# 第五章   采购需求

- 采购标的

1.北京市公安局监所管理总队物业服务项目

- 2.项目概述：

服务范围1：北京市朝阳区豆各庄501号；

服务范围2：北京市朝阳区豆各庄502号；

服务范围3：北京市朝阳区豆各庄甲505号；

服务范围4：北京市大兴区团桂路3号、5号；

服务范围5：北京市房山区杏花东路1号；

服务范围6：北京市顺义区南彩镇左堤辅路10号；

服务范围7：北京市西城区小红庙南里6号楼；

服务范围8：北京市朝阳区石佛营东里108号。

其中服务范围1土地面积153367.47平方米，建筑面积73722.29平方米；服务范围2土地面积11234.55平方米，建筑面积4036.65平方米；服务范围3土地面积10164.31平方米，建筑面积18460.91平方米；服务范围4土地面积55489.91平方米，建筑面积32788.11平方米；服务范围5土地面积5000平方米，建筑面积2008平方米；服务范围6土地面积203360平方米，建筑面积48101.68平方米；服务范围7土地面积350平方米，建筑面积409.1平方米；服务范围8土地面积232.84平方米，共计建筑面积698.5 平方米。

物业管理服务设备设施情况

（一）服务范围1（包含机关办公楼、综合B楼、民警公寓楼、武警综合楼、多功能厅、特殊场所、配套功能性用房、地下车库、院内场地及门前三包区域范围）。

1.设备设施：

1.1.变配电：10千伏高压配电室1个（仅提供24小时值班），低压配电室10个，备用电源柴油发电机组1台，强电井50个，弱电井70个；

1.2.给排水：水泵房2个，雨水泵房2个，地室1个，自备井2口（10千伏变频水泵2台），雨水外排防洪泵3台（备用2台深水水泵，1台自吸柴油泵）；

1.3.消防系统：消防水池1座，消防喷淋水箱1个，灭火器1558具，消防泵8个，水路报警系统1套；

1.4.中央空调系统：制冷机组3套（制冷面积20883.98平方米），冷冻泵3台，冷却泵3台，冷却塔3台，空调循环泵5台（37KW3台、30KW2台），新风机组22组（风机盘管1040个），臭氧发生机1台，分体空调410台；

2.环境服务：

2.1公区保洁：楼内、外公共区域，篮球场、网球场、足球场各1个。

2.2其他区域保洁：卫生间98个，浴室30个，盥洗室4个，垃圾中转站1座，喷水池1个，洗车房1座，室内保洁12间，民警备勤楼1栋（99间），会议室14间，多功能厅2个，礼堂1个（570个固定座位）；

2.3 四个主要出入口保洁（含门前三包区域范围）。

2.4 车库保洁：地上机动车停车连廊车库2处，地下车库1处（管理面积2420平方米）；

2.5 绿化面积约59000平方米；

3.会议室服务。

- （二）服务范围2（包括办公楼1栋、三室1栋、礼堂1座、律师接待处1处、问询处1处、备勤楼1栋、食堂1处、财务管理中心1栋，配套功能性用房及院内场地供电、给水）。

1.设备设施：

- 1.1 高压配电室1个（仅提供24小时值守），低压配电室2个；

- 1.2变电室1间；

- 1.3 分体式空调约300部；

- 1.4 自备井1口（10千伏变频水泵1台）；

- 1.5 污水站1座（内有曝气机8台、厚水池一级提升2台、中间池二级提升2台、外排2台、中水池三级提升泵2台、反冲泵1台、污泥外排泵3台、格栅机1台、过滤反冲变频泵2台、外排雨水泵3台）。

（三）服务范围3（包括行政楼、武警楼、治疗楼、辅警楼，配套功能性用房、院内场地及门前三包区域范围）。

1.设备设施：

1.1.高压配电室1个（仅提供24小时值守），备用发电机1台；

1.2.生活用水池1个（18台泵）；

1.3.分体式空调约260部；

1.4.水泵26台；

2.环境服务：

2.1公区保洁：楼内、外及地下空间公共区域，地面机动车连廊停车库2处；

2.2专业保洁：手术室2个，供应室1个，胃镜室1个，检验室2个和公共卫生区11个；

2.3其他保洁：会议室5个，室内保洁9间，卫生间98个（含特殊场所卫生间52个），浴室30个，盥洗室4个；

2.4 四个主要出口保洁（含门前三包区域范围）

2.5绿化面积约3783平方米；

3.会议服务。

（四）服务范围4（包括民警综合楼、武警综合楼、配电室、特殊场所、配套功能性用房、院内场地及门前三包区域范围）。

1.设备设施：

1.1分体式空调242台；

1.2.自备井1口；

1.3 10千伏高压配电室1个（仅提供24小时值守）；

1.4 制冷系统：中央空调机组2台，制冷面积16000平方米，30KW冷冻泵2台，冷却塔4台，空调循环泵5台（37KW的3台、30KW的2台），风机盘管400个，新风机组8组。

2.环境服务：

2.1公区保洁：楼内、外公共区域，足球场1个。

2.2其他保洁：会议室15个，室内保洁17间，公寓55间，卫生间50个，浴室2个；

2.3 两个主要出口保洁（含门前三包区域范围）

2.4.地面停车库2个；

2.5 绿化面积约15000平方米；

3.会议服务。

（五）服务范围5（包括办公楼、特殊场所、接待室、武警驻地、公共停车场）

1.设备设施：

1.1 低压配电柜1座。

1.2分体式空调58台；

1.3 办公楼及武警驻地的供电、给排水及门窗、地面、墙面等日常基础设施维护维修服务，办公区日常保洁服务，公共停车场每周清扫1次。

（六）服务范围6（包括办公楼、服务楼、科教楼、医技楼、综合楼、特殊场所、配套功能性用房、院内场地及门前三包区域范围）

1.设备设施：

1.1高压配电室2座；（仅提供24小时值班）；

1.2.自备井3口；

1.3.低压配电间9间；

1.4.污水站1座；

1.5分体式空调663台；

1.6饮水机加药；

2.环境服务：

2.1公共区域保洁服务（电梯7部、开水器40台、卫生间50个、淋浴室4个、机动车停车连廊车库2处、健身房1个的卫生清洁服务），足球、篮球、网球、健身等综合性室外训练运动场地1处。

2.2入室清洁服务25间（中院办公室8间、西院办公室2间，西院客房7间、中院民警休息室7间）、办公区会议室11个（第一至第四会议室4个、礼堂1个、综合楼会议室1个、西院二层会议室3个）；

2.3绿化养护面积约64400平米；

2.4 四个主要出口保洁（含门前三包区域范围）；

3.办公区报纸、信件分发服务；

4.会议服务。

（七）服务范围7

门诊公共区域保洁（含门前三包区域范围），房屋建筑小修、水、电、气等设备设施维护运行（其中含分体空调20台）。

（八）服务范围8

门诊公共区域保洁（含门前三包区域范围），房屋建筑小修、水、电、气等设备设施维护运行（其中含分体空调21台）。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限2.5年（2026.01.01-2028.06.30），合同为每年一签，不到一年的按合同终止期限为止。合同服务期内，中标人有任何违约行为或经采购人考核不符合要求的，采购人有权拒绝续签下一合同或解除当年度合同。

地点：采购人指定地点。

- 2.付款条件（进度和方式）

物业服务费实行后付制，按每三个月分期支付。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

负责对监所管理总队各办公区共8个服务范围的物业管理服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

包括但不限于达到北京市及国家相关行业标准。

2. 服务内容及要求

2.1采购标的需满足的质量、安全、技术规格等要求

（1）物业管理区域内房屋日常养护维修和公共设备设施的日常简单维修工作。

（2）对供电设备管理维护，包括供电、配电、发电及照明用电设备设施的日常维护管理工作，并对高压配电室及设备进行24小时值守。

（3）对给排水设备运行维护，包括供水系统、排水系统等设备管理维护检修工作。

（4）空调系统及通风设备的日常巡检和维修管理工作。

（5）环境保洁工作：对物业管理区域内环境的保洁、垃圾清理工作；对物业管理区域内的各建筑物的公共部位的环境保洁工作。

（6）绿化管理养护工作。

（7）公共会议室服务工作。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）房屋管理及维修养护

1.服务内容：对管理区域内的房屋进行一般性养护和小修，包括门窗修理，屋面小面积平整、堵漏、修补、疏通，墙体、地板、吊顶，楼梯、通道、门厅、台阶及室外土建设施修缮等。

2.服务要求：建立24小时受理报修服务，定期检查房屋安全状况，并做好安全检查记录；保持墙面、地面、地砖、吊顶、门窗等主体平整，无起壳、无遗缺，出现缺损时，应在规定时间内安排专项修理，确保建筑房屋完好和正常使用；及时完成各项零维修任务，维修及时率100%，返修率不得大于5%，一般维修任务完成时限不得超过24小时，建立维修回访制度，确保服务及时到位，维修养护记录完整；发现难以解决的问题应及时向被服务单位报告，提出整修建议或方案；遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

（二）供电设备日常维护

1.服务内容：对管理区域内供电系统高压配电室进行24小时值守，低压配电室、配电柜、备用电源、电气设备、电线电缆、照明装置等设备进行定期巡视（3次/日），所涉及的供配电系统进行日常维护，确保正常运转和使用。

2.服务要求：运行和维修人员必须持证上岗24小时值守制度，同时建立受理24小时运行报修服务制度，全力配合供电设备日常维护，包括高压供电（仅提供24小时值守，紧急情况处置等，按照相关法规要求，双人双岗）、照明设施等，严格配电室值守管理制度，配电室实行封闭管理，确保内部环境整洁，做到无鼠洞、无杂物、灰尘，无鼠害、虫害，灭火器材完好；建立日常巡视制度，定期对配电设备设施、照明线路、开关、灯具等进行检查、维护、清洁，及时排除故障，一般故障排除不得超过24小时，报修及时率100%，返修率不得大于5%；维护好区域内灯光亮化设施，制定突发用电事件应急处置预案，对区域内临时用电情况，按照被服务单位的指示，明确停、送电审批权限；每月对强弱电井、设备间内的机电设备、低压配电柜接地装置进行检查，保证所有机电设备、配电柜、配电箱、管道、金属构架物接地良好，无重大管理责任事故；每年雨季前对区域内建筑物避雷系统配合防雷检测，对楼顶避雷针、避雷带、避雷线、避雷网的接地装置进行全面检查，及时排除安全隐患，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；保持各项设备设施档案、台帐、维修记录完备、做到安全、合理、节约用电。

3. 涉及高压供电设备的日常维护、保养、检测时，由采购人负责，投标人配合做好相关工作。

（三）给排水设备日常维护

1.服务内容：对区域内外给排水系统设备设施如水泵、水箱、管道、管件、阀门、水龙头、压力表、水处理设备、消防栓、卫生洁具、水封设备、给排水管及其附属设备等进行日常运行维护。

2.服务要求：24小时受理报修服务，定期进行巡视检查，每日对给水系统进行一次巡视检查，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等，每月检查、保养、维护、清洁一次；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害。按照采购人要求，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证道路、地下室、设备间积水和浸泡的及时清理和恢复；化粪池定期巡视（1次/周），确保无满溢；保持楼面落水管、落水口完好，发现问题及时维修或更换；每季度对地下管井彻底疏通1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。实施清理时，地面竖立警示牌，必要时加护栏，清理后，达到目视管道内壁无黏贴物，井底无沉淀物，水面无悬浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。做到及时发现并解决故障，报修及时率100%，返修率不得大于5%；给排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，做到一般故障的抢修不过夜；根据区域内实际情况，制定给排水应急处置方案，制定停水、爆管等应急处理程序；配合做好节约用水工作。

（四）空调系统日常运行维护

1.服务内容：中央空调系统（24小时巡视；日常维护、保养等）的运行管理及冷水机组、冷却塔、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各类阀门、采气装置和各类封口、自动控制系统等设备的日常运行。每年对分体式空调机柜进行一次深度清洁清理。

2.服务要求：建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。定期巡查设备运行状态并记录运行参数；定期检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其他附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次（由采购人负责，投标人配合）；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑油、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加（除）湿器、风阀、积水盘、冷凝水管（由采购人负责，投标人配合）、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑冒滴漏现象；每年至少除锈刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设备设施（如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀电气控制、隔热保温等）进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后，方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内达到现场实施维修，并做好记录，维修及时率100%。

3.涉及中央空调系统的专业保养、空调检测，由采购人负责，投标人配合做好相关工作。

（五）环境卫生管理

1.服务内容：对建筑内公共区域楼梯、大厅、走廊、天台、电梯间、卫生间、公共活动场所、浴室、会议室、办公室（部分）；室外公共区域（道路、绿地、停车场、地下车库）进行日常保洁，“门前三包”，沟渠池、污水池等清理；各建筑物楼顶、雨落管、雨搭的清理保洁工作。

2.服务要求：建立环境卫生管理制度，实行标准化清扫保洁（3次/日），由专人负责巡查监督（2次/日），备齐必要的环卫设施，及时清洁率100%。区域道路、沟渠、标牌、路灯：地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。喷泉、水池：喷泉内无漂浮物、无杂物、无异味，水池内水质清澈，无漂浮物、无异味，池壁无青苔等污垢。大厅、楼内通道、监区通道、筒道：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净无污迹。会议室、接待室：地面、墙面、天花板、门窗干净，无灰尘污渍；桌椅干净，摆放整齐有序。楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积土、蛛网，进出楼地垫摆放整齐，表面干净无杂物。公共卫生间各种物品摆放整齐规范，空气流通无明显异味；地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍，有光泽；隔断表面干净，无乱写乱画；金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积土；门窗便面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒；严禁存放作业工具及用品。停车场（库）地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积土，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。开水间及清洁间地面干净无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无污渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地垫干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。电气设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。垃圾桶及果皮箱的桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污迹无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。消防栓、消防箱保持表面干净，无灰尘、无污渍；报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。设备机房、管道、指示牌无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘、目视无蛛网、无明显污渍、无水迹；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。篮球场、足球、网球场地等各类运动场地的日常保洁、维护和保养。进行定期消杀灭鼠等，每季度一次对办公区域及各监管场所灭蟑灭鼠，做好夏季灭蚊蝇、冬季扫雪铲冰等工作。

按照《北京市生活垃圾管理条例》及采购人要求制定垃圾分类实施方案。结合采购人各办公区保洁实际工作情况，工作落实到位。每天有专人负责收集运送各办公区当天所产生的垃圾，到垃圾站装桶，地面不准堆放垃圾。垃圾站保持卫生整洁，地面无积液，垃圾桶摆放整齐。建立垃圾清运台账，定期向采购人报送。严格按照条例规定进行分类（其他垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾及有毒有害垃圾）。物业保洁垃圾分类人员服从采购人监督检查，并按要求进行整改。如遇环卫部门当天未全部清运干净，及时向采购人反映。

备注：

1.环境卫生管理不含服务范围2（朝阳区豆各庄502号）。

2.保洁消耗品：保洁消耗品一般包括清洁药剂、清洁用品、垃圾袋、卫生纸（包含但不限于擦手纸、卫生卷纸、抽纸纸巾）、清洁工具等。

（六）绿化管理养护

1.服务内容：绿地、树木、花草等的日常养护，房屋内公共区域盆栽植物养护。

2.服务要求：绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时更换，绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光。

备注：绿化管理养护不含服务范围2（朝阳区豆各庄502号）。

（七）会议服务

1.小型会议服务要求

（1）会前准备：会前1小时，调试灯光音响设备，保证正常使用，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前5分钟，摆放湿巾、备好茶水。

（2）会中服务：每隔30分钟续水一次。涉密会议无会中服务，须提前将热水准备好。

（3）会后工作：及时提醒、协助与会人员带好随身物品，对遗留的文件和物品，及时交有关部门处理；按分工清理会议用品；清扫消毒会场，关闭空调音响设备及灯具。

2.大型会议服务要求

（1）会前准备：按照要求布置会场，提前2小时请采购人检查会场；会前1小时，调试好灯光音响设备，检查室内卫生，打开门窗通风，按规范要求做好会议摆台；会前30分钟，启动空调设备，服务人员就位，迎候与会人员，引导落座，协助安放随身物品；会前10分钟，为主席台摆放湿巾、备好茶水。

（2）会中服务：为主席台更换一次湿巾，每隔30分钟续水一次；按照会议要求提供茶水服务。

（3）会后工作：及时提醒、协助与会人员携带好随身物品，对遗留的文件和物品及时交有关部门处理；按分工清理会议用品；关闭空调音响设备，打扫会场，关闭电源，恢复原会场形式并做好消毒。

3.会议服务人员24小时备班。

4.会议服务耗材（如茶叶、纸杯等）由采购人提供。

备注：会议服务不含服务范围2（朝阳区豆各庄502号）。

- 内部控制管理

投标人有内控管理制度，包括但不限于服务管理、培训、考核机制等，并建立对应台账。相关档案材料按照采购人要求妥善保管。

（九）突发事件及应急保障措施

具备处理突发事件和应急保障能力，针对包括但不限于突然断水、断电、无燃气；雨、污水管及排水设施阻塞；发生火灾、恶劣天气等情况有相应的应急预案和措施。

- （十）保密安全

应加强对项目人员的保密安全教育，有失泄密防范和应急处置预案，每月至少组织一次安全保密教育。

- （十一）节约能源资源

投标人配合采购人完成下列反资源浪费相关工作：

- 1.基础工作

与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。具体工作中，投标人明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。

2.节能管理

（1）基本要求

  - 协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。投标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- 照明用能

  - 投标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- 暖通用能

  - 按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）其他用能

根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

（5）用能统计和分析

协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

3.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（3）绿化景观用水

根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（4）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（5）其他用水

协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

（6）用水统计和分析

协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位（功能区域）和主要用水设备（用水系统）分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

4.生活垃圾分类

（1）基本要求

协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

（2）生活垃圾分类收集

协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》，分类收集脂类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- （3）生活垃圾分类运输

- 协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

（4）生活垃圾分类宣传与培训

- 协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高采购人人员对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

- ESG工作理念

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

- 2.3采购标的的其他技术、服务等要求

- 岗位人员要求：

（一）人员配备标准

本项目配备需按项目经理、管理岗、工程维修岗、会议服务岗、保洁绿化岗共五个岗位配置人员，投标人应遵照国家相关法律与聘用人员签订正规合同，负责聘用人员的人事关系、工资、社保及一切劳动关系，一切劳务纠纷均由投标人负责，不得因劳务纠纷影响服务质量，不得给采购人带来任何社会负面影响；各岗位人员调整前需请示采购人，经采购人同意后方可调换。

（二）管理服务团队任职要求

1.项目经理：

年龄在30周岁（含）-55周岁（含）之间，本科（含）以上学历，中级(含)以上机电或电气或暖通或给排水相关专业技术职称；具有5年以上类似项目经理工作经验，并确保在本项目服务期间提供专职服务。

2.朝阳办公区管理岗（服务范围1、服务范围2、服务范围3）、大兴办公区管理岗（服务范围4）、顺义办公区管理岗（服务范围6）

年龄在30周岁（含）-55周岁（含）之间，大专(含)以上学历、中级(含)以上机电或电气或暖通或给排水相关专业技术职称、具有5年以上类似项目管理经验或工程主管工作经验，并确保在本项目服务期间提供专职服务。

3.工程维修岗包含综合维修岗和高压配电值守岗，含电工、空调工、有限空间作业人员、给排水工等人员，具有相应岗位的执业资格证书，特种作业人员持焊接与热切割作业证、高低压电工作业证等特种作业人员操作证书上岗，岗位人数符合法律法规要求，其中高压配电室双人每周7天×24小时岗，综合维修岗每周7天×8小时岗，8小时以外通过轮班制提供24小时维修服务响应。综合维修岗人员具有2年及以上类似工作经验。服务范围1、2、3共需至少提供20个综合维修岗，服务范围4需至少提供5个综合维修岗，服务范围5需至少提供1个综合维修岗，服务范围6需至少提供6个综合维修岗。

4、会议服务岗：年龄在28周岁（含）以下，大专及以上学历，普通话标准，身体健康，素质高、形象好，女性，身高165cm及以上。会议服务岗每周7天×8小时岗，8小时以外通过轮班制提供24小时会议服务响应。会议服务岗人员应具有1年及以上会议服务工作经验。服务范围1需至少提供7个会议服务岗，服务范围4需至少提供1个会议服务岗，服务范围6需至少提供3个会议服务岗。

5、保洁绿化岗：年龄在60周岁（不含60周岁）以下，身体健康。保洁绿化岗每周7天×8小时岗。服务范围1、2、3共需至少提供50个保洁绿化岗，服务范围4需至少提供18个保洁绿化岗，服务范围5需至少提供2个保洁绿化岗，服务范围6需至少提供20个保洁绿化岗，服务范围7需至少提供2个保洁绿化岗，服务范围8需至少提供2个保洁绿化岗。

6、项目服务团队人员上岗前应全部具有北京市卫生系统的健康证明。

2.5其他事项

（1）采购人提供办公、住宿用房，不提供餐饮服务。

（2）日用消耗品（如垃圾袋、小便池香球、香薰、卫生纸、抽纸纸巾、擦手纸、洗手液、香皂等）及绿化耗材由投标人承担，所涉及的物料均需由采购人确认。

小修工具及应急工具等由投标人自行准备。

（3）本项目服务人员必须在合同签订前经采购人政审，必须严格遵守采购人内部安全管理制度，不得带领无关人员进入物业项目区域，严禁留宿他人，严禁酗酒滋事。

（4）中标人负责保管采购人提供的相关资料和设备，不得遗失，不得人为损坏。

（5）中标人需配合采购人与本项目施工单位开展办公区及各项设备设施的承接和查验工作。

（6）在应急情况下，中标人需配合采购人做好应急处置工作。