1.北京安贞医院通州院区北京市心肺血管疾病研究所所有科研设备，即科研楼与动物实验楼的所有科研设备（含朝阳院区部分设备）现有科研设备共计约690台件（套），总值约1.85亿元(人民币)，具体详见设备清单。

2.设备清单中每台（套）设备的制造厂商质保时间不一致，如合同签订时设备仍在质保期内的，中标服务商服务时间在质保期结束之日开始到本项目合同期满。

3.维保服务内容：北京市心肺血管疾病研究所委托中标服务商对全所的设备维修维护保养服务，确保设备安全有效运行。维修维护保养服务包括但不限于以下内容：

3.1项目服务内容

3.1.1维保服务内容为归属采购人管理范围内资产且无维保服务的科研设备开展维修维护保养服务，具体包括对服务范围中科研设备维修，定期巡检、保养，维保等。

3.1.2协助开展科研设备的安装、验收、报废、不良事件上报、人员培训、计量检定、压力容器检测、应急调配及采购人安排的临时性任务等工作。对服务清单外设备负责协助做好设备管理及巡检工作。

3.1.3保修范围：纳入本次维保项目的设备、器械维修全保（包括整机、零备件及易损件），包含所有设备维修所产生的配件费、技术费、工时费、差旅费、物流费、设备维护所需耗材更换等所有费用，采购人不再支付其他任何费用。

3.1.4如归属本次维保范围内但保修合同未完结的部分设备，出保后由中标服务商纳入统一维保服务，不额外支付其他费用。

3.2项目服务基本要求

3.2.1采购人免费提供项目服务办公场地，办公用品、电脑、桌椅、维修工具等由投标人负责。投标人中标后协助采购人做好设备维保工作，包括设备维修、巡检、设备定期保养、协助安装、验收和报废等，对所有维保服务范围内的设备必须确保设备质量，达到科室安全使用要求。

▲3.2.2投标人有明确的服务承诺，维护方案能满足采购人需求、合理优化，应急处理方案合理可行。

3.2.4服务团队

3.2.4.1投标人应配备≥15名（不含项目负责人、驻场工程师）正式员工作为本项目的后台服务团队，同时提供服务于本项目工作的专项小组成员清单（提供承诺书并加盖公章）。

★3.2.4.2投标人须承诺拟投入所有工作人员不得有犯罪记录；（提供承诺书并加盖公章）。

★3.2.4.3项目实施期间除非采购人根据项目实施效果提出更换项目团队人员，否则不得随意更换项目团队人员。（提供承诺书并加盖公章）

3.2.4.4项目负责人：

具有本科及以上学历，须是投标人正式员工，提供近半年任意一个月投标人为其缴纳社保的证明并加盖投标人公章。

★3.2.4.5.驻场人员要求：投标人成立专业的驻场服务团队，其中，驻场工程师≥1人，服从采购人的要求和工作安排（提供承诺书并加盖公章）。

3.2.4.5.1基本要求：驻场工程师必须身体健康、遵纪守法、无不良行为，在上岗前必须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训，接受采购人管理部门考核，采购人有权要求投标人更换驻场工作人员。投标人人员与采购人之间无劳动或雇佣关系，投标人负责承担服务技术人员的全部费用，包含劳动报酬、各项纳金、技术培训、劳动关系的建立等费用，其在工作中发生人身损害或财产损失事故与采购人无关，由投标人按照相关法规处理，给采购人或他人造成的损失由投标人赔偿。驻场技术团队服务质量应符合国家、市、区等各级组织进行的检查标准，符合采购人有关部门和科室的工作时间和工作要求。驻场工作人员应熟知急救、生命支持类医疗设备的操作规程并能熟练操作。

3.2.4.5.2驻场工程师具体要求：

（1）本科及以上学历；

（2）具备维修能力（提供驻场工程师近三年维修/维护项目履历及工作职责）；

（2）具备维保服务相关项目工作经验；

（43）驻场工程师应是投标人正式员工，并提供近近半年任意一个月投标人为其缴纳社保的证明并加盖投标人公章。

（4）驻场工程师应具备至少一家设备生产厂家的培训资质证书（提供证明文件）

3.2.4.6后台服务团队（不含项目负责人、驻场工程师）

应具备色谱、光谱、质谱、扩增仪（PCR）、测序仪类等精密仪器设备生产厂家的培训证书。

3.2.5维修响应要求：工作日响应时间≤10分钟；非工作日响应时间≤1小时；服务时间为365天×24小时，提供免费服务热线，驻场工程师须保证电话24小时畅通。工作时间遵循采购人的相关制度以及节假日安排值班人员，工作时间内如有请假，需经采购人同意，请假期间，应派遣其他工程师替班。如遇上级管理部门巡查，应全力配合采购人的迎检与整改工作。

3.2.6投标人保障所有设备年平均开机率≥95%（一年按365天计算），单台设备单次维修时间≤10天，单台设备年维修日合计≤20天。

3.2.7投标人须使用采购人设备管理系统配合采购人进行各项信息化管理，包括但不限于完善设备管理档案，设备盘点，设备维修、巡检、经济效益分析，计量、质控等工作。

3.2.8投标人需配合采购人计量设备检测工作，保障设备顺利通过检测，检测费用（包括强检和非强检）由采购人承担。

3.2.9投标人需协助采购人对未出原厂质保期的设备进行巡检管理，由中标服务商通知制造商提供维修维护保养服务。

3.2.10验收工作：投标人需协助采购人进行相关设备验收工作，并负责协助采购人档案的整理工作。

3.2.11培训与技术支持：按照采购人各科室需求，组织采购人各科室设备操作人员进行技术操作培训及考核，培训内容包括但不限于设备规范操作、日常保养及基础故障识别等内容；对于频发故障，应分析使用注意事项，提供技术支持文件，必要时组织厂家对科室的再培训。培训及技术支持费用均已涵盖在投标报价中。

3.2.12工程师培训：负责每年采购人工程师的培训，培训内容包括但不限于操作使用、故障诊断、配件更换、软件升级技能、维护维保等内容，提供每季度完整的培训计划、培训师资、教材及考核方案。

3.2.13需配合采购人临时安排的服务范围内的工作任务。

3.3维保服务技术要求

3.3.1.设备巡检

3.3.1.1投标人应安排专业技术人员提供每季度≥1次的系统巡检服务，检查内容包括：硬件状态、系统性能，如遇到重要时刻（如政府部门检查、医改、评审等），投标人应按照采购人要求进行积极协调配合；

3.3.1.2巡检工作要求

3.3.1.2.1巡检管理：按照采购人要求制定巡检计划，计划执行率应达到100%。

3.3.1.2.2通过定期巡检对设备的运行情况、磨损和老化程度进行检查，以便早期发现设备存在的隐患，及时进行修理，避免或减少突发故障，减少设备故障率，提高设备使用率。

3.3.1.2.3巡检周期：按照采购人计划的巡检周期执行，有问题及时处理。

3.3.1.2.4巡检内容：设备摆放位置及周围环境检查；设备外观检查；设备开机运行状态（功能、自检、性能、噪音、时间、电池寿命等）检查；设备安全检查；使用人员操作设备情况检查；同时询问设备日常使用人员有关设备的日常使用与保养的情况，做好相关记录，有问题及时处理。

3.3.2.保养工作要求

按照采购人要求制定保养计划，计划执行率应达到100%。

3.3.2.1.一级保养（由采购使用人员负责）

3.3.2.1.1投标人负责对设备的临床使用人员进行培训、指导。

3.3.2.1.2日常保养内容应包括：保持仪器设备表面清洁，电源或稳压装置的检查，在使用的过程中注意观察仪器的功能、性能是否正常并及时填写使用记录，仪器设备发生故障时，除做好必要的记录外，要及时通知维修人员，不得私自拆卸。

3.3.2.2二级保养（由投标人负责）

3.3.2.2.1外观检查：外观检查首先外观是否完好，检查仪器设备各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

3.3.2.2.2清洁保养：对仪器设备表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器设备有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分按要求加注润滑油或保养液。

3.3.2.2.3功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

3.3.2.2.4安全检查：电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电，电流是否在允许限度内。

3.3.2.2.5机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

3.3.2.2.6保养周期：重点设备要求投标人每季度派专业人员进行设备的点检保养维护校准，特殊情况按照采购人要求的周期保养。

3.3.2.2.7常规设备要求驻场工程师每半年至少1次进行设备的保养维护校准或按产品说明书执行，特殊情况按照采购人要求的周期保养。

3.3.2.2.8特种设备严格按照国家《特种设备管理办法》维护保养并协助报检、陪检。

3.3.2.2.9计量设备、压力表等严格按照国家规定维护保养并协助报检、陪检。

3.3.2.3.三级保养

3.3.2.3.1服务期限内根据采购人的使用需求对相关设备提供不少于一次的保养服务，对设备的主体部分或主要组件进行检查，调整精度，更换已达到磨损限度的机械易损部件，抽样检查一些性能变差的电子元器件，提前进行更换，出具保养报告。

3.3.2.3.2更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不符合要求的元器件或使用说明中规定的要求定期更换的配件要进行及时更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障，排除设备明显的和潜在的各种故障。

3.3.2.3.3性能测试校准：可自行校准的设备，进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

3.3.2.3.4保养记录：对于提供的定期维护、保养、校正服务，应提供详细定期保养报告，计划性定期的维护保养服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维修，以及确保系统能按照制造商的产品规格运行的其它维护，保养报告上交采购人，并做好记录。

3.3.2.3.5利用采购人设备管理软件系统，建立设备维修保养的全过程记录。

3.3.2.3.6认真填写设备定期保养项目单的内容，做好设备的维修、保养记录，包括维修时间、维修情况简述、更换配件情况等。

3.3.2.3.7每次保养后记录单放回相应的档案内，通过查看记录可以了解使用科室对维修服务情况的满意度。

3.3.2.3.8根据维修保养情况记录表的内容，每季度进行维修保养情况汇总并完成维修保养情况分析报告，分析设备是由于主机故障还是辅助设备故障，追踪设备的故障和维修情况，动态掌握和分析设备故障的原因，了解配件的更换情况。

3.3.3.设备维修工作要求

3.3.3.1.维修响应要求：工作日响应时间≤10分钟；非工作日响应时间≤1小时；服务时间为365天×24小时，提供免费服务热线，驻场工程师须保证电话24小时畅通。

3.3.3.3.针对每一次设备维修情况，对故障进行记录并进行分析，详细记录故障属于日常使用故障、设备老化磨损故障、电路故障、设备软件故障、还是机械故障，在及时排除故障的同时针对每种故障类型做出相对应的应急措施，及时告知采购人设备管理人员或使用人员避免该类故障的正确做法。

3.3.3.4.投标人的员工进行服务时必须做好安全保障措施，不得损坏采购人所有设备和周围环境设施。

3.3.3.5.入驻维修人员需服从采购人管理人员安排，及时对维保设备进行处理，一般性故障要求4-8小时修复，较复杂故障要求3日内完成，不能自行修复的复杂故障一周内修复，如因特殊原因不能如期修复的，需提交书面材料详细说明，尽力减少对使用科室的影响。

3.3.3.7.长时间未修复设备（≥7天）：主动汇报维修进程，非客观因素情况下，采购人可按照维修事件的紧急程度，直接处理，产生的费用全部由中标人负责。

★3.3.3.8.投标人具有维修备件库（提供承诺书并提供库房租赁或自有证明、现场照片等）。

▲3.3.3.10.投标人需提供设备清单内必要的备用机。（提供承诺书并加盖公章）

3.3.3.11.满足报废条件的设备由采购人按流程处置，投标人无权处理设备及拆除零配件。

3.4.其它要求

3.4.1.采购人不定期组织使用科室对中标人进行调研及评价，对提出的问题，中标人需要积极响应，制定方案措施及时整改。采购人有权利要求中标人更换技术及服务水平不达标的人员。采购人有权根据中标人的服务满意度情况扣除其相应服务费。

3.4.2.若出现以下情况采购人可立即终止合同，必要时追究法律责任，所造成全部损失，由中标人负责。

3.4.2.1对采购人提出的问题，拒不整改，影响极其恶劣者；

3.4.2.2由于维修不及时、维修保养不当，造成重大经济损失及严重不良影响的；

3.4.2.3维保服务完成情况与要求相差巨大；

3.4.3.零配件供货要求：

3.4.3.1权利保证：投标人应保证提供的维修配件或其中任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，投标人应承担全部责任。

3.4.3.2产品质量：维修配件产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、行业标准等相关标准。

3.4.3.3维修配件所有技术性能规格及参数，应符合生产厂商公开的技术资料和生产厂商官方网站提供的标准要求。必须满足设备整体技术参数及原厂配件技术要求。

3.4.3.4须保证提供的零配件是原厂合格正品，非原厂配件应保证安全性能符合相关标准，在中国境内安全合法使用。原则上贵重设备、高风险类、三年以内的新设备等设备要求为原厂配件，特殊情况由采购人同意后方可实施。

3.4.3.5配件和耗材的区别：

3.4.3.5.1原则上凡设备内部，需要拆开机器更换的非一次性使用的物品，属于维修配件。

3.4.3.5.2化学试剂及类似化学试剂的消耗性液体为耗材，不作为维修配件。制冷类设备维修需要的制冷剂等不属于常规消耗性的气体、液体，需工程师进行操作，维修配件由投标人提供，不作为材料。

3.4.3.5.3机器主机外围使用寿命较短，常规使用情况下三个月内需要不断更新使用购置的消耗性附件（偶发三个月内损坏除外)，不作为维修配件，按耗材由采购人购买。

3.4.3.5.4各种设备内置电池，配套UPS电池、设备备用电池、机器用灯泡、氧传感器、温度传感器等为维修配件。各种电池需要在保障安全有效时间内进行更换。按耗材由采购人购买。

3.4.3.5.5生物安全柜、净化台等设备的紫外线灯管、过滤芯及过滤器作为配件，应按照相关部门法规要求和相关部门检查的指导意见进行更换，按耗材由采购人购买。

4.其他

★4.1.投标人必须保守采购人机密，不得泄漏采购人所提供的属采购人秘密的信息和数据；未经采购人允许，不得使用或者以其它方式向任何第三方提供本项目所涉及的相关信息或数据。（提供承诺书加盖投标人单位公章）

4.2. 投标人必须遵守国家及卫生行政部门的相关法律法规，遵守采购人的各项规章制度，服从采购人的工作安排，完成临时交办的工作任务。

4.3.投标人要按照北京市行业要求严格管理，健全各项管理制度、岗位职责，加强监控力度，使采购人设备管理维保工作按规范化运行。

4.4.在服务期限内，项目组成员应保持稳定，以保证服务工作的正常进行。投标人可根据项目实际需求和业务需要对成员做出合理调整。若更换人员，应以相当资格与技能的人员替换，同时须经采购人同意后方可更换。

4.5.投标人应严格按照已确认的工作方案和工作流程提供服务，无条件地接受采购人对其工作质量的监督检查。

4.6.投标人中标后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，采购人有权终止合同，由此造成的一切经济损失，由投标人负责赔偿。

附件：设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 （台/套） | 已使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰柜 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 2 | 冰柜 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 3 | 冰柜 | BC/BD---103HB | 1 | ≥5年 |
| 4 | 冰柜 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 5 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 6 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 7 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 8 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 9 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 10 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 11 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 12 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 13 | 冰箱 | 新飞BCD-226CHGAK拉丝银 | 1 | ≥5年 |
| 14 | 冰箱 | HYC--360（药品保存箱） | 1 | ≥5年 |
| 15 | 冰箱 | HYC--360（药品保存箱） | 1 | ≥5年 |
| 16 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 17 | 冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 18 | 冰箱 | 海尔DW---25L262 | 1 | ≥5年 |
| 19 | 冰箱 | 海尔DW--86L628 | 1 | ≥5年 |
| 20 | 冰箱 | 新飞 BC/BD108HC | 1 | ≥5年 |
| 21 | 冰箱 | 诺东高科技DW-40L508 | 1 | ≥5年 |
| 22 | 冰箱 | 诺东高科技DW-40L508 | 1 | ≥5年 |
| 23 | 冰箱 | 诺东高科技HYC-610 | 1 | ≥5年 |
| 24 | 冰箱 | 诺东高科技HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 25 | 冰箱 | 诺东高科技HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 26 | 冰箱 | 诺东高科技HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 27 | 冰箱 | 诺东高科技HYCD-282） | 1 | ≥5年 |
| 28 | 病理染片系统 | 德国徕卡 | 1 | ≥5年 |
| 29 | 捕获操纵激光镊系统 | TD | 1 | ≥5年 |
| 30 | 部分收集器 | td | 1 | ≥5年 |
| 31 | 测温仪 | PICCOLO II | 1 | ≥5年 |
| 32 | 测温仪 | ST25 | 1 | ≥5年 |
| 33 | 测温仪 | ST25 | 1 | ≥5年 |
| 34 | 测温仪 | ST25 | 1 | ≥5年 |
| 35 | 超纯水机 | LANCONCO230 | 1 | ≥5年 |
| 36 | 超纯水系统 | Milli-Q Advantage A10 | 1 | ≥5年 |
| 37 | 超低温冰箱 | MDF-0535 | 1 | ≥5年 |
| 38 | 超低温冰箱 | MDF-330 | 1 | ≥5年 |
| 39 | 超低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 40 | 超低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 41 | 超低温冰箱 | 海尔DW---86L626 | 1 | ≥5年 |
| 42 | 超低温冰箱 | 海尔DW---86L626 | 1 | ≥5年 |
| 43 | 超低温冰箱 | 海尔DW---86L626 | 1 | ≥5年 |
| 44 | 超低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 45 | 超低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 46 | 超低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 47 | 超低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 48 | 3D生物打印机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 49 | 3D生物打印机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 50 | EPSON打印机 | EPSON | 1 | ≥5年 |
| 51 | HP一体机 | M1216 黑白 | 1 | ≥5年 |
| 52 | PCR仪 | TD | 1 | ≥5年 |
| 53 | PCR仪 | C1000 | 1 | ≥5年 |
| 54 | PCR仪 | C1000 | 1 | ≥5年 |
| 55 | PCR仪 | C1000 | 1 | ≥5年 |
| 56 | PCR仪 | C1000 | 1 | ≥5年 |
| 57 | pcr仪 | TD | 1 | ≥5年 |
| 58 | PCR仪 | 美康澳 9700 | 1 | ≥5年 |
| 59 | PCR仪 | 美康澳 CFX Connect | 1 | ≥5年 |
| 60 | PCR仪 | 3PRIMEX/02 | 1 | ≥5年 |
| 61 | PCR仪 | 3PRIMEX/02 | 1 | ≥5年 |
| 62 | PH计 | TD | 1 | ＜5年 |
| 63 | PH计 | TD | 1 | ＜5年 |
| 64 | PH计 | TD | 1 | ＜5年 |
| 65 | qasis 96孔板负压提取装置 | 186001831 | 1 | ＜5年 |
| 66 | RT2基本型加热搅拌器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 67 | RT2基本型加热搅拌器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 68 | RT2基本型加热搅拌器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 69 | RT2基本型加热搅拌器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 70 | RT2基本型加热搅拌器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 71 | RT2基本型加热搅拌器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 72 | RT2基本型加热搅拌器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 73 | r放射免疫计数器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 74 | SPE-M96正压型固相萃取装置 | SPE-M96 | 1 | ≥5年 |
| 75 | TDL2-168离心机 | TD | 1 | ≥5年 |
| 76 | TDL-5离心机 | TD | 1 | ≥5年 |
| 77 | 报警设备 | TD | 1 | ≥5年 |
| 78 | 鼻声反射仪/鼻阻力仪/鼻呼吸量仪 | A1/NR6/NV1 | 1 | ≥5年 |
| 79 | 表面沾污仪 | Inspector | 1 | ≥5年 |
| 80 | 超高分辨共聚焦显微定量分析系统 | FV3000 | 1 | ≥5年 |
| 81 | 超高速离心机 | Optima XPN-100 | 1 | ≥5年 |
| 82 | 超高效液相色谱质谱系统 | Waters TQS | 1 | ≥5年 |
| 83 | 超高效液相色谱质谱系统 | Waters TQS micro | 1 | ≥5年 |
| 84 | 超净工作台 | LABCONCO | 1 | ≥5年 |
| 85 | 超声波清洗器 | TD | 1 | ≥5年 |
| 86 | 超声波清洗器 | TD | 1 | ≥5年 |
| 87 | 超声波清洗器 | Ka-100E分子生物 | 1 | ≥5年 |
| 88 | 超声波清洗仪 | SB-4200D | 1 | ≥5年 |
| 89 | 超声波清洗仪 | SB-4200D | 1 | ＜5年 |
| 90 | 超声清洗机 | KQ2200E | 1 | ≥5年 |
| 91 | 超声诊断仪模块 | 美康澳 Vevo 2100 | 1 | ≥5年 |
| 92 | 成像型显微镜 | EVOS XL Core | 1 | ≥5年 |
| 93 | 程控金属浴 | H2O3-PRO | 1 | ≥5年 |
| 94 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 95 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 96 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 97 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 98 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 99 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 100 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 101 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 102 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 103 | 程控金属浴 | H203-PRO | 1 | ≥5年 |
| 104 | 橱柜类 | TD | 1 | ≥5年 |
| 105 | 串联四级杆液相色谱/质谱联用仪 | U3000-TSQ Quantum Ultra | 1 | ≥5年 |
| 106 | 垂直电泳仪 | Mini-PROTEAN TCell | 1 | ≥5年 |
| 107 | 纯水系统 | ELIX 100 | 1 | ≥5年 |
| 108 | 纯水仪 | integral 3 | 1 | ≥5年 |
| 109 | 纯水装置 | QDK-1 | 1 | ≥5年 |
| 110 | 磁力架 | TD | 1 | ＜5年 |
| 111 | 打印机 | HP | 1 | ≥5年 |
| 112 | 打印机 | 惠谱 401D 激光 | 1 | ≥5年 |
| 113 | 大小鼠血压心电系统 | TD | 1 | ≥5年 |
| 114 | 单细胞自动制备系统 | TD | 1 | ≥5年 |
| 115 | 蛋白电泳 | Mini-Proteantetra | 1 | ≥5年 |
| 116 | 蛋白电泳 | Mini-Proteantetra | 1 | ≥5年 |
| 117 | 蛋白电泳 | Mini-Proteantetra | 1 | ≥5年 |
| 118 | 蛋白电泳 | Mini-Proteantetra | 1 | ≥5年 |
| 119 | 蛋白电泳 | Mini-Proteantetra | 1 | ≥5年 |
| 120 | 蛋白电泳 | Mini-Proteantetra | 1 | ≥5年 |
| 121 | 蛋白电泳仪 | TD | 1 | ＜5年 |
| 122 | 蛋白芯片检测系统核酸蛋白检测仪 | BIO-PLEX | 1 | ≥5年 |
| 123 | 倒置电动显微镜系统 | TD | 1 | ＜5年 |
| 124 | 倒置显微镜 | CK40-32PH高技术实验室 | 1 | ≥5年 |
| 125 | 倒置显微镜 | CKX41 | 1 | ≥5年 |
| 126 | 倒置显微镜 | CKX41 | 1 | ≥5年 |
| 127 | 倒置显微镜 | TD | 1 | ≥5年 |
| 128 | 倒置相差生物显微镜 | TS100-F | 1 | ≥5年 |
| 129 | 倒置相差生物显微镜 | TS100-F | 1 | ≥5年 |
| 130 | 倒置相差生物显微镜 | TD | 1 | ＜5年 |
| 131 | 倒置荧光显微镜系统 | TD | 1 | ＜5年 |
| 132 | 倒置荧光相差显微镜 | Ti-U | 1 | ≥5年 |
| 133 | 低温保存箱 | 诺东高 DW-25L262 | 1 | ≥5年 |
| 134 | 低温保存箱 | 诺东高 DW-25L262 | 1 | ≥5年 |
| 135 | 低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 136 | 低温冰箱 | FORMA-86C | 1 | ≥5年 |
| 137 | 低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 138 | 低温冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 139 | 低温冰箱 | 美菱DW--FL208 | 1 | ≥5年 |
| 140 | 低温冰箱 | 海尔 DW---86L490 | 1 | ≥5年 |
| 141 | 低温冰箱 | 海尔 DW---86L490 | 1 | ≥5年 |
| 142 | 低温冰箱 | form超低温 | 1 | ≥5年 |
| 143 | 低温冰箱 | 海尔 DW---86L6280 | 1 | ≥5年 |
| 144 | 低温冰箱 | TD | 1 | ≥5年 |
| 145 | 低温冰箱 | 海尔DYL-861626 | 1 | ≥5年 |
| 146 | 低温冰箱 | 天寒-86度（TH-86-150WA） | 1 | ≥5年 |
| 147 | 低温冰箱 | TD | 1 | ≥5年 |
| 148 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 149 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 150 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 151 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 152 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 153 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 154 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 155 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 156 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 157 | 低温冰箱 | 海尔DW-86L728J | 1 | ≥5年 |
| 158 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-40L278 | 1 | ≥5年 |
| 159 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-40L278 | 1 | ≥5年 |
| 160 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-40L508 | 1 | ≥5年 |
| 161 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-40L508 | 1 | ≥5年 |
| 162 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-40L508 | 1 | ≥5年 |
| 163 | 低温冰箱 | 诺东高科技HYC-610 | 1 | ≥5年 |
| 164 | 低温冰箱 | 诺东高科技HYC-610 | 1 | ≥5年 |
| 165 | 低温冰箱 | 诺东高科技HYC-610 | 1 | ≥5年 |
| 166 | 低温冰箱 | 诺东高科技HYC-610 | 1 | ≥5年 |
| 167 | 低温冰箱 | 诺东高科技HYC-940 | 1 | ≥5年 |
| 168 | 低温冰箱 | 诺东高科技HYC-940 | 1 | ≥5年 |
| 169 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-86L626 | 1 | ≥5年 |
| 170 | 低温冰箱 | 海尔DW-25L262 | 1 | ≥5年 |
| 171 | 低温冰箱 | 海尔DW-25L262 | 1 | ≥5年 |
| 172 | 低温冰箱 | thermo PLF276型 | 1 | ≥5年 |
| 173 | 低温冰箱 | thermo PLF276型 | 1 | ≥5年 |
| 174 | 低温冰箱 | thermo PLF276型 | 1 | ≥5年 |
| 175 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-86L728 | 1 | ≥5年 |
| 176 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-86L728 | 1 | ≥5年 |
| 177 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-86L728 | 1 | ≥5年 |
| 178 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-86L728 | 1 | ≥5年 |
| 179 | 低温冰箱 | 诺东高科技DW-86L728 | 1 | ≥5年 |
| 180 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 181 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 182 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 183 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 184 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 185 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 186 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 187 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 188 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 189 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo 906（-80） | 1 | ≥5年 |
| 190 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 191 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 192 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 193 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 194 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 195 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 196 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 197 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 198 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 199 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo fisher 88500V | 1 | ≥5年 |
| 200 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo PLR221（+4） | 1 | ≥5年 |
| 201 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo PLR221（+4） | 1 | ≥5年 |
| 202 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo PLR221（+4） | 1 | ≥5年 |
| 203 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo PLR221（+4） | 1 | ≥5年 |
| 204 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo PLR276（-40） | 1 | ≥5年 |
| 205 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo PLR276（-40） | 1 | ≥5年 |
| 206 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo PLR276（-40） | 1 | ≥5年 |
| 207 | 低温冰箱 | 诚茂兴业 thermo PLR276（-40） | 1 | ≥5年 |
| 208 | 低温冰箱 | YCD-288 | 1 | ≥5年 |
| 209 | 低温冰箱 | YCD-288 | 1 | ≥5年 |
| 210 | 低温冰箱 | YCD-288 | 1 | ≥5年 |
| 211 | 低温冰箱 | YCD-288 | 1 | ≥5年 |
| 212 | 低温冰箱 | YCD-288 | 1 | ≥5年 |
| 213 | 低温冰箱 | YCD-288 | 1 | ≥5年 |
| 214 | 低温冰箱 | thermo994（超低温） | 1 | ≥5年 |
| 215 | 低温冰箱 | 青岛DW-86l728J | 1 | ≥5年 |
| 216 | 低温冰箱 | 青岛DW-86l728J | 1 | ≥5年 |
| 217 | 低温冰箱 | 青岛DW-86l728J | 1 | ≥5年 |
| 218 | 低温冰箱 | 青岛DW-86l728J | 1 | ≥5年 |
| 219 | 低温冰箱 | 青岛DW-86l728J | 1 | ≥5年 |
| 220 | 低温冰箱 | 青岛DW-86l728J | 1 | ≥5年 |
| 221 | 低温冰箱 | 青岛DW-86l728J | 1 | ≥5年 |
| 222 | 低温冰箱 | 青岛DW-86l728J | 1 | ≥5年 |
| 223 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 224 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 225 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 226 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 227 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 228 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 229 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 230 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 231 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 232 | 低温冰箱 | 海尔HYCD-282 | 1 | ≥5年 |
| 233 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 234 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 235 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 236 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 237 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 238 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 239 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 240 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 241 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 242 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 243 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 244 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 245 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 246 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 247 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 248 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 249 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 250 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 251 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 252 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 253 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 254 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 255 | 低温冰箱 | 诺东高科技 DW -86L728J | 1 | ≥5年 |
| 256 | 低温冰箱 | 海尔DW-861728J | 1 | ≥5年 |
| 257 | 低温冰箱 | 海尔DW-861728J | 1 | ≥5年 |
| 258 | 低温冰箱 | 海尔DW-861728J | 1 | ≥5年 |
| 259 | 低温冰箱 | 海尔DW-861728J | 1 | ≥5年 |
| 260 | 低温冰箱 | 海尔DW-861728J | 1 | ≥5年 |
| 261 | 低温冰箱 | 海尔DW-861728J | 1 | ≥5年 |
| 262 | 低温冰箱 | THERMO ULTS1386 | 1 | ≥5年 |
| 263 | 低温冰箱 | 松下MDF--U548D-C | 1 | ≥5年 |
| 264 | 低温冰箱 | 松下MPR-510 | 1 | ≥5年 |
| 265 | 低温冰箱 | DW30L508 | 1 | ≥5年 |
| 266 | 低温冰箱 | DW-86L829BP | 1 | ≥5年 |
| 267 | "低温冰箱 | TD | 1 | ＜5年 |
| 268 | 低温冰箱 | TD | 1 | ＜5年 |
| 269 | "低温冰箱 | TD | 1 | ＜5年 |
| 270 | 电冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 271 | 电穿孔系统 | Gene Pulser Xcell | 1 | ≥5年 |
| 272 | 电穿孔仪 | Gene Pulser Xcell | 1 | ≥5年 |
| 273 | 电动匀浆器 | td | 1 | ≥5年 |
| 274 | 电动震荡混合器 | td | 1 | ≥5年 |
| 275 | 电脑 | 联想 T430 | 1 | ≥5年 |
| 276 | 电脑 | HP6380 | 1 | ≥5年 |
| 277 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9023 | 1 | ≥5年 |
| 278 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9030A | 1 | ≥5年 |
| 279 | 电生理刺激器 | DF-5A | 1 | ≥5年 |
| 280 | 电生理放大器 | TD | 1 | ≥5年 |
| 281 | 电生理仪 | TD | 1 | ≥5年 |
| 282 | 电咏仪 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 283 | 电咏仪 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 284 | 电咏仪转印芯 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 285 | 电泳槽 | TD | 1 | ≥5年 |
| 286 | 电泳槽 | TD | 1 | ≥5年 |
| 287 | 电泳系统 | SUB CELL GT | 1 | ≥5年 |
| 288 | 电泳仪 | 1658003/1703930/1645050 | 1 | ≥5年 |
| 289 | 电泳仪电源 | 1645050 | 1 | ≥5年 |
| 290 | 电泳仪电源 | 1645050 | 1 | ≥5年 |
| 291 | 电泳仪电源 | 1645050 | 1 | ≥5年 |
| 292 | 电泳仪电源 | 1645050 | 1 | ≥5年 |
| 293 | 电泳遗传测序槽 | Sequi-Gen GT | 1 | ≥5年 |
| 294 | 电源 | td | 1 | ≥5年 |
| 295 | 电子天平 | td | 1 | ≥5年 |
| 296 | 电子天平 | td | 1 | ≥5年 |
| 297 | 电子天平 | STX1202ZH | 1 | ≥5年 |
| 298 | 电子天平 | STX1202ZH | 1 | ≥5年 |
| 299 | 电子天平 | STX1202ZH | 1 | ≥5年 |
| 300 | 电子天平 | STX1202ZH | 1 | ≥5年 |
| 301 | 电子天平 | STX1202ZH | 1 | ≥5年 |
| 302 | 电子天平 | TD | 1 | ＜5年 |
| 303 | 电子钟控自动部分收集器 | BSZ-30药理研究室 | 1 | ≥5年 |
| 304 | 动态心电血压记录仪 | CB-2304-A | 1 | ≥5年 |
| 305 | 动物代谢监测系统 | optprobe-33211 | 1 | ≥5年 |
| 306 | 动物气体控制系统 | Attendor-110 | 1 | ≥5年 |
| 307 | 动物实验跑台 | ZS-PT-III | 1 | ＜5年 |
| 308 | 对讲系统 | 天一凯润 数字可视7寸彩屏 | 1 | ≥5年 |
| 309 | 多功能检测系统 | PowerLab | 1 | ≥5年 |
| 310 | 多普勒外周血管测试仪 | Vicorder | 1 | ≥5年 |
| 311 | 多样品研磨珠均质仪 | TD | 1 | ≥5年 |
| 312 | 二氧化碳培养箱 | TD | 1 | ≥5年 |
| 313 | 二氧化碳培养箱 | "3111 | 1 | ≥5年 |
| 314 | 二氧化碳培养箱 | "3111 | 1 | ≥5年 |
| 315 | 二氧化碳培养箱 | 3111 | 1 | ≥5年 |
| 316 | 二氧化碳培养箱 | 3111 | 1 | ≥5年 |
| 317 | 二氧化碳培养箱 | 3111 | 1 | ≥5年 |
| 318 | 二氧化碳培养箱 | HERACELL 150i | 1 | ≥5年 |
| 319 | 分析天平 | XSE105DU | 1 | ≥5年 |
| 320 | 分析天平 | XSE105DU | 1 | ≥5年 |
| 321 | 分子成像系统 | TD | 1 | ≥5年 |
| 322 | 封口机 | 莱茵特 VITL系列S120499 | 1 | ≥5年 |
| 323 | 高级动态编程三气动物培养箱 | Oxycycler A84 | 1 | ≥5年 |
| 324 | 高级动态编程三气动物细胞培养箱 | Oxycycler C42 | 1 | ≥5年 |
| 325 | 高级研究型显微镜 | 80i | 1 | ≥5年 |
| 326 | 高灵敏度化学发光成像分析系统 | ChemiDoc Touch | 1 | ≥5年 |
| 327 | 高内涵细胞成像分析系统 | 美康澳 ImageXpress XK Micro | 1 | ≥5年 |
| 328 | 高速低温组织研磨仪 | KZ-III-F | 1 | ≥5年 |
| 329 | 高速基因分析仪 | 美康澳 MiSeq | 1 | ≥5年 |
| 330 | 高速冷冻离心机 | Multifuge X3R | 1 | ≥5年 |
| 331 | 高速冷冻离心机 | Multifuge X3R | 1 | ≥5年 |
| 332 | 高速离心机 | td | 1 | ≥5年 |
| 333 | 高通量测序仪 | Ion PGM | 1 | ≥5年 |
| 334 | 高通量细菌发酵系统 | TD | 1 | ＜5年 |
| 335 | 高通量自动测序系统 | NextSeq 500 | 1 | ≥5年 |
| 336 | 高效液相色谱仪 | SHIMADZU | 1 | ≥5年 |
| 337 | 高性能存储系统 | 曙光信息 ParaStor100 | 1 | ≥5年 |
| 338 | 高性能服务器集群 | TD | 1 | ≥5年 |
| 339 | 工作台 | CJT-12药理研究室 | 1 | ≥5年 |
| 340 | 光度计 | 752Z | 1 | ≥5年 |
| 341 | 光遗传智能单光源 | B1-589 | 1 | ≥5年 |
| 342 | 海尔冰箱 | BCD-216D | 1 | ≥5年 |
| 343 | 海尔冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 344 | 海尔冰箱 | 海尔 BCD 328 | 1 | ≥5年 |
| 345 | 海尔冷藏柜 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 346 | 耗材冰箱 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 347 | 核酸蛋白测定仪 | ND2000 | 1 | ≥5年 |
| 348 | 核酸蛋白检测仪 | 美康澳 BIO-PLEX 200 | 1 | ≥5年 |
| 349 | 核酸电泳 | Mini-sub cell GT | 1 | ≥5年 |
| 350 | 核酸电泳 | Mini-sub cell GT | 1 | ≥5年 |
| 351 | 核酸电泳 | Mini-sub cell GT | 1 | ≥5年 |
| 352 | 核酸电泳 | Mini-sub cell GT | 1 | ≥5年 |
| 353 | 核酸电泳 | Mini-sub cell GT | 1 | ≥5年 |
| 354 | 核酸电泳 | Mini-sub cell GT | 1 | ≥5年 |
| 355 | 核酸蛋白测定仪 | 3111 | 1 | ≥5年 |
| 356 | 恒流泵 | 保定 BT100-2J | 1 | ≥5年 |
| 357 | 恒温混匀器 | Thermomixer Comfort 5355 | 1 | ≥5年 |
| 358 | 恒温混匀器 | Thermomixer Comfort 5355 | 1 | ≥5年 |
| 359 | 恒温混匀器 | Thermomixer Comfort 5355 | 1 | ≥5年 |
| 360 | 恒温混匀器 | Thermomixer Comfort 5355 | 1 | ≥5年 |
| 361 | 恒温混匀器 | Thermomixer Comfort 5355 | 1 | ≥5年 |
| 362 | 恒温混匀仪 | MS100 | 1 | ≥5年 |
| 363 | 恒温混匀仪 | ThermoMixer F1.5 | 1 | ＜5年 |
| 364 | 恒温加热器 | td | 1 | ≥5年 |
| 365 | 恒温金属浴 | H2O3-PRO | 1 | ≥5年 |
| 366 | 恒温金属浴 | H2O3-PRO | 1 | ≥5年 |
| 367 | 恒温培养箱 | TD | 1 | ≥5年 |
| 368 | 恒温水箱 | DK-600 | 1 | ≥5年 |
| 369 | 恒温摇床 | 3111 | 1 | ≥5年 |
| 370 | 恒温震荡器 | TD | 1 | ≥5年 |
| 371 | 恒温柱箱 | TD | 1 | ≥5年 |
| 372 | 呼吸机 | DW-3000B | 1 | ≥5年 |
| 373 | 呼吸设备 | ALC-V8B动物实验中心 | 1 | ≥5年 |
| 374 | 患者模拟仪 | td | 1 | ≥5年 |
| 375 | 基因表达与定量系统 | FLEX nCounter | 1 | ≥5年 |
| 376 | 基因测序数据处理存储分析计算平台数据处理系统 | TD | 1 | ≥5年 |
| 377 | 基因分析仪 | 3500xL DX | 1 | ≥5年 |
| 378 | 基因扩增PCR仪 | T100 | 1 | ≥5年 |
| 379 | 基因扩增仪 | C1000Touch | 1 | ≥5年 |
| 380 | 基因组分析仪 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 381 | 基因组分析仪 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 382 | 基因组分析仪 | CFX Connect | 1 | ≥5年 |
| 383 | 激光打印机 | hp | 1 | ≥5年 |
| 384 | 激光共聚焦显微镜系统/徕卡显微镜 | TCS SP5 II | 1 | ≥5年 |
| 385 | 激光扫描细胞仪器 | Icys | 1 | ≥5年 |
| 386 | 集线器 | hp | 1 | ≥5年 |
| 387 | 计数仪 | WALLAC1470 | 1 | ≥5年 |
| 388 | 加热模块 | 1.5ml模块 | 1 | ≥5年 |
| 389 | 加热模块 | 96孔板模块 | 1 | ≥5年 |
| 390 | 检测仪 | quibt 3.0 thermo fisher 荧光剂 | 1 | ≥5年 |
| 391 | 减影系统 | HP | 1 | ≥5年 |
| 392 | 交换机 | 联想 | 1 | ≥5年 |
| 393 | 交换机 | 联想 | 1 | ≥5年 |
| 394 | 金属浴 | TD | 1 | ≥5年 |
| 395 | 烤片机 | HI1220 | 1 | ≥5年 |
| 396 | 空气摇床 | HZ-9211K高技术实验室 | 1 | ≥5年 |
| 397 | 扩增仪 | simpliiamp thermo fisher基因扩 | 1 | ≥5年 |
| 398 | 扩增仪 | simpliiamp thermo fisher基因扩 | 1 | ≥5年 |
| 399 | 扩增仪 | simpliiamp thermo fisher基因扩 | 1 | ≥5年 |
| 400 | 徕卡显微镜 | 德国徕卡 | 1 | ≥5年 |
| 401 | 徕卡显微镜 | 德国徕卡 | 1 | ≥5年 |
| 402 | 冷藏箱 | 美菱YC-45EL | 1 | ≥5年 |
| 403 | 冷藏箱柜 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 404 | 冷藏箱柜 | haier | 1 | ≥5年 |
| 405 | 冷冻高速离心机 | Legend Micro 21R | 1 | ≥5年 |
| 406 | 冷冻离心机 | Fr21 | 1 | ≥5年 |
| 407 | 冷冻箱 | 冷藏冷冻箱HYCD--282 | 1 | ≥5年 |
| 408 | 冷冻箱 | 冷藏冷冻箱HYCD--282 | 1 | ≥5年 |
| 409 | 冷冻箱 | 冷藏冷冻箱HYCD--282 | 1 | ≥5年 |
| 410 | 冷冻箱 | 冷藏冷冻箱HYCD--282 | 1 | ≥5年 |
| 411 | 冷柜 | 海尔 冷藏冰冻箱 HYCD--282 | 1 | ≥5年 |
| 412 | 冷柜 | SC--276 | 1 | ≥5年 |
| 413 | 冷柜 | thermo fisher 层析实验冷柜REC4505V | 1 | ≥5年 |
| 414 | 冷柜 | thermo fisher 层析实验冷柜REC4505V | 1 | ≥5年 |
| 415 | 冷柜 | thermo fisher 层析实验冷柜REC4505V | 1 | ≥5年 |
| 416 | 冷柜 | thermo fisher 层析实验冷柜REC4505V | 1 | ≥5年 |
| 417 | 冷柜 | thermo fisher 层析实验冷柜REC4505V | 1 | ≥5年 |
| 418 | 离体心脏灌注系统 | SI-LANGC | 1 | ≥5年 |
| 419 | 离体血管测定系统 | 美康澳 113PN | 1 | ≥5年 |
| 420 | 离体血管张力测定系统 | 620M | 1 | ≥5年 |
| 421 | 离体血管张力测定系统 | 620M | 1 | ≥5年 |
| 422 | 离心机 | td | 1 | ≥5年 |
| 423 | 离心机 | td | 1 | ≥5年 |
| 424 | 离心机 | td | 1 | ≥5年 |
| 425 | 离心机 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 426 | 离心机 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 427 | 离心机 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 428 | 离心机 | HYC--360（药品保存箱） | 1 | ≥5年 |
| 429 | 离心机 | TD | 1 | ≥5年 |
| 430 | 离心机 | 京立 LPZ4-1.2 数显 | 1 | ≥5年 |
| 431 | 离心机 | 美康澳 Optima MAX | 1 | ≥5年 |
| 432 | 离心机 | DT5-4 | 1 | ≥5年 |
| 433 | 离心机 | DT5-4 | 1 | ≥5年 |
| 434 | 离心机 | MINIG掌上 | 1 | ≥5年 |
| 435 | 离心机 | Microfuge 16 | 1 | ≥5年 |
| 436 | 离心机 | thermo fisher （my SPINI2型微型） | 1 | ≥5年 |
| 437 | 离心机 | thermo fisher （my SPINI2型微型） | 1 | ≥5年 |
| 438 | 离心机 | thermo fisher （my SPINI2型微型） | 1 | ≥5年 |
| 439 | 离心机 | thermo fisher （my SPINI2型微型） | 1 | ≥5年 |
| 440 | 离心机 | thermo fisher （my SPINI2型微型） | 1 | ≥5年 |
| 441 | 离心机 | thermo fisher （my SPINI2型微型） | 1 | ≥5年 |
| 442 | 离心机 | thermo fisher （my SPINI2型微型） | 1 | ≥5年 |
| 443 | 离心机 | thermo fisher （my SPINI2型微型） | 1 | ≥5年 |
| 444 | 离心机 | 600A | 1 | ≥5年 |
| 445 | 离心机 | BY-G20 | 1 | ≥5年 |
| 446 | 离心机 | TD | 1 | ≥5年 |
| 447 | 离心式制冷压缩机 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 448 | 离心涂片机 | Shandon Cytospin 4 | 1 | ≥5年 |
| 449 | 磷酸化分析系统 | EnSight | 1 | ≥5年 |
| 450 | 流量式细胞分析仪器 | td | 1 | ≥5年 |
| 451 | 流式细胞分析仪 | FACSCanto II | 1 | ≥5年 |
| 452 | 流式细胞分选仪 | FACSAria III | 1 | ≥5年 |
| 453 | 流式细胞仪 | MoFlo XDP | 1 | ≥5年 |
| 454 | 流式细胞仪 | NovoCyte D3000 | 1 | ≥5年 |
| 455 | 逻辑分析仪器 | td | 1 | ≥5年 |
| 456 | 酶标仪 | EMAX | 1 | ≥5年 |
| 457 | 酶标仪 | iMark | 1 | ≥5年 |
| 458 | 酶标仪 | TD | 1 | ＜5年 |
| 459 | 门禁系统设备 | 天一凯润（北门） | 1 | ≥5年 |
| 460 | 迷你垂直电泳槽 | BG-verMINI | 1 | ≥5年 |
| 461 | 迷你垂直电泳槽 | BG-verMINI | 1 | ≥5年 |
| 462 | 迷你型离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 463 | 迷你型离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 464 | 迷你型离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 465 | 迷你型离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 466 | 迷你型离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 467 | 迷你型离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 468 | 迷你型离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 469 | 迷你型离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 470 | 迷你转移电泳槽 | BG-blotMINI | 1 | ≥5年 |
| 471 | 迷你转移电泳槽 | BG-blotMINI | 1 | ≥5年 |
| 472 | 内脏脂肪测量装置 | HDS-2000 | 1 | ≥5年 |
| 473 | 凝胶成像分析系统 | 美康澳 Gex Dox XR+ | 1 | ≥5年 |
| 474 | 凝胶成像分析系统 | Odyssey Sa | 1 | ≥5年 |
| 475 | 凝胶成像系统 | BIOSTEPGMBH | 1 | ≥5年 |
| 476 | 扭力天平 | td | 1 | ≥5年 |
| 477 | 刨冰机 | 海尔 | 1 | ≥5年 |
| 478 | 培养箱 | 180 150高技术实验室 | 1 | ≥5年 |
| 479 | 培养箱 | 180 150高技术实验室 | 1 | ≥5年 |
| 480 | 培养箱 | MCO-175药理研究室 | 1 | ≥5年 |
| 481 | 普通牛型压力蒸汽灭菌器 | 恒尔康科技 山东淄博新华 脉动真空灭菌器XG1.D | 1 | ≥5年 |
| 482 | 其他医疗器械 | TD | 1 | ≥5年 |
| 483 | 气道阻力及肺检测 | FLEXIVENT-R&C | 1 | ≥5年 |
| 484 | 气动摇床 | TD | 1 | ≥5年 |
| 485 | 气体消毒设备 | RE50CS | 1 | ≥5年 |
| 486 | 清洗器 | KQ-50E | 1 | ≥5年 |
| 487 | 全波长酶标仪 | Syn4 | 1 | ≥5年 |
| 488 | 全波长酶标仪 | Enspire | 1 | ≥5年 |
| 489 | 全自动电泳系统 | Experion System | 1 | ≥5年 |
| 490 | 全自动分析心电图机 | 医保兴康 FX-8322 | 1 | ≥5年 |
| 491 | 全自动核酸纯化检测系统 | QIAcube/QIAxpert | 1 | ≥5年 |
| 492 | 全自动核酸纯化仪 | TD | 1 | ≥5年 |
| 493 | 全自动计数器 | 西安 XH-6020 | 1 | ≥5年 |
| 494 | 全自动建库和高通量测序系统 | Ion PGM Dx System/Ion Cher | 1 | ≥5年 |
| 495 | 全自动膜片钳系统 | NPC-1 | 1 | ≥5年 |
| 496 | 全自动细胞分析仪 | TD | 1 | ＜5年 |
| 497 | 全自动荧光免疫分析仪 | Phadia 250 | 1 | ≥5年 |
| 498 | 全自动正置显微镜 | 美康澳 NI-E | 1 | ≥5年 |
| 499 | 全自动正置显微镜 | 美康澳 NI-E | 1 | ≥5年 |
| 500 | 热循环仪 | T3 | 1 | ≥5年 |
| 501 | 热循环仪 | veriti | 1 | ≥5年 |
| 502 | 日本高压液相色谱仪 | SCL-6A | 1 | ≥5年 |
| 503 | 蠕动泵 | BT01-100 | 1 | ≥5年 |
| 504 | 蠕动泵 | 保定 BT100-2J | 1 | ≥5年 |
| 505 | 蠕动泵 | 保定 BT100-2J | 1 | ≥5年 |
| 506 | 三角架 | TD | 1 | ≥5年 |
| 507 | 三气水套式培养箱 | 美康澳 3131 | 1 | ≥5年 |
| 508 | 生理刺激仪 | TD | 1 | ≥5年 |
| 509 | 生理分析系统 | Q1-160 | 1 | ≥5年 |
| 510 | 生理信号遥测系统 | DQ ART 4.3 GOLD | 1 | ≥5年 |
| 511 | 生物安全柜 | 美康奥 1285 | 1 | ≥5年 |
| 512 | 生物安全柜 | 1374 | 1 | ≥5年 |
| 513 | 生物分子相互作用系统 | "SensiQ | 1 | ≥5年 |
| 514 | 生物分子相互作用系统 | Octet RED96 | 1 | ≥5年 |
| 515 | 生物显微镜 | B203LED | 1 | ≥5年 |
| 516 | 生物显微镜 | B203 | 1 | ≥5年 |
| 517 | 生物显微镜 | TD | 1 | ≥5年 |
| 518 | 生物显微镜 | CKX53 | 1 | ≥5年 |
| 519 | 湿转膜设备 | 1703935 | 1 | ≥5年 |
| 520 | 湿转膜设备 | 1703935 | 1 | ≥5年 |
| 521 | 湿转膜设备 | 1703935 | 1 | ≥5年 |
| 522 | 湿转膜设备 | 1703935 | 1 | ≥5年 |
| 523 | 时间分辨荧光免疫分析仪 | LTRIC-600 | 1 | ≥5年 |
| 524 | 实时荧光定量PCR系统 | QuantStudio TM 12KFlex | 1 | ≥5年 |
| 525 | 实验柜 | 1500*810*2350 | 1 | ≥5年 |
| 526 | 实验室信息化管理远程报警监控系统 | TD | 1 | ≥5年 |
| 527 | 手术放大镜 | TD | 1 | ≥5年 |
| 528 | 手术头灯放大镜 | 金阳 FDJ-A | 1 | ≥5年 |
| 529 | 手术头灯放大镜 | 金阳 FDJ-A | 1 | ≥5年 |
| 530 | 手术显微镜 | SXPIC | 1 | ≥5年 |
| 531 | 手术显微镜 | XTZ-DT | 1 | ≥5年 |
| 532 | 数控剪切流分析系统 | Bioflux 200 | 1 | ≥5年 |
| 533 | 数字电桥 | td | 1 | ≥5年 |
| 534 | 数字定量PCR系统 | QuantStudio TM 3D | 1 | ≥5年 |
| 535 | 数字式十二道心电图机 | SE-1200 Express | 1 | ≥5年 |
| 536 | 双光子激光共聚焦 | TCS SP5 MP | 1 | ≥5年 |
| 537 | 双深度血流血氧检测仪 | LW2424 | 1 | ≥5年 |
| 538 | 水处理装置 | CENTRA-R200 | 1 | ≥5年 |
| 539 | 水处理装置 | CENTRA-R200 | 1 | ≥5年 |
| 540 | 水平程控微电极拉制仪 | P97 | 1 | ≥5年 |
| 541 | 水平电泳仪 | Mini-SUB CELL GT | 1 | ≥5年 |
| 542 | 台式超速离心机 | Optima MAX-XP | 1 | ≥5年 |
| 543 | 台式高速冷冻离心机 | Multifuge X3R | 1 | ≥5年 |
| 544 | 台式高速冷冻离心机 | Multifuge X3R | 1 | ≥5年 |
| 545 | 台式高速冷冻离心机 | Sorvall ST16R | 1 | ≥5年 |
| 546 | 台式高速微量冷冻离心机 | td | 1 | ≥5年 |
| 547 | 台式冷冻离心机 | Fresco 21 | 1 | ≥5年 |
| 548 | 台式离心机 | X-15R | 1 | ≥5年 |
| 549 | 台式离心机 | 75007204 | 1 | ＜5年 |
| 550 | 台式离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 551 | 台式微量高速冷冻离心机 | Fresco 21 | 1 | ≥5年 |
| 552 | 台式微量高速冷冻离心机 | Fresco 21 | 1 | ≥5年 |
| 553 | 台式微量高速冷冻离心机 | Fresco 21 | 1 | ≥5年 |
| 554 | 台式微量高速冷冻离心机 | Fresco 21 | 1 | ≥5年 |
| 555 | 台式摇床 | td | 1 | ≥5年 |
| 556 | 台式荧光式核酸和蛋白定量仪 | Qubit 3.0 | 1 | ≥5年 |
| 557 | 摊片机 | HI1210 | 1 | ≥5年 |
| 558 | 探头 | 211215049 | 1 | ≥5年 |
| 559 | 特斯拉计 | td | 1 | ≥5年 |
| 560 | 梯度PCR仪 | 5PRIMEG/02 | 1 | ≥5年 |
| 561 | 体式显微镜系统 | TD | 1 | ＜5年 |
| 562 | 体式显微镜系统 | TD | 1 | ＜5年 |
| 563 | 体视解剖显微镜 | S6D | 1 | ≥5年 |
| 564 | 体视显微镜 | td | 1 | ≥5年 |
| 565 | 体视显微镜 | SZ61 | 1 | ≥5年 |
| 566 | 体视显微镜 | SZ61 | 1 | ≥5年 |
| 567 | 体视显微镜 | SZX7 | 1 | ＜5年 |
| 568 | 天平 | td | 1 | ≥5年 |
| 569 | 天平 | td | 1 | ≥5年 |
| 570 | 天平 | JA2003 | 1 | ≥5年 |
| 571 | 天平 | METTLER MS304S | 1 | ≥5年 |
| 572 | 天平 | METTLER MS304S | 1 | ≥5年 |
| 573 | 天平 | METTLER MS304S | 1 | ≥5年 |
| 574 | 通风柜 | 1500*810*2350 | 1 | ＜5年 |
| 575 | 通用电泳仪电源 | BG-Power600 | 1 | ≥5年 |
| 576 | 通用电泳仪电源 | BG-Power600 | 1 | ≥5年 |
| 577 | 图像工作站 | 14000KPA | 1 | ≥5年 |
| 578 | 图像工作站/摄像系统 | TD | 1 | ≥5年 |
| 579 | 脱色摇床 | HYC | 1 | ≥5年 |
| 580 | 微孔板氮吹仪 | MD200-2 | 1 | ≥5年 |
| 581 | 微孔板氮吹仪 | MD200-2 | 1 | ≥5年 |
| 582 | 微孔板孵育和振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 583 | 微孔板恒温振荡器 | MB100-2A | 1 | ≥5年 |
| 584 | 微孔氮吹仪 | MD200-1A | 1 | ≥5年 |
| 585 | 微孔氮吹仪 | MD200-2 | 1 | ≥5年 |
| 586 | 微量台式高速冷冻离心机 | Fresco21 | 1 | ≥5年 |
| 587 | 微量台式高速冷冻离心机 | TD | 1 | ≥5年 |
| 588 | 微量台式高速冷冻离心机 | Fresco 21 | 1 | ≥5年 |
| 589 | 微阵列基因芯片分析系统 | GCS 3000Dx v.2 | 1 | ≥5年 |
| 590 | 微重力细胞培养系统 | RCM | 1 | ≥5年 |
| 591 | 温度标准器 | td | 1 | ≥5年 |
| 592 | 温度梯度 | TG | 1 | ≥5年 |
| 593 | 温和组织处理系统 | GentleMACS Starting Kit | 1 | ≥5年 |
| 594 | 涡旋振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 595 | 涡旋振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 596 | 涡旋振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 597 | 涡旋振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 598 | 涡旋振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 599 | 涡旋振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 600 | 涡旋振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 601 | 涡旋振荡器 | TD | 1 | ＜5年 |
| 602 | 沃特世96孔正压提取装置 | 186006961 | 1 | ＜5年 |
| 603 | 洗板机 | 1575 | 1 | ≥5年 |
| 604 | 洗瓶机 | 锐则成天津语瓶（Q720系列） | 1 | ≥5年 |
| 605 | 细胞代谢动态分析系统 | XFe24 Analyzer | 1 | ≥5年 |
| 606 | 细胞核转染系统 | 4D | 1 | ≥5年 |
| 607 | 细胞计数仪 | TD | 1 | ＜5年 |
| 608 | 细胞组织培养系统 | FX-5000TT + TT4001U | 1 | ≥5年 |
| 609 | 显微煅针仪 | MF-900 | 1 | ≥5年 |
| 610 | 显微镜 | SZ680B2L | 1 | ＜5年 |
| 611 | 显微镜操作系统 | TD | 1 | ＜5年 |
| 612 | 显微磨针仪 | BV-10 | 1 | ≥5年 |
| 613 | 显微手术放大镜 | 2.5*34CM | 1 | ≥5年 |
| 614 | 显微注射系统 | TD | 1 | ≥5年 |
| 615 | 线粒体呼吸功能测定系统 | Oxygraph-2k/HH-11-2/NKSJ-4 | 1 | ≥5年 |
| 616 | 消毒柜 | 武邑 创恒 （特定） | 1 | ≥5年 |
| 617 | 小动物PET/CT成像系统 | Inveon PET/CT | 1 | ≥5年 |
| 618 | 小动物超声仪 | TD | 1 | ≥5年 |
| 619 | 小动物代谢笼 | MMC100 | 1 | ≥5年 |
| 620 | 小动物肺功能分析 | FXI-FEV1.2 | 1 | ≥5年 |
| 621 | 小动物核磁成像 磁共振 | 美康澳 M2 | 1 | ≥5年 |
| 622 | 小动物活体成像系统 | IVIS lumina II0 | 1 | ≥5年 |
| 623 | 小动物活体成像系统 | 美康澳 Scanscope AT/2100 | 1 | ≥5年 |
| 624 | 小动物活体成像系统 | 元唐康兴 BP2010A | 1 | ≥5年 |
| 625 | 小动物可移动式麻醉机 | ZS-MV | 1 | ＜5年 |
| 626 | 小动物人工呼吸机 | ZS-MV-HX | 1 | ＜5年 |
| 627 | 小动物生理信号遥测系统 | MX2 | 1 | ＜5年 |
| 628 | 小动物荧光显微镜 | 美康澳 | 1 | ≥5年 |
| 629 | 小动物脂肪分析系统 | EchoMRI-500TM | 1 | ≥5年 |
| 630 | 小型手控电热灭菌器 | 红外电热灭菌器I型 | 1 | ≥5年 |
| 631 | 小型手控电热灭菌器 | 红外电热灭菌器I型 | 1 | ≥5年 |
| 632 | 小型手控电热灭菌器 | 红外电热灭菌器I型 | 1 | ≥5年 |
| 633 | 小型手控电热灭菌器 | 红外电热灭菌器I型 | 1 | ≥5年 |
| 634 | 小型手控电热灭菌器 | 红外电热灭菌器I型 | 1 | ≥5年 |
| 635 | 小型手控电热灭菌器 | 红外电热灭菌器I型 | 1 | ≥5年 |
| 636 | 小型压力灭菌锅 | TD | 1 | ＜5年 |
| 637 | 新型大小鼠睡眠剥夺仪 | zs-sm-11 | 1 | ＜5年 |
| 638 | 新型大小鼠睡眠剥夺仪 | zs-sm-11 | 1 | ＜5年 |
| 639 | 新一代质谱分析系统 | Q Exactive Orbitrap LC-MS'MS | 1 | ≥5年 |
| 640 | 信号发生器 | td | 1 | ≥5年 |
| 641 | 嗅觉诱发电位仪 | Olfactometer OL023 | 1 | ≥5年 |
| 642 | 旋转蒸发仪 | 5210 | 1 | ≥5年 |
| 643 | 血管内皮功能测试仪 | Endo PAT 2000 | 1 | ≥5年 |
| 644 | 血管张力测量系统 | 620M | 1 | ≥5年 |
| 645 | 血气电解质代谢分析 | Nova 100 | 1 | ≥5年 |
| 646 | 氧分压监测及血流监测 | PF5000-PF5040-PSI | 1 | ≥5年 |
| 647 | 样本处理仪 | 美康澳 S220 | 1 | ≥5年 |
| 648 | 摇台 | TD | 1 | ≥5年 |
| 649 | 药品保存柜箱 | 北京诺东高 HYC-940 | 1 | ≥5年 |
| 650 | 药品保存柜箱 | 北京诺东高 HYC-940 | 1 | ≥5年 |
| 651 | 液氮罐 | td | 1 | ≥5年 |
| 652 | 液氮罐 | td | 1 | ≥5年 |
| 653 | 液氮罐 | 远洋生物（东亚35L） | 1 | ≥5年 |
| 654 | 液氮罐 | 泰克兰博生物技术 | 1 | ≥5年 |
| 655 | 液氮罐 | TD | 1 | ＜5年 |
| 656 | 液氮罐 | TD | 1 | ＜5年 |
| 657 | 液氮罐 | TD | 1 | ＜5年 |
| 658 | 液氮罐 | TD | 1 | ＜5年 |
| 659 | 一体化机 | td | 1 | ≥5年 |
| 660 | 一氧化氮检测分析仪 | ANALYZER CLD88 | 1 | ≥5年 |
| 661 | 医疗器械 | TD | 1 | ≥5年 |
| 662 | 医用冷藏箱 | TD | 1 | ＜5年 |
| 663 | 医用离心机 | BY-320C | 1 | ≥5年 |
| 664 | 医用离心机 | BY-600C | 1 | ≥5年 |
| 665 | 医用离心机 | BY-R320 | 1 | ≥5年 |
| 666 | 医用离心机 | BY-R320 | 1 | ≥5年 |
| 667 | 医用离心机 | BY-600C | 1 | ≥5年 |
| 668 | 医用离心机 | BY-600C | 1 | ≥5年 |
| 669 | 医用离心机 | TD | 1 | ＜5年 |
| 670 | 荧光定量PCR仪 | CFX Connect | 1 | ≥5年 |
| 671 | 荧光定量PCR仪 | 7500 | 1 | ≥5年 |
| 672 | 荧光检测 | A4 UV | 1 | ≥5年 |
| 673 | 荧光原位杂交显微镜 | DMI6000B0 | 1 | ≥5年 |
| 674 | 在体多通道神经信号采集及光电刺激仪 | Omniplex-DHP | 1 | ≥5年 |
| 675 | 长酶标仪 | 680 | 1 | ≥5年 |
| 676 | 真空泵\蒸发器等 | td | 1 | ≥5年 |
| 677 | 真空离心浓缩仪 | DNA 120 | 1 | ≥5年 |
| 678 | 真空离心浓缩仪 | miVacDuo | 1 | ≥5年 |
| 679 | 正置荧光显微镜 | Ni-U | 1 | ≥5年 |
| 680 | 正置荧光显微镜 | Ni-U | 1 | ≥5年 |
| 681 | 制冰机 | td | 1 | ≥5年 |
| 682 | 制冰机 | 松下 | 1 | ≥5年 |
| 683 | 制冰机 | IMS-50 | 1 | ≥5年 |
| 684 | 质谱阵列基因分析系统 | MassARRAY Analyzer 4 | 1 | ≥5年 |
| 685 | 转印电泳仪 | BT-2 | 1 | ＜5年 |
| 686 | 紫外分光光度计 | CINTRA20 | 1 | ≥5年 |
| 687 | 自动部分收集器及离心机 | BSZ-100 | 1 | ≥5年 |
| 688 | 自动纯化仪 | KingFisher Flex | 1 | ≥5年 |
| 689 | 自由基检测分析仪 | TBR4100 | 1 | ≥5年 |
| 690 | 组织破碎仪 | Tissuelyser LT | 1 | ＜5年 |

（三）验收：

1.验收标准：符合国家对相关服务质量标准。

2.服务验收方法：采购人和投标人依据合同条款及项目要求共同签字验收，投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。