# 第五章 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是北京安贞医院2025年朝阳院区消化内镜系统采购项目，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参照《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》、（GB/T 22239-2008）中相关要求执行。

以上规范如有更新，以国家、地方、行业最新标准为准。在实施本项目期间除应遵循上述规范外，还应遵循未列出的其他相关国家、地方、行业标准及规范。标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年安贞医院朝阳院区消化内镜系统采购项目 | 1套 | 否 |

（二）采购项目交付或者服务的时间和地点：

1、采购项目（标的）实施的时间：合同签订之日起，本项目建设周期为3个月。

2.采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

详见七、采购招标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

合同签订之日起，本项目建设周期为3个月。

五、采购标的物验收标准

（一）技术验收标准

1. 系统功能完整性：采购标的应满足招标文件中提出的所有功能需求。

2. 系统稳定性：系统运行过程中，应保证稳定可靠，无严重bug和系统故障，平均故障修复时间应小于4小时。

3. 数据准确性：系统应能准确无误地处理和存储医疗数据，包括患者信息、诊疗记录、财务数据等，确保数据的真实性、完整性和一致性。

4. 系统性能：系统应能在预期的硬件环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

5. 系统可扩展性：系统设计应考虑未来业务发展的需求，具备良好的可扩展性，能够方便地添加新功能和模块。

（二）项目实施验收标准

1. 供货和安装：采购标的应在合同约定的时间内完成供货、安装和调试工作，确保系统能够正常运行。

2. 培训和指导：投标人应提供全面的技术培训和操作指导，确保医院工作人员能够熟练掌握和运用系统。

3. 售后服务：投标人应提供至少1年的免费售后服务，包括系统维护、故障修复、数据备份和恢复等。

4. 用户反馈：投标人应建立有效的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

5. 项目文档：投标人应提供完整的技术文档和操作手册，包括系统架构、功能说明、操作指南等。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应根据实际情况如实响应。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包  2025年安贞医院朝阳院区消化内镜系统采购项目

一、项目目标/背景

项目背景

本项目为我院内镜中心的网络信息管理系统升级更新。

为满足网络教学、会诊等需要，内镜中心部分手术室需要建设示教系统，实时采集并保存胃肠镜检查及手术视频，能够满足专家教授讲解和院内进修生、研究生实时观摩、研讨，以及可对疑难病患者进行院内会诊。

项目目标

系统应包含预约、分诊、叫号、图文报告、结构化报告、洗消追溯、示教系统等模块，以满足内镜中心科室业务需要。

系统同时应遵循医院信息化建设的整体性和一致性原则，消化内镜医学影像管理系统作为信息化医院中重要的一个信息类子系统，应与医院已有的信息系统实现完整的整合，无缝连接，最终要以集成平台为中心，实现各系统之间的数据互联互通。

二、建设内容

（一）建设内容清单

| 序号 | 模块 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预约登记系统软件 | 患者预约，报到，排队，叫号 | 2 | 套 |  |
|  | 自助报道系统软件 | 患者自助报道 | 1 | 套 |  |
|  | 内镜图文报告系统软件 | 内镜高清信号采集 含图像采集卡。 报告录入，图像采集，视频录像，报告发布等。 | 6 | 套 |  |
|  | ERCP图文报告系统软件 | 内镜高清采集，支持X光，超声多路信号采集 含图像采集卡。 报告录入，图像采集，视频录像，报告发布等 | 1 | 套 |  |
|  | 主任审核工作站软件 | 数据统计，权限管理 | 3 | 套 | 预约台1套，主任办1套，医生办1套 |
|  | 结构化报告软件 | 支持内镜全结构化报告，提供专业结构化报告模板 | 1 | 套 | 6个客户端授权 |
|  | 视频录像管理系统软件 | 录像视频统一管理部署、剪辑、下载 | 1 | 套 | 6个客户端授权 |
|  | 洗消追溯系统软件 | 全流程洗消追溯 | 1 | 套 | 2组手洗槽，4个全自动洗消机 |
|  | 内镜图文报告系统配套图文报告工作站 | 内镜图文报告系统及ERCP图文报告系统配套使用 | 6 | 套 |  |
|  | 内镜图文报告系统配套移动工作站 | 移动内镜图文报告系统配套使用 | 1 | 套 |  |
|  | 内镜图文报告系统配套叫号设备 | 预登记系统软件配套使用 | 1 | 套 |  |
|  | ERCP，超声内镜手术示教录播服务单元（3路高清）。 |  | 1 | 套 | 含：摄像头，麦克，定制机柜，线缆，编码器 |
|  | 普通胃肠（2路高清）。手术示教录播服务单元。 |  | 2 | 套 | 含：摄像头，麦克，移动台车，线缆，编码器 |
|  | 导播系统软件 |  | 1 | 套 |  |
|  | 解码终端 |  | 2 | 套 | 音视频解码播放 ，主任办和会议室 |
|  | 会议室音频系统 |  | 1 | 套 | 包含音箱，手持无线话筒，功放，高清矩阵，75英寸视频显示器 |
|  | 工程项目实施 |  | 1 | 套 | 6个操作间所需系统布线实施，整体项目实施 |

（二）技术和服务要求

## 一、预约登记系统软件

- 可根据HIS提供的信息，将病人基本资料及临床检查信息自动获取模块。

- 提供患者登记功能，产生患者排队队列。

- 对不同申请类型的病人显示不同的颜色和优先级。

- 可直观显示各个检查室的患者分配情况。

- 提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。

- 支持可视化的排队安排界面，护士可快速对病人进行预约排队安排。

- 预约签到：对于已预约病人，根据预约信息签到并安排检查。并可补充登记检查信息。

- 分诊调整：对因故不能立即检查的病人，可人工调整其分诊排队顺序。对急诊病人，也可提前排队顺序。

- 语音叫号：分诊台可播放语音叫号。语音信息需能读出病人中文姓名等各种信息。可由用户自行设定。

- 分诊大屏：分诊信息可以显示在病人集中候诊处的大屏幕显示器上。

- 绿色通道病人处理：对于因各种紧急或特殊情况未正常挂号、登记、收费的病人提供特别处理流程。非特殊病人必须先收费后检查。

- 医生操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、选择呼叫功能。

二、自助报道系统软件

1.▲支持患者自助机扫码报到功能，手动与自助报到互不冲突。

## 三、内镜图文报告系统软件

- 候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示。

- 可通过患者预约信息条码快速定位病人，并进行检查前的二次确认。

- 支持各种内镜视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频。

- 支持内镜、超声高清信号采集，分辨率≥1920*1080。

- DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。

- 支持图像的自动裁剪，报告打印时系统可将黑边剪切掉。

- 提供脚踏开关控制采集图片操作。

- ▲工作站支持图像定格自动采集图片，无需通过鼠标点击、脚踏开关或内镜手柄按钮进行图像采集。

- 可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。

- 采集的动态视频可进行二次提取。

- 静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

- 采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

- 支持内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

- 支持超声内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

- 支持X光信号的动态采集（录像）。采集帧率大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

- 多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像。

- 报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示。

- 报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告。

- 支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。

- 可以将病例标记为“典型病例”。

- 医生可以建立个人病例收藏夹。

- 支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。

- 报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式。

- 图像描述：支持报告中对图像性质的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。

- 具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。

- 支持自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下。

- 根据图像数量，自动选择报告格式。

- 可与病理系统集成，实现病理申请及结果的互联互通。（需与病理系统做接口）

- ERCP图文报告系统软件

1.候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示。

2.可通过患者预约信息条码快速定位病人，并进行检查前的二次确认。

3.支持各种内镜视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频。

4.支持内镜、超声高清信号采集，分辨率≥1920*1080。

5.DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。

6.支持图像的自动裁剪，报告打印时系统可将黑边剪切掉。

7.提供脚踏开关控制采集图片操作。

8.工作站支持图像定格自动采集图片，无需通过鼠标点击、脚踏开关或内镜手柄按钮进行图像采集。

9.可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。

10.采集的动态视频可进行二次提取。

11.静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。

12.采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。

13.支持内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

14.支持超声内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

15.支持X光信号的动态采集（录像）。采集帧率大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。

▲16.ERCP工作站具备放射线、内镜2路视频信号的同录同播功能，即放射线视频和内镜视频可以一键同步录像；录制的视频文件可以一键回放，回放的放射线视频和内镜视频是基于同一时间轴回放。

17.超声内镜工作站具备超声、内镜2路视频信号的同录同播功能，即超声视频和内镜视频可以一键同步录像；录制的视频文件可以一键回放，回放的超声视频和内镜视频是基于同一时间轴回放。

18.多线程操作：允许在编辑上一病人报告同时采集其他病人的图像。

19.报告书写时，患者列表可根据科室需求自定义类别分类显示。

20.报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可加以编辑，快速生成影像诊断报告。

21.支持病例“阳性”标记，可以统计阳性率。

22.可以将病例标记为“典型病例”。

23.医生可以建立个人病例收藏夹。

24.支持多条件组合模糊查询。具有快速检索、高级检索多种方式。

25.报告的打印格式支持客户化定制，打印输出时，支持根据用户选择图像的数量智能选取报告格式。

26.图像描述：支持报告中对图像性质的描述，其文字内容由诊断医生输入，并在报告上打印出来。

27.具有开放的解剖示意图库功能。可对各个部位的解剖示意图进行编辑，连同报告一起打印出。

28.支持自动患者匹配功能，如该患者以前在本科室有过检查历史，则自动将多次检查归入同一患者名下。

29.根据图像数量，自动选择报告格式。

30.可与病理系统集成，实现病理申请及结果的互联互通。（需与病理系统做接口）

## 五、主任审核工作站软件

- 支持按用户类别或者组类别赋予使用权限。

- 系统的所有用户由系统管理员统一创建，并根据该用户在业务流程中担任的角色设置用户权限，还可根据用户需求设置初始密码。可按用户或者组类别赋予使用权限，支持对个别用户或者用户组，分配使用或者变更系统资源及数据的使用控制功能。

- 每个用户必须使用各自的ID和密码登录系统，访问系统中的数据。

- 支持特殊疾病的统计和查询。

- 支持阳性率统计。

- 支持将检查信息导出到Excel。

- 支持登记员工作量统计。

- 支持按时间段工作量统计。

- 支持检查项目明细统计。

- 支持申请科室明细统计。

- 支持报告医生工作量统计。

## 六、结构化报告软件

- 提供消化内镜单病种结构化报告模板≥5种（不限于：食管早癌、胃早癌、十二指肠早癌、结肠早癌、慢性萎缩性胃炎）。

- 结构化报告模板中，提供知识图谱供医生查阅。

- ▲提供结构化报告使用查询，可查询每个结构化模板使用的次数，可查看每个医生使用的结构化模板的次数。

- ▲结构化报告与图像的联动，医生可通过对内镜图像进行标注，可标注为病灶，并同时输入病灶的结构化属性，被标注的内容可自动同步到诊断报告中。

- 填写完成之后，可自动生成通顺的文本，以便医生/患者浏览。

- 提供可视化界面，用于自定义结构化报告。

- 现有结构化报告产品，服务器端更新软件，所有终端自动更新。

- 与图文报告系统紧密整合。

- 可兼容传统模板使用方式。

## 七、视频录像管理系统软件

- 所有工作站的操作录像进行统一管理。

- 工作站的录像程序后台自动上传。

- 上传完成后可以选择自动关闭计算机。

- 系统会根据录像文件的MD5码确定视频文件已经上传成功后才会删除本地视频。

- 视频是否上传成功，工作站程序中可以看到。

- 系统支持断点续传，如果前一次没有上传完成就关机了，那么下次开启程序时会自动接着上次上传的过程继续上传，确保所有视频都能上传完成。

- 视频文件可以和患者资料自动绑定。

- 视频文件可以设置标签、关键字，方便查询。

- 通过web方式即可在线浏览访问视频文件。

- 如果工作站的本地视频被删除了，则会自动调用web网站进行视频浏览。

- 支持web方式在线浏览。

- ▲支持在线的视频播放、剪辑、下载（需授权）（提供软件截图）。

## 八、洗消追溯系统软件

- 内镜清洗追溯管理系统基本功能包括内镜洗消追溯和内镜使用追溯管理功能。符合国家卫生部发布的《内镜清洗消毒操作技术规范》。

- 系统应能对所有的操作进行追踪调查、记录并进行分类，具有详细的日志记录功能。

- ▲与医院内窥镜系统兼容，数据可实现高度融合，确保系统间的互联互通与数据共享。需提交承诺书，并提供洗消追溯系统相关软件的著作权证书。（提供证书复印件）

- 系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式。

- 提供洗消系统的整体安装与培训。

- 采用RFID自动识别技术，采集内镜洗消各个工序动态数据，包括：初洗、酶洗，次洗，浸泡，末洗，干燥环节。

- ▲系统根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。（提供软件截图）

- 提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示。

- 提供各流程环节详细工作量统计数据报告，各流程环节所有数据按条件组合查询。

- 支持病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、性别、年龄、检查号、使用日期，内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的清洗人、清洗日期、清洗步骤、清洗时长等。

- 可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。

- 病人追溯：可追溯患者在院内使用过的历次的内镜信息，使用时间，检查医生及相关清洗消毒信息。

- 内镜追溯：支持内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜的消毒和使用信息。

- 人员追溯：支持操作人员所有洗消记录，洗消结果，异常情况的详细追溯。

- 设备追溯：支持追溯清洗工作站，全自动清洗机设备使用次数和详细运行参数。

- 可支持语音播报功能，对异常环节、已完成节点进行语音提示。

- 可通过大屏幕显示当前有洗消信息，显示内容可以定制。

- 对于提醒信息，大屏幕自动弹出提示框，明显提示。

- 支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理。

## 九、内镜图文报告系统配套图文报告工作站

1.CPU:10核心及以上。

2.内存：≥32G 。

3.硬盘：≥512GSSD+1TB。

4.无线键鼠，≥23.8寸显示器*2，≥PCI-E插槽*3，分屏显卡，千兆网卡，键盘鼠标。

## 十、内镜图文报告系统配套移动工作站。

1.CPU: 10核心及以上。

2.内存：≥32G。

3.硬盘：≥2TSSD。

4. ≥14寸显示器，千兆网卡，键盘鼠标。

## 十一、内镜图文报告系统配套叫号设备

1.≥60寸液晶显示，支持HDMI输入，支持外置音频输入，分辨率≥1920*1080，≥4核心,内存≥8G,≥128G固态,主流操作系统。

## 十二、ERCP，超声内镜手术示教录播服务单元（3路高清）

- 外景摄像机

1）COMS传感器1/2.8英寸；

2）视频格式≥1080P-60HZ；

3）光学变焦≥12倍；

4）最低照度≤0.5lux，信噪比≥55dB；

5）视频接口：HDMI输出≥1路、3GSDI输出≥1路；

- 无线耳麦

    - 通话时间长8小时以上，待机36小时以上；

    - 可选择的自动休眠模式；

    - 降噪麦克风；

    - 头戴式；

- 服务单元（4路高清）

- 全嵌入式设计，集成 CPU、GPU、DSP 等多元处理单元，具备7×24 小时不间断运行；

- 具备4路（全景、内窥镜、X线、胆道镜）并行编码高清医学影像；

- ▲视频输入HDMI≥2路（4K分辨率），3G-SDI≥1路， USB高清视频≥1路， IP网络流转码≥4路，RJ45以太网接口≥3个，传输速率≥1000Mbps；

- ▲具备国家认可的检验资质的权威机构出具的检测报告复印件;

- 软件功能

- 可手动新建手术信息；

- ▲支持无人值守，自动创建病例;（须提供功能截图）；

- ▲具备实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料; （提供功能截图）

- ▲具备打印图文报告或纯文字报告;（提供功能截图）

- 具有图像的导入、导出功能；

- 具备同时显示≥4路高清图像，可自由切换单画面/双画面/三分屏/四分屏等组合显示模式，画面布局支持自定义视频墙；

- 具备根据视频源数量及重要程度系统智能化组合视频窗口布局；

- ▲具备智能语音控制遥控摄像机推拉摇移，放大缩小；（提供功能截图）

- 支持多方同时通话;

- 手术室通话具备远端呼叫自动应答或手工应答模式;

- 具备在手术室实时预览示教室回传的视频画面；

- 直播中可随时主动停止直播;

- 文字台标：术中可插入双行台标/单行台标，显示术者姓名和医院名称;

- 隐私遮罩：直播中为保护患者及相关人员的隐私，进行电子隐私遮罩及马赛克处理; 支持多种形状的遮罩，如矩形、圆形等；

- 电子白板：手术示教过程中用于实时标注、讲解与互动辅助的教学工具，具备直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结;

- 具备日志详细记录同步服务器;

- 定制机柜

- 金属材质；

- 机柜宽500mm±50mm；

- 机柜高435mm±50mm；

- 机柜深390mm±50mm；

- 带脚刹万向轮；

## 十三、普通胃肠（2路高清）。手术示教录播服务单元

- 外景摄像机

1）COMS传感器1/2.8英寸；

2）视频格式≥1080P-60HZ；

3）光学变焦≥12倍；

4）最低照度≤0.5lux，信噪比≥55dB；

5）视频接口：HDMI输出≥1路、3GSDI输出≥1路；

- 无线耳麦

    - 通话时间长8小时以上，待机36小时以上；

    - 可选择的自动休眠模式；

    - 降噪麦克风；

    - 头戴式；

- 服务单元（2路高清）

- 全嵌入式设计，集成 CPU、GPU、DSP 等多元处理单元，具备7×24小时不间断运行；

- 具备2路（全景、内窥镜）并行编码高清医学影像；

- 视频输入HDMI≥2路（4K分辨率），3G-SDI≥1路， USB高清视频≥1路， IP网络流转码≥4路，RJ45以太网接口≥3个，最大传输速率≥1000Mbps；

- 具备国家认可的检验资质的权威机构出具的检测报告复印件；

- 软件功能

- 可手动新建手术信息；

- 支持无人值守，自动创建病例;（须提供功能截图）；

- 具备实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料;

- 具备打印图文报告或纯文字报告;

- 具有图像的导入、导出功能;

- 具备同时显示≥2路高清图像，可自由切换单画面/双画面/三分屏/四分屏等组合显示模式，画面布局支持自定义视频墙;

- 具备根据视频源数量及重要程度系统智能化组合视频窗口布局;

- 具备智能语音控制遥控摄像机推拉摇移，放大缩小；

- 支持多方同时通话;

- 手术室通话具备远端呼叫自动应答或手工应答模式;

- 具备在手术室实时预览示教室回传的视频画面；

- 直播中可随时主动停止直播;

- 文字台标：术中可插入双行台标/单行台标，显示术者姓名和医院名称;

- 隐私遮罩：直播中为保护患者及相关人员的隐私，进行电子隐私遮罩及马赛克处理; 支持多种形状的遮罩，如矩形、圆形等；

- 电子白板：手术示教过程中用于实时标注、讲解与互动辅助的教学工具，具备直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结;

- 具备日志详细记录同步服务器;

17.▲具备与医学视频传输示教系统相关的计算机软件著作权登记证书,证书上须包含“医学视频”和“网络传输”的关键词；

- 移动台车

- 台车应支持4个带脚刹万向轮；

- 机柜宽500mm±50mm；

- 机柜高500mm±50mm；

- 机柜深480mm±50mm；

- 台车支持可放置键盘鼠标的操作台面；

- 台车支持显示器与摄像机支架；

## 十四、导播系统软件

- 具备无线触控设备实现对所有录播服务单元的集中控制，迅速实现多画面的切换与布局调整；

- 具备无线触控设备触摸控制手术患者信息一键投屏；

- 无线触控设备触摸控制具备在单画面/双画面/三分屏/四分屏等组合显示模式下，任意调整各画面的大小和位置；

- ▲具备无线触控设备触摸控制多种画面的切换方式：单画面/双画面/三分屏/四分屏/具备自定义视频墙，可根据教学重点和需求任意组合拆分，形成专属视频布局;（须提供功能截图）

- 具备无线触控设备一键智能投屏；

- 无线触控设备具备多方同时通话控制功能；

- ▲具备无线触控设备触摸控制直播中对患者裸露敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理，无线触控端、手术端、示教室端三端同步显示遮罩；（提供功能截图）

- ▲具备无线触控设备触摸控制直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度测量，画面冻结，无线触控端、手术端、示教室端三端同步显示标注;（提供功能截图）

- ▲具备无线触控设备触摸控制实时录像、采图，录像回放采图，并关联归档到病人资料;（提供功能截图）

- 无线触控设备具备实时观看所有视频;

- 具备多个视频通过编组存储为快捷一键投屏;

- 无线触控设备具备操作每路视频高清、标清格式任意切换;

- 无线触控设备具备操作各手术室摄像机云台控制;

- 文字台标：术中可插入双行台标（术者姓名/医院名称）/单行台标；（术者姓名）;

- ▲具备无线触控设备触摸控制播放背景音乐/宣传视频等音视频媒体文件;（提供功能截图）

- 支持播放端无视频播放时默认背景图，并可添加多张背景图设置轮播循环播放；

## 十五、解码终端

- 支持所有录播服务单元影像直播；

- 支持所有录播服务单元影像直播；

- 支持流媒体传输协议：RTMP/RTSP；

- 支持视频编码标准： H.264,H.265；

- 支持图像编码分辨率：最高4K解码；

- 支持每路视频高清、标清格式任意切换；

- 支持单画面，多画面，画中画及位置大小任意改变，支持自定义视频墙；

- 隐私遮罩：直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理，可与其他端实时互动操做；

- 电子白板：直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度面积测量，画面冻结，可与其他端实时互动操做；

## 十六、会议室音频系统

- ≥75寸液晶电视

- 4K分辨率，支持HDMI输入，带壁挂支架；

- 音箱

- ≥2个，额度功率≥50W；

- 功放

- 功率≥120W，具有开关电源技术，有效的抑制电源谐波，电能转换效率高。具有专业的数码回声延时电路；

- 无线麦克

- 无线麦克：支持一台主机+双手持无线话筒。可连续发言时长≥8小时。采用数字U段传输技术，国产主控芯片；

- 调音台

- 音频输入≥8路，编组输出，AUX辅助音频输出≥1路；

- 时序电源管理器

- 电源管理≥8路；

- HDMI视频矩阵

- HDMI视频输入≥4路， HDMI视频输出≥4路；

- 网络机柜

- 标准19英寸网络机柜≥22U；

## 十七、工程项目实施

6个操作间图文及示教系统所需布线实施，包含软件环境部署、系统个性化配置、硬件安装与调试，提供配套的信号线、脚踏等相关辅材。

三、项目总体建设要求

依照本项目实际需求，并遵循国家和行业等规范标准要求，满足国产化适配要求，进行本项目总体架构设计，包括但不限于技术架构、业务架构和系统部署架构设计及描述。

1.系统运行环境

操作系统：

服务端支持 Windows Server 2012/2016/2019/2022系统部署。

客户端支持windows 10/7 部署。

数据库：

支持 SQLSERVER或ORACLE数据库的部署。

（支持国产数据库，国产操作系统，国产硬件设备改造及适配）

2.数据存储类型

消化内镜图文报告系统的数据存储类型是其核心设计之一，因为需要处理结构化的文本数据和海量的非结构化影像数据，需要采用采用混合存储策略，以实现性能、成本和可管理性的最佳平衡。

数据库支持关系型数据库，图像支持分布式存储。

3.建设模式：

本地化部署模式。

4.整体集成要求:

系统应满足国家电子病历六级的相关信息接口对接要求。

5.数据迁移要求：

系统升级后需要将原系统数据、图像导入，支持查看调阅。

6.各系统接口需求

系统应满足国家电子病历六级的相关信息接口对接要求。

7.软件的易用性、兼容性、可靠性、扩展性等目标

整体系统应遵循国际通讯标准（DICOM，HL7，电子商务及Internet等国际通讯协议）、国际规范（IHE制订的技术规范等）及卫生部颁发的医疗信息标准和规范，采用符合国际标准的系统结构、计算机技术、通讯技术、数据库技术、存储技术和网络技术，构建开放式内镜信息管理系统，确保系统的先进性。

系统同时应遵循医院信息化建设的整体性和一致性原则，消化内镜医学影像管理系统作为信息化医院中重要的一个信息类子系统，应与医院已有的信息系统实现完整的整合，无缝连接，最终要以集成平台为中心，实现各系统之间的数据互联互通。

四、项目实施管理要求

投标人应重视项目组织及人员管理，给出项目组织结构图并对组织职责及人员分工进行详细说明。必须重视项目实施的质量管理与安全保密管理措施，确保本项目安全实施并确保质量符合要求。必须重视项目计划与进度管理，确保在规定的时间内完成项目所需的全部工作和必须完成的工作各个过程。

在项目实施过程中投标人须加强与采购人多渠道沟通，沟通方式不限于定期会议、文件汇报和专题会议。通过沟通确保在项目实施过程中存在的问题能够及时理解并达成一致，使问题得到有效快速地解决。

投标人应将项目实施过程形成全面、详尽的技术资料，包括文档和电子文件等形式，并进行阶段性和总体性提交。提交的资料包括但不限于：项目实施计划、软件需求规格说明书、系统概要设计说明书、系统详细设计说明书、系统测试计划、系统使用手册、系统测试报告、系统部署方案、系统试运行方案、项目总结报告；并针对上述文档给出文档版本管理机制和文档质量控制办法。

项目建设周期：合同签订之日起，本项目建设周期3个月。投标人应在2个月内完成项目所有建设内容达到初验标准进行初验，3个月内完成项目试运行进行终验，进入质保期。若因采购人或法律政策等原因导致项目起始时间变化、发生暂停，项目总期限不变，时间相应顺延。

项目实施要求：投标人应结合本项目实际实施需求，提供完整合理的项目实施方案，方案内容包括但不限于实施组织与人员、总体周期计划与各阶段详细计划以及实施质量保障。

项目实施地点及部署要求：采购人指定的地点。

项目实施人员要求：为确保项目实施质量达到预期目标，投标人应建立分工明确、职责清楚的项目管理组织架构、明确各岗位的职责和任职资格，提供具有类似项目实施和管理经验且稳定的专业化团队。本项目应配备至少1名项目经理作为项目负责人，其需具有人社部门颁发的信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师证书。

项目经理应具有项目管理经验，须具有丰富的项目组织协调能力和丰富的项目管理经验。未经采购人书面同意，不得更新项目经理。项目应配备至少1名技术负责人，其需具有系信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师证书。

投标人应承诺在项目不同阶段根据项目需求配置足够的人员组织实施项目，确保按项目进度完成建设工作。项目建设过程中，投标人可更换采购人认为不合适的人员。

采购人提供必要的场地和部署工作条件，协调组织相关责任人及时配合项目相关实施与验收工作。

五、项目售后服务要求

1.项目整体验收后，免费质保期：2年。

2.服务响应时间：应在10分钟内响应，30分钟内提供处理意见，1小时内解决问题。若电话中无法解决，24小时内到达现场进行维护。

3.产品所有数据接口永久免费开放。

4.投标人需提供项目文档：包括系统的数据流图（系统内部的交互过程）、系统的安装手册（安装与服务器配置）、系统的数据字典、系统用户操作流程图（操作流程图与使用手册）、系统的接口文档（对表的操作）。