# 采购需求

一、采购标的

| 基本情况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京市人民检察院第三分院2026年物业管理服务项目 |
| 项目地址 | 北京市朝阳区崔各庄地铁B口（崔各庄地块） |
| 建筑面积 | 17085平方米（其中地上面积12196平方米、地下面积4889平方米） |
| 服务期限 | 一年（2026年1月1日起至2026年12月31日止） |
| 楼层分布 |  |
| 一层 | 办公室、接待室、中控室 |
| 二层 | 档案室、休息室、接待室、医务室、餐厅 |
| 三层 | 办公室、会议室、打印室、机房 |
| 四层 | 办公室、会议室、打印室 |
| 五层 | 办公室、会议室、打印室 |
| 六层 | 办公室、会议室、打印室 |
| 七层 | 办公室、会议室、打印室 |
| 八层 | 办公室、会议室、打印室 |
| 地下一层 | 办公室、更衣室 |

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.项目服务期限：一年（2026年1月1日起至2026年12月31日止）

2.服务地点：北京市朝阳区崔各庄地铁B口（崔各庄地块）

（二）付款条件（进度和方式）

1.以中标价为基数除以12，分两次支付，支付时间分别为2026年6月（支付2026年1月至6月费用）、2026年12月（支付2026年7月至12月费用）。

2.在费用支付前，中标人应先按照采购方要求向采购方开具合法的增值税发票，采购方收到增值税专用发票并经确认后按中标人信息付款。

三、技术要求

- 服务内容及要求/货物技术要求

1.供电系统运行值守

（1）认真做好楼内相关配电设施设备的巡视工作；

（2）根据采购人的实际要求对办公楼的用电设备、灯具进行开启和关闭工作；

（3）办公楼内用电设备设施维修工作，定期巡视检查设备的运行情况，定期检修保养；

（4）根据现场设备实际情况向甲方提出相关工作具体方案和建议；

（5）供电设备管理维护是指为保证办公楼（区）供电系统正常运行对电气设备、电线、电器照明装置等设备进行日常管理和维护。

内容包括：

1）对办公楼（区）供电系统、电气设备、电线电缆、电器照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和维修养护；

2）建立各项设备台帐；

3）建立、落实供配电运行制度、电气维修制度和配电室各项管理制度等；

4）及时排除故障，保证供电设施完好；

5）做好日常照明、夜景照明、节日灯系统的运行管理；

6）建立节电措施，做好节电工作。

2.给排水系统

（1）针对我院给排水系统进行巡视检查，确保日常工作正常；

（2）确保系统运行正常，对于紧急突发情况及时有效的处理，系统日常保养维护工作；

（3）办公楼内排水设备设施及时疏通；

（4）隔油池、化粪池每月进行清掏；

（5）给排水设备运行维护内容包括：

1）加强值班，坚守岗位，密切注视给排水系统运行情况；

2）对办公楼（区）室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常维护；

3）建立各项设备档案；

4）加强巡视检查，及时对排水系统各种设备出现的故障进行维修；

5）定期对排水管道进行清掏、养护、清除污垢；

6）对楼宇外公共管道系统出现的故障进行抢修。

3.空调系统

（1）对空调系统末端设备日常巡视，根据工作计划安排调整设备运行时间，并做好相关数据记录；

（2）公共区域设备设施进行巡视检查工作。

4设施设备日常维修

（1）各办公室内桌、椅、柜子、窗户、灯、空调、开关、插座、门、锁等的配件维修；

（2）公共区域设备设施的日常巡视检查及维修，确保设备设施的运行良好；

（3）公用设施设备完好率99%以上，维修及时率达100%。设施设备运行、巡查、维修、保养等记录准确、完整；

（4）设施设备标识齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施、设备安全操作规程及保养规范；

（5）日常零维修、小修材料，在物业管理范围之内，经维修可达使用功能的零配件更换由物业负责。

5.保洁服务

（1）室内清洁：办公室、会议室、值班室、阅览室、职工活动室、健身房、控申大厅等；

（2）公共区域：走廊、大堂、公共卫生间，电梯间、步行梯、地上停车场、外围的保洁以及“门前三包”区域、垃圾清运、扫雪铲冰、清扫积水等；

（3）雨雪天气应及时对管理区域内路面积水、积雪进行清扫；

6.接待服务

（1）会议室日常卫生清洁；

（2）根据会议安排提供服务保障；

（3）专人保障大型会议服务；

（4）掌握会议室设备设施使用方法，每日检查会议室设备完好情况，及时报修；

（5）保证会议用品齐全，及时补充会议服务用品；

（6）重要会议、外事接待的服务保障；

（7）报刊收发服务。

7.入室服务

（1）安排专人提供入室服务，入室服务需双人；

（2）卫生间：墙面、地面、物品架、面盆、坐便器清洁，及时补充生活、卫生用品，定期清洗地漏和对卫生间进行消毒；

（3）值班室：床、衣柜、衣架等物品清洁、整齐，床上用品按时更换；

（4）办公室：办公家具、办公用品清洁，玻璃、地面定期清洁。

- 验收标准

1.供配电系统

（1）各连接处无虚接、发热等异常现象，指示灯、直流屏、电容补偿柜、变压器运行正常；

（2）管理制度上墙，员工统一佩带标识，持有相关资格上岗证件；

（3）有巡视记录、运行记录、检查记录、维修保养记录。

2.给排水系统

（1）阀门开闭灵活，系统密封良好，管道无渗漏，电机保护齐全，水表计量准确运转无异常声响、震动，轴承温度正常；变频器工作正常，连续不间断供水；

（2）有检查记录、维修保养记录。

3.保洁服务工作标准

| 区域 | 项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 正门大厅 | 地、墙、顶 门、窗、玻璃 雨天、雪天 沙尘暴 沙发、茶几烟缸 风机罩 标牌、消防设施 | 地面：无灰尘、无杂物、无污迹、无水迹；墙面：光洁、无污迹、无灰尘；顶：清洁无尘。 玻璃擦拭干净、明亮；门框、窗框及把手光亮、无污迹、水迹、手印。 及时清扫水迹、雪迹，进出入口放置防滑地毯。 及时清扫尘土 摆放整齐、擦拭干净、无尘、无污迹、无杂物;烟缸及时倾倒、更换。 光洁、无尘、无污迹、无杂物。 锃亮、无污迹、手印、无灰尘。 |
| 走道 | 标志牌 地、墙、顶 风机罩、送风口 窗 照明灯 开关、消防设施、垃圾桶 | 保持锃亮、无灰尘、无污迹 地面无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无灰尘、无污迹,踢脚板干净。 风机罩光洁、无尘、无污染、无杂物。 玻璃擦拭干净、气窗关好;无灰尘、无污染、无手印;送风口、无黑印。 照明灯完好、PS板光洁、无灰尘、无污染。 擦拭干净、无尘、无污迹、使用正常。 表面保持光洁、无污迹;及时倾倒并放好垃圾袋。 |
| 公共区域物品 | 纸桶、烟缸 办公家具 | 及时倾倒、纸桶内废弃物少2/3,倾倒后放好垃圾袋。 擦拭干净、无尘、无污迹、沙发等摆放整齐。 |
| 步梯间 | 门扶手、顶 地、墙、顶 步梯窗 照明灯 垃圾桶 | 保持光洁、无尘、完好。 地面洁净、无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无污迹、无灰尘;顶清洁、无尘。 玻璃擦拭干净、气窗关好;窗台无尘;窗框及把手光亮、无污迹、无手印。 开关擦拭干净、无污迹、无尘。 靠墙角放好、套好垃圾袋,并盖严;桶内垃圾按时倾倒，垃圾桶表面光亮,无灰尘,无污迹、水迹、桶外无杂物。 |
| 电梯厅 | 地、墙、顶 吊灯、照明灯 电梯门、门框 指示灯、手键、垃圾桶 | 地面洁净、无杂物、无污迹、无水迹;墙面光洁、无污迹、无灰尘;顶清洁、无尘。 正常照明、灯罩光亮、明静、无灰尘、污迹、手印。 保持锃亮、无灰尘、无污迹、无手印。 擦拭干净、无污迹、无灰尘摆放位置正确;保持锃亮、无污迹、无灰尘;杂物及时倾倒、烟盘保持洁净。 地、顶保持光洁;消防门无灰尘、无污迹;照明灯及应有设施光 亮。 |
| 电梯轿厢 | 门、门槽、门框四壁 显示牌、手键电话 地毯 顶灯、顶板 | 锃亮光洁、无灰尘、无手印。 锃亮光洁、无污迹、无手印、无灰尘。 光亮、无污迹、无尘、使用正常。 无污迹、无杂物、定期清洗。 无污迹、无尘。 |
| 备勤间 | 玻璃、地、墙、顶 电话、钟表 窗(玻璃、窗帘) 空调 照明灯(PS)板开关、电源保险箱 办公家具 镜面 卫生洁具 纸篓、烟缸 日常生活用品、办公用品 床上用品、衣服 木地板 碎纸机、加湿器 沙发 | 无污迹、无手印.开关自如;把手光亮.地面清洁.无废弃物;踢脚板干净;墙面光洁无灰尘.无污迹。 无灰尘、无污迹、水迹。定期更换电池。 玻璃擦拭干净;无灰尘、无污迹.无手印;窗帘收好,无损坏,无尘.无污迹。 风机罩光洁、无尘、无污迹、无杂物、送风口、无黑印。 照明灯、PS板光洁、无灰尘、无污迹。 擦拭干净、无尘、无污迹、正常使用。 无水珠、无污迹。 池内无锈迹、污迹。 及时清倒、纸篓内杂物不过2/3。 及时补充。 床上用品定期更换，及时补充。及时送洗衣服并取回。 无污迹、无杂物、定期清洗。 定期清理。定期更换甲醇捕捉剂。 擦拭干净、无尘、无污迹。 |
| 会议室 | 玻璃、标牌 地、墙、顶 窗(玻璃、窗帘) 空调 照明灯(PS)板开关、电源保险箱 会议所需物品 桌椅、桌牌 | 无污迹.无尘.无手印.开关自如;把手光亮.标牌光亮.地面清洁.无污迹.无废弃物;踢脚板干净;墙面光洁无灰尘.无污迹。 玻璃擦拭干净;无灰尘、无污迹.无手印;窗帘收好。 空调光洁、无尘、无污迹、无杂物、送风口、无黑印。 照明灯、PS板光洁、无灰尘、无污迹。 擦拭干净、无尘、无污染、正常使用。 按时备好杯具、毛巾等用毕清洗、消毒。 摆放整齐、擦拭干净、无灰尘、无污迹；按要求及时正确摆放 |
| 男、女浴室 | 地、墙、顶 沙发、桌椅、衣柜、鞋柜 床、拖鞋、卫生间 | 无污迹、无尘、无手印、门开关自如;地面清洁、无废弃物;踢脚板干净。 摆放整齐、擦拭干净;无灰尘、无污迹、无杂物。 用毕清洗并消毒。卫生间定期消毒。 |
| 洗手间 | 镜面 卫生洁具 隔板 纸篓 洗手液、卫生纸 | 无水珠、无污迹。 池内无锈迹、污迹。 无污迹、字迹、无灰尘。 纸篓内杂物不过2/3。 及时补充。 |
| 消防器材 | 消火栓 灭火器 指示灯、应急灯 | 柜门擦拭干净、无灰尘、无污迹;开关自如,不用时关好。 靠墙面放好、无尘、无污迹。 指示灯明亮,无破损;无尘、无污迹。 |
| 地下室 | 地、墙、顶 | 无尘土、杂物，墙面整齐。 |
| 楼外环境 | 路面、草坪 垃圾清运 垃圾桶 公共部位标牌 路灯 | 地面无杂物、垃圾、道路无泥沙、无杂草、无积水、下雪时，及时清扫院内道路、俑路，使道路畅通无阻。 日产日清、整洁无味无污积垃圾。 摆放位置正确,保持整洁,无污物外溢。 干净整洁、无污迹。 |
| 道路车场 | 地面 | 地面无杂物、垃圾、无积水、无积雪。 |

4.服务人员、会议服务标准

|  | 质量标准 |
| --- | --- |
| 服务人员 | 文明礼让、态度和蔼、语言亲切、表达清楚。 工作服统一、干净、整洁、并配戴标识，淡妆上岗。 言谈、举止、行为要端庄礼貌；微笑服务，说话时要注意语言艺术，使用敬语。 爱岗敬业，熟练完成本职工作。 积极服从领导安排并配合甲方完成工作任务。 加强服务意识，提供高效、准确、礼貌的服务。 |
| 会议服务 | 根据会议要求，按时将会议所需水果洗净、杯具、茶水、毛巾、鲜花、桌牌摆放正确、协助主办单位布置会场。 会议服务人员根据会议需要及时补充水、更换毛巾、协助发放礼品等。 杯具、毛巾等用毕清洗、消毒。 |
| 接待工作 | 接待前积极与甲方的沟通，认真进行任务分解，确定工作重点。 按照标准将所走路线及会议室等彻底清洁、布置并在接待前严格检查。 接待中随时根据甲方传递的信息，调整接待方案。 接待任务完成后及时清理会议、活动现场并回到本职岗位。 主管做好工作总结，以提高服务人员外事接待能力和服务水平。 |

（三）人员配置

投标人需针对本项目配备科学、合理，具有针对本项目的可靠专业团队，岗位配置如下：

| 岗位 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 45岁（含）以下，具有大学本科（含）以上学历，中级（含）以上职称，十年及以上同类项目管理经验。 |
| 服务主管 | 1 | 45岁（含）以下，具有本科（含）以上学历，中级（含）以职称，五年及以上同类项目管理经验。 |
| 会议服务员 | 3 | 具有专科（含）以上学历，五年及以上同类项目服务经验。 |
| 高压配电值守 | 4 | 具有高压电工作业证，三年及以上同类项目服务经验。 |
| 空调运行值守 | 4 | 具有制冷与空调设备运行操作作业证，三年及以上同类项目服务经验。 |
| 综合维修 | 2 | 具有高压电工作业证，三年及以上同类项目服务经验。 |
| 保洁主管 | 1 | 45岁（含）以下，具有本科（含）以上学历，初级（含）以职称，五年及以上同类项目管理经验。 |
| 保洁员 | 6 | 有效期内的身份证复印件或扫描件，健康证明复印件或扫描件。 |
| 合计 | 22 |  |

- （四）为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。