# 采购需求

- 采购标的

1、采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 是否允许进口 | 是否属于核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 门禁及人脸可视门禁管理中心 | 1 | 否 | 否 |
| 1 | 1-2 | 人脸可视门禁一体机 | 825 | 否 | 是 |
| 1 | 1-3 | 可视室内机 | 80 | 否 | 否 |
| 1 | 1-4 | 门禁交换机 | 60 | 否 | 否 |
| 1 | 1-5 | 玻璃破碎开关 | 360 | 否 | 否 |
| 1 | 1-6 | 非屏蔽网线 | 95 | 否 | 否 |
| 1 | 1-7 | 电源箱 | 825 | 否 | 否 |

2、项目背景/项目概述（如有）

2025年安贞医院朝阳院区门禁系统改造项目

- 商务要求

1、实施的时间和地点：

交货时间：合同签订后15日内到货，2026年2月10日前安装完成。

交货地点：采购人指定地点

2、付款条件：详见合同条款

3、投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标产品质量保证期为2年，投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后10年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为2025年首都医科大学附属北京安贞医院朝阳院区门禁系统改造项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3、为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

4、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

5、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

6、投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

7、投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

8、在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

9、投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

10、货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

11、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

12、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书）或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

13、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

14、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于3天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

以技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。

（二）货物技术规格具体要求

首都医科大学附属北京安贞医院朝阳院区各个楼内增加人脸可视门禁一体机825台、可视室内机80台、门禁交换机60台、门禁及人脸可视门禁管理中心1套、玻璃破碎开关360个、电源箱825台、非屏蔽网线95箱，并提供相关技术服务和售后服务并满足消防设施验收要求。

1、项目执行标准

国家卫生计生委办公厅、公安部办公厅《关于加强医院安全防范系统建设的指导意见》国卫办医发〔2013〕28号

《北京市市属医院安防系统建设指南》

GB 50348-2018	《安全防范工程技术规范》

GB/T31458-2015  《医院安全技术防范系统要求》

DB11/ 336-2006 《医疗卫生机构安全风险等级与技术防范防护级别》

GB/T 28181-2011  《安全防范视频监控联网系统信息传输交换控制技术要求》

GB 50395-2007	《视频安防系统工程设计规范》

GB 50396-2007	《出入口控制系统工程设计规范》

GA 308-2001	《安全防范系统验收规则》

GA/T 367-2001	《视频安防监控系统技术要求》

GA/T 75-94	《安全防范工程程序与要求》

GA/T 74-2000	《安全防范系统通用图形符号》

GA/T 70-2014	《安全防范工程建设与维护保养费用预算编制办法》

GB50057-2010    《建筑物防雷设计规范》

GB 50343-2012	《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GA/T670–2006	《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

如现行标准有变化，以现行最新标准为准。未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。

2、采购清单

| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 门禁及人脸可视门禁管理中心 | 套 | 1 |
| 人脸可视门禁一体机 | 台 | 825 |
| 可视室内机 | 台 | 80 |
| 门禁交换机 | 台 | 60 |
| 玻璃破碎开关 | 个 | 360 |
| 非屏蔽网线 | 箱 | 95 |
| 电源箱 | 台 | 825 |

3、技术要求

(1)	在朝阳院区内所有病房出入口设置人脸门禁一体机，病房护士站设置可视室内机，可远程对讲，开门；

(2)	在朝阳院区内财务和重要办公室、挂号处、收费处、药房、危险品库房、化验室、血液库房等重要的房间出入口设置人脸门禁一体机；

(3)	在朝阳院区内手术室出入口设置人脸门禁一体机，采用外人脸门禁、内按钮的方式；

(4)	步行梯通往楼顶的通道门设置人脸门禁一体机，采用外人脸门禁、内读卡器的方式；

★(5)所有门禁及人脸可视门禁系统，可实现与消防控制联动。

4、门禁及人脸可视门禁管理系统

门禁及人脸可视门禁系统管理软件已经集成了在线管理功能，可以对系统所有设备的资料进行管理。包括实现以下主要的系统功能要求：

4.1、门禁及人脸可视门禁系统控制

#（1）控制所有出入控制点的门禁及人脸可视门禁锁开/关，实行授权安全管理，并实时地将每道门的状态向控制中心报告。

（2）通过管理电脑预先编程设置，系统能对人员的人脸识别通行进行有效性授权（进/出等级设置），设置有效使用时间和范围（允许进入的区域），便于内部统一管理。

（3）系统自动识别门禁及人脸可视门禁进出人员人脸信息，防止外来人员的闯入。

（4）全部采用人脸识别方式，系统识别人脸才可以在授权的范围内进出。

#（5）在重要门禁及人脸可视门禁口设置成出入双向监控管理（进/出均需刷脸）。防反传功能可增强出入门禁及人脸可视门禁控制系统的安全性。

#（6）系统可探测到异常开门情况，具有报警功能。如有人非法（破坏）将门禁及人脸可视门禁门打开，或是“套用”低级别人员人脸信息试图潜入重要地点，门禁及人脸可视门禁控制器立即将警情传送给控制中心电脑并提示发案地点，同时记录在案。

4.2、编程管理

（1）有编程权限的管理人员可通过监控终端和管理主机对所发人脸信息设定权限、取消和重置，并可设置门禁及人脸可视门禁门锁的方式。在发生意外时，可由中央控制室控制部分或全部门禁及人脸可视门禁门锁的开闭。

4.3、人员管理

#（1）总控中心统一发送人员的人脸信息，并可对不同的人员进行不同的授权。

（2）可以设定人员人脸信息的生效和截止日期。

（3）具有批量添加和批量删除人员人脸信息，以及人员人脸信息查询功能。

（4）门禁及人脸可视门禁总控中心发行授权后的人员人脸信息，在人员接近人脸识别门口机前，读人员人脸信息，校对合格时门禁及人脸可视门禁门锁便自动打开。同时门禁及人脸可视门禁控制器记录开门的日期、时间及人员人脸信息人姓名等。

4.4、在线报警功能

（1）所有人员都可单独设置其出入门禁及人脸可视门禁控制等级，对可进出的区域和时间进行控制。有人员进出时，可在监控电脑看到持人员人脸信息人的照片及刷人员人脸信息人的图像，安保人员据此核实是否为本人的人员人脸信息。

（2）门禁及人脸可视门禁门状态的检测及报警输入具有防破坏的能力（如：剪线、短路、并接、串接等手段破坏正常状态指示）。

（3）在线跟踪统计，显示任意门禁及人脸可视门禁区域的人员人脸信息人进入记录，在紧急情况时可提供准确的现场人员资料。

4.5、数据和事件记录查询及生成报表

#（1）门禁及人脸可视门禁控制系统能详细记录每次开门禁及人脸可视门禁门的时间、日期、进出人员的人员人脸信息号、姓名、隶属部门、职务等资料，协助管理人员查询工作。管理部门可根据需要随时在查询门禁及人脸可视门禁系统上查询各部门员工的详细记录。并可随时打印出来。各部门也可以根据需要，随时查询本部门人员的出入门禁及人脸可视门禁门状况。

#（2）各门禁及人脸可视门禁控制器可脱机工作，脱机状态下，具有存储不少于5000条事件的能力，当与主机通信恢复时立即将这些事件传往主机做存贮查询。

#（3）管理工作站：门禁及人脸可视门禁控制软件除具有对各门禁及人脸可视门禁口、设备的实时监控功能外，提供各种数据的报表，如设备设置、时间表编程、持人员人脸信息人资料、出入门禁及人脸可视门禁记录等，并可指定所需数据类型或所属区域、时间、排序方式。

4.6、电子地图控制

（1）提供图控操作，地形图以.wmf格式导入，支持多层门禁及人脸可视门禁电子地图。

#（2）可在门禁及人脸可视门禁电子地图上实现门禁及人脸可视门禁系统监视、事件查看、视频控制等所有操作。

4.7、集成联动

#（1）门禁及人脸可视门禁控制系统可通过软件与内部网络直接相连，达到数据共享。可以与数字视频监控系统相连，可以实现与数字视频监控系统的联动，对进入该地区的目标进行录像；例如：当出入门禁及人脸可视门禁控制监控点的门被打开后，门禁及人脸可视门禁控制系统会输出信号给监控系统，驱动摄像机及录像设备及时记录图像信息。-在门禁及人脸可视门禁控制管理的工作站上可发送对摄像机、云台的操控动作指令。在报警系统联动，特殊警情发生时，关闭门禁及人脸可视门禁，禁止刷人员人脸信息出入，以防人犯逃逸。

（2）提供API接口，与其他系统如周界防范、安全检查、图像监视等子系统联动。

4.8、通信及连接

（1）支持多通信服务器，各分区本地化独立管理，中心集中监控。

（2）门禁及人脸可视门禁控制系统可通过软件与区管内部网络直接相连，达到数据共享。使用开放型数据库，并可以文本方式输出。

（3）多帐户管理，连接方式包括：LAN/WAN，拨号或直接连接。

#（4）支持多路通信链路，可控制30000道门以上，具有超强的扩容能力。

5、门禁及人脸可视门禁平台系统其他要求

★（1）为保障门禁及人脸可视门禁系统稳定性，门禁及人脸可视门禁平台及门禁及人脸可视门禁设备需与医院现有安防系统相兼容，设备及配件须质保 2年；

（2）医院现有安防系统情况：首都医科大学附属北京安贞医院朝阳院区安防系统于2017年进行升级改造，目前监控系统实现全院区1750路网络高清摄像机接入；报警系统全院区诊室、病房及重点部位接入；安防网络系统实现全院区门诊楼、病房楼、心外楼楼、行政楼等建筑物光纤连接全面联通；现有门禁系统于2009年建设，原厂家已不提供产品服务并多处门禁设备已经损坏无法正常使用，存在极大安全隐患，急需升级改造。