- 采购标的

1.采购标的

| 包号 | 采购预算金额（万元） | 标的名称 | 数量 （项） | 简要技术需求或服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 195 | 污水站外包服务 | 1 | 负责医院污水站托管运营 | 无 |

- 商务要求

1.实施的期限和地点

1.1采购项目（标的）实施的时间：自合同签订之日起3年（一次采购三年有效，合同一年一签订）

1.2采购项目（标的）实施的地点：北京回龙观医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）

以最终合同签订为准。

- 技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京回龙观医院提供污水处理站托管运营服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2 验收标准

2.1符合采购人服务范围要求。

2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

2.3完成采购人要求的工作内容。

2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容要求、技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

- （1）北京回龙观医院一座污水处理站，日处理量约为450吨。出水水质污水处理站采用二级生化处理工艺，设计出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准，排入市政污水管网。污水处理站运营托管服务项目所有设备包含：加药泵、曝气机、污水泵（提升、排泥、排水），污水流量监测1 套，污水废气处理设备 1 套，配电柜 1 套)；及相关管路（含附件）、仪器、仪表设备和药剂等设施。医院污水处理站范围内所有建构筑物。

- （2）负责医院院污水处理站系统日常运行、管理、设备维护（维修）、水质检测等工作；负责污水处理站水质处理原料（次氯酸钠）采购、搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全；负责医院污水处理站清底工作，每年清底两次。负责投放活性泥一年一次。将严格按照《国家水污染防治法》和《北京市城市公共供水管理办法》等相关规定进行污水运营，提供的服务水平应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 标准要求；

- （3）负责污水处理站可靠安全运行管理和维修工作及相关设备的日常维保、维修工作（负责单次维修保养 1000 元的部分，单次维修保养费>1000 元时上报院方，由院方安排进行维修）。制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划。建立、健全设备档案，收集、整理和完善技术资料。按要求对医院的污水处理站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按规定做好每日检测（余氯值、PH 值），并负责登录《北京市企事业单位环境信息公开平台》填报每日、周、月、季度各类数据）污水处理站要求设备机房 365 天×24 小时（全年无休息日）有人值守，值班电话 24 小时畅通，运营公司项目负责人通讯方式24 小时畅通。要求相关岗位主要管理人员不少于3 年工作经验，员工不少于 2 年工作经验，及时发现水质问题，并配合排除设备故障及隐患。

（4）若污水处理系统出现问题或突发情况时，负责运营托管公司应30 分钟内做出反应，4 小时提供解决方案，6 小时解决问题或有效控制突发情况。