# 北京市方志馆物业管理服务项目（2026—2028年）

# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

北京市方志馆物业管理服务项目（2026—2028年）。

2.项目预算金额：453.96万元

3. 项目背景/项目概述

北京市方志馆位于北京市朝阳区东三环南路88号，地下一层，地上六层，建筑面积1万余平方米。地下一层为停车场、仓库储藏、设备机房等；一层为专题展厅和多功能厅；二层为常设展厅；三层为阅览大厅和藏书库；四层为常设展厅和专题展厅；五层为常设展厅；六层为办公区。

北京市方志馆物业管理项目内容包括楼宇资产管理、工程设备维护维修运行、安全与秩序管理、保洁服务、楼内绿植养护、会议服务、库房管理、消电检、外墙清洗和其他临时工作等，同时配合北京市方志馆各部门做好各项应急突发事件，但不限于甲方委派的临时性工作。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 服务地点：

北京市方志馆

2.服务期限：

2026年1月1日至2028年12月31日（合同一年一签）。

2. 付款条件（进度和方式）

按季度支付。

三、服务人员要求

1.服务团队

为北京市方志馆提供不低于25人的服务团队。服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

项目管理团队：项目经理1人，工程主管1人，保洁主管1人，保安队长1人。以上人员需提供相关简历及证书。(具体人员要求详见表1)

其他服务岗位人员：工程维修人员2人，保洁人员4人，保安人员6人，中控值守人员8人，会议服务1人。以上人员需提供简历及相关证书(具体人员要求详见表2)。

如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。

申请人须承诺为委托人提供的服务团队人员满足表1及表2的要求。

表1 管理团队人员

| 岗位名称 | 人数 （不低于以下数量） | 任职要求 | 相关证件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 年龄50岁（含）以下，具有专科及以上学历，具有国家认可的中级及以上职称，具有特种设备安全管理A证书，具有国家认可的中级（四级）及以上消防设施操作员证书，具有2年（含）以上相关项目物业管理服务经验，须驻场管理项目 |  |
| 工程主管 | 1人 | 年龄45岁（含）以下，具有大学本科及以上学历，具有中华人民共和国特种设备安全管理A证，具有国家认可的制冷设备运行操作作业证，具有国家认可的高压电工作业证，具有2年（含）以上同岗位相关工作经验 |  |
| 保洁主管 | 1人 | 年龄55岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有有效期内的健康证，具有2年（含）以上同岗位相关工作经验，责任心强 |  |
| 保安队长 | 1人 | 年龄50岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有保安员证书，具有国家认可的消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员中级（四级）及以上证书，具有2年（含）以上同岗位相关工作经验，具备丰富的安全知识和法律知识，能应对日常安全事务和处理突发事件 |  |
| 共计4人 |  |  |  |

表2 其他服务岗位人员

| 岗位名称 | 人数 （不低于以下数量） | 任职要求 | 相关证件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程维修人员 | 2人 | 熟悉物业瓦木油等工作，具备较丰富的变配电设备运行维修、弱电设备、电工维修、楼宇自控系统、多媒体视听室播放系统、有线电视系统、程控电话交换系统、移动通信系统、会议服务系统设备运行等专业知识，熟知配电室安全规范和操作规范 | 特种作业 操作证 |
| 保洁 人员 | 4人 | 身体健康，上岗前开具无犯罪记录，具有健康证，年龄18—55岁（含） | 健康证 |
| 保安 人员 | 6人 | 政治思想硬，身体素质好，气质形象佳，上岗前开具无犯罪记录，上岗前需经过安全培训及考核，80%人员年龄在20—45岁（含），男性身高170cm以上，女性身高160cm以上，普通话较好 | 初级保安员职业资格证书 |
| 中控值守人员 | 8人 | 有同岗位相关工作经验3年（含）以上，有责任心，具有一定的楼宇自控系统设备运行维修专业知识，有应对突发事件的能力 | 消防控制室管理人员上岗证（人力资源和社会保障部门颁发的中级建（构）筑物消防员） |
| 会议服务人员 | 1人 | 女性，身体健康，有健康证，上岗前开具无犯罪记录，身高160cm以上，年龄22—40周岁（含），大专以上学历，有1年以上会议服务经验，熟练掌握办公软件 |  |
| 共计21人 |  |  |  |

2.工作时间

管理团队人员：24小时倒班制

工程维修人员：24小时倒班制

安保服务人员：24小时倒班制

保洁服务人员：倒班制

中控值守人员：24小时倒班制

会议服务人员：8:30—17:30

以上均含就餐及休息时间。

- 服务内容

1.管理团队

1.1项目经理

本项目安全管理、物业服务正常运营负第一责任；代表物业公司与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对项目工程主管、保洁主管和保安队长等各岗位按计划进行培训、考核，制定相应应急预案，认真落实委托人安排的其他工作，确保客户满意度达到95%以上。

1.2工程主管

分项目安全管理、正常运营负第一责任。制定工程与设备运行维护管理项目质量方针、目标，建立质量管理体系，并保证其有效实施。贯彻国家的技术法规、规章和政策，对项目部的技术管理负全面技术责任。根据规范要求对所管系统和设备建立全面的维修、保养计划并监督实施。负责组织编制分项目管理部有关管理方案、应急预案等控制措施并督促落实。建立该分项目设备的运行和操作规程，确保项目设备的正常运行。巡视、检查本项目设备、设施运行情况，阅读审查各类运行记录和工作报表。跟踪、控制所有水、电、煤气、热力等能源消耗，定期进行能耗分析，提出整改建议，最大限度地节约能源。负责建立健全本项目培训计划及考核办法，保证员工掌握必须的专业技术和技能。负责本项目相关技术资料的收集及整理工作，组织维修、改造项目的交验工作。

1.3保洁主管

分项目安全管理、正常运营负第一责任；配合项目经理代表物业公司与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对本项目各岗位按计划进行培训、考核，认真落实委托人安排的其他工作，确保客户满意度达到95%以上。

1.4保安队长

分项目安全管理、正常运营负第一责任；配合项目经理代表物业公司与采购人就各相关工作内容进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对本项目各岗位按计划进行培训、考核，认真落实采购人安排的其他工作，确保客户满意度达到95%以上。

2.工程设备设施安全

楼内设施24小时日常安全巡查与维护等工作。项目内所有工程设备设施检查、维护、保养、维修，确保安全正常运行。确保各类设备设施的日常养护维修，每日检查1遍,及时完成各项零修、报修任务，接到报修后30分钟内到达现场，一般维修任务不超过12小时。维修现场垃圾污物杂物清理干净卫生，保持维修现场整洁。

负责管理和监督专业设施设备服务商。日常楼内设施的巡检、维修（除消防、安防、电梯以外）；日常水电维护、保养及维修；基础设施维护、保养及维修；空调系统的维护、保养及维修；净水系统维护、保养及更换滤芯；对消防和电气设备设施技术进行检测。

对大楼适时组织巡查，确保大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等，是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落污渍；室外招牌整洁统一无安全隐患，墙面装饰无破损，确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录。需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；并建立房屋巡查台帐，记录房屋的运行、检查、保养、维修记录；属于大、中修范围或者需要更新改造的，协助采购人制定维修计划与方案，提出报告与建议。

每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家及北京市标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。设备机房门窗、锁具应当完好、有效。每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。建立24小时运行值班监控制度，及时排除故障，零星维修合格率100%，加强值班，坚守岗位，密切注视高、低压供电设施、设备系统运行情况，及时排除故障，保证供电设施完好。供电运行和维修人员必须持证上岗。加强日常维护检修，管理和维护好避雷设施。设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，一般性故障立即排除，设备零修合格率达到100％，一般性维修不过夜，应急措施得当有效。

重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

每年组织消防和电气设备设施技术检测一次1次。

包括楼体、其他设施设备维修维护5.5万元/年，三年共计16.5万元。

项目团队需自备工程设备维修工具。

3.安全与秩序管理

本项目安全与秩序管理包括展厅、阅览大厅、办公区、展品及设施安全看护；对外开放区域公共秩序维护；一层大厅门卫管理；消防安全管理；楼内巡视；突发事件应急处理和配合。

3.1公共秩序安全管理

维护场馆内的公共秩序与安全，确保环境安全有序，公共安全事故为“0”。

规范文明执行安检工作，一层大厅设置安检岗，确保观众100%安检入馆，确保安检危险品的有效控制，确保辖区以及参观者和读者的财产安全。

3.2楼内突发、应急事件处理与配合

公共安全应急预案的制定和采取相应措施应急处置：包括但不限于火灾、治安、踩踏、防汛、停电、跑水、群体事件等。

确保场馆各类重大活动、会议、参观的安全，确保突发性的应变保障能力，做到人员、物资的保障，达到反应快、处置快。

3.3日常管理及安全巡视

日常巡视，确保一层大厅，二层、四层、五层展厅，三层阅览大厅以及六层办公区安全。

关注参观者和读者需求（北京市方志馆简介、告知、指引相关需求）及特别群体服务（老、弱、病、残、孕）。

做好来访登记工作，有效制止无关人员进入办公区；确保各办公区域（室）内部功能区、通道的日常门禁100%安全可控，严格执行人员及物品进出馆的有关规定及手续。

重点要害部位防控100%，制定各项安全措施，及时发现处理和杜绝各类安全隐患，确保馆内各重点区域绝对安全。

保障馆区昼夜巡逻值班和闭馆后的安全巡更检查，建立并执行夜间领导安全带班制及夜间查岗机制。

展览设备设施故障及时报知委托人。

发现任何异常情况立即处理并报告馆内工作人员。

建立24小时值班巡查制度。制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。做好安全防范和日常巡逻工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件。

3.4中控值守

中控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。保证各项监控设备24小时正常运行录像功能正常，检查和维修记录完整。中控设备24小时正常运行，中控室实行2名专人24小时值班制度。值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。无关人员进入中控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。中控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理，协助保护现场,采取应对措施,并及时汇报上级和相关部门。

3.5消防安全管理

建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。消防控制室（中控室）实行24小时值班制度，每班不少于2人。定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。认真贯彻“预防为主、防消结合”的工作原则，确保消防事故及重大隐患为“0”。规范建立健全日常各项消防管理制度和检查机制，制定年度消防工作计划任务，完成重大节日及时期的重点消防安全保障。

积极配合委托人其他部门做好各项安全防范工作。

3.6大型活动秩序保障

在大型活动中，积极配合委托人做好秩序保障工作。

4.保洁服务

4.1服务内容

楼宇内公共场所的日常保洁，包括公共对外开放区域保洁；办公区域、办公室、会议室保洁；卫生间、通道、楼梯、天花板、装饰格栅、门厅、电梯轿厢、地下一层等。定期对馆内外设施进行维护保养。

环境消毒及灭鼠灭蟑等病虫害防治。大规模灭蟑每半年一次，全年两次。局部消杀随时进行；大规模灭鼠每半年一次，全年两次，局部捕杀随时进行；大规模灭蚊蝇每季度一次，盛夏季节相应增加。

垃圾分类及清运。

配合做好地下沉积池清掏工作，石材质、木质、胶版质养护工作。

项目团队须按委托人要求提供保洁用品（含卫生纸、擦手纸、洗手液）、工具及消毒用品等产品，委托人不再另行支付此项费用（相关费用已包含在报价中）；保洁用品自行采买计划的制定和实施。

楼体外墙清洗每年至少1次。

4.2服务标准

及时清扫保洁，保持楼内环境地面光洁，做到无纸屑、无污物、无积水，楼外门口做到无积雪、无烟头、无其它垃圾。

所有楼内公共区域须每日24小时达到以上要求，楼门口区域须在每日7:00-19:00期间保证以上要求，特殊情况按委托人要求清理。

门、窗框、玻璃、灯具、消防器材、玻璃护栏、扶手、开关、标牌等光洁，无污物。

展柜外部玻璃光洁、无污迹、无浮尘。

卫生间清洁干净、无异味。

电梯间清洁干净、无异味。

垃圾站需做到管理规范，临时堆放垃圾要科学合理分类，放置有序，做好消毒防护与及时清理。垃圾桶及时清倒及擦拭，保持清洁，无异味。

5.绿植养护服务

5.1服务内容

楼内公共区域绿植配置养护。

按委托人要求提供绿植及养护产品，委托人不再另行支付此项费用（相关费用已包含在报价中）。

5.2服务标准

保持植株丰满健壮，叶面干净光亮，无枯黄叶，无明显病斑、虫口，植株上无明显虫害。

保持绿植盆内无杂物，花缸、花槽底无积水杂物。

6.会议服务

会议接待（包括会前、会中、会后）服务；重大活动保障；节日布置；洗消等服务。

根据委托方会议安排，做好会议服务与保障工作；会议结束后，做好会议室保洁工作，关闭灯、空调、投影仪等会议保障设备，及时关闭会议室。

按委托人礼仪接待工作要求，安排接待人员，着合适礼仪服装，做好礼仪接待工作。

如会议、接待等工作有特别安排，按委托人要求做好相关工作。

7.库房管理服务

器材库、图书库、杂品库等库室整理、清洁、登记、统计、出入库等管理工作。

8.公共卫生防控

根据北京市及委托人要求，严格落实公共卫生防控措施，主动承担防控责任，确保公共卫生安全。

对公共卫生事件、传染性疾病早发现、早报告、早隔离，迅速在规定时间内向疾病控制中心（防疫站）报告情况并按相关规定处置。

定期对办公区、楼道、卫生间、电梯间及人员密集的公共区域进行消毒，避免发生公共卫生事件。

9.档案管理

建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

10. 服务改进

定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。需整改问题及时整改完成。

11.节约型公共机构建设

节能：基于服务单位的能耗组成、能耗设备及运行规律、能耗特点等，进行用能分析，查找存在问题与漏洞，给出针对主要耗能对象制定节能改造方案，报甲方同意后实施，如产生改造费用双方另行协商。节能改造完成后应对实施效果的功能性、经济性进行评价。

节水：利用节水技术和简易设施，降低“跑、冒、滴、漏”的情况。

垃圾分类：配合北京的城市管理要求，进行垃圾分类宣传和行为引导，设立生活垃圾分类集中投放点和分类收集容器，对生活垃圾分类收集、分类暂存和分类交运。

污染防治：利用现有给排水等设备设施，实施雨水、污水分流管理，控制设备噪声、作业噪声和粉尘排放，对有毒化学品容器、机油抹布等固体废弃物等进行有效处置等（不含有害垃圾清运）。

会议：号召参会人员自带水杯参会；不提供一次性纸杯。

12.其他

做好项目临时大型活动等专项的保障、配合。包括但不限于保洁，展厅服务、礼仪服务，绿植摆放，需协助委托人做好临时活动等工作。

- 需要说明的问题

（1）委托人提供物业办公用房和值班室（可住宿）。

（2）委托人负责能源费用。

（3）委托人不提供厨房（禁止做饭），可提供用餐场所。

- 售后服务及培训要求

各专业相关人员持证上岗；并配合委托方对突发事件、消防、安全生产等相关知识内容的培训。

- 验收服务要求

按ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证服务，且各项管理服务的基本指标不低于《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》。

八、政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。