# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量（期限） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 通州院区后勤保障服务 | 10989.57275 | 1年 | 提供“一站式”后勤服务（注：涉及物业管理服务部分仅指非办公场所） |

2. 项目背景/项目概述

北京安贞医院通州院区座落位置于北京市通州区宋庄南一街225号，建筑面积约 340000平方米，绿化面积约60000平方米。现安贞医院拟招后勤保障服务，主要负责工程运维服务、环境治理服务、秩序维护服务、司梯管理服务、医辅服务、洗涤服务、客户服务、收费服务、投诉及纠纷处理服务、驾驶服务、太平间服务等。（注：上述涉及物业管理服务部分仅指非办公场所）

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

实施时间：自签订合同之日起1年

实施地点：首都医科大学附属北京安贞医院通州院区

2. 付款条件（进度和方式）：详见合同文本

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

4. 售后服务（质保期）（如适用）

5. 保险（如适用）

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为首都医科大学附属北京安贞医院通州院区后勤保障服务选择供应商，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，制定具体服务方案，确保服务质量符合要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

本项目投标人或分包承担主体应具备相应的资质条件。

3. 为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位。

（二）服务内容及要求

# A、主要内容、范围：

（1）环境治理服务(非办公区域)：医疗区域（包括：医技楼、门诊楼、住院楼、教学宿舍楼、科研楼、动物楼的医疗区域）的环境治理相关工作，包括门急诊楼区域内的卫生清洁（含有害生物防治）；医疗区域内会议室的入室保洁；生活、医疗垃圾的收集、清运至指定位置；药库卫生清洁；门急诊楼门前广场卫生清洁；医疗区卫生清洁；地面墙面日常维护保养；楼内外的杂物清理；门前三包中的卫生工作；院内绿化养护工作及门前三包中的绿化工作。

（2）司梯管理服务：门急诊楼的电梯运行服务（包括89部直梯及28部扶梯），负责滚梯的乘梯引导疏导工作、电梯的司梯工作、电梯轿厢和扶梯通路内外清洁消毒工作。

（3）医辅服务：门急诊楼大厅导医服务、门急诊楼及综合楼的护理员及陪检运送服务、门诊助理护士服务及其他助理护士工作、超声科医疗辅助服务、急危重症中心和神经重症监护室自管护工服务。

（4）洗涤服务：除手术室、导管室类布草外，医院的床单、被套、枕套、床罩、棉被、棉褥、毛毯、隔离衣、诊帘、其它科室敷料、医院各类工作服装（含白衣、白裤、绒衣绒裤、卫生棉大衣、羽绒服、毛巾大衣、工作服、工作裤等）、窗帘、浴巾、沙发套等医院日常工作所能够涉及到的洗涤物资的收送洗工作。

（5）秩序维护服务：门急诊楼的安检服务及秩序维护服务；门急诊楼中控室（消防、治安）监控服务；非机动车的码放和管理、门前三包中的秩序管理工作（包括控烟管理和建议医患佩戴口罩的管理）。

（6）工程运维服务：院区交接查验工作、维保期内院区的巡检报修、维修任务派发及追踪；楼宇自控值机服务；二次供水系统、排水系统、空调系统、新风系统、净化空调、电气的巡检工作、强电系统值守、锅炉房值守及水质检测工作，污水处理站的运行、保养及检修，医用气体管路及供气装置运行及保养，配合维保方完成全院区的维修工作并进行满意度追踪。

（7）客户服务：院区服务数据统计；服务质量跟踪及满意度回访、客诉问题的汇总及回访；除医疗工作外的各业务协调工作。

（8）收费服务：医院门急诊及住院收费窗口结算等工作。

（9）投诉及纠纷处理服务：协助相关科室接待现场咨询、现场投诉、电话咨询、电话投诉及12345工单办理，协助进行纠纷的处理。

（10）驾驶服务：医院公车驾驶。

（11）太平间服务：医院太平间及遗体处理服务。

# B、人员配备要求

安贞医院通州院区拟采用一站式后勤服务模式，按照各岗位工作时间分析，拟设置服务人员岗位共计1145个，包含：综合维修、污水运行、电梯运行、导医、保洁、洗涤、助理护士、护理员、陪检运送、安检员、中控值机、保安员等。明细如下：

1、岗位数量要求

- 管理岗：管理团队将以扁平化高效集约管理为目标，设置精简的管理团队，做好医院管家工作。管理团队拟配置管理岗位10个。其中包含：项目经理1个岗、项目副经理3个岗、客服行政6个岗。

- 运维岗：结合项目处于维保期的运行状态，运维服务团队将以巡检及值守为主要工作，积极配合维保单位做好项目维保期运维工作。运维服务团队拟配置岗位46个以满足服务需求。其中包含：综合运维主管岗3个、综合运维岗8个、BA值守岗2个，冷站机房值守岗2个，液氧站运维岗3个，锅炉房值守岗3个，污水处理岗3个，配电运维岗8个。（注：因2026年5月10日部分设备设施质保到期后，需增加工程运维岗位14个，其中空水运维岗2个，强电管理岗1个，强电运维岗1个，弱电运维岗1个，弱电维修巡检运行岗1个，综合运维白班岗4个，综合运维夜班岗1个，净化机房值守岗1个，南区机房值守岗1个，换热站值守岗1个。）

- 服务岗：为确保安贞医院通州院区各项后勤服务保障工作顺畅运行，拟配置司梯岗45个、保洁岗386个（其中：发热门诊保洁岗12个，预计于2026年7月10日开始上岗）、洗衣岗60个、收费岗16个、诉求中心记录岗2个、医患纠纷办岗2个、客车司机岗6个、太平间岗位7个；结合安贞医院通州院区约6万平方米的绿化面积及预计绿植情况，拟配备绿化服务岗14个，以保障日常绿植的养护及院区内喷灌系统维护，并在每年“五一”、“院庆”、“十一”节日提供摆花服务。

- 医辅岗：按照安贞医院通州院区预计需求，配备护理岗、陪检及运输化验岗288个，导医岗23个，助理护士岗135个，超声科医辅综合岗5个，急危重症中心自管护工岗4个，神经重症监护室自管护工岗2个。

- 秩序维护岗：结合安贞医院通州院区情况，拟配置安保服务岗位94个，其中管理岗8个，安保岗34个，安检岗29个，应急处突岗9个，消防处突岗10个，中控岗2个，监控岗2个。

2、岗位管理说明

通州院区后勤保障人员分别由总务处、护理部、安保部、门诊办、财务处联合管理：

- 总务处管理：工程运维、污水处理、电梯服务、保洁服务、洗涤服务、绿化服务、客车司机服务、太平间服务；

- 护理部管理：助理护士、护理、陪检及运送化验服务、超声科医辅综合助理服务、急危重症中心和神经重症监护室自管护工服务；

- 保卫处管理：安保服务；

- 门诊办管理：导医、诉求中心、医患纠纷服务；

- 财务处管理：收费服务。

3、服务费用支付方式

（1）安保、护理部、门诊、财务处、总务处等部门应对照招标文件中各自负责部分的服务要求进行每月评价打分。

（2）每月由医院人力资源部对所有岗位进行不定期抽查核对；

总务处根据各部门评价打分及人力资源部的岗位抽查情况统一申请服务费用的支付。

# C、服务要求

# 一、环境治理服务

环境治理服务负责院区域内医疗区域内（包括：医技楼、门诊楼、住院楼、教学宿舍楼、科研楼、动物楼的医疗区域）及院内区域的环境治理相关工作，包括门急诊楼区域内的卫生清洁（含有害生物防治）；医疗区域内会议室的入室保洁；生活、医疗垃圾的收集、清运至指定位置；药库卫生清洁；门急诊楼门前广场卫生清洁；医疗区卫生清洁；地面、墙面日常维护保养；楼内外的杂物清理工作；门前三包中的卫生工作；院内绿化养护工作及门前三包中的绿化工作。

## （一）服务范围：

1、医疗区域内的卫生清洁（含有害生物防治）。

2、生活、医疗垃圾收集、清运。

3、药库卫生清洁。

4、门急诊楼门前广场卫生清洁。

5、地面、墙面日常维护保养。

6、生活垃圾分类的日常工作。

7、楼内、外的杂物清理工作。

8、门前三包中的卫生工作。

9、院区内绿化养护工作及门前三包中的绿化工作。

## （二）总体要求

1、按需应承担医院内所有实质物品表面清洁消毒工作。特别是在上级部门有应急检查时，务必配合完成所需要求。

2、清洁消毒效果应符合《北京市医疗机构环境清洁卫生技术与管理规范》及北京安贞医院环境清洁消毒管理等相关制度要求，公司内部应定期进行质控，考查实际操作中制度的落实情况，对我院相关部门下发的整改单做到及时整改落实。保洁工作遵循国家规范《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》(WS/T512一2016)标准的要求。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。

## （三）基本要求：

1、环境治理从业人员应具备一定文化程度，身体健康，男性、女性均可，年龄要求为：男性60岁及以下；女性55岁及以下。

2、需具备承担采购方环境治理服务要求，具有符合环境治理服务需求及绿化需求的能力，能够执行采购方规定的保洁服务及绿化服务管理要求，根据功能区域需要投标人为员工配备基本的个人安全防护用品，如口罩、手套、帽子、围裙、胶鞋等；

3、环境治理服务用具用品使用要求：

整体要求:提供的服务必须符合《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范(WS/T512-2016)》的相关规定。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。

具体要求:

（1）采用洗地吸干机对大面积地面实行清洁卫生。

（2）清洁工具分区使用，实行颜色标记。

（3）使用微细纤维材料的擦拭毛巾和地巾，地巾为扁平可脱卸式。

（4）使用的清洁剂、消毒剂和地面保护材料应符合国家相关标准，使用方法应严格按照使用说明书:配制浓度、作用时间和更换频率应符合相关感控规范要求。

（5）清洁消毒应循单元化操作，消毒溶液现配现用，严禁将使用(污染)后的擦拭毛巾地巾“二次浸泡”至清洁/消毒溶液中。

（6）复用洁具的清洗消毒应符合相关感控规范的要求，擦拭毛巾、地巾使用机械清洗、热力消毒、机械干燥、清洁保存。

（7）环境卫生服务使用的生活垃圾袋、清洁剂、消毒剂、机械保洁维护剂等消耗物品均包含在合同金额内，垃圾桶由医院提供。

4、环境治理员要求具备对工作负责的精神服从管理，诚实、踏实、肯干、有医院保洁工作经验，挂胸牌着工装（投标人提供）上岗，进行岗位知识培训后上岗。明确保洁的功能区域划分与分类执行操作规程，掌握相关的消毒隔离基本知识并严格执行，保证服务标准达到采购人感染办的要求。

5、锐器盒、扎扣、医疗垃圾袋等与医疗垃圾相关的消耗品及洗手液、大盘纸、喷香罐等客用物耗均由采购人承担。

6、如遇突发事件，投标人按采购人要求积极配合，妥善处理，由此产生的有关物资费用由采购人承担。

## （四）上岗员工基本素质要求：

1、遵守采购人的各项制度，不散布有损所采购人形象的言论或行为；

2、不故意破坏、不损坏院内公共设施、设备；

3、使用规范、文明礼貌用语，不与病人、家属、医护发生争执冲突；

4、不在服务区域内嬉笑、追逐打闹、倚墙靠门、坐病区就诊椅；

5、工作期间不能擅自离岗，收集倒卖垃圾，租床；

6、员工制服干净整齐，无大块污渍；

7、工鞋干净，穿深色袜子，不踩鞋跟；

8、正确佩戴工牌、笑脸，短发梳理整齐，长发盘好带头花。

## （五）服务要求：

1、入口和大厅：30 平米内烟头、纸片数量不超过 1 个（检查发现后 30 分钟内清理完毕）垃圾桶、烟灰桶：垃圾袋套法规整卷紧边缘，每天定时清理垃圾，内部垃圾数量不超过桶内 2/3，外表整洁无痰迹。（清洁周期内清理完毕）；

2、防护地垫：地垫干净、铺放平整；楼顶平台:明沟畅通，大件垃圾不超过 5 个，停留时间不能超过检查周期（以周检查为准）；

3、通道:蜡面或晶硬层光亮，烟头、废纸等垃圾数量每 30 平米不超过 1 个，墙壁开关干净，橱窗内小广告数量不超过 1 个，灭火器箱后面无垃圾；

4、楼梯及楼梯间: 地面上烟头、废纸等垃圾数量每层不超过 1 个，毛巾擦拭扶手无尘土，管道检查口内无垃圾；

5、天花板、排风口:距 1 米处目视无蜘蛛网，无灰尘；

6、候诊椅:椅、台摆放整齐，表面无垃圾，定期进行彻底清洁、消毒灯伞；

7、灯具:距 1 米处目视无灰尘；

8、玻璃门窗:没有手印和其他污痕（雨季根据情况随时清洁）；

9、公共卫生间:

（1）墙面瓷砖、门窗无明显灰尘，天花板、灯具目视无灰尘，地面无大面积水渍，无刺鼻异味，梳妆镜明亮，面台无大面积水渍；

（2）墙面、卫生间隔板上手写、粘贴小广告数量不超过 2 条且停留时间不超过 8 个小时，墙壁上名片式小广告数量不超过 1 个且停留时间不超过 1 小时；

10、病房公共卫生间、洗漱间:

（1）墙面瓷砖、门窗无灰尘，天花板、灯具目视无灰尘，地面无大面积水渍，无刺鼻异味，梳妆镜明亮，面台无大面积水渍，防滑脚垫铺放平整；

（2）墙面、卫生间隔板上手写、粘贴小广告数量不超过 2 条且停留时间不超过 8 个小时，墙壁上名片式小广告数量不超过 1 个且停留时间不超过 1 小时；

（3）开水器上面无摆放物品，淋浴间内墙壁无霉，窗台干净无尘、无杂物；

（4）协助采购人更换喷香罐（投标人提供所更换的数量）；

11、治疗室、药疗室、护士站:地面无垃圾，不锈钢柜表面目视光亮无尘，洗手池目视无水垢，护士台表面无尘；

12、指示标牌和标识: 目视无污渍、灰尘，无手写小广告，每层卡片式小广告数量不超过 1 个且停留时间不超过 8 个小时；

13、医疗区、医生办公室、医护休息室:地面无杂物、家具及壁架目视无尘土，洗手池目视无水垢。

14、病房:床表面无污迹，床下无垃圾，小桌表面干净，小桌后无垃圾，氧气盒、治疗带表面毛巾擦拭无尘土，地面蜡面完整，目视光亮无尘、无垃圾。

15、设备和工具:

（1）工作车干净整洁，靠边停放，正确摆放“小心地滑”警示牌，警示牌干净，榨水车干净，水量不超过容量 2/3，水保持干净（目视可见底）；

（2）毛巾、拖布头、尘推罩等易耗品定期更换，保持无破损。清洗消毒满足采购人要求（每季度或半年可请采购人进行随机抽查）；

（3）专项作业操作设备时，用警示牌划分工作区域，电线靠边铺设。

16、有害生物防治服务：

（1）灭鼠标准：15 平方标准房间布放 20×20 厘米滑石粉两块，一夜后阳性粉块不超过 3%；鼠洞、鼠粪、鼠咬痕迹的房间不超过 20%；防鼠设施不合格处不超过 5%；不同类型的外环境累计 2000 米，鼠迹不超过 5%。

（2）灭蚊标准：单位内外环境各种存水容器和积水中，蚊幼及蛹的阳率不超过 3%；白天人诱蚊 30 分钟，平均每人次诱获成蚊数不超过 1 只。

（3）灭蝇标准：有蝇房间不超过 1%，平均每阳性房间不超过 3 只，蝇类滋生地得到有效治理，幼虫和蛹的检出率不超过 3%。

（4）灭蟑螂标准：室内有蟑螂成虫或若虫阳性房间不超过 3%，平均每间房间大蠊不超过 5 只，小蠊不超过10只；有活蟑螂卵鞘房间不超过 2%，平均每间房不超过 4 只；有蟑螂分表、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。

17、绿化服务：

（1）院区内绿植的日常养护，包括绿地内植物采取的整形修剪、松土除草、灌溉与排水、施肥、有害生物防治等技术措施，绿化成活率要求达到80%及以上。如达不到要求需补种的及时将补种计划报采购人审批。

（2）院区内绿化喷灌系统的维护工作。

（3）在每年“五一”、“院庆”、“十一”提供节日摆花服务。

（4）保证院区整洁，做好绿化垃圾的收集及清运工作。

18、垃圾分类：

（1）垃圾应分类管理，最大限度地实现垃圾资源利用，减少垃圾处置量。

（2）做好垃圾分类宣传，倡导绿色环保理念，实现垃圾分类投放整洁。

（3）根据实际情况，按照可回收物、有害垃圾、厨余垃圾(湿垃圾)、其他垃圾(干垃圾)分别设置垃圾桶，实现分类储存。

（4）垃圾收集严格按照分类原则，实现垃圾分类搬运。

19、垃圾清运:

（1）负责全院医疗废物的暂存、转运工作（转运至垃圾楼）。

（2）负责全院生活垃圾的清运、转运工作（转运至垃圾楼）。

（3）负责暂存区域的清洁消毒工作、负责垃圾储运站设施、设备的清洁消毒工作。

（4）负责所有区域内垃圾桶收集发放工作。

## （六）保洁人员配置：

运维期本项目保洁配置岗位共计386个（发热门诊岗位12个，自2026年7月10日开始上岗）。负责病房、手术室、导管室、抢救室等重点区域的保洁日工作时长为24小时；其他岗位人员日工作时长为8小时。按每人每天8小时工作时长计算，实际配备人数根据现场实际情况为准。

保洁人员岗位编制表

| 区域 | 楼 层 | 科室 |  | 岗位 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门诊楼 | 一层 | 小儿内科/小儿心脏中心（A区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 母胎医学中心（B区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 综合内科诊区（C区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 呼吸与危重症医学科（D区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 二层 | 妇科（A区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 心脏外科诊区（C区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 胸外科/呼吸内科（D区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 三层 | 心内科门诊1/高血压科（A区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 心脏内科专家诊区（B区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 心脏内科普通诊区（C区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 综合外科诊区（D区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 四层 | 皮肤科门诊(A区） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 内分泌代谢门诊（B区） |  |  |  |
|  |  | 特需1（C区） |  |  |  |
|  |  | 特需2（D区） |  |  |  |
| 门诊医疗街 | 一层 | 领班+三个通道+尘推车 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 公共区域北侧（大厅、饮水机、垃圾桶、服务台、自助机） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 公共区域南侧（饮水机、餐车、垃圾桶、自助机） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 东侧女卫生间、母婴室、无障碍卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 东侧男卫生间、家庭卫生间、无障碍卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 西侧3个女卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 西侧3个男卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 二层 | 公共区域（饮水机、垃圾桶、自助机） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 东侧女卫、男卫生间、母婴室、无障碍卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 西侧4个女卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 西侧4个男卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 三层 | 公共区域（饮水机、垃圾桶、自助机） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 东侧女卫生间、母婴室、无障碍卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 东侧男卫生间、家庭卫生间、无障碍卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 西侧3个女卫生间、西侧3个男卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 四层 | 公共区域、东侧2组卫生间 |  | 1 | 6:30-16:00 |
| 感染楼 | 一层 | 急诊生活区 |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 二层 | 耳鼻喉 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 风湿免疫科/消化内科/内分泌代谢科/高血压科病房 |  | 2 | 6:30-16:00 |
|  |  |  |  |  | 7:30-17:00 |
|  | 三层 | 口腔科 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 心衰病房 |  | 2 | 6:30-16:00 |
|  |  |  |  |  | 7:30-17:00 |
| 急诊楼＋医技楼 | 一层 | 抢救室 |  | 3 | 6:00-18:00 |
|  |  |  |  |  | 18:00-6:00 |
|  |  | 输液室、诊室 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  |  |  | 1 | 15:00-24:00 |
|  |  |  |  | 1 | 24:00-6:00 |
|  |  | 大厅、分诊台、收费处、药房、抢救室等候区 |  | 1 | 7:00-17:00 |
|  | 二层 | 检验科 |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 采血室、检验科生活区、公共区域楼道 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 综合治疗区（PICC、注射室、处置室） |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  | 信息中心 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 三层 | CCU心脏内科危重症中心一区 |  | 1 | 6:30-16:00 |
|  |  |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  |  |  |  | 1 | 16:00-24:00 |
|  | 一层 | 导管室 |  | 2 | 7:00-15:00 |
|  |  |  |  | 8 | 18:00-6:00 |
|  | 三层 |  |  | 10 | 6:00-18:00 |
|  | 三层 | 手术室 |  | 3 | 6:00-14:00 |
|  |  |  |  | 3 | 14:00-22:00 |
|  |  |  |  | 2 | 22:00-6:00 |
|  |  |  |  | 2 | 6:00-18:00 |
|  | 四层 | 手术室 |  | 5 | 6:00-14:00 |
|  |  |  |  | 5 | 12:00-20:00 |
|  |  |  |  | 5 | 14:00-22:00 |
|  |  |  |  | 4 | 22:00-6:00 |
|  |  |  |  | 2 | 7:00-19:00 |
| 1号住院楼 | 一层 | 住院总值班+住院服务大厅（科室）+服务台 |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 西区 | 神经重症监护室 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 二层 | 西区 | 脑血管病科一病区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  |  | 超声候诊区 | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 三层 | 东区 | 心脏内科危重症中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 西区 | 神经外科一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  |  | 导管室等候区 | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 四层 | 西区 | 新生儿监护室/小儿心脏中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  |  | 手术室等候区 | 1 | 6:30-16:00 |
|  | 五层 | 西区 | 小儿心脏中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 高血压中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 六层 | 西区 | 妇产科一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 心律失常中心三区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 七层 七层 | 西区 | 心律失常中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 心律失常中心五区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 冠心病中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 九层 | 西区 | 冠心病中心三区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 冠心病中心七区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 十层 | 西区 | 呼吸与危重症医学科一区监护室 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 心脏瓣膜介入中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
| 医技楼 | 一层 | 医学影像科 |  | 3 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 药剂科（配液中心+住院药房+门诊药房） |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 特需门诊 |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  |  | 健康门诊 |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  |  | 支气管镜诊区 |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 二层 | 超声诊区 |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 消毒供应中心 |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 消化内科门诊+内镜手术室 |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 消化内科病房 |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 三层 | 病理科 |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 四层 | 输血科 |  | 1 | 7:30-17:00 |
| 2号住院楼 | 一层 | 西区 | 血透+血透阳性 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 三层 | 东区 | 肺血管病房 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 西区 | 综合监护室一区 | 2 | 6:30-16:00 |
|  |  |  |  | 1 | 16:00-24:00 |
|  |  |  |  | 1 | 24:00-6:30 |
|  | 四层 | 东区 | ICU东区 | 2 | 6:30-16:00 |
|  |  |  |  | 1 | 16:00-24:00 |
|  |  |  |  | 1 | 24:00-6:30 |
|  | 五层 | 东区 | 骨科\普外科 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 六层 | 西区 | 泌尿外科一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 血管外科中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 七层 | 西区 | 微创心脏外科一区病房 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 结构性心脏病外科中心一区病房 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 八层 | 西区 | 瓣膜与房颤外科中心病房 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 主动脉外科中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 九层 | 西区 | 冠心病外科中心三区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  |  | 东区 | 冠心病外科中心一区 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 十层 | 西区 | 心内干保/特需病房 | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
| 高压氧仓 | 高压氧仓 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
| 教学楼 | 一层（总务处+教室） |  |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 二层（教育处） |  |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 三层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 四层 |  |  |  |  |
|  | 五层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 六层 |  |  |  |  |
|  | 七层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 八层 |  |  |  |  |
| 科研楼 | 一层＋体检中心 |  |  | 3 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 二层＋研究性病房 |  |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 三层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 四层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 五层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 六层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 七层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 八层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
| 动物楼 | 地下一层办公区+一层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 二层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 三层 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
| 综合楼 地下一层 | 核医学 |  |  | 2 | 6:30-16:00、7:30-17:00 |
|  | 门诊办、社工、病案室、诉求管理中心、餐吧休闲区 |  |  | 3 | 7:30-17:00 |
|  | 基建处、保卫处、物业办 |  |  | 3 | 7:30-17:00 |
|  | 餐吧 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 医工科 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
|  | 下沉庭院 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
| 1号住院楼 | 1号楼：1-4层卫生间+公共区域+步行梯 |  |  | 4 | 1号楼：1-4层，07:30-17:00，每层1人 |
| 2号住院楼 | 2号楼：1-4层公共区域+步行梯 |  |  | 2 | 2号楼：1-4层，07:30-17:30，2层1人 |
| 1号住院楼+2号住院楼 | 5-10层公共区域+步行梯 |  |  | 4 | 1号楼：5-10层，07:30-17:30，3层1人 |
|  |  |  |  |  | 2号楼：5-10层，07:30-17:00，3层1人 |
| 1号住院楼地下二层 | 锅炉房、洗衣房 |  |  | 2 | 06:30-16:00 |
|  |  |  |  |  | 7:30-17:00 |
| 2号住院楼地下二层 | 太平间、病理解剖 |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
| 综合楼中班 |  |  |  | 6 | 1-2层各2人、3-4层各1人 |
|  |  |  |  |  | 11:00-19:00 |
| 门诊楼中班 |  |  |  | 4 | 1-4层各1人 |
|  |  |  |  |  | 11:00-19:00 |
| 地巾、毛巾集中清洗、配送 |  |  |  | 7 | 06:50-16:50（4人） |
|  |  |  |  |  | （配送+楼内分拣） |
|  |  |  |  |  | 06:50-15:00（1人） |
|  |  |  |  |  | 15:00-23:00（1人） |
|  |  |  |  |  | 23:00-07:00（1人） |
|  |  |  |  |  | （集中清洗+分拣） |
| 垃圾站专职人员 |  |  |  | 2 | 06:30-16:00（1人） |
|  |  |  |  |  | 07:30-17:00（1人） |
| 医疗垃圾清运人员 |  |  |  | 3 | 7：00-16：30 |
|  |  |  |  | 2 | 7：30-16：00 |
|  |  |  |  | 2 | 7：30-17：00 |
|  |  |  |  | 2 | 16:00-24:00 |
|  |  |  |  | 1 | 20:30-05:00 |
| 生活垃圾清运人员 |  |  |  | 3 | 7：00-16：00 |
|  |  |  |  | 3 | 8：00-17：30 |
|  |  |  |  | 3 | 17:30-1:00 |
| 外围保洁 |  |  |  | 12 | 6:30-16:00 |
|  |  |  |  |  | 7:30-17:00 |
| 专项保洁① （玻璃、指示牌、风口等高处清洁） |  |  |  | 18 | 白班：门急诊（5人）+病房（5人） |
|  |  |  |  |  | 夜班：南区（4人）+门诊（4人） |
|  |  |  |  |  | (全自动+玻璃高处除尘+风口) |
| 专项保洁② （洗地、抛光、打蜡、保养） |  |  |  | 18 | 白班：门急诊（4人）+病房（6人） |
|  |  |  |  |  | 夜班：南区（4人）+门诊（4人） |
| 机动岗及替岗 |  |  |  | 21 | 替岗人员（13人）按照管理人员安排， |
|  |  |  |  |  | 机动岗白班：机动人员（3人） |
|  |  |  |  |  | 机动岗晚班：机动人员（5人） |
| 地库 |  |  |  | 12 | B1＋B2层 |
| 管理人员 |  |  |  | 20 | 主管（8人）+领班（12人） |
| 106板块（副中心门诊部） |  |  |  | 1 | 7:30-17:00 |
| 发热门诊 |  |  |  | 12 | 2026.7.10开始上岗 |
| 合计 |  |  |  | 386 |  |

## （七）绿化岗位配置：

绿化人员岗位编制表

| 岗位 | 工作时间 (小时) | 岗位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化主管 | 8 | 1 | 上岗时间：8:00至17:00 （以及节假日和夜间值班值守处理事务和突发事件） |
| 绿化领班 | 8 | 1 | 上岗时间：8:00至17:00 |
| 绿化员 | 8 | 12 | 上岗时间：8:00至17:00 |
| 合计 |  | 14 |  |

# 二、司梯管理服务

## （一）服务范围、内容：

1、服务范围：

（1）负责门急诊楼的电梯运行服务（89 部直梯及28部扶梯）。

（2）负责所辖区域内电梯故障的紧急报修，听从专业维保人员指令安抚疏导乘客。

（3）负责日常电梯轿厢和扶梯通路内外消毒、清洁并符合采购人感控要求。对电梯在运行中的安全隐患排查上报。

（4）负责乘坐电梯客人去向的报站。

2、电梯服务内容：

（1）为门急诊楼89部直梯及28部扶梯提供电梯服务。

（2）负责安排电梯使用高峰期一层的导梯服务及扶梯引导。

（3）负责按采购人指令，合理安排各部电梯运行时间及人员排班。

（4）特殊情况安排专梯司梯员服务。

## （二）电梯服务要求：

- 服务标准

- 全年电梯运行率100%，全年无故障运行。

- 全年保证不出现人员伤亡事故。

- 文明服务用语使用率 95%。

- 岗位安全规范知晓率100%，执行率100%。

- 电梯司机提前10分钟到岗开梯，做开梯前的准备工作。

- 卫生标准

- 电梯轿箱内及轿门每日进行消毒擦拭并保持干净:保证电梯处于良好的安全运行状态:

- 轿厢内不得有油污、垃圾、不准张贴小广告，要有足够照明。

- 安全标准

- 做好司梯人员上岗前的安全管理教育和消防安全知识的培训工作，掌握电梯的性能熟知安全操作规程。

- 爱岗敬业，遵纪守法，严格遵守医院各项规章制度。

- 禁止与医护人员和患者发生争吵。

- 电梯按规定时间运行:有应急预案并定期演练:每季度提供电梯运行记录定期组织员工培训;电梯运行人员持证上岗，疏导客人上、下电梯;并提示客人注意安全，每日做好相关记录。

- 电梯服务要求：

（1）根据医疗功能区域需求配备全年全天候司梯员服务。

（2）投标人需为员工配备工装、工鞋，经常对其进行本专业岗位知识和意外事件应对能力的培训，严格执行电梯安全运营和采购人各项规章制度。

- 司梯服务人员要求

（1）形象要求：

- 上岗时要穿戴投标公司发放的标准工作服、胸卡，胸卡要佩带工作服外面明显部位，工作服要干净、整洁，上岗时不得以任何理由来推脱不穿工作服。

- 上岗时不许化浓妆，头发要梳洗干净利落，长发不准散放,坐要端正，不许翘二郎腿，站立要挺直。不留与身份不符的发型，不戴与服务无关的饰物，上岗时禁止穿拖鞋。上岗时不准看书、看报、听音乐、不准打毛衣，不许在轿厢内吃东西、不得向乘客索要物品、食物和乱打听乱询问他人生活及工作等与开梯无关事宜。

（2）语言要求:

- 当乘客进入轿厢时，电梯司机要正面面对乘客，并按公司规定规范用语应答。态度要温和，不得蛮横、不得使用伤感情和不文明的语言，不准与乘客发生争执，要微笑的面对每一位乘客。电梯到站时司机要主动报站层，目送乘客离开轿厢后，再关闭轿门。

- 上岗时要严格按时电梯的载重和规定来运送乘客和货物，严禁运载超长、超重物品，使用单位如对电梯运送物品有特殊要求的，要严格按照要求执行。

- 上岗时严禁脱岗，让电梯自动运行，自己私自外出:严禁委托非电梯司机开梯(以免发生安全事故时得不到及时处理)，一经发现严厉处罚。

- 严禁与乘客发生任何争吵现象，严禁出现因服务质量和违反规定而遭到的投诉，经核实后要严肃处理。

（3）服务质量要求：热情主动、文明礼貌、安全运行

1)电梯司机需具备一定文化程度、55岁（含）以下女性身体健康相貌端庄、讲普通话文明礼貌、主动热情待客。

2)对病人对工作认真负责服从管理，诚实、踏实、肯干、有连续工作一年以上的能力。进行专业岗位知识培训后，带培一周考试合格上岗，严格执行运行中的各项操作规程，掌握相关意外事件应急处理知识并操作执行到位。

3)专业培训合格，严格执行操作规程保护乘客，遇突发事件会疏导乘客。

4)导梯服务亲切，解释耐心，帮助行动不便者安全运行。

5)保证电梯轿厢、扶梯通路内外清洁，维护规范，报修及时准确。

6)轿厢外候梯人数过多时，做好人员引导工作，有序搭乘，以免造成人员聚集和超载等情况。

## （三）司梯人员职责：

（1）主要职责：

- 按医院要求在指定地点上岗。

- 在电梯司机班长领导下，负责电梯口处的人员疏导工作。

- 坚守岗位，不善离职守。

- 举止大方，手势规范，使用文明用语。

- 维护好电梯处乘梯人员的秩序。

- 负责日常电梯轿厢和扶梯通路内外消毒、清洁并符合采购人感控要求。

（2）电梯司机岗位职责：

- 认真执行国家各项政策和法令，遵守规章制度，服从领导安排。

- 禁止违章作业，严格按照操作规程进行。熟悉本岗位工作，树立“安全第一”的思想，确保人身和设备安全。

- 贯彻、坚持文明生产，保持工作场地的整洁，不迟到不早退、不串岗。并实事求是的填写《电梯运行记录》，在填写记录过程中要做到:不准早填、不准漏填、不准虚填。不经请假与准许，不得擅离职守。

- 每次开梯前，应对电梯进行试梯运转，一切正常方才可开梯工作。电梯出现故障，要立即停机，并通知维修人员，与维修人员共同检修，待机时间不得离开岗位，并出示故障启示牌。

- 统一着装，发式利落，佩带工牌，表情自然亲和。讲普通话，说话和气，行走轻盈，举止得体，不依靠轿箱。

- 不迟到、不早退、不停梯。停梯时必须停在一楼并关好层门，严禁运行中的消号，严禁携带易燃、易爆品乘梯，严禁超载。

（3）导梯员工作职责：

- 岗位目标: 指挥疏导来医院就医人员乘坐电梯秩序，保持电梯通道畅通。

- 岗位要求:上岗时要穿戴公司发放的标准工作服、胸卡，胸卡要佩带工作服外面明显部位，工作服要干净、整洁。

- 上岗时不许化浓妆，头发要梳洗干净利落，长发不准散放。

- 对乘客态度要温和，不得蛮横、不得使用伤感情和不文明的语言，不准与乘客发生争执，要微笑的面对每一位乘客。

- 电梯超载时，及时向乘客说明原因，并劝说乘客乘坐下一班电梯。

- 上岗时严禁脱岗、严禁自己私自外出。

- 严禁与乘客发生任何争吵现象，严禁出现因服务质量和违反规定而遭到的投诉。

## （四）司梯运行安全操作规程

（1）一般安全规定

- 凡需司机操作运行的电梯必须由专职电梯司机进行操作。

- 凡上岗人员，一定要熟知本安全操作规程，严禁酒后操作和工作时谈笑打闹。

- 工作时必须按规定着装，严禁穿拖鞋或赤脚作业。

（2）电梯行驶前的准备工作

- 做好交接手续，了解上一班运行情况。在开启厅门进入轿厢前，应看清轿厢是否确实停在该层站，切忌莽撞，在合上有关的开关后(如照明/运行电源和风扇等开关)，要确定其运行方式，做一次简单的试运行，包括检查选层、启动、换速、平层消号、开关门的速度、安全触板动作是否正常，有无异常声响:各种指示灯、信号，上、下限位开关、紧急停止按钮动作是否正常，若发现问题，要及时通知维修人员和管理人员。

- 检查并做好轿厢、厅门口的清洁，应特别注意地坎槽内有无杂物，以免影响厅门的正常开闭。

- 在厅门外不能用手扒启，当厅门、轿门未完全关闭时，电梯不能启动。

（3）电梯正常行驶注意事项

- 禁止电梯超载运行，客用电梯在满载时，要劝阻后进入的乘客暂等下班电梯。

- 轿厢不允许装运易燃、易爆等危险品，对垃圾及建筑材料等，运送时要包装完整。

- 不允许用开启轿厢顶安全窗、轿厢安全门等方法来运送长大物件。

- 在开关门之际应注意乘客不要触摸或紧靠轿门，以防夹人、夹物，小孩应由大人陪同乘搭电梯。

- 禁止乘客乱画、涂抹或随意搬弄操纵盘上的开关及按钮。

- 严禁在轿门开启的情况下，用检修速度作正常行驶。

- 不允许使用检修开关、急停开关或电源开关做正常中的消号。

- 在电梯运行中，不得突然换向，必要时可先将轿厢就近层行驶停车，然后换向，若电梯运行至端站，则应注意换向。

- 电梯在行驶时如突然发生停驶或失控故障，司机应保持镇静，立即按急停警铃按钮，严肃劝阻乘客切勿跳出轿厢，并立即通知修理人员手盘曳引机使轿厢进入开门区内，手扒门使乘客安全走出轿厢。

- 发生火灾时，司机和乘客保持冷静，把电梯开到就近安全层站停车，并迅速撤离轿厢，闭好层门停止使用。

- 当司机需暂离轿厢时，须将电梯停至基站，断开厢内电源开关。

- 每日工作完毕后，须将电梯轿厢停在基站，切断操纵盘上的电源开关，关好厅门。

- 严禁在电梯运行时，使用厅门钥匙开启厅门。

- 连续停用七天以上的电梯，再次使用时，须检查各部位情况。

- 当电梯发生如下故障时，司机应立即按动“急停”、“警铃”按钮或对讲电话,及时通知维修或管理人员，停机检修。

（4）厅、轿门均已关闭，有选层信号后，电梯未能正常启动行驶时，做如下简单处理:

- 应首先按下“开关”按钮，若门打开，则表示门锁未能完全锁合，电梯控制线路未接通，此时，可重复做关门动作。如不见效，应通知维修人员，打开轿门时，切记首先要断开控制电源，以防电梯突然运行，以保证安全。

- 按下“开门”按钮后，门不能自动打开，则应立即按下“急停”按钮及门开关，断开电梯控制线路然后用人力将门打开，放出乘客并通知维修人员:打开轿门时，切记首先要断开控制电源，以防电梯突然运行，以保证安全。

（5）有下列情况之一时，应立即停梯检修:

1）对设有撤按“启动”按钮或手柄开关等控制的电梯，当厅门、轿门关闭后,在没有启动行驶指令就自动行驶的电梯；

2）厅、轿门打开后，按动轿厢内选目的层按钮或有呼梯信号，仍能开动的电梯；

3）电梯运行方向与指令相反时；

4）运行速度有明显升高或降低，行驶中有异常噪声、振动或冲击；

5）内选、平层、换速、呼梯和指令信号失灵、失控；

6）预选层站不能平层或超差过大；

7）电梯在正常行驶时，发生安全钳误动作；

8）保险丝或保险片经常熔断；

9）停层后不开门，按附近上或下一层到站后仍不开门；

10）接触电梯金属部分有轻微麻电现象；

11）设备元件因过热而散发出焦热臭味或发现井道内、井底处有烟、渗水现象。

## （五）司梯岗位配置：

司梯人员岗位编制表

| 岗位 地点 | 楼层 | 类别 | 电梯 数量 | 工作时间 | 岗位 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 住院楼 | -2层—10层 | 住院电梯 | 8部 | 24小时 | 16 | 0:00-24:00 |
|  |  | 医护电梯 | 2部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
|  |  | 探视电梯 | 3部 | 12小时 |  | 9:00-21:00 |
|  |  | 医护电梯 | 1部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
|  |  | 医护电梯 | 2部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
|  |  | 污 梯 | 2部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
|  | -2层—1层 | 医护电梯 | 1部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
| 2号楼 住院楼 | -2层—10层 | 住院电梯 | 8部 | 24小时 | 16 | 0:00-24:00 |
|  |  | 医护电梯 | 2部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
|  |  | 探视电梯 | 3部 | 12小时 |  | 9:00-21:00 |
|  |  | 医护电梯 | 1部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
|  |  | 医护电梯 | 2部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
|  |  | 污 梯 | 2部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
|  |  | 干保电梯 | 2部 | 12小时 |  | 6:00-24:00 |
| 医技楼（上） | -2层—3层 | 污 梯 | 2部 | 12小时 | 2 | 7:00-19:00 |
|  |  | 患者电梯 | 3部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -2层—4层 | 医护电梯 | 2部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -1层—1层 | 患者电梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
| 医技楼（中） | -2层—4层 | 污 梯 | 1部 | 12小时 | 3 | 7:00-19:00 |
|  |  | 污 梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | 2层—4层 | 手术电梯 | 2部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | 3层—4层 | 手术电梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -2层—4层 | 患者电梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -2层—1层 | 医护电梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -2层—-1层 | 医护电梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
| 感染楼 | -2层—4层 | 污 梯 | 2部 | 12小时 | 1 | 7:00-19:00 |
|  |  | 患者电梯 | 3部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  |  | 医护电梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
| 门诊楼 | -2层—4层 | 污 梯 | 2部 | 12小时 | 1 | 7:00-19:00 |
|  | -2层—1层 | 医护电梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -1层—1层 | 医护电梯 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
| 医疗街 | -2层—3层 | 患者电梯 | 3部 | 12小时 | 1 | 7:00-19:00 |
|  | -2层—3层 | 患者电梯 | 3部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -2层—3层 | 患者电梯 | 3部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
| 科研楼 | -1层—8层 | 污梯-西 | 1部 | 12小时 | 2 | 7:00-19:00 |
|  | -1层—2层 | 北侧专用-中 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -1层—8层 | 南侧专用-中 | 3部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  | -1层—2层 | 东北侧 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
| 动物楼 | -1层—3层 | 东北侧 | 1部 | 12小时 | 1 | 7:00-19:00 |
|  |  | 东南侧 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
|  |  | 西南侧 | 1部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
| 教学 宿舍楼 | -1层—3层 | 教学电梯 | 2部 | 12小时 | 1 | 7:00-19:00 |
|  | -1层—8层 | 宿舍电梯 | 2部 | 12小时 |  | 7:00-19:00 |
| 主管 |  |  |  | 8小时 | 1 | 8:00-17:00 |
| 合计 |  |  |  |  | 45 |  |

# 三、医辅服务

## （一）助理护士：

1.简要服务内容：严格执行医院规章制度。按要求着装，做好个人防护，坚守岗位。在重症监护单元及手术室、导管室等临床科室，协助做好患者生活护理等非创伤性操作，提升护理服务质量，提高患者满意度。数量：预计135个（助理护士岗位数量在年预算内根据临床实际需要增减。）

2.服务内容及要求

2.1服务内容：提供助理护士服务

2.2要求：

2.2.1预计助理护士岗位135个。

2.2.2助理护士均毕业于国家认可的医学高等专科学校，具有大专及以上学历或国家认可的同等能力，男女均可，80％以上人员取得护士资格证。

3.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

3.1助理护士岗位设置

①普通科室

| 序号 | 系统 | 科室名称（病房） | 岗位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心内科 | 冠心病中心七区 | 1 |
| 2 |  | 冠心病中心三区 | 1 |
| 3 |  | 冠心病中心一区 | 1 |
| 4 |  | CCU | 4 |
| 5 |  | 心律失常三区 | 1 |
| 6 |  | 心律失常五区 | 1 |
| 7 |  | 心律失常一区 | 2 |
| 8 |  | 小儿心脏中心一区 | 1 |
| 9 |  | 心脏内科综合一区 | 1 |
| 10 |  | 小儿心脏中心监护室 | 2 |
| 11 | 心外科 | 冠心病外科中心一区 | 3 |
| 12 |  | 冠心病外科中心三区 | 3 |
| 13 |  | 主动脉外科中心一区 | 3 |
| 14 |  | 瓣膜与房颤外科中心 | 3 |
| 15 |  | 结构性心脏病外科中心一区 | 3 |
| 16 |  | 微创心脏外科中心 | 3 |
| 17 | 大内科 | 消化内科一区 | 5 |
| 18 |  | 神经重症监护室 | 1 |
| 19 |  | 脑血管病科 | 1 |
| 20 |  | 呼吸与危重症医学科一区监护室 | 2 |
| 21 |  | 内分泌 | 1 |
| 22 |  | 高血压中心一区 | 3 |
| 23 |  | 心力衰竭与心肌病中心一区 | 1 |
| 24 |  | 风湿免疫 | 1 |
| 25 | 大外科 | 血管外科中心一区 | 1 |
| 26 |  | 泌尿外科 | 3 |
| 27 |  | 综合监护室 | 1 |
| 28 | ICU | 心脏外科危重症中心一区 | 6 |
| 29 | 急诊 | 急诊抢救室 | 6 |
| 合计 |  |  | 65 |

②特殊科室

| 序号 | 系统 | 科室名称（病房） | 岗位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊 科室 | 手术室 | 3 |
| 2 |  | 导管 | 10 |
| 3 |  | 综合门诊 | 17 |
| 4 |  | 医学影像 | 8 |
| 5 |  | 核医学 | 1 |
| 6 |  | 综合超声 | 7 |
| 7 |  | 心脏超声 | 9 |
| 8 |  | 心电图 | 5 |
| 9 |  | 体检中心 | 9 |
| 10 |  | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 1 |
| 合计 |  |  | 70 |

3.2助理护士工作职责

3.2.1门诊工作内容及岗位职责

3.2.1.1熟悉门诊环境，有效沟通，礼貌用语，维持门诊有序就诊环境，及时疏导患者就诊。

3.2.1.2检验条码打印、标本送检、器械物品消毒、超声结果记录、预检分诊。

3.2.1.3巡查APP自助机运作情况，及时更换墨盒、添加纸张，如遇故障及时报修，规范操作。

3.2.1.4严格执行消毒隔离制度，按要求对工作环境进行清洁消毒并记录，及时准确登记。

3.2.1.5在护士指导下开展工作。

3.2.2病房及特殊科室助理护士工作内容及岗位职责

3.2.2.1参加集体大交班床头交接班。

3.2.2.2协助护士保持整个病房环境干净、整齐。

3.2.2.3在重症监护单元及手术室、导管室等临床科室，协助护士做好患者生活护理等非创伤性操作，提升护理服务质量，提高患者满意度。

3.2.2.4做好科室仪器设备的保养与清洁工作。

3.2.2.5做好患者及家属的健康宣教工作。

3.2.2.6在科室护士指导下开展工作。

3.3服务人员行为规范

3.3.1仪容仪表：按照采购人的工作要求，仪表着装规范。

3.3.2言谈举止：使用相关文明用语；禁止在公区喧哗、打闹、嬉戏等不恰当行为。

3.3.3公共区域、病房内以及在为入院病人服务期间禁止吸烟、饮酒。

3.3.4禁止谈论入院病人相关所有信息、推销商品、非法言论。

3.3.5不得随意进出其它入院病人房间，甚至留宿。

3.3.6有事外出应找人替班，并告知主管及当班护士。若需短暂离开科室，如领取文件等，应告知其他同事，请假外出后应按时返回，返回病房后亦须向主管及值班护士报告。

3.3.7禁止私自挪用公区的所有物品。

3.3.8发现住院病人有异常情况，及时报告主管医生、护士，协助医生、护士进行治疗指施。

3.3.9投标人每年至少需接受36小时在职教育训练，训练内容包括医院感染管理、病人安全管理、紧急处理及临床护理操作技能等。

3.3.10投标人上岗前，负责按照采购人要求进行体检，符合采购人要求的才可上岗；每年至少体检一次，并提供体检合格证明。

## （二）护理员、运送人员：

1. 基本要求

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2. 服务内容及要求

2.1护理员工作职责

2.1.1 服务类工作：

（1）生活护理

①主动巡视病房，及时解决患者的生活需求。

②协助患者饭前洗手、打饭、进食、饮水。

备注：严禁护理员独立为危重患者做生活护理。

（2）基础护理

①协助护士做好病房管理，保持环境整洁，将患者物品合理放置，及时劝阻  患者在治疗带上充电及使用私人电器；

②协助护士做好晨、晚间护理，落实患者“六洁”，保证患者床单位干净整洁；

③协助护士为卧床患者翻身，及时更换有污渍的床单；

④护士进行治疗时，协助患者进行配合（摆体位、肢体制动等）；

⑤协助需要转科患者整理物品并随同护士做好转运工作；

⑥协助护士为患者转换床位，并为出院患者更换床单位；

⑦按医院及科室相关要求，为专科护理单元做指定辅助工作。

（3）其他

按照科室要求取送患者各种标本、文件、盖章等急需物品。

2.1.2 辅助类工作

（1）被服管理

①协助护士做好被服管理，每日更换被服、病号服及打扫床套，做好数量清点，保证无丢失及清洁使用。

②每周更换医护工服，保持值班室床单位整洁，每日更换床单被套。

（2）仪器维护

① 协助护士完成各种仪器的清洁工作。

② 送检修仪器，及时取回。

（3）患者用物管理

① 协助护士做好病房轮椅、平车的管理，每日清洁消毒、功能检查，保证轮椅、平车正常安全使用。

② 按科室相关要求，及时收、发陪床椅并妥善保管。

（4）科室物品领取、清洁

① 协助护士长、护士领取科室物资。

② 按科室要求，定期清理患者使用的微波炉及冰箱。

③ 负责清洗使用后的各种引流瓶、痰液收集瓶、量杯、留尿桶等各类瓶罐。

④ 协助护理人员进行垃圾处理及交接工作，监管科室生活垃圾分类的落实及宣教。

2.2 护理员管理要求

1.供应商的管理人员及护理员的用工均应符合国家劳动人事政策；

2.供应商负责护理员的培训、管理；

3.供应商自行支付护理员的工资、福利待遇及国家要求的社会保险；

4. 供应商所有人员每年必须安排至少1次体检；

5. 供应商必需制定护理员请假制度和人员缺岗替补方案，保证病房护理员的按岗配置、按需出勤。

6.为维护医院良好形象，供应商必须为护理员配置统一制服，并保证不少于2次/周的集中洗涤、消毒和熨烫；

7. 供应商应定期向采购人征求意见，每年做不少于四次的满意度调查；

8.因护理员工作失职或失误,使病人发生意外或与病人家属发生纠纷时,均由供应商负责解决。

2.3 护理员人员要求：

2.3.1文化程度：须具备初中以上文化程度。年龄要求：男性：18-60岁之间，女性：18-50岁之间。身体健康。男、女均可。供应商每年至少为护理员安排一次相关技术学校的在职培训。

2.3.2 护理员及运送人员服务岗位及岗位编制数量

（1）医院各服务岗位及岗位编制数量

①普通科室

| 序号 | 系统 | 科室名称（病房） | 岗位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心内科 | 冠心病中心七区 | 3 |
| 2 |  | 冠心病中心三区 | 5 |
| 3 |  | 冠心病中心一区 | 3 |
| 4 |  | 心律失常三区 | 3 |
| 5 |  | 心律失常五区 | 3 |
| 6 |  | 心律失常一区 | 5 |
| 7 |  | 小儿心脏中心一区 | 3 |
| 8 |  | 心脏内科综合一区 | 3 |
| 9 |  | 心脏瓣膜介入中心一区 | 3 |
| 10 |  | 小儿心脏中心监护室 | 5 |
| 11 | 心外科 | 冠心病外科中心一区 | 3 |
| 12 |  | 冠心病外科中心三区 | 3 |
| 13 |  | 主动脉外科中心一区 | 3 |
| 14 |  | 瓣膜与房颤外科中心 | 5 |
| 15 |  | 结构性心脏病外科中心一区 | 3 |
| 16 |  | 微创心脏外科中心 | 3 |
| 17 | 大内科 | 消化内科一区 | 7 |
| 18 |  | 神经重症监护室 | 5 |
| 19 |  | 脑血管病科 | 3 |
| 20 |  | 血液透析 | 3 |
| 21 |  | 呼吸与危重症医学科一区监护室 | 5 |
| 22 |  | 肺血管 | 3 |
| 23 |  | 内分泌 | 3 |
| 24 |  | 高血压中心一区 | 5 |
| 25 |  | 心力衰竭与心肌病中心一区 | 3 |
| 26 | 大外科 | 普外/胸外/骨科 | 3 |
| 27 |  | 血管外科中心一区 | 3 |
| 28 |  | 妇产科 | 3 |
| 29 |  | 神经外科一区 | 3 |
| 30 |  | 泌尿外科 | 3 |
| 31 |  | 综合监护室 | 5 |
| 32 | ICU | 心脏外科危重症中心一区 | 10 |
| 33 | 急诊 | 急诊抢救室 | 10 |
| 合计 |  |  | 133 |

②特殊科室

| 序号 | 系统 | 科室名称（病房） | 岗位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊 科室 | 消供中心 | 32 |
| 2 |  | 手术室 | 20 |
| 3 |  | 体外循环 | 5 |
| 4 |  | 导管 | 35 |
| 5 |  | 检验科 | 10 |
| 6 |  | 麻醉 | 5 |
| 合计 |  |  | 107 |

2.4运送人员工作职责：

2.4.1运送内容：运送人员须承担除采购人明文规定或是存在巨大安全隐患的运输工作以外的所有运输内容。根据运输内容的性质、运输工具以及运输过程中的相同与不同点，运送服务的内容可概括为以下类别：

（1）服务患者

协助医护人员完成患者陪检及转运工作。要求与医护人员确认交接，保证准确无误，并负责转运过程中患者的安全。

（2）标本运送

准确运送切片、血气、培养及其他各种化验标本（血、尿、便、痰、病理、脑脊液等）。运送中确保标本完好无损，安全到达有记录。

（3）其他

①负责科室仪器和物品借取、送修、送还、运送，确保无损。

②负责科室领取物品、文件及盖章等工作。

③负责有特殊规定不允许护理员转运的物品之外的所有物品的转运工作。

2.4.2运送要求

（1）运送部管理要求：保障病人及医疗环境安全

①对运送人员进行院规、专项职业道德教育与培训。

②对运送人员进行专项安全操作教育。

③对运送人员进行消毒隔离知识培训。

④按规定比例配置、使用消毒剂执行消毒隔离措施。

⑤对运送人员进行岗前体检，提供必需劳保、安全防护用品。

⑥运送高致病生物标本，必须执行有效安全措施加以个人防护。

⑦执行专项运送工作流程及安全操作规程。

⑧部门经理、主管经常到运送一线，了解满足临床科室需求及时解决现场问题。

⑨每周统计、每月汇总工作量，按时反馈给医院主管部门。

⑩运送应急能力，当发生生物标本洒漏事件时，能启动相关应急预案做好洒漏区域的消毒处置，同时报告检验科、医院主管部门和医院感染办公室。

⑪在员工运送生物标本不慎被锐器意外刺伤时，能启动相关应急预案进行就近初步处理，同时报告医院主管部门和医院感染管理办公室并填写登记表。

⑫当发生重大事件时能及时向医院主管部门报告，并启动应急储备力量协调应对，确保本部门工作有序，保障医疗环境安全。

2.5运送人员管理要求

2.5.1 基本素质要求

（1）仪容仪表，统一着工装（由供应商负责提供），穿着整洁，仪表端庄。

（2）行为举止，精神饱满、踏实稳重、言谈举止文明得体，不大声喧哗。

（3）文明礼貌，尊重他人、态度和蔼、保护病人隐私、使用文明用语。

（4）遵规守纪，遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守医院规章制度。

（5）运送安全，岗前培训考核合格上岗，保障病人及医疗环境安全 做好个人防护。

2.5.2 运送服务要求：

（1）运送服务中心调度员专项培训合格上岗，用普通话文明语言接听电话，解释亲切耐心。

（2）运送服务中心调度员接传信息准确，做到听清、问明、传递准确、记录反馈规范。

（3）运送服务中心调度员不准擅自用“预约计算机”作他用或玩游戏。

（4）运送服务中心调度员工作时间不准做私事，24小时坚守岗位（倒班）全年全天候服务。

（5）运送服务中心调度室要环境整洁，物品放置规范有序。

（6）供应商对运送工具管理维护到位，用后及时消毒擦拭存放到中心调度室或规定存放处。

（7）供应商需经常及时检修维护“预约计算机”保障使用。

（8）供应商循环人工预约员按规定时间到科室收取预约检查申请单，做到及时、准确。

（9）运送生物标本必须执行操作规程及消毒隔离措施，按要求做好个人防护。

（10）运送生物标本必须认真检查核实标本，与科室医护人员执行双签字。

（11）运送生物标本必须使用规范的试管架、运送箱（配危害标示）。

（12）运送生物标本使用手套、避污纸时必须规范，包括开门、持物等。

（13）生物标本运送途中出现洒漏，必须执行相关的应急预案措施。

（14）交接、分拣生物标本必须在规定区域完成。

（15）接送病人要主动依病情给病人提供轮椅或平车服务。

（16）接送病人要作相应解释告知病人去向，协助/搬运病人动作要轻。

（17）接送病人离开返回科室时，必须告知医护人员并执行双签字。

（18）接送病人必须使用安全措施（执行专项规定），危重病人要求医护人员陪同。

（19）接送病人时必须执行核对5项以上病人信息（病区 姓名 性别 年龄 病案号）。

（20）根据现场情况，运送经理随时掌握运送员运送工作状况，必要时及时将现场情况与调度中心进行有效沟通，协调运送员以确保将外检患者及时、安全的送回所在病区。

（21）在相对集中的送检科室，采取主动发现情况和询问患者的方式，对未能完成检查和检查后未能及时返回病区的患者，将滞留患者安全送回病区。

（22）糖尿病人外出检查根据病情评估，必要时在检查预约单上贴以醒目标识，以确保外检病人的安全，避免出现低血糖现象。

2.5.3 运送服务要求：

（1）供应商需协助科室借送医疗设备时，确认借、收条内容，与科室人员清点设备要进行双签字。

（2）借送医疗设备请科室配备专用/适当车辆，途中遇坡道实施安全防护措施。

（3）如需夜间抢救病人借运药时，需科室先与相关部门联系确认药品名称、规格、数量等信息，登记后再行运送并记录双签字。贵重药、毒麻药、无包装药品谢绝运送。

（4）供应商需协助科室运输物品时核对数量，过程中有专人照看所送物品送达执行双签字。

2.6运送人员要求

2.6.1运送人员必须具备初中以上文化程度，男：18—60岁之间，女：18—50岁之间，身体健康，男、女均可。

2.6.2医院各服务岗位及运送人员岗位编制数量

①普通科室

| 序号 | 系统 | 科室名称（病房） | 岗位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心内科 | 冠心病中心七区 | 1 |
| 2 |  | 冠心病中心三区 | 1 |
| 3 |  | 冠心病中心一区 | 1 |
| 4 |  | 心律失常三区 | 1 |
| 5 |  | 心律失常五区 | 1 |
| 6 |  | 心律失常一区 | 1 |
| 7 |  | 心脏内科综合一区 | 1 |
| 8 |  | 心脏瓣膜介入中心一区 | 1 |
| 9 |  | 小儿心脏中心监护室 | 1 |
| 10 | 心外科 | 冠心病外科中心一区 | 1 |
| 11 |  | 冠心病外科中心三区 | 2 |
| 12 |  | 主动脉外科中心一区 | 1 |
| 13 |  | 瓣膜与房颤外科中心 | 1 |
| 14 |  | 结构性心脏病外科中心一区 | 1 |
| 15 |  | 微创心脏外科中心 | 1 |
| 16 | 大内科 | 脑血管病科 | 1 |
| 17 |  | 呼吸与危重症医学科一区监护室 | 1 |
| 18 |  | 肺血管 | 1 |
| 19 |  | 内分泌 | 1 |
| 20 |  | 高血压中心一区 | 2 |
| 21 |  | 心力衰竭与心肌病中心一区 | 1 |
| 22 | 大外科 | 普外/胸外/骨科 | 1 |
| 23 |  | 血管外科中心一区 | 2 |
| 24 |  | 泌尿外科 | 1 |
| 合计 |  |  | 27 |

②特殊科室

| 序号 | 系统 | 科室名称（病房） | 岗位数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊 科室 | 住院患者服务中心 | 2 |
| 2 |  | 综合超声 | 3 |
| 3 |  | 心脏超声 | 1 |
| 4 |  | 影像科 | 4 |
| 5 |  | 调度 | 4 |
| 6 |  | 夜班 | 2 |
| 7 |  | 中班 | 5 |
| 合计 |  |  | 21 |

## （三）超声科综合助理：

1. 基本要求

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2. 服务内容及要求

2.1综合助理工作职责

门诊预约分诊、病房预约分诊、录入。

2.2 综合助理人员要求：

2.2.1文化程度：须具备大专以上文化程度。年龄要求：20-40岁之间，身体健康。男、女均可。

2.2.2 形象气质佳，具有良好的沟通能力，亲和力强。

3. 岗位配置

| 科室 | 岗位数量 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声科 | 5 | 8:00-17:00 | 无 |

## （四）急危重症中心和神经重症监护室自管护工服务

1. 基本要求

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2. 服务内容及标准

2.1服务内容

急诊及神经重症监护室患者24小时陪护，为患者提供基本生活照顾，安全性照顾。

2.1.1基本生活照顾：

洗脸、洗手、洗头、洗脚、擦洗身体、剪指甲、喂水、喂饭、喂水果，协助患者大、小便并及时清理使用器具，为患者翻身，更换尿垫，并保持床及周围的清洁等。

2.1.2安全性照顾：

不可随意离开患者，离开患者时需告知护士，并向护工主管请假，经允许后方可离开；照顾中注意防压疮、防噎食、防烫伤、防坠床、防摔伤等。

协助保障病区及医院内的安全及秩序。

2.2服务标准

2.2.1严格执行医院科室各项相关制度，服从医院科室管理。

2.2.2由医护人员评估患者同意后，提供护工服务。

2.2.3服务期间不得脱岗。

2.2.4禁止利用职务便利谋取私利（收受和索要患者财物、表扬信、锦旗、倒号卖号、约检查、安排床位、租床、倒卖物品、参与搬运患者收费、参与互助献血、介绍黑护工、从事殡葬服务、介绍黑救护、泄露亡故者信息、接私活等牟利行为）。

2.2.5禁止越界工作，禁止进行超出服务范围的行为（如：调整输液速度、对患者进行康复锻炼等）。

2.2.6禁止漏报瞒报工作情况，隐瞒工作过失或事故（隐瞒患者跌落坠床等安全事故；隐瞒科室对自己工作状态的反馈；隐瞒自身身体情况，带病上岗）。

2.2.7禁止不遵守院级和科室安全规定，违规使用电器设备、严禁院内吸烟。

2.2.8禁止随意对患者病情、医护人员医疗水平或治疗方案、科室或医院软硬件设施发表评价。泄露患者或医护人员隐私，泄露科室信息（向患者或家属说明患者病情或治疗方案或其他情况；将医护人员电话住址等个人信息透露他人；将患者病情或治疗方案透露他人；将科室床位情况、软硬件设施、人员排班等信息透露他人）。

2.2.9禁止乱翻患者私人物品。

2.2.10禁止与患者或家属发生任何语言或肢体冲突。

2.2.11禁止着装不符合要求上岗。

2.2.12禁止在病房区域洗衣服、做饭等生活活动。下班或待岗期间，不能在病房内洗澡、吃饭、大声喧哗等。

3. 自管护工人员要求：

3.1文化程度：须具备初中以上文化程度。男、女均可，年龄要求：男性：18-60岁之间，女性：18-55岁之间。身体健康。持有护工证。供应商每年至少为护工安排一次相关技术学校的在职培训。

3.2护工岗位配置

| 科室 | 岗位数量 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 急诊科 | 4 | 0:00-24:00 | 倒班，12小时/班 |
| 神经重症监护室 | 2 | 0:00-24:00 | 倒班，12小时/班 |
| 合计 | 6 |  |  |

4.首都医科大学附属北京安贞医院自管护工“零容忍”管理项目

护工应在医务人员指导下，为患者提供生活照护、辅助活动等服务，严禁从事任何医疗护理专业技术性工作及违反医院、护理部各项制度规范的行为。具体规定如下：

一、 护理技术操作

（一）为患者随意调节氧气开关及氧流量。

（二）为患者进行雾化吸入治疗。

（三）擅自处理监护仪、呼吸机、输液泵、微量泵等各种仪器报警。

（四）私自摘取或连接输液管，调节输液速度及拔除输液管道。

（五）为患者更换引流瓶、引流袋，拔除各种引流管等。

（六）为患者吸痰。

（七）为禁食患者喂饭，喂水，给鼻饲患者灌注食物、水或药物等。

（八）私自为患者灌热水袋、冰袋进行热敷、冰敷。

（九）擅自改变危重患者体位或协助下床，需翻身时必须有护士在场指导，协助做好患者隐私保护及安全防护。

（十）涉及患者隐私部位时，男性护理员单独照护女性患者。

（十一）独立为患者倒床。

（十二）为患者测血压、测血糖。

二、行为规范

（十三）在院区内与家属、患者或工作人员发生争执。

（十四）向患者、家属或其他人讨论病房医生、护士的医疗与护理活动。

（十五）向患者、家属索取财务、食物，收受红包、回扣。

（十六）向患者、家属推销丧葬、救护及卖血服务。

- 导医服务

一）、服务范围

为患者提供咨询、检查预约、挂号退号、医保咨询以及自助机操作服务。

二）、服务要求

- 积极、热情为患者提供相关服务工作。

- 遵守医院和科室的相关管理制度及各项工作执行流程。

3、服务人员应具有责任心，对负责的事项应遵循首接责任制，如有困难及时上报。

3、应各司其职、分工明确，但同时必须做好工作上的衔接和配合，相互协作、补台，弥补工作中的不足，提高整体的服务质量。

5、	服务人员需着装统一、整洁，佩带胸牌，发形得体，不得浓妆艳抹。

6、	爱岗敬业，政治素质较好，工作认真负责，讲究礼貌，使用文明用语。

三）人员要求

1、具有大专以上学历。男、女均可，年龄：20-45岁之间，身体健康。

2、形象气质佳，身体健康，具有良好的沟通协调能力，亲和力强。

3、具有一定医疗知识，所有人员经培训达标后上岗。

4、具有良好的表达能力，熟练使用电脑。

四）岗位配置

| ## 岗位名称 | ## 岗位数量 | ## 工作时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 门诊大堂前台 | ## 2 | ## 工作日8小时 |  |
| ## 自助机 | ## 8 | ## 工作日8小时 |  |
| ## 通柜 | ## 13 | ## 工作日8小时 |  |
| ## 合计 | ## 23 |  |  |

五)医院门诊导诊人员岗位职责及考核条款

第一条 任职资质要求

乙方担任门诊导诊岗位，须同时满足以下基本条件，并保证所提供资质证明真实有效：

1. 学历要求：具备大专及以上学历，医学相关专业优先

2. 专业技能：了解常见医疗常识；熟悉门诊全流程（挂号、分诊、检查、取药等）；医保政策认知能力；能快速识别常见就医需求

3. 其他要求：身心健康，无影响岗位履职的疾病或生理缺陷；品行端正，无违法犯罪记录；具备极强的沟通协调能力、主动服务意识能耐心应对各类患者及家属诉求；能适应长时间站立、走动的工作强度

第二条 服务标准与岗位职责

乙方应严格遵守甲方各项规章制度，按照以下标准履行岗位职责：

1. 导诊指引规范：准确、高效为门诊患者提供就医引导服务，包括科室分布指引、就诊流程讲解、诊室及检查科室定位

2. 服务质量要求：严格执行导诊服务礼仪规范，全程使用文明用语，主动热情接待患者及家属，耐心解答就医咨询，主动帮扶老年、残疾、重症等特殊患者，杜绝因服务态度、指引失误引发的有效投诉

3. 制度执行要求：严格遵守医院门诊管理规定及疫情防控、患者隐私保护相关制度，规范服务行为，妥善保管患者咨询过程中涉及的个人信息，确保信息安全

4. 任务完成要求：按时保质完成科室下达的日常导诊工作任务，积极配合完成临时性工作，服从科室工作统筹安排及调度

第三条 绩效考核与核心任务指标

甲方对乙方实行月度/季度绩效考核，核心任务指标包括：

1. 导诊服务质量与效率：导诊指引准确率100%，无错指、漏指情况；高峰时段能快速分流患者

2. 服务满意度：在院方或科室组织的服务满意度调查中，个人得分不低于科室平均水平，无因导诊服务引发的有效投诉

3. 学习与合规：按时参加甲方及科室组织的业务培训、政策宣讲、服务礼仪、应急处置等学习活动，年度缺席次数不超过规定次数；顺利通过相关业务知识、服务技能及应急处置能力考核，考核合格率100%

4. 协作配合度：积极配合同事完成导诊工作衔接，主动支援门诊高峰时段的导诊工作，配合医护人员完成患者沟通、秩序维护等辅助工作，服从科室管理人员调度

第四条 未完成任务或违反规定的处理措施

若乙方出现以下情形，甲方将根据情节轻重，依据医院规章制度及《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，采取相应处理：

1. 绩效考核不达标：

· 首次考核未完成核心任务指标，甲方予以书面警告，乙方需在3个工作日内提交书面改进计划，科室对其进行专项督导培训

· 连续两次考核未达标，视为不能胜任门诊导诊岗位工作，甲方可予以转岗培训或调整工作岗位

· 经培训或调岗后，仍不能胜任工作的，甲方可依法提前三十日书面通知或支付代通知金后，解除劳动合同

2. 发生服务投诉或工作差错：

· 因服务态度、导诊失误引发患者及家属有效投诉的，首次进行批评指正，之后按照所在科室《奖惩制度》予以经济处罚

· 发生重大工作差错（如错指科室导致患者延误诊疗、泄露患者隐私），或因个人行为给医院造成经济损失、声誉损害的，除按规定承担相应赔偿责任外，甲方有权视情节予以通报批评、降薪；情节严重的，可依法立即解除劳动合同，并保留追究其法律责任的权利

3. 违反资质诚信规定：

· 如发现乙方提供虚假学历、资格证书等应聘材料，或隐瞒不符合任职条件的情况，甲方有权立即解除劳动合同，且无需支付经济补偿

六)医院医工窗口岗位任职要求与考核条款

第一条 任职资质要求

乙方担任服务台/门诊综合服务中心/检查预约窗口岗位，须同时满足以下基本条件，并保证所提供资质证明真实有效：

1.学历要求：具备大专及以上学历，医学相关专业优先

2. 专业技能：熟练掌握Office等办公软件操作，具备基础的医疗常识及医保政策认知能力，能快速适配窗口业务系统操作

3. 其他要求：身心健康，无影响岗位履职的疾病或生理缺陷；品行端正，无违法犯罪记录；具备较强的沟通协调能力、主动服务意识及应急抗压能力

第二条 服务标准与岗位职责

乙方应严格遵守以下服务标准与职责：

1.业务办理规范：准确、高效完成门诊患者挂号、医保政策咨询、诊疗单据补打、检查预约等业务，确保业务办理零差错

2.服务质量要求：严格执行医院窗口服务礼仪规范，使用文明用语，热情接待患者及家属，耐心解答各类咨询，主动提供清晰的就医指引，杜绝因服务态度、服务效率问题引发的有效投诉

3. 制度执行要求：严格遵守医保管理相关规定及医院内部控制流程，规范业务操作，确保患者信息安全

4. 完成任务指标：完成科室下达的日常工作任务，积极配合完成临时性工作，服从科室工作统筹安排。

第三条 绩效考核与核心任务指标

甲方对乙方实行月度/季度绩效考核，核心任务指标包括：

1. 业务质量与效率：业务办理准确率100%，按时完成率100%，无漏办、错办、拖延办理等情况

2. 服务满意度：在院方或科室组织的服务满意度调查中不低于科室平均水平

3. 学习与合规：按时参加甲方及科室组织的业务培训、政策宣讲、服务礼仪等学习活动，缺席次数不超过年度规定次数；并顺利通过相关业务知识考核

4. 协作配合度：积极配合同事完成工作衔接，主动参与门诊高峰时段的工作支援，服从科室管理人员的工作调度

第四条 未完成任务或违反规定的处理措施

若乙方出现以下情形，甲方将根据情节轻重，依据医院规章制度及《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，采取相应处理：

1. 绩效考核不达标：

· 首次考核未完成核心任务指标，甲方予以书面警告，乙方需在3个工作日内提交书面改进计划，科室对其进行专项督导

· 连续两次考核不达标，视为不能胜任工作，甲方可予以转岗培训或调整岗位

· 经培训或调岗后，仍不能胜任工作的，甲方可依法提前三十日书面通知或支付代通知金后，解除劳动合同

2. 发生服务投诉或差错：

· 因服务态度、工作失误引发患者及家属有效投诉的，按照所在科室科内“奖惩制度”经济处罚

· 发生重大业务差错（如错录患者信息、违规办理医保业务），或因个人行为给医院造成经济损失、声誉损害的，除按规定承担相应赔偿责任外，甲方有权视情节予以通报批评、降薪；情节严重的，可依法立即解除劳动合同，并保留追究其法律责任的权利

3. 违反资质诚信规定：

· 如发现乙方提供虚假学历、资格证书等应聘材料，甲方有权立即解除劳动合同，且无需支付经济补偿

# 四、洗涤服务

## （一）洗涤范围：

对开展医疗工作所涉及的工装、被服类布草提供收送洗服务。洗涤项目包括（除手术室、导管室类布草外）医院的床单、被套、枕套、床罩、棉被、棉褥、毛毯、隔离衣、诊帘、其它科室敷料、医院各类工作服装（含白衣、白裤、绒衣绒裤、卫生棉大衣、羽绒服、毛巾大衣、工作服、工作裤等）、窗帘、浴巾、沙发套等医院日常工作所能够涉及到的洗涤物资。

## （二）服务要求：

1、负责医疗相关布草的收集，洗净后各类布草的送回，并负责提供医院内运送此类布草的工具（如推车等），运输车辆须按照事先约定时间，准时到达指定地点收取（送回）布草。

2、医院交付洗涤的布草凡正常使用情况下的（一般脏污），服务方应严格按照《医院布草洗涤规范》DB11/XXX——2008中相关规定程序进行操作，质量达到医院要求及不低于洗涤业规定的标准，保证洗涤质量，如果发生洗涤有质量问题及因此发生的其它问题，由服务方承担全部责任。

3、医院交付门诊、病房洗涤的布草（重污等），洗涤质量达到医院导管室规定的标准。具体标准（如洗涤次数、报残标准等）由双方协商。

4、在洗涤过程中造成的正常损坏超过1.3％，由服务方负责赔偿，具体赔付金额应根据衣物折旧和损坏的程度。凡自然损坏并达到采购方报废标准的布草，经采购方确认后，服务方不在予以修补，分类打包返还采购方。

5、服务方应保证采购方当月破损被服修补完好率在99%。

6、服务方负责特殊感染的布草进行单独洗涤，并须经过严格的消毒处理，因消毒的质量问题而造成使用人感染或区域性传染等后果，经有关部门鉴定后，须由服务方承担相关责任。

7、所有洗涤布草保证做到双重消毒（蒸汽、药物）。

8、服务方应严格按照规定进行布草的消毒隔离洗涤工作，采购方有权随时到洗衣房检查。洗涤物品经采购方或上级有关部门检测不达标的，将予以约谈及法克，累计发生超过五次，采购方有权单方解除本合同。

9、服务方返回的布草，质量检查须在出场前完成，尽可能杜绝不合格的产品送交采购方。对未达到洗涤标准的布草应负责免费重洗。重洗的被服应在24小时内清洗符合本合同约定质量送回采购方接收地点。

10、为确保采购方送洗被服的正常周转及使用，服务方自取走被服时起24小时内应将洗净后的被服送交服务方。

11、服务方负责按时送回洗净后的布草，双方应做好交接手续，填写交接单并由双方负责人签字。

12、交接记录应一式三份，一份服务方存档，一份附在洗涤后的清洁布草的外包装上，一份交采购方保存，记录可追溯1年。

13、采取上收下送配送服务模式按科室要求时间收送，确保满足采购方各部门的使用。

## （三）洗涤技术指标及要求

（1）洗涤工作区区域划分要求

  - 洗涤工作区分为清洁区和污染区，污染区与清洁区应有隔离屏障，应有明显标识;各区内的不同工作区域应明确划分，应有明显标识。

  - 污染区包括未洗涤布草的接收、分类、洗涤及所使用的受污染车辆的存放处

  - 清洁区包括洗涤后布草的烘干、熨烫、修补、折叠、质检、存储、分发及运送清洁布草车辆的存放处。

（2）布草的接收与分类

- 接收布草应进行分类，宜分为工作人员布草和病人布草;普通病人布草和特殊感染病人布草手术室、产房等科室病人布草，有明显污染的布草，成人布草和婴幼儿布草等.

- 对所接收污染布草的分类应在污染区进行，在医院对污染布草的分类应在病房的污染区进行，不应在洁净区、病房内进行。

（2）分检质量要求：

- 将相同质地，适用相同洗涤方法处理的衣物归类，以确保衣物达到最佳的洗涤效果。（医院洗衣房在院内进行一次分检，以上分检应为二次分检）

- 按颜色分类

- 按面料、材质分类

- 按脏污程度分类

- 洗涤按色、质、污渍、单套、种类分开洗涤，特殊污渍单独浸泡处理。

（3） 洗涤质量要求

- 医生、行政、护士、辅助类布草：应洁白、干燥适宜，无可见污渍、无缺扣、无破绽；

- 上衣类：领子应平挺，袖子后身应平整无死褶，前身贴边应整齐、口袋应平整；

- 裤子类：腰部应平整无死褶，裤腿应平整，做缝不抽，裤脚平整不卷。

- 工勤类布草：衣领、袖口、前胸、下摆应无污渍、油渍，衣服无死褶。

- 病员服类：应无污渍、无窜色、无缺扣、无破绽，衣服无死褶；

- 有色类洗涤：按色、按类，洗涤后不能有窜色、搭色和明显褪色,衣服无死褶、无可见污渍。

- 被服类：床单、枕套：应洁白、平整、干燥适宜、无可见污渍；

- 被罩：应平整、干燥适宜、无可见污渍、无窜色、搭色和明显褪色。

- 每月不少于2次对我院洗涤布草进行清洁率抽检，每次抽检不少于10件套。

- 工装被服类洗涤布草的洁净率不能低于99%

（4）烘干、折叠质量要求：

- 烘干时按质地、品种、类别、数量进行装机

- 烘干后的布草，按不同种类进行折叠、打包（不能有折角、卷边、翻袖存在，衣襟、后摆上下拉平，衣领拉平拉直，不能有翻袖存在，衣带按要求系好）

- 对于破、残、缺扣的布草在折叠时必须挑出，并按照统一规格进行打包计数，包中要加入工作号码

- 折叠质量合格率要求在99%

## （四）工作人员要求

（1）从业人员应接受健康检查，方可参加生产

（2）从业人员上岗前，要先经过卫生培训教育，方可上岗。

（3）痢疾、伤寒、肺结核、各类肠道传染病及化脓性或渗出性皮肤病患者不应参与直接与医用布草接触的工作。

（4） 污染区工作人员应按照 WS/T311的要求，严格执行标准预防。

## （五）布草综合洗涤参考标准表

布草综合洗涤参考标准表

| 项目 | 最低洗涤次数 | 耐皂洗色牢度 | 水温 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、医生、行政类 | ≥120 | ≥4 | ≤60° |  |
| 2、护士、辅助类 | ≥120 | ≥4 | ≤60° |  |
| 3、工勤类 | ≥96 | ≥4 | ≤60° |  |
| 4、病员类 | ≥80 | ≥4 | ≤80° | 普通病员服（不含传染性及特殊科室病员服） |
| 5、被服类 | ≥80 | ≥4 | ≤60° |  |
| 6、毛衣类 | ≤2次/年 | ≥4 | ≤30° | 控制温度洗涤 |
| 7、护士帽 |  |  |  |  |

备注：

1、传染性及特殊科室病员服可不按照“综合洗涤参考标准表”执行。

2、毛衣类建议干洗；如水洗水温应控制在20-30°，浸泡时间不应超过30分钟，机洗时间应小于5分钟。

## （六）洗涤岗位配置：

洗涤人员岗位编制表

| 岗位名称 | 工作时间 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管 | 08:00-12:00，13:00-17:00 | 1 |  |
| 被服收送人员 | 06:00-12:00，13:00-20:00 | 14 |  |
| 清洁区洗涤员 | 08:00-12:00，13:00-20:00 | 12 |  |
| 污染区洗涤员 | 08:00-12:00，13:00-20:00 | 12 |  |
| 折叠工 | 09:00-12:00，13:00-21:00 | 15 |  |
| 缝纫工 | 08:00-12:00，13:00-17:00 | 6 |  |
| 合计 |  | 60 |  |

# 五、秩序维护服务

## （一）秩序维护服务范围、内容：

### 1、服务范围：

（1）门急诊楼及病房楼的门岗执勤。

（2）门急诊楼及病房楼的巡逻及重点部位看守。

（3）门急诊楼及病房楼的秩序维护服务及突发事件处置。

（4）中控室（消防、治安）监控服务。

（5）门急诊楼、病房楼、动物楼、科研楼、教学楼的安检工作。

（6）院区及动物楼、科研楼、教学楼的巡逻及重点部位看守。

（7）院区及动物楼、科研楼、教学楼的秩序维护服务及突发事件处置

（8）院区进出口门岗值守及门岗周围卫生工作。

（9）非机动车的码放和管理。

（10）门前三包的管理工作（包括控烟管理和建议医患佩戴口罩的管理）。

### 2、服务项目：

（1）安全管理区域：门急诊大厅、各楼层公共区域及所有通道；重要部位及场所（挂号处、收费处、中西药房、各种机房等）；一般控制场所（影像室、示教室、实验室、化验室等）；

（2）系统及设备安全：综合安防管理平台；安防监控系统；报警系统；巡更系统；消防自动报警灭火系统；应急照明系统；防排烟系统；消防灭火器；公共广播系统；对讲系统。

## （二）服务要求:

1、总体要求：参照《保安服务管理条例》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》。如现行标准有变化，以现行最新标准为准。未能表述的质量要求按国家有关技术规范执行。

### 2、具体要求：

（1）秩序维护员服务仅限于采购人内部管理使用，如有重大活动等需要临时增加人员数目需由采购人确定后派出。

（2）服务期间，投标人保证提供足够、合格的秩序维护员，对采购人提出的管理区域及其周边双方确认的目标、区域实施安全保卫，做好防火、防盗、防恐怖、防破坏、禁烟和外围警戒工作，协助采购人防止、抢救自然灾害对采购人财产造成损害的工作，防止侵害采购人财产安全的行为发生，维护采购方的正常工作秩序。

（3）投标人所提供的秩序维护员具体执勤岗位、职责范围和勤务安排，由采购人及投标人在法律法规允许的范围内协商确定。

（4）为确保服务质量，投标人按采购人的工作要求，配合采购人对所派出的秩序维护员人员进行系统的岗前培训和管理，统一着装，规范服务。

（5）对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。

（6）因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。

（7）定期进行各类安全检查，及时整改安全隐患。检查要做到认真、细致、全面、彻底、不留死角。对检查中发现的安全隐患和问题，要认真研究，立即整改。

（8）落实治安责任按照“谁主管，谁负责”和“分级负责”的原则，落实治安工作目标责任制，把责任层层分解到各班组。

（9）定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法防火防盗。

（10）消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。

（11）秩序维护员工作中所需的对讲机、警棍等执勤器材由投标人提供。

（12）采购人提供的应急照明灯等执勤器材，投标人应妥善保管、使用，如发生非正常损坏，将由投标人照价赔偿。

（13）在遇到突发事件的情况下，将积极配合并执行采购人的方案。

（14）门前三包的管理工作（包括控烟管理和建议医患佩戴口罩的管理）。

（15）四大节日必须进行全系防火安全大检查。

（16）春防、夏防、冬防要开展重点部位大检查。

## （三）秩序维护员要求：

### 1、秩序维护岗位的要求：

（1）严格执行国家及院区颁布和制定的消防工作方针、政策、规章、法令等指示精神。

（2）定期召开会议，研究、部署、督促、检查消防工作。

（3）建立并不断完善岗位责：任制度，实行量化管理。

（4）实行定岗定编，严格各项交接、登记手续。

（5）要树立服务医疗、服务患者的意识。

（6）制止一切违反消防法规的行为。

（7）维护和管理好院区的消防器材，不得挪用和损坏。

### 2、人员要求：

#### （1）秩序维护领班的要求：

1）秩序维护部门领班应具备一定文化程度、身体健康，政审合格。

2）有一定工作经验。

3）遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录。

4）服从采购人的工作安排，同意遵守采购人相关管理规定，能够主动做好工作。

5）具备相应的工作能力，能满足工作岗位的要求。能够完成采购人的各项业务知识培训。

#### （2）秩序维护员要求：

- 普通保安要求:应具备初中以上学历，男性，年龄不超过45岁；

- 安检岗要求:全部要求女性，身高 1.60米以上，年龄18至35岁；

- 遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录；

- 服从采购方的工作安排，同意遵守院方相关管理规定；

- 具备相应的工作能力，能满足工作岗位的要求。能够完成采购人的各项业务知识培训；

- 秩序维护员需要进行岗前培训及电子设备操作培训。投标人应避免参加过重点设备及重要岗位培训的人员大幅度更换；

- 所有秩序维护员应具有相应的消防专业知识和技能。

#### （3）中控消防值机员要求：

- 中控消防值机员应具备一定文化程度。

- 具有《建（构）筑物消防员》或《消防设施操作员》证书，至少有8人（四级或四级以上）证书

- 人员要相对固定，更换时必须报告采购人并得到采购人的同意。

- 严格遵守机房的各项规章制度及采购人的管理规定。

- 加强对消防、安防基础技能的学习，完成值班工作。

## （四）服务标准：

（1）门岗管理：秩序维护员应保持门岗区域整洁、有序，对进出的人员进行管理和疏导。对于访客，秩序维护员需要协助联系被访者，并告知相关的安全规定和注意事项。做好门岗门前三包管理工作。

（2）巡逻管理：秩序维护员应对区域进行定期巡逻，发现和排除安全隐患，及时处理可疑情况。巡逻过程中，应关注公共设施、设备的使用情况，如有损坏或故障应及时报告并协助处理。

（3）安全防范：秩序维护员应具备一定的安全防范意识和技能，能够及时发现和处理安全问题。对于火灾、自然灾害等紧急情况，秩序维护员应熟悉应急预案，能够正确使用消防器材和报警系统，及时通知相关人员并组织疏散。

（4）紧急处置：秩序维护员应具备一定的紧急处置能力，如遇到突发情况，应能够迅速采取相应措施，保护人员和财产安全。

（5）消防系统设备、设施、管道及压力表定期维护保养计划及标准

| 序号 | 检查项目名称 |  | 检查周期 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设备 | 外观 | 日常检查 | 外表清洁、无锈蚀损坏 螺栓、螺丝无松动断裂 防震垫无损坏 |
|  |  | 消防泵 | 3～5个月 | 检查油杯和油位情况，不缺油，油脂无变质、发干现象 检查泵体，手盘动轴无卡壳现象，无漏水 检查联动轴的对中程度（有联动轴的） 开泵式运转，运转应无异常振动、噪音，轴承无过热 |
|  |  |  | 12～14个月 | 更换润滑油（脂） 轴承体清洗、检查 更换零配件 绝缘良好（电部分） 接线端子牢固（电部分） |
| 2 | 消防设施 | 室内消火栓 | 每周 | 箱体启闭灵活，箱体完整 箱内水枪、水带齐全无缺水，水枪卡口无变形 箱内阀门开关灵活，无锈蚀，卡口无变形 报警按钮封闭完整 |
|  |  | 室外消火栓 | 1个月 | 消火栓完整无缺少，表面无锈蚀 栓口无变形，无滴漏 标识颜色鲜明 |
|  |  | 水泵接合器 | 1个月 | 接合器完整无缺，表面无锈蚀 启动灵活，无滴漏 栓口无变形 |
|  |  | 室内小型消火栓 | 3个月 | 消火栓箱体、箱门完整，箱门关闭灵活 栓口无变形，阀门启闭灵活，无锈蚀和滴漏 箱内胶皮管连接紧固，无滴漏 标识清楚 |
|  |  | 自动消防报警阀 | 3个月 | 报警准确灵敏 阀门关闭灵活，无锈蚀、连接牢固 |
|  |  | 自动消防喷头 | 3个月 | 喷头完整无缺少 |
|  |  | 闸阀、截止阀、止回阀 | 1个月 | 启闭灵活，连接牢固 无堵塞，无锈蚀，无滴漏 |
|  |  | 安全阀 | 3个月 | 阀门齐全，无锈蚀 铅封完整 |
| 3 | 消防管道 | 消防管道 | 3个月 | 消防管道要通 连接部分要紧固，无跑、冒、滴、漏现象 管道油漆要完好，颜色鲜艳 |
|  |  | 管道附近 | 3个月 | 管道附近要齐，表面无锈蚀 管件连接要牢固 |
|  |  | 管道吊支架、管卡 | 1个月 | 管道吊支架、管卡连接要牢固 表面无锈蚀 |
| 4 | 压力表 |  | 3个月 | 表体完整无缺，连接牢固，表面清洁 读数正确，指针灵敏 |

## （五）秩序维护岗位配置

秩序维护人员岗位编制表1-1（门急诊楼及病房楼）

| 岗位 | 工作时间（小时） | 岗位 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队长 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 内勤 | 8 | 1 | 上岗时间：08:00至17:00 |
| 安检领班 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 秩序维护员领班 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 安防消防中控室领班 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 管理岗小计 |  | 5 | / |
| 门诊楼（安检） | 12 | 12 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 急诊楼（安检） | 24 | 4 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 住院楼首层、B2（安检） | 24 | 6 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 住院楼B1（安检） | 12 | 4 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 进楼安检小计 |  | 26 | / |
| 消防中控室 | 24 | 2 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 安防中控室 | 24 | 2 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 安、消中控值班小计 |  | 4 | / |
| 门诊一层入口门岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18：30 |
| 门诊一层出口门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 门诊特需门岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 门诊B1落客区门岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6：30至18：30 |
| 门诊观光梯B2门岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 急诊一层门岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 急诊B2门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 住院楼大厅进口门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 住院楼1号楼出口门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 住院楼2号楼出口门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 门岗小计 |  | 10 | / |
| 住院大厅值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18：30 |
| 门诊一层A区值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18：30 |
| 门诊一层D区值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18：30 |
| 门诊一层医学影像科值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18：30 |
| 门诊二层超声科值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 门诊二层A区值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 门诊二层D区值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 门诊二层F区值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 门诊三层A区值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 门诊三层D区值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 门诊三层F区值守岗 | 12 | 1 | 上岗时间：6:30至18:30 |
| 医技楼三层导管室值守岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 医技楼四层手术室值守岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 急诊一层抢救室值守岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 急诊一层大厅值守岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 值守岗小计 |  | 15 | / |
| 消防治安应急岗 | 24 | 5 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 合计 |  | 65 |  |

秩序维护人员岗位编制表1-2（除门急诊及病房楼）

| 岗位 | 工作时间(小时) | 岗位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队长 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 安检领班 | 12 | 1 | 上岗时间：7:00至19:00 |
| 秩序维护员领班 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 管理岗小计 |  | 3 | / |
| 高压氧（安检） | 12 | 1 | 上岗时间：7:00至19:00 |
| 健康管理中心（安检） | 12 | 2 | 上岗时间：7:00至19:00 |
| 进楼安检小计 |  | 3 | / |
| 院区西北进出口门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 综合楼卸货通道(综合楼北侧) | 12 | 1 | 上岗时间：7:00至19:00 |
| 院区东北进出口门岗 | 24 | 2 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 院区南进出口门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 健康管理中心门岗 | 12 | 1 | 上岗时间：7:00至19:00 |
| 教学楼门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 科研楼门岗 | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 动物实验楼门岗 | 12 | 1 | 上岗时间：7:00至19:00 |
| 门岗小计 |  | 9 | / |
| 院区西侧（巡逻岗） | 24 | 2 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 院区南侧（巡逻岗） | 24 | 2 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 院区北侧（巡逻岗） | 24 | 2 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 院区东侧（巡逻岗） | 24 | 2 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 院区中心广场含下沉广场（巡逻岗） | 24 | 2 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 院区巡逻岗小计 |  | 10 | / |
| 动物楼（楼层巡逻） | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 科研楼（楼层巡逻） | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 教学楼（楼层巡逻） | 24 | 1 | 上岗时间：00:00至24:00 |
| 健康管理中心（巡逻） | 12 | 1 | 上岗时间：7:00至19:00 |
| 楼内巡逻岗小计 |  | 4 | / |
| 合计 |  | 29 |  |

# 六、工程运维服务

## （一）工程运行维修服务范围、内容：

1、服务范围： 门急诊楼强电系统、 二次供水系统、排水系统、空调系统、新风系统、净化空调、电气的巡检工作，锅炉房值守及 水质检测工作，污水处理站的运行、保养及检修，医用气体管路及供气装置运行及保养，配合维保方完成全院区的维修工作并进行满意度追踪。

2、服务项目：

（1）房屋建筑的日常巡检。

（2）给排水设备运行维护。

（3）空调供冷、供暖、新风、排风系统运行维护。

（4）各楼层强电井、开通门禁卡权限及门禁供电。

（5）手术室、ICU净化空调系统运行维护。

（6）医用气体管路及供气装置运行及保养。

（7）污水处理站运行、保养及检修。

（8）需维保项目台账统计并与维保单位做好沟通及销项管理。

## （二）服务要求

### 1、总体要求

（1）制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、运行记录管理、档案管理制度，并严格执行；

（2）配合采购人的各项管理工作，填写工作日志，认真履行执勤登记制度，详细记录值班当日所发生的各种情况。

（3）工程运维人员应持证上岗，严格执行操作规程。

（4）服从管理人员的安排，做好各项工作。

（5）设备良好，运行正常，合同期内无重大管理责任事故。

（6）各类维修材料均由采购人提供，维修工具由投标人提供。

### 2、人员总体要求

（1）上岗人员应具有工作责任心和事业心,积极努力完成工程部及上级领导安排的各项工作和工作计划；

（2）上岗人员应具备专业基础知识,特殊工种应持有专业机关颁发的上岗证书且在有效期内；特殊岗位持有作业证书；

（3）上岗人员应身体健康,无严重不适应上岗的疾病；

（4）上岗人员应经过工程部的统一岗前培训且考核合格；

（5）上岗人员岗前不许酗酒，禁止带酒意上岗。

### 3、服务具体要求

（1）房屋建筑日常巡检

1）服务内容：设立 24 小时值班调度室，保证房屋、地面、墙面、台面、吊顶、屋顶平台、门窗、楼梯等的日常巡视。

2）服务要求：采取“每日巡检、主动发现问题并及时上报”的工作方式，确保院内房屋完好和正常使用，维保期内发生日常意外损坏按要求进行零维修，及时完成各项零星维修任务，合格率为100%，客户满意率为100%。需要维保方进行维修的项目建立台账做好统计及沟通工作，每周报总包方并做销项处理，不能处理的及时报采购方予以沟通。

门窗工程日常巡检：做好防风、防潮、防寒工作，合理使用，遵守操作规程经。

屋面工程日常巡检：定期清扫，保证各种设施处于有效状态。定期检查、记录发现问题及时上报，加强屋面使用的管理。

定期对地下室进行检查：尤其要注意容易出现渗漏的部位，如施工缝、管道穿过外墙部位、外墙预埋件部位等。

定期对混凝土外墙面进行检查：发现混凝土表面出现的蜂窝、麻面、孔洞、裂缝等要及时上报，以免混凝土表面损坏扩大而渗漏。

建立地下防水工程档案：对于出现渗漏的部位、修理过的部位、加固过的部位都要进行登记，以便以后检查时使用。

通风道工程日常巡检：每年应逐户对通风道的使用情况及有无裂缝、破损、堵塞等情况进行检查。发现不正确的使用行为要及时制止，发现损坏要认真记录，及时上报；检查时可在楼顶通风道出屋面处测通风道的通风状况，并用铅丝悬挂大铅锤放入通风道检查其是否畅通。

（2）给排水设备运行巡检

1）服务内容：对室内、外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、消防泵、喷淋泵、消火栓、消防管道、阀门、卫生洁具、水封设备、透气管及疏通、室内外雨排水管及其附属建筑物等正常运行使用进行日常巡检。

2）服务要求：每日加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。设备、阀门管道工作正常，无跑、冒、滴漏，如遇紧急情况报采购人并做应急处理，非紧急情况报维保单位予以维修并做跟踪销项管理。按规定对水箱设施设备进行清洁、消毒，保证饮用水达到行业规定的标准；操作人员健康合格，证件齐全；水箱、水池清洁卫生，无二次污染；饮用水各项指标符合有关行业规定标准。制定事故应急处理方案，遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水、长时间停水现象。

3）配合采购方二次供水系统进行年检。直接从事二次供水的工作人员必须取得体检合格证和卫生知识培训证。

（3）空调供暖、供冷、新风、排风系统运行值守

1）服务内容：24 小时值守，空调通风系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、热交换器、消防送风系统、排烟系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统及空调主机与分体空调机各种配件的日常养护。维保期内如遇故障，及时通知院方及厂家，并做好记录及结果跟踪。

2）服务要求：要求维修人员定期对空调机组进行机器内外清洗，消毒，建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴、漏水现象。要求运维人员必须熟悉通风设备、管道、风道运行情况，定期检修、养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态，空调系统出现运行故障后，及时通知维保单位到达现场维修，并做好记录及结果跟踪。

（4）弱电系统维护巡检

1）楼宇智能控制系统要指派专业技术人员操作，除日常维护外，每月对重要数据进行备份 1 次，每月对系统连接点进行检查 1 次，及时到达现场进行紧急处理，并通知维保单位到达现场维修；

2）门禁安全报警系统主机、读卡器、安全报警传感器、探测器运作灵敏可靠，误报率不大于 5％，线路布置连接牢固，电子锁工作可靠；

3）保证设备安全运行，对设备安全状况、线路、零部件等进行巡视检查，发现故障隐患及时排除，确保安全。

（5）手术室、ICU 净化空调系统运行维护

1）服务内容：24 小时有人值守，手术室、ICU 净化空调的运行管理，定期清洗机组内初效、中效、亚中效过滤网，手术室回风过滤网；定期更换空调机组中效、亚中效过滤网(物料由采购人提供)；定期空调设备杀菌、消毒；定期更换过期紫外线灯。

2）服务要求：要求维修人员定期对净化空调机组进行机器内外清洗，消毒，建立净化空调运行管理制度、消毒杀菌制度和安全操作规程，保证净化空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴、漏水现象。要求维修人员必须熟悉通风设备、管道、风道运行情况，定期检修养护净化空调设备，保证净化空调设备、设施处于良好状态，达到国家颁布空调净化标准。净化空调系统出现运行故障后，及时通知维保单位到达现场维修，并做好记录单。

（6）医用气体管路及供气装置保养

1）氧气站至各处医用三气管线巡检。

注：※氧气管线从液氧罐配置的汽化器出口端开始直至氧气终端全程管线。

※压缩空气管线从空气压缩泵出口端开始直至空气终端全程管线。

※负压吸引管线从负压泵出口端开始直至负压吸引终端全程管线。

2）各楼医用三气治疗带终端日常巡检。

3）各楼医用三气治疗带电源插座日常巡检。

4）各楼病房呼叫器日常巡检。

5）各楼三气治疗带照明灯日常巡检。

6）各楼三气治疗带接地端子日常巡检。

7）汇流排装置（氧气、空气、二氧化碳汇流排）日常巡检。

（7）强电系统巡视保养

1）按时巡视检查全院各楼层强电井、手术室、医疗单元的供电情况，对反映的问题和所发现的问题及时解决；对当时不能完成的工作要处理好现场。在保障医疗稳定供电的情况下，及时上报相关领导。不留安全隐患，防止事故发生。

2）巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门锁好。

3）密切监控设备运行情况，发现事故隐患后及上报处理。

4）努力学习业务技术，熟悉掌握相关工作流程、掌握相关知识，做好定期检查、保养，确保设备正常供电。

5）严格遵守操作规程，做好日常工作记录。

## （三）工程岗位配置

工程运维岗位编制表

①自2026年1月10日上岗人员

| 岗位名称 | 工作时间 (小时) | 岗位 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合运维主管 | 12 | 2 | 白班（8:00-20:00） |
| 综合运维主管 | 12 | 1 | 夜班（20:00-次日8:00） |
| 配电运行 | 24 | 8 | 倒班 |
| BA运行 | 24 | 2 | 倒班 |
| 锅炉运行 | 24 | 3 | 运行8人倒班，水质检测2人 |
| 制冷机房运行 | 24 | 2 | 倒班 |
| 液氧站运行 | 24 | 3 | 运行8人倒班，巡检2人 |
| 污水处理站运行 | 24 | 3 | 运行4人倒班，领班1人 （正常班） |
| 综合维修 | 24 | 8 | 其中：电工8人倒班， 空调工12人倒班， 水工12人倒班 |
| 小计 |  | 32 |  |

②自2026年5月10日上岗人员

| 岗位名称 | 工作时间 (小时) | 岗位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空水运维员 | 24 | 2 | 运行班 |
| 强电管理岗 | 8 | 1 | 白班（8:00-17:00） |
| 强电运维员 | 24 | 1 | 运行班 |
| 弱电运维员 | 8 | 1 | 白班（8:00-17:00） |
| 弱电维修巡检运行岗 | 24 | 1 | 运行班 |
| 综合运维员（白班） | 12 | 4 | 倒班 |
| 综合运维员（运行班） | 24 | 1 | 运行班 |
| 净化机房值守岗 | 24 | 1 | 运行班 |
| 南区机房值守岗 | 24 | 1 | 运行班 |
| 换热站值守岗 | 12 | 1 | 运行班 |
| 小计 |  | 14 |  |

# 七、客户服务

## （一）服务范围

1、对院区后勤保障服务统筹管理。

2、对后勤保障服务人员管理人员的培训工作。

3、院区服务数据统计。

4、服务质量跟踪及满意度回访工作。

5、客诉问题的汇总及回访工作。

6、除医疗工作外的各业务协调工作。

- 服务要求

- 积极提供客户服务相关工作，做好协调工作。如果医护人员告知紧急，必须及时、迅速完成其安排工作。

- 服务人员应具有责任心，对负责的事项应遵循首接责任制，如有困难及时上报。

- 应各司其职、分工明确，但同时必须做好工作上的衔接和配合，相互协作、补台，弥补工作中的不足，提高整体的服务质量。

- 在执行任务时，应该判断各项工作的轻重缓急，并依此安排好工作的先后顺序。

- 服务人员需着装统一、整洁，佩带胸牌，发形得体，不得浓妆艳抹。

- 要求客户服务人员有良好的外表形象，品相端正，身体健康，爱岗敬业，政治素质较好，工作认真负责，讲究礼貌，使用文明用语。

- 具有一定医疗知识，所有人员经培训达标后上岗。

## （三）服务标准

1、实行首接责任制。

2、对工作认真负责，坚守岗位，不得擅离职守。

3、各司其职，相互配合，保证各岗位工作保质完成。

4、接听电话要及时，做到铃响不超过三遍。

5、听电话要礼貌客气，声音柔美，注意使用文明用语。

6、认真准确做好电话记录，不得错记、漏记。

7、对于急需办理的事务，接电话后要立即做出安排，落实到人，不得延误。

8、对于不清楚的电话询问时，不可以自答“不知道”，应承诺对方待问明情况后予以答复（留对方联系电话）。

9、对需要领班、主管解决的问题，应在做好记录后及时报告相关人。

10、不得使用值班电话接、打私人电话。

11、在规定时间内完成任务，搞好值班室室内环境卫生。

## （四）人员要求

1、项目经理要求

- 具有本科（含）或以上学历或国家认可的其它同等学历，且年龄在45岁（含）以下。

- 具有五年（含）以上类似物业项目经理工作经验。

2、项目副经理要求

- 具有本科（含）或以上学历或国家认可的其它同等学历，且年龄在45岁（含）以下。

- 具有五年（含）以上类似物业项目管理工作经验。

3、客服行政人员要求

- 具有大专（含）以上学历或国家认可的其它同等学历。

- 具有3年以上工作经验。

- 能够熟练使用MS Office、WPS等办公系统软件。

## （五）岗位配置

主要管理岗位编制表

| 岗位 | 工作时间 (小时) | 岗位 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 8 | 1 | 08:00至17:00（以及节假日和夜间值班值守处理事务和突发事件） |
| 项目副经理 | 8 | 3 | 08:00至17:00（以及节假日和夜间值班值守处理事务和突发事件） |
| 客服行政 | 8 | 6 | 08:00至17:00 |
| 小计 |  | 10 |  |

# 八、收费服务

（一）服务范围

门急诊及住院收费窗口结算等工作。

（二）服务要求

1、严格执行国家医疗收费标准，遵守公费医疗、医疗保险、干部保健等相关医疗政策和医院收费管理制度及各项工作执行流程。

2、熟练掌握医院收费业务内容、收费标准和范围。

（三）服务标准

1、按时上岗，佩戴胸牌，检查收费设施，清洁工作环境，做好零用金等准备工作。

2、收费操作熟练、快捷，正确录入患者基本情况和收费信息等内容，票据打印清晰完整。

3、收费中使用“窗口文明用语”,禁用“服务禁语”，态度和蔼，唱收唱付，认真鉴别货币真伪，做到票款当面点清。

4、实行日清日结制度，每日工作结束，准确归集收入，结算打印《北京安贞医院门诊收费员日统计表》，核对票据起始号码。

5、每日盘点备用金，做到账款相符，将《北京安贞医院门诊收费员日统计表》上交收费会计进行复核。

6、严格执行现金管理规定，不得挪用、外接现款，出现差错立即上报，长款上交，短款补齐，并填写差错登记。

7、严格执行医院退费管理规定，按照门诊退费制度办理退费手续。详见《门诊退费管理制度》。

8、做好安全检查工作，计算机不得使用外来介质。下班前应将现金、收费印章等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。遇有突发事件及时报警。

（四）收费岗位配置

| ## 岗位名称 | ## 岗位数量 | ## 工作时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 门急诊收费员 | ## 10 | ## 24小时 | ## 倒班 |
| ## 住院收费员 | ## 6 | ## 8小时 |  |

(五)医院财务窗口岗位任职要求与考核条款

第一条 任职资质要求

乙方担任财务窗口岗位，须同时满足以下基本条件，并保证所提供资质证明真实有效：

1. 学历要求：须具备大专以上学历，财经类专业，会计学、经济管理、成本管理等专业优先；

2. 职称/资格要求：优先考虑持有初级会计职称及以上专业技术人员。

3. 专业技能：熟练掌握医院收费系统（HIS）、财务软件及办公软件操作，熟悉医保、物价相关政策及结算流程。

4. 其他要求：身心健康，品行端正，具备良好的沟通能力、服务意识及抗压能力，无不良诚信记录。

第二条 服务标准与岗位职责

乙方应严格遵守以下服务标准与职责：

1. 准确高效办理：准确、快速地完成门诊/住院患者的挂号、缴费、结算、退款等各项业务，确保账款日清日结，误差率低于 0.1%。

2. 优质服务规范：严格遵守医院窗口服务规范，使用文明用语，耐心解答患者及家属询问，主动提供清晰指引，杜绝服务态度问题引发的有效投诉。

3. 严格遵守制度：严格执行国家财经法律法规、医院财务管理制度、医保管理规定及内部控制流程，确保资金安全。

4. 完成任务指标：按时保质完成科室下达的日常工作及临时性任务，包括但不限于每日报表编制、票据管理、对账清账等。

第三条 绩效考核与“必须完成任务”

甲方对乙方实行月度/季度绩效考核，核心任务指标包括：

1. 业务量指标：完成既定的窗口业务处理量。

2. 准确性指标：现金、票据、账务处理差错率不超过规定标准。

3. 服务满意度：在院方组织的服务满意度调查中，得分不低于科内平均分。

4. 学习与合规：按时参加业务培训，并通过相关政策、流程的考核。

第四条 未完成任务或违反规定的处理措施

若乙方出现以下情形，甲方将根据情节轻重，依据医院规章制度及《中华人民共和国劳动合同法》相关规定，采取相应处理：

1. 绩效考核不达标：

· 首次考核未完成主要任务指标，予以书面警告，并要求提交改进计划。

· 连续两次考核不达标，视为不能胜任工作，甲方可予以转岗培训或调整岗位。

· 经培训或调岗后，仍不能胜任工作的，甲方可依法提前三十日书面通知或支付代通知金后，解除劳动合同。

2. 发生服务投诉或差错：

· 因服务态度问题引发有效投诉，按照所在科室科内“奖惩制度”经济处罚。

· 因工作失误造成短款或账务差错，乙方须按实际损失金额承担相应的经济赔偿责任。

· 情节严重或给医院造成重大经济损失、声誉损害的，甲方可依法立即解除劳动合同，并保留追究其法律责任的权利。

3. 违反资质诚信规定：

· 如发现乙方提供虚假学历、资格证书等应聘材料，甲方有权立即解除劳动合同，且无需支付经济补偿。

# 九、投诉及纠纷处理服务

（一）服务范围

协助相关科室接待现场咨询、现场投诉、电话咨询、电话投诉及12345工单办理，协助处理纠纷。

（二）服务标准

1、遵守医院和科室的相关管理制度及各项工作执行流程。

2、对工作认真负责，坚守岗位，不得擅离职守。

3、各司其职，相互配合，保证各岗位工作保质完成。

（三）人员要求

1、具有大专以上学历或国家认可的其它同等学历。男、女均可，年龄：20-45岁之间，身体健康。

2、具有良好的沟通协调能力，亲和力强。

3、具有良好的表达能力，熟练使用电脑。

（四）投诉处理岗位配置

| ## 岗位名称 | ## 岗位数量 | ## 工作时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 诉求中心记录员 | ## 2 | ## 工作日8小时 |  |
| ## 医患纠纷办助理 | ## 2 | ## 工作日8小时 |  |

# 十、驾驶服务

（一）服务内容

医院公车驾驶

（二）服务要求

1、驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

2、具备良好的职业道德，服从管理，遵守单位规章制度。

3、坚守岗位，确保及时出车。

4、保持通讯畅通，随时接受出行安排。

5、定期对车辆进行保养，确保车辆处于工况良好状态。

6、车辆发生故障或需要维修时，应及时上报，经审批后到政府采购修理厂维修。

7、车辆应停放在指定地点，严禁随意停放。

（三）人员要求

1、需具备高中以上学历或国家认可的其它同等学历、55岁（含）以下男性，身体健康、相貌端庄、讲普通话、文明礼貌、主动热情待客。

2、须具有有效的中华人民共和国机动车驾驶证,至少有3人持有A1驾驶证，驾龄6年以上。

3、树立安全第一思想，严格遵守交通法规，严禁酒后驾车、毒驾、疲劳驾车。

4、定期参加安全培训，提高安全驾驶意识。

（四）驾驶员岗位配置

| 岗位名称 | 岗位数量 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驾驶员 | 6 | 工作日8小时 |  |

# 十一、太平间服务

（一)服务内容

1、为医院太平间及遗体处理提供服务。

2、负责对在医院的死亡者(包括未办入院手续在急诊抢救无效的死亡者)、产房的死胎、手术截取脏器、废弃肤体脏器以及解剖时遗弃的脏器，包装存放，并按照规定及时进行处理。负责对病理科需做解剖的遗体搬运及收回。

3、负责院外死亡来联系存放的遗体，如交通事故、中毒事故、工伤事故及其它自然灾害造成的死亡，公安部门送存的遗体存放。

4、负责对在医院去世的传染病患者的遗体进行消毒和防疫处理后及时转运火化。

5、按照民政、公安及卫生等政府部门的相关规定负责做好死亡人员的信息登记存档、消毒和装袋处理工作。保证遗体运出合法性和准确性，确保信息零误差，禁止殡仪馆以外车辆接运遗体。

6、负责医院正式职工、离退休人员及职工直系亲属死亡后遗体的存放。

（二）服务要求

1、严禁在太平间区域开展任何营利性殡仪服务，确保太平间功能回归暂存尸体本位，太平间原则上不准开展遗体整容、防腐、告别等殡仪服务，对于特殊情况需要开展的，要坚持从简原则，严禁私自收存遗体。

2、严格遵守北京市相关法律规范的规定，在不违反法律法规的前提下，尊重逝者家属的意愿及合理要求。

3、保证不做任何有损医院声誉的事情，服务行为必须是合法且是逝者家属完全自愿的。

4、定期组织服务人员参加殡葬法规、医学伦理、感染控制、消防安全、沟通技巧等方面的系统培训，并保留培训记录备查。新入职人员须经岗前培训合格后方可上岗。

（三）人员要求

身体健康，有相关工作经验。

（四）太平间岗位配置

| ## 岗位名称 | ## 岗位数量 | ## 工作时间 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 太平间领班 | ## 1 | ## 工作日8小时 |  |
| ## 太平间服务人员 | ## 6 | ## 24小时 | ## 倒班 |

# 十二、售后服务及培训要求

投标人根据服务具体项目要对服务人员有岗位培训计划、有培训提纲内容、有考核标准，经考核合格并取得相应操作证书后才能在本项目上岗。

## （一）培训目的

为提高员工职业素养和技能，培养员工主人翁意识，持续为院区提供更好的服务，保证梯队人才培养，为员工提供个人发展平台。

## （二）培训方式

1、项目经理、副经理根据其公司培训计划，参加由其公司组织的内部培训和考核。

2、项目经理、副经理根据其公司培训计划，参加由社会培训机构组织的从业资格和资格认证培训与考核。

3、员工根据项目部培训计划参加由项目部组织的内部培训与考核。

4、从事特种作业和必须持证上岗的员工，根据所持证件的审核要求，参加社会培训机构组织的证件审核培训与考核。

## （三）员工个人申请并经其公司批准，可参加社会培训机构组织的技能培训、学历培训、职称培训和从业资格培训。

## （四）培训内容与计划

项目经理、副经理需每季度完成至少一项培训：

1、理论知识培训

2、实操培训

3、应急预案演练

4、消防演练

## （五）考核

1、考核目的：

通过对员工的考核，发现员工的优点和特长，为院区培养和选拔人才提供客观依据；对员工工作中出现的问题，及时沟通解决。以鼓励先进激励后进和淘汰不合格员工，保证院区服务质量的不断提升。

2、考核评价：

部门领导根据员工的责任心、服务性、纪律性、专业知识、思维难度、沟通能力等进行综合评定打分，并以此作为员工绩效工资发放及年终评选优秀员工的依据；

部门领导应将考核评价结论及时向员工进行反馈，告知员工的考核情况，工作中有哪些突出的地方，需要再接再厉；哪些不足的地方，需要如何改进。同时员工也可以向部门领导反映自己在工作中遇到的困难，或提出难以解决的问题，请求领导帮助。在到达双向有效沟通后，推动工作顺利进展。

# 十三、验收服务要求

| 1、医疗区域、庭院环境整洁率 | 98% |
| --- | --- |
| 2、楼宇设施的档案资料完好齐全率 | 100% |
| 3、火灾、盗窃发生 | 0起 |
| 4、管理区域内治安案件发生 | 0起 |
| 5、全年电梯运行率 | 100% |
| 6、全年乘梯人员伤亡事故 | 0起 |
| 7、消防设备设施完好率 | 100% |

# 十四、其他相关要求

执行《住宅物业服务三级标准》及医院主管部门规定的物业服务管理要求。

各项能耗费用、年检维保等费用由采购人承担，医废垃圾、生活垃圾外运费不计入本次招标费用。投标人仅提供服务人员费用及相关基本物耗、工具。