# 采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 （核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市市场监督管理局档案管理中心（昌平办公区）2026年物业服务项目 | 1 | 项 | 无 |

2.项目背景

北京市市场监督管理局档案管理中心（昌平办公区）物业服务，物业服务基准按照北京市物业服务三级标准提供服务。

北京市市场监督管理局档案管理中心昌平办公区位于北京市昌平区水库路西侧。需要服务面积19908.44平方米。物业服务范围、面积：档案库房六层（地下一层地上五层）、办公楼（二层）、职工食堂（一处）、室外独立档案加工间（一处），配电室（一处），办公区公共面积（绿地、马路）等。

项目重点区域：档案库房六层（地下一层地上五层）、配电室（一处）。

- 商务要求

1.服务时间：2026年1月1日至2026年12月31日；交付地点：北京市市场监督管理局档案管理中心（昌平办公区）

2.付款条件：采购人按季度付款。每季度费用支付前，采购人对投标人的服务内容和质量进行验收评价，投标人提供等额有效的增值税普通发票。 对于符合服务标准的情况，采购人予以认可，按全部款项的四分之一比例支付当季费用。对于发现问题和不符合服务标准的情况，采购人提出整改要求，并设定整改期限。若投标人逾期未完成整改任务，采购人将提出警告，并扣除与该问题直接相关的部分费用。

三、技术要求

（一）主要设备设施：

- 消防系统包括火灾报警系统（手动报警35个、烟温感报警522个）、灭火系统（水喷淋系统1套、七氟丙烷气体瓶74个、消火栓61个、灭火器516个等）、应急疏散系统（应急照明系统1套、疏散指示牌153个、应急广播1套）、消防电气控制系统（消防联动机柜1套、水泵房2套及水箱间起泵控制柜1套）。

- 安防系统：安防视频监控系统。

- 门禁系统：档案库房内部。

- 电梯：崇友货梯两部。

- 高低压供电系统：高低压配电室、配电柜（箱）。

6、电动伸缩门一部、电动门一部。

（二）服务需求：

物业公司1个， 服务内容11项，工作岗位10个，人员配备23名，所有工作人员服装由采购方选定且归采购方所有。

- 项目经理：负责物业运营全部事项，本科及以上学历，执业经历1年及以上，1名。

- 领班：配合物业经理工作，当物业经理不在时，负责物业运营及管理（由物业员工兼任）。

物业经理与领班2人要确保在夜间、双休日及节假日期间必须有1人在岗在位。

3、安全秩序维护：24小时门卫值守、夜间院内巡更、临时性大厅值班。员额5名。门卫值守，男性员工，年龄60岁以内；大厅值班，男性60岁以内、女性55岁以内，无不良行为前科。

4、中控室值守：24小时中控室值守；每间隔4小时一次档案库房内部安全巡视；火警应急处理。人员须持建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书上岗。员额8名，年龄：男性60岁以内，女性55岁以内。

5、室内外保洁：办公楼、档案库房、档案加工间（档案库房外）以及办公区公共面积环境保洁。环境卫生管理制度完善并落实，实行标准化清扫保洁，员额2名。

6、厨师：员额2名，人员年龄55岁以内。人员持证上岗（健康证），有良好的职业道德，无不良习惯和违法乱纪记录。

7、厨工：员额1名，人员年龄55岁以内。人员持证上岗（健康证），有良好的职业道德，无不良习惯和违法乱纪记录。

8、电工：高低压配电室24小时值守。员额1名，男性，持高压电工作业（运行）证，年龄60岁以内。

9、园林绿化：办公区院内绿植浇灌、修剪、养护（除草、消杀、施肥）。员额2名，男性，年龄60岁以内。

10、维修工：办公区电气设备设施维护及维修。员额1名，男性，60周岁以内，具有特种作业-低压电工作业证书及特种设备安全管理A证书。

（三） 服务内容

秩序维护

1、工作内容：单位大门口的安全保卫工作；临时性负责大厅的安全保卫工作。

2、岗位工作标准：

主要出入口(门岗)

| 岗位性质 | 门卫岗 | 控制范围 | 出入人员验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1.负责进出大院人员的验证、人员凭证进入，并做好详细登记。 2.对通过此岗进入和携带包裹、大件物品、设施设备外出大院的所有人员进行查验证件和出门条工作。 3.负责对来单位施工等相关人员的证件查验工作，检查施工人员是否在采购人通知备案的人员名单之中。 4.负责前来单位送货的个人或单位进行查验证件和登记工作。 5.夜班、周末和节假日白天，每4小时对办公区域进行一次安全巡视。 |  |  |
| 值勤人员 权限 | 1.有权制止无证和拒不登记的人员进入单位。 2.有权制止岗位可视范围内破坏设施设备人员的行为并将行为人扣留，并向项目部领导报告。 3.在征得携带包裹、物品外出人员同意的情况下，有权结合采购人开具的携物出门条所标注的物品进行核查，核实无误的可以放行。无出门条或物品不符的不予放行。 |  |  |
| 工作标准 | 1.着装整齐、仪表端正、语言文明、手势规范、精神饱满、微笑服务。 2.严格查验证件，无证人员严禁进入。 3.时刻要保持值勤区域的出入秩序和卫生干净整洁。 4.认真查验送货人员证件真实有效性，确认来送货人员，送完货外出时，会客条需有收货部门人员签字。 5.非工作时间对于进入单位加班的人员要做登记；要严格查验证件，注意文明用语、礼貌待人。 6.时刻保持高度警惕，严防不法分子入内，对可疑人员应采取查询、跟踪、驱赶等必要的防范措施，防止不法分子间隙犯罪。 7.发生偷盗、刑事治安事件，要保护好现场，及时报警，交由警方处理，同时上报项目部相关领导。 8.做好各项交接工作。 |  |  |

服务大厅值勤

| 岗位性质 | 服务大厅值勤 |
| --- | --- |
| 岗位职责 | - 负责服务大厅安全设施的检查。 - 负责维护服务大厅日常安全秩序。 - 负责服务大厅内突发事件的应急处理。 |
| 岗位标准 | 1、着装整齐、仪表端正、语言文明、手势规范、精神饱满、微笑服务。 2、打开服务大厅的门、窗。 3、服务大厅工作人员离岗后检查用电设备，排除安全隐患，关闭门、窗。 4、迎接查档人员，协助取号，引领到窗口办理业务。人员较多时维护好现场秩序，避免由于等候时间过久人员发生争执。 5、发生突发事件时，保护好工作人员，及时上报主管领导。 6、完成领导及工作人员临时性交办的各项工作。 |

职工食堂

1、工作内容：

主要负责北京市市场监督管理局档案管理中心昌平办公区工作人员工作餐的制作，保障日常就餐。负责厨房的卫生与安全管理工作，有权拒绝加工不合格的食品原料，保证原料质量。负责餐具用品的清洁消毒，用餐期间餐厅责任区内的环境卫生。根据采购人的合理要求，按工作程序为业主提供规范服务，进行菜肴开发及创新工作。配合卫生防疫部门做好食品检疫工作。

2、岗位工作标准

| 岗位名称 | 厨师 |  | 岗位位置 |  | 餐饮加工间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位职责 | 1、按照标准食谱规定的投料标准、制作方法和制作程序，将食品原料制作成符合质量标准的菜肴。认真听取采购人建议，在保证成本的情况下丰富菜品。 2、严格执行安全操作规程，确保人身和设备安全。 3、注意保持个人卫生，保持卫生责任区范围内的整洁。严格执行食品卫生“五四”制要求，杜绝食物中毒。 4、注意防火安全，每日及时清理炉灶和烟道。工作中坚守岗位，油锅点燃后不得擅离职守，严防火灾事故发生。每天检查用电安全。 |  |  |  |  |
| 工作标准 | 1、餐饮员工持《健康证》上岗，定期对员工进行体检。 2、严格执行食品验收验货制度。 3、原料加工必须清洗干净，坚持先洗后切的原则，减少营养流失，保持刀、墩、案板和容器符合食品加工卫生要求。 4、做到生、熟分开，有明显标志；冰箱、冰柜内不得存放带有包装纸箱的原料。 5、坚持回锅加热制度，剩余食品在确保质量的前提下，必须经过充分加热后方可食用。 6、不滥用食品添加剂，严格执行《中华人民共和国食品卫生法》要求，杜绝食物中毒。 7、操作间的设备，灶具摆放符合要求，各种器具光亮无污垢，地面干净，工作区域内无卫生死角。 8、保证所使用的各种用具、餐具、刀、墩的清洁无破损，符合卫生要求。 9、每次要对用过的餐具进行消毒。 |  |  |  |  |
| 岗位名称 | 食堂厨工 | 岗位位置 |  | 餐厅 |  |
|  | 1、餐厅内桌椅整齐，并做到“五净”，即：玻璃净、饭台净、餐具净、桌面净、地面净。 2、餐厅内洗手池、洗碗池保持清洁无残渣，垃圾分类装袋，清理及时无污物。 |  |  |  |  |

供电设备设施运行

参照国家规定行业的技术规范、结合本中心设备的具体情况，严格执行运行岗位值守规范及要求，做好设备运行记录，确保设备设施正常运行。具体方案如下：

1、工作内容：日常维修、配电室24小时值守。

2、服务质量标准

配电室运行维护

| 检查标准 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 1、保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知采购人 | 1、限电、停电管理制度 |
|  | 2、限电、停电审批资料 |
|  | 3、限电、停电的通知 |
| 2、制订临时用电管理措施与停电应急处理措施并严格执行 | 1、临时用电管理措施 |
|  | 2、停电应急处理措施 |
| 3、水、电、暖气等维修 | 接到值班人员维修通知后，采取应急措施并报告。 |

设备设施日常维修

| 服务性质 | 电工 维修工 |
| --- | --- |
| 服务范围 | 负责昌平办公区域内所有供电系统维修及日常运行工作。 |
| 岗位职责 | 1、严格执行公司的各项管理规章制度，努力提高服务意识和工作 责任心。 2、严格遵守操作规程，做好防水、防火、防生物破坏及防尘的措 施，保证变电设备的正常运行。 3、认真执行巡视检查制度，做好巡视记录、运行记录、发现异常 及时采取措施，防止隐患造成故障。 4、服从项目经理的安排，依据维修保养制度的内容和要求对变电 设备进行维修保养。 5、严格执行岗位责任制及安全责任制，确保人身和设备的安全。 6、当管理区域发生突发停电、跑水、火灾等紧急情况时，有责任和义务投入到紧急情况的处理当中，协助本专业或其他专业人员做好紧急情况的处理工作。 7、参加公司组织的各项培训、考核工作。 8、认真完成领导交办的各项工作。 |

服务内容及标准

| 项目 | 周期 | 运行维修养护内容 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供配 电系 统的 管理 | 日常 巡检 及维 修 | 1、每日对公用设备（变压器、高低压配电柜、箱配套设施）按巡视路线检查，并作记录。 2、照明灯具，开关及插座面板外观。 3、维修人员接到报修后，及时到现场进行处理。 | 1、设备设施、机房卫生清洁。 2、各种仪表、开关指示准确，记录详细准确。 3、照明灯具，开关及插座面板外观整洁。 4、照明灯具完整有效。 5、发现异常处理及时。 6、标识齐全有效。 |
|  | 月检 | 1、每月检查一次配电箱盘。 2、每月检查一次漏电保护装置是否正常。 |  |
|  | 季度 | 1、每季度及节日前对夜景照明系统进行检查。 2、每季度清扫、检修和保养空调、热力、电梯、室内外照明及消防设施设备等低压配电柜。 |  |

环境保洁

环境保洁服务制订并落实详细的周、月、季、年保洁工作计划，对大厅、走廊、楼梯、卫生间、办公区公共区域等不同区域，根据不同的装修材质，采用与之相对应的方式进行专业养护和保洁；加强日常检查，创造优雅、整洁的工作环境。

| 服务性质 | 保洁员 |
| --- | --- |
| 服务范围 | 档案库房、办公楼、送档人员休息室 |
| 服务内容 | 公共区域卫生含卫生间、洗漱间的清洁；楼宇间公共区域卫生； |
| 服务标准 | 地面、墙面无垃圾、无污渍；门窗无污渍；装饰物表面无污渍、无尘土；不锈钢饰物表面无污渍、无手印；玻璃、镜面表面无污渍；配套设施表面干净、无尘；垃圾桶外干净、无污迹垃桶内垃圾不超过垃圾桶容积的2/3，卫生间、洗漱间、洗澡间无异味，无积水，备品充足。外围地面无垃圾、绿化带外无杂物。做好垃圾分类工作。 |

消安防中控室值班、巡视管理

1、工作职责：

值班员应熟悉中控室各种设备的基本原理、功能,熟练掌握操作技能,负责设备的监视和运行。实行24小时、每班双人值班制度,严格遵守值班制度,工作中集中精力、头脑清醒、反映敏捷、快速认真的确认和处理每个报警。工作期间严格遵守中控室各项管理规定,认真如实填写中控室工作记录。

熟悉掌握负责巡逻区域的环境，安全薄弱点及事故多发点，做到重点部位重点保护。巡查院内、楼内各处公共区域、档案库房内的安全防火工作，定时巡逻，勤检查，发现异常情况及时查明原因，并报告值班领导。

2、工作内容及标准

| 工作内容 | 工作标准 |
| --- | --- |
| 1、消防中控室24小时值班，随时启动消防系统 | 1、实行每班双人值班并记录； |
|  | 2、消防控制中心人员名单、排班表； |
|  | 3、消防器材、设施分布图及台账，配置符合规范； |
|  | 4、消防器材、设施标识完好； |
|  | 5、消防器材、设施定期巡视、检查并记录。上报完好情况，由采购人及时更换调整维保。 |
| 2、消防值守人员掌握消防设施设备的使用方法并掌握消防四种能力 | 1、消防管理人员应掌握消防知识，培训、演习计划、记录，每季度进行演练； |
|  | 2、消防安全检查隐患上报采购人进行整改； |
|  | 3、消防设备设施故障处理记录。 |
| 3、组织开展消防法规及消防知识的宣传教育，明确各区域防火责任人 | 1、签订消防安全责任书； |
|  | 2、组织消防知识宣传； |
|  | 3、消防安全巡视检查并记录。 |
| 4、消防疏散示意图，照明设施、引路标识完好、紧急疏散通道畅通 | 1、消防安全疏散图； |
|  | 2、引路标识齐全； |
|  | 3、消防通道畅通，无杂物。 |
| 5、无火灾安全隐患 | 1、易燃易爆危险物品、场所等重点事项及重点部位管理记录； |
|  | 2、现场无安全隐患。 |
| 6、档案库房安全巡视 | 1、每4小时巡视一次并记录（在巡视中对档案库房、库区特定区域、地段和目标进行的重点巡查，认真检查各房间是否锁闭门窗，对于夜间未离开办公室的人员进行登记） 2、熟悉掌握巡逻区域内物品摆放位置及使用范围。 3、熟悉掌握负责巡逻区域的环境，安全薄弱点及事故多发点，做到重点部位重点保护。 |
| 7、检查、发现、报告 | 及时消除各种不安全隐患。防止火灾、爆炸等事故或抢劫、盗窃等不法侵害案件的发生。 |

园林绿化服务

负责办公区域内的园林绿化工作，做好修剪养护等工作。

1、服务内容及标准

| 服务内容 |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 园林绿化服务内容 | 公共区域卫生清洁；楼宇间公 共区域卫生； | 办公区院内园林绿化的养护、定期对草坪、树木进行浇水、施肥、修剪、杀虫、除草和病虫害杂草防治等工作。 |
| 服务标准 | 外围地面无垃圾、绿化带 内无杂物。 | 1、树木长势正常，枝叶正常，无枯枝残叶； 草坪草生长旺盛，生机勃勃，整齐雅观；2、依据树木及草坪长势强弱进行修剪；修剪下的树枝树叶杂草及时清理； 3、及时剪去干枯枝叶和病枝；及时除杂草； 4、适时灌溉、施肥，草坪灌溉应适时、适量，务必灌好返青水和越冬水； 5、病虫害防治，以防为主，精心管理，早 发现早处理。 |

电梯管理维护（不分包）

1、电梯基本情况

两部电梯（档案库房楼内），品牌及型号：崇友电梯。

- 日常管理

落实电梯日常使用管理责任。

- 职责

保障电梯设备的正常运行操作。

（四）其它

1、根据岗位要求必须执证上岗

2、投标人需提供物业公司管理办法、服务考核标准

3、物业服务期间监督考核方式

投标人提供服务期间，必须遵纪守法，从严执行采购人各项规章制度，每岗位必须制订相应的岗位制度和岗位职责，采购人通过供应商日常服务、值班巡查、定期检查、配合工作等情况，考核服务情况。如有达不到制度职责的要求与服务标准的情况，采购人有权视情况按照合同约定，对投标人做出限期改正、要求辞退开除违纪员工等处罚，出现损毁采购人财物行为的，采购人进行扣款处罚。

4、节能管理服务：投标人需建立覆盖水、电、燃气、热力等能源的全流程管理机制，对物业区域内建筑、公共设施及绿化的能源消耗进行分类计量与实时监测，每月形成能耗分析报告并报送采购人。针对空调、电梯、照明等重点用能设备，制定专项节能运行方案，通过优化启停时间、调节运行参数等方式降低能耗。

资源循环利用：推行垃圾分类管理，设置规范回收设施，实现可回收物、厨余垃圾等分类处置与资源化利用，每月公示回收量及处置情况。优先采用节水器具、节能灯具等环保设备，办公及保洁服务中优先选用绿色、可降解耗材。

绿色运维服务：每季度对房屋围护结构、节能设施进行专项检查，及时排查并整改漏风、漏水等能耗浪费问题。对特种设备及公用设施开展节能维护，确保设备运行效率符合国家节能标准，每年至少提出1项以上节能技术改造建议并协助采购人实施。

节能宣传与培训：每季度至少开展1次绿色节能环保主题培训，提升服务人员节能操作技能；通过张贴标识、发放手册等方式引导甲方人员践行节能行为，营造节约氛围。

5、投标人应制定项目保密管理解决方案，包含服务目标、保密管理实施方案、保密管理制度和规定，定期开展保密检查及奖惩考核。并对本采购项目涉及的技术文档、档案资料严格保密，仅限必要人员接触，不得违反保密约定，若违反保密约定，投标人需承担采购人全部直接与间接损失，采购人有权终止合同并要求赔偿。

6、投标人需制定服务区域内各类生产安全事故应急预案，预案的编写应符合GB/T29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的编制要求，包括:
综合应急预案（应急组织机构及职责、应急响应、后期处置等）、专项应急预案（火灾、有限空间、紧急疏散、防汛等）、现场处置方案（电梯困人、跑水、触电等）、极端天气预案、重大故障应急预案。

7、投标人需制定服务区域内应急抢修预案，包括：风险分析和预防；人员抢救处置预案；发生坠梯事件处置；电梯门无法开启处置 ；漏电事件处置等。