# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

说明：如为货物采购，须标明是否接受进口产品，表明核心产品。

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市通州区人民检察院2026年度物业管理服务项目 | 1 | 项 | 自合同签订之日起1年。 |

2. 项目背景/项目概述

北京市通州区人民检察院办公区2026年度物业管理服务项目，项目服务期限为1年。主要包括房屋建筑主体的日常养护和管理、物业区域内的清洁卫生、会议服务等服务内容，并通过合同细化服务标准，使办公区管理工作更加节俭、务实、廉洁、高效，保证机关有序高效运行。

总建筑面积11114.96平方米。

楼宇数量：三栋

（一）工作时间

办公区工作时间为每周一至周五：8:30—18:00。

（二）各类人员工作时间

1.采购人人员。办公区工作人员，包括行政事业编制内人员及社会化用工人员。其中：

行政办公人员，工作时间：8：30—18:00。

服务人员，工作时间：8：00—18:00或倒班制。

值班人员，工作时间：为24小时制。

2.物业人员。由报价人派遣，由检察院办公室对报价人行使监督和管理的权力。其中：

会议类服务人员，工作时间：视会议安排情况。

工程类服务人员，工作时间：分为倒班制和24小时制。

保洁类服务人员，工作时间：倒班制。

（三）人员要求：

本项目人员配置不低于23人，本项目不接受联合体投标。

1、项目经理：1人，年龄50周岁（含）以下，具有本科（含）及以上学历；具有中级（含）以上职称；且具有3年及以上类似物业项目经理工作经验。

2、客服主管：1人，年龄45周岁（含）以下，具有5年及以上的类似物业客服管理服务工作经验，具有大专及以上学历。

3、保洁主管：1人，年龄50周岁（含）以下，具有大专及以上学历；具有5年及以上类似项目物业保洁主管工作经验。

4、绿化主管：1人，年龄55周岁（含）以下，具有大专及以上学历，具有4年及以上类似项目物业绿化主管工作经验。

5、维修主管 ：1人，年龄55周岁（含）以下，具有本科（含）以上学历，具有工程类中级职称。

6、维修人员：主要维修人员不少于7人，其中：四名具备高压电工作业证，一名具备制冷设备维修工职业资格证书，一名同时具有工业锅炉司炉G1证书与锅炉水处理G3证书，一名具有焊接与热切割作业证。

7、消防中控4人。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付（实施）的时间

自合同签订之日起1年。

2、交付（实施）的地点（范围）

北京市通州区人民检察院：北京市通州区玉桥西路85号。

2. 付款条件（进度和方式）

物业管理服务费按季度结算，每季度结束后30个工作日内由采购人向中标人支付物业管理服务费，支付期限最后一日为法定节假日的，支付期限顺延至法定节假日后第一个工作日，中标人应在收到采购人支付的费用后7日内，向采购人提供正规发票。

- 技术要求

1.基本需求

1.1需满足北京市通州区人民检察院物业后勤服务的需求，确保各项服务工作安全运行。

1.2主要服务内容（包括但不限于以下内容）综合物业管理服务、房屋日常养护维修、给排水、空调系统的日常养护维修、电梯系统的日常安全运行管理、供电系统电器设备（高、低压）、电线电缆、照明装置等设备日常管理和养护维修、日常维修管理工作、环境卫生管理，包括公共区域的日常保洁及院区绿地的日常养护、客户服务及会议服务、供暖季锅炉房运行维护。

2.服务内容及要求/货物技术要求

服务内容：

1.房屋建筑日常维护与保养；

2.设备运行及日常零件维修；

3.设备设施日常运行维护与管理，包括：电梯系统、地下立体车库系统、配电系统、空调系统、给排水系统(含隔油池清掏)；

4. 所有公共区域、卫生间、开水房、浴室的环境卫生服务；

5.办公区会议室、接待室、多功能厅入室保洁服务；

6.会议服务；

7.地下车库的维保；

8.每年消防电气的检查；

9.办公家具的维护、维修；

10.对办公区院内绿植进行养护；

11.所属办公区内垃圾进行分类投放，集中处理；

12.节能减排，实行三巡三检；

13.完成采购人交给的其他服务性工作。

服务要求：

（一）房屋建筑维护与保养

1.对建筑物、公共设施按市住建委规定和采购人规定进行安全巡视、检查。

2.及时做好室外地面，台阶修补，雨水口部和排水沟渠的维护、修补。

3.及时做好建筑物所属门、窗、楼梯扶手、护栏的维修，门、窗五金件、锁具的维修或更换，办公室内办公设施的维修保养。

4.及时做好停车场、道路设施（指示牌、交通标志、交通设施）的维护与保养。

（二）电梯系统运行维护

1.电梯采用无人值守。

2.发生电梯困人或其它重大事件时，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，报价人物业管理人员须在5分钟内到现场，专业维修人员须在30分钟内到现场进行救助。

3.保持轿厢清洁，每周对轿厢进行养护。

4.设电梯安全员，负责电梯运行的日常巡视，做好电梯日常使用状况记录，保障电梯全年安全运行、正常使用。

5.轿厢内须明示年检合格证、乘梯须知。

6.对采购人指定的电梯公司日常维保工作进行监管，促其对电梯进行年检并取得合格证，产生费用由采购人负责。

（三）电气设备运行、维修养护

对供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电控箱、电器照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

1.每年初制定设备运行维护检修计划，并组织实施。

2.建立各项设备档案，做好用电统计分析工作和节电工作，做到安全、合理节约用电。

3.建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电室管理制度，供电运行和维修人员持证上岗。

4.每年对变配电设备进行1次除尘养护。

5.做好夜景照明、节日灯系统的运行管理。

6.建立24小时运行维修值班制度、维修登记制度、巡视制度，填写值班日志，及时排除故障，保障设备安全运行。

（四）空调系统运行维护

对集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、冷却冷冻补水软化水泵、加药装置、风机盘管、冷却塔、管道系统、各种阀类、采气装置膨胀水箱和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。分体空调的日常保养。

1.建立空调运行管理制度、安全操作规程和维修登记制度，填写值班日志。

2.根据室内外温度及时调整空调机组的运行状况，做好节气节电工作。

3.督促采购人指定的空调维保单位定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。空调系统出现运行故障后，应通知维修人员及时到达现场维修。

4.做好分体空调设备的维护保养工作，每年5月份进行除尘、清洗、养护，负责空调加氟，所产生费用由采购人负责。

5.供暖和制冷时间按照采购人要求执行。

（五）给排水系统及设备

对办公区室内外给排水系统的设备、设施，如生活水泵、生活水箱、电开水器、排污泵、消毒器、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等进行日常养护维修。

1.每年初制定设备设施运行维修计划。

2.加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行。

3.建立正常供水管理制度，做好节约用水工作，杜绝跑、冒、滴、漏。

4.对供水系统进行日常维护和检修，对排水管道进行清通、养护和清除污垢，及时清掏隔油池，产生费用由采购人负责。

5.配合采购人完成水箱定期清洗、消毒、检测及更换消毒器紫外线灯管等工作，使水质符合卫生要求，并出具检测报告，产生费用由采购人负责。

6.及时对开水器排污，保证开水供应，设备出现故障时，应及时报告相关科室，由相关科室组织专业人员进行维修，按时关闭电热水器开关、阀门和电源。

7.建立维修登记制度，填写工作日志。

（六）地下车库停车系统运行维护

1.做好车库设备运行管理和维修、保养工作，保证车库正常使用。

2.负责车库区域的安全、卫生和消防工作。

（七）保洁服务

办公区内会议室、接待室、楼梯、大厅、走廊、平台、天台、电梯间、卫生间（提供卫生纸、洗手液、香球、垃圾袋）、清洁间、公共活动场所、楼宇外墙等公共部位和室外庭院广场、办公区道路、停车场（库）、自行车棚等公共场地及“门前三包”区域的日常清洁保养，办公区生活垃圾的收集；办公楼内会议室、接待室地毯清洗，不锈钢门窗、纱窗养护、外墙及玻璃清洗（每年两次）；消杀灭虫灭鼠灭蚊蝇。

1.建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备。

2.实行标准化清扫保洁，每日由专人负责检查、监督。

3.庭院清洁无杂物（包括自行车棚），无随意堆放杂物，发现杂物及时清除。

4.卫生间清洁无异味，卫生纸、洗手液、香球及时补充。

5.及时清扫积水积雪，确保办公区和卫生责任区无积水积雪。

6.按时清倒楼内垃圾，督促丰台环卫所及时清运垃圾，做到日产日清。

7.定期对停车库进行清扫，保持干净整洁。

8.定期消杀灭虫灭鼠灭蚊蝇。

9.大堂与门厅保洁

1）硬质地面无杂物、污迹和水迹；每日每隔1小时对地面进行推尘清洁，使地面光亮无尘、无脚印。

2）玻璃（含玻璃门）、窗台、门框及把手，无污迹、无水痕、光亮无尘；大玻璃窗每周清洁1次，玻璃门每日随时清洁维护。

3）及时清洗垃圾桶上烟沙，桶内垃圾不超过桶身2/3，及时清倒，做好分拣工作；垃圾桶内外壁及时清洁，使其干净无污迹。

4）消火栓及移动灭火器每周清洁两次，无尘，摆放位置正确整齐，箱内无杂物。

5）保持擦鞋机无尘，运转正常，及时补充鞋油。

6）门柱、墙面、窗台随时清洁，保持无污迹、无尘、无蛛网。

7）其它设施设备（不锈钢制品、乒乓球台、宣传栏、水牌等）每日清洁维护1次，保持干净、无尘。

10.公共走廊及步行梯保洁

1）通道每日用墩布及尘推工具进行清洁，保洁人员对分管区域至少半小时巡视一次，保持地面光亮无水迹、无污迹、无杂物，每月对楼层地面做大清保洁。

2）墙壁、顶板、门窗、附属设施、地脚线每日清洁擦拭，保持干净、无尘、无污迹。

3）每日对步行楼梯进行清洁，保持地面、台阶（平面、竖面）光亮、无杂物；楼梯扶手无灰尘和手印。

4）通道及步行梯高处风口定期清洁，低处风口（小）每日清洁，干净无尘。

5）楼道内堆放的各类宣传品、杂物等要及时通知主管科室与相关单位或部门协商，及时处理，保证通道整洁、畅通。

11.公共卫生间保洁

1）每天早8:00-8:30、13：00-13：30、16：00—16：30重点清理卫生间。

2）地面无水迹污渍、无杂物、无毛发。

3）镜面、面盆和台面干净、光亮，无水迹、无毛发，水龙头光亮无水垢。

4）卫生间门窗及隔板光洁无尘、无手印、无污迹；顶部及风口无尘，每周清洁1次。

5）墙面及墙壁安装的设施设备以及手纸盒干净无尘，无污渍水迹。

6）便池恭桶及时冲刷，无异味、无尿碱、无污物、无堵塞；每日消毒1次，放置球状清洁剂；便池内芳香球不得小于球体的1/3，及时更换。

7）纸篓和垃圾桶及时清倒，纸篓内厕纸与桶内垃圾不得超过桶沿，垃圾袋完好无破损。

8）水源感应器使用正常；保持卫生间上下水畅通不堵塞。

9）及时补充卫生纸、洗手液、香球等消耗品（所有消耗品要符合质量要求），避免出现断档现象。卫生纸外露下垂10公分，洗手液每次补充量不超过皂液盒深度的2/3。

10）储物间工具摆放整齐，不得囤积杂物。

11）合理使用清洁剂，不得腐蚀瓷砖、台面及盆面

12）保持卫生间空气清新、无异味，每周定期消毒2次。

13）设施、设备随时检查，出现问题及时报修，保证设备正常使用。

14）领班每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

12.开水间保洁

1）热水器外表面保持光亮、无水印、无尘。

2）热水器出现问题及时报修。

3）不锈钢水池保持干净、无水垢、无杂物；水龙头光亮、无水迹。

4）陶瓷水池内外侧光亮、无污迹、无杂物。

5）瓷砖墙面光亮、无污迹。

6）水房卫生每日保洁维护，每周重点清洁1次。

7）茶筐、茶桶随时清倒，内容物不得超过2/3，外围无茶渍、无杂物。

13.电梯间保洁

1）电梯外门表面光亮无尘，呼梯板指示灯干净无尘、无印迹，每日清洁1次，定期保养。

2）电梯厅墙面下部每日擦拭，每周做1次整体清洗（用刮子）。

3）电梯厅地面用尘推随时清洁，保持光亮、无杂物。

4）及时清洗垃圾桶上烟沙，盘内烟头不得超过10个，桶内垃圾不超过桶身2/3，及时清倒同时做好分拣工作。垃圾桶外壁及时进行清洁，保持干净无污迹。

5）电梯轿厢内壁光亮、无尘、无印迹。

6）顶部灯箱内壁干净、无尘。

7）电梯门底槽干净无杂物。

8）电梯毯随时清洁，定期清洗，保持干净整洁、无污渍或杂物。

14.庭院保洁

1）庭院地面、台阶干净整洁无杂物（包括自行车棚），发现堆放杂物、树叶及时清除，停车车位无烟头，无油迹；根据天气情况定期清洗庭院地面。

2）每日擦拭不锈钢垃圾桶，定期擦拭伸缩门、外围区域照明灯及支架。保持其光亮度。

3）及时清扫庭院门前三包区的杂物及落叶，保持干净整洁；做好扫雪铲冰工作，做到院内及门前无积水。

4）及时清扫草坪、绿化带及周围，做到该区域无杂物，无落叶堆积。

5）检查发现安全隐患及时上报相关科室。

6）每日垃圾外运后及时清洁垃圾桶，保持桶身干净整洁无污渍、无蚊蝇。

7）督促环卫中心及时清运垃圾，日产日清，对垃圾进行二次分拣。

8）垃圾桶外和食堂外围无散落垃圾，无蚊蝇，地面干净无污渍；根据季节需要，做好鼠、虫、蚊蝇的消杀工作，夏季每日消毒喷药预防蚊虫滋生。

15.会议室、接待室保洁服务

1）地毯。无污迹、无杂物、无水渍、无异味、不潮湿；每周吸尘1次。

2）墙壁、地角线、顶棚。无污迹、无灰尘、无蛛网；地脚线每周清洁2次，墙面、木隔、顶棚每月除尘1次。

3）门、窗。无污迹、无灰尘、门窗玻璃明亮，无水迹，窗帘无褶皱、无污渍；窗台表面每日清洁1次，玻璃内表面每月清洁1次。

4）桌、椅、柜。面无污迹、无灰尘、无水渍，码放整齐；桌屉、茶水柜内无杂物，整洁干净，每周清理1次；布艺沙发布面根据实际情况进行清洗。

5）会议用品。会议用品专柜存放，分类码放整齐，适时补缺，保持洁净卫生；保温瓶要清洁光亮，杯具无水迹、手印，每次使用后立即清洗消毒。

6）排风口。无灰尘、无污迹、无杂物；每月清洁1次。

7）室内装饰品。无污迹、无灰尘、无杂质、无异味，摆放位置符合审美要求。

8）下班后认真检查房间，关好窗户，切断所有设备电源，将门锁好。

16.楼层平台保洁

楼顶和平台防水铺盖平整，地面干净无杂物、无雨水、水垢及树叶。

17．地下车库保洁

1）车库地面干净无杂物，每季度冲洗1次，随时清扫。

2）车库设施设备随时清洁，各类标志、照明灯，表面目视干净、光亮；顶部管道每半年清洁1次。

3）消防器材定期清洁，干净无尘，鼠盒内的鼠药量及摆放位置符合鼠药投放七要素要求。

19.院外保洁——门前三包

1）保持门前区域整洁。

2）保持垃圾桶周围清洁。

3）每日8：00前清扫完门前三包区域，遇有雪天，视情抛散融雪剂，并随下随扫。

（八）会议服务

1.会前准备

1）提前布置好会场（重要会议提前30分钟，其它会议提前20分钟，特殊会议根据主办方要求的时间），不允许有延误；会场布置要符合主办方的要求，整洁、大方、有序；会标内容准确、名位牌摆放恰当；服务用品按标准提供，适度、合理。

2）茶叶、器皿、用水，要有专人看管，确保使用安全。服务员于会前15分钟将茶、水、杯准备完毕；会议用矿泉水、盖杯、纸杯外观大小统一，杯把、图案朝向一致。

3）音控师提前30分钟调节好会场内的灯光、语音和视频设备，保证会议室设施设备处于良好状态。

4）开启空调，并按规定调节好室内温度。

5）根据会议规格标准和主办方需求设置岗位，安排服务员上岗服务（重要会议首层大厅设立迎宾及专梯服务，主要通道设立引领人员）。

6）会议服务人员提前15分钟立于会场门口等候，对会议需求、参会人数和出席领导做到心中有数，了解参会人员的落座位置，以便引领落座，做到微笑服务。

7）按照固定岗位、流动服务、主动补位、通力合作原则实施会议服务。

2.会中服务

1）重要会议迎宾员及电梯司仪提前30分钟在首层大厅等候，主要通道服务人员提前30分钟就位，随时为来宾提供引领服务。

2）服务人员站姿规范标准，着装统一整齐并佩戴胸卡；化淡妆上岗，保持良好精神状态；全程微笑服务并使用服务敬语，言行礼貌大方周到，做到三轻（走路轻、讲话轻、动作轻）。

3）主要领导和贵宾要有专人拉椅让座，并给客人以请坐的手势。

4）贵宾、领导落座立即上水，全部人员到齐后从主宾（或主席台）开始依次添水，会中15至20分钟续水1次；水量保持八分满，动作要轻、快、自然；两人或数人续水时，要步调一致，整齐划一。

a.主席台发言人更换时，立即换水。

b.重要会议和保密会议按照主办方要求提供上水服务。

5）为重要会议提供小方巾服务，温度原则上以冰毛巾不冰手，热毛巾不烫手为宜。

6）会议为全程站位服务，会议开始后，服务人员应立于门外随时听候召唤，不得离岗和随意走进走出。

7）服务人员在服务中要具备较强的领悟力、观察力和应变能力，随时做好处理突发事件的准备。

8）在续水过程中，服务员应留意会议室内语音和视频设备运行是否正常、空调温度是否适宜，及时做出调整。

9）如有拍摄录像、采访场面，应避免在镜头前走动。

10）如遇奏国歌或其他庄严时刻，应停下手中一切活动，站到一侧肃立。在会议选举表决或进行电视摄像时应延迟服务，待进行完毕后再继续服务。

11）保持会议期间周围环境的安静，不让无关人员随意进出；如有特殊情况，及时与组织会议人员取得联系。

12）会议服务上级领导应加强巡视，指导和监督服务员工作。随时查看会议室的准备情况和会议进行情况，有突发事情时帮助应对解决。

13）服务人员要有保密意识，不听、不看、不随意传播会议内容；会后，材料统一收集交至主办单位。

（14）使用投影仪、电视电话、音响等设备的会议，设有专人调试。

3.会后整理

1）会议结束后，服务员立于会场门口，向客人微笑道别。

2）仔细检查会场，查看是否有参会人员遗忘的物品和文件等，如发现应立即报告主管和服务科，与主办方联系，及时归还物品并进行登记。

3）检查设施设备有无损坏，做好记录。如有损坏，立即报修。

4）整理会场，收回会议用具，进行清洗消毒。

5）会场清理完毕，及时关闭门窗及各类设备设施，确保无安全隐患。

4.会议室消毒标准

1）洗涤茶具的设备要清洁卫生；

2）服务员要严格遵守清洁程序，茶具做到一去渣、二洗刷、三清洁、四冲洗、五檫干；

3）按消毒液1：20水的比例配置，把茶具放在消毒桶内浸泡5分钟左右取出，用清水冲洗干净；

4）茶具必须达到光、洁、无污染；

5）消毒后的茶具要有专柜储存，无杂物、污垢；

6）每次消毒茶具后，都要认真仔细；

7）会议室使用的小方巾要清洁干净，做到一会一清洗，一会一消毒。

（九）绿化养护

1.绿化养护服务内容及要求

1）植物长势良好，叶色、叶形正常，定期打药除虫施肥，保证无明显虫害痕迹；

2）乔木树冠完整，树干挺直（特殊栽植的除外），修剪得当；

3）灌木开花繁茂，无非正常落花落蕾现象；

4）藤本植物长藤分布合理，枝叶覆盖均匀；

5）地被植物生长良好，分布均匀、整齐，色调协调一致，无成片枯黄；

6）整形植物修剪平整，保持原造型效果，无缺损；

7）绿地内无高荒性、缠绕性、攀援性杂草，无积水，无垃圾杂物；

8）景观维护良好，无裸露地，达到设计效果。

2.绿化养护标准

1）乔木

植株生长正常，主枝基本完整，植株保存率高于95%，年成活率高于95%，生长季节叶片保存率高于85%。

2）灌木

植株生长正常，主枝完整，保存率在95%以上，年成活率高于95%。

3）绿篱和色块

植株生长整齐，保存率高于95%，年成活率高于95%。

4）地被和花坛植物

地被植物覆盖率高于95%，花坛植物死亡率超过5%后能及时补栽或更换。

5）草坪

草坪基本整齐，覆盖率高于95%。

6）灌溉

有计划地进行浇灌，灌溉水下渗充足均匀，无明显旱涝情况发生；一般植物确保在萌芽前、4月、5月、秋季、入冬前浇水1次，冷季型草坪根据长势和土壤情况适当增加灌溉次数。

7）施肥

根据植物生长情况施肥，乔木每2年施肥1次至2次；灌木每年施肥1次至2次；地被和草坪植物每年施肥2次至3次；花坛植物根据生长情况进行追肥；尽量减少对化肥的依赖。

8）病虫害防治

根据病虫害发生规律，植物生长季每月至少检查3次病虫害情况；并根据检查结果防治病虫害，不因病虫害出现提前落叶、死亡现象。

9）整形修剪

乔木每年冬季修剪1次；灌木每年生长季节和冬季修剪1次；绿篱和色块每年五一前、国庆节前、冬季修剪 1次；

冷季型草坪应根据长势生长季节每月修剪1次至2次，全年至少修剪12次。

10）除草

每年全面除草3次，重点绿地增加除草次数；出现杂草的绿地面积不超过总绿地面积的10%，季节性杂草能得到有效控制。

11）垃圾处理

绿化作业产生的垃圾和绿地内的垃圾杂物每天处理 1次。

12）工作检查

a.生长季节每月检查3次绿化工作。

b.编制每季度绿化养护措施和工作计划。

c.有绿化档案。

（十）节约能源资源

投标人配合采购人完成下列反资源浪费相关工作：

1.基础工作

与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。具体工作中，投标人明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。

2.节能管理

（1）基本要求

协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护。投标人应熟悉管理区域能源消耗热点（照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等）、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- 照明用能

投标人加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”；会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”；如无采购人或相关部门要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- 暖通用能

按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

（4）其他用能

根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段。

（5）用能统计和分析

协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

3.节水管理

（1）基本要求

协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2 级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

（2）会议活动用水

根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

（3）绿化景观用水

根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

（4）保洁用水

协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

（5）其他用水

协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

（6）用水统计和分析

协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位（功能区域）和主要用水设备（用水系统）分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

4.生活垃圾分类

（1）基本要求

协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

（2）生活垃圾分类收集

协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》，分类收集脂类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

（3）生活垃圾分类运输

协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

（4）生活垃圾分类宣传与培训

协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高采购人人员对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

- ESG工作理念

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

（五）物业服务关键指标

1.物业综合服务

1)	报修及时率100%；

2)	物业工作满意率≥95%；

3)	投诉率≤1%；

4)	投诉处理及时率100%；

2.房屋建筑及设备设施维护管理服务

1)	房屋建完好率90%；

2)	设施设备完好率90%；

3)	维修及时率90%；

4)	维修合格率90%。

3.消防安全防范

1)消防设施设备完好率90%；

2)火灾事故发生率0。

4.环境清洁服务

1)	清扫及时率90%；

2)	绿植成活率95%。

5.会务服务

1)	会务保障服务合格率≥90%；

2)	服务礼仪合格率≥90%；

3)	从业人员持证上岗率100%；

4)	环境卫生合格率90%。

6.院方指定的其它服务完成率≥90%。

（六）物业服务标准

总体符合《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》、《中华人民共和国消防法》、《北京市垃圾分类管理条例》以及其他政府、行业标准。

房屋公共设施设备维护维修内容相关的国家法律法规标准规范（如有最新标准则以最新的为准）

DB11/T391-2006 《物业服务企业标准体系管理标准体系》

GB50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》

GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50365-2005 《空调通风系统运行管理规范》

GB17051-2025《二次供水设施卫生规范》

GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》

GB50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》

GB50054-95 《低压配电设计规范》

JGJ/T16-92《 民用建筑电气设计规范》

中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》

中华人民共和国国务院令(第239号) 《电力设施保护条例》

中华人民共和国国务院令（第666号）《电力供应与使用条例》

劳安字【1990】16号《漏电保护器安全监察规定》

北京市人民政府令第102号《北京市防御雷电灾害若干规定DL409—91 电业安全工作规程（电力线路部分）》

中华人民共和国建设部令第156号《城市供水水质管理规定》

中华人民共和国建设部令第156号《北京市城市公共供水管理办法》

北京市人民政府令第215号《北京市排水和再生水管理办法》

GB5749-2006 《生活饮用水水质标准DB11/T118-2014关于在全国范围内试行《高层住宅二次供水设施维修技术要求》的通知》

京卫疾控字[2004]133号《北京市无负压、无吸程（稳压、稳流）自动供水设备安装使用卫生规定》

市政府令[2007]186号《北京市自建设施供水管理办法》

中华人民共和国国务院令第641号《城镇排水与污水处理条例DB11/307-2005 水污染物排放标准》

中华人民共和国国务院令第460号《取水许可和水资源费征收管理条例》

中华人民共和国主席令第4号《中华人民共和国特种设备安全法》

京国土房管房宇［2001]617号《关于加强北京市住宅电梯报废管理有关问题的通知TSGT2001-2009 电梯使用管理与维护保养规则》

北京市人民政府令第205号《北京市电梯安全监督管理办法》

中华人民共和国国务院令第373号《特种设备安全监察条例》劳锅字[1993]4号《溶解乙炔气瓶安全监察规程》

疫总局令第46号《气瓶安全监察规定》 建住房[2006]3号《电梯应急指南》

卫监督发[2006]53号《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》

卫通〔2012〕16号《公共场所集中空调通风系统清洗规范》

北京市人民政府令第216号《北京市供热采暖管理办法》

北京市人民政府令第224号《北京市集中空调通风系统卫生管理办法》

京政容发〔2010〕61号《关于供热单位服务和管理到户有关问题的意见》

发改价格[2013]1246号《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》

京应急委发〔2006〕9号《北京市供热突发公共事件应急预案》

京质监特设发〔2007〕89号《北京市锅炉使用安全管理规范》

国质检锅〔2003〕207号 《锅炉压力容器使用登记管理办法》

四、其他要求

本项目管理及服务人员应不少于25人，各岗位及人员数量应配备合理准确。

岗位设置（包括但不限于以下岗位，并可根据现场实际情况适度调整）

| 序号 | 岗位 | 岗位人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。本科（含）及以上学历，具有3年（含）以上物业项目经理工作经验，须具备中级（含）以上职称。 |
| 2 | 客服主管 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。年龄45周岁（含）以下，具有专科（含）及以上学历，且具有5年及以上的类似物业客服管理服务工作经验。 |
| 3 | 保洁主管 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。年龄50周岁（含）以下，具有专科（含）及以上学历，工程类高级（含）以上职称，具有5年及以上类似项目物业保洁主管经验。 |
| 4 | 绿化主管 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。年龄55周岁（含）以下，且具有大专及以上学历，具有4年及以上类似项目物业绿化主管经验。 |
| 5 | 维修主管 | 1 | 工作时间：8：30—17：30。年龄55周岁（含）以下，具有本科（含）以上学历，具有工程类中级职称，具有4年及以上类似项目维修主管经验。 |
| 6 | 主要维修人员 | 7 | 工作时间：24小时。其中：四名具备高压电工作业证，一名具备制冷设备维修工职业资格证书，一名同时具有工业锅炉司炉G1证书与锅炉水处理G3证书，一名具有焊接与热切割作业证。 |
| 7 | 会议服务员 | 3 | 工作时间：8：30—17：30。 |
| 8 | 消防中控 | 4 | 工作时间：24小时。 |
| 9 | 保洁员 | 6 | 工作时间：8：30—17：30。 |
| 总计 |  | 25 |  |

注：投标人应当按国家相关法律法规的要求，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

投标人为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

（四）办公、住宿、低值易耗品、保险、大中修及技术改造等补充说明

（1）采购人提供投标人办公用房一间。

（2）物业服务中使用的工具设备设施等固定资产由投标人提供。

（3）清洁易耗品及工程土建日常零星维修的相关材料费，由投标人提供。

（4）工程水、暖、电气、空调、疏散指示标志牌等相关材料由投标人提供。

（5）客户服务中的日常会议服务用物资由采购人提供。

（6）水、电、气、热力、通讯等资源能源使用费用由采购人提供。

（7）水箱清洗及水质检测、电梯年检等费用、空调系统检测由投标人提供。

（8）项目公众责任险由投标人负责。

（9）物业管理区域内的设备、设施大中修及技术改造费用由采购人负责（维修改造费用500元以上为大中修）。

4.2报价要求

本项目投标人投标报价中须包含为完成本次采购服务内容的所有费用，投标人报价应包括但不限于以下报价内容并满足报价要求。

（1）人员工资（含物业管理服务人员工资[工资发放标准符合国家、北京市相关政策及法律法规，符合北京市现行最低工资标准]、法定节假日加班费、职工福利、企业及个人应负担的社会基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险[社会保险缴费基数应不低于北京市现行最低缴费基数]、员工餐费、服装费、体检费用、工会会费、残保金等），本项目岗位人员配备不得低于25人；

（2）日常行政办公费；

（3）物业管理区域内清洁卫生费用（包括但不限于：保洁用具、劳保用品、清洁耗材及用品等费用、及大件垃圾清运处理费用）

（4）绿化养护费用（包括但不限于：绿化养护设备与机具[含设备及机具的维修及养护费用，不含大型设备采购费用]、耗材[含绿化设备油耗]、农药、化肥、冬季风障等）；

（5）客户服务费用；

（6）设备设施运行维护费用（不含水、电、气、热能源费用；不含机电设备设施维护维保费用；不含设备设施大、中修及技术改造费用）；

（7）建构筑物维修养护费用（包括但不限于：维修工具及劳保用品费、维修材料费等）；

（8）法定税费；

（9）不可预见费用（如应对应急突发事件发生的费用）以及物业管理服务内容相关范围内的所有费用。

五、政策性采购需求

1、为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实 ESG 理念的工作措施。

2、落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673 号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

3、照明系统建议落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88 号）。