# 采购需求

- 采购标的

- 采购标的

“北京市农业技术推广站2026年度物业服务采购项目”，预算金额163.522565万元。

- 项目背景

北京市农业技术推广站占地面积20643.32㎡，院内站用建筑13739.9平方米，绿化面积6000㎡，院内种植国槐、银杏、玉兰、海棠、山楂、柿子、杨树、柳树各种灌木等树种176棵。项目内容包括：采购人办公楼、电教楼、实验楼、食堂楼公共区域、会议室、指定办公室、值带班室的卫生保洁；院内水电维修及配电值班；院内树木修剪、绿化管理；院内室外道路、门前三包区域、停车场环境卫生清扫；院内绿化、蔬菜种植维护；站大门口人员、车辆进出安全检查、及院内和所属家属院治安巡查工作。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

2026年1月1日至2026年12月31日。

2. 付款条件（进度和方式）

（1）费用构成

预算费用由人工费用、维保费用、材料费用、管理费用及税金组成。

（2）监督考核：

北京市农业技术推广站综合科负责对中标人服务与保障的监管，具体实施对中标人委托服务管理的监督，根据委托管理服务内容及标准、服务质量要求进行考核。

综合科施行“季考核”监管体系，将季度考核予以量化，依据考核结果，对各项服务费用进行扣减。考核内容包括物业服务（季度考核表见附件1，附件2）。每季度按照各项考核表中的内容及标准进行考核打分。每季度不定期检查两次。

约定的季度服务费金额为考核基数，季度考核内容各项满分均为100分。当各项季度考核分数≥90分时，不扣减费用；当各项季度考核分数＜90分时，每项每低1分，扣减考核基数的2%，直至扣完考核基数的金额；在本项目约定的服务期内，若同一具体问题再次发生，则针对此扣分项，每扣1分，在原扣减考核基数的2%的基础上，额外扣减考核基数的1%。本项目约定的服务期满时，考核结果进行汇总，保留小数点后两位。当满意度≥90%时，不扣减费用；当满意度＜90%时，每低1%，扣减考核基数的3%，直至扣完考核基数的金额为止。考核扣减金额经甲乙双方确认后，扣减金额直接从季度服务费中扣减。

| 附件1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业服务季度考核（表一） |  |  |  |  |
| 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 | 满分 | 检查结果 |  |
|  |  |  | 扣分 | 问题 |
| 工程维修 | 灯罩、灯架、灯口、灯栅有无损坏 | 5 |  |  |
|  | 公共区域照明设施是否正常 | 5 |  |  |
|  | 门锁、把手是否正常完好 | 5 |  |  |
|  | 公共区域有无跑冒滴漏的现象 | 5 |  |  |
|  | 墙面有无裂缝、起鼓、脱落、破损现象 | 5 |  |  |
|  | 日常是否定期巡检 | 5 |  |  |
|  | 维修、巡检记录是否清晰完备 | 5 |  |  |
| 会议室保洁 | 桌椅摆放是否整齐 | 5 |  |  |
|  | 茶杯、水壶等是否整齐整洁 | 5 |  |  |
|  | 桌、椅、地面、门窗是否洁净 | 5 |  |  |
|  | 服务人员着装、仪表、礼仪、个人卫生情况是否良好 | 5 |  |  |
| 楼内保洁 | 公共区域干净、无灰尘（地面、门窗、楼梯、扶手等） | 5 |  |  |
|  | 及时添置卫生间洗手液及卫生纸 | 5 |  |  |
|  | 卫生间干净整洁，无杂物堆放 | 5 |  |  |
|  | 区域内所有垃圾桶干净、无异味 | 5 |  |  |
| 环卫绿化 | 区内植物是否长势良好、叶片健壮、生机勃勃 | 5 |  |  |
|  | 草地、花灌木有无明显杂草，室外绿植修剪是否及时到位 | 5 |  |  |
|  | 乔木、花灌木下的土壤是否保持疏松透气，平整美观 | 5 |  |  |
| 秩序维护 | 详见附件2 | 10 |  |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |
| 检查人、核查人 |  |  |  |  |
| 检查扣分项评述及建议： |  |  |  |  |
| 注：1.检查时机：每季适时开展常规检查，重要时期前进行检查； 2.逐项检查，发现问题一次扣除该项分数； 3.对于中标人已巡查报送过的故障及问题，因不可抗力等特殊原因未能及时处理的，不予扣分。 |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业服务季度考核（表二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 检查内容 |  |  | 满分 |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 扣分 | 问题 |  |
| 人员 | 着装是否干净、统一。是否已接受岗前培训。 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 有无迟到、早退、脱岗、缺岗等现象 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 是否存在未经负责人批准，自行调班造成空岗的情况 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 有无随地吐痰、吹口哨、乱扔垃圾等不文明行为 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 在院内有无室内吸烟，喝酒、打牌 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 是否定期组织召开秩序维护会议，记录完整，提高秩序维护意识 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 门岗 | 门岗值班人员是否标准、形象端庄 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 是否存在陌生人随意进出我院情况 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 非职工的人员、车辆出入我院是否进行登记 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 是否存在消防通道堵塞的情况 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 监控 | 秩序维护监控系统是否正常运行，相关记录是否完整 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 监控值班人员是否持证上岗 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 发现可疑情况是否及时上报并于5分钟内赶到现场 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 发现设备损坏是否及时通知维保单位进行维修 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 车辆 | 车辆较多时，是否合理引导车辆进行停靠 |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 是否存在占用专用车位或禁停车位的情况 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 巡逻 | 每天是否按计划定时巡逻，发现问题及时处理 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 所有消防设施、重点部位是否检查到位 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 否定项 | 值班人员脱岗，出现无人值守的情况 |  |  | - |  |  |  |  |
| 考核结果打分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人、核查人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查扣分项评述及建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.检查时机：每季适时开展常规检查，重要时期进行检查； 2.逐项检查，发现问题酌情扣分； 3.发生任一否定项，本次检查计0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）付款方式

服务费        万元。按季度支付，第一至第三季度每季度后30日内采购人向中标人支付服务费                      万元，第四季度末12月31日前采购人向中标人支付服务费     万元。中标人应在收取费用之前向采购人开具相应数额的符合采购人要求的普通发票。

3. 服务团队按要求配备如下岗位，且所配人员身体健康状况良好。

- 物业经理：

学历：具有本科及以上学历；

证书：具备消防建（构）筑物消防员四级证书；

工作经验：具备5年（含）以上同类型物业项目负责人管理经验。

- 物业维修人员：

60岁（不含）以下；

有5年及以上工作经验。

- 高压电工

55岁（不含）以下且有5年及以上工作经验；

具备高压电工操作证且有5年及以上工作经验。

（4）保洁领班

50周岁（含）以下且有5年及以上非住宅类项目经验；

学历：具有本科及以上学历；

证书：具有公共卫生消毒员证书及有害生物防治员证书

（5）保洁人员

年龄全部55周岁（不含）以下；

全部有1年及以上工作经验。

（6）秩序维护主管

年龄：50岁（不含）以下且有5年及以上工作经验；

证件：具备安保证、有服兵役经历；

学历：具有专科及以上学历。

其他要求：

a.具备基本法律知识，了解有关保安管理政策、规定。

b.具备一定的语言、文字表达能力和沟通能力。

c.具备与岗位职责相应的处置问题能力。

d.具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。

（7）秩序维护人员

年龄：50岁（不含）以下且有5年及以上工作经验；

证件：具备安保证。

其他要求：

a.具备基本法律知识，了解有关保安管理政策、规定。

b.具备一定的语言、文字表达能力和沟通能力。

c.具备与岗位职责相应的处置问题能力。

d.具备使用基本消防设备、通讯器材、技术防范设施设备和相关防卫器械技能。

（8）绿化人员、季节工

年龄：60岁（不含）以下；

工作经验：有5年及以上工作经验，熟知各种农作物种植方法及后期养护经验。

- 专业人员

- 提供特种作业-高压电工作业证书；

- 提供保安证证书。

4.外包服务要求

（1）可以分包履行的具体内容：垃圾清运、绿化、灭火器年检及道闸维保；

（2）允许分包的金额或者比例：

①垃圾清运分包金额比例不超过总报价的4.96%，即不超过8.107万元，否则其投标无效；

②绿化分包金额比例不超过总报价的0.92%，即不超过1.5万元，否则其投标无效；

③灭火器年检分包金额比例不超总报价的0.5%，即不超过0.81万元，否则其投标无效；

④道闸维保分包金额比例不超过总报价的0.34%，即不超过0.55万元，否则其投标无效；

（3）其他要求：

①可分包部分特定资格要求：垃圾清运应提供主管部门颁发的行政许可；

如投标人分包的，则须提供分包承担主体的资质证书影印件，否则投标无效；如投标人不分包的，则投标人须提供投标人的资质证书影印件，否则投标无效。

- 技术要求

1. 基本要求

| 序号 | 服务对象 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京市农业技术推广站 | 服务地点： 北京市农业技术推广站占地面积20643.32㎡，院内站用建筑13739.9平方米，绿化面积6000㎡，院内种植国槐、银杏、玉兰、海棠、山楂、柿子、杨树、柳树各种灌木等树种176棵。项目内容包括：采购人及农安中心办公楼、电教楼、实验楼、食堂楼公共区域、会议室、指定办公室、值带班室的卫生保洁；院内水电维修及配电值班；院内树木修剪、绿化管理；院内室外道路、门前三包区域、停车场环境卫生清扫；院内绿化、蔬菜种植维护；站大门口人员、车辆进出安全检查、及院内和所属家属院治安巡查工作。 服务人数及要求： 共需16人，其中物业经理1人，重点服务人员15人（物业维修人员1人、保洁人员6人、高压电工2人、绿化1人、季节工1人、秩序维护4人）。持保安证4人，持有高压电工作业特种作业操作证人员不低于2人。 |

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1服务内容

（一）保洁服务

1、日常保洁服务：服务范围包括楼道、值班室、带班室、卫生间、楼梯间、会议室、指定道路以及门前三包区等处的保洁工作。

2、保洁服务标准

（1）楼道（含开水间）保洁标准：地面无尘土、污迹、纸屑、油迹及垃圾。走廊玻璃窗明亮无尘、无污渍。走廊照明灯具每月擦拭，走廊内无堆积物。开水间拖布池内壁干净、无积水，保持电开水器外观的干净整洁，对电开水器每季度清除水垢一次。垃圾箱垃圾不超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物。对公共区域地毯每周轮换清洗一次，地毯沙发无污渍，无褶皱。

（2）公用卫生间保洁标准：地面无尘土、纸屑、杂物、积水、尿迹、污迹；洗手池池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物；水龙头、洗手池台面、镜面无锈痕、污垢，光亮、洁净；小便器无尿碱、无水锈印迹（黄迹）、无污垢、喷水嘴应保持清洁；蹲坑内外洁净，无大便痕迹、无污垢黄迹；供应品随时提供不间断。

（3）楼梯间保洁标准：地面无污渍及垃圾杂物；墙壁无手印、无污渍、无尘土及蜘蛛网；扶手及支架无尘土、不锈钢部件光亮无污渍；楼梯间玻璃窗明亮无尘、无污渍。

（4）道路表面无杂物，站内无卫生死角、无堆积物，秋冬季随时清理落叶；门前安保设施保持清洁，无污渍及附着物；站内垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，留存时间不得超过1天，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；及时清除雨雪造成的积水和积雪，保证站内道路和门前三包区域正常通行。

（5）卫生间打扫等清洗需留有记录备查。

（6）每周对楼道、卫生间、楼梯间、会议室、公共浴室进行一次擦地消毒，对室外垃圾桶放置区域及总垃圾站进行一次喷洒消毒。

（7）值班室、带班室保洁标准：地面无尘土、纸屑、杂物、积水、污迹，玻璃窗每年统一清洗不少于2次，无卫生死角。日用品及时补充，保证屋内干净整洁。

（8）会议室：地面无尘土、纸屑、杂物、积水、污迹，玻璃窗明亮无尘、无污渍，无卫生死角。会议用品及时补充，保证会议室干净整洁。

（9）消火栓箱内外干净、整洁。

（10）玻璃门及窗体玻璃无污渍、无手印，窗框、门框无尘土，纱窗干净。

3、卫生消毒

（1）日常消毒

①对卫生间、会议室等区域进行日常消毒。

②突发公共卫生事件期间及其他特殊时段，应根据相关要求采取科学消毒措施，做好卫生消毒工作。

（2）专项消杀

①制定消杀工作计划并组织实施。

②药物成份符合国家规范要求，药物无异味。

③防制人员持证上岗，按照规范操作。

④消杀前，应在信息公示栏张贴通知或公告，告知工作时间、区域等，消杀工作应避开人员密集时段。

（二）绿化服务

1、办公楼公共区域盆栽植物及部分指定办公室内盆栽植物的日常养护和管理。

2、站内绿地、树木、草坪的日常养护、修剪、补苗和管理。

3、绿化服务标准

（1）办公楼公共区域干净整洁，无杂物。

（2）花木定期修剪，修剪要整齐，叶面干净无尘，无枯枝黄叶。

（3）浇水、杀虫、施肥要及时有效。

（4）绿地养护方法恰当，植被充分，及时补苗无裸露土地；花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象，绿地管理养护措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

（5）根据季节性的要求，合同期内每季度至少1次对站内树木和花草按照美观、利于生长的要求进行修剪，并将修剪的残枝及时清理运走。根据实际情况进行适时浇水，因中标方养护不到位而枯死的树木花草，中标方应及时进行同品种、同型号的补种。

（6）合同期内进行至少3次整体除虫打药（春、夏、秋季各1次）。

（7）做好草坪景观照明灯的维护工作，确保草坪景观照明灯的完好。

（三）季节工

1、配合采购人在指定区域种植相关农作物及绿植，负责日常打理及养护，不限于浇水、施肥、除草等相关工作内容。

2、站内绿地、树木、草坪的日常养护和管理。

3、配合绿化工对院内绿植进行日常养护。

（四）维修服务

1、站内房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。须确保园区房屋正常使用。

2、建筑物附属沟渠、水池、井等维护、清理。

3、非维保范围的设备设施日常维修，包括五金件、室内外照明、卫生洁具、开关插座等。

4、及时完成各项维修任务，发现问题及时报院方管理部门，并将处理方法及结果以书面形式报院方备查。

5、维修服务标准

（1）建立维修档案（台帐），公共设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

（2）对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修改造项目，及时向站内提出报告与建议。

（3）各设备设施房间保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

（4）维修范围的具体界定参照单件维修配件费用，500元以下由中标方支付。500元以上由采购人支付。

6、给排水设备

（1）给排水设备运行维护（给水、排水、雨水、消防设备管线）

（2）给排水设备运行维护是指为保证建筑物给排水设备、设施的正常使用所进行的日常养护维修。保证给排水系统正常运行使用。

（3）建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、阀门等进行维护和定期检修；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通；及时发现并解决故障，排除故障不过夜，制定切实可行可操作的节约用水工作计划和规程。

（五）供配电运行维护

1、配电室设置专业电工进行巡视值守，值守人员须持有高压电工本。

2、供电系统运行管理维护：对供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。对供电范围内的电气设备进行计划性维修保养，保证站内供电设备运转正常，系统随时保持有效的运行状态，及时处理突发故障，定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电，管理和控制能源消耗，制定并落实节能计划。

3、建立设备台帐，做好相关记录，建立健全各项规章制度并得以贯彻。

（六）生活垃圾分类及清运工作

1.中标方应教育管理所属人员增强守法意识，组织所属人员学习垃圾分类投放知识，督促所属人员正确分类投放垃圾，对未按规定者进行劝阻、教育。

2.按照规定做好垃圾桶设置、维护、清洁工作，确保垃圾桶颜色、标识正确，外观及周边干净整洁。在垃圾投放点张贴分类投放指引。

3.与具有相应运输、处理资质的企业分别签订其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、可回收物以及废弃油脂的清运合同。

4.其他垃圾、厨余垃圾每日清运一次，有害垃圾、可回收物、废弃油脂根据实际情况不定期清运，清运费用由中标方承担。

5.建立并记录生活垃圾管理台账，据实填写垃圾清运类别、时间、重量等，定期公示垃圾清运量和去向。

（七）秩序维护服务

1.门卫值勤服务：院区入口设专人24小时值守。

2.内保巡逻秩序维护服务：要求每日进行服务范围的安全巡视工作，消除隐患，维护秩序。

3.车辆疏导及停车场管理服务：要求及时疏导院区内车辆通行，对车辆停放进行管理，保证院内车辆行驶畅通，停放有序。

4.事故防范及处理；采取安保措施防范辖区内治安或意外事故的发生，如有发生及时采取应急预案妥善处理并及时通知有关部门协助做好调查及善后处理工作。

5.临时任务根据站内各项要求确定。

6.对外来人员（办事、送货、施工等）实行登记准入管理；对来访客人用语规范，必要时引导到指定区域；非办公时间原则不得入内。

7.对物品进出实施分类管理，实行大件物品进出审验制度，拒绝危险品进入。

8.熟悉和掌握单位内部机构的分布、位置、联系方式。

（八）综合管理

1.设专线24小时受理服务需求、投诉、报警和报修等，365天每天不间断。

2.确保各类档案及时完整收集并归档，包括物资物品工具资产实物账、设备档案、设备维修记录、物资采购计划、出库单、消耗账、报送农技推广站的申请、计划等文字材料等。

3.值班室人数不得超标，保持各值班室内整洁，保持值班室区域、各工作区域干净卫生。

4.配合农技推广站做好职责范围内与区域、属地有关部门的联系、配合工作。配合农技推广站做好垃圾分类、大气污染防治、排污、创卫等工作。

5.制作各班组各服务事项标准化演示视频，形成服务标准化规范化体系。

（九）创建节约型单位

1.物业项目全体人员应推行绿色办公、无纸化办公，文件双面打印。

2.负责公共区域照明灯具的具体管理工作，在规定时间关闭或打开自然光照充足区域的照明灯具，检查关闭长明灯具，检查关闭漏关、忘关灯具。

3.负责在茶水间、卫生间张贴节约用水标识，定期检查用水设备设施情况，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

4.根据农技推广站工作计划，张贴设备节电、随手关灯、节约用水、减少使用电梯、空调温度设置、垃圾分类投放等提醒标识。同时对工作人员开展专题教育，增强节约意识。

（十）其他要求

1.水、电、天然气等能源支出及网络、固定电话等通讯费用由农技推广站承担。

2.中标方在委托管理服务中所需的会议消耗品、维修材料、保洁用品费用由中标方承担。在日常工作中，中标方需礼貌服务、爱护市农技推广站设备实施，如出现人为恶意损坏，农技推广站有权根据情节扣除相当于商品价值1-5倍的管理费。

3.中标方的服务与管理须服从、服务于农技推广站的办公和管理需要，接受各有关部门及农技推广站的监督、指导，不断完善管理服务，确保各项管理和服务工作的安全、顺畅、优质、高效，并切实做好各项保密工作。

4.农技推广站的综合科配合部门指定单位对中标方的各项服务进行监督和考核，对中标方存在的问题，提出整改要求，并监督其整改落实。

5.服务人数及要求

服务人数：不少于（含）16人，其中物业经理1人，重点服务人员不少于15人（物业维修人员不少于1人，保洁人员6人，高压电工2人、绿化1人、季节工1人、秩序维护4人）。

服务要求：在入职体检证明良好的基础上，要求持有高压电工作业特种作业操作证人员不低于2人、持保安证4人。

（十一）材料明细表

农技推广站保洁、工程所需物料及消耗品中标方应按以下规格采购。

保洁所需材料明细表

| 序号 | 分类 |  | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消耗品 | 纸巾 | 湿巾 |
| 2 |  |  | 有芯卷纸 4层 200g/卷 |
| 3 |  |  | 擦手纸 2层 XL码 |
| 4 |  |  | 擦手纸 XL码 |
| 5 |  |  | 擦手纸 200张/包 |
| 6 |  |  | 超韧3层 |
| 7 |  |  | 抽纸 |
| 8 |  | 洗衣粉 | 洗衣粉 净白去渍 |
| 9 |  |  | 洗衣液 除菌除螨 |
| 10 |  | 洗手液 | 芦荟抑菌洗手液套装 |
| 11 |  |  | 泡沫洗手液 樱桃芬芳 |
| 12 |  | 垃圾袋 | 垃圾袋 45*50cm 白色 |
| 13 |  |  | 垃圾袋 75*90cm |
| 14 |  |  | 垃圾袋90*120cm特厚7丝 |
| 15 |  |  | 平口垃圾袋 45*50 白色 |
| 16 |  | 清洁用品 | 洁厕液 |
| 17 |  |  | 小便池除臭过滤网（含香膏片） |
| 18 |  |  | 经典洗涤灵 |
| 19 |  |  | 火碱强力去重油污清洁剂 |
| 20 |  |  | 84消毒液 1.2kg/瓶 |
| 21 |  |  | 84消毒液 600g/瓶 |
| 22 |  | 茶叶 | 茉莉花茶茶包 2g*100包/盒 |
| 23 |  |  | 茉莉花茶 250g/盒 |
| 24 |  |  | 绿茶 250g/盒 |
| 25 | 保洁工具 | 清洁工具 | 百洁布 20片装 |
| 26 |  |  | 钢丝球40只 |
| 27 |  | 马桶刷 | （MARYYA）HC013612 马桶刷 圆头 |
| 28 |  | 毛巾 | 纤维毛巾 30*70cm |
| 29 |  | 扫把 | 竹扫把 约2.2m |
| 30 |  |  | 高粱扫把 145cm |
| 31 |  |  | 扫把簸箕套装 软毛开纤 |
| 32 |  | 墩布 | M9plus 胶棉拖把 滚轮式 大号 33cm 1杆2头 |
| 33 |  |  | Q5 拖把 橘色塑盘 |
| 34 |  |  | 四驱动旋转拖小木马 拖把套装（1杆2头） |
| 35 |  |  | 白圆头木杆 墩布 |
| 36 |  |  | gnjz-1027 传统木头杆棉线拖把 白色 |
| 37 |  |  | 蜡拖吸水棉线墩布（10把） |
| 38 |  | 水桶 | 水桶 无盖 15L 颜色随机 |
| 39 |  | 肥皂盒 | 2235 肥皂盒 蓝色 |
| 40 |  | 手套 | 乳胶手套 大号 L码 |
| 41 |  |  | 乳胶手套 加长款 中号 M码 黄色 |
| 42 |  | 工具 | 玻璃刮 35cm |
| 43 |  |  | 手持擦窗器 20-50mm 升级款 |
| 44 |  |  | 玻璃刮 加长伸缩杆 9m拼接杆套餐 |
| 45 |  | 其他 | 气雾剂 600ml/瓶 |
| 46 |  |  | 清扫中 标识牌 31.5*28.5*64cm 黄色 |
| 47 |  |  | 粘鼠板 加强版 5片/盒 |
| 48 | 绿化用药 | 除草剂 | 草甘膦强力灭砸除草烂根剂 |
| 49 |  | 杀虫剂 | 阿维哒螨灵2L |
| 50 |  |  | 阿维哒螨灵55ML+联菊啶虫30ML |
| 51 |  |  | 高氯甲维盐1L |

工程所需材料明细表

| 序号 | 规格 |
| --- | --- |
| 1 | FQ-Y70 室内门锁芯 银色 |
| 2 | HKLY-159 不锈钢安全通道锁 防火门过道锁 |
| 3 | NKG1 时间控制延时开关 |
| 4 | C10 荧光灯启辉器跳泡 25个/盒 |
| 5 | 三件套 淋雨花洒卫浴套装 |
| 6 | 5(60)A 导轨式电表 电表+漏保+配电箱 |
| 7 | 20m 密封生料带 |
| 8/* | 24mm 水龙头防溅头 |
| 9 | 70mm 办公室锁芯 |
| 10 | 7CM内芯 防盗门门锁锁芯 |
| 11 | 长27.5CM宽6CM 防盗门门锁外壳 |
| 12 | 长17.5厘米 防盗门锁(套) |
| 13 | 长3厘米 锁芯 |
| 14 | 30×70cm 防汛沙袋 (带沙) |
| 15 | 206BM-20 锁芯 |
| 16 | 22*44mm 小便感应器 |

电料所需物品明细表

| 序号 |  | 型号 |  |  |  | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 螺旋灯口 |  |  |  | 电器辅料 |
| 2 |  | 安全出口指示灯LED指示牌 |  |  |  | 指示牌 |
| 3 |  | 消防标牌出口双向 警示指示标示牌 安全出口双向指示标牌 5件套 |  |  |  | 指示牌 |
| 4 |  | 耐高温螺口灯座E27 |  |  |  | 装修软饰 |
| 5 |  | 消防应急灯 |  |  |  | 消防侦检设备 |
| 6 |  | GN-217插座1.8米插排/家用安全插座/方便插板/地拖吸塑插排 |  |  |  | 插座 |
| 7 |  | 插座 GN-402 6位总控1.8米 |  |  |  | 插座 |
| 8 |  | 插排6位3米 |  |  |  | 插座 |
| 9 |  | GN-608插座5米 |  |  |  | 插座 |
| 10 |  | 有限电视接头（螺口） CT-G05 |  |  |  | 数据线缆 |
| 11 |  | 86型 明盒 白色 |  |  |  | 电器辅料 |
| 12 |  | 透明PVC电工防水绝缘胶布 |  |  |  | 电器辅料 |
| 13 |  | 直刃电工刀 |  |  |  | 其它手工具 |
| 14 |  | 偏口钳 |  |  |  | 其它手工具 |
| 15 |  | 尖嘴钳 |  |  |  | 其它手工具 |
| 16 |  | 大钳子 |  |  |  | 其它手工具 |
| 17 |  | 小钉子 |  |  |  | 其它手工具 |
| 18 |  | 多功能一字测电笔 |  |  |  | 测量类工具 |
| 19 |  | 十字强磁螺丝刀62308改锥 |  |  |  | 紧固类工具 |
| 20 |  | 十字形螺丝批#1x75MM 62307 |  |  |  | 紧固类工具 |
| 21 |  | 一字形螺丝批5x100MM 62208 |  |  |  | 紧固类工具 |
| 22 |  | 冲击钻正反无级变速冲击钻手电钻 |  |  |  | 电动工具 |
| 23 |  | 瓷白 玻璃胶 |  |  |  | 涂刷辅材 |
| 24 |  | 免钉胶 |  |  |  | 涂刷辅材 |
| 25 |  | 白乳胶 500ml/瓶 |  |  |  | 办公文具 |
| 26 |  | T8灯管 |  |  |  | 照明灯具 |
| 27 |  | LED灯泡 |  |  |  | 灯泡 |
| 28 |  | LED球泡 10W 炫银日光色 6500K |  |  |  | 灯泡 |
| 29 |  | 2.5MM塑铜线（双色） |  |  |  | 线缆 |
| 30 |  | 塑铜线双色2.5平方 |  |  |  | 线缆 |
| 31 |  | 2.5MM塑铜线(红） |  |  |  | 线缆 |
| 32 |  | 国标阻燃单芯塑铜线硬线电线电缆ZR-BV6平方 蓝 |  |  |  | 线缆 |
| 33 |  | 电线电缆 RVV 2芯*0.75 |  |  |  | 线缆 |
| 34 |  | 国标阻燃铜芯护套线ZC-RVV 2*2.5 白100米 |  |  |  | 线缆 |
| 35 |  | 电气空气开关 40A |  |  |  | 开关插排 |
| 36 |  | PVC线管国标A管 2米/根 白色 |  |  |  | 装修软饰 |
| 37 |  | 明装直五孔 防水插座 带防水盒 |  |  |  | 电器辅料 |
| 38 |  | 12KV 天天平安手套 |  |  |  | 手套/鞋套/围裙 |
| 39 |  | 35KV 高压绝缘靴 绿色 42码 |  |  |  | 足部防护 |
| 推广站基础信息概况 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 推广站建筑面积 |  | 20000 | ㎡ |  |  |
| 2 | 建筑面积 |  | 13800 | ㎡ |  |  |
| 3 | 绿化面积 |  | 6000 | ㎡ |  |  |
| 4 | 办公楼公共区域面积 |  | 1420 | ㎡ | 办公楼一、二、三层、六层东侧；楼道；楼梯；8个卫生间 |  |
| 5 | 电教楼公共区域面积 |  | 780 | ㎡ | 走廊；楼梯；羽毛球场；4个卫生间；2个淋浴室、4个带班室 |  |
| 6 | 实验楼公共区域面积 |  | 190 | ㎡ | 门廊；一层大厅；走廊；楼梯；4个卫生间 |  |
| 7 | 餐厅楼公共区域面积 |  | 130 | ㎡ | 一、二、三层楼梯；2个卫生间；二层大厅；三层农安办公室走廊 |  |
| 8 | 北侧平房公共区域面积 |  | 150 | ㎡ | 楼道；大厅；2个卫生间 |  |
| 9 | 公共区域总面积 |  | 2670 | ㎡ |  |  |
| 10 | 会议室数量 |  | 8 | 个 | 5个会议室；1个报告厅；2个会客室 |  |
| 11 | 空调数量 |  | 155 | 个 |  |  |
| 12 | 灭火器数量 |  | 135 | 个 |  |  |
| 13 | 园区树木 |  | 77 | 棵 | 国槐、银杏、玉兰、海棠、山楂、柿子、杨树、柳树等 |  |

- 外包服务技术要求

根据北京市农业技术推广站现场设备、设施实际情况与具有相应资质的企业分别签订垃圾清运、灭火器年检、道闸维保及绿化业务合同。（包含在项目预算中）

| 序号 | 事项 | 序号 | 事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾清运 | 3 | 灭火器检测 |
| 2 | 绿植养护 | 4 | 道闸维护 |

### （一）隔油池、化粪池清掏、清运及污水管线清洗、疏通 1、每两个月为农技推广站化粪池进行一次清掏、清运并清洗、疏通污水管线。 2、每月为农技推广站餐厅外隔油池进行两次清掏、清运并清洗、疏通污水管线。 3、合同期内若农技推广站隔油池、污水管线有特殊情况堵塞，中标方免费清掏、清洗。 4、作业时中标方应维护农技推广站场地的环境整洁和现场卫生，做到作业完毕后将场地清理干净、整洁无残物。 ### （二）生活垃圾分类及清运工作 1.中标方应教育管理所属人员增强守法意识，组织所属人员学习垃圾分类投放知识，督促所属人员正确分类投放垃圾，对未按规定者进行劝阻、教育。 2.按照规定做好垃圾桶设置、维护、清洁工作，确保垃圾桶颜色、标识正确，外观及周边干净整洁。在垃圾投放点张贴分类投放指引。 3.与具有相应运输、处理资质的企业分别签订其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾、可回收物以及废弃油脂的清运合同。 4.其他垃圾、厨余垃圾每日清运一次，有害垃圾、可回收物、废弃油脂根据实际情况不定期清运，清运费用由中标方承担，可回收物产生的收入另行计算。 5.建立并记录生活垃圾管理台账，据实填写垃圾清运类别、时间、重量等，定期公示垃圾清运量和去向。 ### （三）灭火器年检 中标方应根据农技推广站灭火器年检日期，提前对所有灭火器进行年度检测，对检测不合格灭火器进行报废处理，并重新购置相应数量灭火器，以达到农技推广站内所需灭火器数量要求，检测费用由中标方承担； ### （四）道闸维保 中标方与分包单位签订道闸维保合同，保障农技推广站出入口道闸正常使用，并做好日常维护保养。维保费用由中标方承担。

（无） 验收标准

1 承接查验标准

1.1 查验部位

（1）共用部位

一般包括建筑物的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及外墙、门厅、楼梯间、走廊、楼道、扶手、护栏、电梯井道、架空层及设备间等。

（2）共用设备

一般包括电梯、水泵、水箱、避雷设施、消防设备、楼道灯、电视天线、发电机、变配电设备、给排水管线、电线、供暖及空调设备等。

（3）共用设施

一般包括道路、绿地、人造景观、围墙、大门、信报箱、宣传栏、路灯、排水沟、渠、池、污水井、化粪池、垃圾容器、污水处理设施、机动车（非机动车）停车设施、休闲娱乐设施、消防设施、安防监控设施、人防设施、垃圾转运设施、无障碍设施以及物业服务用房等。

1.2 查验要求

（1）承接查验工作可根据合同委托第三方评估机构完成。查验前依据查验项目制定承接查验方案，包含查验流程、查验时间安排、查验人员安排及查验使用的工作记录等。

（2）查验时对查验项目进行核对、观感查验、使用查验等方式进行，必要时进行检测，并如实记录查验结果。

（3）查验记录中各单位人员签字完整。

1.3 查验标准

依据《新建物业项目交接查验标准（DB11/T 774-2010）》执行。

1.4 查验结果处理要求

（1）查验结束后，应汇总查验中的问题，出具遗留问题汇总记录。

（2）根据委托方的安排，建设单位应在三十天内完成整改工作，经复验合格后方可视为达到标准。

2前期物业管理标准

2.1 派驻工作要求

物业服务企业根据工程进度情况，适时派驻工程技术人员及其他相关人员，并向委托方提供派驻人员入场的动态记录。

2.2 隐蔽工程查验要求

（1）隐蔽工程查验内容包括：地面砖和石材面层、管线敷设、饰面板、吊顶、楼梯护栏连接点、门套制作及安装隐蔽、门窗预埋件和锚固件、轻钢龙骨隔墙等工程项目。

（2）涉及隐蔽验收的工程时，物业服务企业工程技术人员要配合对隐蔽或封堵前的设施设备进行查验，确保其使用功能的有效性。

2.3 成品保护工作要求

（1）土建、幕墙、水、电、暖和消防设备等已施工部分由施工单位自行进行专业性保护措施，完成的成品或半成品应与装修施工单位、监理单位办理书面交接手续。

（2）装修施工单位严格规范的使用现场的水、电，避免漏水漏电造成成品破坏。

（3）建立专用的装修运输通道，杜绝材料现场运输和堆放对成品造成的破坏。施工单位根据每层的施工面积和施工人员情况，设置临时卫生设施，保证现场卫生环境良好。

（4）物业服务企业负责派出秩序维护人员对已经承接查验的区域实施管理，对于再次施工或维修的情况要派人跟随施工，并查验施工完成和成品保护情况。

（5）在家具、办公设备搬入及安装前、后，物业服务企业应对户门、走廊、室内的转角、地面、墙面等部位进行查验，发现有损坏立即报告委托方。

2.4 配合入驻工作要求

（1）物业服务企业需事先制定配合搬家入驻的工作方案，包括搬家的通道设置、路由设置、人力资源配置、标识引导等内容。

（2）实施期间，物业服务企业应对搬家入驻的重点部位派专人跟踪，确保工作的顺利开展。

（3）记录入驻的动态情况和问题汇总，适时向委托方汇报。

2.5政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2.6创建节约型单位

（1）物业项目全体人员应推行绿色办公、无纸化办公，文件双面打印。

（2）负责公共区域照明灯具的具体管理工作，在规定时间关闭或打开自然光照充足区域的照明灯具，检查关闭长明灯具，检查关闭漏关、忘关灯具。

（3）负责在茶水间、卫生间张贴节约用水标识，定期检查用水设备设施情况，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

（4）根据农技推广站工作计划，张贴设备节电、随手关灯、节约用水、减少使用电梯、空调温度设置、垃圾分类投放等提醒标识。同时对工作人员开展专题教育，增强节约意识。