# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市地质调查研究所2026年物业服务采购项目 | 1 | 项 |  |

- 项目背景/项目概述

北京市地质调查研究所位于北京市昌平沙河镇沙阳路11号，建筑面积约8600㎡，外围面积约40000㎡。该项目为北京市地质调查研究所提供物业服务，主要包括保安、保洁、绿化、日常维修改造、设备设施维护、节能管理等工作，物业管理区域包括地调所院落、办公用房及配套用房等。

2.1人员投入22名，其中项目经理1名，保安员9名，保洁员5名，节能管理1名，绿化人员1名，司炉工4名，维修工1名。

2.2院区保安服务。

2.3院区保洁服务,院区范围内所有公共区域、科研楼及配套用房日常清洁。

2.4绿化服务，院内草坪、绿植维护，办公楼楼内绿植养护。

2.5房屋及其附属设施的维修。

2.6燃气锅炉运行管理。

2.7给排水系统系统维护。

2.8地调所节能管理工作。

2.9安全消防管理。

2.10其他未尽事项，双方协商组织实施。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：2026年1月1日-2026年12月31日

服务地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路11号

服务范围：市地调所大院，包括科研楼、资料楼、人才公寓、职工之家、职工食堂、老年活动站、设施用房以及平房区、大院公共区域等。

2. 付款条件（进度和方式）

物业服务费按季度支付，每季度初物业服务单位提交物业服务费支付申请，（内容主要包括：上季度物业服务计划完成情况，下季度物业服务计划，物业费支付数额等）收到物业服务费支付申请后，经采购人审核无误后10个工作日内进行支付，物业服务单位提供符合采购人财务要求的等额发票。

3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

该项目为北京市地质调查研究所提供物业服务，主要包括保安、保洁、绿化、设备设施维护、日常维修、节能管理等工作。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参照北京市《住宅物业服务标准》中的二级物业服务标准相关内容，提供物业服务。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

# 2.1服务团队

# 2.1.1人员需求

# 本项目需项目经理1名，保安员9名，保洁员5名，节能管理1名，绿化人员1名，司炉工4名，维修工1名，共计22名人员。

# 2.2.1岗位要求

# （1）项目经理1名：要求50周岁（含）以下，具有专科及以上学历证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目经理经验。

# （2）保安员9名，其中管理岗1名。持保安员证上岗，18周岁及以上，60周岁以下（不含60周岁），初中以上学历。

# （3）保洁员5名，18周岁及以上，60周岁以下（不含60周岁），初中以上学历。

# （4）绿化人员1名，18周岁及以上，60周岁以下（不含60周岁），初中以上学历。

# （5）节能管理1名，年龄18周岁及以上，60周岁以下（不含60周岁），中专以上学历（或同等学力）。

# （6）司炉工4名，年龄18周岁及以上，60周岁以下（不含60周岁），司炉工需持有《特种设备作业人员证—工业司炉G1》证书。

# （7）维修工1名，年龄18周岁及以上，60周岁以下（不含60周岁）初中以上学历，具有5年（含）以上维修经验。

# 2.2保安服务

# 2.2.1服务内容

# 负责出入管理、值班巡查、监控值守、车辆停放、消防安全管理、突发事件处置及大型活动秩序维护等工作。具体包括来人来访的通报、证件核验与登记；防盗防火报警及监控设备的运行管理；门卫值守、定点守护与日常巡逻；治安事件的及时处置；内部道路交通疏导；机动车与非机动车的规范停放管理等。

# 2.2.2服务要求

- （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。配备保安服务必要的器材。

- （2）大院主出入口应当实行24小时值班制，填写值班记录。

- （3）时刻关注监控录像，出现紧急情况时，随时处理上报。

- （4）做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入院内。

- （5）夜间（22:00 至次日 6:00）大院巡视，每两小时一次，范围包括科研楼、人才公寓、运动馆、锅炉房以及院内各个角落等。

- （6）引导机动车、非机动车有序停放。

# 2.3保洁服务

# 2.3.1服务内容

# 院区范围内所有公共区域及科研楼及配套用房日常清洁。楼道、地面、墙面、楼梯、卫生间、门厅、玻璃（2米以下）；大院地面落叶、垃圾清理及运送到指定回收点；所有楼层楼道、楼道扶手、消防通道等公共区域、整栋楼内所有管道；所有通道门、窗、玻璃（2米以下）、各楼层通道、楼梯的天花、墙面扫尘，以及采光井的清扫保洁；所有消防栓、消防指示灯箱、电灯开关盒、灯罩保洁；公共招牌、广告栏、警语牌、标识牌、消防疏散指示牌；所有生活垃圾的收集、清运处理，更换垃圾袋、清洗所有垃圾桶、烟灰筒；领导办公室、资料室、会议室内清洁工作；突发性的保洁工作，如清理临时工作现场，突击完成某项保洁任务等。正常工作时间为：7:30-17:30，根据季节调整工作时间。

# 2.3.2服务要求

# 建立环境卫生管理制度，实行标准化清扫保洁，由专人负责巡查监督，备齐必要的环卫设施，及时清洁率100%。

# （1）大厅、楼内通道等公共区域：地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净无污迹。

# （2）会议室、接待室等：地面、墙面、天花板、门窗干净，无灰尘污渍；桌椅干净，摆放整齐有序。

# （3）楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积土、蛛网，进出楼地垫摆放整齐，表面干净无杂物。

# （4）公共卫生间：各种物品摆放整齐规范，空气流通无明显异味；地面干净，无污渍、无积水；大小便器表面干净，无污渍，有光泽；隔断表面干净，无乱写乱画；金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天花板无污渍、蛛网；风口或换气扇表面干净无积土；门窗便面干净，窗台无灰尘；玻璃干净无水渍；洗手台干净无积水，面盆无污垢；各种管道表面干净无污渍；废纸篓杂物超过2/3应及时倾倒。

# （5）停车场：地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；墙面干净无积土，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘、缝隙无杂物。

# （6）区域道路、沟渠、标牌、路灯：地面干净无杂物、无积水、无明显污迹、油渍；明沟、暗井内无杂物、无异味；各种标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

# （7）垃圾桶及果皮箱：桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净，无污迹无痰迹，烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2/3，内胆应定期清洁、消毒。

# （8）消防栓、消防箱：保持表面干净，无灰尘、无污渍；报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍；监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

# （9）电气设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

# （10）设备机房、管道、指示牌：无卫生死角、无垃圾堆积、无积尘、目视无蛛网、无明显污渍、无水迹；指示牌、宣传牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮、无痕迹。

# （11）院内垃圾日产日清，分类处理，满足垃圾运输公司清运条件，保障办公环境干净整洁。

# （12）管理和引导专业公司根据实际情况对化粪池、隔油池进行及时清掏。

# 2.4绿化服务

# 2.4.1服务内容

# （1）负责对院区内各类植物进行日常养护管理，精心种植和养护花草树木，按规范进行管理，绿篱、草坪修剪平整，乔木、灌木树形修剪合理，形态优美，禁止损坏树木。

# （2）负责好养护区域内植物移栽、施肥、松土、浇灌、修剪、防止枯死、病虫害防治、植物支撑加固、清理、搬运等工作。

# （3）根据节气变化，提前准备好适宜各类树种的管理养护工具，及时操作，逐一维护，保质保量。

# （4）巡查绿化区域，清捡杂物，对沉降坑洼地点及时填平，保持绿地范围内卫生清洁。

# 2.4.2服务要求

# 绿地草坪、花草、树木生长正常，修剪及时，叶面干净，有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；及时养护室内外盆栽植物，叶面无积尘，盆器及托盘干净完好，遇到破损及时更新；绿地及花坛内各植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂虫茧及休眠虫体，植物死株及时更换，绿地设施及硬质景观完好无损；植物季相分明，生长茂盛，植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果；绿地草皮无病斑、无明显杂草，土壤疏松通透，绿地内无垃圾、无树挂、无破坏、践踏及随意占用现象，保持草坪平整，高度不超过15厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无长枝、下垂枝、枯枝，绿篱修剪整齐有型，保持观赏枝叶丰满，内膛不乱，通风透光。

# 2.5房屋及其附属设施的维修

2.5.1服务内容

为办公楼（区）内办公室、会议室、设备用房等所有功能区域，提供全面修缮保养服务。服务范围涵盖内外墙面、地面、楼面、屋面、楼梯间、走廊通道、门厅、吊顶、门窗（含玻璃、配件）、栏杆、扶手及各类标志牌等设施设备。同时包含房屋屋面小面积平整、堵漏、修补、疏通等日常养护工作，对各类设施的小损小坏及时进行修复，保障房屋及附属设施管理维护工作常态化、规范化推进。

2.5.2服务要求

（1）确保办公楼（区）房屋本体及通道、楼梯、门窗等附属设施的完好，保障其正常使用功能。

（2）严格按照相关标准开展各类设备设施日常养护维修，高效响应并完成各项零星维修、报修任务。

（3）零星维修项目合格率须达到 100%；接到报修通知后，30 分钟内须抵达现场处置；一般维修任务应在 24 小时内完成。

（4）所有服务行为须符合国家及行业相关规范、标准，确保施工安全与服务质量。

2.6燃气锅炉运行管理

2.6.1服务内容

锅炉房所有设备、设施的运行、维护、巡检以及附属设施的保养工作；锅炉房区域内所有管路及管路之上所有连接阀门的维护和保养工作；供暖季期间供暖区域室内温度的测量。

2.6.2服务要求

（1）司炉工工对锅炉运行记录要准确、及时，同时有义务保管运行记录以备查验。

（2）保证锅炉房区域内环境卫生及设备、设施的整洁。

（3）定期组织进行应急演练，并将演练内容全程纪录。

（4）建立24小时值班监控制度，每2小时巡视一次设备设施，抄一次主要仪表读数。

（5）定期协助维保单位进行泵类设备保养工作。

（6）司炉工按章操作，接受各职能部门的安全生产检查。

（7）严格遵守劳动纪律，操作纪律，保证供暖连续供应，不发生非计划停炉事故等。

# 2.7给排水系统系统维护

# 2.7.1服务内容

# 负责院内给排水相关设施的日常维保及正常运行保障，具体涵盖水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水龙头、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、密封设备、室外排水管、压力表、水处理设备、消防栓、卫生洁具等给。

# 2.7.2服务要求

- 保障供水系统、排水系统、卫生间设备设施的正常运行。

- 提供24小时受理报修服务，定期进行巡视检查，每月对给排水系统进行一次巡视检查，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行。

- 建立正常供水管理制度，防止跑冒滴漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等，每月检查、保养、维护、清洁一次。

- 定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，保持设备机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠害、虫害。定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证道路、地下室、设备间积水和浸泡的及时清理和恢复。

- 化粪池每月巡查1次，保持出入口畅通，井内无积浮物，池盖无污渍、污物；

- 保持楼面落水管、落水口完好，及时更换开裂、破损问题。

- 每季度对地下管井彻底疏通1次，捞起井内泥沙和悬浮物，清理结束地面冲洗干净。

- 给排水系统发生故障时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，做到一般故障的抢修不过夜。

- 根据区域内实际情况，制定给排水应急处置方案，制定停水、爆管等应急处理程序。

- 配合做好节约用水工作。

# 2.8节能管理

# 2.8.1服务内容

# （1）负责公共区域照明、中央空调等公用耗能设备的运行管理，监督落实 “按需使用、及时关闭” 原则，杜绝无效能耗；

# （2）负责单位用水、用电、用气等用能统计和分析，建立健全能源消耗数据台账，按要求进行上报。

# （3）监督指导单位内部节水管理工作，推动节水器具采购与更换，定期排查供水管网，组织开展节水宣传工作。

# （4）监督指导反食品浪费工作，指导职工食堂优化供餐模式、减少食材损耗，引导职工节约粮食习惯，开展反食品浪费宣传。

# （5）组织节能宣传活动，通过海报、横幅等形式普及节能知识；

# （6）监督指导单位垃圾分类，负责分类垃圾桶等设施的日常维护，开展垃圾分类宣传引导，保障分类工作精准落地。

# 2.8.2服务要求

# 熟悉国家级北京公共结构节约能源资源相关法律法规、政策制度及标准规范，确保工作合规开展；熟练使用电脑及办公软件（如 Excel），具备基础的数据统计与分析能力；热爱本职岗位，积极学习节能技术，不断推进单位节能工作。

# 2.9安全消防管理

# 2.9.1服务内容

# 明确各岗位消防安全责任。保障消火栓、应急照明、应急物资、逃生通道、消防车通道始终畅通可用，应急物资定期清点补充。每日巡检消防通道、安全出口等关键部位，每月全面检查灭火器、消防栓、消防井等，做好记录存档。负责全院的消防设施、灭火器等检测和维护。做好雨季防汛，定期检查排水系统和防汛器材，暴雨等极端天气及时响应。普及消防知识，组织员工开展消防设施操作培训。

# 2.9.2服务要求

- 针对火灾、有限空间、高处作业等突发事故应急预案，明确响应流程和责任分工。

- 每年至少组织一次火灾、紧急疏散应急演练。

- 有限空间作业先检测再施工，配备防护装备和专职监护人；

- 高处作业做好安全防护，恶劣天气立即停工。

- 主动开展自查，配合各类安全检查，发现问题及时整改。

- 2.10其他事项

# 其他未尽事项，双方协商组织实施。

3. 验收标准

参考国家标准《机关办公区域物业服务监管和评价规范》GB/T 43542-2023。

4. 其他要求

4.1节能管理工作参照北京市机关事务管理局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知要求开展。