# 市疾控中心2025年中央转移支付重大公共卫生服务项目试剂耗材采购项目（第二包）公开招标公告

一、项目基本情况

- 项目编号/包号：2510-HXTC-IS1735/2

- 项目名称：市疾控中心2025年中央转移支付重大公共卫生服务项目试剂耗材采购项目

- 项目预算金额：840.9192万元、项目最高限价（如有）： / 万元

- 采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 单位 | 包装规格（参考） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 甲/乙/甲型H1N1亚型/季节性H3亚型人类流感病毒核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 455.07 | 盒 | 50人份/盒 | 30 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、鼻拭子和痰液中提取的甲型、乙型、甲型 H1N1 亚型和季节性 H3 亚型人类流感病毒核酸。 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术。 4.检测性能：最低灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ▲5.检测时间：根据使用需要，可提供除酶以外1管预混液体系包装同时可提供1管全混体系包装，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤1孔，同品牌多个不同试剂可使用同一扩增程序上机使用。反应理论时间≤40min，反应时长≤70min。（提供说明书和反应完成截图证明或满足要求的承诺书；如提供承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章） 6.质量控制：含有阴性对照及阳性对照，便于结果判定。 ▲7.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，可一键完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供证明文件或满足要求的承诺书；如提供承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章） | 否 |
|  | 常见流感甲型分型试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50人份/盒 | 10 | - 样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；细胞、鸡胚培养物；禽类咽喉拭子、粪便；环境标本等。 - 适用机型：适用于我中心现有ABI 7500、Bio-Rad CFX96、Roche Lightcycler480I/480II、QuantStudio 5/7、天隆96R/96E等。 - 实时荧光定量PCR仪检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对不少于以下九种甲型流感病毒（甲型流感病毒、季节性流感病毒pdm09H1N1(HA)型、季节性流感病毒H3N2(HA)型、欧亚类禽猪流感病毒EA-H1N1型、H3亚型禽流感病毒、H5亚型禽流感病毒、H7亚型禽流感病毒、H9亚型禽流感病毒、H10亚型禽流感病毒）具有特异性引物和探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对流感病毒核酸的鉴别。 - 采用全预混扩增反应体系，无需手工配置反应体系。 - 主要组成成分：包含预混液，阳性对照，阴性对照。 - 反应体系：25μL反应体系，一步加样。整个反应时间需在70分钟内完成。 - ▲投标人提供原厂配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值。（提供软件截图或满足要求的承诺书；如提供承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章） - 最低检测限：不高于500copies/mL。 - 特异性：对目的靶标各标本均能检出且与其他型别无交叉。 - 保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，到货有效期不低于10个月。 | 否 |
|  | 污水监测二十四重病原体核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) |  | 盒 | 50人份/盒 | 60 | - 样品种类：适用于生活污水、工业污水等样品。 - 适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 - 检测原理：试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对新型冠状病毒ORF1ab基因、新型冠状病毒N基因、甲型流感病毒、乙型流感病毒、甲型流感病毒H3N2(HA)型、甲型流感病毒H1NA)型、H5亚型禽流感病毒、H7亚型禽流感病毒、H9亚型禽流感病毒、诺如病毒Ⅰ型、诺如病毒Ⅱ型、猴痘病毒、产毒霍乱弧菌、伤寒沙门氏菌、甲型肝炎病毒、鼠疫耶尔森菌、肺炎克雷伯菌、辣椒轻斑驳病毒、人腺病毒、呼吸道合胞病毒、A组链球菌、军团菌、登革热病毒、大别班达病毒配备特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR扩增仪进行检测，从而实现对不少于以上二十四重病原体核酸的检测。 - 主要组成成分：包含qPCR预混液，引物探针，阳性对照，阴性对照。 - 反应体系：25μL反应体系，两管法。 - 反应程序：整个反应时间需在90分钟内完成。 - ▲投标人提供原厂配套分析软件，PCR下机数据可以直接上传且可以分析出CT值。（提供软件截图或满足要求的承诺书；如提供承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章） - 最低检测限：不高于500copies/mL。 - 特异性：对其他致病菌无交叉反应。 - 保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，到货有效期不低于10个月。 | 否 |
|  | 病毒浓缩富集试剂盒（磁珠法） |  | 盒 | 24次/盒 | 105 | 1.基于酶反应、免疫反应、磁珠萃取等原理可用于污水样本中多病原检测，包括但不限于新冠病毒、猴痘病毒、流感病毒、诺如病毒、腺病毒、沙门氏菌、霍乱弧菌、甲乙流、甲乙肝、副溶血弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌等病原的浓缩富集纯化； ▲2. 产品须具备抑制物去除能力，适用于含高浓度消毒剂、化学品的航空器污水。（投标人须提供满足要求的承诺书，承诺在验收环节通过现场实验证明其抑制物去除能力：使用加标的高抑制性污水，经本试剂盒处理后，其qPCR检测Ct值须比未经处理直接提取核酸的对照样本降低至少3个Ct值。承诺书格式自拟需加盖投标人公章） ▲3. 富集产物在程序结束后自动收集于独立的离心管中，可直接用作后续qPCR、dPCR及测序的反应模板，全程无需手动转移。（投标人须提供满足要求的承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章） 4、处理样本量≥8000uL/次 ▲5、病毒回收率：使用加标的污水样本进行测试，对于新冠病毒 (或其替代品如噬菌体MS2) 的回收率应 ≥ 10%。（投标人须提供相关验证报告，不限于省级报告，SCI论文。或满足要求的承诺书；如提供承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章） 6、所有必需组分均预分装，即开即用。可直接接入样本就上机富集提取，可单样本上机，避免因样本数量不足而浪费试剂。 7、试剂独立预分装，可常温运输 8、包装规格：24次/盒 9、储存条件：室温（4-25℃）保存，有效期不少于12个月 10、试剂说明书需标注匹配实验室浓缩富集设备。 ▲11、数据分析软件：可提供试剂盒同品牌的数据分析与预警软件，该系统必须内置标准化病原体载量模型，其核心算法必须强制整合以下三大参数进行运算： 试剂盒特异性回收率：用于校正定量结果偏差。 粪便标志物浓度：用于标准化样本人群基数。 污水厂服务人口数：用于校正每个污水厂监测样本数据。 此外，系统须具备基于统计过程控制算法的动态预警功能。（投标时须提供技术说明文件与软件截图作为证明或提供满足要求的承诺书；如提供承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章） | 否 |
|  | 甲型乙型流感病毒及新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50人份/盒 | 300 | 1. 检测基因：甲流通用型M基因、乙流通用型NS、新型冠状病毒N基因、ORF1ab基因。 2. 包装规格：AP型液体试剂：50 人份/盒；QP型冻干试剂：50 人份/盒。 3. 样本类型：咽拭子。 4. 检测方法：实时荧光定量PCR法。 5. 扩增时间：40-60min。 6. 灵敏度（LoD）：不劣于200 copies/mL。 7. 重复性：Ct值变异系数不大于 5%。 8. 污染防控：采用UNG酶-dUTP反应体系，防止气溶胶污染导致的假阳性。 9. 适用机型：我中心现有ABI 7500实时荧光定量PCR仪、SLAN-96全自动医用PCR分析系统，以及快速QPT1000实时荧光PCR分析仪等。 10. 有效期：不少于12个月，冻融次数不宜超过5次。 11. 运输条件：AP型液体试剂：产品采用低温（-15℃以下）运输，运输时间不超过 5 天，保证试剂盒在运输过程中不受损坏。QP型冻干试剂：常温运输。 12. 储存条件：AP型液体试剂：避光储存于-20±5℃；QP型冻干试剂：常温保存。 | 否 |
|  | 柯萨奇病毒A6型/A10型核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒 | 50反应/盒 | 30 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪； 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取的柯萨奇病毒A6型、柯萨奇病毒A10型核酸； 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术； 4.检测性能：灵敏度最低不高于500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应； 5.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，1管双重，一次性完成2种病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤40分钟，反应时长≤70分钟；(提供说明书和设备反应完成截图为证或满足要求的承诺书；如提供承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章)； 6.反应体系：不超过25μL； 7.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃,≤10分钟；b）预变性95℃,≤30秒；c）退火/延伸/检测荧光95℃,≤5秒及60℃,≤30秒，循环45次；（提供说明书证明或满足要求的承诺书；如提供承诺书，承诺书格式自拟需加盖投标人公章） 8.质量控制：含有阴性对照及阳性对照； 9.试剂规格：每盒的检测量至少50反应，并可同时提供25反应包装； 10. 实验室收货后，试剂使用的有效期不少于10个月 | 否 |
|  | 柯萨奇病毒A16型/肠道病毒71型/肠道病毒核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒 |  | 盒 | 50次/盒 | 30 | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪； 2.适用范围：适用于定性检测从咽拭子、肛拭子、粪便和环境样本中提取柯萨奇病毒A16型（CA16）、肠道病毒71型（EV71）和肠道病毒核酸； 3.检测技术：多重实时荧光PCR技术； 4.检测性能：灵敏度最高不低于500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应； 5.检测时间：采用预混液技术，一管三重，一次性完成多种病原体基因型的定性检测，反应时长≤70min； 6.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，≤10min；b）预变性95℃，≤30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，≤5sec及60℃，≤30sec，共循环45次； 7.质量控制：含有阴性对照及阳性对照； 8. 实验室收货后，试剂使用的有效期不少于10个月 | 否 |
|  | 诺如病毒GI/GII型和轮状病毒A组核酸检测试剂盒 |  | 盒 | 50人份/盒 | 30 | 1、本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中，诺如病毒 GI/GII型和轮状病毒 A 组核酸的定性检测。 2、规格：50人份/盒。 3、组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、诺如病毒GI/GII型和轮状病毒 A 组检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。有预混合、预分装产品 4、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期不少于12个月。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融 5 次对效期没有影响。 5、探针为Taqman探针。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。 7、最低检测限：不高于500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/mL 9、扩增时间小于80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（星状病毒、腺病毒、致泻性大肠杆菌、小肠结肠炎耶尔森菌、副溶血弧菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：我中心现有ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480 等荧光定量 PCR 仪。 | 否 |
|  | 札如病毒、星状病毒和肠道腺病毒核酸检测试剂盒 |  | 盒 | 50人份/盒 | 30 | 1、用途：本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中，札如病毒、星状病毒和肠道腺病毒的核酸的定性检测。 2、储存条件及有效期：避光-20±5℃贮存，有效期不少于 12 个月，开封后避光-20±5℃ 贮存，对有效期没有影响。 3、规格：50 人份/盒 4、组成成分：RT-PCR反应液，酶混合液，札如病毒、星状病毒和肠道腺病毒检测液，阳性对照，去 RNA 酶水（空白对照）。有预混合、预分装产品。 5、探针为Taqman探针。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5 7、扩增时间小于80分钟。 8、最低检测限：不高于500 copies/mL； 9、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL； 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（诺如病毒、札如病毒、星状病毒、腺病毒、致泻性大肠杆菌、小肠结肠炎耶尔森菌、副溶血弧菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：我中心现有ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480荧光定量 PCR 仪。 | 否 |
|  | 23重致病性腹泻病原核酸检测试剂盒（荧光PCR法） |  | 盒 | 50人份/盒 | 104 | 1、规格：50人份/盒。 2、检测原理与检测病原：荧光PCR法技术原理，在6管中同时检测：沙门菌、志贺菌、霍乱弧菌、艰难梭菌、嗜水气单胞菌、空肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、结肠弯曲菌、河弧菌、阪崎克罗诺杆菌、副溶血弧菌、类志贺邻单胞菌、肠致病性大肠杆菌（EPEC）、肠粘附性大肠杆菌（EAEC）、肠侵袭性大肠杆菌（EIEC）、肠产毒素性大肠杆菌（ETEC）、肠出血性大肠杆菌（EHEC）、诺如病毒GII型、诺如病毒GI型、轮状病毒（含A/B/C/H组）、肠道腺病毒、札如病毒、星状病毒（含经典型/MLB型和VA/HMO型）等，不少于以上23 个靶标。 3、检出限：产品的最低检出限≤500copies/mL。 4、特异性：与其他病原无交叉。 5、产品精密度：产品精密度≤5%。 6、上样量：产品上样体积5μL/管。 7、反应体系：反应的总体积25μL。 8、检测程序与时间：同品牌不同试剂检测程序一致，荧光PCR反应程序：50℃≤5min；95℃≤1min；95℃≤5sec，58℃≤30sec（单点采集荧光） 40个循环。PCR扩增不设置预循环，从第一个循环数开始读取荧光值。检测时间≤70分钟，使用部分国产扩增仪器检测时间≤60分钟。 9、有效期：产品有效期不少于12个月。 10、反复冻融容许次数：产品可反复冻融6次。 11、适配仪器：我中心现有LightCycler480、ABI Prism 7500、ABIQ5、ABIQ7等全自动荧光PCR检测仪。 ▲12、试剂盒组分：预混反应液、阳性对照、阴性对照。采用预混模式，无需配置体系，直接分装后，可一步加入核酸，即可完成多种病原体的定性检测。 13、质控：阴性对照、阳性对照不需要参加提取 | 否 |

- 合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 中小企业政策

■ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□ 本项目专门面向  □中小 □小微 企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__。

  - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

- 本项目的特定资格要求：

  - 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

  - 本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

  - 其他特定资格要求（如有）：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

- 时间：2025年_12_月_5_日至2025年_12_月_12_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

- 地点：北京市政府采购电子交易平台

- 方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

- 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年_12_月_26_日09点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第四会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

- 本项目的采购年限为年、预算金额为万元、当年安排数为万元。（本项目不适用）

- 其他事项：

3.1本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（本项目不适用）

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1.1办理 CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.1.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“操作指南 ”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.1.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“工具下载 ”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.1.4获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标 /采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.1.7电子开标

供应商在开标地点使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

3.2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

3.2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标按资格审查无效处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：北京市疾病预防控制中心

地    址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝冲，010-64407307

- 采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、彭怡、成歌，010-63974645、010-63961210

- 项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英

电话：010-63974645、010-63961210