# 第五章   采购需求

一、采购标的

北京市机关事务管理局第二幼儿园综合物业管理服务，负责维护教学区环境卫生、办公区日常公共秩序、设施设备维修及中控室值守；同时配合采购人各部门做好各项应急突发事件处置。包括但不限于：秩序维护服务，消、安防监控室值守服务、公共区域卫生保洁服务、综合维修服务。结合采购人能源使用实际，制定有效的节能管理方案，并组织实施，做好能源管理工作。

## 二、服务期限

物业服务期限为一年：2026年01月01日至2026年12月31日。

三、服务费用及有关要求

服务费用：第二幼儿园物业服务项目共需服务人员12人，合同期限1年。物业管理服务费用包含服务人员基本工资、各项社会保险企业部分、节假日加班费以及服务人员餐补、体检费、服装费等福利费用；

（一）服务费用报价标准：本项目物业服务费用采用按整个项目包干制计算核定。

（二）采购方负责的费用：耗材费、能源费用、垃圾清运费、消杀费用、设备设施的维保和检测费用、物业共用部位、共用设施设备的大修、中修和更新、改造等费用。

（三）服务费用支付方式：

1.物业管理费分两次支付，每半年结算一次；

第一次结算时间为2026年3月10日之前，结算（2026年1月1日至2026年6月30日）期间费用；

第二次结算时间为2026年10月31日之前，结算（2026年7月1日至2026年12月31日）期间费用。

每次付款前由北京市机关事务管理局第二幼儿园进行考核（见附件二），考核合格后付款。如发生考核不合格的，由北京市机关事务管理局第二幼儿园向中标单位发出违约通知并从剩余物业管理服务费中予以扣除。

- 如采购人服务的对象及项目调整，采购人将视具体情况与中标人签订服务费用的补充协议；如遇北京市机关事务管理局第二幼儿园因全市统一部署，受上级指令迁移办公区域导致合同不能继续履行，北京市机关事务管理局第二幼儿园和中标人根据实际履约情况按月支付服务费用，至此服务合同自然终止。

四、基本要求

（一）物业管理服务人员配备

- 1.本项目人员需求：总计不少于12人，其中：项目主管1人，维修不少于1人，卫生保洁不少于2人，秩序维护服务不少于4人，消防中控室不少于4人。

- 2.项目主管应为专科及以上学历，具有5年（含）以上非住宅类物业项目经理经验，具备建（构）筑物消防员或消防设施操作员四级或以上证书，特种设备-低压电工作业证书与特种设备-作业。

- 3.工程维修人员，年龄45周岁（含）以下，具备特种设备-高压及低压电工作业证书并持有健康证，且有3年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

- 4.秩序维护人员，40周岁（含）以下，具备健康证具有3年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

- 5.中标后本项目主管未经采购人同意不得更换。

- 6.秩序维护、中控值守人员和工程维修人员须持有相应岗位证书。

- 7.做好工作人员上岗前的安全和保密管理教育、礼貌用语、消防安全知识的培训工作。统一着装，佩带工牌，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。

- 8.定期对工作人员进行培训考核，对考核不合格者需进行再培训，并根据采购人意见进行人员调整，有规范的培训考核制度。

- 9.中标人人员无犯罪记录、政治可靠、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神。

10.中标人人员身体健康（相应岗位人员提供健康证），相貌端正，举止得体，能够适应本工作岗位的相应要求。

11.配合幼儿园做好新入职工作人员政审和背景调查工作。

12.其他要求见（附表一）

## （二）物业管理服务内容

1.建筑物运行维护与节能管理

2.设备设施运行及日常维护（除电梯及消防系统）

（1）给排水系统日常运行管理及维护；

（2）电气系统日常运行管理及维护（公共照明系统运行）；

（3）供暖系统日常运行管理及维护；

（4）电热水器的日常运行管理及维护；

（5）液晶显示屏日常运行管理；

（6）协助采购人监管电梯系统的日常管理；

（7）协助采购人监管消防系统的日常管理；

（8）园内水、电、热日常运行管理及维护；

（9）公共器具及办公家具的简单维修；（不含办公家具配件）

（10）日常绿化养护服务要求及标准

（11）结合采购人能源使用实际，制定有效的节能管理方案，并组织实施，做好能源管理工作。

3.保洁服务

（1）负责公共区域的保洁，包含楼内走廊、水房、卫生间、电梯间、步行梯、儿童娱乐设施等区域的保洁及园区周边门前三包区域的环境卫生保洁及日常消毒工作；

（2）负责应急及恶劣天气的应对（如：扫雪除冰、雨季的排水沟清淤、汛期的防汛保障等工作任务；

（3）使用专项保洁工具和环保清洁剂，按照操作程序清洁；

（4）负责垃圾分类及清运工作。

（5）协助参加辖区内的卫生工作会议；以及其他临时性指派的任务。

（6）负责音体室、备课室会场布置、卫生清洁及消毒工作。

4.秩序维护服务（含中控室）

（1）负责第二幼儿园办公区院内、外区域的秩序维护服务，保障教学区域、办公区的正常办公、教学、生活和生产秩序，禁止一切闲散或无关人员进入教学区域及办公区域。

（2）教学区及办公区域安全巡查，发现安全问题及时汇报。

（3）负责幼儿入园、离园时的秩序维护及巡视工作

（4）负责传达室的登记、核实、问讯、接待、环境卫生清洁及消毒等日常管理服务工作。

（5）负责中控室的值班值守工作。

5.物业管理服务过程中对突发事件的安全管理

6.工具设备使用与管理

## （三）物业管理服务标准

1.房屋建筑及附属设施管理服务质量标准

（1）确保园区内房屋的完好等级和正常使用；

（2）报修电话24小时畅通，发现问题及时处理；

（3）及时完成各项零星维修任务，一般维修任务不得超过24小时；

（4）每季度对房屋进行一次维护检查；

（5）各种标识完好、有效；

（6）专人负责二次装修管理并有记录。

2.设备设施运行及日常维护服务质量标准

（1）给排水系统日常运行管理及维护

1-1 上、下水等管道、设施及相关阀件

1-1-1 管道畅通、无渗漏水现象；

1-1-2 每日巡视卫生间、开水房及洗漱间，及时维修并做好记录；

1-1-3 各种设施、相关阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活。

1-1-4 注重季节性预防养护工作。

1-2 落水管、沟渠、池、井

1-2-1 落水管、沟渠、池、井等使用功能正常，畅通、无堵塞；

1-2-2 室外管井每月巡查一次，发现问题及时维修，并做好记录；

1-2-3 井盖及雨水篦子的管理，确保完好无损；

1-2-4 协助采购人监管化粪池维保单位每年清掏一次化粪池，保证无淤堵；

1-3 其他

1-3-1 标识完好，制度上墙；

1-3-2 加强日常巡视检查，保证给排水系统的正常运行；

1-3-3 设备出现故障时，维修人员在15分钟内到达现场，维修合格率100%，一般故障排除不过夜；

1-3-4 节约用水符合市政府规定的办公楼节水要求。

（2） 电气系统的日常运行及维护（公共照明系统运行）

2-1 运行管理

2-1-1  统筹规划，做到合理、节约用电；

2-1-2  维修人员实行持证上岗；

2-1-3  设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场，设备零修合格率达到100%；一般性维修不过夜；

2-1-4  严格执行用电安全规范，确保用电安全；

2-1-5  各类设施完好、有效、安全；

2-1-6  各种标识完整有效；

2-1-7 制度完善，执行有力；

2-1-8 有事故应急预案并定期演练；

2-1-9按要求对施工单位用电进行监督、检查和管理。

2-2其 他

2-2-1负责所辖区域的照明、动力系统及电源的安全运行工作；

2-2-2加强日常维护检修，确保园内的照明灯具、开关、闸盒及电气设备的正常使用；

2-2-3保证夜景照明、法定节假日照明的按时开启及系统的正常运行；

2-2-4每日按时开关庭院灯及特殊区域的照明灯具；

2-2-5每日根据巡视情况及时维护楼内各种照明灯具；

2-2-6节约用电，符合市政府规定的办公楼节电要求。

（3）供暖系统日常运行管理及维护

3-1 洗手间、食堂等热水供应不间断；

3-2 按规定的时间供暖，冬季室温符合国家要求；

3-3 制定事故应急措施和救援预案并演练。

（4）电热水器的日常运行管理及维护

4-1电热水器保持洁净、光亮、无污迹；

4-2保证每日规定时间内的开水供应，定时巡视；

4-3维修及时，无延误；

4-4严格执行操作规程，按规定时间启动、关闭，不发生安全问题。

（5）液晶显示屏日常运行管理

5-1每月进行一次彻底清洁，保证正常使用；

5-2系统故障及时联系相关单位解决。

（6）电梯系统日常运行管理

6-1确保电梯按规定时间运行；

6-2安全设施齐全有效，发现问题及时报告；

6-3对通风、照明及其它附属设施进行巡查，发现问题及时报告；

6-4制定事故应急措施和援救预案并演练。

（7）消防系统日常运行管理

7-1 按时对园内及园外区域进行消防安全巡查，重点部位加强巡视；

7-2 公共区域设备设施安全、整洁、标识清晰有效；

7-3 如发生火灾报警，应立即赶到现场确认，若有火情应及时并通知相关部门及领导，同时协助采购人组织、疏散救火；

7-4 制定火灾发生应急预案并每年演练两次。

（8）食堂水、电、热日常运行管理及维护（参见本标准同项目）

（9）公共器具及办公家具的简单维修（不含家具配件）

9-1确保园内的公共器具完好等级和正常使用；

9-2接到报修，维修人员应在15分钟内到达现场。

（10）日常绿化养护服务要求及标准

10-1对园内景观绿植浇水、杀虫、施肥要及时有效。

10-2对园内大树定期进行修剪，及时排查、清理树上折断但未掉落的树枝，排除隐患。

（11）其他

11-1工程值班人员24小时电话畅通，值班人员熟悉工作内容，严格执行《工程服务作业手册》的相关规章制度和岗位职责，接听电话态度热情，解答问题耐心细致，发现问题及时处理并汇报，值班记录完整详实。

11-2管理人员巡检有记录，以备核查。

11-3每月报告一次园区设备使用情况，发现问题及时汇报，提出合理化建议。

3.保洁服务要求与质量标准

（1）各区域保洁

1-1  硬质地面无杂物、污迹、水迹，每日每隔一小时对地面做推尘清洁，使地面光亮、无脚印；

1-2  玻璃（含玻璃门）无污迹、无水痕、光亮无尘，每周对大玻璃窗清洁一次，对玻璃门每日随时清洁维护；

1-4  对垃圾桶内外壁进行及时清洁，使其干净无污迹；

1-5  消火栓及移动灭火器每周清洁两次，无尘，摆放位置正确整齐，箱内无杂物；

1-6  墙面清洁；

1-6-1  涂料墙面随时清洁，无污迹、无尘

1-7   其它设施设备（广告电视机等）每日清洁维护一次，干净、无尘；

1-8  每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

（2）通道与步行梯保洁

2-1 通道每日用墩布及尘推工具进行清洁，地面无水迹、无污迹、无杂物、光亮；

2-2 墙壁设施、地脚线每日清洁擦拭，干净无尘；

2-3 消防器材每周清洁两次，摆放位置正确、整齐、无尘；

2-4 每日对步行楼梯进行清洁，先扫后擦再墩地面、台阶（平面、竖面）光亮、无杂物，楼梯扶手无尘；

2-5 通道及步行梯高处风口每月清洁1次，低处风口（小）每日清洁，干净无尘；

2-6通道及步行梯门每日清洁，干净无尘；

2-7每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

（3）电梯间保洁

3-1 电梯外门表面光亮无尘，呼梯板指示灯干净无尘、无印迹，每周一次，定期保养；

3-2 电梯间墙面下部每日擦拭，每两月做一次整体清洗；

3-3 电梯间地面用尘推随时清洁，光亮、无杂物；

3-4 每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

（4）开水房保洁

4-1  热水器外侧保持光亮、无尘、无水印、无尘；

4-2  机器出现问题及时报修；

4-3  不锈钢水池及台面保持干净、无水垢、无杂物、水龙头光亮、无水迹；

4-4  水池内外侧光亮、无污迹、无杂物；

4-5  瓷砖墙面光亮、无污迹；

4-6  墙面设施设备及风口干净无尘；

4-7  水房卫生每日保洁维护，每周重点清洁一次；

4-8 每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

（5）操场区域保洁

5-1 操场地面无杂物；

5-2 垃圾桶内垃圾每日清洁干净，定期消毒，同时做好第一次分拣工作，桶内外壁无污迹、光亮无尘；

5-4 每日对外围区域照明灯及支架进行擦拭保持其光亮度；

5-5 应季及时清扫庭院门前三包区的沙土及落叶，做好扫雪铲冰工作；

5-6 每周定期擦拭大门；

5-7检查并发现不安全隐患，及时上报；

5-8 保证绿化区域及周围无杂物；

5-9 每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

5-10 每日对操场内幼儿户外玩具进行擦拭，消毒，保证户外玩具内、外侧无杂物，光亮无尘。

（6）楼层平台保洁

6-1 平台地面干净无杂物；

6-2 玻璃光亮、无雨水痕迹及水垢；

6-3 每周对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

（7）外墙保洁

7-1 墙体2米以下表面无污渍、无积尘，装饰贴面无破损、无残缺，雨水管外部无积尘；

7-2 教学楼过道外窗清洁后，光亮清洁透明，玻璃框无积尘，窗台无污渍及积尘；

7-3 玻璃雨搭清洁后光亮透明，每块玻璃连接处无积尘；

7-4指定专人负责监管外墙清洗保洁质量及安全工作并做好检查记录。

（8）垃圾管理

8-1 垃圾日产日清，按照垃圾分类要求对垃圾进行二次分拣；

8-2每日待垃圾外运后对垃圾桶做刷洗清洁消毒工作，并保持垃圾桶标识的完整性；

8-3 垃圾房桶外无散落垃圾，地面干净无油污，墙面光亮无污迹，垃圾房内无蚊蝇；

8-4 做好垃圾桶清洁消毒记录级各类垃圾清运记录；

8-5 每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

（9）公共区域卫生间保洁

9-1 卫生间门隔板无尘、无污迹；

9-2 镜面光亮、无水迹，水龙头光亮无水垢；

9-3 面盆、台面干净、光亮、无水迹、无毛发；

9-4 墙面及墙壁安装的设施设备干净无尘、无水迹；

9-5 便池及时冲刷，无异味、无尿碱、无污物，随时清洁；

9-7 纸篓和垃圾桶及时清倒，纸篓内厕纸与桶内垃圾不得超过1/2处，垃圾袋完好无破损；

9-8 不锈钢及电镀饰品光亮、无尘、无印迹；

9-9 卫生间内设施无灰尘，上、下水畅通不堵塞；

9-10 顶部及风口无尘，每季度清洁一次；

9-11 地面无水迹、无杂物、无毛发；

9-12 及时补充客用品，卫生纸外露下垂10公分；

9-13 储物间工具摆放整齐，无杂物，清洁剂合理使用无囤积；

9-14 卫生间无异味，每周定期消毒一次；

9-15设备、设施出现工程维修问题及时报修并随时检查，以保证设备正常使用；

9-16卫生间保持空气清新、无异味；

9-17 每日对清洁工作进行检查，并做初检、复检记录。

（10）室内保洁

10-1硬地面：无灰尘、污渍及水渍；清洁频率1次/每日；

10-2墙壁及天花、灯具：无灰尘、蛛网；清洁频率1次/月；

10-3桌面整齐，无垃圾，无灰尘及水渍；清洁频率3次/日；

10-4垃圾篓：垃圾袋套装牢固，垃圾盛装量不超过2/3；清洁频率1次/日；

10-5门、窗台及玻璃：无水渍及灰尘、手印；清洁频率：1次/日；

10-6卫生间

10-6-1 地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮。清洁频率：3次/日；

10-6-2 天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净。清洁频率：1次/月；

10-6-3 便器洁净无黄渍。清洁频率：3次/日；

10-6-4 室内无异味、臭味。

10-6-5卫生洁具：光亮，无手印；清洁频率：3次/日；

10-6-6电器：外观无灰尘；清洁频率：1次/日；

10-6-7文件柜及家具：无灰尘、污渍及手印；清洁频率：1次/日；

10-6-8风口：无灰尘，无蛛网，清洁频率：1次/季度；

4.秩序维护服务秩序维护服务（含中控室）质量标准

（1）幼儿入园离园秩序维护

1-1幼儿入园：四名秩序维护人员全部持械上岗，两人按要求点位站岗，两人巡视，协调周边车辆疏导，项目主管负责协调幼儿入园安全工作，保证幼儿安全，只准持校园卡幼儿实名刷卡方可进人；

1-2幼儿离园：四名秩序维护人员全部持械上岗，两人按要求点位站岗，两人巡视，协调周边车辆疏导，项目主管负责协调幼儿离园安全工作，保证幼儿安全，接幼儿家长刷幼儿卡离园；

1-3特殊时期：如遇特殊时期如：发生公共卫生安全期间等，按照当时的相关制度配合登记、测温等，无异常方可进入；

- 日常秩序维护

2-1负责园区内24小时巡视检查工作；防止盗窃、破坏园内设施设备及师幼意外事故的发生

（3）公共区域的日常安全检查巡视及日常管理

3-1按照巡视路线做好每日巡视工作；

3-2发现安全隐患，有责任及时制止，并第一时间向在园领导汇报，做好相关记录；

3-3内务整洁，按计划训练；

3-4文明执勤，保持良好形象；

3-5制定治安预案、交通预案、消防预案等并做演练。

（4）中控室值班值守

4-1 中控室值班人员24小时值班值守；

4-2中控室值班员持证上岗；

4-3掌握室内设备设施的使用流程；

4-4保持室内环境卫生及设备设施的整洁、干净；

5.传达室管理服务要求及标准

5-1按规定着装，仪表端庄，佩戴工牌，精神状态良好；

5-2服务态度热情周到，微笑服务，“请”字当头；

5-3对来访人员接待周到、答询准确、全面，快速办理各种登记，且登记有效、准确无误；发现问题及时与有关部门联系。

5.物业管理服务过程中对突发事件的安全管理的要求

制定突发事件安全管理应急预案措施，目标明确、程序规范、内容全面、措施可操作性强，并进行有针对性的演练。

6.工具设备使用与管理

采购人提供给中标人使用的机械设备及工具，中标人要定期维护、保养。

## 五、验收标准

- （一）房屋及配套设备设施完好率：99%；

- （二）零修、急修及时率：100%；

- （三）维修质量合格率： 100%；

- （四）维修工作回访率：100%；

- （五）保洁区域合格率：100%；

- （六）业主/使用人有效投诉率：2%以下；

- （七）投诉处理率：100%；

- （八）物业服务满意率：99%；

- （九）消防设施设备完好率：100%；

## 六、其他要求

物业管理的招标要求及特别说明：

- （一）本项目服务要求及费用中不含：

- ---能源费用（如：水、电、燃气费等）

- ---国家规定的各项强检费用

- ---电梯、消防、监控的维保费用

- ---耗材费

- ---消杀费用

- ---外墙清洗费用

- ---化粪池清掏

- ---垃圾清运费用

- ---办公家具配件费用

- （二）中标人应根据采购人实际情况提出针对性强、切实可行的物业服务方案。

- （三）中标人须接受采购人的工作指导、监督与考核。

- （四）中标人遇采购人临时性任务，应积极组织人员无偿给予配合。

- （五）由于中标人工作过失而造成的人员伤亡，由中标人负全部责任。

（六）中标人应注意节能减排，合理利用采购人能源。若采购人发现中标人在服务过程中存有浪费情节的，采购人有权给予经济处罚。

（七）物业服务收费采用包干制。

（八）采购人工作时间：7:25-17:25，节假日正常休息。要求中标人做好相关的物业服务工作。

（九）采购人无偿提供给物业配置办公用房、值班用房、工具间及员工宿舍。

附件一：

| 2026年度幼儿园物业服务岗位设置明细表(全项12人） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 人员设置情况（岗位） | 人员要求 | 人员配置 | 工作时间 |
| 项目部 | 项目主管 | 年龄50周岁以下，身体健康，有健康证，无犯罪记录， | ≥1 | 工作日：7:25-17:25 |
|  | 秩序维护队长 | 年龄45周岁以下，身体健康，有健康证，有保安证，无犯罪记录。 | ≥1 | 排班制（每周40小时工时） |
|  | 秩序维护队员 | 年龄45周岁以下，身体健康，有健康证，有保安证，无犯罪记录。 | ≥3 | 全年24小时保障双人在园、在岗（排班制） |
|  | 消、安防监控员 | 身体健康，有健康证，无犯罪记录，持有消防设施操作员四级 | ≥4 | 白班双岗、夜间单岗 每周40小时工时 |
|  | 保洁员 | 身体健康，有健康证，无犯罪记录。 | ≥2 | 周一至周五，每周40小时工时 |
|  | 综合维修 | 身体健康，有健康证，无犯罪记录。随叫随到，有低压电工证、有相关零修维修经验。 | ≥1 | 周一至周日，随叫随到 |
|  | 合计 |  | ≥12人 |  |

附件二

| 物业服务人员考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查 所涉及部门 | 检查 项目 及内容 | 检查要求 | 检查 方法 | 情况描述 | 备注 |
| 1 | 保洁 秩序维护服务 中控室工程 | 专业 要求 | 专业技术人员应持有符合法规、政策和强制性标准要求的职业资格证书，应具有相应的业务知识和技能，要求熟悉服务场所的基本情况，掌握服务的工作流程和保密要求。掌握设施设备的基本情况，掌握相关安全操作规程。 | 现场 抽查 提问 | □合格 □不合格 |  |
| 2 |  | 仪容 仪表 | 规范着装，佩戴工牌上岗；微笑服务； 保持头发梳理整齐，不得染彩发； 女性长发用头花盘起； 男性不留胡须、鬓角。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
| 3 |  | 举止 语言 | 服务人员：（1）标准站姿，使用规范指引手势；使用礼貌用语，并注意称谓的使用；应使用普通话； （2）举止文明；作业期间遇有人员经过，做到礼让行人；任何时候不得用手中的工具指向他人； （3）文明执勤，不得与办公人员或访客发生冲突； | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
|  | 工程 维修服务 | 日常 维修 | 接到报修，维修人员15分钟到达现场， 及时排除器具故障，能够正常使用，无法处理的维修项目及时报采购人。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
|  |  | 给排水系统日常运行 | 设备、阀门、管道工作正常，无跑、冒、滴、漏现象。排水系统通畅，落水管、沟渠、池、井等使用功能正常，畅通、无堵塞。汛期庭院无积水，设备房无积水、浸泡发生。发生故障维修及时。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
|  |  | 电气系统日常运行 | 照明灯具，开关及插座面板规范、整洁，照明灯具完整有效，发现异常处理及时。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
| 9 | 消防 设施 | 火灾 报警 系统 | 中控室内清洁、物品码放整齐； 各联动设备反馈信号正常； 试验感烟探头和感温探头正常； 主机设备柜表面干净，显示正常。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
| 10 |  | 供水 管路 与阀门 | 管井、管道无跑冒滴漏。 |  |  |  |
| 11 |  | 疏散 指示灯 | 抽检指示灯充放电功能正常。 |  |  |  |
| 12 | 保洁 服务 | 走道 楼梯 | 楼梯无痰迹、油污、纸屑、废弃物； 楼梯扶手栏杆应洁净，无污迹、锈斑及灰尘； 通风窗窗框、窗沿无积灰、积水、杂物及悬挂蛛网； 消火栓、箱灭火器外表面光亮、无痕迹、无灰尘。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
| 13 |  | 洗手间 | 面池水龙头应干净无污垢； 废纸篓内无拖挂、无漫溢，及时倾倒，清洗消毒； 卫生间地面无积水和脚印，干净无异味。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
| 14 |  | 开水间 | 茶叶漏水篮定期清洗消毒，无异味散发； 开水箱不锈钢表面清洁无污染； 垃圾桶位置摆放端正，对垃圾桶需定期清洗消毒； 地面干燥无积水。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
| 16 |  | 外围 | 地面应保持干净，无大面积积水、无大面积落叶，无杂草、无油污； 明沟下水通畅，无垃圾、落叶、淤泥等堆积，定期清理。 | 现场 检查 | □合格 不合格 |  |
| 17 |  | 垃圾桶 | 垃圾日产日清，无拖挂，不漫溢； 垃圾存放区内定期清洗； 保持地面清洁干燥，无散落垃圾、污水、油污，无污水横流、无异味，无蚊蝇。 | 现场 检查 | □合格 □不合格 |  |
| 19 | 秩序维护服务 | 门岗 值守 | 门岗执勤，文明用语、举止大方得体符合秩序维护服务管理规范； 执勤期间不得吸烟、睡觉、闲聊等与工作无关的事情； 24小时必须有秩序维护服务人员值守，不存在脱岗现象。 | 不间断巡查 | □合格 □不合格 |  |
| 20 |  | 夜间 巡查 | 教学区域及办公区域24小时不间断巡视，发现问题及时上报和处理。 | 查看照片及记录 | □合格 □不合格 |  |