# 采购需求

本项目第1包、第2包服务范围以踏勘实际为准。

- 第1包：北京信息科技大学沙河校区办公楼（立德楼）物业服务外包项目

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 是否 进口 | 项目实施的时间 | 项目实施的地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京信息科技大学沙河校区办公楼（立德楼）物业服务外包项目 | 1 | 项 | 否 | 自合同签订生效之日起一年 | 北京信息科技大学沙河校区 | 需要安排现场踏勘；不专门面对中小企业（为立德楼提供全方位的物业保障服务。 建筑面积为：14380㎡） |

- 项目背景/项目概述（如有）

- 提供立德楼（建筑面积：14380㎡）全方位的物业服务，包括保洁服务、设备运行维护、综合维修、秩序维护、综合保障、收发室服务、绿植租摆、为学校重要会议、大型活动等提供服务保障。

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1项目实施时间：自合同签订生效之日起一年  。

1.2项目实施的地点：北京市昌平区太行路55号北京信息科技大学沙河校区。

- 付款条件（进度和方式）

    - 2.1履约保证金：合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的10%先行向采购人提供履约保证金，服务当年每次季度考评结果为“优秀”时，采购人无息向中标人退还履约保证金总额的10%，采购人在本项目服务期结束，验收合格后将剩余部分的履约保证金无息返还中标人。其他情况不提前返还，验收合格后一并返还。

    - 2.2如遇有重大安排及不可抗力的原因，另行调整时间，费用按照实际发生计算，根据服务报价，按实际提供服务时间进行折算。

    - 2.3支付方式：合同签订后，上半年采购人根据每季度考评结果服务费用按季度支付，下半年根据考核结果进行支付。

    - 2.4由于本合同价款100%来源于政府财政性拨付，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政性资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人应同意待采购人财政性资金到位后，且满足前款约定的付款条件时，采购人按工作程序支付。

    - 2.5鉴于本合同项下的服务内容在履行过程中可能因实际需求、项目条件或其他不可预见因素而有所增减，双方特此约定以实际发生为准。

- 技术要求

  - 项目概况

提供立德楼（建筑面积：14380㎡）全方位的物业服务，包括保洁服务、设备运行维护、综合维修、秩序维护、综合保障、收发室服务、绿植租摆、为学校重要会议、大型活动等提供服务保障。

    - 项目总体要求

      - 总体需求

        - 北京信息科技大学沙河校区办公楼（立德楼）物业服务外包项目，提供全方位的物业服务，包括保洁服务、设备运行维护、综合维修、秩序维护、综合保障、绿植租摆、为学校重要会议、大型活动、收发室服务等提供服务保障等服务。

        - 物业管理服务项目中，物业管理所需的设备、工具、材料、易耗品（包括但不限于：洗地机、尘推车、梯子、工具车等保洁机械、设备；纸篓等垃圾设施；大盘纸、擦手纸、卷纸、洗手液，垃圾袋、清洁剂、拖布、笤帚等保洁易耗品、维修工具及设备、各楼宇冬季门帘、防汛物资、除雪剂等）由中标人承担。

        - 各类设施设备专项养护及检测费（包括但不限于无负压供水水质检测费、空调保养维护费、空调清洗费、冷却塔除垢药剂、安全阀检测费、楼宇消杀费、电梯维保费、电梯年检费等）、单价2000元（含）以下的维修配件由中标人承担。

        - 绿植养护所需的营养液、药剂等由中标人承担。

        - 全校活动及公共区域所需绿植、花坛由中标人承担。

        - 楼宇内教室所需教室粉笔、板擦、垃圾分类所需垃圾桶以及垃圾分类公示牌、宣传栏、禁烟标识等由采购人提供。

        - 楼内物业服务人员上岗时应提交健康证，及其他与工作内容相关的作业证书。

      - 物业服务配备要求（所有服务人员须满足劳动法的要求）：

        - 管理人员配备（不得少于要求配备人数，至少配备一名安全员）

| 序号 | 岗位配置 | 人数 | 工作制 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 50岁（含）以下，具有专科（含）以上学历，具有3年（含）以上物业管理项目管理工作经验，具有相关的中级及以上职称证书。 |
| 2 | 楼宇安全员 | 1 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 45岁（含）以下，具有专科（含）以上学历，具有3年（含）以上楼宇管理工作经验，具有注册安全师证书、高压电工作业证。 |
| 3 | 保洁主管 | 1 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 45岁（含）以下，具有专科（含）以上学历，具有3年（含）以上保洁管理工作经验，具有高处作业证 |
| 4 | 工程主管 | 1 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 45岁（含）以下，具有专科及以上学历，具有3年（含）以上工程管理工作经验，具有相关的中级及以上职称证书，具有高压电工证或制冷与空调作业证。 |

        - 服务人员配置要求（工作量不得低于要求）

| 序号 | 名称 | 月工作量（人次） | 服务时长（月） | 工作制 | 服务人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 240 | 12 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 会熟练使用各种保洁机械设备，年龄55岁（含）以下。 |
| 2 | 电力保障服务 | 30 | 12 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 具有2年（含）以上的同类岗位工作经验，爱岗敬业，具有电工证，年龄50岁（含）以下。 |
| 3 | 电梯值守服务 | 30 | 12 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 55岁（含）以下，具有电梯特种设备管理员A证和2年（含）以上的同类岗位工作经验。 |
| 4 | 收发室服务 | 45 | 12 | 8小时工作制 | 具有2年（含）以上的同类岗位工作经验，爱岗敬业，年龄50岁（含）以下。 |
| 5 | 楼宇管理服务 | 75 | 12 | 8小时工作制 | 具有2年（含）以上的同类岗位工作经验，爱岗敬业，年龄50岁（含）以下。 |
| 6 | 绿植养护服务 | 30 | 12 | 8小时工作制 | 具有3年（含）以上的同类岗位工作经验，具有专科及以上学历，爱岗敬业，熟悉各类植物的特性，年龄50岁（含）以下。 |
| 7 | 综合维修服务 | 30 | 12 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 具有2年（含）以上的同类岗位工作经验，爱岗敬业，年龄50岁（含）以下。 |

应急值班人员可申请员工宿舍，依据房间类型按150-220元/月/人进行收费，可自费在校内食堂用餐。

    - 楼宇内物业服务总体需求

中标人需严格按照学校的要求和标准开展相关的物业服务工作，特殊设备操作人员必须持证上岗，并接受学校的检查与监督，同时协助学校监督各维保单位的日常维护保养工作。

      - 楼内秩序维护及综合保障管理服务

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 节能减排服务 | 1、根据学校节能要求和相关规定，加大节能减排的巡视力度，特别对公共部位出现常明灯和常流水现象进行纠正和处理。 2、在楼内开展节能宣传，倡导学生节约水电。 3、建立楼宇节能台账。 |
| 开水间服务 | 1、做好开水间秩序维护，引导师生按序打水，不得拥挤，预防烫伤，在开水器机身张贴报修电话，方便学生进行及时报修。 2、定期做好电磁开水器滤芯的更换，进行登记，滤芯更换后饮用水需检验合格后，方可使用，开水器水质检测费用由中标人负责；所用的净水剂和消毒剂必须符合卫生要求和有关规定。 3、定期对电热水器进行清洗消毒，清洗消毒后在明显位置张贴清洗标志。 4、接受当地生活饮用水卫生监督机构的监督检查和业务指导。 |
| 楼内通知、标识等张贴秩序维护与管理 | 1、负责楼内通知、标识等张贴秩序维护与管理。 2、楼内的标志、标牌的格式由学校统一规范。 3、协助学校有关部门临时通知的张贴。 |
| 公共设施管理 | 1、对进楼作业、送货的人员，要有作业要求及搬运货物提示，避免发生公共设施损坏。 2、如发现公共设施损毁且未发现损毁责任人的，由中标人按原状修复。 （公共设施包括但不限于：楼内设施、物品、地面、墙面、天花板、门窗、台阶等。） |
| 楼宇报修服务 | 1、公共楼宇物业服务项目设立报修点，设置报修电话，有微信报修等报修平台。 2、接到报修，15分钟内到达现场处理。 3、对报修事项进度进行跟进，验证维修效果，必要时给报修人反馈。 |
| 控烟工作 | 1、做好控烟工作。在醒目位置设置禁烟标识和禁烟监督举报电话，做到规格统一，整齐美观。 2、定时进行巡视、检查，发现吸烟人员要及时进行劝阻，并做好控烟检查记录。 |
| 垃圾分类 | 做好楼宇内垃圾分类工作，指导、监督所有人员按照垃圾分类要求正确分类投放。 |
| 综合服务 | 1、对师生提出的投诉进行答复，对零星维修及物业服务进行回访，工作应有详细记录。 2、建立大楼基础设施设备管理资料台账，完善的档案管理制度（包括物业竣工验收资料、设备管理档案、使用部门资料、日常管理档案等），各种基础资料、台账报表、图册健全，保存完好。协助学校后勤处做好固定资产清查。 3、一年不少于两次向使用部门及师生采用走访、问卷调查等形式，开展物业服务工作回访，并对薄弱环节进行改进。 4、建立24小时值班制度，发生紧急事件时，立即组织相关人员处理，按应急方案制定的措施执行，并分析原因，提出整改方案和预防措施。 5、负责对楼内公共设施设备的维修。 6、负责对教室使用的管理工作。 7、学校重大活动及节庆期间应做出相应的工作调整，完成学校交付的临时性工作，包括重大活动的会前环境布置、会场布置、会议接待、秩序维护、卫生清扫等。 |
| 客服工作 | 1.安排专人负责处理各处发来的投诉、建议。 2.接到投诉建议后15分钟内了解情况，并向采购人汇报处理方案。 |

      - 室内保洁服务

作业及时、适时。公共教室应在每日早7：00前清扫完毕，公区大厅、走廊应在每日8：00前清扫完毕。上课期间不得有任何影响授课的清扫活动。不同的公共场所应根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

| 内容 | 范围 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 公共区域 | 屋面、地面、台阶、墙面、顶棚、门厅、门窗、玻璃、灯具及开关、楼梯扶手、栏杆、消防栓、标志牌、宣传窗、垃圾桶、装饰物、植物花盆等 | 1、地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。雨雪天气要有防滑、防水措施。地砖或水磨石地面每月刷洗不少于1次。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、垃圾及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 6、楼梯扶手、栏杆、窗台无污渍、无积尘。 7、绿植花盆无积尘、无污渍。 8、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 9、楼宇的屋面专人负责定期清扫落叶、清理垃圾、杂物等 |
| 公共卫生间 | 地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关、镜面、洗手盆、台面、便具、垃圾桶、标志牌、排气扇等 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5、垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 6、便具洁净无黄渍、下水道畅通无阻塞，垃圾桶随时清理。 7、镜面、洗手盆、台面无污点，光亮。 8、保洁工具及用品要统一放在指定地点。 9、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 开水间 | 地面、墙面、顶棚、开水器等 | 1、地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2、墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3、开水器表面干净整洁、无污渍、无乱张贴。 4、沥水桶及时倾倒，并保持沥水桶周围区域清理干净整洁，无污渍、无垃圾。 |
| 电梯 | 电梯轿厢、电梯门、操作面板、厢壁、通风口、天花板、监控器探头等 | 1、电梯轿厢内地面干净，无垃圾杂物；电梯门内槽无垃圾杂物；电梯内地胶、地毯破损及时更换。 2、操作面板定期消毒。 3、电梯门、厢壁、天花板、灯具及开关、监控器探头无积尘、无污渍、无粘贴物。 4、不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 5、其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 空气质量 | 楼内 | 1、负责新风系统的启动和关闭。 2、做好室内空气质量监控。 3、卫生间排风系统，无异味。 4、公共区域定期进行环境消毒和四害消杀，有记录。楼内无蚊蝇、蟑螂、鼠害；传染病高发期做好预防消杀。 |
| 保洁设施 | 楼内 | 1、负责在卫生间等房间配置垃圾桶、纸篓等保洁设施，并定期巡查，及时更换破损的设施。 2、负责做好垃圾桶、纸篓等垃圾设施的保洁工作，垃圾桶、纸篓无异味、无污渍。 |
| 垃圾外运 | 楼内 | 1、每天及时将楼内垃圾运到校内垃圾中转站。 2、楼内公共区及楼宇外围不得存放、堆放废品。 |
| 库房间 | 楼内 | 1、工具间用于存放保洁工具及用品，不得在工具间内存放废品、易燃易爆物品。 2、保持工具间地面、拖布池等干净整洁。 |
| 垃圾分类 | 楼内 | 指导所有人员按照垃圾分类要求正确分类投放。 做好楼宇内垃圾分类，确保分类准确。 |
| 楼外围散水为界 | 楼宇外侧平台、石材地面、围栏、台阶、柱子、天井等 | 1、硬化地面无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼洒物，干净整洁，路见本色。 2、不锈钢围栏表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 3、设专人日常保洁，保持干净整洁无杂物。地面、墙面及公共设施表面无粘贴小广告。 4、区域内积雪、落叶、积水等应按照每天学校作息时间上班前进行清扫。 5、雨雪天气，做好地面防滑警示、措施，保证路面不积水、不结冰、中到大雪及时清扫。 |
| 门前三包 | 三包区域内（楼宇至主干道）楼前灯、垃圾桶、果皮箱、宣传栏、室外标志牌、自行车停放区等 | 1、宣传栏、室外标志牌、灯杆等无灰尘、无污痕、无破损、无粘贴。 2、生活垃圾装袋入桶，垃圾桶、果皮箱无异味，夏天每天消毒，桶、箱外壁干净、无明显污渍。 3、工程垃圾以及有害垃圾专门地点存放，不得放入垃圾桶内。 4、楼前灯无灰尘、无污痕、无损坏。 5、区域内积雪、落叶、积水等应按照每天学校作息时间上班前进行清扫，保证路面不积水、不结冰、中到大雪及时清扫。雪停后立即组织人员清理积雪，并将积雪运到指定地点。 |

保洁作业标准：

| 区域 | 分类 | 作业项目 | 作业方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层大厅 | 日常保洁 | 地面及入口处 | 墩拖、牵尘 | 不少于3次/日，随时巡视 |
|  |  | 玻璃门 | 擦拭 | 1次/日，随时巡视 |
|  |  | 各种标牌、消防器材 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 墙壁和墙壁上装饰物、开关盒 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 各类栏杆、扶手、柱子 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 电梯轿厢地面、四壁 | 墩拖、擦拭 | 2次/日，随时巡视 |
|  |  | 垃圾桶 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1次/日 |
|  | 定期保洁 | 天花板 | 掸尘、擦拭 | 2次/月 |
|  |  | 踢脚板 | 擦拭 | 2次/周 |
|  |  | 顶灯 | 掸尘、擦拭 | 1次/月 |
|  |  | 电梯内灯饰、轿厢顶部 | 掸尘、擦拭 | 2次/月 |
| 二层以上大厅及各楼层通道及开水房 | 日常保洁 | 地面 | 墩拖、牵尘 | 不少于3次/日 |
|  |  | 玻璃门 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 各种标牌、消防器材 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 墙壁和墙壁上装饰物、开关盒 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 各类栏杆、扶手、柱子 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 垃圾桶 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1次/日 |
|  | 定期保洁 | 天花板 | 掸尘、擦拭 | 2次/月 |
|  |  | 公共区域玻璃窗 | 刮、擦拭 | 2次/月 |
|  |  | 踢脚板 | 擦拭 | 2次/周 |
|  |  | 顶灯 | 掸尘、擦拭 | 1次/半年 |
| 楼梯 | 日常保洁 | 梯阶 | 清扫、墩拖 | 2次/日 |
|  |  | 窗台、楼梯扶手、栏杆及挡板 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 墙体附属物 | 掸尘、擦拭 | 2次/周 |
| 卫生间 | 日常保洁 | 大、小便池内外侧 | 冲刷、擦拭 | 6—22时巡视保洁至少4次/日 |
|  |  | 纸篓 | 倾倒垃圾，清洁纸篓，更换垃圾袋 | 2次/日 |
|  |  | 地面 | 清扫、墩拖 | 6—22时巡视保洁至少4次/日 |
|  |  | 云台、面盆、镜面 | 擦拭 | 6—22时巡视保洁至少4次/日 |
|  |  | 门窗、隔断板、墙壁、窗台 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 水龙头等金属物 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 垃圾桶 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1次/日 |
| 楼宇外围 | 日常保洁 | 地面 | 清扫 | 2次/日 |
|  |  | 墙面、柱子 | 巡视清理 | 1次/日 |
|  |  | 不锈钢围栏 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
| 门前三包 | 日常保洁 | 地面 | 巡视 | 2次/日 |
|  |  | 宣传栏、标志牌 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 垃圾桶、果皮箱 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1次/日 |

      - 设备设施物业管理服务

中标人设立并公布报修电话或相应的报修信息系统，受理师生对设备设施的报修，并建立报修及维修档案。

中标人负责楼宇内设施设备的保洁及报修，设备设施使用过程中出现故障，直接联系并配合维保公司进行维修，做好报修记录。质保期外，中标人负责设备设施的运行管理、维护、保洁、定期检查及维修。

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 照明系统 | 负责照明系统的运行管理、维护、清洁、定期检查和维修并有记录。 |
| 400V以下电力设备设施 | 1、熟悉楼内400V以下供配电设备设施的位置及数量。 2、负责400V以下电力设备设施的保洁，并进行定期（每月一次）检查及故障维修并有记录。 3、工作人员持上证岗，定期有安全和技术的培训，有严格的岗位职责，确保供电安全运行。 4、各楼层配电柜有清晰的标识，能清晰的分清该配电柜各戴的负荷。 |
| 电磁开水器 | 1、对开水器零部件的损坏进行更换，做到故障第一时间得到解决保证师生24小时用水。 2、电磁开水器滤芯一年更换不少于1次，定期清理水垢（一年一次）及日常小件的更换与维修，滤芯更换费用及清洗费用由中标人负责。 3、巡检：每三个月对设备进行巡检工作，及早发现潜在的问题。 4、在接到故障报修后，需在第一时间响应，小修12小时内解决问题，大修24小时内解决问题，如遇48小时内不能恢复设备使用，需及时联系采购人。 |
| 电梯维保检测（此服务允许分包） | 1、根据电梯维保作业标准及时做好电梯的维护、保养与维修。 2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，须在10分钟内抵达现场。 3、现场作业人员应当取得《特种设备作业人员证》。 4、作业过程中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。 5、向学校提出合理化建议并每月向学校书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况。 6、负责电梯的安全运行，保障设备整机及零部件完整无损。 7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。 8、负责组织电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并负责电梯安全管理活动。 9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在服务期终止后交给采购人。 10、为保证电梯维修的及时性，须派遣1名电梯维保驻场人员。 11、须按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418-2019）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。 12、实施日常维护保养后的电梯须符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）、《电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯》（GB/T 7588.1-2020）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定。 13、须配备至少1名电梯安全管理员、完成日巡查记录。做好特种设备检查的相关资料。 14、中标人需要提供和具有国家认可电梯安装维修资质的公司签订的电梯维保合同，电梯维保费由中标人承担，电梯年检费由中标人承担。 |
| 空调 | 1、建立运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。 2、运行中无超标噪声和管道裸露及滴漏现象。 3、系统运行和日常养护维修人员，需经设备厂家专业培训。 4、冷水机组运行维护须有持有专业证件的人员操作 5、处理分体空调及楼宇中央空调的报修及维修。 6、负责独立空调、VRV空调的日常运行和维护保养，每年对空调的室外机及内机进行一次除尘消毒清洗。如产生费用由中标方负责<不含租赁空调> 7、VRV空调要有明确管辖楼层及房间标识。每年开机前对VRV空调的配电柜进行检修一次。 |
| 通风系统 | 根据采购人要求定期对楼宇通风管道按行业规范进行清洗。 |
| 污水泵 | 负责所有污水泵的运行管理、维护、清洁、定期检查和维修。 |

注：1.上述维修项目材料费单价在2000元（含）以内的由中标人负责；

2.单次造价在2000元（不含）以上的小修、零星物业维修项目，费用将由采购人根据实际造价单独付费。

      - 房屋本体物业服务

中标人须设立并公布报修电话或相应的报修信息系统，受理师生对房屋本体的报修，并建立报修及维修档案。

对房屋结构、外墙面、屋顶、公共通道、门厅、楼梯、上下水系统、供电设备等部位日常维护、巡检，发现问题及时维修。

在建筑物保修期内应重点检查房屋建筑尚存的质量问题（包括房屋建筑质量、设备设施质量、安装技术等方面），发现问题应立刻上报维修。

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 房屋土建及设备小修 | 限时要求： 急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞、室内给水系统小修、换管，通风管道堵塞；楼内所有门、窗故障等，自接到报修之时15分钟内到达现场处理。 除急迫性小修之外的零星维修项目为维护性小修：自接到报修之日起，一日内处理或与报修人预约修复日期。 1、室内地面、散水 小修内容：楼面或地面的块料面层松动的、散水严重损坏影响其功能的，应修补。楼面或地面的块料面层损坏的、残缺的，应修复；如磨损过薄影响安全的，应局部拆换。 质量标准：维修后应平整、光滑、接槎平顺。 2、室内墙面及顶棚 小修内容：内墙、踢脚线及顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补。 质量标准：维修后的内墙面及顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，层面与基层结合牢固。 3、检修门窗 小修内容：门锁损坏、门窗松动、门窗扇开关不灵活、开焊、小五金缺损的应进行修补、更换。 质量标准：维修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，窗纱紧绷，不露纱头。 时限要求：自接到报修之时15分钟内到达现场处理； 4、清扫屋面、雨落管等 小修内容：每年将屋面、雨水口积存的杂物清扫干净；雨落管局部残缺、破损应更换。 质量标准：屋面应清扫干净，雨落管维修后应补齐五金配件。 5、屋面补漏 小修内容：屋面局部滴漏以致影响使用的属于屋面局部补漏范围。 |
| 系统 小修 | 1、室内给水系统小修、局部换管 小修内容：楼内管道锈蚀脱皮的，应及时清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐； 质量标准：经修缮的给水系统通畅，部件应配备齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 2、卫生设备 小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修。 质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 3、排水、排污管道等 小修内容：楼房排污管道堵塞、排污不畅通的应疏通，配件残缺应补齐。 质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 4、供暖设备： 小修内容：楼内管道、散热器（暖气片、地暖）、阀门等零件维修更换。 质量标准：供暖期间，无跑、冒、滴、漏现象，保证正常供暖。 |
| 供电设备设施小修 | 1、室内设备 小修内容：①闸具，②电源插座，③开关，④灯头，⑤灯泡，⑥灯管。 质量标准：正常使用。 时限要求：自接到报修之时15分钟内到达现场处理。 2、配电线路 小修内容：①导线，②支持物。 质量标准：绝缘良好完整可靠。 时限要求：自接到报修之时15分钟内到达现场处理。 3、楼体景观灯 小修内容：灯带、灯泡的维修、更换 质量标准：正常使用。 |

注：1.上述维修项目材料费单价在2000元（含）以内的由中标人负责；

2.单次造价在2000元（不含）以上的小修、零星物业维修项目，费用将由采购人根据实际造价单独付费。

      - 应急保障

中标人需要完成对防汛、校内重大活动、灾害天气（大风、暴雪、冰雹等）的应急保障。

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 防汛工作 | 1.成立防汛应急抢险队。 2.每年汛期进行防汛工作检查，重点工作是清除楼顶杂物，保证排水口不堵塞。 3.备足防汛器材和物资。 4.汛期安排专人值守，保持通讯畅通，发现问题及时处置，并向学校汇报。 5.制定防汛预案，对于地下室等重点部位，要有针对性的措施。 |
| 重大活动保障 | 1、负责重大活动期间的物业工作，做好楼宇环境保障任务。 2、协助学校有关部门做好活动会场布置工作，如活动用桌椅、饮用水、绿植等物品搬运与摆放，彩旗、展板等宣传材料的布置等。 3、按照学校主管部门要求做活动现场服务、撤场清场等工作。 |
| 灾害天气保障 | 1、及时关注发布的灾害天气预警。 2、完善气象灾害防御应急准备，有相应的应急保障预案。 3、遇大风天气时，及时关闭门窗，防止发生损坏。 4、做好巡查工作，及时统计由于灾害天气导致的设备设施损坏情况。 5、遇暴雪天气，第一时间安排人员、机械进行除雪作业，喷洒除雪剂，道路不结冰、不积水，维持正常教学秩序，保障师生安全通行。 |

      - 公共区域绿植养护服务

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 绿植养护服务 | 1.负责楼宇公共区域内绿植的养护工作，定期浇水、施肥。 2.按采购人要求及时清理清运绿植。 3、根据采购人要求对各楼宇绿植进行调配、摆放。 4、因养护不到位造成的绿植死亡由中标人负责更换。 |
| 绿植租摆服务 | - 负责全校重大活动的绿植摆放，按采购方需求进行购买、摆放。 - 对全校内观赏性不佳或长势不良的植株进行及时更换；同时，根据采购方要求执行特定更换。 - 在五一、迎新、十一等重大节日按采购方需求在校内摆放花坛。 |

      - 收发室物业服务

负责邮件收发服务，对沙河校区收发室进行管理，确保师生员工报刊、邮件的及时准确收发。

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 收发室服务 | 1、对信件、报刊杂志、邮包单、挂号信、汇款单等事务的签收、分发投箱与管理。 2、确保邮件遗失率为零。 3、做好上述各类登记备查工作，每月及时存档。 4、邮件收发服务不包括机要邮件的收发。 5、服务时间根据学校要求及时进行调整。 6、服务人数不低于2人。 |

      - 节能管理工作

| 服务名称 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 节能管理工作 | 1、制定、管理所属范围内设备、设施节能减排计划，专人对接采购人能源管理部门。 2、根据后勤处节能考核要求，制定节能减排目标，按照“目标明确，责任落实，措施到位”的原则，开展节能减排工作。 3、设备、设施需要更新、维修时，优先选用节能、高性能材料。 4、服务范围相对稳定时，水、电、燃气等各种用能指标在保持稳定的基础上，逐步降低。达到国家有关方面制定标准。 5、节能措施落实不到位，学校能源管理部门根据有关文件规定给予经济处罚。 |

      - 其他要求

        - 具有安全保障方案，包括：安全巡查制度；安全培训与演练方案；物业员工管理制度；应对各类型问题的安全措施等。

        - 具有接管方案，包括：制定详细的物业现状查验清单、组建验收小组，按清单逐项查验、记录等。

        - 具有进驻方案，包括：人员安排、物业保障所需物料设备准备、办公场所设置、岗前培训、初期服务保障等具体计划与时间表等。需在15个工作日内完成，确保进驻过程平稳、有序，不影响学校正常秩序。

        - 具有合同到期退场方案，包括：对所有物业设施进行检查，确保其处于良好运行状态；做好移交材料清单包括全部物业档案、图纸、运行记录、维保合同等资料；做好撤出人员、设备，完成场地清理。

        - 具有人力资源保障及培训方案，包括：招聘人员年龄划分；招聘渠道；培训内容、培训时长；服务人员储备情况；相关培训机构合作协议。

        - 具有员工考核制度和员工奖惩办法。

  - 验收服务要求

通过采购人各级对物业管理服务的过程进行日常质量监管，以及对中标人月检质量考核，对服务的质量加强控制，确保所有的服务工作稳质、高效运行，促使中标人的服务水平稳步上升。

    - 验收标准

1.1服务验收时采购人有权根据自己的需要决定物业管理服务的检验方式，并根据评估考核结果与日常检查实际情况完成验收工作。但验收合格并不免除中标人根据本合同的约定所承担的质量保证责任。

1.2合同执行过程中服务保障及维修维保等物业管理工作须符合国家或行业的标准，且具有相关下游服务商产品质量保证检验合格证明书及根据法律法规要求的其它相关认证与证明文件。

1.3验收人员由采购人相关使用管理单位构成，在采购人指定的区域时间按 照约定的相关服务保障标准进行验收，验收过程按照合同验收条款、项目评估考核办法、采购人相关要求及采购人采购手册验收规定之普通验收流程进行验收单据上报。

    - 考核要求

      - 现场检查

现场检查分为不定期检查及每月综合考核。

  - 不定期检查：采购人的质量监控员不定期检查服务质量，填写《物业服务—质量检查评分表》（周检），每周不少于1次，保留存档。采购人的管理人员对服务质量的不定期检查，分管服务区域不少于2次/月。

  - 每月综合考核：采购人每月通过《物业服务—月现场考核评分表》（月检）进行打分，由采购人负责组织、监督、汇总、评分和统筹安排。中标人每月30日前将中标人本月检查月报汇总以书面形式，上报采购人。月报内容包括检查情况、解决办法、处理结果、待协调事宜等。

      - 可采取明查、暗查的检查方式和采用现场观察、询问，查看监控、文件、记录或向服务对象了解情况等检查手段。

      - 对于采购人检查出的问题：

  - 轻微问题当场整改、立即验证；

  - 一般问题当场予以记录在《现场记录单》上（日巡），并要求及时处理。采购人的管理员须对发现的问题进行复检，确保改进落实；对未及时整改的问题，进行及时协调。

  - 对服务质量检查两次未整改问题，违反学校相关规定或接到有责投诉，将下发《整改通知书》，5个工作日为整改期限。本月累计收到2张《整改通知单》，本月《物业服务—月现场考核评分表》总评结果即为“不合格”。

      - 采购人每学期进行满意度调查，调查结果为85分（含）以下，本月下发一张《整改通知单》，计入本月考核成绩。

      - 中标人接到《现场记录单》或《整改通知书》后，应根据服务质量考核细则追究相关责任人的责任，将处理情况记入台账；项目负责人按要求将《纠正和预防措施处理单》在一周内上报采购人，采购人派专人对纠正结果进行复验。

    - 考核表格（具体内容根据实际项目进行调整）

      - 《物业服务—质量检查评分表》（见附件1）

      - 《物业服务—月现场考核评分表》（见附件2）

      - 《现场记录单》（见附件3）

      - 《整改通知书》（见附件4）

      - 《纠正和预防措施处理单》（见附件5）

      - 《物业服务季评考核表》（见附件6）

    - 考核效力

根据项目不同，设立不同的项目服务质量现场考核标准，考核基本分为100分，考核计分方式如下：

      - 根据附件2和附件6所列标准要求和评分细则，对物业服务当月服务评定级别分为：

优（90分以上＜含＞）。

良（90分以下，80分以上＜含＞）。

合格（80分以下，70分以上＜不含＞）。

不合格（70分以下<含>）。

      - 季度评结果作为服务费的支付依据。根据合同条款，服务费用的支付及相应处置：

综合评分达到“优”（90分以上＜含＞），全额支付月服务费。

综合评分为“良”（90分以下，80分以上＜含＞），当月服务费扣款1%—4%。

综合评分为“合格”（80分以下，70分以上＜不含＞），当月服务费扣款5%—8%。

综合评分为“不合格”（70分以下<含>），当月物业服务费扣减5%—8%，并终止服务合同。

      - 根据合同条款：

- 考评组每季末根据连续3个月的月考核结果，对中标人全面工作进行综合评分，填报《北京信息科技大学沙河校区—物业服务季评考核表》（见附件6样表），并通报相关情况。

    - 其他违规扣分情况

      - 因维修不及时，跑冒滴漏造成客户损失的，中标人负赔偿责任并扣分；

      - 未能按时对设备保养，进行验收年检的，扣分；

      - 对设备技术不熟悉，不能正常操作或造成损失的，扣分；

      - 服务商不具备技术专业管理人员的，扣分；

      - 各种应急预案、日检记录不按时记录的，扣分；

      - 未按照设备要求进行安全演练培训的，扣分；

      - 未能接待社会职能部门入校检查或验收的，扣分；

      - 各项管理制度、证件未能上墙悬挂的，扣分；

      - 对待采购人管理人员及考核人员态度蛮横、不服从合理化建议的，扣分；

      - 未能履行合同中规定的条款，扣分；

      - 未按照采购人需求服务的，扣分；

      - 工作拖延，造成不良影响或投诉的，扣分；

      - 随意拖欠员工工资、拖欠第三方服务的，扣分；

      - 未能按照劳动法律规定，未能给员工上保险的，扣分；

      - 因管理不当被社会仲裁介入的，扣分；

      - 对学校节能工作懈怠，造成浪费的，扣分 ；

      - 因酒后吵架、造成他人伤害及采购人财产损失的，扣分，严重者追究赔付并解聘；

      - 对本应主动处理的事情造成过失、对熟视无睹、视而不见的，扣分；

      - 招标人每月检查全面服务工作2次，根据不合格给予扣分（按照考核明细表）

      - 招标人考核部门小组对所有扣分项按照比例进行降低付费处理；

      - 违反学校各类管理规定的，扣分；

      - 受到投诉或引发不良舆论的的，扣分；

      - 因养护不当造成绿植死亡的，扣分；

      - 未按要求清洗空调的，扣分；

      - 未按要求及时更换绿植的，扣分；

      - 更换绿植经检查质量不合格的，扣分；

      - 由于处置不当，造成重大安全事故、人员伤亡、恶劣舆论的，采购人有权立即停止该服务项目。

    - 奖励加分

      - 对扣分项逐一落实，业绩出色的学校质量监控组给予相应加分；

      - 完成本项目服务以外的其他校内应急服务，给予加分。

  - 履约保证

合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的10%先行向采购人提供履约保证金，服务当年每次季度考评结果为“优秀”时，采购人无息向中标人退还履约保证金总额的10％，采购人在本项目服务期结束，验收合格后将剩余部分的履约保证金无息返还中标人。

  - 其他

投标文件中的各类证书、合同等要保证真实有效，中标后7日内由中标人提供给采购人查验原件，如有造假按政府采购法律法规执行，所产生的风险由投标人承担。

附件1：

物业服务—质量检查评分表（样表）

楼宇：   												      时间：

| 内容 | 分项指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩序 维护 （22分） | 1、消防设施、设备定期检查，记录完整，无缺失、过期、随意挪动，损坏及时报告、报修；安全类标识、标牌张贴到位，无缺损； | 2 |  |
|  | 2、防爆器械、应急钥匙摆放在指定位置并能马上拿到；熟练掌握消防应急预案内容及操作流程； | 2 |  |
|  | 3、确保安全通道门顺畅打开，消防道内无杂物堆放，做到每周至少检查一次并有开启记录； | 2 |  |
|  | 4、是否开展禁烟宣传及检查，查看检查记录及劝烟记录，各种禁烟标识完善；楼内每发现3个烟头扣1分； | 3 |  |
|  | 5、每天进行安全检查，如使用违章电器、可疑人员等行为，并根据相关规定处理、记录及上报； | 3 |  |
|  | 6、严格执行失物招领登记、大件物品出入登记、钥匙借用登记、会客登记等楼宇各项规章制度，并做好相应登记； | 3 |  |
|  | 7、要定期对设备设施进行巡视，对各类标识标牌进行维护，发现情况，及时补充、更换及报修； | 3 |  |
|  | 8、门禁刷卡开关门系统是否正常运行，是否按规定时间开关门；对平台及顶楼每周安全检查一次，并记录存档； | 2 |  |
|  | 9、值班人员按服务要求在规定时间实行站岗服务，高峰时段项目负责人到场协助监管。 | 2 |  |
| 公共 保洁 （24分） | 1、大厅玻璃门及可擦玻璃保持干净明亮，无污渍； | 4 |  |
|  | 2、公共区域内门、窗干净，窗槽、窗台、楼梯、扶手整洁，无灰尘，手抹15公分无可见灰尘； | 4 |  |
|  | 3、门前三包、楼内地面、走廊、踢脚线光洁，无垃圾、灰尘、污渍，砖缝无积垢，大理石及釉面砖石地面光亮； | 3 |  |
|  | 4、天花板、换气扇、开关面板、灯具表面、消防器材箱（管）、宣传板及管道无灰尘、污渍、蜘蛛网，手抹15公分无可见灰尘，墙面无乱贴乱挂宣传品及广告； | 3 |  |
|  | 5、各类卫生工具摆放整齐，工具房干净整洁； | 3 |  |
|  | 6、室内摆放盆栽无明显落花、落叶，盆内无杂物、烟蒂、纸屑，叶面枝干上无浮灰；装饰品、家具、玻璃制品、石材、木材、皮革等制品无蛛网、无积尘、无污渍，干净、明亮无手印； | 3 |  |
|  | 7、垃圾桶干净、整洁，垃圾袋套用规范，垃圾无外溢现象；垃圾分类准确。 | 2 |  |
|  | 8、电梯门（内、外）、门框、轿厢内壁、地垫、按键及面板、天花板等，完好、无污渍、无尘，保持光亮、无手印。 | 2 |  |
| 卫生间、工具间 （16分） | 1、台盆无污渍、镜面无水迹，龙头无积垢； | 2 |  |
|  | 2、地面无积水、无污渍、无痰渍，无长流水现象； | 2 |  |
|  | 3、拖布池、各类便器无堵塞、污垢、无异味； | 2 |  |
|  | 4、墙边角、窗轨干净、天花板、换气扇，无污渍、无蜘蛛网； | 2 |  |
|  | 5、保持卫生间空气清新，无异味； | 2 |  |
|  | 6、墙面、隔板无广告、无灰尘、无污迹、无积灰，手抹15公分无可见灰尘； | 2 |  |
|  | 7、保洁工具、用品摆放整齐，地面湿滑时，按规定摆放提示牌，目视无脏污、无杂物、无积水、无异味； | 2 |  |
|  | 8、卫生间、工具间内禁止长时间存放垃圾或废品，垃圾日产日清。 | 2 |  |
| 维修 小修 （12分） | 1、维修人员应持证上岗，尤其特种作业人员； | 2 |  |
|  | 2、对公共设施的损坏要按规定时间维修，未能及时维修的要有上报记录，并存档； | 2 |  |
|  | 3、做好设备房（配电房、强、弱电井，水泵房，集水井等）的巡视工作，并将相关巡视记录存档； | 2 |  |
|  | 4、掌握楼内主要电源及设备的开关位置和使用方法； | 2 |  |
|  | 5、维修结束后及时清理维修现场； | 2 |  |
|  | 6、报修本上维修结果填写规范。 | 2 |  |
| 综合 管理 （16分） | 1、组织架构明确，分工明确，按合同条款配备人员； | 2 |  |
|  | 2、建立、健全各项规章制度（《员工管理制度》、《安全管理制度》、《检查考核制度》、《奖惩制度》、《报告制度》等）； | 2 |  |
|  | 3、工作态度端正，能积极主动配合及执行甲方安排的其他工作； | 2 |  |
|  | 4、穿工作服、戴工号牌，整体形象干净、整洁，使用文明用语，态度和蔼，礼貌待人； | 2 |  |
|  | 5、上班期间严格遵守工作纪律，不抽烟、喝酒、睡觉、闲聊、玩手机电脑等与工作无关的事情，认真做好各项工作记录。 | 2 |  |
|  | 6、办公环境干净、整洁，物品摆放规范、有序； | 2 |  |
|  | 7、办公用品、保洁用品等管理规范（出入库有记录、摆放整齐等）； | 2 |  |
|  | 8、建立各类台账、记录齐全，填写规范。 | 2 |  |
| 投诉 （10分） | 由于管理不善，或服务人员工作不达标，经过核实的有责投诉事件，每投诉一起扣5分。 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考评人：______________  检查人：______________     被考评人：______________

附件2：

物业服务—月现场考核评分表（样表）

楼宇：                                                           时间：

| 内容 | 分项指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秩序 维护 （16分） | 1、每天进行安全检查，如使用违章电器、桌椅使用安全、可疑人员等行为，并根据相关规定处理、记录及上报； | 2 |  |
|  | 2、严格执行楼宇各项规章制度，并做好相应登记； | 2 |  |
|  | 3、严格执行巡视制度，按时巡视，按路线巡视，不少巡漏巡，做好巡视签到和巡视记录并存档；对平台及顶楼每周安全检查一次，并记录存档； | 2 |  |
|  | 4、要定期楼内设备设施进行巡视，对发现的情况，及时补充、更换及报修； | 2 |  |
|  | 5、消防设施、设备定期检查，记录完整；发现缺失、过期、随意挪动、损坏等情况及时上报并存档； | 2 |  |
|  | 6、值班人员按服务要求在规定时间实行站岗服务，高峰时段项目负责人到场协助监管； | 1 |  |
|  | 7、确保安全通道顺畅，消防通道内无杂物堆放，做到每周至少检查一次并有开启记录； | 2 |  |
|  | 8、查看禁烟检查记录及劝烟记录；楼内每发现3个烟头扣1分； | 1 |  |
|  | 9、防爆器械、应急钥匙摆放在指定位置并能马上拿到。 | 2 |  |
| 公共 保洁 （20分） | 1、公共区域门、玻璃，窗台无污迹、无灰尘、无水渍，窗台用纸巾擦抹表面20CM，纸巾无明显污渍； | 4 |  |
|  | 2、门框、窗槽、窗框无污迹，纸巾擦抹门及扶手表面20cm、门顶15cm无明显污染； | 3 |  |
|  | 3、门前三包、楼内大厅、走廊、墙面、楼梯、扶手、踢脚线目视干净，无杂物、无口香糖渍、水渍、尘渍、痰渍、胶渍等，大理石及釉面砖石地面光亮，可反映出照明灯的轮廓，大理石地面抛光打蜡或晶面研磨每季度不少于1次； | 3 |  |
|  | 4、排风扇、灯罩等公共设施设备目视无虫尸、无蜘蛛网、无污渍、无积尘；吸顶灯每年至少清洗一次，并做好相关记录； | 3 |  |
|  | 5、门、开关面板、消防器材箱（管）、宣传板及管道无灰尘、污渍、蜘蛛网，无乱贴乱挂宣传品及广告，纸巾擦拭表面20cm无明显污染； | 2 |  |
|  | 6、垃圾桶干净、无异味，垃圾袋套用规范，垃圾桶无外溢现象； | 1 |  |
|  | 7、室内摆放盆栽无明显落花、落叶，盆内无杂物、烟蒂、纸屑，叶面枝干上无浮灰；装饰品、家具、玻璃制品、石材、木材、皮革等制品无蛛网、无积尘、无污渍，干净、明亮无手印； | 2 |  |
|  | 8、平台及顶楼卫生每月检查一次，确保雨水管畅通、无杂物，并记录存档； | 1 |  |
|  | 9、电梯门（内、外）、门框、轿厢内壁、地垫、按键及面板、天花板等，完好、无污渍、无尘，保持光亮、无手印。 | 1 |  |
| 卫生间、工具间 （13分） | 1、玻璃镜面、不锈钢面板目视无灰尘、水珠、污垢、水印，有光泽，洗手台、水龙头无水渍、无污垢，光洁； | 1 |  |
|  | 2、墙身及便池隔板干净，光洁，无污渍、无灰尘、无广告，用纸巾擦抹20cm长无明显污染； | 1 |  |
|  | 3、卫生间无积水、无痰迹，污垢，无长流水现象； | 1 |  |
|  | 4、各类便器、拖布池无堵塞、无污垢、无异味，光洁明亮； | 2 |  |
|  | 5、保持卫生间空气清新； | 1 |  |
|  | 6、保洁时，按规定摆放“正在清洁”等警示牌，拖地时、刚拖完地或下雨天应在大堂放置警示牌“小心地滑”； | 2 |  |
|  | 7、保洁工具、用品摆放整齐，目视无脏污、无杂物、无积水、无异味； | 2 |  |
|  | 8、卫生间、工具间禁止堆放易燃易爆物品； | 2 |  |
|  | 9、卫生间、工具间内禁止长时间存放垃圾或废品，垃圾日产日清； | 1 |  |
| 维修 小修 （7分） | 1、维修人员应持证上岗，尤其特种作业人员。 | 1 |  |
|  | 2、按时巡视服务区域，对公共设施的损坏要按规定时间维修，未能及时维修的要有上报记录，并存档； | 2 |  |
|  | 3、做好设备房（配电房、强、弱电井，水泵房，集水井等）的巡视工作，并将相关巡视记录存档； | 1 |  |
|  | 4、掌握楼内主要电源及设备的开关位置和使用方法； | 1 |  |
|  | 5、维修结束后及时清理维修现场； | 1 |  |
|  | 6、报修本上维修结果填写规范。 | 1 |  |
| 综合 管理 （9分） | 1、组织架构明确，分工明确，按合同条款配备人员； | 1 |  |
|  | 2、节能、安全、学生共建、校园文化等宣传内容完善；标识、标牌完整；宣传栏上张贴物管理规范（有无过期、是否审批及张贴是否整齐） | 1 |  |
|  | 3、建立、健全各项规章制度（《员工管理制度》、《安全管理制度》、《检查考核制度》、《奖惩制度》、《报告制度》等）； | 1 |  |
|  | 4、上班期间穿工作服、戴工号牌，使用文明用语，礼貌待人，不与服务对象发生冲突；严格遵守工作纪律，不做与工作无关的事情； | 1 |  |
|  | 5、办公环境干净、整洁，物品摆放规范、有序；办公用品、保洁用品、维修材料等管理规范（出入库有记录、摆放整齐等）； | 1 |  |
|  | 6、建立各类台账、记录齐全，填写规范； | 1 |  |
|  | 7、按时进行月报，内容详细、处理及时、管理规范、效果明显； | 1 |  |
|  | 8、宿舍卫生、整洁，物品摆放整齐，无违章电器、易燃易爆危险品，无留宿他人行为； | 1 |  |
|  | 9、工作态度端正，能积极主动配合及执行甲方安排的其他工作。 | 1 |  |
| 节能环保要求 （5分） | 符合校内对节能环保的要求，不浪费水电等能源。 每发现一次不符合节能环保要求的行为扣除2分。 | 5 |  |
| 过失单 （30分） | 对服务质量检查两次未整改问题，下发《整改通知书》，每次15分。本月累计收到2张《整改通知书》，本月《月综合考核评分表》总评结果即为“不合格”。 | 30 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考评人：______________  检查人：______________     被考评人：______________

附件3  《现场记录单》

现场记录单

NO

| 被查项目 名 称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 问 题 记 录 | 检查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 被查项目负 责 人 签 收 |  |  |  |
| 复查情况 | 复查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。 |  |  |  |

附件4  《整改通知书》

物业服务质量检查整改通知书

NO

| 被查项目 名 称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 问 题 记 录 |  |  |  |
| 整 改 意 见 | 检查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 被查项目 负 责 人 签 收 |  |  |  |
| 复查 情况 | 复查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。 |  |  |  |

附件5  《纠正和预防措施处理单》

物业服务质量检查纠正预防措施处理单

NO:

对不合格事实描述： 检查部门： 日期：

原因分析： 责任部门： 日期：

纠正（预防）措施制定（预计完成时间）： 责任部门： 责任人： 日期：

纠正（预防）措施实施情况： 执行人： 日期：

纠正（预防）措施验证情况： 验证人： 日期：

备注：

附件6 《物业服务季评考核表》

北京信息科技大学沙河校区—物业服务季评考核表（样表）

考核范围：物业服务                                    考评时间：

| 服务项目 | 月份 | 月现场 考核评分 | 违规总扣分 | 表扬 总加分 | 事故赔偿总扣分 | 服务创新总加分 | 各类荣誉总加分 | 月考核得分 | 季评考 核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总评： |  |  | 分 |  |  |  |  |  |  |

第2包：北京信息科技大学小营校区综合楼物业服务采购项目

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 是否 进口 | 项目实施的时间 | 项目实施的地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 北京信息科技大学小营校区综合楼物业服务采购项目 | 1 | 项 | 否 | 自合同签订生效之日起一年 | 北京信息科技大学小营校区 | 需要安排现场踏勘；不专门面对中小企业（小营校区综合楼物业服务。 建筑面积为：2593.89㎡） |

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.1项目实施时间：自合同签订生效之日起一年  。

1.2项目实施的地点：北京信息科技大学小营校区。

- 付款条件（进度和方式）

    - 2.1履约保证金：合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的10%先行向采购人提供履约保证金，服务当年每次季度考评结果为“优秀”时，采购人无息向中标人退还履约保证金总额的10%，采购人在本项目服务期结束，验收合格后将剩余部分的履约保证金无息返还中标人。其他情况不提前返还，验收合格后一并返还。

    - 2.2如遇有重大安排及不可抗力的原因，另行调整时间，费用按照实际发生计算，根据服务报价，按实际提供服务时间进行折算。

    - 2.3合同签订后，上半年采购人根据每季度考评结果服务费用按季度支付，下半年根据考核结果进行支付。

    - 2.4由于本合同价款100%来源于政府财政性拨付，合同约定的付款时间以财政性资金实际到位为前提，如因采购人财政性资金未到位导致采购人无法按前述付款时间节点支付款项，中标人应同意待采购人财政性资金到位后，且满足前款约定的付款条件时，采购人按工作程序支付。

- 2.5鉴于本合同项下的服务内容在履行过程中可能因实际需求、项目条件或其他不可预见因素而有所增减，双方特此约定以实际发生为准。

- 技术要求

  - 项目概况

提供小营校区综合楼（建筑面积：2593.89㎡）物业服务，包括保洁服务、设备运行维护、综合维修、为学校重要会议、大型活动等提供服务保障。

    - 项目总体要求

      - 总体需求

- 提供小营校区综合楼（建筑面积：2593.89㎡）物业服务，包括保洁服务、设备运行维护、综合维修、为学校重要会议、大型活动等提供服务保障。

- 物业管理服务项目中，物业管理所需的设备、工具、材料、易耗品（包括但不限于：洗地机、尘推车、梯子、工具车等保洁机械、设备；纸篓等垃圾设施；大盘纸、擦手纸、卷纸、洗手液，垃圾袋、清洁剂、拖布、笤帚等保洁易耗品、维修工具及设备、各楼宇冬季门帘、防汛物资、除雪剂等）由中标人承担。

- 单价2000元（含）以下的维修配件由中标人承担。

- 楼内物业服务人员上岗时应提交健康证，及其他与工作内容相关的作业证书。

      - 物业服务配备要求（所有服务人员须满足劳动法的要求）：

合同期内物业服务不少于 783人次，根据物业服务实际需要及时调配，保证服务质量。中标人需严格按照学校的要求和标准开展相关的物业服务工作，特殊设备操作人员必须持证上岗，并接受学校的检查与监督，配备的全体从业人员均应无犯罪记录及不良嗜好。

- 管理人员配备要求（可兼职）

| 序号 | 岗位配置 | 人数 | 工作制 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 45岁（含）以下，具有专科（含）以上学历，具有3年（含）以上物业管理项目管理工作经验，具有中级及以上职称证书。 |
| 2 | 保洁主管 | 1 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 45岁（含）以下，具有专科（含）以上学历，具有3年（含）以上保洁管理工作经验。 |
| 3 | 工程主管 | 1 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 45岁（含）以下，具有专科及以上学历，具有3年（含）以上工程管理工作经验，具有特种设备安全管理A证，具有有效的高压电工作业证。 |
| 4 | 工程师 | 1 | 8小时工作制 24小时应急服务 | 45岁（含）以下，具有专科（含）以上学历，具有中级及以上工程师职称证书，具有3年（含）以上工程管理工作经验 |

      - 服务期限及服务地点

服务期限：自合同签订生效之日起一年。

服务地点：北京信息科技大学小营校区综合楼

    - 楼宇内物业服务总体需求

      - 室内保洁服务

作业及时、适时，不同的公共场所应根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

| 内容 | 范围 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 公共区域 | 屋面、地面、台阶、墙面、顶棚、门厅、门窗、玻璃、灯具及开关、楼梯扶手、栏杆、消防栓、标志牌、宣传窗、垃圾桶、装饰物、植物花盆等 | 1）地面、台阶无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。雨雪天气要有防滑、防水措施。地砖或水磨石地面每月刷洗不少于1次。 2）墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3）玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4）不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5）垃圾及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 6）楼梯扶手、栏杆、窗台无污渍、无积尘。 7）绿植花盆无积尘、无污渍。 8）其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 9）楼宇的屋面专人负责定期清扫落叶、清理垃圾、杂物等 |
| 公共卫生间 | 地面、墙面、顶棚、门窗、窗台、玻璃、灯具及开关、镜面、洗手盆、台面、便具、垃圾桶、标志牌、排气扇等 | 1）地面无水渍、无污渍、无垃圾、无积尘、光亮。 2）墙面无灰尘、无乱悬挂、无乱张贴等现象；顶棚目视无灰尘、无蛛网。 3）玻璃表面无手印、无积尘、无污渍、明亮。 4）不锈钢表面无手印、无积尘、无污渍、光亮。 5）垃圾桶及时清运，并保持垃圾桶周围区域干净整洁，空气流通无异味。 6）便具洁净无黄渍、下水道畅通无阻塞，垃圾桶随时清理。 7）镜面、洗手盆、台面无污点，光亮。 8）保洁工具及用品要统一放在指定地点。 9）其他设施表面无积尘、无污渍、无损坏。 |
| 垃圾分类及垃圾清运： | 综合楼内 | 1、垃圾分类。执行《北京市生活垃圾分类管理条例》相关要求，做好垃圾分类工作。 做好楼宇内垃圾分类工作，指导、监督所有人员按照垃圾分类要求正确分类投放。 1）每天至少清洗 1 次垃圾桶，保持外壁干净、无明显污渍。蚊、蝇滋生季节每日喷洒 1 次杀虫剂。 2）依据垃圾数量确定垃圾桶清运次数，每日不低于2次。 3）每日清运生活垃圾到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。 2、垃圾清运。垃圾做到日产日清，生活垃圾（不含厨余垃圾）每天清运一次。 1）垃圾清运车密闭运输、不得遗撒，保持外观整洁。 2）收运大件垃圾到集中存放地点。 |
| 楼外围散水为界 | 楼宇外侧平台、石材地面、围栏、台阶、柱子、天井等 | 1、硬化地面无垃圾、无杂物、无污泥、无积水、无泼洒物，干净整洁，路见本色。 2、不锈钢围栏表面无手印、无积尘、无污渍，光亮。 3、设专人日常保洁，保持干净整洁无杂物。地面、墙面及公共设施表面无粘贴小广告。 4、区域内积雪、落叶、积水等应按照每天学校作息时间上班前进行清扫。 5、雨雪天气，做好地面防滑警示、措施，保证路面不积水、不结冰、中到大雪及时清扫。 |
| 门前三包 | 三包区域内（楼宇至主干道）楼前灯、垃圾桶、果皮箱、宣传栏、室外标志牌、自行车停放区等 | 1、宣传栏、室外标志牌、灯杆等无灰尘、无污痕、无破损、无粘贴。 2、生活垃圾装袋入桶，垃圾桶、果皮箱无异味，夏天每天消毒，桶、箱外壁干净、无明显污渍。 3、工程垃圾以及有害垃圾专门地点存放，不得放入垃圾桶内。 4、楼前灯无灰尘、无污痕、无损坏。 5、区域内积雪、落叶、积水等应按照每天学校作息时间上班前进行清扫，保证路面不积水、不结冰、中到大雪及时清扫。雪停后立即组织人员清理积雪，并将积雪运到指定地点。 |

保洁作业标准：

| 区域 | 分类 | 作业项目 | 作业方式 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层大厅 | 日常保洁 | 地面及入口处 | 墩拖、牵尘 | 不少于3次/日，随时巡视 |
|  |  | 玻璃门 | 擦拭 | 1次/日，随时巡视 |
|  |  | 各种标牌、消防器材 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 墙壁和墙壁上装饰物、开关盒 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 各类栏杆、扶手、柱子 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 垃圾桶 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1次/日 |
|  | 定期保洁 | 天花板 | 掸尘、擦拭 | 2次/月 |
|  |  | 踢脚板 | 擦拭 | 2次/周 |
|  |  | 顶灯 | 掸尘、擦拭 | 1次/月 |
| 楼梯 | 日常保洁 | 梯阶 | 清扫、墩拖 | 2次/日 |
|  |  | 窗台、楼梯扶手、栏杆及挡板 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 墙体附属物 | 掸尘、擦拭 | 2次/周 |
| 卫生间 | 日常保洁 | 大、小便池内外侧 | 冲刷、擦拭 | 6—22时巡视保洁至少4次/日 |
|  |  | 纸篓 | 倾倒垃圾，清洁纸篓，更换垃圾袋 | 2次/日 |
|  |  | 地面 | 清扫、墩拖 | 6—22时巡视保洁至少4次/日 |
|  |  | 云台、面盆、镜面 | 擦拭 | 6—22时巡视保洁至少4次/日 |
|  |  | 门窗、隔断板、墙壁、窗台 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 水龙头等金属物 | 擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 垃圾桶 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1次/日 |
| 楼宇外围 | 日常保洁 | 地面 | 清扫 | 2次/日 |
|  |  | 墙面、柱子 | 巡视清理 | 1次/日 |
|  |  | 不锈钢围栏 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
| 门前三包 | 日常保洁 | 地面 | 巡视 | 2次/日 |
|  |  | 宣传栏、标志牌 | 掸尘、擦拭 | 1次/日 |
|  |  | 垃圾桶、果皮箱 | 倾倒垃圾，更换垃圾袋、擦拭垃圾桶 | 1次/日 |

      - 设备设施管理服务

中标人设立并公布报修电话或相应的报修信息系统，受理师生对设备设施的报修，并建立报修及维修档案。

中标人负责楼宇内设施设备的保洁及报修，设备设施使用过程中出现故障，直接联系并配合维保公司进行维修，做好报修记录。质保期外，中标人负责设备设施的运行管理、维护、保洁、定期检查及维修。

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 照明系统 | 负责照明系统的运行管理、维护、清洁、定期检查和维修并有记录。 |
| 400V以下电力设备设施 | 1、熟悉楼内400V以下供配电设备设施的位置及数量。 2、负责400V以下电力设备设施的保洁，并进行定期（每月一次）检查及故障维修并有记录。 3、工作人员持上证岗，定期有安全和技术的培训，有严格的岗位职责，确保供电安全运行。 4、各楼层配电柜有清晰的标识，能清晰的分清该配电柜各戴的负荷。 |
| 电磁开水器 | 1、对开水器零部件的损坏进行更换，做到故障第一时间得到解决保证师生24小时用水。 2、电磁开水器滤芯一年更换不少于1次，定期清理水垢（一年一次）及日常小件的更换与维修，滤芯更换费用及清洗费用由中标人负责。 3、巡检：每三个月对设备进行巡检工作，及早发现潜在的问题。 4、在接到故障报修后，需在第一时间响应，小修12小时内解决问题，大修24小时内解决问题，如遇48小时内不能恢复设备使用，需及时联系采购人。 |

注：1.上述维修项目材料费单价在2000元（含）以内的由中标人负责；

2.单次造价在2000元（不含）以上的小修、零星物业维修项目，费用将由采购人根据实际造价单独付费。

      - 房屋本体物业服务

中标人须设立并公布报修电话或相应的报修信息系统，受理师生对房屋本体的报修，并建立报修及维修档案。

对房屋结构、外墙面、屋顶、公共通道、门厅、楼梯、上下水系统、供电设备等部位日常维护、巡检，发现问题及时维修。

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 房屋土建及设备小修 | 限时要求： 急迫性小修项目包括：楼房厕浴间排污管道堵塞、室内给水系统小修、换管，通风管道堵塞；楼内所有门、窗故障等，自接到报修之时15分钟内到达现场处理。 除急迫性小修之外的零星维修项目为维护性小修：自接到报修之日起，一日内处理或与报修人预约修复日期。 1、室内地面、散水 小修内容：楼面或地面的块料面层松动的、散水严重损坏影响其功能的，应修补。楼面或地面的块料面层损坏的、残缺的，应修复；如磨损过薄影响安全的，应局部拆换。 质量标准：维修后应平整、光滑、接槎平顺。 2、室内墙面及顶棚 小修内容：内墙、踢脚线及顶棚抹灰空鼓、剥落的应修补。 质量标准：维修后的内墙面及顶棚应恢复原有使用功能，抹面应接槎平整、不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，层面与基层结合牢固。 3、检修门窗 小修内容：门锁损坏、门窗松动、门窗扇开关不灵活、开焊、小五金缺损的应进行修补、更换。 质量标准：维修后的门窗应开关灵活不松动，框与墙体结合牢固，五金齐全。玻璃装钉牢固，窗纱紧绷，不露纱头。 时限要求：自接到报修之时15分钟内到达现场处理； |
| 系统 小修 | 1、室内给水系统小修、局部换管 小修内容：楼内管道锈蚀脱皮的，应及时清除干净后，做防锈处理，管道锈蚀严重的，应予以更换；给水系统漏水的，应进行修理，严重的，予以更换，零件残缺的应予以补齐； 质量标准：经修缮的给水系统通畅，部件应配备齐全，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 2、卫生设备 小修内容：卫生设备及配件残缺的应配齐，破损的应维修。 质量标准：修缮后应做到给排水畅通，各部位零件齐全、灵活、有效，无跑、冒、滴、漏现象，能正常使用。 3、排水、排污管道等 小修内容：楼房排污管道堵塞、排污不畅通的应疏通，配件残缺应补齐。 质量标准：楼房排污管道经疏通后，应达到排污管道畅通，不滴水，达到井体、池体、井圈、井盖、池盖完好。 |
| 供电设备设施小修 | 1、室内设备 小修内容：①闸具，②电源插座，③开关，④灯头，⑤灯泡，⑥灯管。 质量标准：正常使用。 时限要求：自接到报修之时15分钟内到达现场处理。 2、配电线路 小修内容：①导线，②支持物。 质量标准：绝缘良好完整可靠。 时限要求：自接到报修之时15分钟内到达现场处理。 |

注：1.上述维修项目材料费单价在2000元（含）以内的由中标人负责；

2.单次造价在2000元（不含）以上的小修、零星物业维修项目，费用将由采购人根据实际造价单独付费。

      - 应急保障

中标人需要完成对防汛、校内重大活动、灾害天气（大风、暴雪、冰雹等）的应急保障。

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 防汛工作 | 1.成立防汛应急抢险队。 2.每年汛期进行防汛工作检查，重点工作是清除楼顶杂物，保证排水口不堵塞。 3.备足防汛器材和物资。 4.汛期安排专人值守，保持通讯畅通，发现问题及时处置，并向学校汇报。 5.制定防汛预案，对于地下室等重点部位，要有针对性的措施。 |
| 重大活动保障 | 1、负责重大活动期间的物业工作，做好楼宇环境保障任务。 2、协助学校有关部门做好活动会场布置工作，如活动用桌椅、饮用水、绿植等物品搬运与摆放，彩旗、展板等宣传材料的布置等。 3、按照学校主管部门要求做活动现场服务、撤场清场等工作。 |
| 灾害天气保障 | 1、及时关注发布的灾害天气预警。 2、完善气象灾害防御应急准备，有相应的应急保障预案。 3、遇大风天气时，及时关闭门窗，防止发生损坏。 4、做好巡查工作，及时统计由于灾害天气导致的设备设施损坏情况。 5、遇暴雪天气，第一时间安排人员、机械进行除雪作业，喷洒除雪剂，道路不结冰、不积水，维持正常教学秩序，保障师生安全通行。 |

      - 其他要求

        - 具有安全保障方案，包括：安全巡查制度；安全培训与演练方案；物业员工管理制度；应对各类型问题的安全措施等。

        - 具有接管方案，包括：制定详细的物业现状查验清单、组建验收小组，按清单逐项查验、记录等。

        - 具有进驻方案，包括：人员安排、物业保障所需物料设备准备、办公场所设置、岗前培训、初期服务保障等具体计划与时间表等。需在15个工作日内完成，确保进驻过程平稳、有序，不影响学校正常秩序。

        - 具有合同到期退场方案，包括：对所有物业设施进行检查，确保其处于良好运行状态；做好移交材料清单包括全部物业档案、图纸、运行记录、维保合同等资料；做好撤出人员、设备，完成场地清理。

        - 具有人力资源保障及培训方案，包括：招聘人员年龄划分；招聘渠道；培训内容、培训时长；服务人员储备情况。

        - 具有员工考核制度和员工奖惩办法。

  - 验收服务要求

通过采购人各级对物业管理服务的过程进行日常质量监管，以及对中标人月检质量考核，对服务的质量加强控制，确保所有的服务工作稳质、高效运行，促使中标人的服务水平稳步上升。

    - 验收标准

1.1服务验收时采购人有权根据自己的需要决定物业管理服务的检验方式，并根据评估考核结果与日常检查实际情况完成验收工作。但验收合格并不免除中标人根据本合同的约定所承担的质量保证责任。

1.2合同执行过程中服务保障及维修维保等物业管理工作须符合国家或行业的标准，且具有相关下游服务商产品质量保证检验合格证明书及根据法律法规要求的其它相关认证与证明文件。

1.3验收人员由采购人相关使用管理单位构成，在采购人指定的区域时间按 照约定的相关服务保障标准进行验收，验收过程按照合同验收条款、项目评估考核办法、采购人相关要求及采购人采购手册验收规定之普通验收流程进行验收单据上报。

    - 考核要求

      - 现场检查

现场检查分为不定期检查及每月综合考核。

  - 不定期检查：采购人的质量监控员不定期检查服务质量，填写《物业服务—质量检查评分表》（周检），每周不少于1次，保留存档。采购人的管理人员对服务质量的不定期检查，分管服务区域不少于2次/月。

  - 每月综合考核：采购人每月通过《物业服务—月现场考核评分表》（月检）进行打分，由采购人负责组织、监督、汇总、评分和统筹安排。中标人每月30日前将中标人本月检查月报汇总以书面形式，上报采购人。月报内容包括检查情况、解决办法、处理结果、待协调事宜等。

      - 可采取明查、暗查的检查方式和采用现场观察、询问，查看监控、文件、记录或向服务对象了解情况等检查手段。

      - 对于采购人检查出的问题：

  - 轻微问题当场整改、立即验证；

  - 一般问题当场予以记录在《现场记录单》上（日巡），并要求及时处理。采购人的管理员须对发现的问题进行复检，确保改进落实；对未及时整改的问题，进行及时协调。

  - 对服务质量检查两次未整改问题，违反学校相关规定或接到有责投诉，将下发《整改通知书》，5个工作日为整改期限。本月累计收到2张《整改通知单》，本月《物业服务—月现场考核评分表》总评结果即为“不合格”。

      - 采购人每学期进行满意度调查，调查结果为85分（含）以下，本月下发一张《整改通知单》，计入本月考核成绩。

      - 中标人接到《现场记录单》或《整改通知书》后，应根据服务质量考核细则追究相关责任人的责任，将处理情况记入台账；项目负责人按要求将《纠正和预防措施处理单》在一周内上报采购人，采购人派专人对纠正结果进行复验。

    - 考核表格（具体内容根据实际项目进行调整）

      - 《物业服务—质量检查评分表》（见附件1）

      - 《物业服务—月现场考核评分表》（见附件2）

      - 《现场记录单》（见附件3）

      - 《整改通知书》（见附件4）

      - 《纠正和预防措施处理单》（见附件5）

      - 《物业服务季评考核表》（见附件6）

    - 考核效力

根据项目不同，设立不同的项目服务质量现场考核标准，考核基本分为100分，考核计分方式如下：

      - 根据附件2和附件6所列标准要求和评分细则，对物业服务当月服务评定级别分为：

优（90分以上＜含＞）。

良（90分以下，80分以上＜含＞）。

合格（80分以下，70分以上＜不含＞）。

不合格（70分以下<含>）。

      - 季度评结果作为服务费的支付依据。根据合同条款，服务费用的支付及相应处置：

综合评分达到“优”（90分以上＜含＞），全额支付月服务费。

综合评分为“良”（90分以下，80分以上＜含＞），当月服务费扣款1%—4%。

综合评分为“合格”（80分以下，70分以上＜不含＞），当月服务费扣款5%—8%。

综合评分为“不合格”（70分以下<含>），当月物业服务费扣减5%—8%，并终止服务合同。

      - 根据合同条款：

- 考评组每季末根据连续3个月的月考核结果，对中标人全面工作进行综合评分，填报《北京信息科技大学沙河校区—物业服务季评考核表》（见附件6样表），并通报相关情况。

    - 其他违规扣分情况

      - 因维修不及时，跑冒滴漏造成客户损失的，中标人负赔偿责任并扣分；

      - 未能按时对设备保养，进行验收年检的，扣分；

      - 对设备技术不熟悉，不能正常操作或造成损失的，扣分；

      - 服务商不具备技术专业管理人员的，扣分；

      - 各种应急预案、日检记录不按时记录的，扣分；

      - 未按照设备要求进行安全演练培训的，扣分；

      - 未能接待社会职能部门入校检查或验收的，扣分；

      - 各项管理制度、证件未能上墙悬挂的，扣分；

      - 对待采购人管理人员及考核人员态度蛮横、不服从合理化建议的，扣分；

      - 未能履行合同中规定的条款，扣分；

      - 未按照采购人需求服务的，扣分；

      - 工作拖延，造成不良影响或投诉的，扣分；

      - 随意拖欠员工工资、拖欠第三方服务的，扣分；

      - 未能按照劳动法律规定，未能给员工上保险的，扣分；

      - 因管理不当被社会仲裁介入的，扣分；

      - 对学校节能工作懈怠，造成浪费的，扣分 ；

      - 因酒后吵架、造成他人伤害及采购人财产损失的，扣分，严重者追究赔付并解聘；

      - 对本应主动处理的事情造成过失、对熟视无睹、视而不见的，扣分；

      - 招标人每月检查全面服务工作2次，根据不合格给予扣分（按照考核明细表）

      - 招标人考核部门小组对所有扣分项按照比例进行降低付费处理；

      - 违反学校各类管理规定的，扣分；

      - 受到投诉或引发不良舆论的的，扣分；

      - 因养护不当造成绿植死亡的，扣分；

      - 未按要求清洗空调的，扣分；

      - 未按要求及时更换绿植的，扣分；

      - 更换绿植经检查质量不合格的，扣分；

      - 由于处置不当，造成重大安全事故、人员伤亡、恶劣舆论的，采购人有权立即停止该服务项目。

    - 奖励加分

      - 对扣分项逐一落实，业绩出色的学校质量监控组给予相应加分；

      - 完成本项目服务以外的其他校内应急服务，给予加分。

  - 履约保证

合同签订后7日内，中标人应当按照合同总金额的10%先行向采购人提供履约保证金，服务当年每次季度考评结果为“优秀”时，采购人无息向中标人退还履约保证金总额的10％，采购人在本项目服务期结束，验收合格后将剩余部分的履约保证金无息返还中标人。

  - 其他

投标文件中各类证书、合同等要保证真实有效，中标后7日内由中标人提供给采购人查验原件，如有造假按政府采购法律法规执行，所产生的风险由投标人承担。

附件1：

物业服务—质量检查评分表（样表）

楼宇：   												      时间：

| 内容 | 分项指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共 保洁 （35分） | 1、大厅玻璃门及可擦玻璃保持干净明亮，无污渍； | 5 |  |
|  | 2、公共区域内门、窗干净，窗槽、窗台、楼梯、扶手整洁，无灰尘，手抹15公分无可见灰尘； | 5 |  |
|  | 3、门前三包、楼内地面、走廊、踢脚线光洁，无垃圾、灰尘、污渍，砖缝无积垢，大理石及釉面砖石地面光亮； | 5 |  |
|  | 4、天花板、换气扇、开关面板、灯具表面、消防器材箱（管）、宣传板及管道无灰尘、污渍、蜘蛛网，手抹15公分无可见灰尘，墙面无乱贴乱挂宣传品及广告； | 5 |  |
|  | 5、各类卫生工具摆放整齐，工具房干净整洁； | 5 |  |
|  | 6、室内摆放盆栽无明显落花、落叶，盆内无杂物、烟蒂、纸屑，叶面枝干上无浮灰；装饰品、家具、玻璃制品、石材、木材、皮革等制品无蛛网、无积尘、无污渍，干净、明亮无手印； | 5 |  |
|  | 7、垃圾桶干净、整洁，垃圾袋套用规范，垃圾无外溢现象；垃圾分类准确。 | 5 |  |
| 卫生间、工具间（24分） | 1、台盆无污渍、镜面无水迹，龙头无积垢； | 3 |  |
|  | 2、地面无积水、无污渍、无痰渍，无长流水现象； | 3 |  |
|  | 3、拖布池、各类便器无堵塞、污垢、无异味； | 3 |  |
|  | 4、墙边角、窗轨干净、天花板、换气扇，无污渍、无蜘蛛网； | 3 |  |
|  | 5、保持卫生间空气清新，无异味； | 3 |  |
|  | 6、墙面、隔板无广告、无灰尘、无污迹、无积灰，手抹15公分无可见灰尘； | 3 |  |
|  | 7、保洁工具、用品摆放整齐，地面湿滑时，按规定摆放提示牌，目视无脏污、无杂物、无积水、无异味； | 3 |  |
|  | 8、卫生间、工具间内禁止长时间存放垃圾或废品，垃圾日产日清。 | 3 |  |
| 维修 小修 （15分） | 1、维修人员应持证上岗，尤其特种作业人员； | 3 |  |
|  | 2、对公共设施的损坏要按规定时间维修，未能及时维修的要有上报记录，并存档； | 3 |  |
|  | 3、做好设备房（配电房、强、弱电井，水泵房，集水井等）的巡视工作，并将相关巡视记录存档； | 3 |  |
|  | 4、掌握楼内主要电源及设备的开关位置和使用方法； | 2 |  |
|  | 5、维修结束后及时清理维修现场； | 2 |  |
|  | 6、报修本上维修结果填写规范。 | 2 |  |
| 综合 管理 （16分） | 1、组织架构明确，分工明确，按合同条款配备人员； | 2 |  |
|  | 2、建立、健全各项规章制度（《员工管理制度》、《安全管理制度》、《检查考核制度》、《奖惩制度》、《报告制度》等）； | 2 |  |
|  | 3、工作态度端正，能积极主动配合及执行甲方安排的其他工作； | 2 |  |
|  | 4、穿工作服、戴工号牌，整体形象干净、整洁，使用文明用语，态度和蔼，礼貌待人； | 2 |  |
|  | 5、上班期间严格遵守工作纪律，不抽烟、喝酒、睡觉、闲聊、玩手机电脑等与工作无关的事情，认真做好各项工作记录。 | 2 |  |
|  | 6、办公环境干净、整洁，物品摆放规范、有序； | 2 |  |
|  | 7、办公用品、保洁用品等管理规范（出入库有记录、摆放整齐等）； | 2 |  |
|  | 8、建立各类台账、记录齐全，填写规范。 | 2 |  |
| 投诉 （10分） | 由于管理不善，或服务人员工作不达标，经过核实的有责投诉事件，每投诉一起扣5分。 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考评人：______________  检查人：______________     被考评人：______________

附件2：

物业服务—月现场考核评分表（样表）

楼宇：                                                           时间：

| 内容 | 分项指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共 保洁 （20分） | 1、公共区域门、玻璃，窗台无污迹、无灰尘、无水渍，窗台用纸巾擦抹表面20CM，纸巾无明显污渍； | 4 |  |
|  | 2、门框、窗槽、窗框无污迹，纸巾擦抹门及扶手表面20cm、门顶15cm无明显污染； | 4 |  |
|  | 3、门前三包、楼内大厅、走廊、墙面、楼梯、扶手、踢脚线目视干净，无杂物、无口香糖渍、水渍、尘渍、痰渍、胶渍等，大理石及釉面砖石地面光亮，可反映出照明灯的轮廓。 | 3 |  |
|  | 4、排风扇、灯罩等公共设施设备目视无虫尸、无蜘蛛网、无污渍、无积尘；吸顶灯每年至少清洗一次，并做好相关记录； | 3 |  |
|  | 5、门、开关面板、消防器材箱（管）、宣传板及管道无灰尘、污渍、蜘蛛网，无乱贴乱挂宣传品及广告，纸巾擦拭表面20cm无明显污染； | 2 |  |
|  | 6、垃圾桶干净、无异味，垃圾袋套用规范，垃圾桶无外溢现象； | 2 |  |
|  | 7、室内摆放盆栽无明显落花、落叶，盆内无杂物、烟蒂、纸屑，叶面枝干上无浮灰；装饰品、家具、玻璃制品、石材、木材、皮革等制品无蛛网、无积尘、无污渍，干净、明亮无手印； | 2 |  |
| 卫生间、工具间 （17分） | 1、玻璃镜面、不锈钢面板目视无灰尘、水珠、污垢、水印，有光泽，洗手台、水龙头无水渍、无污垢，光洁； | 1 |  |
|  | 2、墙身及便池隔板干净，光洁，无污渍、无灰尘、无广告，用纸巾擦抹20cm长无明显污染； | 2 |  |
|  | 3、卫生间无积水、无痰迹，污垢，无长流水现象； | 2 |  |
|  | 4、各类便器、拖布池无堵塞、无污垢、无异味，光洁明亮； | 2 |  |
|  | 5、保持卫生间空气清新； | 2 |  |
|  | 6、保洁时，按规定摆放“正在清洁”等警示牌，拖地时、刚拖完地或下雨天应在大堂放置警示牌“小心地滑”； | 2 |  |
|  | 7、保洁工具、用品摆放整齐，目视无脏污、无杂物、无积水、无异味； | 2 |  |
|  | 8、卫生间、工具间禁止堆放易燃易爆物品； | 2 |  |
|  | 9、卫生间、工具间内禁止长时间存放垃圾或废品，垃圾日产日清； | 2 |  |
| 维修 小修 （10分） | 1、维修人员应持证上岗，尤其特种作业人员。 | 2 |  |
|  | 2、按时巡视服务区域，对公共设施的损坏要按规定时间维修，未能及时维修的要有上报记录，并存档； | 2 |  |
|  | 4、掌握楼内主要电源及设备的开关位置和使用方法； | 2 |  |
|  | 5、维修结束后及时清理维修现场； | 2 |  |
|  | 6、报修本上维修结果填写规范。 | 2 |  |
| 综合 管理 （18分） | 1、组织架构明确，分工明确，按合同条款配备人员； | 2 |  |
|  | 2、节能、安全、学生共建、校园文化等宣传内容完善；标识、标牌完整；宣传栏上张贴物管理规范（有无过期、是否审批及张贴是否整齐） | 2 |  |
|  | 3、建立、健全各项规章制度（《员工管理制度》、《安全管理制度》、《检查考核制度》、《奖惩制度》、《报告制度》等）； | 2 |  |
|  | 4、上班期间穿工作服、戴工号牌，使用文明用语，礼貌待人，不与服务对象发生冲突；严格遵守工作纪律，不做与工作无关的事情； | 2 |  |
|  | 5、办公环境干净、整洁，物品摆放规范、有序；办公用品、保洁用品、维修材料等管理规范（出入库有记录、摆放整齐等）； | 2 |  |
|  | 6、建立各类台账、记录齐全，填写规范； | 2 |  |
|  | 7、按时进行月报，内容详细、处理及时、管理规范、效果明显； | 2 |  |
|  | 8、宿舍卫生、整洁，物品摆放整齐，无违章电器、易燃易爆危险品，无留宿他人行为； | 2 |  |
|  | 9、工作态度端正，能积极主动配合及执行甲方安排的其他工作。 | 2 |  |
| 节能环保要求 （5分） | 符合校内对节能环保的要求，不浪费水电等能源。 每发现一次不符合节能环保要求的行为扣除2分。 | 5 |  |
| 过失单 （30分） | 对服务质量检查两次未整改问题，下发《整改通知书》，每次15分。本月累计收到2张《整改通知书》，本月《月综合考核评分表》总评结果即为“不合格”。 | 30 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考评人：______________  检查人：______________     被考评人：______________

附件3  《现场记录单》

现场记录单

NO

| 被查项目 名 称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 问 题 记 录 | 检查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 被查项目负 责 人 签 收 |  |  |  |
| 复查情况 | 复查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。 |  |  |  |

附件4  《整改通知书》

物业服务质量检查整改通知书

NO

| 被查项目 名 称 |  | 检查 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 查 问 题 记 录 |  |  |  |
| 整 改 意 见 | 检查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 被查项目 负 责 人 签 收 |  |  |  |
| 复查 情况 | 复查人签名： 年 月 日 |  |  |
| 备注：本通知一式二份，检查人及被检查人各持一份。 |  |  |  |

附件5  《纠正和预防措施处理单》

物业服务质量检查纠正预防措施处理单

NO:

对不合格事实描述： 检查部门： 日期：

原因分析： 责任部门： 日期：

纠正（预防）措施制定（预计完成时间）： 责任部门： 责任人： 日期：

纠正（预防）措施实施情况： 执行人： 日期：

纠正（预防）措施验证情况： 验证人： 日期：

备注：

附件6 《物业服务季评考核表》

北京信息科技大学沙河校区—物业服务季评考核表（样表）

考核范围：物业服务                                    考评时间：

| 服务项目 | 月份 | 月现场 考核评分 | 违规总扣分 | 表扬 总加分 | 事故赔偿总扣分 | 服务创新总加分 | 各类荣誉总加分 | 月考核得分 | 季评考 核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总评： |  |  | 分 |  |  |  |  |  |  |