# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标：

保证北京市公安局公安交通管理局的相关系统软硬件正常运转，减少设备及系统故障率。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上端平台维护 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订之日至2026年8月25日（最长不超过253天）

2、采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、投标人应当有专业的维护机构，设立维护热线电话，具备每周7×24小时的维护和响应能力。

2、投标人应具备较强的信息化系统及网络设备维护能力和丰富的相关工作经验。熟悉维护相关工作流程，故障判断和处理方法，具备主要部件自主维修能力，各类相关维护装备齐全。

3、投标人对采购人云瞳系统架构和网络架构有较为深入的了解，能够根据维护设备清单系统科学地对现有系统架构进行描述，并分析重要的维护环节。

4、投标人应具备较强的软件运维能力和网络优化规划能力，能够根据采购人要求提供系统软件功能升级和网络优化升级服务。

★5、投标人应提供以下承诺并加盖投标人单位公章：

（1）投标人须承诺：中标后至合同签订前，设立维护热线电话，投标人接到采购人故障通知后2小时内到达指定维护现场，具备做到每周7×24小时的维护和响应的能力；

（2）投标人须承诺：若有未列入主要设备清单（详见附件1）的设备部件出现损坏，由投标人负责修复，此费用采购人不另行支付。

（3）投标人须承诺：为该项目配备的人员为本项目单独使用，未经采购人同意，不得随意更换，且不得同时在其他项目兼任其他职务。

（4）投标人应在收到中标通知书后15日内，提供投标文件中投入本项目人员的劳动合同。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

服务期：合同签订之日至2026年8月25日（最长不超过253天）

五、采购标的物验收标准

详见“第六章   拟签订的合同文本”

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1、维护内容

1.1负责对亦庄机房在用的服务器、存储、网络交换等设备进行日常巡检、网络调试、故障修复、部件更换和必要的容灾备份等相关工作。

1.2负责对系统整体网络传输状态进行监测，按照市局视频专网和交管局感知网工作要求，开展网络故障修复，协助采购人进行网络安全排查，并对存在的问题进行整改、优化系统组网等相关工作。

1.3 负责感知网数据接入，对数据汇聚集群、公安网HDFS集群和Redis集群的日常巡检和维护。

1.4负责非现场执法采集模型和类型的完善，对应完成系统维护。

1.5负责云瞳平台功能和接口运行状态的巡检维护。

1.6负责对过车数据及非现场违法数据接入情况进行巡检维护。

1.7提供上述维护工作所需的硬件设备。

1.8采购人要求的其他维护内容。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）投标人编制维护方案要求

1、日常维护方案：投标人应熟悉采购人所使用云瞳系统硬件设备、系统软件的安装位置、设备型号和软硬件调试方法，日常维护方案中应详细描述系统日常维护工作机制，各类故障的解决方法，以及定期巡检工作机制等内容。

2、重大活动保障方案：遇有重大安保任务时，投标人无条件按采购人要求提前进行设备的维护检查，并安排足够的维护力量和专业技术人员随时进行设备抢修。确保设备正常运行，满足采购人使用需求。

3、系统软件功能及网络优化服务方案：投标人应能够根据现有系统和设备功能状况，制定有针对性的应用系统功能升级和网络优化方案。方案包括对系统功能和网络安全策略的描述，结合采购人交通管理业务需求对应用功能、网络架构和安全性进行提升，对整体视频系统服务水平进行优化提高。

4、硬件环境：投标人应根据所维护设备具体情况和维护规模，提供充足的备品备件，用于系统应急保障及维护。

（二）其他要求：

1、按照北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局的相关规定，在项目执行过程中，采购人发现投标人违约失信情况，将记录在案，并向采购人相关审计、管理部门报备，同时加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单。失信企业，在公安部、北京市公安局和北京市公安局公安交通管理局等单位政府采购活动中存在行贿、弄虚作假等违法违纪行为的企业，以及加入北京市公安局《供应商不良行为记录》名单的企业及法定代表人再次参与采购人项目投标的，采购人政府采购部门应在评标现场将有关情况向各位评标专家进行披露。

2、采购人可根据政策调整原因需要终止系统维护，终止系统维护须在终止的3个工作日前书面通知中标人，以便中标人按照采购人的要求停止系统维护或关闭链路。

（三）维护要求

1、维护基本要求

1.1投标人负责云瞳平台系统巡检、设备维护、数据报送等工作，确保任何时间均能处理各类中心系统故障和网络故障，并根据采购人需求，提供平台软硬件设备、数据库等巡检维护等服务。

1.2岗位设置：投标人应在采购人指定场所设置每周7×24小时运维岗1个，每周7×8小时运维岗3个。

1.3投标人应根据上述岗位设置要求为采购人组建拟派本项目的团队成员，团队人数应不少于6人（含项目经理），人员要求如下：

1.3.1需配备项目经理1名，具有较好的项目管理能力、技术水平、协调能力和表达能力，作为项目经理组织过科技信息化系统项目建设或维护工作，从事网络系统建设或维护相关工作3年及以上工作经验，且须具有信息化相关专业高级职称证书及信息系统项目管理师（计算机技术与软件专业技术资格），技能娴熟，工作责任心强。

1.3.2需配备系统运维人员至少5名，均具有与本项目相关的工程师职称证书且具有3年及以上相关工作经验。另其中应不少于1个网络工程师（计算机技术与软件专业技术资格），不少于1个数据库管理工程师（OCP或OCM证书）。

1.4投标人应提供维护人员相关工作经验、履历的相关说明材料，材料须加盖投标人公章。投标人在投标文件中拟配备本项目服务的运维人员需经采购人审核方可上岗，维护期间未经采购人同意不得随意调换。采购人认为维护人员不满足工作要求时，有权随时要求投标人更换维护人员，投标人在收到采购人书面通知之日起7个工作日内必须完成维护人员更换，接替人员也必须经过采购人审核同意后才能开始试用。

1.5投标人应对项目人员开展安全生产教育。

★1.6投标人应为维护人员购买必要的保险，并且投标人必须声明，对于维护人员因为在工作中引起的各种工伤、安全事件和事故，投标人承担相关责任。（投标人须提供承诺函并加盖投标人单位公章，格式自拟）

1.7维护人员应遵守国家法律法规和采购人的各项规定。维护人员因违反法律法规造成的人身伤害和各项损失，投标人承担相关责任。给采购人利益带来损害的，采购人有权追究投标人赔偿责任。

1.8投标人配备本项目专用京牌维护车辆不得少于2辆，需确保同一时间至少有1辆维护车辆随时可调用，不受北京限行措施影响。投标人应提供维护车辆数量、具体品牌、车牌号码，提供维护车辆行驶证复印件，并就是否为投标人自有车辆或租赁车辆做出说明，上述材料须加盖投标人单位公章。投标人提供的专用维护车辆应符合本地对车辆的管理规定。

1.9投标人拟配备的人员及车辆为本包专用，不允许与其他项目共用。

1.10投标人应为本项目配备充足的专用设备工具。

1.11投标人需提供充足的备品备件。要求投标人长期提供足量各类备品备件及线缆配件（包含但不限于1台备用应急服务器，35块数据硬盘，5块系统硬盘，具体配置需满足采购人具体业务需求并与现有平台完全兼容），投标人须于合同签订后30日内完成上述硬件环境的准备工作，不得出现因部件损坏，未及时维护导致设备无法正常使用的情况。

1.11.1投标人应以列表形式在投标文件中列出所提供硬件环境的设备名称、品牌型号、主要参数。

1.11.2具体参数如下（以下“#”条款需提供证明材料（包括但不限于产品彩页或技术白皮书等）并加盖投标人单位公章）：

（1）备用应急服务器参数要求：

# CPU：不低于2颗，每颗不低于48核，主频≥2.6GHZ。

# 内存：不低于384GB。

# 硬盘：不少于14块960GB固态硬盘，不低于2块3.84TB NVME固态硬盘。

# 网卡：不低于2×2个10GE网口（含光模块）。

# NPU：不低于4个Atlas 300vpro。

# raid：支持raid0、1、5、6、10。

（2）系统硬盘参数要求：容量600GB，转速15000转，2.5英寸，SAS企业级接口。

（3）数据硬盘参数需求：容量4TB，转速7200转，3.5英寸，SATA企业级接口。

1.12投标人维护工作以系统稳定运行时间作为衡量标准，每自然月系统稳定运行时间不得少于706小时（按月均30日计算）；

1.13投标人应在维护期内提供采购人现有系统的软件许可及升级服务；

1.14投标人应在维护期内开展现有系统兼容智能运维工作，实现对网络运行状况、设备运行状态、应用维护工单管理和硬件设备台账管理等服务；

1.15投标人需按照采购人要求提供必要的网络通信设备及对系统设备的软硬件优化服务。

2、日常维护要求

2.1投标人按采购人需求在采购人指定场所每周7×24小时安排熟悉采购人系统平台开展系统巡检，巡检结果以报告形式每周报送采购人。同时，投标人应保证具备每周7×24小时的维护和响应的能力，对于系统设备故障1小时到位，4小时内修复。现场不能修复的，提供全新整机备件保证设备正常运转，软件系统故障应2小时内原厂技术人员提供现场技术支持。国家法定节假日、休息日期间按照日常工作日的维护响应、维护要求进行维护工作。因重大活动保障，需具备指定运维人员不低于连续每周7×24小时开展运维工作的能力。

2.2 投标人对于故障维修结果应及时向采购人进行反馈，确认设备可正常使用。如因供电等采购人提供环境不满足需求等原因无法修复的，应及时向采购人反馈，并配合完成情况报送工作。

2.3 投标人应对采购人指定场所的系统软硬件提供每月一次的现场巡检服务，完善平台设备基础台账。包括但不限于对硬件设备运行状态检测，设备外部环境及机房设备全面清洁，破损线缆更换，强弱电配线整理，设备台账管理、软件客户端维护等。

2.4 投标人需配备专业的网络设备安全检测软件，并配合采购人对系统内网络安全风险进行检测。

2.5投标人应定期提交运维阶段性成果报告，如运维周报等，并向采购人汇报运维工作情况和业务需求落实情况。制定运维工作计划，确保运维工作顺利进行。

2.6 每自然日9时前通过网络校时服务器对系统时钟进行检查。

2.7数据库维护包含且不限于每工作日9时、17时对数据库健康巡检，巡检任务包括分析安全隐患并提供优化解决方案，开展补丁安装和软件版本升级，数据备份、数据容灾恢复及文档管理等相关工作。对紧急故障15分钟内响应，30分钟内现场处理并提供处理报告。

3、重大活动维护要求

3.1 重大活动期间，投标人需按照采购人要求时段安排资深技术人员现场值守，随时处置突发故障。

3.2 重大活动前，投标人需根据采购人要求对相关设备巡检一次，完成系统软硬件设备巡检、维修。

3.3 重大活动期间，投标人应按采购人的要求，加派原厂技术支持人员和熟悉网络系统的资深工程师在指定现场做好技术支持工作，为采购人提供每周7×24小时的系统技术支持，以确保活动顺利进行。

3.4 重大活动期间，投标人应遵守日常维护各项要求。

3.5 根据采购人需求，为采购人提供必要的显示设备、传输设备、控制设备和终端设备用于应急指挥所搭建，并配合采购人开展现场交通指挥所视频系统调试工作。

4、维护档案管理要求

4.1 投标人在签订合同之日起，建立系统维护文档。

4.2 投标人需建立备品备件使用出入库文档。并于每月1日向采购人提交前一个月的设备运行情况，包括更换记录及被服务单位负责人签字确认的更换服务单等。

4.3 投标人每日向采购人提交每日远程及现场巡检记录，用于采购人检查维护情况，统计维护效果。

5、维护效果要求：投标人应确保系统软硬件设备完好率达到98%，基础台账登记准确率100%，系统软件不发生影响系统正常使用的事件。（设备完好率：功能正常设备÷设备总数；台账登记准确率: 台账准确设备数÷设备总数。）

6、其他要求

6.1 因意外事件致使设备损坏的，投标人应及时完成设备恢复工作。

6.2 投标人应按时完成采购人提出的部件维护、软件应用功能和网络监测功能升级需求。

6.3 维护的主要部件和整机设备免费质保期为整个项目运维周期。

6.4 投标人负责协助采购人开展固定资产、机房设备管理工作，详细掌握系统设备型号、数量、安装地点等相关信息，并协助采购人及时做好系统设备固定资产、机房设备信息变更工作，确保固定资产管理信息、机房设备信息与系统设备实际情况一致。对使用科技信息系统运行维护费用购置的备品备件，单价达到采购人固定资产登记和机房设备管理标准的，由采购人系统主责单位按照固定资产、管理有关规定办理相关手续。由投标人负责提供采购人待报废设备的存放场所，并登记妥善保存，直至采购人对该设备进行报废处理。

（四）部件维护和软件功能升级要求

1、硬件部件应选用符合系统运行要求的全新原厂产品。

2、设备需能够与采购人现有的设备兼容，与现有的网络设备实现互联，性能指标和功能应不低于现有设备，确保系统能够正常应用。

3、投标人负责设备的安装调试，及设备联网使用所必要的全部设备和厂家许可。

4、投标人应提供采购人设备原厂最新的软件版本升级服务，并按照采购人需求为采购人提供系统应用级服务软件功能升级服务。

#### 附件1：维护设备清单

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心万兆交换机 | 5 | 华为 | 华为S7710 |  |
| 2 | 存储交换机 | 1 | 中科曙光 | 曙光300 |  |
| 3 | SAN光纤存储 | 1 | 中科曙光 | 曙光DS900-G20 |  |
| 4 | 时钟同步服务器 | 1 | 精准时空 | 北斗视频服务器JZ3202 |  |
| 5 | 万兆网卡 内存扩容 | 6 | IBM | 万兆网 内存 |  |
| 6 | 内外网交换平台 | 3 | 天行网安 | 天行网安Topwalk-MTP/3.0，Topwalk-DTP/3.0，Topwalk-GAP/3.0 |  |
| 7 | 数据处理服务器 | 80 | 中科曙光 | 曙光I420-G30 |  |
| 8 | 数据存储服务器 | 100 | 中科曙光 | 曙光S640-G30 |  |
| 9 | 图片视频存储服务器（含管理运维软件） | 37 | 海康威视 | 海康威视DS-A72048R |  |
| 10 | 视频转发服务器（含管理运维软件） | 8 | 华为 | 华为VCN3020 |  |
| 11 | 图片二次识别服务器（含二次识别软件） | 20 | 海康威视 | 海康威视DS-IB0116-V |  |
| 12 | 视频二次处理服务器（含二次识别软件） | 3 | 海康威视 | 海康威视DS-GPKIA0100-2X |  |

注：如有未列入清单的设备部件出现损坏，由投标人负责修复，采购人不再另行支付费用。除表中所列设备外，还包括其他设备组成，以及保证交通违法监测系统正常运行的软件。