# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

2026年北京市市场监督管理局育慧办公区物业服务委托管理，预算金额200.090038万元。

（一）北京市市场监督管理局育慧办公区位于朝阳区育慧南路3号,与中国质量报社和中国海关传媒中心3家单位共同使用；总建筑面积14849.2㎡，其中地上面积约13602㎡，地下面积约807㎡。院内有1栋办公楼（地上12层、地下1层），北京市市场监督管理局使用办公楼东门栋办公用房，建筑面积约6542.27㎡；1栋东侧配楼（地上 2层、地下 1层）、建筑面积约800㎡，以及北京市市场监督管理局所属的位于朝阳区育慧南路甲3号住宅楼107室、108室、地下一层、地下二层及附属用房、人防等（约2455㎡）的保洁、消防和维修等服务。费用由北京市市场监督管理局承担。

办公楼办公大厅约170㎡，公共部分为石塑地面，办公室为复合地板地面，墙面部分为涂料；共有卫生间28个，洗漱间4个；大小会议室12个，办公室129间，低压配电室1个。

（二）办公区内三家单位公用部分，包括高压配电室、消防、院区地面保洁、院区监控及大门安保。

2.项目概述

北京市市场监督管理局育慧办公区位于朝阳区育慧南路3号，办公区内3家单位按各自面积分摊共用部分费用的比例为：其中北京市市场监督管理局负担54%，中国质量报社分摊29.4%，中国海关传媒中心分摊16.6%。总建筑面积14849.2㎡，其中地上面积约13602㎡，地下面积约807㎡；车位196个；绿化面积约4143㎡；高压配电室1个。

商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务周期2026年1月01日至2026年12月31日，北京市市场监督管理局育慧南路办公区（朝阳区育慧南路三号）。

2. 付款条件（进度和方式）

在合同执行过程中如因不可抗力造成无法执行按实际月份结算费用。签订合同后按4次支付（2026年3月、2026年6月、2026年9月、2026年12月分四次进行支付，每次支付合同金额的25%）。另如遇特殊原因，不能在2026年1月01日签订服务合同，实际支付金额按照中标金额和实际服务天数进行结算。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为北京市市场监督管理局育慧办公区总建筑面积14849.2㎡，其中地上面积约13602㎡，地下面积约807㎡；车位196个；绿化面积约4143㎡；高压配电室1个的正常办公运转提供物业服务保障。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

工作人员必须持有效身份证和相关必须的健康证、居住证、保安员证、高压电工证等。女性会议服务人员身高160CM以上，35岁以下，五官端正，举止优雅，男性保安人员身高165 CM以上。在合同履行期间，工作人员的变动不超过30%,项目经理更换要征得北京市市场监督管理局综合事务中心同意。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

### 育慧办公区服务工作标准

#### 1、会议服务流程及标准

| 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- |
| 会议预定 | 以电话或会议预订单的形式接受会议预定,根据主办方的需求、参会人员的身份等确定会议级别，快速、准确对会议室进行合理调配，并及时进行记录。 |
| 会前准备 | 1.提前布置好会场（VIP会议提前30分钟，其它会议提前20分钟，特殊会议根据业主要求的时间），会场布置要符合主办方的要求,会场整洁、大方、布置有序、会标大小、颜色协调，花木适度，摆台合理。 2.提前将会议通知单发给相关专业及主管部门。 3.根据会议规格标准设置岗位，安排服务员上岗服务。 |
| 会中服务 | 1.接待人员着装统一整齐，化妆适度；具有保密意识，对领导的讲话不传不看。 2.按服务顺序及规定时间适时为客人提供茶水服务，两人以上上水时，步调一致，整齐。 |
| 会后整理 | 1.会议结束后，服务员仔细检查会场，看是否有客人遗忘的物品和文件等，如发现应立即报告主管，并进行登记。 2.检查设备设施有无损坏，做好记录。如有损坏，立即报告主管并及时与会议组织者取得联系。 3.整理会场，收回会议用具，并进行清洗消毒。 4.收集本次会议的各种信息归类、分析、整理并存档，发现问题找出规律，作为提高会议服务质量的依据。 |

#### 2、公共区域保洁服务内容及标准

| 区域 | 类别 | 内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门厅 | 日常保洁 | 地面清洁 | 地面无垃圾、无污渍、无烟头、无积水；通道门无污渍、无尘；装饰物表面无污渍、无尘土；不锈钢饰物表面无污渍、无手印；玻璃表面无污渍、光亮、干净。休息区域干净、无烟头，配套设施表面干净、无尘，垃圾桶外干净、光亮、无污迹。 |
|  |  | 通道门 |  |
|  |  | 装饰物品 |  |
|  |  | 不锈钢饰物 |  |
|  |  | 休息区 |  |
|  |  | 配套设施 |  |
|  |  | 垃圾桶 |  |
|  | 专项保洁 | 踢脚板 | 使用专项保洁工具和环保清洁剂，按照操作程序清洁。所清洁物表面干净、无尘、消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留。 |
|  |  | 不锈钢饰物 |  |
|  |  | 玻璃门窗 |  |
|  |  | 区域消毒 |  |
| 通道 | 日常保洁 | 地面清洁 | 地面无垃圾、无污渍、无烟头、通道门无污渍、无尘；消防器材干净、无尘；通道门表面无污渍、无尘。垃圾桶表垃圾桶外干净、光亮、无污迹、桶内垃圾。 |
|  |  | 通道门 |  |
|  |  | 消防器材 |  |
|  |  | 垃圾桶 |  |
|  | 专项保洁 | 墙面清洁 | 所清洁物表面干净、无尘，消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、消毒物表面无药剂残留、玻璃门窗光亮、通风口清洁干净、无黑印。 |
|  |  | 踢脚板 |  |
|  |  | 玻璃门窗 |  |
|  |  | 区域消毒 |  |
| 步行梯电梯厅 | 日常保洁 | 电梯厅地面 | 电梯厅地面无垃圾、无污渍、无积水，步行梯地面及扶手表面无污渍、无尘、、通道门无污渍、无尘、玻璃表面干净、明亮。垃圾桶表垃圾桶外干净、光亮、无污迹。 |
|  |  | 步行梯地面 |  |
|  |  | 步行梯扶手 |  |
|  |  | 消防器材 |  |
|  |  | 通道门、玻璃 |  |
|  |  | 垃圾桶 |  |
|  | 专项保洁 | 墙面清洁 | 墙面干净、无污迹。 |
|  |  | 步行梯墙面 |  |
| 水房 | 日常保洁 | 电热水器 | 地面无垃圾、无废弃物、无污迹、无水迹台面无污迹、无尘、无水迹、无划痕，玻璃表面光亮干净、明亮。电热水器、垃圾桶表面干净、无水迹。桶内垃圾及时倾倒。茶筐、茶桶及时倾倒、无杂物。 |
|  |  | 垃圾桶 |  |
|  |  | 水池 |  |
|  |  | 茶筐、茶桶 |  |
|  |  | 面盆 |  |
|  |  | 玻璃镜面隔断 |  |
|  |  | 地面清洁 |  |
|  | 专项保洁 | 不锈钢 | 瓷砖墙面无污迹。不锈钢物品表面光亮、无污迹，消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、所消毒物表面无药剂残留。 |
|  |  | 区域消毒 |  |
|  |  | 墙面清洁 |  |
| 庭院 | 日常保洁 | 庭院地面 | 庭院地面、门前三包、绿化带区无垃圾、无杂物，垃圾桶垃圾每日清洁，垃圾桶外壁无污迹、光亮无尘。 |
|  |  | 垃圾桶 |  |
|  |  | 门前三包区 |  |
|  |  | 绿化带清扫 |  |
|  | 专项保洁 | 庭院门 | 庭院门擦拭干净、无污迹、庭院地面清扫无污迹。 |
|  |  | 庭院地面清扫 |  |
| 浴室 | 日常保洁 | 地面清洁 | 保证浴室空气清新，开放时间的正确。每日做好浴室清洁与消毒工作。做到每日清洁消毒。遇工程维修问题及时报修，浴室地面无垃圾、无毛发，无污渍、无尘；门、玻璃窗内侧无污渍、无尘；卫生洁具表面无污渍；纸篓和垃圾桶及时倾倒。浴室地垫刷洗干净。更衣柜清洁干净、无杂物、镜面光亮。钥匙每天清点，不丢失。 |
|  |  | 更衣柜清洁 |  |
|  |  | 消毒 |  |
|  |  | 卫生洁具 |  |
|  |  | 墙面清洁 |  |
|  |  | 更衣凳子 |  |
|  |  | 浴室地垫 |  |
|  |  | 镜面 |  |
|  |  | 洗浴设施 |  |
|  |  | 隔板 |  |
|  |  | 纸篓 |  |
|  | 专项保洁 | 更衣柜顶 | 按照专项养护标准操作程序清洁，地面无残留药液、无污迹，消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、所消毒物表面无药剂残留。 |
|  |  | 墙面清洁 |  |
|  |  | 地面冲洗 |  |
| 卫生间 | 日常保洁 | 卫生洁具 | 地面无垃圾、无污渍、无水迹、无尘土；隔板、门板、玻璃窗内侧无污渍、无尘土；洁具表面无污渍；玻璃镜面和卫生间无异味，卫生纸、洗手液、补充充足。不锈钢物品表 面无污渍、无水迹、无手印。水源感应器使用正常。纸篓及时清倒，垃圾袋完好无破损。 |
|  |  | 纸篓 |  |
|  |  | 隔板、门 |  |
|  |  | 玻璃镜面 |  |
|  | 日常保洁 | 面盆 |  |
|  |  | 台面 |  |
|  |  | 地面清洁 |  |
|  |  | 不锈钢物、返水弯 |  |
|  |  | 纸篓 |  |
|  | 专项保洁 | 地面刷洗 | 按照专项养护标准操作程序清洁，地面无残留污迹，卫生洁具彻底清洁并消毒，表面光亮、无污渍；消毒区域全面、彻底、无刺激性异味、所消毒物表面无药剂残留。 |
|  |  | 卫生洁具 |  |
|  |  | 墩布池清洁 |  |
|  |  | 墙面清洁 |  |
|  |  | 区域消毒 |  |
|  |  | 玻璃清洁 |  |
|  |  | 不锈钢器件 |  |
|  |  | 墙面清洁 |  |
|  |  | 消毒 |  |

#### 3、入室服务内容及标准

| 区域 | 要求 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 1.每日清洗水杯、擦拭电话机、计算机、传真机、打印机，每月对电话机、计算机键盘消毒。擦拭窗台，玻璃每月清洁一次。擦拭门、清洁地面、床品整理，定期清洗。 2.垃圾桶：每日清洁、更换。 3.家具：每天擦拭、定期用专用清洁剂保养。 4.每周养护绿植。 | 1.水杯无茶渍，无水痕水迹。干净彻底、桌面物品清洁后放回原处、地面无污迹、无毛发。2.床品铺平、摆齐，干净无尘。 3.垃圾桶内垃圾无遗留，内外壁无尘无污迹。 4.无干枯黄叶、整洁美观。 |
| 会客厅 | 1.每天擦拭门、整理沙发、擦拭茶几、电视柜、挂衣架、暖壶、清洁地面。 2.每季度擦拭一次石英钟。 3.用专用抹布擦拭电视机。 4.每周清洁墙面一次。 | 沙发表面平整，无皱褶，沙发巾居中摆放，光亮无尘、干净无尘、墙面无尘、无污迹、地面无污迹、无毛发。 |
| 卫生间 | 1.用清洁剂和工具清洁恭桶。 2.每天擦拭门、清洁地面、对整体浴房进行清洁，每周重点清洁一次。 3.清洁面盆、台面。 4.每周重点清洁镜面一次、墙面一次。 5.垃圾桶:清倒桶内垃圾，更换垃圾袋 | 1.恭桶表面光亮、无尘、无毛发、无异味。 2.干净、无尘、光亮、无水迹、无毛发、地面无污迹。 3.面盆表面台面干净光亮、无水迹、无污迹、无毛发。 4.镜子表面光亮、无水迹、墙面无尘、无污迹。 5.垃圾桶内垃圾无遗留，内外壁无尘无污迹。 |

4、秩序维护服务内容及标准

| 序号 | 内容 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 停车管理 | 1．按照采购人规定和要求做好办公区车辆停放指引。 2．指挥车辆摆放整齐。 3．保证车辆出入顺畅。 4．记录填写工整、保存完整。 |
| 2 | 内部安全 | 1．门岗咨询、指引准确规范，服务态度文明热情。 2．按采购人要求，夜间认真巡视，关闭楼内公共区域照明灯。 3．配合接访人员维持现场秩序。 4．记录填写工整、保存完整。 |
| 3 | 日常管理 | 1．每天向采购人相关负责人汇报前日工作情况。 2．内务整洁、按计划训练。 3．文明执勤，保持军容军姿。 |

#### 5、中控值守工作人员服务内容及标准

| 内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 消防室安全值守 | 1、实行24小时不间断双人值班制度，持证上岗。 2、熟练操作各种设备处置方法，不得删改、破坏视频原始数据记录，发现可可疑迹象或异常及时上报。 3、每天安要求对设施设备进行检查、对监控的情况进行登记并留存。 4、保持室内整洁，做到一切设备设施、桌面、地面无灰尘。 5、禁止无关人员进入，不得擅自离岗，不得从事与工作无关的操作。 |

#### 6、前台接待服务内容及标准

| 内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 前台 接待服务 | 1、着装整洁，统一规范。主动热情、礼貌用语、耐心解答、服务周到。 2、工作人员熟练掌握来访人员的登记程序，做好接待登记工作。 3、做好报纸、信件的收发、登记与保管工作，做到不丢失、不积压。 4、坚守工作岗位，不得擅离值守，不做与工作无关的事情。 |

#### 7、理发室管理服务

| 服务内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 理发室日常管理 | 1.坚守工作岗位，按时开放。 2.每日清洁、保证室内干净无尘。 3.理发器材放置要整齐有序，平时注意保养和维修，保持完整好用。 |

- 设备维护保养管理服务

| 服务内容 | 标准 |
| --- | --- |
| 设备管理 | 1.坚守工作岗位，不得擅离值守，不做与工作无关的事情，持证上岗。 2.禁止无关人员进入设备间，不得擅自离岗，不得从事与工作无关的操作。 3.每天按要求对设施设备进行检查、对设备运行情况进行登记并留存。 4.节能管理，进行水、电、暖等能耗统计与分析。 5.房屋、公共设施设备的维修工作，做好房屋公共区域的日常管理和养护。 6.根据维保涵盖内容事项：办公区消防、高压配电室、电梯、厨余垃圾清运、生活垃圾清运、化粪池清掏、隔油池清掏等维保事项均由物业专人负责联系维保厂家，协助甲方完成相关维保工作。 |

2.2采购标的的其他技术、服务等要求

（一）会议、前台。工作人员不低于4人。

主要负责各类会议室的会议预订、会场布置及会议接待服务工作；各类会议桌签及会标制作等工作；各会议室卫生清理、会议用品清洗消毒等工作。

做好前台的接待工作，做好收发信件、快递的分发工作。

（二）卫生服务。在岗工作人员不低于7人（其中与院区其它两家单位共用2人）。

主要负责办公区、外围清扫、停车场、门前三包、电梯的清洁，一层大厅玻璃及外围屋顶、各楼层应急灯、内外墙两米内的墙面、各楼层高窗台等清洁，公共区域、消防步行梯、电梯厅墙面、卫生间、水房等卫生清扫工作，楼内废品回收。要按照节约型机关和生活垃圾分类要求开展工作。

负责公用绿地、花木的养护和管理。

（三）安全和秩序维护服务。工作人员不低于9人（其中与院区其它两家单位共用8人）。

负责一楼大厅来人来访的通报、检验、登记、门卫守护和巡逻、公共秩序维护、治安、突发事件的处理。

负责车辆指挥和安全，对车辆的停放进行管理，如遇大型活动，应派专人对院区车辆进行疏导工作。

（四）理发服务。工作人员1人。

负责为局机关人员进行理发服务。

（五）消防、中控、高压配电值守。工作人员不低于9人（其中与院区其它两家单位共用5人）。

负责低压配电室、消防监控室值守工作（双人全天，持证上岗，严格按照规章制度开展工作）。消防设施检查、维护、保养、火灾隐患排除；火警处置和应急疏散的组织实施。

（六）设备维护保养服务。工作人员不低于3人（其中与院区其它两家单位共用2人）。

负责保障水、电、气、暖、空调等设备的正常运转，做好有关设备和部位的维修工作。

负责做好有关设备、阀门和设施的日常维护保养和例行保养（周、月、季、年保养）。

（七）节能管理。明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作，与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工，操作规程和奖惩措施。

（1）节能管理基本要求

中标人或成交人应协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等;定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透;协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动。

(2)照明用能

中标人或成交人应加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”;如无采购人或相关部门明确要求,平时不开启景观照明,室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

(3)暖通用能

中标人或成交人应按照夏季室内空调温度设置不低于26 摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度,行业或采购人另有规定的,从其规定;除有特殊要求外,会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

(4)其他用能

中标人或成交人应根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间;新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段;燃气灶加工期间充分利用灶火，用毕及时关气，经常对灶具等设施设备进行维护保养，提高燃气利用效率

(5)用能统计和分析

中标人或成交人应协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断,挖掘节能潜力，提高能源利用效率,确保达到所属行业能耗定额标准,规范合理用能，对于超过定额的应及时排查原因，并配合采购人整改。

（6）节水管理基本要求

中标人或成交人应协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造;定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费;张贴节水宣传海报、标识,协助采购人开展节水宣传活动。

(7)会议活动用水

中标人或成交人应根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

(8)绿化景观用水

中标人或成交人应根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水或中水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水;景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用

(9)保洁用水中标人或成交人应协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费

(10)其他用水中标人或成交人应协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头,冲厕优先使用中水;淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒;对空调冷凝水进行收集和利用。

(11)用水统计和分析

中标人或成交人应协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量，定期对用水状况进行分析;协助专业机构定期开展水平衡测试,定期开展用水巡查,挖掘节水潜力,提高用水效率,确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标,规范合理用水，对于超过定额指标的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

2.3需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

服务方案、应急预案。