# 采购需求

- 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 数量 （套） | 最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心身整体评估干预系统 | 1 | 60 | 否 | 单一产品采购包 |

二、商务要求

（一）供货周期和地点：

1.供货周期：合同签订后90日内完成供货，并按照医院实际需求完成安装、调试及相关工作

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期≥5年；

2.技术支持：供应商应向采购人提供与使用应用软件相关的技术服务。供应商保证能够提供7*24小时的技术支持和服务的内容包括电话支持、现场服务、设备维修支持、网上咨询支持、远程技术支持和提供系统应急策略等内容。

4.培训：免费提供设备到达现场后的应用培训，直至操作人员掌握为止。

5.项目验收

5.1验收标准：采购人依据采购需求中明确的功能模块、性能指标、稳定性要求及供应商提供的产品用户手册作为验收依据。

5.2供应商完成产品交付后7日之内，供应商提出验收申请，采购人有义务进行验收，并出具书面验收报告。

三、技术要求

（一）基本要求

1.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

1.医生临床科室管理系统

1.1各科室（护理单元）拥有独立的管理权限，可审阅名下的用户报告，系统支持医生电子签名。

1.2根据科室需求自定义个性化心理评估报告模板。

1.3系统支持智能报表功能，医生管理员可根据实际需要，灵活的组合筛选条件来生成分析报表结果。可对测评结果进行综合分析，可按组织结构来进行数据统计、心理健康数据分析及心理危机干预跟踪。

1.4系统具备完善的统计分析功能，可满足不同数据统计需要。并支持二次数据挖掘，支持将统计结果导出为excel文件。

▲1.5支持与院内的第三方管理信息系统进行信息对接，可以支持二维码扫描快速登录。

2.智能专家诊断报告系统

2.1系统支持智能分析生成专业的评测报告，快速获取并打印检查报告。

2.2智能专家分析报告由用户个人信息、报告图表及分数、专家评语、专家建议四个模块构成，界面简洁，文字通俗易懂。

2.3个人心理体检报告出具时间支持：即时、延时、不可见。可根据体检中心内部管理流程灵活匹配。

2.4支持对用户的心理测评数据、心理报告进行横向比对。

2.5可根据测评者的个人信息及组织结构、测评时间范围,或测评量表等条件进行用户档案的查询。

2.6个人报告和档案支持导出和下载，支持pdf、html等电子文档格式。

3.风险评估预警系统

▲3.1测评结束后，系统会自动根据危机预警标准，对满足危机预警条件的测评者标记危机标识，并且将对应的测评项及因子也标记上预警标识。管理员可对存在预警标识的测评者记录关注信息和采取相关干预措施。

3.2管理员可根据多个用户和量表条件对预警用户档案或预警测评报告进行查询。

▲3.3管理员可对各量表预警标准进行合理范围内的手动调整。

4.心身整体评估系统

4.1系统提供不少于100个心理测评量表，心理量表需覆盖人格测试、人际关系、婚恋家庭、心理健康、孕产妇、情绪状态、社会行为、职业测试、儿童青少年、智力测验、健康管理等功能分类。

4.2系统支持自定义心理评估套餐, 医生可根据科室患者人群，将系统中的量表分为不同的测评套餐，在分配测评项时可快速勾选不同的测评套餐。

4.3用户可凭唯一ID号登录心理应用平台，完成心理评估，并支持自行查看个人报告。

4.4系统支持文字类量表的语音读题，答题过程中支持智能断点保存。

5.心身整体干预系统

5.1用户完成心理评估后，平台会根据评估结果，匹配评估结果的心理个性化干预训练及心理健康促进方案，方案由音乐治疗、冥想视频、心理电子期刊、心理动漫、心理游戏等丰富的多媒体表现形式组成，可以为其提供多维多级的干预促进及辅助治疗方案。

5.2心身动漫干预系列不少于30个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。

5.3音乐干预治疗系列不少于50个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。

5.4心身视频干预系列不少于30个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。

5.5心身电子期刊系列不少于80期，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。

5.6心身干预治疗游戏系列不少于20个，支持每年动态免费升级，并提供升级明细。

▲5.7对不同的心身问题，提供有针对性的个性化的心身干预包8个（包括情绪调试、压力控制、心理训练、积极幸福、抑郁缓解、焦虑缓解、睡眠障碍、放松减压等功能包）以上。

5.8系统以上所提供心理治疗产品有自主知识产权；提供心理干预治疗产品定时更新后续可升级。

6.心身整体护理系统

6.1心理护理系统采用国内HEI专业评估问卷，量表根据经典心理测量理论和项目反应理论（Item Response Theory，IRT）编制而成，由9个条目组成，具有良好的信效度。

6.2能够实现对HEI的自动化预警功能，可根据不同的时间段、不同的个人信息进行组合查询，支持对预警数据的批量导出（需提供系统截图证明）。

6.3实现对患者的HEI报告分级处理，分为四个不同的处理区间（无、轻度、中度、重度）。

6.4支持信息的转诊推送，并将分级处理的建议发送给相关会诊科室（如心理科）。

7.心身问题移动端宣教系统

7.1该系统支持对接医院公众号，进行链接服务，也可以通过制作张贴二维码形式贴于床旁进行使用，其中平台功能需包含心身常识、慢病管理、积极心理、妇幼心理、中医促进等知识宣传栏目，支持病人通过手机进行音乐治疗、冥想训练等相关心理健康宣教。

7.2宣传动漫视频应包含多科室的内容宣传，须包含《消化系统的心身疾病》、《内分泌系统心身疾病》、《肿瘤与心理》、《皮肤与心理》、《手术前心理护理》、《解密产后抑郁》、《慢性非传染性疾病》等动漫视频教程。

8.医护人员培训及远程支持系统

▲8.1为医护人员提供包含视频、文章、音频等多种形式于一体的在线学习平台，拥有全国知名心理学、临床医学与健康管理领域专家关于心理问题与心身疾病的课件，提升医护人员诊疗水平与能力。

8.2系统支持院内院外的远程会诊功能，可以使用此功能实现其他科室或者院外专家远程查看用户档案，审阅、解读测评报告的功能。

- 3D医学诊疗技术及临床心理健康大数据平台

9.1以现代医学模式与3D整合医学为指导，运用心身整体医学诊疗技术路径,集临床医学诊疗、心理评估干预、中医体质评估与心身整体干预为一体的诊疗模式。

9.2系统支持大规模数据的智能化分析、用于各类心身疾病与心理问题的学术研究，系统在全国使用医疗客户不少于50家，心理大数据平台库建设级别不低于100万原始数据。

10.移动心身整体护理车

由训练系统及移动推车构成，训练系统可为住院病人提供全方位、多维度的心理训练服务。病人可在病床上享受心理平衡训练，将专业的心理训练方法图像化、音乐化、动漫化，提升住院病人身心健康水平，促进其身心康复。推车支持倾仰角正负90度调节；连接头横向正负15度旋转；支持360度自由移动；集成打印报告设备。

11.心身无线智能干预终端

处理器：8核心,ARM架构；存储容量：≥64GB；系统内存：≥4GB；显示屏：屏幕尺寸≥10英寸，支持多点触控。

12.配置清单

12.1软件系统

12.1.1医生临床科室管理系统：1套

12.1.2智能专家诊断报告系统：1套

12.1.3风险评估预警系统：1套

12.1.4心身整体评估系统：1套

12.1.5心身整体干预系统：1套

12.1.6心身整体护理系统：1套

12.1.7心身问题移动端宣教系统：1套

12.1.8医护人员培训及远程支持系统：1套

12.2系统平台内容

12.2.1心理测评量表系列：100个

12.2.2心身动漫干预系列：30个

12.2.3音乐干预治疗系列：50个

12.2.4心身视频干预系列：30个

12.2.5心身电子期刊系列：80期

12.2.6心身干预治疗游戏系列：20个

12.3心身个性化干预包

12.3.1情绪调试：1套

12.3.2压力控制：1套

12.3.3心理训练：1套

12.3.4积极幸福：1套

12.3.5抑郁缓解：1套

12.3.6焦虑缓解：1套

12.3.7睡眠障碍：1套

12.3.8放松减压：1套

12.4硬件部分

12.4.1移动心身整体护理车：1台

12.4.2心身无线智能干预终端：2台

12.4.3报告打印机：1台

12.4.4配件（动态口令牌、无线路由、耳机、转椅）：1套