# 采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 预算 | 服务内容 | 备注 （核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年物业管理服务采购项目 | 1 | 项 | 260万元 | 环境保洁（绿化）服务、工程（维修）服务、综合服务（物业办公室、前台及会议客服）、消防系统及气体灭火系统维保、电梯维保、垃圾清运、化粪池清掏等。 |  |

（二）项目概述

【1】坐落位置及面积：本项目位于北京市海淀区志新东路9号，项目总用地面积13558平方米，总建筑面积32350.03平方米（含附属楼）。

【2】项目类型：办公楼及院区。

【3】项目范围包括：业务楼、业务大厅、命题区、地库、附属楼以及庭院。

【4】服务内容：环境保洁（绿化）服务、工程（维修）服务、综合服务（物业办公室、前台及会议客服）、消防系统及气体灭火系统维保、电梯维保、垃圾清运、化粪池清掏等，一年期。

【5】特殊情况：需配合应对信访来访情况；高考期间有高级别领导莅临，需专项保障。

二、商务要求

（一）服务地点：北京市海淀区志新东路9号北京教育考试院。

（二）服务时间：一年。

（三）付款条件：自合同签订日起，每个季度初由招标人支付本季度物业服务费（最后一季度除外）。最后一季度物业服务费用分为两笔，第一笔季度初支付，第二笔在年终考核结束后，双方完成交接手续并确认无异议后15日内付清（依据考核结果扣除违约金、赔偿金）。

三、技术要求

（一）物业服务的人员要求

1、物业服务人员配置不得少于30人（采购人提供免费宿舍床位不少于25张，不提供免费三餐）。

2、项目负责人要求：

1）具有本科（含）以上学历；

2）具有中级及以上职称证书；

3）具有10年（含）以上类似项目经理工作经验；

4）是投标人聘用的正式职工，签署正式劳动合同，并依法缴纳社保。

3、保洁经理要求：

1）40周岁（含）以下；

2）具有大专及以上学历；

3）具有特种设备-地下有限空间监护作业证书；

4）具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

5）是投标人聘用的正式职工，签署正式劳动合同，并依法缴纳社保。

4、工程经理要求：

1）55周岁（含）以下；

2）具有高压及低压电工作业（运行）证书；

3）具有特种设备安全管理证书；

4）具有制冷设备维修工证书；

5）具有给排水高级工程师证书；

6）具有管道工证书；

7）具有五年（含）以上同类物业项目同岗位经验；

8）是投标人聘用的正式职工，签署正式劳动合同，并依法缴纳社保。

5、客户及会议经理要求

1）40周岁（含）以下；

2）具有本科及以上学历及学位证书；

3）具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验；

4）是投标人聘用的正式职工，签署正式劳动合同，并依法缴纳社保。

（二）节约能源资源要求

【1】基础工作

1、为落实《北京市促进环境社会治理（ESG）体系高质量发展实施方案（2024-2027年）》，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

2、中标人应明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。

【2】节能管理

1、基本要求

中标人应协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

2、照明用能

中标人应加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”;如无采购人或相关部门明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

3、暖通用能

中标人应按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

4、其他用能

中标人应根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；燃气灶加工期间充分利用灶火，用毕及时关气，经常对灶具等设施设备进行维护保养，提高燃气利用效率。

5、用能统计和分析

中标人应协助采购人统计能耗数据，定期对用能状况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

【3】节水管理

1、基本要求

中标人应协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

2、会议活动用水

中标人应根据会议活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

3、绿化景观用水

中标人应根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

4、保洁用水

中标人应协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

5、其他用水

中标人应协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

6、用水统计和分析

中标人应协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量，定期对用水状况进行分析；协助专业机构定期开展水平衡测试，定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

【4】生活垃圾分类

1、基本要求

中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

2、生活垃圾分类收集

中标人应协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存；在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离，特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

3、生活垃圾分类运输

中标人应协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，实现全过程溯源管理；厨余垃圾实行专人、专车、专线收运，做到“日产日清”;严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。

4、生活垃圾分类宣传与培训

中标人应协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。

（三）物业服务的具体内容和要求

【1】环境保洁（绿化）服务

1、日常保洁服务：服务范围包括楼道（含开水间）、电梯、公用卫生间、楼梯间、院保密室、院领导办公室、公务客房、会议室、录取工作区、扫描工作区、各大厅、地库、道路、操场、井以及门前三包区等处的保洁工作。

2、保洁服务标准

2.1楼道（含开水间）保洁标准：

2.1.1地面：表面无尘土、污迹、纸屑、油迹及垃圾；

2.1.2	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.1.3	走廊玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.1.4	走廊照明灯具：每月擦拭；

2.1.5	走廊内房间门、通道门：无尘土、无污迹；

2.1.6	走廊内无堆积物；

2.1.7开水间拖布池内壁干净、不积水；

2.1.8开水间地面无积水，排水口保持通畅；

2.1.9保持电热水器外观的干净整洁；

2.1.10	垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；

2.1.11	消防设备：内部无尘土、表面无污渍；

2.2电梯保洁标准：

2.2.1	电梯门：无尘土、光亮洁净；无印迹，按键面板：无尘土、无印迹；

2.2.2	电梯轿厢每月养护地面确保光亮整洁；不锈钢面板：无污渍、印痕；镜面明亮无污痕；

2.2.3	配合电梯维保人员保持电梯机房整齐洁净；

2.3公用卫生间保洁标准：

2.3.1	地面：无尘土、纸屑、杂物、积水、尿迹、污迹（凡含酸性的清洁剂不允许洒落在地面上）；

2.3.2	洗手池：池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物；

2.3.3	水龙头：无绣痕、污垢，光亮、洁净；

2.3.4	洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物；

2.3.5	镜面：无水点、无水迹、无尘土、无污物；

2.3.6	烘手器：无尘土、无污垢；

2.3.7	小便器：无尿碱、无水锈印迹（黄迹）、无污垢、喷水嘴应保持清洁；

2.3.8	马桶：内外洁净，无大便痕迹、无污垢黄迹；

2.3.9	手纸架：无油污、手印、光亮、洁净；

2.3.10	纸篓：污物量不超过桶高的2/3；

2.3.11	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.3.12	玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.3.13	顶板：无尘土、无污迹；

2.3.14	隔板：无尘土、无污渍、无手印；

2.3.15	洗手液盒：无污渍，不滴漏；

2.3.16	供应品：随时提供不间断；

2.3.17	垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；

2.4楼梯间保洁标准：

2.4.1	地面：无污渍及垃圾杂物；

2.4.2	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.4.3	扶手及支架无尘土、不锈钢部件光亮无污渍；

2.4.4	楼梯间玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.4.5垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；

2.5院领导办公室、院保密室及公务客房保洁标准（使用期间）：

2.5.1	桌面：无污渍手印，玻璃板明亮，物品摆放整齐；

2.5.2	地面：无污迹、无杂物；

2.5.3	浴室玻璃门及洁具：光亮清洁无水印；

2.5.4	玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.5.5	每日消毒清洗使用过的茶饮杯，清理垃圾桶、碎纸机；

2.5.6	清除纱窗表面的尘埃，保持窗台洁净；

2.5.7	照明灯具保持光洁、明亮；

2.5.8	座椅沙发无污渍、无褶皱；

2.5.9	定期更换、清洗浴室毛巾、浴巾；

2.5.10	定期清洗窗纱、窗帘；

2.5.11定期更换、清洗寝室卧具；

2.5.12	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.6各大厅清洁标准

2.6.1	桌面：无污渍手印，玻璃板明亮，物品摆放整齐；

2.6.2	地面：无污迹、无杂物、光亮整洁；

2.6.3	玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.6.4	定期清除纱窗表面的尘埃，保持窗台洁净；

2.6.5	照明灯具保持光洁、明亮；

2.6.6	座椅沙发无污渍、无褶皱；

2.6.7	定期清洗窗纱、窗帘；

2.6.8	家具、会议用具排放整齐，贵重物品有专人管理；

2.6.9	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

2.6.10杂物及污物及时处理；

2.7地库、道路、操场及门前三包区域的保洁标准：

2.7.1	地面无垃圾、杂物、烟头、痰迹和堆物堆料；

2.7.2	区域内无小广告及张贴物；

2.7.3	地面、道路表面无杂物，院内无卫生死角、无堆积物，秋冬季随时清理落叶；

2.7.4大门保持清洁，无污渍及附着物，导轨内无杂物；

2.7.5门前安保设施保持清洁，无污渍及附着物；

2.7.6院内垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；

2.7.7	及时清除雨雪造成的积水和积雪，保证院内道路和门前三包区域正常通行。

2.8会议室、录取工作区、扫描工作区（使用期间）：

2.8.1	桌面：无污渍手印，玻璃板明亮，物品摆放整齐；

2.8.2	地面：无污迹、无杂物；

2.8.3	玻璃窗明亮无尘、无污渍；

2.8.4	清除纱窗表面的尘埃，保持窗台洁净；

2.8.5	照明灯具保持光洁、明亮；

2.8.6	座椅沙发无污渍、无褶皱；

2.8.7	定期更换、清洗窗纱、窗帘；

2.8.8	墙壁：无尘土、洁净、无任何印迹；

3、绿化服务：办公楼公共区域盆栽植物及院内绿地、树木、草坪、水池的日常养护和管理。

3.1花木定期修剪，修剪要整齐，叶面干净无尘，无枯枝黄叶；

3.2浇水、杀虫、施肥要及时有效；

3.3绿地养护方法恰当，植被充分，无裸露土地；花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象，绿地管理养护措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

【2】维修（护）服务

1、院区房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。需确保院区房屋正常使用；

2、及时完成各项零星维修任务，维修合格率需达到100％，发现问题需及时报采购人管理部门，并将处理方法及结果以书面形式报采购人备查；

3、事故抢修；

4、给排水设备运行维护（给水、热水、中水、排水、雨水、消防设备管线）；

4.1给排水设备运行维护是指为保证办公楼（区）给排水设备、设施的正常使用所进行的日常养护维修。保证给排水系统正常运行使用。

4.2建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、阀门等进行维护和定期检修，二次供水设备间要保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通；及时发现并解决故障，维修合格率100％，排除故障不过夜，制定切实可行可操作的节约用水工作计划和规程；

4.3每年检验水质一次，保证生活用水清洁达标；

4.4保持水箱间清洁；

5、暖通设备（采暖、空调、制冷制热、通风）运行维护

5.1配合维保单位做好地源热泵机组维保；

5.2负责季节转换阀门的开关；

5.3控制各表、阀指数在正常、合理的范围内，保障安全，保障制冷供暖效果；

5.4定期对系统各环节进行保养，出现故障及时修复；

5.5冷热更换设备的维护维修、调试及检测；

5.6运行、保养记录留档备查；

5.7制热、制冷前要对系统各个控制泵、阀等设备认真检查，所有运行、保养、更换要记录存档，不得影响当季制热、制冷；

5.8系统应配备专业资质人员进行制热、制冷的运行操作保证系统安全运行；

6、供配电设备运行维护

6.1配电室设专职值班，须有24小时轮值工作制度，高压配电室工作人员需持有有效的电工进网工作许可证；

6.2供电设备管理维护：对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。对供电范围内的电气设备进行计划性维修保养，及时处理突发故障，定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电，管理和控制能源消耗，制定并落实节能方案；

7、照明系统

7.1保证维修的及时性，在最短时间内更换失效的部件；

7.2保证应急照明处于有效状态；

7.3采用有效的节能措施，降低不必要的损耗；

7.4经济合理的安排LED照明。

【3】综合服务

1、物业办公室：管理、协调、监督物业部各项工作。至少需物业经理1名，文员1名；

2、前台及会议客服：至少需客户及会议经理1名，前台客服1名，音响师1名，会议服务2名；

2.1负责来访来客登记、联系工作；

2.2负责报纸、文件资料的收发工作；

2.3负责各处室文件、材料邮寄的登记、统计和账单核对工作；

2.4负责院内公共会议室的会议保障服务；

3、综合服务人员：至少需1名。

（四）培训及考核要求

【1】培训要求

建立培训体系，定期组织培训与考核，向采购人派驻的工作人员必须具备物业服务基本知识，进行岗前培训，培训合格后方可派驻，投标人工作人员的服务意识和所服务内容应达到采购人需求，保证服务质量。

【2】考核要求

A．杜绝火灾责任事故，杜绝刑事案件

B．环境卫生、清洁率达100％

C．消防设备设施完好率100％

D．停车场设备完好率98％

E．房屋完好率100％

F．设备完好率100％

G．智能化系统运行正常率98％

H．维修、报修及时率100％，返修率≤1％

I．服务有效投诉≤1％，处理率100％

J．外来人员满意率98％

K．内部职工物业满意率98％

投标人应根据上述要求，对各岗位服务人员制定明确可行的考核方案。