- 采购需求

一、 采购标的

| 序号 | 项目名称 | 项目预算 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025--2026年度北京安贞医院（朝阳院区）医废清运服务采购项目 | 390万元/年 | 负责安贞医院（朝阳院区）产生的医疗废物（含涉疫医废）的清运、处理（符合国家规定的环保卫生标准与规范）。 |

二、商务要求

1.服务期限和地点：

1.1 服务期限：1年

1.2 服务地点：采购人指定地点（北京安贞医院朝阳院区）

- 付款条件（进度和方式）：详见 第六章 合同草案条款

三、技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是“2025--2026年度北京安贞医院（朝阳院区）医废清运服务采购项目”，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

2.服务内容及要求

2.1负责安贞医院（朝阳院区）产生的医疗废物（含涉疫医废）的清运、处理（符合国家规定的环保卫生标准与规范）。

2.2投标人应保证在运送过程中确保安全，不丢失不遗撒医疗废物。

2.3年医疗垃圾预估量约为1095吨（按照实际产生量进行结算）。

2.4验收标准，投标人工作人员在医废装车后应保证周边及沿路干净、无遗撒，负责清运人员，车辆程序符合《医疗废物管理条例》等相关文件规定，保证每日按时全部清运。

2.4.1投标人的运输车辆应是医疗废物专用车辆，符合环保部门对医疗废物转运车的相关要求，营运车辆应持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》，在法律规定的位置张贴了危险货物运输标志等安全警示标识。营运车辆应为冷藏密闭轻型专项医疗废物作业车，定期进行二级维护，达到一级评定标准。每车配备司机一名、押运员一名。

2.4.2随车作业人员要求：

2.4.2.1投标人需为作业人员配置必要防护物品，统一标牌，衣着整洁，备用反光服饰。作业人员每日出车前要清点车上周转箱数量，确保周转箱数量充足，并检查周转箱的完好情况，确保周转箱有效使用。

2.4.2.2作业人员出车前要认真检查车辆和专用设备，确定车辆各部件完好、车容车貌整洁完好、专用标志整洁完整、警示标志齐全有效后方可出车作业。

2.5双方需当面称重计量，签字确认医疗废物转移联单。

2.6投标人在医废清运过程中应严格遵守操作规范，若造成任何一方或第三方人员伤亡或财产损失的，均由投标人承担全部赔偿责任，同时采购人有权解除合同。

2.7投标人应提供医疗废物周转箱。转运箱应符合国家环保总局发布的《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识》的规定。如出现转运箱破损的情况，由供应商免费换新。

2.8收集运输模式：

本项目所产生医疗废物采用日产日清的收集运输模式。每天派专人、专车，使用固定周转箱，在上午12点钟之前应到达采购人医疗废物暂存点进行清运。装车收集办理完转运手续后，投标人对医疗废物负完全责任。