- 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价单价 （元） | 最高限价总额 （元） | 是否允许进口 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 防护口罩-N95 | 130000 | 3.7 | 481000 | 否 | 2年 |
|  | 1-2 | 医用外科口罩 | 200000 | 0.24 | 48000 | 否 | 2年 |
|  | 1-3 | 干手纸 | 12150 | 8 | 97200 | 否 | 2年 |
|  | 1-4 | 恒时灯管 | 160 | 850 | 136000 | 否 | 1年 |
|  | 1-5 | 白大衣（长袖，耐氯漂） | 500 | 238 | 119000 | 否 | 1年 |
|  | 1-6 | 白大衣（短袖，耐氯漂） | 500 | 238 | 119000 | 否 | 1年 |
|  | 1-7 | 护士服（耐氯漂） | 930 | 200 | 186000 | 否 | 1年 |
|  | 1-8 | 复消手术衣 | 300 | 300 | 90000 | 否 | 1年 |
| 2 | 2-1 | 手消 | 4000 | 19.8 | 79200 | 否 | 18个月 |
|  | 2-2 | 消毒片 | 5000 | 8 | 40000 | 否 | 18个月 |
|  | 2-3 | 传统型多酶清洗剂（清洗医疗器械） | 150 | 800 | 120000 | 否 | 2年 |
|  | 2-4 | 除锈湿巾 | 100 | 300 | 30000 | 否 | 18个月 |
|  | 2-5 | 医用无纺布帽 | 130000 | 0.48 | 62400 | 否 | 2年 |
|  | 2-6 | 表面消毒湿巾 | 5000 | 35 | 175000 | 否 | 18个月 |
|  | 2-7 | 过氧乙酸（手洗） | 96 | 1500 | 144000 | 否 | 18个月 |
|  | 2-8 | 生物膜清洗剂（清洗软式内镜） | 50 | 1700 | 85000 | 否 | 2年 |
| 3 | 3-1 | 防护面屏 | 3000 | 5.5 | 16500 | 否 | 2年 |
|  | 3-2 | 医用橡胶检查手套 | 17000 | 45 | 765000 | 否 | 2年 |
|  | 3-3 | 医用包装无纺布 | 15000 | 1.89 | 28350 | 否 | 18个月 |
|  | 3-4 | 医用包装无纺布 | 15000 | 2.98 | 44700 | 否 | 18个月 |
|  | 3-5 | 一次性使用手术衣 | 2600 | 18 | 46800 | 否 | 2年 |
| 4 | 4-1 | 空气消毒剂 | 1500 | 250 | 375000 | 否 | 2年 |
| 5 | 5-1 | 次氯酸钠 | 110 | 2835 | 311850 | 否 | 6个月 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

2025年胸科医院结核病医院感染防控耗材购置项目

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

交货时间：合同签订后60天完成供货。

交货地点：采购人指定地点

2. 付款条件：详见合同条款

4. 售后服务（质保期）：详见货物需求一览表

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为首都医科大学附属北京胸科医院2024年科研设备购置一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

- 第1包

1-1防护口罩-N95

一、技术参数：

*1、标准：符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》，提供第三方的产品检测报告（检测依据：《医用防护口罩技术要求》（GB19083-2010）；

#2、可折叠头戴、可折叠背扣式可选，耳绳均可调节；

3、材质：

3.1、接触皮肤处为无害和不易引起过敏的PP材料；

3.2、头带为非乳胶材质，头带与面部皮肤直接接触位置不应有金属材质；

#4、鼻夹：外置铝质鼻夹且鼻夹可调节；

#5、鼻垫: 带有鼻梁垫；

6、过滤层：≥5层；

#7、过滤效率≥99%@0.3μm的非油性颗粒，提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

#8、密合性：适合因数≥200；提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

#9、气流阻力：≤80Pa，提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

#10、刺激与皮肤致敏实验平均计分为0，提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

11、续燃时间0s；

12、口罩表面沾水等级：4级或优于，提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

#13、可提供大小号，以适应不同尺寸的脸型；

14、产品包装盒、包装箱上具备医疗器械唯一标识符（UDI码）；

二、售后服务：提供口罩佩戴培训和适合性试验服务，提供相应服务设备和方案。

三、需提供一盒样品，包含大小号及不同的佩戴方式

1-2医用外科口罩

一、主要用途：用于医务人员或相关人员的基本防护；

二、技术参数：

*1、由两层无纺布、过滤层（熔喷布）、口罩带制成，内外抗水型设计，能阻隔或防护有创操作过程中血液、体液和飞溅物；合成血液穿透试验不渗透；

2、口罩尺寸：≥17.5cm×9.0cm，挂耳式；

#3、细菌过滤效率（BFE）：≥99%；

4、对非油性颗粒的过滤效率（PFE）：≥95%；

5、具备双芯鼻梁条，长度：≥10cm；

#6、口罩两侧面进行气体交换的压力差：≤36Pa；

#7、加宽5mm超柔泡泡纱耳绳；

8、有效期≥3年。

三、需提供一盒样品

1-3干手纸

1、执行标准：符合GB/T24455-2099要求；

2、纵向湿抗张指数：≥1.5；

3、定量：22.0±2.0 g/㎡（补充单位）；

4、规格：≥200抽/包；

5、洞眼：0个/㎡；提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

6、尘埃度：0个/㎡；提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

7、细菌菌落总数：≤600 CFU/g（补充单位）；提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码；

8、大肠菌群：无；金黄色葡萄球菌：无；溶血性链球菌：无。提供第三方产品检测合格报告并指明具体页码。

1-4恒时灯管

*1、长度及接口：≤600mm，要求与在院恒时灯H600和H600M的恒时灯座相匹配；

2、强度要求：安装后设备前方1m处紫外线强度≥200μW/cm²；

#3、安全性要求：安装后，人员活动区域紫外线泄漏量≤0.1μW/cm²；

4、灯管寿命≥10000小时；

5、灯管功率25±10%W；

#6、与原设备镇流器匹配，安装后要求不影响设备的整体性能和寿命。

1-5白大衣（长袖，耐氯漂）

1.甲醛含量：未检出，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；
2.PH值：4.0-8.5；
3.可分解致癌芳香胺染料-24种：未检出，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；
4.异味：无异味；
5.电荷面密度实测值：≤7μC/㎡，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；

6. 85%聚酯纤维，15%棉、允差5%；

7．型号：XS-4XL ；

8.需提供一件样品（样品需附带产品材质的检测报告）。

1-6 白大衣（短袖，耐氯漂）

1.甲醛含量：未检出，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；
2.PH值：4.0-8.5；
3.可分解致癌芳香胺染料-24种：未检出，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；
4.异味：无异味；
5.电荷面密度实测值：≤7μC/㎡，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；

6. 85%聚酯纤维，15%棉、允差5%；

7．型号：XS-4XL ；

8.需提供一件样品（样品需附带产品材质的检测报告）。

1-7护士服（耐氯漂）

1．耐水色牢度：变色≧3 级，沾色≧3 级；
2．耐皂洗色牢度：变色≧3 级，沾色≧3 级；
3．可分解致癌芳香胺染料，未检出，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；
4．机织物密度（根/Inch）：165(±8）*101(±5）；
5．机织物纱线线密：150D（±20）,45/2±5（'S) ；
6．静电压半衰期≦15s；
7．电荷面密度 ≦7.0μC/㎡；
8．水洗尺寸变化率：径向：≧-0.7% 纬向：≧-0.4%；
9．PH 值：4.0-8.5；
10．甲醛含量，未检出，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；
11．异味：无异味；
12． 耐摩擦色牢度（干）：≧4 级；
13． 耐酸汗渍色牢度：变色≧3 级、沾色≧3 级；
14． 耐碱汗渍色牢度：变色≧3 级、沾色≧3 级；
15．起球：4-5 级；
#16．金黄色葡萄球菌抑菌率（%）≧95%，白色念珠菌抑菌率（%）≧95%，大肠杆菌抑菌率（%）≧95%，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；

17. 面料材质：93%聚酯纤维、7%棉（允差3%）

18. 型号：XS-4XL ；

19.需提供一件样品（样品需附带产品材质的检测报告）。

1-8 复消手术衣

1.甲醛含量：未检出，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；

2.PH 值：4.0-8.5；

3.可分解致癌芳香胺染料，未检出，提供第三方产品面料检测合格报告并指明具体页码；

4.异味：无异味；

5.耐水色牢度（级）：变色≧3 ，沾色≧3 ；

6.耐酸汗渍色牢度（级）：变色≧3 、沾色≧3；

7.耐碱汗渍色牢度（级）：变色≧3 、沾色≧3；

8.耐干摩擦色牢度（级）：≧3；

9.抗渗水性≧20；

10电荷面密度 ≦7.0μC/㎡；

11. 100%涤纶（含防静电丝）；

12. 型号：S-4XL ；

13.需提供一件样品（样品需附带产品材质的检测报告）。

- 第2包

2-1	手消

1、产品成分：以乙醇和正丙醇为主要有效成分的消毒凝胶；

2、乙醇含量：60%±6%；正丙醇含量：10%±1%；

3、PH平均值：6-7之间；有效期：≥24个月；

4、杀灭微生物类别：可杀灭分枝杆菌、肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；

5、具有两年稳定性：54℃保存14d后，乙醇含量平均值为63.2%(V/V)，与保存前相比较，下降率＜2.77%，乙醇含量下降率＜10%（提供证明或说明）

6、产品启用后使用有效期：≥120天（提供检验报告中证明）；

7、规格：≥500mL/瓶；

8、杀灭微生物指标：原液作用1min，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、鲍曼不动杆菌、肺炎克雷伯氏菌、龟分枝杆菌脓肿亚种、耐万古霉素粪肠球菌、肺炎链球菌、耳念珠菌，杀灭对数值>3.00；对流感病毒H1N2的平均灭活对数值>4.00（提供CMA检验报告）；

9、重金属限量测定：铅：≤10mg/L；砷：≤2mg/L；汞：≤1mg/L（提供检验报告中证明）；

10、毒理性：急性经口毒性属无毒、嗜多染红细胞微核试验无致微核作用、多次完整皮肤刺激试验无刺激（提供检验报告中证明）；

11、产品符合GB 27950-2011《手消毒剂卫生要求》、符合GB27951-2011《皮肤消毒剂卫生要求》的要求。

2-2	消毒片

一、用途：用于医疗机构环境表面和一般物体表面及污物消毒；

二、技术参数

1、产品规格：≥100片/瓶；1.0±0.1g/片；

2、主要成分：三氯异氰尿酸，有效氯含量：500±50mg/片；

3、悬液定量杀菌试验：

3.1、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌杀灭对数值≥5@浓度500mg/L、作用5min；

3.2、白色念珠菌杀灭对数值≥4@浓度500mg/L、作用5min；

3.3、枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥5@浓度4000mg/L、作用40min

4、现场表面消毒试验杀灭对数值≥1@浓度500mg/L、对硬质物表作用10min；

5、游泳池水消毒现场试验大肠菌群未检出@每立方米加入10片、作用30min；

6、PH值范围：6.0-7.0

7、毒理学反应：

7.1、急性经口毒性试验：无毒；

7.2、一次完整皮肤刺激试验：无刺激；

7.3、致突变试验：阴性；

7.4、急性眼刺激试验：无刺激性。

2-3	传统型多酶清洗剂（清洗医疗器械）

技术参数：

1、规格：≥5L

2、包装桶：透明

3、产品成分：至少含有4种多酶，脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶

4、酶含量：≥40%

5、PH值：9-10.5

6、易漂洗：含有RINSE成份有效保证彻底漂洗

7、应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对人工模拟污染物的平均去除率≥98%，提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告

8、应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对血液和细菌混合物的平均去除率＞99%，且ATP含量平均下降率＞99%，提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告

9、应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对蛋白质平均去除率≥98%、淀粉平均去除率≥94%、脂肪平均去除率≥60%，提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告

10、应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，置于-10±1℃中24h，无结晶、无沉淀、置于40±1℃中24h，不分层、不浑浊、气味不改变，提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告

11、应符合《医用清洗剂卫生要求》T/WSJD002-2019相关要求，对不锈钢、铜基本无腐蚀、对碳钢、铝轻度腐蚀，提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告

12、生产企业需取得ISO13458认证

13、SDS说明(产品安全信息表：包含产品信息、成分、急救措施、消防措施、泄露应急处理、储存、暴露控制和个人防护等说明)

14、实质性要求：所有手术器械、内窥镜等金属器械，也适用塑料、橡胶、硅胶、铝制器械等有机物的去除

15、清洗方式兼容性：兼容手工及机器清洗

16、优势：针对清除脂肪的碱性配方，具有隔离、乳化等作用，可确保清洗更彻底更快速；可以有效清除人体的血液、黏液、脂肪等有机污染物；含有RINSE成份，清洗后有效排除化学成份无残留；可有效预防生物膜形成；自然降解无残留、无热源，可直接排放。

2-4	 除锈湿巾

一、用途：用于复用医疗器械表面锈蚀锈斑的去除

二、技术参数：

1、具备柠檬酸、醋酸等有机酸和多种表面活性剂，不破坏医疗器械表面镀膜或保护层：

2、规格：≥40抽／桶，湿巾尺寸≥210×90mm；

3、水刺无纺布：≥55g，有珍珠纹路，无掉毛现象：

4、弱酸性，操作人员可安全使用；

5、可有效去除消毒过程中产生的各种锈斑、锈蚀；

6、可生物降解；

7、无需稀释配比，可直接使用；

8、危险性类别：无危险：

9、稳定性和反应性：不会出现危害的聚合反应。

2-5	医用无纺布帽

1、灭菌型直筒型15×22cm，由纺粘无纺布缝制而成；

2、厚薄均匀、缝合平整、针脚均匀、牢固，无脱线、断缝等现象；

3、经搓揉5次应无明显纤维脱落；

4、承受50N的拉力持续5min，不得出现脱线、破损等现象；

5、灭菌型无纺布帽：经环氧乙烷灭菌应无菌，环氧乙烷残留量≤10μg/g；

6、无皮肤刺激、无迟发型超敏反应；

7、采用机械一次性制造成型，焊缝均匀，无线头；

8、帽口松紧带可保证不同头型的人使用；

9、生产车间至少为万级净化。

2-6表面消毒湿巾

1、有效成分及含量：以无纺布浸润季铵盐消毒液，浸润液复合季铵盐含量≥0.18%w/v；

2、可杀灭肠道致病毒、化脓性球菌、致病性酵母菌、分枝杆菌和医院感染常见细菌，可以灭活冠状病毒；

3、无纺布：符合 GB/T27728《湿巾》中无纺布的要求；

4、含液量：应符合GB/T27728湿巾要求。 干巾（原料无纺布）重量的≥1.7倍，湿巾的重量应为干巾的≥2.7倍；

5、消毒湿巾开启60天后，杀菌的杀灭对数均值≥2.7；

6、规格：≥50抽／包，每张消毒巾擦拭面积≥2㎡；

7、对碳钢、铝无腐蚀；

8、提供第三方权威机构出具的检测报告，并指明页码。

2-7过氧乙酸（手洗）

1、规格：5L／桶

2、包装：一元包装，原液即开即用，无需等待激活，稳定的消毒效果，便捷使用。（产品说明书）

3、主要有效成分及其含量：本品含过氧乙酸0.20%-0.33%(w/w)，过氧化氢5.0%-7.0%(w/w)。（产品说明书）

4、使用范围：适用于软式内镜及其附件的高水平消毒和灭菌、其它医疗器械的高水平消毒和灭菌。杀灭微生物类别：可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、医院感染常见细菌、细菌芽孢。安评报告杀菌实验5分钟达到灭菌水平。（提供CMA认证机构出具的检验报告）

5、消毒时间：一次配液可连续使用14天（或210条软镜）（提供CMA认证机构出具的检验报告）

6、对器械腐蚀情况：对不锈钢基本无腐蚀，对碳钢轻度腐蚀，对铜重度腐蚀，对铝中度腐蚀（提供CMA认证机构出具的检验报告）

7、人员安全性：对皮肤基本无刺激，实际无毒级别（提供CMA认证机构出具的检验报告）

8、液体为非危险货物，非《危险化学品目录》（2015版）列明的化学品。（说明文件）

9、提供配套专用浓度检测试纸。

2-8生物膜清洗剂（清洗软式内镜）

1、总体描述

1.1规格：5L（大口）／桶；

1.2包装桶：透明桶包装；

1.3配件：按压嘴（5L装每整箱配送1只）；

1.4适用范围：管腔类首选，其他手术器械也适用；

2、技术要求

2.1产品成分：脂肪酶、蛋白酶、糖酶、淀粉酶、专利酶（高级蛋白水解酶）、协同酶、生化酶；

2.2特有技术：脂肪酶、蛋白水解酶复合技术，生物添加剂更快速破坏生物膜 EPS ；

2.3 PH 值:中性，无腐蚀；

2.4研磨剂:不含；

2.5稀释比例:1:270；

2.6适用清洗水温:<60℃；

2.7清洗方式兼容性:兼容手工及机器清洗；

2.8手工清洗浸泡时间:2-5min；根据污染物干涸程度可调整时间；

2.9易漂洗:rinse 成分有效保证彻底漂洗；

2.10  100％生物降解:环评报告证件支持；

3、证件名称（具体项目）

3.1清洗效果第三方检测报告:中国 CDC 出具；

3.1.1生物膜多酶清洗剂对人工模拟污染物的去除效果研究报告

3.1.2生物膜多酶清洗剂对血液和细菌混合物的去除效果研究报告

3.1.3生物膜多酶清洗剂对蛋白质、淀粉和脂肪的去除效果研究报告

3.2生物膜清洗效果验证第三方报告:中国CDC-生物膜清洗剂去除生物膜效果研究报告

3.3  ISO13458:医疗器械质量管理体系认证

3.4  ISO14001:环境管理体系认证

- 第3包

3-1	防护面屏

- 产品主要用途及结构组成

1.1产品主要用途

用于医疗检查和治疗时防护面部，阻隔液体飞溅或灰尘飞溅或喷溅，防止气溶胶，防止交叉感染。

1.2结构组成

由固定装置（海绵、 松紧带）和 面罩片组成。

2.性能指标

2.1表面：应无杂质、污迹、缺料；

2.2颜色：颜色均匀，无色差、异色。

2.3光滑：面罩片切口光滑，无毛刺，无划伤。

2.4变形：无变形。

3.面罩片

3.1尺寸：32*22cm

3.2材质：PET双面防雾

3.3厚度：0.2-0.3mm

4.固定装置

4.1 海绵尺寸：23.5*3*3.5cm。

4.2 海绵特点：超柔软具有生物相容性海绵。

4.3 松紧带：尺寸：宽：1.5cm,长度≥31cm。

3-2	医用橡胶检查手套

一、主要用途：用于医疗检查，防止交叉感染；

二、技术参数：

1、规格型号：麻面无粉，S(6.5)、M(7.5)、L（8），≥50副/盒；

2、成分：由天然橡胶胶乳制成；

3、不透水试验应符合要求；

4、拉伸性能：

4.1、老化前扯断力最小值：≥7.0N；拉断伸长率最小值：≥650%；

4.2、老化后扯断力的最小值：≥6.0N；拉断伸长率的最小值≥500%；

5、长度、宽度、厚度、不透水性、拉伸性能应符合GB10213-2006要求。

6、最小厚度：大中小号均≥0.08mm；最大厚度：大中小号均≥2.00mm；

7、宽度、长度：

7.1、小号（S，6.5号）：手套宽度，80±5mm；最小长度，220mm±10mm；

7.2、中号（M，7.5号）：手套宽度：95±5mm；最小长度，230mm±10mm；

7.3、大号（L，8号）：手套宽度：100±5mm；最小长度，230mm±10mm。

3-3医用包装无纺布

1、规格型号：≥0.8m×0.8m（数量：15000片）；

2、医用包布材料不脱色；

3、医用包布材料的pH值范围：5-8；

4、医用包布的氯化物含量(以氯化钠计)：≤500mg/kg；

5、医用包布的硫酸盐(以硫酸钠计)含量：≤2500mg/kg；

6、医用包布材料的荧光亮度(白度，F)≤1%；荧光斑点数量≤5处；

7、医用包布材料的表面电阻：<1×1013Ω；

8、医用包布的内在撕裂度：沿机器方向≥750mN，横向≥1000mN；

9、医用包布的耐破度：≥130kPa；

10、医用包布的湿态耐破度：≥90kPa；

11、医用包布的断裂伸长率：沿机器方向≥5%,横向≥7%；

12、医用包布的疏盐水性：≥75min；

13、医用包布的悬垂系数：≤90%；

14、医用包布的抗张强度：沿机器方向≥1.00kN/m,横向≥0.65kN/m。

15、医用包布的湿态抗张强度：沿机器方向≥0.75kN/m,横向≥0.50kN/m。

16、医用包布的微生物屏障性能应符合消毒技术规范2002版中2.1.7.5.2的要求。

3-4医用包装无纺布

1、规格型号:1m×1m（数量：15000片）；

2、医用包布材料不脱色；

3、医用包布材料的pH值范围：5-8；

4、医用包布的氯化物含量(以氯化钠计)：≤500mg/kg；

5、医用包布的硫酸盐(以硫酸钠计)含量：≤2500mg/kg；

6、医用包布材料的荧光亮度(白度，F)≤1%；荧光斑点数量≤5处；

7、医用包布材料的表面电阻：<1×1013Ω；

8、医用包布的内在撕裂度：沿机器方向≥750mN，横向≥1000mN；

9、医用包布的耐破度：≥130kPa；

10、医用包布的湿态耐破度：≥90kPa；

11、医用包布的断裂伸长率：沿机器方向≥5%,横向≥7%；

12、医用包布的疏盐水性：≥75min；

13、医用包布的悬垂系数：≤90%；

14、医用包布的抗张强度：沿机器方向≥1.00kN/m,横向≥0.65kN/m。

15、医用包布的湿态抗张强度：沿机器方向≥0.75kN/m,横向≥0.50kN/m。

16、医用包布的微生物屏障性能应符合消毒技术规范2002版中2.1.7.5.2的要求。

3-5一次性使用手术衣

主要用途：供医院手术室使用。标准性能手术衣由 SMS 无纺布或水刺无纺布制作而成，高性能手术衣由复合无纺布制作而成。

产品参数：

1、符合YY/T 0506.2-2016 行业标准

2、袖子缝合处应能承受 10N 拉力，持续30min 后不得出现破损、裂痕、袖子拉脱等现象。

3、阻微生物穿透，干态，非关键区域log10（CFU）应小于等于2；湿态1B标准性能应大于等于2.8。

4、手术衣洁净度，微粒物质，关键区域微粒物质IPM应小于等于3.5，非关键区域微粒物质IPM应小于等于3.5。

5、手术衣落絮，关键区域log10（落絮计数）应小于等于4.0。非关键区域log10（落絮计数）应小于等于4.0。

6、手术衣抗渗水性非关键区域应大于等于10cmH2O;关键区域标准性能应大于等于20cmH2O。

7、手术衣胀破强度，干态≥40kPa,湿态≥40kPa

湿态实际检测关键区域可达131kPa（检测报告AH2019-QGC-00091）

8、手术衣拉伸强度，干态关键区域与非关键区域均应大于等于20N;

湿态关键区域应大于等于20N。

9、细胞毒性应不大于2级、原发性刺激指数应不超过0.4、应无迟发型超敏反应。

10、手术衣采用环氧乙烷灭菌，出厂时其残留量不大于10ug/g。

- 第4包

4-1	空气消毒剂

一、数量：1500桶

二、主要用途：用于对病房空气环境终末消毒；

三、技术参数：

1、规格：≥5L/桶；

2、主要成分：HCLO；有效氯含量：90～110mg/L（毫克/升）；

3、pH值范围：5-5.5；

4、可杀灭的微生物类别：结核杆菌、分支杆菌、芽孢等(提供检测报告）；

5、对皮肤黏膜无刺激性；（提供检测报告）；

6、对环境及医疗设备无腐蚀性（提供检测报告）；

7、符合《消毒技术规范》，无残留，不产生有毒有害的消毒副产物（需提供检测报告）；

8、有效期：≥2年（提供检测报告）。

- 第5包

5-1次氯酸钠

一、用途：适用于污水处理、空气消毒及一般物体表面杀菌消毒；

二、技术参数：

1、规格：吨；

2、次氯酸钠溶液相对密度（水=1）：1.20±10%；

3、有效氯：≥10%，游离碱：0.1%-1.0%以内；

4、铁：≤0.005%；

5、砷：≤0.0001%；

6、铅：≤0.001%；

7、对环境无明显污染；

8、有效期：≥ 6个月@储存于阴凉通风处；

9、提供次氯酸钠CMA检测报告和对应批次产品检验报告。