# 采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰上项目训练基地运行维护综合管理项目（物业服务）采购项目 | 1 | 项 |  |

2.项目背景

本项目总建设用地总面积102894.534㎡，总建筑面积86852.96㎡，其中：地上建筑面积59997.4㎡（综合训练馆建筑面积45143.4㎡，教学管理公寓楼建筑面积14854㎡），地下建筑面积26855.56㎡（综合训练馆22798.70㎡，教学公寓楼4056.86㎡），绿化率35%，绿化面积36343㎡。

（1）综合训练馆

冰场：6块标准冰场（2块花样滑冰、2块短道速度滑冰、2块冰球），8道标准冰壶道。冰场中一块冰场满足比赛需求，可满足冰球、花样滑冰、短道速度滑冰比赛，设置1050个固定座位、360个活动座位。

通用配套用房：包括通用体能训练用房、科研与教学用房、医疗与康复用房、管理用房和其他配套用房（含浴室和休息室）。

大众健身用房：包括换鞋、更衣、休息等承担大众健身的场所。

专业配套用房：包括舞蹈形体训练用房、装备存放用房、烘干室等。

赛事用房：包括运动队休息室、竞赛管理、指挥、新闻、会议、电视转播、检测用房等。

（2）教学公寓楼

附属配套设施为采购人办公用房、运动员教学用房、科研用房、康复用房、运动员住宿用房、职工宿舍、餐饮设施用房等。

- 商务要求

- 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

- 1.1期限：自合同签订之日起到2025年12月31日。

- 1.2地点：北京市延庆区湖北东路116号北京市冰上项目训练基地

- 付款条件（进度和方式）

- 2.1付款进度：服务费按照中标人实际履行合同时间确定，以中标人实际提供服务时间计算，最终由采购人按照合同实际执行情况确定，作为中标人包干制费用。采购人于2025年   月底前支付中标人服务费的40%，2025年 9 月底前支付中标人服务费的40%，2025年12月底前支付中标人服务费的20%。如中标人提供顺延服务的，服务费按合同实际执行计算，以中标人提供顺延服务时间计算，按照新年度财政批复金额进行结算支付。

2.2 付款方式：汇款

2.3 采购人依据本项目招投标文件内容，以投标文件中的分项报价作为结算基础，对中标人提供的实际物业服务内容进行最终审核确认。每季度服务完成后，采购人定期考核中标人的管理、服务质量和标准，服务考评结果要达到90分以上(含90分)，达不到要求时，采购人酌情适当扣除应付的服务费用。中标人应于采购人每次付款前3个工作日内向采购人提供等额增值税发票。中标人未按本合同约定向采购人提供发票的，采购人有权拒绝支付费用，并不视为采购人违约。

- 技术要求

- （一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标

北京市冰上项目训练基地红线内的物业服务项目。

- 2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范投标人提供的物业管理服务应符合国家及北京市地方现行标准。

- 《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第 379 号

- 《北京市物业管理条例》（2024 修正）

- 服务内容及服务标准

- 1.服务内容：

  - 目标与责任：服务人员要求、保密和思想政治教育、档案管理、分包供应商管理、服务改进、重大活动后勤保障、应急保障预案、服务方案及工作制度及紧急维修。

1.2 负责采购人管理区域内的工程维修（水暖、强弱电、综合维修）、高压配电室、机房巡查、房屋建筑设施设备维护保养等；宿舍管理、客户服务、会议服务、运动员入住接待、退宿服务、日常接待、设施巡查、布草更换清洗等；环境清洁、垃圾分类、垃圾清运、预防性消毒、有害生物防治等；负责物业管理区域内绿化养护、病虫害防治、补植补栽、绿化垃圾清运、绿化防寒等服务，以及其他工作范围内的专项服务。

- 2.服务标准：

- 2.1 目标与责任

- 2.1.1 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工， 并制定大型活动及节假日期间配套实施方案。

- 2.1.2 物业服务具体责任包括对房屋及配套设施设备的维修、养护和管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序。具体责任包括物业共用部位及共用设施设备的使 用、管理和维护，绿化的维护，环境卫生的维护，各区域的维护管理服务，对禁止行为的告知、劝阻和报告义务，物业维修、更新、改造费用的账务管理，物业服务和物业档案的保管等

- 2.2 服务人员要求

- 2.2.1 每季度至少开展 1 次岗位技能、职业素质、保密教育、服务知识、客户文化、 绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

- 2.2.2 根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

- 2.2.3 服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹 配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职 业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

- 2.2.4 如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求中标 人进行调换。如因中标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得 超过本项目服务人员总数的 20%。

2.2.5 着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌， 态度温和耐心。

2.2.6配备的服务人员上岗后30日内需提供人员有效期内的健康证明，提供劳动关系合同、社保或保险证明等。投标人不得随意调整花名册上的人员，如有调整需求，需提前10个工作日告知采购人，经采购人同意后方可调整。

2.3.保密和思想政治教育

2.3.1 建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：

①明确重点要害岗位保密职责。

②对涉密工作岗位的保密要求。

③遵守北京市冬季运动管理中心保密安全管理规定

2.3.2 根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向 采购人报备。

2.3.3 每季度至少开展 1 次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，增强服务 人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必 要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

2.3.4 投标人在日常管理服务过程中

①出现扰乱采购人工作秩序、公序良俗秩序的行为

②出现服务人员违法违规或重大过失 应及时报告采购人，并采取必要补救措施，投标人应承担消除影响、赔偿因此给采购人造成的损失等责任。

2.4 档案管理

2.4.1 建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

2.4.2 档案和记录齐全，包括但不限于：

（1）采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。 接待投诉时，投诉内容、处理结果及反馈意见及时。

（2）房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。图：包括房屋平面图、竣工图、管道走向图、污井下水道位置图、各房屋布置图等。

（3）设施设备维护服务：设备台账、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。维修更新时，维修更新后的物业变动情况记录在册及时。

（4）保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。

（5）绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。

（6）物业接管时，所有原始记录资料交接及时。

（7）物业入驻时，全面掌握各部门基本情况。

2.4.3 遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等 资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

2.4.4 履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

2.5 分包供应商管理

2.5.1 根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。

2.5.2 明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。

2.5.3 开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。

2.5.4 根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。

2.6 服务改进

2.6.1 明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

2.6.2 对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格服务的原因，防止不合格服务再发生。

2.6.3 需整改问题及时整改完成。

2.7 重大活动及节假日期间保障

2.7.1 制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的保障计划。

2.7.2 实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对 活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患。

2.8 应急保障预案

2.8.1 重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进 行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或 整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患 始终处于受控状态。

2.8.2 应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案， 包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、 有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、突发疫情、恶劣天气应对应急预案等。

2.8.3 应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每年至少 开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

2.8.4 应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

2.9 服务方案及工作制度

2.9.1 制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、设施设备相关管理制度等。

2.9.2 制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

2.9.3 制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、设施设备维护服务方案、保洁服务方案，绿化服务方案、宿管服务方案、会议服务方案等。

2.10 紧急维修

2.10.1 紧急维修应当 15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

（三）人员标准

- 1.岗位配置标准

| 部门 | 职务 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 办公室 | 项目经理 | 1 |
|  | 文员及档案管理 | 1 |
| 客服部 | 宿舍主管 | 1 |
|  | 客服员/宿舍管理员 | 6 |
| 工程部 | 工程主管 | 1 |
|  | 强电技工 | 8 |
|  | 水暖技工 | 4 |
|  | 弱电技工 | 2 |
|  | 综合维修工 | 4 |
|  | 环境主管 | 1 |
|  | 保洁员 | 18 |
| 总计 |  | 47 |

2.岗位人员标准

2.1 项目经理：具有本科及以上学历，具备5年（含）以上行业从业经历，且具备同类项目管理经验。

2.2 工程主管：具有专科及以上学历，具备2年（含）以上行业从业经历，且具备同类项目管理经验及工程类中级及以上职称证书。

2.3环境主管：具有专科及以上学历，具备2年以上行业从业经历，且具备同类项目管理经验。

2.4宿舍主管：具有专科及以上学历，具备2年（含）以上行业从业经历，且具备同类项目管理经验。

2.5文员及档案管理：具有专科及以上学历，具备2年（含）以上行业从业经历，能够熟练使用办公软件，有较高的文字表达和书写能力。

2.6工程人员：具有中专及高中以上学历，具备2年（含）以上行业从业经历，持有相关岗位执业资格证书，具有一定的机电设备维修经验。

2.7客（会）服人员：具有中专及高中以上学历，具备2年（含）以上行业从业经历，能够熟练使用会议服务设备设施。

2.8保洁人员：具有初中及以上学历，具备2年（含）以上行业从业经历，能够熟练使用清洁机械等清洁设备。

2.9宿管人员：具有中专及高中以上学历，具备2年（含）以上行业从业经历，且具备同类项目从业经验。

2.10投标人接管采购人服务后，应保证团队人员的整体素质及上岗率，年龄要求:18-60周岁，投标人须加强对本项目工作人员的管理，定期组织工作人员进行业务培训考核（每年培训不低于6次），以确保人员始终具备胜任岗位工作的业务素质，拥有一支素质高、精神饱满的服务团队。

2.11投标人应保障服务人员必须按照国家法定工作作息时间进行排班，确保服务人员在岗服务合法合规。

2.12投标人必须考虑采购人技术工作的特殊性，所选派的工作人员必须有高度的责任心和高素质的管理业务水平。

2.13工作人员必须遵纪守法、遵章守制，服从采购人的管理。

2.14投标人必须严格按照招标文件及合同履职尽责，如因工作失职，导致在外部职能机构检查时，给采购人带来名誉或利益上的损失，或其工作人员在履行职责中产生差错、事故等所造成的责任与损失均由投标人承担。

2.15 配电室值守人员基本要求

2.15.1值守人员须有《中华人民共和国特种设备作业人员证》(作业类型:电工作业，准操项目:高压电工作业或高压运行维护作业)，必须具有3年以上工作经验。

2.15.2配电室实行24小时有人值班制度，操作人员必须持证上岗。

2.15.3配电室相关设备，由配电室值守人员负责日常管理。无关人员禁止进入配电室，因上级部门检查工作必须要进入配电室时，应由工程主管或其指定人员陪同，同时做好出入记录。

2.15.4建立运行记录，发现问题及时上报。

2.15.5建立巡查制度，通过听、看、闻等方法发现问题。

2.15.6严格作业流程，倒闸或停送电作业必须按作业票执行。

2.15.7严禁违章操作，检修时必须遵守操作规程，使用绝缘工具、鞋、手套等，配电房每周清扫一次、保持室内清洁。

2.15.8配电室的应急照明、灭火器材应保持完好。

2.15.9认真做好值班记录，认真执行交接班制度。

2.15.10发生突发事件应及时报告并积极处理。

2.16 地源热泵机房值守人员基本要求

2.16.1地源热泵机房实行24小时有人值守制度，值班操作人员在岗工作期间，必须认真履行岗位职责，严格执行操作流程，严格遵守巡回检查、水质管理、清洁卫生、交接班等制度，确保供热、供冷系统的技术安全和运行状态良好。

2.16.2经常巡查各水、电、气管线路，坚决杜绝“跑冒滴漏”等现象发生。

2.16.3进行水质检测制度，保证机组给水的质量，保持软化水设备正常运行。

2.16.4严格进出管理，无关人员不得入内，因工作需要进入地源热泵机房的做好登记。

2.16.5发生突发事件，应马上到达事发地点处理事故并做好记录。

2.17.在处理特殊事件和紧急、突发事件时，采购人对投标人的人员有直接指挥权。

2.18投标人对聘用人员应具有相应的执业资格证(电工、水工上岗证书或操作证书)，投标人要加强人员管理，保持队伍的稳定性，重点岗位人员年流动率不超过20%。

2.19上岗人员必须按岗位要求统一着装，言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。

2.20投标人需在服务人员上岗前向采购人提供服务人员花名册、人员资质证明等。投标人不得随意调整花名册上的人员，如有调整需求，需提前10个工作日告知采购人，经采购人同意后方可调整。

2.21投标人不得将本合同物业服务内容擅自分包、转包或委托其他任何第三方完成。投标人擅自将本物业管理区域内的专项服务委托给其他单位或个人的，采购人有权解除本合同。

3.岗位服务标准

3.1项目经理

3.1.1全面负责本项目服务团队的管理工作，定期向采购人报告项目工作情况，提交有关项目品质提升计划、建议。

3.1.2负责客户关系建立与维护工作，提升物业服务品质，营造良好物业服务环境，提升客户满意度。
    3.1.3制定项目管理目标和经营方向并监督贯彻执行，保证各项服务工作的正常进行。
    3.1.4定期组织员工学习业务知识及职业道德教育，提高服务人员素质及服务质量。
    3.1.5建立健全项目的组织系统和各项规章制度，使之合理化、精简化、效率化。
    3.1.6按照要求每周组织服务团队开展至少一次项目例会，听取工作汇报，布置工作任务，解决实际问题，改进服务管理方法，促进各项工作的发展。
    3.1.7每周全面检查园区内的管理情况及工作情况、服务质量,及时发现问题，并解决问题。

3.1.8做好园区水、电、燃气每周、月、年的能耗统计，于每周采购人组织的工作例会上汇报上一周能耗使用情况及本周节能降耗实施措施。

3.1.9指导并督促项目人员的日常工作，正确评价、培训管理人员。
    3.1.10与社会各有关单位保持良好的公共关系，按照采购人要求处理对外关系及接待来访团体、单位等。
   3. 1.11及时完成主管部门安排的各项工作，并定期向主管部门汇报项目的管理服务情况。
    3.1.12重视突发事件预案的培训，预防各类突发事件的发生。
   3. 1.13按时、按质、按量完成采购人交办的其它临时性工作。

3.2 文员及档案管理

3.2.1负责低值易耗品的管理工作。

3.2.2负责协助采购人固定资产管理工作。

3.2.3负责本项目日常工作记录的收集、建档、管理和保密工作。

3.2.4按时、按质、按量完成采购人交办的其它临时性工作。

3.3 宿舍主管

3.3.1负责教学公寓楼宿舍的日常管理工作，贯彻执行宿舍服务管理各项规章制度。

3.3.2负责所辖区域安全、卫生、宿舍服务管理，经常进行宿舍区域安全卫生检查，发现隐患及时整改。

3.3.3保持与入住人员的沟通与联系，及时处理和汇报管理服务中发生的各类问题。

3.3.4指导、监督检查宿舍管理员的各项工作，做好出勤考核和量化评优工作。

3.3.5定期组织宿舍管理员培训学习、不断提高服务意识和业务水平。

3.3.6负责入住人员宿舍的安排、调整和退宿的各项工作。

3.3.7负责对宿舍管理服务常管理数据存档和整理，及时为宿舍服务、管理提供各种资料和信息。

3.3.8控制客房用品及清洁用品的消耗，抽查物品使用情况，以免浪费，做好布草统计回收工作。

3.3.9记录所有事故及异常情况，并及时汇报。

3.3.10严格控制客房所有房间钥匙，做好明细台账及借出归还管理，并妥善保管。

3.3.11配合跟进宿舍区域维修项目是否完成，确保宿舍处于最佳状态。

3.3.12检查楼层公共部分的卫生清洁，使之保持良好状态。

3.3.13检查所有宿舍，采取每日一房一检的原则，并将每日检查结果记录并跟进，保证房间维持在最佳水平。

3.3.14关注宿舍设施及完好率，及时做好统计并汇报。

3.3.15完成其他临时性工作。

3.4宿舍管理员

3.4.1热爱本职工作，遵守职业道德;严格遵守国家法律法规，严格执行项目有关规章制度;服从项目有关职能部门的领导、管理。

3.4.2文明管理、热情服务，及时处理入住人员的合理需求，做好入住人员的投诉工作。

3.4.3尊重入住人员的隐私权，做好保密工作，不得泄漏入住人员信息。

3.4.4严格按照工作时间上班，不迟到、早退，中途不撞自离岗;严格遵守交接班制度，办好交接手续，认真做好值班记录，做好每日宿舍查验检查工作。

3.4.5负责所辖区域日常安全检查工作。

3.4.6经常对所辖区域进行巡查，对违反《北京市冰上项目训练基地公寓暂行管理办法》的人和事进行阻止、处理，正确行使管理职能。

3.4.7做好来访人员出入等登记工作。

3.4.8按规定时间执行开关公寓区大门、熄灯等工作，做好节能降耗工作。

3.4.9出现突发事件、刑事或治安案件、灾害事故，及时处置、及时报警，注意保护现场，并报告上级领导，采取积极有效措施，确保住宿人员和设施安全。

3.4.10负责所辖区域固定资产、设备设施管理工作:

3.4.11负责房间入住前的检查工作。

3.4.12负责所辖区域物品、设施报修的登记、上报工作;对于宿舍内损坏物品需及时上报并联系工程部处理。

3.4.13负责所辖区域财产(家具、设施等)的管理，建立固定资产巡查记录。

3.4.14负责退宿的检查等工作，并协助做好宿舍房问整理工作。

3.4.15完成上级安排的其他临时性工作。

3.5 客（会）服人员

3.5.1服务人员上岗时应统一着装，配戴工牌，并做好会议接待准备（包括会议电脑、音响、设备检查）。

3.5.2会议服务时应仪表清洁,举止端庄,保持微笑服务、礼貌用语。

3.5.3负责检查会议室的清洁工作，包括地面、门窗、桌椅、植物及部分室内设施，应及时发现问题，发现问题后联系相关人员处理。

3.5.4负责会议开始前的茶水、会议用品（办公用品）、桌椅、照明、空调设施的准备。

3.5.5负责会议期间的茶水服务，保证参会人员服务需求。

3.5.6倒茶时依照先宾后主、先主席台上后主席台下，从左往右的顺序，在来宾的右手位上茶。

3.5.7会议中应随时满足宾客的服务需求，原则上每15-20分钟全部添茶水一次。

3.5.8会议结束及时收拾清洗茶具，整理桌椅，关闭照明、空调设施后方可离去。

3.5.9负责会议结束后的清场工作，检查是否有客人遗留下来的物品，如若有遗漏应及时联系相关人员。

3.5.10负责各会议室之间的工作协调配合。

3.5.11负责会议室照明、空调、饮水设施是否完好，有问题及时向各部门人员汇报。

3.5.12会议室用茶具每星期大洗、消毒一次。

3.5.13对于瓶装矿泉水的使用，除去会议开会时需要，对于无会状态时，个人需要时不得发放。

3.5.14负责综合办公楼信件、报刊、邮寄品的接收、分放。分拣报刊、邮件要仔细、认真，不得丢失、误投。严禁撕揭，拆看或代送，借阅等行为。

3.5.15监督办公楼大堂卫生及电梯运行状况，发现问题及时找相关部门进行处理。

3.5.16保持接待台内、台面、地面上的清洁，除电话、文具及相关表册外，任何物品不得置于台面上，对综合办公楼大堂内发生的一切紧急事件及时进行处理，并及时汇报。

3.5.17负责综合办公楼大堂公共设施设备的巡查工作，做好综合办公楼大堂雨具管理登记工作。

3.5.18做好交接班工作，认真填写交接班记录。

3.5.19每日对管理区域进行巡视检查，维护公共设施和楼宇的安全、整洁、完善、美观，做好巡视记录。

3.5.20汇总巡检过程中发现的问题，及时填写维修单上报相关部门进行维修。

3.5.21完成其他临时性工作。

3.6 工程主管

3.6.1制定工作计划，包含施工、采购、维保、施工验收等，根据实际情况随时进行调整，确保各计划的实施性。提高节能减排工作，有效降低成本。

3.6.2资源协调：根据现场实际需要，协调和管理人力、物资、设备等资源，确保团队有适当的资源完成各项工作。

3.6.3施工管理：按照施工计划和进度随时对施工现场进行施工质量以及施工安全的管理，对完成项进行验收并出具验收报告。

3.6.4团队管理：领导和管理项目的工程人员，按现场实际情况进行工作分配，提高团队的工作效率和能力。

3.6.5设备设施管理：按照要求及时对设备进行维保，每周、月对设备设施进行巡查，确保设备设施正常运行。

3.6.6风险管理：识别和评估各种风险，制定相应应急措施，监督风险变化，降低损失及影响。

3.6.7沟通与协调：与各个部门进行有效性和及时性沟通，协调各部门的需求，确保各项工作顺利完成。

3.6.8能耗管理：结合采购人实际运行需求，制订行之有效的能耗管理措施。

3.6.9及时有效的完成采购人安排的其他临时性工作。

3.7 强电技工

3.7.1负责高压配电室值守工作，在值班时间内对本配电室设备负有监视、维修、操作及事故处理的责任。

3.7.2值班人员应在指定的地点，按规定值班，严格遵守作息时间，严禁脱岗、离岗、串岗，特殊情况必须请示汇报。

3.7.3严格执行安全、运行、操作规程和设备运行管理有关规定，不允许擅自调整操作设备。

3.7.4熟知本配电室的设备情况及运行方式，了解一般原理和运行规程。

3.7.5必须正确进行倒闸操作，正确、迅速地处理事故。

3.7.6应能通过分析设备状况，及时找出设备隐患，并掌握一定的维修技能。

3.7.7认真做好交接班，做到交、接清楚，认真填写值班记录及运行记录。

3.7.8管理好安全、消防、检修用具和备品，并能正确使用安全用具和消防器材。

3.7.9做好配电室内外环境卫生，搞好清洁工作，做到文明生产，创造良好环境。

3.7.10严格遵守劳动纪律和值班纪律、坚守岗位，工作期间不做与工作内容无关的事情。

3.8 水暖技工

3.8.1熟悉本项目的消防系统、给排水系统、暖通空调系统等各种设备分布、性能，操作方法和安全操作规程.

3.8.2按照系统及设备的技术要求，尽职尽责的完成园区内各系统管道、阀门、水泵等设备的保养、检查、更新改造等工作，确保设备的正常运行，认真填写设备维修保养记录。

3.8.3对消防、给排水、暖通空调设备进行定期巡视检查和维护，保证设备处于正常状态。

3.8.4对各系统设备可能发生的问题制定应急措施及时解决并上报。

3.8.5严格遵守安全操作管理规程和各项管理制度。

3.8.6发现故障必须及时处理，重大问题及时上报。

3.8.7积极配合其他运行维修人员以及相关部门各项工作开展，建立良好的合作关系。

3.8.8负责地源热泵机房内的24小时运行值班，以及各区域巡视检查、温湿度监测等相关工作，并作好各项工作记录。处理一般性故障，参与协助设施、设备的维修、保养工作，对发生的问题及时向上级汇报。

3.8.9严格按照有关规程要求开停和调节各系统设备，并做好相应的记录。

3.8.10根据室外天气条件和监测数据，精心操作及时调节，保证空调，采暖系统安全、正常的运行。

3.8.11按规定认真做好空调系统及设备的巡检工作和维护保养工作，使其始终处于良好状态，并按要求做好记录。

3.8.12遵守机房各项的管理制度，定期清洁所分管责任区内的设备和机房卫生，确保设施设备和机房的整洁、保持安全文明生产的良好环境。

3.8.13严格遵守劳动纪律和值班纪律、坚守岗位，工作时间不做与工作内容无关的事情。

3.8.14值班时发现系统或设备出现异常情况时，应按规程操作，及时排除故障，或采取应急措施，迅速向上级报告。

3.8.15负责协助配合维修人员进行设施、设备的维修保养以及日常临时急修等工作。

3.8.16完成上级交办的其它工作任务。

3.9 弱电技工

3.9.1负责本项目弱电系统、设备的日常巡查、维修、调试、管理工作。

3.9.2负责园区的网络设备运行管理和日常巡查，配合运营商做好网络设备维护工作并做好相关记录。

3.9.3熟悉和掌握所有弱电设备的性能，当设备系统出现故障时，及时进行维修，在最短的时间内恢复其正常运行。

3.9.4贯彻执行岗位制度和设备维修保养制度，严格执行安全操作规程，保证设备机房干净整洁。

3.9.5做好设备维修、检查、保养记录。

3.9.6严格遵守劳动纪律和值班纪律、坚守岗位，工作时间不做与工作内容无关的事情。

3.9.7完成上级交办的其它工作任务。

3.10 综合维修工

3.10.1负责本项目设施设备的运行、养护和维修工作。

3.10.2每日按规定要求对项目内房屋本体、公共部位、设施设备情况进行巡视、检查并做好相关记录；对巡视检查出来安全隐患、故障、损坏等问题及时进行维修并上报。

3.10.3全面负责项目设备的运行，并分析运行数据，发现异常立即处理并报告。

3.10.4协助工程主管制定本项目房屋建筑和设施设备的养护作业计划并实施完成。

3.10.5掌握水电管线走向、布线情况及设备的性能，对异常情况和故障能及时有效处理。

3.10.6协助项目各部门及时、有效处理各种突发事件，将风险降到最低。

3.10.7完成本项目24小时报修值班工作。

3.10.8对本项目装饰装修活动进行监督检查。

3.10.9对所使用设备、工具进行清洁和维修养护并妥善保管；

3.10.10完成上级交办的其它工作任务。

3.11 环境主管

3.11.1负责本项目整体保洁、绿化环境日常运行、管理工作。

3.11.2 负责制订保洁、绿化工作计划，并按计划实施。

3.11.3执行相关规章制度和工作程序，保质保量按时完成工作任务，确保各项清洁卫生和绿化工作得到有效执行。

3.11.4管理保洁用品的领用、发放及采购计划并向上级汇报，确保物资供应充足。

3.11.5组织和实施清洁卫生、绿化工作，确保内外、公共区域的环境卫生达到标准。

3.11.6负责业务知识培训‌，提升团队整体素质和工作效率。

3.11.7制定保洁和绿化的工作计划，并监督计划的执行情况。

3.11.8记录绿化养护和保洁检查台帐。

3.11.9组织环境消毒和灭菌工作，定期喷洒药物，勤除“四害”。

3.11.10定期巡视检查各岗位工作情况，确保清洁、绿化和消杀工作质量。

3.11.11处理清洁、绿化、环境消毒工作中的突发事件，确保工作顺利进行。

3.11.12完成上级交办的其它工作任务。

3.12 保洁员

3.12.1负责本项目教学公寓楼、综合训练馆、园区、地下车库的清扫、清洁、垃圾收集工作。

3.12.2负责定期对楼顶天台的卫生清理工作。

3.12.3负责各区域的垃圾分类工作。

3.12.4负责对相关区域进行预防性消毒工作。

3.12.5负责协助垃圾桶站内垃圾清运工作。

3.12.6负责跑水、扫雪铲冰等应急处理工作。

3.12.7完成上级交办的其它工作任务。

（四）工程运维服务内容及服务标准

工程运维服务内容：采购人管理区域内的房屋建筑、设施设备、景观照明等日常工程维修维护；负责机房管理 、巡查维护：地源热泵机房1个、高压配电室机房2个07、消防水池间1个、消防水箱间1个、消防水泵房1个、消防补水泵房1个、消防报警阀间3个，生活水泵房1个、中水泵房1个、UPS机房1个、排风排烟机房18个，空调组空机房22个，新风风机15台、弱电管井37个，强电管井45个，水表间13个，中控室2个，电梯10台、电梯机房2个，热水机房1个，污水泵22个，室外管井消火栓11，污水井72个，中水井4个，自来水井8个，消火栓截门井6个，雨水井68个，电缆井25个，化粪池1座，雨水收集系统1套，会议系统5套等服务管理工作（不含制冰机房、冰场、体育专项弱电、体育器材、餐厅设施设备的维护保养）。

（1）工程巡视、报修服务内容及服务标准

针对本项目（体育场馆类）工程维修养护服务特点、难点制订本项目工程服务技术服务要点和管理要点，明确运行机制和管理职责，工程技术指标包含但不限于管理区域内地面、墙面、门窗、楼梯、栏杆、卫生间及建筑外立面、室外道路、建构筑物、管理区域设备设施、会议室家具、多媒体、消防、安防等系统、公共区域家具等设施的日常巡视，发现问题及时维修。

1.负责巡视管理区域内房屋建筑、电路照明、给排水管道、通风设施、通信网络、有线电视、消防弱电、空调系统、电梯系统及其他基础设施的使用情况，发现故障及时维修，负责向采购人反馈维修结果，做好相关记录，存档备查，为分析下一年度的维保工作做出合理计划安排。

2.负责巡视管理区域内私自堆放设备、材料、建筑垃圾等，违章建设、改造的工程，一经发现立即制止并向采购人及有关部门报告。

3.负责维修业务的填报及分单工作。

4.负责制定设施设备（供电、空调、电梯等工程类设备、基础设备）的维修、保养计划。

5.配合采购人相关部门或聘请的物业之外专业维修单位人员对相关维修工程的实施、协调、验收、反馈等工作。

6.参与管理区域内新建、改造等项目的验收工作。

7.及时对管理区域内进行中的维修、改造、新建工程提出合理化建议。

服务标准

1.每日进行巡检，包括：每日至少1次配电室、消防水箱间、消防水池及泵房、空调机房、电梯机房、水泵、电梯、地源热泵机房的巡视；供暖及制冷期内每日至少1次巡视空调管线；管理区域内维修、改造、新建工程期间每日至少1次巡视。

2.每周进行巡检，包括：每周至少1次空调室外机、室外风机、会议室设备巡视，2次公共区域照明、公共区域给排水、空调管线巡视。

3.每月进行巡检，包括：每月至少1次门、窗、玻璃、强弱电井、建筑外观、消防设施（消火栓巡视需和安保服务保障团队共同开展，如消火栓发生非正常损坏、部件缺失，责任由投标单位和安保服务单位共同承担）巡视。

4.巡视过程发现紧急情况应立即进行临时处理，同时向上级报告。

5.巡视后形成巡查记录表，针对巡查中发现的问题，及时向上级汇报。

6.设专人处理维修业务报修内容的分类，分类派单响应时间不超过30分钟。对报修工程进行维修跟踪，维修完成24小时内完成维修评价。

7.每年、季度制定《季（年）度管理区域维护计划》和《季（年）度管理区域保养计划》，协助做好工程维护及保养工作。

8.日常维修：对于建筑物及附属设施的破损、毁坏进行及时维修、处理及保养。

9.定期检查：每年2次的全面检查，对容易出现问题的部位重点检查，尽早发现问题，及时填写记录并处理。

10.建立日常房屋维修报修制度，负责零星维修的每日接报、任务完成情况记录。制定每日巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、季度报、年报。

11.房屋日常零修、急修服务的单价在2000元（含）以下的材料费用由中标人负责承担费用，如门锁、小面积地砖、瓷砖修补等所有维修材料费用。

（2）配电系统的维护保养服务内容及服务标准

服务内容：

管理区域内供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明、景观照明装置、建筑防雷与接地等设备的日常管理和养护维修。供电设备管理维护服务的单价在2000元（含）以下的材料费用由中标人负责承担费用，如公开、灯管、灯泡、开关面板等所有维修材料费用。

服务标准：

1.对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、规范。

2.建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电机房管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗。

3.建立24小时运行维修值班制度，1号、2号高压配电室配备24小时值守人员，及时排除故障，维修合格率100％。

4.加强日常维护检修，保证公共使用的照明、指示灯具线路、开关等电气装置完好、安全。

5.保证重大活动和节日期间景观照明正常开启。

（3）电梯、空调等设备的维护保养服务内容及服务标准

服务内容：

负责对电梯、空调系统进行日常维护保养工作，建立相应的管理制度，保证设备运行正常，无明显异常声音、过热、颤抖、漏油、漏水、漏电等问题，加注的润滑油、冷却液等符合规范的要求。按照国家相关规定，设备维修保养到位，维修保养记录齐全，记录事项全面。对给排水系统、中央空调系统进行养护和维修，保证管理区域给水、排水、空调系统的正常运行使用。

服务标准：

1.空调系统

A.按照相关规定，每年、季度制定相关的保养、巡视、维护计划，每天巡视不得少于1次，并做好记录。及时定期保养，达到规范的要求，定期联系、监管专业公司对空调进行清洗、维修保养，维修人员持证上岗。

B.建立空调设备巡检制度，保证设备正常运行。

C.制定空调运行节能方案，有效降低能源损耗。

D.负责空调末端的定时开启与关闭工作。

E.设备出现故障时，能够及时联系专业维保公司进行抢修，一般性故障排除不过夜，协助做好空调系统的维护及保养工作。

F.空调设备运行维护服务的单价在2000元（含）以下的材料费用由中标人负责承担费用，如控制面板、阀门、软管等所有维修材料费用。

2.电梯系统

A.制定全年保养计划，并及时通知采购人，监管专业的维保公司进行维修、保养，维修人员需持证上岗。保证设备维修保养到位，达到规范的要求，保证监控系统运行正常，安全设施、通风、照明及其它附属设施完备有效，电梯内求救电话要保持正常状态。每年、季度制定《季（年）度电梯维护保养计划》，每天巡视不得少于1次，并做好记录，协助做好电梯系统的维护及保养工作。

B.建立电梯运行、设备安全管理制度，监管电梯安全检验合格证、电梯使用标志、维修保养合同完备，确保在到期前一个月以上时间，通知采购人和专业公司进行年检，保证相关证书、合同的及时更换。做好每年2次的全面检查，对容易出现问题的部位重点检查，尽早发现问题，及时填写记录并处理。

C.严格执行国家有关电梯管理规定，负责办理电梯安全检验合格证、电梯使用标志等，保存好电梯各项档案。

D.电梯一旦发生故障，及时通知维保方到现场抢修，及时排除故障，一般性故障排除不过夜。

E.轿厢、井道、机房保持清洁。

F.电梯运行服务的单价在2000元（含）以下的所有维修材料费用由中标人负责承担费用。

3.给排水系统

A.密切关注给排水系统运行情况，及时处理故障并做好记录，保证管理区域及房屋建筑给排水管线设施完好无损，正常使用。

B.对给排水设施，如消防栓、管道、管件、阀门、水嘴、暖气片、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外排水管进行日常养护，防止出现跑、冒、滴、漏，一旦出现故障，及时通知维修人员保证在10分钟内到达现场，监管并协助其排除故障，保证维修合格率达到100%，一般故障排除不过夜。

C.定期对给排水管道进行清理、疏通，保证室内外给排水系统，楼内外消防栓、排污通道完好使用。

D.重点关注用于消防的供水设备，一旦发现故障应立即抢修，禁止将消火栓、消防水枪用于其它非消防用途，应节约用水，符合市政府节水办规定的节水要求。

E.给排水设备管理维护服务的单价在2000元（含）以下的材料费用由中标人负责承担费用，如水嘴、阀门、软管、下水口等所有维修材料费用。

4.弱电系统

A.定期检查楼宇自控设备、安防设备、消防设备、停车管理设备、综合布线运行状态，对设备发出的故障报警及时处理。

B.定期对模块箱进行巡视清洁，定期对系统进行检测，并根据设备使用情况加强监测。

C.出现故障报修时，维修人员应在15分钟内到达现场，零修及时率100%，一般故障及时排除。

D.定期巡查、清扫弱电竖井、机柜及分配箱等。

E.各种标识完整、清晰，有效管理技术资料和作业记录，如发生外部故障，及时联系相关单位处理。

F.对本项目网络电子设备、办公电脑进行定期维护及临时性维修。

G.弱电系统设备管理维护服务的单位在2000元（含）以下的材料费用由中标人负责承担费用。

5.二次供水及直饮水设备

A.每日定时巡查、按照维护保养计划及时维护，并做好记录。

B.每日按要求做好直饮水设备机房的清洁和设备巡视工作。

6.上、下水等管道、设施及相关阀件

A.每日巡视卫生间、开水间、管道间、设备间和雨水管，及时维修并做好记录。

B.保证各种设备运行正常、有效，管道畅通，各种设施、管道、阀件无跑、冒、滴、漏现象，开关灵活。

C.做好管道及相关阀件的防锈、除锈工作。

D.注重季节性预防维护，特别是冬季室外各类管线防冻保温工作。

7.其他设备

做到管理区域内定期巡视、定期维保、及时更换受损配件，保证设备的完整、高效运转，并做好相关记录，达到采购人使用要求。

8.其他服务

包括但不限于强制性检测服务（避雷检测1次/年、电梯检测1次/年、消防器材（灭火器）检测1次/年、消电检1次/年、水质检测2次/年、计量仪器检测1次/年、高压电力设备检测1次/年、新风机组过滤器更换2次/年，空调机组风道清洗消毒检测1次/年等）、专业设施设备系统运行维护服务（如地源热泵系统、消防系统、电梯系统、直饮水机、安防弱电系统、停车管理系统等）。

（五）客服、宿管服务内容及服务标准

针对本项目（体育场馆类）满足国家队、北京队及各区梯队驻训服务和管理的不同需求，制订符合各类型驻训运动员的管理要点，明确运行机制和管理职责，服务内容包括但不限于：教学公寓楼设施巡查、生活秩序，物品借用、投诉接待、报事报修、宿舍管理、客房服务等日常工作，做好7个大中小型会议室、162间宿舍的日常巡视、维护、报事报修工作。

宿舍、会议室明细

| 区域 | 项目 | 位置 | 可容纳数量 | 可提供设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学公寓楼 | 会议室 | 2008/小型 | 20人 | 电视机、投影仪 |
|  |  | 2010/中型 | 30人 | 鹅颈话筒19个 LED电脑投屏 |
|  |  | 2015/大型 | 55人 | 鹅颈话筒26个 LED电脑投屏 |
|  |  | 3010/中型 | 30人 | 鹅颈话筒8个 幕布投影 |
|  |  | 4050/报告厅 | 330人 | 鹅颈话筒15个 LED电脑投屏 |
|  |  | 1014/小型 | 30人 | 无设备 |
|  |  | 1016/中型 | 29人 | 电视机及摄像头 |
|  | 宿舍 | 运动员宿舍 | 336人 | 121间 |
|  |  | 工作人员宿舍 | 57人 | 41间 |

服务内容：

1.负责前台接待来人来访登记工作；

2.负责工程报修工作；

3.负责投诉接待处理工作；

4.负责所辖区域内设施管理工作；

5.负责教学公寓楼节能环保具体工作，负责大厅门、空调、窗的开启、关闭工作；

6.负责会议服务工作；

7.负责宿舍管理、客房服务、宿舍设备巡查管理工作；

8.负责宿舍入住、退宿房间准备、整理工作；

9.负责入住运动员的满意度调查工作，对入住人员反馈问题及时处理上报工作。

服务标准：

1.上班着装干净整齐，佩戴工作牌。

2.热情周到，认真负责，定期接受专业礼仪素质培训，谈吐举止大方、优雅得体，开门、引导要认真按规范进行。

3.对来访人员按要求进行登记，无遗漏。

4.报修信息录入及时、准确。

5.保证前台设备无损坏。

6.接待投诉记录详细，及时上报处理。

7.及时关闭和开启门、大厅空调、窗户，做到节能节约、使用高效。

8.及时做好会议服务的会前准备、会中服务、会后整理工作。

9.做好教学公寓楼设备巡查、宿舍管理、客房清扫、日常巡查工作，保证教学公寓楼的有序、整洁、卫生。

10.宿舍管理区域配备24小时值班人员。

（六）保洁服务内容及服务标准

针对本项目（体育场馆类）环境保洁服务特点、制订本项目保洁服务技术服务要点和管理要点，明确运行机制和管理职责，保洁服务技术指标包含但不限于：训练场馆、办公区、公寓楼、室外公共区域等四类区域的保洁内容，具体服务内容及服务标准如下：

（1）服务地点、服务内容、服务要求

教学公寓楼

1.服务地点：综合办公楼、运动员公寓楼、楼顶天台及建筑物附属设施（不含餐厅区域）。

2.服务内容：保障办公区域、宿舍区域良好的工作生活环境，提供办公室、会议室、公共卫生间、茶水间、公共楼道、楼梯、宿舍内、淋浴间的保洁服务。

3.服务要求：

3.1办公区域内保持清洁，无异味，无随意堆放的杂物，无虫蚁鼠害、墙壁无污迹、地面随时保持清洁、无垃圾、畅通无堵且行人不易滑倒。

3.2对走廊内电器开关、插座、装饰物、植物进行清洁， 做到无污迹、无灰尘、保持原色。

3.3清洁楼梯、玻璃门、窗、各种标牌、指示牌、照明设施， 做到光亮、洁净、无灰尘、无污迹污损。

3.4做好走廊垃圾清运，垃圾桶无污迹、无印痕、保持原色、无乱涂、乱画、乱张贴，桶内垃圾及时清倒，垃圾无溢出。

3.5清理楼道地面墙壁，做到无污渍，踢脚线及角落无积尘、无蛛网，清洁消防设施设备做到洁净、无积尘、无塔灰、无蛛网。

3.6淋浴间地面保持整洁干净，无积水、污水等一切生活垃圾。

3.7淋浴间天花板、墙面、淋浴间隔板、更衣镜及淋浴设施保持干净整洁，无乱涂乱画和水渍等污物。定期清理淋浴头，保证淋浴头出水通畅。

3.8淋浴间排水沟及下水地漏，每天都要用清水冲刷干净，避免堵塞或淤积，每周用消毒水消毒。投标人要采取必要措施保障浴室内无异味。

3.9 垃圾桶无污迹、无印痕、保持原色、无乱涂、乱画、乱张贴。

3.10 清洁电梯间，轿厢内外洁净、光亮、无尘土、无杂物。

3.11 做好服务区域内垃圾分类及清运，每日将垃圾清运至园区东侧垃圾站。收集、清运及时，定期对垃圾桶进行消毒、无污迹、无异味。

3.12 及时完成采购人交办的其他任务。

综合训练场馆

1.服务地点：综合训练馆、陆上训练区、楼顶天台（不含冰场冰面）。

2.服务内容：保障综合训练馆、陆上训练区良好的工作、训练环境，提供会议室、公共卫生间、训练场地、休息室、茶水间、公共楼道、宿舍内、淋浴间的保洁服务。

3.服务要求：

3.1所有区域无异味、无卫生死角。

3.2地面墙面扶手光洁无污物无尘土，器材、设施设备完好无尘土、无汗渍、无异味摆放整齐有序。

3.3保持场馆的卫生与整洁，每天进行场馆清扫、擦拭、消毒等工作，保证场馆内的环境干净舒适。

3.4公共区域等无杂物,门窗、门窗帘、玻璃等干净整洁，垃圾及时清运。

3.5墩布车、卫生用具及垃圾桶等摆放整齐、排水沟定时清理保证场馆内无积水。

3.6每日定时消杀，通风。

3.7每日巡视场馆区域安全，保障运动队在卫生干净的场所正常训练。

3.8 及时完成采购人交办的其他任务。

地下区域及外围园区

1.服务地点：B1地下停车场、外围园区。

2.服务内容：保障B1地下停车场、外围园区提供良好的环境，提供园区主干道、室外停车场、地下停车场的保洁服务及垃圾分类、垃圾清运服务。

3.服务要求：

3.1所有区域无异味、无卫生死角。

3.2园区内的道路保持清洁，无落叶、枯树枝、烟头等杂物。每日清理园区内垃圾桶，保证垃圾无外溢。

3.3清理园区门前“三包区域 ”。做到干净、整洁，无积水、积雪、尘土、树叶、烟头、纸屑、杂物等。

3.4做好园区垃圾分类及清运，每日将垃圾清运至园区东侧垃圾站，定期对垃圾桶进行消毒、无污迹、无异味。

（2）服务标准

1.场馆类保洁服务标准

| 清扫部位/分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅及场馆 | 日常清洁 | 大厅地面（推尘） | 巡视保洁 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 玻璃门（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘、无水迹、无污迹、无手印。 |
|  |  | 电梯门（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘、无水迹、无污迹、无手印。 |
|  |  | 标示牌、开关盒、及服务台 | 1次/日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  |  | 立式烟缸（清理） | 巡视保洁 | 无烟头、无痰迹、无杂物。 |
|  |  | 防滑垫（除尘） | 1次/日 | 无杂物。 |
|  |  | 垃圾桶（清理） | 巡视保洁 | 无灰尘、无污迹、无异味。 |
|  |  | 家具擦拭 | 1次/日 | 无灰尘、无杂物。 |
|  |  | 厅内装饰物 | 1次/日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  | 定期清洁 | 防滑垫（清洗） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无杂物。 |
|  |  | 电梯门（保养） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无手印，光亮照人。 |
|  |  | 地面（清洗抛光） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 墙壁高尘（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹。 |
|  |  | 消防设施（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘。 |
|  |  | 玻璃门（刮擦）木门（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无手印，光亮照人。 |
| 公共区域 | 日常清洁 | 地面（推尘） | 巡视保洁 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 标示牌、开关盒、及通道门 | 1次/2日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  |  | 垃圾桶（清理） | 巡视保洁 | 无灰尘、无污迹、无异味。 |
|  |  | 踢脚板擦拭 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 窗户玻璃 | 1次/2日 | 无灰尘、无水迹。 |
|  |  | 步行梯及扶手（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘。 |
|  | 定期清洁 | 地面（清洗） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 消防设施（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘。 |
|  |  | 步行梯（刷洗） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 垃圾桶（刷洗） | 1次/周 | 内外清洁干净，无灰尘、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 天花板、墙壁（除尘） | 1次/月 | 无灰尘。 |
|  |  | 顶部擦拭 | 1次/月 | 无尘土、干净。 |
| 卫生间、淋浴间 | 日常清洁 | 地面 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 恭桶、小便池 | 1次/日 | 内外干净、无污渍、无水印。 |
|  |  | 干手器 | 1次/日 | 无灰尘。 |
|  |  | 手纸篓、垃圾桶 | 巡视保洁 | 倾倒及时、篓内垃圾不多于2/3。 |
|  |  | 门、电镀件 | 1次/日 | 光亮、无手印。 |
|  |  | 卫生纸架、擦手纸架 | 1次/日 | 清洁干净、无尘。 |
|  |  | 标牌、指示牌 | 1次/日 | 无尘、无水印。 |
|  |  | 台面、镜子 | 1次/日 | 光亮、无水印、无污渍。 |
|  |  | 地面彻底清洗 | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 墙面、隔板除尘 | 1次/3日 | 无污渍、无灰尘。 |
|  |  | 恭桶水箱 | 1次/3日 | 无水垢、碱垢、无异味。 |
|  |  | 排风口 | 1次/月 | 清洁无尘。 |
| 备注：1.室内桌椅码放整齐、无尘无污。 2.玻璃光洁无水渍。 3.电梯间清洁光亮、无异味、门框、玻璃清洁无污渍印迹。 4.垃圾桶清洁无味。 |  |  |  |  |

2.办公区域保洁服务标准

| 清扫部位/分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅 | 日常清洁 | 大厅地面（推尘） | 巡视保洁 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 玻璃门（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘、无水迹、无污迹、无手印。 |
|  |  | 电梯门（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘、无水迹、无污迹、无手印。 |
|  |  | 标示牌、开关盒、及服务台 | 1次/日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  |  | 立式烟缸（清理） | 巡视保洁 | 无烟头、无痰迹、无杂物。 |
|  |  | 防滑垫（除尘） | 1次/日 | 无杂物。 |
|  |  | 垃圾桶（清理） | 巡视保洁 | 无灰尘、无污迹、无异味。 |
|  |  | 家具擦拭 | 1次/日 | 无灰尘、无杂物。 |
|  |  | 厅内装饰物 | 1次/日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  | 定期清洁 | 防滑垫（清洗） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无杂物。 |
|  |  | 电梯门（保养） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无手印，光亮照人。 |
|  |  | 地面（清洗抛光） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 墙壁高尘（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹。 |
|  |  | 消防设施（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘。 |
|  |  | 玻璃门（刮擦）木门（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无手印，光亮照人。 |
| 公共区域 | 日常清洁 | 地面（推尘） | 巡视保洁 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 标示牌、开关盒、及通道门 | 1次/2日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  |  | 垃圾桶（清理） | 巡视保洁 | 无灰尘、无污迹、无异味。 |
|  |  | 踢脚板擦拭 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 窗户玻璃 | 1次/2日 | 无灰尘、无水迹。 |
|  |  | 步行梯及扶手（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘。 |
|  | 定期清洁 | 地面（清洗） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 消防设施（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘。 |
|  |  | 步行梯（刷洗） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 垃圾桶（刷洗） | 1次/周 | 内外清洁干净，无灰尘、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 天花板、墙壁（除尘） | 1次/月 | 无灰尘。 |
|  |  | 顶部擦拭 | 1次/月 | 无尘土、干净。 |
| 卫生间、淋浴间 | 日常清洁 | 地面 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 恭桶、小便池 | 1次/日 | 内外干净、无污渍、无水印。 |
|  |  | 干手器 | 1次/日 | 无灰尘。 |
|  |  | 手纸篓、垃圾桶 | 巡视保洁 | 倾倒及时、篓内垃圾不多于2/3。 |
|  |  | 门、电镀件 | 1次/日 | 光亮、无手印。 |
|  |  | 卫生纸架、擦手纸架 | 1次/日 | 清洁干净、无尘。 |
|  |  | 标牌、指示牌 | 1次/日 | 无尘、无水印。 |
|  |  | 台面、镜子 | 1次/日 | 光亮、无水印、无污渍。 |
|  |  | 地面彻底清洗 | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 墙面、隔板除尘 | 1次/3日 | 无污渍、无灰尘。 |
|  |  | 恭桶水箱 | 1次/3日 | 无水垢、碱垢、无异味。 |
|  |  | 排风口 | 1次/月 | 清洁无尘。 |
| 备注：1.室内桌椅码放整齐、无尘无污。 2.玻璃光洁无水渍。 3.电梯间清洁光亮、无异味、门框、玻璃清洁无污渍印迹。 4.垃圾桶清洁无味。 |  |  |  |  |

3.运动员公寓楼区域保洁服务标准

投标人的服务还需包括在上述场地内未能注意到的需要日常保洁的项目和工作。

| 清扫部位/分类 |  | 作业内容 | 次数 | 作业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 寓 楼 大 厅 | 日 常 清 洁 | 大堂地面（推尘） | 巡视保洁 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 玻璃门（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘、无水迹。 |
|  |  | 标示牌、开关盒、信报箱 | 1次/日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  |  | 立式烟缸（清理） | 巡视保洁 | 无烟头、无痰迹、无杂物。 |
|  |  | 防滑垫（除尘） | 1次/日 | 无杂物。 |
|  |  | 家具擦拭、吸尘 | 1次/日 | 无灰尘、无杂物。 |
|  |  | 厅内装饰物 | 1次/日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  | 定 期 清 洁 | 防滑垫（清洗） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无杂物。 |
|  |  | 地面（清洗抛光） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 墙壁除尘（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹。 |
|  |  | 消防设施（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘。 |
|  |  | 玻璃门、窗（刮擦） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无手印，光亮照人。 |
| 公 共 区 域 及 楼 道 | 日 常 清 洁 | 地面（推尘） | 巡视保洁 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 标示牌、开关盒及通道门 | 1次/日 | 无灰尘、无水迹、无污迹。 |
|  |  | 垃圾桶（清理） | 巡视保洁 | 无灰尘、无污迹、无异味。 |
|  |  | 踢脚板擦拭 | 1次/日 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 窗户内侧玻璃、窗台 | 1次/日 | 无灰尘、无水迹。 |
|  |  | 电梯门（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘、无水迹、无污迹、无手印。 |
|  |  | 步行梯及扶手（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘。 |
|  |  | 楼道（擦拭） | 巡视保洁 | 无灰尘。 |
|  | 定 期 清 洁 | 地面（清洗） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 消防设施（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘。 |
|  |  | 电梯轿厢及门（保养） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹、无手印，光亮照人。 |
|  |  | 步行梯（刷洗） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 垃圾桶（刷洗） | 1次/日 | 内外清洁干净，无灰尘、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 天花板、墙面（除尘） | 1次/月 | 无灰尘、干净。 |
| 户及 内公 卫共 生卫 间生 间 | 日 常 清洁 | 地面（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 墙面（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无污迹。 |
|  |  | 恭桶（刷洗） | 1次/周 | 内外干净、无污渍、无水印。 |
|  |  | 手纸篓、垃圾桶 | 巡视保洁 | 倾倒及时、篓内垃圾不多于2/3。 |
|  |  | 台面、镜子（擦拭） | 1次/周 | 光亮、无水印、无污渍。 |
|  |  | 卫生纸架、擦手纸架 | 1次/周 | 清洁干净、无尘 |
|  |  | 干手器（公共卫生间） | 1次/周 | 无灰尘。 |
|  |  | 墙面、隔板除尘（公共卫生间） | 1次/3日 | 无污渍、无灰尘。 |
|  |  | 恭桶、小便池（公共卫生间） | 1次/3日 | 无水垢、碱垢、无异味。 |
|  |  | 排风口（擦拭） | 1次/月 | 清洁无尘。 |
| 淋 浴 间 | 日 常 清洁 | 地面（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹、无水迹。 |
|  |  | 墙面（擦拭） | 1次/周 | 光亮、无手印。 |
|  |  | 排风口（擦拭） | 1次/月 | 清洁无尘。 |
|  |  | 门、电镀件（擦拭） | 1次/周 | 无尘、无水印。 |
| 阳 台 | 日 常 清洁 | 地面（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无脚印、无污迹。 |
|  |  | 墙面（擦拭） | 1次/周 | 干净、无积尘。 |
|  |  | 内侧玻璃（擦拭） | 1次/周 | 无灰尘、无水迹。 |
|  |  | 窗台（擦拭） | 1次/周 | 干净、无积尘。 |
| 备注：1.室内桌椅码放整齐、无尘无污。 2.玻璃光洁无水渍。 3.电梯间清洁光亮、无异味、门框、玻璃清洁无污渍印迹。 4.垃圾桶清洁无味。 |  |  |  |  |  |

4.其他类保洁服务标准

室外公共区域：本项目区域内的卫生保洁和垃圾清运工作，其中卫生保洁工作范围包括本项目区域内建筑物台阶以下区域、人行道、绿地内废弃物，院内各楼的垃圾清运工作。

除上述服务内容外，投标人的服务还需包括在上述场地内未能注意到的需要日常保洁的项目和工作。

| 序号 | 工作区域 | 工作内容 | 工作标准 | 工作 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 公共 区域 | 地面清扫 | 地面干净整洁，无烟头、纸屑、痰迹和废弃物等，每日清扫1次 | 每日上午8:50点前完成后，巡视保洁 |
|  |  | 垃圾清运 | 垃圾及时清运，运输到指定地点，进行垃圾分类，无暴露垃圾 |  |
|  |  | 擦拭区域内公共设施 | 垃圾桶倾倒及时，桶内垃圾不多于2/3，每周擦拭1次 |  |
|  |  | 清理绿地内杂物 | 绿地干净整洁，无烟头、纸屑、痰迹、废弃物等，每日清理1次 |  |
|  |  | 清理雨水井 | 雨水井排水通畅每月清理1次，秋季每周清理1次 |  |
|  |  | 清理水池 | 及时清理水池中的杂物，定期换水 |  |

5.其他服务要求

5.1提供日常保洁服务，并在需要时向采购人提供包括石材养护、外墙清洗等服务，服务期间不得打扰运动员正常训练、休息，工作区域应确保安全，做好安全告知，全年不少于每月一次石材养护，不少于每年一次外墙清洗，每年不少于2次有害生物防治工作，如遇特殊情况按采购人通知为准，相关费用已包含在物业费用中。

5.2应确保服务、保洁服务质量，认真履行采购人保洁区域的服务内容，达到采购人及驻训队伍满意。由于投标人工作人员工作失误所造成的一切经济损失及负面影响，由投标人承担全部责任。

5.3教育服务人员礼貌、热情为采购人及驻训队伍服务，不发生不轨行为，如发生不轨行为，造成的一切经济损失及负面影响由投标人承担。

5.4所有服务人员统一着装，衣着整洁，佩带工作牌。

5.5爱护楼内各种设施，注意节水、节电，努力降低物耗，如因投标人失误造成损坏，由投标人承担经济责任。

5.6在作业期间内，因投标人责任造成人身伤亡事故由投标人承担其全部责任。

5.7投标人必须合法用工，如因用工出现问题，由投标人负全部责任。

5.8投标人发现公共区域内有破旧或损坏时，应立即报告给采购人。

5.9教育本单位人员遵守采购人的安全、保卫制度，协助并提供服务人员的相关材料和信息。

5.10提供服务时应保证其员工的固定性和连续性，非特别情形之下，保证不随意性地更换其员工，在不影响工作质量的情况下若更换其员工，应当提前15天告知采购人，以便于采购人安全保卫工作的实施。

5.11投标人负责处理及承担本方人员包括但不限于因工作、工资报酬、福利待遇、各种社会保险、工伤或伤亡等情况下发生的争议和赔偿责任。

5.12投标人应提供合格且环保的清洁原料和清扫药剂，并对因清洁原料和清扫药剂造成的损失承担赔偿责任。

5.13投标人应对于不服从管理的、违反采购人安全、保卫规定的、遭到投诉以及违反法律规定的员工予以及时更换。

5.14投标人应接受采购人对保洁服务工作的监督、检查及定期考核，连续两次（含）以上考核不合格的，采购人将按照合同条款进行罚款，必要时可提前终止合同。

5.15投标人以工料全包的方式进行日常保洁服务，料是指清扫工具、清洁器械、垃圾袋及符合环保标准的无毒害作用的清洁药剂等各类耗材和清洁设备，投标人对日常耗材应根据实际服务情况合理使用，提高使用效率，杜绝浪费。

5.16派驻采购人单位的保洁人员需具有初中以上文化程度，年龄18（含）-60（含）周岁，身体健康，具有良好的工作素养和道德素质。

5.17根据采购人各部门工作性质，工作时间也有区分，具体工作时间需根据各部门具体情况进行调整，节假日无休息，采购人有活动需要时，投标人保洁人员应积极配合，由活动需要等产生的加班费用需投标人和采购人根据相关法律规定具体协商。

（七）绿地养护技术指标

1.服务内容

1.1绿地面积：36343㎡；管理区域内花草、树木、绿地的日常养护和管理、病虫害防治、合理范围内的补栽补种、绿化垃圾清运消纳、冬季防寒等工作。

2.服务标准

参照《城镇绿地养护技术规范（DB11/T 213-2022）》中的一级养护标准执行，具体如下：

2.1绿化覆盖率不低于95%，植物配置基本合理，达到黄土不露天。

2.2园林植物达到：

2.2.1生长势：正常，生长达到该树种该规格的平均生长量。

2.2.2叶子正常：①叶色、大小、薄厚正常，②较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下，③被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下。

2.2.3枝、干正常：

①无明显枯枝、死杈。

②有蛀干害虫的株数在2%以下。

③介壳虫最严重处主枝主干50平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下。

④树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

2.3措施：按一级技术措施要求认真进行养护。

2.4行道树缺株在l％以下。

2.5草坪覆盖率达95%以上，草坪内杂草控制在5%以内，生长和颜色正常，不枯黄，每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上，病虫害低于6%。

2.6行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

2.7绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物。

2.8保证栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等园林设施基本完整，做到及时维护和油饰。

2.9无较重的人为损坏，对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理、绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等，行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

2.10如因日常维护不到位，导致树木、花草损坏或因此给采购人带来利益上的损失，所有的损失费均由投标人承担。

（八）管理要求

1.采购人有权监管和审批物业日常易耗品及零配件的采购、库存、使用情况，有权对把投标人日常易耗品及零配件使用的合理性进行监查。

2.投标人每季度向采购人书面报告一次整体物业服务工作情况及工作总结。

3.投标人应每月做好设备巡检及维护记录存档，方便采购人随时检查。

4.投标人应在服务到期后7个工作日内提交整个年度纸制版工作记录、设施检测、设备维修等记录给采购人，供采购人存档。

四、验收标准

满足物业管理服务内容及要求，每季度服务完成后，采购人定期考核中标人的管理、服务质量和标准，服务考评结果要达到90分以上(含90分)，达不到要求时，采购人酌情适当扣除应付的服务费用。

五、其他相关要求

1.能源费

物业服务费不含本项目能源费包括自来水费（不包含绿化用水）、电费、天然气费、通讯及网络费等。

2.节能降耗方案

中标人自签订合同之日起两个月内，向采购人提供符合本项目实际运行情况的年度节能降耗方案。

3.设施设备

采购人与中标人应在合同签订前对所约定的设施设备进行查验、技术交底，采购人应保证设施设备的完好，如有问题应告知中标人，维修或更换费用由采购人承担；合同履约完成时，中标人应就相关设施设备进行移交，移交时应保证应保证设施设备的完好，如在合同期内因非不可抗力或意外造成的问题，维修或更换费用由中标人承担。

4.其他费用的承担

1.建筑、设施、设备的维修费用（单次2000元（不含）以上的）、更新、新增费用由采购人承担；

2.属北京市冰上项目训练基地使用的市政设施的大中修费用、更新、新增费用由采购人承担；

3.中大修、改造、更新等项目由采购人负责组织实施，中标人在施工过程中按采购人要求给予配合、协助、管理服务等。

4.采购人自行装修、新增的公共设备设施，采购人应予通告，需纳入中标人物业管理范围的项目，另行约定，费用双方另行协商。