# 第五章 采购需求

一、采购标的

| 序号 | 标的名称 | 最高限价 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合维修、电工、锅炉工、话务员、后勤库房管理员、司机、司梯劳务外包 | 第一年最高限价：375.9828万元；第二年最高限价：381.4625万元 | 为采购人提供综合维修、电工、锅炉工、话务员、后勤库房管理员、司机、司梯劳务外包服务。 |

二、商务要求

1. 服务期限和地点

1.1服务期限：2年，合同一年一签。

1.2服务地点：采购人指点地点。

2. 付款条件（进度和方式）：详见招标文件 第六章拟签订的合同文本

三、服务内容及要求

1.提供服务的内容

1.1负责医院下水管线疏通，五金水暖零件更换，小型室内外维修，小型搬家、木器家具、门窗纱窗及锁具的维修和更换，轮椅、各种手推车的维修，水泥钉及挂钩，简单更换顶棚矿棉芯板、定期对地下管道巡视检查以排查隐患、热水锅上下水管，雨水管道疏通，楼顶杂物清理，雨前雨中巡视，防汛演练等事项，及其他需要水工木工维修的项目；

1.2负责医院供电设备、用电设施（含电热水设备、微波炉等）的维修及维护保养；

1.3负责锅炉及附属设备的运行值守；

1.4负责总机、后勤服务中心报修热线的接听、派工、回访及数据分析；

1.5负责后勤库房日用品的出入库及日常管理；

1.6负责直梯、扶梯的运行管理、客流疏导及轿厢、扶梯卫生保洁；

1.7负责为采购人提供日常用车驾驶服务；

1.8严格遵照采购人各项管理制度，制订外包服务的各项管理办法、规章制度，正常开展各项服务工作；

1.9遵照国家、地方有关规定测算劳务外包服务收费标准并向采购人提供测算依据；

1.10负责编制房屋及附属设施、设备年度维修养护计划，专项维修费用由采购人承担；

1.11及时向采购人通报服务区域内有关服务的重大事项，接受采购人监督，并依照相关合同规定对违反劳务外包服务法规政策的行为进行处理；

1.12供应商应符合相应的标准、规范，具备规范管理措施。

2.技术要求

2.1供应商提供的运营管理服务必须满足采购人要求，按专业化的要求配置管理服务人员，持证上岗；根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格；

2.2供应商需制定完备的人员管理和考核制度；

2.3供应商需制定完善、规范的安全操作流程，建立相关应急预案；

2.4供应商实施涉及人身安全的作业，应当具备相应资质。由采购人直接委托的专业作业，供应商应对其作业尽到监督管理的义务；

2.5供应商需接受有关政府部门的监督、指导，并接受采购人的监督，建议，采购人有权撤销供应商不合格的相关工作人员，供应商须及时更换和补充服务人员；

2.6供应商不得将合同义务全部或部分转包他人；

2.7开展有效的文化活动和便利服务工作；

2.8对采购人的公用设施不得擅自占用和改变使用功能；

2.9供应所需负责建立、健全本项目档案，完善资料留存记录；

2.10供应商的工作人员不得有任何违法记录，人员流动率不超过5%；

2.11供应商承担负责的工程类小修及养护需更换配件时，配件由采购人购买。供应商应采购人要求对服务范围内新增加设施设备进行维保时，采购人承担供应商增加或超出维保期而产生的维保费用；

2.12按照采购人要求，供应商对现有运行设备、设施实地勘察结果，本合同在履行期间，当出现非管理原因造成的设备设施老化，不能够继续使用，供应商以书面形式提前向采购人提出更新报告，更新费用（含安装调试）由采购人承担；

2.13供应商拟派人员需经正式培训方可上岗工作，对于国家明令持证上岗的相关专业岗位持证上岗率应达到100%；

2.14供应商拟派人员应按时上岗，衣着整洁，遵守工作规定；

2.15供应商需制定完善的员工考核标准及相关考核计分表格；

2.16供应商拟派人员必须服从采购人的规章制度及管理。

3.运营管理服务费的形式：包干制；

3.1供应商拟派人员工资、五险一金、法定及节假日加班和替班、平日加班、夜班补助、社保金、特殊岗位补贴、福利费（含体检费）、仪器设备费、培训费、上缴税金、管理费、服装费、体检费用（包括特殊岗位附加体检费用，如健康证、传染病检查等相关检查等）、食宿费等均由供应商承担，采购人不再另行支付其他费用；

3.2供应商应综合考虑本年度内物价上涨的因素及各种经济安全风险；

3.3采购人不统一组织现场勘查，供应商自行安排，费用和风险自行承担。

4.人员要求

4.1电工：

拟派所有电工均需具有特种设备操作证（低压电工）证书

4.2锅炉运行人员

拟派所有锅炉运行人员需具有特种设备作业人员证（锅炉司炉证G1）证书

4.3机动车驾驶员

拟派所有机动车驾驶员需具有机动车驾驶证（C1或C1以上级别）

5.所需人员人数明细表：

5.1服务期间：2025年9月1日—2026年8月31日

| 序号 | 岗位名称 | 人员配置数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯司机 | 24 |
| 2 | 综合维修 | 12 |
| 3 | 电工 | 9 |
| 4 | 锅炉房值守 | 4 |
| 5 | 话务员 | 5 |
| 6 | 库房管理员 | 2 |
| 7 | 机动车驾驶员 | 4 |
| 合计 |  | 60 |

5.2服务期间：2026年9月1日—2026年11月30日

| 序号 | 岗位名称 | 人员配置数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯司机 | 24 |
| 2 | 综合维修 | 12 |
| 3 | 电工 | 9 |
| 4 | 锅炉房值守 | 4 |
| 5 | 话务员 | 5 |
| 6 | 库房管理员 | 2 |
| 7 | 机动车驾驶员 | 4 |
| 合计 |  | 60 |

5.3服务期间：2026年12月1日—2027年8月31日

| 序号 | 岗位名称 | 人员配置数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯司机 | 24 |
| 2 | 综合维修 | 12 |
| 3 | 电工 | 10 |
| 4 | 锅炉房值守 | 4 |
| 5 | 话务员 | 5 |
| 6 | 库房管理员 | 2 |
| 7 | 机动车驾驶员 | 4 |
| 合计 |  | 61 |

6.岗位明细及岗位职责简要

| 序号 | 岗位名称 | 工作时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯司机 | 全年（包括工作日及非工作日）上午8时至下午17时：17人同时在岗 |
| 2 | 综合维修 | 工作日的工作时间：6人同时在岗； 其他时间：2人同时在岗 |
| 3 | 电工 | 工作日的工作时间：6人同时在岗（2026年12月1日—2027年8月31日为7人同时在岗）； 其他时间：1人同在岗 |
| 4 | 锅炉房值守 | 工作日的工作时间：1人在岗； 其他时间：1人同在岗（采购人目前有6人，与投标人的4人一同参与值班） |
| 5 | 话务员 | 工作日的工作时间：2人同时在岗； 其他时间：1人同在岗 |
| 6 | 库房管理员 | 工作日的工作时间：2人同时在岗； |
| 7 | 机动车驾驶员 | 工作日的工作时间：4人同时在岗；其他时间：1人在岗（采购人目前有2人，与投标人的4人一同参与值班） |