北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目第三包（第二次）公开招标公告

一、项目基本情况

- 项目编号/包号：2504-HXTC-IS1180/3

- 项目名称：北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目

- 项目预算金额：799.029183万元、项目最高限价（如有）： / 万元

- 采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 单位 | 规格 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 96孔无裙边PCR板 | 60.18124 | 盒 | 20块/盒 | 3 | 1、适用于（设备）：热循环仪、基因分析仪、DNA 分析仪； 2、经过认证，无 RNA 酶/无 DNA 酶； 3、透明孔底便于观察样品； 4、聚丙烯材料 5、最大孔容积为 0.2 mL；工作容积0.1 mL 6、有条形码 | 是 |
|  | 0.25%胰蛋白酶-EDTA 溶液 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 3 | 1、主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。 2、pH值（酸碱度）7.0-7.6。 3、用途：将贴壁细胞从培养基表面移除。 4、无菌过滤，储存温度-10至-40℃，避免反复冻融。 5、成分含有酚红。 | 是 |
|  | 0.4%的台盼兰 |  | 支 | 5g/支 | 3 | 1、主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。 2、用途：细胞活力测定，0.4％台盼蓝溶液染色可根据细胞吸收或排除染料的能力来区分死细胞和活细胞。 3、储存干燥的室温环境。 | 是 |
|  | 50 – 1,250 µL袋装吸头 |  | 盒 | 1,000个(4包×250个)/盒 | 3 | 1、 吸头尺寸需匹配科所已购置的Eppendorf移液器。 2、 吸头可耐受高温高压灭菌程序（温度不低于 121℃，时间不少于 20 分钟） 3、吸头量程容量在50 – 1,250 µL L, 长度103 mm； 4、 细长的伸缩或加长吸头 | 是 |
|  | 细胞裂解缓冲液 |  | 支 | 100mL/支 | 3 | 1、适用ELISA、蛋白质印迹和抗体微球免疫测定 （Luminex） 应用的细胞提取物； 2、用于总蛋白提取，并利用基于去垢剂的裂解，无需机械细胞破碎； 3、有助于保留酶测定或免疫测定所需的蛋白质结构和功能； 4、存储温度：-5 至 -30℃ | 是 |
|  | 1％的溴甲酚紫指示剂 |  | 支 | 5g/支 | 1 | 1、主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。 2、被用作酵母培养基中的一种pH指示剂，可从黄色（5.2）变为紫色（6.8）。 3、粉末，储存温度室温。 4、pH值5.2-6.8 (黄色至紫色)。 | 是 |
|  | 1.5 mL透明聚丙烯无菌微量离心管 |  | 盒 | 500支/盒 | 5 | 1、最大离心力14,000xg； 2、具有弹簧锁盖； 3、可用于注射器针头插入取样； 4、具有磨砂盖表面以及书写的侧面磨砂标记区； 5、不含RNase/DNase，无热原 | 是 |
|  | 0.5 – 10 mL袋装吸头 |  | 盒 | 200个(2包×100个)/盒 | 3 | 1、吸头可 121℃高温高压灭菌不少于 20 分钟； 2、量程0.5 – 10 mL, 长度165 mm； 3、细长的伸缩或加长吸头 | 是 |
|  | 188 非离子表面活性剂 (100X) |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 1、一种非离子表面活性剂，用于控制悬浮培养物中的剪切力； 2、可用于减少搅拌培养物中的泡沫形成并减少玻璃上的细胞贴壁； 3、浓度：100 X； 4、细胞类型：哺乳动物细胞； 5、无菌过滤 | 是 |
|  | 1000ul盒装灭菌蓝枪头 |  | 箱 | 50盒/箱 | 3 | 1、经认证不含RNase/DNase； 2、无热原； 3、收尖； 4、无菌； 5、吸头适用于多种单通道和多通道移液器，可与大多数常见品牌的移液器兼容 | 是 |
|  | 100mm细胞培养皿 |  | 箱 | 20个/包，25包/箱 | 3 | 1、生长表面积约为55cm²； 2、实际生长表面直径不小于83mm； 3、高度为20mm； 4、聚苯乙烯制成； 5、经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能； 6、经过γ-辐照灭菌，经认证无热原； 7、带有凸出小珠，便于堆放； 8、具有透气孔，提供持续的气体交换 | 是 |
|  | 10 mL移液器吸头 |  | 箱 | 100/包，20包/箱 | 3 | 1、经认证不含RNase/DNase； 2、无热原； 3、收尖； 4、适用于我中心现有Gilson P10 mL和MLA移液器 | 是 |
|  | 10ul盒装灭菌枪头 |  | 箱 | 50盒/箱 | 3 | 1、经认证不含RNase/DNase； 2、无热原； 3、收尖； 4、微量； 5、吸头适用于多种单通道和多通道移液器； | 是 |
|  | HBSS （10X）Hank's 平衡盐溶液 |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。主要用于细胞培养取材时组织块的漂洗、细胞的漂洗、配制其他试剂等。储存于室温。 | 是 |
|  | 15 mL聚丙烯 (PP) 离心管锥形底，带螺旋盖，架装 |  | 箱 | 50/管架，500架/箱 | 1 | 1、黑色印制刻度和大块白色标记区； 2、最大RCF为12,000xg； 3、无菌，无热原且不含DNase/RNase | 是 |
|  | 1mol/LHCL |  | 支 | 500g/支 | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作，用来调节溶液的pH值。浓度为32 wt. %。 | 是 |
|  | 胰蛋白酶 (2.5%)（10×） |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 1、胰蛋白酶溶液被广泛用于细胞解离、常规细胞培养传代以及初生组织解离； 2、细胞类型：哺乳动物细胞； 3、浓度：10 X； 4、添加剂：无酚红； 5、无菌过滤； 6、pH7.1 - 8 | 是 |
|  | 2.5％TritonX-100 |  | 支 | 50mL/支 | 1 | 1、主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。 2、储存温度室温。 3、为非离子型的表面活性剂和乳化剂，用于裂解细胞以提取蛋白和细胞器。 4、可通透活细胞膜用于转染。 5、密度1.06g/mL（25℃），pH值9.7。 | 是 |
|  | 200mM的 L-谷氨酰胺溶液 |  | 支 | 100mL/支 | 3 | 1、主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。 2、作为细胞培养主要能源的培养基。 3、L-谷氨酰胺干粉和冷冻溶液十分稳定。液体培养基或储存液中的 L-谷氨酰胺分解相对较快。使用前，需要补充含 L-谷氨酰胺的培养基。 4、无菌过滤，储存温度-20℃。 | 是 |
|  | 200ul盒装灭菌黄枪头 |  | 箱 | 50盒/箱 | 3 | 1、通用移液器吸头； 2、斜尖，铰链式吸头盒； 3、无菌 | 是 |
|  | 20ul盒装灭菌枪头 |  | 箱 | 50盒/箱 | 3 | 1、含滤芯，抑制并阻挡气溶胶； 2、滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头； 3、不含RNase/DNase； 4、无热原； 5、无菌 | 是 |
|  | 2mol/L Tris-HCl 缓冲液（pH8.0） |  | 支 | 100mL/支 | 2 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。Tris/Tris HCl缓冲液的pH缓冲范围介于7.0 - 9.0之间。 | 是 |
|  | 2-巯基乙醇 |  | 支 | 100mL/支 | 1 | 1、主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。常用作有机反应中的还原剂。 2、储存温度2-8℃。 3、pH值4.5-6 (20℃, 500 g/L) | 是 |
|  | 3.5cm培养皿 |  | 箱 | 10套/袋*230袋/箱 | 2 | 1、无菌； 2、无酶，无热原； 3、透明度高； 4、聚苯乙烯PS材质； 5、用于微生物或菌种培养； 6、3.5cm | 是 |
|  | 3.5cm培养皿 |  | 箱 | 10套/袋*230袋/箱 | 2 | 1、无菌 2、3.5cm | 是 |
|  | 0.1 – 5 mL 袋装吸头 |  | 盒 | 500个(5包×100个)/盒 | 3 | 1、吸头可在不低于121℃下高温高压灭菌20分钟及以上； 2、量程范围0.1–5 mL,长度120 mm； 3、我中心现有Eppendorf移液器配套耗材 | 是 |
|  | 0.2 – 5 mL 袋装吸头 |  | 盒 | 300个(3包×100个)/盒 | 6 | 1、吸头可在不低于121℃下高温高压灭菌20分钟及以上； 2、量程0.2–5 mL, 长度165 mm； 3、我中心现有Eppendorf移液器配套耗材 | 是 |
|  | 聚丙烯 (PP) 离心管，锥形底，带螺旋盖 |  | 箱 | 25个/包，500包/箱 | 5 | 1、黑色印制刻度和大块白色标记区； 2、最大RCF为12,000xg； 3、无菌，无热原且不含DNase/RNase | 是 |
|  | 5ml无色离心管 |  | 箱 | 250只/包，5包/箱 | 3 | 1、不含 RNase 和 DNase； 2、不含内毒素； 3、最大 14000 × g RCF； 4、帽（卡扣帽）； 5、锥形底管； 6、聚丙烯 | 是 |
|  | 5ml圆底离心管 |  | 包 | 300只/包 | 3 | 1、用于细胞培养液中细胞的离心分离； 2、圆底连盖，可单手操作； 3、管体有刻度； 4、非灭菌，可高温高压灭菌 | 否 |
|  | 60mm细胞培养皿 |  | 箱 | 20个/包，25包/箱 | 3 | 1、生长表面积约为21 cm²； 2、实际生长表面直径≥52mm； 3、高度为15mm； 4、聚苯乙烯制成； 5、经过γ-辐照灭菌，经认证无热原； 6、带有凸出小珠，便于堆放； 7、具有透气孔，提供持续的气体交换 | 是 |
|  | 6cm培养皿 |  | 箱 | 26套/袋*40袋/箱 | 3 | 1、 材质：聚苯乙烯，透明，一次性使用 2、无菌，可用于微生物培养 3、直径：6 cm | 是 |
|  | 6-硫代鸟嘌呤6-TG |  | 瓶 | 250mg/瓶 | 3 | 1、用途：用于HGPRT基因突变试验。在中国仓鼠肺成纤维细胞培养 V79 的突变和存活试验中作为选择标记。 2、CAS号：154-42-7 3、纯度≥98% | 是 |
|  | 75%医用酒精 |  | 箱 | 500ml/瓶，20瓶/箱 | 5 | 1、用途：用于实验操作表面消毒； 2、浓度：75% | 否 |
|  | 75cm²长方形斜颈细胞培养瓶 |  | 箱 | 5个/包，20包/箱 | 2 | 1、75cm²的生长面积； 2、由光学透明的聚苯乙烯制成； 3、可用于细胞/组织培养 4、100%完整性检测； 5、经过γ-辐照灭菌； 6、无热原； | 是 |
|  | 95%乙醇 |  | 箱 | 500ml/瓶，20瓶/箱 | 4 | 1. 纯度：分析纯 2、浓度：95% | 否 |
|  | 96孔板(U形底) |  | 箱 | 1个/包，50包/箱 | 3 | 1、圆底孔，总体积为330µL； 2、工作体积为75至200µL； 3、带凝结环的单向板盖； 4、经过γ-辐照灭菌，经认证无热原； 5、独立的字母数字编码便于区分孔； 6、独立包装 | 是 |
|  | 9cm培养皿 |  | 箱 | 10套/袋*50袋/箱 | 3 | 1、无菌； 2、无酶，无热原； 3、透明度高； 4、聚苯乙烯PS材质； 5、用于微生物或菌种培养； 6、9cm | 是 |
|  | A10灯 |  | 个 | 个 | 1 | 光氧化紫外线灯是我中心现有A10® TOC检测仪的替换灯。可通过光致氧化作用减少超纯水中的总有机碳(TOC)含量。 | 是 |
|  | 低凝胶温度的琼脂糖 |  | 瓶 | 25g/瓶 | 1 | 低熔点 | 是 |
|  | BCA蛋白浓度测定试剂盒 |  | 瓶 | 500次/瓶 | 1 | 1、检测浓度下限10μg/ml，最小检测蛋白量0.2μg，待测样品体积为1-20μl； 2、适配酶标仪、普通的分光光度计测定 | 否 |
|  | PAGE预制胶(Bis-Tris, 8-20%, 10孔) |  | 盒 | 10块/盒 | 2 | 1、镀膜塑料板预制胶，采用MOPS或MES电泳缓冲系统，40-60分钟可完成电泳； 2、电泳后蛋白条带平整、清晰、细腻、锐利，几乎没有边缘效应；提供不同浓度的梯度胶和固定浓度胶。梯度胶的浓度包括4-15%、4-20%、8-16%和8-20%；固定浓度胶包括8%、10%、12%和15%； 3、预制胶无需配制，即开即用，去掉梳子即可上样； 4、预制胶兼容市场上主流的小型电泳槽 | 否 |
|  | Brij® L23 (聚氧乙烯十二烷醚)溶液 |  | 支 | 10ml/支 | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。用作非离子表面活性剂，降低空白吸收率，防止浑浊。浓度为30%(w/v)，溶剂为水。 | 是 |
|  | 全自动血液凝固分析装置用反应杯(SU40) |  | 盒 | 3000个/盒 | 1 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂 2、保证仪器数据的准确性 3、与实验室质控数据一致性 | 是 |
|  | CASY Clean 清洗液 |  | 套 | 500mL /瓶，3瓶/套 | 1 | 清洗细胞计数仪内管道用。室温储存。 | 是 |
|  | CASY Clean 清洗液 |  | 套 | 500mL /瓶，3瓶/套 | 1 | 规格：100次/500ml.细胞计数仪内专用试剂。主要用作缓冲液，悬浮细胞用。室温储存。 | 是 |
|  | CASY-Ton 缓冲液 |  | 桶 | 10L/桶 | 1 | 规格：200次/500ml.细胞计数仪内专用试剂。主要用作缓冲液，悬浮细胞用。室温储存。 | 是 |
|  | CASY-TTC型细胞计数仪液流管路 |  | 组 | 组 | 1 | 细胞计数仪内管道用。 | 是 |
|  | CASY样品杯 |  | 套 | 1800个/套 | 1 | 规格：15ml/个。细胞计数仪内专用试剂。放置细胞溶液用，供细胞计数仪计数细胞。室温储存。 | 是 |
|  | CCK-8试剂盒 |  | 盒 | 2500次/盒 | 1 | 1、可以用于细胞因子等诱导的细胞增殖检测，也可以用于抗癌药物等对细胞有毒试剂诱导的细胞毒性检测，或一些药物诱导的细胞生长抑制检测； 2、水溶性，可省去后续的溶解步骤； 3、在同一块96孔板内完成。不必洗涤细胞，不必收集细胞 | 否 |
|  | CCK-8试剂盒Cell Counting Kit-8 |  | 盒 | 30mL/盒 | 2 | 1、用途：基于 WST-8 而广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的比色检测试剂盒。 2、-20℃-4℃保存 | 是 |
|  | 清洗液(CL-50 CELLCLEAN) |  | 盒 | 50ml/盒 | 3 | 用途：用于我中心现有希森美康Sysmex XT-2000i仪器上。用于仪器关机保养，去除仪器管路细胞碎片及蛋白。 | 是 |
|  | 血细胞分析用稀释液 |  | 箱 | 20L/箱 | 3 | 用途：用于我中心现有希森美康Sysmex XT-2000i仪器上。用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 | 否 |
|  | 中国仓鼠肺细胞CHL冻存细胞 |  | 支 | 100000个/支 | 1 | 1、细胞形态：成纤维细胞样 2、生长特性：贴壁 3、培养环境：空气，95%；CO2，5%；37℃ 4、冻存条件：55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO；液氮 5、消化时间：2-3min 6、传代比例：1：3-1：4 | 是 |
|  | 中国仓鼠肺细胞CHL冻存细胞 |  | 瓶 | 1×106细胞/培养瓶 | 2 | 1、.细胞形态：成纤维细胞样 2、生长特性：贴壁 3、培养环境：空气，95%；CO2，5%；37℃ 4、冻存条件：55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO；液氮 5、消化时间：2-3min 6、传代比例：1：3-1：4 | 否 |
|  | 中国仓鼠肺细胞CHL细胞专用培养基 |  | 盒 | 125mL×4/盒 | 5 | 1、适用于细胞类型：原代成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞； 2、含添加剂：高糖、L-谷氨酰胺、酚红； 3、无菌过滤； 4、血清含量：10%； 5、储温度范围：2-8℃（避光）；运输条件：常温 | 否 |
|  | 15 mL离心管 |  | 箱 | 500个(10包×50个)/箱 | 3 | 1、管盖标记区域，浅颜色平盖； 2、可与多种离心机转子、混匀仪及摇床适配； 3、无菌、无热原、无 DNase、RNase 和 DNA | 是 |
|  | 50 mL离心管 |  | 箱 | 500个(20包×25个)/箱 | 3 | 1、管盖标记区域，浅颜色平盖； 2、可与多种离心机转子、混匀仪及摇床适配； 3、无菌、无热原、无 DNase、RNase 和 DNA | 是 |
|  | 50 mL试剂储液槽 |  | 包 | 5个/包 | 5 | 1、白色聚苯乙烯制成； 2、适用于多通道移液器重复加样； 3、无菌 | 是 |
|  | 100 mL试剂储液槽 |  | 箱 | 5个/包，40包/箱 | 2 | 1、适用于为多通道移液器重复加样； 2、由改性聚苯乙烯 (白色) 制成； 3、无菌； 4、一次性用品 | 是 |
|  | DAPI荧光染料 |  | 支 | 1mL/支 | 1 | 1、用于并行检测特异性靶标与荧光显微镜检查或高内涵筛选 (HCS) 荧光抗体； 2、激发波长：341±3 nm（与 dsDNA 结合时接近 360 nm）； 3、发射波长：452±3 nm（与 dsDNA 结合时为 456 至 460 nm）； 4、消光系数：347 nm 处 > 30,600/M cm，溶于甲醇中； 5、纯度：通过 HPLC 法测定，240 nm 处 > 95%； 6、溶解度：> 1 mg/mL，溶于水中；化合物可溶于 DMF、水和各种非磷酸盐水性缓冲液； 7、反应性基团：无；与双链 DNA 的小沟结合 | 是 |
|  | Gibco Dulbecco 改良的 Eagle 培养基/F12 营养混合液 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 5 | 1、应用于多种哺乳类细胞的培养 2、作为无血清培养基的基础，也适用于低血清含量下哺乳动物细胞的培养以及克隆密度培养 3、PH：7.2～7.4 4、包含添加剂：L-谷氨酰胺、碳酸氢钠、D-葡萄糖、丙酮酸钠、酚红 5、不含添加剂：HEPES | 否 |
|  | DMEM培养基（Dulbecco's 改良 Eagle 培养基） |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 5 | 1、适用细胞类型：原代成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞； 2、不含添加剂：丙酮酸钠、HEPES； 3、含添加剂：高糖、L-谷氨酰胺、酚红； 4、细胞系：HeLa、293、Cos-7 和 PC-12； 5、无菌过滤； 6、血清含量：标准血清添加； 7、容量：500mL/瓶； 8、葡萄糖浓度：4500mg/L； 9、储温度范围：2- 8℃（避光）；运输条件：常温 | 是 |
|  | 血液分析仪用质控品e-CHECK(XE) |  | 瓶 | 4.5 mL/瓶 | 2 | 用途：用于我中心现有希森美康Sysmex XT-2000i仪器上，对全血细胞计数（CBC）、白细胞分类（DIFF）、网织红细胞（RET）和有核红细胞（NRBC）参数测量进行质量控制。 | 是 |
|  | EMEM培养基 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 3 | 1、用于细胞培养、细胞增殖。 2、无菌 3、500ml/瓶，含有Earle’s平衡盐溶液，非必需氨基酸，2mM L-谷氨酰胺，1mM丙酮酸钠和1500mg/L碳酸氢钠 4、存储条件2℃- 8℃ | 是 |
|  | 溴化乙锭Ethidium bromide |  | 个 | 250 mg/个 | 1 | 1、CAS编号：1239-45-8； 2、纯度：≥99.85% | 是 |
|  | 庆大霉素硫酸盐 |  | 瓶 | 250mg/瓶 | 2 | 无菌 | 是 |
|  | Giemsa 染液 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 1 | 1、主要应用于血液和骨髓涂片染色。当 Giemsa 染液对血涂片进行染色时，白细胞的细胞核和细胞质将呈现特征性的蓝色或粉红色。 2、染料成分为天青和伊红。 3、一般由A和B两种液体组成，A是吉姆萨染液，B为磷酸盐缓冲液。 4、室温存储。 | 是 |
|  | 哺乳动物细胞培养添加剂 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 2 | 1、L-谷氨酰胺的替代品，具有更好的稳定性，改善细胞健康； 2、减少有毒氨的积累； 3、改善细胞活力和生长情况； 4、适合于哺乳动物细胞的贴壁和悬浮培养； 5、在室温下稳定并且为即用型 | 是 |
|  | glycine甘氨酸 |  | 瓶 | 100g/瓶 | 1 | 1、CAS号: 56-40-6。是一种蛋白质氨基酸，在生物化学和生理学中发挥多种作用。可用于毒理学试验如TK基因突变试验 2、纯度≥99%。 | 是 |
|  | HBSS（1X）Hank's 平衡盐溶液 |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 1 | 1、用于多种细胞培养应用；如解离前洗涤细胞；运输细胞或组织样品；稀释细胞进行计数；制备试剂； 2、添加剂不含：丙酮酸铵； 3、添加剂包含：钙、镁离子、葡萄糖、酚红； 4、pH6.7 - 7.8； 5、无菌 | 是 |
|  | HBSS，无钙、无镁Hank's 平衡盐溶液 |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 2 | 1、添加剂：不含丙酮酸钠、无钙、无镁； 2、无动物来源； 3、浓度：1 X； 4、应用：解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品、稀释细胞进行计数和制备试剂； 5、容量：500 mL； 6、适用于哺乳动物细胞培养； 7、环保功能：绿色可持续包装； 8、渗透压范围：235 - 295 mOsm/kg； 9、pH范围：6.7 - 7.8； 10、酚红指示剂：酚红； 11、运输条件：室温； 12、无菌：无 | 是 |
|  | HEPES缓冲液Hank's 平衡盐溶液 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 2 | 在-20°C下可保存不少于3年。 | 是 |
|  | hypoxanthine次黄嘌呤 |  | 瓶 | 1g/瓶 | 2 | 用途：用于TK基因突变试验 | 是 |
|  | IL-1β 酶联免疫试剂盒（Human） |  | 个 | 1盒/个 | 1 | 采用体外酶联免疫吸附测定法，定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的白细胞介素1β含量。储存于-20℃。 | 是 |
|  | IL-1β酶联免疫试剂盒 |  | 盒 | 96测试/盒 | 1 | 采用体外酶联免疫吸附测定法，定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的白细胞介素1β含量。储存于-20℃。 | 是 |
|  | IL-1β酶联免疫试剂盒 |  | 盒 | 96测试/盒 | 1 | 规格：96T/盒。用于定量测定人血清、血浆中的白细胞介素1β含量。储存于-20℃。采用体外酶联免疫吸附测定法，定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的白细胞介素1β含量。 | 是 |
|  | L5178y冻存细胞 |  | 瓶 | 1×106个细胞/培养瓶 | 2 | 1、细胞形态：淋巴母细胞样 2、生长特性：悬浮细胞 3、培养环境：空气，95%；CO2，5%；37℃ 4、冻存条件：55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO；液氮 5、传代密度：3×10^5-1×10^6cells/mL | 否 |
|  | L5178y细胞专用培养基 |  | 盒 | 125mL×4/盒 | 5 | 1、细胞类型：原代成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞、HUVEC、平滑肌细胞； 2、含添加剂：高糖、L-谷氨酰胺、酚红； 3、无菌过滤； 4、标准血清添加； 5、储温度范围：2- 8℃（避光）；运输条件：常温 | 否 |
|  | methotrexate氨甲喋呤 |  | 瓶 | 1mL/瓶 | 2 | 1、CAS号: 59-05-2 2、 1.0 mg/mL甲醇溶于1ml得0.1N NaOH。 3、是一种抗代谢和抗叶酸药物。可用于TK基因突变试验 | 是 |
|  | MicroAmp™ Fast 光学 96 孔反应板（带有条形码），0.1 mL |  | 盒 | 20块/盒 | 2 | 1、适配我中心现有ABI7500、Q5、Q7型号荧光定量PCR仪； 2、用于核酸扩增实验，PCR/qPCR板的“裙边”是板周围的板； 3、需要在30分钟内获得重现性、特异性和灵敏度良好的 PCR 结果； 4、每块反应有独特序列化、用户和设备均可读的 8 字符编号标签（条形码） | 是 |
|  | millipak终端滤器 |  | 个 | 个 | 2 | 用于我中心现有 Elix® Advantage 净水系统。反渗透（RO）水用于实验室，主要用于一般冲洗、洗衣机和高压灭菌器的给水，或作为纯水和超纯水净化系统的给水等应用。 | 是 |
|  | MTT（噻唑蓝） |  | 支 | 100mg/支 | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作，用于细胞增殖的检测。 MTT产生一种淡黄色的溶液，通过活细胞的线粒体脱氢酶将其转化为深蓝色、不溶于水的MTT福尔马赞。该蓝色晶体可溶于酸化异丙醇，可采用比色法测定其570 nm处的强度。粉末，储存温度2-8°C。 | 是 |
|  | N-乙酰半胱氨酸酰胺（NAC） |  | 支 | 5mg/支 | 1 | 38520-57-9，97% | 否 |
|  | PBS缓冲液 |  | 箱 | 500ml/瓶，10瓶/箱 | 1 | 1、添加剂：无钙、无镁； 2、分类：无动物来源； 3、稀释：1X； 4、溶液类型：磷酸盐缓冲盐水； 5、适用于：解离前洗涤细胞；稀释细胞进行计数和制备试剂；运输细胞或组织； 6、渗透压范围：280 - 315 mOsm/kg； 7、pH：7.4； 8、酚红指示剂：无酚红； 9、无菌； 10、储存温度范围：15-30℃； 11、用途：PBS（磷酸盐缓冲液）为平衡盐溶液，适用于各种细胞培养应用 | 是 |
|  | PBS缓冲液 |  | 瓶 | 1000mL/瓶 | 1 | 1、添加剂：不含丙酮酸钠、钙、镁离子、酚红 2、适用于（应用）：哺乳动物细胞培养 3、pH：7.2 4、适用于：解离前洗涤细胞；稀释细胞进行计数和制备试剂；运输细胞或组织； 5、渗透压氛围：280 - 320 mOsm/kg | 是 |
|  | PBS缓冲液 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 5 | 1、添加剂：无钙、无镁； 2、分类：无动物来源； 3、稀释：1X； 4、溶液类型：磷酸盐缓冲盐水； 5、适用于：解离前洗涤细胞；稀释细胞进行计数和制备试剂；运输细胞或组织； 6、渗透压范围：280 - 315 mOsm/kg； 7、pH：7.4； 8、酚红指示剂：无酚红； 9、无菌； 10、储存温度范围：15-30℃； 11、用途：PBS（磷酸盐缓冲液）为平衡盐溶液，适用于各种细胞培养应用 | 是 |
|  | 苯甲基磺酰氟溶液 (100mM) |  | 瓶 | 10ml/瓶 | 1 | 1、分子式：C7H7FO2S。 2、分子量：174.19。 3、原理：通过磺化丝氨酸蛋白酶反应位点的丝氨酸残基中的羟基残基发挥抑制作用。 4、产品浓度：100mM。 5、有效浓度：0.1-1mM。 | 否 |
|  | 血细胞分析用染色液 RET-SEARCH(II) |  | 箱 | 稀释液：1000mL×1；染色液：12mL×1；2瓶/箱 | 4 | 用途：用于对血细胞进行染色，从而观察器形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 | 是 |
|  | RIPA 裂解和提取缓冲液 |  | 瓶 | 250ml/瓶 | 1 | 1、无需自行装配和制备组成部分； 2、可与许多应用兼容，包括报告基因检测、蛋白检测、免疫检测和蛋白纯化； 3、可提取细胞质、细胞膜和细胞核蛋白； | 是 |
|  | RNAi质粒 |  | 支 | 支 | 2 | -20℃保存 | 否 |
|  | 1640 培养基 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 5 | 1、适用于多种哺乳动物细胞，包括 HeLa 细胞、Jurkat 细胞、 MCF-7 细胞、PC12 细胞、PBMC 细胞、星形胶质细胞和癌细胞； 2、添加剂包含：高糖, L-谷氨酰胺, HEPES：, 酚红, 丙酮酸钠, 低碳酸氢钠； 3、细胞类型：白血病细胞； 4、浓度：1 X | 是 |
|  | RPMI1640培养液（无小牛血清，无酚红） |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 2 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作，被用作维持细胞系的培养基并作为不同细胞的培养基，在处理干细胞或低密度培养细胞时使用该培养基。无菌过滤，储存温度2-8℃。 | 是 |
|  | RPMI1640培养液（无小牛血清，有酚红） |  | 瓶 | 500mL/瓶 | 4 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作，被用作维持细胞系的培养基并作为不同细胞的培养基。无菌过滤，储存温度2-8°C。 | 是 |
|  | 大鼠S9微粒体酶 |  | 份 | 10管/份 | 2 | 1、用途：大鼠肝S9代谢活化系统是经过酶诱导剂处理的肝脏所提取的带有辅助因子和微粒体部分的测试系统。 2、可用于TK基因突变试验和体外哺乳类细胞染色体突变试验 3、含有S9混悬液和Mix混合物。 4、存储条件-70℃到-80℃ | 否 |
|  | SA 缓冲液 |  | 瓶 | 250mL /瓶 | 2 | 用于免疫毒理实验中血清等样品稀释。用蒸馏水稀释至1×后使用。储存于2-8℃。 | 是 |
|  | SA 缓冲液 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 2 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。免疫毒理实验中血清等样品稀释最常用的试剂。主要由氯化钠、巴比妥、巴比妥钠、氯化钙、氯化镁、碳酸氢钠等组成。用蒸馏水稀释至1×后使用。储存于2-8℃。 | 是 |
|  | SA 缓冲液 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 用于免疫毒理实验中血清等样品稀释。用蒸馏水稀释至1×后使用。储存于2-8℃。 | 是 |
|  | SA 缓冲液 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。免疫毒理实验中血清等样品稀释最常用的试剂。主要由氯化钠、巴比妥、巴比妥钠、氯化钙、氯化镁、碳酸氢钠等组成。用蒸馏水稀释至1×后使用,稀释液应在12h内使用。储存于2-8°C。 | 是 |
|  | SB 203580（吡啶基咪唑） |  | 支 | 1mg/支 | 1 | 是一种吡啶基咪唑，可抑制MAPKAP激酶-2的活化，以及在体内抑制热休克蛋白（HSP）27对IL-1、细胞应激和细菌内毒素的反应磷酸化。浓度≥98% (HPLC)。固体，储存于-20℃。 | 是 |
|  | 血细胞分析仪用校准品 SCS-1000 |  | 瓶 | 2.0mL/瓶 | 2 | 用途：用于我中心现有希森美康Sysmex XT-2000i仪器上。对全血细胞计数的白细胞（WBC）、红细胞（RBC）、血红蛋白（HGB）、压积（HCT）、血小板（PLT）项目进行校准。 | 是 |
|  | Seahorse XF24胰岛捕获板 |  | 盒 | 6块/盒 | 2 | 用于我中心现有Seahorse XFe24 分析仪。FluxPak Mini 包括 6 个 XFe24 探针板、10 个 XF24 细胞培养微孔板、1 瓶 500 mL 的 Seahorse XF 校准液。 | 是 |
|  | siRNA 系列转染试剂 |  | 支 | 0.5mL/支 | 2 | riboFECT CP 缓冲液(10倍浓度), 0.5mL | 否 |
|  | 磷酸酯酶抑制剂 |  | 瓶 | 2g/瓶 | 1 | 1、用途：用于抑制蛋白去磷酸化或促进蛋白的磷酸化激活，在提取细胞或组织蛋白时常用于保持蛋白的磷酸化状态。 2、分子式：Na3VO4 3、分子量：183.91 4、纯度：不低于99.9% | 否 |
|  | 血细胞分析用溶血剂 |  | 桶 | 5L/桶 | 3 | 用途：用于我中心现有希森美康Sysmex XT-2000i仪器上。用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 | 否 |
|  | 血细胞分析用染色液 STROMATOLYSER-4DS |  | 袋 | 42ml/袋 | 3 | 用途：用于我中心现有希森美康Sysmex XT-2000i仪器上。用于对血细胞进行染色，从而观察器形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。 | 是 |
|  | 血细胞分析用溶血剂 |  | 桶 | 5L/桶 | 3 | 用途：用于我中心现有希森美康Sysmex XT-2000i仪器上。用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数或血红蛋白定量测定。 | 否 |
|  | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER |  | 盒 | 5L/盒 | 3 | 用途：用于我中心现有希森美康Sysmex XT-2000i仪器上。用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、从而便于血红蛋白定量测定。 | 是 |
|  | 24 孔板的细胞培养插件 |  | 箱 | 48个/箱 | 2 | 1、细胞培养插件 用于 24 孔板； 2、TC处理； 3、无热原性，无细胞毒性； 4、采用自提升槽型； 5、孔密度：2 x 106 cm-²； 6、培养面积：33.6 mm²； 7、工作容积：0.4 ml - 1.2 ml； 8、无菌 | 是 |
|  | thymidine胸腺嘧啶核苷 |  | 瓶 | 1g/瓶 | 2 | 1、胸苷又称为嘧啶脱氧核苷。脱氧胸苷是DNA中存在的核苷。CAS号: 50-89-5。 2、粉剂，纯度≥99%。用途：用于制备THMG（胸腺嘧啶、次黄嘌呤、甘氨酸、甲氨蝶呤）和THG储备液，清洁小鼠淋巴瘤细胞 | 是 |
|  | TK基因突变试剂盒 |  | 盒 | 20mL*36测试/盒 | 2 | 1、 试剂盒包含小鼠淋巴瘤细胞（L5178Y）、诱导S9、三氟胸苷和阳性底物等成分。 2、检测终点是TK基因的突变。 3、保存条件:≤-70℃ | 否 |
|  | TNF-α 酶联免疫试剂盒(Human) |  | 盒 | 96测试/盒 | 1 | 采用体外酶联免疫吸附测定法，定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的TNF-α含量。储存于-20℃。 | 是 |
|  | TNF-α 酶联免疫试剂盒(Human) |  | 个 | 1盒/个 | 1 | 采用体外酶联免疫吸附测定法，定量测定人血清、血浆、细胞培养物上清液和尿液中的TNF-α含量。储存于-20℃。 | 是 |
|  | 曲拉通 X-100 |  | 瓶 | 50ml/瓶 | 2 | 用于裂解细胞以提取蛋白和细胞器。它还可通透活细胞膜用于转染。 | 是 |
|  | Trizma® 盐酸溶液 |  | 个 | 100ml/个 | 1 | 一系列 TRIZMA 碱和 TRIZMA HCl 的预混合溶液，为 Tris 缓冲液提供常用的 pH 值。不必混合或调节 pH 值。保证精确度 ± 0.1 个 pH 单位。 | 是 |
|  | TRIzol™ 试剂 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 0 | 1、用于从样本中分离 RNA、DNA 和蛋白； 2、样品类型：细菌, 血液, 细胞, 植物样本, 组织, 病毒样本, 酵母； 3、即用型试剂； 4、纯化时间：1小时 | 是 |
|  | V79-4细胞 |  | 支 | 100000个/支 | 1 | 1、中国仓鼠肺细胞。可贴壁生长。可于含有10%小牛血清的DMEM培养基，5%二氧化碳环境中生长。传代比例：1:2-1:4 2、可于-80℃或液氮条件下保存。 3、用途：用于HGPRT基因突变试验 | 是 |
|  | 二抗稀释液 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 1、能有效减少二抗的非特异性结合； 2、能有效提升稀释后二抗的稳定保存时间； 3、100ml包装的Western二抗稀释液可以稀释10个或10次二抗 | 否 |
|  | 一抗稀释液 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 1、能有效减少一抗的非特异性结合； 2、能有效提升稀释后一抗的稳定保存时间； 3、100ml包装的Western一抗稀释液可以稀释10个或10次一抗 | 否 |
|  | Western及IP细胞裂解液 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 1、可以用于动物、植物的细胞或组织样品，也可以用于真菌或细菌样品； 2、细胞裂解液的主要成分为20mM Tris(pH7.5)，150mM NaCl，1% Triton X-100，以及sodium pyrophosphate，β-glycerophosphate，EDTA，Na3VO4，leupeptin等多种抑制剂； 3、有效抑制蛋白的降解，并维持原有的蛋白间相互作用； 4、-20℃保存，一年有效 | 否 |
|  | 一抗二抗去除液 |  | 瓶 | 250ml/瓶 | 1 | 1、使用一抗二抗去除液，去除一抗二抗，方便重新利用使用过的膜检测其它蛋白； 2、需大约15-20分钟可实现蛋白膜的重复使用，然后可以进行封闭等后续的Western操作； 3、不会导致转移到膜上的蛋白的损失 | 否 |
|  | 校准品 |  | 支 | 1ml/支 | 2 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂； 2、保证仪器定标； 3、保证仪器数据的准确性； 4、与实验室质控数据一致性 2-8度保存 | 是 |
|  | 丙酮 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作，丙酮是一种极性非质子有机溶剂，是一种高挥发性无色液体。浓度≥99.5%，接近分析纯。 | 是 |
|  | 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合物(通用型 , 50X) |  | 瓶 | 2ml/瓶 | 1 | 1、用于细胞或组织蛋白提取的蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物组合； 2、EDTA为单独包装 | 否 |
|  | 蛋白酶抑制剂混合物(通用型, 100X) |  | 支 | 1ml/支 | 1 | 1、浓度：100X 2、包含200mM AEBSF, 30μM Aprotinin, 13mM Bestatin, 1.4mM E64和1mM Leupeptin 3、规格：1ml | 否 |
|  | 刀豆蛋白A（ConA） |  | 支 | 2mg/支 | 2 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作，刺激巨噬细胞，促进细胞因子的产生。冻干粉，储存温度2-8℃。 | 是 |
|  | 定标液（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 包 | 50×2mL/包 | 1 | 复合型标准品12mmol/L， 50×2mL，小型试剂管 | 是 |
|  | 对乙酰氨基酚（APAP） |  | 瓶 | 500mg/瓶 | 1 | 1、分子式：C8H9NO2 2、分子量：151.16 3、纯度：HPLC≥98% 4、用途：是一种选择性环氧合酶-2 (COX-2) 的抑制剂,还是一种有效的肝N-乙酰转移酶 2 (NAT2) 抑制剂 | 否 |
|  | 二硫代索糖醇DTT |  | 盒 | 10*0.5mL/盒 | 1 | 二硫苏糖醇是用于蛋白质分析的一种有效还原剂。 | 是 |
|  | 番茄红素 |  | 瓶 | 1mg/瓶 | 1 | 深红色粉末，避光-20℃保存，保质期为24个月。原料来源：提取茄科植物番茄的新鲜果实。 | 是 |
|  | 番茄红素晶体(浓度为96％） |  | 袋 | 10克/袋 | 1 | 深红色粉末，避光干燥通风，保质期为24个月。原料来源：提取茄科植物番茄的新鲜果实。 | 否 |
|  | 反渗透膜 |  | 个 | 个 | 1 | 用于我中心现有 Elix® Advantage 净水系统。反渗透（RO）水用于实验室，主要用于一般冲洗、洗衣机和高压灭菌器的给水，或作为纯水和超纯水净化系统的给水等应用。 | 是 |
|  | 反转录试剂盒（GoScript™ Reverse Transcriptase） |  | 盒 | 100反应/盒 | 2 | 1、原理：基于 M-MLV 逆转录酶，连同专为 qPCR 设计的先进缓冲液技术，合成 cDNA 第一链。 2、反应次数：100 rxn 3、RNA模板用量最高可为5µg总RNA或500ng poly(A)+RNA。 | 是 |
|  | 吩嗪二甲酯硫酸盐（PMS） |  | 支 | 500mg/支 | 1 | 1、主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。 2、PMS通过（烟酰胺腺嘌呤二核苷酸）NADH和（烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸）NADPH进行非酶促还原。 3、用作琥珀酸脱氢酶底物溶液的成分/诱导红细胞悬浮液中的超氧化物自由基产生/研究其对红细胞变形能力的影响。 4、粉末，储存温度-20℃。 | 是 |
|  | 氟化钠 |  | 瓶 | 5g/瓶 | 1 | CAS号: 7681-49-4,99% | 否 |
|  | 甘油 |  | 箱 | 500ml/瓶，20瓶/箱 | 5 | 1、用途：用于组织标本染色透明； 2、分析纯，纯度≥99.0% 3、储存条件：常温 | 否 |
|  | 肝素钠 |  | 支 | 1g/支 | 1 | 1、纯度：＞99％ 2、酶活/效价：≥140单位/毫克 3、溶解性：50mg/mL in 生理盐水 | 否 |
|  | 红细胞裂解液（1X） |  | 瓶 | 200ml/瓶 | 2 | 规格：200ml/瓶。主要用于经酶消化分散的组织细胞的分离纯化等实验中红细胞的去除。2-8℃保存。 | 是 |
|  | 槲皮素 |  | 瓶 | 5mg/瓶 | 1 | 1、CAS号：117-39-5； 2、纯度：≥95%（HPLC）； 3、室温储存 | 否 |
|  | 花生凝集素 |  | 瓶 | 1mg/瓶 | 5 | 1、粉末； 2、储存温度：-20℃ | 是 |
|  | 滑膜细胞培养基 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 3 | 1、无酚红。 2、为正常人类滑膜细胞体外培养设计的适于其生长的培养基。 3、是经灭菌的液体培养基，包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质和低浓度胎牛血清(2%)。 4、该培养基缓冲体系为重碳酸盐，在含5%CO2的细胞培养箱中平衡后pH值为7.4。 | 否 |
|  | 滑膜细胞培养基 Synoviocyte Medium |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 3 | 1、含酚红。 2、该培养基缓冲体系为重碳酸盐，在含5%CO2的细胞培养箱中平衡后pH值为7.4。 | 是 |
|  | 滑膜细胞培养基 Synoviocyte Medium（内含3种配件，10 ml 胎牛血清+5 ml细胞生长添加物 SGS+5 ml 青/链霉素） |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 3 | 1、含有酚红。 2、为正常人类滑膜细胞体外培养设计的适于其生长的培养基。是经灭菌的液体培养基，包含必需和非必需氨基酸、维生素、有机和无机化合物、激素、生长因子、微量矿物质和低浓度胎牛血清(2%)。 3、该培养基缓冲体系为重碳酸盐，在含5%CO2的细胞培养箱中平衡后pH值为7.4。 | 是 |
|  | 环磷酰胺 |  | 瓶 | 100mg/瓶 | 3 | 1、用途：用于遗传毒性试验阳性对照物质； 2、储存条件：4-8℃ | 否 |
|  | 缓冲液 Dade Owren's Veronal Buffer |  | 盒 | 10瓶 x 15ml/盒 | 2 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂 2、保证仪器数据的准确性 3、与实验室质控数据一致性 4、10 x 15ml | 是 |
|  | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) Dade Actin Activated Cephaloplastin Reagent |  | 盒 | 10 瓶x 2ml/盒 | 4 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂 2、保证仪器数据的准确性 3、与实验室质控数据一致性 4、10 x 2ml | 是 |
|  | 几丁质酶 |  | 瓶 | 5U/瓶 | 3 | 1、CAS编号：232-578-7； 2、灰链霉菌来源； 3、水中溶解度：0.9-1.1mg/ml； 4、储存温度：-20℃ | 是 |
|  | 甲醇 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 3 | 1、CAS编号: 67-56-1。 2、无水级,99.8%,H2O≤100ppm。 3、用途：用于体外哺乳类细胞染色体畸变试验 | 否 |
|  | 甲基磺酸甲酯MMS |  | 瓶 | 5g/瓶 | 1 | 1、CAS号: 66-27-3，纯度≥99%， 2、DNA 加合物；优先地将甲基加合到 DNA 的 7-鸟嘌呤，也可加合到 3-腺嘌呤和 3-鸟嘌呤。 3、用途：用于遗传毒性试验阳性对照物质； | 是 |
|  | 钾离子（K）测定试剂盒（丙酮酸激酶法） |  | 盒 | R1:2×50ml R2:1×45ml/盒 | 1 | 1、用途：用于实验动物血液生化测定标准品 2、满足我中心现有7600日立生化分析仪的使用要求 3、规格：R1:2×50ml R2:1×45ml | 否 |
|  | 姜黄素 |  | 瓶 | 100g/瓶 | 1 | 458-37-7，分析纯 | 否 |
|  | 酒精棉片 |  | 箱 | 12cm*12cm/片，50片/盒，10盒/箱 | 3 | 1、用途：用于实验操作表面消毒； 2、储存条件：常温 | 否 |
|  | 卡诺氏固定液 |  | 个 | 100ml/个 | 2 | 保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌的生长，主要成分乙醇、冰醋酸 | 是 |
|  | 抗生素——抗真菌 (100X) |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 1、用于防止细胞培养受到细菌污染； 2、可防止细胞培养物受到真菌污染； 3、浓度：100 X； 4、培养类型：哺乳动物细胞培养 | 是 |
|  | 蓝盖瓶 |  | 盒 | 250ml/个，10个/盒 | 2 | 1、瓶身：高硼硅玻璃，瓶盖：PP材质； 2、可耐不低于140℃高温； 3、带精确刻度； 4、带书写区域； 5、瓶身透明，带导流环，螺纹盖，广口； 6、瓶身多种形状：圆形瓶身，方形瓶身，锥形瓶身 | 是 |
|  | 蓝盖瓶 |  | 盒 | 1000ml/个，10个/盒 | 2 | 1、瓶身：高硼硅玻璃，瓶盖：PP材质； 2、可耐不低于140℃高温； 3、带精确刻度； 4、带书写区域； 5、瓶身透明，带导流环，螺纹盖，广口； 6、瓶身多种形状：圆形瓶身，方形瓶身，锥形瓶身 | 是 |
|  | 蓝盖瓶 |  | 盒 | 500ml/个，10个/盒 | 2 | 1、瓶身：高硼硅玻璃，瓶盖：PP材质； 2、可耐不低于140℃高温； 3、带精确刻度； 4、带书写区域； 5、瓶身透明，带导流环，螺纹盖，广口； 6、瓶身多种形状：圆形瓶身，方形瓶身，锥形瓶身 | 是 |
|  | 蓝盖瓶 |  | 盒 | 100ml/个，10个/盒 | 2 | 1、瓶身：高硼硅玻璃，瓶盖：PP材质； 2、可耐不低于140℃高温； 3、带精确刻度； 4、带书写区域； 5、瓶身透明，带导流环，螺纹盖，广口； 6、瓶身多种形状：圆形瓶身，方形瓶身，锥形瓶身 | 是 |
|  | 邻苯二甲酸酯（DEHP） |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 1 | 1、邻苯二甲酸酯是一种非挥发性溶剂，主要用作聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和聚异戊二烯（PI）等聚合物的增塑剂。 2、CAS编号：117-81-7； 3、性状：液体； 4：纯度：≥99.5%，密度：0.985 g/mL（25°C） ； 5、4℃避光运输保存 | 是 |
|  | 磷酸盐缓冲液 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 2 | 1、适用于各种细胞培养应用，例如解离前清洗细胞、运输细胞或组织样品； 2、稀释细胞进行计数和制备试剂； 3、渗透压：280 - 320 mOsm/kg； 4、pH：7.2； 5、无菌过滤； 6、不含添加剂：钙 、镁离子 、 酚红、丙酮酸钠 | 是 |
|  | 蓝盖瓶 |  | 盒 | 100ml/个，10个/盒 | 2 | 1、瓶身：高硼硅玻璃，瓶盖：PP材质； 2、可耐不低于140℃高温； 3、带精确刻度； 4、带书写区域； 5、瓶身透明，带导流环，螺纹盖，广口； 6、瓶身多种形状：圆形瓶身，方形瓶身，锥形瓶身 | 是 |
|  | 磷酸盐缓冲液（DPBS） |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 2 | 是常用的缓冲液。储存于 2-8℃。 | 是 |
|  | 氯化钙溶液 Calcium Chloride Solution |  | 盒 | 10 x 15ml/盒 | 1 | 我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂，10 x 15ml， 2-8℃保存 | 是 |
|  | 氯化钾 |  | 瓶 | 1kg/瓶 | 1 | 1、CAS编号: 7447-40-7.纯度≥98%。 有苦咸味。有吸湿性。1g溶于2.8ml水。 2、用途：用于体外哺乳类细胞染色体畸变试验 | 否 |
|  | 马血清 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 1 | 1、种属：马； 2、形式：液体； 3、热灭活； 4、储存条件：≤-10℃； 5、运输条件：冰冻； 6、适合用来研究特定种类细胞的分化 | 是 |
|  | 没食子酸丙酯 |  | 个 | 100g/个 | 1 | 在荧光显微术中用作抗淬灭剂，以减少罗丹明和荧光素等荧光探针的光漂白。用甘油:PBS (9:1) 配成 0.1M 的溶液 | 是 |
|  | 氯化钾 |  | 瓶 | 1kg/瓶 | 1 | 1、CAS编号: 7447-40-7.纯度≥98%。 有苦咸味。有吸湿性。1g溶于2.8ml水。 2、用途：用于体外哺乳类细胞染色体畸变试验 | 否 |
|  | 钠离子（Na）测定试剂盒（半乳糖苷酶法） |  | 盒 | R1:2×45ml R2:1×40ml/盒 | 1 | 1、用途：用于实验动物血液生化测定标准品 2、规格：R1:2×45ml R2:1×40ml 3、满足我中心现有7600日立生化分析仪的使用要求 | 否 |
|  | 纳米钯颗粒 |  | 瓶 | 5ml/瓶 | 2 | 1、纳米钯材料，颗粒尺寸：15-25 nm； 2、溶剂：水 3、表面修饰：PVP； 4、状态 ：棕黑色液体 | 否 |
|  | 尿十项试纸 |  | 桶 | 125条/桶 | 2 | 尿液分析仪检测专用。需常温保存，勿贮存于冰箱内。 | 是 |
|  | 凝血酶时间测定试剂盒(凝固法)Test Thrombin Reagent |  | 盒 | 试剂:10*5mL 缓冲液:1*50mL/盒 | 3 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂 2、试剂:10*5mL 3、缓冲液:1*50mL 4、2-8℃保存 5、保证仪器数据的准确性 6、与实验室质控数据一致性 | 是 |
|  | 凝血酶原时间测定试剂盒(凝固法) Thromborel S |  | 盒 | 10 x 4ml/盒 | 3 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂 2、10 x 4ml 3、2-8℃保存 4、保证仪器数据的准确性 5、与实验室质控数据一致性 | 是 |
|  | 质控品 Dade Ci-Trol 1 |  | 盒 | 10 x 1ml/盒 | 1 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂 2、10 x 1ml 3、2-8℃保存 4、保证仪器质控 5、保证仪器数据的准确性 6、与实验室质控数据一致性 | 是 |
|  | 培养瓶(25cm2) |  | 箱 | 20个/包，10包/箱 | 3 | 1、斜颈透气盖； 2、25cm²的生长面积； 3、材质：聚苯乙烯制成； 4、100%完整性检测； 5、经过γ-辐照灭菌； 6、无热原 | 是 |
|  | 柠檬酸钠修饰纳米钯颗粒 |  | 瓶 | 2.5ml/瓶 | 1 | 屏蔽电极膜，用于我中心现有C_Line 机型 | 否 |
|  | 葡聚糖 （来源于肠系膜明串珠菌） |  | 瓶 | 50g/瓶 | 1 | 1、又称右旋糖酐，能够活化巨噬细胞、嗜中性白血球等，因此能提高白细胞素、细胞分裂素和特殊抗体的含量，全面刺激机体的免疫系统。 2、粉末，水中溶解度: 100 mg/mL。 | 是 |
|  | 屏蔽电极膜 |  | 个 | 个 | 1 | 我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套耗材。 | 是 |
|  | 葡萄糖/乳酸质控液 |  | 包 | 25×1ML/包 | 1 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套试剂； 2、ReadConnorm 葡萄糖/乳酸质控血清（已稀释，小型试剂管（即用型），即开即用） | 是 |
|  | 葡萄糖电极膜（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 个 | 个 | 2 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套耗材； 2、芯片式葡萄糖电极膜II型 | 是 |
|  | 全自动血液凝固分析装置清洗液 |  | 盒 | 50mlx1/盒 | 3 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂 2、保证仪器数据的准确性 3、与实验室质控数据一致性 | 是 |
|  | 琼脂 |  | 支 | 500g/支 | 1 | 1、CAS号：9002-18-0； 2、粉末； 3、储存温度：室温； 4、等级：可用于分子生物学实验； 5、凝胶强度：600-1200g/cm2 (1.5%, 20℃)； 6、来源：藻类 | 是 |
|  | 琼脂糖 |  | 支 | 10g/支 | 1 | 1、CAS号：9012-36-6； 2、粉末； 3、储存温度：室温； 4、等级：用于分子生物学实验； 5、凝胶强度：≥1200g/cm2 (1% gel)； 6、来源于藻类 | 是 |
|  | 葡萄糖电极膜（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 个 | 个 | 3 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套耗材； 2、芯片式葡萄糖电极膜II型 | 否 |
|  | 秋水仙碱 |  | 瓶 | 20mg/瓶 | 1 | 1、CAS编号: 64-86-8。 2、纯度≥98%。避光,干燥保存。 3、抗有丝分裂剂。用途：用于体外哺乳类细胞染色体畸变试验 | 否 |
|  | 人滑模细胞 Human Synoviocytes |  | 瓶 | 5 x 10^5个细胞/瓶 | 1 | 1、人滑膜细胞提取于人滑膜组织，原代冻存。 2、每管含有细胞数>5×105cells/ml，此细胞通过CD90和Fibronectin免疫荧光染色验证，经测试不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。 3、细胞可以15倍增。 | 是 |
|  | 人滑膜成纤维细胞 |  | 瓶 | 5 x 10^5个细胞/瓶 | 1 | 1、人滑膜细胞提取于正常人滑膜组织。 2、每管含有细胞数>5×105cells/ml，此细胞通过CD90和Fibronectin免疫荧光染色验证，经测试不含有HIV-1、HBV、HCV、支原体、细菌、酵母和真菌。 | 否 |
|  | 乳酸电极膜（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 个 | 个 | 2 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套耗材； 2、芯片式乳酸电极膜II型，用于C_Line 机型 | 是 |
|  | 乳酸锂 |  | 支 | 50g/支 | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作，用酶法测定乳酸。使容器保持密闭，储存在干燥通风处。 | 是 |
|  | 三（羟甲基）氨基甲烷 |  | 个 | 100g/个 | 1 | pKa为8.1 (25℃)，用于Tris-乙酸盐-EDTA(TAE) 和Tris-硼酸盐-EDTA(TBE)等缓冲液配方，适用于将 pH 值维持在大多数生物体的生理范围内 (pH 7-9)。Tris碱可单独用作缓冲液，也可用作混合缓冲液（包括Tris-EDTA (TE)缓冲液、TAE缓冲液和TBE缓冲液）配方的成分。 | 是 |
|  | 三氟胸苷 |  | 瓶 | 50mg/瓶 | 5 | 1、CAS编号: 70-00-8。规格或纯度: ≥98%， -20℃储存,充氩。 2、三氟胸苷 (TFT) 是一种用于研究胸苷激酶特异性和动力学的底物。磷酸化后的 TFT 可掺入 DNA，诱导 DNA 损伤 | 否 |
|  | 十二烷基硫酸钠SDS |  | 瓶 | 25g/瓶 | 2 | 用于各种科学应用，特别是分子生物学、生物化学和细胞生物学研究。用于增溶和蛋白质变性，适用于PAGE变性应用。 大多数蛋白质以1.4 g SDS/g 蛋白质的比例结合SDS。 | 是 |
|  | 水箱空气过滤器 |  | 个 | 个 | 1 | 空气过滤器用于过滤进入水储罐的空气。随着储罐中的水被排空，进入系统的空气将通过过滤器。 空气过滤器包含纯化介质组合，用于去除可能降低所存储的纯水质量的空气污染物。 过滤器的滤柱由聚丙烯、聚醚砜（PES）和苯乙烯-丙烯腈（SAN）制成。滤柱在无二氯甲烷（DCM）的环境中组装。 | 是 |
|  | 胎牛血清 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 1 | 1、用途：基础细胞培养、专业研究和特定检测 2、内毒素水平：≤5 EU/mL。 3、血红蛋白水平：≤20 mg/dL 4、来源：胎牛 5、无菌过滤。 6、≤-20℃保存和运输。 | 是 |
|  | 维生素E聚乙二醇琥珀酸酯（D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate） |  | 瓶 | 1ml /瓶 | 2 | 1、CAS号:9002-96-4； 2、10 mM 溶于 1 mL二甲基亚砜； 3、可用于分子生物学实验 | 是 |
|  | 维生素E聚乙二醇琥珀酸酯（D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate） |  | 瓶 | 5g/瓶 | 1 | 1、CAS号:9002-96-4； 2、浓度：α-生育酚含量≥25%； 3、水中溶解度：1g/10 mL； 4、等级：可用于分子生物学实验； 5、纯度：≥98% | 是 |
|  | 维生素E聚乙二醇琥珀酸酯（D-α-Tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate） |  | 瓶 | 500mg/瓶 | 1 | 1、CAS号:9002-96-4； 2、浓度：α-生育酚含量≥25%； 3、水中溶解度：1g/10 mL； 4、等级：可用于分子生物学实验； 5、纯度：≥98% | 是 |
|  | 无菌脱纤维鸡血 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 主要用于鸡红细胞的制备。储存于-20℃，1个月内有效。 | 否 |
|  | 无菌脱纤维豚鼠血 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 主要用于抗体的制备。储存于-20℃，1个月内有效。 | 否 |
|  | 无菌脱纤维羊血 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 主要用于绵羊红细胞的制备。储存于-20℃，1个月内有效。 | 否 |
|  | 系统液（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 瓶 | 0.5L/瓶 | 3 | 我中心现有仪器专用试剂葡萄糖/乳酸系统液 | 是 |
|  | 细胞冻存液 |  | 瓶 | 20ml/瓶 | 2 | 1、无菌。 2、含有DMSO、葡萄糖等各种细胞营养成分，适用于各种常见和肿瘤动物细胞株，冻存的细胞可在-80℃长期保存，无需经过程序性降温过程。 3、常温运输，短期4℃保存，有效期一年；长期-20℃保存，有效期两年。 | 是 |
|  | 系统液（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 瓶 | 0.5L/瓶 | 3 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套试剂； 2、葡萄糖/乳酸系统液 | 是 |
|  | 细胞冻存液 |  | 瓶 | 50ml/瓶 | 3 | 1、无菌。 2、含有DMSO、葡萄糖等各种细胞营养成分，适用于各种常见和肿瘤动物细胞株，冻存的细胞可在-80℃长期保存，无需经过程序性降温过程。 3、常温运输，短期4℃保存，有效期一年；长期-20℃保存，有效期两年。 | 是 |
|  | 细胞活性氧检测试剂盒 |  | 盒 | 500次/盒 | 2 | 1、利用荧光探针DCFH-DA进行活性氧检测的试剂盒； 2、提供活性氧阳性对照试剂Rosup，可完成活性氧的检测； | 否 |
|  | 细胞培养用12孔板 |  | 箱 | 20个/包，25包/箱 | 2 | 1、平底； 2、带凝结环的单向板盖； 3、独立的字母数字编码； 4、统一尺寸； 5、细胞粘附性能佳； 6、经过γ-辐照灭菌； 7、无热原 | 是 |
|  | 细胞培养用24孔板 |  | 箱 | 1个/包，100包/箱 | 2 | 1、平底； 2、带凝结环的单向板盖； 3、独立的字母数字编码； 4、统一尺寸； 5、细胞粘附性能佳； 6、经过γ-辐照灭菌，独立包装； 7、无热原 | 是 |
|  | 细胞培养用6孔板 |  | 箱 | 1个/包，50包/箱 | 2 | 1、平底； 2、带凝结环的单向板盖； 3、独立的字母数字编码； 4、统一尺寸； 5、可达到最佳细胞粘附性能； 6、经过γ-辐照灭菌； 7、无热原 | 是 |
|  | 细胞培养用96孔板 |  | 箱 | 1个/包，100包/箱 | 2 | 1、平底，总体积为360µL； 2、工作体积为75至200µL； 3、细胞粘附性能佳； 4、带凝结环的单向板盖； 5、经过γ-辐照灭菌，无热原； 6、独立的字母数字编码； 7、独立包装 | 是 |
|  | 细胞松弛素B |  | 瓶 | 200μl/瓶 | 3 | 1、CAS编号: 14930-96-2。 2、规格或纯度: 现成溶液,10mg/mL in DMSO。 3、-20°C储存 | 否 |
|  | 纤维蛋白原测定试剂(凝固法) Dade Thrombin Reagent |  | 盒 | 10 x 1ml/盒 | 4 | 1、我中心现有sysmex CA1500 血凝仪专用试剂 2、10 x 1ml，2-8度保存 3、保证仪器数据的准确性 4、与实验室质控数据一致性 | 是 |
|  | 线粒体活性染色试剂盒 |  | 盒 | 3*10ml/盒 | 1 | 1、规格：3*10ml 2、用途：适用于各种线粒体（动物、人体、植物、昆虫等）制备物的功能检测。 3、包含：保存液、染色液、清理液 | 否 |
|  | 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1) |  | 盒 | 100次/盒 | 1 | 1、以JC-1为荧光探针，检测细胞、组织或纯化的线粒体膜电位变化的试剂盒，可以用于早期的细胞凋亡检测； 2、对于六孔板中的样品，试剂盒共可以检测100个样品；对于12孔中的样品，试剂盒共可以检测200个样品； 3、-20℃保存。JC-1(200X)需避光保存，并尽量避免反复冻融。超纯水和JC-1染色缓冲液(5X)也可4℃保存 | 否 |
|  | 硝基氯化四氮唑（INT） |  | 支 | 250mg/支 | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作,用于细胞染色\多种脱氢酶比色分析中的电子受体。粉末，储存温度2-8℃。≥98%（薄层色谱） | 是 |
|  | 胎牛血清 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 5 | 1、用途：基础细胞培养、专业研究和特定检测 2、内毒素水平：≤5 EU/mL。 3、血红蛋白水平：≤20 mg/dL 4、来源：新西兰 | 是 |
|  | 秀丽线虫转基因线虫株 |  | 皿 | 1株/皿 | 2 | 全球唯一商品化秀丽隐杆线虫购买网站：Caenorhabditis Genetics Center (https://cgc.umn.edu/) | 是 |
|  | 眼科剪 |  | 把 | 把 | 5 | 采用不锈钢材料制成，具有高硬度和耐腐蚀性，能够精确剪切细小的组织和血管，10cm直尖 | 否 |
|  | 眼科剪 |  | 把 | 把 | 5 | 采用不锈钢材料制成，具有高硬度和耐腐蚀性，能够精确剪切细小的组织和血管，10cm弯尖 | 否 |
|  | 眼科镊 |  | 把 | 把 | 5 | 采用不锈钢材料制成，具有高硬度和耐腐蚀性，能够精确剪切细小的组织和血管，10cm弯带齿 | 否 |
|  | 眼科镊 |  | 把 | 把 | 5 | 采用不锈钢材料制成，具有高硬度和耐腐蚀性，能够精确剪切细小的组织和血管，10cm直带齿 | 否 |
|  | 一次性针头微孔滤膜 |  | 盒 | 250个/盒 | 3 | 1、孔径：0.2微米； 2、无菌；3：亲水 | 是 |
|  | 一次性注射器 |  | 盒 | 1ml/支，100支/盒 | 5 | 1、用途：用于实验动物染毒注射 2、储存条件：常温 3、无菌 无热原 4、不锈钢针头 | 否 |
|  | 一次性注射器 |  | 盒 | 2ml/支，100支/盒 | 2 | 1、用途：用于实验动物染毒注射 2、储存条件：常温 3、无菌 无热原 4、不锈钢针头 | 否 |
|  | 一次性注射器 |  | 盒 | 3ml/支，100支/盒 | 2 | 1、用途：用于实验动物染毒注射 2、储存条件：常温 3、无菌 无热原 4、不锈钢针头 | 否 |
|  | 一次性注射器 |  | 盒 | 5ml/支，100支/盒 | 2 | 1、用途：用于实验动物染毒注射 2、储存条件：常温 3、无菌 无热原 4、不锈钢针头 | 否 |
|  | 一次性注射器 |  | 盒 | 10ml/支，100支/盒 | 1 | 1、用途：用于实验动物染毒注射 2、储存条件：常温 3、无菌 无热原 4、不锈钢针头 | 否 |
|  | 一次性注射器 |  | 盒 | 20ml/支，100支/盒 | 1 | 1、用途：用于实验动物染毒注射 2、储存条件：常温 3、无菌 无热原 4、不锈钢针头 | 否 |
|  | 医用骨剪 |  | 把 | 把 | 2 | 不锈钢手术骨剪，16cm直 | 否 |
|  | 医用骨剪 |  | 把 | 把 | 2 | 不锈钢手术骨剪，18cm直 | 否 |
|  | 医用手术剪 |  | 把 | 把 | 10 | 不锈钢手术剪，16cm直尖 | 否 |
|  | 医用手术剪 |  | 把 | 把 | 10 | 不锈钢手术剪，12.5cm 直尖 | 否 |
|  | 医用手术剪 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术剪，18cm 直尖 | 否 |
|  | 医用手术剪 |  | 把 | 把 | 10 | 不锈钢手术剪，14cm直尖 | 否 |
|  | 医用手术剪 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术剪，12.5cm 弯尖 | 否 |
|  | 医用手术镊 |  | 把 | 把 | 10 | 不锈钢手术镊，12.5cm 弯头 | 否 |
|  | 医用手术镊 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术镊，14cm 直头 | 否 |
|  | 医用手术镊 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术镊，16cm直头 | 否 |
|  | 医用止血钳 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术止血钳，14cm弯 | 否 |
|  | 医用止血钳 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术止血钳，16cm弯 | 否 |
|  | 医用止血钳 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术止血钳，12.5cm弯 | 否 |
|  | 医用止血钳 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术止血钳，12.5cm弯头 | 否 |
|  | 医用止血钳 |  | 把 | 把 | 5 | 不锈钢手术止血钳，12.5cm直头 | 否 |
|  | 胰蛋白酶 |  | 瓶 | 100mg/瓶 | 1 | 1、用途：细胞解离、常规细胞培养传代以及初生组织解离； 2、内含0.05%EDTA 和酚红； 3、细胞类型：哺乳动物细胞； 4、浓缩：1X； 5、无菌； 6、储存温度范围：-5- -20℃； 7、PH值范围：7.1-8； | 是 |
|  | 胰蛋白酶中和溶液 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 1、用途：用于细胞培养，中和胰蛋白酶的消化作用。 2、储存温度范围：-5- -20℃； 3、PH值范围：7.1-8 | 是 |
|  | 胰酶 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 1 | 1、用途：细胞解离、常规细胞培养传代以及初生组织解离； 2、内含0.05%EDTA 和酚红； 3、细胞类型：哺乳动物细胞； 4、浓缩：1X； 5、无菌； 6、储存温度范围：-5- -20℃； 7、PH值范围：7.1-8； | 是 |
|  | 乙二胺四乙酸 溶液 |  | 瓶 | 100ml/瓶 | 2 | 用于去除细胞洗涤和悬浮培养基中的钙。溶于不含钙和镁的 Dulbecco 磷酸盐缓冲盐水中 | 是 |
|  | 乙酸 |  | 瓶 | 500ml/瓶 | 2 | 1、CAS编号: 64-19-7。 2、室温存储。 | 是 |
|  | 异丙醇 |  | 支 | 1kg | 1 | 主要用于免疫功能学评价试验及相关科研工作。是一种具有甜味的水溶性脂肪醇，能和水自由混合，对亲油性物质的溶解力比乙醇强。密度0.785 g/mL（ 25℃）。 | 是 |
|  | 印度墨汁 |  | 瓶 | 100mL/瓶 | 1 | 葡萄糖/乳酸-红细胞溶解剂，配套20ul 毛细管。生物染色剂。储存于2-8℃。 | 是 |
|  | 预充试剂管-采集样本，即开即用（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 包 | 200 支1ml 试剂管/2×100 支毛细管/包 | 1 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套试剂； 2、葡萄糖/乳酸-红细胞溶解剂，配套20ul 毛细管 | 是 |
|  | 预纯化柱/Progard柱 |  | 个 | 个 | 1 | 采用配备Progard®TS2预处理套件的Milli-Q®、AFS®、RiOs™和Elix®水纯化系统生产的纯水，可用于各种实验室应用。 | 是 |
|  | 总超氧化物歧化酶（T-SOD）测定试剂盒（WST-1 法） |  | 盒 | 96T/盒 | 1 | 用WST-1法测定SOD活力；可96孔板直接操作；不受类SOD物质的干扰可测动物血液、组织、各种体液、灌流液等、各种培养细胞、细菌、植物组织 | 否 |
|  | 泵管（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 个 | 根 | 1 | 适配我中心现有EKF BIOSEN C-line葡萄糖乳酸分析仪 | 是 |
|  | 定标液（葡萄糖乳酸分析仪 |  | 包 | 50×2mL/包 | 1 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套试剂； 2、定标液； 3、50×2mL，小型试剂管 | 是 |
|  | 乳酸电极膜（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 个 | 个 | 4 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套耗材； 2、乳酸电极膜 | 是 |
|  | 微量采血管EDTA抗凝管 |  | 盒 | 100支/盒 | 10 | 0.5mL EDTA-K3抗凝管，一次性微量采血管，塑料试管 | 否 |
|  | 系统液（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 瓶 | 0.5L/瓶 | 5 | 适配我中心现有EKF BIOSEN C-line葡萄糖乳酸分析仪 | 是 |
|  | 一次性真空采血管-红帽普通管 |  | 板 | 100支/板 | 5 | 分离血清，5mL | 否 |
|  | 一次性真空采血管-血常规管 |  | 板 | 100支/板 | 5 | 血常规管,2mL | 否 |
|  | 一次性真空采血管-血凝管 |  | 板 | 100支/板 | 5 | 血凝管，柠檬酸钠1:9，1.8mL | 否 |
|  | 预充试剂管-采集样本，即开即用（葡萄糖乳酸分析仪） |  | 个 | 1ml/个 | 1 | 1、我中心现有BIOSEN C_Line乳酸葡萄糖分析仪配套试剂； 2、葡萄糖/乳酸-红细胞溶解剂，配套20ul 毛细管 | 是 |

- 合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕。

- 本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

  - 中小企业政策

■ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□ 本项目专门面向  □中小 □小微 企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__。

  - 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无

- 本项目的特定资格要求：

  - 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

  - 本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

  - 其他特定资格要求（如有）：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

- 时间：2025年_7_月_23 日至2025年_7 月_30 日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

- 地点：北京市政府采购电子交易平台

- 方式：供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

- 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年_8_月 13 日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦四层第三会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库【2020】46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

- 本项目的采购年限为年、预算金额为万元、当年安排数为万元。（本项目不适用）

- 其他事项：

3.1本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（本项目不适用）

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

3.1.1办理 CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.1.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“操作指南 ”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.1.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台 “用户指南 ”—“工具下载 ”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.1.4获取电子招标文件

供应商使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标 /采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

3.1.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.1.6提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.1.7电子开标

供应商在开标地点使用 CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

  - 采用线上获取招标文件，线下递交纸质投标文件的方式（本项目适用）

3.2.1办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

3.2.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.2.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

3.2.4获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标按资格审查无效处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：北京市疾病预防控制中心

地    址：北京市东城区和平里中街16号

联系方式：郝冲，010-64407307

- 采购代理机构信息

名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室

联系方式：修海龙、彭怡、成歌，010-63974645、010-63961210

- 项目联系方式

项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英

电话：010-63974645、010-63961210