招标公告

项目概况

北京朝阳医院2025年自有资金医用设备购置项目的潜在投标人应在http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home获取招标文件，并于2025年7月30日上午09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：0686-2511BI041847Z

2.项目名称：北京朝阳医院2025年自有资金医用设备购置项目

3.预算金额：人民币912.8万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 品目号 | 最高限价单价（万元） | 数量（台/套） | 最高限价总价（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型移动式C形臂X射线机 | 1-1 | 110 | 1 | 110 | 探测器具备双采集视野功能 |
| 2 | 足底压力步态评估系统 | 2-1 | 25 | 1 | 25 | 支持站立静态采集模式和步行动态采集模式 |
|  | 悬吊康复床 | 2-2 | 19.8 | 1 | 19.8 | 具备不同尺寸及强度的弹力绳 |
|  | 动静态平衡功能评估及训练系统 | 2-3 | 18 | 1 | 18 | 可用于赤足或穿鞋状态下的动静态平衡能力测试 |
|  | 高能量激光治疗仪 | 2-4 | 32 | 1 | 32 | 输出方式：手持式手柄按钮开关操作 |
|  | 全身关节活动评估训练系统 | 2-5 | 16 | 1 | 16 | 内存≥8G；硬盘≥256G |
| 3 | 关节镜系统 | 3-1 | 80 | 2 | 160 | 色温： 3000K~7000K |
|  | 关节镜手术器械 | 3-2 | 43 | 1 | 43 | 手术器械支持高温高压灭菌 |
| 4 | 色素浓度图分析仪 | 4-1 | 80 | 1 | 80 | 检测过程中具备血氧饱和度（SpO2）监测功能 |
|  | 射频消融治疗仪 | 4-2 | 20 | 1 | 20 | 具备功率控制和温度控制模式 |
| 5 | 病人监护仪 | 5-1 | 10 | 2 | 20 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级不低于IPX7 |
|  | 中心监护系统（遥测 1拖12） | 5-2 | 44 | 1 | 44 | 多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等 |
| 6 | 软式内镜洗消机 | 6-1 | 20 | 1 | 20 | 具备自动故障诊断功能，机器自动显示故障信息 |
|  | 电子鼻咽喉内窥镜 | 6-2 | 26 | 1 | 26 | 可整体浸泡消毒 |
| 7 | 心肺流转热交换水箱 | 7-1 | 45 | 1 | 45 | 设定温度后制冷及加热系统自动调节温度 |
|  | 医用电动病床 | 7-2 | 15 | 1 | 15 | 配蓄电池，在断电时供体位调节≥3小时 |
| 8 | 耳鼻喉综合治疗台 | 8-1 | 15 | 1 | 15 | 加热除雾装置：采用防尘装置；具备定时设置、人工控制开关 |
|  | 医用内窥镜摄像系统 | 8-2 | 30 | 1 | 30 | 具备区域设置调节，控制图像反光 |
|  | 体外冲击波碎石机 | 8-3 | 60 | 1 | 60 | B超定位系统：超声图像辅助一键对位功能 |
| 9 | 输尿管镜 | 9-1 | 8 | 3 | 24 | 器械通道具有反渗水功能 |
|  | 生物反馈刺激仪 | 9-2 | 20 | 1 | 20 | 系统噪声：≤1μV |
| 10 | 旋磨介入治疗设备 | 10-1 | 70 | 1 | 70 | 失速时会显示红色失速图标 |

5.合同履行期限：按采购人要求。

6.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，应具有合法的医疗器械经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品投标时，应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2025年7月9日至2025年7月16日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台。

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年7月30日上午09点30分（北京时间）。

地点：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位

3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线  400-699-7000

技术支持服务热线  010-86483801

3.1办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注 册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系 统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编 制工具”下载相关客户端。

3.4获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件（本项目不适用）

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件（本项目不适用）

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标（本项目不适用）

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属北京朝阳医院

地址：北京市朝阳区工体南路8号

联系方式：010-85231430

2.采购代理机构信息

名 称：北京国际贸易有限公司

地 址：北京市朝阳区建国门外大街甲3号

联系方式：010-85343456、010-85343434

3.项目联系方式

项目联系人：王靖萱、张娇、张珊、梁潇

电　话：010-85343456、010-85343434