第四章采购需求

一、工程名称：门诊楼一层二层诊区改造（心肺功能）工程

二、项目实施内容

建设规模：约164平方米

采购范围：拆除工程、装饰装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程等及图纸和工程量清单范围内的全部内容，以及后续根据采购人要求增加的洽商、签证等内容

★三、工期：90日历天，计划开工时间：2025年10月13日，计划竣工时间：2026年1月10日。

★四、施工地点：采购人指定地点

★五、质量标准：合格

★六、施工现场安全生产标准化管理目标等级：“达标”

★七、工程质量保修期限：24个月，自工程竣工验收合格交付使用之日起计算。

八、安全、文明施工等要求执行《京建发[2022]190号》文件的相关规定，应符合国家及北京市建设行政主管部门现行的、最新的关于安全文明施工措施方面有关文件的规定。

九、工程量清单

另册提供

十、图纸

另册提供

十一、技术标准和要求（技术标准和要求通用部分另册提供）

技术标准和要求专用部分

1.工程说明

1.1  工程概况

1.1.1  本工程基本情况；

（1）工程名称：门诊楼一层二层诊区改造（心肺功能）工程

（2）工程性质：建筑装修改造工程

（3）工程规模：约164㎡

（4）投资来源：自筹资金

（5）发包人名称：北京肿瘤医院

（6）招标代理机构：中招国际招标有限公司

1.1.2  本工程施工场地（现场）具体地理位置：北京市海淀区阜成路52号。

1.2  现场条件和周围环境

1.2.2  施工场地（现场）临时供水管径； 以现场实际情况为准

施工场地（现场）临时排污管径；  以现场实际情况为准

施工场地（现场）临时雨水管径；  以现场实际情况为准

施工场地（现场）临时供电容量（变压器输出功率）： 以现场实际情况为准

1.2.3  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据；

1、现场施工道路已通；

2、施工现场施工时的污水不得随意排放，承包人需按北京市安全文明施工规定处理；

3、场区为重点防火区，承包人要有针对性地采取相应防火消防措施；

4、承包人需按发包人要求对施工车辆、人员进行严格管理；

5、施工现场周边有医生和患者，承包人要注意避免扰民和民扰问题；

6、施工现场管理按照发包人相关规定执行。

1.3  地质及水文资料

现场地质及水文资料和信息数据：  /

2.承包范围

2.1  承包范围

2.1.1  承包人施工范围

2.1.1.1  本工程承包人施工的工程范围：拆除工程、装饰装修工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、消防工程、通风空调工程等及图纸和工程量清单范围内的全部内容，以及后续根据采购人要求增加的洽商、签证等内容。

2.1.1.2  承包人与其他独立承包人之间的工作界面划分：   /

2.1.2  承包范围内的暂估价材料和工程设备

2.1.2.2  承包人与暂估价材料和工程设备的供应商之间的工作界面划分：  /

2.1.3  承包范围内的暂列金额项目

2.1.3.4  关于暂列金额的其他说明：      /

2.2  发包人供应的材料和工程设备

2.2.2  承包人与发包人供应的材料和工程设备的供应商之间的工作界面划分如下： /

2.3  承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求：  /

4.质量要求

4.2  特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求： 所有用于本工程的材料，都必须符合设计要求、防火要求、环保要求和国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证与质量检测报告。承包人拟采用的所有材料必须是正规生产厂家生产的优等品，进入施工现场时须提供产品合格证书以及相应的检验报告；所有材料须由发包人进行质量验收和净化检测并有合格报告，合格后方可在工程中使用。

5.适用规范和标准

#### 5.1  适用本工程的国家、行业和地方规范、标准和规程：按国家和北京市现行设计和施工规范与验收标准执行。

6.安全文明施工

6.1  安全防护

6.1.2  在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（11）其他要求：   /

6.1.18  安全防护方面的其他要求：  本招标文件关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容：详见京建发[2021]404号及常态化疫情防控措施的通知京建发[2022]190号。

安全、文明施工等要求执行《京建发[2021]404号》及《常态化疫情防控措施的通知京建发[2022]190号》文件的相关规定，应符合国家及北京市建设行政主管部门现行的、最新的关于安全文明施工措施方面有关文件的规定。

6.2  临时消防

6.2.5  临时消防方面的其他要求：符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.3  临时供电

6.3.6  临时用电方面的其他要求：符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.4  劳动保护

6.4.6  劳动保护方面的其他要求：符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.5  脚手架

6.5.6  脚手架的其他要求：符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.6  施工安全措施计划

6.6.2  施工安全措施计划内容包括：

（9）其他要求：符合北京市有关管理部门的相关规定。

6.7  文明施工

6.7.10  成品保护措施计划报监理人审批的时限：3日内。

6.7.11  文明施工方面的其他要求：拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

6.8  环境保护

6.8.10  环境保护方面的其他要求：    /   。

6.9  施工环保措施计划

6.9.1  施工环保措施计划内容应包括：

（15）其他要求： ①依据京建发[2022]190号，承包人投标报价中措施项目清单中所列安全防护、文明施工措施费用均为单独列项，且不得低于京建发[2022]190号规定的费率计取的费用。

②如国家颁布相应新的法律法规，按照最新的法律法规执行。

6.10  施工现场安全生产标准化要求

6.10.1  施工现场安全生产标准化管理目标等级“达标”。

6.10.3  现行施工现场安全生产标准化分级管理标准：2020年10月出具的《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》（生活区设置和管理分册）。

6.10.4  特殊安全文明施工措施要求：          /

7.治安保卫

7.7  突发治安事件紧急预案的要求：合同签订后7日内编制

7.8  治安保卫管理方面的其他要求：合同签订后7日内编制

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.3  发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：施工现场周边的各类管线、办公用品的保护。

8.4  地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求：符合北京市有关管理部门的相关规定及设施产权单位的相关要求。

9.样品和材料代换

9.1  样品

9.1.1  本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备：    /

10.特殊技术标准和要求

10.1  部分材料和工程设备特殊技术要求

10.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备相关技术要求：承包人所提供的所有材料及设备，应与发包人现有设备或甲供设备所兼容。承包人投标综合单价应充分考虑上述材料和工程设备技术要求，施工期间无特殊情况按下述品牌采购材料设备，特殊情况经建设单位同意后方可更换材料设备品牌，更换的材料设备品牌档次若低于上述品牌档次，同意甲乙双方协商后对综合单价予以调整。

土建装饰:

- 防水卷材（涂料）: 东方雨虹, 大禹, 远大洪雨

- 密封材料: 固特邦, 喜利得, 安泰

- 纸面石膏板: 龙牌, 泰山, 千年舟

- 轻钢龙骨: 北新, 新岳建材, 可耐福

- 玻璃隔断: 和平铝业, 北京大乐, 福坤

- 金属隔断: 易新,北京大乐,和平铝业

- 石膏板吊顶: 北新, 龙牌, 星牌

- 硅酸钙板吊顶: 北新, 台荣建材, 正方新辰

- 壁纸: 格莱美, 欣旺, 特普利

(10)人造石: 石之韵, 宝瓷兰, 戈兰迪

(11) 涂料: 立邦, 多乐士, 嘉宝莉

(12) 树脂门: 海螺, 实德, 正康居

(13) PVC地面: 阿姆斯壮, 福尔波, 德嘉

(14) 墙地砖: 冠军, 东鹏, 诺贝尔

(15) 硅晶板吊顶: 阿姆斯壮, 陌岭, 星立方

(16) 石材: 冠军, 东鹏, 诺贝尔

(17) 橡胶地面: 诺拉, 盟多, 赛艺高

(18) 护墙板: 瑞欣, 福尔卡, 富美家

(19) 抗倍特板: 富美家, 福尔卡, 盛富莱

(20) 钢质门，防火门: 铸诚, 金凯德, 霍曼

(21) 窗户: 五金（坚朗，耶鲁，诺托）, 玻璃（洛玻，台玻，南玻）, 断桥铝型材（亚铝，兴发，凤铝）

弱电：

- 综合布线：西蒙，康普，康宁

- 交换机：H3C，锐捷，华为

- UPS：华为，艾默生，科华

- 门禁、可视对讲：数码人，HID，海康

- 视频监控（摄像头）：海康威视，博世安防，霍尼韦尔安防

- 楼宇自控：江森，霍尼韦尔，西门子

- 可视对讲：视得安，安居宝，海康

- 病房呼叫：亚华，来邦，南格

（9）一键报警：海康威视，博世安防，霍尼韦尔安防

强电：

- 电缆：远东，上上，宝胜

- 双电源开关：ASCO，ABB，施耐德万高

- 框架断路器、微型断路器、漏电断路器、隔离开关、接触器等：施耐德，西门子，ABB

- 浪涌保护器：图灵，艾吉斯，震宇智慧

- 消防应急疏散、应急照明：海湾，北元电器，北大青鸟

- 插座、开关面板：施耐德丰尚系列，西门子远景系列，TCL逸典系列

- UPS电源：艾默生，华为，科华

- 灯具：飞利浦，欧司朗，雷士

- 隔离变压器：本德尔，施耐德，ABB

暖通，给排水：

- 蹲坑，坐便，台下盆，柱盆，淋浴器（带手持），小便斗及感应，感应龙头，普通龙头，墩布池，脚踏阀(大便器用)：美标，TOTO，惠达

- 不锈钢管（冷热水）：共同管业，浙江金洲，浙江德威

- 衬塑钢管：联塑集团，浙江金洲，河北恒泰

- 阀门（冷热水）：北京阀门总厂，凯泉，冠龙（上海）

- 水泵（冷热水）：格兰富，威乐，青岛三利

- 厨宝：美的，海尔，ao史密斯

- 地漏：潜水艇，美标，惠达

- 多联机（室内外）：大金，日立，松下

- 风机盘管：开利，特灵，约克

- 吊顶新风机组：开利，特灵，麦克维尔

- 新风热回收机组：开利，特灵，克莱门特

- 组合式新风机组：天加，特灵，约克

- 送、排、通风机：科禄格，亿利达，皇家动力

- 风盘控制面板：海林，西门子，霍尼韦尔

- 排气扇：松下，绿岛风，东芝

- 通风管道阀门：妥思，上海绿豪，上海会丰

- 空调水管道阀门：上海冠龙，沃茨，广高桥

- 散热器：森德，陇星，瑞特格

消防：

- 点型光电感烟探测器，点型感温火灾探测器，声光报警器，警铃，紧急启停按钮，手动/自动转换装置，放气指示灯，气体灭火控制器，手动火灾报警按钮带电话插孔，消火栓按钮，消防电话分机：海湾，利达，霍尼韦尔

- 气体灭火系统：北京正天齐，南京消防，海湾

- 消火栓箱：山东双轮，上海熊猫，海湾

- 消火栓系统：福建水力消防，浙江金盾，南京消防

- 自动喷淋系统：福建水力消防，浙江金盾，南京消防

（6）火灾自动报警及消防联动系统：海湾，利达，鼎信

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具有指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。采购的材料和工程设备须得到发包人的认可，否则视为承包人违约，由此带来的工期延误等损失由承包方承担。

10.1.2  承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离：

| 序号 | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

10.1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为   混凝土的供应方式为预拌；砂浆的供应方式为预拌。

10.2  进口材料和工程设备

10.2.1  本工程需要进口的材料和工程设备：      /

10.2.2  上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分：       /

10.3  新技术、新工艺和新材料

#### 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明：   /

10.4  其他特殊技术要求

#### 本工程的特殊技术要求： 根据建设主管部门要求开展工程质量，环保检测，费用由承包人承担。

#### 1、本项目因场地条件受限，承包人应在现有条件下自行考虑解决施工所需加工、材料堆放、人员住宿等场地及相关费用，发包人不因此支付额外费用。

#### 2、承包人提供的全部过程、竣工资料，均应向发包人一并提供相应PDF格式电子版一套，竣工图纸应提供CAD及PDF格式电子版。

#### 3、发包人有权随时要求承包人更换不合格的项目经理，更换后的项目经理的资质、业绩等须不低于原项目经理。

#### 4、对于承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备，承包人应当参考招标文件所列品牌的材料和工程设备（如果有），采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备，采购的材料和工程设备须得到发包人的认可，否则视为承包人违约，由此带来的工期延误等损失由承包人承担。

#### 5、对于招标文件中载明的专业工程暂估项以及暂估价的材料设备，发包人有权决定是否实施采购、具体由承包人采购的数量、采用何种采购方式以及实施时间等。承包人不得因此主张额外费用。

#### 6、发包人有权对工程建设的决策、控制、实施等环节实行全面管理，总体控制工程进度、质量和投资等情况，进行中间检查验收和组织竣工验收等。

#### 7、发包人有权对承包人进行履约检查，考察其人员到位、业务能力、机械到场、保养状况及其它履约情况等；如承包人不能满足合同约定，发包人有权责令改进并保留索取违约赔偿金的权利。

#### 8、发包人有权督促、检查承包人的工作，确认是否满足合同约定、图纸要求或规范标准等；如有异议，可通知承包人及时改正；造成损失的，承包人应如实赔偿。

#### 9、承包人的工作进度因自身因素不能满足要求时，发包人有权要求其改正或加快进度，由此产生的额外费用由承包人自行承担。如承包人仍不满足要求，发包人可将合同承包范围内的部分工作委托其他单位完成，直至终止合同。

#### 10、发包人对其制作的文件、图纸或模型等拥有相应的知识产权；未经许可，承包人不得用于本工程外的其它工程或转让给第三人。

#### 11、工程竣工后，承包人应确保施工承包范围内全部工作质量满足国家及建设主管部门、环保部门、卫生管理部门质量要求。承包人有义务在竣工验收前自行检测施工质量合格后，方可申请正式验收。

#### 12、承包人应确保其自行委托的专业施工分包单位及材料设备供应、安装单位具备国家及建设主管部门要求的相关资质。

#### 13、发包人支付给承包人的工程款，承包人应确保用于本项支出，做到专款专用。因承包人原因导致的工程款未及时拨付至项目部，延误本项各类施工分包、材料设备款等支付而造成工期延误以及其他对发包人的影响，相关损失均由承包人承担。

#### 14、本项目招标工程量清单内各项内容，如最终实施时与发包人委托的其他施工单位的施工内容重复，由发包人决定该施工是否由承包人继续完成，承包人不得以各种理由拒绝执行。

#### 15、本项目为改造工程，根据项目具体情况可能存在部分设备、材料利旧需求，此部分工作应由发包人最终决定，承包人应无偿配合设备、材料的利旧安装、调试等相关工作，不得以各种理由拒绝执行。

#### 16、本工程要求承包方完成施工范围内的图纸深化设计工作，深化设计应遵循国家法律法规及建设主管部门相应规章规范要求，同时应接受发包人及发包方委托的主体施工图纸设计单位的审核，同时承包人应无条件配合完成相应的图纸深化修改工作。

#### 17、承包人应在竣工验收后三个月内提交竣工结算资料。

11.进度报告和进度例会

11.1  进度报告

11.1.7  有关进度报告的其他要求：     /

11.2  进度例会

11.2.4  有关进度例会的其他要求：         /

12.试验和检验

12.1  本工程发包人委托检测单位进行试验和检验的其他材料、工程设备和工艺：国家及北京市现行规范标准规定必须由发包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺。

12.3  本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：国家及北京市现行规范标准规定必须由监理人和承包人共同进行的试验和检验的材料、工程设备和工艺。

12.4  本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺：/

12.8  涉及结构安全的试块、试件以及有关材料检测的质量检测单位：发包人指定 。质量检测委托主体为发包人，费用由承包人承担，应在投标报价中予以考虑。

13.计日工

13.7  关于计日工的其他约定：    /

14.计量与支付

14.2  其他约定

其他约定内容：   /

15.竣工验收和工程移交

15.2  竣工验收申请报告

15.2.3  竣工验收申请报告应当按合同条款第18.2款附上下列内容：

（7）其他要求：     /

16.需要补充的其他要求