采购需求

一、采购标的

1.采购标的（简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1-1 | 人免疫检查点 37-Plex ProcartaPlex 检测服务 | 详见“3.4采购标的的其他技术、服务等要求” |
| 02 | 2-1 | 多因子芯片检测 |  |
| 03 | 3-1 | Real Time PCR 方法检测基因的mRNA表达 |  |
| 04 | 4-1 | 动物实验 |  |
| 05 | 5-1 | 10x Genomics CC平台单细胞转录组测序服务 |  |
| 06 | 6-1 | 单细胞转录组测序 10x Genomics |  |
| 07 | 7-1 | RNA-seq转录组检测 |  |
| 08 | 8-1 | 单细胞转录组测序 |  |
| 09 | 9-1 | 听觉基础实验测试（动物实验+病理实验+测序） |  |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

1.1采购项目（标的）实施的时间：

01包：项目服务期限为合同签订之后一年，交付周期为送样之后1个月。

02包：项目服务期限为合同签订之后一年，交付周期为送样之后1个月。

03包：项目服务期限为合同签订之后一年，交付周期为送样之后1个月。

04包：项目服务期限为合同签订之后二年，需要在项目启动6个月内提供相应基因型、性别、年龄的小鼠只数。

05包：项目服务期限为合同签订之后一年，交付周期为送样之后1个月。

06包：项目服务期限为合同签订之后一年，交付周期为送样之后1个月。

07包：样本质检合格后，30个工作日交付测序数据和标准分析结果（样本量≤96个）数据和样本保留12个月。

08包：项目服务期限为合同签订之后一年，交付周期为送样之后1个月。

09包：自合同签订之日起5年内完成本项目全部内容。

1.2采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

以最终合同签订为准。

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市耳鼻咽喉科研究所提供测试加工服务，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2.采购标的的验收标准

2.1外观、质量、规格、功能及性能、数量、安全等符合采购人要求。

2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

2.3完成采购人要求的工作内容。

2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容及要求/货物技术要求

3.1采购标的需满足的要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

## 01包：

品目1-1：人免疫检查点 37-Plex ProcartaPlex 检测服务

| 序号 | 产品 | 详细说明 | 数量（例） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人免疫检查点 37-Plex ProcartaPlex 检测服务 | 1.基于Luminex技术，通过 Luminex仪器检测细胞培养上清、血清、血浆、组织匀浆液样本中37种细胞因子的绝对浓度值； 2.靶标列表 [微珠区域]：精氨酸酶-1 、B7-H6 、BTLA 、CD134 (OX40) 、CD137 (4-1BB) 、CD152 (CTLA4) 、CD27 、CD276 (B7-H3) 、CD28 、CD47 (IAP) 、CD48 (BLAST-1) 、CD73 (NT5E) 、CD80、CD96（触觉）、E-钙黏蛋白、GITR 、HVEM、ICOS 配体 (B7-H2)、IDO 、LAG-3 、MICA 、MICB、连接蛋白-2、PD-1 、PD-L1 、PD-L2、穿孔素 、PVR 、S100A8/A9、siglec-7、siglec-9 、TIM-3 、TIMD-4、ULBP-1 、ULBP-3、ULBP-4、VISTA (B7-H5)； 3. 1）每个指标的标准曲线的符合率（Fit）均达到90%以上； 2）如果甲方要求标准品或样本做复孔，标准品7个稀释梯度中至少有5个CV值控制在10%以内，曲线定量范围内的样品CV值在控制在20%以内，甲方如果要求不做复孔，则此条标准失效。乙方向甲方提交样本检测结果数据包；ＰＤＦ文件包括标曲、热图、荧光强度中位值和浓度；Excel文件包括板布局，荧光强度和换算浓度。 4.样品体积：血清、血浆、组织匀浆液：25 uL；细胞培养上清：50 uL； | 100 |

1.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

3.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于12个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理或按照采购人要求及时返还样本标本。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供不少于12个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

## 02包：

品目2-1：多因子芯片检测

| 序号 | 产品 | 详细说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Human Cytokine Array Q2000 | 基于抗体芯片技术，通过激光芯片扫描仪检测细胞培养上清、血清、血浆、组织匀浆液样本中120种细胞因子的绝对浓度值； 1）检测数量：120个细胞因子定量检测，单位pg/ml； 2）原理：双抗体夹心法原理； 3）检测方法：激光芯片扫描仪； 4）载体：玻璃芯片； 5）种属：人； 6）每个检测指标不低于4个技术重复； 7）需要荧光显色方法 （非化学方法显色方法）； 8）检测信号线性动态范围10的5次方； 9）检测靶标：IFN-gamma, TNF alpha, bFGF, IGF-1, IL-10. IL-13, IL-15, IL-17A, IL-2, IL-4, LIF, VEGF-A, EGFR, GM-CSF, HGF, IGFBP-2, IL-12 p40, IL-6, PDGF-BB, TGF alpha, IL-5, IL-16, Growth Hormone, IGFBP-1, IGFBP-3, IL-11, IL-12 p70, Insulin, M-CSF, MIF, MSP alpha/beta, PDGF-AA, Somatotropin, TGF beta 1, TIMP-1, TIMP-2, CXCL16, OPN, EGF, GCSF, GRO alpha/beta/gamma, PLGF, VEGF-D, VEGFR2, VEGFR3, IGFBP-4, IGFBP-6, GDNF, TGF beta 3, Amphiregulin, AXL, BDNF, beta-NGF, BMP-4, BMP-5, BMP-7, CSFR1, ErbB1, FGF-4, GDF-15, HB-EGF, IL-17F, IL-31, IL-7, IL-9, M-CSF R, NT-3, NT-4, TSLP, Eotaxin-1 / CCL11, IL-8 / CXCL8, MIP-1 alpha / CCL3, RANTES / CCL5, BLC / CXCL13, TNF R1 / TNFRSF1A, IL-1 beta / IL-1F2, MIG / CXCL9, MIP-1 beta / CCL4, CK beta 8-1 / CCL23, IL-18BPa, IL-6R, SCF / KITLG, LIGHT / TNFSF14, MCP-2 / CCL8, MCP-3 / MARC / CCL7, TNF R2 / TNFRSF1B, IL-1 alpha / IL-1F1, IP-10 / CXCL10, IL-1ra / IL-1RN / IL-1 F3 / IRAP, MCP-1 / CCL2, FGF-7 / KGF, MIP-3 alpha / CCL20, 6Ckine / CCL21, Betacellulin / BTC, MEC / CCL28, CTACK / CCL27, EG-VEGF / PK1, ENA-78 / CXCL5, Eotaxin-2 / MPIF-2 / CCL24, Eotaxin-3 / CCL26, GCP-2 / CXCL6, HCC-1 / CCL14, HCC-4 / CCL16, I-309 / TCA-3 / CCL1, ICAM-1 / CD54, IL-28A / IFN lambda 2, IL-29 / IFN-lambda 1, I-TAC / CXCL11, Lymphotactin / XCL1, MCP-4 / CCL13, MDC / CCL22, MIP-1 delta / CCL15, MIP-3 beta / CCL19, MPIF-1 / CCL23, NAP-2 / PPBP / CXCL7, NGFR / TNFRSF16, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, PARC / CCL18, Platelet Factor 4 / CXCL4, SCF R / CD117 / c-kit, SDF-1 alpha / CXCL12 alpha, TARC / CCL17, TECK / CCL25, TNF beta / TNFSF1 / LT-alpha, TCK-1 / CXCL7 | 50样本 |

1.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

3.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于12个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理或按照采购人要求及时返还样本标本。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供不少于12个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

## 03包：

品目3-1：Real Time PCR 方法检测基因的mRNA表达

| 序号 | 产品 | 详细说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Real Time PCR 方法检测基因的mRNA表达 | 1）用SYBR GreenⅠReal Time PCR 方法检测人的鼻息肉组织中16个基因的mRNA表达相对值。 2）靶标基因：GAP43, OMP, Iba-1, CD68, IL-4, IL-5, IL-13, IL-6, TNF-a, IL-17, IL-1b, IFN-r, iNOS, AC3, NeuN和MCP-1。 3）每个样本检测3个复孔。数据采用2 - △△ CT法进行分析。 提供Real Time PCR检测报告（含RNA电泳图、RNA浓度及纯度结果、各样品实时扩增曲线图和样本扩增溶解曲线图、RealTimePCR检测结果及分析、各样品相对定量分析结果）。 4）需要50-100mg组织。 | 65样本 |

1.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

3.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于12个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理或按照采购人要求及时返还样本标本。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供不少于12个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

## 04包：

品目4-1：动物实验

| 序号 | 产品 | 详细说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | T006665 Tr4-flox配 IL5-icre | 1）复苏TIr4-flox杂合精子，配C57BL/6JGpt背景鼠IVF移植15只受体；IL5-icre杂合雄鼠到达后采血进行微生物检测，采样 复核基因型。配C57BL/6JGpt背景鼠IVF移植5只受体 2）生仔剪尾鉴定，预计得到18对flox杂合；生仔剪尾鉴定，预计得到 6对icre杂合 3）等待性成熟；等待性成熟46雄12雌flox杂合互配；3雄6雌flox杂合配3雄6雌icre杂 合 4）生仔剪尾鉴定，预计得到6对flox纯合；生仔剪尾鉴定，预计得到 6对flox杂合icre杂合 5）等待性成熟； 6）3雄6雌flox纯合配；3雄6雌flox杂合icre杂合 7）生仔剪尾鉴定，预计得到10只flox纯合icre杂合、10只flox纯合 icre野生 8）提供目的小鼠，保留繁殖笼，跟客户沟通后若无后续需求，供鼠后2 周内处理所有剩余活体 | 1品系（10只flox纯合icre杂合、10只flox纯合 icre野生） |
| 2 | Cd83-flox配Epx-icre | 1）复苏Cd83-flox杂合精子，配C57BL/6JGpt背景鼠IVF移植15只受体；IL5-icre杂合雄鼠到达后采血进行微生物检测，采样复核基因型。配C57BL/6JGpt背景鼠IVF移植5只受体 2）生仔剪尾鉴定，预计得到18对flox杂合；生仔剪尾鉴定，预计得到 6对icre杂合 3）等待性成熟；等待性成熟46雄12雌flox杂合互配；3雄6雌flox杂合配3雄6雌icre杂合 4）生仔剪尾鉴定，预计得到6对flox纯合；生仔剪尾鉴定，预计得到 6对flox杂合icre杂合 5）等待性成熟； 6）3雄6雌flox纯合配；3雄6雌flox杂合icre杂合 7）生仔剪尾鉴定，预计得到10只flox纯合icre杂合、10只flox纯合 icre野生 8）提供目的小鼠，保留繁殖笼，跟客户沟通后若无后续需求，供鼠后2 周内处理所有剩余活体 | 1品系（10只flox纯合icre杂合、10只flox纯合 icre野生） |

1、其他要求：

1）供应商将小鼠运抵采购人指定地址，现场验收小鼠是否与合同约定相符，如发现外包装、外观、数量、基因鉴定结果等存在异常，有权拒收小鼠。

2）对于小鼠定制繁育服务，中标人在提供相应小鼠后，仍要保存冻精12个月，以便采购人随时需要。12个月后经采购人书面通知后进行无害化处理。

## 05包：

品目5-1：10x Genomics CC平台单细胞转录组测序服务

| 序号 | 产品 | 详细说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10x Genomics CC平台单细胞转录组测序服务 | 通过外科手术获取鼻息肉样本后，根据病理结果进行分组，对鼻息肉样本进行10x Genomics CC平台3端单细胞转录组测序，具体步骤如下： 1）单细胞悬液制备 将组织样本制成单细胞悬浮液，用细胞计数仪进行悬液质控，要求细胞活性≥90%、细胞结团率<5%、细胞浓度在 300~2000个/μL, 有核率>70%,细胞直径范围5~30 μm。 2）GEM生成 将制备好的单细胞悬浮液与含有 barcode信息的凝胶珠以及酶溶液混合，然后在10x Genomics平台形成GEM(Gel Bead-In- EMulsions)。然后，在GEM内进行细胞裂解和逆转录反应，有效GEMs中，10x Barcode将与cDNA产物连接在一起，接下来再将 GEMs破碎并打碎油滴，以cDNA为模板进行PCR扩增，cDNA扩增完成以后，针对扩增产物进行质检(扩增片段大小以及扩增产物的产量)。 3）构建文库 扩增产物质检合格以后，进行测序文库的构建。首先利用化学方法将CDNA打断成300bp左右的片段，cDNA片段化、未端修复和加A, 进行cDNA片段筛选，接头连接并通过PCR扩增引入样品Index, 最后进行片段筛选从而得到文库。 4）上机测序 使用Ilimina Novaseq6000平台完成测序，每个细胞的最低测序量为20000 reads。测序数据下机后进行数据处理及结果可视化。 通过后续数据分析找到疾病进程相关的关键细胞群和信号通路，并进行功能验证。 | 10例 |

1.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

3.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于12个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理或按照采购人要求及时返还样本标本。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供不少于12个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

## 06包：

品目6-1：单细胞转录组测序 10x Genomics

| 产品 | 详细说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 10X单细胞转录组测序服务 | 对每个样本构建1个文库，对10X单细胞文库进行测序，测序数据量180G，提供测序原始数据 | 20 |

1.样本要求

单细胞悬浮液质检要求：

a.细胞悬液要求：具备鼻息肉单细胞悬液制备经验超过200例，可实现细胞活性≥85%，细胞浓度为700-1200cells/ul，结团率＜10%，有核率＞70%，细胞数大于50000；

b.平台要求：利用CountStar荧光计数法进行细胞计数；利用10x Genomics平台及官方配套试剂完成样本捕获并构建文库

c.测序需求：要求使用Illumina NovaSeq 6000高通量测序平台进行PE150测序；测序质量要求：文库质检合格后，每个转录组文库测序数据量≥110G，测序Q30＞85%，无GC分离；

d.测序数据基因组比对率≥85%，目标捕获细胞数浮动范围在20%以内，细胞平均reads＞20k，细胞基因中位数≥1000；

2.实验流程要求

1)对组织进行单细胞悬液制备

2)符合质检标准之后利用10X平台进行标记建库

3)对文库样本进行二代测序

4)对下机数据进行数据分析

3.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

4.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

5.服务期限及效率

（1）样本消化及质检：1个工作日；

（2）测序分析周期：30个工作日；

（3）售后服务周期：一年；

（4）数据交付方式：硬盘交付。

6.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供3个月的样本保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温-80℃保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供3个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

（3）针对本项目服务团队人数大于3人；

（4）自主拥有测序所需的仪器及独立分析团队；

（5）投标人需自购所使用单细胞平台的仪器设备，并需使用其原装配套试剂进行单细胞文库的构建；

（6）正式实验前10个工作日提供一次组织样本预实验，并提供解离和细胞活性报告。

## 07包：

品目7-1：RNA-seq转录组检测

| 序号 | 产品 | 详细说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真核转录组（有参）建库测序分析 | RNA-seq转录组检测，数据量6G，每个样品建1个mRNA文库，提供测序分析数据。 | 530 |

1.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行标记，后续分组后，名称和样本名称做到一一对应，确保每个样本编号具有可追溯性，贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

3.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于2个月的样本（包括剩余原始样本以及提取的核酸样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供不少于2个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；2个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

## 08包：

品目8-1：单细胞转录组测序

| 产品 | 详细说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 单细胞转录组 | 依托10x Genomics微流控系统，通过对单个细胞进行转录组测序，分析单个细胞的组织异质性，进而研究细胞层次的转录调控机制。测序使用illumina平台，测序数据量100～150G/样本(1w cells)，测序策略PE150 | 16 |

1.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

3.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于12个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理或按照采购人要求及时返还样本标本。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供不少于12个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。

## 09包：

品目9-1：听觉基础实验测试（动物实验+病理实验+测序）

| 序号 | 产品 | 详细说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基因编辑动物构建与繁育费 | 获取基因编辑动物，转基因/基因敲入/基因敲除等动物模型，并进行扩群繁育。 | 2次 |
| 2 | 基因编辑动物饲养费 | 对转基因/基因敲入/基因敲除等动物模型安排笼位，予以饲养。 | 2*20笼/2个月 |
| 3 | 小鼠基因型鉴定 | 获取小鼠组织样本，处理样本提取基因组DNA，合成鉴定引物，PCR跑胶+测序鉴定获得小鼠的基因型信息，提供鉴定基因型结果。 | 75个样本 |
| 4 | RNA引物合成费 | 按要求进行RNA引物合成，用于技术服务。 | 17条 |
| 5 | 实时荧光PCR检测 | 基因表达分析：检测多个目的基因在检测样本中的表达情况。 | 55个样本 |
| 6 | 免疫荧光染色标本制作及拍摄费 | 取材小鼠身体不同器官组织，标本制备和成像拍摄两部分，客户提供一抗及所需荧光二抗。结果包括拍照图片、完整实验报告。 免疫荧光检测 | 30个样本 |
| 7 | 扫描电镜标本制作及拍摄费 | 取材小鼠身体不同器官组织，标本制备和成像拍摄两部分。固定（戊二醛）→ 脱水（乙醇）→ 临界点干燥 → 喷金（可选） → SEM观察。 | 10个样本 |
| 8 | 流式细胞仪使用 | 每份细胞悬液样本的制备，试剂的准备、细胞的荧光染色，使用流式细胞仪分析样本。 | 30个样本 |
| 9 | 耳蜗组织转录组测序费 | 耳蜗是听觉系统的核心器官，其转录组测序可用于研究听觉机制、噪声性耳聋、遗传性耳聋、药物毒性等。耳蜗组织RNA-Seq的实验设计、样本处理、建库测序及获得数据。 | 9个样本 |
| 10 | 转录组测序 | 全转录组测序（通常指RNA-Seq）是对生物体内所有转录本（mRNA、lncRNA、circRNA等）进行高通量测序的技术，广泛应用于基因表达分析、可变剪切研究、新转录本发现等。本服务包括实验设计、建库策略、测序分析。 | 10个样本 |
| 11 | 蛋白组学测序 | 蛋白组学测序是指对生物体内所有蛋白质的组成、结构、功能及其相互作用进行系统分析的技术领域。它结合了蛋白质组学和测序技术，旨在全面解析蛋白质在细胞、组织或生物体中的表达水平、修饰状态、相互作用网络及其动态变化。 | 10个样本 |

1.样本收取及流转

（1）样本接收：

①至本实验室，进行样本质检，建库后进行上机测序、数据分析（包括数据质控和综合定制分析）。

②在收取样本时，需严格按照每个样本管标记样本的名称进行后续名称标记，确保每个样本编号具有唯一性并贯穿全部实验环节，后续建库，测序及分析过程会根据标号进行核实，保证样本不会出错混淆。

③需提供或建立样本流转系统，样本流转系统中体现该实验样本事实信息、运送负责人及接收时间、样本所处实验阶段等信息，可实时追踪监测样本。

④具有完善的应急预案予以妥善解决样本在实验全流程中出现延迟、遗漏、丢失等情况。若出现样本丢失或延误、错误的情况，需要投标人根据应急方案，查找原因，及时找回样本，并将丢失或错误原因及查找结果及时告知采购人，若出现标本延迟、遗漏、丢失等情况，中标人需承担重采样本的费用，并承担相应的责任。

（2）样本运输：

①指派的物流人员需是专职从事样本接收工作的人员，保证根据样本转运及存储要求，进行冷链和常温物流运输，且符合《GB/T28577-2021冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

②接收样本后48小时内转运至检测实验室，以保障检测时效性。

2.保密要求：受委托方保证不向委托方以外的人员提供或披露本合同的委托内容及未公开的信息和资料。包括但不限于本协议的委托内容及结果；双方保证采取一切合理和必要措施和方式对委托中知悉的对方商业秘密进行保密。

3.其他要求

（1）剩余样本保存：实验完成后，中标人提供不少于6个月的样本（包括剩余原始样本以及检测后剩余的文库样本）保存服务。在保存样本时，对样本进行一一对应标记，用专用样本存储设备进行低温（-20℃～-80℃）保存，标记需清晰，以便采购人有需要可随时进行调档；12个月后经采购人的书面通知后进行无害化处理或按照采购人要求及时返还样本标本。对于超过保存期的样本，中标人需经采购人书面同意后方可处理；如采购人需要，中标人需按采购人要求在规定时间内返还保存的样本。由此过程中产生的一切费用均由中标人承担。

（2）数据存储：数据交付后，中标人提供不少于6个月的数据存储服务。中标人须对样本数据进行对应标记及专用保密方式存储，以便采购人有需要时可随时调档或再次交付数据；12个月后根据采购人的书面通知进行无保留的无痕清除处理。由此产生的一切费用均由中标人承担。