# 采购需求

## 临研所开办费项目（一）第一包 软件部分

- 采购标的

### 1. 采购标的

说明：货物采购，不接受进口产品。

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注（核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 决策分析模型软件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 流式数据处理软件 | 4 | 套 |  |
| 3 | 统计优化软件 | 3 | 套 |  |
| 4 | 专业数据分析软件（永久许可） | 3 | 套 |  |
| 5 | 专业数据分析软件（三年使用许可） | 6 | 套 |  |
| 6 | 文献管理软件 | 3 | 套 |  |
| 7 | 分子生物学软件 | 3 | 套 |  |
| 8 | 辅助工具套包 | 3 | 套 |  |
| 9 | 路径分析软件 | 1 | 套 | 核心产品 |

### 2. 项目背景/项目概述

北京市临床医学研究所项目总建筑面积9570平方米，其中地上建筑面积7570平方米，地下建筑面积2000平方米。建设内容包括各学科创新实验室、中心实验室、组织生物样本库、方法学平台、实验动物中心功能的科研用房和配套用房。上述项目是进一步提升市属医学科研院所和北京友谊医院的科技创新实力和北京实施四个中心建设的具体实践，需要采购科研设施设备等产品。

- 商务要求

### 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付时间：合同签订后，一个月内交付。

交付地点：北京市临床医学研究所

### 2. 付款条件（进度和方式）

采购人收到货物且收到履约保函后90日内，采购人向中标人支付合同总价款的100%。

### 3. 包装和运输（不适用）

### 4. 售后服务（质保期）

验收合格后提供三年质保期（以上服务内容包含在报价中）。

- 技术要求

### 1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市临床研究所开办费采购设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参照《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》中相关要求执行。

### 2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

正版科研软件包括：决策分析模型软件，1套；

流式数据处理软件，4套；统计优化软件，3套；

专业数据分析软件（永久许可），3套；

专业数据分析软件（三年使用许可），6套；

文献管理软件，3套；

分子生物学软件，3套；

辅助工具套包，3套；

路径分析软件，1套。

2.1.1 决策分析模型软件

（1） 规格：单机版

（2）用途：用于进行决策分析

（3 ）数量：1套

- 技术参数：

- 模型构建

①决策树：构建决策树模型，模拟不同决策路径及其结果。

②马尔可夫模型：构建马尔可夫模型，分析随时间变化的状态转移（如疾病进展）。

③微观模拟：支持基于个体水平的模拟，用于复杂人群分析。

④混合模型：结合决策树、马尔可夫模型和微观模拟，构建综合模型。

- 数据分析与输入

①参数设置：定义模型中的参数（如概率、成本、效用值等）。

②数据导入：支持从 Excel、CSV 等文件导入数据。

③分布设置：为参数设置概率分布（如正态分布、均匀分布、Beta 分布等），用于概率敏感性分析。

- 模型分析

①成本效果分析（CEA）：评估不同决策方案的成本和效果，计算增量成本效果比（ICER）。

②成本效用分析（CUA）：结合质量调整生命年（QALYs）评估决策方案。

③成本效益分析（CBA）：将成本和效果统一为货币单位进行评估。

④敏感性分析：

  - 单因素敏感性分析：评估单个参数对结果的影响。

  - 概率敏感性分析：评估多个参数不确定性对结果的综合影响。

⑤阈值分析：确定关键参数的阈值，帮助决策者制定策略。

- 可视化与报告

①图形化展示：生成决策树、马尔可夫状态图等可视化模型。

②结果图表：生成成本效果散点图、敏感性分析 tornado 图等。

③报告生成：自动生成分析报告，包括模型结构、参数设置、分析结果等。

- 高级功能

①校准与验证：支持模型校准和历史数据验证，确保模型准确性。

②脚本与自动化：支持使用脚本语言（如 Python）进行自动化建模和分析。

③多场景比较：同时分析多个决策场景，比较其成本效果。

- 许可期限：永久许可

2.1.2 流式数据处理软件

（1）规格：单机版，租赁许可

（2）用途：用于进行流式数据处理

（3）数量：4套

（4）技术参数：

- 数据导入与管理

①支持多种数据格式：兼容主流流式细胞仪生成的数据格式（如 FCS 文件）。

②数据组织：通过样本组、实验组等方式对数据进行分类和管理。

③批量处理：支持批量导入和分析多个样本。

- 数据可视化

①图形化展示：提供多种图形化工具（如散点图、直方图、等高线图、密度图等）来展示流式数据。

②多参数分析：支持同时分析多个荧光参数，帮助用户更好地理解细胞群体。

③自定义图形：用户可以根据需要自定义图形的颜色、坐标轴、标签等。

- 数据分析

①.门控（Gating）：通过绘制门（Gate）来定义和分离特定的细胞群体（如淋巴细胞、单核细胞等）。

②层次化门控：支持多层次门控策略，逐步细分细胞群体。

③自动门控：提供自动门控工具，帮助快速分析大量数据。

④统计分析：计算细胞群体的百分比、荧光强度、细胞数量等统计指标。

- 高级分析功能

①细胞增殖分析：分析细胞增殖实验数据（如 CFSE 染色数据）。

②细胞周期分析：分析细胞周期分布（如 PI 染色数据）。

③细胞凋亡分析：分析细胞凋亡实验数据（如 Annexin V/PI 染色数据）。

④细胞因子分析：支持多因子分析（如细胞内细胞因子染色数据）。

- 数据共享与协作

①导出结果：将分析结果导出为图像、表格或 PDF 文件。

②共享工作区：支持将整个分析工作区（包括门控策略和图形）保存并共享给其他用户。

③插件支持：支持通过插件扩展功能（如与 R 语言集成进行高级分析）。

- 自动化与批处理

①批处理分析：对大量样本进行自动化分析，节省时间。

②模板功能：保存分析模板，方便应用于其他数据集。

③脚本支持：支持使用脚本语言（如 JavaScript）进行自动化操作。

- 许可期限：三年使用许可

2.1.3 统计优化软件

（1）规格：单机版

（2）用途：用于数据统计优化分析

（3）数量：3套

（4）技术参数：

1）数据处理功能

①数据标签：用于修正定类数据标签；数据转换：傅里叶变换、傅里叶逆变换、Box-cox变换、Box-cox逆变换、连续小波变换、离散小波变换

②数据编码：新编码、范围编码、自动分组；虚拟变量转换：变换方法：哑变量化、独热编码；数据标准化：计算方式：min-max标准化、z-score 标准化、归一化、中心化（C）、均值化、区间化、初值化、最小值化、最大值化、正向指标处理、负向指标处理、中间型指标处理、区间型指标处理

异常值处理：自动识别、自定义识别、MAD异常值识别、IQR异常值识别、3sigma异常值识别；无效样本处理：相同数字出现比例剔除、缺失出现比例剔除；生成变量：平均值、求和、Z标准化（S）、中心化、乘积（交互项）、自然对数（Ln）、不支持0为底对数（Log不支持0）

④特征筛选：方差选择法、随机森林特征重要度、XGBoost、相关系数法、互信息法、卡方检验法、VIF法、递归消除特征法

⑤自定义数据处理：提供二次开发的能力，支持 Python脚本自定义数据处理组件，同时可通过配置模式形成托拉拽新处理算法组件

⑥数据降维：pca降维、线性判别法（LDA）、ISOMap、LLE、KPCA、t-SNE

⑦缺失值处理：识别方式：空值、空格、none、自定义；填充方式：统计量填充、规则填充

⑧数据版本管理：记录每个处理后的数据版本，支持对处理数据进行回滚

⑨样本均衡：过采样（随机、Smote法、ADASYN法）、下采样（随机、Cluster Centroids）、组合采样（SMOTE ENN、Tomek Link ）

⑩数据预处理：支持对上传数据进行编码转化，自动识别定类、定性变量，对缺失数据推送数据分析时进行空值填补或空值剔除

2）统计建模与分析功能

#①分析报告规范：分析报告需包含数据源、算法参数配置、分析结果概述、分析步骤与算法实现参考文献，分析过程需按照分析步骤打印过程参数，要求图文并茂，每个过程参数需有对应定义介绍以及智能生成分析描述；分析报告需支持word、pdf、超链接等方式导出或分享。（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#②提供图形化界面：支持图形化的拖拽方式建立算法模型，操作规范统一，提供标准化输入界面，并注明拖入数据类型（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

③样本筛选：筛选逻辑：或（OR） 与（AND）、筛选范围：大于、小于、不等于、等于、包括、不包括

④描述性统计：需要包含但不限于频数分析、列联（交叉）分析、描述性统计、分类汇总、正态性检验

⑤问卷分析：需要包含但不限于信度分析、多选分析、交叉分析【多选&多选】、交叉分析【多选&单选】、交叉分析【单选&多选】、NPS净推荐值分析、对应分析、区分度分析、效度分析、联合分析、路径分析、结构方程模型（SEM）、调节作用、验证性因子分析、权重分析（熵权法）、MaxDiff、产品定价模型、kano模型、平行中介效应、链式中介效应、TURF分析、惩罚分析、多维尺度分析、客户价值划分(RFM)。投标人须提供截图进行证明。

#⑥综合评价：需要包含但不限于层次分析法（支持层次总排序）、层次分析法（仅层次单排序）、因子分析（探索性）、数据包络分析、模糊综合评价、优劣解距离法（TOPSIS）、秩和比综合评价法（RSR）、耦合协调度、熵值法、CRITIC权重法、独立性权系数法、变异系数法、灰色关联分析、多准则妥协解排序法（VIKOR）、解释结构模型（ISM）。（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#⑦差异性分析：需要包含但不限于、单样本T检验、配对样本T检验、独立样本T检验、单因素方差分析、事后多重比较、双因素方差分析、三因素方差分析、多因素方差分析、摘要单因素方差分析、摘要T检验、卡方检验、单样本Wilcoxon符号秩检验、配对样本Wilcoxon符号秩检验、独立样本MannWhitney检验、多配对样本Friedman检验、多独立样本Kruskal-Wallis检验、卡方拟合优度检验。（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#⑧计量经济模型：需要包含但不限于单位根检验（ADF）、差分分析、（偏）自相关分析（pacf/acf）、时间序列分析（ARIMA）、GARCH模型、格兰杰因果检验、VAR向量自回归模型、季节性ARIMA模型、稳健回归(RANSAC)、分位数回归、面板模型、两阶段回归、GMM估计、双重差分DID（倍差法）、Tobit回归、计数数据回归、倾向得分匹配分组回归（PSM）、关联分析（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#⑨医学统计模型：需要包含但不限于比例风险回归(COX回归)、Kaplan-Meier生存曲线、Ridit分析、卡方检验自动求解器、Pearson卡方检验、Yates校正卡方检验、Fisher精确检验、分层卡方检验、配对卡方检验、重复测量方差、条件逻辑回归、Bland-Altman法、竞争风险模型。（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#⑩机器学习分类：需要包含但不限于决策树分类、随机森林分类、adaboost分类、梯度提升树（GBDT)分类、CatBoost分类、ExtraTrees分类、k近邻(KNN)分类、bp神经网络分类、支持向量机（SVM）分类、XGBoost分类、LightGBM分类、朴素贝叶斯分类、逻辑回归（梯度下降法）。（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#⑪机器学习回归：需要包含但不限于决策树回归、随机森林回归、adaboost回归、梯度提升树（GBDT)回归、ExtraTrees回归、CatBoost回归、k近邻(KNN)回归、bp神经网络回归、支持向量机（SVR）回归、XGBoost回归、LightGBM回归、线性回归（梯度下降法）。（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#⑫规划求解：需要包含但不限于内点法、单纯形法、修正单纯形法、下山单纯形法、改进的BFGS拟牛顿法、改进的共轭方向法、（边界）截断牛顿法、线性近似束优化方法、序贯最小二乘规划算法、信赖域算法、分支定界法、枚举法、遗传算法（GA）、粒子群算法（PSO）、模拟退火算法（SA）、蒙特卡洛。（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

3）数据可视化

①图表类型包括柱状图、条形图、饼图、环图、雷达图、面积图、南丁格尔玫瑰图、散点图、词云图、簇类柱状图、簇类条形图、气泡图、折柱混合图、帕累托图、象限图、误差线图、金字塔图、桑基图、折线图、漏斗图、箱线图、热力图、堆积柱状图、堆积条形图、矩形树图、P-P图、Q-Q图、直方图、小提琴图、表格、列联表等

②绘图模式包括智能模式：自动出图；手动模式：手动XY轴设置出图；BI聚合模式：聚合维度、指标结果出图。

4）许可期限：永久许可

2.1.4 专业数据分析软件（永久许可）

（1）规格：单机版

（2）用途：用于生物数据统计分析

（3）数量：3套

（4）技术参数：

- 数据管理与组织

①数据表格：以表格形式输入和组织数据，支持多种数据类型（如 XY 数据、列数据、列联表等）。

②数据导入：支持从 Excel、CSV 等文件导入数据。

③数据分组：通过子列和行标签对数据进行分组，用于后续分析。

- 统计分析

①描述性统计：计算均值、标准差、标准误差、中位数等。

②假设检验：

  - t 检验（独立样本、配对样本）

  - 单因素和多因素方差分析（ANOVA）

  - 非参数检验（如 Mann-Whitney 检验、Kruskal-Wallis 检验）

③相关性分析：计算 Pearson 或 Spearman 相关系数。

④回归分析：线性回归和非线性回归分析。

⑤生存分析：Kaplan-Meier 曲线和 Log-rank 检验。

⑥多重比较校正：支持 Bonferroni、Tukey 等多种校正方法。

- 曲线拟合与建模

①非线性回归：支持多种非线性模型（如指数增长、S 型曲线、剂量反应曲线等）。

②自定义方程：用户可以定义自己的数学模型进行拟合。

③参数优化：自动优化模型参数，提供拟合优度指标（如 R²、AIC 等）。

④插值与外推：基于拟合曲线进行数据插值或外推。

- 数据可视化

①图表类型：支持多种图表类型，包括柱状图、折线图、散点图、箱线图、热图等。

②图形自定义：用户可以自定义图表的颜色、字体、坐标轴、图例等。

③多面板图形：将多个图表组合在一个图形面板中，用于比较和展示。

④误差条：自动添加误差条（如标准差、标准误差、置信区间等）。

- 高级分析功能

①剂量反应曲线：分析药物剂量与效应关系，计算 IC50、EC50 等参数。

②时间序列分析：分析时间相关数据，支持重复测量 ANOVA。

③主成分分析（PCA）：用于降维和数据模式识别。

④ROC 曲线：评估诊断试验的敏感性和特异性。

- 报告与导出

①自动生成报告：将分析结果、图表和注释自动整合为报告。

②导出图表：支持将图表导出为高分辨率图像（如 PNG、TIFF、PDF 等）。

③数据导出：将分析结果导出为 Excel、CSV 等格式。

- 许可期限：永久许可

2.1.5 专业数据分析软件

（1）数量：单机版

（2）用途：用于生物数据统计分析

（3）数量：6套

- 技术参数：

1）数据管理与组织

①数据表格：以表格形式输入和组织数据，支持多种数据类型（如 XY 数据、列数据、列联表等）。

②数据导入：支持从 Excel、CSV 等文件导入数据。

- 数据分组：通过子列和行标签对数据进行分组，用于后续分析。

2）统计分析

①描述性统计：计算均值、标准差、标准误差、中位数等。

②假设检验：

  - t 检验（独立样本、配对样本）

  - 单因素和多因素方差分析（ANOVA）

  - 非参数检验（如 Mann-Whitney 检验、Kruskal-Wallis 检验）

③相关性分析：计算 Pearson 或 Spearman 相关系数。

④回归分析：线性回归和非线性回归分析。

⑤生存分析：Kaplan-Meier 曲线和 Log-rank 检验。

⑥多重比较校正：支持 Bonferroni、Tukey 等多种校正方法。

3）曲线拟合与建模

①非线性回归：支持多种非线性模型（如指数增长、S 型曲线、剂量反应曲线等）。

②自定义方程：用户可以定义自己的数学模型进行拟合。

③参数优化：自动优化模型参数，提供拟合优度指标（如 R²、AIC 等）。

- 插值与外推：基于拟合曲线进行数据插值或外推。

4）数据可视化

①图表类型：支持多种图表类型，包括柱状图、折线图、散点图、箱线图、热图等。

②图形自定义：用户可以自定义图表的颜色、字体、坐标轴、图例等。

③多面板图形：将多个图表组合在一个图形面板中，用于比较和展示。

- 误差条：自动添加误差条（如标准差、标准误差、置信区间等）。

5） 高级分析功能

①剂量反应曲线：分析药物剂量与效应关系，计算 IC50、EC50 等参数。

②时间序列分析：分析时间相关数据，支持重复测量 ANOVA。

③主成分分析（PCA）：用于降维和数据模式识别。

- ROC 曲线：评估诊断试验的敏感性和特异性。

6）报告与导出

①自动生成报告：将分析结果、图表和注释自动整合为报告。

②导出图表：支持将图表导出为高分辨率图像（如 PNG、TIFF、PDF 等）。

③数据导出：将分析结果导出为 Excel、CSV 等格式。

4）许可期限：三年使用许可

2.1.6 文献管理软件

（1）规格：单机版

（2）用途：用于文献管理

（3）数量：3套

（4）技术参数：

- 文献收集与导入

①在线数据库检索：直接从 PubMed、Web of Science、Google Scholar 等学术数据库检索文献并导入。

②文件导入：支持导入 PDF 文件、RIS 文件、BibTeX 文件等多种格式的文献数据。

③手动添加：支持手动输入文献信息（如作者、标题、期刊、年份等）。

- 文献管理与组织

①文献库创建：创建和管理个人文献库，支持分类和分组。

②文件夹与标签：通过文件夹和标签对文献进行分类和标记。

③搜索与筛选：快速搜索文献库中的内容，支持按作者、标题、关键词等筛选。

- 文献阅读与注释

①PDF 阅读器：内置 PDF 阅读器，支持直接在 EndNote 中阅读文献。

②注释功能：在 PDF 文件中添加注释、高亮和书签。

③笔记功能：为每篇文献添加个人笔记或评论。

- 参考文献引用

①与 Word 集成：通过软件插件可以与与 Microsoft Word 无缝集成，用于插入参考文献。

②引用格式设置：支持多种引用格式（如 APA、MLA、Chicago、Harvard 等），并可自定义格式。

③自动生成参考文献列表：在文档中插入引用后，自动生成参考文献列表。

- 文献共享与协作

①共享文献库：与他人共享文献库，支持团队协作。

②同步功能：通过 EndNote Web 或云端同步文献库，实现多设备访问。

③导出与备份：导出文献库为多种格式（如 RIS、XML 等），并支持备份。

- 文献去重与更新

①去重功能：自动识别并删除重复的文献条目。

②文献更新：自动更新文献信息（如 DOI、摘要、期刊信息等）。

- 许可期限：永久许可

2.1.7 分子生物学软件

（1）规格：单机版

（2）用途：用于分子生物分析

（3）数量：3套

- 技术参数：

1） 序列查看与编辑

①可视化 DNA 序列：以线性或环形形式查看 DNA 序列，支持多格式导入（如 GenBank、FASTA 等）。

②序列编辑：直接编辑 DNA 序列，支持插入、删除、替换等操作。

③注释管理：添加、编辑或删除序列上的注释（如基因、启动子、限制酶切位点等）。

2）限制酶切分析

①酶切位点识别：自动识别序列中的限制酶切位点。

②虚拟酶切：模拟酶切反应，生成预期的 DNA 片段。

- 多酶切分析：支持多酶组合的虚拟酶切分析。

3）克隆与载体设计

①克隆模拟：模拟各种克隆实验（如 PCR 克隆、Gibson 组装、Gateway 克隆等）。

②载体设计：设计和构建质粒载体，支持自定义插入片段和载体骨架。

- 序列比对：比对插入片段与载体序列，确保克隆准确性。

4）PCR 设计与模拟

①引物设计：自动设计 PCR 引物，支持多种参数设置（如 Tm 值、GC 含量等）。

②PCR 模拟：模拟 PCR 反应，预测扩增产物。

- 突变引入：通过 PCR 引入点突变、插入或删除。

5）序列比对与分析

①多序列比对：比对多个 DNA 或蛋白质序列，识别保守区域和差异。

②同源性分析：分析序列间的同源性，生成同源性图谱。

- SNP 分析：识别序列中的单核苷酸多态性（SNP）。

6）蛋白质序列分析

①翻译与反向翻译：将 DNA 序列翻译为蛋白质序列，或反向翻译蛋白质序列为 DNA。

②蛋白质特性分析：分析蛋白质的分子量、等电点、疏水性等特性。

- 结构域识别：识别蛋白质序列中的功能结构域。

7）其他功能

①序列验证：通过比对实验数据与理论序列，验证克隆或测序结果。

②数据库集成：集成公共数据库（如 NCBI），方便用户检索和下载序列数据。

③自动化脚本：支持编写脚本，自动化重复性任务。

- 许可期限：永久许可

2.1.8 辅助工具套包

（1）规格：单机版

（2）用途：协助科研工作的辅助工具

（3）数量：3套

- 技术参数：

- 全面的创意工具：提供21款专业创意应用程序：其中设计与排版相关的五个应用程序、视频与动效的六个应用程序、网页与交互设计的两个应用程序、摄影的三个程序和其他的五个工具程序。

①设计与排版包含：图像编辑和合成；矢量图形设计；专业排版和出版设计；用户体验和界面设计；数字绘画和绘图。

②视频与动效包含：专业视频编辑；视频特效和动效设计；快速视频编辑和分享；音频编辑和混音；2D动画设计；实时角色动画。

③网页与交互设计：网页设计和开发；网页设计工具。

④摄影：专业照片编辑和管理；云端照片编辑和管理；文件管理和预览。

⑤其他工具：PDF创建、编辑和签署；3D设计和渲染；3D材质和纹理设计；增强现实（AR）内容创作；与InDesign写作的文字编辑工具。

- 团队协作：支持团队成员之间的文件共享、评论和协作。通过Cloud文档和 Libraries 实现资源同步。

3）云端存储与同步：提供 1TB 的云存储空间，方便团队成员共享和访问文件。支持跨设备同步，随时随地访问项目。

4）许可期限：三年许可

2.1.9 路径分析软件

（1）规格：单机版

（2）用途：用于生物路径分析

（3）数量：1套

（4）技术参数：

1）操作系统：Widows 11/10/8/7 , Mac OS Big Sur/Catalina/Mojava

2）运行环境：浏览器要求Firefox 5或更新版本，Chrome 10或更新版本，Safari 5.0.5或更新版本 ，Microsoft Edge 86或更新版本；Java Runtime Enviroment: JRE 1.8.0_xx或更新版本； Intel CoreTM i5 处理器，64位计算机或操作系统，2 GHz, 4GB RAM, 分辨率 1280 x 800

3）数据存储：大样本测序数据推荐硬盘500GB-1TB

4）操作界面：所有操作基于可视化窗口，无需编程或Linux命令行

5）数据类型：主要支持人和大小鼠的数据分析，但也用于分析斑马鱼、猪、恒河猴等其他物种，支持多种组学数据的上传，包括基因组、转录组、蛋白质组、表观组、代谢组等组学数据；支持不同平台数据的上传，包括Affymetrix, AB, Agilent, Ensemble, GeneBank, Gene Symbol, RefSeq, CAS registry number, Codelink, GI number, Illumina, KEGG, miRbase, UCSC, UniProt/Swiss-port,  Human Metabolome Database, PubChem CID, International Protein Index等格式

6）软件更新和维护：包含大于1100万条来自私有数据库、公共数据库和文献的记录，收录超过11万个公共数据集，每季度更新软件功能，每周更新文献发现

#7）批量工作：支持批量上传和批量分析数据（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#8）分析功能：经典通路富集；上游调控因子；因果关系网络分析；BioProfiler; 构建调控机理网络；分子活性预测；相互作用网络；匹配分析；蛋白磷酸化调控分析；microRNA靶标过滤；转录本分析；比较分析；Land Explorer（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#9）搜索功能：可以基于基因、化合物、通路、疾病、功能、数据集对数据库进行查询（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

#10）图片处理：可以对通路图、基因、化合物、细胞结构等进行颜色、字体等调整，可以增加注释（须提供软件对应条款功能的截图作为证明文件，并加盖投标人公章）

11）导出功能：可以导出数据、表格、图片、通路图

12）发表文章：引用文章数大于5万篇

14）许可期限：三年使用许可

2.2服务要求

2.1提供购买的产品进行安装调试服务。

2.2提供自安装验收之日起 3 年的热线服务和维护。

2.3在维护期间，对于采购人遇到的技术问题，应当在接到通知后3个工作日以内，以电话和电子邮件形式提供技术支援和维护。

2.4应提供该软件产品的应用咨询及相关产品或新产品的介绍。

2.5应指派有丰富工作经验的技术人员提供相关技术服务，在质保期内，如果对所售软件进行了技术改进，应积极向采购人推广，并应向采购人提供软件升级及技术支持。

2.6 所涉及服务部分的费用包含在投标报价中。

### 3. 验收标准

3.1中标人交付的软件，应符合国家标准及本合同约定要求，并能满足采购人的本次招标提出的参数要求。

3.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标人物流人员和中标人负责人现场共同验收，在中标人向采购人交付必需的技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后，采购人与中标人双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

# 临研所开办费项目（一）第二包 硬件部分

- 采购标的

1. 采购标的（本次采购不接受进口产品）

| 序号 | 货物或服务名称 |  | 数量 | 单位 | 备注 （核心产品） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体空调 |  | 9 | 台 |  |
| 2 | 稳压电源 |  | 9 | 个 |  |
| 3 | 科研数据及远程学术用笔记本 |  | 8 | 台 |  |
| 4 | 电脑（一体机） |  | 12 | 台 |  |
| 5 | 电脑（台式机） |  | 12 | 台 |  |
| 6 | 台式电脑分体机-高配 |  | 9 | 台 |  |
| 7 | 科研数据处理用双屏电脑 |  | 6 | 台 |  |
| 8 | 多功能一体机 |  | 15 | 台 |  |
| 9 | 彩色多功能一体机 |  | 11 | 台 |  |
| 10 | 双面连续扫描仪 |  | 2 | 台 |  |
| 11 | 生信办公电脑（双屏） |  | 4 | 台 |  |
| 12 | 移动硬盘 |  | 20 | 个 |  |
| 13 | 生物样本二维码扫码枪 |  | 2 | 台 |  |
| 14 | 标签打印机 |  | 2 | 台 |  |
| 15 | 生信GUP算力服务器 | 管理节点服务器 | 3 | 台 |  |
|  |  | CPU计算节点服务器 | 4 | 台 |  |
|  |  | GPU计算节点服务器 | 1 | 台 |  |
|  |  | 全闪分布式存储 | 4 | 台 | 核心产品 |
|  |  | 计算网络设备 | 1 | 套 |  |
|  |  | 监控/管理网络设备 | 3 | 套 |  |
|  |  | 集群管理调度软件 | 1 | 套 |  |
|  |  | 硬件基础设施管理平台 | 1 | 套 |  |
|  |  | 人工智能开发训练平台 | 1 | 套 |  |

2. 项目背景/项目概述

北京市临床医学研究所项目总建筑面积9570平方米，其中地上建筑面积7570平方米，地下建筑面积2000平方米。建设内容包括各学科创新实验室、中心实验室、组织生物样本库、方法学平台、实验动物中心功能的科研用房和配套用房。上述项目是进一步提升市属医学科研院所和北京友谊医院的科技创新实力和北京实施四个中心建设的具体实践，需要采购科研设施设备等产品。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订后，一个月内交付。

地点：北京市临床医学研究所

2. 付款条件（进度和方式）

采购人收到履约保函后，采购人向中标人支付合同总价款的100%。

采购人收到货物并验收合格前，采购人有权不向中标人支付全额款项。

- 包装和运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 售后服务（质保期）

  - 从验收合格之日起进入质量保证服务期，空调提供原厂质保6年、电脑设备提供原厂质保5年；打印机、扫描仪设备均提供原厂质保1年；管理节点服务器、CPU计算节点服务器、GPU计算节点服务器、全闪分布式存储、计算网络设备、监控/管理网络设备、集群管理调度软件、硬件基础设施管理平台、人工智能开发训练平台均提供原厂质保3年，并提供原厂售后服务（以上服务内容包含在报价中）。中标人交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求。

  - 验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标人物流人员和中标人负责人现场共同验收，在中标人向采购人交付必需的技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后，采购人与中标人双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

  - 验收方式：设备自中标人交付，采购人、中标人双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标人应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

  - 设备到货后，中标人应在接到采购人通知后60日内完成设备的安装调试工作。

  - 中标人负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。

  - 中标人负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止。

- 技术要求

1.基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市临床研究所开办费采购设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参照《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》、（GB/T 22239-2008）、医疗产品YY0505标准和GB9706标准中相关要求执行。

2.服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

技术指标按重要性分为 “★”、“#”、“△”三种标示方式。★代表关键指标，#代表重要指标，△代表一般指标。标示“★”的关键指标有1项不满足即按无效投标处理。

- 2.1.1分体空调	9台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 2 | △ | 变频/定频 | 变频 |
| 3 | △ | 能效等级 | 新一级 |
| 4 | ★ | 空调匹数 | ≥1p |

- 2.1.2 稳压电源	9个

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 额定容量 | ≥3KVA |
| 2 | △ | 输入电压范围（Vac） | 120~300 |
| 3 | △ | 输入功率因数 | ≥0.98 |
| 4 | △ | 输出电压范围（Vac） | 220±1% |
| 5 | △ | 输出功率因数 | ≥0.9 |
| 6 | △ | 标准时配置（节） 12V/9AH电池 | 6（72V） |
| 7 | △ | 整机效率 | ≥92% |

- 2.1.3 科研数据及远程学术用笔记本  8台

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分 因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 否 | 供应商给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存 的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品 规格 | 内存规格 | ★内存配置 容量 | 是 | ≥32GB |
| 3 | 产品 规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量 （板载内 存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的 CPU 和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 否 | ≥0 |
| 8 | 产品 规格 |  | 特殊孔位 及接口 | 否 | 主板支持安装多功能导入装置板 卡，或预留相应孔位及接口 |
| 9 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥32GB |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥32GB |
| 11 | 产品 规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 12 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥1TSSD |
| 13 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 14 | 产品规格 |  | 机械硬盘数量 | 否 | 本项目不需要 |
| 15 | 产品规格 |  | 机械硬盘总容量 | 否 | 本项目不需要 |
| 16 | 产品规格 |  | 机械硬盘转速 | 是 | 本项目不需要 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 本项目不需要 |
| 18 | 产品 规格 |  | 机械硬盘 形态 | 否 | 本项目不需要 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | 支持UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | 固态存储形态 | 否 | 可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义 |
| 21 | 产品规格 |  | ★存储设备扩展盘位 | 否 | ≥0 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参与要求 | 否 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定; b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃ ~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628的相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | 独立显卡显存类型 | 否 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品 规格 |  | 独立显卡显存位宽 | 是 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立显卡显存容量 | 是 | 若配置独立显卡，显存容量≥4G |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 支持PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品 规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥150 像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | 供应商给出显示屏尺寸信息 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:10 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏防 炫目 | 是 | 显示器镜面反射率≤10% |
| 37 | 产品规格 | 外设规格 | ★传声器数量 | 否 | ≥1 个 |
| 38 | 产品规格 |  | ★扬声器数量 | 否 | ≥1 个 |
| 39 | 产品规格 |  | ★鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 40 | 产品规格 |  | ★键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★触控板数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品 规格 |  | ★摄像头数量 | 否 | ≥1 个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 |
| 44 | 产品 规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 62 键 |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | 是 | ≥100 万 |
| 46 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | 是 | ≥1280x720 |
| 47 | 产品规格 |  | ★内置扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | ★内置扬声器频率范围 | 是 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 |
| 49 | 产品规格 |  | ★内置扬声器总谐波失真 | 是 | 总谐波失真在300Hz-7kHz 频率范围内宜不高于 5% |
| 50 | 产品规格 |  | ★内置扬声器最大声压级 | 是 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于 70dB |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 0.9mm ~ 2.3 mm |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力宜在 0.3～0.8N 之间 |
| 53 | 产品 规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 54 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 55 | 产品 规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 56 | 产品规格 |  | ★鼠标 DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 57 | 产品 规格 |  | 鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 58 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 59 | 产品 规格 |  | ★触控板尺 寸 | 否 | ≥70mm×50mm |
| 60 | 产品规格 |  | ★触控板材质 | 否 | 采用麦拉片或玻璃等材质 |
| 61 | 产品 规格 |  | 光驱规格 | 否 | 配备光驱设备，可为外置光驱 |
| 62 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 63 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | 否 | USB 接口数量应不少于 4个，至少包含 2个 USB3.0 及,2个type-C接口 |
| 66 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 67 | 产品规格 |  | ★输入充电接口数量 | 否 | ≥1 |
| 68 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 69 | 产品 规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 70 | 产品规格 | 电池规格 | ★电池额定能量 | 否 | ≥70Wh |
| 71 | 产品规格 |  | ★电池充放电次数 | 是 | ≥500 次（常温下 500 次充放电后电池容量应不低于原始容量的 80%） |
| 72 | 产品规格 |  | 快速充电功能 | 是 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |
| 73 | 产品 规格 |  | ★电池安全 要求 | 否 | 符合 GB 31241 的规定 |
| 74 | 产品规格 |  | 电池电芯材质 | 否 | 电池电芯材料符合国家标准 |
| 75 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数 |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a) 产品应符合 GB/T 4208 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处 理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 显示屏的开合机械寿命应能承受至少 15000 次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的 75%以上； o) 其它要求应符合 GB/T 9813.2 的 相关规定 |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 否 | 25 摄氏度环温条件： 空闲小于等于 38dBA 满载小于等于 45dBA |
| 78 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 产品在环境温度 25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于 45℃，各表面温度应符合以下要求： a) 键帽温度不高于 38℃； b) 键盘间隙温度不高于 40℃； c) 掌托温度不高于 38℃； d) 触控板温度不高于 38℃； e) 底壳温度不高于 45℃ |
| 79 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2 012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 80 | 产品 规格 |  | ★整机重量 | 否 | ≤1.8kg |
| 81 | 产品规格 |  | ★整机厚度 | 否 | ≤18mm（不含脚垫） |
| 82 | 产品 规格 |  | 机身材质 | 否 | 塑料 |
| 83 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 灰色 |
| 84 | 性能 要求 | CPU 性能 | ★CPU 物理 核数 | 否 | ≥8，线程数≥16 |
| 85 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | 否 | ≥2.3GHz |
| 86 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | 是 | ≥16MB |
| 87 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 88 | 性能 要求 | 内存 性能 | ★内存读写 速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 89 | 性能 要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 90 | 性能要求 |  | ★显卡显示 芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 91 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 92 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 是 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 93 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8 位 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤30ms |
| 98 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥250 尼特 |
| 99 | 性能 要求 |  | ★显示屏亮 度一致性 | 是 | ≥70% |
| 100 | 性能 要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥500：1 |
| 101 | 性能 要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关 规定 |
| 102 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率不低于 1000Mbps，支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 103 | 性能要求 |  | ★支持无线网络通信技术协议 | 是 | 支持 WAPI 或 WiFi6.0 及以上协议 |
| 104 | 性能要求 |  | ★无线网卡频宽 | 是 | ≥20MHz |
| 105 | 性能要求 | 电源适配器性能 | ★电源适配器电源效率 | 是 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于 87% |
| 106 | 性能 要求 | 待机 性能 | ★满载待机性能（LTP） | 是 | ≥1.5 小时 |
| 107 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口(板载内存不涉 及) | 否 | 供应商给出内存扩展接口数量 |
| 108 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉 及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等类型接口 |
| 109 | 功能要求 |  | ★主板 USB瞬间过流保护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 110 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 111 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 否 | 内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口 产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能 |
| 112 | 功能 要求 | 显卡功能 | ★显卡外接 显示接口 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 113 | 功能要求 |  | ★显示功能 | 否 | 支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制 模式和扩展模式 |
| 114 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保 护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 |
| 115 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 |
| 116 | 功能要求 |  | 音频处理功能 | 否 | 支持音频效果处理功能 |
| 117 | 功能 要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 |
| 118 | 功能 要求 |  | 触控板多点触控 | 否 | 支持 2 点及以上触控功能 |
| 119 | 功能要求 |  | ★光驱功能 | 否 | 光驱应支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24× 150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于 8× 1358KB/s； 最大刻录速度 CD 不低于 24× 150KB/s； 最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 应兼容光盘类型包含只读光盘、可 读写光盘、可擦写光盘等 |
| 120 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设 备，如 SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |
| 121 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 122 | 功能 要求 |  | ★无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 123 | 功能 要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 124 | 功能 要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 125 | 功能 要求 |  | ★蓝牙协议 | 是 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0版本 |
| 126 | 功能 要求 |  | 有线网卡接口类型 | 否 | 支持 RJ45 接口 |
| 127 | 功能 要求 |  | ★无线网卡标准 | 否 | 符合 GB 15629.11 所有部分 |
| 128 | 功能 要求 |  | 网络设备拆装 | 否 | 网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 129 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |
| 130 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |
| 131 | 功能要求 |  | ★HDMI、DP、Type-C 显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI 或DP 或Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 132 | 功能要求 |  | ★输入充电接口类型 | 否 | DC in 或 Type-C 接口 |
| 133 | 功能 要求 |  | 其他接口 | 否 | PS/2 接口等 |
| 134 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |
| 135 | 功能 要求 | 电源功能 | 电池快充 | 否 | 支持快速充电功能，如 UFCS、USB PD |
| 136 | 功能要求 |  | ★电源线适配能力 | 否 | 符合 GB 15934-2008 对于可拆线插头 GB15934 不做要求 |
| 137 | 功能 要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 138 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 139 | 功能 要求 |  | ★固件备份 还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 140 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 141 | 功能 要求 |  | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 142 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS 关闭以太网及USB 接口功能 |
| 143 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信 息等功能 |
| 144 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 145 | 功能 要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口 令功能 |
| 146 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 147 | 功能要求 | 生物识别功能生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能符合 GB/T 37742 的相关规定 |
| 148 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定 |
| 149 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定 |
| 150 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU 等AI 加速模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块 |
| 151 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模 块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
| 152 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 |
| 153 | 可靠 性要求 | 存储 设备可靠性 | ★固态存储 寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容 量） |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 本项目不需要 |
| 155 | 可靠性要求 | 显示设备可靠 性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 156 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 157 | 可靠性要 求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 159 | 可靠 性要求 |  | ★风扇寿命 | 是 | ≥4 万小时 |
| 160 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适 应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 162 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 163 | 可靠性要 求 |  | ★环境条件要求的冲 击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 164 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 165 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的自由跌落适 应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 166 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 中规定 |
| 167 | 可靠性要 求 |  | ★MTBF 测试 | 是 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 168 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 169 | 兼容 要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 170 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 171 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 172 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合 GB/T 9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 173 | 服务 要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 提供自检测试工具 |
| 174 | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | - 提供产品3 年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7★24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100% |
| 175 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |
| 176 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 177 | 服务 要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 178 | 服务 要求 |  | ★典型问题 解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 179 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与扩 容服务 | 否 | 提供应商供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 180 | 服务 要求 |  | ★整机质量 服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |
| 181 | 服务 要求 |  | ★合格证书 要求 | 否 | 供应商交货时提供产品合格证 |
| 182 | 服务要求 |  | ★开箱组装 /使用指导 要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 183 | 服务 要求 |  | ★驱动下载 服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 184 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载 服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 185 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼 容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |
| 186 | 供应保障 要求 | 供应链合 规性 | ★产品部件保障 | 是 | 保障产品主要部件，应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 187 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 188 | 供应保障要求 |  | ★供应能力 证明 | 否 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 189 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 190 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 |
| 191 | 安全要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 192 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 193 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 194 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 195 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

- 2.1.4 电脑（一体机）	12台

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★ 内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★ 内存类型 | 否 | 支持DDR4及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★ 主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★ 主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置PCIe插槽数量 | 否 | ≥0 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 支持安装多功能导入装置板卡，或 预留相应孔位及接口 |
| 9 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量 （板载内存 不涉及） | 否 | ≥16GB |
| 10 | 产品规格 |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥32GB |
| 11 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★ 固态盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 12 | 产品规格 |  | ★ 固态存储容量 | 是 | ≥1T |
| 13 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘数量 | 否 | 无 |
| 14 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘总容量 | 是 | 无 |
| 15 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘转速 | 是 | 无 |
| 16 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 无 |
| 17 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘形态 | 否 | 无 |
| 18 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 19 | 产品规格 |  | ★ 固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2标准的插卡形态 |
| 20 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥0 |
| 21 | 产品规格 |  | ★ 存储设备其他参数要求 | 否 | 固态盘应符合NVME SSD的相关规定 |
| 22 | 产品规格 | 显卡规格 | ★ 显卡类型 | 否 | 集成显卡 |
| 23 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存类型 | 否 | 集成显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存位宽 | 是 | 集成显卡 |
| 25 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存容量 | 是 | 集成显卡 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 集成显卡 |
| 27 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★ 显示屏屏占比 | 是 | ≥92% |
| 28 | 产品规格 |  | ★ 显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 29 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥85 像素/英寸 |
| 30 | 产品规格 |  | #显示屏可视角度 | 是 | 水平≥178°，提供产品彩页并加盖投标人公章； |
| 31 | 产品规格 |  | ★ 显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸一体机 |
| 32 | 产品规格 |  | ★ 显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9 |
| 33 | 产品规格 |  | ★ 显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
| 34 | 产品规格 |  | ★ 显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 35 | 产品规格 |  | ★ 显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 36 | 产品规格 |  | ★ 显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 37 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | 0 |
| 38 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥1 个 |
| 39 | 产品规格 |  | ★ 鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 40 | 产品规格 |  | ★ 键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 |
| 43 | 产品规格 |  | ★ 键盘按键数目 | 否 | 104键 |
| 44 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | 是 | ≥100 万， |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | 是 | ≥1280x720 |
| 46 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 100Hz-20kHz，其中 100Hz-200Hz： 35dB 及以上；200Hz-12kHz：55dB及以上，12kHz-18kHz：35dB 及以上 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 总谐波失真在 300Hz-7kHz 频率范围内宜不高于 5% |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级宜不低于70dB |
| 50 | 产品规格 |  | ★ 键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 51 | 产品规格 |  | ★ 键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 52 | 产品规格 |  | ★ 键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 53 | 产品规格 |  | ★ 有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 54 | 产品规格 |  | ★ 键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 55 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 防水键盘 |
| 56 | 产品规格 |  | ★ 鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 57 | 产品规格 |  | ★ 有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 58 | 产品规格 |  | ★ 鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 59 | 产品规格 |  | ★ 鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 60 | 产品规格 |  | ★ 鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 61 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 无 |
| 62 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★ 有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 63 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥1 |
| 65 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | USB 接口数量应不少于 3 个，至少包含 1 个TYPE-C接口 |
| 66 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥1个 |
| 67 | 产品规格 |  | #扩展功能 | 是 | ≥1个视频输入接口，具有可在关机状态下作为显示器，连接其他设备使用的功能，提供产品彩页并加盖投标人公章 |
| 68 | 产品规格 |  | ★ 音频接口数量 | 否 | ≥0 |
| 69 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 70 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★ 整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 71 | 产品规格 |  | ★整机基础规格 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合 理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1的相关规定 |
| 72 | 产品规格 |  | #整机电源规格 | 是 | 外置135W高效电源,能效高达89%，提供产品彩页或认证证书并加盖公章 |
| 73 | 产品规格 |  | ★ 机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 74 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 否 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 75 | 产品规格 |  | ★ 整机散热 | 否 | 在环境温度为 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a) 可触及面温度范围内小于 45℃； b) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 55℃ |
| 76 | 产品规格 |  | ★ 整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 77 | 产品规格 |  | ★ 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 78 | 产品规格 |  | ★ 机身颜色 | 否 | 黑色 |
| 79 | 产品规格 |  | ★ 机箱尺寸容量 | 否 | 供应商给出物理尺寸（长度、宽度和高度）信息 |
| 80 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥8 |
| 81 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.7GHz |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥8MB |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 84 | 性能要求 | 内存性能 | ★ 内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 显卡性能 | ★ 显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 86 | 性能要求 |  | ★ 显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 87 | 性能要求 |  | ★ 显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 88 | 性能要求 |  | ★ 显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080 |
| 89 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz |
| 90 | 性能要求 |  | ★ 显示屏位深 | 是 | ≥8 位 |
| 91 | 性能要求 |  | ★ 显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB |
| 92 | 性能要求 |  | ★ 显示屏色准 | 是 | △E ≤ 4 |
| 93 | 性能要求 |  | ★ 显示屏响应时间 | 是 | ≤15ms |
| 94 | 性能要求 |  | ★ 显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
| 95 | 性能要求 |  | ★ 显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 96 | 性能要求 |  | ★ 显示屏对比度 | 是 | ≥1300：1 |
| 97 | 性能要求 |  | ★ 显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 98 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★ 有线网卡速率 | 否 | 最高速率宜不低于 1000Mbps，宜支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 99 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持WAPI或WiFi5.0及以上协议 |
| 100 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz |
| 101 | 性能要求 | 电源适配器性 能 | ★电源适配器电源效率 | 是 | 在 20%/50%/100%负载下效率均应不低于87% |
| 102 | 功能要求 | 主板功能 | ★ 内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2 个 |
| 103 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 104 | 功能要求 |  | ★ 主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★ 主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 内置或通过扩展坞支持数据传输 接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口，应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力 |
| 107 | 功能要求 | 显卡功能 | ★ 显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 108 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 |
| 109 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器支架 | 否 | 应提供显示器支架 |
| 110 | 功能要求 |  | #支架俯仰功能 | 是 | 可俯仰底座 -5度 ~ 15度，提供产品彩页并加盖投标人公章 |
| 111 | 功能要求 |  | ★ 显示器参数调节 | 否 | 支持色温、亮度、对比度等显示参数调节 |
| 112 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 |
| 113 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 |
| 114 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 |
| 115 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 无 |
| 116 | 功能要求 | 存储功能 | ★ 存储功能 | 否 | 支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。 为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如SSD/UFS。 产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互 |
| 117 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★ 网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 118 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 119 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 无 |
| 120 | 功能要求 |  | ★ 数据传输 | 否 | 支持数据传输能力 |
| 123 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0 版本 |
| 124 | 功能要求 |  | ★ 有线网卡接口类型 | 否 | 配备有线网络通信模块 ,宜支持RJ45 接口 |
| 125 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
| 126 | 功能要求 |  | ★ 网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡蓝牙模块等 |
| 127 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★ 音频接口类型 | 否 | 不少于 1 个，宜支持 3.5mm 孔径的 3 段式或 4 段式接口。若支持 4 段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能 |
| 128 | 功能要求 |  | ★ 视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口 |
| 129 | 功能要求 |  | ★HDMI 、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI 或 DP 或Type-C 接口应同时支持视频和音频输出 |
| 130 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | 集成声卡，带AI降噪功能 |
| 131 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 支持SD、TF等存储卡接口 |
| 132 | 功能要求 | 电源功能 | ★ 电源线适配能力 | 否 | 符合GB 15934-2008 对于可拆线插头GB15934 不做要求 |
| 133 | 功能要求 | 中文信息处理 | ★ 中文信息处理要求 | 否 | 符合GB 18030 的相关规定 |
| 134 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★ 固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 136 | 功能要求 |  | ★ 操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | ★ 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 138 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 139 | 功能要求 |  | #智能化BIOS功能 | 是 | 为满足操作便捷性，提供可视化智能UI BIOS，支持鼠标操作，提供产品功能截图并加盖投标人公章 |
| 140 | 功能要求 |  | ★ 固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺序 | 否 | 产品应具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 142 | 功能要求 |  | #其他启动功能 | 是 | 设备需支持键盘开机启动，提供产品功能截图并加盖投标人公章 |
| 143 | 功能要求 |  | ★ 固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 144 | 功能要求 |  | ★ 固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 145 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 无 |
| 146 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 无 |
| 147 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 无 |
| 148 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 无 |
| 149 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 无 |
| 150 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 无 |
| 151 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★ 固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★ 机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 |
| 153 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★ 显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 154 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★ 键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 155 | 可靠性要求 |  | ★ 鼠标按键寿命 | 否 | ≥300万次 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★ 键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★ 风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 158 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合GB/T 9254.2 的规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | #电磁兼容抗扰度的适应性 | 是 | 考虑设备工作稳定：要求设备符合浪涌（冲击）抗扰度的适应性标准，需提供相关证明资料并加盖公章 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | #恶劣供电稳定性 | 是 | 恶劣供电稳定性：使用交流电时，产品可以在165V-265V，50Hz供电时正常工作，提供相关证明资料并加盖公章 |
| 162 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 163 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 164 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 165 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的 运输包装件跌落适 应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 166 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥30万小时 |
| 167 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 168 | 兼容要求 |  | #多种帐户类型设置 | 是 | 支持多种帐户类型设置，可设置二、三级管理员，帐户，对多房间的管理权限进行角色分配。支持直接读取域账户信息，帮助终端计算机自动加入AD域，自动维护域的信任关系 ;支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 169 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 170 | 兼容要求 |  | #大数据展示功能 | 是 | 大数据展示功能，管理系统软件具备设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等，需提供满足该技术指标的功能截图;系统支持集群及负载均衡功能，可配置多个副I/O通道同时协同工作,将客户端分配至集群的I/O网卡通道下并进行分流下发，进行网络流量调度，可由主机设定承载客户端的连接量，需提满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 171 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |
| 172 | 兼容要求 |  | #终端端口控制 | 是 | 终端端口可分类别进行底层统一控制（包含：控制所有 USB 存储输入输接口、光驱接口、软驱接口、硬盘接口、1394 接口、打印机接口、红外接口、磁带机接口、影像设备接口、移动通讯设备接口等）需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 173 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 174 | 兼容要求 |  | #收集硬件配置信息 | 是 | 具备收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 175 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★ 标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 176 | 服务要求 | 服务要求 | ★ 配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 177 | 服务要求 |  | 服务响应 | 否 | a）提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7★24 在线服务； c）现场保障技术服务团队，国内上门服务地级市覆盖率达 100% d）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询 |
| 178 | 包装及运输要求 |  | ★ 服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 179 | 服务要求 |  | ★ 预装操作系统 | 否 | 预装正版操作系统 |
| 180 | 服务要求 |  | ★ 培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 181 | 服务要求 |  | ★ 典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 182 | 服务要求 |  | ★ 厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件软件的增值服务 |
| 183 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； |
| 184 | 服务要求 |  | #无线电发射设备核准 | 是 | 产品获得无线电发射设备核准证 ，需提供相关证明资料并加盖投标人公章。 |
| 185 | 服务要求 |  | ★ 合格证书要求 | 否 | 供应商交货时提供产品合格证 |
| 186 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 187 | 服务要求 |  | ★ 驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 188 | 服务要求 |  | ★ 兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 189 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行 |
| 190 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品设备 |
| 191 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | #收集平台中所有终端运行状态信息 | 是 | 具备，包括设备地点、终端名称、CPU温度、主板温度、CPU风扇转速、开机时间、硬盘信息等，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 192 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★ 抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 193 | 供应保障要求 |  | ★ 供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 194 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★ 关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 195 | 安全要求 |  | ★ 密码算法实现 | 否 | 无 |
| 196 | 安全要求 | 整机安全性要求 | USB端口管控 | 否 | 支持USB端口管控 |
| 197 | 安全要求 |  | #USB支持BIOS下管控 | 是 | USB支持BIOS下全部接口一键开关、侧后置USB口分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。提供产品功能截图证明文件并加盖投标人公章 |
| 198 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 199 | 安全要求 |  | ★ 信息安全基本要求 | 否 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 200 | 安全要求 |  | 固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 201 | 安全要求 |  | ★ 限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |

- 2.1.5 电脑（台式机）	12台

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标1 | 二级指标1 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★ 内存配置容量 | 是 | ≥16GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★ 内存类型 | 否 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★ 主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★ 主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 主板提供不少于1个PCIe x16，不少于2个PCIe x1扩展槽 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 无 |
| 9 | 产品规格 |  | ★ 主板其他内置接口 | 否 | ≥1个SATA3接口 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥16GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★ 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥32GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★ 固态盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★ 固态存储容量 | 是 | ≥256G |
| 14 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘总容量 | 是 | ≥1T |
| 16 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘转速 | 是 | ≥7200rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★ 固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥1块M.2 SSD |
| 22 | 产品规格 |  | ★ 存储设备其他参数要求 | 否 | 固态盘应符合NVME SSD的相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★ 显卡类型 | 否 | 集成显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存类型 | 否 | 集成显卡 |
| 25 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存位宽 | 是 | 集成显卡 |
| 26 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存容量 | 是 | 集成显卡 |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 集成显卡 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★ 显示屏屏占比 | 是 | ≥88% |
| 29 | 产品规格 |  | ★ 显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥92像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥178° |
| 32 | 产品规格 |  | ★ 显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ★ 显示屏屏幕比例 | 否 | 16 :9 |
| 34 | 产品规格 |  | ★ 显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 |  | ★ 显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ★ 显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ★ 显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★ 鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★ 键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥0 个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥0 个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★ 键盘按键数目 | 否 | 104键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥0 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥0 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥0 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 无 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 无 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 无 |
| 51 | 产品规格 |  | ★ 键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★ 键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★ 键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★ 有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★ 键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★ 鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★ 有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★ 鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★ 鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★ 鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★ 有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | 无 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 3.0接口 机箱后面板提供不少于2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 无 |
| 68 | 产品规格 |  | ★ 视频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 |  | ★ 音频接口数量 | 否 | 提供前置2个音频接口，后置3个音频接口 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★ 整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★ 状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置有状态指示灯 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机基础规格 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理， 需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理， 应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | ★ 机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | #机箱功能 | 是 | 机箱支持侧板挂环锁和主板报警蜂鸣器功能，提供产品彩页或功能截图证明文件并加盖投标人公章 |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下， 产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于40℃，出风口温度不高 于45℃ |
| 77 | 产品规格 |  | #环境适应性 | 是 | 考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证；提供相关证明文件并加盖投标人公章 |
| 78 | 产品规格 |  | ★ 整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 79 | 产品规格 |  | ★ 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 80 | 产品规格 |  | ★ 机身颜色 | 否 | 黑色 |
| 81 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于30L |
| 82 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥8 |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.7GHz |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥8MB |
| 85 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 86 | 性能要求 | 内存性能 | ★ 内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 87 | 性能要求 | 显卡性能 | ★ 显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 88 | 性能要求 |  | ★ 显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 89 | 性能要求 |  | ★ 显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 90 | 性能要求 |  | ★ 显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080，支持VGA+HDMI视频输出显示 |
| 91 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★ 显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
| 92 | 性能要求 |  | ★ 显示屏位深 | 是 | ≥6+FRC |
| 93 | 性能要求 |  | ★ 显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB |
| 94 | 性能要求 |  | ★ 显示屏色准 | 是 | 无 |
| 95 | 性能要求 |  | ★ 显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
| 96 | 性能要求 |  | ★ 显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
| 97 | 性能要求 |  | ★ 显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 98 | 性能要求 |  | ★ 显示屏对比度 | 是 | ≥3000：1 |
| 99 | 性能要求 |  | ★ 显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 100 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★ 有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 101 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持WAPI或WiFi5.0及以上协议 |
| 102 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz |
| 103 | 功能要求 | 主板功能 | ★ 内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2个 |
| 104 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 105 | 功能要求 |  | ★ 主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 106 | 功能要求 |  | ★ 主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 107 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。 |
| 108 | 功能要求 | 显卡功能 | ★ 显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI 2种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 109 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 |
| 110 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★ 显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 111 | 功能要求 |  | ★ 显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架 |
| 112 | 功能要求 |  | ★ 显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 113 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 无 |
| 114 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 无 |
| 115 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 无 |
| 116 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 无 |
| 117 | 功能要求 | 存储功能 | ★ 存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 118 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 无 |
| 119 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★ 网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 120 |  |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 121 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 无 |
| 122 | 功能要求 |  | ★ 数据传输 | 否 | 支持数据传输能力 |
| 123 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |
| 124 | 功能要求 |  | ★ 有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
| 125 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
| 126 | 功能要求 |  | ★ 网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡蓝牙模块等 |
| 127 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★ 音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 128 | 功能要求 |  | ★ 视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |
| 129 | 功能要求 |  | ★HDMI 、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 130 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能 |
| 131 | 功能要求 |  | #选配接口 | 是 | 可选配1个并口，或者选配1个串口、4个 COM串口、5 个 COM串口，提供产品彩页或功能截图证明文件并加盖投标人公章 |
| 132 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 无 |
| 133 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求 |
| 134 | 功能要求 |  | #电源功率 | 是 | 电源功率≤180W，且电源通过80PLUS，提供产品彩页或相关证明文件并加盖投标人公章 |
| 135 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★ 中文信息处理要求 | 否 | Online update安装KB后可以满足GB 18030的相关规定 |
| 136 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 137 | 功能要求 |  | #BIOS级别备份及还原功能 | 是 | 支持BIOS级别的操作系统备份及还原功能，需提供相关证明资料并加盖投标人公章 |
| 138 | 功能要求 |  | ★ 固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★ 操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 140 | 功能要求 |  | ★ 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 141 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 142 | 功能要求 |  | ★ 固件查看信息 | 否 | 产品应具备查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 143 | 功能要求 |  | ★ 固件设置启动顺序 | 否 | 产品应具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 144 | 功能要求 |  | ★ 固件设置口令 | 否 | 产品应具备设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 145 | 功能要求 |  | ★ 固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能，专属打印机管理模块，支持打印机的个性化管理。 |
| 146 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 无 |
| 147 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 无 |
| 148 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 无 |
| 149 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 无 |
| 150 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 无 |
| 151 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 无 |
| 152 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★ 固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★ 机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 |
| 154 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★ 显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 155 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★ 键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★ 鼠标按键寿命 | 否 | ≥300万次 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★ 键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★ 风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 159 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★ 电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 |  |  |  |  |  |
| 162 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 163 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 164 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 165 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的 运输包装件跌落适 应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 166 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 167 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； |
| 168 | 兼容要求 |  | #收集硬件配置信息 | 是 | 具备收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 169 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品； |
| 170 | 兼容要求 |  | #超级镜像功能 | 是 | 支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像可以支持多种不同硬件配置，可覆盖不同产品、跨越不同代的CPU，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 171 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品； |
| 172 | 兼容要求 |  | #集群及负载均衡功能 | 是 | 系统支持集群及负载均衡功能，可配置多个副I/O通道同时协同工作,将客户端分配至集群的I/O网卡通道下并进行分流下发，进行网络流量调度，可由主机设定承载客户端的连接量，需提满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 173 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； |
| 174 | 兼容要求 |  | #收集软件 | 是 | 支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率，需提供满足该技术指标的功能截图，并加盖投标人公章 |
| 175 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★ 标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 176 | 服务要求 | 服务要求 | ★ 配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 177 | 服务要求 |  | 服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 e）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。 |
| 178 | 服务要求 |  | ★ 服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 179 | 服务要求 |  | ★ 预装操作系统 | 否 | 预装正版操作系统 |
| 180 | 服务要求 |  | ★ 培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 181 | 服务要求 |  | ★ 典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 182 | 服务要求 |  | ★ 厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 183 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； |
| 184 | 服务要求 |  | #易用性 | 是 | 免工具拆卸机箱、可立可卧（双面脚垫），散热风罩，提供产品功能截图证明文件并加盖投标人公章 |
| 185 | 服务要求 |  | ★ 合格证书要求 | 否 | 供应商交货时提供产品合格证 |
| 186 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 187 | 服务要求 |  | ★ 驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 188 | 服务要求 |  | ★ 兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 189 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 190 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； |
| 191 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★ 抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 192 | 供应保障要求 |  | ★ 供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 193 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★ 关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 194 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★ 密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 195 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB 端口管控 |
| 196 | 安全要求 |  | #USB端口功能 | 是 | USB口BIOS级智能屏蔽及USB设备智能识别，需提供产品彩页并加盖公章 |
| 197 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 198 | 安全要求 |  | ★ 信息安全基本要求 | 否 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 199 | 安全要求 |  | ★ 固件安全启动 | 否 | 产品应具备安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 200 | 安全要求 |  | #抗干扰性 | 是 | 在发射电信号时，不会对其他设备造成干扰，通过国家无线电管理规定和技术标准，提供相关证明资料并加盖投标人公章 |
| 201 | 安全要求 |  | ★ 限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |

- 2.1.6 台式电脑分体机-高配	9台

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★ 内存配置容量 | 是 | ≥32GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★ 内存类型 | 否 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥1 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★ 主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★ 主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 主板提供不少于1个PCIe x16，不少于2个PCIe x1扩展槽 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 无 |
| 9 | 产品规格 |  | ★ 主板其他内置接口 | 否 | ≥1个SATA3接口 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥16GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★ 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥32GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★ 固态盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★ 固态存储容量 | 是 | ≥1T |
| 14 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘数量 | 否 | 0 |
| 15 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘总容量 | 是 | 0 |
| 16 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘转速 | 是 | 0 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★ 固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥1块M.2 SSD |
| 22 | 产品规格 |  | ★ 存储设备其他参数要求 | 否 | 固态盘应符合NVME SSD的相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★ 显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存类型 | 否 | 配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存位宽 | 是 | 配置独立显卡，显存位宽≥64位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存容量 | 是 | 配置独立显卡，显存容量≥2GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★ 显示屏屏占比 | 是 | ≥88% |
| 29 | 产品规格 |  | ★ 显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥92像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥178° |
| 32 | 产品规格 |  | ★ 显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ★ 显示屏屏幕比例 | 否 | 16 :9 |
| 34 | 产品规格 |  | ★ 显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 |  | ★ 显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ★ 显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ★ 显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★ 鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★ 键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥0 个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥1 个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★ 键盘按键数目 | 否 | 104键 |
| 45 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥0 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥0 |
| 47 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥0 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 无 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 无 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 无 |
| 51 | 产品规格 |  | ★ 键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★ 键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★ 键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★ 有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★ 键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★ 鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★ 有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★ 鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | ★ 鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★ 鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★ 有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | 无 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB接口数量 | 否 | 机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 3.0接口 机箱后面板提供不少于2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 |
| 67 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 无 |
| 68 | 产品规格 |  | ★ 视频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 69 | 产品规格 |  | ★ 音频接口数量 | 否 | 提供前置2个音频接口，后置3个音频接口 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★ 整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 72 | 产品规格 |  | ★ 状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置有状态指示灯 |
| 73 | 产品规格 |  | ★整机基础规格 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理， 需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理， 应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 74 | 产品规格 |  | ★ 机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 75 | 产品规格 |  | #机箱功能 | 是 | 机箱支持侧板挂环锁和主板报警蜂鸣器功能，提供产品彩页或功能截图证明文件并加盖投标人公章 |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下， 产品的声功 率级应不超过 4.5 Bel |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于40℃，出风口温度不高 于45℃ |
| 78 | 产品规格 |  | #环境适应性 | 是 | 考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证；提供相关证明资料并加盖投标人公章 |
| 79 | 产品规格 |  | ★ 整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 80 | 产品规格 |  | ★ 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 81 | 产品规格 |  | ★ 机身颜色 | 否 | 黑色 |
| 82 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于30L， |
| 83 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥8 |
| 84 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥2.7GHz |
| 85 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥8MB |
| 86 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 87 | 性能要求 | 内存性能 | ★ 内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 88 | 性能要求 | 显卡性能 | ★ 显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 89 | 性能要求 |  | ★ 显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 90 | 性能要求 |  | ★ 显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 91 | 性能要求 |  | ★ 显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080，支持VGA+HDMI视频输出显示 |
| 92 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★ 显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
| 93 | 性能要求 |  | ★ 显示屏位深 | 是 | ≥6+FRC |
| 94 | 性能要求 |  | ★ 显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB |
| 95 | 性能要求 |  | ★ 显示屏色准 | 是 | 无 |
| 96 | 性能要求 |  | ★ 显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
| 97 | 性能要求 |  | ★ 显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
| 98 | 性能要求 |  | ★ 显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 99 | 性能要求 |  | ★ 显示屏对比度 | 是 | ≥3000：1 |
| 100 | 性能要求 |  | ★ 显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 101 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★ 有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 102 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持WAPI或WiFi5.0及以上协议 |
| 103 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz |
| 104 | 功能要求 | 主板功能 | ★ 内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥2个 |
| 105 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 106 | 功能要求 |  | ★ 主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 107 | 功能要求 |  | ★ 主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 108 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。 |
| 109 | 功能要求 | 显卡功能 | ★ 显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI 2种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 110 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥1 |
| 111 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★ 显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 112 | 功能要求 |  | ★ 显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架 |
| 113 | 功能要求 |  | ★ 显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 114 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 无 |
| 115 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 无 |
| 116 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 无 |
| 117 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 内置光驱 |
| 118 | 功能要求 | 存储功能 | ★ 存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 119 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 无 |
| 120 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★ 网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 121 |  |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 122 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 无 |
| 123 | 功能要求 |  | ★ 数据传输 | 否 | 支持数据传输能力 |
| 124 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |
| 125 | 功能要求 |  | ★ 有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
| 126 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
| 127 | 功能要求 |  | ★ 网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡蓝牙模块等 |
| 128 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★ 音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 129 | 功能要求 |  | ★ 视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |
| 130 | 功能要求 |  | ★HDMI 、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 131 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能 |
| 132 | 功能要求 |  | #选配接口 | 是 | 可选配1个并口，或者选配1个串口、4个 COM串口、5 个 COM串口，提供产品彩页或功能截图并加盖投标人公章 |
| 133 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 无 |
| 134 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求， |
| 135 | 功能要求 |  | #电源功率 | 是 | 电源功率≤180W，且电源通过80PLUS认证，提供产品彩页或相关证明文件并加盖投标人公章 |
| 136 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★ 中文信息处理要求 | 否 | Online update安装KB后可以满足GB 18030的相关规定 |
| 137 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 138 | 功能要求 |  | ★ 固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★ 操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 140 | 功能要求 |  | ★ 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 141 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 142 | 功能要求 |  | ★ 固件查看信息 | 否 | 产品应具备查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 143 | 功能要求 |  | ★ 固件设置启动顺序 | 否 | 产品应具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 144 | 功能要求 |  | ★ 固件设置口令 | 否 | 产品应具备设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 145 | 功能要求 |  | ★ 固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 146 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 无 |
| 147 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 无 |
| 148 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 无 |
| 149 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 无 |
| 150 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 无 |
| 151 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 无 |
| 152 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★ 固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★ 机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 |
| 154 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★ 显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 155 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★ 键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★ 鼠标按键寿命 | 否 | ≥300万次 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★ 键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★ 风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 159 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★ 电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 162 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 163 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 164 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 165 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥100万小时 |
| 166 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； |
| 167 | 兼容要求 |  | #收集硬件配置信息 | 是 | 具备收集平台中所有终端硬件配置信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 168 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品； |
| 169 | 兼容要求 |  | #超级镜像功能 | 是 | 支持超级镜像功能，可通过一个标准镜像可以支持多种不同硬件配置，可覆盖不同产品、跨越不同代的CPU，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 170 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品； |
| 171 | 兼容要求 |  | #集群及负载均衡功能 | 是 | 系统支持集群及负载均衡功能，可配置多个副I/O通道同时协同工作,将客户端分配至集群的I/O网卡通道下并进行分流下发，进行网络流量调度，可由主机设定承载客户端的连接量，需提满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 172 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； |
| 173 | 兼容要求 |  | #收集软件 | 是 | 支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 174 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★ 标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 175 | 服务要求 | 服务要求 | ★ 配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 176 | 服务要求 |  | 服务响应 | 否 | a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 e）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。 |
| 177 | 服务要求 |  | ★ 服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 178 | 服务要求 |  | ★ 预装操作系统 | 否 | 预装正版操作系统 |
| 179 | 服务要求 |  | ★ 培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 180 | 服务要求 |  | ★ 典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 181 | 服务要求 |  | ★ 厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 182 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； |
| 183 | 服务要求 |  | #易用性 | 是 | 免工具拆卸机箱、可立可卧（双面脚垫），散热风罩，提供产品彩页或功能截图并加盖投标人公章 |
| 184 | 服务要求 |  | ★ 合格证书要求 | 否 | 供应商交货时提供产品合格证 |
| 185 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 186 | 服务要求 |  | ★ 驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 187 | 服务要求 |  | ★ 兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 188 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 189 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； |
| 190 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★ 抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 191 | 供应保障要求 |  | ★ 供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 192 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★ 关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 193 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★ 密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 194 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB 端口管控 |
| 195 | 安全要求 |  | #USB端口功能 | 是 | USB口BIOS级智能屏蔽及USB设备智能识别，需提供产品彩页并加盖公章 |
| 196 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 197 | 安全要求 |  | ★ 信息安全基本要求 | 否 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 198 | 安全要求 |  | ★ 固件安全启动 | 否 | 产品应具备安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 199 | 安全要求 |  | #抗干扰性 | 是 | 在发射电信号时，不会对其他设备造成干扰，通过国家无线电管理规定和技术标准，提供相关证明资料并加盖投标人公章 |
| 200 | 安全要求 |  | ★ 限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |

- 2.1.7科研数据处理用双屏电脑	  6台

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★ 内存配置容量 | 是 | ≥32GB |
| 3 | 产品规格 |  | ★ 内存类型 | 否 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | ≥2 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★ 主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★ 主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量 |
| 7 | 产品规格 |  | ★主板内置PCIe插槽数量 | 否 | 主板提供不少于1个PCIe x16，不少于1个PCIe x4扩展槽，不少于1个PCIe x1扩展槽 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 无 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | SSD接口 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | ≥16GB |
| 11 | 产品规格 |  | ★ 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | ≥32GB |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★ 固态盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 13 | 产品规格 |  | ★ 固态存储容量 | 是 | ≥1T |
| 14 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘数量 | 否 | ≥0个 |
| 15 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘总容量 | 是 | ≥0 |
| 16 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘转速 | 是 | ≥0 |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持SATA3.0及以上或SAS3.0及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | ★ 机械硬盘形态 | 否 | 2.5英寸或3.5英寸等 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★ 固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2标准的插卡形态 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | ≥2块M.2 SSD |
| 22 | 产品规格 |  | ★ 存储设备其他参数要求 | 否 | 固态盘应符合NVME SSD的相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★ 显卡类型 | 否 | 独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存类型 | 否 | 配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存位宽 | 是 | 配置独立显卡，显存位宽≥64位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★ 独立显卡显存容量 | 是 | 配置独立显卡，显存容量≥2GB |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT（HyperTransport）协议版本大于等于3.0的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★ 显示屏屏占比 | 是 | ≥88% |
| 29 | 产品规格 |  | ★ 显示屏分辨率 | 否 | ≥1920x1080 |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥92像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥178° |
| 32 | 产品规格 |  | ★ 显示屏尺寸 | 否 | ≥23.8英寸，双屏 |
| 33 | 产品规格 |  | ★ 显示屏屏幕比例 | 否 | 16 :9 |
| 34 | 产品规格 |  | ★ 显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 |  | ★ 显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 | 产品规格 |  | ★ 显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 38 | 产品规格 |  | ★ 显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 39 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 41 | 产品规格 |  | ★ 鼠标数量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | ★ 键盘数量 | 否 | ≥1 个 |
| 43 | 产品规格 |  | 摄像头数量 | 否 | ≥0 个 |
| 44 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥1个 |
| 45 | 产品规格 |  | ★ 键盘按键数目 | 否 | 104键 |
| 46 | 产品规格 |  | 摄像头像素 | 否 | ≥0 |
| 47 | 产品规格 |  | 摄像头分辨率 | 否 | ≥0 |
| 48 | 产品规格 |  | 扬声器功率 | 否 | ≥0 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器频率范围 | 否 | 无 |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 无 |
| 51 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 无 |
| 52 | 产品规格 |  | ★ 键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 53 | 产品规格 |  | ★ 键盘键程 | 否 | 2.3mm~4.0mm |
| 54 | 产品规格 |  | ★ 键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在0.54N±0.14N |
| 55 | 产品规格 |  | ★ 有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 56 | 产品规格 |  | ★ 键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 57 | 产品规格 |  | 键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |
| 58 | 产品规格 |  | ★ 鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 59 | 产品规格 |  | ★ 有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 60 | 产品规格 |  | ★ 鼠标DPI分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 61 | 产品规格 |  | ★ 鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 62 | 产品规格 |  | ★ 鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |
| 63 | 产品规格 |  | ★内置光驱 | 否 | 内置光驱 |
| 64 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★ 有线网卡数量 | 否 | ≥1 |
| 65 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥1个内置M.2 WiFi接口 |
| 66 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 67 | 产品规格 | 外部接口规格 | #USB接口数量 | 是 | 机箱前面板应提供不少于 4 个 USB接口,1个TYPE-C接口 机箱后面板提供不少于2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，提供产品彩页或功能截图并加盖投标人公章 |
| 68 | 产品规格 |  | USB母座接口要求 | 否 | 无 |
| 69 | 产品规格 |  | ★ 视频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥5个音频接口：前置麦克风口1个，耳机口1个 后端3个Audio音频接口 |
| 71 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 72 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★ 整机外观 | 否 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |
| 73 | 产品规格 |  | ★ 状态指示灯 | 否 | 在产品显著位置有状态指示灯 |
| 74 | 产品规格 |  | ★整机基础规格 | 否 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定 b) 产品内部结构应符合通用部件的安装c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准 d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它 控制部件应灵活可靠，布局应方便使用 e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆 f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间 g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全 h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理， 需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸 i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理 j) 各插头位置和插拔方向应合理， 应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作 k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求 l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰 m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴 牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留 n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |
| 75 | 产品规格 |  | #机箱功能 | 是 | 机箱标配散热风罩，配置双面脚贴，可立可卧, 提供产品彩页或功能截图并加盖投标人公章 |
| 76 | 产品规格 |  | ★ 机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |
| 77 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 是 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功 率级应不超过4.5 Bel |
| 78 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况 下，产品表面温度应符合如下要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于55℃； b) 可触及面温度不高于45℃； c) 显示器表面温度：显示屏不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于40℃，出风口温度不高 于45℃ |
| 79 | 产品规格 |  | #环境适应性 | 是 | 考虑使用环境差异，要求设备通过温度0~40℃/低气压61.6kPa（4000m）的环境适应性认证, 提供相关证明资料并加盖投标人公章 |
| 80 | 产品规格 |  | ★ 整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上 |
| 81 | 产品规格 |  | ★ 机身材质 | 否 | 塑料/金属等 |
| 82 | 产品规格 |  | ★ 机身颜色 | 否 | 黑色 |
| 83 | 产品规格 |  | #机箱尺寸容量 | 是 | 机箱体积≤8.2L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器, 提供产品彩页或功能截图并加盖投标人公章 |
| 84 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU物理核数 | 否 | ≥8 |
| 85 | 性能要求 |  | ★CPU主频 | 否 | ≥3.0GHz |
| 86 | 性能要求 |  | ★CPU末级缓存容量 | 是 | ≥2MB |
| 87 | 性能要求 |  | ★CPU支持的内存最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 88 | 性能要求 | 内存性能 | ★ 内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 89 | 性能要求 | 显卡性能 | ★ 显示分辨率 | 是 | ≥1920x1080 |
| 90 | 性能要求 |  | ★ 显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥300MHz |
| 91 | 性能要求 |  | ★ 显存等效频率 | 是 | ≥1000MT/s |
| 92 | 性能要求 |  | ★ 显卡可支持多屏同时显示数量 | 否 | 显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080，支持VGA+HDMI视频输出显示 |
| 93 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★ 显示屏刷新率 | 是 | ≥75Hz |
| 94 | 性能要求 |  | ★ 显示屏位深 | 是 | ≥6+FRC |
| 95 | 性能要求 |  | ★ 显示屏色域 | 是 | ≥99%sRGB |
| 96 | 性能要求 |  | ★ 显示屏色准 | 是 | 无 |
| 97 | 性能要求 |  | ★ 显示屏响应时间 | 是 | ≤8ms |
| 98 | 性能要求 |  | ★ 显示屏亮度 | 是 | ≥250尼特 |
| 99 | 性能要求 |  | ★ 显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 100 | 性能要求 |  | ★ 显示屏对比度 | 是 | ≥3000：1 |
| 101 | 性能要求 |  | ★ 显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |
| 102 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★ 有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |
| 103 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 否 | 支持WAPI或WiFi5.0及以上协议 |
| 104 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 否 | ≥20MHz |
| 105 | 功能要求 | 主板功能 | ★ 内存扩展接口(板载内存不涉及) | 否 | ≥4 个 |
| 106 | 功能要求 |  | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | 否 | 供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |
| 107 | 功能要求 |  | ★ 主板USB瞬间过流保护 | 否 | 支持有瞬间过流保护功能 |
| 108 | 功能要求 |  | ★ 主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 109 | 功能要求 |  | ★I/O接口功能 | 否 | 提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力; |
| 110 | 功能要求 | 显卡功能 | ★ 显卡外接显示接口 | 否 | 显卡至少支持VGA、HDMI 2种显示接口，并与显示器接口相匹配 |
| 111 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥1 |
| 112 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★ 显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 113 | 功能要求 |  | ★ 显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架 |
| 114 | 功能要求 |  | ★ 显示器参数调节 | 否 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节 |
| 115 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 无 |
| 116 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 无 |
| 117 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 无 |
| 118 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 内置光驱 |
| 119 | 功能要求 | 存储功能 | ★ 存储功能 | 否 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 120 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 无 |
| 121 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★ 网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 122 |  |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 123 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 无 |
| 124 | 功能要求 |  | ★ 数据传输 | 否 | 支持数据传输能力 |
| 125 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 否 | 若支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本 |
| 126 | 功能要求 |  | ★ 有线网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45接口 |
| 127 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡，产品应符合GB15629.11所有部分 |
| 128 | 功能要求 |  | ★ 网络设备拆装 | 否 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网卡蓝牙模块等 |
| 129 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★ 音频接口类型 | 否 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |
| 130 | 功能要求 |  | ★ 视频接口类型 | 否 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |
| 131 | 功能要求 |  | ★HDMI 、DP、Type-C显示接口要求 | 否 | 若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 132 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 支持串行接口，可实现GB/T 6107 的功能； b) 支持并行接口，可实现GB/T 18235.1 的功能 |
| 133 | 功能要求 |  | #选配接口 | 是 | 串口1个；可选1个并口，可选一转四串口扩展，提供产品彩页或功能截图并加盖投标人公章 |
| 134 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 无 |
| 135 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求 |
| 136 | 功能要求 |  | #电源功率 | 是 | 电源功率≥260W，且电源通过80PLUS认证, 提供产品彩页或相关证明资料并加盖投标人公章 |
| 137 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★ 中文信息处理要求 | 否 | Online update安装KB后可以满足GB 18030的相关规定 |
| 138 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★ 固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 140 | 功能要求 |  | ★ 操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 141 | 功能要求 |  | ★ 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 142 | 功能要求 |  | ★BIOS支持关闭通讯接口 | 否 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |
| 143 | 功能要求 |  | ★ 固件查看信息 | 否 | 产品应具备查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 144 | 功能要求 |  | ★ 固件设置启动顺序 | 否 | 产品应具备设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 145 | 功能要求 |  | #快速启动功能 | 是 | 产品可通过键盘按键启动开机，需提供承诺及产品功能截图并加盖投标人公章； |
| 146 | 功能要求 |  | ★ 固件设置口令 | 否 | 产品应具备设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 147 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 148 | 功能要求 |  | #打印管理 | 是 | 专属打印机管理模块，支持打印机的个性化管理。需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 149 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 无 |
| 150 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 无 |
| 151 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 无 |
| 152 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | 否 | 无 |
| 153 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 无 |
| 154 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 无 |
| 155 | 可靠性要求 | 存储设备可靠性 | ★ 固态存储寿命 | 是 | TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量） |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★ 机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5万小时 |
| 157 | 可靠性要求 | ★ 显示设备可靠性 | ★ 显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合GB/T9813.2的要求 |
| 158 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★ 键盘按键寿命 | 否 | ≥1000万次 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★ 鼠标按键寿命 | 否 | ≥300万次 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★ 键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★ 风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 162 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★ 电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 163 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 环境适应性： |
| 164 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 165 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 166 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 167 | 可靠性要求 |  | ★ 环境条件要求的 运输包装件跌落适 应性 | 否 | 符合GB/T9813.1中规定 |
| 168 | 可靠性要求 |  | ★MTBF测试 | 否 | MTBF(m1)≥30万小时 |
| 169 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； |
| 170 | 兼容要求 |  | #收集软件 | 是 | 支持收集软件列表，软件安装时间，使用时长并计算使用率，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 171 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品； |
| 172 | 兼容要求 |  | #多种帐户类型设置 | 是 | 支持多种帐户类型设置，可设置二、三级管理员，帐户，对多房间的管理权限进行角色分配。支持直接读取域账户信息，帮助终端计算机自动加入AD域，自动维护域的信任关系，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 173 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商中间件产品； |
| 174 | 兼容要求 |  | #底层统一控制 | 是 | 终端端口可分类别底层统一控制（控制所有 USB 存储输入输接口、光驱接口、软驱接口、硬盘接口、1394 接口、打印机接口、红外接口、磁带机接口、影像设备接口、移动通讯设备接口等），需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 175 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台； |
| 176 | 兼容要求 |  | #大数据展示功能 | 是 | 大数据展示功能，管理系统软件具备设备详情、资产信息、开关机对比、日志信息、运行计划、系统软件图形统计、系统使用情况等，需提供满足该技术指标的功能截图并加盖投标人公章 |
| 177 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★ 标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 178 | 服务要求 | 服务要求 | ★ 配置检查工具 | 否 | 供应商提供自检测试工具 |
| 179 | 服务要求 |  | 服务响应 | 否 | a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 e）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。 |
| 180 | 服务要求 |  | ★ 服务周期 | 否 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； b)产品停止服务时间应提前1年告知； c) 应明确产品发布日期 |
| 181 | 服务要求 |  | ★ 预装操作系统 | 否 | 预装正版操作系统 |
| 182 | 服务要求 |  | ★ 培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 183 | 服务要求 |  | ★ 典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 184 | 服务要求 |  | ★ 厂家升级软件与扩容服务 | 否 | 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |
| 185 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 186 | 服务要求 |  | #恶劣供电稳定性 | 是 | 恶劣供电稳定性：使用交流电时，产品可以在165V-265V，50Hz供电时正常工作，提供相关证明文件并加盖投标人公章 |
| 187 | 服务要求 |  | ★ 合格证书要求 | 否 | 供应商交货时提供产品合格证 |
| 188 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 189 | 服务要求 |  | ★ 驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 190 | 服务要求 |  | ★ 兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 191 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 192 | 供应保障要求 | 供应链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； |
| 193 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★ 抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 194 | 供应保障要求 |  | ★ 供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 195 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★ 关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 196 | 安全要求 | 整机安全性要求 | ★ 密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 197 | 安全要求 |  | USB端口管控 | 否 | 支持USB 端口管控 |
| 198 | 安全要求 |  | #USB端口功能 | 是 | USB口BIOS级智能屏蔽及USB设备智能识别，需提供产品彩页并加盖公章 |
| 199 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 200 | 安全要求 |  | ★ 信息安全基本要求 | 否 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定； b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 201 | 安全要求 |  | ★ 固件安全启动 | 否 | 产品应具备安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 202 | 安全要求 |  | #安全运行 | 是 | 产品可在工作温度10℃±2℃的情况下达到稳定后加电工作2小时运行正常；产品通过IP5X等级防尘测试；提供相关证明资料并加盖投标人公章 |
| 203 | 安全要求 |  | ★ 限用物质的限量要求 | 否 | 符合GB/T26572中规定 |

- 2.1.8多功能一体机	15台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 首页打印时间 | ≤8.5秒 |
| 2 | △ | 打印分辨率 | 标准模式：600dpi600dpi；精细模式：1200dpi600dpi |
| 3 | △ | 双面打印 | 支持 |
| 4 | △ | 无线网络打印 | 支持 |
| 5 | △ | 有线网络打印 | 支持 |
| 6 | △ | USB打印 | 支持 |
| 7 | △ | 远程打印 | 支持 |
| 8 | △ | 复印方式 | 平板式 |
| 9 | △ | 双面复印 | 支持 |
| 10 | △ | 身份证复印 | 支持 |
| 11 | △ | 身份证纠偏 | 全角度纠偏 |
| 12 | △ | 彩色扫描 | 支持 |
| 13 | △ | 扫描类型 | 平板式 |
| 14 | △ | 最大分辨率 | 1200600dpi |
| 15 | △ | 存档格式 | JPEG（默认），PDF |
| 16 | △ | 按键类型 | 电容触控 |
| 17 | △ | 接口 | USB接口USB-B（USB2.0）1 |
| 18 | △ | 网口 | 10/100MBase-TX，RJ45接口x1 |
| 19 | △ | 蓝牙 | Bluetooth5.0 |
| 20 | △ | WLAN | IEEE802.11b/g/n |
| 21 | △ | NFC | 支持 |
| 22 | △ | 进纸盒容量 | 150页 |
| 23 | △ | 出纸盒容量 | 100页 |

- 2.1.9彩色多功能一体机	11台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 内存 | ≥1Gb |
| 2 | △ | 打印速度 | ≥18ppm |
| 3 | △ | 双面打印 | 自动双面 |
| 4 | △ | 纸张输入容量 | 标准进纸容量：≥250页 多功能进纸容量：≥1页 |
| 5 | △ | 纸张输出容量 | ≥100页 |
| 6 | △ | 复印速度 | ≥18ppm |
| 7 | △ | 连续复印页数 | ≥99页 |
| 8 | △ | 其他复印功能 | 票据复印、身份证复印身份证复印纠偏、多合一复印、克隆复印、海报复印 |
| 9 | △ | 扫描类型 | FB+ADF |
| 10 | △ | 扫描速度 | ≥18ppm |
| 11 | △ | 操作系统 | WindowsServer2008/Server2012/Server2016/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11(32/64bit)麒麟+飞腾/龙芯/兆芯/鲲鹏、UOS+鲲鹏/麒麟/龙芯/兆芯/飞腾 |
| 12 | △ | 接口类型 | USB2.0，10/100Base-TX |
| 13 | △ | 耗材类型 | 鼓粉一体 |

- 2.1.10双面连续扫描仪	2台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 扫描仪类型 | 彩色高速扫描仪 |
| 2 | △ | 分辨率 | ≥1200dpiX1200dpi |
| 3 | △ | 扫描仪幅面 | ≥A4 |
| 4 | △ | 速度 | ≥30ppm/60ipm(彩色/灰阶/黑白模式,200dpi,A4) |
| 5 | △ | 供电方式 | 支持电源适配器供电、USB线供电、移动电源供电 |
| 6 | △ | 连接方式 | Wi-Fi、NFC、USB3.0 |

- 2.1.11生信办公电脑（双屏）	4台

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | ★CPU 信息 | 否 | 供应商给出CPU 信息，包含CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存配置容量 | 是 | 配置≥64GB DDR4 3200MHz ECC RDIMM内存， |
| 3 | 产品规格 |  | ★内存类型 | 否 | 支持 DDR4及以上内 存类型 |
| 4 | 产品规格 |  | ★内存条配置数量（板载内存不涉及） | 否 | 配置≥8个内存插槽 |
| 5 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板集成模块 | 否 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板支持的 CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU 和内存的型号数量 |
| 7 | 产品规格 |  | 主板内置 PCIe 插槽数量 | 否 | 支持数量≥6 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | 前端集成2个USB3.0接口，后端集成4个USB3.0接口以及音频接口，板载VGA接口 |
| 9 | 产品规格 |  | ★主板其他内置接口 | 否 | ≥1TB SSD固态盘+4TB SATA数据盘；最大支持2个3.5寸和1个2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘扩展位；支持SAS/RAID卡 |
| 10 | 产品规格 |  | ★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及） | 是 | 支持单条64GB内存， |
| 11 |  |  | ★内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | 是 | 最大可支持512GB内存容量 |
| 12 | 产品规格 | 存储设备规格 | ★固态盘数量 | 否 | ≥1 |
| 13 | 产品规格 |  | ★固态存储容量 | 是 | ≥960 SSD固态盘 |
| 14 | 产品规格 |  | ★机械硬盘数量 | 否 | ≥3,支持SAS/RAID卡 |
| 15 | 产品规格 |  | ★机械硬盘总容量 | 是 | ≥4TB SATA数据盘 |
| 16 | 产品规格 |  | ★机械硬盘转速 | 是 | ≥7200rpm |
| 17 | 产品规格 |  | 机械硬盘接口协议 | 否 | 支持 SATA3.0 及以上或 SAS3.0 及以上接口 |
| 18 | 产品规格 |  | 机械硬盘形态 | 否 | 最大支持2个3.5寸和1个2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘扩展位 |
| 19 | 产品规格 |  | 固态存储接口协议 | 否 | UFS/SATA/PCIe/NVMe/M.2 等类型接口协议 |
| 20 | 产品规格 |  | ★固态存储形态 | 否 | 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA 等标准尺寸和接口定义 |
| 21 | 产品规格 |  | 存储设备扩展盘位 | 否 | 最大支持2个3.5寸和1个2.5寸SAS/SATA/SSD硬盘扩展位 |
| 22 | 产品规格 |  | ★存储设备其他参数要求 | 否 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 的相关规定 |
| 23 | 产品规格 | 显卡规格 | ★显卡类型 | 否 | 配置独立显卡 |
| 24 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存类型 | 否 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 25 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存位宽 | 是 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64 位 |
| 26 | 产品规格 |  | ★独立显卡显存容量 | 是 | ≥24GB显存，核心数≥8000 ≥4个DP接口 |
| 27 | 产品规格 |  | 独立显卡接口协议 | 是 | 产品支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议 |
| 28 | 产品规格 | 显示设备规格 | ★显示屏屏占比 | 是 | ≥80% |
| 29 | 产品规格 |  | ★显示屏分辨率 | 是 | 配置两台显示器 显示器1：≥1080P 显示器2：≥4K |
| 30 | 产品规格 |  | 显示屏像素密度 | 是 | ≥120 像素/英寸 |
| 31 | 产品规格 |  | 显示屏可视角度 | 是 | 水平≥170° |
| 32 | 产品规格 |  | ★显示屏尺寸 | 否 | 配置两台显示器 显示器1：≥23.8寸 显示器2：≥27寸 |
| 33 | 产品规格 |  | ★显示屏屏幕比例 | 否 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |
| 34 | 产品规格 |  | ★显示器外观颜色 | 否 | 黑色 |
| 35 | 产品规格 |  | ★显示屏防蓝光 | 是 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 36 | 产品规格 |  | ★显示屏低频闪 | 是 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 37 | 产品规格 |  | ★显示屏防炫目 | 是 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 38 | 产品规格 | 外设规格 | 传声器数量 | 否 | ≥0 |
| 39 | 产品规格 |  | 扬声器数量 | 否 | ≥0 |
| 40 | 产品规格 |  | ★鼠标数 量 | 否 | ≥1 个 |
| 41 | 产品规格 |  | ★键盘数 量 | 否 | ≥1 个 |
| 42 | 产品规格 |  | ★摄像头 数量 | 否 | ≥1个 |
| 43 | 产品规格 |  | 光驱数量 | 否 | ≥1 个 |
| 44 | 产品规格 |  | ★键盘按键数目 | 否 | 104 键 |
| 45 | 产品规格 |  | ★摄像头像素 | 否 | ≥50 万 |
| 46 | 产品规格 |  | ★摄像头分辨率 | 否 | ≥800×600 |
| 47 | 产品规格 |  | ★扬声器功率 | 否 | ≥1 瓦/个 |
| 48 | 产品规格 |  | ★扬声器频率范围 | 否 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 49 | 产品规格 |  | 扬声器总谐波失真 | 否 | 谐波失真在 100Hz-7kHz 频率范围内不高于 10% |
| 50 | 产品规格 |  | 扬声器最大声压级 | 否 | 最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于 70dB |
| 51 | 产品规格 |  | ★键盘连接方式 | 否 | 有线 |
| 52 | 产品规格 |  | ★键盘键程 | 否 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 53 | 产品规格 |  | ★键盘按键压力 | 否 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 54 | 产品规格 |  | ★有线键盘连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 55 | 产品规格 |  | ★键盘颜色 | 否 | 黑色 |
| 56 | 产品规格 |  | ★键盘其他要求 | 否 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081 的相关规定 |
| 57 | 产品规格 |  | ★鼠标连接方式 | 否 | 有线 |
| 58 | 产品规格 |  | ★有线鼠标连接线 | 否 | ≥1.5 米 |
| 59 | 产品规格 |  | ★鼠标 DPI 分辨率 | 否 | 800~1600 |
| 60 | 产品规格 |  | 鼠标颜色 | 否 | 黑色 |
| 61 | 产品规格 |  | ★鼠标其他要求 | 否 | 其它参数应符合 GB/T 26245 的相关规定 |
| 62 | 产品规格 |  | 内置光驱 | 否 | 支持内置光驱 |
| 63 | 产品规格 | 网络设备规格 | ★有线网卡数量 | 否 | 板载双口千兆网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性；支持千兆/万兆网卡，支持RJ45/SFP+ |
| 64 | 产品规格 |  | 无线网卡及天线数量 | 否 | ≥0 |
| 65 | 产品规格 |  | 单无线网卡天线数量 | 否 | ≥0 |
| 66 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★USB 接口数量 | 否 | ≥6，机箱前板至少2个USB3.0接口，后端集成4个USB3.0接口 |
| 67 | 产品规格 |  | USB 母座接口要求 | 否 | 机箱前面板额外预留2 个专用USB 母座接口孔位和 1 个通用A 型USB 母座接口孔位，采用横向排列中心间距应不小于27mm |
| 68 | 产品规格 |  | ★视频接口数量 | 否 | ≥4个DP接口 |
| 69 | 产品规格 |  | ★音频接口数量 | 否 | ≥1 |
| 70 | 产品规格 |  | 存储卡接口数量 | 否 | ≥0 |
| 71 | 产品规格 | 整机基础规格 | ★整机外观 | 否 | 塔式机箱（带提手），可选机架安装托盘 |
| 72 | 产品规格 |  | ★整机结构 | 否 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相 关规定 |
| 73 | 产品规格 |  | ★机箱防护要求 | 否 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 74 | 产品规格 |  | ★整机噪音 | 否 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 75 | 产品规格 |  | ★整机散热 | 否 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃； b) 可触及面温度小于 45℃； c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高 于 45℃ |
| 76 | 产品规格 |  | ★整机能效限定值 | 否 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 77 | 产品规格 |  | 机身材质 | 否 | 金属 |
| 78 | 产品规格 |  | ★机身颜色 | 否 | 黑色 |
| 79 | 产品规格 |  | ★机箱尺寸容量 | 否 | 机箱体积应不大于 50L |
| 80 | 性能要求 | CPU 性能 | ★CPU 物理核数 | 否 | CPU物理核心数≥8核*2，≥32线程 |
| 81 | 性能要求 |  | ★CPU 主频 | 否 | CPU主频≥3.0GHz |
| 82 | 性能要求 |  | ★CPU 末级缓存容量 | 是 | CPU三级缓存≥16MB |
| 83 | 性能要求 |  | ★CPU 支持的内存 最高速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 84 | 性能要求 | 内存性能 | ★内存读写速率 | 是 | ≥3200MT/s |
| 85 | 性能要求 | 显卡性能 | ★显示分辨率 | 是 | ≥2560×1440 |
| 86 | 性能要求 |  | ★显卡显示芯片核心频率 | 是 | ≥800MHz |
| 87 | 性能要求 |  | ★显存等效频率 | 是 | ≥1600MT/s |
| 88 | 性能要求 |  | ★显卡可支持多屏同时显示数量 | 是 | 支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低 于 2560×1440 |
| 89 | 性能要求 | 显示设备性能 | ★显示屏刷新率 | 是 | ≥60Hz |
| 90 | 性能要求 |  | ★显示屏位深 | 是 | ≥8 位 |
| 91 | 性能要求 |  | ★显示屏色域 | 是 | ≥99% sRGB |
| 92 | 性能要求 |  | ★显示屏色准 | 是 | △E ≤ 3 |
| 93 | 性能要求 |  | ★显示屏响应时间 | 是 | ≤6ms |
| 94 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度 | 是 | ≥300 尼特 |
| 95 | 性能要求 |  | ★显示屏亮度一致性 | 是 | ≥70% |
| 96 | 性能要求 |  | ★显示屏对比度 | 是 | ≥500：1 |
| 97 | 性能要求 |  | ★显示屏其他参数 | 否 | 其它参数应符合 SJ/T 11292 的相关规定 |
| 98 | 性能要求 | 网络设备性能 | ★有线网卡速率 | 否 | 最高速率应不低于 1000Mbps，应支持 10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应 |
| 99 | 性能要求 |  | 支持无线网络通信技术协议 | 是 | 支持 WAPI 或 WiFi5.0 及以上协议 |
| 100 | 性能要求 |  | 无线网卡频宽 | 是 | ≥20MHz |
| 101 | 功能要求 | 主板功能 | ★内存扩展接口 (板载内存不涉及) | 是 | ≥4 |
| 102 | 功能要求 |  | 存储扩展接口 (板载存储不涉 及) | 否 | 支持存储设备扩展接口≥2 个，如 UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2 等接 口类型 |
| 103 | 功能要求 |  | ★主板 USB 瞬间过流保护 | 否 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 104 | 功能要求 |  | ★主板防静电保护 | 否 | 支持防静电保护功能 |
| 105 | 功能要求 |  | ★I/O 接口功能 | 否 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功 能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产 品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 106 | 功能要求 | 显卡功能 | ★显卡外接显示接 口 | 否 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 |
| 107 | 功能要求 |  | 独立显卡数量 | 否 | ≥0 |
| 108 | 功能要求 | 显示设备功能 | ★显示器接口 | 否 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 109 | 功能要求 |  | ★显示器支架 | 否 | 显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等 |
| 110 | 功能要求 |  | ★显示器参数调节 | 否 | a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节 |
| 111 | 功能要求 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | 否 | 支持物理隐私保护开关 |
| 112 | 功能要求 |  | 传声器降噪 | 否 | 支持降噪功能 |
| 113 | 功能要求 |  | 键盘背光 | 否 | 支持键盘背光 |
| 114 | 功能要求 |  | 光驱功能 | 否 | 支持只读、刻录等类型；最大读取速度 CD 不低于 24×150KB/s； 最大读取速度 DVD 不低于 8× 1358KB/s； 最大刻录速度CD 不低于 24×150KB/s；最大刻录速度 DVD 不低于 6× 1358KB/s； 兼容光盘类型包含只读光盘、可读写光 盘、可擦写光盘等 |
| 115 | 功能要求 | 存储功能 | ★存储功能 | 否 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能 |
| 116 | 功能要求 |  | 内置控制器固态存储加密 | 否 | 固态存储宜通过内置控制器硬件支持 加密，不依赖处理器，保障数据安全性，但不得影响存储性能。符合如下要求： a) 支持加密功能，且加密功能开启不影响 SSD 读写性能； b) 支持固件加密、安全启动和安全升级； c) 支持数据的安全擦除； d) 宜具有存储状态指示灯，并可通过不同显示方式给出数据读写状态 |
| 117 | 功能要求 | 网络设备功能 | ★网络功能 | 否 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 118 | 功能要求 |  | #管理功能 | 是 | 独立千兆系统管理网络端口，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示；配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对工作站的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作；实时监控设备内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 119 | 功能要求 |  | 无线网卡频段 | 否 | 支持双频段 |
| 120 | 功能要求 |  | 物理开关 | 否 | 支持网络设备物理开关 |
| 121 | 功能要求 |  | ★数据传输 | 否 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 122 | 功能要求 |  | 蓝牙协议 | 是 | 支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.0 版本 |
| 123 | 功能要求 |  | ★有线网卡接口类 型 | 否 | 支持 RJ45 接口 |
| 124 | 功能要求 |  | 无线网卡标准 | 否 | 若配备无线网卡应符合 GB 15629.11 （所有部分） |
| 125 | 功能要求 |  | ★网络设备拆装 | 否 | 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 126 | 功能要求 | 外部接口功能 | ★音频接口类型 | 否 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 127 | 功能要求 |  | ★视频接口类型 | 否 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口 |
| 128 | 功能要求 |  | ★HDMI、 DP、 Type-C 显示接口要求 | 否 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 129 | 功能要求 |  | 其他接口 | 否 | a) 产品支持串行接口，可实现 GB/T 6107 的功能； b) 产品支持并行接口，可实现 GB/T18235.1 的功能 |
| 130 | 功能要求 |  | 存储卡接口类型 | 否 | 支持 SD、TF 等存储卡接口 |
| 131 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源线适配能力 | 否 | 配置≥1250W静音电源； |
| 132 | 功能要求 | 操作系统及软件功能 | ★中文信息处理要求 | 否 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 133 | 功能要求 |  | ★操作系统备份及还原功能 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 134 | 功能要求 |  | ★固件备份还原能力 | 否 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 135 | 功能要求 |  | ★操作系统及驱动升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 136 | 功能要求 |  | 固件升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |
| 137 | 功能要求 |  | ★BIOS 支持关闭通 讯接口 | 否 | 支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 |
| 138 | 功能要求 |  | ★固件查看信息 | 否 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 139 | 功能要求 |  | ★固件设置启动顺 序 | 否 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 140 | 功能要求 |  | ★固件设置口令 | 否 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 141 | 功能要求 |  | ★固件设置网络引导 | 否 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 142 | 功能要求 | 生物识别功能 | 指纹识别 | 否 | 指纹识别功能符合 GB/T 37742 的相关规定 |
| 143 | 功能要求 |  | 人脸识别 | 否 | 人脸识别功能符合 GB/T 37036.3 的相关规定 |
| 144 | 功能要求 |  | 静脉识别 | 否 | 指静脉识别功能符合 GB/T 33135 的相关规定 |
| 145 | 功能要求 | 硬件加速功能 | NPU/GPU 等AI 加速模块 | 否 | 支持 NPU/GPU 等 AI 加速模块 |
| 146 | 功能要求 |  | 视频编解码加速模块 | 否 | 支持视频编解码加速模块 |
| 147 | 功能要求 |  | 影像处理加速模块 | 否 | 支持影像处理加速模块 |
| 148 | 可靠 性要求 | 存储设备可靠性 | ★固态存储寿命 | 是 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 149 | 可靠 性要求 |  | ★机械硬盘寿命 | 是 | 通电时间≥5 万小时 |
| 150 | 可靠性要求 | 显示设备可靠性 | ★显示屏屏幕失效点 | 否 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 151 | 可靠性要求 | 外设可靠性 | ★键盘按键寿命 | 否 | ≥1000 万次 |
| 152 | 可靠性要求 |  | ★鼠标按键寿命 | 否 | ≥500 万次 |
| 153 | 可靠性要求 |  | ★键盘鼠标线材寿命 | 否 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好 |
| 154 | 可靠性要求 |  | ★风扇寿命 | 否 | ≥4 万小时 |
| 155 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★电磁兼容性要求的抗扰度 | 否 | 符合 GB/T 9254.2 的规定 |
| 156 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的气候环境适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 157 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的振动适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 158 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的冲击适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 159 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的碰撞适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 160 | 可靠性要求 |  | ★环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 否 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 161 | 可靠性要求 |  | ★MTBF 测试 | 是 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 162 | 兼容要求 | 兼容要求 | ★常用软件兼容 | 是 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 163 | 兼容要求 |  | ★数据库兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 164 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 165 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 166 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 167 | 服务要求 | 服务要求 | ★配置检查工具 | 否 | 供应商提供经自检测试工具 |
| 168 | 服务要求 |  | ★服务响应 | 否 | a）提供产品 3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地12 小时响应要求）； b）提供政企专线 7★24 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100% |
| 169 | 服务要求 |  | ★服务周期 | 是 | 支持产品延保≥3 年 提供每年延保服务报价 提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |
| 170 | 服务要求 |  | ★预装操作系统 | 否 | 预装正版操作系统 |
| 171 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 172 | 服务要求 |  | ★典型问题解决手册 | 否 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 173 | 服务要求 |  | ★厂家升级软件与 扩容服务 | 是 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 174 | 服务要求 |  | ★整机质量服务要求 | 是 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年 |
| 175 | 服务要求 |  | ★合格证书要求 | 否 | 供应商提供产品合格证 |
| 176 | 服务要求 |  | ★开箱组装/使用指导要求 | 否 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 177 | 服务要求 |  | ★驱动下载服务要求 | 否 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 178 | 服务要求 |  | ★兼容适配软件下载服务要求 | 否 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 179 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 供应商提供跨架构平台应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台 的应用 |
| 180 | 供应保障要求 | 供应 链合规性 | ★产品部件保障 | 是 | 保障产品主要部件提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 181 | 供应保障要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 182 | 安全要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 183 | 安全要求 | 关键 部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 184 | 安全要求 | 整机 安全性要求 | ★密码算法实现性要求 | 否 | CPU 芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定 |
| 185 | 安全要求 |  | USB 端口管控 | 否 | 支持 USB 端口管控 |
| 186 | 安全要求 |  | 安全物理锁 | 否 | 支持安全物理锁 |
| 187 | 安全要求 |  | ★信息安全基本要求 | 否 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏 洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 188 | 安全要求 |  | ★固件安全启动 | 否 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 189 | 安全要求 |  | ★限用物质的限量要求 | 否 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

- 2.1.12移动硬盘	20个

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 容量 | ≥10TB |
| 2 | △ | 类型 | 桌面存储 |
| 3 | △ | 接口 | USB3.0 |
| 4 | △ | 尺寸 | 3.5英寸 |

- 2.1.13生物样本二维码扫码枪	2台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 接口支持 | 支持的主机接口USB，RS232，键盘插口，TGCS(IBM)46XX |
| 2 | △ | 解码能力 | 一维Code39,Code128,Code93,Codabar/NW7,Code11,MSIPlessey,UPC/EAN,I2of5,Korean3of5,GS1DataBar,Base32(ItalianPharma) 二维PDF417,CompositeCodes,TLC-39,Aztec,DataMatrix,MaxiCode,QRCode,MicroQR,ChineseSensible(HanXin),PostalCodes 后视LED；蜂鸣器（可调节音调和音量） |

- 2.1.14 标签打印机	2台

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 分辨率 | ≥203dpi/8点/毫米 |
| 2 | △ | 最大打印宽度 | 最大打印宽度4英寸 |
| 3 | △ | 最高打印速度 | 最高打印速度6英寸 |
| 4 | △ | 介质传感器 | 有可限移范动围黑标传感器，从中心到左侧的偏离中心的固定间隙传感器 |
| 5 | △ | 介质类型 | 卷介质筒、纸标或签折纸叠料纸、连模续切收或据连纸续和带腕有带 |

- 2.1.15 生信GPU算力服务器

指标要求中如有“供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。

（1）管理节点服务器  3台

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于32个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a) 高度2U或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5个； |
| 7 | 产品规格 |  | #PCIE外接功能卡扩展 | 是 | 最大支持≥4个双宽GPU卡，提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 支持板载网络接口应不少于2个1GE网口 |
| 10 | 产品规格 |  | #板载网络功能 | 是 | 支持虚拟局域网VLAN ID（Virtual Local Area Network ID）的开关和配置；支持 IPv4 和 IPv6 地址。 NC-SI 特性可在 BMC 管理系统启用/关闭。提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章； |
| 11 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 支持OCP3.0插槽的数量不少于1个 |
| 12 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 否 | ≥8 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | ≥DDR4 |
| 14 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 15 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 16 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 是 | a)配备硬磁盘，单盘容量≥4TB HDD； b)配备固态盘，单盘容量≥960GB SSD; |
| 17 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | a)配备硬磁盘，应提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口； b)配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | a)配备硬磁盘，实配盘数应不小于6块; b)配备固态盘，实配盘数应不小于2块,可实现互为备份； |
| 19 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； b)机箱高度为2U的服务器可支持的硬盘数量应不少于12块3.5英寸硬盘， |
| 20 | 产品规格 |  | #硬盘插槽扩展能力 | 是 | 单台服务器最大支持≥20块3.5英寸硬盘，提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章。 |
| 21 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 |
| 22 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 23 | 产品规格 | SAS直通卡(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | ≥0 |
| 24 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | ≥0 |
| 25 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口数量 | 否 | 配备网口数量不少于6个 |
| 26 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 若采用存储型服务器，1GE网口数量不少于2个，10GE以上网口数量不少于2个 |
| 27 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥6； 配备≥1个双口200G独立网卡（含满配光模块和线缆）；配备≥1个四口1GE独立网卡； |
| 28 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 29 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 30 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 31 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 32 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 |
| 33 | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能； b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 |
| 34 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 35 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 否 | ≥2 |
| 36 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 37 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 38 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 39 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 40 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 41 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 |
| 42 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 43 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 44 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值。 |
| 45 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 46 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 50 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | a)机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b)机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 51 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 52 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 53 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 54 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 55 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 56 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 57 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 58 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 59 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 60 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 是 | RAID模式支持RAID0/1/5/6/10/50/60/JBOD； |
| 61 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡配置电池或电容备份单元 |
| 62 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） |
| 63 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 64 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 65 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 66 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b)支持熔断保护与恢复功能 |
| 67 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 68 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s |
| 69 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 70 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 71 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 72 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 73 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 |
| 74 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB18030的有关规定 |
| 75 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 |
| 76 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 |
| 77 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 支持多集群作业管理功能 |
| 78 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 79 | 安全要求 | 固件安全要求 | #故障检测 | 是 | 可以检测到具体的关键部件，可以获取服务器的基本信息，包括处理器、内存、电源、设备清单、硬盘、网卡等主要组件的信息。提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章； |
| 80 | 安全要求 |  | #故障诊断 | 是 | 主机前面板提供故障诊断功能，可通过服务器前面板指示灯判断硬件故障，包括但不限于系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断功能，提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章； |
|  |  |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 81 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 82 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 84 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 85 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 86 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 87 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 |
| 88 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 89 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 90 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 91 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 92 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 93 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 94 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 95 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 96 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 97 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 98 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 99 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 100 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 |
| 101 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 |
| 102 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b)支持可信平台控制模块(TPCM)； c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定； g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |
| 103 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 104 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 105 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | 否 | ≥2.2GHz |
| 106 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥32 |
| 107 | 性能要求 |  | ★单CPU线程数 | 是 | ≥64 |
|  |  |  | ★单CPU末级缓存容量 |  | ≥64MB |
| 108 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥32GB |
| 109 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥3200MHz |
| 110 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 111 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于2GB |
| 112 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FC HBA卡速率 | 是 | 若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s |
| 113 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥200G |
| 114 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE |
| 115 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 116 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 117 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 118 | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | FC HBA应适配两种或以上厂商产品 |
| 119 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 121 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 122 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 123 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 125 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 126 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 127 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值） |
| 128 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | 是 | m1 值(MTBF 的不可接受值)不得低于30000h |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 130 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 131 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 132 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 是 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 133 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 134 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | 是 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 135 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 136 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能： a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能； c)服务器操作系统的自动安装功能； d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 137 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 138 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 139 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 |
| 140 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 141 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 142 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 143 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 144 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 145 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 146 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 147 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 148 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

（2）CPU计算节点服务器  4台

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于48个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)高度4U的四路或以上服务器PCIe插槽不少于17个, b)单路服务器PCIe插槽或接口应不少于5个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |
| 7 | 产品规格 |  | #主板PCIe外接功能卡扩展 | 是 | 最大支持≥4个双宽GPU卡，提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络，接口应不少于2个1GE网口； |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 若支持OCP3.0，插槽的数量不少于1个 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 否 | ≥48 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | ≥DDR5 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 是 | 配备固态盘1，单盘容量≥960GB SSD;配备固态盘2，单盘容量≥3.84TB SSD; |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | a)配备固态盘1，实配盘数应不小于2块，可实现互为备份； b)配备固态盘2，实配盘数应不小于4块, |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； |
| 19 | 产品规格 |  | #硬盘插槽扩展 | 是 | 机箱高度为4U的服务器最大可支持的硬盘数量应不少于48块2.5英寸硬盘，提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章。 |
| 20 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 |
| 21 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 22 | 产品规格 | SAS直通卡(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | ≥0 |
| 23 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | ≥0 |
| 24 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口数量 | 否 | 配备网口数量不少于6个 |
| 25 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 若采用存储型服务器，1GE网口数量不少于2个，10GE以上网口数量不少于2个 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥6； 配备≥1个双口200G独立网卡（含满配光模块和线缆）；配备≥1个四口1GE独立网卡； |
| 27 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 28 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 29 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 30 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 31 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 |
| 32 | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能； b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 |
| 33 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 否 | ≥4 |
| 35 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 36 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 37 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 38 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 39 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 40 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 |
| 41 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-20～45℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（30℃）；大气压86～106kPa |
| 42 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～45℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 43 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 44 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值。塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 45 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 若配备AI计算单元应符合如下要求： a)具备人工智能加速处理器，计算精度至少支持FP16、BF16、FP32、FP64、INT8和INT16等中的1种； b)单推理卡或模块，具备视频解析、文本识别、语音分析等推理能力；在视觉场景下配备可直接调用的接口实现视觉计算加速，路数不小于64（1080P30FPS） |
| 46 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 47 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 配备机柜管理板 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | a)机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b)机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 50 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 51 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 52 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 53 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 54 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 55 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 56 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 57 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 58 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 59 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 是 | RAID模式支持RAID0/1/10； |
| 60 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡配置电池或电容备份单元 |
| 61 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） |
| 62 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 63 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 64 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 65 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b)支持熔断保护与恢复功能 |
| 66 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 | 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 67 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s |
| 68 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 69 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 70 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 71 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 72 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 |
| 73 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB18030的有关规定 |
| 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 |
| 75 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 |
| 76 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 支持多集群作业管理功能 |
| 77 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 78 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的关键部件 |
| 79 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 80 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 81 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 84 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 85 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 86 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 88 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 89 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 90 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 91 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 92 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 93 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 94 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 95 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 96 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 97 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 98 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 99 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 |
| 100 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 |
| 101 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b)支持可信平台控制模块(TPCM)； c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定； g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |
| 102 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 103 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 104 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | 否 | ≥2.6GHz |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥48 |
| 106 | 性能要求 |  | ★单CPU线程数 | 是 | ≥96 |
|  |  |  | ★单CPU末级缓存容量 |  | ≥128MB |
| 107 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥64GB |
| 108 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥4800MHz |
| 109 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 110 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于2GB |
| 111 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FC HBA卡速率 | 是 | 若配备FCHBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s |
| 112 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率1 | 否 | ≥200G |
| 113 | 性能要求 |  | 独立网卡速率2 | 否 | ≥1GE |
| 114 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 115 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 116 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 117 | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | FC HBA应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 121 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 122 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 125 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 126 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值） |
| 127 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于2W小时 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 130 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 131 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 是 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 132 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 133 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | 是 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 134 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 135 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能： a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能； c)服务器操作系统的自动安装功能； d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 136 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 137 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 138 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 |
| 139 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 140 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 141 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 142 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 144 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 145 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 146 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 147 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

（3）GPU计算节点服务器  1台

| 序号 | 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU规格 | ★CPU信息 | 否 | 供应商给出CPU信息，包含CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽 |
| 2 | 产品规格 | 主板规格 | ★主板支持的CPU和内存情况 | 否 | 供应商给出主板支持的CPU和内存的型号数量 |
| 3 | 产品规格 |  | ★主板内存槽数量 | 是 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于24个 |
| 4 | 产品规格 |  | ★主板存储接口 | 是 | 至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 |
| 5 | 产品规格 |  | ★PCIe插槽接口 | 否 | 符合PCIe4.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | ★主板PCIe插槽数量及规格 | 是 | a)双路4U或以上服务器PCIe插槽不少于12个 |
| 7 | 产品规格 |  | #主板PCIe外接功能卡扩展 | 是 | 最大支持≥8个双宽GPU卡，提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章 |
| 8 | 产品规格 |  | 特殊孔位及接口 | 否 | a)服务器机箱内主板可根据用户实际使用需求支持安装多功能导入装置板卡，机箱内需预留多功能导入装置板卡安装位置，容量不小于55mm×45mm×15mm（长×宽×高，单位毫米）； b)服务器主板可根据用户实际使用需求预留满足USB2.0或USB3.0数据传输规范的接口，工作电压5V，采用USB2.0时，最大过电流应不小于0.5A，采用USB3.0时，最大过电流应不小于1A |
| 9 | 产品规格 |  | 板载网络接口 | 否 | 若支持板载网络，板载接口应不少于2个1GE网口； |
| 10 | 产品规格 |  | 主板OCP插槽数量 | 否 | 若支持OCP3.0，插槽的数量不少于1个 |
| 11 | 产品规格 | 内存规格 | ★内存数量 | 否 | ≥24 |
| 12 | 产品规格 |  | ★内存规格 | 否 | ≥DDR5 |
| 13 | 产品规格 |  | ★内存通道 | 是 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 |
| 14 | 产品规格 | 存储规格 | 硬盘类型 | 否 | 供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格 |
| 15 | 产品规格 |  | ★硬磁盘实配容量 | 是 | 配备固态盘，单盘容量≥960GB SSD; |
| 16 | 产品规格 |  | 硬盘接口类型 | 否 | 配备固态盘，应提供至少1种类型固态盘接口，如UFS、SATA、PCIe等 |
| 17 | 产品规格 |  | ★硬盘实配数量 | 否 | 配备固态盘，实配盘数应不小于2块,可实现互为备份； |
| 18 | 产品规格 |  | ★硬盘插槽数量及规格 | 否 | a)供应商应给出配置的硬盘尺寸，如2.5英寸、3.5英寸硬磁盘； |
| 19 | 产品规格 |  | #硬盘插槽扩展 | 是 | 机箱高度为4U的服务器可支持的最大硬盘数量应不少于24块3.5英寸硬盘，提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章。 |
| 20 | 产品规格 |  | 硬盘其他参数要求 | 否 | a)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃，其它参数应符合GB/T12628的相关规定； b)若服务器支持固态盘，固态盘符合SJ/T11654相关规定 |
| 21 | 产品规格 | RAID卡规格（若支持RAID卡） | RAID卡支持的SAS接口数 | 是 | ≥8 |
| 22 | 产品规格 | SAS直通卡(若支持SAS直通卡) | SAS直通卡SAS接口数量 | 否 | ≥0 |
| 23 | 产品规格 | HBA卡规格(若支持HBA直通卡) | HBA卡端口数量 | 否 | ≥0 |
| 24 | 产品规格 | 网络规格 | ★网口数量 | 否 | 配备网口数量不少于6个 |
| 25 | 产品规格 |  | 存储型服务器网口速率和数量 | 否 | 若采用存储型服务器，1GE网口数量不少于2个，10GE以上网口数量不少于2个 |
| 26 | 产品规格 |  | 独立网卡网口数量 | 否 | 配备独立网卡，独立网卡网口数量≥6； 配备≥1个双口200G独立网卡（含满配光模块和线缆）；配备≥1个四口1GE独立网卡； |
| 27 | 产品规格 |  | 独立网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 28 | 产品规格 |  | 板载网卡接口类型 | 否 | 支持RJ45/QSFP/SFP等 |
| 29 | 产品规格 | 外部接口规格 | ★显示接口 | 否 | 显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等 |
| 30 | 产品规格 |  | ★USB接口 | 否 | 配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等 |
| 31 | 产品规格 |  | 特殊接口及孔位 | 否 | 前面板预留1个专用USB母座接口孔位 |
| 32 | 产品规格 |  | 其他接口 | 否 | a)串口数量不少于1个，并可实现GB/T6107或GB/T26803.2的相关功能； b)服务器主机前面板可根据用户实际使用需求预留1个专用USB母座接口孔位 |
| 33 | 产品规格 | 电源规格 | 电源冗余模式 | 否 | 整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置 |
| 34 | 产品规格 |  | ★电源模块数量 | 否 | ≥4 |
| 35 | 产品规格 |  | ★电源功率 | 否 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 36 | 产品规格 |  | 电源指示灯 | 否 | 配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 |
| 37 | 产品规格 | 整机规格 | ★外观和结构 | 否 | a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； f)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确 |
| 38 | 产品规格 |  | ★尺寸（高×宽×深） | 否 | 供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要 |
| 39 | 产品规格 |  | 服务器导轨 | 否 | 供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息 |
| 40 | 产品规格 |  | CPU个数与机柜高度单位(U)比 | 否 | 供应商给出CPU个数与机柜高度 |
| 41 | 产品规格 |  | ★环境适应性 | 否 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃，贮存运输温度-20～35℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa |
| 42 | 产品规格 |  | 特殊机型环境适应性 | 否 | 边缘应用服务器，工作环境温度宜为0～55℃，短期工作可承受环境温度宜为-5～55℃，液冷服务器贮存运输温度宜为-30～55℃ |
| 43 | 产品规格 |  | ★机械环境适应性 | 否 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 44 | 产品规格 |  | ★噪声 | 否 | 符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值。塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 45 | 产品规格 | AI计算单元规格 | AI计算单元 | 否 | 配备AI计算单元，需符合如下要求： a)配置≥8个AI加速卡，单块AI加速卡计算精度支持FP16、FP32、INT8； b)单个AI加速卡显存≥64GB；单个AI加速卡FP32算力≥30TFlops，TF32≥120TFlops，FP16≥240TFlops，INT8≥480TOPS； |
| 46 | 产品规格 |  | 一键式迁移 | 否 | 若服务器配备AI计算单元，提供训练脚本迁移工具 |
| 47 | 产品规格 | 机柜规格 | ★机柜尺寸 | 否 | 供应商给出长度、高度和深度 |
| 48 | 产品规格 |  | 机柜管理板 | 否 | 配备机柜管理板 |
| 49 | 产品规格 |  | 机柜电源规格 | 否 | a)机柜电源支持集中供电，电源输入不少于2路且支持自动切换； b)机柜电源模块支持N+1冗余配置，电源模块可独立更换 |
| 50 | 功能要求 | 主板功能 | ★主板外部接口种类 | 否 | 支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口 |
| 51 | 功能要求 |  | 主板防烧板设计 | 否 | 支持主板防烧板设计，保证电源故障后不扩散 |
| 52 | 功能要求 |  | 扩展功能 | 否 | 实现至少一种扩展功能，如存储功能卡、显示功能卡、运算加速功能卡及网络功能卡等扩展功能 |
| 53 | 功能要求 | 网络功能 | ★网络功能 | 否 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 54 | 功能要求 | CPU功能 | ★计算处理 | 否 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 55 | 功能要求 |  | ★密码算法实现 | 否 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |
| 56 | 功能要求 | 存储功能 | 内存校验 | 否 | 支持内存校验或内存增强型纠错功能 |
| 57 | 功能要求 |  | SATASSDNAND健康状态上报 | 否 | 支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 |
| 58 | 功能要求 |  | SATASSD单die故障隔离 | 否 | 支持SSD关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 |
| 59 | 功能要求 | RAID卡功能（若支持RAID卡） | RAID卡RAID级别支持 | 是 | RAID模式支持RAID0/1/10； |
| 60 | 功能要求 |  | RAID卡BBU单元 | 否 | RAID卡配置电池或电容备份单元 |
| 61 | 功能要求 | 光驱功能 | 光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD） | 否 | 若配备光驱，应提供光驱的安装形式（如内置、外置）、光驱读写类型（如只读、可刻录等）、光盘类型的兼容列表（如CD-ROM、CD-RW、DVD±RW等） |
| 62 | 功能要求 | 电源功能 | ★电源热插拔 | 否 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 63 | 功能要求 |  | ★电源过流保护 | 否 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 64 | 功能要求 | 整机功能 | ★散热方式 | 否 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 65 | 功能要求 |  | 其他功能 | 否 | a)支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）； b)支持熔断保护与恢复功能 1)支持DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 66 | 功能要求 | 管理系统功能 | ★BMC固件基础功能 | 否 |  |
| 67 | 功能要求 |  | BMC固件增强功能 | 否 | a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的BMC管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）WebGUI采用BMC端口直连，平均响应时间为不大于1s |
| 68 | 功能要求 |  | ★BIOS固件基础功能 | 否 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持RAID识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 69 | 功能要求 |  | ★远程控制 | 否 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 70 | 功能要求 | 操作系统及驱动功能 | ★操作系统及驱动的升级 | 否 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 71 | 功能要求 |  | 操作系统及驱动的备份还原 | 否 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 72 | 功能要求 |  | ★操作系统功能 | 否 | a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加★的指标要求 |
| 73 | 功能要求 | 中文信息处理功能 | ★中文信息处理 | 否 | 符合GB18030的有关规定 |
| 74 | 功能要求 | 机柜功能 | 机柜管理功能 | 否 | 机柜管理系统包括服务器节点BMC管理系统、机柜管理系统或交换节点管理系统 |
| 75 | 功能要求 |  | 机柜通信方式 | 否 | 若配备机柜管理板可实现包括：资产管理、电源模块、功耗管理和液冷漏液检测等功能 |
| 76 | 功能要求 |  | 多集群作业管理 | 否 | 支持多集群作业管理功能 |
| 77 | 安全要求 | 关键部件安全要求 | ★关键部件安全要求 | 否 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 78 | 安全要求 | 固件安全要求 | ★故障检测 | 否 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的关键部件 |
| 79 | 安全要求 |  | 内存故障智能预测和自愈修复 | 否 | 支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 |
| 80 | 安全要求 |  | 硬盘故障智能预测 | 否 | 支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 |
| 81 | 安全要求 |  | PCIe链路故障智能诊断 | 否 | 支持PCIe链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe链路 |
| 82 | 安全要求 |  | 内存故障隔离 | 否 | 支持内存故障隔离，在内存产生CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 |
| 83 | 安全要求 |  | 内存、PCIe卡的故障精准告警功能 | 否 | 支持内存、PCIe卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 |
| 84 | 安全要求 |  | 异常下电关键数据保护 | 否 | 支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 |
| 85 | 安全要求 |  | BMC/BIOS固件双镜像保护 | 否 | 支持BMC/BIOS固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性 |
| 86 | 安全要求 |  | CPU核重启隔离 | 否 | 支持CPU核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS隔离该故障核，OS不可见，防止OS再次使用导致系统异常，核0除外 |
| 87 | 安全要求 |  | 内存地址隔离 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 |
| 88 | 安全要求 |  | 内存存储阵列替换 | 否 | 在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 |
| 89 | 安全要求 |  | 安全启动 | 否 | 支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 |
| 90 | 安全要求 | 系统安全要求 | syslog双向鉴别 | 否 | 支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 |
| 91 | 安全要求 |  | ★弱口令字典检查 | 否 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 92 | 安全要求 |  | ★白名单访问控制 | 否 | 支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制 |
| 93 | 安全要求 |  | 双因素鉴别 | 否 | 支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 |
| 94 | 安全要求 |  | ★二次鉴别 | 否 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 95 | 安全要求 |  | 匿名化用户告警接收邮箱 | 否 | 支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理 |
| 96 | 安全要求 |  | ★密码证书安全加密存储 | 否 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 |
| 97 | 安全要求 |  | ★敏感信息安全加密传输 | 否 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息 |
| 98 | 安全要求 | 信息安全要求 | ★研发过程安全 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 99 | 安全要求 |  | 漏洞管理 | 否 | 供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC软件等)都可以查看 |
| 100 | 安全要求 |  | 网络关键设备服务器要求 | 否 | 作为网络关键设备的服务器应符合GB40050的相关规定 |
| 101 | 安全要求 |  | 增强要求 | 否 | a)嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b)支持可信平台控制模块(TPCM)； c)支持在固件系统（BMC、BIOS）启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BIOS固件进行完整性检测、更新和恢复； d)支持对CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e)支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f)所采用的可信密码模块接口应符合GM/T0012的相关规定； g)可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 |
| 102 | 安全要求 | 物理安全 | ★物理安全 | 否 | 安全要求应符合GB4943.1的规定 |
| 103 | 安全要求 | 限用物质的限量要求 | ★限用物质的限量要求 | 否 | 限用物质的限量应符合GB/T26572的要求 |
| 104 | 性能要求 | CPU性能 | ★CPU主频 | 否 | ≥2.7GHz |
| 105 | 性能要求 |  | ★单CPU核数 | 否 | ≥64 |
| 106 | 性能要求 |  | ★单CPU线程数 | 是 | ≥128 |
|  |  |  | ★单CPU末级缓存容量 |  | ≥256MB |
| 107 | 性能要求 | 内存性能 | 单内存模块容量 | 是 | ≥64GB |
| 108 | 性能要求 |  | ★内存速率 | 是 | ≥4800MHz |
| 109 | 性能要求 | 存储性能 | 硬盘转速 | 是 | 安装的硬磁盘转速不小于7200rpm |
| 110 | 性能要求 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | 否 | 配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于2GB |
| 111 | 性能要求 | FCHBA卡性能 | FC HBA卡速率 | 是 | 若配备FC HBA卡，单端口最大的连接速率不少于8Gb/s |
| 112 | 性能要求 | 网络性能 | 独立网卡速率 | 否 | ≥200G |
| 113 | 性能要求 |  | 板载网卡速率 | 否 | ≥1GE |
| 114 | 性能要求 | 电源能耗 | ★电源能耗 | 否 | 符合GB/T9813.3的有关规定 |
| 115 | 兼容要求 | 部件兼容性要求 | ★内存兼容性 | 是 | 适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 |
| 116 | 兼容要求 |  | ★固态存储兼容性 | 是 | 适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 |
| 117 | 兼容要求 |  | FC HBA卡兼容性 | 否 | FC HBA应适配两种或以上厂商产品 |
| 118 | 兼容要求 |  | RAID卡兼容性 | 否 | RAID卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 119 | 兼容要求 |  | ★网卡兼容性 | 是 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 120 | 兼容要求 |  | ★功能卡兼容性 | 否 | 内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 |
| 121 | 兼容要求 | 外设兼容性 | ★外设兼容性 | 是 | 兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 |
| 122 | 兼容要求 | 软件兼容性 | ★数据库兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |
| 123 | 兼容要求 |  | ★中间件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的中间件产品 |
| 124 | 兼容要求 |  | ★平台软件兼容 | 是 | 兼容3个及以上厂商的大数据平台 |
| 125 | 兼容要求 |  | 虚拟化软件兼容 | 是 | 兼容2款及以上虚拟化软件 |
| 126 | 可靠性要求 | 存储可靠性要求 | SATASSD可靠性 | 是 | SSD的m1值（MTBF的不可接受值） |
| 127 | 可靠性要求 | 整机可靠性要求 | ★整机可靠性 | 是 | m1值（MTBF的不可接受值）不得低于2W小时 |
| 128 | 可靠性要求 |  | ★风扇可靠性 | 是 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 129 | 可靠性要求 |  | ★部件可靠性 | 否 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 130 | 包装及运输要求 | 包装及运输要求 | ★标志、包装、运输和贮存 | 否 | 符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 131 | 服务要求 | 服务响应 | ★服务响应 | 是 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |
| 132 | 服务要求 |  | ★培训服务 | 否 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 133 | 服务要求 | 服务周期 | ★服务周期 | 是 | a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年； b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年； c)产品停止服务时间应提前1年告知客户； d)产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 134 | 服务要求 | 服务工具要求 | ★工具要求 | 否 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 |
| 135 | 服务要求 |  | 辅助工具 | 否 | 支持如下功能： a)本地的数据备份和还原功能；b)网络的数据备份和还原功能； c)服务器操作系统的自动安装功能； d)服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 |
| 136 | 服务要求 |  | ★驱动安装升级指引 | 否 | 供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引 |
| 137 | 服务要求 |  | 随机附开盖工具 | 否 | 随服务器打包提供开机箱工具 |
| 138 | 服务要求 |  | 代码迁移工具 | 否 | 供应商提供从其他CPU架构到当前服务器CPU架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器CPU架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 |
| 139 | 服务要求 |  | 性能分析工具 | 否 | 供应商提供支持当前服务器CPU架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在CPU、内存、IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 |
| 140 | 服务要求 |  | 跨架构平台应用兼容 | 否 | 跨CPU架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 |
| 141 | 服务要求 |  | ★管理软件 | 否 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 142 | 服务要求 | 增值服务 | ★厂家升级产品软件与扩容服务 | 是 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 143 | 服务要求 |  | 服务保障升级 | 否 | 供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 |
| 144 | 服务要求 |  | ★提供上门服务 | 是 | 供应商具备提供上门服务的能力(可收费) |
| 145 | 服务要求 |  | 业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 | 否 | 供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 |
| 146 | 供保要求 | 供应链质量 | ★抗干扰性 | 否 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 |
| 147 | 供保要求 |  | ★供应能力证明 | 否 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |

（4）全闪分布式存储  4台

| 序号 | 重要性 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 存储节点 | 本次配置≥4个存储节点;每个存储节点配置2颗国产C86架构多核处理器，单颗处理器核心数≥48核，主频≥2.6GHz |
| 2 | ★ | 节点内存 | 单个存储节点实配内存≥256GB DDR5 4800MHz内存。 |
| 3 | ★ | 硬盘 | 系统盘：每个节点配置2个≥480GSATASSD硬盘； 数据盘：每个节点配置16个≥7.68 TB NVMeSSD硬盘； 总可用容量≥280TB； |
| 4 | ★ | 接口 | 每个存储节点配置≥2个200GbIB网口（含满配光模块和线缆）； 每个存储节点配置≥4个1GE网口； |
| 5 | # | 集群扩展 | 单个存储集群支持横向扩展，单个集群最大可扩展≥10240个节点；提供产品彩页并加盖投标人公章 |
| 6 | ★ | 存储架构 | 采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要专门的管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，满足任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问功能； |
| 7 | △ | 系统监控 | 支持系统监控，监控信息包含文件、块、对象三种存储的监控信息。 |
| 8 | # | 异构部署 | 分布式存储系统可支持多种CPU路线，支持Intel、海光、飞腾、鲲鹏等多种技术路线，提供国家认可的检测机构出具检测报告并加盖投标人公章 |
| 9 | # | 存储协议 | 分布式存储支持HTTP、FTP、CIFS、NFS、S3、Swift、iSCSI、HDFS存储协议，提供产品白皮书或彩页并加盖投标人公章 |
| 10 | # | 存储服务 | 分布式存储集群可同时支持文件、对象等存储服务；提供产品彩页并加盖投标人公章 |
| 11 | # | 数据冗余策略 | 支持数据副本和纠删码K+M方式的冗余保护机制，可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式和纠删码模式；纠删码最多可接受2个节点同时失效而不丢失数据，副本支持2~8副本；提供产品白皮书相关证明文件并加盖投标人公章 |
| 12 | △ | 数据写水位 | 单个存储集群写水位≥90%； |
| 13 | # | 文件快照 | 文件系统支持快照功能。支持批量选择和删除快照，支持对快照中的某一个或者某些文件进行回滚，支持创建快照时设置保护期，保护期内的快照不支持删除，提供国家认可的检测机构出具检测报告并加盖投标人公章 |
| 14 | △ | 目录配额 | 文件系统支持配额，其中目录个数配额最低阈值1000，文件个数统计精度≤10； |
| 15 | # | 系统升级 | 支持升级功能，包含界面在线升级、离线升级、补丁升级。在集群软件升级时，平均每节点升级时间≤10分 ，提供国家认可的检测机构出具检测报告并加盖投标人公章 |
| 16 | # | 数据重构 | 每小时重构数据≥4TB，提供产品白皮书或国家认可的检测机构出具检测报告并投标人公章 |

（5）计算网络设备  1台

| 序号 | 重要性 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换机形态 | 40口200G QSFP56 HDR交换机 |
| 2 | ★ | 线缆/模块 | 含本次项目建设所需的配套模块及线缆 |

（6）监控/管理网络设备  3套

| 序号 | 重要性 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交换能力 | 交换容量≥2.4/24Tbps，包转发率≥513/705Mpps |
| 2 | ★ | 接口要求 | 固定48个10/100/1000M电口，4个1/10GSFP+光口 |
| 3 | △ | 静态路由 | 支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR;支持IPv6静态路由，OSPFV3，RIPng，ICMPv6，NDP，PMTU，BGP+；支持VRF功能 |
| 4 | △ | VxLAN网关 | 支持VxLAN二层/三层网关，支持VXLANtunnel，支持VXLAN路由，支持BGPEVPN |
| 5 | ★ | 接口扩展 | 接口扩展性要求：≥2个扩展插槽，可支持40G端口扩展 |
| 6 | △ | 电源 | 实配可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余 |

（7）集群管理调度软件  1套

| 序号 | 重要性 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 集群部署 | 支持操作系统批量快速部署，批量安装。 |
| 2 | # | 节点管理 | 支持查看集群中节点，包括节点名称、节点类型（主控/计算节点）、CPU已用核数/总数、GPU已用卡数/总数、所在分区、运行状态、作业数统计，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 3 | # | 分区监控 | 支持查看分区名称、当前作业数、节点数、CPU核数、GPU数和描述信息，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 4 | △ | 分区管理 | 支持添加、编辑、删除分区，包括分区名称、描述、节点列表和组织限制 |
| 5 | △ | 文件管理 | 支持查看集群中的文件目录及其文件，执行新建、复制/粘贴、压缩/解压、下载文件、删除文件、文件重命名等操作 |
| 6 | # | 实时作业 | 支持查看作业详细信息，包括作业ID、名称、状态、使用节点数量、节点列表、所在分区、总核数、GPU卡数、QOS、优先级、用户、组织、输入路径、输出路径、错误路径、错误原因、提交时间、开始时间、运行时长，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 7 | # | 历史作业 | 支持查看历史作业记录，包括作业ID、名称、用户、组织、状态、所属分区、CPU总数、GPU卡数、节点数、运行节点列表、运行时长、提交时间、作业输出和工作目录，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 8 | # | 用户管理 | 设置用户详情，包括用户权限、组织名称、邮箱、手机号、优先级、最大运行作业数、最大使用核数、最大使用GPU数、备注、最大内存，存储配额。支持设置用户详情，包括用户权限、组织名称、邮箱、手机号、优先级、最大运行作业数、最大使用核数、最大使用GPU数、备注、最大内存，存储配额，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 9 | # | 用户设置 | 支持选择用户权限，包括超级管理员、组织管理员以及普通用户，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 10 | △ | 镜像库 | 支持镜像的增删改查、上传/下载镜像。支持设置镜像的访问权限（公共/私有）。 |
| 11 | ★ | 兼容性 | 要求与CPU计算节点服务器同一品牌 |

（8）硬件基础设施管理平台  1套

| 序号 | 重要性 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 首页 | 支持自定义首页，满足实际用户对数据中心TOP告警、设备健康状态、机房温度趋势、部件健康状态、仓库文件统计、过保统计等自定义展示需求，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 2 | △ | 协议支持 | 支持IPMI、Redfish、SSH、SNMP等多种协议对设备进行管理，同时支持两种以上协议混合管理。 |
| 3 | # | BMC托管 | 支持BMC固件登录密码托管功能，提升用户BMC密码管理的安全性和便捷性，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 4 | # | 设备管理 | 支持多种类型服务器管理，包括不限于机架服务器、多节点服务器、边缘设备、智能机柜、磁阵、分布式存储、交换机、路由器、防火墙、WAF、DDOS、SDN、负载均衡，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 5 | # | 全方位监控 | 支持服务器全方位性能监控，包括CPU利用率、CPU温度、内存使用率、SWAP使用率，内存及SWAP使用明细；TCP重传率及套接字个数；UDP连接数；文件句柄使用率及文件句柄数；硬盘读写次数及读写时速率；出入风口温度；风扇转速及风扇占空比；分区使用率及分区未使用量；网络发送速率、接收速率等，运行时长、系统进程数等，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 6 | # | 告警管理 | 支持用户自定义通知内容格式、字段，规则设定内容包含但不限于告警名称、告警位置、告警描述、告警级别、告警类型、清除方式、资产名称、资产序列号、可能原因、修复建议、首次发生时间、最后发生时间、恢复时间，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 7 | # | 设备信息查看 | 支持单台设备节点的基本信息（包括名称、厂商、型号、序列号、固件版本、IP、电源状态、健康状态、主板序列号、应用标志、位置、描述等）、硬件信息、性能、故障告警的展示，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 8 | △ | 告警分类 | 7x24小时不间断基线监控，对于自有品牌偏离基线的设备能够分类告警（BMC版本告警、BIOS版本告警、BMC配置告警、BIOS配置告警） |
| 9 | ★ | 批量升级 | 支持服务器BMC、BIOS、硬盘、RAID卡、网卡、HBA卡批量升级，服务器BIOS、BMC、RAID批量配置 |
| 10 | △ | 一键部署 | 支持基于无代理的OS自动化系统，支持文件分发、脚本执行、软件部署功能，满足用户软件运维需求； |
| 11 | # | 故障预测 | 支持服务器硬盘故障预测、内存故障预测功能，提前识别服务器故障风险，提供产品彩页或白皮书证明文件并加盖投标人公章 |
| 12 | ★ | 兼容性 | 要求与管理节点服务器同一品牌 |

（9）人工智能开发训练平台  1套

| 序号 | 重要性 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 数据管理 | 支持用户数据存储到不同的目录，如用户家目录、组共享目录、全局共享目录，实现数据在不同用户之间的灵活使用 |
| 2 | △ | 数据集管理 | 支持基于base版本数据集创建自己的数据集版本，以及相关修改操作、并创建、发布新的数据集版本，不同版本数据集采用增量式存储，节省存储空间； |
| 3 | # | 分布式训练 | 支持AI模型的多机分布式训练，可提交Tensorflow、Caffe、pytorch、PaddlePaddle、MXNet框架的分布式训练作业，并支持MPI、PS/Worker、Master/Worker、Deepspeed、Megatron等分布式类型，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 4 | # | 弹性任务 | 支持弹性任务，设置任务资源配置的上下限，基于可用资源大小动态伸缩任务资源配置，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 5 | △ | 推理部署服务 | 支持模型部署、应用（镜像）部署、原生部署（yaml）、Helm部署等部署方式，支持服务上线过程中的离线测试、定时发布、流量调节、在线部署、多分桶测试、在线服务评估等全流程服务管理能力，支持服务部署后对外提供http/gRPC/tcp协议的请求 |
| 6 | △ | 模型微调 | 支持用户对大语言模型进行微调，支持主流的SFT任务，可以选择Full、Freeze、LoRA三种微调方法，满足不同业务场景诉求。提供图形化界面服务 |
| 7 | # | 断点续训 | 针对长时间多机多卡分布式训练场景的断点续训功能。在出现硬件故障或其他导致训练任务异常中断的情况下，具备在上一次训练状态的基础上继续训练的能力，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 8 | △ | 任务管理 | 支持模型训练任务的新建、编辑、删除等操作。支持查看模型训练日志，方便用户了解训练过程和结果 |
| 9 | # | 资源组管理 | 支持基于WEB页面的资源组管理，不同异构加速卡可以划为1个资源组。资源组支持设置资源的共享、专享策略；支持设置单个任务的CPU核心数、加速卡数上下限；支持针对超时使用的策略设置（包括但不限于基于任务类型限定超时时间、通知次数以及是否自动中止，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 10 | # | GPU细粒度调度 | 支持基于WEB页面的GPU细粒度调度设置，包括：1）MIG模式：每张卡独立配置MIG方案；2）显存隔离：按GPU显存进行任意大小的切分，最小支持1GB显存；3）复用率：按GPU上并发任务个数进行配置，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 11 | # | 监控信息查看 | 支持以集群视图、节点视图、加速卡视图查看集群整体运行情况，提供不同层级的监控信息查看，提供GPU、CPU、内存、IB/RoCE网络、存储等关键设施的性能曲线、图表展示；支持DCGM健康检查，支持查看当前节点的GPU物理信息、健康检查选项与开启状态、健康检查结果信息，支持健康检查选项的开启和关闭，支持查看卡的健康信息，包括设备信息、功率限制、温度限制、clocks ，提供软件功能截图并加盖投标人公章 |
| 12 | ★ | 兼容性 | 要求与GPU计算节点服务器同一品牌 |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

★质量保证期：从验收合格之日起进入质量保证服务期，空调提供原厂质保6年、电脑设备提供原厂质保5年；打印机、扫描仪设备均提供原厂质保1年；管理节点服务器、CPU计算节点服务器、GPU计算节点服务器、全闪分布式存储、计算网络设备、监控/管理网络设备、集群管理调度软件、硬件基础设施管理平台、人工智能开发训练平台均提供原厂质保3年，并提供原厂售后服务（以上服务内容包含在报价中）。货物生产日期为中标之后。投标人提供加盖投标人公章的承诺函，否则作无效投标处理。

投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后6年的备件供应。

中标人负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止，中标人承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

2.3外设兼容性：所投电脑（一体机）、电脑（台式机）、台式电脑分体机-高配、科研数据处理用双屏电脑需与采购人联想云桌面平台兼容对接，完成对电脑的统一管理；实现软件统一下发、支持多种帐户类型设置、大数据展示、终端端口分类进行底层统一控制、收集平台终端配置信息、集群及负载均衡、收集软件列表、超级镜像等功能，需提供兼容证明材料。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求（针对每个货物提供资料，有的不用提供）

2.4.1投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，并加盖投标人公章。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，评标委员会可能会认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2.4.2投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2.4.3工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 2.4.4培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

2.4.5所涉及服务部分的费用包含在投标报价中

3.为落实政府采购政策需满足的要求

3.1投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后6年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

3.2投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料寄给采购人(所涉及费用包含在投标报价中)。

3.3投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

3.4投标人应负责投标货物质量保证期内的维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

3.5投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的升级服务。（如果有）

3.6在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证提供同类备用设备，供采购人使用。

4 验收标准

4.1中标人交付的设备，应符合国家标准、行业标准及本合同约定要求，并能满足采购人的要求。

4.2验收时间：在设备抵达采购人指定地点后，采购人与中标人物流人员和中标人负责人现场共同验收，在中标人向采购人交付必需的技术资料和有关质量证明并经采购人验收合格后，采购人与中标人双方验收人员及负责人应在验收单上签字认可。

4.3验收方式：设备自中标人交付，采购人、中标人双方负责人对设备实物外观进行开箱清点、检查验收，如果发现数量不足或在外观验收完成七个工作日内发现有质量、技术等问题，中标人应按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

4.4设备到货后，中标人应在接到采购人通知后60日内完成设备的安装调试工作。

4.5中标人负责交付现场的清理打扫及保存设备包装箱。