- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 最高限价 单价 （万元） | 最高限价总额 （万元） | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 普通DNA测序 | 3000 | 0.0012 | 3.6 | 否 |
|  | 1-2 | 质谱鉴定（靶向代谢） | 30 | 0.15 | 4.5 | 否 |
|  | 1-3 | 细菌蛋白组学分析 | 32 | 0.2 | 6.4 | 否 |
|  | 1-4 | 表面等离子共振 | 6 | 0.5 | 3 | 否 |
|  | 1-5 | 蛋白纯化 | 5 | 1 | 5 | 否 |
|  | 1-6 | DNA探针修饰加合成 | 30 | 0.1 | 3 | 否 |
|  | 1-7 | 全基因组测序 | 12 | 0.35 | 4.2 | 否 |
|  | 1-8 | 引物合成 | 40000 | 0.00005 | 2 | 否 |
|  | 1-9 | 引物合成 | 5200 | 0.0001 | 0.52 | 否 |
|  | 1-10 | 细菌全基因组测序 | 280 | 0.055 | 15.4 | 否 |
|  | 1-11 | FastDIA酰化定量蛋白质组学 | 24 | 0.375 | 9 | 否 |
|  | 1-12 | siRNA合成 | 50 | 0.14 | 7 | 否 |
|  | 1-13 | 慢病毒合成和包装 | 10 | 0.5 | 5 | 否 |
|  | 1-14 | 透射电镜 | 40 | 0.04 | 1.6 | 否 |
|  | 1-15 | 电势电位 | 40 | 0.04 | 1.6 | 否 |
|  | 1-16 | 元素分析 | 40 | 0.04 | 1.6 | 否 |
|  | 1-17 | 质谱鉴定（靶向代谢） | 30 | 0.15 | 4.5 | 否 |
|  | 1-18 | 血浆代谢组学 | 150 | 0.03 | 4.5 | 否 |
| 2 | 2-1 | 蛋白质基因芯片表达分析 | 50 | 0.1 | 5 | 否 |
|  | 2-2 | 液体样本非靶向代谢组学检测及数据分析和研究工作 | 0.18 | 100 | 18 | 否 |
| 3 | 3-1 | 细菌转录组测序 | 35 | 0.16 | 5.6 | 否 |
|  | 3-2 | 细胞转录组分析 | 56 | 0.05 | 2.8 | 否 |
|  | 3-3 | 全基因组测序 | 70 | 0.03 | 2.1 | 否 |
|  | 3-4 | 细菌转录组测序 | 33 | 0.16 | 5.27 | 否 |
|  | 3-5 | 细胞转录组分析 | 80 | 0.05 | 4 | 否 |
|  | 3-6 | RNA测序 | 100 | 0.05 | 5 | 否 |
|  | 3-7 | 普通DNA测序 | 3000 | 0.0012 | 3.6 | 否 |

2. 项目背景/项目概述（如有）

2025年北京市结核病胸部肿瘤研究所结核病新诊疗技术的建立与评估科研委托业务服务采购项目

- 商务要求

1. 实施的时间和地点：

服务时间：采购人指定时间

服务地点：采购人指定地点

2. 付款条件：详见合同条款

4. 售后服务（质保期）：详见货物需求一览表

5. 保险（如适用）：详见合同条款

★6.如投标产品为进口产品投标人为产品代理商时，须提供有效的产品授权，如产品授权为多级授权须保证授权链完整合法有效，提供证明材料。

- 技术要求

（一）基本要求

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标为北京市结核病胸部肿瘤研究所2024年科研设备购置一批，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.2 提供产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按《医疗器械监督管理条例》办理医疗器械生产许可证或者办理备案。供应商为制造商的须提供医疗器械生产许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章），供应商为代理商的须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。

2.3 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。

2.4 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。

3.为落实政府采购政策需满足的要求：

3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；

3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；

具体详见投标人须知。

（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。

（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、设备的维护及技术支持

1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。

1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。

1.3免费提供软件升级服务。

1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。

1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。

1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。

2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。

注：上述要求如与货物技术规格具体要求以及合同文本冲突则以货物技术规格具体要求以及合同文本要求为准。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备（至少包含“★”“▲”号或“#”号条款）提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。

2、对于技术规格要求中标注“★”“▲”号或“#”号（如有）的技术参数，在应答采购需求偏离表时具体到技术支持资料页码及条目号。

（五）货物技术规格具体要求

## 第1包

1-1普通DNA测序

1. 甲方需按照乙方测序样品说明提供合格的测序样品，乙方负责样品纯化并进行测序；如果样品达不到测序要求，乙方可以取消订单，并邮件通知甲方重新送样。

2. 乙方在收到样品后4个工作日内完成测序，并提供测定的结果，包括序列文件和图形文件及检测批次总表，以电子邮件形式及时传给甲方。

3. 如乙方不能来甲方单位收取测序样本，甲方已快递形式寄送样本，由此产生的快递费用由乙方承担。

1-2质谱鉴定（靶向代谢）

1.样品前处理采用FDA认证的富集板进行代谢物提取。

2.通过LC/MSMS以及FIA两种模式对630种靶标代谢物进行检测并绝对定量。一次性可以实现对20种氨基酸、30种氨基酸衍生物、14种胆汁酸、40种酰基肉碱、90种磷脂酰胆碱、70种神经酰胺、286种甘油脂类、9种生物胺、7种羧酸、12种脂肪酸、4种激素、4种色氨酸代谢通路代谢物等，共26大类不同代谢物的高通量检测；

3.以同位素内标和标准曲线进行代谢物浓度计算；

4.质控样本中80%以上代谢物的定量精密度在25%以内；

5.可以对数据进metaboindicator分析；

6.拥有成熟的实验室管理系统。

1-3细菌蛋白组学分析

1.实验基本需求：完成30个细菌样本的蛋白组测序及分析。

2.实验材料及运输：测试标本由客户负责提取蛋白，生物样本链运输。

3.实验过程需求：

（1）完成样本蛋白质检。

（2）建库。

（3）测序，数据量6-8Gb。

（4）结果评估及信息分析：整体质量评估/蛋白表达水平分析/差异蛋白筛选/差异蛋白富集分析（GO富集分析）。

（5）要求测序数据云交付，保存时间至少半年。

（6）要求根据客户需求调整分析及出图。

1-4表面等离子共振

甲方提供药物或蛋白，乙方提供药物-靶点、抗体-抗原及蛋白-蛋白的亲和力 (KD) 和动力学参数测定。评估候选分子与靶点的结合模式，支持结构优化。测试不同分子在相同靶点上的竞争能力，优化药物开发策略。

1-5蛋白纯化

1.甲方提供序列数据，乙方提供重组质粒1份，含质粒的菌株1份，纯化蛋白1份和项目报告;

2.乙方通过大肠杆菌表达系统制备蛋白主要流程为将重组质粒转化到大肠杆菌感受态细胞中，在一个高温、一个低温条件下进行诱导表达，选择表达较好的条件进行放大摇菌，收集菌体进一步根据项目要求纯化制备目的蛋白，5周内完成。

1-6 DNA探针修饰加合成

提供需要检测的探针的DNA序列，试剂公司根据需求合成所需要的探针。

1-7 全基因组测序

提供突变体库菌体基因组 DNA，根据提供的插入序列设计特异性引物并合成，进行二代测序和分析

1-8 引物合成

按照序列进行引物合成，每次订单2天内完成，合成准确率100%，免费送货（快递或上门均可）。

1-9 引物合成

按照序列进行引物合成，每次订单2天内完成，合成准确率100%，免费送货（快递或上门均可）。

1-10 细菌全基因组测序

一、DNA提取与质检

提取产物需满足： OD260/280 = 1.8–2.0； 总量≥500 ng，浓度≥20 ng/μL；无明显降解（经1%琼脂糖凝胶或Agilent分析）。

二、建库与测序

测序平台：Illumina NovaSeq 6000；建库方式：PE150双端文库；目标数据量：每株细菌生成约1 Gb数据；测序深度：预计覆盖基因组100×以上（细菌基因组一般为4–6 Mb）；

所有样本建库后统一混合、上机，合理分配 barcode，确保数据质量均衡。

三、生物信息学分析

针对280株测序数据，进行系统的全基因组分析，包括但不限于以下内容：

（1）原始数据质控

工具：FastQC、fastp；去除接头污染、低质量序列，评估Q30、N含量等质量指标。

（2）基因组de novo组装

工具：SPAdes 或 Unicycler；输出：contig 序列、N50、总长度、GC含量、contig数等统计参数。

（3）基因功能注释

工具：Prokka 或 RAST；注释内容包括：编码基因（CDS）、rRNA、tRNA、hypothetical protein；比对数据库包括：NR、KEGG、COG、GO、Pfam等。

（4）抗性与毒力基因预测

工具：ResFinder、CARD、VFDB； 识别与药物耐受或致病能力相关的功能基因。

（5）系统发育分析

使用核心基因或SNP构建系统进化树；工具：Roary + FastTree，或 SNP-based pipeline（Snippy, CSIPhylogeny）；分析种群结构、进化关系及地理/表型聚类特征。

（6）可选分析模块（如课题需求增加）

质粒识别（PlasmidFinder）；基因岛预测（IslandViewer）；整合子识别（IntegronFinder）；MLST分型（PubMLST数据库）。

四、数据输出

每株样本将输出以下标准数据文件：

Clean Reads（fastq格式）；组装基因组序列（fasta格式）；注释结果（gff, gbk, tsv）；抗性/毒力基因注释表

系统发育树文件（nwk格式）；样本统计报告（含测序质控、组装统计）

五、质量控制与项目进度

项目全过程将设立关键质控点，包括DNA质量检测、建库文库大小检测、测序原始数据QC、组装质量QC等；

每10株设立1个平行样本用于批内质量监控；所有流程均在标准生物信息平台完成，确保分析过程的可追溯性和数据的可重复性；预计周期：样本准备与建库 2周，测序与初步分析 3周，深入分析与报告整理 2周，总周期约7–8周。

1-11 FastDIA酰化定量蛋白质组学

蛋白检测技术方法（FastDIA/4D-DIA 和4D-DDA乙酰化修饰组学技术），蛋白质数据搜索方法（PEAKS 12和PEAKS LFQ修饰位点定量分析），蛋白鉴定数量（≥3200个，其中乙酰化蛋白数量≥500个），多肽鉴定数量（≥10000条，其中，乙酰化修饰多肽鉴定数量≥1500），修饰位点鉴定数量(≥1200个），提供蛋白质量（不超过200mg）

1-12 siRNA合成

根据靶标序列和基因ID号设计和合成相应的siRNA，保证在细胞水平上的敲低效率达到50%以上。

1-13 慢病毒合成和包装

根据靶标序列和基因ID号合成过表达序列，构架载体，并包装慢病毒，病毒滴度不低于1x10^8。

1-14 透射电镜

取出少量样品滴到铜网的普通碳膜上。干燥后，通过透射电镜图像观察材料的形貌

1-15 电势电位

将样品稀释后置于测电势的皿中，采用马尔文 粒度仪测试材料电势点位。

1-16 元素分析

将样品干成粉末，置于干净的硅片上，使用X射线光电子能谱仪测量材料中的元素。

1-17 质谱鉴定（靶向代谢）

1.样品前处理采用FDA认证的富集板进行代谢物提取。

2.通过LC/MSMS以及FIA两种模式对630种靶标代谢物进行检测并绝对定量。一次性可以实现对20种氨基酸、30种氨基酸衍生物、14种胆汁酸、40种酰基肉碱、90种磷脂酰胆碱、70种神经酰胺、286种甘油脂类、9种生物胺、7种羧酸、12种脂肪酸、4种激素、4种色氨酸代谢通路代谢物等，共26大类不同代谢物的高通量检测；

3.以同位素内标和标准曲线进行代谢物浓度计算；

4.质控样本中80%以上代谢物的定量精密度在25%以内；

5.可以对数据进metaboindicator分析；

6.拥有成熟的实验室管理系统。

1-18 血浆代谢组学

一、项目名称：非靶代谢组检测与分析

二、数量：150例

三、服务要求：

1、样本类型：血清样本或血浆样本。

2、实验标准：

2.1、实验分析流程主要包括样品前处理、富集浓缩、色谱分级、液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）数据采集、数据库检索等步骤。

2.2、实验在ISO 9001认证、CNAS认证实验室操作，检测过程中需包含空白样品、QC样品；检测过程中≥5种同位素内标作为质控。

2.3、实验采用赛默飞公司的超高效液相色谱串联傅里叶变换质谱 UHPLC -Q Exactive HF-X 系统进行检测。数据采集方式：采用DDA数据依赖性采集方式，对分子量<1000Da的代谢产物进行筛选与分析，采集过程正、负离子分开采集；每个样本正、负采集时间总和≥16 min，整个数据采集阶段仪器的质量精度≤10 ppm，扫描范围（m/z）：70-1050。

2.4、代谢物定性：下机原始数据使用主流的代谢组学搜库软件Waters Progenesis QI3.0进行搜库，数据库包含HMDB、Metin数据库和供应商自建库（根据标准品建立，数量≥5000种）。

3、生信分析包括：

3.1、数据预处理：去除特征值、缺失值填充、QC验证、数据归一化。

3.2、样本比较分析：提供Venn图、相关性热图、PCA分析、PLS-DA分析。

3.3、代谢物注释信息：提供KEGG化合物分类、KEGG功能通路、HMDB化合物分类、代谢物注释总览。

3.4、差异代谢物分析：两组比较、两样本比较、多组比较角度分析呈图。

3.5、代谢集分析：提供差异基因集的Venn分析、KEGG通路富集分析、拓扑学分析、代谢物聚类热图分析、iPath代谢通路分析、关联分析-相关性分析、关联分析-普氏分析、VIP分析、ROC分析。

3.6、高级分析：提供时序分析、WGCNA分析、MIMOSA2分析、随机森林、支持向量机、LASSO、Logistic；

3.7、个性化定制分析：提供代谢蛋白关联分析。

4、4.1、可提供高级DIA云分析流程。

4.2、拥有综述、FAQ、文献案例解析、视频教程、分析Tips资料体系。

4.3、可在线自主设置参数动态交互分析，成图标准化，符合CNS期刊要求。

5、项目周期：每批次样本服务周期不超过30个自然日，，售后服务人员根据采购人要求定期反馈项目进展、分析进展。

6、项目结果交付形式：HTML+交互式云平台+PDF静态(交互结果可插入报告)。

7、后续服务：并提供免费的专业技术咨询服务至文章发表。

## 第2包

2-1	蛋白质基因芯片表达分析

1、OLink检测结核患者、结核密接发病者及健康对照体液样本特定蛋白种类表达水平

2、实验质控及数据分析：

（1）内部对照：四个内参被添加到每个样品中，监测 Olink 检测过程中的三个主要步骤：免疫反应（孵育步骤）、延伸和扩增/检测。

（2）外部对照: 8 个外部对照添加到每个样品板上的单独孔中。

（3）板间对照（IPC）：板间对照在每个板上一式三份，作为正常样品运行，用于数据标准化以补偿运行和板之间的潜在变化

（4）质量控制（QC）：Olink 使用 Olink® NPX Manager 软件进行数据的预处理和质量控制，确保数据的可靠性和高质量

（5） 靶标设置：依据客户要求定制炎症、代谢方面蛋白panel

（6）数据分析：原始数据NPX表格；桥接样本分析；质控-QC样本分布分析；总蛋白功能注释；蛋白质定量结果；蛋白差异分析；差异蛋白富集分析；差异蛋白互作分析。提供多种数据可视化工具，如箱型图、棒状图、散点图等，帮助用户直观理解数据。

3、项目周期：每批次样本服务周期不超过15个自然日。

4、增值服务：专项匹配售后团队进行报告解读及数据分析指导。

5、项目结果交付形式：HTML报告+云平台+邮件云盘。

2-2	 液体样本非靶向代谢组学检测及数据分析和研究工作

1、液体样本大于1ml。

2、实验需在ISO 9001认证、CNAS认证实验室操作，质控方法完善（检测过程中需包含空白样品、QC样品；检测过程中不低于5种同位素内标作为质控）。

3、实验采用赛默飞公司的超高效液相色谱串联傅里叶变换质谱 UHPLC -Q Exactive HF-X 系统进行检测，数据采集方式： DDA数据依赖性采集方式；对分子量≤1000Da的代谢产物进行筛选与分析，采集过程需满足正、负离子分开采集；每个样本正、负采集时间总和≥16 min，整个数据采集阶段仪器的质量精度≤10 ppm，扫描范围（m/z）：70-1050。

4、代谢物定性：下机原始数据使用主流的代谢组学搜库软件Waters Progenesis QI3.0进行搜库，数据库全面，包含：HMDB、Metin数据库和供应商自建库（根据标准品建立，数量≥5000种）。5、生信分析：

（1）、数据预处理包括：去除特征值、缺失值填充、QC验证、数据归一化。

（2）、样本比较分析包括：Venn图、相关性热图、PCA分析、PLS-DA分析）。

（3）、代谢物注释信息包括：KEGG化合物分类、KEGG功能通路、HMDB化合物分类、代谢物注释总览。

（4）、差异代谢物分析：差异分析从两组比较、两样本比较、多组比较角度分析成图。

（5）、代谢集分析：包括差异基因集的Venn分析、KEGG通路富集分析、拓扑学分析、代谢物聚类热图分析、iPath代谢通路分析、关联分析-相关性分析、关联分析-普氏分析、VIP分析、ROC分析；

## 第3包

3-1	细菌转录组测序

1.实验基本需求：完成33个细菌样本的转录组测序及分析。

2.实验材料及运输：测试标本由客户负责提取RNA，生物样本链运输。

3.实验过程需求：

（1） 完成样本RNA质检。

（2）编码RNA和非编码RNA的建库。

（3）测序，数据量6-8Gb。

（4）结果评估及信息分析：整体质量评估/基因表达水平分析/差异基因筛选/差异基因富集分析（GO/KEGG富集和Reactome数据库分析）。

（5）要求测序数据云交付，保存时间至少半年。

（6）要求根据客户需求调整分析及出图。

3-2	细胞转录组分析

1.完成对80例细胞样本进行转录组测序，并在合同期限内完成指定内容，提交检测结果文档。

2.RNA提取试剂盒使用invitrogen试剂盒，测序指定使用illumina测序平台，提取后剩余样本返回附带质检报告文档；数据分析结果和原始数据云平台保存。

3.提供系统的讲解服务。

4.能够协助调整文章所需要的图的配色，模式等等。

5.个别样本需重新分析时，不另外收费。

3-3	全基因组测序

提供合格的DNA测序样品，乙方负责样品纯化并进行测序。乙方提供测定的结果，包括序列文件和图形文件及检测批次总表及时传给甲方。如乙方不能来甲方单位收取测序样本，甲方已快递形式寄送样本，由此产生的快递费用由乙方承担。

3-4	细菌转录组测序

1.实验基本需求：完成33个细菌样本的转录组测序及分析。

2.实验材料及运输：测试标本由客户负责提取RNA（Trizol储存），生物样本链运输。

3.实验过程需求：

（1）完成样本RNA质检。

（2）编码RNA和非编码RNA的建库。

（3）测序，数据量6-8Gb。

（4）结果评估及信息分析：整体质量评估/基因表达水平分析/差异基因筛选/差异基因富集分析（GO/KEGG富集和Reactome数据库分析）。

（5）要求测序数据云交付，保存时间至少半年。

（6）要求根据客户需求调整分析及出图。

3-5	细胞转录组分析

1.完成对80例细胞样本进行转录组测序，并在合同期限内完成指定内容，提交检测结果文档。

2.RNA提取试剂盒使用invitrogen试剂盒，测序指定使用illumina测序平台，提取后剩余样本返回附带质检报告文档；数据分析结果和原始数据云平台保存。

3.提供系统的讲解服务。

4.能够协助调整文章所需要的图的配色，模式等等。

5.个别样本需重新分析时，不另外收费。

3-6	RNA测序

RNA二代测序，10G/样本，附带常规生信分析，10年内免费售后（更换组别或更换筛选条件进行原始数据再分析）。

3-7	普通DNA测序

1. 甲方需按照乙方测序样品说明提供合格的测序样品，乙方负责样品纯化并进行测序；如果样品达不到测序要求，乙方可以取消订单，并邮件通知甲方重新送样。

2. 乙方在收到样品后3-5个工作日完成测序，并提供测定的结果，包括序列文件和图形文件及检测批次总表，以电子邮件形式及时传给甲方。

3. 如乙方不能来甲方单位收取测序样本，甲方已快递形式寄送样本，由此产生的快递费用由乙方承担。