第1包 测试加工

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单细胞转录组 | - 样本数量： 投标公司需按要求完成不少于10例样本单细胞转录组检测。 2、样本质检： 投标公司实验人员需严格按照预约实验时间至指定地址（实验室）进行实验。 3、样本质控要求： - 细胞成活率应大于85% - 单细胞（核）悬液中，细胞无粘连结团率应小于5%，上样前需过40 μM细胞滤网确保不会堵塞微流控通道。 - 上机单细胞（核）悬液体积应小于30 μl，建议细胞悬液浓度为700-1200个/ μl之间。 4、文库构建要求： - 投标公司需至少具备两种及以上的捕获平台▲ - 单次实验可处理1-10个样本 - 反应时间及通量：在30min内完成独立样本的细胞包裹裂解过程，针对单个样本可完成8000-12000个细胞的捕获制备▲ - 在相应测序深度下，检测样本的平均细胞基因中位数应≥1000▲ - 所用建库试剂须在质保期内。 5、样本测序： - 投标公司需至少具备两种及以上的测序平台，例如illumina、华大；测序策略满足PE150 - 每个样本数据量应≥100G raw date - 数据质量要求Q30≥85%,碱基类型分布均匀，无GC分离 6、信息分析： 投标人需提供官方软件标准分析内容，包括但不限于以下内容：▲ - 测序质量评估 - Cell Ranger分析 - Seurat分析：数据质控 - 聚类分析：细胞聚类分析，聚类细胞占比统计，Marker基因分析 - 细胞类型注释：亚群预测热图，亚群注释结果统计，亚群注释UMAP图谱，聚类细胞占比统计 - 差异基因分析：差异基因分析，GO富集分析，KEGG富集分析，WikiPathway富集分析 - 拟时间分析：拟时间分析图谱，共表达基因模块热图 7、项目交付 投标公司需提供全部样本完整的文库质控报告、测序原始数据、标准分析结果文件报告。包括不限于实验流程，实验过程中用到的仪器、试剂、耗材及生产厂商等。交付方式需将数据用相关硬盘保密安全的交付到相关负责人；除此之外，还可提供其他交付方式，比如阿里云交付，华为云交付等。 8、服务时间： 投标公司需在样品送达后15个自然日内完成全部样本解离质检、上机建库测序和下机，并生成数据统计报告。要求投标公司在数据交付前按照项目号整理数据交付。 9、服务经验： 投标公司技术负责人员应具备 3 年或以上基因测序研究背景。 10、服务团队： 投标公司应具备专业的测序技术和生信分析技术团队，以满足服务需求，团队中应至少配备2名博士学历的人员。 11、售后要求： - 投标公司需提供云平台分析服务，可支持客户自主完成部分分析。 - 售后周期为完成项目后的1年内，期间持续支持本项目分析及相应图表制作和调整等工作。 12、保密要求： 保密内容:仅限项目组成员接触客户数据，服务商需确保相关人员接受保密培训并留存记录。不得将本项目相关的原始资料、技术资料、样品材料、实验数据、服务价格等泄漏给第三方。涉密人员范围：参与项目所有人员。保密期限：自合同生效日起3年。泄密责任：一切责任由泄密方承担。 |
| 2 | 空间转录组 | 1、样本数量： 投标公司需按要求完成不少于10例样本空间转录组检测。 2、样本质检： 投标公司需及时对所提供的样品（FF/FFPE）确定切片方向，切10-15张片子进行RNA提取质检。 3、样本质控要求： FF：切片提取的RNA RIN值大于4，切片进行HE染色，要求组织形态学信息完整，切片厚度10μM FFPE:切片提取的RNA DV200值大于30%，切片进行HE染色，要求组织形态学信息完整，切片厚度5μM 4、文库构建要求： - 投标公司需至少具备两种及以上的建库平台，例如10×、STO▲ - 单次实验可处理1-5个样本 - 所用建库试剂必须是原装。试剂必须在质保期内▲ 5、样本测序： - 投标公司需至少具备两种及以上的测序平台，例如illumina、华大；测序策略满足PE150 - 每个样本数据量应≥100G raw date - 数据质量要求Q30≥85%，碱基类型分布均匀，无GC分离 6、信息分析 投标人需提供官方软件标准分析内容，包括但不限于以下内容： - 测序质量评估 - SAW分析：比对分析、定量分析； - Seruat数据质控，细胞聚类，Marker基因分析； - Marker基因功能分析：GO富集分析、KEGG通路分析； - 比较分析：聚类分析、细胞类型鉴定、Marker基因分析、同一聚类中不同样品的差异分析，差异基因富集分析 7、项目交付 投标公司需提供全部样本完整的文库质控报告、测序原始数据、标准分析结果文件报告。包括不限于实验流程，实验过程中用到的仪器、试剂、耗材及生产厂商等；交付方式需将数据用相关硬盘保密安全的交付到相关负责人；除此之外，还可提供其他交付方式，比如阿里云交付，华为云交付等。 8、服务时间： 投标公司需在样品送达后30个自然日内完成全部指定样本测序及数据分析工作，并生成数据统计报告。要求投标公司在数据交付前按照项目号整理数据交付。 9、服务经验： 投标公司技术负责人员应具备 3 年或以上基因测序研究背景。▲ 10、服务团队： 投标公司应具备专业的测序技术和生信分析技术团队，以满足服务需求，团队中应至少配备2名博士学历的人员。▲ 11、售后要求： - 投标公司需提供云平台分析服务，可支持客户自主完成部分分析。 - 售后周期为完成项目后的1年内，期间持续支持本项目分析及相应图表制作和调整等工作 12、保密要求： 保密内容:仅限项目组成员接触客户数据，服务商需确保相关人员接受保密培训并留存记录。不得将本项目相关的原始资料、技术资料、样品材料、实验数据、服务价格等泄漏给第三方。涉密人员范围：参与项目所有人员。保密期限：自合同生效日起3年。泄密责任：一切责任由泄密方承担。 13、其他要求： 样本寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点（投标人也可提供上门取样）。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。 |
| 3 | 普通转录组 | 1、样本数量： 投标公司需按要求完成不少于10例样本普通转录组检测。 2、样本质检： - 投标人需具备上门取样和寄送服务，对所提供的样本进行总RNA提取，并按照严格的质检标准质检，保证建库RNA样本的质量 3、样本质控要求： - RNA提取量不低于100ng - 浓度不低于50ng/µl - RNA的RIN≥4。 - 文库构建要求： - 投标公司针对合格后的RNA样品，富集mRNA，严格按照建库试剂盒进行转录组文库构建 - 单次实验可处理1-10个样本 - 所用建库试剂必须是原装。试剂必须在质保期内。 5、样本测序： - 投标公司需至少具备两种及以上的测序平台，例如illumina、华大；测序策略满足PE150 - 每个样本数据量应≥6G raw date - 数据质量要求Q30≥85%,碱基类型分布均匀，无GC分离▲ 6、信息分析 投标人需提供官方软件标准分析内容，包括但不限于以下内容：▲ - 数据过滤：对原始数据进行去除接头、污染序列及低质量reads的处理； - 测序数据质量评估：测序质量分布、碱基比例分布； - 比对分析：比对率分析、基因区域分布； - 基因表达量分析和基因差异表达分析； - 蛋白质互作网络分析； - 功能富集分析：GO和KEGG； - 可变剪切分析和差异可变剪切分析； 7、项目交付 投标公司需提供全部样本完整的文库质控报告、测序原始数据、标准分析结果文件报告。包括不限于实验流程，实验过程中用到的仪器、试剂、耗材及生产厂商等；交付方式需将数据用相关硬盘保密安全的交付到相关负责人；除此之外，还可提供其他交付方式，比如阿里云交付，华为云交付等。▲ 8、服务时间： 投标公司需在样品送达后 30个自然日内完成全部指定样本测序及数据分析工作，并生成数据统计报告。要求投标公司在数据交付前按照项目号整理数据交付。 9、服务经验： 投标公司技术负责人员应具备 3 年或以上基因测序研究背景。 10、服务团队： 投标公司应具备专业的测序技术和生信分析技术团队，以满足服务需求，团队中应至少配备2名博士学历的人员。 11、售后要求： - 投标公司需提供云平台分析服务，可支持客户自主完成部分分析。 - 售后周期为完成项目后的1年内，期间持续支持本项目分析及相应图表制作和调整等工作 12、保密要求： 保密内容:仅限项目组成员接触客户数据，服务商需确保相关人员接受保密培训并留存记录。不得将本项目相关的原始资料、技术资料、样品材料、实验数据、服务价格等泄漏给第三方。涉密人员范围：参与项目所有人员。保密期限：自合同生效日起3年。泄密责任：一切责任由泄密方承担。 13、其他要求 样本寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点（投标人也可提供上门取样）。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。 |
| 4 | 基因组重测序 | 1、样本数量： 投标公司需按要求完成不少于10例样本基因组重测序检测。 2、样本质检 - 投标人需具备上门取样和寄送服务，对所提供的样本进行总DNA提取，并按照严格的质检标准质检，保证建库DNA样本的质量； 3、样本质控要求： - 样品类型：无降解且无蛋白和 RNA 污染的双链 DNA 样品； - 样品需求量：gDNA ≥ 0.5µg ； - 样品浓度：≥ 30ng/µL； - 样品纯度：OD 260/280 = 1.8~2.2； - 样品完整性：电泳图需无明显降解和RNA污染，基因组完整性等级高于7 4、文库构建要求： - 投标公司针对合格后的DNA样品，严格按照建库试剂盒进行DNA小片段文库构建▲ - 单次实验可处理1-10个样本 - 所用建库试剂必须是原装。试剂必须在质保期内。 5、样本测序： - 投标公司需至少具备两种及以上的测序平台，例如illumina、华大；测序策略满足PE150 - 每个样本数据量应≥90G raw date - 数据质量要求Q30≥85%,碱基类型分布均匀，无GC分离 6、信息分析 投标人需提供官方软件标准分析内容，包括但不限于以下内容：▲ - 去除接头污染和低质量数据； - 比对到参考基因组； - 产出数据统计； - SNP检测、注释及统计； - InDel检测、注释及统计。 7、项目交付 投标公司需提供全部样本完整的文库质控报告、测序原始数据、标准分析结果文件报告。包括不限于实验流程，实验过程中用到的仪器、试剂、耗材及生产厂商等；交付方式需将数据用相关硬盘保密安全的交付到相关负责人；除此之外，还可提供其他交付方式，比如阿里云交付，华为云交付等。 8、服务时间： 投标公司需在样品送达后30个自然日内完成全部指定样本测序及数据分析工作，并生成数据统计报告。要求投标公司在数据交付前按照项目号整理数据交付。 9、服务经验： 投标公司技术负责人员应具备 3 年或以上基因测序研究背景10、服务团队： 投标公司应具备专业的测序技术和生信分析技术团队，以满足服务需求，团队中应至少配备2名博士学历的人员。 11、售后要求： - 投标公司需提供云平台分析服务，可支持客户自主完成部分分析。▲ - 售后周期为完成项目后的1年内，期间持续支持本项目分析及相应图表制作和调整等工作。▲ 12、保密要求： 保密内容:仅限项目组成员接触客户数据，服务商需确保相关人员接受保密培训并留存记录。不得将本项目相关的原始资料、技术资料、样品材料、实验数据、服务价格等泄漏给第三方。涉密人员范围：参与项目所有人员。保密期限：自合同生效日起3年。泄密责任：一切责任由泄密方承担。 13、其他要求 样本寄送：招标人按照投标人要求，将待检测样品寄送至投标人指定地点（投标人也可提供上门取样）。如剩余样品需要返样，则由投标人将样品寄送至招标人指定地点。 |