# 采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

为保证医院的日常工作顺利进行，减少设备故障率，缩短维修时间。北京清华长庚医院现对医院现有的全院腔镜类设备以及手术器械等设备购买管理和维护保养服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务由中型或小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

符合已颁布的现行中华人民共和国认可的国家标准、地方标准和行业标准。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 规格型号 | 保修设备品牌 | 数量（台/套） | 维保服务期限 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 腔镜类设备 | 详见下表 | 详见下表 | 1批 | 一年 | 否 |
|  | 1-2 | 手术器械 | 详见下表 | 详见下表 | 1批 | 一年 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目（标的）交付的时间：本合同自约定日期起生效，合同期限一年。

2. 采购项目（标的）交付的地点：北京清华长庚医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准

1. 在线技术支持：投标人应指派资深工程师7*24小时接听维修热线，指导采购人工程师诊断和排除设备故障。投标人应在接到采购人维修电话10分钟内响应。

2. 现场检修：投标人在接到采购人报修电话后，按采购人要求派遣工程师1天内到达现场进行故障处理。如需更换备件，投标人应在24小时内完成原厂备件的更换服务。如需重新购买零配件，投标人应在设备购置清单中载明，更换零配件时间≤15个自然日。工程师现场维修过程中需对更换的新旧零配件及配件系统编号进行现场拍照并记录，投标人按采购方要求每季度汇总并提供给采购方留档。投标人应随身携带相关维修工具和必要的零备件。如因投标人原因导致采购人无法正常工作，责任由投标人承担。

3.维修记录：工程师现场维修过程中需对更换的新旧零配件及新旧配件编号进行现场拍照、记录并可追溯，投标人按采购方要求每季度汇总并提供给采购方留档。

4.定期巡检与保养：投标人每年至少提供4次定期巡检和保养服务。包括但不限于设备安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、更换易损耗件、协助备份图像等，定期向采购方提供书面维护保养报告。投标人应提前一周通知采购方保养时间，以便于采购方安排工作。

5.保障设备全年开机率≥95%，即每年停机≤20天（一年以365天计算）。若超出上述停机天数，每超出1天顺延2天保修日期。

6.团队人员

6.1、投标人拟派本项目的服务团队成员中，不少于5人，具备医用内窥镜、手术器械、手术室设备类型的培训合格证书或资格证书；

6.2、投标人拟派本项目的服务团队中项目负责人需具备医疗器械维修中级或以上职称，且需具备3年以上医疗机构医疗设备驻场维修经验；

6.3、投标人拟派本项目的服务团队中其他成员不少于4人需具备生物医学工程、医学影像技术、电子信息技术、电气自动化、医疗器械维修、机械工程、精密仪器等及其他与医疗设备维修相关专业的毕业证书或职称，1 年以上医疗设备驻场维修经验。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.服务期限要求：自合同生效之日起年1年

五、采购标的的验收标准

中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。采购人将对中标人的服务质量进行考核评价。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

第1包   品目1-1   腔镜类设备

| 设备类型 | 设备名称 | 品牌、型号、规格 | 设备序列号 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胆道镜 5套 | 电子胆道镜 | Olympus/CHF TYPE V | 2540747 | 2015-7-1 |
|  | 纤维胆道内窥镜 | Olympus/CHF-CB30L | 2510878 | 2015-7-1 |
|  | 电子胆道镜 | Olympus/CHF TYPE V | 2540748 | 2015-7-1 |
|  | 输尿管肾镜及附件(硬式胆道镜) | KARL STORZ/27002L（6度，外径9.9Fr，长度430mm） | 1001XV | 2015-12-29 |
|  | 电子胆道镜 | Olympus/CHF TYPE V | 2962029 | 2019-8-14 |
| 输尿管软镜 12套 | 电子输尿管镜 | KARL STORZ/11278V | 27095 | 2015-5-6 |
|  | 电子输尿管镜 | KARL STORZ/11278VK | 41165 | 2017-8-9 |
|  | 纤维输尿管镜 | KARL STORZ/11278A(0度，直径7.5fr） | 2234019 | 2015-5-6 |
|  | 纤维输尿管镜（膀胱尿道纤维镜套装） | KARL STORZ/11272CK1（0度，直径15.5Fr，工作长度370mm） | 2234501 | 2017-7-28 |
|  | 纤维输尿管镜（FLEX-X2套装） | KARL STORZ/11278AK1（0度，直径7.5Fr，长度670mm） | 2234360 | 2017-7-28 |
|  | 纤维输尿管镜（FLEX-X2套装） | KARL STORZ/11278AK1（0度，直径7.5Fr，长度670mm） | 2234402 | 2017-8-9 |
|  | 纤维输尿管镜（膀胱尿道纤维镜套装） | KARL STORZ/11272CK1（0度，直径15.5fr，工作长度370mm） | 2234463 | 2017-8-9 |
|  | 纤维输尿管肾镜 | Richard Wolf/8702.534 | 1100705226 | 2020-12-17 |
|  | 纤维输尿管内窥镜（带可消毒塑料盒 | KARL STORZ/11272C1（0度，直径15.5Fr，工作长度370mm） | 2265393 | 2021-10-8 |
|  | 纤维输尿管内窥镜（带可消毒塑料盒 | KARL STORZ/11272C1（0度，直径15.5Fr，工作长度370mm） | 2265356 | 2021-10-8 |
|  | 纤维输尿管内窥镜（带可消毒塑料盒 | KARL STORZ/11272C1（0度，直径15.5Fr，工作长度370mm） | 2261067 | 2021-10-8 |
|  | 纤维输尿管内窥镜（带可消毒塑料盒 | KARL STORZ/11272C1（0度，直径15.5Fr，工作长度370mm） | 2265420 | 2021-10-8 |
| 膀胱软镜 2套 | 电子尿道膀胱镜 | Karl Storz/11272VP | 50579 | 2015-9-21 |
|  | 电子尿道膀胱镜 | Karl Storz/11272VP | 20184 | 2015-9-21 |
| 气管插管软镜 27套 | 电子支气管内窥镜 | Olympus/BF-P260F | 2541633 | 2015-3-18 |
|  | 电子支气管内窥镜 | Olympus/BF-1TQ290 | 2400336 | 2015-3-18 |
|  | 电子支气管内窥镜 | Olympus/BF-260 | 2404257 | 2015-3-18 |
|  | 超声光纤电子支气管镜 | Olympus/BF-UC260FW | 1410775 | 2015-4-1 |
|  | 硬式气管镜 | KARL STORZ/10324AA(0度,直径2.9mm,长度360mm) | 1200GR | 2015-5-5 |
|  | 纤维支气管内窥镜 | 奥林巴斯/BF-P60 | 2555099 | 2015-8-18 |
|  | 纤维气管插管镜 | 奥林巴斯/LF-TP | 2528402 | 2015-8-18 |
|  | 电子支气管内窥镜 | Olympus/BF TYPE F260 | 2541122 | 2016-7-19 |
|  | 支气管镜 | STORZ/10023ABA（0度，2.8mm，长40mm） | 1000J5 | 2016-8-10 |
|  | 视频气管插管镜 | 视新/ENF-P20 | 20800068 | 2016-8-31 |
|  | 电子支气管内窥镜 | Olympus/BF-H290 | 2720499 | 2017-10-11 |
|  | 支气管镜 | Pentax/EB-1975K | A160066 | 2019-11-4 |
|  | 视频气管插管镜 | 视新/QG-3052 | 208300430C | 2020-12-15 |
|  | 视频气管插管镜 | 视新/QG-3052 | 101300684C | 2020-12-10 |
|  | 视频气管插管镜 | 视新/QG-3048 | 101300715C | 2020-12-10 |
|  | 视频气管插管镜 | 视新/QG-3490 | 221300081C | 2020-12-15 |
|  | 视频气管插管镜 | 视新/QG-3052 | 101300683C | 2020-12-1 |
|  | 电子支气管内窥镜 | Olympus/BF-MP290F | 2000334 | 2020-12-17 |
|  | 电子支气管内窥镜 | 视新/BR-1259 | 394120056T | 2023-1-16 |
|  | 电子支气管内窥镜 | 视新/BR-1259 | 394120062T | 2023-1-16 |
|  | 电子支气管内窥镜 | 视新/BR-1259 | 394120039T | 2023-1-16 |
|  | 电子支气管镜 | 优亿/EB-260R | UEA084F0 | 2023-3-7 |
|  | 电子支气管内窥镜 | 视新/BR-E11PF | 288620021C | 2023-11-23 |
|  | 电子支气管内窥镜 | 视新/BR-E11HT | 296120003C | 2023-11-23 |
|  | 电子支气管内窥镜 | 视新/BR-E11HT | 296120004C | 2023-11-23 |
|  | 电子支气管内窥镜 | 视新/BR-E11PT | 291130029C | 2023-11-23 |
|  | 电子支气管内窥镜 | 因赛德思/iS-NBC45 | C10823B031 | 2023-12-14 |
|  | 电子插管内窥镜 | KARL STORZ/11301BNX | 61577 | 2020-12-31 |
|  | 电子插管内窥镜 | KARL STORZ/11301BNX | 61584 | 2020-12-31 |
| 鼻咽喉软镜 14套 | 纤维鼻咽喉镜 | XION/EF-N | 22813（维修之前的14369） | 2014-12-30 |
|  | 纤维鼻咽喉镜 | XION/EF-Nslim | 14147 | 2014-12-30 |
|  | 纤维鼻咽喉镜 | XION/EF-N14 | 23237 | 2014-12-30 |
|  | 电子鼻咽喉内窥镜 | Olympus/ENF-VT2 | 2441048 | 2015-3-6 |
|  | 电子鼻咽喉镜 | Olympus/ENF-V3 | 2411016 | 2015-3-6 |
|  | 电子鼻咽喉镜 | Olympus/ENF-VH | 2402196 | 2015-3-6 |
|  | 电子鼻咽喉镜 | Olympus/ENF-V3 | 2511647 | 2015-11-30 |
|  | 电子鼻咽喉镜 | XION/EV-NE | 146353 | 2015-12-7 |
|  | 电子鼻咽喉镜 | STORZ/11101VP | 22350（原：50970） | 2016-8-10 |
|  | 电子鼻咽喉内窥镜 | Olympus/ENF-V3 | 2844177 | 2018-11-14 |
|  | 便携电子鼻咽喉镜系统 | XION/EV-NC | 205296 | 2020-5-6 |
|  | 便携电子鼻咽喉镜系统 | XION/EV-NC | 155009 | 2016-12-25 |
|  | 电子鼻咽喉内窥镜 | XION/XN HD | 236283 | 2023-11-17 |
|  | 电子鼻咽喉内窥镜 | XION/XN P | 235340 | 2023-11-17 |
| 经皮肾镜 8套 | 肾镜(经皮肾镜) | R.wolf/8964.401（12度） | 5000296688 | 2015-4-9 |
|  | 肾镜(经皮肾镜) | R.wolf/8964.401（12度） | 5000296689 | 2015-4-9 |
|  | 肾镜(经皮肾镜) | R.wolf/8964.401（12度） | 5000296691 | 2015-4-9 |
|  | 肾镜(经皮肾镜) | R.wolf/8964.401（12度） | 5000296692 | 2015-4-9 |
|  | 肾镜(经皮肾镜) | R.wolf/8964.401（12度） | 5000286023 | 2015-8-10 |
|  | 肾镜(经皮肾镜) | R.wolf/8964.401（12度） | 1100427854 | 2022-7-14 |
|  | 肾镜(经皮肾镜) | R.wolf/8964.401（12度） | 1100375251 | 2022-7-14 |
|  | 肾脏内窥镜（经皮肾镜） | Richard Wolf/8964.401（12度） | 1100398669 | 2019-11-21 |
| 膀胱镜 18套 | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005AA(0度,直径4mm,长度300mm) | 1205LE | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 121476 | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 12092C | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 121479 | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 120B0D | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 12148E | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 120B0M | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 12148G | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(前列腺电切镜) | KARL STORZ/27005FA(12度,外径4mm,长度300mm) | 1204DQ | 2015-5-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 121VMN | 2017-2-8 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 120MSE | 2017-3-20 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(硬式膀胱镜) | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 120MSQ | 2017-2-8 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(前列腺电切镜) | KARL STORZ/27005BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 122M7M | 2018-3-6 |
|  | 尿道膀胱镜及附件 | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 121MUQ | 2021-10-8 |
|  | 尿道膀胱镜及附件 | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 121NYN | 2021-10-8 |
|  | 尿道膀胱镜及附件 | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 121NGQ | 2021-10-8 |
|  | 尿道膀胱镜及附件 | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 121P72 | 2021-10-8 |
|  | 尿道膀胱镜及附件 | KARL STORZ/27005CA(70度,直径4mm,长度300mm) | 121P73 | 2021-10-8 |
| 输尿管硬件 13套 | 输尿管肾镜及附件(小儿硬式输尿管肾镜) | KARL STORZ/27002KP(6度,外径9.9Fr,长度250mm) | 10001H | 2015-5-6 |
|  | 输尿管肾镜及附件(成人普通硬式输尿管肾镜) | KARL STORZ/27002L(6度,外径12Fr,长度430mm) | 1001KJ | 2015-5-6 |
|  | 输尿管肾镜及附件(成人短硬式输尿管肾镜) | KARL STORZ/27002K(6度,外径13.5Fr,长度340mm) | 10005G | 2015-5-6 |
|  | 输尿管肾镜及附件(成人细硬式输尿管肾镜) | KARL STORZ/27001L(6度,外径13.5Fr,长度430mm) | 10015J | 2015-5-6 |
|  | 输尿管肾镜及附件(成人细短硬式输尿管肾镜) | KARL STORZ/27001K(6度,外径13.5Fr,长度340mm) | 10005R | 2015-5-5 |
|  | 输尿管肾镜及附件(硬式胆道镜) | KARL STORZ/27002L（6度，外径9.9Fr，长度430mm） | 1001XV | 2015-12-29 |
|  | 输尿管肾镜 | 好克光/SN-Ⅴ型 | 1634043 | 2016-7-20 |
|  | 输尿管肾镜及附件(成人细硬式输尿管肾镜套装) | KARL STORZ/27001LK(6度,外径8-12Fr,长度430mm) | 1000HC | 2017-1-11 |
|  | 输尿管肾镜及附件（成人普通硬式输尿管肾镜套装） | KARL STORZ/27002LK(6度,外径9.5-12Fr,长度430mm) | 1001XV | 2017-1-11 |
|  | 输尿管肾镜及附件（成人普通硬式输尿管肾镜套装） | KARL STORZ/27002LK(6度,外径9.5-12Fr,长度430mm) | 10064L | 2017-1-11 |
|  | 输尿管肾镜及附件（成人细短硬式输尿管肾镜套装） | KARL STORZ/27001KK（6度,外径13.5Fr,长度340mm） | 10030C | 2017-7-28 |
|  | 输尿管肾镜及附件(成人短硬式输尿管肾镜套装) | KARL STORZ/27002KK(6度,外径13.5Fr,长度340mm) | 10030M | 2017-8-9 |
|  | 输尿管肾镜及附件 | KARL STORZ/27001L(6度,外径13.5Fr,长度430mm) | 1005MT | 2021-10-8 |
| 小儿超细输尿管 1套 | 肾脏内窥镜（超细输尿管镜） | Richard Wolf/8701.534（5度，外径3.05mm，工作长度430mm） | 1100374243 | 2018-10-22 |
| 精囊镜 1套 | 肾脏内窥镜（精囊镜） | Richard Wolf/8701.534（5度，外径3.05mm，工作长度430mm） | 1100648843 | 2020-12-17 |
| 前列腺电切 3套 | 尿道膀胱镜及附件(前列腺电切镜) | KARL STORZ/27005FA(12度,外径4mm,长度300mm) | 1204DQ | 2015-5-6 |
|  | 前列腺电切镜及附件 | KARL STORZ/27005FA(12度,外径4mm,长度300mm) | 12093N | 2017-8-9 |
|  | 尿道膀胱镜及附件(前列腺电切镜) | KARL STORZ/27005BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 122M7M | 2018-3-6 |
| 组织粉碎机用镜 1套 | 经皮肾镜（组织粉碎机用镜） | Karl Storz/27293AA | 4022573 | 2014-12-9 |
| 鼻窦镜 30套 | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7230AA(0度,直径4mm,长度180mm) | 12062K | 2015-5-25 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7230AA(0度,直径4mm,长度180mm) | 12062L | 2015-5-25 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7230AA(0度,直径4mm,长度180mm) | 12062M | 2015-5-25 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7230AA(0度,直径4mm,长度180mm) | 12062N | 2015-5-25 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7230BA(30度,直径4mm,长度180mm) | 120411 | 2015-6-2 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7230BA(30度,直径4mm,长度180mm) | 12041T | 2015-6-2 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7230CA(70度,直径4mm,长度180mm) | 1201RF | 2015-6-2 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7220AA(0度,直径3mm,长度140mm) | 1001X7 | 2015-6-2 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7220AA(0度,直径3mm,长度140mm) | 1001X8 | 2015-6-2 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7220AA(0度,直径3mm,长度140mm) | 1001X5 | 2015-6-2 |
|  | 鼻窦镜及附件(鼻窦镜) | KARL STORZ/7220CA(70度,直径3mm,长度140mm) | 10005U | 2015-6-2 |
|  | 鼻窦内窥镜及附件(鼻窦镜） | KARL STORZ/7230BA(30度,直径4mm,长度180mm) | 120EB6 | 2018-2-27 |
|  | 鼻窦内窥镜及附件（鼻窦镜） | KARL STORZ/7230AA(0度,直径4mm,长度180mm) | 120MK3 | 2018-1-22 |
|  | 鼻窦内窥镜及附件（鼻窦镜） | KARL STORZ/7230AA(0度,直径4mm,长度180mm) | 1210P4 | 2019-11-27 |
|  | 鼻窦内窥镜及附件（鼻窦镜） | KARL STORZ/7230CA(70度,直径4mm,长度180mm) | 120C92 | 2019-11-27 |
|  | 鼻窦内窥镜及附件（鼻窦镜） | KARL STORZ/7230BA(30度,直径4mm,长度180mm) | 120M3K | 2019-11-27 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1101 | 360.0387 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1101 | 360.3669 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1101 | 360.3654 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1102 | 360.1532 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1103 | 360.2475 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1103 | 360.2427 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1102 | 360.1543 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1103 | 360.2495 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1103 | 360.2457 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1101 | 360.3787 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1101 | 360.3721 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1101 | 360.3832 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1102 | 360.1560 | 2021-11-4 |
|  | 鼻窦镜 | 凡星德龙/N1102 | 360.1536 | 2021-11-4 |
| 耳镜 5套 | 耳镜 | KARL STORZ/1218AA(0度,直径3mm,长度60mm) | 1200GG | 2015-5-22 |
|  | 耳镜 | KARL STORZ/1218CA(70度,直径3mm,长度60mm) | 10001J | 2015-5-22 |
|  | 耳镜 | KARL STORZ/1218BA(30度,直径3mm,长度60mm) | 10002X | 2015-5-22 |
|  | 耳镜 | KARL STORZ/1218FA(45度,直径3mm,长度60mm) | 10001N | 2015-5-22 |
|  | 耳鼻喉科内窥镜(耳镜） | Spiggle/30-134-70（70度,直径2.7mm,长度110mm） | 无 | 2016-10-21 |
| 关节镜 12套 | 硬性关节内窥镜 | Stryker/Ideal Eyes 502-104-030 | 843584 | 2014-12-17 |
|  | 硬性关节内窥镜 | Stryker/Ideal Eyes 502-104-030 | 无 | 2014-12-17 |
|  | 硬性关节内窥镜 | Stryker/Ideal Eyes 502-104-030 | 无 | 2014-12-17 |
|  | 硬性关节内窥镜 | Stryker/Ideal Eyes 502-104-030 | 无 | 2014-12-17 |
|  | 硬性关节内窥镜（指关节镜） | Stryker/0502-119-030(外径1.9mm，长度58mm，30度） | 1091459 | 2017-3-2 |
|  | 硬性关节内窥镜（腕关节镜） | Stryker/0502-027-030(外径2.7mm，长度75mm，30度） | 1068505 | 2017-3-2 |
|  | 硬性关节内窥镜（肘关节镜） | Stryker/0502-104-030（外径4.0mm，长度140mm，30度） | 1038632 | 2017-2-23 |
|  | 硬性关节内窥镜 | Strker/0502-204-030 硬性内窥镜（30° 140mm） | 1012661 | 2017-11-14 |
|  | 硬性关节内窥镜 | Strker/0502-204-070 硬性内窥镜 （70° 140mm） | 1035374 | 2017-11-14 |
|  | 硬性关节内窥镜 | Stryker/502-104-030（30度，外径4mm，工作长度140mm） | 1224664 | 2018-11-16 |
|  | 硬性关节内窥镜 | Stryker/502-104-030（30度，外径4mm，工作长度140mm） | 1224214 | 2018-11-16 |
|  | 硬性关节内窥镜（鼻内镜） | Stryker/502-104-010（0度，外径4mm，工作长度140mm） | 1007358 | 2018-11-16 |
| 椎间盘镜 1套 | 脊柱外科内窥镜(椎间孔镜) | KARL STORZ/28163BTA(广角25度) | 4001618 | 2015-5-5 |
| 椎间盘镜 4套 | 椎间盘镜 | Richard Wolf/89210.3254 | 5000331492 | 2016-8-22 |
|  | 椎间盘镜 | Richard Wolf/89210.1254 | 5000341823 | 2016-8-22 |
|  | 椎间盘镜 | Spinendos/SP081375.030 | D0493 | 2019-10-21 |
|  | 椎间盘镜 | Spinendos/SP081430.032 | C5677 | 2019-10-21 |
| 宫腔镜 10套 | 宫腔电切镜及附件(宫腔镜) | KARL STORZ/26105BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 1204LA | 2015-6-29 |
|  | 宫腔电切镜及附件(宫腔镜) | KARL STORZ/26105BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 1204LC | 2015-6-29 |
|  | 宫腔电切镜及附件(宫腔镜) | KARL STORZ/26105BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 1204LD | 2015-6-29 |
|  | 宫腔电切镜及附件(宫腔镜) | KARL STORZ/26105BA(30度,直径4mm,长度300mm) | 1204LE | 2015-6-29 |
|  | 宫腔电切镜及附件(宫腔镜) | KARL STORZ/26120BA(30度,直径2.9mm,长度300mm) | 1207P1 | 2015-5-25 |
|  | 宫腔电切镜及附件(宫腔电切镜) | KARL STORZ/26105FA(12度,直径4mm,长度300mm) | 12026N | 2015-5-25 |
|  | 内窥镜（6°宫腔镜） | KARL STORZ/26092AMA(6°,直径10mm,长度200mm) | 4152608 | 2019-11-6 |
|  | 内窥镜（6°宫腔镜） | KARL STORZ/26092AMA(6°,直径10mm,长度200mm) | 4153169 | 2019-11-6 |
|  | 宫腔内窥镜及附件 | Olympus/A4674A（3mm,30°） | 801194 | 2020-12-25 |
|  | 宫腔内窥镜及附件 | Olympus/A22005A（4mm,30°） | 711938 | 2020-12-25 |
| 腹腔镜 13套 | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1212BO | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1213ZN | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1213ZP | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1213ZQ | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1213ZR | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1213ZS | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1213ZT | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1213ZU | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜(30度) | KARL STORZ/26003BA(30度,直径10mm,长度310mm) | 1213ZV | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜 | KARL STORZ/26003AA(0度,直径10mm,长度310mm) | 120JTM | 2015-6-2 |
|  | 腹腔镜 | Stryker/502-457-030（30度，外径10mm） | 810921 | 2018-11-16 |
|  | 腹腔内窥镜 | 奥美克/690-331030H | 1201817 | 2022-8-23 |
|  | 腹腔内窥镜 | 奥美克/690-331030H | 1201750 | 2022-8-23 |
| 脑室镜 2套 | 脑室镜及附件 | KARL STORZ/28164LA(6度,外径6.1mm,长度180mm) | 4002004 | 2015-5-5 |
|  | 脑室镜及附件 | Karl Storz/28132BA（30度，外径4mm，工作长度180mm） | 无 | 2018-7-11 |

品目1-2   手术器械

| 器械名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钝头针 | 新华 | 1604 | 肝素针头 65mmL x 2mmD | 2 |
| 吸引器 | 蛇牌 | PG027R | 吸引器头 330mmL x 5mmD | 1 |
| 吸引器头 | STORZ | 8602 | 吸引器头 310mmL x 5mmD | 1 |
| 吸引器 | STORZ | 10383DD | 吸引器头 300mmL x 2mmD | 4 |
| 吸引器头 | 新华 | 大麻头 | 吸引器头 280mmL x 10mmD | 24 |
| 吸引器 | 新华 | 直大麻头 | 吸引器头 280mmL x 7mmD | 10 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF948R | 吸引器头 270mmL x 5mmD | 4 |
| 吸引器 | 新华 | ZF1342 | 吸引器头 270mmL x 2mmD | 1 |
| 吸引器头 | 新华 | 耳门 | 吸引器头 270mmL x 1mmD | 2 |
| 吸引器 | STORZ | 27291AI | 吸引器头 250mmL x 4mmD | 2 |
| 吸引器 | STORZ | 10383CC | 吸引器头 250mmL x 2mmD | 2 |
| 吸引器 | STORZ | 10383CC | 吸引器头 250mmL x 1mmD | 2 |
| 吸引器 | 新华 | LS1888R | 吸引器头 245mmL x 3mmD | 4 |
| 吸引器 | 新华 | LS1457 | 吸引器头 240mmL x 3mmD | 4 |
| 吸引器头 | STORZ | 8604E | 吸引器头 230mmL x 4mmD | 2 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF424R | 吸引器头 230mmL x 2mmD | 2 |
| 吸引器头 | 蛇牌 | GF862R | 吸引器头 225mmL x 6mmD | 2 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF419R | 吸引器头 205mmL x 3.7mmD | 3 |
| 吸引器+芯 | 蛇牌 | GF417R | 吸引器头 205mmL x 3mmD | 2 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF399R | 吸引器头 180mmL x 3.7mmD | 3 |
| 吸引器头 | 蛇牌 | GF396R | 吸引器头 180mmL x 2.7mmD | 32 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF395R | 吸引器头 180mmL x 2.4mmD | 8 |
| 吸引器加芯 | 蛇牌 | GF397K | 吸引器头 180mmL x 3mmD | 8 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF397R | 吸引器头 180mmL x 3mmD | 3 |
| 吸引器+芯 | STORZ | 529209 | 吸引器头 180mmL x 3mmD | 4 |
| 吸引器 | 蛇牌 | OF360R | 吸引器头 180mmL x 2mmD | 5 |
| 吸引器 | 蛇牌 | OL168R | 吸引器头 178mmL x 2mmD | 9 |
| 吸引器+芯 | STORZ | 529205 | 吸引器头 175mmL x 1mmD | 4 |
| 吸引器 | STORZ | 529204 | 吸引器头 175mmL x 2mmD | 2 |
| 吸引器 | STORZ | 529207 | 吸引器头 175mmL x 3mmD | 19 |
| 吸引器头 | STORZ | 529209 | 吸引器头 175mmL x 3mmD | 16 |
| 吸引器 | STORZ | 629503 | 吸引器头 175mmL x 3mmD | 4 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF862R | 吸引器头 165mmL x 7mmD | 16 |
| 吸引器 | 蛇牌 | OF251C | 吸引器头 158mmL x 2.5mmD | 20 |
| 吸引器+芯 | STORZ | 586025 | 吸引器头 150mmL x 3mmD | 2 |
| 吸引器 | STORZ | 586325 | 吸引器头 150mmL x 3mmD | 8 |
| 吸引器 | STORZ | 27291AK | 吸引器头 146mmL x 4mmD | 2 |
| 鼻窦吸引器OK876R | 蛇牌 | OK876R | 吸引器头 145mmL x 2.5mmD | 15 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF360R | 吸引器头 130mmL x 1.5mmD | 13 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-808 | 吸引器头 130mmL x 2.5mmD | 1 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-809 | 吸引器头 130mmL x 2.5mmD | 1 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF932R | 吸引器头 130mmL x 2.5mmD | 10 |
| 吸引器+芯 | STORZ | 586230 | 吸引器头 125mmL x 3mmD | 2 |
| 吸引器 | STORZ | 529205 | 吸引器头 100mmL x 1.5mmD | 3 |
| 吸引器 | STORZ | 204307 | 吸引器头 100mmL x 7mmD | 1 |
| 光源吸引器 | 蛇牌 | OP297R | 吸引器头 93mmL x 7mmD | 3 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-812 | 吸引器头 80mmL x 2.5mmD | 2 |
| 吸引剥离子接头 | 宾格 | 10-851-00 | 吸引器头 80mmL x 2.5mmD | 2 |
| 显微吸引器手柄 | 蛇牌 | GF768R | 吸引器头 60mmL x 2mmD | 2 |
| 吸引器 | 蛇牌 | BA011R | 吸引器头 175mmL x 2mmD | 3 |
| 吸引器 | 蛇牌 | BOA070 | 吸引器头 190mmL x 2mmD | 10 |
| 吸引器 | 蛇牌 | FF426R | 吸引器头 175mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF005B | 吸引器头 165mmL x 5mmD | 3 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF1319R | 吸引器头 190mmL x 5mmD | 1 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF1331R | 吸引器头 180mmL x 5mmD | 1 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF1347R | 吸引器头 185mmL x 5mmD | 1 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF223R | 吸引器头 190mmL x 5mmD | 1 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF235R | 吸引器头 195mmL x 4mmD | 1 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF245R | 吸引器头 180mmL x 4mmD | 1 |
| 吸引器 | 蛇牌 | GF255R | 吸引器头 180mmL x 4mmD | 2 |
| 吸引器 | 新华 | UPI | 吸引器头 185mmL x 4mmD | 1 |
| 吸引器 | 新华 | ZS189R | 吸引器头 190mmL x 4mmD | 4 |
| 手动IA | 名仁 | 不锈钢金属头长30mm,全长310 | 助吸器 170mmL x 6# | 6 |
| 球后针 | 苏州名仁 | 球后针 | 冲洗针头 65mmL | 15 |
| 后膜抛光器 | 苏州名仁 | 后膜抛光器 | 冲洗针头 55mmL | 1 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | MR-K125 | 冲洗针头 50mmL | 6 |
| 7#准分子五孔冲洗针 | 苏州名仁 | K20-3133 | 冲洗针头 30mmL | 6 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | MR—116 | 冲洗针头 30mmL | 6 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | MR-H301A | 冲洗针头 30mmL | 10 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | MR-K116 | 冲洗针头 30mmL | 2 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | MR-K122 | 冲洗针头 30mmL | 4 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | MR—K122 | 冲洗针头 30mmL | 4 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | MR-K123 | 冲洗针头 30mmL | 6 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | MR—K20—3133 | 冲洗针头 30mmL | 4 |
| 冲洗针头 | 苏州名仁 | 铁弯（MR—K125） | 冲洗针头 30mmL | 6 |
| 显微针持 | PRIMA | DG0-D724023 | 无锁止显微针持 225mmL | 1 |
| 显微持针器 | S&T | B-18-8，18cm | 无锁止显微针持 180mmL | 1 |
| 显微持针器 | S&T | BS-18-8，18cm | 无锁止显微针持 180mmL | 2 |
| 显微持针器 | 蛇牌 | MR-H122A | 无锁止显微针持 160mmL | 25 |
| 显微持针器（全柄） | 蛇牌 | MR—H122A | 无锁止显微针持 160mmL | 4 |
| 显微针持 | PRIMA | CA0-610 | 无锁止显微针持 140mmL | 7 |
| 眼用显微持针器 | 利尔美 | Y-H614 | 无锁止显微针持 120mmL | 4 |
| 无创扩张钳 | 国产 | 380mm | 无创扩张钳 380mmL | 1 |
| 有创扩张钳 | 国产 | 380mm | 有创扩张钳 380mmL | 1 |
| 持针钳 | SP | SP082605.200 | 持针钳 205mmL | 1 |
| 钢丝打结钳 | TUMED | 33.537.16 | 钢丝打结钳 180mmL | 1 |
| 持夹钳 | S&T | CAF-4，14cm | 持夹钳 140mmL | 2 |
| AOS钳子 | STORZ | Z60770 | AOS钳子 155mmL | 1 |
| 持夹钳 | PRIMA | CD2-800-05 | 持夹钳 160mmL | 4 |
| 显微夹持钳 | S&T | ART-24，2.4mm | 显微夹持钳 70mmL x 2.4mmW | 1 |
| 显微夹持钳 | S&T | ART-18，1.8mm | 显微夹持钳 70mmL x 1.8mmW | 1 |
| 显微夹持钳 | S&T | ART-12，1.2mm | 显微夹持钳 65mmL x 1.2mmW | 1 |
| 蛇钳 | 蛇牌 | RC2482 | 蛇钳 150mmL | 1 |
| 上尖嘴显微钳 | 蛇牌 | OG331R | 显微钳 96mmL x 35mmL | 1 |
| 下尖嘴显微钳 | 蛇牌 | OG332R | 显微钳 96mmL x 35mmL | 2 |
| 细弯显微钳 | 蛇牌 | OG338R | 显微钳 95mmL x 5mmL | 2 |
| 钳子 | 蛇牌 | OG339R | 显微钳 95mmL x 5mmL | 2 |
| 细弯显微钳 | 蛇牌 | OF410R | 显微钳 90mmL x 6mmL | 3 |
| 抓线钳 | 施乐辉 | 214626 | 抓线钳 195mmL x 8mmL | 1 |
| 显微耳钳 | 宾格 | 10-703-03 | 抓钳 80mmL x 1.3mmL | 1 |
| 显微耳钳 | 宾格 | 10-703-07 | 抓钳 80mmL x 1.3mmL | 1 |
| 镫骨安装钳 | 新华 | ZO169R | 抓钳 80mmL x 3mmL | 2 |
| 子宫切除钳 | 蛇牌 | BJ521R | 无创子宫旁结缔组织钳 245mmL | 2 |
| 无创子宫旁组织钳 | 蛇牌 | BJ553R | 无创子宫旁结缔组织钳 230mmL | 1 |
| 子宫切除术钳 | 蛇牌 | BH837R | 无创子宫旁结缔组织钳 220mmL | 4 |
| 无创子宫旁结缔组织钳 | 蛇牌 | BZ551R | 无创子宫旁结缔组织钳 230mmL | 2 |
| 肾石钳 | 新华 | ZJ054R | 肾石钳 240mmL x 弯 | 2 |
| 胃钳 | 新华 | ZG241R | 胃钳 280mmL | 1 |
| 胆管测量钳 | 新华 | B30310 | 胆管测量钳 220mmL | 2 |
| Hemo clip钳（红） | STORZ | HEMOCLIP钳 240mm | HEMOCLIP钳 240mmL | 1 |
| hemoclip | STAINLESS | 137082 | HEMOCLIP钳 200mmL | 1 |
| Hemo clip钳（蓝） | STORZ | 0HEMOCLIP钳 200mm | HEMOCLIP钳 200mmL | 1 |
| Hemolok钳（绿） | STORZ | HEMOLOK钳 470mm | HEMOLOK钳 470mmL | 2 |
| Hemolok钳（紫） | STORZ | HEMOLOK钳 470mm | HEMOLOK钳 470mmL | 6 |
| Hemolok钳（金） | STORZ | HEMOLOK钳 470mm | HEMOLOK钳 470mmL | 6 |
| Hemolok钳（黄） | STORZ | 0HEMOLOK钳 290mm | HEMOLOK钳 290mmL | 1 |
| Hemolok钳（紫） | STORZ | 0HEMOLOK钳 260mm | HEMOLOK钳 260mmL | 2 |
| Hemolok钳 | STORZ | 0HEMOLOK钳 260mm | HEMOLOK钳 260mmL | 3 |
| 无创尿道钳240mm | 蛇牌 | EF070R | 输尿管抓钳 240mmL | 8 |
| 无损伤血管钳255mm | 蛇牌 | FB517R | 无损伤血管钳 255mmL x 弯90度 x 92mmL | 2 |
| 无损伤血管钳210mm | 蛇牌 | FB516R | 无损伤血管钳 210mmL x 弯90度 x 85mmL | 8 |
| 有齿抓钳 | 蛇牌 | PO644R | 有齿抓钳 310mmL | 1 |
| 有创抓钳 | STORZ | 420mm | 有创抓钳 420mmL | 1 |
| 生物夹钳 | STORZ | 360mm | 生物夹钳 360mmL | 6 |
| 大勺钳 | STORZ | 430mm | 大勺钳 430mmL | 1 |
| 勺状活检钳 | STORZ | 420mm | 大勺钳 420mmL | 2 |
| 钛夹钳 | STORZ | 420mm | 钛夹钳 420mmL | 6 |
| 优视钛夹钳 | 优视 | 390mm | 钛夹钳 390mmL | 3 |
| 钛夹钳 | 0STORZ | 390mm | 钛夹钳 390mmL | 3 |
| 钛夹钳 | 蛇牌 | PL503R | 钛夹钳 300mmL | 1 |
| 上颌窦侧咬钳 | STORZ | 459010 | 上颌窦侧咬钳 100mmL | 1 |
| 鼻腔0°咬钳 | STORZ | 456101 | 鼻腔咬钳 180mmL x 弯90度 | 2 |
| 鼻腔0°咬钳 | 蛇牌 | OK506R | 鼻腔咬钳 121mmL x 直 | 2 |
| 咬钳 | 蛇牌 | OK600R | 鼻腔咬钳 121mmL x 直 | 3 |
| 鼻腔45°咬钳 | 蛇牌 | OK521R | 鼻腔咬钳 115mmL x 弯45度 | 16 |
| 鼻腔90°咬钳 | 蛇牌 | OK544R | 鼻腔咬钳 110mmL x 弯90度 | 4 |
| 鼻腔45°咬钳 | STORZ | 456121 | 鼻腔咬钳 110mmL x 弯45度 | 1 |
| 鼻腔45°咬钳 | STORZ | 456501 | 鼻腔咬钳 110mmL x 弯45度 | 2 |
| 咬钳 | STORZ | 455500 | 鼻腔咬钳 105mmL x 直 | 1 |
| 内镜切开抓钳 | STORZ | 27290M | 抓钳 510mmL | 1 |
| 无损伤大抓钳 | 优视 | 抓钳 440mmL | 抓钳 440mmL | 2 |
| 有齿抓钳 | STORZ | 抓钳 420mmL | 抓钳 420mmL | 12 |
| 抓钳 | STORZ | 抓钳 420mmL | 抓钳 420mmL | 3 |
| 牙钳 | Prima | 抓钳 420mmL | 抓钳 420mmL | 6 |
| 抓钳 | STORZ | 抓钳 420mmL | 抓钳 420mmL | 3 |
| 抓钳（平齿） | STORZ | 抓钳 420mmL | 抓钳 420mmL | 1 |
| 鼠齿钳 | Storz | 抓钳 410mmL | 抓钳 410mmL | 1 |
| 牙钳 | Prima | 抓钳 410mmL | 抓钳 410mmL | 1 |
| 宽嘴无齿大抓钳 | Storz | 抓钳 400mmL | 抓钳 400mmL | 2 |
| 篮钳 | SP | SP082700.532 | 抓钳 396mmL | 5 |
| 椎间孔镜抓钳 | STORZ | 抓钳 396mmL | 抓钳 396mmL | 1 |
| 抓钳 | STORZ | 抓钳 396mmL | 抓钳 396mmL | 4 |
| 妇科电切镜钳 | STORZ | 抓钳 380mmL | 抓钳 380mmL | 4 |
| 可弯抓钳 | SP | SP082600.400 | 抓钳 375mmL | 3 |
| 多齿抓钳 | 施乐辉 | 72201180 | 抓钳 315mmL | 1 |
| 抓钳 | storZ | 10970GRL | 抓钳 305mmL | 1 |
| 抓钳 | storZ | 10970K | 抓钳 280mmL | 1 |
| 抓钳 | storZ | 10970GP | 抓钳 240mmL | 1 |
| 3.4mm45度左弯头篮钳 | 史塞克 | 300-034-110 | 篮钳 217mmL x 弯45度 | 2 |
| 3.4mm45度右弯头篮钳 | 史塞克 | 300-034-111 | 篮钳 217mmL x 弯45度 | 1 |
| 3.4mm30度右弯杆宽篮钳 | 史塞克 | 300-034-101 | 篮钳 217mmL x 弯30度 | 1 |
| 3.4mm30度左弯杆宽篮钳 | 史塞克 | 300-034-102 | 篮钳 217mmL x 弯30度 | 1 |
| 3.4mm15度上仰宽篮钳 | 史塞克 | 300-034-103 | 篮钳 217mmL x 弯15度 | 2 |
| 3.4mm直宽篮钳 | 史塞克 | 300-034-100 | 篮钳 217mmL x 直 | 5 |
| 篮钳 | 史塞克 | 300-034-400 | 篮钳 217mmL x 直 | 1 |
| 3.4mm抓钳 | 史塞克 | 300-034-701 | 篮钳 217mmL x 直 | 2 |
| 3.4mm带锁扣带棘齿软组织抓钳 | 史塞克 | 300-034-702 | 篮钳 217mmL x 直 | 1 |
| 髋关节3.4mm抓钳 | 史塞克 | 300-034-900 | 篮钳 217mmL x 直 | 1 |
| 髋关节3.4mm直篮钳 | 史塞克 | 300-034-901 | 篮钳 217mmL x 直 | 1 |
| 4.0mm软组织抓钳 | 史塞克 | 300-034-390 | 篮钳 217mmL x 直 | 1 |
| 抓钳 | 强生 | 214604 | 抓钳 175mmL | 1 |
| 小关节镜器械 | Stryker | 抓钳 160mmL | 抓钳 160mmL | 1 |
| 小关节镜器械 | Stryker | 抓钳 160mmL | 抓钳 160mmL | 1 |
| 内镜除皱钳 | PRIMA | EI8-200-22-15，直，15cm | 抓钳 150mmL | 2 |
| 小关节镜器械 | Stryker | 抓钳 130mmL | 抓钳 130mmL | 1 |
| 小关节镜器械 | Stryker | 抓钳 130mmL | 抓钳 130mmL | 1 |
| 钳子 | 施乐辉 | 221100 | 抓钳 80mmL | 3 |
| 尖嘴钳 | 蛇牌 | OF414R | 抓钳 90mmL | 1 |
| 篮钳 | SP | SP082720.532 | 抓钳 396mmL | 1 |
| 内镜除皱抓钳 | PRIMA | P-390 | 抓钳 420mmL | 1 |
| 内镜切开活检钳 | STORZ | 27290DL | 活检钳 500mmL | 1 |
| 19#膀胱活检钳 | STORZ | 活检钳 470mmL | 活检钳 470mmL | 2 |
| 22#膀胱活检钳 | STORZ | 活检钳 470mmL | 活检钳 470mmL | 2 |
| 妇科活检钳 | STORZ | 活检钳 200mmL | 活检钳 200mmL | 4 |
| 活检钳 | 蛇牌 | OK508R | 活检钳 121mmL | 2 |
| 活检钳 | 蛇牌 | OK522R | 活检钳 115mmL | 2 |
| 双爪抓钳 | 蛇牌 | EO164R | 双爪钳 270mmL x 直 | 6 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | FX22 | 拔牙钳 155mmL | 1 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | F150K | 拔牙钳 120mmL | 1 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | F151K | 拔牙钳 120mmL | 1 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | F151A | 拔牙钳 120mmL | 1 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | F16 | 拔牙钳 170mmL | 1 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | F18L | 拔牙钳 170mmL | 1 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | F18R | 拔牙钳 170mmL | 1 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | FAF1 | 拔牙钳 170mmL | 1 |
| 拔牙钳 | Hu-friedy | Fx22 | 拔牙钳 170mmL | 1 |
| 支撑喉钳 | STORZ | 221100 | 支撑喉钳 230mmL | 2 |
| 支撑喉钳 | STORZ | 8593E | 支撑喉钳 230mmL | 1 |
| 上弯小喉钳 | \ | 230mm | 支撑喉钳 230mmL | 2 |
| 支撑喉钳 | 蛇牌 | OP304R | 支撑喉钳 230mmL | 2 |
| 支撑喉钳 | 蛇牌 | OP305R | 支撑喉钳 230mmL | 2 |
| 支撑喉钳 | 蛇牌 | OP306R | 支撑喉钳 230mmL | 2 |
| 支撑喉钳 | 蛇牌 | OP307R | 支撑喉钳 230mmL | 2 |
| 喉活检钳 | \ | 230mm | 喉活检钳 230mmL | 1 |
| 固定钳 | \ | 420mm | 固定钳 420mmL | 2 |
| 卵圆管固定钳 | 新华 | ZG412R | 固定钳 280mmL | 2 |
| 输卵管抓钳 | STORZ | Click Line VANCAILLIE | 输卵管抓钳 420mmL | 5 |
| 钢丝钳 | PRIMA | CA0-902，15cm | 胸科活检钳 150mmL | 5 |
| 扁钳 | 蛇牌 | FB459R | 扁钳 245mmL x 弯 | 3 |
| 扁钳 | 蛇牌 | 22125-24 | 扁钳 230mmL x 弯 | 2 |
| 扁钳 | 蛇牌 | FB458R | 扁钳 215mmL x 弯 | 3 |
| 扁钳 | 金钟 | JCA230 | 扁钳 140mmL x 弯 | 2 |
| 转流钳 | 蛇牌 | JL1401RB | 转流钳 200mmL | 2 |
| 转流钳 | PRIMA | CG1-752 | 转流钳 180mmL | 1 |
| 转流钳 | 蛇牌 | JL1400RB | 转流钳 160mmL | 1 |
| 转流钳 | PRIMA | CG1-750 | 转流钳 145mmL | 1 |
| 颈动脉瘤夹钳 | 蛇牌 | 220mm | 动脉瘤夹钳 220mmL | 4 |
| 动脉瘤夹钳 | \ | 70mm | 动脉瘤夹钳 70mmL | 2 |
| 动脉瘤夹钳 | \ | 50mm | 动脉瘤夹钳 50mmL | 4 |
| 妇科取瘤器（大、小）2 | \ | 460mm | 取瘤钳 460mmL | 2 |
| 大取瘤钳 | \ | 380mm | 取瘤钳 380mmL | 1 |
| 小取瘤钳 | \ | 292mm | 取瘤钳 380mmL | 1 |
| 取瘤钳 | 蛇牌 | ET308R | 取瘤钳 292mmL | 8 |
| 无损伤肠钳 | STORZ | 420mm | 无损伤钳 420mm x 弯 | 15 |
| 优视肠钳 | 优视 | 390mm | 无损伤钳 390mmL x 弯 | 2 |
| 直肠钳 | 新华 | ZN126R | 无损伤钳 250mmL x 直 | 1 |
| 无创钳 | TUMED | 13.502.01 | 无损伤钳 145mmL x 直 | 1 |
| 鼻钳 | 蛇牌 | BH807 | 止血钳 178mmL x 弯 | 2 |
| 鼻钳 | 蛇牌 | BH808 | 止血钳 178mmL x 弯 | 2 |
| 鼻钳 | STORZ | 452832 | 鼻钳 130mmL x 弯45度 | 1 |
| 鼻钳 | STORZ | 452831 | 鼻钳 130mmL x 直 | 3 |
| 直鼻钳 | 蛇牌 | OK527R | 鼻钳 120mmL x 直 | 3 |
| 鼻钳 | STORZ | 456803 | 鼻钳 117mmL x 弯90度 | 1 |
| 直鼻钳 | STORZ | 456001 | 鼻钳 110mmL x 弯90度 | 3 |
| 鼻钳 | STORZ | 456801 | 鼻钳 110mmL x 弯90度 | 1 |
| 鼻钳 | STORZ | 457700 | 鼻钳 110mmL x 弯30度 | 1 |
| 鼻钳 | STORZ | 456002 | 鼻钳 100mmL x 弯90度 | 1 |
| 鼻钳 | STORZ | 456004 | 鼻钳 100mmL x 弯90度 | 1 |
| 鼻钳 | STORZ | 457500 | 鼻钳 100mmL x 弯90度 | 1 |
| 鼻钳 | STORZ | 456001L | 鼻钳 130mmL x 直 | 1 |
| 鼻钳 | 蛇牌 | OF440R | 鼻钳 178mmL x 直 | 6 |
| 鼻软骨咬钳 | 蛇牌 | OK622R | 鼻软骨咬钳 130mmL x 弯65度 | 9 |
| 蝶窦咬骨钳 | STORZ | 662121 | 蝶窦咬骨钳 180mmL x 弯40度 | 3 |
| 蝶窦咬骨钳 | STORZ | 456502 | 蝶窦咬骨钳 120mmL x 直 | 1 |
| 蝶窦咬骨钳 | 蛇牌 | OK526R | 蝶窦咬骨钳 110mmL x 直 | 7 |
| 鼻中隔嵴钳 | 蛇牌 | OL474R | 鼻中隔脊钳 203mmL | 4 |
| 鼻中隔咬钳 | 蛇牌 | OK405R | 鼻中隔咬钳 210mmL | 4 |
| 鼻中隔咬钳 | 蛇牌 | OK400R | 鼻中隔咬钳 203mmL | 9 |
| 鼻中隔软骨咬钳 | 蛇牌 | OK422R | 鼻中隔咬钳 190mmL | 4 |
| 鳄鱼嘴钳 | STORZ | 8596T | 鳄鱼嘴钳 250mmL x 直 | 1 |
| 支撑喉尖嘴钳 | \ | 230mm | 鳄鱼嘴钳 230mmL x 直 | 1 |
| 鳄鱼嘴钳 | 蛇牌 | 230mm | 鳄鱼嘴钳 230mmL x 直 | 1 |
| 鳄鱼嘴钳 | 蛇牌 | OF408R | 鳄鱼嘴钳 130mmL x 直 | 2 |
| 杯状咬钳 | STORZ | 348 | 鳄鱼嘴钳 125mmL x 直 | 1 |
| 耳科钳 | 蛇牌 | OG335R | 鳄鱼嘴钳 96mmL x 直 | 2 |
| 鳄鱼嘴钳 | 蛇牌 | OG345R | 鳄鱼嘴钳 95mmL x 直 | 2 |
| 鳄鱼嘴钳 | 蛇牌 | OG348R | 鳄鱼嘴钳 95mmL x 直 | 3 |
| 鳄鱼嘴钳 | 施乐辉 | 221406 | 鳄鱼嘴钳 80mmL x 直 | 3 |
| 鳄鱼嘴钳 | STORZ | 221450 | 鳄鱼嘴钳 80mmL x 直 | 2 |
| 微弯淋巴清扫钳 | 图特 | 12.391.20XL | 淋巴清扫钳 250mmL x 弯 | 4 |
| 荷包钳 | STORZ | 149282 | 荷包钳 255mmL | 3 |
| 侧壁钳 | PRIMA | CG2-183 | 侧壁钳 265mmL | 3 |
| 侧壁钳 | PRIMA | CG2-200 | 侧壁钳 245mmL | 1 |
| 侧壁钳 | PRIMA | CG2-202 | 侧壁钳 240mmL | 1 |
| 侧壁钳 | FEHLING | MAU-5 | 侧壁钳 235mmL | 1 |
| 侧壁钳 | PRIMA | CG2-204 | 侧壁钳 235mmL | 1 |
| 扁桃体钳 | 蛇牌 | BJ026R | 扁桃体钳 229mmL x 弯 | 32 |
| 扁桃体爪钳 | 蛇牌 | OM611R | 扁桃体钳 200mmL x 弯 | 8 |
| 扁桃体钳 | 蛇牌 | BH191R | 扁桃体钳 190mmL x 弯 | 6 |
| 扁桃体钳 | 蛇牌 | BH198R | 扁桃体钳 190mmL x 弯 | 37 |
| 扁桃体钳 | 蛇牌 | BH199R | 扁桃体钳 185mmL x 弯 | 32 |
| 扁桃体钳 | PRIMA | BF1-629 | 扁桃体钳 185mmL x 弯 | 2 |
| (空白) | 蛇牌 | PM716R | 扁桃体钳 310mmL x 弯 | 1 |
| 腔镜阻断钳弯 | STORZ | 460mm | 阻断钳 460mmL | 2 |
| 腔镜阻断钳直 | STORZ | 460mm | 阻断钳 460mmL | 2 |
| 泌外阻断钳 | 阻断钳 | 450mm | 阻断钳 450mmL | 1 |
| 阻断钳 | 图特 | 12.311.26 | 阻断钳 320mmL | 1 |
| 血管阻断钳 | 蛇牌 | PM713R | 阻断钳 310mmL | 2 |
| 阻断钳 | FEHLING | MHD-7 | 阻断钳 300mmL | 1 |
| 阻断钳 | 图特 | 12.371.25 | 阻断钳 270mmL | 1 |
| 阻断钳 | PRIMA | CG2-020 | 阻断钳 265mmL | 1 |
| 三叶阻断钳 | 金钟 | X20980 | 阻断钳 265mmL | 1 |
| 阻断钳 | FEHLING | MAS-7 | 阻断钳 245mmL | 1 |
| 阻断钳 | PRIMA | CG1-642 | 阻断钳 245mmL | 1 |
| 齿弯柄主动脉无损伤阻断钳 | 新华 | ZL486RG | 阻断钳 240mmL | 2 |
| 阻断钳 | 图特 | 12.471.23 | 阻断钳 230mmL | 1 |
| 阻断钳 | STORZ | 22070-21 | 阻断钳 230mmL | 2 |
| 阻断钳 | STORZ | 22146-08 | 阻断钳 230mmL | 2 |
| 直角阻断钳 | 蛇牌 | FB515R | 阻断钳 225mmL | 4 |
| 阻断钳 | 蛇牌 | FB467R | 阻断钳 190mmL | 2 |
| 阻断钳 | PRIMA | CG2-010 | 阻断钳 190mmL | 2 |
| 阻断钳 | 蛇牌 | FB756R | 阻断钳 185mmL | 2 |
| 阻断钳 | STORZ | 2002-234 | 阻断钳 155mmL | 2 |
| 阻断钳 | TUMED | 13.113.12 | 阻断钳 135mmL | 1 |
| 阻断钳 | STORZ | 3514 | 阻断钳 135mmL | 2 |
| 阻断钳 | TUMED | 13.485.13 | 阻断钳 130mmL | 2 |
| 阻断钳 | 蛇牌 | FB543R | 阻断钳 125mmL | 2 |
| 阻断钳 | PRIMA | CG1-052 | 阻断钳 125mmL | 3 |
| 阻断钳 | 蛇牌 | FB582R | 阻断钳 120mmL | 2 |
| 阻断钳 | PRIMA | CG1-052 | 阻断钳 140mmL | 4 |
| 阻断钳 | PRIMA | CG1-700 | 阻断钳 180mmL | 2 |
| 息肉钳 | STORZ | 8591A | 息肉钳 230mmL | 3 |
| 息肉钳 | STORZ | 8591B | 息肉钳 230mmL | 3 |
| 息肉钳 | STORZ | 8591C | 息肉钳 230mmL | 2 |
| 息肉钳 | STORZ | 8591D | 息肉钳 230mmL | 2 |
| 息肉钳 | STORZ | 8591T | 息肉钳 230mmL | 2 |
| 息肉钳 | STORZ | 8591U | 息肉钳 230mmL | 2 |
| 上颌窦咬骨钳 | 蛇牌 | OK737R | 上颌窦咬钳 146mmL | 9 |
| 上颌窦咬钳 | STORZ | 650217 | 上颌窦咬钳 120mmL | 2 |
| 上颌窦侧咬钳 | 蛇牌 | OK580R | 上颌窦咬钳 100mmL | 10 |
| 上颌窦侧咬钳 | 蛇牌 | OK581R | 上颌窦咬钳 100mmL | 2 |
| 上颌窦侧咬钳 | 蛇牌 | OK582R | 上颌窦咬钳 100mmL | 11 |
| 阑尾钳 | 新华 | ZE030R | 阑尾钳 180mmL x 8mmW | 7 |
| 气管扩张钳 | 新华 | ZA005R | 气管扩张钳 150mmL | 31 |
| 单齿钳 | STORZ | 410mm | 单爪钳 410mmL x 直 | 2 |
| 250mm单爪钳 | 新华 | ZG186R | 单爪钳 250mmL x 直 | 6 |
| 单爪抓钳 | 蛇牌 | EO112R | 单爪钳 240mmL x 直 | 1 |
| 三叶钳 | 新华 | 300mm | 三叶钳 300mmL | 3 |
| 内镜切开取石钳 | STORZ | 27290H | 取石钳 430mmL | 1 |
| 取石钳 | 新华 | ZJ241R | 取石钳 240mmL | 3 |
| 取石钳 | 蛇牌 | EB240R | 取石钳 240mmL | 4 |
| 取石钳 | 蛇牌 | EF053R | 取石钳 225mmL | 7 |
| 肺钳 | 蛇牌 | PM687R | 肺叶钳 310mmL | 1 |
| 肺叶钳 | 蛇牌 | EA062R | 肺叶钳 230mmL | 2 |
| 肺叶钳 | 蛇牌 | EA041R | 肺叶钳 195mmL | 4 |
| 肺叶钳 | 蛇牌 | EA061R | 肺叶钳 195mmL | 2 |
| 肺叶钳 | 新华 | 180mm | 肺叶钳 180mmL | 2 |
| 内镜切开小肠钳 | STORZ | 27290K | 肠钳 510mmL x 弯 | 1 |
| 内镜切开大肠钳 | STORZ | 27290F | 肠钳 440mmL x 弯 | 2 |
| 肠钳 | 蛇牌 | PO618R | 肠钳 310mmL x 弯 | 2 |
| 胃钳 | 新华 | ZN351R | 胃钳 280mmL x 弯 | 2 |
| 肠钳 | 蛇牌 | EA127R | 肠钳 235mmL x 弯 | 19 |
| 肠钳弯 | 蛇牌 | ZA127R | 肠钳 235mmL x 弯 | 1 |
| 肠钳 | 蛇牌 | EA126R | 肠钳 235mmL x 直 | 12 |
| 肠钳直 | 蛇牌 | ZA126R | 肠钳 235mmL x 直 | 1 |
| 肾蒂钳 | 蛇牌 | FB488R | 肾蒂钳 260mmL x 弯 | 1 |
| 肾蒂钳 | 蛇牌 | FB489R | 肾蒂钳 260mmL x 弯 | 1 |
| 肾蒂钳 | 蛇牌 | FB495R | 肾蒂钳 260mmL x 弯 | 1 |
| 肾蒂钳 | PRIMA | CE1-481 | 肾蒂钳 230mmL x 弯 | 2 |
| 肾蒂钳 | 蛇牌 | EF002R | 肾蒂钳 230mmL x 弯 | 12 |
| 肾蒂钳 | 蛇牌 | MB613R | 肾蒂钳 210mmL x 弯 | 1 |
| 肾蒂钳 | 蛇牌 | FB420R | 血管夹 80mmL x 直 | 1 |
| 心耳钳 | 蛇牌 | FB502R | 心耳钳 270mmL | 10 |
| 心耳钳 | 蛇牌 | 270mm | 心耳钳 270mmL | 18 |
| 心耳钳 | TUMED | 13.213.20.C | 心耳钳 240mmL | 1 |
| 小心耳钳 | PRIMA | CG1-268 | 心耳钳 170mmL | 1 |
| 心耳钳 | 蛇牌 | FB201R | 打孔器 140mmL x 3mmD | 2 |
| 心耳钳 | 蛇牌 | FB422R | 血管夹 90mmL x 直 | 2 |
| 心耳钳 | PRIMA | CG2-272 | 心耳钳 165mmL | 1 |
| 心耳钳 | PRIMA | CG2-771 | 心耳钳 180mmL | 1 |
| 腔镜直角 | STORZ | 430mm | 直角钳 430mmL | 2 |
| 小直角钳 | STORZ | 420mm | 直角钳 420mmL x 弯90度 | 3 |
| 无损伤大直角 | STORZ | 390mm | 直角钳 390mmL x 弯90度 | 2 |
| 小直角钳 | 蛇牌 | PO730R | 直角钳 310mmL x 弯90度 | 1 |
| 直角分离钳 | 图特 | 12.431.28 | 直角钳 280mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角分离钳 | 图特 | 12.433.28 | 直角钳 280mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 蛇牌 | BJ059R | 直角钳 275mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 蛇牌 | B12.431.23S | 直角钳 250mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 图特 | 12.431.25S | 直角钳 250mmL x 弯90度 | 2 |
| 图特直角钳 | 图特 | 12.431.25 | 直角钳 250mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 蛇牌 | BJ062R | 直角钳 250mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 蛇牌 | BJ058R | 直角钳 245mmL x 弯90度 | 3 |
| 直角钳 | PRIMA | BF2-253 | 直角钳 240mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 蛇牌 | BJ104R | 直角钳 230mmL x 弯90度 | 5 |
| 直角钳 | 蛇牌 | BJ051R | 直角钳 205mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角 | 蛇牌 | BJ057R | 直角钳 200mmL x 弯90度 | 13 |
| 直角 | 蛇牌 | BJ103R | 直角钳 200mmL x 弯90度 | 32 |
| 精细直角钳 | PRIMA | BF2-237 | 直角钳 200mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 蛇牌 | BJ012R | 直角钳 180mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角 | 蛇牌 | BJ102R | 直角钳 180mmL x 弯90度 | 24 |
| 直角钳 | PRIMA | BF2-207 | 直角钳 180mmL x 弯90度 | 1 |
| 大直角 | PRIMA | 12200-18 | 直角钳 180mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 新华 | ZH475R | 直角钳 160mmL x 弯90度 | 6 |
| 直角钳 | PRIMA | 01-240-141 | 直角钳 145mmL x 弯90度 | 3 |
| 直角钳 | PRIMA | BF2-205 | 直角钳 140mmL x 弯90度 | 2 |
| 小直角 | STORZ | 9009-148 | 直角钳 140mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 蛇牌 | BF1-1831187 | 直角钳 160mmL x 弯90度 | 2 |
| 直角钳 | 蛇牌 | BF1-187 | 直角钳 180mmL x 弯90度 | 1 |
| 直角 | 新华 | ZH355N | 直角钳 220mmL x 弯90度 | 4 |
| 舌钳 | 新华 | 160mm | 舌钳 160mmL | 1 |
| 弯扣卡 | 蛇牌 | BH647R | 扣卡钳 200mmL x 弯 | 21 |
| 弯扣扣 | 新华 | ZH647R | 扣卡钳 200mmL x 弯 | 4 |
| 扣扣钳 | 蛇牌 | BD646R | 扣卡钳 200mmL x 直 | 2 |
| 扣卡 | 蛇牌 | BH646R | 扣卡钳 200mmL x 直 | 46 |
| 直扣扣 | 新华 | ZH646R | 扣卡钳 200mmL x 直 | 2 |
| 扣卡 | 蛇牌 | BH644R | 扣卡钳 185mmL x 直 | 89 |
| 直扣扣 | 蛇牌 | BH644R | 扣卡钳 180mmL x 直 | 8 |
| 扣扣钳 | 新华 | ZH644R | 扣卡钳 180mmL x 直 | 18 |
| 卡口钳 | PRIMA | BF1-522，18cm | 扣卡钳 180mmL x 直 | 3 |
| 弯扣卡钳 | 金钟 | J31160 | 扣卡钳 160mmL x 弯 | 1 |
| 卡口钳 | PRIMA | BF1-516，16cm | 扣卡钳 160mmL x 直 | 2 |
| 卡口钳 | PRIMA | BF1-520，16cm | 扣卡钳 160mmL x 直 | 4 |
| 胸科钳 | 蛇牌 | BJ106R | 胸科钳 280mmL x 弯 | 2 |
| 胸科钳 | 蛇牌 | BJ070R | 胸科钳 270mmL x 弯 | 2 |
| 胸科钳 | 蛇牌 | BJ111R | 胸科钳 260mmL x 弯 | 6 |
| 直胸科钳 | 蛇牌 | BH228R | 胸科钳 245mmL x 直 | 4 |
| 胸科钳 | 蛇牌 | BJ021R | 胸科钳 210mmL x 弯 | 16 |
| 胸科分离钳 | PRIMA | BF2-331 | 胸科钳 210mmL x 弯 | 1 |
| 胸科钳 | 蛇牌 | BH229R | 胸科钳 145mmL x 弯 | 4 |
| 胸科钳 | 新华 | ZF102R | 胸科钳 230mmL x 弯 | 4 |
| 齐柏林钳 | 蛇牌 | BJ554R | 齐柏林钳 250mmL x 弯 | 2 |
| 齐柏林钳 | 蛇牌 | BJ551R | 齐柏林钳 245mmL x 弯 | 2 |
| 齐柏林钳 | 蛇牌 | BJ552R | 齐柏林钳 240mmL x 弯 | 2 |
| 齐柏林钳 | 蛇牌 | BJ553R | 齐柏林钳 230mmL x 弯 | 2 |
| 宫颈钳 | 新华 | ZG179R | 宫颈钳 250mmL x 直 | 24 |
| 宫颈钳 | 新华 | ZQ179R | 宫颈钳 250mmL x 直 | 2 |
| 宫颈钳 | 蛇牌 | E0180R | 宫颈钳 225mmL x 弯 | 6 |
| 宫颈钳 | 蛇牌 | EO180R | 宫颈钳 200mmL x 直 | 24 |
| 银夹钳 | 新华 | 190mm | 银夹钳 190mmL | 4 |
| 银夹钳 | 新华 | ZF884R | 银夹钳 180mmL | 7 |
| 头皮夹钳 | 蛇牌 | FF003R | 头皮夹钳 180mmL | 21 |
| 19#膀胱异物钳 | STORZ | 470mm | 异物钳 470mmL | 1 |
| 22#膀胱异物钳 | STORZ | 470mm | 异物钳 470mmL | 2 |
| 妇科异物钳 | STORZ | 195mm | 异物钳 195mmL | 2 |
| 产钳 | 蛇牌 | 320mm | 产钳 320mmL | 8 |
| 分离钳 | STORZ | 420mm | 分离钳 420mmL x 弯 | 22 |
| 抓钳 | SP | SP082730.833 | 分离钳 396mmL x 弯 | 2 |
| 分离钳 | STORZ | PO608R | 分离钳 310mmL x 弯 | 1 |
| 分离钳 | 蛇牌 | PO766R | 分离钳 310mmL x 弯 | 1 |
| 胸腔无创分离钳 | 图特 | 12.750.20P | 分离钳 300mmL x 弯 | 2 |
| 分离结扎钳 | 蛇牌 | FB497R | 分离钳 285mmL x 弯 | 2 |
| 微弯分离钳 | 图特 | 12.427.07 | 分离钳 280mmL x 弯 | 2 |
| 小弯头分离钳 | 图特 | 12.457.28 | 分离钳 280mmL x 弯 | 2 |
| 分离钳 | STORZ | 250mm | 分离钳 250mmL x 弯 | 1 |
| 直角分离钳 | 图特 | 12.336.24 | 分离钳 240mmL x 弯90度 | 4 |
| 分离钳 | PRIMA | BF1-606,22cm | 分离钳 220mmL x 弯 | 1 |
| 分离钳 | PRIMA | 01-240-181，18.5cm | 分离钳 185mmL x 弯90度 | 1 |
| 汤氏钳 | STORZ | BF1-197 | 分离钳 185mmL x 弯 | 4 |
| 小汤钳 | PRIMA | 12036-15 | 分离钳 160mmL x 弯 | 8 |
| 弯分离结扎钳 | 新华 | ZH377RN | 分离钳 240mmL x 弯 | 4 |
| 弯分离结扎钳 | 新华 | ZH381RN | 分离钳 220mmL x 弯 | 2 |
| 帕巾钳 | PRIMA | BD0-211，9cm | 帕巾钳 900mmL | 8 |
| 布巾钳 | 新华 | ZE433R | 帕巾钳 140mmL | 835 |
| 布巾钳 | 金钟 | J35040 | 帕巾钳 140mmL | 8 |
| 帕巾钳 | PRIMA | BD0-215，13cm | 帕巾钳 130mmL | 28 |
| 布巾钳 | 新华 | ZE431R | 帕巾钳 120mmL | 20 |
| 布巾钳小 | 新华 | ZE432R | 帕巾钳 110mmL | 8 |
| 巾钳（小） | 新华 | ZE431R | 帕巾钳 90mmL | 149 |
| 卵圆钳 | 蛇牌 | ZE123R | 海绵钳 250mmL x 弯 | 23 |
| 海绵钳 | 新华 | ZE121R | 海绵钳 250mmL x 弯 | 44 |
| 海绵钳 | 新华 | ZE123R | 海绵钳 250mmL x 弯 | 284 |
| 海绵钳 | 金钟 | J34090 | 海绵钳 250mmL x 弯 | 3 |
| 海绵钳 | 新华 | ZE120R | 海绵钳 250mmL x 直 | 52 |
| 海绵钳 | 新华 | ZE122R | 海绵钳 250mmL x 直 | 133 |
| 海绵钳 | 蛇牌 | BF120R | 海绵钳 242mmL x 直 | 1 |
| 海绵钳 | PRIMA | BD0-642，24cm | 海绵钳 240mmL x 弯 | 6 |
| 海绵钳 | PRIMA | BD0-643，24cm | 海绵钳 240mmL x 弯 | 1 |
| 艾利斯 | 蛇牌 | EA018R | 组织钳 255mmL | 8 |
| 艾利斯 | 蛇牌 | EF163R | 组织钳 245mmL | 8 |
| 无创艾利斯 | PRIMA | CB0-126 | 组织钳 230mmL | 4 |
| 艾利斯 | 蛇牌 | FB938R | 组织钳 220mmL | 26 |
| 艾利斯 | 蛇牌 | EA095R | 组织钳 200mmL | 4 |
| 鼻腔组织钳 | 蛇牌 | OK226R | 组织钳 200mmL | 2 |
| 艾利斯 | 新华 | ZE027R | 组织钳 200mmL | 8 |
| 无创艾利斯 | PRIMA | CB0-114 | 组织钳 190mmL | 2 |
| 艾利斯 | 蛇牌 | EA017R | 组织钳 190mmL | 78 |
| 艾利斯 | 新华 | ZE017R | 组织钳 180mmL | 37 |
| 艾利斯 | 蛇牌 | ZA016R | 组织钳 160mmL | 52 |
| ALLIS | 新华 | ZE016R | 组织钳 160mmL | 452 |
| 艾利斯 | 蛇牌 | EA016R | 组织钳 155mmL | 68 |
| 无创艾利斯 | PRIMA | CB0-119 | 组织钳 150mmL | 2 |
| 组织钳 | PRIMA | CB0-122，15cm | 组织钳 150mmL | 7 |
| 艾利斯140 | 新华 | ZE012R | 组织钳 140mmL | 5 |
| 艾利斯 | 新华 | ZE012R | 组织钳 120mmL | 10 |
| KLS腔镜双极 | STORZ | 460mm | 止血钳 460mmL x 直 | 1 |
| 妇科双极 | STORZ | 410mm | 止血钳 410mmL x 直 | 4 |
| 止血钳 | TUMED | 13.227.28 | 止血钳 320mmL x 弯 | 1 |
| 止血钳 | TUMED | 13.221.27 | 止血钳 280mmL x 弯 | 1 |
| 直角分离钳 | 图特 | 12.461.24L | 止血钳 260mmL x 弯70度 | 2 |
| 粗弯止血钳 | 蛇牌 | BH451R | 止血钳 240mmL x 弯 | 18 |
| BRAND Tendon Fr. Tonnelling CVR | PRIMA | EB2-184，24cm | 止血钳 240mmL x 直 | 1 |
| KLS开腹钳 | STORZ | 235mmL | 止血钳 235mmL x 直 | 1 |
| KLS双极 | STORZ | 235mmL | 止血钳 235mmL x 直 | 1 |
| 止血钳弯型230mm | 蛇牌 | BH839R | 止血钳 230mmL x 弯 | 1 |
| 220大弯 | 蛇牌 | BH449R | 止血钳 225mmL x 弯 | 10 |
| 止血钳 | PRIMA | BF1-351，22.5cm | 止血钳 225mmL x 直 | 2 |
| 弯钳 | 新华 | ZH449RN | 止血钳 220mmL x 弯 | 82 |
| 双极 | STORZ | 220mm | 止血钳 220mmL x 直 | 1 |
| 200大弯 | 蛇牌 | FB527R | 止血钳 200mmL x 弯 | 6 |
| 长弯 | 蛇牌 | BH447R | 止血钳 200mmL x 弯 | 24 |
| 大弯 | 新华 | ZH447R | 止血钳 200mmL x 弯 | 95 |
| 止血钳195mm | 蛇牌 | BH835R | 止血钳 195mmL x 弯 | 2 |
| BRAND Tendon Fr. Tonnelling CVR | PRIMA | EB2-182S，1X2T. | 止血钳 190mmL x 弯 | 1 |
| BRAND Tendon Fr. Tonnelling STR | PRIMA | EB2-182C，1X2T. | 止血钳 190mmL x 直 | 1 |
| 止血钳 | 蛇牌 | BH203R | 止血钳 185mmL x 弯 | 32 |
| 大弯 | 蛇牌 | BH445R | 止血钳 185mmL x 弯 | 16 |
| 直角止血钳 | 蛇牌 | MD570R | 止血钳 180mmL x 弯90度 | 10 |
| 扁桃体止血钳 | 蛇牌 | BH183R | 止血钳 180mmL x 弯 | 8 |
| 大弯 | 新华 | ZH445R | 止血钳 180mmL x 弯 | 108 |
| 弯止血钳 | PRIMA | BF1-347，18cm | 止血钳 180mmL x 弯 | 2 |
| 小弯血管钳 | 金钟 | J31180 | 止血钳 180mmL x 弯 | 10 |
| 弯钳 | 蛇牌 | ZH445R | 止血钳 180mmL x 弯全齿 | 2 |
| 直血管钳（大、中、小） | 新华 | ZH444R | 止血钳 180mmL x 直 | 2 |
| 中弯 | 蛇牌 | BH167R | 止血钳 160mmL x 弯 | 4 |
| 中弯 | 蛇牌 | BH443R | 止血钳 160mmL x 弯 | 56 |
| 止血钳（中弯） | 新华 | ZH443R | 止血钳 160mmL x 弯 | 865 |
| 中弯止血钳 | PRIMA | BF1-201，16cm | 止血钳 160mmL x 弯 | 4 |
| 中弯血管钳 | 金钟 | J31120 | 止血钳 160mmL x 弯 | 4 |
| 弯钳 | 蛇牌 | ZH443RN | 止血钳 160mmL x 弯全齿 | 58 |
| 直止血钳 | 蛇牌 | ZH442R | 止血钳 160mmL x 直 | 71 |
| 中弯 | 蛇牌 | BD443R | 止血钳 160mmL x 直 | 12 |
| 直钳 | 新华 | ZH442R | 止血钳 160mmL x 直 | 356 |
| 动脉钳 | 蛇牌 | MD467R | 止血钳 160mmL x 弯 | 21 |
| 弯钳 | 蛇牌 | BH161R | 止血钳 150mmL x 弯 | 20 |
| BRAND Tendon Fr. Tonnelling | PRIMA | EB2-158，15cm | 止血钳 150mmL x 弯 | 1 |
| BRAND Tendon Fr. Tonnelling | PRIMA | EB2-159，15cm | 止血钳 150mmL x 弯 | 1 |
| 弯钳 | 蛇牌 | BH141R | 止血钳 140mmL x 弯 | 66 |
| 弯钳 | 蛇牌 | BH145R | 止血钳 140mmL x 弯 | 150 |
| 弯血管钳（小） | 新华 | ZH145R | 止血钳 140mmL x 弯 | 240 |
| 小弯血管钳 | PRIMA | BF1-171 | 止血钳 140mmL x 弯 | 1 |
| 弯钳 | 蛇牌 | ZH145RN | 止血钳 140mmL x 弯全齿 | 21 |
| 直钳 | 蛇牌 | BH144R | 止血钳 140mmL x 直 | 20 |
| 止血钳直型140mm | 新华 | LS184R | 止血钳 140mmL x 直 | 7 |
| 小弯 | 新华 | ZH144R | 止血钳 140mmL x 直 | 143 |
| 止血钳 | PRIMA | BF1-141，14cm | 止血钳 140mmL x 直 | 12 |
| 直止血钳 | PRIMA | BF1-150，14cm | 止血钳 140mmL x 直 | 2 |
| 止血钳 | PRIMA | BF1-151，14cm | 止血钳 140mmL x 直 | 4 |
| 小弯 | 新华 | ZH145R | 止血钳 140mmL x 弯 | 10 |
| 直止血钳 | 新华 | ZE444R | 止血钳 130mmL x 直 | 6 |
| 弯钳 | 蛇牌 | BH111R | 止血钳 125mmL x 弯 | 252 |
| 弯钳 | 新华 | ZH111R | 止血钳 125mmL x 弯 | 463 |
| 蚊弯血管钳 | 金钟 | J31020 | 止血钳 125mmL x 弯 | 8 |
| 微蚊血管钳 | 金钟 | W40350 | 止血钳 125mmL x 弯全齿 | 2 |
| 直止血钳 | 蛇牌 | ZH110R | 止血钳 125mmL x 直 | 47 |
| 进口直蚊 | 蛇牌 | BH110R | 止血钳 125mmL x 直 | 35 |
| 蚊氏止血钳 (直) | 新华 | ZH110R | 止血钳 125mmL x 直 | 196 |
| 直蚊钳 | 金钟 | J31010 | 止血钳 125mmL x 直 | 2 |
| 小蚊式 | 新华 | 500502 | 止血钳 120mmL x 弯 | 2 |
| 蚊式 | 图特 | 12079-14 | 止血钳 120mmL x 弯 | 8 |
| 弯蚊钳 | PRIMA | BF0-111，12cm | 止血钳 120mmL x 弯 | 4 |
| 蚊弯血管钳 | PRIMA | BF1-111，12cm | 止血钳 120mmL x 弯 | 55 |
| 直蚊钳 | PRIMA | BF1-110，12cm | 止血钳 120mmL x 直 | 14 |
| Carroll Tendon Forceps | PRIMA | EB2-127，11cm | 止血钳 110mmL x 弯 | 1 |
| 进口直蚊 | 蛇牌 | BH114R | 止血钳 100mmL x 直 | 24 |
| TRANSFER | PRIMA | ED0-847 | 止血钳 170mmL x 弯 | 1 |
| 软骨镊 | PRIMA | BE1-051，20cm | 软骨镊 200mmL | 1 |
| 软骨镊 | PRIMA | BE1-040，12cm | 软骨镊 120mmL | 6 |
| 反向镊 | \ | MR-G130A | 反向镊 120mmL | 6 |
| 小弯镊 | \ | OC022R | 小弯镊 105mmL | 3 |
| 夹持镊手柄 | 米赫 | M1337/M1335 | 无齿辅助夹持镊 100mmL | 2 |
| 显微眼内视网膜镊 | \ | 32031 | 无齿显微眼内视网膜镊 55mmL | 2 |
| 显微眼内视网膜剥离镊 | \ | ET8199H 23G | 无齿显微眼内视网膜镊 50mmL | 2 |
| 显微眼内视网膜直镊 | \ | ET8510 23G | 无齿显微眼内视网膜镊 50mmL | 2 |
| 眼内异物镊 | 安世佳 | 32097-20G | 无齿眼内异物镊 50mmL | 1 |
| 眼内异物镊 | 安世佳 | MR-G119T-1 | 无齿眼内异物镊 50mmL | 2 |
| 眼科异物镊 | 安世佳 | 50mm | 无齿眼内异物镊 50mmL | 1 |
| 普通膜镊20G | \ | MR-G111T | 无齿眼科膜镊 50mmL | 2 |
| 20G膜镊 | \ | MR-G111T-1 | 无齿眼科膜镊 50mmL | 6 |
| 20G内界膜镊 | \ | MR-G113T-1 | 无齿眼科膜镊 50mmL | 1 |
| 23G弯膜镊 | \ | MR-G115T-1 | 无齿眼科膜镊 50mmL | 7 |
| 普通膜镊23G | \ | MR-G116T | 无齿眼科膜镊 50mmL | 3 |
| 晶体镊 | 贝尔 | 54254 | 无齿眼科晶体镊 110mmL | 2 |
| 晶体植入镊 | 利尔美 | Y-F403 | 无齿眼科晶体镊 105mmL | 2 |
| 晶体植入镊 | 利尔美 | Y-F406 | 无齿眼科晶体镊 105mmL | 5 |
| 圆柄圈镊 | 蛇牌 | FM574R | 无齿圈镊 210mmL | 2 |
| 圆柄圈镊 | 蛇牌 | FM317R | 无齿圈镊 185mmL | 2 |
| 圈镊 | 蛇牌 | FM317R | 无齿圈镊 185mmL | 1 |
| 圈镊 | 蛇牌 | F10076 | 无齿圈镊 180mmL | 1 |
| 圈镊 | PRIMA | DG0-905218 | 无齿圈镊 180mmL | 1 |
| 圈镊 | PRIMA | DG0-908018 | 无齿圈镊 180mmL | 1 |
| 显微镊 | 蛇牌 | FM599R | 无齿显微镊 210mmL | 4 |
| 显微镊 | FEHLING | COA-5 | 无齿显微镊 210mmL | 1 |
| 显微圈镊 | FEHLING | COB-3S | 无齿显微镊 210mmL | 1 |
| 显微无损伤镊 | FEHLING | COD-2 | 无齿显微镊 207mmL | 1 |
| 显微枪状镊 | 蛇牌 | BD835R | 无齿显微镊 180mmL | 2 |
| 普通镊 | \ | 20195-022 | 无齿显微镊 180mmL | 2 |
| 显微镊 | PRIMA | DG0-1535，15cm | 无齿显微镊 150mmL | 1 |
| 显微镊 | PRIMA | DG0-1574，15cm | 无齿显微镊 150mmL | 1 |
| 显微镊 | S&T | JFLP-3，13.5cm | 无齿显微镊 135mmL | 2 |
| 显微镊 | S&T | JFL-3，13.5cm | 无齿显微镊 135mmL | 1 |
| 显微镊 | \ | JF-5 | 无齿显微镊 135mmL | 4 |
| 显微镊 | \ | JFP-3 | 无齿显微镊 135mmL | 2 |
| 显微镊 | S&T | JFP-3，12cm | 无齿显微镊 120mmL | 4 |
| 显微镊 | S&T | JF-5，11cm | 无齿显微镊 110mmL | 10 |
| 显微镊 | 蛇牌 | BE1-204 | 无齿显微镊 24mmL | 2 |
| 显微镊 | 蛇牌 | BE1-214 | 无齿显微镊 20mmL | 4 |
| 角度镊 | PRIMA | DG2-382 | 无齿显微镊 180mmL | 1 |
| 显微镊 | 蛇牌 | FD489B | 无齿显微镊 200mmL | 2 |
| 显微镊 | 蛇牌 | FD490B | 无齿显微镊 200mmL | 1 |
| 显微镊 | 蛇牌 | GK714R | 无齿显微镊 180mmL | 1 |
| 角平台系结镊 | \ | MR-F211A | 无齿眼科系结镊 100mmL | 9 |
| 双极电凝手术镊 | 蛇牌 | GK845R | 无齿双极镊 300mmL | 1 |
| 双极镊 | 蛇牌 | GK801R | 无齿双极镊 240mmL | 2 |
| 超乳双极镊 | \ | 135mmL | 无齿双极镊 135mmL | 1 |
| 双极镊 | 蛇牌 | 20195 | 无齿双极镊 110mmL | 1 |
| 双极镊 | 蛇牌 | GK616R | 无齿双极镊 260mmL | 2 |
| 双极镊 | 蛇牌 | GK615R | 无齿双极镊 260mmL | 2 |
| 双极电凝手术镊 | 蛇牌 | GK950R | 无齿双极镊 300mmL | 1 |
| 双极镊 | Bisinger | 81611100 | 无齿双极镊 120mmL | 3 |
| 双极镊 | Bisinger | 81615200 | 无齿双极镊 160mmL | 1 |
| 撕囊镊 | 利尔美 | MR-F212A | 无齿眼科撕囊镊 120mmL | 1 |
| 撕囊镊 | 利尔美 | MR-F212A-1 | 无齿眼科撕囊镊 120mmL | 6 |
| 撕囊镊 | 利尔美 | Y-F300C | 无齿眼科撕囊镊 105mmL | 3 |
| 撕囊镊 | 利尔美 | Y-F301 | 无齿眼科撕囊镊 105mmL | 10 |
| 撕囊镊 | 利尔美 | Y-F302C | 无齿眼科撕囊镊 105mmL | 4 |
| 眼内撕囊镊 | 利尔美 | MR-G115T | 无齿眼科撕囊镊 50mmL | 1 |
| 眼内撕囊镊 | 利尔美 | MR-G116T-1 | 无齿眼科撕囊镊 50mmL | 1 |
| 三孔平镊 | 蛇牌 | MR-201A-1 | 无齿三孔镊 120mmL | 10 |
| 三孔平镊 | 蛇牌 | BD301R | 无齿三孔镊 90mmL | 1 |
| 三孔镊 | PRIMA | FA2-042，8.5cm | 无齿三孔镊 85mmL | 16 |
| 三孔平镊 | 蛇牌 | OC0521R | 无齿三孔镊 60mmL | 1 |
| 精细镊 | 蛇牌 | BD239R | 无齿精细镊 200mmL | 15 |
| 精细镊 | 蛇牌 | 180mm | 无齿精细镊 180mmL | 2 |
| 微型镊 | 蛇牌 | FM033R | 无齿精细镊 160mmL | 6 |
| 微型镊 | 蛇牌 | FD284R | 无齿精细镊 150mmL | 6 |
| 眼科精细镊 | PRIMA | BE0-101-05，10cm | 无齿精细镊 100mmL | 1 |
| 持瘤镊 | 蛇牌 | FD204R | 无齿持瘤镊 240mmL x 7mmD | 6 |
| 持瘤镊 | 蛇牌 | FD202R | 无齿持瘤镊 240mmL x 5mmD | 5 |
| 持瘤镊 | 蛇牌 | FD212R | 无齿持瘤镊 220mmL x 5mmD | 2 |
| 显微持瘤镊 | 蛇牌 | FD217R | 无齿持瘤镊 220mmL x 5mmD | 1 |
| 显微取瘤镊 | 蛇牌 | FD223R | 无齿持瘤镊 200mmL x 3mmD | 4 |
| 爱迪生平镊 | 蛇牌 | BD151R | 爱迪生镊 120mmL | 20 |
| 持瘤镊 | 蛇牌 | FD766B | 无齿持瘤镊 200mmL | 1 |
| 固定镊子 | \ | 54255 | 无齿眼用镊 110mmL | 3 |
| 系线镊（直） | 贝尔 | IF-1002A | 无齿眼用镊 110mmL | 7 |
| 系线镊（弯） | 贝尔 | Y-F101B | 无齿眼用镊 105mmL | 3 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD846 | 无齿枪状镊 220mmL | 5 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD840R | 无齿枪状镊 200mmL | 1 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD883R | 无齿枪状镊 200mmL | 40 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD885 | 无齿枪状镊 185mmL | 4 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD836R | 无齿枪状镊 180mmL | 10 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD836R | 无齿枪状镊 180mmL | 2 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD911R | 无齿枪状镊 170mmL | 4 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD888R | 无齿枪状镊 160mmL | 6 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD880R | 无齿枪状镊 160mmL | 8 |
| 枪状镊 | 新华 | ZD870R | 无齿枪状镊 160mmL | 8 |
| 枪状镊 | STORZ | 156000 | 无齿枪状镊 145mmL | 7 |
| 枪状镊 | STORZ | 141206 | 无齿枪状镊 125mmL | 1 |
| 枪状镊 | 蛇牌 | BD903R | 无齿枪状镊 115mmL | 2 |
| 无创镊 | 图特 | 11.304.30TC | 无齿无损伤镊 300mmL | 1 |
| 凹凸镊 | PRIMA | BE1-204 | 无齿无损伤镊 240mmL | 1 |
| 血管镊 | PRIMA | BE1-212 | 无齿无损伤镊 200mmL | 2 |
| 凹凸镊 | PRIMA | BE1-202 | 无齿无损伤镊 200mmL | 2 |
| 无创镊 | 蛇牌 | FB402R | 无齿无损伤镊 200mmL | 5 |
| 无创弯镊 | 图特 | 11.309.20 | 无齿无损伤镊 200mmL | 1 |
| 血管镊 | PRIMA | BE1-242，20cm | 无齿无损伤镊 200mmL | 2 |
| 血管镊 | PRIMA | DG0-908515 | 无齿无损伤镊 180mmL | 2 |
| 凹凸镊 | PRIMA | DG0-908518 | 无齿无损伤镊 180mmL | 3 |
| 长凹凸镊 | 蛇牌 | FB414R | 无齿无损伤镊 150mmL | 6 |
| 无创镊 | 蛇牌 | BE1-202 | 无齿无损伤镊 20mmL | 3 |
| 无创镊 | 蛇牌 | BE1-242 | 无齿无损伤镊 20mmL | 4 |
| 无创镊 | 蛇牌 | BE4-182 | 无齿无损伤镊 180mmL | 4 |
| 血管镊 | 金钟 | JD1090 | 无齿无损伤镊 140mmL | 2 |
| 平镊 | 蛇牌 | FB417R | 无齿组织镊 300mmL | 2 |
| 平镊 | 蛇牌 | BD166R | 无齿组织镊 250mmL | 4 |
| 小平镊 | 蛇牌 | BD240 | 无齿组织镊 250mmL | 4 |
| 大镊子 | 新华 | ZD052R | 无齿组织镊 250mmL | 116 |
| 平镊 | 蛇牌 | FB416R | 无齿组织镊 240mmL | 2 |
| 平镊 | 蛇牌 | FB404 | 无齿组织镊 240mmL | 13 |
| 平镊 | 蛇牌 | FC412R | 无齿组织镊 200mmL | 3 |
| 平镊 | 蛇牌 | FB415R | 无齿组织镊 200mmL | 8 |
| 平镊 | 蛇牌 | FB412R | 无齿组织镊 200mmL | 13 |
| 小平镊 | 新华 | ZD051R | 无齿组织镊 200mmL | 10 |
| 小平镊 | 新华 | ZD050R | 无齿组织镊 180mmL | 8 |
| 手术镊 | PRIMA | BE0-570，18cm | 无齿组织镊 180mmL | 1 |
| 手术镊 | PRIMA | BE4-042，18cm | 无齿组织镊 180mmL | 5 |
| 无创镊（小） | 蛇牌 | FB411R | 无齿组织镊 150mmL | 2 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD223R | 无齿组织镊 150mmL | 12 |
| 平镊 BD047R | 蛇牌 | BD047R | 无齿组织镊 145mmL | 2 |
| 小平镊 | 蛇牌 | BD305 | 无齿组织镊 145mmL | 3 |
| 平镊 | 新华 | ZD047R | 无齿组织镊 140mmL | 26 |
| 小平镊 | 新华 | ZD045R | 无齿组织镊 125mmL | 10 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD220R | 无齿组织镊 120mmL | 4 |
| 手术镊 | PRIMA | BE0-120，12cm | 无齿组织镊 120mmL | 9 |
| 手术镊 | PRIMA | BE4-000，12cm | 无齿组织镊 120mmL | 4 |
| 手部镊 | 蛇牌 | BD303R | 无齿组织镊 115mmL | 2 |
| 小平镊 | 蛇牌 | OC020R | 无齿组织镊 105mmL | 8 |
| 小平镊 | 蛇牌 | OC020 | 无齿组织镊 100mmL | 13 |
| 手术镊 | PRIMA | BE0-101，10cm | 无齿组织镊 100mmL | 5 |
| 显微镊 | 国产 | 4004-272 | 无齿组织镊 180mmL | 2 |
| 镊子 | 蛇牌 | FD488R | 无齿组织镊 180mmL | 1 |
| 手术镊 | 蛇牌 | GK900R | 无齿组织镊 300mmL | 1 |
| 长平镊 | 金钟 | J42070 | 无齿组织镊 180mmL | 2 |
| 显微爱迪生有齿镊 | PRIMA | BE0-210，12cm | 有齿显微镊 120mmL | 4 |
| 显微三孔有齿镊 | PRIMA | FA2-042-07，8.5cm | 有齿显微镊 85mmL | 11 |
| 结扎镊 | \ | MR-F101A-3 | 有齿眼科结扎镊 120mmL | 16 |
| 眼用结扎镊 | 利尔美 | Y-F201A | 有齿眼科结扎镊 110mmL | 5 |
| Adson齿镊 | 新华 | ZD511R | 有齿爱迪生镊 125mmL | 486 |
| 有齿镊0.3 | 米赫 | F414/M327(T) | 有齿眼用镊 110mmL | 1 |
| 有齿镊0.050 | 米赫 | f4612/m341(T) | 有齿眼用镊 110mmL | 1 |
| 有齿镊0.12 | 米赫 | 412/M329(T) | 有齿眼用镊 105mmL | 1 |
| 整形镊 | PRIMA | BE0-220，12cm | 有齿整形镊 120mmL | 10 |
| 平镊 | 蛇牌 | BD052R | 有齿组织镊 250mmL | 22 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD562 | 有齿组织镊 250mmL | 14 |
| 敷料镊 | PRIMA | BE0-369，25cm | 有齿组织镊 250mmL | 1 |
| 中平镊 | 蛇牌 | BD051R | 有齿组织镊 200mmL | 4 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD541 | 有齿组织镊 200mmL | 8 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD561 | 有齿组织镊 200mmL | 10 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD540R | 有齿组织镊 180mmL | 4 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD560 | 有齿组织镊 180mmL | 5 |
| 牙镊 | 新华 | ZD560R | 有齿组织镊 180mmL | 8 |
| 组织镊 | PRIMA | BE0-652，18cm | 有齿组织镊 180mmL | 4 |
| 组织镊 | PRIMA | BE0-670，18cm | 有齿组织镊 180mmL | 2 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD539 | 有齿组织镊 160mmL | 2 |
| 平镊 | 蛇牌 | BD047R | 有齿组织镊 145mmL | 922 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD537R | 有齿组织镊 145mmL | 1 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD557 | 有齿组织镊 145mmL | 431 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD669R | 有齿组织镊 145mmL | 2 |
| 中牙镊 | 金钟 | J41050 | 有齿组织镊 140mmL | 1 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD555 | 有齿组织镊 130mmL | 3 |
| 肌肉镊 | PRIMA | BE0-462，13cm | 有齿组织镊 130mmL | 3 |
| 牙镊 | 新华 | ZD555R | 有齿组织镊 125mmL | 4 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD511R | 有齿组织镊 120mmL | 21 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD553R | 有齿组织镊 115mmL | 1 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD533R | 有齿组织镊 115mmL | 2 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD553 | 有齿组织镊 115mmL | 79 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD501R | 有齿组织镊 110mmL | 6 |
| 小牙镊 | 蛇牌 | OC024R | 有齿组织镊 105mmL | 8 |
| 牙镊 | 蛇牌 | OC024R | 有齿组织镊 100mmL | 21 |
| 有齿小弯镊 | PRIMA | BE0-201，10cm | 有齿组织镊 100mmL | 3 |
| 牙镊 | 蛇牌 | OC051R | 有齿组织镊 85mmL | 3 |
| 牙镊 | 蛇牌 | BD057R | 有齿组织镊 140mmL | 1 |
| 齿镊 | 金钟 | J41110 | 有齿组织镊 140mmL | 1 |
| 吸引器 | 新华 | ZG708C | 流产吸引管 245mmL x 8# | 27 |
| 吸引器 | 新华 | ZG707C | 流产吸引管 245mmL x 7# | 27 |
| 吸引器 | 新华 | ZG706C | 流产吸引管 245mmL x 6# | 27 |
| 吸引器 | 新华 | ZF876R | 喉用吸引管 215mmL x 4mmD | 18 |
| 光源吸引器 | 蛇牌 | 200mm | 喉用吸引管 200mmL x 7mmD | 3 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-805 | 鼻腔吸引管 130mmL x 2mmD | 1 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-801 | 鼻腔吸引管 130mmL x 2mmD | 1 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-800 | 鼻腔吸引管 130mmL x 2mmD | 1 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-802 | 鼻腔吸引管 130mmL x 2mmD | 1 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-803 | 鼻腔吸引管 130mmL x 2mmD | 1 |
| 吸引剥离子 | 宾格 | 10-804 | 鼻腔吸引管 130mmL x 2mmD | 1 |
| 显微吸头 | storz | storz | 耳用吸引管 100mmL x 2mmD | 10 |
| 3.5#吸引管，28cm | 蛇牌 | 280mm | 脑用吸引管 280mmL x 3.5mmD | 2 |
| 2.5#吸引管，28cm | 蛇牌 | 280mm | 脑用吸引管 280mmL x 2.5mmD | 2 |
| 4.0#吸引管，28cm | 蛇牌 | 280mm | 脑用吸引管 280mmL x 4mmD | 2 |
| 3.0#吸引管，28cm | 蛇牌 | 280mm | 脑用吸引管 280mmL x 3mmD | 2 |
| 颅底吸引器 | 蛇牌 | 280mm | 脑用吸引管 280mmL x 3mmD | 16 |
| 吸引器 | 新华 | ZF1464R | 脑用吸引管 260mmL x 2mmD | 2 |
| 3.5#吸引管，25cm | 蛇牌 | 25cm | 脑用吸引管 250mmL x 3.5mmD | 2 |
| 2.5#吸引管，25cm | 蛇牌 | 25cm | 脑用吸引管 250mmL x 2.5mmD | 2 |
| 4.0#吸引管，25cm | 蛇牌 | 25cm | 脑用吸引管 250mmL x 4mmD | 2 |
| 3.0#吸引管，25cm | 蛇牌 | 25cm | 脑用吸引管 250mmL x 3mmD | 2 |
| 3.5#吸引管，24cm | 蛇牌 | 24cm | 脑用吸引管 240mmL x 3.5mmD | 2 |
| 2.5#吸引管，24cm | 蛇牌 | 24cm | 脑用吸引管 240mmL x 2.5mmD | 2 |
| 4.0#吸引管，24cm | 蛇牌 | 24cm | 脑用吸引管 240mmL x 4mmD | 2 |
| 3.0#吸引管，24cm | 蛇牌 | 24cm | 脑用吸引管 240mmL x 3mmD | 2 |
| 吸引器 | 新华 | ZF1460R | 脑用吸引管 200mmL x 2mmD | 1 |
| 吸引器+芯 | 新华 | ZF1347R | 可控吸引管 270mmL x 5mmD | 25 |
| 骨吸引器+芯 | 新华 | ZF1346R | 可控吸引管 270mmL x 4mmD | 10 |
| 吸引器 | 新华 | ZF1344R | 可控吸引管 270mmL x 3mmD | 12 |
| 吸引器加芯 | 新华 | ZF1006R | 可控吸引管 260mmL x 4mmD | 8 |
| 吸引器 | 新华 | ZF1333R | 可控吸引管 220mmL x 35mmD | 6 |
| 吸引器 | 新华 | ZF873R | 可控吸引管 215mmL x 2mmD | 2 |
| 吸引器加芯 | 新华 | ZF1348RN | 可控吸引管 270mmL x 4mmD | 8 |
| 脑室引流通条 | 新华 | 700*4 | 脑室引流通条 700mmL x 4mmD | 1 |
| 脑室引流通条 | 蛇牌 | FV003R | 脑室引流通条 600mmL | 2 |
| 吸引器 | storZ | 吸引器 | 吸引管 510mmL x 2mmD | 1 |
| 吸引器 | storZ | 吸引器 | 吸引管 430mmL x 5mmD | 11 |
| 吸引器头 | 新华 | 280mm | 吸引管 280mmL x 3mmD | 58 |
| 吸引器头 | 新华 | 280mm | 吸引管 280mmL x 3mmD | 32 |
| 吸引管 | PRIMA | 210mm | 吸引管 210mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引器头 | PRIMA | DE1-954 | 吸引管 200mmL x 4mmD | 4 |
| 吸引器 | PRIMA | DE1-918，15Fr. | 吸引管 190mmL x 15mmD | 1 |
| 吸引器 | PRIMA | DE1-914，10Fr. | 吸引管 190mmL x 10mmD | 6 |
| 吸引器 | PRIMA | DE1-912，8Fr. | 吸引管 190mmL x 8mmD | 6 |
| 吸引器 | PRIMA | DE1-910，6Fr. | 吸引管 190mmL x 6mmD | 3 |
| 吸引器 | PRIMA | 0 | 吸引管 185mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引器 | PRIMA | DE1-916，12Fr. | 吸引管 180mmL x 4mmD | 6 |
| 中粗吸头、芯 | STORZ | 149469 | 吸引管 180mmL x 6mmD | 4 |
| 吸引手柄 | PRIMA | 3919 | 吸引管 180mmL | 1 |
| 吸引器 | PRIMA | 3919 | 吸引管 180mmL x 4mmD | 6 |
| 吸引器 | PRIMA | 3919 | 吸引管 180mmL x 4mmD | 3 |
| 吸引器头 | PRIMA | 3919 | 吸引管 180mmL x 3mmD | 4 |
| 吸头 | STORZ | 224307 | 吸引管 175mmL x 4mmD | 2 |
| 吸引管移植器 | PRIMA | 140mm | 吸引管 140mmL x 4mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | 130mm | 吸引管 130mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | 130mm | 吸引管 130mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | 105mm | 吸引管 105mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | 105mm | 吸引管 105mmL x 3mmD | 1 |
| 显微吸头 | STORZ | 100mm | 吸引管 100mmL x 1mmD | 1 |
| 显微吸头 | STORZ | 100mm | 吸引管 100mmL x 1mmD | 13 |
| 吸引器 | PRIMA | 3240，Curved | 吸引管 170mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | ED0-840 | 吸引管 170mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | ED0-970 | 吸引管 170mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | ED0-971 | 吸引管 170mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | ED0-972 | 吸引管 170mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | ED0-976 | 吸引管 170mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | ED0-980 | 吸引管 170mmL x 3mmD | 1 |
| 吸引管 | PRIMA | ED0-998 | 吸引管 170mmL x 3mmD | 1 |
| 静脉曲张剥离器 | 新华 | ZL610R | 静脉曲张剥离器 820mmL | 10 |
| 静脉曲张剥离器 | 新华 | ZL610R | 静脉曲张剥离器 820mmL | 10 |
| 静脉曲张剥离器 | 新华 | ZL610R | 静脉曲张剥离器 820mmL | 10 |
| 隆乳剥离器 | PRIMA | EB0-390-17，33cm | 隆乳剥离器 330mmL | 1 |
| 内镜除皱剥离器 | PRIMA | HF0-344-23，21cm | 内镜除皱剥离器 210mmL | 1 |
| 静脉曲张剥离器 | 新华 | ZL610R | 静脉曲张剥离器 820mmL | 10 |
| 扁桃体剥离子 | 蛇牌 | OM668R | 骨膜剥离器 235mmL | 3 |
| 剥离子 | 蛇牌 | FF349R | 骨膜剥离器 230mmL | 4 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OM661R | 骨膜剥离器 216mmL | 4 |
| 鼻剥离子 | 蛇牌 | OL151R | 骨膜剥离器 210mmL | 16 |
| 剥离子 | 蛇牌 | ER005 | 骨膜剥离器 203mmL | 5 |
| 剥离子 | PRIMA | EEO-620 | 骨膜剥离器 202mmL | 2 |
| 显微剥离子 | 蛇牌 | FD823B | 骨膜剥离器 200mmL | 1 |
| 显微剥离子 | 蛇牌 | FD821B | 骨膜剥离器 200mmL | 1 |
| 剥离子 | 蛇牌 | FK318R | 骨膜剥离器 191mmL | 4 |
| 鼻剥离子 | 蛇牌 | FK291R | 骨膜剥离器 185mmL | 14 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OL165R | 骨膜剥离器 185mmL | 31 |
| 鼻剥离子 | 蛇牌 | OL166R | 骨膜剥离器 185mmL | 16 |
| 剥离子 | 蛇牌 | DO547R | 骨膜剥离器 180mmL | 3 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OL164R | 骨膜剥离器 180mmL | 5 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OG161R | 骨膜剥离器 170mmL | 3 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OG048R | 骨膜剥离器 160mmL | 2 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OG128R | 骨膜剥离器 160mmL | 2 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OL314R | 骨膜剥离器 160mmL | 4 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OG106R | 骨膜剥离器 159mmL | 2 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OG105R | 骨膜剥离器 159mmL | 2 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OG116R | 骨膜剥离器 159mmL | 4 |
| 拉钩 | 蛇牌 | JZ14CR | 骨膜剥离器 120mmL | 2 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OL010R | 骨膜剥离器 100mmL | 8 |
| 显微剥离子 | 蛇牌 | FD822B | 骨膜剥离器 180mmL | 1 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OG160R | 骨膜剥离器 170mmL | 4 |
| 剥离子（上） | 强生 | 214623 | 鼻骨膜剥离器 290mmL | 1 |
| 剥离子（下） | 强生 | 214624 | 鼻骨膜剥离器 290mmL | 1 |
| 支撑喉剥离子 | STORZ | 8655C | 鼻骨膜剥离器 230mmL | 1 |
| 支撑喉剥离子 | STORZ | 8656LS | 鼻骨膜剥离器 230mmL | 1 |
| 吸引器 | 新华 | ZO402RN | 鼻骨膜剥离器 180mmL | 5 |
| 右剥离器 | PRIMA | DG0-01-01400，23cm | 巩膜剥离子 230mmL | 1 |
| 左剥离器 | PRIMA | DG0-01-01420，23cm | 巩膜剥离子 230mmL | 1 |
| 右型剥离器 | PRIMA | DG0-01-01670，20cm | 巩膜剥离子 200mmL | 1 |
| 神外骨膜起子 | 蛇牌 | 200mm | 巩膜剥离子 200mmL | 1 |
| 剥离器右型 | PRIMA | EF0-740 | 巩膜剥离子 140mmL | 1 |
| 剥离器左型 | PRIMA | EF0-741 | 巩膜剥离子 140mmL | 1 |
| 骨膜剥离器 | PRIMA | EF2-400，21cm | 双头骨膜剥离器 210mmL | 4 |
| 双头肌瘤剥离器 | 蛇牌 | ER005R | 双头骨膜剥离器 203mmL | 1 |
| 剥离子 | 新华 | ZK359R | 双头骨膜剥离器 200mmL | 6 |
| 剥离子 | 新华 | ZK363R | 双头骨膜剥离器 190mmL | 4 |
| 鼻剥离子 | 新华 | ZK418R | 双头骨膜剥离器 190mmL | 6 |
| 剥离子 | 蛇牌 | OL161 | 双头骨膜剥离器 190mmL | 1 |
| 肋骨剥离子 | 新华 | ZK408R | 双头骨膜剥离器 180mmL | 2 |
| 骨膜剥离子 | 新华 | 180mm | 双头骨膜剥离器 180mmL | 4 |
| 肋骨剥离器 | PRIMA | CF1-134 | 双头骨膜剥离器 170mmL | 1 |
| 肋骨剥离器 | PRIMA | CF1-135 | 双头骨膜剥离器 170mmL | 1 |
| 骨膜分离器 | Hu-friedy | P15 | 双头骨膜剥离器 180mmL | 1 |
| 神经剥离子 | 蛇牌 | FF300R | 神经剥离器 245mmL | 2 |
| 神经剥离子 | 新华 | ZQ756R | 神经剥离器 240mmL | 2 |
| 神经剥离子 | 蛇牌 | FF301R | 神经剥离器 240mmL | 16 |
| 神经剥离子 | 蛇牌 | FD394R | 神经剥离器 185mmL | 21 |
| 神经剥离器 | PRIMA | DG0-01-14762，16.5cm | 神经剥离器 165mmL | 1 |
| 神经剥离器 | PRIMA | DG0-01-14766，16.5cm | 神经剥离器 165mmL | 1 |
| 骨膜剥离器 | 新华 | ZQ635R | 手足用骨膜剥离器 160mmL | 2 |
| Cobb剥离子 | 新华 | ZQ556R | 脊柱用骨膜剥离器 280mmL | 3 |
| Cobb剥离子 | 新华 | ZQ555R | 脊柱用骨膜剥离器 280mmL | 3 |
| 剥离器 | SP | SP082628.351 | 四肢用骨膜剥离器 405mmL | 1 |
| 起子 | 强生 | 219957 | 四肢用骨膜剥离器 250mmL | 1 |
| 骨膜启子 | 新华 | ZQ692R | 四肢用骨膜剥离器 220mmL | 5 |
| 骨膜启子 | 新华 | ZQ844R | 四肢用骨膜剥离器 220mmL | 3 |
| 起子 | 强生 | 254641 | 四肢用骨膜剥离器 205mmL | 1 |
| 起子 | 强生 | 219958 | 四肢用骨膜剥离器 200mmL | 1 |
| 骨膜启子 | 新华 | ZQ689R | 四肢用骨膜剥离器 180mmL | 6 |
| 骨膜启子 | 新华 | ZQ688R | 四肢用骨膜剥离器 180mmL | 3 |
| 骨膜剥离子 | 新华 | ZQ769R | 四肢用骨膜剥离器 180mmL | 9 |
| 骨膜启子 | 新华 | ZQ694R | 四肢用骨膜剥离器 180mmL | 16 |
| 骨膜起子 | 蛇牌 | FK393R | 四肢用骨膜剥离器 180mmL | 4 |
| 剥离子 | PRIMA | P-630，鸳鸯匙大 | 直形圆头剥离器 470mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | PM-6300，鸳鸯匙左 | 直形圆头剥离器 470mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | PM-6350，鸳鸯匙右 | 直形圆头剥离器 470mmL | 1 |
| 椎间孔镜骨膜剥离子 | PRIMA | 390mm | 直形圆头剥离器 390mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | 390mm | 直形圆头剥离器 390mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | 390mm | 直形圆头剥离器 390mmL | 2 |
| 剥离子 | PRIMA | P-635，鸳鸯匙小 | 直形圆头剥离器 310mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | U-1-30 | 直形圆头剥离器 225mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | U-1-25 | 直形圆头剥离器 225mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | CF1-140，22cm | 直形圆头剥离器 220mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | DG0-01-17815，22cm | 直形圆头剥离器 220mmL | 1 |
| 显微剥离子 | PRIMA | DE1-104 | 直形圆头剥离器 215mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | U-1-20 | 直形圆头剥离器 200mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | DG0-01-17784,11mm | 直形圆头剥离器 190mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | DG0-01-17783,9mm | 直形圆头剥离器 190mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | DE0-930，19cm | 直形圆头剥离器 190mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | DG0-01-01430,左型，9mm | 直形圆头剥离器 190mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | DG0-01-01530，19cm | 直形圆头剥离器 190mmL | 2 |
| 剥离器 | PRIMA | EB0-410 | 直形圆头剥离器 190mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | EE0-620 | 直形圆头剥离器 185mmL | 13 |
| 剥离子 | PRIMA | EE0-620 | 直形圆头剥离器 185mmL | 2 |
| 剥离子 | PRIMA | EF0-779，11mm | 直形圆头剥离器 180mmL | 7 |
| 剥离子 | PRIMA | EF0-777，7mm | 直形圆头剥离器 180mmL | 6 |
| 剥离子 | PRIMA | EF0-776，6mm | 直形圆头剥离器 180mmL | 7 |
| 剥离器(单头) | PRIMA | DG0-01-15190，18cm | 直形圆头剥离器 180mmL | 1 |
| 剥离器(单头) | PRIMA | DG0-01-15195，18cm | 直形圆头剥离器 180mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | HD0-791 | 直形圆头剥离器 173mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | A-1040 | 直形圆头剥离器 170mmL | 2 |
| 剥离器 | PRIMA | HD0-793 | 直形圆头剥离器 170mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | EF0-761，小 | 直形圆头剥离器 167mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | EF0-702，16.5cm | 直形圆头剥离器 165mmL | 8 |
| 剥离器 | PRIMA | EF0-762，中 | 直形圆头剥离器 165mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | DG0-01-14702，16cm | 直形圆头剥离器 160mmL | 2 |
| 剥离器 | PRIMA | DG0-01-14735，16cm | 直形圆头剥离器 160mmL | 2 |
| 剥离器 | PRIMA | EF0-743 | 直形圆头剥离器 140mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | DG0-01-01410,右型，9mm | 直形圆头剥离器 180mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | DG0-01-02540 | 直形圆头剥离器 180mmL | 1 |
| 剥离子 | PRIMA | DG0-01-05755 | 直形圆头剥离器 180mmL | 1 |
| 剥离器 | PRIMA | HD0-792 | 直形圆头剥离器 180mmL | 1 |
| 角膜内皮分离铲 | 0 | M0707T/120 | 角膜内皮分离铲 100mmL | 1 |
| 鼻剥离子 | STORZ | 474000 | 鼻中隔剥离器 200mmL | 3 |
| 剥离子 | STORZ | 226753 | 鼻中隔剥离器 160mmL | 1 |
| 剥离子 | STORZ | 226101 | 鼻中隔剥离器 160mmL | 2 |
| 剥离子 | STORZ | 226102 | 鼻中隔剥离器 160mmL | 2 |
| 剪线器 | 强生 | 214646 | 剪线器 195mmL x 10mmL | 1 |
| 剪刀（上翘） | \ | 蓝色 | 剪刀（上翘） 190mmL x 弯 | 1 |
| 扁桃体剪 | 蛇牌 | OM707R | 扁桃体剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 扁桃体剪 | 蛇牌 | BC606R | 扁桃体剪 180mmL x 弯 | 49 |
| 扁桃体剪 | PRIMA | 125-501 | 扁桃体剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 钢丝剪 | 新华 | LS1892R | 钢丝剪 230mmL x 直 | 4 |
| 钢丝剪 | 蛇牌 | F0641R | 钢丝剪 191mmL x 直 | 2 |
| 扁桃体剪 | 蛇牌 | OM707R | 钢丝剪 180mmL x 弯 | 21 |
| 钢丝剪 | 新华 | 180mm | 钢丝剪 180mmL x 直 | 1 |
| 钢丝剪 | TUMED | 08.835.12 | 钢丝剪 120mmL x 直 | 1 |
| 钢线剪 | PRIMA | 121-099，12cm | 钢丝剪 120mmL x 直 | 10 |
| 单钢丝剪 | 新华 | LX159R | 钢丝剪 180mmL x 直 | 2 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC290R | 子宫剪 200mmL x 弯 | 10 |
| 鼻甲剪 | 蛇牌 | OK351R | 鼻甲剪 190mmL x 弯 | 4 |
| 鼻甲剪 | 蛇牌 | OK350R | 鼻甲剪 175mmL x 弯 | 4 |
| 鼻甲剪 | 蛇牌 | DK351R | 鼻甲剪 190mmL x 弯 | 3 |
| 鼻腔组织剪 | 蛇牌 | OK561R | 鼻组织剪 130mmL x 弯 | 4 |
| 鼻腔组织剪 | 蛇牌 | OK562R | 鼻组织剪 130mmL x 弯 | 4 |
| 镫骨剪 | STORZ | 222800 | 镫骨足弓剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 镫骨剪 | 蛇牌 | OG300R | 镫骨足弓剪 92mmL x 直 | 6 |
| 镫骨剪 | 蛇牌 | OG301R | 镫骨足弓剪 92mmL x 直 | 3 |
| 弹簧剪 | 蛇牌 | FM040R | 簧式组织剪 170mmL x 弯 | 6 |
| 弹簧剪 | 蛇牌 | FM041R | 簧式组织剪 170mmL x 直 | 8 |
| 肋骨剪 | 新华 | ZL870R | 肋骨剪 220mmLx 直 | 2 |
| 维纳斯剪 | 米赫 | S102/M102 | 眼用剪 120mmL x 弯 | 3 |
| 视神经剪 | \ | MR-F433 | 眼用剪 120mmL x 弯 | 4 |
| 眼科剪 | PRIMA | 122-007 | 眼用剪 115mmL x 直 | 1 |
| 囊膜剪 | 利尔美 | 54269A | 眼用剪 110mmL x 弯 | 4 |
| 眼用肌肉剪 | \ | MR-F432-1 | 眼用剪 110mmL x 直 | 1 |
| 眼科剪 | \ | OC061R | 眼用剪 110mmL x 弯 | 3 |
| 囊膜剪 | 利尔美 | Y-S503 | 眼用剪 110mmL x 弯 | 3 |
| 深板层剪刀 | 米赫 | M0136 | 眼用剪 105mmL x 弯 | 1 |
| 深板层剪刀 | 米赫 | M137 | 眼用剪 105mmL x 弯 | 1 |
| 深板层剪刀 | 米赫 | M138 | 眼用剪 105mmL x 弯 | 1 |
| 深板层剪刀 | 米赫 | M139 | 眼用剪 105mmL x 弯 | 1 |
| 眼内剪 | \ | ET8515 25G | 眼用剪 50mmL x 弯 | 1 |
| 眼内剪 | \ | ET8516 25G | 眼用剪 50mmL x 弯 | 1 |
| 25G垂直剪刀头 | \ | ET8505 | 眼用剪 50mmL x 直 | 4 |
| 25G弯剪刀 | \ | ET8512 | 眼用剪 50mmL x 弯 | 3 |
| 眼内剪 | \ | MR-G119T-2 | 眼用剪 50mmL x 弯 | 1 |
| 眼内剪 | \ | MR-G122T-1 | 眼用剪 50mmL x 弯 | 1 |
| 眼内剪 | \ | MR-G122T-2 | 眼用剪 50mmL x 弯 | 1 |
| 直剪刀20G | \ | MR-KS-5250 | 眼用剪 50mmL x 弯 | 1 |
| 23G膜剪 | \ | 50mmL | 眼用剪 50mmL x 弯 | 1 |
| 角膜剪 | 利尔美 | Y-S508 | 角膜剪 120mmL x 弯 | 4 |
| 角膜左右剪 | 利尔美 | M157T | 角膜剪 105mmL x 弯 | 1 |
| 角膜左右剪 | 利尔美 | M156T | 角膜剪 105mmL x 弯 | 1 |
| 虹膜剪 | \ | 50mmL | 虹膜剪 50mmL x 弯 | 4 |
| 19#膀胱剪刀 | STORZ | 470mmL | 显微剪 470mmL x 直 | 1 |
| 22#膀胱剪刀 | STORZ | 470mm | 显微剪 470mmL x 弯 | 2 |
| KLS腔镜剪刀 | STORZ | 460mm | 显微剪 460mmL x 直 | 1 |
| 妇科电切镜剪刀 | STORZ | 460mm | 显微剪 460mmL x 弯 | 4 |
| 弯剪刀 | STORZ | 420mm | 显微剪 420mmL x 弯 | 5 |
| 微创剪刀(有1PC无帽） | STORZ | 396mm | 显微剪 396mmL x 弯 | 2 |
| 脑室镜剪刀 | STORZ | 380mm | 显微剪 380mmL x 弯 | 1 |
| 支撑喉剪刀 | STORZ | 8594D | 显微剪 230mmL x 弯 | 2 |
| 显微剪 | 蛇牌 | FD039R | 显微剪 225mmL x 弯 | 4 |
| 显微剪刀 | 蛇牌 | FD060R | 显微剪 225mmL x 直 | 1 |
| 显微剪 | FEHLING | BSI-6 | 显微剪 200mmL x 弯 | 1 |
| 显微剪 | FEHLING | BSJ-7 | 显微剪 200mmL x 弯 | 1 |
| 显微剪 | 蛇牌 | FD035R | 显微剪 200mmL x 弯 | 3 |
| 显微剪 | 蛇牌 | BC523R | 显微剪 180mmL x 45度 | 1 |
| 显微剪 | S&T | SDC-18 R-8，18cm | 显微剪 180mmL x 弯 | 2 |
| 直剪刀 | 蛇牌 | 180mm | 显微剪 180mmL x 弯 | 5 |
| 显微剪刀 | 蛇牌 | FM481R | 显微剪 165mmL x 弯 | 1 |
| 显微剪 | 蛇牌 | FM483R | 显微剪 165mmL x 弯45度 | 1 |
| 显微剪 | 蛇牌 | FM482R | 显微剪 165mmL x 弯25度 | 6 |
| 显微剪 | 蛇牌 | FM481R | 显微剪 165mmL x 弯 | 6 |
| 角度剪 | 蛇牌 | D0219R | 显微剪 155mmL x 弯 | 2 |
| 显微剪 | S&T | SDC-15 R-8，15cm | 显微剪 150mmL x 弯 | 1 |
| 显微剪 | 蛇牌 | OG354R | 显微剪 130mmL x 弯 | 4 |
| 显微剪 | S&T | SDC-11，11cm | 显微剪 110mmL x 弯 | 1 |
| 锤骨剪 | 蛇牌 | OG350R | 显微剪 105mmL x 直 | 6 |
| 锤骨剪 | 蛇牌 | OG351R | 显微剪 105mmL x 弯 | 3 |
| 锤骨剪 | 蛇牌 | OG353R | 显微剪 105mmL x 弯 | 3 |
| 锤骨剪 | 蛇牌 | OG352R | 显微剪 105mmL x 弯 | 3 |
| 显微剪 | 蛇牌 | MR-S225A | 显微剪 100mmL x 弯 | 13 |
| 显微剪 | STORZ | 222710 | 显微剪 75mmL x 弯 | 1 |
| 显微剪 | STORZ | 222720 | 显微剪 65mmL x 弯 | 1 |
| 腔镜剪刀 | STORZ | 26775UE | 显微剪 420mmL x 弯 | 12 |
| 显微剪 | 蛇牌 | BC9-1131 | 显微剪 180mmL x 弯 | 4 |
| 显微剪 | 蛇牌 | FD061R | 显微剪 225mmL x 弯 | 4 |
| 显微剪 | SP | SDC-18 | 显微剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 显微剪刀 | SP | SPC-18 | 显微剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 剪刀 | 国产 | 角度剪 | 显微剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 线剪 | 金钟 | J21130 | 显微剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 角度剪 | 蛇牌 | BC650R | 精细解剖剪 220mmL x 弯60度 | 3 |
| 血管剪 | PRIMA | 121-231 | 精细小血管剪 200mmL x 弯 | 2 |
| 支撑喉剪刀 | 蛇牌 | OP321R | 线剪 310mmL x 弯 | 1 |
| 支撑喉剪刀 | 蛇牌 | OP311R | 线剪 250mmL x 弯 | 1 |
| 支撑喉剪刀 | 蛇牌 | OP313R | 线剪 250mmL x 弯 | 1 |
| 支撑喉剪刀 | 蛇牌 | OP320R | 线剪 250mmL x 弯 | 1 |
| 线剪 | PRIMA | 121-223 | 线剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 长线剪 | PRIMA | 122-254，17cm | 线剪 170mmL x 弯 | 1 |
| 线剪 | 蛇牌 | BC416R | 线剪 165mmL x 弯 | 4 |
| 线剪 | 新华 | ZC316R | 线剪 160mmL x 直 | 7 |
| 线剪 | 蛇牌 | BC545R | 线剪 155mmL x 直 | 2 |
| 线剪 | PRIMA | 122-082，12.5cm | 线剪 125mmL x 弯 | 10 |
| 眼科剪 | 新华 | ZC120R | 眼用剪 115mmL x 直 | 674 |
| 精细微弯组织剪 | 图特 | 08.288.30 | 弯精细剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 精细剪弯 | 蛇牌 | BC660R | 弯精细剪 155mmL x 弯 | 3 |
| 小弯剪 | 蛇牌 | BC057R | 弯精细剪 110mmL x 弯 | 5 |
| 小弯剪 | 蛇牌 | BC061R | 弯精细剪 110mmL x 弯 | 9 |
| 眼科弯剪 | 蛇牌 | BC061R | 弯精细剪 108mmL x 弯 | 2 |
| 手部剪 | 蛇牌 | BC111R | 直精细剪 110mmL x 弯 | 7 |
| 绷带剪 | \ | 180mm | 纱布绷带剪 180mmL x 弯 | 2 |
| 剪刀 | 蛇牌 | PO603R | 组织剪 310mmL x 弯 | 1 |
| 组织剪 | 蛇牌 | BC281R | 组织剪 280mmL x 弯 | 2 |
| 心脏手术剪 | 新华 | ZC550R | 组织剪 250mmL x 弯 | 2 |
| KLS开腹剪刀 | STORZ | 235mm | 组织剪 235mmL x 弯 | 1 |
| 剪刀 | STORZ | 222604R | 组织剪 230mmL x 弯 | 1 |
| 组织剪 | 蛇牌 | BC267R | 组织剪 230mmL x 弯 | 17 |
| 肝胆黑剪 | 蛇牌 | BC277B | 组织剪 230mmL x 弯 | 2 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC277R | 组织剪 230mmL x 弯 | 12 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC293R | 组织剪 230mmL x 弯 | 2 |
| 线剪 | 蛇牌 | BC296R | 组织剪 230mmL x 弯 | 2 |
| 线剪 | 蛇牌 | BC296W | 组织剪 230mmL x 弯 | 6 |
| 剥离剪 | 蛇牌 | BC645R | 组织剪 220mmL x 弯 | 2 |
| 手术剪 | \ | 07.363.11L | 组织剪 220mmL x 弯 | 1 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC265R | 组织剪 200mmL x 弯 | 19 |
| 肝胆黑剪 | 蛇牌 | BC275B | 组织剪 200mmL x 弯 | 3 |
| 组织剪 | \ | 07.281.18 | 组织剪 200mmL x 弯 | 1 |
| 向前剪 | PRIMA | 126-301-45 | 组织剪 190mmL x 弯45度 | 2 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC562R | 组织剪 190mmL x 直 | 3 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC263R | 组织剪 180mmL x 弯 | 53 |
| 肝胆黑剪 | 蛇牌 | BC271B | 组织剪 180mmL x 弯 | 2 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC271R | 组织剪 180mmL x 弯 | 21 |
| 黑剪刀 | 蛇牌 | BC271WB | 组织剪 180mmL x 弯 | 2 |
| 线剪 | 蛇牌 | BC295R | 组织剪 180mmL x 弯 | 36 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC295W | 组织剪 180mmL x 弯 | 3 |
| 剪刀 | FEHLING | BOC-2 | 组织剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 中长钝剪 | PRIMA | 125-215，18cm | 组织剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 大剪刀 | 新华 | ZC318R | 组织剪 180mmL x 直 | 278 |
| 组织剪 | 新华 | ZC547R | 组织剪 180mmL x 直 | 2 |
| 剪刀 | \ | 180mm | 组织剪 180mmL x 弯 | 6 |
| 剪刀 | \ | 180mm | 组织剪 180mmL x 弯 | 4 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC273R | 组织剪 175mmL x 弯 | 13 |
| 角度剪 | PRIMA | 121-373 | 角度剪 170mmL x 弯45度 | 1 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC253R | 组织剪 170mmL x 弯 | 10 |
| 组织剪 | 蛇牌 | BC575 | 组织剪 170mmL x 弯 | 26 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC547R | 组织剪 170mmL x 直 | 25 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC578R | 组织剪 170mmL x 直 | 13 |
| 剪刀 | 新华 | ZC416R | 组织剪 160mmL x 弯 | 14 |
| 中长钝剪 | PRIMA | 123-339，16cm | 组织剪 160mmL x 弯 | 1 |
| 国产直剪刀 | 新华 | ZC545R | 组织剪 160mmL x 直 | 48 |
| 剪刀 | PRIMA | 121-223 | 组织剪 160mmL x 弯 | 2 |
| 剪刀 | 蛇牌 | FF103R | 组织剪 160mmL x 弯 | 1 |
| 内镜除皱剪 | PRIMA | 869，弯，15cm | 组织剪 150mmL x 弯 | 1 |
| 内镜除皱剪 | PRIMA | 871，弯，15cm | 组织剪 150mmL x 弯 | 1 |
| 黑剪刀 | 蛇牌 | BC259R | 组织剪 145mmL x 弯 | 16 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC295W | 组织剪 145mmL x 弯 | 1 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC294W | 组织剪 145mmL x 弯 | 45 |
| 弯钝剪 | PRIMA | 121-211，14.5cm | 组织剪 145mmL x 弯 | 7 |
| 组织剪 | 蛇牌 | BC314R | 组织剪 145mmL x 直 | 10 |
| 小钝剪 | PRIMA | 122-373 | 组织剪 135mmL x 弯 | 1 |
| 弯钝剪 | PRIMA | 125-131，13cm | 组织剪 130mmL x 弯 | 2 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC110R | 组织剪 110mmL x 直 | 24 |
| 剪刀 | 蛇牌 | BC060R | 组织剪 108mmL x 直 | 12 |
| 小钝剪 | PRIMA | 122-373，10.5cm | 组织剪 105mmL x 弯 | 16 |
| 剪刀 | STORZ | 222500 | 组织剪 80mmL x 弯 | 1 |
| 剪刀 | STORZ | 222605L | 组织剪 230mmL x 弯 | 1 |
| 肝胆黑剪 | 蛇牌 | 26-0125 | 组织剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 剪刀 | 蛇牌 | H39 | 组织剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 直剪刀 | 蛇牌 | BC252R | 圆头手术剪 170mmL x 直 | 29 |
| 护士剪 | PRIMA | 122-104，14.5cm | 圆头手术剪 145mmL x 直 | 6 |
| 精细手术剪 | PRIMA | 121-221 | 尖头手术剪 180mmL x 弯 | 6 |
| 手术精细剪 | PRIMA | 121-221，18cm | 尖头手术剪 180mmL x 弯 | 1 |
| 手术精细剪 | PRIMA | 121-213 | 尖头手术剪 145mmL x 弯 | 7 |
| 直剪刀（尖） | 蛇牌 | BC324R | 尖头手术剪 145mmL x 直 | 2 |
| 小直剪 | PRIMA | 122-082 | 尖头手术剪 120mmL x 直 | 1 |
| 弯锐剪 | PRIMA | 121-001，11.5cm | 尖头手术剪 115mmL x 弯 | 10 |
| 小尖弯剪 | PRIMA | 122-011，11.5cm | 尖头手术剪 115mmL x 弯 | 4 |
| 小尖直剪 | PRIMA | 121-000，11.5cm | 尖头手术剪 115mmL x 直 | 4 |
| 小尖直剪 | PRIMA | 122-010，11.5cm | 尖头手术剪 115mmL x 直 | 4 |
| 肋骨剪 | 新华 | 330mm | 单关节咬骨剪 330mmL | 2 |
| 咬骨剪 | 新华 | 180mm | 单关节咬骨剪 180mmL | 5 |
| 骨剪 | 蛇牌 | F0646R | 双关节咬骨剪 280mmL | 3 |
| 骨剪 | 蛇牌 | F0645R | 双关节咬骨剪 240mmL | 6 |
| 咬骨剪 | PRIMA | EB1-670，23cm | 双关节咬骨剪 230mmL | 1 |
| 骨剪 | 蛇牌 | FO624R | 双关节咬骨剪 200mmL | 2 |
| 骨剪 | 蛇牌 | F0640R | 双关节咬骨剪 191mmL | 4 |
| 骨剪 | 蛇牌 | FO641R | 双关节咬骨剪 191mmL | 4 |
| 深板层分离器 | 米赫 | M701T | 直角分离钳 105mmL | 1 |
| 深板层分离器 | 米赫 | M702T | 直角分离钳 105mmL | 1 |
| 角膜内皮分离铲 | 米赫 | M728T | 直角分离钳 105mmL | 1 |
| 髋关节中空穿刺锥 | 强生 | 377-030-400 | 髋关节中空穿刺锥 310mmL | 1 |
| 开口锥4.5 5.5 | 强生 | 222314 | 开口锥 275mmL x 25mmL | 1 |
| 开口锥4.5 5.5 | 强生 | 222315 | 开口锥 275mmL x 25mmL | 1 |
| 髋关节中空穿刺锥 | \ | 377-030-300 | 穿刺器 310mmL x 5mmD | 1 |
| 长转换器 | STORZ | 215mm | 穿刺器 215mmL x 10mmD | 8 |
| 脑室镜TROCAR | 史塞克 | 215mm | 穿刺器 215mmL x 5mmD | 1 |
| 脑室镜TROCAR | 史塞克 | 192mm | 穿刺器 192mmL x 5mmD | 1 |
| 套管加钝头闭孔器 | 史塞克 | 074-031-510 | 穿刺器 190mmL x 58mmD | 2 |
| 套管加钝头闭孔器 | 史塞克 | 074-031-550 | 穿刺器 185mmL x 58mmD | 2 |
| 13mmtorcar | STORZ | 13mm | 穿刺器 180mmL x 13mmD | 12 |
| 10mmtorcar | STORZ | 10mm | 穿刺器 180mmL x 10mmD | 16 |
| 5mmtorcar | STORZ | 5mm | 穿刺器 180mmL x 5mmD | 27 |
| 5.8mm快速锁定套管 | 史塞克 | 747-031-550 | 穿刺器 160mmL x 5.8mmD | 4 |
| 套筒 | 强生 | 0110886705003464 | 穿刺器 160mmL x 5mmD | 1 |
| 套筒 | 强生 | 0110886705003549 | 穿刺器 160mmL x 5mmD | 1 |
| 胸科10mmTORCAR | STORZ | 10mm | 穿刺器 100mmL x 10mmD | 1 |
| 胸科5mmTORCAR | STORZ | 5mm | 穿刺器 100mmL x 5mmD | 1 |
| 10-5转换器 | STORZ | 55mm | 穿刺器 55mmL x 5mmD | 11 |
| 转换器 | STORZ | 50mm | 穿刺器 50mmL x 10mmD | 8 |
| 转换器 | STORZ | 50mm | 穿刺器 50mmL x 10mmD | 2 |
| 改锥 | 施乐辉 | 7208656 | 改锥 267mmL | 1 |
| 改锥 | 施乐辉 | 72201887 | 改锥 267mmL | 1 |
| 5mm挤压钉改锥 | 强生 | 219438 | 改锥 200mmL | 1 |
| 改锥 | 蛇牌 | TE749R | 改锥 180mmL | 8 |
| 十字改锥 | 新华 | ZQ843R | 十字改锥 247mmL | 9 |
| 一字改锥 | 新华 | ZQ839R | 一字改锥 263mmL | 9 |
| 微骨折器械上翘25° | \ | AR-1764 | 骨锥 235mmL x 弯25度 | 1 |
| 微骨折器械 | \ | AR-1764 | 骨锥 235mmL x 弯25度 | 1 |
| 微骨折器械20° | \ | AR-1761 | 骨锥 235mmL x 弯20度 | 1 |
| 微骨折器械 | \ | AR-1761 | 骨锥 235mmL x 弯20度 | 1 |
| 环锯 | SP | SP082225.760 | 环锯 225mmL x 7mmD | 2 |
| 环锯 | SP | SP082225.660 | 环锯 225mmL x 6mmD | 2 |
| 环锯保护套管 | SP | SP082160.812 | 环锯保护套管 175mmL x 8mmD | 1 |
| 环锯保护套管 | SP | SP082160.712 | 环锯保护套管 175mmL x 7mmD | 1 |
| 电凝铲 | STORZ | 26169DL | 电凝铲 360mmL | 4 |
| 手柄配件 | STORZ | 30mm | 锯类手柄配件 30mmL | 4 |
| X-TRACTOR手柄 | STORZ | 150mm | 锯类手柄 150mmL | 1 |
| 紫手柄 | 蛇牌 | 150mm | 锯类手柄 150mmL | 2 |
| 固定手柄 | STORZ | 130mm | 锯类手柄 130mmL | 1 |
| 喉镜手柄 | 蛇牌 | OP380R | 喉镜手柄 115mmL | 1 |
| 手柄 | 蛇牌 | FD812B | 锯类手柄 100mmL | 1 |
| 手柄 | 蛇牌 | FD811B | 锯类手柄 100mmL | 1 |
| 线锯手柄 | 蛇牌 | FH480R | 锯类手柄 100mmL | 4 |
| 眼科微型器械手柄 | 安世佳 | 32901E | 锯类手柄 100mmL | 1 |
| 环锯手柄 | SP | SP082680.100 | 锯类手柄 90mmL | 1 |
| 咬骨钳手柄 | SP | SP082700.041H | 锯类手柄 75mmL | 1 |
| 手柄 | STORZ | 10mm | 锯类手柄 10mmL | 8 |
| 牵开器手柄 | 蛇牌 | BV413R | 锯类手柄 160mmL | 2 |
| 线锯手柄 | 蛇牌 | ZF872R | 锯类手柄 65mmL | 20 |
| 线锯手柄 | PRIMA | 69036 | 锯类手柄 65mmL | 2 |
| 线锯 | 蛇牌 | FH404 | 线锯 400mmL | 4 |
| 线锯 | 新华 | 400mm | 线锯 400mmL | 23 |
| 线引子 | 新华 | 350mm | 线锯 350mmL | 4 |
| 线锯拉板 | 新华 | 300mm | 线锯 300mmL | 6 |
| 线锯引导线 | SP | SP082016.150 | 线锯 150mmL | 4 |
| 线锯引导线 | SP | SP082121.200 | 线锯 200mmL | 2 |
| 线锯 | PRIMA | 3600 | 线锯 300mmL | 2 |
| 大力钳 | \ | 500mm | 钢丝钳 500mmL | 2 |
| 钢丝钳 | 新华 | 380mm | 钢丝钳 380mmL | 2 |
| 钢丝钳 | 新华 | ZJ262RN | 钢丝钳 160mmL | 2 |
| 老虎钳 | 新华 | ZK270R | 克氏钳 220mmL | 11 |
| 复位钳 | PRIMA | EF1-310 | 复位钳 230mmL | 1 |
| 复位钳 | PRIMA | EF1-313，右 | 复位钳 230mmL | 1 |
| 复位钳 | PRIMA | EF1-314，左 | 复位钳 230mmL | 1 |
| 复位钳 | PRIMA | EF1-300，22cm | 复位钳 220mmL | 1 |
| 尖头复位器 | 蛇牌 | F0112R | 复位钳 210mmL | 12 |
| 尖头复位钳 | 蛇牌 | F0118R | 复位钳 205mmL | 4 |
| 复位钳 | 蛇牌 | FO118R | 复位钳 205mmL | 8 |
| 鼻骨复位钳 | 蛇牌 | OL479R | 复位钳 203mmL | 1 |
| 直头复位钳 | 蛇牌 | F0100R | 复位钳 200mmL | 4 |
| 直头复位钳 | 蛇牌 | FO100R | 复位钳 190mmL | 8 |
| 双头复位钳 | 蛇牌 | F0153R | 复位钳 185mmL | 8 |
| 双爪复位钳 | 蛇牌 | FO153R | 复位钳 185mmL | 4 |
| 鼻骨复位钳 | 蛇牌 | OL477R | 复位钳 178mmL | 1 |
| 复位钳 | PRIMA | DG0-01-02470，左型 | 复位钳 220mmL | 1 |
| 复位钳 | PRIMA | DG0-01-02480，右型 | 复位钳 220mmL | 1 |
| 复位钳 | PRIMA | EF2-320 | 复位钳 220mmL | 1 |
| 椎间孔镜椎板咬骨钳 | \ | 396mm | 椎板咬骨钳 396mmL x 2mmW | 1 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK922 | 椎板咬骨钳 230mmL x 5mmW | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK928R | 椎板咬骨钳 230mmL x 4mmW | 2 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK921 | 椎板咬骨钳 230mmL x 5mmW | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK927R | 椎板咬骨钳 230mmL x 4mmW | 1 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK920B | 椎板咬骨钳 230mmL x 3mmW | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK926R | 椎板咬骨钳 230mmL x 3mmW | 4 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK944 | 椎板咬骨钳 230mmL x 3mmW | 2 |
| 锥板咬骨钳 | 蛇牌 | FK925R | 椎板咬骨钳 230mmL x 2mmW | 2 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK943 | 椎板咬骨钳 230mmL x 2mmW | 2 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK918B | 椎板咬骨钳 230mmL x 3mmW | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK678R | 椎板咬骨钳 216mmL x 2mmW | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK916R | 椎板咬骨钳 200mmL x 5mmW | 7 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK915R | 椎板咬骨钳 200mmL x 4mmW | 6 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK964R | 椎板咬骨钳 200mmL x 4mmW | 5 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK914R | 椎板咬骨钳 200mmL x 3mmW | 6 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK963R | 椎板咬骨钳 200mmL x 3mmW | 3 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK961 | 椎板咬骨钳 200mmL x 1mmW | 3 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK913B | 椎板咬骨钳 200mmL x 2mmW | 4 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FF678R | 椎板咬骨钳 180mmL x 3mmW | 2 |
| 椎板咬骨钳 | 蛇牌 | FK908R | 椎板咬骨钳 180mmL x 3mmW | 7 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK907R | 椎板咬骨钳 180mmL x 2mmW | 4 |
| 锥板咬骨钳 | 蛇牌 | FK900R | 椎板咬骨钳 180mmL x 1mmW | 3 |
| 超薄唇椎板咬骨钳 | 图特 | 40.512.04 | 椎板咬骨钳 300mmL x 3mmW | 1 |
| 椎板咬钳 | 蛇牌 | FK468 | 椎板咬骨钳 180mmL x 3mmW | 1 |
| 导向持骨钳 | 蛇牌 | FO172R | 持骨钳 260mmL | 4 |
| 导向持骨器 | 蛇牌 | F0172R | 持骨钳 260mmL | 8 |
| 直头持骨器 | 蛇牌 | F0141R | 持骨钳 255mmL | 2 |
| 持骨器 | 蛇牌 | FO141R | 持骨钳 255mmL | 4 |
| 导向持骨器 | 蛇牌 | F0140RE | 持骨钳 230mmL | 2 |
| 持骨器 | 蛇牌 | FO140R | 持骨钳 230mmL | 4 |
| 导向持骨钳 | 蛇牌 | FO170R | 持骨钳 190mmL | 4 |
| 导向持骨器 | 蛇牌 | F0170R | 持骨钳 190mmL | 8 |
| 持骨钳 | PRIMA | EB1-311，19cm | 持骨钳 190mmL | 8 |
| “O”形持骨器 | 蛇牌 | MD455R | 持骨钳 180mmL | 8 |
| 持骨钳 | PRIMA | EB1-313A | 持骨钳 190mmL | 1 |
| 椎间孔镜髓核钳 | \ | 396mm | 精细髓核钳 396mmL | 4 |
| 髓核钳（直行向上） | SP | SP082600.300 | 髓核钳 400mmL | 2 |
| 髓核钳（抓钳） | SP | SP082781.837 | 髓核钳 396mmL | 8 |
| 髓核钳 | SP | SP082781.835 | 髓核钳 396mmL | 3 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF808R | 髓核钳 210mmL | 3 |
| 椎板髓核钳 | 蛇牌 | FF818R | 髓核钳 200mmL | 2 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF574R | 髓核钳 185mmL | 5 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF573R | 髓核钳 185mmL | 2 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF583R | 髓核钳 185mmL | 2 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF562R | 髓核钳 185mmL | 3 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF563R | 髓核钳 185mmL | 5 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF564R | 髓核钳 185mmL | 2 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF805R | 髓核钳 180mmL | 5 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF814R | 髓核钳 180mmL | 3 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF807R | 髓核钳 180mmL | 6 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF534R | 髓核钳 160mmL | 1 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF832R | 髓核钳 155mmL | 1 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF833R | 髓核钳 155mmL | 1 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF843R | 髓核钳 150mmL | 1 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF853R | 髓核钳 150mmL | 1 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF775R | 髓核钳 140mmL | 4 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF767R | 髓核钳 140mmL | 5 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF801R | 髓核钳 135mmL | 4 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF800R | 髓核钳 135mmL | 5 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FD820R | 髓核钳 185mmL | 4 |
| 髓核钳 | 蛇牌 | FF80R | 髓核钳 180mmL | 4 |
| 鹰嘴咬骨钳 | 蛇牌 | F0523R | 鹰嘴咬骨钳 240mmL | 2 |
| 鹰嘴咬骨钳 | 蛇牌 | F0530R | 鹰嘴咬骨钳 230mmL | 7 |
| 鹰嘴咬骨钳 | 蛇牌 | FO530R | 鹰嘴咬骨钳 230mmL | 5 |
| 咬骨钳（黑金系列） | SP | SP082700.040L | 双关节咬骨钳 417mmL | 4 |
| 咬骨钳（黑金系列） | SP | SP082700.091L | 双关节咬骨钳 417mmL | 2 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0572R | 双关节咬骨钳 314mmL | 1 |
| 方头咬骨钳 | 蛇牌 | FO572R | 双关节咬骨钳 314mmL | 1 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0526R | 双关节咬骨钳 245mmL | 4 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0527R | 双关节咬骨钳 245mmL | 5 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0521R | 双关节咬骨钳 240mmL | 7 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0525R | 双关节咬骨钳 240mmL | 2 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0555R | 双关节咬骨钳 240mmL | 8 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO521R | 双关节咬骨钳 240mmL | 12 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO526R | 双关节咬骨钳 240mmL | 4 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO534R | 双关节咬骨钳 240mmL | 10 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0467R | 双关节咬骨钳 205mmL | 2 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO470R | 双关节咬骨钳 205mmL | 4 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0475R | 双关节咬骨钳 203mmL | 2 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO475R | 双关节咬骨钳 203mmL | 2 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0520R | 双关节咬骨钳 200mmL | 3 |
| 双关节咬骨钳 | 蛇牌 | FO520R | 双关节咬骨钳 200mmL | 3 |
| 尖嘴咬骨钳 | 蛇牌 | FO518R | 双关节咬骨钳 190mmL | 6 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0514R | 双关节咬骨钳 180mmL | 7 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0515R | 双关节咬骨钳 180mmL | 4 |
| 双关咬骨钳 | 蛇牌 | FO515R | 双关节咬骨钳 180mmL | 6 |
| 咬骨钳 | 新华 | LX181R | 双关节咬骨钳 180mmL | 4 |
| 持骨钳 | PRIMA | EB1-330，18cm | 双关节咬骨钳 180mmL | 8 |
| 咬骨钳 | PRIMA | EB1-617，18cm | 双关节咬骨钳 180mmL | 2 |
| 咬骨钳 | PRIMA | EB1-625，18cm | 双关节咬骨钳 180mmL | 1 |
| 咬骨钳 | PRIMA | EB1-822，18cm | 双关节咬骨钳 180mmL | 3 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0511R | 双关节咬骨钳 175mmL | 6 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | F0502R | 双关节咬骨钳 160mmL | 8 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO502R | 双关节咬骨钳 160mmL | 4 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO413R | 双关节咬骨钳 150mmL | 2 |
| 咬骨钳 | PRIMA | EB1-541，15cm | 双关节咬骨钳 150mmL | 1 |
| 咬骨钳 | PRIMA | EB1-801，15cm | 双关节咬骨钳 150mmL | 4 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO409R | 双关节咬骨钳 146mmL | 2 |
| 咬骨钳 | 蛇牌 | FO407R | 双关节咬骨钳 140mmL | 4 |
| 膀胱颈牵开器 | 蛇牌 | BT680R | 牵开器 360mmL | 2 |
| 牵开器 | 蛇牌 | OM768 | 牵开器 270mmL | 4 |
| 牵开器40*4 | 蛇牌 | BT420R | 牵开器 178mmL | 10 |
| 牵开器 | 新华 | ZV579R | 牵开器 175mmL x 20mmW | 4 |
| 牵开器 | 蛇牌 | 160mm | 牵开器 160mmL | 3 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BV812R | 牵开器 120mmL x 11mmW | 1 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BV803R | 牵开器 60mmL | 1 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BV802R | 牵开器 55mmL | 1 |
| 三爪牵开器 | 蛇牌 | BV512R | 牵开器 25mmL | 1 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BV449R | 牵开器 185mmL | 3 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BW001R | 牵开器 180mmL | 1 |
| 叶片 | PRIMA | DE3-414-67 | 叶片 75mmL | 1 |
| 叶片 | PRIMA | DE3-414-47 | 叶片 70mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW044T | 叶片 65mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW034T | 叶片 65mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW024T | 叶片 65mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV417R | 叶片 62mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV855R | 叶片 60mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV875R | 叶片 60mmL | 1 |
| 叶片 | PRIMA | DE3-413-67 | 叶片 60mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV416R | 叶片 57mmL | 2 |
| 叶片 | PRIMA | DE3-413-47 | 叶片 55mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV415R | 叶片 52mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV853R | 叶片 50mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV873R | 叶片 50mmL | 1 |
| 牵开器配件 | 蛇牌 | 50mm | 叶片 50mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | 50mm | 叶片 50mmL | 20 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV414R | 叶片 47mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW042T | 叶片 45mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW032T | 叶片 45mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW022T | 叶片 45mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV852R | 叶片 45mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV872R | 叶片 45mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV851R | 叶片 40mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV871R | 叶片 40mmL | 1 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW040T | 叶片 35mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW030T | 叶片 35mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BW020T | 叶片 35mmL | 2 |
| 叶片 | 蛇牌 | BV864R | 叶片 50mmL | 1 |
| 沙滩椅体位配件 | \ | AA-AS-BC200 | 肩关节牵引架 307mmL x 102mmL | 1 |
| 侧卧位配件 | \ | AA-AS-LD500 | 肩关节牵引架 307mmL x 102mmL | 1 |
| 膝关节配件 | \ | AA-K600 | 肩关节牵引架 265mmL x 95mmL | 1 |
| 牵引装置 | \ | AA-TRAC400 | 肩关节牵引架 220mmL x 90mmL | 1 |
| 连接配件 | \ | AA-CON250 | 肩关节牵引架 60mmL x 80mmL | 1 |
| 开口器 | 强生 | 254650 | 开口器 315mmL | 1 |
| 开口器 | 强生 | 254651 | 开口器 315mmL | 1 |
| 开口器 | 施乐辉 | 51410021 | 开口器 315mmL | 1 |
| 开口器 | 施乐辉 | 51710001 | 开口器 315mmL | 1 |
| 开口器 | 施乐辉 | 51710004 | 开口器 315mmL | 1 |
| 开口器 | 施乐辉 | 51710005 | 开口器 315mmL | 1 |
| 耳鼻喉半边开口器 | Prima | 160mm | 开口器 160mmL | 1 |
| 全边开口器 | PRIMA | 4055-00，1ST附3叶=4件 | 开口器 150mmL | 4 |
| 半边张口器 | PRIMA | EH0-100，13cm | 开口器 130mmL | 5 |
| 开口器 | 蛇牌 | OM116R | 开口器 150mmL | 2 |
| 开口器 | 蛇牌 | OG751R | 开口器 150mmL | 2 |
| 开口器 | 新华 | ZR813R | 开口器 150mmL | 3 |
| 骨科颅骨牵引架 | \ | 390mm | 颅骨牵引架 390mmL | 3 |
| 肋骨牵开器 | 蛇牌 | FC142R | 肋骨牵开器 53mmL | 1 |
| 肋骨牵开器 | 蛇牌 | FC141R | 肋骨牵开器 36mmL | 1 |
| 肋骨牵开器 | 蛇牌 | FC143R | 肋骨牵开器 160mmL | 1 |
| 头圈 | \ | 860mm | 软轴牵开器 860mmL | 1 |
| 第一固定棒 | \ | 320mm | 软轴牵开器 320mmL | 2 |
| 第二固定棒 | \ | 320mm | 软轴牵开器 320mmL | 4 |
| 蛇形臂 | \ | 310mm | 软轴牵开器 310mmL | 2 |
| 长撑开臂 | \ | 295mm | 软轴牵开器 295mmL | 3 |
| 撑开器片 | \ | 230mm | 软轴牵开器 230mmL | 5 |
| 歇手 | \ | 200mm | 软轴牵开器 200mmL | 2 |
| 开睑器 | PRIMA | BH0-130，6cm | 开睑器 600mmL | 1 |
| 开睑器 | PRIMA | MR-0101 | 开睑器 80mmL | 11 |
| 开睑器 | PRIMA | MR-0446 | 开睑器 80mmL | 15 |
| 开睑器 | PRIMA | MR-O104 | 开睑器 70mmL | 12 |
| 心脏撑开器 | \ | 280mm | 心脏牵开器 280mmL | 1 |
| 心脏牵开器 | \ | 270mm | 心脏牵开器 270mmL | 1 |
| 胸骨牵开器 | \ | 280mm | 胸骨牵开器 280mmL | 1 |
| 胫骨牵开器 | \ | 265mm | 胫骨牵开器 265mmL | 2 |
| 胫骨牵开器 | 蛇牌 | ZQ866R | 胫骨牵开器 255mmL | 4 |
| 乳内撑开器 | \ | 230mm | 乳内牵开器 230mmL | 5 |
| 四爪开胸器 | 新华 | ZL811R | 开胸器 300mmL | 1 |
| 开胸器 | 蛇牌 | 215mm | 开胸器 215mmL | 2 |
| 开胸器 | 蛇牌 | FB802R | 开胸器 200mmL | 6 |
| 开胸器 | 蛇牌 | FB836R | 开胸器 180mmL | 4 |
| 三叶拉钩 | 蛇牌 | BV609R | 三叶牵开器 76mmL | 2 |
| 三页拉钩 | 蛇牌 | BV615R | 三叶牵开器 255mmL | 6 |
| 三叶腹部牵开器 | PRIMA | BH1-242 | 三叶牵开器 250mmL | 1 |
| 三叶拉钩（大） | 蛇牌 | 180mm | 三叶牵开器 180mmL | 2 |
| 三叶拉钩（小） | 蛇牌 | 125mm | 三叶牵开器 125mmL | 2 |
| 三页拉钩 | 蛇牌 | BV616R | 三叶牵开器 107mmL | 6 |
| 单钩 | 蛇牌 | BV997R | 神外单钩 175mmL | 7 |
| 单钩 | 蛇牌 | BV999R | 神外单钩 145mmL | 1 |
| 后颅凹牵开器 | 蛇牌 | F0530R | 后颅凹牵开器 230mmL | 2 |
| 肋骨牵开器 | 蛇牌 | BV399R | 后颅凹牵开器 100mmL | 2 |
| 后颅凹牵开器 | 新华 | ZV282R | 后颅凹牵开器 230mmL | 6 |
| 多齿自动钩 | 蛇牌 | BV273R | 多齿自动牵开器 325mmL | 18 |
| 自动牵开器大 | PRIMA | BH0-660，32cm | 多齿自动牵开器 320mmL | 1 |
| 多齿自动拉钩 | 蛇牌 | BV271R | 多齿自动牵开器 305mmL | 6 |
| 多齿自动拉钩 | 新华 | ZV274R | 多齿自动牵开器 300mmL | 8 |
| 多齿自动拉钩 | 新华 | ZV272R | 多齿自动牵开器 280mmL | 7 |
| 多齿拉钩 | 蛇牌 | BV252R | 多齿自动牵开器 265mmL | 6 |
| 多齿拉钩 | 蛇牌 | BV260R | 多齿自动牵开器 265mmL | 6 |
| 血管牵开器 | PRIMA | DE3-560 | 多齿自动牵开器 250mmL | 1 |
| 自动牵开器中 | PRIMA | BH0-510，19.5cm | 多齿自动牵开器 195mmL | 1 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BV250R | 多齿自动牵开器 190mmL | 5 |
| 多齿拉钩 | 蛇牌 | BV094R | 多齿自动牵开器 165mmL | 21 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BV112R | 多齿自动牵开器 165mmL | 2 |
| 自动牵开器 | PRIMA | BH0-416，16.5cm | 多齿自动牵开器 165mmL | 2 |
| 自动牵开器 | PRIMA | DG0-01-05720，16cm | 多齿自动牵开器 160mmL | 1 |
| 自动牵开器 | PRIMA | DG0-01-05730，16cm | 多齿自动牵开器 160mmL | 1 |
| 小皮钩 | 蛇牌 | BT944R | 多齿自动牵开器 152mmL | 20 |
| 牵开器 | PRIMA | EE0-216，14.5cm | 多齿自动牵开器 145mmL | 1 |
| 自动牵开器 | PRIMA | BH0-411，13cm | 多齿自动牵开器 130mmL | 2 |
| 自动牵开器 | PRIMA | BH0-400，10.5cm | 多齿自动牵开器 105mmL | 2 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BV003R | 多齿自动牵开器 75mmL | 2 |
| 牵开器 | 蛇牌 | BV006 | 多齿自动牵开器 45mmL | 2 |
| 乳突牵开器 | 新华 | ZV286R | 乳突牵开器 180mmL | 4 |
| 乳突牵开器 | 新华 | ZV268R | 乳突牵开器 180mmL | 1 |
| 乳突 | 蛇牌 | BV075R | 乳突牵开器 165mmL | 29 |
| 乳突牵开器 | PRIMA | BH0-602 | 乳突牵开器 165mmL | 1 |
| 乳突牵开器 | 金钟 | H6F100 | 乳突牵开器 160mmL | 2 |
| 乳突牵开器 | 蛇牌 | BV085R | 乳突牵开器 140mmL | 9 |
| 乳突牵开器 | 蛇牌 | BV067R | 乳突牵开器 130mmL | 8 |
| 乳突牵开器 | 蛇牌 | BV074R | 乳突牵开器 130mmL | 8 |
| 乳突牵开器 | PRIMA | BH0-433 | 乳突牵开器 130mmL | 1 |
| 乳突 | 新华 | ZV074R | 乳突牵开器 110mmL | 14 |
| 乳突牵开器 | 新华 | ZV075RN | 乳突牵开器 110mmL | 1 |
| 乳突 | 蛇牌 | BV090R | 乳突牵开器 110mmL | 1 |
| 乳突 | 蛇牌 | BV091R | 乳突牵开器 110mmL | 2 |
| 小乳突 | 蛇牌 | BV227R | 乳突牵开器 100mmL | 4 |
| 椎板牵开器 | 蛇牌 | BV298R | 腰椎牵开器 325mmL | 3 |
| 椎板牵开器 | 蛇牌 | 280mm | 腰椎牵开器 280mmL | 1 |
| 脊柱用手术工具 | 蛇牌 | BV299R | 腰椎牵开器 275mmL | 1 |
| 椎板牵开器 | 蛇牌 | BV458 | 腰椎牵开器 70mmL | 3 |
| 椎板牵开器 | 蛇牌 | BV468R | 腰椎牵开器 70mmL | 3 |
| 探针 | PRIMA | FA5-791，14.5cm | 眼用探针 145mmL | 1 |
| 眼用探针 | PRIMA | FA5-751 | 眼用探针 140mmL | 1 |
| 眼用探针 | PRIMA | FA5-750 | 眼用探针 130mmL | 2 |
| 眼用探针 | PRIMA | FA5-752 | 眼用探针 130mmL | 1 |
| 眼用探针 | PRIMA | FA5-753 | 眼用探针 130mmL | 1 |
| 眼用探针 | PRIMA | FA5-754 | 眼用探针 130mmL | 1 |
| 胆道探子 | 新华 | 310mm | 胆道探针 310mmL | 42 |
| 显微探头 | 蛇牌 | FD799B | 神经探针 200mmL x 弯90度 | 1 |
| 显微探头 | 蛇牌 | FD798B | 神经探针 200mmL x 弯45度 | 1 |
| 显微探头 | 蛇牌 | FD797B | 神经探针 200mmL x 直 | 1 |
| 探针 | 蛇牌 | OB511R | 神经探针 180mmL x 直 | 5 |
| 神经探针 | PRIMA | IE0-220 | 神经探针 205mmL x 直 | 1 |
| 神经探针 | PRIMA | IE0-221 | 神经探针 205mmL x 直 | 1 |
| 神经探针 | PRIMA | IE0-222 | 神经探针 205mmL x 直 | 1 |
| 额窦探针 | 蛇牌 | BN175R | 上颌窦探针 220mmL | 5 |
| 上颌窦探针 | STORZ | 1026 | 上颌窦探针 190mmL | 2 |
| 上颌窦穿刺针 | 蛇牌 | EJ126R | 上颌窦探针 100mmL | 3 |
| 探针 | 蛇牌 | BN110 | 鼻探针 150mmL | 3 |
| 血管探子 | 蛇牌 | FB164R | 血管探针 190mmL | 1 |
| 血管探子 | 蛇牌 | FB162R | 血管探针 190mmL | 2 |
| 血管探子 | 蛇牌 | FB169R | 血管探针 190mmL | 2 |
| 血管探子 | 蛇牌 | FB167R | 血管探针 190mmL | 2 |
| 血管探子 | 蛇牌 | FB165R | 血管探针 190mmL | 2 |
| 血管探子 | 蛇牌 | FB163R | 血管探针 190mmL | 1 |
| 血管探子 | FEHLING | MNH-1 | 血管探针 180mmL | 1 |
| 血管探子 | FEHLING | MNH-2 | 血管探针 180mmL | 1 |
| 血管探子 | 蛇牌 | OM488R | 血管探针 178mmL | 4 |
| 探针 | 新华 | 280mm | 肛门探针 280mmL | 1 |
| 探针 | 新华 | 280mm | 子宫探针 280mmL | 1 |
| 切骨板凳 | PRIMA | 切骨板凳 | 切骨板凳 210mmL | 1 |
| 子宫压板 | 新华 | ZG189R | 子宫压板 315mmL x 36mmW | 18 |
| 宫颈压板 | 蛇牌 | EL499R | 子宫压板 115mmL x 32mmW | 6 |
| 眼睑保护板 | \ | MR-S237-2 | 眼睑板 100mmL | 9 |
| 眼科压板 | \0 | 30mm | 眼睑板 30mmL | 1 |
| 压肠板 | 图特 | 18170.25 | 压肠板 330mmL | 2 |
| 压肠板 | 新华 | ZT758R | 压肠板 300mmL | 31 |
| 压肠板 | 新华 | ZT706R | 压肠板 300mmL | 14 |
| 弯头压舌板 | 新华 | 165mm | 压舌板 165mmL | 4 |
| 压舌板 | 新华 | ZO722RN | 压舌板 135mmL | 1 |
| 压舌板 | 新华 | LS1900 | 压舌板 125mmL | 20 |
| 压舌板 | 蛇牌 | OM175R | 压舌板 100mmL | 8 |
| 压舌板 | 蛇牌 | OM174R | 压舌板 92mmL | 7 |
| 压舌板 | 蛇牌 | OM173R | 压舌板 85mmL | 6 |
| 压舌板 | 蛇牌 | OM172R | 压舌板 75mmL | 5 |
| 压舌板（5个） | 蛇牌 | OM171 | 压舌板 67mmL | 4 |
| 脑压板 | 新华 | ZL727RN | 脑压板 250mmL x 20mmW | 10 |
| 脑压板 | 新华 | ZF454R | 脑压板 230mmL x 9mmW | 4 |
| 自由板 | Leibinger | 01-15235，22cm | 自由板 220mmL | 1 |
| 自由板 | Leibinger | 01-15240，22cm | 自由板 220mmL | 1 |
| 脑压板 | 新华 | ZF452R | 脑压板 204mmL x 18mmW | 3 |
| 脑压板 | 新华 | ZF451R | 脑压板 203mmL x 13mmW | 4 |
| 脑压板 | 新华 | ZF450R | 脑压板 202mmL x 9mmW | 9 |
| 脑压板 | 新华 | ZF422R | 脑压板 201mmL x 18mmW | 21 |
| 脑压板 | 新华 | LS1880 | 脑压板 200mmL x 19mmW | 6 |
| 脑压板 | 新华 | LS1879 | 脑压板 200mmL x 16mmW | 2 |
| 脑压板 | 新华 | LS1878R | 脑压板 200mmL x 13mmW | 4 |
| 脑压板 | 新华 | ZF421R | 脑压板 200mmL x 13mmW | 6 |
| 脑压板 | 新华 | LS1877 | 脑压板 200mmL x 12mmW | 5 |
| 窄脑压板 | 蛇牌 | FF441R | 脑压板 200mmL x 7mmW | 3 |
| 脑压板 | 新华 | LZF452R | 脑压板 200mmL x 15mmW | 4 |
| 神外脑压板 | 蛇牌 | FF213R | 脑压板 200mmL x 10mmW | 2 |
| 自由板 | PRIMA | DE2-250，18cm | 自由板 180mmL | 1 |
| 自由板 | PRIMA | DE2-251，18cm | 自由板 180mmL | 1 |
| 自由板 | PRIMA | DE2-252，18cm | 自由板 180mmL | 5 |
| 自由板 | PRIMA | DE2-253，18cm | 自由板 180mmL | 5 |
| 自由板 | PRIMA | DE2-254，18cm | 自由板 180mmL | 4 |
| 自由板 | PRIMA | PS-001TW | 自由板 180mmL | 1 |
| 自由板 | PRIMA | PS-002TW | 自由板 180mmL | 1 |
| 窄脑压板 | 蛇牌 | FF212R | 脑压板 178mmL x 11mmW | 3 |
| 显微脑压板 | \ | 170mm | 脑压板 170mmL x 2mmW | 2 |
| 显微脑压板 | \ | 145mm | 脑压板 145mmL x 2mmW | 2 |
| 常规脑压板 | \ | 135mm | 脑压板 135mmL x 25mmW | 1 |
| 常规脑压板 | \ | 135mm | 脑压板 135mmL x 20mmW | 1 |
| 常规脑压板 | \ | 135mm | 脑压板 135mmL x 16mmW | 1 |
| 常规脑压板 | \ | 135mm | 脑压板 135mmL x 9mmW | 1 |
| 常规脑压板 | \ | 135mm | 脑压板 135mmL x 6mmW | 1 |
| 显微脑压板 | \ | 120mm | 脑压板 120mmL x 3mmW | 2 |
| 导尿管导引器 | 新华 | ZJ492R | 导尿管导引器 450mmL x 2.5mmD | 2 |
| 工作基板 | 强生 | 219961 | 工作基板 420mmL x 150mmW | 2 |
| 移植物切除板 | 强生 | 219968 | 移植物切除板 330mmL x 68mmW | 2 |
| 3.4丝攻 | 强生 | 222273 | 丝攻 315mmL x 25mmL | 1 |
| 护套插入器 | 施乐辉 | 254618 | 护套插入器 310mmL x 33mmL | 1 |
| 交换棒 | 强生 | 214618 | 交换棒 305mmL | 2 |
| 丝攻4.5 5.5 | 强生 | 222316 | 丝攻 275mmL x 40mmL | 1 |
| 丝攻4.5 5.5 | 强生 | 222317 | 丝攻 275mmL x 40mmL | 1 |
| 引线器 | 新华 | ZM784RC | 引线器 260mmL | 12 |
| 负压操作台 | 米赫 | M450/K-0010 | 负压操作台 235mmL x 75mmD | 1 |
| 磨骨器 | PRIMA | EF0-546 | 磨骨器 215mmL x 35mmL | 2 |
| 抓线器 | 强生 | 214626 | 抓线器 195mmL x 10mmL | 4 |
| 戳枪 | 强生 | 214600 | 戳枪 195mmL x 9mmL | 1 |
| 皮肤打孔器 | 蛇牌 | BN090R | 皮肤打孔器 190mmL x 3mmD | 24 |
| 取皮刀 | PRIMA | R3-2991-05 | 取皮刀 187mmL | 1 |
| 工作套管 | SP | SP082615.165（有帽） | 工作套管 180mmL x 6mmD | 1 |
| 人工前房 | 米赫 | M400/M913.7 | 人工前房 172mmL x 55mmD | 1 |
| 棘轮手柄带钥匙 | 强生 | 219215 | 棘轮手柄带钥匙 170mmL x 5mmD | 2 |
| 镫骨安装器 | 蛇牌 | OG140R | 镫骨安装器 160mmL | 2 |
| 镫骨断脚器 | 蛇牌 | OG123R | 镫骨断脚器 159mmL | 2 |
| 血管打孔器 | PRIMA | RC4-993 | 血管打孔器 150mmL x 4mmW | 1 |
| 髋关节镜凹槽式套管（长、短） | \ | 275-720-700 | 髋关节镜凹槽式套管 145mmL | 1 |
| 拔针器 | 强生 | 219352 | 拔针器 140mmL x 15mmW | 2 |
| 耳卷棉子 | 蛇牌 | BN467R | 耳卷棉子 140mmL x 9mmW | 4 |
| 持片器 | PRIMA | FF0-009 | 持片器 130mmL x 12mmL | 1 |
| 工作套筒 | SP | SP082615.238（有帽） | 工作套筒 128mmL x 7mmD | 1 |
| 张力拉紧器 | 强生 | 254605 | 张力拉紧器 120mmL x 25mmD | 1 |
| 髋关节镜凹槽式套管（长、短） | \ | 275-720-600 | 髋关节镜凹槽式套管 120mmL | 1 |
| 滑槽 | 强生 | 219962 | 滑槽 70mmL x 29mmW | 4 |
| 眼球台 | 米赫 | M450/M912 | 眼球台 60mmL x 2mmD | 1 |
| 接头 | PRIMA | 22mm | 接头 22mmL | 1 |
| 栓 | PRIMA | 12mm | 栓 12mmL | 1 |
| 空心蓝手柄 | 蛇牌 | FW850 | 空心蓝手柄 160mmL | 1 |
| 植入体模板 | STORZ | Z139273 | 植入体模板 60mmL | 1 |
| CONTOUR电极爪 | STORZ | Z30090 | CONTOUR电极爪 163mmL | 1 |
| 耳背式模板 | STROZ | Z33011 | 耳背式模板 47mmL | 1 |
| 电极组出口标记模板 | STORZ | Z33017 | 电极组出口标记模板 50mmL | 1 |
| 植入体模板 | STORZ | Z33019 | 植入体模板 52mmL | 1 |
| CONTOUR电极爪 | 0STORZ | Z33021 | CONTOUR电极爪 162mmL | 1 |
| 骨床模板 | STORZ | Z60479 | 骨床模板 150mmL | 1 |
| 骨床检查计 | STORZ | Z60480 | 骨床检查计 160mmL | 1 |
| 制网器 | ZIMMER | 00-2195-000-00 | 制网器 | 1 |
| 牙挺 | Hu-friedy | E11A | 牙挺 150mmL | 1 |
| 牙挺 | Hu-friedy | E44C | 牙挺 150mmL | 1 |
| Snap Loks | PRIMA | ED0-973 | 其他类 | 1 |
| 注射器 | 口神 | N/A | 注射器 210mmL | 1 |
| CABLE | PRIMA | N/A | 电线 3150mmL | 1 |
| 手架 | PRIMA | P-740 | 手架 185mmL | 1 |
| 连接线 | PRIMA | 连接线 | 连接线 315mmL | 1 |
| 眼科灯把 | \ | 无 | 眼科灯把 | 18 |
| 头钉 | \ | 30mm | 头钉 30mmL | 9 |
| 光源夹 | \ | 130mm | 光源夹 130mmL | 1 |
| 支撑喉架 | \ | 590mm | 支撑喉架 500mmL | 2 |
| 举杆器 | STORZ | 590mm | 举杆器 590mmL | 1 |
| 举杆器 | STORZ | 590mm | 举杆器 590mmL | 1 |
| 闭肋器 | 蛇牌 | FB842R | 闭肋器 200mmL | 4 |
| 闭肋器 | 新华 | ZL842R | 闭肋器 170mmL | 2 |
| KLS5mm闭合器 | STORZ | 480mm | 闭合器 480mmL | 1 |
| KLS10mm闭合器 | STORZ | 480mm | 闭合器 480mmL | 1 |
| 扁桃体圈套器 | 新华 | ZO710R | 圈套器 260mmL | 10 |
| 扁桃体圈套器 | 新华 | ZQ710R | 圈套器 260mmL | 3 |
| 圈套器 | 苏州明仁 | 55mm | 圈套器 55mmL | 2 |
| 配件 | 蛇牌 | BW028T | 叶片 40mmL | 2 |
| 配件 | 蛇牌 | BW038T | 圈套器 50mmL | 2 |
| 空心交换棒 | \ | AR-6520-16 | 交换棒 385mmL | 1 |
| 5mm空心交换棒 | \ | 266-722 | 交换棒 305mmL | 1 |
| 4mm空心交换棒 | \ | 723-100 | 交换棒 305mmL | 1 |
| 空心交换棒 | \ | AR-6520-15 | 交换棒 385mmL | 1 |
| 阻塞器 | 强生 | 211038 | 阻塞器 245mmL | 1 |
| 肠梗阻套管 | 蛇牌 | GF806C | 肠梗阻套管 170mmL | 6 |
| 喉显微缝合 | \ | 230mm | 锁定器 230mmL | 1 |
| 三爪固定器 | 新华 | ZK191R | 锁定器 220mmL | 4 |
| 三爪固定器 | 新华 | ZK190R | 锁定器 200mmL | 6 |
| 锁定器 | 蛇牌 | FF494R | 锁定器 160mmL | 1 |
| 三爪固定器 | 新华 | ZK192R | 锁定器 240mmL | 2 |
| 拧线器 | PRIMA | 106-16-10，15cm | 拧线器 150mmL | 4 |
| 虹膜恢复器 | \ | MRI113 | 虹膜恢复器 140mmL | 7 |
| 巩膜压迫器 | \ | MR-G132T-1 | 巩膜压迫器 160mmL | 5 |
| 巩膜压迫器 | \ | MR—G132T—1 | 巩膜压迫器 160mmL | 5 |
| 音叉 | 蛇牌 | OG040R | 音叉 160mmL | 2 |
| 音叉 | STORZ | 224400 | 音叉 155mmL | 1 |
| 举宫杯 | STORZ | 520mm | 举宫器 520mmL | 3 |
| 举宫器 | STORZ | 200mm | 举宫器 200mmL | 6 |
| 骨锤 | 施乐辉 | 72200867 | 骨锤 315mmL | 1 |
| 鼓锤 | 新华 | ZQ314R | 骨锤 250mmL | 5 |
| 骨锤 | SP | SP082262.240 | 骨锤 240mmL | 1 |
| 骨锤 | 新华 | ZQ312R | 骨锤 220mmL | 6 |
| 骨锤 | 蛇牌 | FL044R | 骨锤 220mmL | 3 |
| 击锤 | 强生 | 213705 | 骨锤 200mmL | 1 |
| 轻击锤 | 蛇牌 | FF915R | 骨锤 200mmL | 4 |
| 鼓槌 | PRIMA | 2790000 | 骨锤 195mmL | 1 |
| 骨锤 | 蛇牌 | DF114R | 骨锤 190mmL | 9 |
| 锤子 | 新华 | 190mm | 骨锤 190mmL | 1 |
| 鼓锤 | 新华 | 190mm | 骨锤 190mmL | 1 |
| 锤子 | 蛇牌 | FL038R | 骨锤 185mmL | 3 |
| 鼓锤 | 新华 | ZQ045R | 骨锤 180mmL | 4 |
| 锤子 | 新华 | 130mm | 骨锤 130mmL | 1 |
| 0.9巩膜塞 | \ | 2mm | 骨锤 2mmL | 53 |
| 鼓锤 | 蛇牌 | OF114R | 骨锤 190mmL | 1 |
| 鼓槌 | PRIMA | 50013 | 骨锤 190mmL | 6 |
| 取腱器 | 强生 | 254730 | 取腱器 440mmL x 100mmL | 3 |
| 取腱器 | 强生 | 13550 | 取腱器 440mmL x 100mmL | 1 |
| 银夹台 | 新华 | ZF881R | 银夹台 140mmL | 2 |
| 取环钩 | 新华 | ZG002C | 取环钩 280mmL | 16 |
| 推结器 | 蛇牌 | 405mm | 推进器 405mmL | 1 |
| 推结器 | 蛇牌 | PL432R | 推进器 310mmL | 1 |
| 推结器 | 蛇牌 | OP396R | 推进器 250mmL | 4 |
| 推结器 | 强生 | 214615 | 推进器 205mmL | 1 |
| 推开器 | PRIMA | DG0-01-15345，18cm | 推进器 180mmL | 1 |
| 推进器 | PRIMA | DG0-01-02910，15cm | 推进器 150mmL | 5 |
| 推进器 | PRIMA | DG0-01-14755，15cm | 推进器 150mmL | 1 |
| 7.5mmAM股骨定位器 | 强生 | 254687 | 转换器 240mmL x 75mmW | 1 |
| 6.5mmAM股骨定位器 | 强生 | 254686 | 取出器 240mmL x 65mmW | 2 |
| 取钉器 | 蛇牌 | FF104R | 取出器 180mmL | 1 |
| 断钉取出器3.5# | 蛇牌 | ZQ872R | 取出器 200mmL | 1 |
| 断针取出器 | 蛇牌 | ZQ898R | 取出器 200mmL | 1 |
| 断钉取出器6.5# | 蛇牌 | ZQ903R | 取出器 200mmL | 1 |
| 5.5mmAM股骨定位器 | 强生 | 254672 | 定位器 240mmL | 3 |
| 胫骨定位器 | 施乐辉 | 7207283 | 定位器 235mmL | 1 |
| 定位器 | 施乐辉 | 7207285 | 定位器 230mmL | 1 |
| 胫骨定位器 | 施乐辉 | 7205519 | 定位器 215mmL | 1 |
| 胫骨定位器 | 施乐辉 | 17207282 | 定位器 215mmL | 1 |
| 股骨定位器 | 强生 | 219356 | 定位器 210mmL | 1 |
| 股骨定位器 | 强生 | 219355 | 定位器 210mmL | 1 |
| 股骨定位器 | 强生 | 219301 | 定位器 210mmL | 1 |
| 股骨定位器 | 施乐辉 | 72201716 | 定位器 160mmL | 1 |
| 股骨定位器 | 施乐辉 | 72201715 | 定位器 160mmL | 1 |
| 股骨定位器 | 施乐辉 | 72201714 | 定位器 160mmL | 1 |
| 下肢定位器械 | 施乐辉 | 145mm | 定位器 145mmL | 3 |
| 股骨定位器 | 施乐辉 | 72201732 | 定位器 130mmL | 1 |
| 胫骨定位器 | 施乐辉 | 7205524 | 定位器 120mmL | 1 |
| 胫骨定位器 | 施乐辉 | 7205517 | 定位器 120mmL | 1 |
| 胫骨定位器 | 强生 | 219391 | 定位器 110mmL | 3 |
| 定位系统 | PRIMA | 3640，定位引线器 | 定位器 | 1 |
| 定位系统 | PRIMA | 3642，定位器器械盒 | 定位器 200mmL | 1 |
| 定位系统 | PRIMA | 3638，定位钻引导器 | 定位器 | 1 |
| 定位系统 | PRIMA | IF0-2003，定位器定点器 | 定位器 80mmL | 1 |
| 定位系统 | PRIMA | P-4444，定位器专用钻 | 定位器 | 1 |
| 插入器 | 蛇牌 | EF493R | 顶棒 460mmL | 2 |
| 植骨棒 | 蛇牌 | 390mm | 顶棒 390mmL | 1 |
| 顶棒 | 新华 | ZQ1322R | 顶棒 220mmL | 6 |
| 嵌入器 | 蛇牌 | FL090R | 顶棒 200mmL | 8 |
| 钢丝引导器 | 新华 | ZQ1148R | 引导器 250mmL | 11 |
| 钢丝引导器 | 新华 | ZQ1149R | 引导器 250mmL | 13 |
| 导向器 | 强生 | 211039 | 引导器 240mmL | 1 |
| 引导器 | PRIMA | P-5101，16.5cm | 引导器 165mmL | 2 |
| 引导器 | PRIMA | DE0-590，15cm | 引导器 150mmL | 4 |
| 开孔器 | 美敦力 | 335mm | 神外定向配件 335mmL | 1 |
| 丝攻 | 美敦力 | 320mm | 神外定向配件 320mmL | 9 |
| 开路器2.25mm | 美敦力 | 295mm | 神外定向配件 295mmL | 1 |
| 手柄 | 美敦力 | 285mm | 神外定向配件 285mmL | 1 |
| 棘突夹螺丝刀 | 美敦力 | 265mm | 神外定向配件 265mmL | 1 |
| 椎间孔套管 | 美敦力 | 260mm | 神外定向配件 260mmL | 1 |
| 导向器手柄 | 美敦力 | 250mm | 神外定向配件 250mmL | 1 |
| 深度锁定器 | 美敦力 | 245mm | 神外定向配件 245mmL | 1 |
| 微创参考架连接器 | 美敦力 | 22mm | 神外定向配件 22mmL | 1 |
| 微创参考架螺丝刀 | 美敦力 | 22mm | 神外定向配件 22mmL | 1 |
| 专用螺丝刀 | 美敦力 | 162mm | 神外定向配件 162mmL | 1 |
| 棘突参考架固定夹 | 美敦力 | 150mm | 神外定向配件 150mmL | 2 |
| 套管 | 美敦力 | 120mm | 神外定向配件 120mmL | 2 |
| 扩张器及套管150mm | 美敦力 | 105mm | 神外定向配件 105mmL | 1 |
| 颈椎棘突夹螺丝刀 | 美敦力 | 100mm | 神外定向配件 100mmL | 1 |
| 套管 | 美敦力 | 91mm | 神外定向配件 91mmL | 1 |
| 椎间孔镜套管追踪器 | 美敦力 | 85mm | 神外定向配件 85mmL | 1 |
| 微创参考架固定夹 | 美敦力 | 60mm | 神外定向配件 60mmL | 1 |
| 拆钉十字锤 | 美敦力 | 55mm | 神外定向配件 55mmL | 1 |
| 扩张器及套管100mm | 美敦力 | 55mm | 神外定向配件 55mmL | 1 |
| 丝锥帽 | 美敦力 | 45mm | 神外定向配件 45mmL | 1 |
| 颈椎棘突夹 | 美敦力 | 40mm | 神外定向配件 40mmL | 1 |
| 套管 | 美敦力 | 40mm | 神外定向配件 40mmL | 1 |
| 螺钉 | 美敦力 | 12mm | 神外定向配件 12mmL | 2 |
| 夹具（大） | 美敦力 | 37mm | 神外定向夹具 37mmL | 1 |
| 夹具（中） | 美敦力 | 33mm | 神外定向夹具 33mmL | 1 |
| 夹具（小） | 美敦力 | 30mm | 神外定向夹具 30mmL | 1 |
| 追踪器（大） | 美敦力 | 180mm | 神外定向追踪器 180mmL | 1 |
| 追踪器（中） | 美敦力 | 150mm | 神外定向追踪器 150mmL | 1 |
| 追踪器（小） | 美敦力 | 120mm | 神外定向追踪器 120mmL | 1 |
| 半圆弧 | 美敦力 | 395mm | 脑部立体定向 395mmL | 1 |
| 支撑杆 | 美敦力 | 310mm | 脑部立体定向 310mmL | 2 |
| 头圈调节扳手 | 美敦力 | 260mm | 脑部立体定向 260mmL | 1 |
| 支柱 | 美敦力 | 215mm | 脑部立体定向 215mmL | 2 |
| 横梁 | 美敦力 | 200mm | 脑部立体定向 200mmL | 1 |
| 滑块 | 美敦力 | 155mm | 脑部立体定向 155mmL | 2 |
| 弧形支撑杆 | 美敦力 | 150mm | 脑部立体定向 150mmL | 2 |
| 固定夹 | 美敦力 | 120mm | 脑部立体定向 120mmL | 2 |
| L型螺丝刀 | 美敦力 | 80mm | 脑部立体定向 80mmL | 1 |
| 导航参考架 | 美敦力 | 135mm | 颈椎参考架 135mmL | 1 |
| 脊柱参考架 | 美敦力 | 130mm | 颈椎参考架 130mmL | 1 |
| 碳纤维参考架 | 美敦力 | 130mm | 颈椎参考架 130mmL | 1 |
| 90度颈椎参考架 | 美敦力 | 120mm | 颈椎参考架 120mmL | 1 |
| 单钉参考架 | 美敦力 | 120mm | 颈椎参考架 120mmL | 1 |
| 0度颈椎参考架 | 美敦力 | 65mm | 颈椎参考架 65mmL | 1 |
| 钩针 | PRIMA | DE0-603 | 钩针 185mmL | 1 |
| 钩针 | PRIMA | DG0-603 | 钩针 185mmL | 2 |
| 球头探针 | 0美敦力 | 310mm | 探针 310mmL | 1 |
| 导航探针 | 美敦力 | 310mm | 探针 310mmL | 1 |
| 尖头探针 | 美敦力 | 130mm | 探针 130mmL | 1 |
| 眼用笛针 | 美敦力 | 23001-23G | 眼用针 130mmL | 3 |
| 角膜异物针 | 美敦力 | 26001-20G | 眼用针 130mmL | 3 |
| 缝合针 | 蛇牌 | OP407R | 耳针 250mmL | 2 |
| 缝合针 | 蛇牌 | OP408R | 耳针 250mmL | 2 |
| 直角钩针 | STORZ | 225204 | 耳针 180mmL | 2 |
| 直角钩针 | STORZ | 225406 | 耳针 180mmL | 1 |
| 直针 | STORZ | 1 | 耳针 180mmL | 1 |
| 弯针 | STORZ | 2 | 耳针 180mmL | 1 |
| 弯针 | STORZ | 224301 | 耳针 165mmL | 2 |
| 锐尖针 | STORZ | 224304 | 耳针 165mmL | 2 |
| 直角钩针 | STORZ | 225406 | 耳针 160mmL | 1 |
| 锐尖针 | 蛇牌 | OG073R | 耳针 160mmL | 1 |
| 直针 | STORZ | 226504 | 耳针 160mmL | 1 |
| 锐尖针 | 蛇牌 | OG071R | 耳针 160mmL | 1 |
| 锐尖针 | 蛇牌 | OG072R | 耳针 160mmL | 1 |
| 直角钩针 | 蛇牌 | OG080R | 耳针 160mmL | 3 |
| 直角钩针 | 蛇牌 | OG035R | 耳针 160mmL | 3 |
| 直角钩针 | STORZ | 224813 | 耳针 160mmL | 1 |
| 探针 | 蛇牌 | OG001R | 耳针 159mmL | 1 |
| 三棱针 | 蛇牌 | OM486R | 耳针 120mmL | 3 |
| 耳内针 | 蛇牌 | OF614R | 耳针 175mmL | 1 |
| 脑室针 | 蛇牌 | FF124R | 吸引针（脑针） 150mmL | 8 |
| 妇科穿刺针 | 蛇牌 | 400mm | 穿刺针 400mmL | 1 |
| 探针 | 新华 | ZG011R | 穿刺针 280mmL | 30 |
| 疝气针 | 新华 | 260mm | 穿刺针 260mmL | 1 |
| 穿刺针 | 新华 | 160mm | 穿刺针 160mmL | 5 |
| 气腹针 | 新华 | 155mm | 穿刺针 155mmL | 11 |
| ENT穿刺针 | 新华 | 130mm | 穿刺针 130mmL | 4 |
| 玻切镜（单个） | 美敦力 | 赠送 | 玻切镜（单个） 32mmL | 3 |
| 闭孔器 | STORZ | 27026DO/27021O | 闭孔器 310mmL | 4 |
| 闭孔器 | STORZ | 27026B0 | 闭孔器 273mmL | 4 |
| 闭孔器 | STORZ | 26040OC | 闭孔器 255mmL | 2 |
| 闭孔器 | STORZ | 220MM | 闭孔器 220mmL | 1 |
| 标准鞘芯 | STORZ | 27040C | 闭孔器 275mmL | 1 |
| 闭孔器 | STORZ | 27048CK | 闭孔器 273mmL | 1 |
| 史赛克小闭孔器 | 史赛克 | 502-711-500 | 闭孔器 100mmL | 2 |
| 史赛克小闭孔器 | 史赛克 | 502-711-520 | 闭孔器 100mmL | 1 |
| 史赛克小闭孔器 | 史赛克 | 502-714-520 | 闭孔器 100mmL | 1 |
| 闭孔器 | 史塞克 | 747-031-511 | 闭孔器 175mmL | 4 |
| 17#膀胱镜鞘 | STORZ | 470mm | 鞘 470mmL | 1 |
| 4mm宫腔镜鞘 | STORZ | 310mm | 鞘 310mmL | 8 |
| 2.9mm宫腔镜鞘 | STORZ | 310mm | 鞘 310mmL | 2 |
| 转向镜桥 | STORZ | 27026EF | 鞘 300mmL | 4 |
| 手架 | STORZ | 26040EB | 鞘 270mmL | 1 |
| 手架 | STORZ | 26050E | 鞘 270mmL | 1 |
| 膀胱镜鞘22#（蓝） | STORZ | 27026B | 鞘 260mmL | 2 |
| 膀胱镜鞘19#（绿） | STORZ | 27026D | 鞘 260mmL | 2 |
| 陶瓷鞘 | STORZ | 27050E | 鞘 240mmL | 2 |
| 内套管 | STORZ | 27050XA | 鞘 240mmL | 1 |
| 2.9*240套筒 | STORZ | 240mm | 鞘 240mmL | 2 |
| 鞘 | STORZ | 27050A27050BO/27040A | 鞘 218mmL | 1 |
| 电切鞘 | STORZ | 218mm | 鞘 218mmL | 1 |
| 肾镜鞘 | STORZ | 200mm | 鞘 200mmL | 2 |
| 膀胱镜鞘 | STORZ | 200mm | 鞘 200mmL | 2 |
| 2.9*190套筒 | STORZ | 190mm | 鞘 190mmL | 2 |
| 冲击套管 | STORZ | 180mm | 鞘 180mmL | 1 |
| 肘关节镜鞘 | 施乐辉 | 110mm | 鞘 110mmL | 2 |
| 施乐辉关节镜鞘 | 施乐辉 | 100mm | 鞘 100mmL | 2 |
| 膀胱镜桥（绿） | STORZ | 27025G | 鞘 60mmL | 4 |
| 妇科单孔腔镜器械 | STORZ | 50mm | 鞘 50mmL | 1 |
| 镜鞘 | STORZ | 26050CA | 鞘 218mmL | 2 |
| 电切鞘 | STORZ | 26050SC | 鞘 218mmL | 1 |
| 前列腺电切鞘 | STORZ | 27050XL | 鞘 218mmL | 1 |
| 耳镜（银） | 新华 | 大中小 | 耳镜 40mmL | 3 |
| 肛门镜 | 新华 | 130mm | 肛门镜 130mmL | 8 |
| ST4支撑喉镜 | STORZ | 8588A | 咽喉镜 180mmL | 3 |
| 光源喉镜 | 新华 | 175mm | 咽喉镜 175mmL | 1 |
| ST1支撑喉镜 | STORZ | 8890A | 咽喉镜 152mmL | 4 |
| WORF支撑喉镜 | STORZ | 8576E | 咽喉镜 140mmL | 1 |
| ST2支撑喉镜 | STORZ | 8574SL | 咽喉镜 130mmL | 3 |
| 鸭嘴喉镜 | STORZ | 8576C | 咽喉镜 110mmL | 2 |
| ST3支撑喉镜 | STORZ | 8588SL | 咽喉镜 130mmL | 3 |
| ST5支撑喉镜 | STORZ | 8590B | 咽喉镜 130mmL | 2 |
| 鼻镜 | 蛇牌 | OK090R | 鼻镜 90mmL x 7mmD | 5 |
| 鼻镜 | 蛇牌 | OK089R | 鼻镜 76mmL x 7mmD | 2 |
| 鼻镜 | 蛇牌 | OK082R | 鼻镜 56mmL x 7mmD | 24 |
| 鼻镜 | 蛇牌 | FF595R | 鼻镜 160mmL x 7mmD | 3 |
| 电凝线 | STORZ | 3500mm | 小设备及测量器械 电线 3500mmL | 2 |
| 双极线 | STORZ | 3500mm | 小设备及测量器械 电线 3500mmL | 1 |
| 单极线 | STORZ | 277 | 小设备及测量器械 电线 3500mmL | 1 |
| 单极电凝 | STORZ | 3500mm | 小设备及测量器械 电线 3500mmL | 1 |
| 单极电凝线 | STORZ | 3500mm | 小设备及测量器械 电线 3500mmL | 1 |
| KLS双极线 | STORZ | 3500mm | 小设备及测量器械 电线 3500mmL | 2 |
| KLS电凝线 | STORZ | 3500mm | 小设备及测量器械 电线 3500mmL | 1 |
| 单极线 | STORZ | 3250mm | 小设备及测量器械 电线 3250mmL | 11 |
| 电勾 | STORZ | 420mm | 小设备及测量器械 电钩 420mmL | 11 |
| 电钩 | 蛇牌 | GK373R | 小设备及测量器械 电钩 360mmL | 1 |
| 电铲 | STORZ | 420mm | 小设备及测量器械 电铲 420mmL | 2 |
| 测量棒 | 蛇牌 | BW011P | 小设备及测量器械 测量棒 160mmL | 1 |
| 测深尺 | STORZ | 15185 | 小设备及测量器械 测深尺 240mmL | 1 |
| 量规 | \ | MR0416 | 小设备及测量器械 测深尺 150mmL | 14 |
| 角规 | \ | MR-G128T | 小设备及测量器械 测深尺 85mmL | 8 |
| 测深尺 | 新华 | ZQ613R | 小设备及测量器械 测深尺 60mmL | 11 |
| 骨床深度测量器 | \ | Z139274 | 小设备及测量器械 测深尺 140mmL | 1 |
| 探钩（测深尺） | 强生 | 232030 | 小设备及测量器械 测量尺 240mmL | 1 |
| 测量尺 | 施乐辉 | 7209214 | 小设备及测量器械 测量尺 202mmL | 1 |
| 测量尺 | 施乐辉 | 219024 | 小设备及测量器械 测量尺 197mmL | 2 |
| 测量器 | PRIMA | DG0-01-04160 | 小设备及测量器械 测量尺 195mmL | 1 |
| 测量器 | PRIMA | DG0-01-04170 | 小设备及测量器械 测量尺 195mmL | 1 |
| 移植物测量器 | 强生 | 219444 | 小设备及测量器械 测量尺 160mmL | 3 |
| 直尺 | PRIMA | 100-162，15cm | 小设备及测量器械 测量尺 150mmL | 10 |
| 尺子 | 新华 | AA084R | 小设备及测量器械 测量尺 150mmL | 11 |
| 游标卡尺 | 新华 | AA846R | 小设备及测量器械 测量尺 150mmL | 4 |
| 卡尺 | \ | 150mm | 小设备及测量器械 测量尺 150mmL | 1 |
| 牵拉测量尺 | 强生 | 219963 | 小设备及测量器械 测量尺 100mmL | 2 |
| 内耳尺 | 蛇牌 | OG145R | 小设备及测量器械 测量尺 92mmL | 2 |
| 眼用测量尺 | 安世佳 | 21201 3-3.3-4mm | 小设备及测量器械 测量尺 85mmL | 6 |
| 测量尺 | 强生 | 219445 | 小设备及测量器械 测量尺 70mmL | 2 |
| 量眼器 | PRIMA | FA5-400，7cm | 小设备及测量器械 测量尺 70mmL | 5 |
| 测量针 | PRIMA | EF0-001-01 | 小设备及测量器械 测量针 275mmL | 3 |
| 测量弓 | PRIMA | EF0-001 | 小设备及测量器械 测量弓 550mmL | 1 |
| 精细微弯持针器 | TUMED | 24.311.27M | 有锁止精细针持 300mmL | 1 |
| 精细针持 | PRIMA | CA0-302 | 有锁止精细针持 180mmL | 2 |
| 精细针持 | PRIMA | CA0-310 | 有锁止精细针持 130mmL | 2 |
| 显微针持 | 蛇牌 | FM565R | 有锁止显微针持 210mmL | 2 |
| 显微针持 | 蛇牌 | FM566R | 有锁止显微针持 210mmL | 4 |
| 显微针持 | FEHLING | BS-18-8 | 有锁止显微针持 210mmL | 1 |
| 显微针持 | 蛇牌 | FM563R | 有锁止显微针持 185mmL | 3 |
| 显微针持 | STORZ | 222183L | 有锁止显微针持 180mmL | 2 |
| 弹簧持针器 | 蛇牌 | FM529R | 有锁止显微针持 160mmL | 15 |
| 显微针持 | 蛇牌 | FD241R | 有锁止显微针持 150mmL | 1 |
| 显微针持 | PRIMA | 3003-381 | 有锁止显微针持 225mmL | 2 |
| 显微针持 | PRIMA | DG0-22218SL | 有锁止显微针持 190mmL | 2 |
| 显微针持 | PRIMA | DG0-D722218SL | 有锁止显微针持 180mmL | 1 |
| 显微针持 | 蛇牌 | FD494R | 有锁止显微针持 180mmL | 1 |
| 显微针持 | 蛇牌 | FD495R | 有锁止显微针持 180mmL | 1 |
| 显微针持 | 蛇牌 | KOT-6 | 有锁止显微针持 180mmL | 1 |
| 腔镜针持 | STORZ | 33300 | 有锁止腔镜针持 420mmL | 4 |
| 针持 | 蛇牌 | 480mm | 有锁止持针钳 480mmL | 10 |
| 针持 | 图特 | 24.215.23 | 有锁止持针钳 320mmL | 1 |
| 持针器 | 蛇牌 | PL408R | 有锁止持针钳 310mmL | 1 |
| 持针器 | 蛇牌 | PL414R | 有锁止持针钳 310mmL | 1 |
| 针持 | 蛇牌 | BM012 | 有锁止持针器 305mmL | 5 |
| 针持 | 蛇牌 | BM070 | 有锁止持针器 265mmL | 6 |
| 针持 | 蛇牌 | BM084 | 有锁止持针器 263mmL | 7 |
| 针持 | 蛇牌 | BMO3OR | 有锁止持针器 263mmL | 2 |
| 持针器 | STORZ | 8660N | 有锁止持针器 256mmL | 1 |
| 针持 | 蛇牌 | BM037 | 有锁止持针器 250mmL | 1 |
| 针持 | 蛇牌 | BM068 | 有锁止持针器 235mmL | 18 |
| 针持 | 蛇牌 | BM036 | 有锁止持针器 230mmL | 36 |
| 针持 | 蛇牌 | BM096 | 有锁止持针器 230mmL | 12 |
| 针持 | 蛇牌 | BM034 | 有锁止持针器 210mmL | 8 |
| 针持 | 蛇牌 | BM065R | 有锁止持针器 210mmL | 46 |
| 长持针器 | 蛇牌 | BM022R | 有锁止持针器 205mmL | 25 |
| 针持 | 蛇牌 | BM067 | 有锁止持针器 205mmL | 9 |
| 针持 | PRIMA | CA0-184 | 有锁止持针器 200mmL | 1 |
| 针持 | 蛇牌 | BM066 | 有锁止持针器 185mmL | 146 |
| 持针器 | PRIMA | CA0-172，18cm | 有锁止持针器 180mmL | 3 |
| 针持 | PRIMA | CA0-212 | 有锁止持针器 180mmL | 4 |
| 针持 | PRIMA | CA0-334 | 有锁止持针器 180mmL | 1 |
| 针持 | 蛇牌 | BM035 | 有锁止持针器 180mmL | 34 |
| 持针器 | 新华 | ZM236R | 有锁止持针器 180mmL | 299 |
| 持针器 | PRIMA | DG0-01-14780，18cm | 有锁止持针器 180mmL | 1 |
| 针持 | 蛇牌 | BM033 | 有锁止持针器 165mmL | 34 |
| 持针器 | PRIMA | CA0-210，16cm | 有锁止持针器 160mmL | 9 |
| 针持 | 新华 | ZM246R | 有锁止持针器 160mmL | 29 |
| 持针器 | PRIMA | CA0-170，15cm | 有锁止持针器 150mmL | 9 |
| 针持 | PRIMA | CA0-332 | 有锁止持针器 150mmL | 1 |
| 针持 | 蛇牌 | BM013 | 有锁止持针器 150mmL | 20 |
| 内镜除皱持针器 | PRIMA | ID1-323，15cm | 有锁止持针器 150mmL | 1 |
| 金把持针器 | PRIMA | CA0-200，14.5cm | 有锁止持针器 145mmL | 1 |
| 持针器（小） | 新华 | ZM240R | 有锁止持针器 140mmL | 127 |
| 持针器 | PRIMA | CA0-112，13cm | 有锁止持针器 130mmL | 8 |
| 持针器 | PRIMA | CA0-113，13cm | 有锁止持针器 130mmL | 7 |
| 针持 | 新华 | ZM206R | 有锁止持针器 125mmL | 30 |
| 持针钳 | 新华 | 32001 | 有锁止持针器 120mmL | 10 |
| 持针器 | 新华 | 113/M223 | 有锁止持针器 120mmL | 1 |
| 持针钳 | 新华 | MR-S248 | 有锁止持针器 120mmL | 3 |
| 针持 | 新华 | 327498-4 | 有锁止持针器 180mmL | 1 |
| 针持 | PRIMA | CA0-338 | 有锁止持针器 160mmL | 1 |
| 针持 | PRIMA | CAO-320 | 有锁止持针器 160mmL | 1 |
| 针持 | PRIMA | CAO-334 | 有锁止持针器 160mmL | 1 |
| 扁桃体刀 | 新华 | ZO672R | 扁桃体刀 200mmL | 10 |
| Pantti吸引刀 | 宾格 | 812-12 | 吸引刀 130mmL | 2 |
| 鼻骨刀 | PRIMA | EB0-400，24cm | 骨刀 240mmL | 1 |
| 眼用剪刀 | PRIMA | 504-861，11cm | 骨刀 110mmL | 1 |
| 显微刀柄 | PRIMA | 155mm | 刀柄 155mmL | 1 |
| 鼻中隔回旋刀 | 蛇牌 | OL355R | 鼻中隔旋转刀 220mmL | 8 |
| Pantti吸引刀 | 宾格 | 10-810 | 耳用显微刀 130mmL | 1 |
| 吸引卵圆刀 | 宾格 | 10-813 | 耳用显微刀 130mmL | 1 |
| 鼓膜切开刀 | STORZ | 101 | 耳鼓膜刀 180mmL | 1 |
| 伸缩刀 | STORZ | 396mm | 显微眼用刀 396mmL | 1 |
| 支撑喉刀 | STORZ | 8656B | 显微眼用刀 230mmL | 2 |
| 镰状刀 | 蛇牌 | OM680R | 显微眼用刀 215mmL | 4 |
| 钻石刀 | 蛇牌 | FD115D | 显微眼用刀 205mmL | 1 |
| 肿瘤刀 | 蛇牌 | FD841B | 显微眼用刀 200mmL | 1 |
| 肿瘤刀 | 蛇牌 | FD839B | 显微眼用刀 200mmL | 1 |
| 肿瘤刀 | 蛇牌 | FD840B | 显微眼用刀 200mmL | 1 |
| 钳状勾刀 | 蛇牌 | FD365R | 显微眼用刀 200mmL | 2 |
| 蛛网膜刀 | 蛇牌 | FD351R | 显微眼用刀 185mmL | 4 |
| 钳状勾刀 | 蛇牌 | FD354R | 显微眼用刀 185mmL | 2 |
| 鞘膜刀 | 蛇牌 | FD352R | 显微眼用刀 184mmL | 3 |
| 三角刀 | 蛇牌 | OF610R | 显微眼用刀 175mmL | 2 |
| 鞘膜刀 | STORZ | 223300 | 显微眼用刀 160mmL | 2 |
| 鞘膜刀 | 蛇牌 | OG101R | 显微眼用刀 159mmL | 2 |
| 伸缩刀 | STORZ | 26173KL | 显微眼用刀 400mmL | 4 |
| 鞘膜刀 | 蛇牌 | FD353R | 显微眼用刀 184mmL | 1 |
| 刀 | 蛇牌 | OC101R | 显微眼用刀 180mmL | 1 |
| 泌外军刀 | 新华 | 450mm | 刀类植皮刀 450mmL | 1 |
| 取皮刀（小） | PRIMA | 310mm | 植皮刀 310mmL | 1 |
| 取皮刀（大） | PRIMA | 245mm | 植皮刀 245mmL | 1 |
| 取皮刀鞘 | PRIMA | 60mm | 植皮刀 60mmL | 2 |
| 骨刀 | 蛇牌 | MB678R | 平骨刀 245mmL | 4 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL507R | 平骨刀 205mmL | 4 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL527R | 平骨刀 205mmL | 4 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL506R | 平骨刀 205mmL | 8 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL516R | 平骨刀 205mmL | 4 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL526R | 平骨刀 205mmL | 4 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL505R | 平骨刀 205mmL | 3 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL525R | 平骨刀 205mmL | 10 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL504R | 平骨刀 205mmL | 4 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL524R | 平骨刀 205mmL | 2 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL503R | 平骨刀 205mmL | 1 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FL523R | 平骨刀 205mmL | 8 |
| 骨刀 | PRIMA | 02.811-01，圆 | 平骨刀 190mmL | 1 |
| 骨刀 | PRIMA | 02.811-03，圆 | 平骨刀 190mmL | 1 |
| 骨刀 | PRIMA | 02-811-02，圆 | 平骨刀 190mmL | 1 |
| 骨刀 | 蛇牌 | OL296R | 平骨刀 180mmL | 2 |
| 骨刀 | 蛇牌 | OL299R | 平骨刀 178mmL | 6 |
| 骨刀 | 蛇牌 | OL302R | 平骨刀 178mmL | 5 |
| 骨刀 | 蛇牌 | OL301R | 平骨刀 178mmL | 5 |
| 骨刀 | 蛇牌 | OL307R | 平骨刀 178mmL | 2 |
| 骨刀 | 蛇牌 | OL341R | 平骨刀 140mmL | 1 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FF523R | 平骨刀 140mmL | 2 |
| 骨刀 | STORZ | 13949 | 平骨刀 120mmL | 1 |
| 骨刀 | 蛇牌 | FF524R | 平骨刀 180mmL | 2 |
| 枪状刀柄 | 蛇牌 | BB071R | 手术刀柄 210mmL | 2 |
| 刀柄 | 蛇牌 | BB078R | 手术刀柄 200mmL | 4 |
| 刀柄 | 新华 | ZB074R | 手术刀柄 200mmL | 7 |
| 7#刀柄 | 蛇牌 | BB077R | 手术刀柄 160mmL | 4 |
| 刀柄 | 新华 | ZB077R | 手术刀柄 160mmL | 106 |
| 刀柄 | 金钟 | J11050 | 手术刀柄 160mmL | 1 |
| 7号刀柄 | 新华 | ZB077RN，7# | 手术刀柄 160mmL | 2 |
| 显微刀柄 | PRIMA | 3518 | 手术刀柄 155mmL | 3 |
| 刀柄 | 新华 | ZB084E | 手术刀柄 140mmL | 180 |
| 刀柄 | 金钟 | J11030 | 手术刀柄 140mmL | 1 |
| 3#刀柄 | 新华 | ZB073R | 手术刀柄 125mmL | 366 |
| 刀柄 | 金钟 | J11010 | 手术刀柄 125mmL | 2 |
| 3号刀柄 | 新华 | ZB073RN，3# | 手术刀柄 125mmL | 16 |
| 扇形拉钩 | PRIMA | 420mm | 钩 420mmL | 2 |
| 弯钩 | PRIMA | 3918，36.5cm | 钩 365mmL | 1 |
| 直钩 | PRIMA | 3917，36.5cm | 钩 365mmL | 1 |
| 拉钩30*10mm229mm | 新华 | ZQ723R | 拉钩 229mmL | 1 |
| 钩线器210mm左 | 新华 | LS1845R | 钩线器 210mmL | 7 |
| 来钩 | PRIMA | FA1-1201，18.5cm | 来钩 185mmL | 1 |
| 去钩 | PRIMA | FA1-1202，18.5cm | 去钩 185mmL | 1 |
| 三爪拉钩 | 蛇牌 | BT918R | 三爪拉钩 152mmL | 8 |
| 唇部拉钩 | PRIMA | DG0-09-01160，12.5cm | 唇部拉钩 125mmL | 2 |
| 唇部拉钩 | PRIMA | DG0-09-01170，11.5cm | 唇部拉钩 115mmL | 2 |
| 肛门拉钩 | 新华 | LS1852R | 肛门拉钩 225mmL | 12 |
| 前列腺拉钩 | 蛇牌 | BT608R | 前列腺拉钩 324mmL x 75mmL | 2 |
| 前列腺拉钩 | 蛇牌 | BT603R | 前列腺拉钩 318mmL x 25mmL | 2 |
| 前列腺拉钩 | 蛇牌 | BT605R | 前列腺拉钩 311mmL x 50mmL | 2 |
| 前列腺拉钩 | 蛇牌 | BT604R | 前列腺拉钩 305mmL x 38mmL | 2 |
| 心房拉钩 | 凯旋 | 16 | 心脏拉钩 260mmL x 16# | 1 |
| 心房拉钩 | 凯旋 | 14 | 心脏拉钩 250mmL x 14# | 1 |
| 心房拉钩 | 凯旋 | 12 | 心脏拉钩 240mmL x 12# | 1 |
| 心房拉钩 | 凯旋 | 10 | 心脏拉钩 230mmL x 10# | 1 |
| 心房拉钩 | 凯旋 | 8 | 心脏拉钩 230mmL x 8# | 1 |
| 拨膜钩 | \ | MR-G131T | 眼科拉钩 120mmL | 4 |
| 劈核器2 | \ | MR-O222 | 眼科拉钩 120mmL | 5 |
| 劈核器1 | \ | MR-O222-1 | 眼科拉钩 120mmL | 5 |
| 钝角T型玻璃钩截囊钩 | \ | M813.4T | 眼科拉钩 110mmL | 1 |
| 角膜内皮扁头截囊钩 | \ | M813.5T | 眼科拉钩 110mmL | 1 |
| 角膜内皮T型玻璃钩 | \ | M815T/132 | 眼科拉钩 110mmL | 1 |
| 虹膜拉钩 | \ | 22005A | 眼科拉钩 10mmL | 4 |
| 静脉拉钩 | 蛇牌 | BT185R | 气管拉钩 203mmL | 4 |
| 静脉拉钩 | 蛇牌 | BT184R | 气管拉钩 203mmL | 17 |
| 静脉拉钩 | 蛇牌 | BH184R | 气管拉钩 203mmL | 6 |
| 静脉钩 | 蛇牌 | BT181R | 气管拉钩 180mmL | 8 |
| 静脉拉钩 | 蛇牌 | 18.802.18 | 气管拉钩 180mmL | 1 |
| 静脉拉钩 | 蛇牌 | OA310R | 气管拉钩 140mmL | 9 |
| 调位钩 | 蛇牌 | MR-0244T | 定位钩 120mmL | 1 |
| 晶体定位钩 | 蛇牌 | MR-O224T | 定位钩 120mmL | 5 |
| 晶体定位钩 | 蛇牌 | Y-H808 | 定位钩 120mmL | 4 |
| 斜视钩 | 蛇牌 | MR-0415 | 斜视钩 140mmL | 8 |
| 斜视钩 | 蛇牌 | MR0446 | 斜视钩 140mmL | 9 |
| 斜视钩 | PRIMA | FA1-220 | 斜视钩 140mmL | 1 |
| 拉钩 | 蛇牌 | BT503R | 椎板拉钩 242mmL x 75mmL x 25mmW | 4 |
| 椎板拉钩 | 蛇牌 | BT502R | 椎板拉钩 197mmL x 100mmL x 30mmW | 4 |
| 椎板拉钩 | 蛇牌 | BT501R | 椎板拉钩 185mmL x 70mmL x 30mmW | 12 |
| 眼睑拉钩 | 蛇牌 | OA311R | 眼睑拉钩 140mmL | 5 |
| 眼睑拉钩 | 蛇牌 | 20079R | 眼睑拉钩 140mmL | 24 |
| 眼睑钩 | PRIMA | FA1-800，14cm | 眼睑拉钩 140mmL | 1 |
| 眼睑钩 | PRIMA | FA1-801，14cm | 眼睑拉钩 140mmL | 5 |
| 眼睑钩 | PRIMA | FA1-802，14cm | 眼睑拉钩 140mmL | 6 |
| 眼睑钩 | PRIMA | FA1-803，14cm | 眼睑拉钩 140mmL | 5 |
| 眼科拉钩 | PRIMA | 127mm | 眼睑拉钩 127mmL | 1 |
| 小儿双头拉钩 | 金钟 | J50130 | 双头拉钩 180mmL | 2 |
| 拉钩 | 蛇牌 | BT026R | 双头拉钩 180mmL | 9 |
| 小双头拉钩 | PRIMA | BG0-300，16cm | 双头拉钩 160mmL | 10 |
| 小拉钩 | 蛇牌 | BT004R | 双头拉钩 155mmL | 3 |
| 耳用两爪拉钩 | 蛇牌 | OL621R | 双头拉钩 150mmL | 12 |
| 双头拉钩 | 蛇牌 | MR0415 | 双头拉钩 140mmL | 19 |
| 拉钩 | 蛇牌 | BT020R | 双头拉钩 120mmL | 8 |
| 拉钩 | 蛇牌 | BT012R | 双头拉钩 100mmL | 4 |
| 小儿双头拉钩 | PRIMA | EF0-860 | 双头拉钩 180mmL | 2 |
| 拉钩叶片 | PRIMA | 4060，95*22mm | 髋关节拉钩 95mmL x 22mmW | 1 |
| 拉钩叶片 | PRIMA | 4045，95*18mm | 髋关节拉钩 95mmL x 18mmW | 1 |
| 拉钩叶片 | PRIMA | 4040，75*18mm | 髋关节拉钩 75mmL x 18mmW | 1 |
| 拉钩叶片 | PRIMA | 4015，75*14mm | 髋关节拉钩 75mmL x 14mmW | 1 |
| 拉钩 | SP | SP082630.351 | 骨拉钩 405mmL | 1 |
| 探钩 | 强生 | 214617 | 骨拉钩 220mmL | 1 |
| 探钩 | 强生 | 200mm | 骨拉钩 200mmL | 2 |
| 探钩 | 强生 | 200mm | 骨拉钩 200mmL | 1 |
| 聪明钩 | 强生 | 21640 | 骨拉钩 195mmL | 1 |
| 聪明钩 | 强生 | 21641 | 骨拉钩 195mmL | 1 |
| 聪明钩（左） | 强生 | 214640 | 骨拉钩 195mmL | 1 |
| 聪明钩（右） | 强生 | 214641 | 骨拉钩 195mmL | 1 |
| 六点钩 | 强生 | 214643 | 骨拉钩 195mmL | 2 |
| 六点钩 | 强生 | 214642 | 骨拉钩 195mmL | 2 |
| 骨钩 | PRIMA | EF2-412，19cm | 骨拉钩 190mmL | 4 |
| 黑骨钩 | Leibinger | 01-15290，18.5cm | 骨拉钩 185mmL | 2 |
| 钩针 | 强生 | 1606001 | 骨拉钩 180mmL | 1 |
| 探钩 | 强生 | 3910-500-800 | 骨拉钩 220mmL | 3 |
| 显微钩 | 蛇牌 | FD805B | 显微钩 200mmL x 弯90度 | 1 |
| 显微钩 | 蛇牌 | FD809B | 显微钩 200mmL x 弯90度 | 1 |
| 显微钩 | 蛇牌 | FD808B | 显微钩 200mmL x 弯45度 | 1 |
| 吸引显微钩 | 宾格 | 10-807 | 显微钩 130mmL x 弯45度 | 1 |
| 吸引显微钩 | 宾格 | 10-806 | 显微钩 130mmL x 弯45度 | 1 |
| 肌钩 | PRIMA | BG0-900，22.5cm | 肌腱拉钩 225mmL | 2 |
| 肌钩 | PRIMA | BG0-901，22.5cm | 肌腱拉钩 225mmL | 2 |
| 肌钩 | PRIMA | BG0-902，22.5cm | 肌腱拉钩 225mmL | 2 |
| 门腔拉钩 | 金钟 | P53300 | 门腔拉钩 250mmL | 3 |
| 静脉钩 | PRIMA | 180mm | 微血管钩 180mmL | 5 |
| 拉钩，60*20mm | 蛇牌 | BT370R | 直角拉钩 240mmL x 60mmL x 20mmW | 4 |
| 窄直钩 | 蛇牌 | BT351R | 直角拉钩 229mmL | 18 |
| 窄直钩 | 蛇牌 | 200mm | 直角拉钩 200mmL | 2 |
| 创口钩 | 新华 | ZT443R | 创口钩 240mmL x 85mmL x 54mmW | 6 |
| 创口钩 | 新华 | ZT441R | 创口钩 240mmL x 85mmL x 30mmW | 6 |
| 创口钩 | 新华 | ZT442R | 创口钩 240mmL x 85mmL x 30mmW | 6 |
| 创口钩 | 新华 | ZT438R | 创口钩 240mmL x 65mmL x 54mmW | 5 |
| 创口钩 | 新华 | ZT434R | 创口钩 240mmL x 65mmL x 42mmW | 6 |
| 创口钩 | 新华 | ZT430R | 创口钩 240mmL x 65mmL x 30mmW | 6 |
| 创口钩 | 新华 | ZT440R | 创口钩 240mmL x 45mmL x 32mmW | 6 |
| 创口钩 | 新华 | ZT432R | 创口钩 240mmL x 45mmL x 23mmW | 6 |
| 膀胱拉钩 | 蛇牌 | 400mm | 膀胱拉钩 400mmL | 2 |
| 膀胱拉钩 | 蛇牌 | BV959R | 膀胱拉钩 130mmL | 2 |
| 膀胱拉钩 | 蛇牌 | BV578R | 膀胱拉钩 100mmL | 2 |
| 膀胱拉钩 | 蛇牌 | BV575R | 膀胱拉钩 100mmL | 2 |
| 膀胱拉钩 | 蛇牌 | BV577R | 膀胱拉钩 82mmL | 4 |
| 膀胱拉钩 | 蛇牌 | BV576R | 膀胱拉钩 57mmL | 2 |
| 侧壁挡板 | 新华 | ZG188R | 阴道拉钩 300mmL | 8 |
| 上下叶拉钩 | 新华 | ZD578R | 阴道拉钩 180mmL | 6 |
| 阴道拉钩 | 新华 | ZG578R | 阴道拉钩 180mmL | 7 |
| 上下叶拉钩 | 新华 | ZD571R | 阴道拉钩 180mmL | 5 |
| 阴道拉钩 | 新华 | ZG571R | 阴道拉钩 180mmL | 6 |
| 上下叶拉钩 | 新华 | 180mm | 阴道拉钩 180mmL | 4 |
| 阴道拉钩 | 蛇牌 | EL579R | 阴道拉钩 175mmL | 6 |
| 阴道拉钩 | STORZ | 125mm | 阴道拉钩 125mmL | 2 |
| 延长臂（长） | 助手牌 | 01-10.060c | 腹部拉钩 760mmL | 2 |
| 延长臂（U型） | 助手牌 | 01-10.080c | 腹部拉钩 590mmL | 2 |
| 立式床轨夹（双关节） | 助手牌 | 01-02.double | 腹部拉钩 475mmL | 4 |
| Richardson拉钩 | 助手牌 | 01-rr50.150 | 腹部拉钩 260mmL | 2 |
| Richardson拉钩 | 助手牌 | 01-rr50.100 | 腹部拉钩 260mmL | 2 |
| 腹部拉钩 | 蛇牌 | EL638R | 腹部拉钩 242mmL | 11 |
| 腹部拉钩 | 蛇牌 | EL637R | 腹部拉钩 242mmL | 11 |
| 霍夫曼拉钩 | 蛇牌 | FK166R | 腹部拉钩 240mmL | 8 |
| 曲型中间拉钩（摇动式） | 助手牌 | 01-rb80.80t | 腹部拉钩 240mmL | 4 |
| 持钩器（自由旋转式） | 助手牌 | 01-240fr | 腹部拉钩 240mmL | 2 |
| harrington拉钩 | 助手牌 | 01-bh60.200fr | 腹部拉钩 190mmL | 2 |
| 曲型中间钩板 | 助手牌 | 01-bb85.80fr | 腹部拉钩 145mmL | 2 |
| 臂-钩关节（摇动式） | 助手牌 | 01-23.1012 | 腹部拉钩 135mmL | 4 |
| 臂-钩关节（压柄式） | 助手牌 | 01-21.0612h | 腹部拉钩 130mmL | 2 |
| 开口式臂-钩关节 | 助手牌 | 01-22.0612 | 腹部拉钩 60mmL | 2 |
| 大腹钩 | 新华 | LS1849R | 腹部拉钩 260mmL | 2 |
| 腹部拉钩 | 新华 | ZF472R | 腹部拉钩 280mmL | 30 |
| 内镜除皱拉钩 | PRIMA | 69050，31.5mm，右型 | 内镜除皱拉钩 315mmL | 1 |
| 蒂式拉钩 | PRIMA | BG1-720 | 深部拉钩 300mmL | 2 |
| 蒂式拉钩 | PRIMA | BG1-714 | 深部拉钩 300mmL | 2 |
| 大deavar | 新华 | ZT605R | 深部拉钩 300mmL | 27 |
| 蒂氏钩 | 新华 | ZT611R | 深部拉钩 300mmL | 22 |
| 内视镜专用拉钩 | PRIMA | 3630 | 深部拉钩 260mmL | 1 |
| 深腹拉钩 | PRIMA | BG1-032 | 深部拉钩 260mmL | 1 |
| 拉钩 | 新华 | ZT613R | 深部拉钩 250mmL | 12 |
| 内镜除皱拉钩 | PRIMA | 1157，23.5cm ，Right | 深部拉钩 235mmL | 1 |
| 单钩 | 蛇牌 | BT221R | 深部拉钩 222mmL | 12 |
| 隆乳拉钩 | PRIMA | 4005 | 深部拉钩 215mmL | 1 |
| 隆乳拉钩 | PRIMA | 4006 | 深部拉钩 215mmL | 1 |
| 神外单钩 | 新华 | 200mm | 深部拉钩 200mmL | 2 |
| 光源拉钩手柄 | PRIMA | 4093 | 深部拉钩 180mmL | 1 |
| 内镜除皱拉钩 | PRIMA | 69055，31.5mm，左型 | 深部拉钩 150mmL | 1 |
| S拉钩 | 蛇牌 | MD076R | 深部拉钩 160mmL | 6 |
| S拉钩 | 蛇牌 | MD077R | 深部拉钩 180mmL | 6 |
| 甲状腺拉钩 | 新华 | LS1848R | 甲状腺拉钩 235mmL | 4 |
| 甲状腺拉钩 | 蛇牌 | BT041R | 甲状腺拉钩 235mmL | 98 |
| 甲状腺拉钩 | STORZ | 105466 | 甲状腺拉钩 235mmL | 4 |
| 甲钩 | 新华 | LS1846R | 甲状腺拉钩 210mmL | 209 |
| 甲状腺拉钩 | PRIMA | BG0-500，21cm，大小各1 | 甲状腺拉钩 210mmL | 16 |
| 甲状腺拉钩 | 新华 | ZT028R | 甲状腺拉钩 120mmL | 4 |
| 甲状腺拉钩 | 新华 | ZT029R | 甲状腺拉钩 115mmL | 10 |
| 甲状腺拉钩 | 金钟 | H34240 | 甲状腺拉钩 235mmL | 2 |
| 心室拉钩 | 凯旋 | 30 | 心脏拉钩 260mmL x 30# | 1 |
| 心室拉钩 | 凯旋 | 28 | 心脏拉钩 260mmL x 28# | 1 |
| 心室拉钩 | 凯旋 | 26 | 心脏拉钩 260mmL x 26# | 1 |
| 心室拉钩 | 凯旋 | 20 | 心脏拉钩 260mmL x 20# | 1 |
| 心室拉钩 | 凯旋 | 24 | 心脏拉钩 260mmL x 14# | 1 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | ZF701R | 神经拉钩 240mmL x 直 | 5 |
| 心脏瓣膜扁平拉钩 | 凯旋 | 16 | 心脏拉钩 200mmL x 16# | 1 |
| 心脏瓣膜扁平拉钩 | 凯旋 | 14 | 心脏拉钩 200mmL x 14# | 1 |
| 心脏瓣膜扁平拉钩 | 凯旋 | 12 | 心脏拉钩 200mmL x 12# | 1 |
| 心脏瓣膜扁平拉钩 | 凯旋 | 10 | 心脏拉钩 200mmL x 10# | 1 |
| 心脏瓣膜扁平拉钩 | 凯旋 | 8 | 心脏拉钩 200mmL x 8# | 1 |
| 心脏瓣膜扁平拉钩 | 凯旋 | 6 | 心脏拉钩 200mmL x 6# | 1 |
| 心脏瓣膜扁平拉钩 | 凯旋 | 4 | 心脏拉钩 200mmL x 4# | 1 |
| 神经拉钩 | TUMED | 40.191.24 | 神经拉钩 240mmL x 弯90度 | 1 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | FF701R | 神经拉钩 220mmL x 弯90度 | 6 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | FF703R | 神经拉钩 220mmL x 弯90度 | 2 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | FF702R | 神经拉钩 220mmL x 弯45度 | 2 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | BT082R | 神经拉钩 190mmL x 弯90度 | 4 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | BT083R | 神经拉钩 190mmL x 弯90度 | 4 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | FF709R | 神经拉钩 178mmL x 弯90度 | 2 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | FF708R | 神经拉钩 175mmL x 弯90度 | 2 |
| 神经拉钩 | 蛇牌 | FF707R | 神经拉钩 175mmL x 弯90度 | 2 |
| 拉钩 | PRIMA | IA0-340，35mm | 皮肤拉钩 350mmL | 6 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-01580，23cm | 皮肤拉钩 230mmL | 1 |
| 二爪钩 | 新华 | ZT425R | 皮肤拉钩 220mmL | 23 |
| 四爪拉钩 | 新华 | ZT224R | 皮肤拉钩 220mmL | 8 |
| 四爪钝拉钩 | 新华 | ZT229R | 皮肤拉钩 220mmL | 32 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-17707，22cm | 皮肤拉钩 220mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-17737，22cm | 皮肤拉钩 220mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-17735,下型，1.5cm*8cm | 皮肤拉钩 210mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-17708,上型，1.5cm*8cm | 皮肤拉钩 210mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-01660，20cm | 皮肤拉钩 200mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-01370，19.5cm | 皮肤拉钩 195mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-01380，19.5cm | 皮肤拉钩 195mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-03760,右型 | 皮肤拉钩 195mmL | 1 |
| 小单钩 | PRIMA | EF0-802，18cm | 皮肤拉钩 180mmL | 1 |
| 皮肤拉钩 | 新华 | ZT129R | 皮肤拉钩 175mmL | 39 |
| 皮拉钩 | 新华 | ZT107R | 皮肤拉钩 170mmL | 8 |
| 气管拉钩 | 新华 | ZT192R | 皮肤拉钩 170mmL | 230 |
| 1--齿拉钩 | 蛇牌 | BT111R | 皮肤拉钩 165mmL | 4 |
| 单钩 | 蛇牌 | BT121R | 皮肤拉钩 165mmL | 6 |
| 二齿钩 | 蛇牌 | BT122R | 皮肤拉钩 165mmL | 30 |
| 三爪钩 | 蛇牌 | BT123R | 皮肤拉钩 165mmL | 8 |
| 单钩 | 蛇牌 | OL620R | 皮肤拉钩 165mmL | 12 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-04680 | 皮肤拉钩 160mmL | 1 |
| 头皮拉钩 | 蛇牌 | FF022R | 皮肤拉钩 160mmL | 16 |
| 大单钩 | PRIMA | EF0-830，16cm | 皮肤拉钩 160mmL | 13 |
| 中双钩 | PRIMA | EF0-832，16cm | 皮肤拉钩 160mmL | 12 |
| 大双钩 | PRIMA | EF0-837，16cm | 皮肤拉钩 160mmL | 14 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-17750，15cm | 皮肤拉钩 150mmL | 2 |
| 两齿拉钩 | PRIMA | EF0-842 | 皮肤拉钩 150mmL | 2 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-01950，14.5cm | 皮肤拉钩 145mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-01960，14.5cm | 皮肤拉钩 145mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-01970，14.5cm | 皮肤拉钩 145mmL | 1 |
| 船钩 | PRIMA | DG0-01-02930，14.5cm | 皮肤拉钩 145mmL | 4 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-05742，14.5cm | 皮肤拉钩 145mmL | 1 |
| 双头小肌钩 | PRIMA | EF0-862，14.5cm | 皮肤拉钩 145mmL | 10 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-04710 | 皮肤拉钩 140mmL | 1 |
| 小双头拉钩 | PRIMA | EF0-860，14cm | 皮肤拉钩 140mmL | 10 |
| 单齿皮肤拉钩130 | 新华 | 20351R | 皮肤拉钩 130mmL | 1 |
| 精细单钩 | 蛇牌 | FF321R | 皮肤拉钩 130mmL | 8 |
| 精细双钩 | PRIMA | FA1-120，12cm | 皮肤拉钩 120mmL | 20 |
| 小双钩 | PRIMA | FA1-121，12cm | 皮肤拉钩 120mmL | 22 |
| 小单钩 | PRIMA | FA1-145，12cm | 皮肤拉钩 120mmL | 24 |
| 拉钩 | PRIMA | BG0-521LL，80mm | 皮肤拉钩 80mmL | 4 |
| 拉钩 | PRIMA | BG0-521M，80mm | 皮肤拉钩 80mmL | 5 |
| 拉钩 | PRIMA | BG0-521S，80mm | 皮肤拉钩 80mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-16260,弯，1# | 皮肤拉钩 180mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-16265,弯，2# | 皮肤拉钩 180mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-16270,弯，3# | 皮肤拉钩 180mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-16275,弯，4# | 皮肤拉钩 180mmL | 1 |
| 单钩 | 新华 | ZQ219R | 皮肤拉钩 180mmL | 13 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-03750,左型 | 皮肤拉钩 180mmL | 1 |
| 颌面拉钩 | PRIMA | DG0-01-14452 | 皮肤拉钩 160mmL | 1 |
| 拉钩 | PRIMA | DG0-01-14729 | 皮肤拉钩 160mmL | 1 |
| 镫骨板钻 | 蛇牌 | OG136R | 镫骨板钻 159mmL x 15mmD | 2 |
| 2.4mm钻头 | 强生 | 211036 | 钻头 280mmL x 2.4mmD | 1 |
| 4.5mm钻头 | 强生 | 232028 | 钻头 200mmL x 4.5mmD | 1 |
| 4.5钻 | 强生 | 200mm | 钻头 200mmL x 4.5mmD | 1 |
| 钻头 | 蛇牌 | FF063R | 钻头 110mmL x 16mmD | 3 |
| 钻头 | 蛇牌 | FF062R | 钻头 110mmL x 14mmD | 3 |
| 钻头 | 蛇牌 | FF067R | 钻头 110mmL x 14mmD | 3 |
| 钻头 | 蛇牌 | FF066R | 钻头 110mmL x 13mmD | 4 |
| 胫骨钻头 | 蛇牌 | 189nn | 胫骨钻头 190mmL x 4.5mmD | 8 |
| 4.5mm胫骨钻 | 施乐辉 | 1.41E+08 | 股骨钻 200mmL x 4.5mmD | 1 |
| 10mm股骨钻 | 强生 | 219335 | 股骨钻 200mmL x 10mmD | 1 |
| 10mm胫骨钻 | 强生 | 219340 | 股骨钻 200mmL x 10mmD | 1 |
| 9mm股骨钻 | 强生 | 219339 | 股骨钻 200mmL x 9mmD | 1 |
| 9mm胫骨钻 | 强生 | 219349 | 股骨钻 200mmL x 9mmD | 1 |
| 8mm股骨钻 | 强生 | 219338 | 股骨钻 200mmL x 8mmD | 1 |
| 8mm胫骨钻 | 强生 | 219348 | 股骨钻 200mmL x 8mmD | 1 |
| 7mm股骨钻 | 强生 | 219337 | 股骨钻 200mmL x 7mmD | 1 |
| 7mm胫骨钻 | 强生 | 219347 | 股骨钻 200mmL x 7mmD | 1 |
| 6mm股骨钻 | 强生 | 219336 | 股骨钻 200mmL x 6mmD | 1 |
| 6mm胫骨钻 | 强生 | 219346 | 股骨钻 200mmL x 6mmD | 1 |
| 胫骨钻 | 施乐辉 | 013662 | 股骨钻 176mmL x 9mmD | 1 |
| 股骨钻 | 施乐辉 | 013544 | 股骨钻 176mmL x 8mmD | 1 |
| 胫骨钻 | 施乐辉 | 013661 | 股骨钻 176mmL x 8mmD | 1 |
| 胫骨钻 | 施乐辉 | 013660 | 股骨钻 176mmL x 7mmD | 1 |
| 胫骨钻 | 施乐辉 | 013499 | 股骨钻 176mmL x 6mmD | 1 |
| 股骨钻 | 施乐辉 | 013498 | 股骨钻 176mmL x 5mmD | 1 |
| 胫骨钻 | 施乐辉 | 7208686 | 股骨钻 176mmL x 5mmD | 1 |
| 股骨钻 | 施乐辉 | 013545 | 股骨钻 175mmL x 9mmD | 1 |
| 股骨钻 | 施乐辉 | 013543 | 股骨钻 175mmL x 7mmD | 1 |
| 股骨钻 | 施乐辉 | 013542 | 股骨钻 175mmL x 6mmD | 1 |
| 2.4mm针孔钻 | 强生 | 219328 | 针孔钻 490mmLx 2.4mmD | 1 |
| 普通环钻 | 米赫 | M450(K0006)/5.00 | 普通环钻 60mmL x 2mmD | 21 |
| 角移小环钻 | 米赫 | M490 | 普通环钻 60mmL x 2mmD | 1 |
| 负压环钻 | 米赫 | M410(7.25-8.0) | 负压环钻 100mmL x 2mmD | 4 |
| 空心钻7# | 蛇牌 | ZQ861R | 空心钻 280mmLx 5mmD | 1 |
| 手摇钻 | 蛇牌 | FF057R | 手摇骨钻 100mmL x 14mmD | 3 |
| 尿道探子 | 蛇牌 | EF492R | 男性尿道扩张器 365mmL | 4 |
| 扩张通道 | PRIMA | 230mm | 扩张器 230mmL | 1 |
| 金属扩张器 | PRIMA | 180mm | 扩张器 180mmL | 1 |
| 扩张管 | PRIMA | 180mm | 扩张器 180mmL | 1 |
| 扩张通道 | PRIMA | 160mm | 扩张器 160mmL | 5 |
| 扩张器 | PRIMA | 160mm | 扩张器 160mmL | 6 |
| 扩张器 | PRIMA | 01-00730，14.5cm | 扩张器 145mmL | 1 |
| 扩张器 | PRIMA | 01-00750，14cm | 扩张器 140mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082230.500 | 扩张器 230mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082230.501 | 扩张器 230mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082230.250 | 扩张器 230mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082230.251 | 扩张器 230mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082230.400 | 扩张器 230mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082230.401 | 扩张器 230mmL | 1 |
| 扩张器（双通道） | SP | SP082616.300 | 扩张器 225mmL | 1 |
| 扩张器（双通道） | SP | SP082616.400 | 扩张器 225mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082185.410 | 扩张器 185mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082185.510 | 扩张器 170mmL | 1 |
| 扩张器 | SP | SP082185.610 | 扩张器 160mmL | 1 |
| 气管撑开器 | 蛇牌 | FA005R | 气管扩张器 120mmL | 6 |
| 锤骨棒 | 蛇牌 | FF913R | 顶棒 200mmL | 4 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG112R | 子宫颈扩张器 186mmL x 8.5# | 29 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG110R | 子宫颈扩张器 185mmL x 7.5# | 29 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG108R | 子宫颈扩张器 185mmL x 6.5# | 29 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG106R | 子宫颈扩张器 185mmL x 5.5# | 29 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG103R | 子宫颈扩张器 185mmL x 4.5# | 27 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG093R | 子宫颈扩张器 185mmL x 12# | 8 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG111R | 子宫颈扩张器 185mmL x 8# | 29 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG109R | 子宫颈扩张器 185mmL x 7# | 29 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG107R | 子宫颈扩张器 185mmL x 6# | 29 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG105R | 子宫颈扩张器 185mmL x 5# | 29 |
| 扩宫棒 | 新华 | ZG104R | 子宫颈扩张器 185mmL x 4# | 27 |
| leep用窥器 | 新华 | 130mm | 子宫颈扩张器 130mmL x 3.5# | 4 |
| 窥器 | 新华 | 130mm | 子宫颈扩张器 130mmL x 3.5# | 3 |
| 窥器 | 蛇牌 | EL081R | 子宫颈扩张器 115mmL x 35mmW | 1 |
| 鸭嘴 | 新华 | ZG044R | 子宫颈扩张器 100mmL x 32mmW | 9 |
| 鸭嘴 | 新华 | ZG042R | 子宫颈扩张器 92mmL x 34mmW | 21 |
| 窥器 | 新华 | ZG043R | 子宫颈扩张器 90mmL x 22mmW | 22 |
| 窥器 | 新华 | LS1867R | 子宫颈扩张器 130mmL x 35mmW | 6 |
| 窥器 | 新华 | Z0045R | 子宫颈扩张器 130mmL x 35mmW | 6 |
| 鼻扩张器 | 蛇牌 | OL470R | 鼻扩张器 220mmL | 4 |
| 鼻扩 | 蛇牌 | OK058R | 鼻扩张器 150mmL | 2 |
| 鼻扩 | 蛇牌 | OK030R | 鼻扩张器 145mmL | 3 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1856R | 女性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 金属导尿管 | 新华 | ZJ301R | 女性尿道扩张器 160mmL | 2 |
| 金属导尿管 | 新华 | 160mm | 女性尿道扩张器 160mmL | 1 |
| 金属导尿管 | 新华 | ZJ311R | 女性尿道扩张器 160mmL | 3 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1865R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1864R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1862R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1861R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1855R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1866R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1863R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1860R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 尿道探子 | 新华 | LS1857R | 男性尿道扩张器 345mmL | 2 |
| 刮勺 | 蛇牌 | OK812R | 刮匙 170mmL | 3 |
| 腺样体刮匙 | 蛇牌 | OM471R | 腺样体刮匙 203mmL | 4 |
| 腺样体刮匙 | 蛇牌 | OM472R | 腺样体刮匙 203mmL | 1 |
| 腺样体刮匙 | 蛇牌 | OM473R | 腺样体刮匙 203mmL | 4 |
| 腺样体刮匙 | 蛇牌 | OM474R | 腺样体刮匙 203mmL | 4 |
| 刮匙 | 蛇牌 | ER241R | 子宫刮匙 280mmL | 28 |
| 胆结石勺 | 蛇牌 | EB170R | 单头胆石匙 250mmL | 1 |
| 胆道刮勺 | 新华 | LS1637R | 单头胆石匙 300mmL | 3 |
| 子宫刮勺 | 新华 | ZG400R | 双头骨刮匙 280mmL | 1 |
| 刮勺 | 新华 | 250mm | 单头骨刮匙 250mmL | 30 |
| 刮勺 | 新华 | 230mm | 单头骨刮匙 230mmL | 12 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK784R | 单头骨刮匙 222mmL | 2 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK783R | 单头骨刮匙 222mmL | 5 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK685R | 单头骨刮匙 216mmL | 2 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK679R | 单头骨刮匙 216mmL | 2 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK677R | 单头骨刮匙 216mmL | 1 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK676R | 单头骨刮匙 216mmL | 1 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK850R | 单头骨刮匙 210mmL | 2 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK631R | 单头骨刮匙 172mmL | 4 |
| 刮匙 | 蛇牌 | FK842R | 单头骨刮匙 170mmL | 2 |
| 刮匙 | 新华 | LS1854R | 单头骨刮匙 280mmL | 1 |
| 子宫刮勺 | 新华 | ZG352R | 脑刮匙 300mmL | 12 |
| 刮圈 | 蛇牌 | EA031R | 脑刮匙 170mmL | 2 |
| 骨刮勺 | 新华 | ZQ1474R | 枪形碗形刮匙 300mmL | 1 |
| 子宫刮勺 | 新华 | ZG344R | 枪形碗形刮匙 280mmL | 1 |
| 显微刮勺 | 蛇牌 | FD816B | 枪形碗形刮匙 200mmL | 1 |
| 骨刮勺 | 新华 | ZQ1473R | 枪形环状刮匙 300mmL | 1 |
| 子宫刮勺 | 新华 | ZG343R | 枪形环状刮匙 280mmL | 2 |
| 显微刮匙 | 蛇牌 | FD836B | 枪形环状刮匙 200mmL | 1 |
| 显微刮匙 | 蛇牌 | FD825B | 枪形环状刮匙 200mmL | 1 |
| 显微刮匙 | 蛇牌 | FD826B | 枪形环状刮匙 200mmL | 1 |
| 显微刮匙 | 蛇牌 | FD828B | 枪形环状刮匙 200mmL | 1 |
| 显微刮匙 | 蛇牌 | FD827B | 枪形环状刮匙 200mmL | 1 |
| 显微刮勺 | 蛇牌 | FD815B | 枪形环状刮匙 200mmL | 1 |
| 显微刮匙 | 蛇牌 | FD824B | 枪形环状刮匙 200mmL | 1 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA034R | 枪形环状刮匙 140mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA035R | 枪形环状刮匙 140mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA063R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA065R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA066R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA045R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA046R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA060R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA041R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA042R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 环圈刮匙 | 蛇牌 | FA061R | 枪形环状刮匙 130mmL | 2 |
| 骨刮勺 | 新华 | ZQ1466R | 枪形环状刮匙 300mmL | 1 |
| 子宫刮勺 | 新华 | ZG340R | 枪形环状刮匙 280mmL | 3 |
| 环状刮勺 | 新华 | ZQ1306R | 枪形环状刮匙 270mmL | 3 |
| 刮勺 | 新华 | ZQ1366R | 枪形环状刮匙 260mmL | 2 |
| 神外刮勺黑色 | 蛇牌 | MF278R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF280R | 枪形环状刮匙 240mmL | 4 |
| 刮勺 | 蛇牌 | MF290R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF298R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | MF299R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | MF300R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | MF301R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | MF302R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF303R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | MF304R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | MF308R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | MF309R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF313R | 枪形环状刮匙 240mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF251R | 枪形环状刮匙 215mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF252R | 枪形环状刮匙 215mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF253R | 枪形环状刮匙 215mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF254R | 枪形环状刮匙 215mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF256R | 枪形环状刮匙 215mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF257R | 枪形环状刮匙 215mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF258R | 枪形环状刮匙 215mmL | 1 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | MF259R | 枪形环状刮匙 215mmL | 1 |
| 显微刮勺 | 蛇牌 | FD814B | 枪形环状刮匙 200mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | OG182R | 枪形环状刮匙 159mmL | 4 |
| 骨刮勺 | 新华 | ZQ1465R | 直形环状刮匙 300mmL | 1 |
| 子宫刮勺 | 新华 | ZG339R | 直形环状刮匙 280mmL | 6 |
| 环状刮勺 | 新华 | ZQ1305RR | 直形环状刮匙 270mmL | 3 |
| 刮勺 | 新华 | ZQ1358R | 直形环状刮匙 260mmL | 6 |
| 刮勺 | 新华 | ZQ459R | 直形环状刮匙 210mmL | 3 |
| 刮勺 | 新华 | ZQ457R | 直形环状刮匙 210mmL | 5 |
| 刮勺 | 蛇牌 | FK653R | 直形环状刮匙 190mmL | 5 |
| 刮勺 | 新华 | ZQ450R | 直形环状刮匙 171mmL | 7 |
| 刮勺 | 蛇牌 | OG181R | 直形环状刮匙 159mmL | 7 |
| 骨刮勺 | 新华 | ZQ1461R | 直形碗形刮匙 300mm | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | OG180R | 直形碗形刮匙 159mmL | 9 |
| 刮勺 | 蛇牌 | FK650R | 直形碗形刮匙 180mmL | 5 |
| 刮匙 | 新华 | ZJ170R | 直形匙形刮匙 300mmL | 1 |
| 刮匙 | 新华 | ZJ169R | 直形匙形刮匙 300mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | ER219R | 直形匙形刮匙 280mmL | 13 |
| 刮匙 | 新华 | ZQ1367R | 直形匙形刮匙 260mmL | 6 |
| 刮匙 | 新华 | ZQ1357R | 直形匙形刮匙 260mmL | 4 |
| 神外刮勺 | 蛇牌 | FK724R | 直形匙形刮匙 250mmL | 1 |
| 刮匙 | 新华 | ZQ482R | 直形匙形刮匙 250mmL | 4 |
| 特殊刮勺 | 新华 | AR-1768 | 直形匙形刮匙 230mmL | 1 |
| 刮匙 | 新华 | ZQ462R | 直形匙形刮匙 230mmL | 3 |
| 刮匙 | PRIMA | EB0-522，23cm | 直形匙形刮匙 230mmL | 1 |
| 刮匙 | PRIMA | EB0-523，23cm | 直形匙形刮匙 230mmL | 1 |
| 刮匙 | PRIMA | EB0-532，23cm | 直形匙形刮匙 230mmL | 1 |
| 刮匙 | PRIMA | EB0-533，23cm | 直形匙形刮匙 230mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | FK684R | 直形匙形刮匙 214mmL | 5 |
| 刮勺 | 蛇牌 | FK632R | 直形匙形刮匙 172mmL | 18 |
| 刮匙 | 新华 | ZQ451R | 直形匙形刮匙 172mmL | 7 |
| 刮匙 | 新华 | ZQ449R | 直形匙形刮匙 170mmL | 6 |
| 刮匙 | PRIMA | EE1-291，17cm | 直形匙形刮匙 170mmL | 1 |
| 刮匙 | PRIMA | EE1-292，17cm，No.0 | 直形匙形刮匙 170mmL | 1 |
| 刮匙 | PRIMA | EE1-293，17cm，No.1 | 直形匙形刮匙 170mmL | 1 |
| 下弯刮勺 | 蛇牌 | OG023R | 直形匙形刮匙 160mmL | 2 |
| 刮匙 | 新华 | 2015111R | 直形匙形刮匙 160mmL | 2 |
| 刮匙 | 新华 | MR-S240-1 | 直形匙形刮匙 160mmL | 10 |
| 刮勺 | STORZ | 224001 | 直形匙形刮匙 150mmL | 1 |
| 刮勺 | 蛇牌 | OG178R | 直形匙形刮匙 150mmL | 4 |
| 刮勺 | 蛇牌 | OF266R | 直形匙形刮匙 140mmL | 2 |
| 奶精杯 | PRIMA | N/A | 奶精杯 25mmL x 23mmD | 1 |
| 冲洗壶 | \ | 150mm | 冲洗壶 150mmL | 23 |
| 培养皿 | PRIMA | 9019，，上下各1 | 培养皿 285mmL | 26 |
| 培养皿 | PRIMA | 9019 | 培养皿 90mmL | 4 |
| 镊子罐 | 新华 | ZS460R | 镊子筒 200mmL x 80mmD | 16 |
| 肾形弯盘 | 新华 | ZS550R | 腰子盘 205mmL x 130mmW x 25mmH | 11 |
| 清创盘 | 新华 | 570mm | 金属容器方盘 570mmL | 2 |
| 皮肤拉钩盒 | PRIMA | 560-667 | 皮肤拉钩盒 315mmL | 6 |
| 金属盒 | 美敦力 | 310mm | 金属容器消毒盘 310mmL | 1 |
| 培养皿 | PIRMA | 100mm | 金属容器消毒盘 100mmL | 10 |
| 骨凿器械盒 | PRIMA | 411-209 | 骨凿器械盒 187mmL | 1 |
| 定位系统 | PRIMA | 专用器械盒 | 定位系统 200mmL | 1 |
| 不锈钢治疗盘 | 新华 | ZS429R | 治疗盘 400mmL x 300mmW x 33mmH | 57 |
| 弯盘 | 新华 | ZS549R | 弯盘 190mmL x 115mmW x 25mmH | 446 |
| 50ml量杯 | 新华 | ZA117R | 药杯 40mmL x 35mmD | 320 |
| 不锈钢碗 (大) 17.5×6CM | 新华 | ZS523R | 换药碗 160mmL x 65mmH | 46 |
| 不锈钢碗 (小) 12×5.5CM | 新华 | ZS521R | 换药碗 120mmL x 60mmH | 405 |
| 脸盆 | 新华 | 400mm | 洗涤盆 400mmL | 202 |
| 小盆 | 新华 | 300mm | 洗涤盆 300mmL | 16 |
| 中盆 | 新华 | 280mm | 洗涤盆 280mmL | 16 |
| 移植生物夹 | 强生 | 219964 | 移植生物夹 63mmL x 52mmW | 4 |
| 血管夹 | PRIMA | CG1-014 | 血管夹 900mmL x 直 | 1 |
| 血管夹 | PRIMA | CG1-015 | 血管夹 850mmL x 弯 | 1 |
| 血管夹 | PRIMA | CG1-010 | 血管夹 600mmL x 直 | 1 |
| 血管夹 | 蛇牌 | FB369R | 血管夹 55mmL x 弯 | 5 |
| 显微血管夹 | 蛇牌 | FB364R | 血管夹 55mmL x 直 | 8 |
| 血管夹 | PRIMA | CG1-011 | 血管夹 550mmL x 弯 | 3 |
| 血管夹 | PRIMA | CG1-060 | 血管夹 350mmL x 弯 | 2 |
| 显微血管夹 | S&T | HD-D，24cm | 血管夹 240mmL x 弯 | 2 |
| 中血管夹 | PRIMA | CG2-833L | 血管夹 125mmL x 弯 | 3 |
| 中血管夹 | PRIMA | CG2-833R | 血管夹 125mmL x 弯 | 3 |
| 血管夹 | 蛇牌 | FB040S | 血管夹 115mmL x 弯 | 1 |
| 血管夹 | 蛇牌 | FB421R | 血管夹 78mmL x 弯 | 1 |
| 血管夹 | 蛇牌 | 12.097.07 | 血管夹 70mmL x 弯 | 1 |
| 血管夹 | 蛇牌 | FB432R | 血管夹 70mmL x 直 | 8 |
| 血管夹 | 蛇牌 | FB433R | 血管夹 65mmL x 弯 | 7 |
| 夹子 | PRIMA | 65mm | 血管夹 65mmL x 弯 | 1 |
| 血管夹 | PIRMA | 12.096.06 | 血管夹 62mmL x 直 | 1 |
| 血管夹 | PIRMA | 12.111.50 | 血管夹 60mmL x 弯 | 4 |
| 血管夹 | FEHLING | MAW-8 | 血管夹 60mmL x 弯 | 2 |
| 血管夹 | PRIMA | V40006 | 血管夹 60mmL x 弯 | 1 |
| 血管夹 | PRIMA | V40003 | 血管夹 55mmL x 直 | 1 |
| 血管夹 | FEHLING | MEC-2 | 血管夹 53mmL x 直 | 2 |
| 血管夹 | 蛇牌 | FB431R | 血管夹 52mmL x 直 | 1 |
| 血管夹 | PRIMA | 12.097.05 | 血管夹 50mmL x 弯 | 1 |
| 血管夹 | PRIMA | 12.096.04 | 血管夹 50mmL x 直 | 1 |
| 显微血管夹 | 蛇牌 | BH032R | 血管夹 48mmL x 弯 | 6 |
| 血管夹 | 蛇牌 | MB285R | 血管夹 22mmL x 直 | 4 |
| 显微血管夹 | S&T | B-3 A，17mm | 血管夹 17mmL x 直 | 4 |
| 显微血管夹 | S&T | B-3 V，17mm | 血管夹 17mmL x 直 | 4 |
| 显微血管夹 | S&T | B-2 A，11mm | 血管夹 11mmL x 直 | 8 |
| 显微血管夹 | S&T | B-2 V，11mm | 血管夹 11mmL x 直 | 4 |
| 显微血管夹 | S&T | B-2 V，10mm | 血管夹 10mmL x 弯 | 8 |
| 血管夹 | 金钟 | W40150 | 血管夹 65mmL x 弯 | 2 |
| 血管夹 | 金钟 | W40170 | 血管夹 65mmL x 直 | 2 |
| 血管夹 | 金钟 | 2C2123 | 血管夹 50mmL x 弯 | 1 |
| 血管夹 | PRIMA | CG1-01 | 血管夹 35mmL x 弯 | 2 |
| 血管夹 | PRIMA | CG1-2123 | 血管夹 60mmL x 弯 | 2 |
| 血管夹 | PRIMA | CG1-DC1 | 血管夹 50mmL x 弯 | 1 |
| 显微血管夹 | 蛇牌 | FB285R | 血管夹 55mmL x 弯 | 2 |
| 血管夹 | 蛇牌 | RC2123 | 血管夹 45mmL x 直 | 1 |
| 血管夹 | 蛇牌 | RC2124 | 血管夹 50mmL x 直 | 1 |
| 弯骨凿 | PRIMA | 06-06-650，24.5cm | 骨凿 245mmL | 1 |
| 弯骨凿 | PRIMA | 06-06-651，24.5cm | 骨凿 245mmL | 1 |
| 弯骨凿 | PRIMA | HF1-395，17cm | 骨凿 170mmL | 1 |
| 鼻中隔凿 | 蛇牌 | OG209R | 直形鼻中隔凿 197mmL | 1 |
| 鼻中隔小平凿 | 蛇牌 | OL270R | 直形鼻中隔凿 180mmL | 24 |
| 鼻中隔凿 | 蛇牌 | OL336R | 直形鼻中隔凿 170mmL | 4 |
| 鼻中隔凿 | 蛇牌 | OL111R | 直形鼻中隔凿 140mmL | 4 |
| 鼻中隔凿 | 蛇牌 | OL113R | 直形鼻中隔凿 140mmL | 9 |
| 鼻中隔凿 | 蛇牌 | OL274R | 直形鼻中隔凿 180mmL | 2 |
| 鼻中隔凿 | 蛇牌 | OL273R | 直形鼻中隔凿 180mmL | 2 |
| 鼻中隔凿 | 蛇牌 | OL272R | 直形鼻中隔凿 180mmL | 2 |
| 鼻中隔凿 | 蛇牌 | OG202R | 直形鼻中隔凿 197mmL | 4 |
| 峨眉凿 | 蛇牌 | FL420R | 峨眉型骨凿 225mmL | 8 |
| 峨眉凿 | 蛇牌 | FL574R | 峨眉型骨凿 205mmL | 4 |
| 峨眉凿 | 蛇牌 | OL303R | 峨眉型骨凿 178mmL | 1 |
| 峨眉凿 | 蛇牌 | FL343R | 峨眉型骨凿 170mmL | 24 |
| 峨眉凿 | 蛇牌 | DO717R | 峨眉型骨凿 160mmL | 8 |
| 峨眉凿 | 新华 | Z0224R | 峨眉型骨凿 150mmL | 4 |
| 峨眉凿 | 蛇牌 | CQ348 | 峨眉型骨凿 160mmL | 4 |
| 峨眉凿 | 蛇牌 | OL213R | 峨眉型骨凿 160mmL | 2 |
| 峨眉凿 | 蛇牌 | OL214R | 峨眉型骨凿 160mmL | 2 |
| 直骨凿 | PRIMA | 06-06-621，24.5cm | 平骨凿 245mmL | 1 |
| 直骨凿 | PRIMA | 06-06-624，24.5cm | 平骨凿 245mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 06-06-310 | 平骨凿 190mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 06-06-619 | 平骨凿 190mmL | 4 |
| 骨凿 | 蛇牌 | DO722R | 平骨凿 180mmL | 4 |
| 骨凿 | 蛇牌 | OL304R | 平骨凿 178mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HF1-411，17.5cm | 平骨凿 175mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HF1-412，17.5cm | 平骨凿 175mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HF1-413，17.5cm | 平骨凿 175mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HF1-414，17.5cm | 平骨凿 175mmL | 1 |
| 骨凿 | 新华 | ZQ342R | 平骨凿 171mmL | 2 |
| 骨凿 | 蛇牌 | FL185R | 平骨凿 170mmL | 4 |
| 骨凿 | 新华 | ZQ341R | 平骨凿 170mmL | 4 |
| 骨凿 | 蛇牌 | DO713R | 平骨凿 160mmL | 4 |
| 骨凿 | PRIMA | 3435，16cm | 平骨凿 160mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 3705，直 | 平骨凿 160mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 3890，直 | 平骨凿 160mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 3892，直 | 平骨凿 160mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 3894，直 | 平骨凿 160mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 3896，直 | 平骨凿 160mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 3898，直 | 平骨凿 160mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 3900，直 | 平骨凿 160mmL | 1 |
| 骨凿 | 新华 | ZO222R | 平骨凿 150mmL | 4 |
| 平凿 | 蛇牌 | OL343R | 平骨凿 140mmL | 2 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-370，弯 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-371，弯 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-372，弯 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-373，弯 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-374，弯 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-375，弯 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-360，直 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-361，直 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-362，直 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-363，直 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-364，直 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | HD0-365，直 | 平骨凿 165mmL | 1 |
| 骨凿 | PRIMA | 06-06-917 | 平骨凿 250mmL | 4 |
| 骨凿 | PRIMA | 06-06-918 | 平骨凿 250mmL | 4 |
| 2mm峨眉凿 | 蛇牌 | 165mm | 峨眉凿 165mmL | 1 |
| 骨撬 | 新华 | ZT555R | 骨撬 280mmL | 3 |
| 骨撬 | 新华 | ZQ581R | 骨撬 280mmL | 3 |
| 骨撬 | 新华 | ZT554R | 骨撬 265mmL | 3 |
| 骨撬 | 新华 | ZT553R | 骨撬 240mmL | 3 |
| 骨撬 | 新华 | ZT552R | 骨撬 235mmL | 3 |
| 骨撬 | 新华 | ZT551R | 骨撬 230mmL | 1 |
| 骨撬 | 新华 | 190mm | 骨撬 190mmL | 1 |
| 锉刀 | 新华 | 190mm | 骨撬 190mmL | 1 |
| 骨凿 | 新华 | 170mm | 骨撬 170mmL | 1 |
| 90度锉 | 新华 | 190mm | 牙用锉 190mmL | 1 |
| 锉（上） | 强生 | 214619 | 骨锉 290mmL | 1 |
| 骨锉 | 新华 | 260mm | 骨锉 260mmL | 1 |
| 骨锉 | 新华 | ZK511R | 骨锉 250mmL | 1 |
| 骨道锉 | 新华 | AR-1282 | 骨锉 210mmL | 1 |
| 显微骨锉 | 蛇牌 | FD832B | 骨锉 200mmL | 1 |
| 显微骨锉 | 蛇牌 | FD831B | 骨锉 200mmL | 1 |
| 显微骨锉 | 蛇牌 | FD835B | 骨锉 200mmL | 2 |
| 骨挫 | 新华 | ZK502R | 骨锉 190mmL | 3 |
| 锉（下） | 强生 | 214920 | 骨锉 180mmL | 1 |
| 锉 | 蛇牌 | OK805R | 骨锉 178mmL | 4 |
| 锉 | 0 | 黑色 | 骨锉 225mmL | 2 |

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包   品目1-1   腔镜类设备

1.所有更换的零件保证为全新、原厂生产零件，保证其安全合法性和渠道正规性。

▲2.提供远程服务：具备客户服务专线电话，配有经验丰富工程师提供指导服务。配备市面所有可维修机型,拥有全面的产品资料库（应提供承诺函，并加盖投标人公章）。

▲3.提供培训服务。根据用户需求，对维保范围内的镜子的使用、清洗和保养方法提供培训服务（应提供承诺函，并加盖投标人公章）。

4.更换的零配件保修时间:≥6个月。

▲5.报修响应时间： 接到故障报修电话后10 分钟内响应，工程师1天内达到响应现场（应提供承诺函，并加盖投标人公章）。

6.每周取送故障手术器械频次：≥3次。

7.维修时效：接收报修后平均修复时间≤15个自然日。

8.售后服务人员定期巡回。一年一次点检，每季度一次巡回。

9.由生产厂家直接授权维修。

▲10.提供备品：如果保内设备发生故障需要备用品时，院方享有优先获得备用品的权利（应提供承诺函，并加盖投标人公章）。

11.承担保修期内进行保养和故障维修所发生的全部费用（包括更换保养套件和零备件费，人工费和差旅费等）。

12.	有智能服务可视化小程序，从报修发起到修复返品，掌握修理全流程。

13.	进行合同季报的制作，帮助医院每季度进行一次故障的统计和分析，降低故障率。

品目1-2   手术器械

1.所有更换的零件保证为全新、原厂生产零件，保证其安全合法性和渠道正规性。

2.提供远程服务：具备客户服务专线电话，配有经验丰富工程师提供指导服务。配备市面所有可维修机型,拥有全面的产品资料库。

3.提供培训服务。根据用户需求，对维保范围内的镜子的使用、清洗和保养方法提供培训服务。

4.手术器械维修质保期：≥6个月。

5.电话响应时间：≤10分钟。

6.每周取送故障手术器械频次：≥3次。

7.维修时效：接收报修后平均修复时间≤15个自然日。

8.售后服务人员定期巡回。一年一次点检，每季度一次巡回。

9.具备各类手术器械维修资质

10.提供备品：如果保内设备发生故障需要备用品时，院方享有优先获得备用品的权利。

11.承担保修期内进行保养和故障维修所发生的全部费用（包括更换保养套件和零备件费，人工费和差旅费等）。

12.	有智能服务可视化小程序，从报修发起到修复返品，掌握修理全流程。

13.	进行合同季报的制作，帮助医院每季度进行一次故障的统计和分析，降低故障率。