第1包

第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

通过对院内影像、核医学、超声数据、心电图、内镜等数据的统一收集与管理、并结合临床文本信息，实现全院多模态数据的整合、治理、分析，推动院内多模态的科研。

建立全院智能多模态科研平台，与现有医院信息系统的无缝集成，与院内的影像中心、临床科研大数据中心及第三方影像AI算法对接。集成数据管理、影像处理、影像组学分析、深度学习训练引擎等功能于一体，院内一站式完成影像数据预处理、机器学习模型训练、深度学习模型训练。帮助医生自动勾画影像病灶，自定义训练模型。协助临床充分整合、梳理、挖掘数据价值，在医疗AI科研创新的临床转化过程中，将不同科研课题内容所需的统计方法、软件结合于平台，提高临床成果转化。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务为小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参照《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》、（GB/T 22239-2008）中相关要求执行。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 影像科研平台 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：自签订合同后45日内；

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市临床医学研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、服务标准

1.1. 符合国家相关行业质量标准，具备完善的售后服务体系。

1.2. 提供完整的软件产品和相关技术文档，确保产品可操作、易维护。

1.3. 系统运行稳定，确保在高峰时段和高并发情况下仍能正常使用。

1.4. 提供7*24H实时在线技术支持，确保问题得到及时解决。

2、服务效率

2.1. 项目实施过程中，确保项目进度按照合同按时完成。

2.2. 问题反馈和处理周期≤24小时，确保问题得到及时解决。

2.3. 软件系统故障修复时间≤4小时，确保系统正常运行。

2.4. 定期对系统进行巡检和优化，提高系统稳定性和性能。

3、其他要求

3.1. 提供专业的培训和指导，确保医院工作人员能够熟练操作和使用软件系统。

3.2. 建立健全的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.合同签订后45日内完成软件系统的供货、安装、调试和验收。

2.项目验收合格后，提供不少于3年的免费售后服务。

3.免费升级和维护，确保系统与医院业务发展需求保持同步。

五、采购标的的验收标准

（一）技术验收标准

1.系统功能完整性：采购标的应满足招标文件中提出的所有功能需求。

2.系统稳定性：系统运行过程中，应保证稳定可靠，无严重bug和系统故障，平均故障修复时间应小于4小时。

3.数据准确性：系统应能准确无误地处理和存储医疗数据，包括患者信息、诊疗记录、财务数据等，确保数据的真实性、完整性和一致性。

4.系统性能：系统应能在预期的硬件环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

5.系统可扩展性：系统设计应考虑未来业务发展的需求，具备良好的可扩展性，能够方便地添加新功能和模块。

（二）项目实施验收标准

1.供货和安装：采购标的应在合同约定的时间内完成供货、安装和调试工作，确保系统能够正常运行。

2.培训和指导：供应商应提供全面的技术培训和操作指导，确保医院工作人员能够熟练掌握和运用系统。

3.售后服务：供应商应提供至少3年的免费售后服务，包括系统维护、故障修复、数据备份和恢复等。

4.用户反馈：供应商应建立有效的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

5.项目文档：供应商应提供完整的技术文档和操作手册，包括系统架构、功能说明、操作指南等。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1. 对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答同时截图佐证并盖公章。

2.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对最终用户设备操作人员提供不少于1日的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.信创适配要求

投标人需按照医院国产化替代计划，无偿进行国产化适配和替代。以确保所提供的客户端信息系统能够在信创计算机终端中运行和使用。服务器端信息系统需逐步进行国产操作系统、国产数据库、国产中间件等国产基础软件环境的适配。所有功能保持一致，性能确保稳定。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序号 | 功能内容 |  | 技术需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多模态影像文件采集/归档/存储管理系统 |  |  |  |  |
| 1 |  | 多模态大数据采集 | 1.1对接影像中心采集 DICOM 影像归档： |  |
|  |  |  | 1.2 采集心内、内镜、核医学、病理等数据 |  |
|  |  |  | 1.3病理影像文件归档 |  |
| 2 |  | 多模态数据存储 | 2.1支持直连式存储（Direct-Attached Storage）、存储区域网络（Storage Area Network）、网络接入存储（Network-Attached Storage）、对象存储服务（Object Storage Service） |  |
|  |  |  | 2.2多级存储调度：支持多级存储参数配置、编辑，存储设备信息列表展示 |  |
|  |  |  | 2.3不中断业务存储扩容：支持对某级存储在线扩容不中断业务 |  |
|  |  |  | 2.4存储压缩策略管理：支持JPG2000、JPGLoeeless、有损压缩-P1、动态压缩-P2 |  |
|  |  |  | 2.5数据加密策略管理：支持传输加密、数据加密、文件加密 |  |
|  |  |  | 2.6存储空间统计：支持存储设备做存储量统计，包括存储空间和存储文件 |  |
|  |  |  | 2.7存储空间预警：支持存储设备存储空间不足时进行预警；支持短信/电话预警，可设置预警阈值 |  |
| 3 |  | 多模态数据管理 | 3.1临床数据源对账（报告对账）：支持检查/ Study影像级别对账，确保数据的完整性和一致性 |  |
|  |  |  | ▲3.2影像/报告一致性（影像数）对账：支持对影像和报告的信息一致性进行校验 |  |
|  |  |  | 3.3临床数据采集与清洗：支持基于一定的规则配置，将数据转换成符合规范的数据 |  |
|  |  |  | 3.4患者主索引：能将不同检查系统的数据关联到对应的患者就诊上，在平台上能检索查看影像，进行多模态图像浏览 |  |
|  |  |  | ▲3.5监控_全链路监控： 3.5.1支持用户可以直观查看到业务数据流、接入/调阅统计、告警分类统计等各类数据监控概览情况。（提供系统功能页面截图） 3.5.2系统支持查看数据链路列表信息，以及对应的数据链路时间轴详情信息。（提供系统功能页面截图） |  |
|  |  |  | 3.6监控_异常处理策略： 3.6.1针对异常节点环节，提供人工处理的前端操作页面； 3.6.2支持重新发送 |  |
|  |  |  | 3.7监控_异常告警：支持在各数据传输节点，设置报警规则，出现异常时提醒运维及时发现 |  |
|  |  |  | ▲3.8PACS_历史数据迁移_定时任务：支持 PACS 历史数据迁移任务管理 |  |
|  |  |  | ▲3.9PACS_一致性校验拉取_定时任务： 3.9.1支持C-FIND 查阅PACS中影像序列数、影像张数； |  |
|  |  |  | ▲3.10PACS_即时查询拉取：支持Q/R的方式拉取影像数据 |  |
|  |  |  | 3.11多模态影像文件统计分析： 3.11.1支持影像文件统计分析； 3.11.2支持统计DICOM归档文件的数量、大小等信息； 3.11.3支持查阅单组DICOM影像文件 序列数、影像张数；迁移量统计；储量统计；用户行为统计；每日实时动态监控图表 |  |
|  |  |  | 3.12课题管理 3.12.1支持多模态数据的检索 3.12.2支持新建科研项课题进行影像等多模态数据管理 3.12.3支持课题的影像数据进行处理、勾画、分割、标注、数据导出等。 |  |
|  |  |  | 3.13系统审计：支持用户操作日志，支持服务调用日志 |  |
|  |  |  | 3.14系统配置：支持DICOM服务配置 |  |
| 4 |  | VNA_DICOM 分发交换引擎 | ▲4.1影像应用厂商注册：支持AI、后处理、3D 打印等使用多模态大数据的应用厂商进行注册，并展示厂商应用清单与影像使用统计列表 |  |
|  |  |  | 4.2支持DICOM 影像应用注册与导航：注册应用的名称、厂商等基础信息；配置 FTP 应用所在的服务器地址；配置 DICOM3.0协议的传输AE 节点； |  |
|  |  |  | 4.3支持DICOM 影像应用变更与注销 |  |
|  |  |  | 4.4 DICOM 影像分发规则配置：新建转发规则，支持将符合规则的数据，自动转发给指定的目的地。其中影像分发配置： 1、支持输入影像分发名称；2、C-Store方式；3、支持选择目的地筛选；4、支持录入目的地说明； |  |
|  |  |  | 4.5 DICOM 影像分发规则查询：支持转发规则查询功能，查询项包括：规则名称 |  |
|  |  |  | 4.6新建 DICOM 影像分发任务：分发任务列表；显示：规则名称，影像筛选条件，影像转发方式，目的地名称，操作（暂停，编辑，删除，查看） |  |
|  |  |  | 4.7 DICOM 影像分发任务列表：支持手动转发和自动转发的转发任务提供一个列表来显示，显示列包括：影像号，检查号，转发开始时间，转发状态，转发完成时间，接收方 |  |
|  |  |  | 4.8 DICOM 影像任务导出详情：支持显示分发任务具体的影像文件传输状态 |  |
|  |  |  | ▲4.9支持分发任务与过程监控：数据链路列表；数据链路详情；数据告警列表；数据一致性报表；（提供系统功能页面截图） |  |
|  |  |  | 4.10支持数据交换-路由分发策略：基于影像特征的灵活可配置的自动分发策略，实现数据的精准匹配转发到指定应用 |  |
|  |  |  | 4.11支持数据交换-异常处理策略：针对异常节点环节，提供可供人工处理的方式，如重新发送、主动拉取等 |  |
|  |  |  | 4.12支持数据调阅权限管控：提供数据服务API/SDK、文档，供外部应用调用 |  |
| 二、患者临床数据集成管理 |  |  |  |  |
| 1 | 临床数据采集归档 |  | 支持对接医院现有的【科研平台】： |  |
|  |  |  | B01-2 接入抗肿瘤药物使用记录 B02-2 接入患者药物不良反应记录 B02-3 接入患者诊断记录 B03-1 接入住院患者信息表 B04-2 接入病案首页（非中医院） B05-1 接入入院记录 B06-1 接入病程记录 B07-1 接入出院记录 B08-1 接入住院手术记录 B09-1 接入住院护理记录 B10-1 接入住院医嘱记录 | B12-1 接入门诊患者信息表 B13-1 接入门诊病历记录 B14-1 接入门诊医嘱处方记录 B16-3 接入分子病理检测记录 B17-1 接入常规检验记录 B17-2 接入微生物检验记录 B18-1 接入临床放疗记录 B19-1 接入随访记录 aCDR 接入患者其他临床信息 |
| 三、配置管理 |  |  |  |  |
| 1 | RBACC权限管理 |  | 1.1支持机构/科室设置 |  |
|  |  |  | 1.2支持应用与菜单管理 |  |
|  |  |  | 1.3支持角色与权限管理 |  |
|  |  |  | 1.4支持用户角色分配管理 |  |
| 2 | 平台监控运维升级管理 |  | 2.1支持运维_监控内容配置管理 |  |
|  |  |  | 2.2支持运维_统一日志与审计 |  |
|  |  |  | 2.3支持监控报警管理 |  |

第2包

# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

为进一步推进仪器设备开放共享，本项目以优化实验室信息资源、提升实验室运行效率为目的，结合信息化建设经验及实验室现状，实现一个集成门户、人员、设备、样品、预约、上机、费用、动物管理、环境管理等多个模块的信息管理平台，实现基础数据的集中管理与维护，并通过数据挖掘与分析，帮助实验室管理者进行综合数据的统计与分析。实现开放式的无人值守实验室，建立自由、创新、科技的资源管理平台。随时为管理提供各类综合报表，通过分析数据之间存在的关系，以提供管理者决策。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

参照《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》和《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》、（GB/T 22239-2008）中相关要求执行。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 序号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科研实验设备与实验动物开放共享管理服务系统 | 1套 |
| 2 | 仪器授权控制器 | 255个 |
| 3 | 动物管理手持终端 | 10台 |
| 4 | 氧气浓度检测仪 | 1台 |
| 5 | 无线低温采集器 | 21个 |
| 6 | 温湿度记录仪 | 1个 |
| 7 | 4G无线数据网关 | 2台 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：自签订合同后60日；

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市临床医学研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

1、服务标准

1.1. 符合国家相关行业质量标准，具备完善的售后服务体系。

1.2. 提供完整的软件产品和相关技术文档，确保产品可操作、易维护。

1.3. 系统运行稳定，确保在高峰时段和高并发情况下仍能正常使用。

1.4. 提供每周7*24小时实时在线技术支持，确保问题得到及时解决。

2、服务效率

2.1. 项目实施过程中，确保项目进度按照合同按时完成。

2.2. 问题反馈和处理周期≤24小时，确保问题得到及时解决。

2.3. 软件系统故障修复时间≤4小时，确保系统正常运行。

2.4. 定期对系统进行巡检和优化，提高系统稳定性和性能。

3、其他要求

3.1. 提供专业的培训和指导，确保医院工作人员能够熟练操作和使用软件系统。

3.2. 建立健全的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.合同签订后60日内完成软件系统的供货、安装、调试和验收。

2.项目验收合格后，提供不少于3年的免费售后服务。

3.免费升级和维护，确保系统与医院业务发展需求保持同步。

五、采购标的的验收标准

（一）技术验收标准

1.系统功能完整性：采购标的应满足招标文件中提出的所有功能需求。

2.系统稳定性：系统应能在操作系统：Windows server 2019、数据库：SQL server 2016环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

3.数据准确性：系统应能准确无误地处理和存储医疗数据，包括患者信息、诊疗记录、财务数据等，确保数据的真实性、完整性和一致性。

4.系统性能：系统应能在预期的硬件环境下正常运行，满足医院业务高峰期的处理需求。

（二）项目实施验收标准

1.供货和安装：采购标的应在合同约定的时间内完成供货、安装和调试工作，确保系统能够正常运行。

2.培训和指导：供应商应提供全面的技术培训和操作指导，确保医院工作人员能够熟练掌握和运用系统。

3.售后服务：供应商应提供至少3年的免费售后服务，包括系统维护、故障修复、数据备份和恢复等。

4.用户反馈：供应商应建立有效的用户反馈机制，及时收集用户意见和建议，持续优化产品和服务。

5.项目文档：供应商应提供完整的技术文档和操作手册，包括系统架构、功能说明、操作指南等。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

1. 对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答同时截图佐证并盖公章。

2.培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对最终用户设备操作人员提供不少于1日的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

3.信创适配要求

投标人需按照医院国产化替代计划，无偿进行国产化适配和替代。以确保所提供的客户端信息系统能够在信创计算机终端中运行和使用。服务器端信息系统需逐步进行国产操作系统、国产数据库、国产中间件等国产基础软件环境的适配。所有功能保持一致，性能确保稳定。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、科研实验设备与实验动物开放共享管理服务系统

1.系统总体要求

▲1.1.要求系统采用B/S架构，C#语言开发，基于.Net Core框架，支持Windows和Linux跨平台部署，支持SQL Sever和PostgreSQL数据库。同时在未来，根据招标人的国产化进程要求，对系统逐步进行国产化适配。

▲1.2.要求为单位内、单位外用户提供统一的科研实验设备与实验动物开放共享管理门户入口，支持灵活搭载用户管理、课题组管理、用户工作台、仪器管理、培训管理、仪器预约、授权管理、计费管理、查询及统计报表、门户及内容发布、准入考试管理、送样预约管理、伦理管理、动物订购、笼位预约、笼位管理、寄养及盘点管理、动物去向追踪、企业微信端（手机）、大屏数据展示等功能模块，系统支持与仪器授权控制器、笼卡打印机、动物管理手持终端互联互通。

2.用户管理

2.1要求支持用户注册、管理审核、登录认证功能，管理员可通过此模块管理用户预约仪器的资质和相关权限设置。支持账号密码登录和统一身份认证登录，密码有弱口令设置等要求。

2.2支持设置用户管辖范围，根据用户的身份类型，管理员可以自定义设置不同的管理范围；(提供系统截图)

2.3支持微信绑定平台账号管理。(提供系统截图)

3.课题组管理

3.1要求支持课题组管理功能，编辑课题组基本信息，对课题组成员进行管理，同时可查看组成员的使用记录、扣费记录等。

3.2支持导师实时新增或删除课题组成员或合作导师，支持定义课题组成员的付费方式为导师账户付费或分配经费。(提供系统截图)

4.仪器管理

4.1要求支持管理员通过系统后台，发布和管理入网仪器信息，填写设备相关信息，同时可编辑设备主要规格及技术指标、主要功能及特色、使用备注说明等信息。

4.2支持仪器状态的修改，支持仪器扩展信息补充，支持仪器附件上传；

4.3支持设备部件管理功能，支持一台仪器可添加不少于2个仪器部件，并针不同部件进行不同的管理。。

4.4支持设备使用可以进行权限控制，通过仪器授权控制终端对公用设备使用进行权限鉴别。

5.培训管理

5.1支持管理员设置是否培训完成后才可预约仪器。支持设置培训申请审批层级。

5.2支持为仪器制定培训计划，支持培训计费，管理员可根据实际情况制定收费金额。支持配置培训通过后，N日内未使用仪器，资格自动失效。（提供系统截图）

5.3实验人员预约仪器时，系统自动校验是否已通过培训，提示并引导预约者申请培训。

6.预约规则管理

要求支持仪器使用资质审查、预约定义设置、预约规则、节假日设置等功能。

6.1支持仪器预约资质需与授权等多方面进行关联，不满足条件的人员无法使用仪器。（与授权管理系统配套使用，具备身份鉴权）

6.2支持管理员设置仪器开放时间和用户类别；仪器用户根据自己的需要在线查询预约。需实现预约审批支持设置为系统自动完成，也可以设置平台管理员进行人工审批。

6.3系统支持丰富的的预约规则，满足多样化管理需求。(提供系统截图)。

6.4支持通过输入自定义公式及变量脚本，实现更复杂的预约规则。

7.仪器授权管理

7.1要求支持仪器上机权限授予管理功能，与控制器终端联动，提供上下机权限鉴别服务。

7.2支持仪器设备可以按时间段授权或者按周期授权给用户使用。

7.3支持用户授权，支持授权用户为管理员，授权分管机构。

7.4支持预约后系统自动授予对应权限。

8.计费收费管理

8.1计费规则管理：要求支持计费管理功能，根据实验人员使用仪器的使用记录进行计费。支持多种计费方式，支持分段计费。

1)支持多种计费方式，支持分段计费。

▲2)支持仪器部件预约使用计费(提供系统截图)

实现特殊的仪器的部件使用计费。特殊仪器，使用时，选择不同的部件检测，计费按部件单价计算。

8.2 扣费管理：支持机时扣费、手工扣费、培训扣费功能。

8.3 存款管理：要求提供存款管理功能，支持真实币存款和赠送币两种模式。支持对存款进行预审和终核双重保障。

8.4 费用确认锁定：要求支持仪器管理方和使用方对系统生成费用进行确认，确认后费用即锁定，并进入结算环节。

8.5定期结算（提供系统截图）：要求支持统一定期结算功能，管理员可查询付费人在某个时间段内每一笔费用的结算状态，包括未结算、已结算，可对未结算的费用进行统一批量结算，并生成统一的结算单汇总单供财务部门结算划转。

9.查询及统计报表

▲要求支持查询预约记录、使用记录、动物订购、动物寄养等。可导出预约明细表、使用明细表。(提供系统截图)

9.1 仪器数据统计

支持按付费人、仪器统计和机构统计扣费情况，对仪器的使用次数、使用机时、机时费用进行全方位统计。

9.2 动物统计

支持按付费人、机构统计、动物订购、动物寄养、实验区、笼位房等动物接收情况、送样情况和费用情况等。

10.门户及内容发布

支持仪器分类、展示、搜索服务等功能，提供中心实验室信息内容的发布展示。

11.送样检测管理模块

11.1送样检测申请

1) 要求支持送样人在线填写送样预约单，支持一个送样单可以选择多个检测项目。

2)要求支持送样人在送样预约单详情查看实际完成样品数量、实际检测机时、扣费信息、扣费状态、付费人、付费方式和费用信息。支持查看扣费修改日志。(提供系统截图)

3)要求支持通过送样预约单详情实时查看样品进度：送样预约、管理审核、开始检测、结束检测、结果上传、结果发放、下载结果、质疑和质疑受理的时间及日志。(提供系统截图)

4)要求支持送样预约单复制功能，实现快速提交送样预约单。(提供系统截图)

11.2 送样检测管理

1)要求支持送样列表功能，支持查看送样列表信息，支持批量审批；

2)支持送样检测进程管理：对项目检测进程管理，在结束检测时需填写本次项目实际完成样品数、实际检测机时等信息；(提供系统截图)

3)支持检测结果上传及发放；

11.3 送样统计：要求提供按检测项目统计和按测试人统计。

12.伦理管理模块

12.1要求提供伦理申请、初审、会审、生成审批件管理功能，包括伦理申请、伦理审核、伦理规则配置、审批件模板等功能。

12.2支持实验者在线发起伦理申请，填写伦理申请单，提交审核；

12.3支持设定初审及会审专家，同时定义审核模式，支持专家心线上初审、委员会专家会审，支持退回修改、重新提交；

12.4支持设定会审通过与不通过的表决条件；

12.5支持管理员自定义增加伦理申请表单字段； (提供系统截图)

12.6要求提供基于模板的伦理审批件生成功能。

13.笼位预约模块

13.1提供笼位在线预约功能；

13.2支持上传资料附件；

13.3提供详细的预约记录查询，支持预约单号、伦理号、状态、实验区域等条件查询；

13.4支持取消预约、后期订单扩增笼位申请功能；

13.5支持笼位预约费用校验功能。(提供系统截图)

13.6 支持根据笼盒所能寄养的只数，判断所需笼位数，限制笼位的寄养只数。

14. 笼位管理模块

14.1支持基于图形化的笼位设施管理，可清晰掌握总笼位、空闲数、预约数、已用数、超期数；

14.2支持基于图形化的笼位使用情况查看，可清晰查看每个笼位的使用状态、寄养的课题组、申请人、寄养编号，可查看详细的寄养信息。

14.3支持基于图形化的操作快速构建生成笼架模拟空间及信息，支持增加/删除笼位。

▲14.4支持基于图形化的快捷登记操作，包括入库、入库位置、出库、移笼、合笼、分笼等操作。(提供系统截图)

14.5支持EXCEL批量导入笼架信息

14.6提供动物入库管理功能，提供待入库、已入库笼位预约单列表，支持条件进行查询。

14.7提供动物入库操作功能，入库支持对预约单进行部分入库或全部入库，入库可选择具体的笼位，自动判断可用位置、自动提醒入库数量的差异。(提供系统截图)

14.8支持入库时如需检疫，提供检疫笼位、开始时间、结束时间，检疫到期自动提醒管理员是否转入寄养室。

14.9提供动物出库管理功能，支持出库登记动物数量及去向，对处死的动物，系统自动联动动物去向追踪模块，分析判断是否存在违规行为。

14.10提供动物移笼、合笼、分笼等变动管理功能，支持在同品系前提下支持跨笼架、跨房间变动操作。(提供系统截图)

15.寄养及盘点管理模块

15.1提供检疫和寄养单查询、发起盘点、核查寄养数量、确认寄养费用等管理功能。

15.2检疫情况查询：支持查询检疫详细情况；支持转入饲养室、退出实验操作；提供放置笼位图形化查看功能。(提供系统截图)

15.3寄养情况查询：支持查询寄养详细情况；支持寄养过程更换课题组；可查看寄养单的详情信息。

▲15.4寄养盘点：支持基于任务式发起盘点，任务与手持终端交互，盘点结果与任务相关联，提供各个层面的盘点结果查询。(提供系统截图)

15.5寄养核查：为区域管理员提供周期内各个课题组寄养数量核查确认功能，确保寄养数量的准确。

15.6寄养费用确认：为财务管理员提供寄养费用核查确认功能，确保费用准确。

15.7寄养数量支持基于入库数、出库数、盘点修正数，提供详细的出入库数和修正数变动流水清单查询功能。

15.8记录查询：提供详细的出库记录、分笼记录、移笼记录、合笼记录、寄养记录查询，支持EXCEL导出功能。

15.9支持多种寄养计费规则设定功能，支持按不同品种不同品系进行计费，支持按日/按月寄养计费，支持设置多级阶梯计费，支持按用户标签个性化计费。(提供系统截图)

16.动物去向追踪模块

16.1支持动物去向登记，对非带出且已消耗的动物尸体或组织进行存放监管，结合智能冰箱锁自动判断预警未按规范存放的行为。

16.2对出库动物的去向，提供详细的记录查询功能；对需要存放的动物，清晰标识已存放或未存放状态。

17.笼卡打印及管理模块

17.1支持打印操作身份登录认；

17.2支持饲养单搜索和打印笼卡；

17.3支持饲养单补打笼卡，支持补打数限制；

17.4支持打印时关联RFID标签，便于手持终端感应关联查询系统对应饲养单数据。

18.准入考试管理

支持实验室及仪器设备安全准入功能，对实验室安全进行监控及管理。安全准入系统需具备在线学习、理论考试、资料库管理、题库管理、培训统计等功能，管理员可通过此模块管理用户培训及考试情况。

18.1要求支持用户在线学习功能，需具备考试资料上传、理论考试、系统自动阅卷的功能，考试通过后系统生成资格证书；

18.2支持资料库管理，支持资料上传、编辑。

18.3支持理论培训及实操培训成绩的查询；

18.4支持试卷管理功能，需提供试卷新增、编辑、考试条件设置等功能，要求试卷关联资料库，具有达到学习时长后才可考试功能。(提供系统截图)

18.5支持管理员可以进行考试基础设置，支持包括供题库管理、资料库管理、试卷管理、培训设置、补考管理、问题管理等功能

18.6支持对考试记录检索查询；

18.7支持对准入资格管理；

19.统一身份认证对接服务

要求按照单位统一身份认证系统接口，实现与单位统一身份认证系统对接，实现单点登录认证、用户基础信息同步，详细信息字段以单位统一身份认证可提供的内容为准。

20.财务系统对接服务

与财务系统对接，实现系统费用在线结算功能。

21.大屏展示系统

支持实验室可视化功能，将大型仪器共享管理系统中的开放共享使用情况数据信息抓取、汇总、实时展示。对所有仪器设备的状态进行实时展示，通过可视化模型展示实验室及仪器的实时状态、实时使用情况等。

22.环境监控管理

22.1系统支持温度、湿度、液氮罐液位、氧气浓度、二氧化碳、大气压、负压、空气颗粒物、设备电源等指标的物联网化监控管理。

22.2系统可以设定温度、电压、液位异常报警，报警频次可以自行设置，可设异常恢复通知，报警可以同时实现语音、邮件、短信、微信同步，且同时送达号码不受限制。

22.3系统支持数据定期邮箱自动备份，备份对象和监控数量不受限制。

22.4系统具有数字签名和审计追踪功能，符合FDA 21 CFR PART 11管理规范要求。

22.5系统支持远程报警功能（语音、邮件、短信、微信）

二、仪器授权控制器

1.仪器授权控制器品牌与管理系统为同一品牌，与系统联动使用（需提供承诺书）。

2.采用一对一控制。

3.身份验证：支持微信扫码上下机

4.设备管控方式：支持控制仪器设备电源或配套电脑电源。

▲5.通信方式：要求控制器采用蓝牙通信技术。为避免控制器后期流量通信费，不接受控制器直接连接GPRS/4G的方式。（需提供证明材料）

6.安装方式：控制器应采用智能化设计，要求现场管理员无需任何配置，即插即用。

7.跨地域部署：支持跨楼宇、跨地域快速部署应用，要求即插即用。

▲8.支持与手机微信端预约助手联动，采用微信扫码上下机。（需提供证明材料）

9.控制协议：至少支持BL私有加密控制协议，拒绝外部指令调用。

10.防护等级：IP55防水（提供第三方检测报告佐证）

11.阻燃等级：V-0（提供第三方检测报告佐证）

12.防插拔功能：控制器采用防插拔设计，避免将仪器插头拔出，绕开控制器的行为。

三、动物管理手持终端

▲1.支持基于笼位图形化日常管理操作。

2.提供屏障区内寄养动物合笼、移笼、分笼、出库、盘点等笼位寄养智能化管理功能

▲3.通过RFID笼卡标签和RFID无线感应，实现与后台系统间信息关联，支持RFID批量快速感应盘点。

4.支持文字、语音、视频、图片等现场信息记录功能，可用于记录实验观察、记录异常情况等场景。

5.支持识别学生和管理员功能操作权限，支持刷卡识别使用权限。(提供系统截图)

6. 硬件性能要求不低于以下配置：

1)处理器：8核2.0GHz处理器

2)操作系统：Android 11.0

3)内存：ROM 64GB，RAM 4GB

4)通信：支持2.4G+5G双频Wi-Fi，支持国内4G手机网络通信

5)显示屏：6.21英寸，分辨率1520*720像素

6)触控屏：工业级电容屏，支持湿手操作/手势操作/多点触控/手套模式

7)摄像头：顶置1600万摄像头，前置500万像素，支持自动对焦

8)扫描引擎：支持一维/二维条码扫描，扫描精度≥3mil

9)RFID感应：超高频（UHF）

10)NFC模块：支持刷IC卡

四、氧气浓度检测仪

1.氧气浓度无线传感器传输距离≥200米。

2.氧气浓度测量范围：0~30%VOL（±3%F.S）。

五、无线低温采集器

1.温度无线传感器传输距离≥200米，要求单次充电使用时间≥1年。

2.温度可靠测量范围：-80℃~80℃（±2℃）。

六、温湿度记录仪

1.温度测量范围：-20℃~60℃（±0.5℃）。相对湿度测量范围：0~100%RH（±3%RH）。

2.温湿度无线传感器传输距离≥200米，要求单次充电使用时间≥2年。

七、4G无线数据网关

1.无线数据中继器支持局域网网络连接方式，可同时接收和上传多个温度传感器数据，内置可充电锂电池，要求单次充电使用时间≥3日。

第3包

# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

本次招标采购是为临床医学研究所开办费信息化（非集采）项目配置虚拟化存储资源扩容设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购服务为小型或微型企业承接的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3-1 | 虚拟化存储资源扩容 | 1套 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内

2、采购项目（标的）交付的地点：北京市临床医学研究所指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后5年的备件供应。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3日内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.质量保证期（保修期）及服务要求：详见每包技术要求中。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1日的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、数量：1台

2、用途：虚拟化存储资源扩容

3、技术参数

| 序号 | 指标项目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| ▲3.1 | 存储架构要求 | 全闪存存储，采用盘、控分离的存储架构； 配置相应存储协议，必须在同一控制器内同时支持FC SAN、IP SAN、CIFS和 NFS、S3对象等多种访问方式，无需增加任何外部网关设备。提供官网截图、彩页或测试报告等相关证明材料，并加盖原厂公章。 |
| ▲3.2 | 存储控制器要求 | 1.配置≥2个控制器，控制器可集群扩展≥20 2.配置缓存≥256GB(不包括SSD盘模拟的二级缓存) 3.存储控制器电源数量≥4 提供官网截图、彩页或测试报告等相关证明材料，并加盖原厂公章。 |
| ▲3.3 | 存储系统容量要求 | 配置企业级SSD盘裸容量≥270TB |
| 3.4 | 主机端口要求 | 配置≥8个25Gb网络连接端口，≥8个10Gb网络连接端口 |
| 3.5 | 数据压紧 | 配置在线数据压紧软件，实现将多个小数据块精简整合为一个大数据块以适应存储文件系统的颗粒度 |
| 3.6 | 存储快照保护 | 配置全卷文件系统数据的快照功能 |
| 3.7 | 存储克隆保护 | 配置克隆功能，每个卷/LUN可被克隆的数量≥32个，并且都可以被读、写、更改 |
| 3.8 | NAS功能 | 单文件系统最大支持不小于16PB空间，支持文件个数不少于3800亿个。 |
| ▲3.9 | 集群内部数据无中断迁移 | 此次配置的统一存储通过集群专用交换机可以和采购方现有的虚拟化资源池存储结合成多控制器集群存储，形成跨多个控制器的统一命名空间，实现集群内部数据无中断迁移，提供原厂盖章的承诺书。 |
| ▲3.10 | 存储集群专用交换机 | 每台存储配置2台25GbE速率交换机，每台实配：≥48个光口，≥8个100G光口，≥6个25G光模块，提供相关证明资料。 |
| ▲3.11 | 远程数据保护 | 1.配置基于磁盘阵列（包含SAN功能及NAS功能）的同步和异步数据复制功能； 2.虚拟化扩容存储必须能和友谊医院现有虚拟化存储之间实现存储控制器层级数据复制和备份 提供原厂盖章的承诺书。 |
| 3.12 | 双活存储数据保护 | 需要能和现有虚拟化资源池的存储实现双活功能，要求： 1.双活功能支持各项业务数据,包括CIFS/NFS/IP SAN/FC SAN等类型数据 2.双活系统架构中无任何单点故障，任何一台设备故障、传输链路故障、站点故障的情况下业务依然连续运行； |
| 3.13 | 重复数据删除功能 | 配置存储控制器的重复数据删除功能，该功能必须可以自主选择开启或关闭，且必须支持在线去重和后去重2种方式。 |
| 3.14 | 数据压缩功能 | 配置存储控制器的数据压缩功能，，该功能必须可以自主选择开启或关闭，且必须支持在线压缩和后压缩2种方式 |
| 3.15 | 存储QoS | 配置存储QoS功能，可以实现数据访问优先级控制。 |
| ▲3.16 | 协议互通 | 同一份数据，可以用 NAS 和S3 同时访问，满足不同访问协议应用程序共享相同数据的需求。提供官网截图、彩页或测试报告等相关证明材料，并加盖原厂公章。 |
| 3.17 | 文件分析 | 支持文件系统分析，通过读写IOPS和读写吞吐量，活动跟踪活跃文件、活跃目录、活跃客户端、活跃用户，实时生成分析报告，可管理界面图形视图查看。定期生产配额报告，可管理界面图形视图查看。 |
| ▲3.18 | 勒索病毒防护 | 配置内嵌于存储操作系统的勒索病毒保护功能。提供官网截图、彩页或测试报告等相关证明材料，并加盖原厂公章。 |
| 3.19 | 存储管理要求 | 要求配置存储系统管理软件，SAN, NAS,S3对象进行集中、统一管理 |
| 3.20 | 授权及服务 | 提供5年每周7x24小时的原厂技术支持服务，4小时原厂备件更换服务。 提供原厂盖章的服务承诺函。 |

四、质量保证期：调试验收合格后5年