# 采购需求

- 采购标的

| 标的名称 | 数量 （套） | 项目最高限价 （万元） | 是否允许进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脑磁图仪 | 1 | 2200 | 否 | 本项目为单一产品采购包 |

二、商务要求

（一）交货时间和地点：

1.交货时间：合同签订后90日内完成交货、安装、调试、培训、验收等采购人能够正常使用前的一切工作。

2.交货地点：采购人指定地点

（二）付款条件（进度和方式）：见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

（四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保服务：

1.1．提供设备原厂售后服务承诺：承诺整机5年质保，终身维修服务。负责提供技术服务与技术支持，软件免费升级。

整机5年质保指：由原厂工程师安装完成，经医院或第三方检测、验收合格入库之日起的5年之内为质保。在质保内，任何由于机器质量原因或正常使用引起的故障及损坏，除人为因素损坏外，由原厂提供免费维修。

终身维修指：原厂对所售产品提供终身维修服务。如果因为该产品生产年限过长，零配件无法供应，维修方案将与用户协商解决。

1.2．设备出现故障，在接到用户通知后，随时解答问题，若无法解决，48 小时内到达现场。提供及时、迅速、优质的保修服务，保证设备所需的备品、备件和易损件为原厂全新件。厂家需为维修配件提供3个月以上保修。

2．厂家不得加入维修密匙或免费提供。

3．厂家提供中文操作手册。

4．安装：到货后厂家需在 15 日之内安排工程师完成安装任务。对设备的使用和维护进行现场培训，确保使用者的正常操作和使用。紧急情况时可协商另行安排。

5．设备验收：厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

6．培训：到货后厂家需根据院方时间,安排免费培训。要求提供具体培训方案。

7.备件及技术服务

（1）为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证设备停产后不少于 10 年的供应期。

（2）应提供原厂维修配件明细表及报价单(如提供公开信息渠道可查询到的，可免提供，但须注明查询方法及来源)。

（3）应免费开放数据接口，以便招标人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（4）专用工具：如有专用工具，投标人应向招标人提供设备使用及维护的专用工具。

（5）资料

① 卖方须向买方提供操作手册、技术资料（维修及使用）：中文1套。

② 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

（6） 技术服务

在货物运抵使用单位后，卖方应在使用单位所要求的时间派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担所需的工具、备件、消耗品及因此发生的一切费用。

（7）如是国家规定强制检定的计量设备，安装时需提供省级以上计量部门出具的该设备的初检合格证书，如不能出具，买方进行计量初检的费用应含在投标报价内。

8.采购标的的其他技术、服务等要求：

8.1标注“#”“▲”的指标为重要的技术指标，不满足将导致其在第四章评标标准中对采购需求的响应情况被扣除相应分值。

8.2对于技术规格中标注“#”和“▲”号的技术指标，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，其中技术支持资料指药监局备案的产品说明书或检测机构出具的检验报告（下文有特殊规定的从其规定）。如投标人技术响应与技术支持资料不一致，将以技术支持资料为准。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的风险由投标人承担。

（五）采购标的的验收标准

厂家提供详细的验收标准和验收手册。经医院或第三方检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。

三、技术要求

（一）基本要求

1.需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.1投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证加盖单位公章。

★1.2如投标人为代理商，所投投标产品为国产医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，还应提供制造厂商有效的医疗器械生产资格证明文件复印件加盖单位公章。

1.3投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

（二）具体要求

1.脑磁探测系统

#1.1探测器阵列通道数≥128通道

1.2冷却方式：无需液氦，常温工作

1.3多通道工作无干扰：脑磁探测器可以在紧密排布状态下同步工作无串扰

▲1.4探测器本底噪声：在脑磁图仪屏蔽系统内全带宽≤15fT/Hz1/2

▲1.5测量信号准确度：≤±4%@10Hz

▲1.6幅频特性：≤±2%@10Hz

▲1.7系统带宽范围≥1-80Hz

▲1.8探测器动态范围≥2nT

1.9各个脑磁探测器工作状态须有硬件系统显示功能，无需拆卸脑磁系统外壳操作员直接可见

1.10信号采集系统最高采样率≥1kHz

1.11头部光学扫描系统扫描精度≤0.1mm

2.磁场屏蔽系统

2.1自带磁场屏蔽系统，无需额外屏蔽设施

2.2屏蔽系统内径尺寸：不小于800mm（直径）*2000mm（长度）

▲2.3磁场均匀区≥480mm

▲2.4磁场均匀区直流剩余磁场≤0.5nT

2.5具备无磁照明及监控

3.刺激系统

3.1视觉刺激系统：具备，频率≥120Hz，延时≤1ms

3.2大屏幕刺激信号观测显示器：尺寸不小于55英寸

3.3听觉刺激系统：具备，双耳刺激延时≤5ms

3.4按键反馈系统：具备，左、右手各5个按键，延时≤2ms

3.5视觉、听觉刺激呈现延时波动≤±5ms

3.6无磁视觉刺激视力矫正套件1套，每50度一组镜片，涵盖近视200度-800度，远视200度-500度，散光200度-500度

3.7体感刺激功能：电流强度0-60mA，脉冲宽度：75-300μs，脉冲频率1-120Hz

3.8刺激同步系统：具备，可对各刺激系统产生信号进行同步，并可调节触发电压阈值

3.9可扩展数据采集系统：≥16通道的电信号采集，可在采集软件中与脑磁信号实时同屏显示

4.检查床

4.1水平移动距离≥1800mm

▲4.2最大承重≥190kg

4.3推拉力≤100N

▲4.4制动力≥200N

4.5具备紧急停止功能

4.6具备起始及终点位置校准

5.软件系统

5.1脑磁数据采集模块

5.1.1具备患者创建、查询及浏览功能

5.1.2具备静息态采集和任务态采集功能

5.1.3具备在线数据平均功能

5.1.4具备独立探测器空间位置及增益调整功能

5.1.5具备不同脑区的探测器采集数据的切换观察功能

5.1.6具备多通道脑磁数据在线滤波功能

5.1.7具备在线坏道数据剔除功能

5.1.8具备单个探测器实时数据噪声密度谱（PSD）可视化

5.1.9具备刺激信号自动识别功能

5.1.10具备驱动控制光学扫描设备功能，可自动或手动裁剪出用于配准的区域

5.2数据后处理模块

5.2.1支持多模态数据导入：支持MEG、MRI的数据格式的导入

▲5.2.2提供包括自动生成标准脑磁格式数据、环境空间降噪、梯度计降噪、时域滤波、提供数据质控与可视化检查，具备手动勾选伪迹切片和叠加平均统计分析的功能（提供系统软件界面截图复印件并加盖投标人单位公章）

5.2.3支持MRI与MEG空间融合：光学扫描数据与MRI数据的空间重建与预览，将光学扫描图像与MRI进行空间配准

▲5.2.4提供传感器空间的时域、频域和时频域的分析计算与可视化功能，包括有一维时序分析、 二维拓扑地形图分析与可视化、三维传感器空间拓扑地形图分析与可视化的高级功能（提供系统软件界面截图复印件并加盖投标人单位公章）

5.2.5支持癫痫数据时域图浏览、棘波标记、AI辅助棘波识别等功能

▲5.2.6具备源空间分析功能，可进行磁场分布目标源场点重建和溯源逆解。

5.2.7源空间溯源定位算法需支持单一偶极子、MNE、Beamformer、DSPM等多种模型

6.脑磁兼容的脑电图系统

6.1支持脑磁和脑电同步采集

6.2通道数：≥64通道

6.3采样率：最高≥16kHz，全通道同时采样率≥4kHz

7.数据采集及处理工作站

7.1显示器尺寸≥27英寸

7.2显示器分辨率≥3840x2160

7.3内存≥64G

8.刺激工作站

8.1显示器尺寸≥27英寸

8.2显示器分辨率≥3840x2160

9.其他

9.1脑磁模拟器，具备标准偶极子位置≥32个，偶极子强度1nA.m-1000nA.m可调

9.2程控自动消磁系统，实现磁场屏蔽系统一键式消磁

9.3脑磁采集系统配备稳压装置，工作时间≥1小时

9.4工作站配备稳压装置，工作时间≥1小时

9.5配备打印装置