# 采购需求

一、物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 六里桥办公区物业服务项目 | 北京市丰台区西三环南路1号 |

北京市机关事务管理中心六里桥办公区是集中北京市行政审批事项和部分单位办公的综合性办公大楼位于丰台区西三环南路1号，2015年10月竣工交付使用。该项目占地 8万平方米，开放区域为1至3层大厅，封闭区域为1至3层后区，4至5层职场区域以及6至22层办公区，可容纳4000余人办公。

办公楼由地上23层（含裙楼5层）及地下3层组成，建筑面积总计 21.08万平方米，其中：地上14.1万平方米，地下6.98万平方米；公共区域面积12.8万平方米，含大厅、楼梯间、走廊、地下车库和大楼外侧红线以内等处；楼内有会议室21间、多功能厅1间、卫生间182间、开水间63间，绿化面积6850平方米。

（一）采购人提供供应商使用的场地、设施设备及材料等

1.提供办公室4间，面积313平方米，包含办公家具、电脑及打印机。

2.提供食堂，餐费由供应商自理。

3.提供住宿，宿舍 24 间，床位 200 张，包含衣柜、桌椅等设施设备。

4.提供零星维修材料。

5.提供低值易耗品，包含常用工具。

6.提供客耗品：擦手纸、会议盒抽、大盘纸、空芯卷纸、泡泡洗手液、洗手液、洗涤灵、84消毒液、季铵盐消毒液。

7.提供物业服务设备，包含但不限于升降车、多功能洗地机、洗沙发机、消毒柜、刻字机、吸水机、吸尘器、气体探测仪以及各类应急物资和器材。

- 二、物业服务范围

# （一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 综合性办公大楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 210800平方米 |  |
|  | 需保洁面积（㎡） | 153000平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门2777个，窗面积64445平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 瓷砖总面积41378.4平方米，石材总面积27253平方米，地板总面积1326平方米，地毯总面积,2036平方米，地胶板总面积10454平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 墙纸总面积956平方米、乳胶漆总面积71740平方米，室内墙砖共计11479.43平方米，室内石材墙面共计22417.8平米，其中电梯厅墙面8338.8平米，1—5层大厅及各出入口内14133平米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 乳胶漆总面积34305平方米、铝扣板总面积11382.11平方米、格栅总面积29077平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 外墙玻璃总面积48217平方米、干挂石材总面积16228平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） | 清洗面积64445平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议桌217张，会议椅691把，话筒286个，无线话筒58个 其余茶几14个，茶水备品柜22个，沙发30个 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务”“（六）会议服务” |
|  | 会议室、接待室数量（个）及总面积（㎡） | 共计会议室19间，接待室2间，总面积1427平方米 | 见“（四）保洁服务”“（六）会议服务” |
| 多功能厅 | 室内设施说明 | 会议桌132张，会议椅263把，主席台桌子4张，主席台椅子8把，发言席1个，茶几20个，沙发7个，移动显示屏3台，LED显示屏3块，话筒16个，无线话筒12个 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务”“（六）会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 共1间，总面积1089平方米 | 见“（四）保洁服务”“（六）会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量182个，总面积2495.4平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾存放点位置：地下一车库内，面积13.2平方米，数量1间 | 见“（四）保洁服务” |
| 室内绿植 | 绿植摆放数量（盆） | 绿植摆放数量1200盆，其中龙血树186盆，巴西木87盆，绿萝92盆，散尾62盆，凤尾竹16盆，高山榕28盆，鸭掌木80盆，夏威夷14盆，橡皮树18盆，小绿萝203盆，也门铁58盆，红掌47盆，卷边铁7盆，螺旋铁13盆，鹊鹤兰5盆，香龙血树6盆，竹笼20盆，鹊厥40盆，万年青35盆，木香棕竹8盆，大散尾2盆，鹅掌柴31盆，花艺组合30盆，鱼尾葵25盆，金钻28盆，吊蓝1盆，兰花2盆，铁树4盆，东莉3盆，龙须树20盆，发财树3盆，巴西铁2盆，朱蕉2盆，君子兰11盆，虎皮兰1盆，荷叶竹1盆，幸福树4盆，棕竹5盆。 | 见“（五）绿化服务” |
| 设施设备 | 电梯系统 | 4部消防梯、26部客梯，10部扶梯 消防梯功率： 10#、28#14.5KW，22#16.6KW，16#19.6KW ； 客梯功率： 1厅11KW,2厅14.5KW，3厅至7厅20KW，8厅11KW； 扶梯功率：2台9KW，8台7.5KW | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 新风机组和空调机组138台、风机盘管2172台、精密空调29台、空调机房98间 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 采暖系统 | 市政管网供热，由中央空调向各楼层供暖 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 供水：1.自来水由市政管网两路供水，进入地下三层生活水机房，分别由三套无负压吸程变频供水设备向楼内供水。8层以下低区，9至15层中区，16至22层高区。 2.中水由市政管网供水（暂时接入自来水），进入地下三层中水机房。分别由三套变频供水设备向楼内供水。供水分高中低三个区。供车场、绿化、卫生间大便器小便器等用水。 3.直饮水：直饮水机房在地下三层，供水分高中低三个区，8层以下低区，9至15层中区，16至22层高区。 排水：雨污水提升设备,B1至B3共有集水坑63个，污水泵130台 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 办公区均采用格栅白炽灯、部分LED、电梯厅道采用吸顶灯、运动场馆采用LED灯、会议室及餐厅区域部分筒灯、地下车库管灯等 | 见 “（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 大楼有5处强电竖井，5处弱电竖井，103间强电间，103间弱电间；高压开关柜22台，干式变压器14台（2000KVA 2台、1600KVA 8台、1250KVA 4台）；直流信号屏1套；低压开关柜68台；低压电容补偿器16台；有源滤波柜4台；监控管理中心设备1套 | 见“（三）公用设施设备维护服务” |
|  | 避雷系统 | 由女儿墙避雷带、引下线、接地装置、电容保护器及其他联接导体组成 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 楼宇自控 | 含中央空调节能控制系统、智能照明控制系统、给排水及排风设备监视系统、电梯运行监视系统、系统集成平台、直饮水监视系统、能源管控系统 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 太阳能热水设备 | 电加热及循环设备一套，安装在7、19层机房。集热器2组分别安装在13层屋面72台，19层屋面45台，共计117台 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |
|  | 电热水器 | 楼内共计开水间63间，68台开水器 | 见“（三）公用设施设备维护服务 |

# (二)物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 26025.88平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 广场面积 | 11800平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 绿化 | 6850平方米 | 见“（四）保洁服务”“（五）绿化服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 高杆路灯31个、地埋灯102个、草坪灯96个 | 见“（四）保洁服务”“（三）公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 垃圾箱34个 | 见“（四）保洁服务” |
| 门前三包 | 门前三包柏油马路区域1830平方米 | 见“（四）保洁服务” |
| 露台 | 退台面积:4432.88平方米，5层棚顶面积:6842平方米，3号、4号庭院548平方米 | 见“（二）房屋维护服务”“（四）保洁服务” |

- 三、物业管理服务内容及标准

- 物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、会议服务等。

## （一）基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）制定年度工作计划及培训计划，并按照计划要求进行实施。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%，本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治 教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑥会议服务：工作日志、会议预定记录、洗消记录、会议室设备检查记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记。⑧物业接管时，所有原始记录资料交接及时。⑨物业 入住时，全面掌握本办公区入驻单位基本情况，区域划分钥匙 分配原始记录交接及时。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 分包供应商管理 | （1）合理控制外包服务人员数量和流动率。 |
|  |  | （2）根据采购人要求明确对分包供应商的要求，确定工作流程。 |
|  |  | （3）明确安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书。 |
|  |  | （4）开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
|  |  | （5）根据工作反馈意见与建议，持续提升服务品质。 |
| 6 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 7 | 重大活动 后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 8 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 9 | 服务方案 及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员管理制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、会议服务方案等。 |
| 10 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
| 11 | 服务热线 及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

## （二）房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护 结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨檐、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告并提出维修意见，由采购人委托具备专业资质的公司实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。 |
|  |  | （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

## （三）公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家及北京市标准规范规定维护通风、应急照明，防止小动物进入，保管消防器材。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 电梯系统 | （1）本项目电梯日常养护维修由第三方专业公司负责，投标人协助配合采购人进行日常监督管理工作。 |
|  |  | （2）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | （3）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | （4）配合维保单位进行每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。（采购人承担维保费） |
|  |  | - （5）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》 （TSG08）的有关要求。 |
|  |  | （6）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场协助维保单位进行救援和排除故障。 |
|  |  | （7）电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | （8）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | （2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。 |
|  |  | （3）对末端设备定期维护保养并做好记录，保证空调处于良好状态。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次管道、阀门检查并除锈。 |
|  |  | （5）每年开展2次末端设备换季保养。 |
|  |  | （6）每年至少开展1次新风机、空气处理机滤网等清洗消毒。 |
|  |  | （7）制冷系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （8）发现故障或损坏应当在30分钟内到场，紧急维修应当在15分钟内到达现场，在12小时内维修完毕。 |
| 6 | 供配电系统 | （1）本项目由属地供电公司负责配电室24小时值守工作，投标人配合采购人做好监管工作。 |
|  |  | （2）对配电室外的电气设备定期巡视维护，加强低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复，并做好应急事件上报及处理工作。 |
| 7 | 弱电系统 | （1）加强避雷设施日常维护检修。 |
|  |  | （2）配合采购人做好弱电机房的日常管理。 |
| 8 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 9 | 采暖系统 | （1）由属地供热公司负责热力站24小时值守工作，投标人配合采购人做好监管工作。 |
|  |  | （2）供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
|  |  | （3）供暖季对地暖管线、阀门定期进行检查。 |
|  |  | （4）对供热 末端设备定期维护保养并做好记录，保证采暖系统处于良好状态。 |
| 10 | 电视、电话、网络系统 | （1）保证有线电视光缆、电话、网络系统的正常运行；保证办公区各终端点的正常使用；系统故障及时联系相关单位解决。 |
| 11 | 电热水器 | - 电热水器保持洁净、光亮、无污迹，每日规定时间内的开水供应，定时巡视。 - 配合采购人对维保单位进行监管工作。 |
| 12 | 楼宇自控系统 | （1）24小时值守，每日检查不少于两次楼宇自控设备运行状态。 |
|  |  | （2）对楼宇自控设备发出的故障报警处理及时；故障资料及时存盘。 |
|  |  | （3）配合维保单位对系统进行维护、检测。 |
| 13 | 太阳能热水设备 | （1）每日定时巡查、及时维护，并做好记录。 |
|  |  | （2）系统无跑、冒、滴、漏现象，机房环境整洁、管路保温完好。 |
|  |  | （3）电加热设备、水泵及控制箱每季度进行保养。 |
| 14 | 其他 | （1）液晶显示屏日常运行管理：每月进行一次彻底清洁，保证正常使用；系统故障及时联系相关单位解决。 |
|  |  | （2）浴室设备的日常运行管理及维护：保证浴室设备运行正常、安全；浴室设备出现故障时，维修人员应在15分钟内到达现场。 |
|  |  | （3）餐厅水、电、热日常运行管理及维护（参照3给排水系统、6供配电系统、13太阳能热水设备的标准执行） |
|  |  | （4）公共器具及办公家具的简单维修：确保办公区的公共器具及办公家具完好等级和正常使用。 |

- 保洁服务

- 1.服务内容及标准

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见（四）保洁服务） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）及时通知投标人分包的专业公司进行化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）配合采购人指定的委托公司采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每月开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，配合专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 6 | 室内保洁 | （1）地面无灰尘、污渍及水渍。 |
|  |  | （2）墙壁及天花、灯具：无灰尘、蛛网。 |
|  |  | （3）办公桌椅、茶几：桌面整齐，无垃圾，无灰尘及水渍。 |
|  |  | （4）门、窗台及玻璃：无水渍及灰尘、手印。 |
|  |  | （5）便器洁净无黄渍。 |
|  |  | （6）每天早8点前完成打开水服务。 |

- 材质及清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用中性清洁剂清洁。 |
| 2 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量制定清洁保养计划。 |
|  |  | （2）启动清洗设备，使用中性清洁剂清洁，定期进行维护。 |
| 3 | 水泥地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用中性清洁剂清洁。 |
| 4 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，定期进行清洗。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁。 |
| 5 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 6 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗。 |
| 7 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 9 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 10 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 12 | 干挂石材外墙 | 定期专业清洗。 |

## （五）绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）对办公楼室内指定的绿植制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好绿植养护的服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化 养护 | （1）室外5层楼顶及13层至20层退台绿化区域根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域做到日产日清。 |
|  |  | （7）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （8）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 3 | 室内绿植 养护 | （1）对室内1200盆绿植，根据生长环境及植物习性进行日常养护服务。 |
|  |  | （2）根据植物习性进行修剪，造型美观自然。 |
|  |  | （3）绿植生长正常、花枝新鲜，有病虫害情况及时更换。 |
|  |  | （4）清除盆内花蒂，杂草及枯叶。 |

## （六）会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | - 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

## （七）其他服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12345市民热线职场服务保障 | - 1.会议服务 - （1）根据主办方的需求，按照会议服务流程做好各级各类会议的服务保障工作； |
|  |  | - （2）做好会议用品的清洗工作。 |
|  |  | - 2.保洁服务 - （1）做好公共区域的卫生清洁工作。 |
|  |  | - （2）做好部分功能性用房及会议室的清洁工作。 |
|  |  | （3）做好日常垃圾收集、分类工作。 |
| 2 | 浴室的管理及服务 | 1.保证浴室按时开放。 |
|  |  | 2.做到准确刷卡计价。 |
|  |  | 3.浴室内设施设备出现维修问题及时报修。 |
|  |  | 4.按照要求做好室内卫生清洁及物品的消毒。 |
|  |  | 5.加强节约能源、节水管理。 |
| 3 | 理发室管理服务 | 协助采购人做好办公区理发室的管理及服务工作。 |
| 4 | 运动场馆 管理及服务 | 1.负责办公区运动场馆的日常管理及服务工作，保证运动场馆按时开放。 |
|  |  | 2.管理好室内体育器材。 |
|  |  | 3.做好室内的卫生保洁工作。 |
| 5 | 前台接待服务 | 1.负责登记、核实、问讯、接待等日常管理服务工作。 |
|  |  | 2.对来访人员接待周到、答询准确、全面，快速办理各种登记，且登记有效、准确无误。 |
|  |  | 3.发现问题及时与有关部门联系。 |
| 6 | 文印室管理服务 | 1.做好文印室的日常管理工作。 |
|  |  | 2.定期对文印室的印刷设备进行清洁，检查文印设备是否完好。 |
|  |  | 3.做好文印消耗品的领用记录。 |
|  |  | 4.教育员工加强安全保密及节约能源意识。 |
| 7 | 机要交换管理服务 | 1.做好机要交换日常管理工作。 |
|  |  | 2.定期对机要交换设施设备进行清洁，检查设备是否完好。 |
|  |  | 3.做好机要交换车辆使用、钥匙领用和归还记录。 |
|  |  | 4.教育员工加强安全保密及节约能源意识。 |
| 8 | 洗衣房管理服务 | 1.严格按照操作程序和工作标准完成工作。 |
|  |  | 2.负责洗衣房卫生清洁、消毒工作。 |
|  |  | 3.正确使用清洁物品，节约资源、避免浪费和污染环境。 |
|  |  | 4.工作中发现设备异常，及时上报。 |
| 9 | 协助采购人对办公区内部分专项维保单位和分包单位进行日常监管 | 1.对采购人外委单位的日常监管，电梯驻场维保、热力站运行值守、配电室运行值守、冷冻站制冷季驻场维保及油水分离驻场维保、能源管控、系统集成、中央空调节能控制、直饮水、环境消杀、各类垃圾清运、会议系统、固定电话、手机信号机房。 |
|  |  | 2.服务网点的日常监管。 |
|  |  | 3.配合第三方机构进行各类国家强制检测项目的检测工作，含避雷检测、消/电检、电梯年检、配电室检测等。 |
| 10 | 工具设备使用 与管理 | 采购人提供给投标人使用的机械设备及工具，投标人要定期维护、保养，如出现人为或操作不当损坏，由投标人负责赔偿。 |
| 11 | 二次施工的监管 | 1.配合采购人做好二次施工的施工方案、图纸、资质、证件的审核工作。 |
|  |  | 2.施工期间对工程质量、安全施工进行巡查巡视并做好记录。 |
|  |  | 3.施工结束后配合采购人做好工程验收工作。 |

# 四、合同分包情况

以下服务事项允许分包

| 可以分包履行的具金内容 | 资格条件 | 金额（元） | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外墙清洗 | 无 | 339622.64 | 其他未列明行业 |
| 化粪池清淘 | 无 | 88000.00 | 其他未列明行业 |

# 五、物业管理服务人员需求

## （一）进驻人员要求

1.本项目人员总需求：人员配备不少于267人。具体细分如下：

日常服务人员需求：项目经理1人；项目副经理2人；综合文员4人；司机3人；工程维修不少于49人（含工程经理1人、主管1人）；卫生保洁不少于159人（含部门经理1人，洗衣房3人，浴室2人，活动场馆4人、库管1人、理发服务6人）；会议服务不少于49人（含部门经理1人，音响师2人、前台4人、机要交换6人、文印室4人），男工年龄在60岁以下、女工年龄在50岁以下（根据国家法定延迟退休年龄执行）。

2.项目经理应50周岁（含）以下，具有学士学位及以上学位，具有国家承认的工程类中级及以上职称证书，具有3年（含）以上非住宅类物业项目管理经验。

3.项目副经理A应45周岁（含）以下，具有本科及以上学历，具有国家承认的工程类中级及以上职称证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

4.项目副经理B应45周岁（含）以下，具有本科及以上学历，具有国家承认的工商管理类中级及以上职称证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

5.工程经理应60周岁（含）以下，具有国家承认的中级及以上职称证书，具有特种作业-低压电工作业证书及特种设备-安全管理A证书，具有制冷设备维修工证书及管道工职业证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

6.保洁经理应45周岁（含）以下，具有本科及以上学历证书，具有特种作业-地下有限空间监护作业证书及公共卫生消毒员证书及有害生物防治员证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

7.会务经理应45周岁（含）以下，具有本科及以上学历证书，具有国家承认的中级及以上职称证书，具有5年（含）以上非住宅类物业项目同岗位经验。

8.专业技术人员具有相应上岗资格：

（1）具有特种作业-低压电工作业证书，至少8人。

（2）具有特种作业-地下有限空间监护作业证书，至少2人。

（3）具有特种作业-制冷与空调作业证书，至少3人。

（4）具有特种设备-安全管理A证书，至少2人。

（5）具有高级音响师证书，至少1人。

（6）具有应急工程助理工程师证书，至少1人。

9.中标后本项目经理未经采购人同意不得更换。

10.做好工作人员上岗前的安全和保密管理教育、礼貌用语、消防安全知识的培训工作。统一着装，佩带工牌，干净整洁，仪表仪容符合服务行业的要求。

11.有规范的培训考核制度。定期对工作人员进行培训考核，对考核不合格者需进行再培训，并根据采购人意见进行人员调整。

12.投标人人员政治可靠、业务熟练、工作责任心强，能忠于职守，有吃苦耐劳的精神。

13.投标人人员身体健康（相应岗位人员提供健康证），相貌端正，举止优雅，能够适应本工作岗位的相应要求。

14.人员招收、招聘来源情况及人员稳定性保障措施。

15.保证拟派人员专职为本项目提供服务。

## （二）本项目费用中不含

---能源费用（如：水、电、煤气费等）

---国家规定的各项强检费用

---电梯维保费用

---消杀费用

---垃圾清运费用

---物业共用部位、共用设施设备的大修、中修和更新、改造费用

---物业耗材费用（包含但不限于：低值易耗、常用工具、设备、各类应急物资等）

## （三）其他要求

1.投标人应根据采购人实际情况提出针对性强、切实可行的物业服务方案。

2.中标人须接受采购人的工作指导、监督与考核。

3.中标人遇采购人临时性任务，应积极组织人员给予配合。

4.由于中标人工作过失而造成的人员伤亡，由中标人负全部责任。

5.中标人应注意节能减排，合理利用采购人能源，并协助好采购人进行相关节能指标的统计。若采购人发现中标人在服务过程中存有浪费情节的，采购人有权给予经济处罚。

6.物业用大型专业工具设备由采购人提供，请投标人在投标文件中提供物资装备表。

7.物业服务收费采用包干制。

8.采购人工作时间：9:00-18:00，节假日正常休息。要求中标人做好相关的物业服务工作。

9.采购人可无偿提供物业办公用房、值班用房、员工宿舍和工具间。

10.中标人工作人员由采购人负责办理就餐，餐费自理，在指定区域就餐。

# 六、商务要求

## （一）实施期限

物业服务期限为一年：自2025年11月 1 日至 2026 年10 月 31 日止。

1.付款方式

（1）2025年11月20日前,支付中标人合同金额的1/12。

（2）2026年 2 月20日前,支付中标人合同金额的5/6。

（3）2026年 8 月20日前,支付中标人合同金额的1/12。

2.采购人应依照以上时间将物业管理费用按时支付给中标人，但采购人支付费用前应先由中标人出具符合采购人要求的等额增值税发票及结算单，采购人收到发票后再付款，否则采购人有权延迟支付当期费用。

## （二）验收标准与要求

1.房屋及配套设备设施完好率：99%；

2.零修、急修及时率：100%；

3.维修质量合格率： 100%；

4.维修工作回访率：100%；

5.保洁区域合格率：100%；

6.业主/使用人有效投诉率：2%以下；

7.投诉处理率：100%；

8.物业服务满意率：99%。

# 七、其他有关合同要求

（一）《北京市物业管理条例》第六十五条：物业服务人应当按照物业服务合同的约定提供物业服务，并且遵守下列规定：提供物业服务符合国家和本市规定的标准、规范；及时向业主、物业使用人告知安全、合理使用物业的注意事项；定期听取业主的意见和建议，接受业主监督，改进和完善服务；对违法建设、违规出租房屋、私拉电线、占用消防通道等行为进行劝阻、制止，劝阻、制止无效的，及时报告行政执法机关；发现有安全风险隐患的，及时设置警示标志，采取措施排除隐患或者向有关专业机构报告；对物业使用人违反临时管理规约、管理规约的行为进行劝阻、制止，并及时报告业主；不得泄露在物业服务活动中获取的业主信息；履行生活垃圾分类管理责任人责任，指导、监督业主和物业使用人进行生活垃圾分类；配合街道办事处、乡镇人民政府、行政执法机关和居民委员会、村民委员会做好物业管理相关工作。

（二）依据DB11/T 2223—2024《公共机构能源资源消费统计管理规范》：在物业管理合同中提出节能、节水、生活垃圾分类管理目标和服务要求。

（三）落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673 号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

（四）照明系统落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88 号）。