招 标 公 告

项目概况

北京信息科技大学“新一代信息技术创新平台”重大科研仪器设备更新项目-光电器件表征与测试平台 的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件，并于2025年10月30日 9 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC25-1150

2.项目名称：北京信息科技大学“新一代信息技术创新平台”重大科研仪器设备更新项目-光电器件表征与测试平台

3.项目预算金额： 1793.77 万元、项目最高限价（如有）： / 万元

4.采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额 （万元） | 是否接受进口 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 真空高低温探针测试系统 | 345.5 | 否 | 真空高低温探针测试系统：探针臂X方向移动范围≥50mm；Y方向移动范围≥25mm；Z方向移动范围≥25mm，移动精度≤1um等； |
| 03 | 超高速数字示波器 | 260.72 | 否 | 超高速数字示波器：≥100万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能，支持串行总线解码功能，支持至少2个解码通道等； |
| 04 | 超声波检测及图像处理系统 | 450 | 否 | 超声波检测及图像处理系统：需可完整实现超声成像，功能成像及分子成像为一体的工业及医学信息检测研究。主要由超声波检测模块、成像探头、结构光栅3D扫描模块、成像及分析软件、立体支架模块、控制服务器组成等； |
| 05 | 微流控拉曼光谱测试系统 | 165 | 否 | 微流控拉曼光谱测试系统：显微模块：需配置10X原装目镜。显微放大倍数：＞1000倍。主机需采用自动聚焦透射式共轴设计单级光谱仪，无色差，无像差等； |
| 06 | 光电器件多波长层析显微成像系统 | 572.55 | 否 | - 光电器件多波长层析显微成像系统：位置稳定性：±50nm；最大负载：≥ 1kg；可匹配典型10X、20X、40X、60X平场消色差物镜等； |

5.合同履行期限：

02包：合同签订后120个日历日内完成供货、安装及调试，并达到验收条件。

03包：合同签订后40个日历日内完成供货、安装及调试，并达到验收条件。

04包：合同签订后45个日历日内完成供货、安装及调试，并达到验收条件。

05包：合同签订后90个日历日内完成供货、安装及调试，并达到验收条件。

06包：合同签订后60个日历日内完成供货、安装及调试，并达到验收条件。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接，中小企业声明函应分别对各采购标的的制造厂家的企业类型进行完整声明。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_/_。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：_/_。

三、获取招标文件

1.时间：2025年9月30日至2025年10月14日，每天09：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年10月30日9点30分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706室第一会议室。（提示：楼层较高，请供应商预留递交文件时间提前到场）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果等。

2.本项目采用电子化与线下流程相结合的采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书 或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线    010-58511086

电子营业执照服务热线  400-699-7000

技术支持服务热线      010-86483801

3.1办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无资格提交相应包的投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北京信息科技大学

地    址：北京市昌平区太行路55号

联系方式：刘老师，010-80187236

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：韩伯阳、杜畅、孙恺宁、王希、周洁琼、王爽、王蕾蕾、吕绍山、张闻、王润斯、王渊，010－61192278

电子邮件：hby@zbbmcc.com（邮编：100083）

3.项目联系方式

项目联系人：韩伯阳、杜畅、孙恺宁、王希、周洁琼、王爽、王蕾蕾、吕绍山、张闻、王润斯、王渊

电      话：010－61192278

北京明德致信咨询有限公司

2025年9月30日