# 第五章   采购需求

# 一、采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 标的名称 | 采购包 预算金额 （万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京社会主义学院2026年教学培训保障物业管理服务采购项目 | 254.84154 | 1 |

2. 项目背景/项目概述

为充分发挥北京社会主义学院（以下简称“采购人”）统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，适应新形势下北京市统一战线干部教育培训任务的需要，结合后勤服务与保障实际情况，采购人申请了2026年“教学培训保障项目”经费，用于保障教学培训任务、提升管理服务水平，其中物业管理服务费用主要用于委托物业公司为教学培训提供餐饮、宿舍、会议、保洁、维修、环卫、绿化等服务与管理。

采购人院内的建筑物（1-3号楼，包括报告厅、会议室、学员宿舍、餐厅、办公室等）、绿地、道路等，占地面积约11亩，总建筑面积为15274.57平方米。采购人共有1、2、3号（含地下车库）3栋楼宇以及配电室、锅炉房等建筑物。设有办公室、学员宿舍、报告厅、会议室、餐厅等设施，可容纳同期在院学员住宿约170人。

# 二、商务要求

- 实施期限、实施地点

本项目服务期限为2026年3月1日至2026年12月31日。地点位于北京市朝阳区高原街6号。

- 付款方式

合同签订生效后，采购人分三次支付物业管理服务费:第一次于2026年5月，支付物业管理服务费总金额的50%:第二次于2026年9月，支付物业管理服务费总金额的30%;第三次于合同期满前，通过采购人组织的考核评估并验收通过后，支付本合同剩余的物业管理服务费。

# 三、技术要求

## （一）基本要求

- 投标人提供的服务主要分为物业服务和餐饮服务两个部分。

物业服务，一是为参加培训班会的人员提供学员宿舍、会议、保洁、环卫、维修、公共卫生安全管理、应急处置等事项的服务与管理；二是协助采购人，对接维保单位，对各类系统设备进行维护保养，包括消防、餐厅和锅炉房燃气报警、学员宿舍智能门锁等系统，电梯、空调、燃气调压站、会议影音、锅炉等设备的维护保养和配电室的运行维护，以及化粪池清掏、餐厨灭蟑、烟道清洗、垃圾清运、绿化养护等服务；三是对锅炉房进行值守。

餐饮服务，即为采购人的学员、会议代表、教职工（含驻校服务团队员工）提供工作餐烹饪和接待客饭及临时性供餐保障等就餐服务。投标人按采购人要求协助采购人开展餐厅所需食材的申购、验收、储存、出入库、加工烹饪、供餐、消耗核算等事项，并做好相关账目、报表等统计。根据采购扶贫农副产品要求，协助配合采购人完成相应采购任务。

- 投标人提供的服务可以分为两个阶段：第一阶段，施工阶段（2026年3月1日-2026年4月30日），采购人正在整体进行校园中大修，不开办班会，投标人仅需提供物业服务、工程维修、基础保洁、锅炉值守等保障校园基本运行的物业服务；第二阶段，正常运转阶段（2026年5月1日-2026年12月31日），投标人应提供完整服务。两阶段人员配置数量及要求见“人员配置需求”章节。

- 委托管理采用产权所有权与服务运行保障管理权分离的方式，所有权属采购人，由采购人下达服务保障任务；服务保障运行管理由投标人在采购人监督下负责。管理、服务团队的组建由投标人负责，员工的人事、劳资、社保等所有关系隶属投标人。投标人应严格执行《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规的规定，对于用工过程中发生的矛盾纠纷及工伤等事故承担相应责任，采购人概不承担任何责任。

- 投标人应严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》及相关行业的其他法律法规和行业规范。

- 投标人应具备采购人举办大型会议、重要活动、外事接待等所需的餐饮服务保障能力，必须具备合法有效的《营业执照》。

- 投标人未经采购人书面批准，不得利用采购人任何资产进行任何经营或非经营性活动。

- 投标人在委托管理服务中所需的学员宿舍及会议用品、餐厨用品、维修配件、保洁用品，由投标人编制采购计划清单，提交采购人审核并采购供应，确保投标人管理服务的顺利进行。所有物资的使用与消耗，每月要统计汇总报采购人相关管理处室备案，如出现不正常损坏或损耗，投标人需负责照价赔偿。如出现人为恶意损坏，采购人有权根据投标人情节扣除相当于商品价值1-5倍的管理费。

- 投标人应按照采购人要求及采购人与安保服务供应商签署的《北京社会主义学院安保服务委托管理合同》的约定，对安保服务供应商所有人员与工作进行管理及考核。

## （二）服务内容及要求

## 1.采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 通过投标人的服务管理，采购人的后勤服务与保障水平保持在全国一流社院之列，适应首都统一战线教育培训工作的要求，适应社院教学培训与科研工作的特点和规律，打造高水平、有特色、可持续提升的服务品牌，餐饮服务满意率、综合服务满意率均达到95%以上。

- 确保服务采购人的各类培训、教学、会议、活动和学员、教职工的学习、工作、生活有序、顺畅、周到；确保提供的餐饮安全、营养、可口，餐饮服务有序、顺畅、周到；确保管理服务范围内的相关设备、设施符合技术要求和行业规范。

- 按照国家、地方的相关法规、管理条例与技术标准、行业规范要求，提供优质、规范、高效的酒店式物业服务与管理和能耗、物耗控制。

- 按照北京市公共卫生安全管理、卫生防疫相关工作要求及采购人公共卫生安全管理工作方案，落实相关要求，严抓人员管理，确保不发生责任事故。

- 明确节能管理岗位和职责，由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作，建立节能管理制度，明确责任分工、操作规程和奖惩措施。在各项物业、餐饮服务中，注重绿色节能，与采购人形成合力，持续推进节约型公共机构创建、反食品浪费工作。项目部全体人员应推行绿色办公、无纸化办公，文件双面打印。投标人项目部全体人员应推行绿色办公、无纸化办公，文件双面打印。

- 协助采购人规范配置节能设备设施，采用符合国家节能标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公 设备、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等；定期检查维护建筑围护结构及门窗，及时修复破损、渗漏部位，减少冷热空气渗透；协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识，开展节能宣传活动。

- 协助采购人采用节水器具，新购置用水器具要达到2级以上水效标准，对不符合节水器具水效标准的，协助采购人有序更换或改造；定期检查供水管网，及时修复漏点，减少水资源浪费；张贴节水宣传海报、标识，协助采购人开展节水宣传活动。

- 明确反食品浪费岗位和人员，协助采购人开展反食品浪费工作；制定明确的反食品浪费管理目标和服务要求；定期监测食品浪费情况，开展自查，针对发现的问题及时整改。

- 按照《北京市生活垃圾管理条例》和采购人相关制度规定，协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有 害垃圾、其他垃圾的“四分类”法，结合办公区域、公共区域、食堂 区域等不同场所，科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置，分类标志要求颜色、标识正确，分类投放指引要及时更新、张贴规范。

- 管理服务范围内不发生重大安全责任事故。不发生重大火灾责任事故。不发生重大设备管理责任事故。不发生重大食品安全及公共卫生安全事故。

## 2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

餐饮服务

- 供餐标准和供餐要求

- 学员餐厅供餐，应不少于：早餐主食6种、热菜2种、凉菜2种、风味2种、汤粥和豆奶制品6种、蛋品1种、糕点类1种、水果1种；午餐主食6种、热菜8种、凉菜2种、风味2种、汤粥2种、糕点类1种、水果及奶制品各1种；晚餐主食5种、热菜6种、凉菜2种、汤粥2种、糕点类1种、水果及奶制品各1 种。职工餐厅供餐，应不少于：早餐1道小菜、4道主食、1道鸡蛋、2道粗粮、2种汤粥以及牛奶、豆浆或馄饨、豆腐脑。午餐，1道凉菜、6道热菜、5道主食、风味小吃1种、2种汤粥、1个水果和1盒酸奶。如遇学院对餐费标准进行调整，按照学院调整后的餐费标准，重新拟定供餐品种和数量标准，并遵照执行。

- 投标人提供的餐食须满足民族宗教培训工作需要，及港、澳、台人士，海外夏令营等特殊统战培训对象的服务需要，遇有培训班、会议或工作用餐提出特殊需求时，投标人应根据采购人要求，从本项目外部协调厨师（如高级清真厨师、西餐厨师团队）、服务员临时帮助工作。

- 供餐形式以自助餐形式为主，具体时间按采购人要求为准。客饭桌餐、值（加）班及节假日、周末按采购人实际需求及下达的相应标准提供餐饮服务保障。

- 投标人应提前一周向采购人报告食谱，注重色、香、味、形，做到每月菜谱不重复，主荤、半荤、素菜及营养合理搭配。定期调剂伙食，根据传统节日的习俗传统，搭配相应餐品；定期举办美食日，增加风味小吃、特色饮食等；定期举行新菜品鉴会、菜品欢迎程度调查等形式持续提高餐饮服务质量。

- 根据采购人要求，投标人应按时按点保证每日三餐供应，菜品供应不得断档。

- 投标人应与采购人另行选定的安保服务供应商协商，满足其工作人员在院的用餐需求。相关费用由其自行承担。

- 投标人应定期供应主、副、熟食，采购人教职工自愿按价购买。

- 餐饮卫生标准

- 所有制作的食品应无毒、无害、无污染、无变质，应符合食品营养要求。

- 个人卫生必须做到“四勤”，冷菜作业人员须佩戴一次性手套、口罩。

- 操作间内禁止抽烟、随地吐痰、穿拖鞋、戴戒指。工作人员便后应洗手消毒。

- 餐厅的门、窗、桌、椅、地面、墙裙要做到洁净并保持经常清理。

- 餐厅内外做到无尘土、无塔灰、无烟头、无痰迹、无杂物、无苍蝇、无老鼠、无蟑螂。

- 公用餐具每次使用前必须进行消毒，并保证所有餐具消毒达标。

- 学员餐厅、职工餐厅和后厨每周一次大扫除，并进行擦地消毒。

- 食材管理要求

- 库房内存放的食材要做到：码放整齐，分类上架，隔墙离地，通风换气；并要有防鼠、灭鼠措施。定期进行蟑螂消杀。冰箱内存放的食品要做到生、熟分开，无过期变质食品。

- 粗加工及切配要求

  - 加工前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质、霉变生虫、感官性状异常或来源不明的，不得进行加工和使用。

  - 食材必须洗净后方可加工。动物性食品、植物性食品及水产品必须在各自独立的专用水池中分别清洗，严禁混洗。禽蛋在使用前应对外壳进行清洁，必要时进行消毒。

  - 易腐食品应最大限度缩短在常温环境下的暴露时间，加工后应及时转入后续烹调或冷藏工序。

  - 切配好的半成品应使用洁净容器盛装，与原料分区存放，并依据其性质进行分类冷藏，避免交叉污染。

  - 切配好的食品应遵循“先进先出”原则，在规定的时间内用于后续烹调，超过时限未使用的需废弃并记录。

  - 用于盛放食品的容器不得直接放置于地面，需置于专用货架或垫板上。

  - 用于处理生食、熟食的刀具、砧板、容器等工器具必须严格分开，并有明显的区分标识（如颜色、标签），使用后应立即清洗消毒并定点存放。

- 烹饪加工要求

  - 烹调前应再次检查待烹调的半成品，感官性状异常或存在异味的，不得进行烹调加工。

  - 严禁将回收后的菜品（包括主食、汤汁、辅料）经加工后再次向采购人供应。

  - 烹调加工应确保食品烧熟煮透，尤其是大块食材。加工时，食品中心温度应达到并维持在70℃以上。投标人应配备中心温度计并进行测温记录以备查验。

  - 加工后的成品应与半成品、原料分开存放，并有明确标识。

  - 需要冷藏保存的熟制品，应在烹饪完成后尽快采用快速冷却方式（如使用冰水浴、速冷机）将中心温度降至10℃以下，并及时冷藏。

- 凉菜配制要求

  - 配制前必须认真检查待用的原料、半成品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得用于凉菜配制。

  - 操作人员进入凉菜专间前，应更换专用洁净工作服，戴工作帽、口罩，并严格按照“六步洗手法”进行手部清洗消毒。

  - 凉菜专间为限制区域，非专间操作人员未经许可不得进入，不得在专间内从事与凉菜加工无关的活动。

  - 每日工作前，应对操作台面、工器具进行消毒；使用紫外线灯消毒的，应在无人状态下开启30分钟以上并记录。

  - 凉菜加工必须使用专用的刀具、砧板、容器，用前应消毒，用后应洗净并保持清洁。

  - 未经过清洗、消毒或预处理的蔬菜、水果等原料，一律不得带入凉菜专间。

  - 制作的凉菜应尽量当餐制作、当餐用完。剩余需使用的，应确认未变质后冷藏保存，并在下次食用前进行感官检查，必要时彻底加热后冷却食用。

- 点心加工要求

  - 加工前应认真检查各种食品原料、辅料，发现有腐败变质、油脂酸败、霉变或感官性状异常的，不得进行加工。

  - 未用完的点心馅料、半成品点心，应在标明制作日期和时间后，置于专用冷柜内存放，并在规定的保质期限内使用，超期必须废弃。

  - 奶油、乳制品等易变质原料应在冷藏条件下存放。含奶、蛋等高水分的成品或半成品点心，应在高于60℃或低于10℃的温度条件下储存。

- 食品再加热要求

  - 在危险温度带（10℃-60℃）下存放时间超过2小时的熟食品，如需再次利用，必须确认未变质后方可进行充分加热。

  - 从冷藏或冷冻状态取出的熟食品，应确保完全解冻后（冷冻食品）再进行彻底加热。

  - 再加热时，食品中心温度必须高于70℃，并维持足够时间。未经充分加热或中心温度不达标的食品不得供应。

- 餐饮服务要求

- 投标人应确保加工场所、设施设备、工艺流程及日常管理应符合《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、北京市食品安全相关法律法规以及其他与本次采购项目有关的现行及不时更新的法律法规、规章及规范性文件的要求，并主动接受和配合相关部门的监督检查。

- 投标人在管理服务中的服务质量、食品卫生、操作安全防范等工作要接受采购人的监督检查。

- 投标人应认真检查所使用的主、副原料、清洁用品，确保其均应符合国家检验合格产品标准，并在有效安全使用期内。

- 投标人应合理使用餐厅厨房的设备和设施，因人为操作失误造成设备和设施的损坏由投标人按照采购原价进行赔偿和维修。

- 投标人必须严格遵守食品安全相关法律法规，服从当地卫生防疫、食品监督、综合执法等部门的管理，因其食品卫生问题发生食物中毒事件，应负其法律、经济责任，并承担其经济费用。

- 投标人在加工制作食品时，必须做到：生熟分开、荤素分开、清真与非清真分开。

- 投标人应根据有关法律法规要求进行食品留样。

- 投标人应健全餐饮服务各项安全责任制及应急预案措施，设立安全值班员，每天工作时间前后，要检查餐厅厨房的物资存放情况、门窗关闭情况，电源、水、火、天然气的关闭情况，切实做好防火、防盗、防破坏的工作，发现问题及时解决或汇报。

- 投标人应妥善解决供餐过程中的投诉，一般性问题 24 小时内解决，较复杂问题72小时内解决。

- 投标人至少两名厨师持有高级职业资格证书。餐厅服务员年龄在18—30 周岁，女性身高1.60米以上，形象气质较好。

- 反食品浪费要求

- 备餐和制餐。投标人应协助采购人根据营养均衡原则和膳食指南，科学制定食谱；实施用餐人数餐前统计或测算，根据就餐人数合理安排食品数量。应充分利用食材，提高食材利用率，做好边角料的再加工利用，推广“一料多用”,不使用食品装饰菜品；应分批错时，合理规划出菜时间，推行集中准备、按需分次制餐。

- 供餐和用餐。投标人供应的菜品应标明口味、主要原材料、辅料、主要营养素等信息；设立“光盘监督岗”,提示提醒适量取餐，监督、劝阻食品浪费行为。

- 餐后。投标人应协助采购人开展用餐满意度调查，建立菜品质量和口味反馈渠道；定期对菜品剩余情况进行统计分析，明确需要调整的菜品及原因；维护采购人在餐盘回收处安装的视频监控设备，对食品浪费行为进行监督；根据食品安全相关规定妥善保管未食用食品，并合理再利用。

- 反食品浪费宣传与培训。投标人应协助采购人开展反食品浪费宣传活动，不 断创新宣传形式，营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围；应协助采购人在世界粮食日等时间节点开展集中宣传活动，向干部职工普及反食品浪费法律、制度、知识等；应在食堂入口、制餐区、取餐区、用餐区、餐盘回收区等区域张贴反食品浪费宣传海报，摆放提示牌；应定期对机关食堂工作人员开展反食品浪费培训，熟练掌握节约食品的方式方法，提升反食品浪费的意识和能力。

- 其他要求

- 烟道清洗。投标人应每两月联系维保单位，对餐厅后厨烟道进行一次清洗，清洗范围包括烟道、烟罩、油烟净化器、灶台、地面、墙面、地沟、隔油篦子、防爆灯罩、台案、脱排、天花板、管线等。清洗物表面目视无水痕，有光泽；烟道内壁洁净无明显污渍；地沟、隔油篦子清洁干净；油烟净化器内外无积油，表面有光泽。

- 餐厨灭蟑。投标人应每两个月联系维保单位对餐厅及后厨进行一次统一灭杀蟑螂工作，虫控期间不得影响采购人的正常工作。根据采购人报告或遇重要活动，随时对重点部位进行补杀。确保药剂的安全可靠性，布药期内如发生所施药物中毒现象，投标人承担全部责任。虫控效果达到市疾病预防控制中心、全国爱卫会的检测标准。如虫控效果未达到疾控中心、爱卫会的检测标准，由此产生的全部责任及经济损失由投标人承担。

学员宿舍及会议服务

- 学员宿舍服务的主要内容

- 学员宿舍及会议服务标准应达到《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308 - 2010）三星级以上标准。

- 前台服务。包括前台咨询、学员宿舍登记入住、访客接待、会议室预订、电话咨询解答、服务协调、培训会议接待、投诉处理、报修处理、前厅保洁、收发工作及其他。

- 学员宿舍服务。包括学员宿舍整体保洁、学员宿舍日常服务及培训、会议期间学员宿舍相关服务。

- 会务服务。包括会议接待、会议服务、音响设备管理、会议室保洁、康体健身服务等。

- 洗涤服务。包括学员宿舍床上棉织用品和洗浴毛巾及临时用品的清洗。

- 前台、学员宿舍及会议服务人员选用标准

- 年龄在35周岁以下（学员宿舍服务人员年龄可适当放宽至50周岁），身体健康。前台为采购人形象岗，女性身高1.65米以上，形象气质较好，待人接物严格使用礼貌用语。会议服务人员男性身高1.70米以上；女性身高1.60米以上，形象气质较好，其中3名会议服务人员为形象岗，身高1.65米以上。

- 具有高中以上文化（含职高和服务学校毕业者），具有相应岗位专业技能和工作经验，能够较快适应岗位工作。其中至少一名会议服务人员需经过专业培训，具备音响调试相关操作技能。

保洁服务

- 日常保洁服务内容

服务范围包括楼道、电梯、卫生间、楼梯间、报告厅、会议室、餐厅、学员宿舍、公共浴室及部分指定办公室、地库、道路以及门前三包区等处的保洁工作。

- 保洁服务标准

- 楼道（含开水间）保洁标准：地面无尘土、污迹、纸屑、油迹及垃圾。走廊玻璃窗明亮无尘、无污渍。走廊照明灯具每月擦拭，走廊内无堆积物。开水间拖布池内壁干净、无积水，保持电开水器外观的干净整洁，对电开水器每季度清除水垢一次。垃圾箱垃圾不超过容积的2/3，及时清运，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物。对公共区域地毯每周轮换清洗一次，地毯沙发无污渍，无褶皱。

- 电梯保洁标准：电梯门、按键面板及面板周围无尘土、光亮洁净、无印迹。电梯轿厢每月进行养护，地面确保光亮整洁，地毯定期进行更换，并配合电梯维保人员保持电梯机房整齐洁净。

- 公用卫生间保洁标准：地面无尘土、纸屑、杂物、积水、尿迹、污迹；洗手池池壁无污垢，无痰迹及头发等不洁物；水龙头、洗手池台面、镜面无锈痕、污垢，光亮、洁净；小便器无尿碱、无水锈印迹（黄迹）、无污垢、喷水嘴应保持清洁；蹲坑内外洁净，无大便痕迹、无污垢黄迹；供应品随时提供不间断。

- 楼梯间保洁标准：地面无污渍及垃圾杂物；墙壁无手印、无污渍、无尘土及蜘蛛网；扶手及支架无尘土、不锈钢部件光亮无污渍；楼梯间玻璃窗明亮无尘、无污渍。

- 学员宿舍及部分指定办公室保洁标准：桌面无污渍手印，玻璃板明亮，物品摆放整齐；地面无污迹、无杂物、光亮整洁；浴室及洁具光亮清洁无水印；玻璃窗明亮无尘、无污渍；每日消毒清洗使用过的茶饮杯，清理垃圾桶，更换寝室卧具、浴室毛巾、浴巾。

- 地库、道路及门前三包区域的保洁标准：地面无垃圾、杂物、烟头、痰迹和堆物堆料；道路表面无杂物，院内无卫生死角、无堆积物，秋冬季随时清理落叶；门前安保设施保持清洁，无污渍及附着物；院内垃圾箱垃圾不得超过容积的2/3，留存时间不得超过1天，垃圾箱内外均保持清洁，不得有污渍、积水及附着物；及时清除雨雪造成的积水和积雪，保证院内道路和门前三包区域正常通行。

- 卫生间打扫、地毯清洗等需留有记录备查。

- 每周对楼道、电梯、卫生间、楼梯间、报告厅、会议室、公共浴室进行一次擦拭消毒，对室外垃圾桶放置区域及总垃圾站进行一次喷洒消毒。

日常绿化服务

- 绿化服务内容

- 巡查院内绿地、树木、草坪及草坪景观照明灯的情况，发现问题及时联系维保单位，并告知采购人。

- 动态维护院内植物现状清单，制订绿化养护计划。

- 配合采购人设置和管理植物标牌。

- 制订绿化用水节水方案，监督维保单位实施。

- 绿化服务标准

- 绿地状况良好，植被充分，无裸露土地。花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象。

- 绿地管理措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

维修服务

- 维修服务内容

- 院内房屋地面、墙面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等的日常养护维修。须确保院区房屋正常使用。

- 建筑物附属沟渠、水池、井等维护、清理与修缮。

- 非维保范围的设备设施日常维修，包括五金件、室内外照明、卫生洁具、开关插座、厨房设备等。维修范围的具体界定参照双方协商确定的《北京社会主义大中小修范围界定》及采购人有关要求。

- 及时完成各项维修任务，发现问题及时报院方管理部门，并将处理方法及结果以书面形式报院方备查。

- 维修服务标准

- 建立维修档案（台账），公共设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全。

- 对共用设施设备定期组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时向院方提出报告与建议。

- 各设备设施房间保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。

锅炉房及给排水设备养护

- 锅炉房设备养护

- 锅炉房设置专人24小时值守；配合维保人员做好锅炉维保；保持锅炉房及计量间的整洁卫生。

- 负责软化水检测（每周一次并进行记录）。

- 给排水设备运行维护（给水、热水、排水、雨水、消防设备管线）

- 给排水设备运行维护是指为保证建筑物给排水设备、设施的正常使用所进行的日常养护维修。保证给排水系统正常运行使用。

- 建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、阀门等进行维护和定期检修，二次供水设备间要保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通；及时发现并解决故障，排除故障不过夜，制定切实可行可操作的节约用水工作计划和规程。

- 配合采购人，按照有关规定定期检验水质，保证生活用水清洁达标。

- 保持水箱间清洁。

暖通设备运行维护

- 配合维保人员做好空调设备维保。

- 负责季节转换相应的保养维护工作。

- 控制各表、阀指数在正常、合理的范围内，保障安全，保障制冷供暖效果。

- 定期对系统各环节进行保养，出现故障及时修复。

- 冷热更换设备的维护维修、调试及检测。

- 运行、保养记录留档备查。

- 制热、制冷季前要对系统各个设备认真检查，所有运行、保养、更换要记录存档，不得影响当季制热、制冷。

- 应配备具有专业资质人员进行制热、制冷的操作保证系统安全运行。

其他设施设备的养护

- 学员宿舍（3号楼）中控台设备运行及维修养护

- 根据采购人的实际情况，定期巡检中控台设备，确保采购人设备有效运行。

- 如学员宿舍中控台设备出现任何故障，投标人应及时联系人员进行维修，采购人负责采购维修配件。

- 无负压供水系统运行及维修养护

- 配合采购人办理和延续饮用水卫生许可证。

- 由持有健康证的人员定期巡检采购人无负压供水设备，维护设备巡检记录。

- 联系维保单位，定期对储水设备进行清洗、消毒，并做好记录。

- 联系维保单位，定期对水质进行检测，保管检测报告存档备查。

- 康体健身设备设施维护

- 定期对康体设备进行巡检，及时向采购人反馈设备的运行基本状况。

- 设备如需维修，投保人应联系相关机构开展维修，维修费用由采购人承担。

- 按采购人要求，负责其他未列明设施设备的日常巡检、养护。

设备设施维保服务

- 维保服务总览

采购人拟另行委托专门的设备设施维护保养公司、垃圾清运公司（以下均简称“维保单位”）进行设备设施维保，主要事项如下表。投标人负责对维保单位实施进行监督和管理，确保维保单位拥有维保资质，维保事项按时、有序落实。如维保单位的资质情况发生变化，或者工作程序、工作成果等不符合采购人列出的标准，投标人应及时联系维保单位整改，并及时向采购人报告。

根据国家及北京市特种设备有关标准，对于采购人特种设备（包括电梯等）达到相应年限并符合大中修标准的，投标人应及时提醒采购人并向采购人提交相应的大中修标准、政策依据及方案，所进行的大中修费用由采购人承担。

| 序号 | 事项 | 资质名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电运行维护 |  |  |
| 2 | 会议音响系统及会议设备的维护、运行、管理 |  |  |
| 3 | 1、3号楼学员宿舍智能门锁运行及维修养护 |  |  |
| 4 | 燃气、调压站及管道运行及管道维护 |  |  |
| 5 | 锅炉设备运行及维修养护 |  | 本项目实施周期内由厂家进行维护，无需另行委托维保单位。 |
| 6 | 电梯系统的设备运行维修养护及系统检测 | 具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯） |  |
| 7 | 空调设备运行及维修养护 |  | 其中3号楼空调设备，本项目实施周期内由厂家进行维护，无需另行委托维保单位。 |
| 8 | 消防系统的设备运行及维修养护 |  |  |
| 9 | 绿化养护 |  |  |
| 10 | 烟道清洗 |  |  |
| 11 | 餐厨灭蟑 |  |  |
| 12 | 隔油地、化粪池清掏、清运及污水管线清洗、疏通 |  |  |
| 13 | 垃圾收集及清运工作（含有害垃圾收集、转运服务，餐厨废弃油脂收集运输等） | 生活垃圾清运需具备主管部门颁发的有效期内的行政许可 |  |
| 14 | 监控设备维护 |  |  |
| 15 | 餐厅、锅炉房燃气报警系统的运行及维修养护 |  |  |

- 供配电运行维护

- 配电室采取智能化运维模式24小时值守的方式，采购人另行委托专业电力公司提供相关服务（包括配电室智能化建设费用、线上智能运维费用及高压配电预防性试验、绝缘工具试验、清扫维护等）。投标人需要协助值守，如遇紧急情况，应立即派遣人员进行处置。协助值守的工作人员需持有有效的高压电工特种作业操作证，智能化运维模式及相关运行维护工作须符合北京市地方标准DB11/T527-2021《配电室安全管理规范》的有关要求。

- 协助维保单位进行供电系统运行管理维护：对供电系统高、低压电器设备、电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。对供电范围内的电气设备进行计划性维修保养，保证院内供电设备运转正常，系统随时保持有效的运行状态，及时处理突发故障，定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电，管理和控制能源消耗，制定并落实节能计划。

- 建立设备台账，做好相关记录，建立健全各项规章制度并得以贯彻。

- 配合维保单位，开展绝缘工具检测、高压配电试验等。

- 会议音响系统及会议设备的维护、运行、管理

- 联系维保单位每月至少到采购人现场进行巡检维护一次，确保采购人系统及设备正常运作。

- 及时向采购人通报系统及设备的运行基本状况，并提出合理意见和建议。

- 根据采购人需求，联系维保单位，在采购人重大活动时提供技术保障。

- 在接到采购人报修通知后，联系维保单位，在6小时内安排专业人员到达现场进行维修。

- 根据采购人要求，联系维保单位向采购人有关人员提供技术培训、技术咨询服务。

- 联系维保单位，每年对系统及设备进行整体检修和测试，留存评估报告。

- 配合维保单位开展检查维护，过程中发现设备、设施故障，应立即向采购人报告，并积极主动组织力量进行检修。更换单个零配件800元（含800元）以下由维保单位承担，超出800元由采购人承担。

- 采购人在新购有关会议音响系统及会议设备时，根据采购人需求，联系维保单位提供有关技术指导并协助采购人进行质量检测。

- 学员宿舍电子门锁运行及维修养护

- 根据采购人的实际情况，由维保单位为采购人1、3号楼学员宿舍的电子门锁实施全包维修保养服务（包含软件系统维护及升级），确保采购人门锁设备有效运行。

- 采购人门锁出现任何质量问题（不包含其他人为造成损坏），均由维保单位负责维修更换，采购人不承担任何费用。

- 维保单位所开发软件如有升级，应为采购人优先进行升级；如软件需要整理修复，维保单位应及时给予整理修复（不包含其他人为造成损坏）；如采购人需对门锁软件进行调整，维保单位应予以配合。

- 燃气调压站及管道运行及维修养护

- 维保单位为采购人燃气调压站内的燃气调压箱实施全包维护管理。

- 停气检修时，维保单位应提前3个工作日书面通知采购人，并取得采购人书面同意后方可进行停气，投标人、采购人应予以积极配合。

- 维保单位负责日常的运行管理及调压箱内调压器、仪表、燃气表间过滤器等设备的维护、检修工作，项目实施期内严格执行国家和地方规定，标准。保证采购人安全正常用气，保证有关部门的检查合格。

- 维保单位确保燃气调压箱安全正常供气。调压箱的日常运行管理及维修、检修费用，更换设备部件等所需费用，均由维保单位负责，采购人不再另行支付。

- 锅炉维保

- 项目实施期内，锅炉仍处于质保期。由安装厂商负责维护保养。

- 维保单位负责锅炉年检的报验、缴费等工作及检验过程中的拆装、调试等工作。

- 维保单位负责安全阀及压力表的校验、拆装及缴费。

- 维保单位负责锅炉设备及附属设备的维修保养，包括锅炉本体、燃烧器系统、控制系统、管道阀门、热交换设备、阀门仪表、软水设备等，进行相应的检查、维护、试验、调节、清理等工作，保持设备处于运行良好状态。

- 电梯系统的设备运行、维修养护以及系统检测

- 维保单位应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）

- 维保单位按照国家、北京市关于电梯的相关规定以及行业标准，为采购人使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，并确保检测合格。

- 维保方式：全面维保。质量标准：优良。保证所有设备的正常运行。

- 投标人应配合维保单位，确保采购人设备设施通过年检（检测费用由维保单位承担，半年一次，该项目实施阶段应有两次）。

- 维保单位每月对每部电梯进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。保养完毕后，维保单位将保养单交采购人及维保单位签字认可，然后交到采购人管理部门。保养任务的完成与否，以保养单为准。

- 维保单位自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

- 维保单位承担例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料费用。

- 电梯发生故障时，维保单位应在1小时内解决问题。

- 保养期内维保单位提供保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料。如采购人电梯发生重大零配件需要更换，须在72小时内提供配件并及时更换（大型、定制配件除外）。

- 由于采购人使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换，或者设备配件损坏需要更换，维修费由采购人承担，但必须事先征得采购人同意，数额双方另行商议。商议不成时，允许采购人另找修理单位。紧急抢修过程中产生的修理费用属于维保单位维保责任的由维保单位承担，不属于维保单位责任的由采购人承担。

- 电梯零部件（电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外）费用包含在维保费用中。

- 投标人应配合维保单位，建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通信、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

- 投标人应配合维保单位建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

- 空调设备运行及维修养护

- 每年空调使用季（冬、夏）前对全院所有未在保修期内空调进行如下保养：

①清洗所有空调室内机的过滤网及室外机的冷凝器使之保持清洁。

②检查空调排水系统，如需更换排水管，及时更换。

③检查所有空调的电源线及连接线是否松动，如有问题及时解决。

④检查空调的电路工作是否正常，如电机，遥控等。

⑤开机试运行，检查空调在运行中是否存在问题，包括但不限于：检查空调运行有无噪声，如有噪声，查找原因并及时消除；检查氟利昂是否正常，如不正常，需检查找出原因，再加氟；检查空调制冷系统压力等。

⑥对于试机中发现问题的，维保单位应及时进行维修。

- 在空调运行期间对全院所有未在保修期内空调进行如下保养：每月对空调进行巡查，对外机冷凝器进行清洗。

- 严格按照空调系统维护保养手册进行空调保养。保养质量遵照国家规范和行业标准以及采购人要求，保质保量完成各项保养项目。

- 保证在空调运行期间，一个工作日（8小时）内排除故障。

- 在项目实施期间，采购人设备正常原因损坏，需要维修的，不再收取采购人任何维修费用。

- 对于采购人在保修期内空调发生的故障，维保单位有义务通知并协助厂家进行维修。

- 学院3号楼空调设备为新装，由安装厂商负责维保；其他空调设备均由选定的维保单位进行保养。

- 消防系统的设备运行及维修养护

#### 与采购人选定的安保服务供应商、维保单位互相配合，完成以下工作：

- 对采购人所有消防设备设施进行检查维护，包括：消防供配电设施、火灾探测报警系统、消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防排烟系统、消防应急照明和疏散指示标志、消防应急广播系统、消防专用电话系统、防火分隔设施等。确保设备设施始终处于正常工作状态。

- 在检查维护过程中，发现设备、设施故障，应立即向采购人报告，并积极主动组织力量进行检修，对确需更换的故障零部件，向采购人建议并出示更换部件予以证明，经采购人书面同意后方可进行更换。更换故障零件所需费用累计在2000元以内的，由维保单位承担，超出2000元的，由采购人承担。

- 做好资料的收集与整理，消防检查记录、设备设施的运行情况及维修记录应登记造册，以备查验。

- 加强对所属人员的消防知识教育，提高消防的四个能力，积极与消防部门联系，主动接受消防部门的检查、指导，确保采购人的消防工作万无一失。

- 每半月安排技术人员到现场进行设备维修保养，发现问题及时进行维修和处理，保障维保系统正常使用。

- 每季度对火灾报警系统进行一次测试（本项目实施期间共四次）每次测试25％，水喷淋系统及消火栓系统每六个月进行一次测试（本项目实施期间共两次）每次测试50％。每次测试前，向采购人报送测试维修计划，以便采购人安排工作；测试后，提供《建筑消防设施维修保养报告书》；此报告书一式两份，经双方有关负责人签字后各保留一份。

- 在维护保养、设备检测中，如发现隐患及时通知采购人；如发生火情，立即处理火情的同时30分钟内通知采购人。

- 在消防系统出现故障的情况下，应在24小时内安排专业人员到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则向采购人说明情况，并提供相应的改善意见，如遇紧急情况时，维护方应在四小时内到达现场。

- 配合检测公司按照消防规范要求对消防系统进行消防检测。

- 提供消防法规方面的咨询服务，协助采购人单位建立健全相关规章制度和制定消防应急预案；配合采购人进行消防演习以及消防联动试验。

- 绿化服务

- 配合维保单位进行院内绿地、树木、草坪的日常养护和管理。

- 配合维保单位进行院内3号楼前花池日常养护和管理（根据季节调整花坛植物品种）。

- 配合维保单位进行办公楼公共区域盆栽植物及部分指定办公室内盆栽植物的日常养护和管理。

- 监督维保单位，达到如下绿化服务标准

- 租摆的植物应定期保养调整，尺寸大小适中，室内整洁美观。

- 办公楼公共区域花盆内干净整洁，无杂物。

- 花木定期修剪，修剪要整齐，叶面干净无尘，无枯枝黄叶。

- 浇水、杀虫、施肥要及时有效。

- 绿地养护方法恰当，植被充分，无裸露土地；花草树木生长正常，无枯枝死杈及病虫害现象，绿地管理养护措施到位，无破坏、践踏及占用现象。

- 根据季节性的要求，项目实施期间每季度至少1次对院内树木和花草按照美观、利于生长的要求进行修剪，并将修剪的残枝及时清理运走。每周两次由专业高级绿化工对院内绿化进行维护保养。

- 根据实际情况进行适时浇水，因维保单位养护不到位而枯死的树木花草，维保单位应及时进行同品种、同型号的补种。

- 项目实施期间进行至少3次整体除虫打药（春、夏、秋季各1次）。

- 做好草坪景观照明灯的维护工作，确保草坪景观照明灯的完好。

- 烟道清洗

- 联系维保单位，每两个月对餐厅后厨烟道进行一次清洗，清洗范围包括烟道、烟罩、油烟净化器、灶台、地面、墙面、地沟、隔油篦子、防爆灯罩、台案、脱排、天花板、管线等。投标人应留存记录，做好管理维护。

- 清洗标准：清洗物表面目视无水痕，有光泽；烟道内壁洁净无明显污渍；地沟、隔油篦子清洁干净；油烟净化器内外无积油，表面有光泽。

- 餐厨灭蟑

- 联系维保单位，每月对餐厅及后厨进行一次统一灭杀蟑螂工作，虫控期间不得影响采购人的正常工作。

- 根据采购人报告或遇重要活动，联系维保单位随时对重点部位进行补杀。

- 确保药剂的安全可靠性，布药期内如发生所施药物中毒现象，维保单位承担全部责任。

- 虫控效果达到市疾病预防控制中心、全国爱卫会的检测标准。如虫控效果未达到疾控中心、爱卫会的检测标准，由此产生的全部责任及经济损失由维保单位承担。

- 隔油池、化粪池清掏、清运及污水管线清洗、疏通

- 联系维保单位，每两个月为采购人化粪池进行一次清掏、清运并清洗、疏通污水管线，化粪池清掏人员应持有有限空间监护作业人员证上岗作业。

- 联系维保单位，每月为采购人餐厅外隔油池进行两次清掏、清运并清洗、疏通污水管线。

- 项目实施期间若采购人隔油池、污水管线有特殊情况堵塞，联系维保单位及时清掏、清洗。

- 作业时维保单位应维护采购人场地的环境整洁和现场卫生，做到作业完毕后将场地清理干净、整洁无残物。

- 垃圾收集及清运工作（含有害垃圾收集、转运服务，餐厨废弃油脂收集运输等）

- 维保单位为采购人提供生活垃圾清运、厨余垃圾等服务。应按规定设置与其清运车辆相匹配的垃圾容器，每日清运一次。

- 投标人应将垃圾分类集中至清运地点，配合维保单位及时进行清运。

- 监控系统设备运行及维修养护

- 维保单位为采购人中控室的监控设备实施全包维护保养服务，确保采购人监控设备有效运行。维保单位的维保范围包括硬盘录像机、室外枪机、室内半球、电梯监控、监视器、操控台、音视频矩阵、视频线缆等。

- 维保单位应在接到故障通知后的四十八小时内到达现场，检查并排除故障(设备损坏导致不能按时排除故障的除外)。确系设备损坏等原因无法完全恢复的，应将系统故障降至最低，同时向采购人说明解决方案，并以书面形式确定解决办法和最后期限。

- 出现设备维修更换零部件或更换设备时，更换零部件及维修的相关费用由维保单位支付；若设备无法维修而重新更换设备时由维保单位向采购人建议更换，获采购人书面同意后方可更换，更换设备和配件的费用500元以内（含500元）的由维保单位支付，超过500元的由采购人支付设备成本费，维保单位免费安装调试。所有更换设备及零部件保修一年。

- 维保单位每季度一次对系统设备进行保养和检查。保养和检查内容包括：设备检修、设备外观清洁、设备接线情况检查及设备使用状况统计等，每次巡检维护及维修服务，维保单位维修人员必须填写书面的维修报告并请采购人管理人员签字认可，该报告将保存在设备档案中备查。出现影响设备正常运行的重大问题时维保单位需及时向采购人汇报并协商解决办法。

- 餐厅燃气报警系统运行及维修养护

- 定期对采购人可燃气体报警切断系统中的报警控制器、泄漏探测器、燃气管道用紧急关断阀门等设备进行检测、标定，如有损坏立即进行维修，保证采购人可燃气体报警切断系统正常可靠地运行。

- 餐厅燃气报警系统的日常运行管理及维修、检修费用，更换设备部件等所需费用，均由维保单位负责，采购人不再另行支付。

综合管理

- 设专线24小时受理服务需求、投诉、报警和报修等，365天每天不间断。

- 确保各类档案及时完整收集并归档，包括物资物品工具资产实物账、设备档案、设备维修记录、维保记录、采购人各报告厅、会议室、学员宿舍使用情况统计台账、用餐情况台账、物资采购计划、出库单、消耗账、报送采购人的会议纪要、报告、申请、计划等文字材料等。

- 值班室人数不得超标，保持各值班室内整洁，保持值班室区域、各工作区域干净卫生。

- 配合采购人做好职责范围内与区域、属地有关部门的联系、配合工作。配合采购人做好垃圾分类、大气污染防治、排污、创卫等工作。

- 制作各班组各服务事项标准化演示视频，形成服务标准化规范化体系。

- 采取如评选服务之星等多种激励方式，提高所属人员工作积极性。

- 建立微信公众号，提高服务便利程度和信息化水平。微信公众号发布的内容需经过采购人审核。

节能管理

- 照明用能。加强照明巡查、及时检查灯况，根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求，协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案，杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明，杜绝“长明灯”;如无采购人或相关部门明确要求，平时不开启景观照明，室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

- 暖通用能。按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度，行业或采购人另有规定的，从其规定；除有特殊要求外，会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调，开启空调时应当关闭外门和外窗。

- 其他用能。根据采购人要求，在满足使用需求的前提下，精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间；新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段；燃气灶加工期间充分利用灶火，用毕及时关气，经常对灶具等设施设备进行维护保养，提高燃气利用效率。

- 用能统计和分析。协助采购人统计能耗数据，定期对用能状 况进行分析，开展用能诊断，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，确保达到所属行业能耗定额标准，规范合理用能，对于超过定额的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

节水管理

- 会议活动用水。应根据班会活动的人数和时间，合理估算会务服务热水用量，按需供水，减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求，不主动提供瓶装水，确需瓶装水的，优先提供小瓶水，并提示带走未喝完的半瓶水。

- 食堂用水。投标人管理的食堂应推广“先摘后洗”,先摘拣、削 皮，再进行清洗，解冻肉类应自然解冻、低温解冻或浸泡解冻，不用长流水解冻；清洗餐具、清洗锅灶完毕及时关闭水龙头，防止“长流水”。

- 绿化景观用水。绿化根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌，杜绝大水漫灌，灌溉优先使用雨水或中水，采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式，根据天气情况调整灌溉计划，加强浇灌值守，防止过度浇灌和溢水；景观用水应优先采用雨水或中水，并循环利用。

- 保洁用水。设置和利用尾水和剩水回收装置，用尾水和剩水清洗抹布拖把，取用水应根据保洁任务按需适量，避免造成浪费。

- 其他用水。协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域 使用感应式水龙头，冲厕优先使用中水；淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒；对空调冷凝水进行收集和利用。

- 用水统计和分析。协助采购人规范统计用水数据，对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量，定期对用水状况进行分析；定期开展用水巡查，挖掘节水潜力，提高用水效率，确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标，规范合理用水，对于超过定额指标的，应及时排查原因，并配合采购人整改。

生活垃圾分类

- 生活垃圾分类收集。协助采购人加强收集容器日常维护管理，确保无破损、无满冒、无异味，周边环境清洁卫生，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，及时维修、更换、清洗或者补设；对可回收物实行定期定点收集，确保各类可回收物分类收集、分类暂存； 在严格“四分类”基础上，细化可回收物种类，按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，做到可回收物应收尽收，全部进入资源循环体系；对厨余垃圾进行固液分离和油水分离，特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放；及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

- 生活垃圾分类运输。协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输；确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输，建立完整的清运记录和台账数据，据实填写垃圾清运类别、时间、重量等，定期公示垃圾清运量和去向，实现全过程溯源管理；厨余垃圾实行专人、专车、专线收运，做到“日产日清”;严禁混收混运，避免不同类型垃圾的交叉污染。其他垃圾、厨余垃圾每日清运一次，有害垃圾、可回收物、废弃油脂根据实际情况不定期清运。

- 生活垃圾分类宣传与培训。协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动，通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式，提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训，更新垃圾分类专业知识，加强实操指导。教育管理所属人员增强守法意识，组织所属人员学习垃圾分类投放知识，督促所属人员正确分类投放垃圾，对未按规定者进行劝阻、教育。

## （三）人员配置需求

- 投标人应根据采购人实际情况，科学合理配置物业管理人员、服务人员及专业技术（操作）人员（含安全员）。人员安排必须符合国家相关法律法规及行业规范的要求，并充分满足各岗位和工作量的需要。配置人员总数量不得低于45人。遇采购人重要活动、培训班、会议等情况时，投标人应根据采购人要求，从本项目外部协调相关工作人员临时帮助工作。

| 岗位名称 | 人数 | 岗位名称 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 |  |  |
| 学员宿舍服务领班 | 1 | 学员宿舍服务员 | 7 |
| 洗衣房工 | 1 |  |  |
| 会服领班 | 1 | 会服人员 | 5 |
| 音响师 | 1 | 前台 | 4 |
| 保洁领班 | 1 | 保洁员 | 3 |
| 维修主管 | 1 | 综合维修 | 2 |
| 锅炉值班 | 4 |  |  |
| 餐饮主管 | 1 | 烹饪厨师 | 3 |
| 面点厨师 | 2 | 现场烹饪厨师 | 1 |
| 切配员 | 1 | 服务员 | 4 |
| 杂工 | 1 |  |  |

- 施工期间，拟保留的最低人员配置如下表，由其中的1人兼任项目经理，负责整体沟通协调工作。

| 岗位名称 | 人数 | 岗位名称 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议服务 | 1 | 综合维修 | 1 |
| 保洁 | 2 | 锅炉值班 | 4 |

- 所有配备的人员，如需获得相关主管部门认证的，均需配证并持证上岗；专业技术岗位的操作人员应取得相应专业技术证书、专业上岗证或职业技能资格证书。专业技术（操作）人员（含安全员）应取得相应专业技术证书、专业上岗证或职业技能资格证书。

- 所有配备的人员要求品行端正、形象良好、职业素养和身体状况能胜任本职工作，无不良行为记录。

- 所有配备的人员应按规定统一着装，服装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，行为规范，举止得体。在工作过程中应保持良好的精神状态；表情自然、亲切；举止大方、有礼；用语文明、规范；提供主动、热情、周到、及时的服务。

- 所有配备的人员应及时、认真做好工作日志、交接班、账册等记录工作，做到字迹清晰、数据准确。

- 所有配备的人员应接受过相关专业技能的培训，掌握酒店及物业管理的基本法律法规，熟悉北京社会主义学院的基本情况，熟练操作和正确使用相关设备设施。

- 所有配备的人员均要求政治可靠，无不良行为记录。

- 重要管理岗位人员（主管、领班以上人员及前台、会服骨干）的调离、更换，须事先征得采购人同意。

其中：项目经理：①　具有本科及以上学历②　具有中级级以上职称③具有五年（含）以上非住宅类物业项目经理经验。

餐饮主管：①　具有高级厨师证②　具有健康证③　具有5年以上（含）的从业经验④　具有服务民族宗教界人士从业经验。。

维修主管：①　具有高压电工作业（运行）证书②　具有特种设备安全管理证书，③　具有制冷设备维修工证书④　具有给排水高级工程师证书⑤　具有管道工证。保洁领班：①　具有大专及以上学历，②具有五年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

学员宿舍服务领班：①　具有大专及以上学历②具有三年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

会服领班：①　具有本科及以上学历②具有一年（含）以上同类物业项目同岗位经验。

- 后厨、前厅工作人员均须持有健康证。厨师均应具有劳动保障部门颁发的《职业资格证书》，其中至少两名厨师持有高级职业资格证书。

注：投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。投标人应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

## （四）验收标准与要求

管理服务范围内不发生重大安全责任事故。不发生重大火灾责任事故。不发生重大设备管理责任事故。不发生重大食品安全及公共卫生安全事故。

投标人管理及服务人员编制不低于45人。

采购方施行“日巡查、周例会、月考核、季调查、年评测”监管体系，将月度考核与满意度调查予以量化，依据考核结果，对各项人工管理费用进行扣减。考核方法详见

人工管理费用测算标准：每人每月200元。

## （五）需要说明的其他事项

1.水、电、天然气等能源支出及网络、固定电话等通讯费用由采购人承担。

2.投标人在委托管理服务中所需的学员宿舍及会议消耗品、餐厨用品、维修材料、保洁用品（除需求中明确由维保公司包干的维保项目以外）费用由采购人承担，由投标人编制计划和采购清单，提交采购人审核并采购供应，如在使用中出现不正常损坏或损耗，投标人需负责照价赔偿。如出现人为恶意损坏，采购人有权根据情节扣除相当于商品价值1-5倍的管理费。

3.投标人的服务与管理须服从、服务于采购人的教学、培训、科研、办公和管理需要，接受政府有关部门及采购人的监督、指导，不断完善管理服务，确保各项管理和服务工作的安全、顺畅、优质、高效，并切实做好各项保密工作。

4.采购人的行政后勤部门负责对各项服务进行监督和考核，对投标人存在的问题，采购人将提出整改要求，并监督其整改落实。

5.投标人应承诺，如果采购人在项目实施期间中有特殊事需要变更服务内容，投标人需配合采购人进行人员配置变更，并相应核减费用。

按照京机管发〔2020〕15号节约型机关创建评价细则规定，投标人需要在节能、节水、反食品浪费、生活垃圾分类管理等方面配合采购人开展工作。