# 第五章   采购需求

# 一、采购标的

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国共产党早期北京革命活动纪念馆2026年综合保障服务采购项目 | 1 | 项 | 1320.434861 万元 |  |

# 二、项目背景或简况

中国共产党早期北京革命活动纪念馆，位于北京市东城区五四大街29号北大红楼内，现运营北大红楼、蒙藏学校旧址两个馆区。

北大红楼建筑面积10700平方米，通体红砖砌筑，红瓦铺顶，砖木结构，是我国第一批重点文物保护单位，更是一座具有革命传统的近代建筑。作为新文化运动的中心、五四运动的策源地、马克思主义在中国早期传播的主阵地、中国共产党的主要孕育地之一，北大红楼在中国共产党创建史上具有独特的地位、贡献和价值。李大钊、陈独秀、毛泽东等同志曾在此开展传播马克思主义和民主科学进步思想。

蒙藏学校旧址位于西城区小石虎胡同33号，是国家级文保单位。现占地面积约11750㎡，文物古建面积约3227㎡，织补空间面积约1723㎡。蒙藏学校旧址属于文物古建，整体构造为砖木结构，造型为传统四合院形式。西院展出“中华一脉 同心筑梦——中国共产党民族工作光辉历程和伟大成就”主题展，并延时开放；东院为中华民族共同体体验馆。

为保障对外开放参观，进一步提升公众服务水平，需配以专业综合服务保障人员，保障北大红楼、蒙藏学校旧址两个馆区日常工作有序开展，实现以品牌服务纪念馆、服务社会的综合效益，实现观众满意的目标。包括但不限于：综合管理、展区服务、现场咨询及检票、电话咨询、会议服务等专项服务。

# 三、服务要求

（一）人员要求

服务单位应保证项目服务岗位数量符合采购人需求，且每岗不少于1人。要严格按照岗位安排人员，另外结合纪念馆常年开放（含延时开放）无节假休息日等情况，需根据工时合理安排人员，不得缺岗、兼岗、空岗，且中标人应按国家相关规定与上述岗位安排的工作人员建立正式劳动或劳务关系并给职工缴纳社保，如为保障服务质量涉及岗位上工作人员增加或者人员加班、值班等，中标人应及时按国家有关规定支付相关费用。中标人不得出现因违法用工、不支付劳动报酬的情况影响采购人形象或正常运行。

表1北大红楼馆区管理团队人员

| 岗位名称 | 任职要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- |
| 馆区负责人 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务5年及以上管理经验、大学本科及以上学历、具有中级及以上职称。 | 满足北大红楼馆区开放要求 |
| 会议主管 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务3年及以上管理经验、大学本科及以上学历。 | 满足北大红楼馆区开放要求 |
| 开放主管 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务3年及以上管理经验、大学本科及以上学历、具有中级及以上职称。 | 满足北大红楼馆区开放要求 |
| 展区服务主管 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务3年及以上管理经验、大学本科及以上学历。 | 满足北大红楼馆区开放要求 |
| 品控主管 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务2年及以上管理经验、大学本科及以上学历。 | 满足北大红楼馆区开放要求 |
| 综合管理岗 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务2年及以上管理经验、大学本科及以上学历。 | 满足北大红楼馆区开放要求 |

表2蒙藏学校旧址馆区管理团队人员

| 岗位名称 | 任职要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 馆区负责人 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务5年以上管理经验，具有大学本科及以上学历、中级及以上职称。 | 满足蒙藏学校旧址馆区开放要求 |
| 展区服务主管 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务2年及以上管理经验，具有大学本科及以上学历。 | 满足蒙藏学校旧址馆区开放要求 |
| 开放主管 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务3年及以上管理经验，具有大学本科及以上学历。 | 满足蒙藏学校旧址馆区开放要求 |
| 工程主管 | 具有机关、事业单位或大型国有企业物业管理服务2年及以上管理经验，具有大学本科及以上学历、中级及以上职称。 | 满足蒙藏学校旧址馆区开放要求 |

表2会议服务、展区服务等综合服务团队人员

| 需求岗位 | 人员要求 | 工作时间 |
| --- | --- | --- |
| 展区服务 | 身体健康。年龄要求：男：18周岁（含）—45周岁（含）；女：18周岁（含）—45周岁（含）。 | 满足两馆区开放要求 |
| 客服（电话咨询、现场咨询、检票客服） | 身体健康。年龄要求：男：18周岁（含）—45周岁（含）；女：18周岁（含）—45周岁（含）。 | 满足两馆区开放要求 |
| 会议服务（活动保障） | 女性，身高165cm及以上，年龄18周岁（含）—35周岁（含）；男性，身高175cm及以上，年龄18周岁（含）—35周岁（含）。有1年及以上会议服务经验，身体健康，有健康证。 | 满足两馆区开放要求 |

（二）服务内容

1.管理团队

（1）馆区负责人

安全生产、综合服务正常运营负第一责任；代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对责任馆区开放主管、会服主管等各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上（含95%）；认真落实采购人安排的其他工作。

（2）会议主管

安全生产、综合服务正常运营负第一责任；配合馆区负责人代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对责任馆区各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上（含95%）；认真落实采购人安排的其他工作。

（3）开放主管

安全生产、综合服务正常运营负第一责任；配合馆区负责人代表中标人与采购人就各相关工作内容进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对责任馆区各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上（含95%）；认真落实采购人安排的其他工作。

- 展区服务主管

安全生产、综合服务正常运营负第一责任；配合馆区负责人代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对责任馆区各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上（含95%）；认真落实采购人安排的其他工作。

- 品控主管

安全生产、综合服务正常运营负第一责任；配合馆区负责人代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对分项目各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上（含95%）；认真落实采购人安排的其他工作。

- 综合管理岗

安全生产、综合服务正常运营负第一责任；配合馆区负责人代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对责任馆区各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上（含95%）；认真落实采购人安排的其他工作。

- 工程主管

安全生产、综合服务正常运营负第一责任；配合馆区负责人代表中标人与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；对责任馆区各岗位按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上（含95%）；认真落实采购人安排的其他工作。

| 管理 目标 | 承诺指标 | 标准 | 测定 方法 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理人员培训合格率 | 100% | 所有上岗人员均经过培训并考核合格后上岗 | 培训合格人数/上岗总人数=100% | 中标人应通过岗位培训、专题培训、社会培训、脱产进修等方式，着重培训管理人员履行岗位职责所必须的业务知识和专业技能；对管理人员进行培训考核，检验管理人员是否达到培训要求。 |

2.展区服务、会议服务、活动保障服务、客服等综合服务团队

（1）展区服务

- 红楼馆区开放日不少于30岗，闭馆日不少于8岗；蒙藏学校旧址馆区开放日不少于25岗。

- 负责展区参观引导，开馆前20分钟到岗，打开展厅及设备，做好开馆前准备工作，闭馆后做好清场及总结工作。

- 及时了解观众合理需求，提供相关服务。

- 做好展厅巡视，保护展厅文物，维持展厅秩序。

- 及时响应观众诉求，遇有观众求助等突发事件时，应提供力所能及的服务，如不能处理，可呼叫主管。

（2）电话咨询服务、现场咨询客服、检票客服

- 北大红楼馆区电话咨询设置2岗，检票客服设置4岗。

- 蒙藏学校旧址馆区观众服务中心设置现场咨询2岗，检票客服2岗。

- 及时了解观众合理需求，提供相关服务。

- 接听客服电话，为观众提供咨询服务。

- 现场遇到咨询观众，耐心解答。

- 按照管理要求提供检票服务。

- 及时响应观众诉求，遇有观众求助等突发事件时，应提供力所能及的服务，如不能处理，可呼叫主管。

（3）会议服务

- 北大红楼馆区5岗。

- 负责会议室设备、设施的日常管理；

- 会议接待（包括会前、会中、会后）服务；重大活动保障；节日、庆典等会场、活动布置；相关设备、用具洗消等服务；

- 依据采购人安排，做好会议服务与保障工作；会议结束后，做好会议室保洁工作，关闭灯、空调、投影仪等会议保障设备，及时关闭会议室；

- 按采购人礼仪接待工作要求，做好礼仪接待工作；

- 如会议、接待等工作有特别安排，按采购人要求做好相关工作；

- 协助接听对外预约咨询电话，要求记录准确，做好来电记录工作；

- 按要求安排会场，调试灯光、音响、投影、照明灯设备准备工作，做好会议室使用登记；

- 提供会议室所需的茶叶、矿泉水，提供外事活动所需咖啡、茶歇等物品；

- 会议服务人员上班时间要穿着统一的工服，工服要干净整洁并配戴工牌。

（4）活动保障服务

- 服务内容：

- 蒙藏学校旧址馆区2岗。

- 日常接待：确保展厅礼仪引导、电话咨询、观众统计、预约登记、现场解答、讲解设备维护、咨询台值班。

- 3）重大活动接待：安排服务人员为馆方提供各种接待服务。

- 服务标准：

- 1）礼仪接待服务胸牌统一，大方得体。

- 2）按照纪念馆特殊性设置梳理岗位流程，做到接待无投诉。

- 3）保护展厅内物品，发现参观者不文明现象，及时进行礼貌劝阻。

- 4）主动协调维持展厅清洁、秩序。

- 维修服务

- 负责蒙藏学校旧址馆区的工程维修及设施设备养护，协助管理北大红楼馆区的工程维修及设施设备养护。制定相关管理制度，并建立工程零修、办公设备维修等维修台账。及时完成各项零星维修任务，接到报修后维修人员应在30分钟内到达现场，一般维修任务不得超过12个小时。

（1）房屋日常养护维修

服务内容：

1）建立各项图纸档案，运行、检查、维修养护记录应每月归档。

2）负责院内房屋、道路、墙台面及吊顶、门窗、通风道、水电线路、门窗、灯具、开关插座、锁具、家具、卫生洁具日常养护及零星维修。

3）对房屋及公共设施进行每日巡视，根据天气做好门窗的开关，并做好相关记录。

4）零星维修及时修复，不得影响正常观展及办公；与维保单位及时沟通解决在保修期内的房屋质量维护及维修。

5）协助采购人做好各项临时工作的跟进。

6）雷电、强降水、大风、沙尘暴、严寒、高温等极端天气前后进行检查并落实防范措施。

服务标准：

爱护院内的设施，未经采购人批准，不得对房屋结构、设施等进行改动；

及时完成各项零星维修任务，接到报修后维修人员应在15分钟内到达现场，零星维修合格率100%，一般维修任务不得超过12个小时。

对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全。

每日巡查1次，包括：室外、室内等上述工作范围规定区域的巡检，发现建筑物破损及时记录。

恶劣天气条件下（如大风、大雨、大雪、冰雹等）加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制。

建立日常房屋维修报修、报检制度。负责零星维修的接报、工作任务分配、任务完成情况记录。制定每日巡检工作计划，制定定期检查计划，向采购人进行工作月报、考核周期报、半年报、年报。

馆区内建筑物屋面雨水排泄通畅。

设备机房需每月清洁1次，室内无杂物；设置挡鼠板、鼠药盒或粘鼠板；在明显易取位置配备消防器材，每月检查1次消防器材，确保完好有效；设施设备标志、标牌齐全；在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书；交接班记录、工作日志等齐全、完整。

（2）给排水设备运行维护

服务内容：

1）对纪念馆内外给排水系统设备、设施（如消火栓、管道、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、及污水处理设备、附属构筑物等)的日常养护维修。

2）负责设施设备维修排故。

服务标准：

1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。

2）加强巡视检查，防止跑、冒、滴、漏，保证设备设施完好；保持室内外排水系统通畅。

3）对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检修。

4）阀门每月开关灵活性检查、定期为丝杠加注润滑脂。

5）建立健全用水、供水管理制度，制定给排水事故应急处理预案及汛期安全防护预案；严格执行操作规程，保证无安全责任事故。

（3）供电系统运行管理

服务内容：

1）对场馆内部电线电缆、电气照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

2）负责管理维护避雷设施。

3）照明供电线路、设备的运行、维护、检修；更换灯具及光源；每天（开馆日）对展厅照明系统及多媒体设备进行定时开闭并就其运行情况进行检查；照明系统设备的运行、维护和检修；展厅多媒体设备运行检查及维护；紧急照明设备、夜景照明的运行管理。

4）建立各项设备档案，制定电气维修制度、节电措施等。

5）及时排故，负责备份易损配件，保证供电设施完好。

服务标准：

1）严格执行用电安全规范，确保用电安全；做到科学统筹、合理规划、节约用电。

2）加强日常维护检修，保证公共使用的照明、指示灯具线路、开关完好。

3）维修人员必须持证上岗。

4）保证避雷设备完好、有效、安全，保证夜景照明正常运行，并按时关启。

（4）空调系统运行维护

服务内容：

1）负责场馆内空调机组、风机盘管、管线和分体空调室内外机，VRV空调等设备、电线电缆及其附属装置等设备正常运行使用并进行日常管理和养护维修。

2）建立各项设备档案，制定空调运行检修制度等。

3）及时排除故障，保证空调设施完好，温度符合标准。

4）与信息化维护单位做好沟通，确保信息化控制系统运行良好。

服务标准：

1）建立空调运行管理制度和安全操作规程；

2）保证空调系统安全运行和正常使用，冬季提前维护，防止发生管道冻坏情况。

3）运行中无滴漏水现象。

4）运行期间每日巡视1次空调系统，保证室内温度符合相关规定。

5）每年检查1次管道、阀门并除锈。

6）每年对空调系统进行1次整体性维修养护。

（5）消防系统维修养护

服务内容：

1）负责场馆内火灾自动报警系统、自动联动系统及灭火器、微型消防站、其他特殊消防设备设施和消防管网的维修与养护。

服务标准：

2）每日巡查1次设备运行情况，保证24小时连续正常运行；每月对控制阀门、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换；

3）每年应对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次；探测器要定时清理，清理后进行必要的功能试验，不同类型的探测器应有充足备品。

4）每日防火巡查1次，每月防火检查1次，按照规定每年检测1次建筑消防设施；保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

5）发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除；无法立即纠正、排除的，应向消防机构报告。

6）每月检测切换1次主、备电源；每季度备用电源、蓄电池充放电试验和表面除尘1次。

7）每月检查测试1次消防专用电话、重要场所的对讲电话、对讲电话主机、播音设备、扩音器、扬声器的联动、强制切换功能，并测试音量；每年机柜内部除尘1次；每年机柜内的设备内部除尘1次。

8）确保灭火器等消防设施设备组件完整，灵活有效。每日巡查1次灭火器数量、位置情况，每月检查核对1次灭火器选型、压力和有效期，保证处于完好状态。

9）每年养护1次消火栓。

10）制定应急预案，在明显处设置消防疏散示意图，确保紧急疏散通道畅通。

11）冬季前做好消防管道保温措施，防止因低温、冰冻发生跑水情况。

12）对消防管网跑冒滴漏情况，5分钟内采取措施，24小时内完成维修。

（6）安防系统维修养护

安防监控系统、布防系统、门禁系统的维护保养，一年4次

监控系统

1）摄像机清洁：定期擦拭镜头与防护罩，检查镜头焦距。

2）线路检查：检查视频线、电源线接口是否松动，有无老化破损。

3）功能测试：调整云台转动、测试夜视与录像回放清晰度。

门禁系统

1）读卡器/指纹机清洁：清理识别区域，防止污渍影响识别。

2）电锁检查：测试锁具开关状态与机械结构，润滑活动部件。

3）权限复核：定期检查用户权限设置是否准确。

辅助设施

1）供电检查：测试UPS电源，检查配电箱线路。

2）存储设备维护：清理硬盘录像机存储空间，检查硬盘健康状态。

（4）中心设备

1）控制主机检查：清理机柜灰尘，检查通风与散热。

2）软件维护：更新系统日志，备份配置文件。

（7）院内环境设施年度养护

服务内容：

- 1）负责场馆内灭火器年检，及时更换补充不合规灭火器

- 2）防雷检测，每年1次全馆区防雷设施检测

- 3）消防、电气防火每年检测1次，

- 4）室外箱式变压器每年检测1次，保障绝缘用具可用性

- 5）化粪池每季度清掏1次

- 6）四害防治灭蚊蝇、灭鼠、灭蟑、白蚁防治，每年2次

| 管理目标 | 承诺指标 | 标准 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效投诉处理率 | 100% | 通过一年内有效投诉确定 | 各类投诉需在10分钟内完成登记，按投诉内容报备至采购人相关部门。所有投诉须统一编号，以便跟踪回访；接到投诉后，应立即采取补救措施，在既定时间内回复。 |

5.其它

1）各专业相关人员持证上岗；中标人对服务人员进行岗前业务培训，并配合采购人对突发事件、消防、安全生产等相关知识内容的培训。

2）做好临展项目和临时大型活动等专项的保障、配合。包括但不限于临展展区服务、礼仪服务，需协助采购人做好临时活动保障。

3）按采购人需求，做好其他配合性工作。

4）中标人须按采购人工作要求，做好与原物业公司相关业务工作交接，确保综合服务人员队伍稳定，综合服务工作无缝衔接。

5）节能管理工作参照北京市机关事务管理局关于印发《关于在物业管理服务政府采购项目中增加节约型公共机构建设相关要求的指导意见》的通知要求开展。

★提供由拟派馆区负责人手写签名的安全管理承诺书并加盖投标人公章（格式与内容自拟）否则投标无效。

四、涉及到综合服务费用的相关问题

1.办公用品、工程、会议服务、展区服务等日常工具、设备、办公家具、易耗品由中标人承担。

2.采购人根据实际情况提供有限的办公场所，住宿及餐饮费用由中标人自行承担。

- 3.蒙藏学校旧址馆区工程维修及设施设备养护费用由中标人自行承担。

4.蒙藏学校旧址馆区灭火器检测、避雷检测、消电检、消防维保、化粪池清掏、高压预防性试验、绝缘器具检测、安防维保、四害防治、空调清洗养护等专项费用由中标人自行承担。

5.其他要求

1）合同签订后，按照采购人服务质量考核制度，中标人服务质量达到解除合同条件的，双方解除合同，中标人保证项目管理平稳交接；

2）在合同有效期内，因不可抗力使本合同无法正常履行，双方可协商终止合同，双方互不承担违约责任。采购人根据实际服务天数及实际工作完成情况，向中标人支付未结算的服务费用。

3）任何一方要提前终止本合同，须提前30天以书面方式通知对方，经协商一致，双方同意后可解除合同，并保证项目管理平稳交接。不符合合同约定和法律规定条件单方终止合同的，违约方应向相对方赔偿相当于一个季度服务费的违约金，如由此导致守约方遭受的损失大于一个季度服务费的，违约方应按照实际损失进行赔偿。

五、服务时间及地点

服务时间：自合同签订之日起一年。

服务地点：北京市东城区五四大街29号、北京市西城区小石虎胡同33号。

六、验收服务要求

参照《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》、《旅游景区质量等级的划分与评定》规定标准进行考核验收，中标人接受采购人委托的审计公司对该项目进行年度审计。

七、付款方式

采购人将分三期支付服务费，首期支付管理服务费的50%，第二期支付30%，第三期支付20%。中标人在合同签订后5个工作日内，按照合同总额的10%去银行办理履约担保业务。中标人在收到银行签发的《履约保函》3个工作日内将保函原件交给采购人，作为履约担保。采购人收到履约保函后支付首款。