# 采购需求

- 采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

1.项目名称：北京人民艺术剧院物业服务采购项目（2026-2027年度）

2.项目预算金额：1850.1168万元

3.采购包情况：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京人民艺术剧院物业服务采购项目（2026-2027年度） | 1850.1168 | 1 |

- 采购方式：公开招标。

- 项目基本情况

北京人民艺术剧通过公开招标方式确定一家物业服务机构，为剧院完成物业服务的相关工作（详见物业服务范围、内容及标准）。

1.项目服务地点：剧院本部（包含首都剧场和北京国际戏剧中心）位于北京市东城区王府井大街22号，北京人民艺术剧院菊隐剧场位于东城区东四南大街143号，北京人民艺术剧院史家宿舍位于东城区史家胡同20号院，北京人民艺术剧院怀柔艺术创作中心位于怀柔区杨宋镇凤翔一园15号（含租赁库房位于北京市怀柔区雁栖大街11号）；

2.采购人可提供物业办公室1间，位于首都剧场B1层，约25㎡，办公室内办公桌椅4套，文件柜2个；

3.采购人可提供职工食堂，餐费由中标人自理；

4.采购人不提供住宿；

5.采购人可提供水、暖、电料等零星维修材料（相关约定见“六、需要说明的其他事项

）；

6.采购人可提供卫生间卫生纸、擦手纸、洗手液等消耗品；会议室相关服务所需物品由采购人提供。

投标人应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

（四）物业服务范围：

1.剧院本部

（1）首都剧场：

（1.1）建筑物：

建筑面积：18993.60㎡，占地面积11662㎡，楼层高度4层,西侧局部3层，地下1层；门窗总数量：326个，门窗面积1833㎡；地面总面积：18000㎡，其中大理石地面1600㎡、地胶板1800 ㎡、石材地板2600㎡、木地板 4800 ㎡;外墙总面积6560 ㎡，其中外墙涂料真石漆 6560㎡，外墙需清洗面积6560 ㎡。会议室总数量：3个；排练厅总数量：2个；贵宾室总数量：1个；化妆间数量：11个；卫生间数量 26间；各垃圾存放点数量 1个（干式垃圾房）面积18平方米、位置王府井大街22号院内东北侧；电梯总共 2 台；空调系统（中央空调系统，多联式空调系统、立式单元式空调、壁挂式单元式空调等），中央空调系统，其中首都剧场风机盘管122台，总功率4.88千瓦，首都剧场地下室送风机组共4组（舞台、观众席、大厅、实验剧场），总功率170千瓦；多联式空调，实验剧场15台，总功率17.25千瓦；立式单元式空调，实验剧场2台，总功率5千瓦，票房中心2台，总功率6千瓦，中控柜机1台，功率3千瓦，书店柜机1台，功率3千瓦，画廊柜机1台，功率3千瓦，一层咖啡厅柜机1台，功率3千瓦，排练厅4台，功率20卡瓦；壁挂式单元式空调，共35台，总功率约40千瓦，包括实验剧场3台，传达室5台，票务中心4台，中控室2台，办公室5台等；采暖系统（散热片），热力站1座，采暖设备数量17台、总功率215.6千瓦，其中换热器7台（4台板式换热器、3台波纹管换热器），供热循环泵6台(采暖机组两台共60kW，空调机组两台共150 kW，生活水机组两台共1.1 kW)，补水泵4台（采暖机组两台共1.5 kW，空调机组两台共3.0 kW）；给排水系统（潜水泵、集水井），给排水设备的数量 2 台（潜水泵）、总功率约10 千瓦；照明系统，照明设备的数量 3141 台; 供配电系统,低压柜数量 81 个；室内绿植不低于 450 盆，节假日及重大活动装饰不低于600 盆；票务中心建筑面积为 100 ㎡。传达室建筑面积为116 ㎡，均为一层箱式轻钢结构建筑。

（1.2）室外：

绿篱围栏282m，面积564㎡（北侧及南侧）；实体墙156m（南侧）面积343.6㎡；路灯58个、地灯16个，草坪灯4个,室外配电箱数量5个，海报墙窗口2个，花坛1个。雨水井59座（含井及雨篦子），污水井29座（含化粪池4个），消防井14座，燃气井1座，热力井6座，给水井16座，电力井17座（含强弱电）。

（2）北京国际戏剧中心

（2.1）建筑物：

建筑面积：23026㎡(其中:人防面积 2500平米、车库及坡道面积 7300 平米)，楼层高度地上3层，地下4层；门窗总数量：194扇，门窗总面积：632 ㎡；地面总面积：19791㎡，需保洁面积：18819 ㎡（含舞台），其中环氧地坪7100㎡、瓷砖 3973 ㎡、石材1133㎡、混凝土地面 3259  ㎡、地胶板868㎡、地板 1986㎡，钢格栅地面499㎡; 内墙饰面总面积：33342 ㎡，需保洁面积：29680㎡，其中内墙饰面乳胶漆26456  ㎡、木饰面 934 ㎡、釉面瓷砖 1495㎡、玻璃砖装饰墙803㎡；顶面总面积19791㎡，其中顶面喷漆 14855㎡、铝扣板 618㎡、石膏板3174㎡、木饰面1073㎡；外墙总面积8190 ㎡，其中外墙干挂石材 7500 ㎡、玻璃幕墙 690  ㎡；外墙需清洗面积8190 ㎡。会议室总数量：1个，会议室总面积：118㎡；贵宾室总数量：1个，贵宾室总面积：61.5㎡；排练厅总数量：2个，总面积：266㎡；化妆间数量：13个，总面积：380㎡；卫生间数量7个（含男女、残卫）、卫生间总面积 280 ㎡；地下车位数量124 个（其中快充充电桩车位10个，慢充充电桩车位30个）；地上电动自行车充电桩总共：40个，地上电动自行车充电桩总面积：200㎡。车行口：车行口数量2个；电梯系统总共7台，电梯数量 5 台(ELENESSA 品牌)，扶梯数量2台(KS-SBFⅡ品牌)；空调系统（中央空调形式，多联式空调系统等），中央空调系统，曹禺剧场风机盘管121台，总功率7.2千瓦，地下室通风机组15台，总功率122千瓦，循环冷却泵4台，总功率148千瓦，循环冷冻泵4台，总功率120千瓦，横流冷却水塔3台，总功率81千瓦，水塔补水泵2台，总功率32千瓦，冷冻补水泵2台，总功率30千瓦；多联式空调，曹禺剧场多联机62台，总功率93千瓦；给排水系统（潜水泵、污水处理设备等），给排水设备数量51台（潜污泵、潜水泵）、总功253.1千瓦；照明系统，照明设备的数量2525台; 供配电系统,变压器:2台,变压器功率1600KVA，变压器2台，变压器功率800KVA，高压柜 16 个，低压柜数量269个，直流屏3台；室内绿植不低于40盆，节假日及重大活动装饰不低于600 盆。

（3）北京国际戏剧中心-四合院

（3.1）建筑物：

建筑面积：300㎡，室内地面271.8㎡，室内内墙面积：407㎡，房间总数量4个，门窗20个，门窗面积140㎡，外墙外围面积369.6㎡，卫生间数量 1 个；空调系统（多联式空调系统、壁挂式单元空调），多联式空调系统，其中多联机8台，总功率9.2千瓦，室外机2台，总功率46千瓦；壁挂式单元式空调的数量 1 台、总功率 1.1 千瓦；给排水系统（潜水泵、集水井等），给排水设备数量 2 台（潜水泵）、总功率15 千瓦；照明系统，照明设备的数量108台;室内绿植不低于 60盆。

（3.2）室外：庭院113㎡，地灯48个，室外配电箱数量1个。雨水井1个

2.菊隐剧场

（1.1）建筑物：

建筑面积：1673.6㎡，楼层高度地上2层；门窗总数量：19个，门窗总面积：100.8 ㎡；地面总面积：1456㎡，其中瓷砖 274 ㎡、石材445㎡、地胶板 245㎡、木地板 124 ㎡、水泥地面368㎡; 内墙饰面总面积：1835.6 ㎡，其中内墙饰面乳胶漆 742  ㎡、瓷砖552㎡，墙纸355.6  ㎡、木饰面 37 ㎡、石材10㎡、装饰板 139 ㎡；顶面总面积1456 ㎡，其中顶面乳胶漆220 ㎡、石膏板1164㎡，铝扣板 72㎡；会议室总数量：2个，会议室总面积：78.6㎡；多功能厅总数量：1个，排练厅总面积：196㎡；化妆间总面积：50㎡；卫生间数量8 个；垃圾桶存放处1处，位置 菊隐剧场逃生通道西侧；电梯系统总共 1 台；空调系统（多联式空调系统、壁挂式单元空调），多联式空调系统，室外格力空调主机6台，总功率59千瓦，室内多联机59台，总功率76.7千瓦；壁挂式单元空调，分体空调8台，总功率9.6千瓦；壁挂式单元式空调的数量1台、总功率2.2千瓦；通风系统，大金送风机组2台，总功率42千瓦；采暖系统（散热片），采暖设备的数量6台、总功率8.1千瓦、其中供热循环泵2台(2.2千瓦/台)，供生活热水循环泵4台（其中2台1.1千瓦，2台0.75千瓦）；锅炉系统，锅炉设备的数量4台（Ferroli品牌）、总功率2.68 千瓦；照明系统，照明设备的数量574台; 供配电系统, 高压柜 4 个、高压配电室1座，变压器1台，变压器功率400 KVA，低压柜数量1 个。日常绿植不低于50 盆，节假日及重大活动装饰不低于150 盆。

（1.2）室外：

路灯13个、室外配电箱数量5个，菊隐剧场牌匾1个，雨水井1座，污水井2座，燃气房1间，给水井1座。

3.史家宿舍

北京人民艺术剧院史家宿舍位于东城区史家胡同20号院，其中1号楼房(大部分为自管房、简子楼)建筑面积2252.8平米，楼层高度4层;2号楼房建筑面积1327.5平米，楼层高度5层;3号楼房建筑面积1068.5平米，楼层高度5层，平房6个院(为自管房)。楼道照明灯18个（1、2、3号楼），路灯6个，室外配电箱数量4个，宣传栏1个，自行车车棚3个（2号楼东侧，3号楼东侧及西侧），电动自行车充电柱：10路（2处，1号楼东侧及3号楼东侧），卫生间数量 8个、卫生间总面积约 32 ㎡；传达室1个，传达室面积：15.84㎡；空调数量：1个，功率2.2千瓦；采暖系统（散热片）（公房：传达室、锅炉房、公共卫生间、保洁宿舍），采暖系统的构成，采暖设备的数量3台、总功率 22.5 千瓦，供热循环泵 3台（功率7.5kw）；锅炉系统，燃气锅炉数量 2 台(威玛 1.4MW 品牌/型号，威玛 1.05MW 品牌/型号)，总功率2.45兆瓦；照明系统，照明设备的数量 60台; 供配电系统,低压柜数量24个。垃圾桶存放处3处，位置分别为1号楼的东侧，3号楼的南侧，4号院5号院之间；化粪池7座，雨水井35座，污水井19座，燃气间1间，给水井17座。

4.怀柔艺术创作中心及附属租赁库房

北京人民艺术剧院怀柔艺术创作中心位于怀柔区杨宋镇凤翔一园15 号及附属租赁库房，租赁库房位于北京市怀柔区雁栖大街11号。

（1.1）建筑物：

建筑面积5620.80平米(含制作车间1间、2层办公楼1座，平房宿舍6间，平房食堂1间，平房办公室2 间，单独库房2间)，占地面积16932.04平米，临建库房2000平米，楼层高度2层，建筑物周围的合理范围内的卫生；卫生间数量6个；各垃圾存放点数量 1 个（干式垃圾房），面积约10平方米、位置怀柔艺术创作中心南侧紧邻食堂 ；空调系统（中央空调、立式单元式空调、壁挂式单元式空调），中央空调总功率26.4千瓦，其中风机盘管20台，总功率约8千瓦；立式单元式空调的数量 5 台，总功率 47.63 千瓦，包括厂区办公室2台、美工办公室2台、食堂1台；壁挂式单元式空调的数量 12 台、总功率 20.1 千瓦，包括员工宿舍10台、厂区办公室2台；采暖系统（散热片）采暖系统的构成，采暖设备的数量 1 台、总功率 2 千瓦、供热循环泵1台；照明系统，照明设备的数量468台; 供配电系统,高压配电室1座， 高压柜1 个、变压器1台，变压器功率630KVA,，低压柜数量60个。

（1.2）室外：

绿化占地1000平米，室外配电箱数量1个，节假日及重大活动装饰不低于600盆，只有雨水井15个，污水井24个、给水井12个，化粪池2个。

（1.3）租赁库房：

采购人在怀柔艺术创作中心附近租赁库房，位于北京市怀柔区雁栖大街11号，用于舞美道具布景存放，库房面积4165.31㎡。

- 商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）：

实施期限：自2026年4月1日至2028年3月31日止（两年）

（二）实施地点（范围）：

实施地点：北京人民艺术剧院（本部）、菊隐剧场、史家宿舍、怀柔艺术创作中心（含租赁库房位于北京市怀柔区雁栖大街11号）。

（三）付款条件（进度和方式）

1.本物业区域物业服务费用为[包干制]。

2.物业服务费用构成包括物业服务人工成本、约定服务成本、法定税费和物业管理企业利润。全年物业费含增值税。

3.本合同项下物业服务期限（即2026年4月1日至2028年3月31日止）

4.采购人应当在合同有效期内按本合同约定方式支付物业服务费。

（1） 物业服务费支付。采购人于物业服务期限开始后，分 4 次按季度支付年度物业服务费。季度物业服务费具体金额根据采购人对中标人的考核及验收情况确定。具体标准如下：

| 季度考核得分 | 当季物业费用支付标准 |
| --- | --- |
| 考核分≥80 | 全额支付，即支付年度物业服务费的25%，即人民币【】元。 |
| 70≤考核分＜80 | 扣除当季度物业服务费的2%，即支付年度物业服务费的24.5%，即人民币【】元。 |
| 考核分＜70 | 扣除当季度物业服务费的5%，即支付年度物业服务费的23.75%，即人民币【】元。 |

双方共同确认的考核验收评分标准为：

| 类别 | 分值 | 检查项目 | 检查内容 | 考核标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员保障 | 10 | 人员配置 | 按岗位、职责、工种配备符合要求的管理和专业技术人员，对照投标文件人员配备标准检查。 | □ 配置充分，得10分 □ 配置少于5%，得8分 □ 配置少于10%，得5分 □ 配置少于20%不得分 |  |
|  | 5 | 员工行为规范 | #着装规范、佩戴工牌证件 #无酒后上岗、禁止吸烟 #文明服务，无与演职人员和观众发生口角。 | □合规，得 5分 □3次以下不合规，得3分 □3次以上不合规的，不得分 |  |
| 管理制度 | 10 | 各类设施设备管理制度和操作规程 | 1.齐全并上墙 2.行之有效并结合实际每半年修订一次 | □ 1.齐全，得 10分 □ 2.缺项（不完善）的，2 项以内，可得5 分 □ 3.缺项（不完善）的 3 项以上不得分 □ 有 2、3 的均限下月前完成整改 |  |
| 档案管理 | 10 | 监管第三方维保记录 | 记录及时、完整、无漏记 | □ 1.齐全，得 10 分 □ 2.有缺项（不完善）的 得 0-9 分 |  |
|  | 5 | 巡视检查记录 | 计划巡检与巡检记录对应 | □ 完整，得 5分 □ 缺失或虚假记录，不得分 |  |
|  | 5 | 培训与考核记录 | 新入职员工培训与考核记录。 | □ 1.齐全，得 5 分 □ 2.有缺项（不完善）的， 不得分，限下月前完成整改 |  |
| 应急机制 | 5 | 各类应急预案 | ◆应急预案齐全； ◆应急处理流程及紧急联络表上墙。 ◆行之有效并每次演练后及时总结修订 | □ 1.齐全，得 5分 □ 1.齐全，但内容不结合实际， 得3分 □ 2.有缺项，不得分，限下月前完成整改 |  |
|  | 10 | 各类应急演练计划和定期演练及记录总结 | ◆有计划并报采购人备案 ◆按计划时间完成演练和记录总结，并报采购人备 案 | □ 1.有演练计划及记录，得 10分 □ 2.未按计划时间进行演练，当月不得分，限下月前完成整改 |  |
| 节能、维修 | 5 | 各类设备间、库房及值班室秩序 | ◆环境整洁，无杂物、无易燃易爆危险品 ◆严禁吸烟 ◆设备运转正常 | □ 1.正常，得 5 分 □ 2.有 2 处以内的，可得 2 分 □ 3.有 4 处以上的，不得分 □ 有 2、3 的均限下月前完成整改 |  |
|  | 5 | 节能措施 | ◆节能措施的应知 ◆各工作场所应人走断电关水并检查 | □ 1.正常，得 5 分 □ 2.有 3 处以内的，可得 3 分 □ 3.有 4-6 处的，不得 分 □ 有 2、3的均限下月前完成整改 |  |
|  | 15 | 基础设施安全 | 针对各类建筑物基础设施，行政保卫处每月不定期进行检查，并下达《物业整改单》。季度底对整改单进行回头看。 | □ 1.全部整改完成，得 15 分 □ 2.部分整改完成，根据情况可 得 8-14分 □ 3.一半以上未整改完成，不得分，并限下月前完成整改。 |  |
| 服务 质量 | 5 | 维修及时 | 及时到场、操作规范、完成良好 | □ 1.正常，无投诉，得 5 分 □ 2.被投诉经核实的，一次扣1分 |  |
|  | 10 | 季度满意度调查 | 每季度结束前组织各场所满意度调查 | □ 1.平均90分以上，得 10分 □ 2.平均分每降10分，扣2分 □ 有投诉的均限下月前完成整改 |  |

每季度进行满意度评测，建立通报和约谈机制：

满意度评测得分	对应措施

70≤得分＜80	约谈项目经理

得分＜70	约谈公司负责人

（2） 在前款基础上，如中标人出现以下情形之一，采购人可扣除中标人当季度物业服务费的5%，并追究中标人责任：

①发生火灾等事故，经有关政府部门认定中标人人员负重大责任的情形；

②组织高空作业或其它施工操作，出现重大人员伤亡事故，并造成群访、舆情事件等不良社会影响的情形；

③因工作人员操作失误或管理疏漏，造成水电、消防系统等重大设备严重故障，造成重大财产损失，致使演出和日常办公受到严重影响的情形；

④工作人员泄密并造成严重后果，工作期间出现涉及刑事犯罪等情形；

⑤其它被相关部门认定的严重责任事故或违法违规造成的严重后果。

（3）中标人应按照采购人规定，于采购人每次付款前按采购人考核验收后确定的应付季度物业服务费金额向采购人出具合法有效的等额增值税发票。

采购人开票信息如下：

名称：

税号：

单位地址：

电话号码：

开户银行：

银行账户：

（4）采购人收到中标人开具的发票后，在每三个自然月结束后的【10】个工作日内向中标人付款。

中标人收入款项账号信息如下：

账号：

开户行：

账户名称：

（5）采购人未按本合同约定向中标人付款的，以应付未付金额为基数，按贷款市场报价利率（LPR）向中标人支付逾期违约金。如因中标人原因（包括但不限于未按时提供发票等）造成采购人支付时间顺延的，不视为违约采购人违约。

三、物业服务内容及服务标准（技术要求）

（一）基本服务

1.主要服务内容：

与行政保卫处的主管人员工作对接，做好人员管理、规章制度建设、档案管理和应急管理等。

2.综合管理标准：

（1）自行配置办公家具、电话、复印机、电脑、打印机、等必要的办公设备，采购人提供办公室、工具库房和日常工作所需的水电气暖供应；应在办公室公示物业服务、服务标准等相关照片或信息；

（2）项目物业人员应接受过物业管理相关专业知识的培训，专业岗位操作人员应具有相应职业资格（包括高压、低压电工作业证、空调运行操作证）等，详情参见第五条物业管理服务人员需求中的《物业服务各岗位人员配备标准一览表》）,服务人员应具有良好的职业道德；

（3）根据实际情况及服务需求完善规章制度，包括但不限于：客户服务管理的相关制度、公用部位及共用设施设备维修养护管理相关制度、保洁管理相关制度、安全生产管理的相关制度、应急事件处置管理相关制度；

（4）根据采购人周末、节假日、夜间演出要求，安排物业项目管理人员进行值班，值班人员需具备综合协调能力；

（5）制定适用于采购人的自然灾害、公共卫生、社会安全等方面突发事件的应急预案；应急预案定期培训、演练，并有相应记录。

（6）按照《物业管理条例》及地方性法规，物业公司必须投保公责险，已覆盖因管理疏忽或意外导致的第三方人身伤害或财产损失责任；

（7）剧院本部、史家宿舍、菊隐剧场和怀柔艺术创作中心设置24小时报修服务热线，每半年在上述服务地点开展一次满意度调查，并将调查结果报告采购人。
    （8）投标人需在史家宿舍院设置“物业服务大厅”及24小时服务热线。

（9）根据本项目特点制定突发事件应急预案：包括但不限于防汛、消防、电梯故障、有限空间、高空作业、停水停电 、治安（处理可疑爆炸物、突发意外伤害、丢失财物等）等。

（二）建筑物日常养护维修服务

1.主要服务内容：

楼体维护结构、部品部件等相关的办公楼（区）其他项目巡查、维护、维修、管理内容，包括但不限于：办公楼（区）室内地面，室内各类顶板，室内外墙面、屋面防水补漏，外墙防水、内墙粉刷，吊顶、隔断、散水、空调室外机支撑构件、踢脚、门窗五金、各类雨水及污水管道、防雷设施、围墙（栏）、室外路面修补、绿化围栏、标识、标牌及其设施等。

2.综合管理标准：

（1）对办公楼（区）适时组织巡查，确保办公大楼外观完好、整洁；地面、墙台面、吊顶、楼梯、通风道等无脱落；

（2）墙面装饰无破损，确保房屋、通道、楼梯、门窗等共用设施的完好和正常使用，确保室外场地、道路等公用设施的完好和正常使用，做好巡查记录；

（3）属于维修范围的，及时组织修复；属于工程范围的，需制定维修计划与方案，向采购人提出报告与建议；

（4）强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，待采购人同意后按维修方案实施维修；

（5）负责大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，待采购人同意后按维修方案实施维修。

（三）公共设施设备维护服务

1.公共设施设备清单见物业服务范围。

2.维修服务内容：

制定年度养护计划，安排日常巡检，排除日常故障，做好登记统计。包括各类机房、给排水、供配电、弱电、照明系统、空调系统管理服务、通风系统、锅炉设备、热力站管理服务和采暖系统的设施设备。临展及重大活动的布展参与和配合，负责活动期间的水电专业安装调试等物业保障。

3.维修服务标准

（1）建立公用设施设备的基础档案；每月归档运行、检查、维修养护记录；编制年度修缮计划，并按计划组织修缮；对设施设备运行中出现的故障及检查中发现的问题，应即时组织修复；雷电、强降水、大风、沙尘暴等极端天气前后进行检查并落实防范措施；设备机房保持干净，室内无杂物；设置挡鼠板，在明显易取位置配备设施设备标志、标牌齐全，在显著位置张贴或悬挂相关制度、证书，交接班记录、工作日志等齐全、完善；

（2）按照要求定期检查空调系统，包括冷水机组、循环水泵、冷却塔等，负责监管中央空调冷冻机组维保单位、水系统维保单位进场工作；

（3）定期检查排水设施（供排水管道、阀门、水表等），每日巡查2次污水泵，检查设备运行状态，进行经常性维护和定期检查并进行养护，做好巡查记录。负责监管水泵设备维保单位进场工作；

（4）每日巡视照明系统、电动自行车充电、国网电动汽车快充、车库电动汽车慢充设施运行情况，发现故障需及时报备，并根据要求及时修复；

（5）每日巡视高低压配电室、强弱电竖井内设备设施和门禁系统，并根据院方要求进行养护、检查、调试，每日要有运行、巡查等管理记录；

（7）定期检查锅炉、冷冻机组、地下室设备、排水设施巡视、用电设备等，发现问题应及时上报；对维保专项服务企业的维修保养工作进行监督；配备特种设备安全管理人员；定期对安全管理人员进行特种设备安全培训，保证其具备必要的安全知识。制定应急救援预案并定期演练；

（8）维修维护所需工具（包括但不限于梯子、电动工具、螺丝刀、管钳等）及购置费、相关安全检测费用均由投标人提供；

（9）采购人 2 个食堂（剧院本部和怀柔艺术创作中心）厨房油烟机清洗工作（2 个月清洗 1 次）由投标人负责。若有重大活动需要加洗时，随时提供服务；

（10）投标人负责对采购人签订的维保单位进场工作进行监管并验收，包括电梯、隔油池与化粪池清掏、垃圾清运、空调清洗、冷冻机组、水泵、灭蟑杀虫、饮水机、场灯、高压电器、防雷检测、燃气托管等维保内容，具体监管要求见（11）；

（11）监管第三方维保单位（此处第三方维保单位不含在预算内）进场工作要求：①确保维保人员遵守单位的安全管理制度，如检查维保人员是否持有相应作业有效证件，是否正确使用安全设备、穿戴安全防护用品，是否开具动火证等。②监督维保人员在作业过程中保护好单位的设施设备和环境，避免对墙面、地板、石材等造成损坏。③对于需要用水、用电或打开设备箱等操作，必须由监管人员协助完成，严禁维保人员擅自操作。④记录维保过程中的关键信息，包括作业时间、内容、发现的问题及处理情况等，形成台账。⑤维保工作完成后，监管人员需对作业现场进行全面检查，确保设施设备恢复正常状态，场地整洁无杂物。若发现有损坏或未恢复的情况，监管人员应立即要求维保人员进行修复，并记录相关情况，而后向保安报告维保人员离场。

（四）保洁服务

1.保洁服务范围：

（1）首都剧场（含实验剧场、北京人艺戏剧博物馆、办公区域），保洁范围包括：大厅、楼道、戏剧书店、咖啡厅、休息室、售票处、会议室、部分办公室、卫生间、化妆间、马道、舞台区域及剧场主楼周边、博物馆、建筑周围区域，剧场大厅一、二层每季度打蜡、后台一层、博物馆展厅每半年打蜡、会议室椅套清洗、窗户玻璃清洁等；

（2）北京国际戏剧中心（含曹禺剧场、北京人艺小剧场、四合院），保洁范围包括：地上楼层大厅、舞台、马道、化妆间、卫生间、楼道、休息厅、排练厅及剧场主楼周边、建筑周围区域，并且每年对曹禺剧场的玻璃外墙及内部玻璃幕墙定期进行清洗。地下楼层卫生间、通道、车场、坡道等；

（3）菊隐剧场，菊隐剧场保洁范围包括：一层大厅、二层剧场、售票处、办公室、卫生间、建筑周围区域、化妆间、多功能厅、办公室、卫生间等区域大理石部分每半年打蜡，含所有生产垃圾及生活垃圾分拣、收集与清运；

（4）史家宿舍，保洁范围包括：史家20号院内公共区域卫生、卫生间清洁、垃圾收集分拣、各楼道卫生清洁、传达室卫生清洁、公示栏与宣传栏的清洁。所有垃圾清理及清运；

（5）怀柔艺术创作中心（含租赁库房，位于北京市怀柔区雁栖大街11号），保洁范围包括：办公楼公共区域保洁、卫生间保清洁、垃圾站管理、所有垃圾收集、分拣与清运（制景产生的大件垃圾和建筑垃圾除外）；

（6）北京人民艺术剧院会议服务范围（包括但不限于负责日常会议前准备，包括摆放座椅、茶水服务、清洁服务）。

2.保洁服务要求：

（1）剧院剧目演出观众入场前，安排保洁人员对舞台、化妆间等重要场地进行集中保洁、清理；

（2）演出期间，化妆间、道具间、灯光及舞美办公室等区域，安排专职保洁人员进行跟踪保洁，垃圾清理；

（3）演出期间包括中场休息，前厅、咖啡厅、书店及男女卫生间进行保洁；

（4）剧目演出结束，观众散场后及后期舞台道具拆除后，均安排人员做保洁；

（5）四合院咖啡厅及会议室保洁；

（6）保洁人员上班时间按采购人（即北京人民艺术剧院）要求，以保障办公、演出、生产为准；

（7）针对装饰石材的材质、养护特性、使用要求，提供专业的石材养护方法，对石材进行专业养护处理，保证石材天然本色及光亮的同时，起到保护石材、防止污染、增强抗磨损的作用，延长石材使用寿命；

（8）投标人负责物业保洁用品（榨水车、拖布、各类扫把、消毒水、清洁剂、微型清扫车、铲雪工具等）；

（9）投标人负责各区域内的秋冬季树叶清扫、垃圾分类等。日常垃圾和日常零星维修产生的建筑垃圾由投标人收集，因工程施工带来的建筑垃圾由采购人负责组织和支付费用。

（10）怀柔艺术创作中心租赁库房位于北京市怀柔区雁栖大街11号，每周至少安排2次卫生清整。

（11）针对保洁及秩序维护服务制定环境卫生方案，内容包括：1、整体思路；2、岗位职责及服务标准；3、工作流程及规章制度；4、演出保洁及秩序引导保障方案；5、日常工作保洁保障方案；6、重大活动保洁及秩序管理保障方案。

（五）绿化养护管理服务

1.服务内容：

主要指物业服务范围内室外草坪、黄杨绿篱、黄杨球、鲜花绿植花箱以及树木的养护、补种和更换。室内绿植租摆和重大节日、重要会议和重要活动（如院庆日）的绿植租摆。绿化面积、室内外绿植租摆数量见物业服务范围。

2.服务标准：

（1）根据本项目特点制定绿化养护及租摆方案。

（2）室外绿植：根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等；定期修剪草坪、绿篱、黄杨球等绿植，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下；雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患；对被损坏或其他原因死亡的植物应及时补植，补植要与原品种一致，规格、数量基本相同；各区域院内有各类树木，如出现倒伏、倾倒危及周边建筑安全等情况，投标人应负责处理。

（3）室内植物：会议室、化妆间、排练厅、楼道、回廊等公共区域的绿植，要严格做好养护服务，确保植物无枯枝、残枝、黄叶，合理修剪，保持树形美观自然；施用的肥料应无异味、无毒、无刺激性气味，保证摆放环境清新自然；保持盆花的花盆、器皿干净整洁，对损坏残缺的花盆套缸及时更换；对长势不良的盆花应建议采购人及时进行更换；

（4）重大节日、重要会议和重要活动（如院庆日）的绿植租摆方案，根据具体情况投标人与采购人进行协商确定。

四、中标人履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，配备先进保洁与绿化自动工具，房屋维修服务工具、公用设施设备维护服务工具，包括但不限于室外扫地车、草坪修剪设备、移动登高车、管道探测仪等机械装备，需提供装备一览表，购置发票或租赁合同进行证明。以下作业设备（包括但不限于）需要中标人提供用于物业管理服务。

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋维修服务 | 如：移动登高车、墙体打孔器、水钻、电钻、管道疏通器等 | 根据服务区域确定，每种至少1台 |
| 2 | 公用设施设备维护服务 | 如：室外扫地车、草坪修剪设备、管道探测仪、液压千斤顶、大功率抽水水泵等 | 根据服务区域确定，每种至少1台 |
| 3 | 保洁服务 | 如：吸尘器、地毯清洗机、地面研磨机等 | 根据服务区域确定，每种至少2台 |

五、物业管理服务人员需求

（1）核心岗位最低配备数量：1.物业经理1人，工程主管1人，保洁主管1人，怀柔艺术创作中心1名项目主管，史家宿舍和菊隐剧场1名项目主管；

（2）设备运行岗位最低配备数量：剧院本部配电室值守不少于12人，热力值守不少于8人，空调制冷值守不少于4人；3.菊隐剧场配电室值守不少于4人，空调水暖值守不少于4人；4.史家宿舍供暖维修值守不少于4人；5.怀柔艺术创作中心配电室值守不少于4人，空调水暖值守不少于4人；

（3）剧院本部成立综合维修组，能够胜任木工、瓦工、油工等土建综合维修性工作，不少于5人。

（4）人员稳定性和培训要求：投标人须制定完善的人员招收、招聘来源方案、人员稳定性保障措施服务方案、考核方案及人员培训方案，根据项目特点招聘招收物业管理专业人才，定期组织人员培训及考核。培训合格后才能上岗，确保所有上岗人员都能具备剧院物业管理专业能力并降低上岗人员流动率。管理人员持证上岗率、特种设备持证上岗率、安全管理人员持证上岗率、员工安全管理培训合格率、员工培训合格率均需达100%。

（5）物业服务各岗位人员配备标准一览表

| 岗位名称 | 人员配备标准 |
| --- | --- |
| 物业经理 | 相关专业毕业，具有本科（含）及以上学历；年龄 50 岁（含）以下；具有 5 年（含））以上写字楼或办公楼物业管理经验。 |
| 项目主管 | 具有专科（含）以上学历，年龄 50 岁（含）以下；具有 3 年以上（不含3年）写字楼或办公楼物业管理经验。具有很好的综合组织协调能力、指挥能力、解决问题能力。 |
| 工程主管 | 具有专科（含）以上学历，年龄 50 岁（含）以下；持有工程相关专业中级（含）及以上职称证书，熟悉物业的各种机电设备、设施的维护及维修工作。有 8 年以上（不含）相关工作经验。 |
| 保洁主管 | 身高 1.60 米以上，女性，成熟稳重，身体健康，品德良好，年龄 50 岁（含）以下，具有 3 年以上（不含3年）的办公楼保洁工作经验。要求中标人承诺：进场前提供具备有效期内的《北京市从业人员健康证明》。 |
| 保洁员 | 身高 1.58 米以上，身体健康，品德良好，初中及以上学历，年龄 45 岁（含）以下，室内保洁以女性为主，相貌端正，具有 1 年以上办公楼保洁工作经验。要求中标人承诺：进场前提供具备有效期内的《北京市从业人员健康证明》。 |
| 高压运行工 | 男性，年龄 50 岁（含）以下，身体健康，品德良好，能够吃苦耐劳，有特种作业操作证高压电工作业（运行）、低压电工证，熟悉供配电各种机电设备、设施的维护及维修工作。有 5 年以上相关工作经验。 |
| 空调运行工 | 男性，年龄 50 岁（含）以下，身体健康，品德良好，能够吃苦耐劳，高中及以上学历，具有空调运行操作证。有 5 年以上相关工作经验。 |
| 热力运行工 | 男性，年龄 50 岁（含）以下，身体健康，品德良好，能够吃苦耐劳，高中及以上学历，有相应岗位证书及操作证。有 5 年以上相关工作经验。 |
| 综合维修工 | 男性，年龄55岁（含）以下，身体健康，品德良好，能够吃苦耐劳，有相应专业工作经历，能够胜任木工、瓦工、油工等土建综合维修性工作。有 5 年以上相关工作经验。 |
| 电工 | 男性，年龄 50 岁（含）以下，身体健康，品德良好，能够吃苦耐劳，具有高、低压电工证，有相应专业工作经历，能够胜任电气设备设施的维修工作。有 5 年以上相关工作经验。 |
| 水暖工 | 男性，年龄55岁（含）以下，身体健康，品德良好，能够吃苦耐劳，有相应专业工作经历，能够胜任负责空调系统常见的故障排除维修工作。有 5 年以上相关工作经验。 |
| 传达室人员 | 剧院传达室，相貌端正；史家宿舍传达室，能够值夜班。身体健康，品德良好，能够吃苦耐劳，高中以上文化水平，收发信件、报纸等及时，具备一定的沟通能力，工作热情，认真踏实，执行力强，完成主管部门交办的其它工作 |

六、需要说明的其他事项

## （一）零星维修材料费用

1.涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由中标人承担：用于安全生产警示标志、标识常用物品，零星维修产生的垃圾清运，水电暖通专业常用胶带、热熔、电笔等工具，日常保洁高空作业车辆，零星施工苫盖用品，成品保护用品等费用。

2.涉及以下情形的，由采购人承担：零星维修常用的水、暖、电料等耗材。

## （二）低值易耗品费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由中标人承担： 药品、喷壶、剪刀、电锯、绿化防护服、冬季苫盖、临时剪枝需要的高空作业设备租赁等项采购费用。

## （三）苗木费用

涉及以下情形的，相关费用包含在物业管理服务采购合同金额之内，由中标人承担：物业服务范围内草坪、黄杨绿篱、黄杨球、鲜花绿植花箱以及树木的养护、补种、更换费用，根据实际情况由中标人承担。

## （四）节约型公共机构建设相关要求

中标人需针对本项目情况制定合理的节能减排实施方案、节能降耗工作措施以及绿色物业管理方案。中标人应协助采购人规范逐步配置节能设备设施，采用符合国家标准的灯具、电器等，定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点、设备效率等情况。及时发现并修复各类设施、设备的破损、渗漏部位。协助采购人开展节能宣传活动，负责公共区域节能宣传海报、标识的制作张贴。协助采购人做好节能统计工作。节电管理上：结合采购人单位演出等用能特点，加强照明巡查，优化照明方案，杜绝“白昼灯”、“长明灯”。配合采购人单位排练、演出需求，做好通风工作，按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内不高于20摄氏度的标准设定温度。节水管理上：协助采购人采用节水器具，逐步更换改造不符合节能要求的器具。定期检查供水管网，及时修复漏点；绿化景观用水按需浇灌，保洁用水取用尾水和剩水。生活垃圾处理上：严格落实“四分类”法，对服务区域内所有垃圾进行分类处置，及时检修收集容器，协助采购人做好大件垃圾、厨余垃圾的运输、统计和监管工作。

## （五）项目交接方案

为保障本项目平稳过渡，中标人需针对本项目情况作出过渡交接承诺以及制定交接方案，交接工作需严格遵循合规性、全面性、平稳过渡、责任明确，安全保密的原则。实现剧院后勤运维、设备设施、服务标准等核心业务无缝衔接，杜绝服务中断、安全隐患等情况。

## （六）政策性采购需求

为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请投标人提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、苗木、客耗品等费用，不论是由中标人，还是采购人承担，涉及的相关服务由中标人承担，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。