# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 货物或服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市京西林场管理处物业管理服务采购项目 | 1 | 项 |  |

2. 项目背景/项目概述

物业用途：场部办公楼、分场业务用房、管护站点等

座落位置：北京市门头沟区

建筑面积：  11096.06  平方米

预算金额：  1331527.2 元

3.合同履行期限：12个月

4.本项目是否接受联合体投标：□是  否。

- 商务要求

1. 服务的期限和地点

服务期限：12个月服务合同期限原则上为一年。

地点：北京市京西林场管理处

2. 付款条件（进度和方式）

支付方式：服务费以　转账　的方式进行支付；

支付进度：中标之后，根据不同的服务内容，双方共同约定支付服务费用事宜，

双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同签订后15日内采购人支付中标人50%物业服务管理费人民币xx元；6月采购人支付中标人30%物业服务管理费人民币xx元；12月采购人支付中标人20%物业服务管理费人民币xx元。

- 技术要求

1.  服务内容及要求

1、房屋本体定期维修养护内容及工作要求

| 序号 | 项目 | 维修类别 | 日常维修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计划 | 方案 | 标准 | 实施效果 |
| 1 | 房 屋 承 重 结 构 部位 | 1、局部受损； 2、施工质量 原因造成的 结构问题。 | 1、每季度至少开 展 1 次房屋结构安 全巡视。2、及时 了解房屋结构性 能做到早发现早 处理。 | 由工程技术 负责实施。 | 1、建筑物 白 蚁 防 治 标准； 2、建筑物 完好等级 标准。 | 1、结构安 全正常使 用；2、结 构性能完 好。 |
| 2 | 外墙面 | 1、外墙面起 鼓脱落的修 补。 | 1、每季度至少开 展1次外墙贴饰面、 幕墙玻璃、雨篷、 散水、空调室外机 支撑构件等检查。 2、每年雨季前对 业主外窗台进行 一次密封维护检 查杜绝雨水侵入。 | 由工程技术 负责实施。 | 1、房屋修 缮标准； 2、外墙面 修缮作业 规程。 | 1、墙面平 整无渗水； 2、整洁统 一。 |
| 3 | 屋面 | 1、隔热层破 损； 2、防水层破 损造成屋面 渗漏； 3、屋面积水。 | 1、避雷器每 2 年 刷一次油漆防止 锈蚀； 2、每半年全面检 查一次屋面隔热 层； 3、每半年疏通一 次屋面雨水口； 4、每年对屋面防水层检查一次 5、每月至少开展 1 次公用部位的门、 窗、楼梯、通风道、 室内地面、墙面、 吊顶和室外屋面 等巡查。 | 由工程技术 负责实施。 | 1、房屋修 缮标准； 2、相应修 缮作业 规 程。 | 1、无积水， 防水层正 常有效发 挥功用，无 渗漏；2、 隔热层完 好。 |
| 4 | 公 用 照 明 | 1、线路的检 修、维护； 2、灯具的维 修及更新。 | 每周检修一次线 路和灯具，更换老 化损坏灯具。 | 由工程技术 按相应保养 规程实施。 |  | 1 线路无老 化； 2、灯具正 常使用照 明完好。 |
| 5 | 消 防 设 备 | 1、灭火器、疏散标志的维修及维护；2、室内消火栓（箱） 的有效维护 及检查。 | 1、每半年对消防 箱油漆一遍并将 消防带凉晒一次 以防发霉； 2、每年对灭火器、消防疏 散标志进行一次 维护。 | 由消防、机 电、维修专 业人员应负 责实施。 | 消 防 设 施 保养规程 | 设施完好 率 100%。 |
| 6 | 楼 梯 间 公 共 通 道门 | 1、公用地面 的维修改造； 2、公共通道、 门厅的墙、 天棚维护； 3、楼间墙面、 扶手、踏步 的维护。 | 1、每半年对公共 地面进行维护一 次；补换损坏或空 鼓地砖； 2、每二年刷新一 次通道门厅及梯 间墙壁天棚、护手 及栏杆。 | 由工程技术 按相关作业 规范实施。 | 1、房屋修 缮标准； 2、相关建 筑 部 分 修 缮技术远 程。 | 美观完好、 整洁、清爽。 |
| 7 | 烟 道 共 用 | 1、由烟道内 横隔板损坏 造成的回串 烟； 2、排烟口封 闭不当造成 漏烟。 | 每年对出烟口盖 板及防护罩进行 一次维护。 | 由工程技术 按相关作业 规范实施。 | 排烟管道 技术不规 范。 | 排烟通畅 正常使用。 |
| 8 | 上 下 水 主管 | 1、接口及砂 眼漏水； 2、管道堵塞、 破裂； 3、固定码松 脱。 | 1、每年检修一次 并紧固管道固定 码；2、每年雨季 前检查一次雨水 口；更换不合格部 分。 | 由工程技术 按相关作业 规范实施。 | 1、排水管 维护修缮 标准； 2、给水管 维护修缮 标准。 | 1、美观完 好； 2、上、下 水通畅； 无渗漏。 |

2、保洁服务内容及服务标准

| 服务内容 |  | 服务标准 | 服务频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 庭院环境 | 大厅前 | 整洁美观，垃圾杂物及时清除 | 1 次/每日 |  |
|  | 楼梯四周通道收 拾垃圾、清扫地面 | 整洁美观，垃圾杂物及时清除 | 1 次/每日 |  |
|  | 绿地范围垃圾清 理 | 整洁美观，垃圾杂物及时清除 | 不断巡视 |  |
|  | 清洁垃圾桶 | 桶身洁净、正常使用 | 不断巡视 |  |
|  | 平台 | 整洁美观，垃圾杂物及时清除 | 1 次/周 |  |
|  | 消防设施 | 擦拭、无尘土 | 1 次/每周 |  |
| 办 公 间 / 会 议 室 | 地面（扫擦） | 无杂物、污迹、整洁干净。 | 2 次/日 |  |
|  | 地毯（吸尘） | 污迹及时清理，无杂物。 | 1 次/周 |  |
|  | 天花板 灯槽、 风口 | 无尘土、无污迹、无蛛网。 | 1 次/月 |  |
|  | 桌椅 | 无尘土、无污迹。 | 1 次/日 |  |
|  | 各类标志牌 | 无手印、无尘土、无污迹。 | 1 次/日 |  |
|  | 垃圾纸篓 | 及时倾倒，垃圾不过夜。 | 1 次/日 |  |
|  | 玻璃门 | 无尘土、无手印、无污迹， 地弹簧无污 渍脚印。 | 1 次/日 |  |
|  | 墙 | 无尘土、无污迹。 | 1 次/周 |  |
|  | 窗台玻璃 | 无尘土、无污迹，光亮清洁。 | 1 次/日 |  |
| 卫 生 间 | 地面 | 光洁明亮、无污迹 | 循环擦拭 |  |
|  | 墙面 | 光洁明亮、无污迹 | 循环擦拭 |  |
|  | 台面 | 光亮、无水垢、无污迹、无毛发、龙头 无污迹 | 循环擦拭 |  |
|  | 镜面 | 光亮、无水垢、无污迹、无霉迹 | 循环擦拭 |  |
|  | 隔断 | 无灰尘、污迹、无划痕 | 1 次/周 |  |
|  | 小便池、恭桶 | 无污迹 无水迹、无尿垢、水垢 | 循环清洁 |  |
|  | 皂液器 | 无污迹、无堵塞 | 循环擦拭 |  |

|  | 烘手器 | 无污迹、无灰尘、正常工作 | 循环擦拭 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 门 | 光亮、无手印 无污迹 | 1 次/周 |  |
|  | 纸篓 | 垃圾不能超过 2/3 桶，垃圾袋无破损 | 巡视清洁 |  |
|  | 手纸架 | 无污迹、无灰尘 | 循环擦拭 |  |
|  | 风口 | 目测无污迹、灰尘 | 1 次/周 |  |
|  | 标识 | 无污迹、灰尘、损坏 | 循环擦拭 |  |
|  | 异味清除 | 无异味 | 巡视清洁 |  |
|  | 灯具 | 目测无污迹、灰尘 | 1 次/月 |  |

3、绿化内容及服务标准

| 服务内容 |  | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外绿化 | 庭院花木绿地、 景观的日常养护 | 做好庭院花木绿地的日常养护； |  |
|  |  | 根据绿植作物的习性进行浇灌和养护； |  |
|  |  | 保证花坛花带轮廓基本清晰、整齐美观； |  |
|  |  | 草坪及地被植物整齐一致，定期修剪，清理落叶； |  |
|  |  | 花盆内干净无杂物、无虫； |  |
|  |  | 每年定期浇上冻水及反清水； |  |

# 4、基础设施、室外管路、电梯、饮水设备巡视方案

| 巡视内容 | 巡视方案 | 巡视次数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础设施巡视 | 每三天进行日常巡视维护、 空调开关、并做好巡视记 录。 | 1 次/每周 | 供暖及制冷期间， 保证所有末端可 正常使用保证室 内温度。末端出现 故障时维修人员 24 小时 内进行维 修。 |
| 室外管路 | 每月进行日常巡视 | 1 次/每月 |  |
| 电梯 | 每天巡视电梯是否正常运 行，并做好记录。 | 1 次/天 |  |
| 饮水设备巡视 | 每周对饮水设备进行巡视， 并做好巡视记录。 | 1 次/每周 | 需保证日常正常 用水 |

5.综合物业服务团队主要管理人员

| - 项目经理（1人）具有本科及以上学历，具有行政部门颁发物业经理相关资质，具有建（构）筑物消防员（五级）以上或消防设施操作员证书 | 工程部主管（1人）具有本科及以上学历；具有特种设备安全管理A类证书，具有特种作业操作证（高压电工作业）。 | 保安主管（1人）：具有大专及以上学历，具有建（构）筑物消防员或消防设施操作员的证书。 | 保安员（1人）：具有3年（含）以上相关岗位工作经验，需提供工作简历具有有效保安员证。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

四、   服务内容

本项目主要服务内容包括： 场部办公楼、分场业务用房、管护站点、公共区域日常清洁、保洁及保养；垃圾等废弃物清理、生活水池清洗和化粪池清掏、安保服务、重大活动后勤保障、应急保障、设施设备维护、紧急维修、装修管理、绿化养护、机动车场管理、会议服务等。

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

2.4采购标的的其他技术、服务等要求

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

- 验收标准

采购人有权对现场服务进行考核，每月对中标人（与投标文件对应人员）的身份进行核查，包括但不限于在场人员的数量、执业资格等，中标人须提供人员花名册、工资表、银行代发工资记录、 员工保险缴纳记录等，严禁出现拖欠员工工资事件。具体以签订合同为准。

五、节约型公共机构建设相关要求

(一)基本要求

中标人应协助采购人规范配置节能设备设施,采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等;定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热空气渗透;协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动。

(二)照明用能

中标人应加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”;如无采购人或相关部门明确要求,平时不开启景观照明,室外区域只开启必要的台阶和路面照明。

(三)暖通用能

中标人应按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度,行业或采购人另有规定的,从其规定;除有特殊要求外,会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调,开启空调时应当关闭外门和外窗。

(四)其他用能

中标人应根据采购人要求,在满足使用需求的前提下,精细化管理电梯、公共区域打印机、复印机等设施设备自助休眠、关闭时间;新风系统、电开水器等用能设备要根据不同场所、工作日和休息日、昼间和夜间等因素个性化设置使用时段;燃气灶加工期间充分利用灶火,用毕及时关气,经常对灶具等设施设备进行维护保养,提高燃气利用效率。

(五)用能统计和分析

中标人应协助采购人统计能耗数据,定期对用能状况进行分析,开展用能诊断,挖掘节能潜力,提高能源利用效率,确保达到所属行业能耗定额标准,规范合理用能,对于超过定额的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

（六）、节水管理

- (1)基本要求

- 中标人应协助采购人采用节水器具,新购置用水器具要达到2级以上水效标准,对不符合节水器具水效标准的,协助采购人有序更换或改造;定期检查供水管网,及时修复漏点,减少水资源浪费;张贴节水宣传海报、标识,协助采购人开展节水宣传活动。

(2)会议活动用水

中标人应根据会议活动的人数和时间,合理估算会务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

(3)食堂用水

中标人管理的食堂应推广“先摘后洗”,先摘拣、削皮,再进行清洗,解冻肉类应自然解冻、低温解冻或浸泡解冻,不用长流水解冻;清洗餐具、清洗锅灶完毕及时关闭水龙头,防止“长流水”。

(4)绿化景观用水

中标人应根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水或中水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水;景观用水应优先采用雨水或中水,并循环利用。

(5)保洁用水

中标人应协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

(6)其他用水

中标人应协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域使用感应式水龙头,冲厕优先使用中水;淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒;对空调冷凝水进行收集和利用。

(7)用水统计和分析

中标人应协助采购人规范统计用水数据,对次级用水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量,定期对用水状况进行分析;协助专业机构定期开展水平衡测试,定期开展用水巡查,挖掘节水潜力,提高用水效率,确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标,规范合理用水,对于超过定额指标的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

(七）、反食品浪费

(1)基本要求

中标人应明确反食品浪费岗位和人员,协助采购人开展反食品浪费工作;应制定明确的反食品浪费管理目标和服务要求;定期监测食品浪费情况,开展自查,针对发现的问题

及时整改。

(2)备餐和制餐

中标人应协助采购人根据营养均衡原则和膳食指南,科学制定食谱;实施用餐人数餐前统计或测算,根据就餐人数合理安排食品数量。应充分利用食材,提高食材利用率,做好边角料的再加工利用,推广“一料多用”,不使用食品装饰菜品;应分批错时,合理规划出菜时间,推行集中准备、按需分次制餐。

(3)供餐和用餐

中标人应协助采购人结合实际情况,合理设置自助、自选、称重计费等供餐方式;非自助供餐方式应提供半份、小份的菜品和主食;菜品应标明口味、主要原材料、辅料、主要营养素等信息;设立“光盘监督岗”,提示提醒适量取餐,监督、劝阻食品浪费行为。

(4)餐后

中标人应协助采购人开展用餐满意度调查,建立菜品质量和口味反馈渠道;定期对菜品剩余情况进行统计分析,明确需要调整的菜品及原因;在餐盘回收处等关键点位安装视频监控设备,对食品浪费行为进行监督;根据食品安全相关规定妥善保管

未食用食品,并合理再利用。

(5)反食品浪费宣传与培训

中标人应协助采购人开展反食品浪费宣传活动,不断创新宣传形式,营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围;应协助采购人在世界粮食日等时间节点开展集中宣传活动,向干部职工普及反食品浪费法律、制度、知识等;应在食堂入口、制餐区、取餐区、用餐区、餐盘回收区等区域张贴反食品浪费宣传海报,摆放提示牌;应定期对机关食堂工作人员开展反食品浪费培训,熟练掌握节约食品的方式方法,提升反食品浪费的意识和能力。

（八）、生活垃圾分类

(1)基本要求

中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

(2)生活垃圾分类收集

中标人应协助采购人加强收集容器日常维护管理,确保无破损、无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设;对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存;在严格“四分类”基础上,细化可回收物种类,按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等,做到可回收物应收尽收,全部进入资源循环体系;应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离,特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放;及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

(3)生活垃圾分类运输

中标人应协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输;确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输,建立完整的清运记录和台账数据,实现全过程溯源管理;厨余垃圾实行专人、专车、专线收运,做到“日产日清”;严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

(4)生活垃圾分类宣传与培训

中标人应协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动,通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式,提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。