# 采购需求

- 采购标的

1  采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京市园林学校2026年校园综合服务运行保障体系物业服务采购项目 | 1 | 项 | 183.47万元 |

- 2  采购项目背景

北京市园林学校隶属于北京市公园管理中心，是一所具有70年历史的行业办学特色鲜明的国家中等职业教育改革发展示范学校。学校地处北京市房山区，占地面积约66471.91平方米，建筑面积约24000平方米，绿化面积近30000平米，目前在校学生近900余人人，教职员工100余人。

近年来随着生源不断增多，设施设备使用频率高，造成故障率提升，同时作为园林类专业学校，校内植物品种、数量多。加之室内外保洁工作增多以及住宿学生增多等，为保证给在校师生营造一个安全、干净整洁、舒适、文明的工作与学习环境，特设立此项目。

3  项目基本情况

3.1 物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 北京市园林学校物业服务 | 北京市房山区良乡镇广阳西路9号 |

- 3.2 物业服务范围、楼宇

行政楼：建筑共五层，地上四层，地下一层，每层的男女卫生间。主要功能为图书馆以及在职教职工的办公场所，地下一层主要为教职工娱乐休闲空间，兼做人防。

教学楼：建筑共四层，地上四层，每层的男女卫生间。主要功能为学生教学管理场所。

实验楼：建筑共四层，地上四层，楼顶有屋顶花园，每层的男女卫生间。主要功能为专业教室、实验室、计算机房等。

培训楼：建筑共六层，地上六层，每层的男女卫生间。主要功能为培训人员住宿场所。

宿舍楼：建筑共六层，地上六层，每层的男女卫生间。主要功能为寄宿学生住宿场所。

后勤办公区：建筑共一层。主要功能为后勤服务中心人员办公场所及库房。

其他建筑：食堂共两层。配电室位于食堂一层，保健室位于食堂一层。

园林绿化情况：园林绿化区域面积30000平米。

总体服务目标：运用现代管理科学和先进技术，通过规范化管理，为北京市园林学校提供专业化物业服务，做到工作有效果、管理无盲点、服务无挑剔、安全无事故、委托单位及师生无怨言。

- 商务要求

1  实施期限、实施地点

实施期限：2026年2月1日-2027年1月31日

实施地点：北京市园林学校

2  付款方式

2.1  2026年2月1日至2027年1月31日为服务阶段，在中标人履行合同的基础上，由采购人于签订合同后60日内支付合同总价的50%，即：人民币大写：（小写元），在2026年7月25日、2026年8月25日、2026年9月25日、2026年10月25日、2026年11月25日、2026年12月10日、前分别向中标人支付合同总价1/12的合同款，即：人民币大写：（小写元）；采购人每次付款中标人应提供符合要求的正规发票。

2.2  采购人于每月完成满意度考评并书面告知中标人，并明确扣除相关罚金或费用，采购人每次支付下一阶段的服务费是将扣除罚款或费用后的金额支付中标人。最后考核标准达标（80分以上），则支付本季度全部费用；考核标准低于80分以下，降低1分扣人民币1000元，75分（依据物业岗位考核标准考核结果）为最低底线，第一次低于75分罚款1万元人民币。第二次低于75分罚款2万元人民币并发整改通知书，中标人必须上报整改方案。第三次低于75分直接解除合同。

2.3  双方一致同意，在签订合同后15日内，中标人上交合同价款总额5%的金额，即：人民币（小写：元），作为履约保证金，履约保证金每迟交一日，按合同价款总额1%增加，最高不超过10%。若中标人未能按照本合同履行全部义务或履行义务存在瑕疵，则采购人有权扣除相关费用，据实结算，如该履约保证金不足上述扣款，中标人应当另行向采购人支付费用予以补齐；若中标人保质保量履行合同全部义务，则采购人于合同履行完毕后15个工作日内支付，无息退还中标人，每晚退还一日，按保证金金额1%累加退还。

履行政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

物业管理服务费不包括以下各项：

a、各类设施设备日常、大、中修的材料费用支出；

b、空调的大型保养费用；

c、电梯年检费用；

d、大型设施设备投入支出等；

e、楼宇外墙、玻璃的清洗费用。

- 三、技术要求

1  国家及北京市有关政策

1.1  《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第六号

1.2  《中华人民共和国特种设备安全法》中华人民共和国主席令第四号

1.3  《物业管理条例》中华人民共和国国务院令第379号

1.4  《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中华人民共和国公安部第61号令

1.5  《城市生活垃圾管理办法》中华人民共和国建设部令第157号

1.6  《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)

1.7  《北京市物业管理条例》（2024修正）

1.8  《北京市财政局关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（京财采购〔2022〕1143号）

1.9  《北京市教育委员会关于<印发北京高校标准化公寓、食堂和物业标准（2016版）进一步推进高校后勤标准化建设工作>的通知》（京教勤〔2016〕6号）

1.10  《北京市教育委员会关于印发<2024年度本市教育系统工程建设领域安全管理工作要点>的通知》（京教建〔2024〕4号）

1.11  《北京市教育委员会北京市消防救援总队转发教育部办公厅国家消防救援局办公室关于印发<中小学校、幼儿园消防安全十项规定>的通知》（京教勤〔2024〕10号）

1.12  《北京市机关事务管理局北京市财政局等六部门关于印发<北京市节约型机关创建行动方案>的通知》（京机管发〔2020〕15号）

1.13  《北京市住建委关于印发<房屋建筑安全管理员管理办法>的通知》（京建法〔2017〕30号）

1.14  《北京市发展改革委北京市城市管理委员会等四部门<关于印发北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)>的通知》（京发改〔2022〕88号）

1.15  《北京市发展改革委北京市住建委等四部门<关于印发北京市公共场所室内温度控制导则（试行）>的通知》（京发改〔2022〕1673号）

1.16  北京市地方标准《住宅物业服务标准》DB11/T751-2010

1.17  北京市地方标准《住宅二次供水设施设备运行维护技术规程》DB11/T 118-2016

1.18  北京市地方标准《公共建筑给水排水系统节能运行管理技术规程》DB11/T 1248-2015

1.19  北京市地方标准《城镇排水泵站运行与维护技术规程》DB11/T 2113-2023

1.20  北京市地方标准《城镇排水管道检查技术规程》DB11/T1594-2018

1.21  北京市地方标准《城镇排水管道维护技术规程》DB11/T1590-2018

1.22  北京市地方标准《公共建筑室内照明系统节能监测》DB11/T 1854-2021

1.23  北京市地方标准《城市道路照明设施运行维护规范》DB11/T 1876-2021

1.24  北京市地方标准《生活垃圾收集运输管理规范》DB11/T 354-2023

1.25  北京市地方标准《生活垃圾收集运输节能规范》DB11/T 1694-2019

1.26  北京市地方标准《北京城市园林绿化养护管理标准》DB11/T2013-2003‎

2  服务内容及要求（见“四、服务要求”）

- 四、服务要求

1  基础目标与责任

1.1  目标与责任：

- 1.1.1  结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

- 1.1.2  劳动安全要求：明确劳动安全工作要求及责任主体。根据采购人的授权和有关法律、法规及本合同的约定，在本物业区域内提供物业服务；供货商服务人员不遵守采购人的规定，并不能及时改正，则采购人有权要求中标人更换服务人员。供货商工作人员在学校的一切管理和安全情况由中标人负责。

- 1.1.3  能耗管理及费用：明确物业服务企业需承担的能耗费用，及能耗管理指标要求。坚持节约用电。严格控制照明用电，建立制度，做到人走灯灭；每天下班后由保洁人员定时检查走廊、厕所照明、风机关闭情况。坚持节约用水。切实加强用水管理，严禁跑、冒、滴、漏，坚决避免长流水现象。绿化灌溉用水使用雨水回收系统，建立了用水制度，每天严格控制用水量，单位绿地用水尽量使用雨水，禁止用自来水涌灌。

1.2  服务人员要求：

1.2.1  每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

1.2.2  根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

1.2.3  服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

1.2.4  如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

1.2.5  着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

1.3  安全思想教育

1.3.1  供应商需建立健全服务人员安全与思想教育管理体系，将教育工作常态化、制度化、规范化。确保所有派驻校园的服务人员（包括但不限于保洁、维修、宿管等）均接受系统的岗前教育和持续的在岗培训，具备符合校园场景的安全素养、良好的思想品质及优质的服务能力，树立“安全第一、育人为本、服务至上”的理念，主动融入校园管理，共同营造平安、和谐、文明的校园环境。

1.3.2  法律法规与校园规章教育：组织服务人员系统学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《学生伤害事故处理办法》等相关法律法规，以及甲方制定的《校园安全管理规定》《外来人员管理办法》《消防安全管理细则》等规章制度。明确服务人员的安全职责与法律责任，知晓校园内禁止性行为（如私拉乱接电线、违规使用明火、泄露学生个人信息等），确保其依法依规开展工作。

1.3.3  人身与财产安全防护教育：开展防诈骗、防盗窃、防暴力伤害、防交通事故等专项教育，提升服务人员自身安全防护能力。同时，强调服务人员在工作中需关注校园师生的人身财产安全，发现异常情况（如可疑人员、陌生车辆、遗失物品等）及时报告并配合处置。

1.3.4  应急处置基础能力教育：普及应急救援基本常识，包括心肺复苏（CPR）、海姆立克急救法等基础急救技能，以及火灾、地震、暴雨等自然灾害和突发公共事件的应急避险流程。确保服务人员在突发情况时能够保持冷静，初步开展自救互救和秩序维护工作。

1.4  档案管理

1.4.1  建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

1.4.2  档案和记录齐全，包括但不限于：

采购人建议与投诉等、教育培训和考核记录、管理过程中所设立的各类表格、质量记录表、使用情况表、考勤表等、公用设施设备维护台账、巡查记录、保洁服务工作日志、清洁检查表、用品清单。

物业接管时，所有原始记录资料交接及时。物业入住时，全面掌握各部门及个人基本情况，区域划分钥匙分配原始记录交接及时。履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

1.5  服务改进

1.5.1  明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

1.5.2  对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

1.6  重大活动后勤保障

1.6.1  制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

1.6.2  实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患。对校园环境进行全面清扫，保持清洁美观的整体校园环境。

1.6.3  收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作，恢复到正常教育教学运行。

1.7  应急保障预案

1.7.1重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。

1.7.2  应急预案的建立。配合采购人根据学校实际情况制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

1.7.3  应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

1.7.4  应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资（如水泵、沙袋、铲雪工具等等），建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

1.8  政策性采购需求

1.8.1  为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实 ESG 理念的工作措施。

1.8.2  落实《北京市公共场所室内温度控制导则（试行）》（京发改〔2022〕1673 号）关于公共建筑和空间的室内温度控制相关要求。

1.8.3  照明系统建议落实《北京市党政机关、国有企事业单位办公建筑外观照明强化节能导则(试行)》(京发改〔2022〕88 号）。

2   项目具体内容：

2.1  环境保洁服务

2.1.1  室内区域保洁：范围包括行政楼、教学楼、实验楼公共区域、图书馆公共区域。学校内所有建筑物（食堂、宿舍楼除外）、构筑物以及道路卫生区域卫生保洁。各建筑物内公共走道、楼梯间、公共卫生间、接待室及公共区域墙壁、玻璃门窗等区域（含设施、用品、物品）的清洁、保洁服务。公共区域“门前三包”区域内的垃圾清扫等。对蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物进行有效防治，地下人防工会活动场地定期保洁（含地下人防通道保洁），所有室内区域内消毒工作，承担各类培训活动等大型活动保洁任务。

2.1.2  室外区域保洁包括：道路、停车场、操场、广场、绿地、各室外实训场地等保持干净，所有室外区域内消毒工作。

2.2  绿化、美化服务

全面负责绿化管理工作。包括浇水、开窝培土、修剪、施肥、除草、修剪抹芽、病虫害防治、扶正、补苗、植物冬季过冬等。负责对绿地的日常管理、养护、修剪、培育、病虫害的防治等工作。负责制定和实施绿化美化方案。负责保管和使用各种工器具、肥料、农药等绿化养护物品。及时处理整个校园区域的枯枝落叶，清理场地、及时清理学校内绿化垃圾，并按相关要求，按时将校园内绿化垃圾妥善处理，移出校园，做到不堆积、无隐患，负责校区内租摆花木的服务。

2.3  卫生保健服务

2.3.1  依据采购人保健工作要求制定卫生保健工作计划。

2.3.2  对学生健康进行辅导，救助，做好常见病、传染病的群体预防和矫正工作。

2.3.3  配合采购人做好学生肺结核筛查、疫苗接种、体检等工作。

2.4  食堂餐饮服务

2.4.1  为采购人教职工及学生提供早、中、晚餐服务。

2.4.2  做好食堂整体环境卫生清洁、消毒（包括对蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物进行有效防治）工作。

2.5  车辆驾驶服务

根据采购人通勤和教学活动用车需要，提供通勤和临时用车服务。如遇采购人活动及临时性用车需求，需临时安排司机，完成用车需求。

2.6  校园综合维修

制订物业工程维修方面的年度维修保养计划，提出设备更新的可行性方案；负责对设施设备的运行进行情况的巡视管理；负责对设施设备运行中发生的异常情况的及时修复及处理；负责对设备、设施突发状况的抢修；负责日常巡检，并对检查的结果汇总上报中标人项目经理,确保房屋及配套设施完好。

2.7  宿舍管理

做好宿舍日常值守工作。负责对采购人住宿生日常行为规范进行约束，对违反宿舍管理规定的学生进行批评教育并及时处理。对管辖区公共场所及宿舍内日常卫生管理，检查学生宿舍和个人卫生；做好治安保卫工作，掌握人员进出情况，熟悉住宿学生;对私自留宿按规定处罚，防止偷盗及意外事故的发生。发现无法处理的情况，及时向上级领导进行汇报；指导学生做好整理内务、卫生、财物保管等工作； 负责公共设施的检查与报修，安全隐患的及时发现和上报。做好宿舍防疫和消毒工作。

3  本项目人员岗位要求不少于32人，具体如下：

| 序号 | 岗位名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校医 | 1 | 人 |  |
| 2 | 维修工 | 2 | 人 |  |
| 3 | 宿舍管理员 | 5 | 人 |  |
| 4 | 餐厅保洁员 | 2 | 人 |  |
| 5 | 洗碗工 | 2 | 人 |  |
| 6 | 切配师 | 2 | 人 |  |
| 7 | 面点师 | 1 | 人 |  |
| 8 | 热菜员 | 1 | 人 |  |
| 9 | 厨师长 | 1 | 人 |  |
| 10 | 驾驶员 | 1 | 人 |  |
| 11 | 绿化员 | 5 | 人 |  |
| 12 | 保洁员 | 7 | 人 |  |
| 13 | 食堂管理负责人 | 1 | 人 |  |
| 14 | 项目经理 | 1 | 人 |  |
| 15 | 合计 | 32 | 人 |  |

4   其他要求：

| 项目经理要求 | 1人，年龄60周岁（含）以下，且具有2年以上类似物业项目经理经验。 |
| --- | --- |
| 保洁主管要求 | 1人，年龄60周岁（含）以下，具有2年及以上类似项目保洁主管经验 |
| 绿化主管情况 | 1人，年龄60周岁（含）以下，具有2年及以上类似项目绿化主管经验。 |
| 维修主管 | 1人：年龄60周岁（含）以下，具有2年及以上类似项目工程维修管理主管工作经验。 |
| 餐饮主管 | 1人，年龄60周岁（含）以下，具有2年及以上类似项目餐饮主管经验. |
| 校园保洁服务面积 | 建筑物内公共区域：日保洁不少于2000平米，年内不少于200天。 |
| 绿化服务面积 | 校园内绿化美化服务区域，不少于30000平米。 |
| 车辆驾驶服务 | 年内出车不少于600次，每50公里算1次出车。 |
| 食堂餐饮服务 | 每日完成1145人的早、中、晚餐的制作，年内不少于250天。 |

- 五、岗位服务标准

1  保洁服务

1.1  基本要求

建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

1.2  办公用房区域保洁

1.2.1  公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

1.2.2  地面：各大厅地面每日全面清洁三次（上班前、中午及适当时间），做到干净、光亮、无脚印、无水迹、无陈旧性垃圾；办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。

1.2.3  墙面及玻璃：每日清洁、擦抹一次，做到光亮、目视无污渍；玻璃门、玻璃幕墙无粘附物。

1.2.4  茶叶桶：每日清洁、清理茶叶、烟头、痰迹，桶内垃圾日产日清，茶叶桶保持无污迹、无粘附物、无异味。

1.2.5  各类标识牌：每日清洁、擦抹一次，做到无尘、无粘附物。

1.2.6  各会议室：每日清洁、擦抹一次，做到会议桌椅无尘、无粘附物，墙面整洁无蛛网。

1.2.7  各楼门大厅前台阶：雨天设置“小心地滑”提示牌，每周清洗一次，保证无污渍。

1.2.8  行政值班室：每日清洁、擦抹一次，值班所用公共床单、被罩、枕套每月至少更换一次。

1.2.9  行政楼地下人防空间：每学期清扫一次，做到无垃圾、无尘整洁。

1.2.10  学生浴室：负责周一至周四，每日17：00-19：00的开放值守。浴室卫生每周至少清洁打扫1次，做到无垃圾，无污渍、无蛛网。

1.3  楼层保洁

1.3.1  楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

1.3.2  开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。

1.3.3  作业工具间：保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

1.3.4  地面：每日二次彻底清洁地面卫生；其余时间循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无陈旧性垃圾。

1.3.5  墙面、天花顶：定期清洁除尘，保持无灰尘、无蜘蛛网。

1.3.6  楼道等公共区域：窗台每日保洁，保持无灰尘、无污迹。门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。

1.4  公共卫生间：

1.4.1  保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。及时补充厕纸等必要用品。

1.4.2  卫生间保洁时设置“工作进行中”提示牌人性化服务。

1.4.3  大（小）便器：每日清洁二次，循环保洁，做到干净、整洁、光亮、无污渍、无异味。

- 1.4.4  洗手台盆及水龙头：用镜布每日清洁二次，循环保洁，做到干净、明亮、无印迹物。

- 1.4.5  台盆面板及镜子：用镜布每日清洁、循环保洁，保持台面整洁、卫生用品摆放整齐、无水迹，镜面光亮、印迹、无粘附物。

1.4.6  地面：每日定时清洁，循环保洁，保持无水迹、无卫生死角。

1.4.7  墙面：每周清洁墙面一次，保持墙面光亮、无印迹、无蛛网。

1.5  室外校园区域保洁

1.5.1  每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

1.5.2  雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

1.5.3  各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

1.5.4  绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每日至少开展1次巡查。

1.5.5  操场、看台：每周至少开展一次操场清扫，循环保洁，操场、看台及跑道地面无杂物，及时清理垃圾。学校运动会前、会后清扫一次。

1.5.6  室外设施、垃圾桶：每日清洁、擦抹一次，做到无灰尘、无污渍。

1.5.7  下水道口：定期清理烟头、树叶等杂物，确保排水口通畅，防止堵塞。每月定期对污水排水沟渠进行消毒。

1.6  垃圾处理

1.6.1  在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据北京市的要求设置。

1.6.2  桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。定期进行消毒灭菌处理，保持垃圾桶无异味、无粘附物、无污迹、无陈旧性垃圾。

1.6.3  垃圾中转处保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

1.6.4  每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。每周对垃圾收集点进行彻底清洁、消毒。垃圾装袋，日产日清。

1.6.5  门前三包：对门前三包每日巡查、发现问题及时与相关单位进行沟通协调解决。

1.7  其他

1.7.1  遇采购人重大节日活动，包括但不限于学生运动会、文体艺术节、年度计划内培训活动等，应按采购人要求，完成临时性工作。

1.7.2  定期消杀灭虫灭鼠灭蚊蝇，夏季每日消毒喷药预防蚊虫滋生。

2   绿化，美化服务

2.1  养护标准：参照执行北京市《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T 213—2014）二级养护标准。

2.2  制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。做好绿化服务工作记录，填写规范。作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

2.3  室外绿化养护服务标准

2.3.1  根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

2.3.2  根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。草坪修剪应高度一致、边缘整齐。

2.3.3  定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

2.3.4  绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

2.3.5  清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

2.3.6  水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。及时清除杂物，定期消杀水池，控制好水深，管好水闸开关，不浪费水。

2.3.7  根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

2.3.8  雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。使用密度为80%的双幅遮阳网，并配合脚手架、竹子、草席、草绳、树干涂白工作进行。

2.3.9  恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

2.3.10  养护要求：植物生长旺盛，呈勃勃生机，在覆盖度、无杂草率、生长势等指标上，绿化完好率达到≥95%。

2.3.11  补植、改植：对被损坏或其他原因死亡的植物应及时补植，补植要与原品种一致，规格、数量基本相同；对已呈老化或明显与周围环境不协调的植物应改植，改植要严格按照种植规范进行。

2.3.12  保持路面及绿地无垃圾杂物，有垃圾杂物10分钟内捡拾干净。做到即产即清，囤放不过夜，不焚烧。

2.3.13  设施维护：绿地、水池的给排水设施，日常维护要做到完好无损，以保障绿化供水和排涝使用，防止水被人为滥用。

2.3.14  其它：遇采购人重大节日活动，包括但不限于学生运动会、文体艺术节、年度计划内培训活动等，应按采购人要求，完成临时性工作。

3   卫生保健服务

3.1  坚守岗位,尽职尽责，安心工作。认真执行各项卫生保健操作规章制度,防止卫生保健事故发生。

3.2  对病人语言文明，态度诚恳，举止稳重，仪表稳重，同情关心体贴病人。对危重疑难病人及时上送,并及时通知采购人有关部门及家长。

3.3  对学校的环境卫生、内务卫生以及食堂的饮食卫生，消毒通风情况，每日督促检查和指导；

3.4  对卫生室卫生保健器械定期检查、保养。

4   车辆服务

4.1  出车前要搞好车容卫生，车内要勤打扫，保持车内的整洁美观。

4.2  检查燃料、滑润油料、电液、冷却液等油液是否足够。检查轮胎气压及轮胎紧固情况。检查喇叭、灯光是否良好，路单、票证是否齐全。检查随车工具是否齐备。

4.3  按照车辆技术规程启动引擎，查听声音是否正常，査看引擎连动装置紧固情况，查看有无漏油、漏水、漏气。如有故障应予排除并报上级部门。

4.4  出车前严禁酗酒，行驶中注意力要高度集中，严禁抽烟、谈笑及做其他有碍驾驶的动作。

5  校园综合维修服务

5.1  基本要求

5.1.1  认真履行岗位职责、自觉遵守各项规章制度，严格工作要求规范操作；

5.1.2  提出设备更新的可行性方案，制订物业工程维修方面的年度维修保养计划；

5.1.3  负责对设施设备的运行情况进行的巡视管理；

5.1.4  负责对设施设备运行中发生的异常情况的及时修复及处理；

5.1.5  负责对设备、设施突发状况的抢修；

5.1.6  负责日常巡检，并对检查的结果汇总上报管理处主管,确保房屋及配套设施完好；

5.1.7  遵守各项规章制度，服从工作安排，按时保质保量完成维修工作；

5.1.8  值班时坚守岗位，尽职尽责；当班期间不得擅离职守，不得在岗会客或做与本职无关的事，有事外出需向上级领导请假，得到批准后方可离岗；

5.1.9  负责对所管辖的设备、设施进行检查。遇特殊天气需加强巡检次数,并负责各种抢险工作。负责突发性事件如停水、停电、跑水、火警情况的处理。；

5.1.10  熟悉设备的性能和运行方式，掌握检修保养操作技术；严格执行操作规程、安全工作规程和其它规定，确保人身安全和设备安全，保证设备的正常运行；

5.1.11  按照规定做好各类设备的维护和检修，发现设备问题及时处理和汇报；自觉接受业务培训，达到岗位要求；

5.1.12  做好值班室的卫生清洁和安全消防工作；保管好各类维修工具；

5.1.13  完成上级领导交办的其他工作任务；

5.2  给排水系统管理服务

5.2.1  对室内外给排水系统的设备、设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管及疏通、水封设备、室外排水管及其附属构筑物等正常运行使用进行日常养护维修。

5.2.2  加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修（可选具体时间间隔）。

5.2.3  保持供水系统的正常运转，每周检查记录水表数，监测学校用水情况。每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零维修合格率100%。

5.2.4  加强值班，坚守岗位，密切注视给排水各设施、设备系统运行情况；每日派专人巡查房屋、水电、土建等设施，及时对设施、设备系统的各种出现的故障进行维修，发现问题及时报告及时处理，保障水电设施正常运转；水电、下水道堵塞等故障问题10分钟内赶到现场及时处理，做到修缮工作无积压，一般事故的抢修做到不过夜。

5.2.5  水电维修服务要求24小时值班（值班人员须具备相关水电维修专业资质，能即时处理如停水、漏电、爆管、渗漏等故障，协助维保单位完成例行维护保养，能自行完成维保单位工作内容之外的日常检查、检修、清洁等工作。遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人，做好值班报修电话记录，接到报修项目10分钟内赶到现场进行维修；配备具有国家规定相关资质单位及有资质人员进行上岗施工。

5.2.6  年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水应提前12小时通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

5.3  弱电、照明系统管理服务

5.3.1  对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电。

5.3.2  建立24小时运行值班监控制度，及时排除故障，零星维修合格率100%，加强值班，坚守岗位，密切注视高、低压供电设施、设备系统运行情况，及时排除故障，保证供电设施完好。供电运行和维修人员必须持证上岗。

5.3.3  配合做好通信综合布线系统的维修服务,配合广电设施的安装、迁移等服务。做好通信线路管理维护资料的建立、存档。

5.3.4  外线工作人员需具备专业从业岗位有效期内证书，维修操作时应有安全监护人员在场。

5.3.5  公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。

5.3.6  发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

5.3.7  复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。

5.4  采暖系统服务

5.4.1  对供暖管道、阀门、暖气片等进行维护保养，做好供暖期等相关工作。 定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。

5.4.2  负责暖气片、阀门龙头等新装布置及旧装拆除、日常维修更换及管线的跑、冒、滴、漏的维修。做好供暖前检查等相关准备工作。

5.4.3  暖气片上水前，提前通知采购人。供暖期间做好日常检查、维护、抢修、登记上报等工作。

6   宿舍管理员

6.1  热爱本职工作，遵守职业道德；

6.2  负责辖区公共场所及宿舍内日常卫生管理，检查学生宿舍和个人卫生;对违反宿舍管理规定的学生进行批评教育并及时处理；

6.3  做好治安保卫工作，掌握人员进出情况，熟悉本楼学生;对私自留宿按规定处罚，防止偷盗及意外事故的发生。发现无法处理的情况，及时向上级领导进行汇报；

6.4  指导学生做好整理内务、卫生、财物保管等工作；

6.5  负责公共设施的检查与报修，安全隐患的及时发现和上报；

6.6  值班期间做好各项值班管理工作，随时观察楼内安全管理等事项，如有特殊情况及时进行处理，保持值班室的干净整洁；

6.7  完成领导交办的其他工作。

7   食堂服务

7.1  基本要求

7.1.1  所有工作人员每年体检一次，持卫生部门颁发的“健康证”上岗。

7.1.2  招聘和配备的各岗位人员，经严格培训达到岗位所需技能要求方能上岗；重要岗位须经试工合格方可上岗。重要岗位包括：厨师长、面点师、热菜厨师。

7.1.3  所有工作人员应做到“四勤”（勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥，勤换工作服），不佩戴戒指等饰物。

7.1.4  餐厅内的安全生产、食品卫生以及防火、防盗、防事故（食物中毒）工作，责任到人。

7.1.5  每日早餐主食品种不得少于4种，汤粥类不得少于2种；午餐热菜类不得少于4种、主食品种不得少于3种、汤粥类不得少于2种；晚餐热菜类不得少于2种、主食品种不得少于2种、汤粥类不得少于1种。

7.1.6  负责厨房设备的安全使用与保洁，爱护各种设备设施，专人管理，发现问题及时向采购人报修，并填写餐厅设备维修记录表。

7.1.7  不经采购人允许，不得对外经营餐饮业务，不得为中标人其它单位制作饮食。

7.1.8  厨房器具消毒要符合卫生防疫部门检测标准，每次用后应刷洗干净，摆放整齐。

7..1.9  用餐后餐具必须按照消毒流程进行消毒，并按规定摆放整齐。

7.1.10  主副食品操作台、灶台、售饭台、排烟系统、水池等要随用随擦，无油垢、无杂物；地面无圬迹、无积水、无杂物；冰箱无血水、无异味；灶、餐、厨具及炊事机械设备无油迹，摆放整齐；主副食品库存无蝇、无鼠、无蟑、无尘，物品摆放整齐有序，标签分明。

7.1.11  需保持餐厅整洁，每次用后要及时打扫，地面无污迹、无杂物；餐具椅面干净无尘。清洁后进行消毒处理。

7.1.12  应本着降低成本、减少浪费的原则，保证饭菜营养搭配、价格合理、标准统一、口味符合菜系的基本要求，达到相应的技术水平。

7.1.13  每餐结束后要有专人检查设备、设施并做好记录。同时按照设备维护保养的要求保护设备、设施、排烟系统，蒸箱要每天擦拭、清洁；煤气灶具定期检查、保养；电器要清洁保养，并随时检查电气线路。

7.2  食堂各操作间卫生标准

7.2.1  原料初加工间卫生标准

7.2.1.1  清洗食品原料应做到荤、素池分开，需加工的原料有容器存放。

7.2.1.2  不加工腐烂变质的鱼、肉、禽类；加工后的蔬菜无烂叶、枯叶、虫蛀叶，无霉烂、无泥沙。

7.2.1.3  做到“活完脚下清”，每天完工后做好卫生清洁工作，保证桌面及地面的清洁，保证下水道畅通。

7.2.1.4  刀具应统一定位存放，存放于刀箱中；砧板应竖立整齐摆放，防止霉变。

7.2.2  冷菜间卫生标准

7.2.2.1  严格遵守冷荤间“五专”的卫生要求，即：“专人、专室、专工具、专消毒、专冷藏”。

7.2.2.2  上岗后必须清理工作间的卫生，将刀、墩、案消毒后方可使用，菜墩要竖立摆放，防止霉变，刀具应集中存放；盛装食品的容器要专用，并有标识。

7.2.2.3  严格做到生熟分开，冷藏食品要用保鲜膜密封，超过24小时的熟食必须重新加热后方可出售，

7.2.2.4  根据就餐人员情况准备原料，做到少做、勤做，尽快出餐。

7.2.2.5  直接入口的瓜果必须先用消毒液浸泡5分钟，然后用清水冲洗干净。

7.2.2.6  冰箱把手必须用消毒液浸泡的小毛巾包裹，小毛巾每日更换两次。

7.2.2.7  未加工及未拆除外包装的食品不得进入冷荤间，不得使用腐烂变质的食品原料和超过保质期的食品。

7.2.2.8  原料的初加工工作要在冷荤间外进行。非冷荤间工作人员不得入内，抹布使用固定，用后要清洗、消毒，不得随意乱放。

7.2.2.9  每餐操作前后，要打开紫外灯消毒30分钟，并按规定作好紫外线消毒记录。

7.2.2.10  冷荤间卫生清理工作必须执行湿式清扫。

7.2.2.11  严格执行质检监督员的卫生检查制度，保证卫生达标。

7.2.3  副食间卫生标准

7.2.3.1  室内空气新鲜畅通，墙壁干净，无积灰；地面清洁无积水、无油污、无杂物堆积。

7.2.3.1  接触直接入口的食品前必须洗手，以防污染食品。

7.2.3.2  各类锅、铲、勺、碗、盆等用品定位摆放整齐；餐具、容器用后洗净、消毒，做到生熟分开。

7.2.3.3  使用清洁干净的刀、墩、板，铰肉机、切片机每周消毒一次；用后须洗刷干净、无残渣，定位摆放，做到刀无锈、墩无霉，墩板竖立摆放，刀具集中存放。

7.2.3.4  加工食品做到洗净煮透，分类消毒，加工后及剩余的半成品须分类存放在冰箱内，生熟分开，固定存放。

7.2.3.5  不得将罐头食品直接存入冰箱，不加工使用国家《食品卫生法》中禁止生产经营的食品及原材料。

7.2.3.6  预制的半成品须冷藏保存，出售前充分加热。

7.2.4  主食间卫生标准

7.2.4.1  上岗前衣帽整洁，长发必须包在帽内，不佩戴戒指等饰物；工作前，要彻底洗手、消毒。

7.2.4.2  使用的原料要新鲜、无毒、无异味，生熟分开。

7.2.4.3  待用的面点、主食要分类存放，保证新鲜，不被污染。

7.2.4.4  鲜奶油制品须低温冷藏（0℃—10℃），保证新鲜无变质，鲜蛋用前应用清水冲洗干净。

7.2.4.5  食品盖布保持清洁，印有正反标记，每周更换两次。

7.2.4.6  蒸箱、刀具、模具、工具、压面机、电饼铛、灶具、和面机等厨房用具，用后要保持清洁干净、无残渣，定位存放。

7.2.4.7  面点做到“以销定产”（如剩米饭，应该加热后将其摊开、晾透，然后盖好冷藏，使用时须充分加热，方可出餐）。

7.2.4.8  使用食品添加剂、强化剂时，必须符合国家卫生标准，不使用变质的原材料以及超过保质期的产品。

7.2.4.9  抹布使用应固定，用后及时清洗干净，定位存放，以防污染。

7.2.4.10  操作完毕，必须做好卫生清洁工作；保持桌面、台面、地面、板面等清洁整齐，做好收尾工作。

六、节约型公共机构建设

1   基础工作

中标人应明确节能管理岗位和职责,由具备相关专业能力的人员开展节约能源资源工作。与采购人紧密沟通协作,建立节能管理制度,明确责任分工、操作规程和奖惩措施。

2   节能管理

2.1  中标人应协助采购人规范配置节能设备设施,采用符合国家节能标准的灯具、电器等,定期对用能设备进行能耗监测和维护管理。熟悉管理区域能源消耗热点(照明、暖通、电梯、办公设备、数据中心、厨房等)、设备效率、建筑围护结构情况等;定期检查维护建筑围护结构及门窗,及时修复破损、渗漏部位,减少冷热空气渗透;协助采购人在公共区域张贴节能宣传海报、标识,开展节能宣传活动。

2.2  照明用能。中标人应加强照明巡查、及时检查灯况,根据不同季节、不同天气条件下自然光照特点和不同时段的照度需求,协助采购人优化门厅、走廊、通道等公共区域照明方案,杜绝“白昼灯”;会议室、餐厅等公共区域使用结束后关闭照明,杜绝“长明灯”;如无采购人或相关部门明确要求,平时不开启景观照明,室外区域只开

启必要的台阶和路面照明。

2.3  暖通用能。中标人应按照夏季室内空调温度设置不低于26摄氏度、冬季室内空调温度设置不高于20摄氏度的空调温度控制标准设定会议室、餐厅、走廊等室内场所空调温度,行业或采购人另有规定的,从其规定;除有特殊要求外,会议室、餐厅等公共区域仅在使用期间开启空调,开启空调时应当关闭外门和外窗。

2.4  用能统计和分析。中标人应协助采购人统计能耗数据,定期对用能状

况进行分析,开展用能诊断,挖掘节能潜力,提高能源利用效率,确保达到所属行业能耗定额标准,规范合理用能,对于超过定额的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

3   节水管理

3.1  基本要求。中标人应协助采购人采用节水器具,新购置用水器具要达到2级以上水效标准,对不符合节水器具水效标准的,协助采购人有序更换或改造;定期检查供水管网,及时修复漏点,减少水资源浪费;张贴节水宣传海报、标识,协助采购人开展节水宣传活动。

3.2  会议活动用水。中标人应根据会议活动的人数和时间,合理估算会

务服务热水用量,按需供水,减少“半壶水”“半杯水”浪费。如无采购人明确要求,不主动提供瓶装水,确需瓶装水的,优先提供小瓶水,并提示带走未喝完的半瓶水。

3.3  食堂用水。中标人管理的食堂应推广“先摘后洗” ,先摘拣、削皮,再进行清洗,解冻肉类应自然解冻、低温解冻或浸泡解冻,不用长流水解冻;清洗餐具、清洗锅灶完毕及时关闭水龙头,防止“长流水”。

3.4  绿化景观用水。中标人应根据植被种类、季节、气温、降水情况按需浇灌,杜绝大水漫灌,灌溉优先使用雨水或中水,采用喷灌、滴灌等节水灌溉方式,使用土壤温湿度传感器或根据天气情况调整灌溉计划,加强浇灌值守,防止过度浇灌和溢水;景观用水应优先采用雨水或中水,并循环利用。

3.5  保洁用水。中标人应协助采购人在开水间设置尾水和剩水回收

装置,用尾水和剩水清洗抹布拖把,取用水应根据保洁任务按需适量,避免造成浪费。

3.6  其他用水。中标人应协助采购人在卫生间、开水间、食堂等区域

使用感应式水龙头,冲厕优先使用中水;淋浴间采用节水型混水器、节水型花洒;对空调冷凝水进行收集和利用。

3.7  用水统计和分析。中标人应协助采购人规范统计用水数据,对次级用

水单位(功能区域)和主要用水设备(用水系统)分别计量,定期对用水状况进行分析;协助专业机构定期开展水平衡测试,定期开展用水巡查,挖掘节水潜力,提高用水效率,确保达到所属行业用水定额标准及属地水管理部门下达的用水指标,规范合理用水,对于

超过定额指标的,应及时排查原因,并配合采购人整改。

4   反食品浪费

4.1  基本要求。中标人应明确反食品浪费岗位和人员,协助采购人开展反食品浪费工作;应制定明确的反食品浪费管理目标和服务要求;定期监测食品浪费情况,开展自查,针对发现的问题及时整改。

4.2  备餐和制餐。中标人应协助采购人根据营养均衡原则和膳食指南,科学制定食谱;实施用餐人数餐前统计或测算,根据就餐人数合理安排食品数量。应充分利用食材,提高食材利用率,做好边角料的再加工利用,推广“一料多用” ,不使用食品装饰菜品;应分批错时,合理规划出菜时间,推行集中准备、按需分次制餐。

4.3  供餐和用餐。中标人应协助采购人结合实际情况,合理设置自助、自选、称重计费等供餐方式;非自助供餐方式应提供半份、小份的菜品和主食;菜品应标明口味、主要原材料、辅料、主要营养素等信息;设立“光盘监督岗” ,提示提醒适量取餐,监督、劝阻食品浪费行为。

4.4  餐后。中标人应协助采购人开展用餐满意度调查,建立菜品质量和口味反馈渠道;定期对菜品剩余情况进行统计分析,明确需要调整的菜品及原因;在餐盘回收处等关键点位安装视频监控设备,对食品浪费行为进行监督;根据食品安全相关规定妥善保管未食用食品,并合理再利用。

4.5  反食品浪费宣传与培训。中标人应协助采购人开展反食品浪费宣传活动,不断创新宣传形式,营造“浪费可耻、节约为荣”的氛围;应协助采购人在世界粮食日等时间节点开展集中宣传活动,向干部职工普及食品浪费法律、制度、知识等;应在食堂入口、制餐区、取餐区、用餐区、餐盘回收区等区域张贴反食品浪费宣传海报,摆放提示牌;应定期对食堂工作人员开展反食品浪费培训,熟练掌握节约食品的方式方法,提升反食品浪费的意识和能力。

5   生活垃圾分类

5.1  基本要求。中标人应协助采购人按照厨余垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的“四分类”法,结合办公区域、公共区域、食堂区域等不同场所,科学合理确定各类生活垃圾收集容器的数量和位置,分类标志要求颜色、标识正确,分类投放指引要及时更新、张贴规范。

5.2  生活垃圾分类收集。中标人应协助采购人加强收集容器日常维护管理, 确保无破损、无满冒、无异味,周边环境清洁卫生,收集容器出现破旧、污损或者数量不足的,及时维修、更换、清洗或者补设;对可回收物实行定期定点收集,确保各类可回收物分类收集、分类暂存;在严格“四分类”基础上,细化可回收物种类,按照《北京市可回收物指导目录》,分类收集纸类、塑料、金属、玻璃、织物等,做到可回收物应收尽收,全部进入资源循环体系;应对厨余垃圾进行固液分离和油水分离,特别要杜绝厨余垃圾与其他垃圾的混投混放;及时制止翻拣、混合已分类生活垃圾的行为。

5.3  生活垃圾分类运输。中标人应协助采购人将分类后的生活垃圾交由有相应资质的单位进行分类运输;确保各类生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输,建立完整的清运记录和台账数据,实现全过程溯源管理;厨余垃圾实行专人、专车、专线收运,做到“日产日清” ;严禁混收混运,避免不同类型垃圾的交叉污染。

5.4  生活垃圾分类宣传与培训。中标人应协助采购人开展生活垃圾分类宣传活动,通过张贴海报、发放宣传手册、组织培训讲座等方式,提高职工对生活垃圾分类的知晓率和参与度。定期组织相关工作人员开展垃圾分类培训,更新垃圾分类专业知识,加强实操指导。