# 采购需求

- 采购标的

1.采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京汽车技师学院2026年改善办学条件——校园环境综合管理物业管理服务采购项目 | 1 | 项 |  |

2.项目背景或简况

校园综合管理费3537293.48元

我院是北京汽车集团有限公司下属的一所技师学院，我院采育校区在校生1793人，在职教职员工207人，每年的短期培训在10000多人。总占地面积107348.31平方米，总建筑面积80088平米。主要是校园环境全面管理服务。其中有：1、共用部位及公用设备设施维修维护服务，2、综合服务（含基础设施的维护维修），3、保洁服务，4、环境绿化维护服务。

- 商务要求

- 实施时间

服务时间及地点（服务期限）

服务时间：自合同签订起一年

服务地点：北京汽车技师学院

- 付款条件

按季度依合同总价的25%支付

- 技术参数要求

人员需求：

- ★投标人需提供为本项目拟派项目经理的详细信息，包含且不限于姓名、居民身份证号码，并对信息的真实性、准确性负责，提供人员信息名单，否则投标无效。

★投标人需提供承诺，中标后因不可抗力、项目经理离职、重大疾病等特殊原因确需更换项目经理的，供应商应至少提前 5 个工作日向采购人提交书面更换申请，详细说明更换原因，并附新项目经理的简历、资质证明文件等相关材料。提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，否则投标无效。

投标人在本项目需配备的人员、数量及资质最低要求如下表：

| 序号 | 岗位名称 | 人员数量 | 岗位资质 | 基本技能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | - 具有本科（含）以上学历，中级及以上职称 - 具有 5 年及以上类似项目经理工作经验。 | 熟练使用办公软件，组织统一协调能力强，执行力强 |
| 2 | 人事、行政主管 | 1 | 无 | 熟练使用办公软件，具备管理能力，保障日常运营，实现组织的高效运转 |
| 3 | 工程主管 | 1 | 无 | 具备把控项目进度、质量、成本的技术能力，具备组织协调和沟通决策能力，保证项目顺利推进 |
| 4 | 维修电工 | 7 | 至少 2 人具有低压电工作业证 | 具备看懂图纸、熟练使用工具的能力，具有安全意识和分析、排除故障的能力。 |
| 5 | 暖通员工 | 4 | 无 | 具备暖通专业知识，具备空调的维护与操作技能，具备安全意识和服务意识。 |
| 6 | 锅炉工 | 1 | 无 | 具备暖通专业知识，具备安全意识和服务意识。 |
| 7 | 综合维修工 | 2 | 具有有限空间作业证 | 掌握水暖、电气、土建、智能化设备等多领域的基础维修技能，并具备独立诊断、动手操作、沟通协调和安全意识等综合能力 |
| 8 | 保洁领班 | 1 | 无 | 掌握各类清洁设备与药剂的规范操作，具备高效的现场调度、质量监督与团队沟通能力，并对作业安全与团队健康负有高度责任。 |
| 9 | 保洁员工 | 24 | 无 | 掌握清洁工具和药剂的使用方法，完成清洁、消杀、整理等工作，并达到相应的卫生标准和质量要求。具备较强的责任心、细心和耐心，能与同事和服务对象保持良好沟通。 |
| 10 | 绿化员工 | 5 | 至少 1 人持有绿化工证书 | 掌握植物的栽培、修剪、病虫害防治等基础养护技能，具备一定的园林艺术素养和高度的责任心、安全意识。 |
| 11 | 花卉园艺工 | 1 | 持有花卉园艺工证书 | 掌握花卉的日常养护和繁殖技术，以及对常见病虫害的识别与防治。能根据不同花卉的习性，科学调控其生长环境，能正确使用各类园艺工具和设备，使花卉达到最佳观赏效果。 |

1、综合服务管理

1.1、搬运服务：负责采购人办公室内桶装水的例行更换。

1.2、综合维修服务：负责除 1.1—1.6 所列内容之外的日常维修、维护、保养、管理工作，如门、窗户、纱窗、水龙头、各类感应器、房屋内的电扇、电扇开关、校园内的公共设施、办公和教学设施的维护、维修等。教学设备维修是负责篮球架的固定、多媒体讲台锁及把手的更换等（投标人只负责人工服务）。确保学院内长期有维修人员值守，及时处置突发设施损坏、停电、跑水、漏水事件。

1.3、维修电工：安排经验丰富的维修电工长期在学院内值班，负责处置投标人责任区域内的电气线路、电气设施、电气设备故障排除、维修、维护。需持有特种作业操作证。

1.4、供暖服务：由投标人安排专人对供暖泵房内与供暖有关的设备设施进行维护、保养、管理，保障采购人每年供暖季的正常供暖(每年春、秋各进行一次对地下管井的排水工作和上油保养)。

1.5、防汛工作：积极配合采购人完成每年的防汛工作，安排防汛应急救援人员，布置及保存防汛物资、防汛设备设施。

1.6、绿植维护服务：投标人负责部分办公室、会议室内的绿植养护、更换服务。

2、共用部位及公用设备设施维修维护

2.1、电气照明系统：采购人各主体楼所有办公用房、教育教学用房、生活设施用房的灯光照明、路灯、草坪灯、配电箱、灯控开关、各类插座面板及各主体楼所有配电间（电井）至各分配电柜（箱）总控制开关上口以下的电器线路、电器设备的检查、检测、维护、维修、管理工作（投标人只负责人工服务。教学专用设备和食堂炊事机械维修维护不负责）。

2.2、给排水系统：负责学院内自管管网的给水系统(含饮水机、电开水器、热水器、二次增压)、雨污水排放系统、落水管、太阳能系统、暖通系统的地上地下管线和截门的检查、维护、维修、应急抢修及管理工作，负责校园内各类地下管井的检修、排水和保养工作（强弱电井排水除外）。属于市政管网出现的问题，由采购人负责与相关方进行交涉，投标人提供专业技术配合。

2.3、制冷系统：所有在用空调室内、外机的一般清洗。

2.4、通风系统：负责所有局部通风、全面通风、人防通风系统的保养、维护、维修及管理（各楼消防排烟系统除外），每年要进行两次运行试验，设备出现故障及时修复（投标人只负责人工服务）。

2.5、土建系统：一般性的房屋建筑检查、维护、维修及管理，包括：楼顶（含女儿墙、屋面）、墙面、楼梯间、走廊通道、各类房间、校园内路面、广场大理石地面、大理石墙、地墙砖、步道砖、路沿石等基础设施（投标人只负责人工服务）。

2.6、标识系统：负责校园内的道路指引牌、绿地中的提示牌、各主体楼中的提示、警示和制度牌等各种标识牌及橱窗的检查、维护、维修及管理（投标人只负责人工服务）。

2.7、供暖设备：①负责板式换热器的清洗工作（含更换密封垫片费、拆装费、架子费、清洗费（酸洗），每年清洗一组）；②负责供暖泵的维修（含轴承、机械密封），如水泵和电机无法修复，经专业人员确认后更换水泵和电机总成的费用另计；③负责储水罐的维修及供暖设备的闸阀、各温度表、压力表的校验；④负责软化水系统的维护、调试和维修（包括软化水清洗罐控制器更换（单价在 1000 元（不含）以上的另计费用）、软化离子材料更换和工业用盐购买）；⑤负责电器控制柜的检查、维护、调试和维修（电器元件更换费单价在 500 元（不含）以上的另计费用）；⑥每年对各除污器进行清洗（更换配件时，单价在 500 元以上（不含）的另计费用）；⑦对各个控制阀门进行例行养护和维修（阀门需要更换时，单价在 500 元以上（不含）的另计费用）。

2.8、供水设备：两套自来水增加泵及配套系统设备设施的运行维护、维修及管理（含水泵轴承、机械密封）。如水泵和电机无法修复，经专业人员确认后更换水泵和电机总成的费用另计。

2.9、工具购置及更换：投标人维修人员的日常维修工具购置及更换。

3、保洁服务

3.1、清洁卫生， 包括部分办公室及房屋公共部位的清洁（公共部分是指：如楼梯及楼梯间、电梯间、门厅、走廊通道、户外路面， 校园内环境、校园外门前三包区、会议室、阅览室、报告厅、卫生间、浴室、广场等）。

3.2、日常环境消毒防疫工作：投标人按甲方要求定时、定期对校园内公共区域进行消毒服务。发生重大疫情时，负责对学院指定区域进行防疫消毒（含学生宿舍、教室、隔离车等，消毒药剂及物品由采购人提供）。

3.3、垃圾清运：投标人在垃圾分类管理工作中协助采购人做好校园垃圾分类工作，按要求对学院内每日产生的生活垃圾进行清运，不能出现长时堆积在垃圾桶或散落在地面现象（校内垃圾不隔夜）。并按属地政府要求进行垃圾消纳处理，如投标人没有及时清理，所造成的一切后果由投标人承担。

3.4、化粪池清掏：投标人按照要求定期对采购人的所有化粪池、油池进行清掏，对污水管线进行维护和一般性疏通（管线没有塌陷的，无法疏通的，可以另请专业疏通公司），并按照属地政府要求进行处理。每季度至少全面清理一次并出具生活污水清运三联单据。如投标人没有及时清理所造成的一切后果，由投标人承担。

4、环境绿化维护

4.1、绿化的养护和管理（含学院内、体育场、篮球场周边绿地） ，包括：乔灌木、绿篱、草坪绿地、花坛养护、施肥、苗木补种、防寒、防冻、防风、虫害的消杀等管理。（至少保证绿化消杀春、夏、秋各一次）

4.2、承诺保证各种树木、草坪、绿篱的成活率。如未达到承诺要求，投标人需承担赔偿责任。

4.3、节日花卉布置：投标人按采购人要求负责采购人办公室、会议室、院庆、重大节日及大型活动时的摆花服务。

4.4、玻璃清洗：投标人每年对学院内所有建筑物室内外各种玻璃门窗、玻璃幕墙、玻璃隔断、玻璃雨搭进行一次清洗、擦拭工作，具体时间根据采购人要求。

4.5、二期防尘网铺设和杂草清除：投标人负责学院二期未建设土地的防尘网铺设和杂草清除工作。

4.6、绿化耗材：由投标人自行采购。

4.7、养护药剂：由投标人自行采购。

4.8、绿化设备维修：由投标人自行采购。

5、日常保洁、维修用品采购：

5.1、所有日常保洁耗材、消杀用品、垃圾袋等服务所需物品由投标人自行采购。

5.2、各教室、办公室使用的光源由投标人自行采购。

5.3、投标人采购的物品需保证质量并达到采购人要求。

5.4、投标人采购的上述物品到货时需通知采购人， 采购人派专人对采购物品进行质量确认，对不符合要求的，投标人需无条件更换，直至符合采购人要求。

5.5、如采购人采购到货后未通知投标人确认质量， 由于保洁用品质量所造成的一切损失及后果，由投标人负责。

6、办公用品：

投标人在上述服务项目中的办公用品、保洁耗材、保洁工具、园林绿化耗材、维修维护工具等需自行配备，采购人不予配备。

7、其他服务内容

7.1、定期于每月 5 日前向采购人物业监管部门汇报上月物业管理总体情况，每周参加一次管理例会。

7.2、不得擅自占用和改变公用设施的使用功能， 如需完善或扩建，须与采购人协商，经采购人同意后方可实施。

7.3、做好物业档案资料的收集、存档及管理工作。

7.4、配合完成采购人安排的临时性物业服务工作。

7.5、配合采购人做好生产过程中的资料保密工作，包含采购人部分区域设备信息、人员信息等。

四：服务的方案要求

- 需求分析

根据本项目物业服务实际项目需求：1、本项目的物业服务重点、难点分析，并提出解决措施。2、制订项目交接工作方案。3、确定项目管理制度方案。4、制订人员管理保障方案。

- 项目实施方案：

投标人根据实际项目需求制定：1、共用部位及公用设备设施维修维护服务方案2、综合服务方案3、结合校园人员密度大的特点制定保洁实施方案。4、环境绿化维护服务方案。

- 应急预案

投标人根据实际项目特点编制相关应急预案，包括：1、自然灾害类应急预案措施，2、保洁服务应急预案，3、设施设备应急预案措施，4、突发事件类应急预案措施。

要求：应急预案编写需结合项目实际排查重点部位及安全隐患，建立清单台账并动态更新；要制定专项预案，明确应急物资管理要求；需定期开展培训演练（每半年至少 1 次），留存相关记录并持续优化预案。

- 投标人应分项制定：1、生产资料保密方案。2、重要设备保密方案。

学院重要设备包括以下内容

一、 核心基础设施与能源系统

变配电系统

关键设备：高低压配电柜、变压器、UPS 不间断电源。

消防与安防系统

关键设备：消防控制主机、烟感 / 温感探测器、喷淋系统、气体灭火系统、入侵报警主机、周界防范设备。

二、 信息与网络系统

数据中心与服务器机房

关键设备：服务器、存储设备、网络交换机、路由器、防火墙。

校园一卡通系统

关键设备：一卡通服务器、数据库、读卡器。

三、 特殊教学与科研设备

实训车间核心设备

关键设备：大型机床、精密仪器、发动机测试台架、汽车诊断电脑、编程器。

方案要求：方案必须紧密结合学院的生产资料、重要设备和保密需求，明确界定保密范围和具体管理对象。

5.为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。