# 安贞医院医用设备购置（自有）其他医疗设备采购项目招标公告和采购需求

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：0701-254106071307

2.项目名称：安贞医院医用设备购置（自有）其他医疗设备采购项目

3.项目预算金额：144万元、项目最高限价（如有）：/万元

4.采购需求：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （套） | 采购品目预算金额（万元） | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 手术器械scs手术套装 | 1 | 27 | 详见第五章采购需求 |
|  | 1-2 | 手术器械（剥脱手术套装） | 1 | 27 | 详见第五章采购需求 |
|  | 1-3 | 手术器械（血管手术显微基础器械） | 1 | 27 | 详见第五章采购需求 |
| 2 | 2-1 | 手术器械 | 3 | 63 | 详见第五章采购需求 |

5.合同履行期限：详见《采购需求》中各包技术要求。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。

三、获取招标文件

1.时间：2026年1月20日至2026年1月27日，每天上午9:00至11:30，下午13：30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件，并在中国通用招标网（http://cgci.china-tender.com.cn/）进行免费注册报名。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年2月10日09点30分（北京时间）。

2.地点：采用远程电子开标方式，投标人使用CA认证证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台参与电子开标。投标人自行对电子投标文件进行解密，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- 鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

- 扶持中小企业政策：本项目评审时小型和微型企业产品享受10%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 支持本国产品政策：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。具体落实情况详见招标文件。

- 本项目采购标的接受进口产品情况：本项目是否接受进口产品见第五章《采购需求》。

2.申请人的资格要求补充：

    - 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

    - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。

1)本条所指单位负责人为同一人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2)本条所指控股关系指单位或股东的控股关系。控股股东指:

a.出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；

b.出资额或者持有股份的比例不足百分之五十，但其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

3)本条所指管理关系指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

注：本条所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接控股或管理关系。

    - 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的投标活动。

    - 按照招标公告要求购买了招标文件。

    - 符合法律、行政法规规定的其他要求。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线   010-58511086

电子营业执照服务热线  400-699-7000

技术支持服务热线      010-86483801

3.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

3.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

3.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

3.4 获取电子招标文件

供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电 子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后， 在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的投标无效。

3.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密， 请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上 传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

4.本项目资金情况：财政性资金，资金已落实。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：首都医科大学附属北京安贞医院

地    址：北京市朝阳区安贞路2号

联系方式：010-64456407

2.采购代理机构信息

名    称：中技国际招标有限公司

地    址：北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座9层

联系方式：010－81168492

3.项目联系方式

项目联系人：姚玮、孙薇

电      话：010－81168492

# 第五章   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购项目为安贞医院医用设备购置（自有）其他医疗设备采购项目，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

5.鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

6.实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★2.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

3．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量 ：

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 （套） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 手术器械scs手术套装 | 1 | 否 |
|  | 1-2 | 手术器械（剥脱手术套装） | 1 | 否 |
|  | 1-3 | 手术器械（血管手术显微基础器械） | 1 | 否 |
| 2 | 2-1 | 手术器械 | 3 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：合同签订后90日内。

2.采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应在国内设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后至少10年的备件供应。

2. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

（二）采购标的需满足的服务期限要求

- 质量保证期（保修期）及服务要求：原厂质保三年起。

- 投标人应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

- 投标人和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

- 承诺提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额的5%。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

- 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

- 投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

五、采购标的的验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2.货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，采购人将在7个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、包装、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3. 投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4. 投标人提供的设备必须是原厂出厂最新产品（合同签订时12个月以内生产的产品）。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

（一）技术证明支持材料

- 对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

（二）供货及安装要求

- 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

（三）培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

第1包 品目1-1 手术器械scs手术套装

1、脑牵拉器：

1.1、脑压板连接头：

1.1.1、数量：2个。

1.1.2、材质：不锈钢；可匹配软轴张力臂。

1.2、扁平脑压板：

1.2.1、数量：2个。

1.2.2、材质：不锈钢；尺寸≥12mm*10mm，长度≥20cm。

1.3、张力臂：

1.3.1、数量：2个。

1.3.2、材质：不锈钢；尺寸≥50cm。

1.4、张力臂连接头：

1.4.1、数量：1个。

1.4.2、材质：不锈钢；可连≥5根张力臂。

1.5、支撑杆：

1.5.1、数量：1个。

1.5.2、材质不锈钢：直杆长度≥45cm，折杆长度≥20cm+30cm。

1.6、球状牙槽连接器

1.6.1、数量：1个。

1.6.2、材质：不锈钢。

1.7、固定底座

1.7.1、数量：1个。

1.7.2、可固定在颅骨上，连接≤2根张力臂。

2、牵开器：

2.1、数量：1套。

2.2、材质：不锈钢

2.3、牵开器； 内窥叶片：80.0×11.0mm

3、牵开器,：

3.1、数量：1套。

3.2、材质：不锈钢

3.3、牵开器；内窥叶片：90.0×13.0mm

4、牵开器：

4.1、数量：1套。

4.2、材质：不锈钢

4.3、牵开器；内窥叶片：100.0×15.0mm

5、牵开器,

5.1、材质：不锈钢。

5.2、牵开器，数量：1个。

5.3、叶片尺寸：40.0×23.0mm；数量：6个。

5.4、叶片尺寸：45.0×23.0mm；数量：6个。

5.5、叶片尺寸：50.0×23.0mm；数量：6个。

5.6、叶片尺寸：55.0×23.0mm；数量：6个。

5.7、叶片尺寸：40.0×23.0mm；数量：6个。

6、骨锯：

6.1、线锯手柄：

6.1.1、数量：1把。

6.1.2、材质：不锈钢。

6.2、开颅线锯：

6.2.1、数量：5个。

6.2.2、材质：不锈钢。

6.2.3、长度：50.0cm±1cm

6.3、线锯导引器

6.3.1、数量：1个。

6.3.2、材质：不锈钢；尺寸≥30cm。

7、拉钩：

7.1、数量：1个

7.2、拉钩：

7.3、总长度：≥25.0cm；拉钩尺寸：≥80.0×30.0mm。

8、咬骨钳：

8.1、数量：1把

8.2、材质：不锈钢。

8.3、咬骨钳，长度≥18.0cm

9、咬骨钳：

9.1、数量：1把

9.2、材质：不锈钢。

9.3、咬骨钳，长度≥23.0cm

10、咬骨钳：

10.1、数量：1把

10.2、材质：不锈钢。

10.3、咬骨钳，直型。

10.4、头宽：3mm；长度≥24cm。

11、咬骨钳：

11.1、数量：1把

11.2、材质：不锈钢。

11.3、咬骨钳，长度≥22.0cm。

12、咬骨钳：

12.1、数量：1把

12.2、材质：不锈钢。

12.3、咬骨钳，弯型。

12.4、头宽：3mm；长度≥24cm。

13、咬骨钳：

13.1、数量：1把

13.2、材质：不锈钢。

13.3咬骨钳，长度≥26.0cm。

14、咬骨钳：

14.1、数量：1把

14.2、材质：不锈钢。

14.3、咬骨钳，弯型。

14.4、头宽：3mm；长度≥24cm。

15、咬骨钳：

15.1、数量：1把

15.2、材质：不锈钢。

15.3、咬骨钳

15.4、头宽：3mm；长度≥23cm。

16、骨刮匙：

16.1、数量：1把

16.2、材质：不锈钢。

▲16.3、骨刮匙，长度≥20.0cm。

17、骨膜剥离器：

17.1、数量：1把

17.2、材质：不锈钢。

17.3、骨膜剥离子，长度≥19.0cm，头端宽度≥20mm。

18、骨膜剥离器：

18.1、数量：1把

18.2、材质：不锈钢。

18.3、骨膜剥离子，长度≥19.0cm，头端宽度≥8mm。

19、骨凿：

19.1、数量：1把

19.2、材质：不锈钢。

19.3、骨凿，长度：≥24.0cm；宽度：≥13.0mm。

20、椎板咬骨钳：

20.1、数量：1把

20.2、材质：不锈钢。

20.3、杆长：≥18.0cm；头端宽度：1.0 mm ，直角向上。

21、椎板咬骨钳：

21.1、数量：1把

21.2、材质：不锈钢。

21.3、杆长：≥18.0cm；头端宽度：2.0 mm ，直角向上

22、椎板咬骨钳：

22.1、数量：1把

22.2、材质：不锈钢。

22.3、杆长：≥18.0cm；头端宽度：3.0 mm ，直角向上

23、椎板咬骨钳：

23.1、数量：1把

23.2、材质：不锈钢。

23.3、杆长：18.0cm；头端宽度：1.0 mm ，40° 向上（补充）。

23、椎板咬骨钳：

23.1、数量：1把

23.2、材质：不锈钢。

23.3、杆长：22.0cm；头端宽度：2.0 mm ，40° 向上；薄脚板。

24、椎板咬骨钳：

24.1、数量：1把

24.2、材质：不锈钢。

24.3、杆长：22.0cm；头端宽度：3.0 mm ，40° 向上；薄脚板。

25、 吸引管：

25.1、数量：1根

25.2、材质：不锈钢。25.3、直径：4mm，长度：400mm±20mm

26、 吸引管：

26.1、数量：1根

26.2、材质：不锈钢。

▲26.3、直径：4mm，长度：700mm±30mm

27、 探针：

27.1、数量：2支

27.2、脑室穿刺针，长度：140mm±10mm

28、动脉瘤夹钳：

28.1、数量：1个

28.2、材质：不锈钢。

28.3、工作杆长度≥90mm。

29、动脉瘤夹钳：

29.1、数量：1个。

29.2、材质：不锈钢。

29.3、工作杆长度≥110mm。

第1包 品目1-2 手术器械（剥脱手术套装）

1、组织镊：

1.1、数量：1把。

1.2、钛合金材质。

1.3、刺刀状，扁柄，长圆头，头端：2.75×2mm（可上下浮动5%）。

1.4、总长：≥210mm；工作长度：90mm±5mm。

2、组织镊：

2.1、数量：1把。

2.2、钛合金材质。

2.3、刺刀状，扁柄；长圆头，头端：3.5×2.75mm（可上下浮动5%）。

2.4、总长：≥210mm；工作长度：90mm±5mm。

3、组织镊：

3.1、数量：1把。

3.2、钛合金材质。

3.3、刺刀状，扁柄；长圆头，头端：4.75×3.5mm（可上下浮动5%）。

3.4、总长：≥210mm；工作长度：90mm±5mm。

4、显微剪：

4.1、数量：1把。

4.2、手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质。

▲4.3、浅部鲨鱼剪，右侧弯头，刃口带细齿。

4.4、总长：≥180mm；工作长度，75mm±5mm。

5、牵开器：

5.1、数量：1个。

5.2、材质：不锈钢。

5.3、CEA牵开器，最大撑开距离≥85mm；钝齿，齿宽：33mm×41mm（可上下浮动5%）；齿深30mm±5mm，

5.4、总长≥170mm，工作杆长≥100mm，

6、分离钳

6.1、数量：1把。

6.2、材质：不锈钢

▲6.3、分离打结多用钳，弯头，头端前5mm横齿，后部带打结平台。

6.4、总长≥160mm=。

7、组织剪：

7.1、数量：1把。

7.2、材质：不锈钢

7.3、CEA侧手专用剪，角弯：50°，刃长：15mm。

7.4、总长、180mm，

8、剥离器：

8.1、数量：1把。

8.2、材质：不锈钢

8.3、CEA安全剥离器，叶片头，头端：2.7mm×4.6mm（可上下浮动5%），半锐刃。

8.4、总长≥190mm。

9、组织剪

9.1、数量：1把。

9.2、超锋利梅氏分离剪，侧弯60°，单侧刃带齿。

9.3、带碳化钨镶片，黑色哑光涂层。

9.4、总长≥180mm。

10、组织剪

10.1、数量：1把。

10.2、超锋利角度剪，角弯：45°；单侧刃带齿，刃长：13.5mm±0.5mm。

10.3、带碳化钨镶片，哑光涂层。

10.4、总长：≥180mm。

11、显微镊：

11.1、数量：2把。

11.2、材质：不锈钢

11.3、 DeBAKEY显微镊， 1×2无创齿齿，头端宽度：1.0mm。

11.4、高尔夫球柄，黑色哑光涂层。

11.5、总长：≥180mm。

12、显微镊：

12.1、数量：1把。

12.2、材质：不锈钢；头端喷金刚砂。

▲12.3、圈镊，圆环头内径：1mm；圈宽：0.5mm。

12.4、总长：≥180mm。

13、显微剪：

13.1、数量：1把。

13.2、材质：不锈钢；黑色哑光涂层。

13.3、超锋利显微剪，直刃，刃长：10mm，开口：4mm。

13.4、总长：≥180mm。

14、持针钳：

14.1、数量：1把。

14.2、材质：不锈钢；带碳化钨镶片

14.3、环柄持针钳，头端节距：0.2mm，适用于5-0、6-0、7-0缝线。

14.4、总长≥150mm。

15、心血管钳：

15.1、数量：1把。

15.2、材质：不锈钢

15.3、颈主动脉阻断钳，1×2 DeBAKEY无创齿，角弯：60°；弯杆。

15.3、头端深：30mm±5mm，总长≥125mm。

16、显微止血夹：

16.1、数量：1个。

16.2、材质：不锈钢。

16.3、反力式，1×2 DeBAKEY无创齿齿，直型，用于颈外/内阻断。

16.4、总长：50mm±1mm。

17、显微止血夹：

17.1、数量：1个。

17.2、材质：不锈钢。

17.3、反力式，1×2 DeBAKEY无创齿，直型，用于颈外/内阻断。

17.4、总长：54mm±1mm。

18、显微止血夹：

18.1、数量：1个。

18.2、材质：不锈钢。

18.3、反力式，1×2 DeBAKEY无创齿，弯型，用于颈外/内阻断。

18.4、总长：51mm±1mm。

19、显微止血夹：

19.1、数量：1个。

19.2、材质：不锈钢。

19.3、反力式，1×2 DeBAKEY无创齿，弯型，用于颈外/内阻断。

19.4、总长：55mm±1mm。

20、显微止血夹：

20.1、数量：1个。

20.2、材质：不锈钢。

20.3、曲膝式，左向弯曲，1×2 DeBAKEY无创齿，用于颈外/内高位阻断。

20.4、总长：110mm±10mm。

21、显微止血夹：

21.1、数量：1个。

21.2、材质：不锈钢。

21.3、曲膝式，右向弯曲，1×2 DeBAKEY无创齿，用于颈外/内高位阻断。

21.4、总长：110mm±10mm。

22、冲洗吸引管：

22.1、数量：1根。

22.2、材质：不锈钢。

22.3、下弯直头式，直径：1.5mm，工作端长度≥150mm，总长≥230mm

22.4、同轴双通路冲吸，吸力大小可调控。

23、冲洗吸引管：

23.1、数量：1根。

23.2、材质：不锈钢。

23.3、下弯直头式，直径：2mm，工作端长度≥150mm，总长≥230mm

23.4、同轴双通路冲吸，吸力大小可调控。

24、冲洗吸引管：

24.1、数量：1根。

24.2、材质：不锈钢。

▲24.3、下弯直头式，直径：3mm，工作端长度≥150mm，总长≥230mm

▲24.4、同轴双通路冲吸，吸力大小可调控。

25、器械盒：

25.1、材质：316不锈钢。

25.2、内部尺寸：≥400mm×250mm×50mm，带盖。

第1包 品目1-3 手术器械（血管手术显微基础器械）

1、椎板咬骨钳：

1.1、数量：1把。

1.2、材质：不锈钢。

1.3、手柄：金刚砂黑色镀层。

1.4、90°向上成角型，咬口宽度：2mm。

1.5、工作长度：≥230mm。

2、椎板咬骨钳：

2.1、数量：1把。

2.2、材质：不锈钢。

2.3、手柄：金刚砂黑色镀层。

2.4、90°向上成角型，咬口宽度：4mm。

2.5、工作长度：≥230mm。

3、椎板咬骨钳

3.1、数量：1把。

3.2、材质：不锈钢。

3.3、手柄：金刚砂黑色镀层。

3.4、130°向上成角型，咬口宽度：2mm。

3.5、工作长度：200mm±10mm。

4、椎板咬骨钳：

4.1、数量：1把。

4.2、材质：不锈钢。

4.3、手柄：金刚砂黑色镀层。

4.4、130°向上成角型，咬口宽度：4mm。

4.5、工作长度：200mm±10mm。

5、椎板咬骨钳：

5.1、数量：1把。

5.2、材质：不锈钢。

5.3、手柄：金刚砂黑色镀层。

5.4、130°向上成角型，咬口宽度：2mm。

5.5、工作长度：≥230mm。

6、椎板咬骨钳：

6.1、数量：1把。

6.2、材质：不锈钢。

6.3、手柄：金刚砂黑色镀层。

6.4、130°向上成角型，咬口宽度：4mm。

6.5、工作长度：≥230mm。

7、剥离器：

7.1、数量：1把。

7.2、材质：不锈钢。

7.3、双头剥离子，叶片状头端，钝头。

7.4、头宽：2.5mm/4mm；工作端长：80mm；总长≥240mm

7.5、高尔夫球纹手柄。

8、组织镊：

8.1、数量：1把。

8.2、材质：钛合金材质，无磁、无锈。

8.3、直头，头端：0.3mm；长度≥150mm。

8.4、防滑带平切滚花圆手柄。

9、持针钳：

9.1、数量：1把。

9.2、材质：钛合金材质，无磁、无锈。

9.3、显微针持，弯头，头端：0.5mm；长度≥150mm

9.4、防滑带平切滚花圆手柄。

10、显微剪：

10.1、数量：1把。

10.2、材质：钛合金材质，无磁、无锈。

10.3、钛合金材质，直头，头端：0.15-0.3mm；长度≥150mm。

10.4、防滑带平切滚花圆手柄。

11、显微剪

11.1、数量：1把。

11.2、材质：钛合金材质，无磁、无锈。。

11.3、钛合金材质，弯头，头端：0.15-0.3mm；长度≥150mm

11.4、防滑带平切滚花圆手柄。

12、剥离器：

12.1、数量：1把。

12.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

12.3、圆盘状头端，45°角弯 ，直径：1mm，无刃。

12.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

12.5、配备手柄。

13、剥离器：

13.1、数量：1把。

13.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

13.3、圆盘状头端，45°角弯 ，直径：2mm，无刃。

13.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

13.5、配备手柄。

14、剥离器：

14.1、数量：1把。

14.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

14.3、圆盘状头端，45°角弯 ，直径：3mm，无刃。

14.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

14.5、配备手柄。

15、剥离器：

15.1、数量：1把。

15.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

15.3、圆盘状头端，直头，直径：2mm，无刃。

15.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

15.5、配备手柄。

16、剥离器：

16.1、数量：1把。

16.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

16.3、圆盘状头端，直头，直径：3mm，无刃。

16.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

16.5、配备手柄。

17、剥离器：

17.1、数量：1把。

17.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

17.3、圆盘状头端，-45°反向角弯，直径：3mm，无刃。

17.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

17.5、配备手柄。

18、剥离器：

18.1、数量：1把。

18.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

18.3、铲形头端，直头，无刃。

18.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

18.5、配备手柄。

19、剥离器：

19.1、数量：1把。

19.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

19.3、铲形头端，60°角弯，无刃。

19.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

19.5、配备手柄。

20、剥离器：

20.1、数量：1把。

▲20.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

▲20.3、羽毛刀，90°直角弯，刃长：3mm，刃口锋利，头端带保护

▲20.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

20.5、配备手柄。

21、剥离器：

21.1、数量：1把。

21.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

21.3、羽毛刀，90°直角弯，刃长：2mm，刃口锋利，头端带保护。

▲21.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

21.5、配备手柄。

22、剥离器：

22.1、数量：1把。

22.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

22.3、羽毛刀，60°角弯，刃长：2mm，刃口锋利，头端带保护。

22.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

22.5、配备手柄。

23、剥离器：

23.1、数量：1把。

23.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

23.3、显微刮圈，直角，直径：3mm。

23.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

23.5、配备手柄。

24、剥离器

24.1、数量：1把。

24.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

24.3、叶片状头端，头端宽度：1.1mm。

24.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

24.5、配备手柄。

25、剥离器：

25.1、数量：1把。

25.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

25.3、叶片状头端，头端宽度1.7mm。

25.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

25.5、配备手柄。

26、剥离器：

26.1、数量：1把。

26.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

26.3、针状头端，90°，头端：半锐/钝头。

26.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

26.5、配备手柄。

27、剥离器：

27.1、数量：1把。

27.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

27.3、针状头端，直头。

27.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

27.5、配备手柄。

28、剥离器：

28.1、数量：1把。

28.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

28.3、泪滴状头端，直头。

28.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

28.5、配备手柄。

29、剥离器：

29.1、数量：1把。

29.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

29.3、泪滴状头端，90°。

29.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

29.5、配备手柄。

30、剥离器：

30.1、数量：1把。

30.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

30.3、泪滴状头端，40°。

30.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

30.5、配备手柄。

31、剥离器

31.1、数量：1把。

31.2、材质：不锈钢；具备黑色PVD镀层。

31.3、圆盘状头端，直头 ，直径：1mm，无刃。

31.4、直型，总长度≥180mm；工作长度调节范围：80mm～160mm，可视刻度≥8级。

31.5、配备手柄。

32、剥离器

32.1、数量：3把。

32.2、类肤材质，可重复高温高压消毒。

32.3、长：105mm±5mm，可旋拧伸缩。

32.4、手柄：高尔夫球纹防滑设计。

33、剥离器

33.1、数量：3把。

33.2、类肤材质，可重复高温高压消毒。

33.3、长：≥120mm，可旋拧伸缩。

33.4、手柄：高尔夫球纹防滑设计。

34、消毒盒：

34.1、数量：1个。

34.2、材质：不锈钢。

34.3、内部尺寸：≥330×200×25mm。

第2包 品目2-1 手术器械

三套，每套参数如下：

1、止血钳：

1.1、数量：3把。

1.2、材质：不锈钢

1.3、cooley齿钳口， 45°，齿长：35mm±5mm

1.4、长度：≥140mm。

2、持针钳：

2.1、数量：1把。

▲2.2、碳化钨粉末涂层钳口，可夹持5-0针。

2.3、环柄把

2.3、长度：≥200mm，

3、显微组织镊：

3.1、数量：1把。

3.2、材质：不锈钢

3.3、直镊，无损伤Debakey齿，头端1.2mm，扁柄。

3.4、长度：≥200mm。

4、手术剪：

4.1、数量：1把。

4.2、材质：不锈钢

4.4、弯剪，超锋利，环柄。

4.5、长度≥180mm。

5、钳式牵开器：

5.1、数量：1套。

5.2、材质：不锈钢

5.3、长度：165mm±10mm，3×4爪。

6、不锈钢药膏罐：

6.1、数量：70个。

6.2、外形尺寸：φ80×80mm。

7、不锈钢换药碗：

7.1、数量：70个。

7.2、外形尺寸：φ160×60mm。

8、不锈钢换药碗：

8.1、数量：70个。

8.2、外形尺寸：φ142×52mm（可上下浮动2mm）。

9、不锈钢腰子盘：

9.1、数量：70个。

9.2、外形尺寸：204×130×25mm（可上下浮动2mm）。

10、不锈钢腰子盘：

10.1、数量：70个。

10.2、外形尺寸：190×116×25mm（可上下浮动2mm）。

11、不锈钢方盘：

11.1、数量：70个。

11.2、外形尺寸：190×116×25mm（可上下浮动5mm）。

12、海绵钳：

12.1、数量：140把。

12.2、材质：不锈钢

12.3、弯有齿，头宽：8mm；

12.4、长度：≥25cm

13、不锈钢镊子筒：

13.1、数量：70个。

13.2、φ80×198mm（可上下浮动5mm）

14、止血钳：

14.1、数量：70把。

14.2、材质：不锈钢

14.3、弯有齿。

14.4、长度≥12.5cm。

15、持针钳：

15.1、数量：70把。

15.2、材质：不锈钢

15.3、细针直型，可夹持5-0～6-0针。

15.4、长度≥18cm。

16、拆线剪：

16.1、数量：70把。

16.2、材质：不锈钢

16.3、直头

16.4、长度≥16cm。