# 第五章   采购需求

- 采购标的

本次采购旨在完成茶西监狱办公区、五科市场及清河社区的物业管理服务，包含各处的保洁服、垃圾清运、及各种维修服务，本项目整体预留小微企业，不接受分包。

- 商务要求

1.交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务地点：位于天津市宁河区七里海镇清河农场，包含茶西监狱办公区、五科市场及清河各社区。

茶西监狱办公区包括：警察训练营、茶西监狱本部办公区、二号院办公区、警务通勤班车场办公区、茶西备勤公寓、原茶南监狱民警备勤宿舍区。

清河社区包括五清河社区包括：五科西街社区、五科中街社区、龙井北街社区、宝园南街社区。

合同履行期限：12个月，合同服务起始时间以采购人书面通知中标人入场时间为准。（预计自2026年12月 20日起至2027年12月19日止。）

2.付款条件（进度和方式）

茶西监狱办公区、清河社区、五科市场物业服务费分别按月开票结算，中标人开具合法有效的增值税普通发票后，采购人以银行转账方式支付给中标人。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标即物业服务主要内容

本次采购目的旨在保障好茶西监狱办公区及清河社区正常运行，提供好保洁服务、各类日常维修、各类值守等保障工作，切实解决我单位干职及社区居民后顾之忧。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

无。

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

2.2.1、茶西监狱办公区包括：警察训练营、茶西监狱本部办公区、二号院办公区、警务通勤班车场办公区、茶西备勤公寓、原茶南监狱民警备勤宿舍区，位于天津市宁河区清河农场。建筑面积：28128.48㎡，绿化养护面积：31299㎡，共设置垃圾分类桶19个。

| 点位 | 类别 | 集中点配置数量 （240L/桶） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 茶西监狱办公区 | 可回收垃圾桶 | 5个 | 每两天消纳处理1次 |
|  | 厨余垃圾桶 | 4个 | 每天消纳处理1次 |
|  | 有害垃圾桶 | 3个 | 每两天消纳处理1次 |
|  | 其它垃圾桶 | 7个 | 每两天消纳处理1次 |

2.2.2清河社区包括：五科西街社区、五科中街社区、龙井北街社区、宝园南街社区，位于天津市宁河区清河农场。建筑面积83980.83㎡，绿化养护面积：113087.23㎡，共设置垃圾集中转运点4个，集中转运桶90个。

| 点位 | 类别 | 集中点配置数量 （240L/桶） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清河社区 | 可回收垃圾桶 | 15个 | 每两天消纳处理1次 |
|  | 厨余垃圾桶 | 20个 | 每天消纳处理1次 |
|  | 有害垃圾桶 | 15个 | 每两天消纳处理1次 |
|  | 其它垃圾桶 | 40个 | 每两天消纳处理1次 |

2.2.3五科市场包括：建筑面积7170㎡，设置垃圾桶13个。

| 点位 | 类别 | 集中点配置数量 （240L/桶） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五科市场 | 可回收垃圾桶 | 4个 | 每两天消纳处理1次 |
|  | 厨余垃圾桶 | 2个 | 每天消纳处理1次 |
|  | 有害垃圾桶 | 2个 | 每两天消纳处理1次 |
|  | 其它垃圾桶 | 5个 | 每两天消纳处理1次 |

2.2.4、中标人须遵守国家法律法规，遵守茶西监狱相关管理制度，服从茶西监狱统一管理，无条件接受采购人对工作质量、工作效果等方面的监督、检查和考核。

2.2.5、中标人承担经营场所范围内的独立法律责任。

2.2.6、物业管理服务工作由中标人负责，不得将项目打包进行外包、转让。

2.2.7、中标人自主经营、自负盈亏，所有管理人员、各工作人员由中标人自行招聘和管理，食宿、各项待遇、保险等由中标人自行安排,经费自理，采购人不提供食宿场所；工作人员体检、伤残疾病等费用均由中标人自理。

2.2.8、中标人要组织有资质的机构和人员进行专业维修、专业性服务，提供完整的设备维护维修、应急处理方案。

2.2.9、采购人无偿为中标人提供物业服务办公场所，水、电、燃气费用由中标人支付。

2.2.10、清理杂草、绿化养护、维修维护等服务所需设备工具和保洁、消杀所需设备由中标人自行配备，服务期满后由中标人自行处置。

2.2.11、物业工作面所需低值易耗工具、低值易耗用品等由中标人提供。

2.2.12、物业服务区使用的防疫防护用品和防疫用消毒液（医用酒精、84消毒液等）由采购人提供；物业服务办公场所及中标人的物业服务人员自身防护使用的防疫防护用品和防疫用消毒液（医用酒精、84消毒液等）由中标人提供。

2.2.13、绿化养护用化肥、农药费用由中标人承担。

2.2.14、单项或单件维修维护材料费用500元（含）以下由中标人承担，500元（不含）以上由采购人购买。

2.2.15、垃圾处理费用：生活垃圾分类归集、分类运输和分类消纳处理的相关服务费由中标人承担，垃圾分类容器、宣传展板由采购人免费提供。

2.2.16、中标单人用于物业管理服务的办公设备、办公用品由中标人自行配备，费用自理。

2.2.17、中标人消防培训、消防演练费用自理。

2.2.18、消防设施、设备、器材由采购人购买；消防设施、设备、器材的检测费用由中标人负责；消防设施、设备、器材日常维修、维护、保养、检查等工作由中标人负责。

2.2.19、清河社区、五科市场物业公用部位、公用设施设备及公众责任保险费用由中标人承担。

2.2.20、中标 人服务人员应具备配合采购人随时停止流动，隔离在服务地点的要求。

2.2.21、报价：报总价外，还需按服务区域分项报价（元），分项报价不超过每部分最高限价。

| 序号 | 物业服务预算控制价 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算总计 | 4470000 |
| （1） | 茶西监狱办公区物业服务预算控制价 | 1320000 |
| （2） | 清河社区物业服务部分预算控制价 | 2815000 |
| （3） | 清河社区纯净水设备维修保养部分预算控制价 | 95000 |
| （4） | 五科市场物业服务预算控制价 | 240000 |

2.2.22、人员配置：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部 | 5-7 | 项目经理，副经理，会计，出纳。 |
| 2 | 客服 | 2-3 |  |
| 3 | 工程维修 | 8-10 | 电焊工、电工（至少2人）、钳工、水暖工（至少2人）等 |
| 4 | 保洁 | 30 |  |
| 5 | 绿化 | 8 |  |
| 6 | 夜值 | 4 |  |
| 7 | 合计 | 57-62 |  |

2.3为落实政府采购政策需满足的要求

中标人应聚焦ESG（环保、社会、治理）理念，遵守节约型公共机构相关要求，明确垃圾分类执行标准：要求中标人配置分类垃圾桶，建立可回收物回收机制，垃圾清运率100%，可回收物回收率不低于30%，明确中标人需遵守《环境保护法》《固体废物污染环境防治法》等法规，垃圾清运需具备合规资质，每年提供1次环保合规自查报告。聚焦社区服务与利益相关方关怀，服务响应效率：明确报修、投诉的响应时限（如紧急报修15分钟内到场，一般投诉24小时内回复），业主满意度调查得分不低于85分，聚焦合规运营与透明管理，明确中标人需具备有效的物业管理资质，无重大违法违规记录（如近3年无行政处罚），承诺不发生商业贿赂、虚假宣传等行为，提供年度合规承诺书。

2.4.节约型公共机构建设相关服务要求

2.4.1.节能管理

负责自管社区公共区域照明、水泵、公共配电设施等公用设备日常巡检维护，根据季节、作息合理调控公共照明、通风等设备启停时间，减少无效能耗；定期排查线路、用电设备异常耗电情况，发现能耗异常、安全隐患第一时间书面上报甲方；

2.4.2 节水管理

定期对物业服务范围内供水管网、阀门、公共洁具开展检漏巡查，及时发现并上报跑冒滴漏问题；绿化浇灌优先采用喷淋、滴灌等节水方式，严禁漫灌；维护现有节水器具，更换配件优先选用节水型产品，不得擅自将节水器具更换为非节水型器具。

2.4.3.生活垃圾分类管理

做好社区公共区域垃圾分类投放点日常管护、保洁、督导工作，规范做好垃圾分类台账记录，引导居民规范投放，按规定对接合规收运单位做好分类移交，规范处置有害垃圾。

2.4.4.绿色物资与保洁管理

日常保洁优先选用低毒、环保、可降解保洁用品；项目运维更换耗材、配件时，优先选用节能节水、环境标志产品；严禁采购、使用国家明令淘汰的用能、用水产品和设备。

2.4.5. 宣传与配合义务

配合甲方开展节能、节水、低碳生活、垃圾分类等宣传引导工作；按甲方及节能主管部门要求整理、报送相关资料，配合节能监察、专项检查等工作。

3.验收标准

3.1.保洁、环境服务验收标准

（1）地面无杂物、无遗撒、无痰迹污垢、无纸屑果皮、无落叶、无烟头、无小广告，雨季地面无明显积水。不同的公共场所应根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（2）除草：非绿地面积出现的杂草，杂草应得到有效控制在10cm以下；硬化路面出现的杂草要从根铲除。根据工作需要与环境特点制定不同的除草频率。

（3）办公区场所、社区场所、市场公共区域（门厅、走廊、楼道、楼梯、门窗、玻璃等）做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水，无蚊蝇，天棚角落无灰尘、无蛛网、无卫生死角，门窗洁净，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（4）办公区活动室、会议室、教室等公共场所地面、墙面、天花板及照明、门窗擦洗清洁做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水，无蚊蝇，天棚角落无灰尘、无蛛网、无卫生死角，门窗洁净，桌椅、活动设施干净整洁、摆放整齐，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（5）卫生间地面、墙面、洗手台面、面池、水龙头、镜面、天花板及照明、门窗、隔板、大小便池等擦洗清洁，清理卫生桶脏物，地漏畅通，及时更换洗手液，每日对卫生间进行消毒，对各种设备擦拭；对小便器内芳香球及时更换。做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无污物、无痰迹、无积水、无异味、无蚊蝇、无污水外溢，天棚角落无灰尘、无蛛网、无卫生死角；根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（6）办公区浴室地面、墙面、洗手台面、面池、座椅、更衣柜等擦洗；对各种设备擦拭，天花板及照明等清洁，做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水、无异味、无蛛网、无蚊蝇，无卫生死角，地漏畅通，定期进行消毒，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（7）纯净水车间、消防泵房、地热井泵房做到干净整洁、无灰尘、无杂物、无痰迹、无积水，无蚊蝇，无蛛网、无卫生死角，门窗洁净，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（8）冬季要及时清理主要干道积雪，保证道路通畅和安全，并清理公共区域积雪。用融雪剂或盐水除雪，不得将清扫后的积雪堆放到绿篱和绿地内。

（9）公共设施、灯杆、亭廊牌匾、广告栏、路标、座椅、活动器具等无灰尘、无蛛网、无痰迹、无污渍、无乱写、无乱划、无乱粘贴等。根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（10）建筑物墙面无乱写、乱划、乱粘贴等痕迹。

（11）楼宇等公共区域的玻璃保持清洁。根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（12）停车场内无货物堆积、道路阻塞现象，地面无水、无油、无污物、无烟头等，道路平整无坑、无尖锐物、无金属钉状物，根据工作需要与环境特点制定不同的清扫频率，始终保持清洁状态。

（13）排水设施等应定期清理并保持通畅，无污水外溢，保证各井口盖完好。

（14）协助对施工单位进行施工作业管理。主要内容包括：道路、地面不得直接搅拌水泥沙浆，建筑材料应按指定地点摆放整齐。建筑垃圾应按指定地点堆放并及时管理和清运，对遗留的建筑垃圾要及时清运。

（15）其他属于保洁服务与管理范围内的工作。

3.2.垃圾分类归集、分类运输和分类处理验收标准

（1）垃圾应全部实行容器收集并分类归集、分类运输和分类处理，垃圾分类严格把关，不得错放。

（2）厨余垃圾应每日进行消纳处理一次，其他种类垃圾两天消纳处理一次。

（3）废旧家具、电器等大垃圾应按指定地点存放，定期清除。

（4）每日将分类桶归集到集中转运点垃圾分类桶。

（5）垃圾收集容器应定位设置，摆放整齐，设置点及周围应整洁、无散落、无存留垃圾和污水，垃圾收集容器应无蛆、无蝇、无残缺、无破损、外体干净。

（6）应每日对垃圾收集点、垃圾容器喷洒消毒、灭蚊蝇药物。

（7）收集作业完成后，应及时清理场地，将可移动式垃圾收集容器复位，车走地净，不允许分包。

3.3.日常维修维护管理验收标准

（1）楼盖、屋顶、外墙面、楼梯间、走廊、通道、门窗、纱、玻璃、门锁、卫生间用具、浴室用具、洗漱间用具、道路、化粪池、泵房、井（水井、地热井）及所有供水管线、公用照明、加压供水设备、消防设施设备、污水处理系统、所有上下水管道、节门、水表、机动车车棚、自行车车棚等各项维修维护工作要填报报修情况记录和验收记录，维修保障要及时，维修合格率达到100％。

（2）确保公用照明、办公室照明、公寓和宿舍照明正常，维修保障及时；办公区内的低压电路存量维修维护及时，维修合格率达到100％；办公区电器设备（除运维负责的外）的安装、移位及与之相配套的电路改造要符合安全要求，满足采购人需求。

（3）服务区域内设施设备维修24小时提供服务及配合茶西监狱有关部门进行高压设备的操作。

3.4.公共卫生验收标准

（1）公共区域场所定期进行消杀（毒），有消杀（毒）记录。根据工作需要与环境特点制定不同的消杀（毒）频率。

（2）定期开展灭蚊蝇、老鼠、蟑螂等活动。

3.5.消防、交通安全等管理服务验收标准

（1）建立、落实消防安全责任制，设消防安全负责人，逐级逐岗明确消防安全职责。

（2）成立义务消防队，相关人员掌握消防基本知识和技能；每年组织1次有员工、清河社区居民、茶西监狱相关工作人员参加的消防演练。

（3）设置消防安全宣传专栏，组织开展经常性的消防安全宣传教育；每年对员工进行 2次消防安全培训。

（4）火灾报警探测器、手动报警按钮、警报装置每月抽查测试1次。

（5）应急照明、疏散指示标志每月测试1次。

（6）每日防火巡查 1 次，每月防火检查 2 次，发现消防安全违法行为和火灾隐患，立即纠正、排除，无法立即纠正、排除的，应向有关部门报告。

（7）发生火情立即报警，组织扑救初起火灾，疏散遇险人员。

（8）每周巡查 1 次灭火器数量、位置情况，每月检查核对 1 次灭火器压力和有效期，保证处于完好状态。

（9）做好消防设施设备器材的维修检测工作。

（10）保障疏散通道、安全出口、消防车通道和消防设施、器材符合消防安全要求。

3.6.清河社区纯净水设备维修保养，纯净水车间、泵房值守服务验收标准

纯净水设备维修保养

(1）每月更换滤芯。

(2）每年更换滤砂。

(3）每年更换膜组件。

(4）每月冲洗砂滤罐。

(5）每季度倒换水泵。

(6）每季度清洗仪表探头。

(7）每季度调校仪表、传感器。

(8）每月清理控制柜。

(9）每年更换活性炭。

(10）提供应急维修服务。

(11）每半年进行卫生检测。

(12）负责设备日常维修工作。

(13）负责设备日常保养工作。

(14）负责设备日常应急维修工作。

(15）每半年检测水质，并提交检测报告。

(16）负责设备定期维修工作。

(17）负责长期培训设备操作人员。

(18）负责提供所有所需耗品，耗材及设备损坏器件。

纯净水车间、泵房值守验收标准

(1）值班人员认真填写交接班、工作日志等记录，字迹要端正，记录要真实准确。

(2）对当班期间发生的问题、报修等情况，处理的完成情况要详细记录在交接情况中，在下班时未处理完毕，由接班人员完成记录。

(3）要保管好交接班、工作日志等记录本，使用完毕的记录本要按前后顺序编制序号，不得有丢失、缺页、乱涂乱画等现象。

(4）值班人员上班时认真履行职责，不得做与工作无关的事情。

(5）按照卫生防疫部门的要求使用消毒设备，水箱按规定清洗消毒、水质符合国家生活饮用水卫生标准。

3.7．办公区及社区绿化养护验收标准

（1）绿化养护服务质量要求

按照《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2003）和《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准（试行）》三级绿地养护管理标准执行。

（2）节日摆花质量要求

“十一”国庆期间在茶西监狱办公区和4处清河社区摆放盆栽植物。摆放出不同造型，烘托节日气氛，花坛造型及花卉品种多样化，鲜花费用包括在投标报价内。

（3）其他

1）及时清理树挂、干枝、绿地垃圾；绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等，能坚持在重大节日前进行突击清理。

2）行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

3）无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理。

4）栏杆、园路、桌椅、井盖和牌饰等设施完整，做到及时维护和油饰。

5）不得擅自改变原有绿化格局。

3.8．考核要求及扣分细则

按照以上工作标准对物业公司进行日常考核，检查不符合以上工作标准的每发现一次按照下表分值扣分，并进行累加，每分值200元。每月汇总扣分，扣分所折抵的金额，直接从下个月应支付的物业服务费中扣除。

| 不符合工作标准行为 | 分值 |
| --- | --- |
| 办公区社区保洁、环境服务不符合以上标准的 | 1-5 |
| 垃圾分类归集、分类运输和分类处理工作不符合以上标准的 | 1-8 |
| 日常维修维护管理工作不符合以上标准的 | 1-10 |
| 公共场所防疫消杀工作不符合以上标准的 | 1-8 |
| 消防、交通安全等管理服务工作不符合以上标准的 | 1-5 |
| 清河社区纯净水设备维修保养，纯净水车间、泵房值守服务工作不符合以上标准的 | 1-10 |
| 办公区及社区绿化养护服务不符合以上标准的 | 1-8 |
| 收到居民投诉物业职责范围内出现推诿、不作为等行为 | 1-10 |
| 不配合我单位进行社区日常管理、抢修、各项检测等行为 | 1-10 |
| 临时赋予的任务完不成的 | 1-10 |
| 服务人员无相应资质或不符合以上标准的 | 10 |

4. 其他要求

(1）汛期或雨雪天气配合茶西监狱有关部门做好各项应急处理和抢险工作。

(2）对基本设施进行定期巡检维护。

(3）通过发放宣传手册、制作横幅、宣传栏张贴海报等方式做好社区的防火、防盗、防煤气等安全方面的宣传教育。