[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目-第二批(第一包、第七包)公开招标公告
一、项目基本情况
1.项目编号：2610-HXTC-IS1609（11000026210200186434-XM001）
2.项目名称：北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目-第二批
3.项目预算金额：454.367394万元、项目最高限价（如有）：同预算金额万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
	单位
	包装规格（参考）
	数量
	简要技术需求或服务要求
	是否接受进口产品

	1
	13C3-丙烯酰胺内标
	108.70973
	盒
	5mg/盒
	2
	13C3-丙烯酰胺内标，5mg
	否

	
	红景天苷标准品
	
	支
	25mg/支
	3
	红景天苷标准品，25mg
	否

	
	芦荟苷标准品
	
	支
	25mg/支
	3
	芦荟苷标准品，25mg
	否

	
	芦丁标准品
	
	支
	100mg/支
	3
	芦丁标准品，100mg
	否

	
	磷标准溶液
	
	支
	20mL/支
	3
	1000ug/g，20mL
	否

	
	氢氧化钠标准溶液
	
	支
	100mL/支
	10
	0.1mol/L，100mL
	否

	
	乙醇钠
	
	瓶
	100g/瓶
	1
	≥96%，100g
	否

	
	水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质
	
	支
	20mL/支
	3
	水中亚硝酸盐氮含量100μg/mL(以氮计)，相对扩展不确定度为2%(k=2) ，基体为水
	否

	
	水中硝酸盐氮溶液标准物质
	
	支
	20mL/支
	3
	1000μg/mL于水，20mL
	否

	
	二氯甲烷
	
	瓶
	4L/瓶
	1
	色谱级, 4L
	否

	
	二硫化碳
	
	瓶
	500ml/瓶
	1
	分析纯，500mL
	否

	
	磷酸
	
	瓶
	4L/瓶
	1
	分析纯，≥98.5%
	否

	
	磷酸氢二铵溶液
	
	瓶
	2.5L/瓶
	1
	分析纯，≥98.5%，2.5L
	否

	
	磷酸二氢钾
	
	瓶
	500 g/瓶
	2
	色谱纯，≥99%
	否

	
	辛烷磺酸钠
	
	瓶
	25g/瓶
	1
	色谱纯，≥99%
	否

	
	Silica/PSA 混合玻璃固相萃取柱
	
	盒
	250mg/盒
	2
	有证标准品,CAS号50-14-6,250mg
	否

	
	‌ AQC柱前衍生试剂包
	
	套
	1套
	4
	AQC试剂粉末x5,硼酸盐缓冲液x5
	否

	
	硝酸银容量分析用溶液标准物质
	
	瓶
	20mL/瓶
	10
	0.1003mol/L，扩展不确定度0.0002mol/L
	否

	
	内标/13种β-受体激动剂内标混标/GB 31658.22-2022
	
	瓶
	1mL/瓶，
	1
	GB/T 22286-2008 100μg/mL
	否

	
	PSA/Silica SPE 双层小柱
	
	盒
	30/盒
	5
	 ▲N-丙基乙二胺/硅胶双层复合小柱, 500 mg/500 mg, 6 mL，填料和筛板均需邻苯类塑化剂本底去除处理
	否

	
	基体/乳饮料中咖啡因/GB 5009.139-2014
	
	瓶
	10g/瓶
	1
	标准物质， 134mg/Kg
	否

	
	乙酸铅
	
	瓶
	500g/瓶
	2
	分析纯, ≥99.5%
	否

	
	三羟甲基氨基甲烷
	
	瓶
	100g/瓶
	10
	优级纯，CAS号77-86-1
	否

	
	硼酸
	
	瓶
	500g/瓶
	1
	优级纯，≥99.8%，CAS号10043-35-3
	否

	
	偏磷酸
	
	瓶
	500 g/瓶
	1
	优级纯
	否

	
	草酸
	
	瓶
	500 g/瓶
	1
	优级纯（纯度≥99.8%），CAS号   6153-56-6
	否

	
	磷酸三钠(十二水)
	
	瓶
	500 g/瓶
	1
	优级纯
	否

	
	硫代硫酸钠（五水）
	
	瓶
	500 g/瓶
	1
	分析纯,≥99.0%，CAS号10102-17-7
	否

	
	碳酸氢钠
	
	瓶
	500 g/瓶
	1
	分析纯，≥99.5%，CAS号144-55-8
	否

	
	碳酸钠（无水）
	
	瓶
	500 g/瓶
	1
	分析纯≥99.8%，CAS号497-19-8
	否

	
	顺丁烯二酸(马来酸)
	
	瓶
	500 g/瓶
	2
	分析纯，≥99%，CAS号110-16-7
	否

	
	乙酸钠
	
	瓶
	500 g/瓶
	1
	分析纯，≥99.0%，CAS号6131-90-4
	否

	
	甲醇
	
	瓶
	500mL
	3
	分析纯,≥99.5%
	否

	
	无水乙醇
	
	瓶
	4L/瓶
	40
	分析纯 ，CAS号64-17-5
	否

	
	二甘醇
	
	瓶
	500ml/瓶
	2
	纯度≥99%,CAS号111-46-6
	否

	
	碘标准溶液
	
	支
	20mL/支
	10
	0.05 mol/L
	否

	
	HCL标准滴定溶液
	
	支
	20mL/支
	15
	0.1mol/L
	否

	
	D-麦芽糖一水合物标准品
	
	瓶
	0.25ｇ/瓶
	2
	纯度≥98%，CAS号  69-79-4
	否

	
	蔗果三糖(1-Kestose)标准品
	
	瓶
	1g/瓶
	2
	纯度≥98%，CAS号  470-69-9
	否

	
	定量滤纸
	
	盒
	 100片/盒
	10
	15cm，快速
	否

	
	定性滤纸
	
	盒
	 100片/盒
	10
	15cm，快速
	否

	
	15-425螺纹采样瓶,AN10D004
	
	盒
	100个/盒
	10
	15-425螺纹采样瓶, 12ml 棕色，19*65 mm, 100/PK
	否

	
	15-425螺纹盖垫组合
	
	盒
	100个/盒
	10
	15-425螺纹盖垫组合, 本色特氟龙/本色硅胶隔垫，黑色实心聚丙烯盖
	否

	
	0.1M氢氧化钠
	
	瓶
	500mL/瓶
	1
	0.1摩尔每升
	否

	
	0.1M盐酸
	
	瓶
	500mL/瓶
	2
	0.1摩尔每升
	否

	
	0.2M盐酸
	
	瓶
	500mL/瓶
	1
	500ml，0.2摩尔每升
	否

	
	1M氢氧化钠
	
	瓶
	500mL/瓶
	1
	500ml1摩尔每升
	否

	
	1M盐酸
	
	瓶
	500mL/瓶
	1
	500ml1摩尔每升
	否

	
	C18液相色谱柱
	
	根
	1/根
	1
	250 mm × 4.6 mm, 5 µm
	否

	
	氨基酸色谱柱
	
	根
	1/根
	1
	4.6x250mm 5um
	否

	
	C18色谱柱
	
	支
	1/支
	1
	C18柱250 mm × 4.6 mm, 5 µm 
	否

	
	NH2色谱柱
	
	根
	1/根
	2
	氨基柱250 mm × 4.6 mm, 5 µm
	否

	
	6-氨基喹啉-N-羟基琥珀酰氨基甲酸酯
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	纯度≥97%、CAS 号148757-94-2
	否

	
	硫酸软骨素标准品
	
	支
	100mg/支
	2
	98%，100mg
	否

	
	甘露醇标准品
	
	支
	200mg/支
	2
	99.9%
	否

	
	绿原酸纯度标准物质
	
	支
	50mg/支
	2
	50mg 99.4%
	否

	
	栀子苷纯度标准物质
	
	支
	10mg/支
	2
	10mg 99.5%
	否

	
	蔗糖标准品
	
	支
	2g/支
	2
	99.7%
	否

	
	果糖标准品
	
	瓶
	2g/瓶
	2
	纯度99.7% 2克
	否

	
	麦芽糖标准物质
	
	支
	2g/支
	2
	CAS号69-79-4
	否

	
	葡萄糖标准品
	
	支
	2g/支
	2
	2g，99.6%
	否

	
	乳糖标准品
	
	支
	2g/支
	2
	2g 纯度99.5%
	否

	
	L-天（门）冬氨酸
	
	瓶　
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-苏氨酸
	
	　瓶
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-丝氨酸
	
	　瓶
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-谷氨酸
	
	　瓶
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-脯氨酸
	
	瓶　
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-甘氨酸
	
	瓶　
	1ml/瓶
	1
	1000μg/mL 1mL
	否

	
	L-丙氨酸
	
	瓶　
	 1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-胱氨酸
	
	　瓶
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-缬氨酸
	
	瓶　
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-蛋氨酸
	
	瓶　
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-异亮氨酸
	
	瓶
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-亮氨酸
	
	瓶　
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-酪氨酸
	
	　瓶
	1ml/瓶
	1
	1000μg/mL 1mL
	否

	
	L-苯基丙氨酸
	
	　瓶
	1ml/瓶
	1
	1000μg/mL 1mL
	否

	
	L-赖氨酸
	
	　瓶
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-组氨酸
	
	瓶　
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	L-精氨酸
	
	瓶　
	1ml/瓶
	1
	100μg/mL 1mL
	否

	
	砝码
	
	个
	200g/个
	2
	无磁不锈钢标准系列砝码(精确到十万分之一精度)|
	否

	
	砝码
	
	个
	100g/个
	2
	无磁不锈钢标准系列砝码(精确到十万分之一精度)|
	否

	
	苯
	
	瓶
	500mL/瓶
	2
	分析纯≥99.5%
	否

	
	三氯乙酸
	
	瓶
	100g/瓶
	2
	优级试剂 ，适用于分析
	否

	
	2,4-二硝基苯肼
	
	瓶
	5g/瓶
	2
	分析纯≥98%(HPLC)
	否

	
	正戊醇
	
	瓶
	500mL/瓶
	2
	分析纯≥98%
	否

	
	无水碳酸钠
	
	瓶
	100g/瓶
	2
	分析纯≥98%
	否

	
	对硝基苯胺
	
	瓶
	100g/瓶
	2
	分析纯≥99%
	否

	
	亚硝酸钠
	
	瓶
	500g/瓶
	2
	分析纯≥99%
	否 

	
	苯甲醛 
	
	瓶
	500mL/瓶
	2
	分析纯≥98%(GC)
	否 

	
	酚酞
	
	瓶
	25g/瓶
	2
	欧洲药典 ACS 指示剂级
	否 

	
	氢氧化钠
	
	瓶
	500g/瓶
	1
	ACS，≥97%
	否 

	
	水中氰 标准溶液
	
	瓶
	20mL/瓶
	2
	标准物质溶液，10ug/mL
	否 

	
	异烟酸
	
	瓶
	100g/瓶
	1
	分析纯≥99%
	否 

	
	1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮(PMP)  
	
	瓶
	100g/瓶
	1
	≥99%
	否 

	
	氯胺T
	
	瓶
	100g/瓶
	1
	CAS号
127-65-1，98%
	否 

	
	磷酸
	
	瓶
	50ml/瓶
	2
	色谱纯
	否 

	
	甲醛标准溶液
	
	瓶
	50ml/瓶
	2
	标准物质溶液，1000mg/L水中
	否 

	
	乙酰丙酮
	
	瓶
	500mL/瓶
	1
	分析纯,≥99%
	否 

	
	乙酸铵
	
	瓶
	50g/瓶
	2
	50g
	否 

	
	变色酸
	
	瓶
	25g/瓶
	1
	CAS号148-25-4，化学纯
	否 

	
	 三氟化硼 二水合物
	
	瓶
	500mL/瓶
	1
	CAS号13319-75-0，≥96%
	否 

	
	十七烷酸甘油三酯
	
	瓶
	1g/瓶 
	2
	标准物质，≥99%
	否 

	
	环己烷
	
	瓶
	500mL/瓶
	2
	ACS级 ≥99%
	否 

	
	正戊烷
	
	瓶
	500mL/瓶
	3
	分析纯,≥99%
	否 

	
	正庚烷
	
	瓶
	500mL/瓶
	2
	分析纯,≥98%
	否 

	
	橄榄油标准溶液
	
	瓶
	500mL/瓶
	6
	500mg/mL，化学纯（CP）
	否 

	
	超高压型溶剂效应消除器
	
	盒
	1个/盒
	2
	检出限不高于30mg/100g
	否

	
	C18色谱柱
	
	　
	1根/盒
	2
	杂化C18120埃, 1.9um, 3mmx150mm
	否

	
	硫酸根离子标准溶液
	
	瓶
	20mL/瓶   
	2
	GBW(E)082517，1000μg/ml
	否

	
	净化管（AOAC 2007.01: 浅色果蔬）
	
	盒
	100个/盒
	10
	净化管, AOAC-50 mg PSA, 50 mg Carb, 150 mg MgSO4, 2 mL,农残检测用
	否

	
	净化管（EN 15662: 浅色果蔬）
	
	盒
	100个/盒
	10
	净化管, EN-25 mg PSA, 2.5 mg Carb, 150 mg MgSO4, 2 mL,农残检测用
	否

	
	净化管（AOAC 2007.01: 含脂肪和蜡状物果蔬）
	
	盒
	100个/盒
	10
	净化管, AOAC-250 mg PSA, 100 mg C18, 200 mg MgSO4, 2 mL,农残检测用
	否

	
	净化管
	
	盒
	100个/盒
	10
	净化管 AOAC-50 mg PSA, 50 mg C18, 150 mg MgSO4, 2 mL,农残检测用
	否

	
	净化管
	
	盒
	50个/盒
	10
	净化管, EN-150 mg PSA, 150 mg C18, 900 mg MgSO4, 15 mL
	否

	
	萃取盐包
	
	盒
	50个/盒
	20
	4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g TSCD, 0.5 g DHS, 农残检测用萃取盐包
	否

	
	PWCX—混合型弱阳离子交换反相柱
	
	盒
	30个/盒
	20
	聚合物基混合弱阳离子, 150 mg, 6 mL
	否

	
	标准物质/植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量混标套装/（共375种组分）
	
	套
	1mL/瓶，7瓶/套
	2
	GB 23200.121-2021
	否

	
	13种降糖药物混标溶液(BJS 201710-H)
	
	支
	1mL/瓶
	6
	13种降糖药物混标，100μg/mL甲醇中
	否

	
	乙酸乙酯中4种氯丙醇混标溶液
	
	支
	1mL/瓶
	6
	乙酸乙酯中4种氯丙醇混标100μg/mL
	否

	
	盐酸容量分析用溶液标准物质
	
	瓶
	20ml/ 瓶
	60
	0.1mol/L
	否

	
	奶粉中蛋白质标准物质3832-3
	
	瓶
	30g/ 瓶
	3
	质控样品，标准值35.35%
	否

	
	d7-7α-羟基胆固醇标准品
	
	支
	1mg/支
	1
	d7-7α-羟基胆固醇标准品，1mg
	否

	
	甲醇中19种脂肪酸混标
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100μg/mL， 混标 
	否

	
	甲酸铵
	
	瓶
	250g/瓶
	1
	色谱级,≥99.0%，250g
	否

	
	甲酸
	
	瓶
	50ml/瓶
	3
	色谱纯
	否

	
	乙酸铵
	
	瓶
	100g/瓶
	3
	色谱纯
	否

	
	黄曲霉毒素M1
	
	瓶
	1.2ml/瓶
	1
	GB 5009.24-2016混标套装（食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定）
	否

	
	14种喹诺酮类混标
	
	瓶
	1ml/瓶
	1
	14种喹诺酮类混标,100μg/mL
	否

	
	四环素
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	四环素，100mg
	否

	
	强力霉素
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	强力霉素，100mg
	否

	
	SNT 3146-2012混标套装（出口食品中苯乙双胍、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列美脲检测方法 液相色谱-质谱 质谱法）
	
	瓶
	　1套/瓶    
	4
	SNT 3146-2012混标套装（出口食品中苯乙双胍、格列苯脲、格列齐特、格列吡嗪、格列美脲检测方法 液相色谱-质谱 质谱法）
	否

	
	PWCX/GCB SPE 双层小柱
	
	盒
	30支/盒
	10
	混合弱阳离子填料, 150 mg/50 mg,, 6 mL
	否

	
	9 mm预切口键合螺纹盖垫组合
	
	盒
	100个/盒
	60
	9 mm螺纹盖垫组合, 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫，蓝色短螺纹开口盖 中心孔6 mm 键合盖垫 , 100/PK
	否

	
	HMR-Lipid——高效除脂专用柱
	
	盒
	30支/盒
	10
	HMR-Lipid, 600 mg, 6 mL，硅锆类嵌入骨架结构的无机高效增强除脂材料，兽残渔用麻醉剂、全氟等含脂样品检测用。
	否

	
	亲水PTFE针头式过滤器
	
	盒
	100个/盒
	40
	改性亲水聚四氟乙烯材质, 0.22μm, 13 mm, 100/PK
	否

	
	9 mm螺纹键合盖垫
	
	盒
	100个/盒
	20
	9 mm螺纹键合盖垫, 预切口本色特氟龙/白色硅胶隔垫，蓝色短螺纹开口盖 中心孔6 mm 键合盖垫 , 100/PK
	否

	
	2 mL定位孔包装透明广口螺纹口样品瓶
	
	盒
	100个/盒
	30
	2 mL定位孔包装广口螺纹口样品瓶, 透明，带书写处，9 mm, 32X11.6 mm, 100/PK
	否

	
	疏水PTFE针头式过滤器
	
	盒
	100个/盒
	20
	疏水聚四氟乙烯材质, 0.22μm, 13 mm, 100/PK
	否

	
	HLB-P固相萃取柱
	
	盒
	30支/盒
	20
	HLB-P固相萃取柱, 6 mL,30/PK
	否

	
	HLB小柱
	
	盒
	30支/盒
	10
	HLB SPE, 200 mg, 6 mL,30/PK，兽残用
	否

	
	奶粉中蛋白质标准物质3832-1
	
	瓶
	30g/ 瓶
	2
	质控样品，标准值19.4%
	否

	
	奶粉中蛋白质标准物质3832-2
	
	瓶
	30g/ 瓶
	2
	质控样品，标准值26.51%
	否

	
	生物成分分析标准物质（大米）
	
	瓶
	35g/瓶
	2
	生物成分分析标准物质-辽宁大米，35g
	否

	
	小麦粉成分分析标准物质
	
	瓶
	30g/瓶
	2
	小麦成分分析质控用
	否

	
	小麦粉标准物质
	
	瓶
	30g/瓶
	4
	具有国家标准物质证书
	否

	
	小麦粉中Pb、Cd、Cr成分分析标准物质
	
	瓶
	30g/瓶
	2
	小麦粉中Pb、Cd、Cr成分分析质控用，固态
	否

	
	柠檬酸三乙酯
	
	支
	250mg/支
	1
	柠檬酸三乙酯，77-93-0，250mg
	否

	
	乙腈/水中17种毒素混标溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈/水中17种霉菌毒素内标混标溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中4种毒素混标溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中4种毒素内标混标溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中展青霉素溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中展青霉素-13C7溶液，2.5μg/mL
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中9种霉菌毒素混标溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中8种霉菌毒素内标混标溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中腾毒素 (TEN)-13C22溶液，5μg/mL
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中米酵菌酸溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中54种农药混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中50种农药混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中78种农药混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中联苯肼酯溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	丁氟螨酯
	
	支
	10mg/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	丙酮中四螨嗪溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中10种兽药混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中3种兽药内标混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中15种兽药混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中氢溴酸非诺特罗溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中16种兽药混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中阿奇霉素溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中阿奇霉素-D3溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中2种抗生素混标溶液(GB 31658.5-2021)，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中2种兽药内标混标溶液（2024年国家农产品质量安全例行监测-禽肉产品&禽蛋产品-3)，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	10种四环素类药物固体混标（26年风险监测&GBT 21317-2007-A）
	
	支
	100μg/支
	1
	有证标准品，纯度98%+，100μg/组分
	否

	
	甲醇中13种喹诺酮混标溶液（GB/T 21312-2007部分），10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	吡哌酸
	
	支
	10mg/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中诺氟沙星-D5盐酸盐溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中14种喹诺酮混标溶液(GB/T 21312-2007)，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中9种硝基咪唑类药物混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中4种硝基咪唑类药物内标混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中4种孔雀石绿与结晶紫混标溶液（GBT 20361-2006&SNT 3235-2012-D&农业农村部公告第937号-8)  ，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中4种孔雀石绿与结晶紫内标混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中2种药物混标溶液（GB 31658.26-2025-4），100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中2种药物内标混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲苯中3种氯丙醇酯和缩水甘油酯混标溶液（以醇计）（GB 5009.191-2024-第二篇第二法），100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲苯中3种氯丙醇酯和缩水甘油酯内标混标溶液（以醇计）（GB 5009.191-2024-第二篇第一法-内标)，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中2种亚硝胺混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中2种亚硝胺类内标混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	水中9种生物胺混标溶液（GB 5009.208-2016&GB/T 23884-2021&NYT 4438-2023），1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	水中3,3'-二氨基二丙胺和1,7-二氨基庚烷混标溶液，500μg/mL
	
	支
	1mL/支
	2
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	水中丙烯酰胺溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中丙烯酰胺-13C3溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙醇中12种食品添加剂混标溶液，1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	对羟基苯甲酸乙酯-D4
	
	支
	10mL/支
	1
	1000μg/mL,有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中4种食品添加剂混标溶液（26年风险监测），1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇/水中7种甜味剂混标溶液（26年风险监测），500μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中7种全氟磺酸混标溶液（SN/T 5222-2019-B&TGAIA 022-2023），5μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中14种全氟酸类内标混标溶液，2μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中23种全氟酸类混标溶液，5μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中24种有机磷酸酯混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中18种有机磷酸酯内标混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中22种有机磷酸酯混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中18种有机磷酸酯内标混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	正己烷中37种氟苯系物混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	壬烷中2,2',5,5'-四氯联苯-13C12溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	壬烷中2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯-13C12溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	正己烷中16种邻苯二甲酸酯混标溶液(GB 5009.271-2016-A)，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	正己烷中2种酯类混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	正己烷中18种邻苯二甲酸酯混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	正己烷中邻苯二甲酸二异辛酯 (异构体混合物)溶液，1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	正己烷中16种邻苯二甲酸酯类内标混标溶液(GB 5009.271-2016内标), 10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中29种偶氮染料与苯胺类混标溶液（26年风险监测），1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲苯中6种多溴联苯醚混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中4种有机物混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲苯中6种多溴联苯内标混标溶液，5μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲苯中4种有机酚和阻燃剂内标混标溶液，5μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中19种有机磷酸酯混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中9种有机磷酸酯内标混标溶液，10μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	7种色素固体混标（2025年风险监测）
	
	支
	100μg/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中6种色素混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	碱性橙2
	
	支
	10mg/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	水中3种有机物混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	水中3种有机物内标混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇/水中9种消毒剂混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中19种有机酚类混标溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中2,4'-二羟基二苯砜溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中4-羟基苯基4-异丙氧基苯基砜溶液，1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中4-烯丙氧基-4'-羟基二苯砜溶液，1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中4-苯氧苯基-4'-羟基苯基砜溶液，1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中4,4'-磺酰基双[2-(2-丙烯基)]苯酚溶液，1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中N-(对甲苯磺酰基)-N′-(3-对甲苯磺酰基-氧基-苯基)脲溶液，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	甲醇中二苯砜溶液，1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	双(4-烯丙氧基苯基)砜
	
	支
	10mg/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	Pb,Cd,Hg,As,Cr,Ni,Al,Mn,Cu,Ba,V,Se,Sb,Sn,Li,B,Zn,K,Na,Ca,Mg,Fe,Sr,Mo,Co,Rb,Ti,Zr,Be,Tl
	
	支
	50ml/支
	1
	有证标准品，纯度98%+，100μg/mL  
	否

	
	甲基汞溶液标准物质
	
	支
	1.5mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	I-碘离子标准溶液
	
	支
	50ml/支
	1
	有证标准品，纯度98%+，1000μg/mL  
	否

	
	Pb,Cd,Hg,As,Al,Cr,Zn,Cu,V,Mn,Li,Sb,Ba,Sn,Zn,Co,Fe,Mo,Ag,Ni,Mg,Tl,Ti,Zr
	
	支
	50ml/支
	1
	有证标准品，纯度98%+，1000μg/mL  
	否

	
	(0301) Li 锂标准溶液
	
	支
	50ml/支
	1
	有证标准品，纯度98%+，1000μg/mL

	否

	
	甲醇中18种β-受体激素内标混标溶液(GB 31658.22-2022-内标)，100μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	乙腈中N-丙基-2-(2，4，6-三氯苯氧基）乙胺溶液，1000μg/mL
	
	支
	1mL/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	2,4,6-三氯苯氧基乙酸
	
	支
	10mg/支
	1
	有证标准品，纯度98%+
	否

	
	水中10种色素混标溶液（2025国抽食品，GB/T 5009.35&GB 5009.35-2023），1000μg/mL
	
	支　
	10mL/支
	1
	纯度98%+
	否

	
	色谱柱-嘌呤，农兽残
	
	盒
	1支/盒
	2
	C18-AQ HP, 3um, 2.1x150
	否

	
	色谱柱-全氟（新柱子）
	
	盒
	1支/盒
	2
	C18-120, 3um, 2.1x150
	否

	
	色谱柱-全氟（新柱子）
	
	盒
	1支/盒
	2
	C18-120, 1.9um, 2.1x100
	否

	
	色谱柱-工业染料(HPLC)
	
	盒
	1支/盒
	2
	C18  5um 4.6x250mm
	否

	
	色谱柱-有机磷酸酯
	
	盒
	1支/盒
	2
	C18-120, 1.9um, 3.0x150
	否

	
	色谱柱-异构体（胆固醇、黄酮类）
	
	盒
	1支/盒
	2
	HD-C18-80, 1.9um, 2.1x150
	否

	
	色谱柱-异构体(生物碱，激素)
	
	盒
	1支/盒
	2
	PFPP  2.7μm 2.1x150mm
	否

	
	色谱柱-异构体(生物碱，激素)
	
	盒
	1支/盒
	2
	PFPP-120, 1.9um, 2.1x100
	否

	
	色谱柱-蜡样芽孢杆菌呕吐毒素
	
	盒
	1支/盒
	2
	C18-300, 1.9um, 2.1x100
	否

	
	色谱柱-生物胺
	
	盒
	1支/盒
	2
	1.9um, 2.1x100
	否

	
	色谱柱-卤代咔唑、塑化剂、农残
	
	盒
	1支/盒
	2
	毛细管色谱柱,0.25mmx0.25μmx30m
	否

	
	色谱柱-多氯联苯+多环芳烃
	
	盒
	1支/盒
	2
	毛细管色谱柱,0.25mmx0.25μmx30m
	否

	
	固相萃取柱-卤代咔唑
	
	组
	50支/组
	5
	NM+ 50/PK, 5mL-5g
	否

	
	固相萃取柱-蜡样芽孢杆菌呕吐毒素
	
	组
	30pcs /组
	7
	HLB, 200mg/6mL, 30pcs
	否

	
	固相萃取柱-生物胺
	
	组
	50pcs /组
	5
	DVB 100mg/3mL 50pcs
	否

	
	总汞
	
	瓶
	50ml/瓶
	1
	1000μg/mL，介质:5%硝酸
	否

	
	总砷
	
	瓶
	50ml/瓶
	1
	1000μg/mL，介质:10%盐酸
	否

	
	砷酸根溶液标准物质
	
	瓶
	2mL/瓶
	1
	100mg/L
	否

	
	水中一甲基砷
	
	瓶
	2mL/瓶
	1
	100mg/L
	否

	
	水中二甲基砷
	
	瓶
	2mL/瓶
	1
	100mg/L
	否

	
	水中碘离子
	
	瓶
	20mL/瓶
	1
	500mg/L
	否

	
	丙酮中4种有机锡混标/HJ 1074-2019/4 
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	1000μg/mL
	否

	
	苯基三氯化锡
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	99.7%
	否

	
	培氟沙星-D5同位素
	
	瓶
	10mg/瓶
	1
	99.8%，1228182-51-1
	否

	
	洛美沙星-D5盐酸盐
	
	瓶
	5mg/瓶
	1
	5mg，洛美沙星-D5盐酸盐内标
	否

	
	高效除脂专用柱
	
	盒
	50支/盒
	4
	硅锆类嵌入骨架结构的无机高效增强除脂材料，对脂类有特异性吸附，兽残渔用麻醉剂、全氟、孔雀石绿等含脂样品检测用。
	否

	
	49种农残定制混标
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100ppm 溶于乙腈:甲醇:DMF=14:5:1中,组分：氧乐果、甲拌磷及其氧类似物（甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜）、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、灭线磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、乐果、克百威及其代谢物（克百威、3-羟基克百威）、涕灭威及其代谢物（涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜）、残杀威、阿维菌素、灭蝇胺、吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、烯啶虫胺、氯噻啉、哌虫啶、环氧虫啶、氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮、乙螨唑、螺螨酯、炔螨特、联苯肼酯、氟啶胺；腐霉利、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、多菌灵、三唑酮、丙环唑、戊唑醇、恶霜灵、腈菌唑、吗菌灵
	否

	
	8种农药定制混标
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100µg/mL,甲醇：乙腈=1:2,组分：五氯硝基苯、百菌清、α硫丹、β硫丹、硫丹硫酸酯、杀螨酯、氯氟氰菊酯、哒螨灵
	否

	
	丙酮中丙溴磷
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100μg/mL
	否

	
	丙酮中二嗪农(二嗪磷)
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100μg/mL
	否

	
	甲醇中溴虫腈
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100μg/mL
	否

	
	甲醇中咪鲜胺
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100μg/mL
	否

	
	乙腈中咪鲜胺锰盐
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	1000μg/mL
	否

	
	甲醇中氟硅唑
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100μg/mL
	否

	
	丙酮中二甲戊乐灵/GB 2763-2016
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	1000μg/mL
	否

	
	陶瓷均质子
	
	盒
	100个/盒
	1
	陶制均质子,陶瓷均质子，50 mL 管
	否

	
	净化管
	
	盒
	100支/盒
	2
	EN-25 mg PSA, 150 mg MgSO4, 2 mL
	否

	
	23种有机磷酸酯混标套装（23+18）
	
	套
	1/KIT
	1
	风险监测22种有机磷酸酯和18种内标套装，分别全部混在一起的混合标样，带COA证书，严格遵守ISO17034生产要求，提供定值和不确定度，满足数据溯源性要求。
	否

	
	有机磷酸酯萃取管
	
	盒
	50支/盒
	2
	硅锆类嵌入骨架结构的无机高效增强除脂材料，对脂类有特异性吸附等杂质去除的机理，填料经过有机磷酸脂本底处理。
	否

	
	萃取盐包
	
	盒
	50支/盒
	2
	经过高温煅烧严格脱水和去除有机磷酸酯本底，抽真空包装隔绝空气中湿气影响。
	否

	
	有机磷酸酯玻璃净化管
	
	盒
	50支/盒
	2
	无机填料经过高温煅烧，硅胶类填料经过有机磷酸脂本底清洗处理。
	否

	
	玻璃内插管250 μL
	
	盒
	100个/盒
	15
	 250ul 内插管31*5 mm 平底，适配2ml样品瓶，经过特殊清洗，保持无有机磷酸酯本底。
	否

	
	10mL玻璃离心管
	
	盒
	50支/盒
	2
	10ml带盖，经过处理的无有机磷酸酯本底的玻璃和纯硅胶垫材质。
	否

	
	30mL玻璃试管
	
	盒
	35支/盒
	1
	30ml带盖，经过处理的无有机磷酸酯本底的玻璃和纯硅胶垫材质。
	否

	
	全氟化合物专用混标套装NEW（23+14）
	
	套
	1/KIT
	1
	风险监测23种全氟项目的23种混标和14种内标套装，分别全部混在一起的混合标样，带COA证书，严格遵守ISO17034生产要求，提供定值和不确定度，满足数据溯源性要求。
	否

	
	高效除脂双层专用柱
	
	盒
	30支/盒
	14
	硅锆类嵌入骨架结构的无机高效增强除脂材料/聚合物净化材料复合，对脂类有特异性吸附和对有机酸等杂质去除的双重复合机理，用于肉、蛋、奶等兽残、全氟等含脂和蛋白杂质除脂和富集目标物。
	否

	
	 植物源性PFAS专用萃取管
	
	盒
	50支/盒
	2
	 MgSO4, NaCl, TSCD, DHS, for PBF PFAS, 6.8 g / 10 mL,经过高温煅烧、清洗等全氟本底处理
	否

	
	植物源性PFAS专用净化管
	
	盒
	50支/盒
	2
	C18, HMR-C, MgSO4, for PBF PFAS, 200 mg / 2 mL，粒径范围较窄的多壁碳纳米管，填料经过高温煅烧、清洗等全氟本底处理
	否

	
	特布他林-D9同位素
	
	瓶
	5mg/瓶
	1
	98.6%， 
1189658-09-0
	否

	
	乙腈中强力霉素-D3
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100μg/mL
	否

	
	土霉素-13C2215N2
	
	瓶
	2.5μg/瓶
	1
	土霉素-13C2215N2内标
	否

	
	甲醇中氟苯尼考-D3
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100μg/mL，2213400-85-0
	否

	
	净化管
	
	盒
	50支/盒
	2
	250 mg C18, 2000 mg Na2SO4 , 15 mL
	否

	
	靛蓝
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	100mg， 97.7%， 
482-89-3
	否

	
	水中磷酸根溶液标准物质
	
	瓶
	50ml/瓶
	2
	1000mg/L
	否

	
	食品中磷酸盐检测专用小柱
	
	盒
	50支/盒
	4
	RP/Ag/Na, 6 mL
	否

	
	交链孢酚
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100 µg/mL - 乙腈
	否

	
	交链孢酚 -D2
	
	瓶
	1.2mL/瓶
	1
	100μg/mL - 甲醇
	否

	
	展青霉素
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100 µg/mL - 乙腈
	否

	
	U-[13C7]-展青霉素
	
	瓶
	1.2mL/瓶
	1
	25 µg/mL - 乙腈
	否

	
	混合型强阴离子交换反相柱
	
	盒
	30支/盒
	6
	吸附剂装填量150 mg, 6 mL
	否

	
	黄曲霉毒素B1
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	2 μg/mL - 乙腈
	否

	
	黄曲霉毒素B2
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	0.5 μg/mL - 乙腈
	否

	
	黄曲霉毒素G1
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	2 μg/mL - 乙腈
	否

	
	黄曲霉毒素G2
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	0.5 μg/mL - 乙腈
	否

	
	U-[13C17]-黄曲霉毒素B1
	
	瓶
	1.2mL/瓶
	1
	0.5 µg/mL - 乙腈
	否

	
	U-[13C17]-黄曲霉毒素B2
	
	瓶
	1.2mL/瓶
	1
	0.5 µg/mL - 乙腈
	否

	
	U-[13C17]-黄曲霉毒素G1
	
	瓶
	1.2mL/瓶
	1
	0.5 µg/mL - 乙腈
	否

	
	U-[13C17]-黄曲霉毒素G2 
	
	瓶
	1.2mL/瓶
	1
	0.5 µg/mL - 乙腈
	否

	
	赭曲霉毒素A
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100 µg/mL - 乙腈
	否

	
	U-[13C20]-赭曲霉毒素A
	
	瓶
	1.2mL/瓶
	1
	 10 µg/mL - 乙腈
	否

	
	甲醇中29种芳香族伯胺混标/GB 31604.52-2021
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	1000μg/mL
	否

	
	水中氯酸盐
	
	瓶
	2mL/瓶
	1
	1000mg/L
	否

	
	四丁基硫酸氢铵
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	32503-27-8，99.9%
	否

	
	十二烷基三甲基溴化铵
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	1119-94-4，99.6%
	否

	
	十溴二苯乙烷
	
	瓶
	250mg/瓶
	1
	84852-53-9
	否

	
	WHP针头式过滤器（鸡蛋样品）
	
	盒
	100个/盒
	22
	 0.22 μm, 13 mm,玻纤和亲水PP双层复合材料，孔径均匀，有效截留大颗粒，对含脂样品有很好的通过性。
	否

	
	碱性橙22
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	4657-00-5
	否

	
	亚硝酸钠
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	7632-00-0
	否

	
	标准溶液/正己烷中19种邻苯二甲酸酯类化合物混标
	
	瓶
	1.2mL/瓶
	1
	符合GB 31604.30-2025
	否

	
	水中锂/介质:5%硝酸
	
	瓶
	50ml/瓶
	1
	100mg/L
	否

	
	甲醇中双酚A、双酚F和双酚S混标
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	符合 GB5009.305—2025
	否

	
	四氯双酚 A
	
	瓶
	100mg/瓶
	1
	79-95-8
	否

	
	MCX—混合型强阳离子交换反相柱
	
	盒
	30个/盒
	3
	150 mg, 6 mL
	否

	
	PWAX—混合型弱阴离子交换反相柱
	
	盒
	30个/盒
	3
	150 mg, 6 mL
	否

	
	PWCX—混合型弱阳离子交换反相柱
	
	盒
	30个/盒
	3
	PWCX SPE, 500 mg, 6 mL,30/PK
	否

	
	SCX SPE 小柱—强阳离子交换硅胶基质
	
	盒
	30个/盒
	3
	SCX SPE, 500 mg, 6 mL,30/PK
	否

	
	SAX SPE 小柱—强阴离子交换硅胶基质
	
	盒
	50个/盒
	3
	SAX SPE, 500 mg, 3 mL,50/PK
	否

	
	PWAX/GCB双层小柱
	
	盒
	30个/盒
	10
	200mg/50mg，6mL，30/PK
	否

	
	NH2 SPE 小柱
	
	盒
	50个/盒
	3
	NH2 SPE, 500 mg, 3 mL,50/PK
	否

	
	GCB SPE 小柱—石墨化碳黑
	
	盒
	50个/盒
	3
	GCB SPE, 500 mg, 3 mL,50/PK
	否

	
	GCB/PSA SPE 双层小柱
	
	盒
	30个/盒
	3
	GCB/PSA SPE, 500 mg/500 mg, 6 mL,30/PK
	否

	
	金黄色葡萄球菌肠毒素C1
	
	支
	100ug/支
	1
	ANT-CT111-100ug
	否

	
	金黄色葡萄球菌肠毒素A
	
	支
	100ug/支
	1
	ANT-AT101-100ug
	否

	
	金黄色葡萄球菌肠毒素B
	
	支
	1mg/支
	1
	ANT-BT202-1mg
	否

	
	金黄色葡萄球菌肠毒素C2
	
	支
	100ug/支
	1
	ANT-CT222-100ug
	否

	
	金黄色葡萄球菌肠毒素C3
	
	支
	1mg/支
	1
	ANT-CT333-1mg
	否

	
	金黄色葡萄球菌肠毒素D
	
	支
	100ug/支
	1
	ANT-DT303-100ug
	否

	
	金黄色葡萄球菌肠毒素E
	
	支
	100ug/支
	1
	ANT-ET404-100ug
	否




	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	单位
	包装规格（参考）
	数量
	简要技术需求或服务要求
	是否接受进口产品

	7
	丁腈手套M号
	31.654124
	盒
	M号，100只/盒
	10
	不含有机硅，优质的防撕裂丁腈材质
	否

	
	丁腈手套S号
	
	盒
	S号，100只/盒
	5
	不含有机硅，优质的防撕裂丁腈材质
	否

	
	丁腈手套L号
	
	盒
	L号，100只/盒
	5
	不含有机硅，优质的防撕裂丁腈材质
	否

	
	砷空心阴极灯
	
	套
	1套
	1
	波长193.7nm电流10mA，适用我中心现有吉天9130型原子荧光光谱仪
	否

	
	汞空心阴极灯
	
	个
	1个
	1
	波长253.7nm电流3mA，适用我中心现有吉天9130型原子荧光光谱仪
	否

	
	水中氨氮标准物质
	
	支
	20ml/支
	5
	标准物质符合GBWE080220；浓度约100ug/ml；有效期二年；距离购买至临期至少一年；
	否

	
	水中挥发酚
	
	支
	20ml/支
	5
	标准物质符合GBW(E)080241；浓度约1000ug/ml；有效期一年；距离购买至临期至少8个月；
	否

	
	固相萃取小柱（玻璃）
	
	盒
	20个/盒
	10
	高交联聚甲基丙烯酸酯-苯乙烯填料，玻璃小柱，200mg；6 mL及等效，5750国标15种SVOCs检测符合。
	否

	
	2mL棕色进样瓶
	
	盒
	100个/盒


	15
	2 mL定位孔包装广口螺纹口样品瓶, 棕色，带书写处，9 mm, 32X11.6 mm
	否

	
	配套2mL进样瓶盖
	
	包
	100个/包
	20
	9 mm螺纹盖垫组合, 红色特氟龙/白色硅胶隔垫，蓝色短螺纹开口盖 中心孔6 mm
	否

	
	TOC样品瓶
	
	盒
	100支/盒
	5
	40mL 24-400 棕⾊螺纹⼝存储瓶,带书写刻度，27*95mm, 吹扫捕集样品瓶 
	否

	
	TOC样品瓶盖垫组合
	
	盒
	100个/盒
	5
	4-400 本⾊特氟⻰/⽩⾊硅胶隔垫,22*3mm, 22mm⽩⾊开口聚丙烯螺旋盖 中⼼孔15mm, 键合盖垫，低流失
	否

	
	电导率电极
	
	盒
	1个/盒
	1
	0.01～200ms/CM 0～80度
	否

	
	不分流超高惰性衬管
	
	包
	5个/包
	3
	超高惰性衬管，适用于农药残留检测
	否

	
	防有机蒸气口罩
	
	箱
	250只/箱
	2
	KN95活性炭口罩(头带式) ，有效减除有机蒸汽异味，折叠式
	否

	
	超纯水机用预纯化柱
	
	个
	个
	1
	用于我中心现有默克MilliQ超纯水机
	否

	
	超纯水机用预纯化柱
	
	个
	个
	1
	用于我中心现有默克MilliQ超纯水机
	否

	
	超纯水机用超纯化柱
	
	个
	个
	1
	用于我中心现有默克MilliQ超纯水机
	否

	
	超纯水机用空气过滤器
	
	个
	个
	1
	用于我中心现有默克MilliQ超纯水机
	否

	
	超纯水机用终端过滤器
	
	个
	个
	1
	用于我中心现有默克MilliQ超纯水机
	否

	
	超纯水机A10灯
	
	个
	个
	1
	用于我中心现有默克MilliQ超纯水机
	否

	
	超纯水机用185nm紫外灯
	
	个
	个
	1
	用于我中心现有默克MilliQ超纯水机
	否

	
	超纯水机用ASM紫外灯
	
	个
	个
	1
	用于我中心现有默克MilliQ超纯水机
	否

	
	标准品/甲醇中25种挥发性有机物VOC混标/GB 5749-2022
	
	支
	支
	5
	需满足GB 5749-2022要求包含三氯甲烷、四氯化碳、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、三溴甲烷，二氯甲烷，2种二氯乙烯，1,4-二氯苯，三种三氯苯，三氯乙烯，四氯乙烯，六氯丁二烯，氯苯，二氯乙烷等25种挥发性有机物
	否

	
	25种金属混合标准溶液
	
	瓶
	瓶
	1
	Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U 10μg/mL;Fe、K、Ca、Na、Mg1000μg/mL,50mL
	否

	
	模拟游离余氯标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)082215
	否

	
	二氧化氯溶液
	
	支
	支
	1
	二氧化氯溶液(以有效氯计)1000mg/L，100mL冰袋运输
	否

	
	总余氯标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)082217
	否

	
	臭氧溶液
	
	支
	支
	1
	100mL，240mg/L，仅适用于碘量法
	否

	
	水中磷酸盐
	
	支
	支
	1
	GBW（E）080435
	否

	
	BOD5溶液标准物质
	
	支
	20mL/支
	1
	CAS号:12125-02-9,标准值:1000mg/L
	否

	
	邻苯二甲酸酯（DEHP）
	
	支
	支
	1
	GBW（E）100483
	否

	
	水中乙醛
	
	支
	支
	1
	CAS75-07-0，1mL ，2000μg/mL
	否

	
	水中丙烯醛
	
	支
	支
	1
	CAS107-02-8，1mL，1000μg/mL
	否

	
	水中氰成分分析标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW(E)080115
	否

	
	水中亚氯酸盐
	
	支
	支
	2
	2mL，1000mg/L
	否

	
	四氯乙烯中石油类
	
	支
	支
	1
	GBW(E)136754
	否

	
	水中溴酸根溶液标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW08676
	否

	
	硼溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)080217
	否

	
	pH校准液
	
	支
	支
	2
	51350004 适用于我中心现有梅特勒专用设备可用
	否

	
	盐酸容量分析用标准物质
	
	支
	支
	5
	GBW(E)080463
	否

	
	硫化物溶液标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW08630
	否

	
	甲醇中5种挥发性卤代烃混合（Ⅱ）
	
	支
	支
	5
	GSB 07-1982-2005
	否

	
	水质 银
	
	支
	支
	2
	GSB 07-3178-2014
	否

	
	水质 砷
	
	支
	支
	2
	GSB 07-3171-2014
	否

	
	水质 汞
	
	支
	支
	2
	GSB 07-3162-2014
	否

	
	高锰酸钾容量分析用标准物质
	
	支
	支
	6
	GBW(E)080458
	否

	
	锶单元素溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)080242
	否

	
	pH校准液 PH=7
	
	支
	支
	2
	51350006适用于我中心现有梅特勒专用设备可用
	否

	
	pH校准液 PH=10
	
	支
	支
	2
	51350010适用于我中心现有梅特勒专用设备可用
	否

	
	硫代硫酸钠容量分析用标准物质
	
	支
	支
	3
	GBW(E)080457
	否

	
	水中碘离子溶液标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW(E)082815
	否

	
	水中草甘膦溶液标准物质
	
	支
	支
	3
	GBW（E）081571
	否

	
	水合三氯乙醛 
	
	支
	支
	1
	CAS：302-17-0，1mL， 1000ug/ml 
	否

	
	六价铬单元素溶液标准物质
	
	支
	支
	3
	GBW(E)080257
	否

	
	阴离子合成洗涤剂标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW(E)081639
	否

	
	氯化钾电导率溶液标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW(E)130108
	否

	
	6种有机磷 
	
	支
	支
	1
	1mL， 100ug/ml ，对硫磷，甲基对硫磷，马拉硫磷，乐果，敌敌畏，毒死蜱
	否

	
	2,4,6-三氯酚 
	
	支
	支
	3
	GBW（E）080473
	否

	
	五氯酚 
	
	支
	支
	3
	GBW（E）080475
	否

	
	锂单元素溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)080547
	否

	
	10种有机氯 
	
	支
	支
	1
	1mL， 100ug/ml ，α-六六六，β-六六六，δ-六六六，林丹，4,4'-滴滴涕，2,4'-滴滴涕，六氯苯，七氯，4,4'-滴滴伊，4,4'-滴滴滴 
	否

	
	钾单元素溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)080125
	否

	
	水质浊度标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW12001
	否

	
	水质 锶
	
	支
	支
	2
	GSB07-1379-2001
	否

	
	水质 铝
	
	支
	支
	2
	GSB07-1978-2005
	否

	
	硒单元素溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)080215
	否

	
	水中高氯酸根溶液标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW08686
	否

	
	三氯甲烷、四氯化碳混标 
	
	支
	支
	2
	GBW（E）082207
	否

	
	9种苯系物混合标准溶液
	
	支
	支
	1
	1mL，1000μg/mL，苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、正丙苯、苯乙烯
	否

	
	水中甲醛溶液标准物质
	
	支
	支
	2
	NIM-RM3450
	否

	
	钡单元素溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW（E）080243
	否

	
	水中丙烯腈 
	
	支
	支
	3
	NIM-RM3436
	否

	
	水中溴溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	NIM-RM3063
	否

	
	镁单元素溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)080126
	否

	
	乙草胺
	
	支
	支
	1
	CAS号34256-82-1，1.2mL，1000μg/mL
	否

	
	氢氧化钠容量分析用溶液标准物质
	
	支
	支
	6
	GBW(E)083384
	否

	
	钙单元素溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW(E)080261
	否

	
	水中氯酸根溶液标准物质
	
	支
	支
	2
	GBW08685
	否

	
	色度溶液标准物质
	
	支
	支
	1
	GBW（E）080345
	否

	
	甲醇中微囊藻毒素LR
	
	支
	支
	5
	CAS号101043-37-2，1mL，10μg/mL
	否

	
	二氯乙酸
	
	支
	支
	3
	CAS号79-43-6，2mL，1000μg/mL
	否

	
	三氯乙酸
	
	支
	支
	3
	CAS号76-03-9，1.2mL，1000μg/mL
	否

	
	乙腈中2，4-D标准物质溶液
	
	支
	支
	2
	CAS号94-75-7
	否

	
	甲醇中MC-LR标准物质溶液
	
	支
	支
	2
	CAS号：101043-37-2
	否

	
	甲醇中苯并a芘标准物质溶液
	
	支
	支
	2
	CAS号
50-32-8
；距离购买至临期至少2年
	否

	
	甲醇中丙烯酰胺标准溶液
	
	支
	支
	3
	CAS号：79-06-1

	否

	
	甲醇中丙烯酰胺- C13同位素标准溶液
	
	支
	　支
	3
	287399-24-0 BW1186
	否

	
	丙酮中呋喃丹标准溶液
	
	支
	　支
	2
	1563-66-2GBW（E）081482
	否

	
	水硬度标准物质
	
	支
	20mL/支
	4
	20mL
	否

	
	11种全氟化合物混标溶液
	
	支
	支
	2
	混标10ug/mL；具体包括：全氟丁酸
全氟戊酸
全氟己酸
全氟庚酸
全氟辛酸
全氟壬酸
全氟癸酸
全氟丁烷磺酸
全氟己基磺酸
全氟庚基磺酸
全氟辛烷磺酸；
距离购买至临期至少一年；
	否

	
	甲醇/异丙醇中19种全氟酸类内标混标溶液
	
	支
	支
	2
	混标1μg/mL；具体化合物包括
	全氟己酸-13C5

	全氟丁酸-13C4

	全氟辛酸-13C8

	全氟壬酸-13C9

	全氟癸酸-13C6

	全氟十一酸-13C7

	全氟十二酸-13C2

	全氟己基磺酸-13C3钠盐

	全氟辛烷磺酸-13C8钠盐

	全氟戊酸-13C5

	全氟丁烷磺酸-13C3钠盐

	全氟庚酸-13C4

	全氟十四烷酸-13C2

	全氟辛基磺酰胺-13C8

	N-甲基全氟辛烷磺酰胺乙酸-D3

	N-乙基全氟辛烷磺酰胺乙酸-D5

	1H,1H,2H,2H-全氟己烷磺酸-13C2钠盐

	1H,1H,2H,2H-全氟辛烷磺酸-13C2钠盐

	1H,1H,2H,2H-全氟癸烷磺酸-13C2钠盐


距离购买至临期至少一年
	否

	
	甲醇中5种双酚混标
	
	支
	支
	3
	双酚A、双酚B、双酚F、 4-壬基酚、4-辛基酚、1000μg/ml
	否

	
	乙腈中双酚A-13C12溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	CAS号: 263261-65-0
100μg/mL
	否

	
	甲醇中双酚S-13C12溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	CAS号：1991267-29-8
100μg/mL
	否

	
	乙腈中双酚F-13C12溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	
CAS：1410794-08-9
10μg/mL
	否

	
	乙腈中双酚AF-13C12溶液
	
	支
	1mL/支
	2
	‌CAS号‌：2411504-31-7
100μg/mL
	否

	
	乙二胺四乙酸二胺容量分析用标准物质
	
	支
	支
	70
	0.01 mol/LGBW（E）084293
	否

	
	甲醇中莠去津溶液标准物质溶液
	
	支
	支
	3
	CAS:1912-24-9GBW(E)081100；
	否

	
	灭草松乙腈溶液标准物质
	
	支
	支
	3
	CAS:25057-89-0GBW(E)061415
	否

	
	盐酸0.1mol/L
	
	 支
	20ml/支
	2
	0.1mol/L
	否

	
	氢氧化钠0.1mol/L
	
	支
	80ml/支
	2
	0.1mol/L
	否

	
	高锰酸钾0.1mol/L
	
	支
	20ml/支
	6
	0.1mol/L
	否

	
	草酸钠0.1mol/L
	
	支
	20ml/支
	3
	0.1mol/L
	否

	
	硼100mg/L
	
	瓶
	80ml/瓶
	1
	100mg/L
	否

	
	四氯乙烯石油类标样
	
	支
	支
	2
	标准品
	否

	
	SPME固相微萃取纤维
	
	盒
	3支/盒
	1
	耗材
	否

	
	丙酮中环氧氯丙烷
	
	支
	1.2mL/支
	5
	100mg/L
	否

	
	再生纤维素针头式过滤器（ 0.22μm）
	
	盒
	100个/盒
	3
	RC再生纤维素材质, 0.22μm, 13 mm, 全氟、色素等项目低吸附
	否

	
	疏水PTFE针头式过滤器（ 0.22μm）
	
	盒
	100个/盒
	5
	疏水PTFE材质, 0.22μm, 13 mm
	否

	
	22种TVOC混标(GB/T18883-2022)
	
	支
	2.0ml/支
	4
	标准物质包含GB/T18883-2022中方法要求的参数；有效期两年；距离购买至临期至少一年；
	否

	
	氨溶液
	
	支
	20ml/支
	1
	标准物质符合GSB 07-2439-2009；浓度约500mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年。
	否

	
	甲醇中正己烷
	
	支
	2ml/支
	1
	标准物质符合GSB 000313；浓度约1000mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年；
	否

	
	水质甲醛
	
	支
	20ml/支
	1
	标准物质符合GSB07-1179-2000；浓度约0.1-0.4mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年；
	否

	
	水质氨氮
	
	支
	20ml/支
	1
	标准物质符合GSB07-3164-2014；浓度约2.0mg/l；有效期五年；距离购买至临期至少三年；
	否

	
	二氧化硫溶液标准样品
	
	支
	20mL/支
	1
	标准品，CNS：7446-09-5，100mg/L甲醛吸收液中，安瓿瓶装
	否

	
	亚硝酸盐溶液标准样品
	
	支
	20mL/支
	1
	100 mg/L，不确定度2%，标准品，安瓿瓶装
	否

	
	甲醇中苯溶液标准物质
	
	支
	2ml/支
	3
	标准物质符合GBW08703；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年；
	否

	
	甲醇中对-二甲苯溶液标准物质（对二甲苯）
	
	支
	2ml/支
	3
	标准物质符合GBW08708；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年；
	否

	
	甲醇中甲苯溶液标准物质
	
	支
	2ml/支
	3
	标准物质符合GBW08704；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年；
	否

	
	甲醇中间-二甲苯溶液标准物质（间二甲苯）
	
	支
	2ml/支
	3
	标准物质符合GBW08707；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年；
	否

	
	氮中二氧化碳气体标准物质
	
	瓶
	气瓶/4L/瓶
	2
	标准物质符合GBW08115；浓度约0.400%mol/mol及0.100%mol/mol；有效期一年；申请后取瓶现配
	否

	
	氮中一氧化碳气体标准物质
	
	瓶
	气瓶/4L/瓶
	2
	标准物质符合GBW08106；浓度约40.00*10-6mol/mol及10.00*10-6mol/mol；有效期一年；申请后取瓶现配
	否

	
	甲醇中异丙苯标准物质
	
	支
	2ml/支
	3
	标准物质符合GBW(E)083031；浓度约1mg/ml；有效期三年；距离购买至临期至少二年；
	否

	
	铅单元素溶液标准物质
	
	支
	20ml/支
	2
	标准物质符合GBW08619；浓度约100ug/ml；有效期五年；距离购买至临期至少三年；
	否

	
	水中甲醛溶液
	
	支
	2ml/支
	3
	标准物质符合NIM-RM 3450；浓度约10mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少一年；
	否

	
	甲醇中邻-二甲苯溶液标准物质（邻二甲苯）
	
	支
	2ml/支
	3
	标准物质符合GBW08706；浓度约1mg/ml；有效期二年；距离购买至临期至少二年；
	否

	
	氨溶液
	
	支
	20ml/支
	2
	标准物质符合GBW(E)082267；浓度约1000ug/ml；有效期二年；距离购买至临期至少一年；
	否

	
	甲醇中总挥发性有机物TVOCs溶液标准物质
	
	套
	2ml/支，4支/套
	3
	标准物质符合GBW(E)081154-081156；浓度为10、100、1000ug/ml；有效期两年；距离购买至临期至少一年；
	否

	
	镉单元素溶液标准物质
	
	支
	20ml/支
	2
	标准物质符合GBW08612；浓度约100ug/ml；有效期五年；距离购买至临期至少三年；
	否

	
	0.45μm针式过滤器
	
	盒
	100个/盒
	3
	1、Ø13mm有效过滤面积:0.78cm2:013mm最大操作压力:7bar；
2、无菌独立包装，无需再灭菌，使用简单方便，开封即用；
3、聚醚砜(PES)；
4、适用于各种基质和样品的多种规格、样式和滤膜；
5、极佳的流速和最大的载样量
	否

	
	硫化物标准物质
	
	支
	20ml/支
	3
	标准物质符合GBW08630；浓度约100ug/ml；有效期一年；距离购买至临期8个月；
	否

	
	二硫化碳中7种苯系物混合溶液标准物质（100 mg/L）
	
	支
	2ml/支
	3
	标准物质符合GBW(E)082621 ；浓度约1000ug/ml；有效期大于一年；距离购买至临期至少8个月；
	否

	
	氰尿酸试剂
	
	套
	100份/套
	1
	试剂配合我中心现有MI-108k仪器配套使用
	否

	
	擦手纸
	
	箱
	200抽/包， 20包/箱
	1
	1.强效快干技术；
2.吸水力强；
3.222mmx226mm/张；
4.原生木浆
	否

	
	水中氟、氯、硝酸根、硫酸根溶液标准物质
	
	支
	20mL/支
	2
	标准品，Mix（4组分-氟、氯、硝酸根、硫酸根），100μg/ml水中，安瓿瓶装
	否

	
	Pallflex石英纤维滤膜（Ø90）
	
	盒
	　25/盒
	5
	１、直径90ｍｍ
２、高纯无胶（100%石英纤维）
３、0.3μm标准粒子捕集率99.99%以上
４、气通量@10KPa:≥2.2L/min
５、最高耐温：950℃
６、超低元素本底值
	否

	
	Pallflex石英纤维滤膜（Ø47）
	
	盒
	　25/盒
	5
	１、直径47ｍｍ
２、高纯无胶（100%石英纤维）
３、0.3μm标准粒子捕集率99.99%以上
４、气通量@10KPa:≥2.2L/min
５、最高耐温：950℃
６、超低元素本底值
	否

	
	Pallflex玻璃纤维滤膜（Ø90）
	
	盒
	　100/盒
	5
	１、直径90ｍｍ
２、高纯无胶（100%玻璃纤维）
３、0.3μm标准粒子捕集率99.99%以上
４、气通量@10KPa:≥2.2L/min
５、最高耐温：950℃
６、超低元素本底值
	否

	
	Pallflex玻璃纤维滤膜（Ø47）
	
	盒
	　100/盒
	5
	１、直径47ｍｍ
２、高纯无胶（100%玻璃纤维）
３、0.3μm标准粒子捕集率99.99%以上
４、气通量@10KPa:≥2.2L/min
５、最高耐温：950℃
６、超低元素本底值
	否

	
	石英纤维滤膜（Ø90）
	
	盒
	　50/盒
	10
	直径90ｍｍ
	否

	
	石英纤维滤膜（Ø47）
	
	盒
	　50/盒
	10
	直径47ｍｍ
	否

	
	乙腈中苯并[a]芘
	
	支
	1ml/支
	3
	标准值8.0（μg/g），距离购买至临期至少8个月
	否

	
	丙酮
	
	支
	2ml/支
	3
	GBW06115，纯品，标准值>99.2%
	否

	
	二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质
	
	套
	5支/套
	1
	20ml，套装，内含标准物质及对应试剂，标准物质符合GBW (E) 082093；浓度约100ug/ml；有效期大于一年；距离购买至临期至少8个月；缓冲液为甲醛吸收液；
	否

	
	50种全氟化物混标套装（50+14内标）
	
	套
	套
	1
	甲醇：水中全氟和多氟混标 10 µg/mL甲醇：水中14种全氟内标, 2 µg/mL 
	否

	
	大气全氟专用小柱
	
	盒
	　50/盒
	5
	用于富集洗脱全氟物质
	否

	
	50ml离心管（含支架）
	
	箱
	50个/包，10包/箱
	2
	用于样品的固液分离，提取上清液
	否

	
	O型环（Ø47）
	
	包
	5个/包
	2
	用途：用于气相色谱质谱仪样口固定衬管用；

	否

	
	三氧化铬氧化管 GDR-21
	
	　盒
	　10支/盒；
	5
	用于空气中氮氧化物的采样
	否

	
	聚偏氟乙烯（PVDF）滤膜（亲水）
	
	盒
	100个/盒
	2
	用于废水水样的过滤，需亲水0.45 μm, 50mm
	否

	
	CP吸嘴
	
	箱
	96个/盒，10盒/箱
	1
	用于微量液体的移取，配套移液器使用
	否

	
	枪头（2-200uL）
	
	箱
	96个/箱
	10
	用于吸取有机无机溶液，与我中心相应移液器(Eppendorf20-200uL单通道移液器)配套使用
	否

	
	枪头（50-1000uL）
	
	盒
	480个/盒
	10
	用于吸取有机无机溶液，与相应移液器(Eppendorf100-1000uL单通道移液器)配套使用
	否

	
	预切口瓶盖
	
	包
	100个/包
	10
	用于1ml进样瓶配套使用，减少仪器进样针损耗
	否

	
	非索非那定-D6
	
	支
	1mg/支
	1
	CAS号: 548783-71-7
标准品
	否

	
	苯海拉明-D3
	
	支
	1mL/支
	1
	170082-18-5
100ug/mL,标准品
	否

	
	西替利嗪-D8
	
	支
	1mg/支
	1
	CAS号:774596-22-4
标准品
	否

	
	西咪替丁-D3
	
	瓶
	1mg/瓶
	1
	CAS号:1185237-29-9
标准品
	否


5.合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕。
6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。
3.3本项目是否接受分支机构参与投标：□是 ■否；

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：_2026_年_10_月_28_日至_2026_年_11_月_4_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 投标截止时间、开标时间：_2026_年_11_月_18_日_09_点_30_分（北京时间）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台。
3. 解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。
4. 开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。
注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。
解密阶段技术电话：010-86483801
（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。
（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。
（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等。
2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：北京市疾病预防控制中心
地址：北京市东城区和平里中街16号
联系方式：郝老师，010-64407307
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦，010-63974645、010-63961210
3.项目联系方式
项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦
电话：010-63974645、010-63961210

