# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的需求一览表

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三院区五金类物资供应服务 | 一项 | 三年 |

二、商务要求

1.采购项目交付或者服务的时间和地点：

1.1采购项目（标的）交付的时间：每次自收到送货通知起，紧急订单（如采购人发生院区突发故障抢修、停水停电应急维修等）应≤24小时供应到位，常规订单≤3日供应到位。

1.2采购项目（标的）服务的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

投标人按照采购人规定，在完成产品验收入库、收到发票及相关资料后，采购人内部审批完成后进行支付。

3.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））。（详见附录12）。

4.售后服务

4.1投标人提供的产品必须符合该档次的技术测试标准，所有产品杜绝假冒伪劣产品，如若发现，采购人有权要求投标人对全部产品退货后进行更换，并承担由此给采购人带来的一切经济损失。

4.2因设计缺陷、材料质量问题或生产工艺问题导致的故障，采购人有权要求投标人对全部产品退货后进行更换，并承担由此给采购人带来的一切经济损失。

4.3投标人须将货物免费送至采购人指定交货地点，并在合同规定的时间内配合完成验收等工作。用于上述服务的费用，由投标人承担，为报价不可缺少的组成部分，应包含在报价总价中。

4.4产品在运输、安装、调试中如有损坏，由投标人负责免费更换。投标人技术人员的费用，如差旅费、住宿费等，均由投标人承担。投标人提供安装服务的，安装人员应自备必要的专用工具、调试用的材料等。

4.5在合同执行期和质量保证期内，投标人应在收到采购人报修后≤1小时响应，≤12小时到达现场，≤24小时提供解决方案，特殊应急情况≤2小时到达现场，常见故障备件需在本地有库存，确保≤24小时更换到位，投标人须提供《本地常备备件清单》作为投标资料。投标人须提供24小时服务,并应保证免费保修。

4.6投标人需建立服务台账，定期向采购人反馈服务及采购情况。

5.质量标准

5.1投标人应按招标文件的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。
5.2所采购的货物国家有检验标准的，采购货物必须符合国家检验标准。
5.3投标人须明确货物质量保证期，质保期自交货验收合格之日起计算。投标人投标时应提供承诺书并加盖公章。质保期内，货物本身发生质量问题的，按下列方式处理：

（1）更换：投标人应首先更换全新产品；

（2）维修：按采购人要求，由投标人负责维修、检测；

（3）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

技术要求

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标为首都医科大学附属北京友谊医院提供三院区五金类物资供应服务，服务范围包括电料、维修材料、小五金等物资供应。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

国家或行业内相关标准及规范包括但不限于以下内容：

GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》；

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；

GB/T 9756-2018《合成树脂乳液外墙涂料》；

GB/T 9846-2015《普通胶合板》；

GB/T 2518-2019《连续热镀锌钢板及钢带》；

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；

GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；

GB/T 8162-2018《结构用无缝钢管》；

JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》；

财办库﹝2020﹞ 123 号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》；

符合国家或行业主管部门发布的规定、标准、规范，其他未列标准按最新标准实施。2.服务内容及要求

2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（1）供应清单（包含但不限于）

以下清单为采购人近一年的供应情况清单，本项目供应包括但不限于本清单内的产品，根据采购需求和订单下达情况进行供应。

投标人应当按照采购人下达的订单要求及时将产品送达。产品到货时，包装必须完整无缺且质量合格，符合国家的相关要求。

投标人要诚实守信，注重产品质量。所供应的产品不得以假充真，以次充好，如因质量问题，一经证实，投标人应承担由质量问题而产生的全部责任。

| 序号 | 规范名称 | 规范规格 | 参考品牌 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BV线 | 100米/盘 BV单芯硬线2.5mm² | 京州 | 盘 | 283.5 |
| 2 | BV线 | 100米/盘 BV单芯硬线4mm² | 京州 | 盘 | 472.5 |
| 3 | BV线 | 100米/盘 BV单芯硬线6mm² | 京州 | 盘 | 827.1 |
| 4 | JDG管锁母 | 20 | / | 个 | 0.45 |
| 5 | JDG弯头 | 20 | 创泰 | 个 | 1.3 |
| 6 | LED平板灯 | 595*595 超薄 | 雷士 | 盏 | 205 |
| 7 | LED平板灯 | 600*600 超薄 | 欧普 | 盏 | 180 |
| 8 | LED平板灯 | 600*600 6500K | 飞利浦 | 盏 | 108 |
| 9 | LED平板灯 | 600*600 铝扣板 | 欧普 | 块 | 105 |
| 10 | LED平板灯 | 300*1200 | 飞利浦 | 盏 | 280 |
| 11 | LED筒灯 | 8寸6500K | 公牛 | 个 | 91 |
| 12 | LED灯泡 | E27/16W | 欧普 | 个 | 30 |
| 13 | M1防火遮阳帘 | 6.8㎡ | / | 平米 | 185 |
| 14 | PPR不锈钢内牙三通 | 4分 | 伟星 | 个 | 22.9 |
| 15 | PPR管 | 双色PP-R冷水管20*2.0壁厚 4米4分 | / | 根 | 73 |
| 16 | PPR管固定架 | 4分 | / | 个 | 10 |
| 17 | PPR管弯头 | 4分 | 联塑 | 个 | 10 |
| 18 | PPR内丝弯头 | 4分 | 伟星 | 个 | 19.9 |
| 19 | PPR内丝直接 | 4分 | / | 个 | 6 |
| 20 | PVC防阻燃线槽 | 2米/根30*20 2米 | 华塑 | 根 | 8.7 |
| 21 | PVC防阻燃线槽 | 2米/根39*20 2米 | 华塑 | 根 | 9.8 |
| 22 | PVC防阻燃线槽 | 2米/根14*24 2米 | 华塑 | 根 | 8 |
| 23 | PVC管 | φ50 | 联塑 | 米 | 11 |
| 24 | PVC管 | φ25 | 华塑 | 根 | 8 |
| 25 | PVC管固定架 | φ50 | / | 个 | 10 |
| 26 | PVC管管箍 | φ25 | / | 个 | 7.2 |
| 27 | PVC管卡子 | φ25 | 联塑 | 个 | 0.87 |
| 28 | PVC管三通 | φ25 | 联塑 | 个 | 2.8 |
| 29 | PVC管三通 | φ50 | 联塑 | 个 | 9.8 |
| 30 | PVC管弯头 | φ50 | 联塑 | 个 | 9.8 |
| 31 | PVC管直接 | φ25 | 华塑 | 个 | 0.7 |
| 32 | PVC管直接 | φ50 | 联塑 | 个 | 9.8 |
| 33 | PVC胶 | 1斤/桶1斤 | / | 桶 | 17.5 |
| 34 | PVC线管 | φ20 | 联塑 | 米 | 3 |
| 35 | PVC线管弯头 | φ20 | 联塑 | 个 | 9.8 |
| 36 | PVC线管直管 | φ20 | 联塑 | 个 | 9.8 |
| 37 | 暗盒修复器 | 86型 | / | 个 | 3 |
| 38 | 闭门器 | 按需 | 安恒通 | 个 | 285 |
| 39 | 玻璃膜 | 0.7m | / | 卷 | 86 |
| 40 | 玻璃膜 | 1.2m | / | 米 | 12 |
| 41 | 踩脚凳 | 儿童踩脚凳 | / | 个 | 35 |
| 42 | 插头 | 三孔16A | 公牛 | 个 | 8 |
| 43 | 插头 | 三孔10A | 公牛 | 个 | 5.4 |
| 44 | 插座 | 五孔10A | 公牛 | 个 | 10.5 |
| 45 | 插座 | 三孔16A | 公牛 | 个 | 10.5 |
| 46 | 插座 | 斜五孔10A | 公牛 | 个 | 16 |
| 47 | 瓷白胶 | 300ml/桶 | 西卡 | 桶 | 105 |
| 48 | 打火枪 | 防风型打火枪 | / | 个 | 21 |
| 49 | 大桌子腿保护套 | 6cm*3cm | / | 个 | 1 |
| 50 | 带系统数据U盘 | 126048锅炉专用U盘 | / | 套 | 184.4 |
| 51 | 单孔铜水龙头 | 单孔铜 | 九牧 | 套 | 650 |
| 52 | 单联开关 | 10A | 飞利浦 | 个 | 10.5 |
| 53 | 道轨 | 铝合金道轨 | / | 米 | 40 |
| 54 | 地毯 | 加厚2m*1.95m | / | 张 | 330 |
| 55 | 灯管 | 三防灯36w | 飞利浦 | 个 | 115 |
| 56 | 灯管 | T8双管LED灯 带电池应急灯 | 飞利浦 | 套 | 158 |
| 57 | 灯管 | 一体化灯管+连接线T5 1.2m | 飞利浦 | 套 | 40 |
| 58 | 点火变压器 | 124578 | / | 个 | 1400 |
| 59 | 电缆 | 阻燃电缆线3*4mm² | 京州 | 米 | 16.74 |
| 60 | 电缆 | 阻燃电缆线3*2.5mm² | 京州 | 米 | 11.88 |
| 61 | 电缆 | 4*150mm²+1*70mm² YJY | 风唐 | 米 | 996 |
| 62 | 电源盘 | 带线拉车式电源盘 漏电保护16A | 米思威 | 台 | 777.6 |
| 63 | 定时开关 | 定时开关120min | 欧普 | 套 | 80 |
| 64 | 镀锡铜鼻子 | 70mm² | / | 个 | 48 |
| 65 | 镀锡铜鼻子 | 150mm² | / | 个 | 75 |
| 66 | 镀锌弯头 | 25 | / | 个 | 3.5 |
| 67 | 镀锌细铁丝 | 20# | / | 公斤 | 14 |
| 68 | 镀锌线管 | 3米/根25 | / | 根 | 13.5 |
| 69 | 镀锌线管锁母套 | DN25 | / | 个 | 1.38 |
| 70 | 断路器 | 3P16A3P16A | 施耐德 | 个 | 175 |
| 71 | 断路器 | 微型断路器D32A/2P | 施耐德 | 个 | 308 |
| 72 | 断路器 | 微型断路器1P+N 20A，30MA | 施耐德 | 个 | 255 |
| 73 | 断路器 | 微型断路器D25A 2P | 施耐德 | 个 | 260 |
| 74 | 方钢 | 国标40mm*40mm | / | 米 | 25 |
| 75 | 方钢管堵 | 40*40mm | / | 个 | 4 |
| 76 | 防毒面具 | 3M-6200 | 3M | 套 | 330 |
| 77 | 防护栏底座 | 按需 | / | 个 | 140 |
| 78 | 防护栏反光立柱 | 80cm | / | 个 | 57 |
| 79 | 防护栏横杆 | 3020*50cm | / | 件 | 160 |
| 80 | 防火沙 | 50kg/袋50kg | 正天齐 | 袋 | 44 |
| 81 | 防水电缆 | YJV3*4mm² | 西塑 | 米 | 38.3 |
| 82 | 防水苫布 | 塑料防水布4m | / | 平米 | 4.32 |
| 83 | 防水苫布 | 三防布4m*15m | / | 平米 | 12 |
| 84 | 防汛沙袋 | 15公斤/袋30x70cm | 鸿湖 | 袋 | 51 |
| 85 | 风机皮带 | 314623VX500 | / | 根 | 110 |
| 86 | 福禄克万用表 | F101 | 福禄克 | 台 | 598 |
| 87 | 高压防水绝缘自粘带 | 国标 | / | 卷 | 20 |
| 88 | 隔离带 | 伸缩隔离带2米 | 正天齐 | 个 | 115 |
| 89 | 挂钩 | 不锈钢挂钩 单 | / | 个 | 3 |
| 90 | 挂旗杆 | 1.92米 | 音米 | 套 | 339 |
| 91 | 光电管 | 22954 | / | 根 | 4125 |
| 92 | 光纤线 | 35米/盘35米 | 山泽 | 盘 | 585 |
| 93 | 护套线 | RVV护套软线2*2.5mm² | 京州 | 米 | 6.48 |
| 94 | 护套线 | RVV护套软线3*2.5mm² | 京州 | 米 | 8 |
| 95 | 护套线 | RVV护套软线2*1.5mm² | 京州 | 米 | 5.8 |
| 96 | 护套线 | RVV护套软线3*1.5mm² | 京州 | 米 | 7.857 |
| 97 | 护套线 | RVV护套软线5*4mm² | 京州 | 米 | 24 |
| 98 | 护套线 | RVV护套软线5*6mm² | 京州 | 米 | 34.56 |
| 99 | 护套线 | RVV护套软线3*4mm² | 京州 | 米 | 14.76 |
| 100 | 护线槽 | 1米/根100*10*2.5cm | 京州 | 根 | 54 |
| 101 | 加热棒 | 开水器加热棒 | 宏华 | 个 | 338 |
| 102 | 检测探头 | 氧气检测探头TYA-701-Z | 福祥安 | 个 | 2200 |
| 103 | 检测探头 | 可燃气体检测探头TYA-700-Z | 福祥安 | 个 | 1170 |
| 104 | 检测探头 | 二氧化碳检测探头TYA-702-Z | 福祥安 | 个 | 2200 |
| 105 | 角阀 | 4分 | 域适都 | 个 | 55 |
| 106 | 接线端子 | 快速接线端子二进二出 | 菲尼克斯 | 个 | 1.2 |
| 107 | 接线端子 | 快速接线端子二进四出 | 菲尼克斯 | 个 | 3.9 |
| 108 | 金属软管 | 25 | 国产 | 米 | 8 |
| 109 | 金属软管 | 金属穿线软管20mm | 京州 | 米 | 4 |
| 110 | 金属线管 | DN25 | / | 米 | 3.4 |
| 111 | 金属线管管卡 | DN25 | / | 个 | 3.5 |
| 112 | 金属线管接头 | DN25 | / | 个 | 2.3 |
| 113 | 金属线管锁母套 | DN25 | / | 套 | 1.37 |
| 114 | 金属线管弯头 | DN25 | / | 个 | 3.3 |
| 115 | 警戒带 | 20米 | / | 个 | 57 |
| 116 | 镜子 | 梳妆镜+木框80*60 | / | 面 | 237.6 |
| 117 | 镜子 | 洗手池镜子40cm*50cm | / | 面 | 65 |
| 118 | 绝缘垫 | 10KV80cm*50cm*5mm | 长城 | 块 | 45 |
| 119 | 绝缘垫 | 10KV1m*5m*5mm | 长城 | 平米 | 110 |
| 120 | 绝缘胶布 | 国标 | / | 卷 | 13 |
| 121 | 绝缘蜡管 | 内径4毫米 | / | 米 | 4.3 |
| 122 | 开口线鼻子 | OT10-8 | / | 个 | 5 |
| 123 | 空调绑扎带 | 0.2mm*60mm*11米 | 东普 | 卷 | 10.5 |
| 124 | 空调支架 | 加厚2匹 | / | 套 | 110 |
| 125 | 空开 | 带漏保2P 20A | 施耐德 | 组 | 230 |
| 126 | 空开 | 带漏保2p/c20A | 施耐德 | 个 | 230 |
| 127 | 空开 | 1P 16A Pro iC65N | 施耐德 | 个 | 112.5 |
| 128 | 空开 | 带漏保1P+N C16A | 施耐德 | 个 | 225 |
| 129 | 空开 | 带漏保3P/20A | 施耐德 | 块 | 288 |
| 130 | 空开 | 带漏保3P/32A | 施耐德 | 块 | 311 |
| 131 | 空开 | 3P 25A | 施耐德 | 块 | 410 |
| 132 | 空开 | 2p/40A Pro iC65N | 施耐德 | 个 | 150 |
| 133 | 空开 | 带漏保1P+N C20A | 施耐德 | 个 | 250 |
| 134 | 空开 | 带漏保4P/25A | 施耐德 | 个 | 824 |
| 135 | 空开 | 带漏保2P/25A | 施耐德 | 块 | 265 |
| 136 | 空开 | 带漏保2P/20A | 施耐德 | 块 | 235.8 |
| 137 | 空开盒 | 4位空开盒4P | 正泰 | 个 | 20 |
| 138 | 空开漏电 | 2P/16A | 施耐德 | 个 | 223.7 |
| 139 | 空开箱 | 明装空开箱ABB 6P | ABB | 个 | 188 |
| 140 | 空开箱 | 明装空开箱ABB 8P | ABB | 个 | 218 |
| 141 | 快速接线端子 | 25个/盒三进六出 | 菲尼克斯 | 个 | 7 |
| 142 | 快速接线端子 | 20个/盒三进九出 | 沃格 | 个 | 12 |
| 143 | 快速接线端子 | 50个/盒二进六出 | 菲尼克斯 | 个 | 6 |
| 144 | 冷压线鼻子 | C45-10 | / | 个 | 1.5 |
| 145 | 漏电保护开关 | 2P 16A | 施耐德 | 块 | 350 |
| 146 | 漏电保护器 | Vigi iC651P 25A | 施耐德 | 个 | 135 |
| 147 | 漏电保护器 | Vigi iC6520A 2P | 施耐德 | 个 | 195.876 |
| 148 | 铝合金地槽 | 1米/根8cm | / | 根 | 40 |
| 149 | 马鞍卡 | 镀锌马鞍卡20 | / | 个 | 0.09 |
| 150 | 棉门帘 | PU棉门帘透视窗40*60cm | 隆顺诚 | 个 | 36 |
| 151 | 棉门帘 | PU棉门帘+道轨+安装1m*2.8m | 隆顺诚 | 套 | 405 |
| 152 | 棉门帘 | PU棉门帘+透视窗2.4m*1.2m 2.4m*1.0m | 隆顺诚 | 平米 | 110 |
| 153 | 免钉胶 | 300ml/桶300ml | 万华 | 桶 | 70 |
| 154 | 面板 | 双孔网络+模块 六类千兆 | 公牛 | 个 | 32.4 |
| 155 | 面板 | 一开五孔面板86型 | 国际电工 | 个 | 11.5 |
| 156 | 面板 | 空白面板86型 | 公牛 | 个 | 4.5 |
| 157 | 面板 | 网络双口面板六类 | 绿联 | 个 | 10.35 |
| 158 | 面板 | 网络面板86型 | 国际电工 | 个 | 31.7 |
| 159 | 面板 | 户外明装防水单控面板IP66 | 国际电工 | 个 | 37.8 |
| 160 | 面板 | 五孔带ctypea+cUSB面板 快充86型21W | 施耐德 | 个 | 165 |
| 161 | 面板模块 | 网络面板模块六类 | 绿联 | 个 | 13.05 |
| 162 | 明盒 | 二位171*86*45 | 炫蒙 | 个 | 7.5 |
| 163 | 明盒 | 三位258*86*45 | 炫蒙 | 个 | 10.5 |
| 164 | 明盒 | 铝合金86*86*40mm | 炫蒙 | 个 | 4 |
| 165 | 明盒 | 二位86*174*40 | 炫蒙 | 个 | 4 |
| 166 | 明盒 | 加高86型 | 炫蒙 | 个 | 4 |
| 167 | 明盒 | 铝合金三防86*86*50mm | 炫蒙 | 个 | 11 |
| 168 | 明装配电箱 | 6P | 正泰 | 个 | 110 |
| 169 | 明装配电箱 | 300*400*250 | 厚为 | 个 | 555 |
| 170 | 尼龙地毯 | 按需 | 亿润 | 平米 | 175 |
| 171 | 配电盒 | 明装配电盒4位 | 京州 | 个 | 20 |
| 172 | 配电箱 | 明装配电箱300*250*180 | 正泰 | 个 | 128 |
| 173 | 配电箱 | 明装配电箱20回路 | ABB | 个 | 303.3 |
| 174 | 配电箱 | 明装配电箱23回路 | ABB | 个 | 331.2 |
| 175 | 铅丝 | 医用铅丝0.5mm | / | 米 | 0.945 |
| 176 | 强力胶带 | 双面纳米强力胶带3M 20mm | 3M | 卷 | 40.5 |
| 177 | 热缩绝缘套管 | 25mm*25m | / | 米 | 5 |
| 178 | 热缩绝缘套管 | 35mm*25m | / | 米 | 8 |
| 179 | 人体防爆静电报警器 | 语音报警人体静电释放器 | 华科 | 个 | 432 |
| 180 | 人体静电释放球头 |  | 京顿 | 个 | 228 |
| 181 | 软铜线 | 3*2.5mm² | 西塑 | 米 | 28 |
| 182 | 软铜线 | 4*4mm² | 西塑 | 米 | 57 |
| 183 | 软线槽 | PVC明装地面26mm | 华塑 | 米 | 15 |
| 184 | 散热风扇 | PP200A12cm*12cm | 建准 | 台 | 67 |
| 185 | 散热风扇 | 轴流散热风扇UF-18JC23BTHJ | 福佑 | 台 | 722 |
| 186 | 伸缩柱拉带 | 2米 | / | 个 | 50 |
| 187 | 升压调压阀 | KPY22F-25P | 川空 | 台 | 6540 |
| 188 | 疏水压力表 | 锅炉控制箱 | / | 块 | 587 |
| 189 | 双头夹子 | 透明双头夹子 | / | 个 | 2 |
| 190 | 水泵膜片(大) | UH-12605S | / | 个 | 5966.4 |
| 191 | 水泵膜片垫圈 | UH-12801 | / | 个 | 218 |
| 192 | 水泵膜片复位弹簧 | UH-12803 | / | 个 | 1000 |
| 193 | 水泵皮带 | 3VX80026847 | / | 根 | 116 |
| 194 | 水泵液压油 | 10L/桶W-1275 | / | 桶 | 835 |
| 195 | 水泵油位浮子 | W-1399 | / | 根 | 200 |
| 196 | 水晶板 | 透明/磨砂 2mm | / | 平米 | 85.5 |
| 197 | 水晶板门帘 | 普通款 | / | 米 | 120 |
| 198 | 水晶板门帘 | 磁吸款 | 隆顺诚 | 平米 | 140 |
| 199 | 水晶头 | 水晶头六类 | / | 个 | 1.28 |
| 200 | 锁芯 | 通开锁芯80mm | / | 把 | 34.2 |
| 201 | 特殊型安全帽 | JE级20000V | / | 顶 | 115 |
| 202 | 铁板 | 防滑铁板60cm*80cm*2.5mm | / | 块 | 110 |
| 203 | 铁板 | 镀锌铁板80*120*0.12 | / | 块 | 450 |
| 204 | 铜管 | 6*0.8mm | / | 米 | 100 |
| 205 | 铜管 | 12*1.0mm | / | 米 | 220 |
| 206 | 铜管保温管 | 6mm*9mm*1.8米 | / | 米 | 9 |
| 207 | 铜管保温管 | 12mm*9mm*1.8米 | / | 米 | 10 |
| 208 | 网线 | 40米/根跳线六类 40米 | 山泽 | 根 | 198 |
| 209 | 网线 | 5米/根 非屏蔽网线5米 | 山泽 | 根 | 16 |
| 210 | 网线 | 3米/根 非屏蔽网线3米 | 山泽 | 根 | 13 |
| 211 | 网线 | 非屏蔽六类 | 康普 | 米 | 5 |
| 212 | 网线 | 非屏蔽六类 | 山泽 | 米 | 5 |
| 213 | 微型断路器 | 施耐德vigiIC65-S | 施耐德 | 个 | 470 |
| 214 | 微型断路器 | 施耐德ic65H-s/c63A | 施耐德 | 个 | 588 |
| 215 | 卫生间支架 | 按需 | 四季沐歌 | 个 | 57 |
| 216 | 五指套 | YJY4*150mm²+1*70mm² | 风唐 | 套 | 88 |
| 217 | 吸顶灯 | 三防LED吸顶灯28cm | 欧普 | 套 | 55 |
| 218 | 洗手池镜子 | 100cm*60cm | 东鹏 | 面 | 770 |
| 219 | 氧气瓶固定支架 | 单瓶 口径2431*30*100CM | 震迪 | 个 | 385 |
| 220 | 氧气瓶固定支架 | 双瓶 口径2431*30*100CM | 震迪 | 个 | 588 |
| 221 | 氧气装置 | 双头氧气装置Y-FNT2 | 捷悦 | 个 | 1300 |
| 222 | 液氮防护面罩 | 按需 | 正天齐 | 个 | 158 |
| 223 | 游标卡尺 | 数显游标卡尺0-200mm | / | 把 | 240 |
| 224 | 中效过滤器 | F7290*492*300*21 | 洁诺 | 个 | 117 |
| 225 | 中效过滤器 | F7595*290*300*21 | 洁诺 | 个 | 155 |
| 226 | 中效过滤器 | F7492*595*300*21 | 洁诺 | 个 | 165 |
| 227 | 中效过滤器 | F7595*492*300*21 | 洁诺 | 个 | 165 |
| 228 | 轴流散热风扇 | 贝德尔200FZY2-S (20060) | 贝德尔 | 个 | 200 |
| 229 | 紫外线灯 | 1.2m 带定时开关 | 欧普 | 套 | 170.1 |
| 230 | 紫外线灯 | 1.2m 40W杀菌灯 | 欧普 | 套 | 92.7 |
| 231 | 紫外线灯管 | 1.2m 30W T8 | 飞利浦 | 根 | 135 |
| 232 | 紫外线灯管 | 1.2m 两头插36w | 飞利浦 | 根 | 100 |
| 233 | 阻门器 | 金属阻门器 | / | 个 | 70 |
| 234 | 阻燃电缆 | 5*4mm² | 珠江 | 米 | 72 |
| 235 | 阻燃电缆 | 3*6mm² | 西塑 | 米 | 50 |
| 236 | 阻燃电缆 | 5*6mm² | 西塑 | 米 | 83 |

注：合同履行期内所供应货物包含但不限于上述一览表内的货物，如有一览表外货物，经采购人确认后执行。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求

详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

（2）采购标的需满足的服务期限要求

详见“采购标的需求一览表”

2.3为落实政府采购政策需满足的要求；

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）

（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（本项目不适用）

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（1）按供应清单里的预算单价作为基准填报整数折扣率，折扣率不得高于100%（即不得高于清单预算单价）；折扣率＞100% 做无效投标处理。例：报90%代表按预算单价90%结算。如有新增或替换的产品，最终供货品牌由甲乙双方协商确认；协商确定的产品质量不得低于招标文件及中标人投标承诺标准。

★（2）承诺严格按照本项目要求的投标报价规定所报的折扣比例执行（提供承诺函加盖投标人公章，未提供作为无效投标）

★（3）投标人须提供“产品供应清单信息表”，格式及内容详见附件8-4。

★（4）供应的产品涉及国家强制节能产品、强制性产品（3C产品）的必须按照国家相关规定提供符合规定的产品，如采购人需要，应提供节能产品认证证书、强制性产品认证证书备查。（提供承诺函加盖投标人公章，未提供作为无效投标）

3.采购标的的验收标准

3.1本合同货物的交货时间和验收办法在招标文件的承诺条款中有明确规定：投标人在接受采购人订货后，按照要求的期限将所订货物送交采购人，经验收合格后确认签字。

3.2投标人交货前，应对产品作全面检查，并对验收文件进行整理，列出清单，验收文件清单应随货物交采购人。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，投标人安装调试后，采购人再进行质量性能验收。

3.3采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不签收，后果由投标人负责。

3.4需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，投标人应协助采购人完成相关的工作。

3.5采购人应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并完成验收单确认签字。验收时投标人必须在现场。