					
采购需求

一、采购标的
1.采购标的需求一览表
	包号
	标的名称
	数量
	服务期限

	1
	三院区五金类物资供应服务
	一项
	三年


二、商务要求
1.采购项目交付或者服务的时间和地点：
[bookmark: _Toc24426][bookmark: _Toc30905]1.1采购项目（标的）交付的时间：每次自收到送货通知起，紧急订单（如采购人发生院区突发故障抢修、停水停电应急维修等）应≤24小时供应到位，常规订单≤3日供应到位。
[bookmark: _Toc31467][bookmark: _Toc24878]1.2采购项目（标的）服务的地点：首都医科大学附属北京友谊医院指定地点
[bookmark: _GoBack]2.付款条件（进度和方式）：
投标人按照采购人规定，在完成产品验收入库、收到发票及相关资料后，采购人内部审批完成后进行支付。
3.包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123 号））。（详见附录12）。
4.售后服务
[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK140]4.1投标人提供的产品必须符合该档次的技术测试标准，所有产品杜绝假冒伪劣产品，如若发现，采购人有权要求投标人对全部产品退货后进行更换，并承担由此给采购人带来的一切经济损失。
4.2因设计缺陷、材料质量问题或生产工艺问题导致的故障，采购人有权要求投标人对全部产品退货后进行更换，并承担由此给采购人带来的一切经济损失。
4.3投标人须将货物免费送至采购人指定交货地点，并在合同规定的时间内配合完成验收等工作。用于上述服务的费用，由投标人承担，为报价不可缺少的组成部分，应包含在报价总价中。
4.4产品在运输、安装、调试中如有损坏，由投标人负责免费更换。投标人技术人员的费用，如差旅费、住宿费等，均由投标人承担。投标人提供安装服务的，安装人员应自备必要的专用工具、调试用的材料等。
4.5在合同执行期和质量保证期内，投标人应在收到采购人报修后≤1小时响应，≤12小时到达现场，≤24小时提供解决方案，特殊应急情况≤2小时到达现场，常见故障备件需在本地有库存，确保≤24小时更换到位，投标人须提供《本地常备备件清单》作为投标资料。投标人须提供24小时服务,并应保证免费保修。  
4.6投标人需建立服务台账，定期向采购人反馈服务及采购情况。
5.质量标准
[bookmark: OLE_LINK307]5.1投标人应按招标文件的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。
5.2所采购的货物国家有检验标准的，采购货物必须符合国家检验标准。
5.3投标人须明确货物质量保证期，质保期自交货验收合格之日起计算。投标人投标时应提供承诺书并加盖公章。质保期内，货物本身发生质量问题的，按下列方式处理：
（1）更换：投标人应首先更换全新产品；
（2）维修：按采购人要求，由投标人负责维修、检测；
（3）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
技术要求
三、技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次招标为首都医科大学附属北京友谊医院提供三院区五金类物资供应服务，服务范围包括电料、维修材料、小五金等物资供应。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
国家或行业内相关标准及规范包括但不限于以下内容：
GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》；
GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》；
GB/T 9756-2018《合成树脂乳液外墙涂料》；
GB/T 9846-2015《普通胶合板》；
GB/T 2518-2019《连续热镀锌钢板及钢带》；
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》；
GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》；
GB/T 8162-2018《结构用无缝钢管》；
JGJ 81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》；
财办库﹝2020﹞ 123 号《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》；
符合国家或行业主管部门发布的规定、标准、规范，其他未列标准按最新标准实施。2.服务内容及要求
2.1 采购标的需满足的、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（1）供应清单（包含但不限于）
以下清单为采购人近一年的供应情况清单，本项目供应包括但不限于本清单内的产品，根据采购需求和订单下达情况进行供应。
投标人应当按照采购人下达的订单要求及时将产品送达。产品到货时，包装必须完整无缺且质量合格，符合国家的相关要求。
投标人要诚实守信，注重产品质量。所供应的产品不得以假充真，以次充好，如因质量问题，一经证实，投标人应承担由质量问题而产生的全部责任。
	序号
	规范名称
	规范规格
	参考品牌
	单位
	预算单价（元）

	1
	BV线
	100米/盘 BV单芯硬线2.5mm²
	京州
	盘
	283.5

	2
	BV线
	100米/盘 BV单芯硬线4mm²
	京州
	盘
	472.5

	3
	BV线
	100米/盘 BV单芯硬线6mm²
	京州
	盘
	827.1

	4
	JDG管锁母
	20
	/
	个
	0.45

	5
	JDG弯头
	20
	创泰
	个
	1.3

	6
	LED平板灯
	595*595 超薄
	雷士
	盏
	205

	7
	LED平板灯
	600*600 超薄
	欧普
	盏
	180

	8
	LED平板灯
	600*600 6500K
	飞利浦
	盏
	108

	9
	LED平板灯
	600*600 铝扣板
	欧普
	块
	105

	10
	LED平板灯
	300*1200
	飞利浦
	盏
	280

	11
	LED筒灯
	8寸6500K
	公牛
	个
	91

	12
	LED灯泡
	E27/16W
	欧普
	个
	30

	13
	M1防火遮阳帘
	6.8㎡
	/
	平米
	185

	14
	PPR不锈钢内牙三通
	4分
	伟星
	个
	22.9

	15
	PPR管
	双色PP-R冷水管20*2.0壁厚 4米4分
	/
	根
	73

	16
	PPR管固定架
	4分
	/
	个
	10

	17
	PPR管弯头
	4分
	联塑
	个
	10

	18
	PPR内丝弯头
	4分
	伟星
	个
	19.9

	19
	PPR内丝直接
	4分
	/
	个
	6

	20
	PVC防阻燃线槽
	2米/根30*20 2米
	华塑
	根
	8.7

	21
	PVC防阻燃线槽
	2米/根39*20 2米
	华塑
	根
	9.8

	22
	PVC防阻燃线槽
	2米/根14*24 2米
	华塑
	根
	8

	23
	PVC管
	φ50
	联塑
	米
	11

	24
	PVC管
	φ25
	华塑
	根
	8

	25
	PVC管固定架
	φ50
	/
	个
	10

	26
	PVC管管箍
	φ25
	/
	个
	7.2

	27
	PVC管卡子
	φ25
	联塑
	个
	0.87

	28
	PVC管三通
	φ25
	联塑
	个
	2.8

	29
	PVC管三通
	φ50
	联塑
	个
	9.8

	30
	PVC管弯头
	φ50
	联塑
	个
	9.8

	31
	PVC管直接
	φ25
	华塑
	个
	0.7

	32
	PVC管直接
	φ50
	联塑
	个
	9.8

	33
	PVC胶
	1斤/桶1斤
	/
	桶
	17.5

	34
	PVC线管
	φ20
	联塑
	米
	3

	35
	PVC线管弯头
	φ20
	联塑
	个
	9.8

	36
	PVC线管直管
	φ20
	联塑
	个
	9.8

	37
	暗盒修复器
	86型
	/
	个
	3

	38
	闭门器
	按需
	安恒通
	个
	285

	39
	玻璃膜
	0.7m
	/
	卷
	86

	40
	玻璃膜
	1.2m
	/
	米
	12

	41
	踩脚凳
	儿童踩脚凳
	/
	个
	35

	42
	插头
	三孔16A
	公牛
	个
	8

	43
	插头
	三孔10A
	公牛
	个
	5.4

	44
	插座
	五孔10A
	公牛
	个
	10.5

	45
	插座
	三孔16A
	公牛
	个
	10.5

	46
	插座
	斜五孔10A
	公牛
	个
	16

	47
	瓷白胶
	300ml/桶
	西卡
	桶
	105

	48
	打火枪
	防风型打火枪
	/
	个
	21

	49
	大桌子腿保护套
	6cm*3cm
	/
	个
	1

	50
	带系统数据U盘
	126048锅炉专用U盘
	/
	套
	184.4

	51
	单孔铜水龙头
	单孔铜
	九牧
	套
	650

	52
	单联开关
	10A
	飞利浦
	个
	10.5

	53
	道轨
	铝合金道轨
	/
	米
	40

	54
	地毯
	加厚2m*1.95m
	/
	张
	330

	55
	灯管
	三防灯36w
	飞利浦
	个
	115

	56
	灯管
	T8双管LED灯 带电池应急灯
	飞利浦
	套
	158

	57
	灯管
	一体化灯管+连接线T5 1.2m
	飞利浦
	套
	40

	58
	点火变压器
	124578
	/
	个
	1400

	59
	电缆
	阻燃电缆线3*4mm²
	京州
	米
	16.74

	60
	电缆
	阻燃电缆线3*2.5mm²
	京州
	米
	11.88

	61
	电缆
	4*150mm²+1*70mm² YJY
	风唐
	米
	996

	62
	电源盘
	带线拉车式电源盘 漏电保护16A
	米思威
	台
	777.6

	63
	定时开关
	定时开关120min
	欧普
	套
	80

	64
	镀锡铜鼻子
	70mm²
	/
	个
	48

	65
	镀锡铜鼻子
	150mm²
	/
	个
	75

	66
	镀锌弯头
	25
	/
	个
	3.5

	67
	镀锌细铁丝
	20#
	/
	公斤
	14

	68
	镀锌线管
	3米/根25
	/
	根
	13.5

	69
	镀锌线管锁母套
	DN25
	/
	个
	1.38

	70
	断路器
	3P16A3P16A
	施耐德
	个
	175

	71
	断路器
	微型断路器D32A/2P
	施耐德
	个
	308

	72
	断路器
	微型断路器1P+N 20A，30MA
	施耐德
	个
	255

	73
	断路器
	微型断路器D25A 2P
	施耐德
	个
	260

	74
	方钢
	国标40mm*40mm
	/
	米
	25

	75
	方钢管堵
	40*40mm
	/
	个
	4

	76
	防毒面具
	3M-6200
	3M
	套
	330

	77
	防护栏底座
	按需
	/
	个
	140

	78
	防护栏反光立柱
	80cm
	/
	个
	57

	79
	防护栏横杆
	3020*50cm
	/
	件
	160

	80
	防火沙
	50kg/袋50kg
	正天齐
	袋
	44

	81
	防水电缆
	YJV3*4mm²
	西塑
	米
	38.3

	82
	防水苫布
	塑料防水布4m
	/
	平米
	4.32

	83
	防水苫布
	三防布4m*15m
	/
	平米
	12

	84
	防汛沙袋
	15公斤/袋30x70cm
	鸿湖
	袋
	51

	85
	风机皮带
	314623VX500
	/
	根
	110

	86
	福禄克万用表
	F101
	福禄克
	台
	598

	87
	高压防水绝缘自粘带
	国标
	/
	卷
	20

	88
	隔离带
	伸缩隔离带2米
	正天齐
	个
	115

	89
	挂钩
	不锈钢挂钩 单
	/
	个
	3

	90
	挂旗杆
	1.92米
	音米
	套
	339

	91
	光电管
	22954
	/
	根
	4125

	92
	光纤线
	35米/盘35米
	山泽
	盘
	585

	93
	护套线
	RVV护套软线2*2.5mm²
	京州
	米
	6.48

	94
	护套线
	RVV护套软线3*2.5mm²
	京州
	米
	8

	95
	护套线
	RVV护套软线2*1.5mm²
	京州
	米
	5.8

	96
	护套线
	RVV护套软线3*1.5mm²
	京州
	米
	7.857

	97
	护套线
	RVV护套软线5*4mm²
	京州
	米
	24

	98
	护套线
	RVV护套软线5*6mm²
	京州
	米
	34.56

	99
	护套线
	RVV护套软线3*4mm²
	京州
	米
	14.76

	100
	护线槽
	1米/根100*10*2.5cm
	京州
	根
	54

	101
	加热棒
	开水器加热棒
	宏华
	个
	338

	102
	检测探头
	氧气检测探头TYA-701-Z
	福祥安
	个
	2200

	103
	检测探头
	可燃气体检测探头TYA-700-Z
	福祥安
	个
	1170

	104
	检测探头
	二氧化碳检测探头TYA-702-Z
	福祥安
	个
	2200

	105
	角阀
	4分
	域适都
	个
	55

	106
	接线端子
	快速接线端子二进二出
	菲尼克斯
	个
	1.2

	107
	接线端子
	快速接线端子二进四出
	菲尼克斯
	个
	3.9

	108
	金属软管
	25
	国产
	米
	8

	109
	金属软管
	金属穿线软管20mm
	京州
	米
	4

	110
	金属线管
	DN25
	/
	米
	3.4

	111
	金属线管管卡
	DN25
	/
	个
	3.5

	112
	金属线管接头
	DN25
	/
	个
	2.3

	113
	金属线管锁母套
	DN25
	/
	套
	1.37

	114
	金属线管弯头
	DN25
	/
	个
	3.3

	115
	警戒带
	20米
	/
	个
	57

	116
	镜子
	梳妆镜+木框80*60
	/
	面
	237.6

	117
	镜子
	洗手池镜子40cm*50cm
	/
	面
	65

	118
	绝缘垫
	10KV80cm*50cm*5mm
	长城
	块
	45

	119
	绝缘垫
	10KV1m*5m*5mm
	长城
	平米
	110

	120
	绝缘胶布
	国标
	/
	卷
	13

	121
	绝缘蜡管
	内径4毫米
	/
	米
	4.3

	122
	开口线鼻子
	OT10-8
	/
	个
	5

	123
	空调绑扎带
	0.2mm*60mm*11米
	东普
	卷
	10.5

	124
	空调支架
	加厚2匹
	/
	套
	110

	125
	空开
	带漏保2P 20A
	施耐德
	组
	230

	126
	空开
	带漏保2p/c20A
	施耐德
	个
	230

	127
	空开
	1P 16A Pro iC65N
	施耐德
	个
	112.5

	128
	空开
	带漏保1P+N C16A
	施耐德
	个
	225

	129
	空开
	带漏保3P/20A
	施耐德
	块
	288

	130
	空开
	带漏保3P/32A
	施耐德
	块
	311

	131
	空开
	3P 25A
	施耐德
	块
	410

	132
	空开
	2p/40A Pro iC65N
	施耐德
	个
	150

	133
	空开
	带漏保1P+N C20A
	施耐德
	个
	250

	134
	空开
	带漏保4P/25A
	施耐德
	个
	824

	135
	空开
	带漏保2P/25A
	施耐德
	块
	265

	136
	空开
	带漏保2P/20A
	施耐德
	块
	235.8

	137
	空开盒
	4位空开盒4P
	正泰
	个
	20

	138
	空开漏电
	2P/16A
	施耐德
	个
	223.7

	139
	空开箱
	明装空开箱ABB 6P
	ABB
	个
	188

	140
	空开箱
	明装空开箱ABB 8P
	ABB
	个
	218

	141
	快速接线端子
	25个/盒三进六出
	菲尼克斯
	个
	7

	142
	快速接线端子
	20个/盒三进九出
	沃格
	个
	12

	143
	快速接线端子
	50个/盒二进六出
	菲尼克斯
	个
	6

	144
	冷压线鼻子
	C45-10
	/
	个
	1.5

	145
	漏电保护开关
	2P 16A
	施耐德
	块
	350

	146
	漏电保护器
	Vigi iC651P 25A
	施耐德
	个
	135

	147
	漏电保护器
	Vigi iC6520A 2P
	施耐德
	个
	195.876

	148
	铝合金地槽
	1米/根8cm
	/
	根
	40

	149
	马鞍卡
	镀锌马鞍卡20
	/
	个
	0.09

	150
	棉门帘
	PU棉门帘透视窗40*60cm
	隆顺诚
	个
	36

	151
	棉门帘
	PU棉门帘+道轨+安装1m*2.8m
	隆顺诚
	套
	405

	152
	棉门帘
	PU棉门帘+透视窗2.4m*1.2m 2.4m*1.0m
	隆顺诚
	平米
	110

	153
	免钉胶
	300ml/桶300ml
	万华
	桶
	70

	154
	面板
	双孔网络+模块 六类千兆
	公牛
	个
	32.4

	155
	面板
	一开五孔面板86型
	国际电工
	个
	11.5

	156
	面板
	空白面板86型
	公牛
	个
	4.5

	157
	面板
	网络双口面板六类
	绿联
	个
	10.35

	158
	面板
	网络面板86型
	国际电工
	个
	31.7

	159
	面板
	户外明装防水单控面板IP66
	国际电工
	个
	37.8

	160
	面板
	五孔带ctypea+cUSB面板 快充86型21W
	施耐德
	个
	165

	161
	面板模块
	网络面板模块六类
	绿联
	个
	13.05

	162
	明盒
	二位171*86*45
	炫蒙
	个
	7.5

	163
	明盒
	三位258*86*45
	炫蒙
	个
	10.5

	164
	明盒
	铝合金86*86*40mm
	炫蒙
	个
	4

	165
	明盒
	二位86*174*40
	炫蒙
	个
	4

	166
	明盒
	加高86型
	炫蒙
	个
	4

	167
	明盒
	铝合金三防86*86*50mm
	炫蒙
	个
	11

	168
	明装配电箱
	6P
	正泰
	个
	110

	169
	明装配电箱
	300*400*250
	厚为
	个
	555

	170
	尼龙地毯
	按需
	亿润
	平米
	175

	171
	配电盒
	明装配电盒4位
	京州
	个
	20

	172
	配电箱
	明装配电箱300*250*180
	正泰
	个
	128

	173
	配电箱
	明装配电箱20回路
	ABB
	个
	303.3

	174
	配电箱
	明装配电箱23回路
	ABB
	个
	331.2

	175
	铅丝
	医用铅丝0.5mm
	/
	米
	0.945

	176
	强力胶带
	双面纳米强力胶带3M 20mm
	3M
	卷
	40.5

	177
	热缩绝缘套管
	25mm*25m
	/
	米
	5

	178
	热缩绝缘套管
	35mm*25m
	/
	米
	8

	179
	人体防爆静电报警器
	语音报警人体静电释放器
	华科
	个
	432

	180
	人体静电释放球头
	
	京顿
	个
	228

	181
	软铜线
	3*2.5mm²
	西塑
	米
	28

	182
	软铜线
	4*4mm²
	西塑
	米
	57

	183
	软线槽
	PVC明装地面26mm
	华塑
	米
	15

	184
	散热风扇
	PP200A12cm*12cm
	建准
	台
	67

	185
	散热风扇
	轴流散热风扇UF-18JC23BTHJ
	福佑
	台
	722

	186
	伸缩柱拉带
	2米
	/
	个
	50

	187
	升压调压阀
	KPY22F-25P
	川空
	台
	6540

	188
	疏水压力表
	锅炉控制箱
	/
	块
	587

	189
	双头夹子
	透明双头夹子
	/
	个
	2

	190
	水泵膜片(大)
	UH-12605S
	/
	个
	5966.4

	191
	水泵膜片垫圈
	UH-12801
	/
	个
	218

	192
	水泵膜片复位弹簧
	UH-12803
	/
	个
	1000

	193
	水泵皮带
	3VX80026847
	/
	根
	116

	194
	水泵液压油
	10L/桶W-1275
	/
	桶
	835

	195
	水泵油位浮子
	W-1399
	/
	根
	200

	196
	水晶板
	透明/磨砂 2mm
	/
	平米
	85.5

	197
	水晶板门帘
	普通款
	/
	米
	120

	198
	水晶板门帘
	磁吸款
	隆顺诚
	平米
	140

	199
	水晶头
	水晶头六类
	/
	个
	1.28

	200
	锁芯
	通开锁芯80mm
	/
	把
	34.2

	201
	特殊型安全帽
	JE级20000V
	/
	顶
	115

	202
	铁板
	防滑铁板60cm*80cm*2.5mm
	/
	块
	110

	203
	铁板
	镀锌铁板80*120*0.12
	/
	块
	450

	204
	铜管
	6*0.8mm
	/
	米
	100

	205
	铜管
	12*1.0mm
	/
	米
	220

	206
	铜管保温管
	6mm*9mm*1.8米
	/
	米
	9

	207
	铜管保温管
	12mm*9mm*1.8米
	/
	米
	10

	208
	网线
	40米/根跳线六类 40米
	山泽
	根
	198

	209
	网线
	5米/根 非屏蔽网线5米
	山泽
	根
	16

	210
	网线
	3米/根 非屏蔽网线3米
	山泽
	根
	13

	211
	网线
	非屏蔽六类
	康普
	米
	5

	212
	网线
	非屏蔽六类
	山泽
	米
	5

	213
	微型断路器
	施耐德vigiIC65-S
	施耐德
	个
	470

	214
	微型断路器
	施耐德ic65H-s/c63A
	施耐德
	个
	588

	215
	卫生间支架
	按需
	四季沐歌
	个
	57

	216
	五指套
	YJY4*150mm²+1*70mm²
	风唐
	套
	88

	217
	吸顶灯
	三防LED吸顶灯28cm
	欧普
	套
	55

	218
	洗手池镜子
	100cm*60cm
	东鹏
	面
	770

	219
	氧气瓶固定支架
	单瓶 口径2431*30*100CM
	震迪
	个
	385

	220
	氧气瓶固定支架
	双瓶 口径2431*30*100CM
	震迪
	个
	588

	221
	氧气装置
	双头氧气装置Y-FNT2
	捷悦
	个
	1300

	222
	液氮防护面罩
	按需
	正天齐
	个
	158

	223
	游标卡尺
	数显游标卡尺0-200mm
	/
	把
	240

	224
	中效过滤器
	F7290*492*300*21
	洁诺
	个
	117

	225
	中效过滤器
	F7595*290*300*21
	洁诺
	个
	155

	226
	中效过滤器
	F7492*595*300*21
	洁诺
	个
	165

	227
	中效过滤器
	F7595*492*300*21
	洁诺
	个
	165

	228
	轴流散热风扇
	贝德尔200FZY2-S (20060)
	贝德尔
	个
	200

	229
	紫外线灯
	1.2m 带定时开关
	欧普
	套
	170.1

	230
	紫外线灯
	1.2m 40W杀菌灯
	欧普
	套
	92.7

	231
	紫外线灯管
	1.2m 30W T8
	飞利浦
	根
	135

	232
	紫外线灯管
	1.2m 两头插36w
	飞利浦
	根
	100

	233
	阻门器
	金属阻门器
	/
	个
	70

	234
	阻燃电缆
	5*4mm²
	珠江
	米
	72

	235
	阻燃电缆
	3*6mm²
	西塑
	米
	50

	236
	阻燃电缆
	5*6mm²
	西塑
	米
	83


注：合同履行期内所供应货物包含但不限于上述一览表内的货物，如有一览表外货物，经采购人确认后执行。
2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（1）采购标的需满足的服务标准、效率要求
详见 需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
（2）采购标的需满足的服务期限要求
详见“采购标的需求一览表”
2.3为落实政府采购政策需满足的要求；
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
（2）监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该投标产品的投标价给予10%的扣除。应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）
（4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。
（5）实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。（本项目不适用）
2.4采购标的的其他技术、服务等要求；
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]（1）按供应清单里的预算单价作为基准填报整数折扣率，折扣率不得高于100%（即不得高于清单预算单价）；折扣率＞100% 做无效投标处理。例：报90%代表按预算单价90%结算。如有新增或替换的产品，最终供货品牌由甲乙双方协商确认；协商确定的产品质量不得低于招标文件及中标人投标承诺标准。
★（2）承诺严格按照本项目要求的投标报价规定所报的折扣比例执行（提供承诺函加盖投标人公章，未提供作为无效投标）
★（3）投标人须提供“产品供应清单信息表”，格式及内容详见附件8-4。
★（4）供应的产品涉及国家强制节能产品、强制性产品（3C产品）的必须按照国家相关规定提供符合规定的产品，如采购人需要，应提供节能产品认证证书、强制性产品认证证书备查。（提供承诺函加盖投标人公章，未提供作为无效投标）
3.采购标的的验收标准
3.1本合同货物的交货时间和验收办法在招标文件的承诺条款中有明确规定：投标人在接受采购人订货后，按照要求的期限将所订货物送交采购人，经验收合格后确认签字。
3.2投标人交货前，应对产品作全面检查，并对验收文件进行整理，列出清单，验收文件清单应随货物交采购人。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，投标人安装调试后，采购人再进行质量性能验收。
3.3采购人对投标人所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不签收，后果由投标人负责。
3.4需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，投标人应协助采购人完成相关的工作。
3.5采购人应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并完成验收单确认签字。验收时投标人必须在现场。
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