# 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。

2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 分项 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 试剂1 | 1 | ECP Conjugate 50 | 8 | 盒 | 是 | 15.3836 |
|  |  |  | 2 | ECP Calibrator Strip | 6 | 盒 | 是 | 2.7828 |
|  |  |  | 3 | ECP Curve Control Strip | 6 | 盒 | 是 | 2.3832 |
|  |  |  | 4 | 样本稀释液 | 5 | 盒 | 是 | 2 |
|  |  |  | 5 | ECP Anti-Ecp | 67 | 支 | 是 | 7.4504 |
| 2 | 2-1 | 试剂2 | 1 | 15ml离心管 | 15 | 箱 | 否 | 0.60 |
|  |  |  | 2 | 50ml离心管 | 12 | 箱 | 否 | 0.60 |
|  |  |  | 3 | EP管（1.5mL） | 10 | 箱 | 否 | 0.20 |
|  |  |  | 4 | 0.1ml 96孔qPCR板 | 100 | 盒 | 否 | 1.20 |
|  |  |  | 5 | PCR封板膜 | 30 | 盒 | 否 | 0.60 |
|  |  |  | 6 | TDT系统测试电极 | 2 | 个 | 否 | 0.50 |
|  |  |  | 7 | 超滤管 | 20 | 支 | 否 | 0.10 |
|  |  |  | 8 | 60mm 细胞培养皿 | 20 | 箱 | 否 | 0.80 |
|  |  |  | 9 | 细胞爬片 | 2 | 包 | 否 | 0.06 |
|  |  |  | 10 | 显微解剖刀 | 10 | 把 | 否 | 0.50 |
|  |  |  | 11 | 显微镊 | 4 | 把 | 否 | 0.20 |
|  |  |  | 12 | 显微镊子 | 10 | 把 | 否 | 0.50 |
|  |  |  | 13 | 眼科显微剪 | 10 | 把 | 否 | 0.50 |
|  |  |  | 14 | 眼科显微解剖刀 | 6 | 把 | 否 | 0.30 |
|  |  |  | 15 | 胰酶(含酚红) | 10 | 支 | 否 | 0.40 |
|  |  |  | 16 | 胎牛血清 | 20 | 瓶 | 否 | 8.64 |
|  |  |  | 17 | 外泌体提取试剂盒 | 3 | 盒 | 否 | 0.78 |
|  |  |  | 18 | 无外泌体血清 | 4 | 瓶 | 否 | 2.16 |
|  |  |  | 19 | 细胞培养基 | 10 | 瓶 | 否 | 1.00 |
|  |  |  | 20 | HBSS | 4 | 瓶 | 否 | 0.08 |
|  |  |  | 21 | PBS | 40 | 瓶 | 否 | 0.20 |
|  |  |  | 22 | RNA later保存液 | 3 | 瓶 | 否 | 0.12 |
|  |  |  | 23 | Trizol裂解液(200mL) | 15 | 盒 | 否 | 2.85 |
|  |  |  | 24 | 高灵敏度SYBR 荧光染料法qPCR 预混液 | 42 | 盒 | 否 | 8.40 |
|  |  |  | 25 | 琼脂糖 | 11 | 瓶 | 否 | 0.55 |
|  |  |  | 26 | 去RNA降解酶喷雾 | 6 | 支 | 否 | 0.60 |
|  |  |  | 27 | 一步法cDNA合成试剂盒 (含gDNA去除试剂) | 100 | 盒 | 否 | 5.60 |
|  |  |  | 28 | 重组人IL-10蛋白 | 4 | 支 | 否 | 1.24 |
|  |  |  | 29 | 重组人IL-8蛋白 | 3 | 支 | 否 | 1.05 |
|  |  |  | 30 | 重组人R-spondin-1蛋白 | 10 | 支 | 否 | 8.64 |
|  |  |  | 31 | 重组人成纤维生长因子7（FGF7） | 4 | 支 | 否 | 2.80 |
|  |  |  | 32 | 重组人源血管内皮生长因子（VEGF165） | 4 | 支 | 否 | 3.80 |
|  |  |  | 33 | 模型小鼠 | 70 | 只 | 否 | 2.45 |
|  |  |  | 34 | 高脂动物饲料 | 361 | 袋 | 否 | 3.06 |
|  |  |  | 35 | Lipo3000转染试剂(0.5mL) | 2 | 支 | 否 | 0.40 |
|  |  |  | 36 | 重组人Wnt3a蛋白 | 5 | 支 | 否 | 3.84 |
|  |  |  | 37 | Alexa Fluor 488标记亲和纯化山羊抗小鼠IgG（H+L) | 4 | 支 | 否 | 0.90 |
|  |  |  | 38 | HA-TAG单克隆抗体 | 1 | 支 | 否 | 0.60 |
|  |  |  | 39 | Ly6c Mouse Monoclonal Antibody | 9 | 支 | 否 | 3.15 |
|  |  |  | 40 | YFP单克隆抗体 | 3 | 支 | 否 | 1.80 |
|  |  |  | 41 | 二抗 | 10 | 支 | 否 | 0.80 |
|  |  |  | 42 | 抗GAPDH单克隆抗体 | 12 | 支 | 否 | 3.60 |
|  |  |  | 43 | 抗HISTONE H3单克隆抗体 | 1 | 支 | 否 | 0.60 |
|  |  |  | 44 | 抗MYC TAG单克隆抗体 | 2 | 支 | 否 | 1.20 |
|  |  |  | 45 | 96孔细胞培养板 | 15 | 箱 | 否 | 0.60 |
|  |  |  | 46 | 48孔细胞培养板 | 15 | 箱 | 否 | 0.42 |
|  |  |  | 47 | 24孔细胞培养板 | 15 | 箱 | 否 | 0.42 |
| 3 | 3-1 | 试剂3 | 1 | 胎牛血清，南美血源 | 40 | 瓶 | 否 | 7.56 |
|  |  |  | 2 | 培养基，DMEM高糖 | 50 | 瓶 | 否 | 0.16 |
|  |  |  | 3 | 培养基，RPMI1640 | 50 | 瓶 | 否 | 0.16 |
|  |  |  | 4 | 缓冲液 PBS(1X)，细胞培养级 | 200 | 瓶 | 否 | 0.64 |
|  |  |  | 5 | 冻存液 DMSO(细胞培养级) | 20 | 瓶 | 否 | 0.3 |
|  |  |  | 6 | 胰酶消化液，0.25% Trypsin-EDTA，酚红 | 50 | 瓶 | 否 | 0.175 |
|  |  |  | 7 | 青霉素/链霉素溶液(100X) | 20 | 瓶 | 否 | 0.1 |
|  |  |  | 8 | 两性霉素B | 20 | 瓶 | 否 | 0.7 |
|  |  |  | 9 | 10ul吸头，盒装，灭菌 | 85 | 箱 | 否 | 3.4 |
|  |  |  | 10 | 200ul吸头，盒装，灭菌 | 85 | 箱 | 否 | 4.165 |
|  |  |  | 11 | 1000ul吸头，盒装，灭菌 | 85 | 箱 | 否 | 5.1 |
|  |  |  | 12 | 1.5ml尖底离心管 | 100 | 箱 | 否 | 3.45 |
|  |  |  | 13 | 15ml离心管，灭菌 | 100 | 箱 | 否 | 2.95 |
|  |  |  | 14 | 50ml离心管，灭菌 | 50 | 箱 | 否 | 2.2 |
|  |  |  | 15 | 60mm细胞培养皿 | 30 | 箱 | 否 | 1.32 |
|  |  |  | 16 | 6孔细胞培养板 | 60 | 箱 | 否 | 1.53 |
|  |  |  | 17 | 75C㎡细胞培养瓶，带透气盖 | 50 | 箱 | 否 | 2.95 |
|  |  |  | 18 | 70um细胞过滤器，独立包装 | 20 | 箱 | 否 | 0.58 |
|  |  |  | 19 | 100um细胞过滤器，独立包装 | 20 | 箱 | 否 | 0.62 |
|  |  |  | 20 | 人白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 25 | 盒 | 否 | 3.3 |
|  |  |  | 21 | 人白介素17A(IL-17A)ELISA试剂盒 | 25 | 盒 | 否 | 3.3 |
|  |  |  | 22 | 人γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 25 | 盒 | 否 | 3.3 |
| 4 | 4-1 | 试剂4 | 1 | miRNA高清检测试剂盒 | 2 | KIT | 是 | 1.9181 |
|  |  |  | 2 | RNA多重荧光检测试剂盒 | 2 | 盒 | 是 | 3.19 |
|  |  |  | 3 | RNA 2.5高清双色检测试剂盒 | 2 | 盒 | 是 | 2.878 |
|  |  |  | 4 | RNA探针-人源性IL2RA | 3 | 支 | 是 | 1.0893 |
|  |  |  | 5 | miRNA探针-SR-hsa-miR-302c-3p-S1 | 3 | 支 | 是 | 1.0893 |
| 5 | 5-1 | 试剂5 | 1 | 人免疫监测65因子试剂盒 | 1 | 盒 | 是 | 9.9885 |
|  |  |  | 2 | 人抗体分型7因子试剂盒 | 2 | 盒 | 是 | 3.7660 |
|  |  |  | 3 | Phospho-IRAK1 (Thr387)抗体 | 4 | 支 | 否 | 0.4400 |
|  |  |  | 4 | Phospho-ASK1 (Thr838)抗体 | 4 | 支 | 否 | 0.6600 |
|  |  |  | 5 | Phospho-DNA-PK (Thr2609)抗体 | 4 | 支 | 否 | 0.4400 |
|  |  |  | 6 | Phospho-CDK1/CDC2 (Thr161)抗体 | 4 | 支 | 否 | 0.4400 |
|  |  |  | 7 | Phospho-Smad2 (Ser255)抗体 | 4 | 支 | 否 | 0.6600 |
|  |  |  | 8 | Phospho-AMPK beta 1 (Ser181)抗体 | 4 | 支 | 否 | 0.6600 |
| 6 | 6-1 | 试剂6 | 1 | 人白介素 13（IL-13）酶联免疫吸附测定试剂 | 5 | 盒 | 否 | 0.9 |
|  |  |  | 2 | 人白细胞介素 10（IL-10）酶联免疫吸附试验试剂盒Human IL-10(Interleukin 10)ELISA Kit | 5 | 盒 | 否 | 0.9 |
|  |  |  | 3 | 人白细胞介素 18（IL-18）酶联免疫吸附测定试剂盒 | 3 | 盒 | 否 | 0.54 |
|  |  |  | 4 | 人白介素 23（ IL-23）酶联免疫吸附测定试剂盒 | 5 | 盒 | 否 | 0.9 |
|  |  |  | 5 | 人肿瘤坏死因子 α（TNF-α）酶联免疫吸附试验试剂盒 | 5 | 盒 | 否 | 0.9 |
|  |  |  | 6 | 细胞膜蛋白/浆蛋白提取试剂盒 | 3 | 盒 | 否 | 0.474 |
|  |  |  | 7 | 双色预染蛋白Marker 10kDa-250kDa | 4 | 个 | 否 | 0.56 |
|  |  |  | 8 | 免染PAGE凝胶快速制备试剂盒(10%) | 6 | 盒 | 否 | 0.1908 |
|  |  |  | 9 | 免染PAGE凝胶快速制备试剂盒(12.5%) | 8 | 盒 | 否 | 0.2544 |
|  |  |  | 10 | NC膜 0.22 | 6 | 卷 | 否 | 0.6 |
|  |  |  | 11 | Omni-ECL™超灵敏化学发光检测试剂盒(飞克级) | 4 | 盒 | 否 | 0.5832 |
|  |  |  | 12 | WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型) | 5 | 瓶 | 否 | 0.269 |
|  |  |  | 13 | 通用型抗体稀释液 | 7 | 瓶 | 否 | 0.3346 |
|  |  |  | 14 | 无蛋白快速封闭液(1×) | 12 | 瓶 | 否 | 0.1536 |
|  |  |  | 15 | 转膜缓冲液(10×) | 5 | 桶 | 否 | 0.274 |
|  |  |  | 16 | Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液(10×) | 6 | 桶 | 否 | 0.3288 |
|  |  |  | 17 | Annexin V-FITC/PI凋亡检测试剂盒 | 22 | 盒 | 否 | 1.1044 |
|  |  |  | 18 | 快速细胞冻存液(无血清) | 8 | 瓶 | 否 | 0.3128 |
|  |  |  | 19 | 支原体清除剂 | 6 | 包 | 否 | 0.4512 |

注：投标人所报产品报价均不能超过上述列明的分项预算金额，否则按废标处理。

（二）项目背景/项目概述

本次招标采购项目为耳研所改革与发展试剂采购项目，投标人应根据招标文件所提出的试剂技术规格和服务要求，综合考虑试剂的适用性，选择需要最佳性能价格比的试剂前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）（如技术参数中有特殊要求的以技术参数中的要求为准）

1、交付时间：分批次供货，根据采购人下达项目实际进展下达订单后30个工作日将采购人所需全部产品送到采购人指定地点。

2、交付地点：北京市耳鼻咽喉科研究所(北京市耳鼻咽喉头颈外科研究中心)指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

详见第六章拟签订的合同文本

（三）包装和运输

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（四）售后服务（质保期）（如技术参数中有特殊要求的以技术参数中的要求为准）

质量保证期（保修期）及服务要求：自交货验收完毕之日算起，所有产品质保12个月。

三、技术要求

（一）基本要求

1、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.1投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第1包 试剂1

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECP Conjugate 50 | 2x50 | 1测试能力：≧100个测试（含定标和质控）； 2、包装规格：2x50测试； 3、样本测试使用量：≦50μl |
| 2 | ECP Calibrator Strip | 1curve | 1、定标曲线可完成一次定标； - 定标曲线的浓度范围是2; 5; 15; 100和200 μg/l； - 定标浓度为5个点定标 |
| 3 | ECP Curve Control Strip | 6x1CC | 1、质控测试能力：≧6次； 2、有效期：≧28天； 3、扫码上机后可显示质控曲线。 |
| 4 | 样本稀释液 | 50ml | 1、稀释液规格：≧50ml； 2、稀释液包装：每盒只含有一瓶稀释液 |
| 5 | ECP Anti-Ecp | 16test/支 | 1、测试能力：≧16个测试； 2、试剂包装材质：塑料 |

第2包 试剂2

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15ml离心管 | 1000支/箱 | 1.材质：PP 2. 灭菌无酶 |
| 2 | 50ml离心管 | 1000支/箱 | 1.材质：PP 2 灭菌无酶 |
| 3 | EP管（1.5mL） | 1000支/箱 | 1.材质：PP 2 灭菌无酶 |
| 4 | 0.1ml 96孔qPCR板 | 10块/盒 | - 单孔容量：≦0.1ml - 孔板色泽：白色不透光 |
| 5 | PCR封板膜 | 200张/盒 | 1、适用孔板规格：96孔， 2、透光率≧95% |
| 6 | TDT系统测试电极 | 4块胶 | 1.适用于Synapse软件 2.适用大鼠、小鼠 |
| 7 | 超滤管 | 15ml | 1、超滤管≧15ml 2、截留≧30kd 3、材料：PES膜 |
| 8 | 60mm 细胞培养皿 | 300个/箱 | 1、≧60mm 2、TC处理、 3、无热源、 无菌 |
| 9 | 细胞爬片 | 100片 | 1、≧14mm 2、高洁净度、无酶无菌 3、多聚赖氨酸包被 |
| 10 | 显微解剖刀 | 14cm | 1.材质：不锈钢 2 长度：≧14cm |
| 11 | 显微镊 | 9cm | 1.材质：不锈钢 2 长度：≧9cm 3、精度：0.08-0.1mm |
| 12 | 显微镊子 | 11cm | 1.材质：不锈钢 2 长度≧11cm 3、精度：≦0.15mm |
| 13 | 眼科显微剪 | 9cm | 1.材质：不锈钢 2 长度：≧9cm |
| 14 | 眼科显微解剖刀 | 11cm | 1.材质：不锈钢 2 长度：≧11cm |
| 15 | 胰酶(含酚红) | 100ml | 1.可追溯性记录 2 .含酚红 3. 不含EDTA |
| 16 | 胎牛血清 | 500ml | 1、内毒素：<40EU/ml 2、无细菌、真菌、支原体、噬菌体和病毒污染 |
| 17 | 外泌体提取试剂盒 | 20T | 1、操作简便、快速：全程约2–3 小时 2、适配血清、血浆、细胞上清、尿液、脑脊液等多种样本 |
| 18 | 无外泌体血清 | 500ml | 1、内毒素：<40EU/ml 2、无菌、无支原体、无噬菌体、无病毒污染和外泌体 |
| 19 | 细胞培养基 | 100ml | 1、无血清、化学成分明确 2、适用用于鼻咽癌类器官细胞培养 |
| 20 | HBSS | 500ml | 1、渗透压：270 - 295 mOsm/kg 2、不含丙酮酸钠 3、无菌 |
| 21 | PBS | 500ml | 1、适用于细胞培养 2、PH：≦7.4 |
| 22 | RNA later保存液 | 100ml | 1. RNA完整性,RIN 值>7 2.具有样品即时保护能力 |
| 23 | Trizol裂解液 | 200ml | 1、适用荧光定量 PCR (qPCR)，逆转录酶 PCR (RT-PCR)，cDNA 文库构建，核酸酶保护测定，Northern 印迹，克隆 2、对组织、细胞、血清、病毒和细菌进行配方和方案优化 |
| 24 | 高灵敏度SYBR 荧光染料法qPCR 预混液 | 1ml×25 | 1、具备SYBR Green I嵌合荧光法； 2、具有快速热启动； 3、2~8℃条件下储存稳定时间：≧1周 |
| 25 | 琼脂糖 | 100g*4 | 1.DNA/RNA 结合力低 2.凝胶透明度高 3.不含 DNase 和 RNase 4.适用于 RNA 分析 |
| 26 | 去RNA降解酶喷雾 | 450ml | 1.去除残留物，防止其干扰凝胶体聚合或染色 2.化学性质稳定且没有腐蚀性 3.不含强酸 |
| 27 | 一步法cDNA合成试剂盒 (含gDNA去除试剂) | 100次 | 1、采用高温逆转录酶 2、采取Random N6和Oligo(dT)18 共同反转录； 3、试剂盒含有去基因组DNA成分。 |
| 28 | 重组人IL-10蛋白 | 1mg | 1、纯度:≧95% 2、内毒素:≦0.01 EU/µg |
| 29 | 重组人IL-8蛋白 | 1mg | 1、纯度:≧95% 2、内毒素:≦0.01 EU/µg |
| 30 | 重组人R-spondin-1蛋白 | 1mg | 1、纯度:≧95% 2、内毒素:≦0.01 EU/µg |
| 31 | 重组人成纤维生长因子7（FGF7） | 1mg | 1、纯度:≧95% 2、内毒素:≦0.01 EU/µg |
| 32 | 重组人源血管内皮生长因子（VEGF165） | 1mg | 1、纯度:≧95% 2、内毒素:≦0.01 EU/µg |
| 33 | 模型小鼠 | 12月龄 | 1、C57BL/6J 12月龄小鼠 2、SPF级 |
| 34 | 高脂动物饲料 | 500g | 1、脂肪：≧60% 2、能量值：≧5kcal/g |
| 35 | Lipo3000转染试剂(0.5mL) | 0.5ml | 1、适用于 DNA、RNA 及共转染应用 2、样品类型：质粒 DNA, 合成 siRNA, RNAi 质粒 |
| 36 | 重组人Wnt3a蛋白 | 1mg | 1、纯度:≧95% 2、内毒素:≦0.01 EU/µg |
| 37 | Alexa Fluor 488标记亲和纯化山羊抗小鼠IgG（H+L) | 2mg | 1、山羊抗小鼠多克隆抗体 2、用于WB,IF |
| 38 | HA-TAG单克隆抗体 | 1ml | 1、小鼠单克隆抗体 2、用于WB,ELISA,IF |
| 39 | Ly6c Mouse Monoclonal Antibody | 500ul | 1、小鼠单克隆抗体 2、用于WB,ELISA,IF |
| 40 | YFP单克隆抗体 | 1ml | 1、小鼠单克隆抗体 2、用于WB,ELISA,IF |
| 41 | 二抗 | 1000ul | 1、山羊抗小鼠多克隆抗体 2、用于WB 3、HRP标记 |
| 42 | 抗GAPDH单克隆抗体 | 1ml | 1、小鼠单克隆抗体 2、用于WB,ELISA,IF |
| 43 | 抗HISTONE H3单克隆抗体 | 1ml | 1、小鼠单克隆抗体 2、用于WB,ELISA,IF |
| 44 | 抗MYC TAG单克隆抗体 | 1ml | 1、小鼠单克隆抗体 2、用于WB,ELISA,IF |
| 45 | 96孔细胞培养板 | 50块/箱 | 1、96孔细胞培养板 2、无酶、无内毒素、无热源 3、TC处理 |
| 46 | 48孔细胞培养板 | 50块/箱 | 1、规格培养板：48孔 2、无酶、无内毒素、无热源 3、TC处理 |
| 47 | 24孔细胞培养板 | 50块/箱 | 1、规格培养板：24孔 2、无酶、无内毒素、无热源 3、TC处理 |

第3包 试剂3

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎牛血清，南美血源 | 500ml | 1.用途：用于细胞培养添加物 2.无菌、不含支原体和BVDV、PI3、IBR、BTV等牛源病毒 3.提供批次质量报告(COA) |
| 2 | 培养基，DMEM高糖 | 500ml | - 无菌 - 含葡萄糖(4500mg/L)、L-谷氨酰胺、丙酮酸钠、酚红 - 不含HEPES，双抗 |
| 3 | 培养基，RPMI1640 | 500ml | - 无菌 - 含L-谷氨酰胺、酚红 - 不含丙酮酸钠，HEPES，双抗 |
| 4 | 缓冲液 PBS(1X)，细胞培养级 | 500ml | 1.用于消化细胞前和培养过程中细胞的洗涤、溶液配制等 2.pH值：7.2-7.4 3.无菌包装 |
| 5 | 冻存液 DMSO(细胞培养级) | 125ml | - 适用于细胞冻存，也可用作细胞给药溶液的配制溶剂 2.无菌包装 3.细胞培养级别 |
| 6 | 胰酶消化液，0.25% Trypsin-EDTA，酚红 | 100ml | 1.用于细胞培养中对细胞进行消化 2.胰酶浓度：≧0.25% 3.含EDTA、酚红 |
| 7 | 青霉素/链霉素溶液(100X) | 100ml | 1.控制或消除细胞培养污染 2.细胞培养级 3.可100倍稀释 |
| 8 | 两性霉素B | 100mg | 1.控制或消除细胞培养污染 2.细胞培养级 |
| 9 | 10ul吸头，盒装，灭菌 | 96支/盒，50盒/箱 | 1.用于实验室中常规移液操作 2.容量：≧10ul 3.无热原、无Dnase/Rnase |
| 10 | 200ul吸头，盒装，灭菌 | 96支/盒，50盒/箱 | 1.用于实验室中常规移液操作 2.容量：≧200ul 3.无热原、无Dnase/Rnase |
| 11 | 1000ul吸头，盒装，灭菌 | 100支/盒，50盒/箱 | 1.用于实验室中常规移液操作 2.容量：≧1000ul 3.无热原、无Dnase/Rnase |
| 12 | 1.5ml尖底离心管 | 500个/盒,10盒/箱 | 1.用于实验室中液体处理、离心分离和样品储存 2.容量：≧1.5ml 3.尖底 4.离心力：≧30000xg 5.可承受121℃/15psi高温高压灭菌 6.无DNA,无RNA酶 |
| 13 | 15ml离心管，灭菌 | 50支/包，10包/箱 | - 用于实验室中液体处理、离心分离和样品储存 2.容量：≧15ml 3.尖底 4.离心力：≧12000xg， 5.无内毒素、无细胞毒性、无DNA和RNA酶。 |
| 14 | 50ml离心管，灭菌 | 25支/包，20包/箱 | - 用于实验室中液体处理、离心分离和样品储存 2.容量：≧50ml 3.尖底 4.离心力：≧12000xg 5.无内毒素、无细胞毒性、无DNA和RNA酶。 |
| 15 | 60mm细胞培养皿 | 20个/包，25包/箱 | 1.用于微生物或细胞培养的实验器皿。 2.直径：≧60mm 3.无热原，无内毒素 4.表面TC处理 |
| 16 | 6孔细胞培养板 | 1块/包，50块/箱 | - 用于实验室细胞培养的实验器皿 2.6孔 3.平底 4.无热原、无内毒素、无DNase/RNase 5.表面TC处理 |
| 17 | 75C㎡细胞培养瓶，带透气盖 | 5只/包，20包/箱 | 1.用于实验室细胞培养的实验器皿。 2.培养面积：≧75C㎡ 3.无菌 4.自封袋包装、透气盖 5.无热原，无内毒素，无DNase/Rnase 6.表面TC处理 |
| 18 | 70um细胞过滤器，独立包装 | 100个/箱 | - 用于实验室细胞培养、过滤分离不同要求的细胞 - 聚丙烯框架、尼龙筛网 - 无菌，无致热源 - 独立包装 - 筛网孔径：≦70μm |
| 19 | 100um细胞过滤器，独立包装 | 100个/箱 | - 用于实验室细胞培养、过滤分离不同要求的细胞 - 聚丙烯框架、尼龙筛网 - 无菌，无致热源 - 独立包装 - 筛网孔径：≦100μm |
| 20 | 人白介素6(IL-6)ELISA试剂盒 | 96T | 1.可检测人血清、血浆、组织匀浆液样本 2.检测范围：7.8 pg/ml - 500 pg/ml |
| 21 | 人白介素17A(IL-17A)ELISA试剂盒 | 96T | 1.可检测人血清、血浆、组织匀浆液样本 2.检测范围：62.5 pg/ml - 4000 pg/ml。 |
| 22 | 人γ干扰素(IFN-γ)ELISA试剂盒 | 96T | 1.可检测人血清、血浆、组织匀浆液样本 2.检测范围：7.8 pg/ml-500 pg/ml |

第4包 试剂4

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | miRNA高清检测试剂盒 | 盒 | - 具备单分子级别的ASO、miRNA和siRNA检测 - 适用石蜡切片，冰冻切片 |
| 2 | RNA多重荧光检测试剂盒 | 1组试剂盒 | - 具备单重、双重和3重功能的RNA 原位杂交 (ISH) 测定的荧光染料 - 适用石蜡切片，冰冻切片 |
| 3 | RNA 2.5高清双色检测试剂盒 | 1组试剂盒 | - 具备两个靶标RNA 原位杂交 (ISH) 显色测定 - 适用组织切片 |
| 4 | RNA探针-人源性IL2RA | 3ml | - 规格：3ml - 具备R2.5 HD 检测 - 棕色 - 2.5 HD 检测 - 红色, - 2.5 HD 双重检测,多重荧光检测 |
| 5 | miRNA探针-SR-hsa-miR-302c-3p-S1 | 3ml | - 规格：3ml， - 具备 2.5 HD 检测 - 棕色 2.5 HD 检测 - 红色, 2.5 HD 双重检测, 多重荧光检测 |

第5包 试剂5

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人免疫监测65因子试剂盒 | 96 tests | - 可在细胞培养上清、血清、血浆、组织匀浆液样本中同时检测65种细胞因子的绝对浓度值 1.1.检测指标至少包括：APRIL, BAFF, BLC, CD30, CD40L, ENA-78, Eotaxin, Eotaxin-2, Eotaxin-3, FGF-2, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, Gro a, HGF, IFN-a, IFN-g, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17A, IL-18, IL-1a,IL-1b, IL-2, IL-20, IL-21, IL-22, IL-23, IL-27, IL-2R, IL-3, IL-31, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IP-10, I-TAC, LIF, MCP-1, MCP-2, MCP-3, M-CSF, MDC, MIF, MIG, MIP1a, MIP-1b, MIP-3a, MMP-1,NGF beta, SCF, SDF-1a, TNF b, TNF-a, TNF-R2, TRAIL, TSLP, TWEAK, VEGF-A； 2.提供配套的免费分析软件 3.样品体积 3.1血清、血浆、组织匀浆液：≦25 uL 3.2细胞培养上清：≦50 uL 4.试剂盒板内差异：CV < 10% 5.板间差异：CV < 10% 6.实验操作时间<4小时 7.有效期≧12个月 |
| 2 | 人抗体分型7因子试剂盒 | 96 tests | - 可在细胞培养上清、血清、血浆、组织匀浆液样本中同时检测7种细胞因子的绝对浓度值 2.检测指标至少包括：IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgE, IgA, IgM； 3.提供配套的免费分析软件 4.样品体积 4.1血清、血浆、组织匀浆液：≦10 uL； 4.2细胞培养上清：≦50 uL； 5.板内差异：CV < 10%； 6.板间差异：CV < 10%； 7.实验操作时间<4小时； 8.有效期≧12个月； |
| 3 | Phospho-IRAK1 (Thr387)抗体 | 100ul | 1.兔来源的多克隆抗体 ; 2.可以应用于WB和IHC; 3.可以反应的种属包含：Human, Mouse, Rat，Pig, Zebrafish, Bovine, Horse, Sheep, Rabbit, Dog; 4.抗体的分子量: 77kDa; 5.抗体的蛋白号: P51617。 |
| 4 | Phospho-ASK1 (Thr838)抗体 | 100ul | 1.兔来源的多克隆抗体; 2.可以应用于WB和IHC, IF/ICC; 3.可以反应的种属包含：Human, Mouse, Rat，Pig, Zebrafish, Bovine, Horse, Sheep, Rabbit, Dog ，Chicken; 4.抗体的分子量: 155kDa; 5.抗体的蛋白号: Q99683。 |
| 5 | Phospho-DNA-PK (Thr2609)抗体 | 100ul | 1.兔来源的多克隆抗体; 2.可以应用于WB和IHC; 3.可以反应的种属包含：Human, Mouse, Rat，Pig, Zebrafish, Bovine, Horse, Sheep, Rabbit, Dog Chicken, Xenopus; 4.抗体的分子量: 450kDa; 5.抗体的蛋白号: P78527。 |
| 6 | Phospho-CDK1/CDC2 (Thr161)抗体 | 100ul | 1.兔来源的多克隆抗体; 2.应用：WB、IHC和 IF/ICC; 3.反应的种属：Human, Mouse, Rat，Pig, Zebrafish, Bovine, Horse, Sheep, Rabbit, Dog Chicken, Xenopus; 4.抗体的分子量: 34kDa; 5.抗体的蛋白号: P06493 。 |
| 7 | Phospho-Smad2 (Ser255)抗体 | 100ul | 1.兔来源的多克隆抗体; 2.可以应用于WB和IHC, IF/ICC; 3.可以反应的种属包含：Human, Mouse, Rat，Pig, Zebrafish, Bovine, Horse, Sheep, Rabbit, Dog Chicken, Xenopus; 4.抗体的分子量: 58kDa; 5.抗体的蛋白号: Q15796 。 |
| 8 | Phospho-AMPK beta 1 (Ser181)抗体 | 100ul | 1.兔来源的多克隆抗体; 2.应用：WB、IHC和 IF/ICC; 3.反应种属：Human, Mouse, Rat, Bovine, Horse, Sheep, Rabbit, Dog Chicken; 4.抗体的分子量: 38kDa; 5.抗体的蛋白号: Q9Y478 。 |

第6包 试剂6

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人白介素 13（IL-13）酶联免疫吸附测定试剂 | E-EL-H0104 96T/盒 | 1.检测种属：人（Human） 2.检测范围：16.000–1000 pg/mL 3.灵敏度：≤2.0 pg/mL 4.类型：血清、血浆、细胞上清和其他生物体液 |
| 2 | 人白细胞介素 10（IL-10）酶联免疫吸附试验试剂盒 | E-EL-H6154 96T/盒 | 1.检测种属：人（Human） 2.检测范围：1.50–100 pg/mL 3.灵敏度：≤0.80 pg/mL 4.样本类型：血清、EDTA 血浆、细胞上清、组织匀浆和细胞裂解液 |
| 3 | 人白细胞介素 18（IL-18）酶联免疫吸附测定试剂盒 | E-EL-H0253 96T/盒 | 1.检测种属：人（Human） 2.检测范围：15.00–1000 pg/mL 3.灵敏度：≤10 pg/mL 4.样本类型：血清、血浆、细胞上清和其他生物体液 |
| 4 | 人白介素 23（ IL-23）酶联免疫吸附测定试剂盒 | E-EL-H0107 96T/盒 | 1.检测种属：人（Human） 2.检测范围：39.00–2500 pg/mL 3.灵敏度：≤23.00 pg/mL 4样本类型：血清、血浆、细胞上清、组织匀浆和细胞裂解液 |
| 5 | 人肿瘤坏死因子 α（TNF-α）酶联免疫吸附试验试剂盒 | E-EL-H0109 96T/盒 | 1.检测种属：人（Human） 2.检测范围：7.50–500 pg/mL 3.灵敏度：≤5.00 pg/mL 4.样本类型：血清、血浆、细胞上清、组织匀浆和细胞裂解液 |
| 6 | 细胞膜蛋白/浆蛋白提取试剂盒 | PC202 50次/盒 | 1.样本类型：动物细胞、动物组织 2.提取对象：胞浆蛋白（可溶性）、膜蛋白 3.提取原理：两步去污剂法 |
| 7 | 双色预染蛋白Marker 10kDa-250kDa | WJ102L 250μL×10 | 1.分子量范围：10 kDa～250 kDa 2.条带数量：11 条（10、15、20、25、35、40、50、70、100、150、250 kDa） 3.标记颜色：双色（25 kDa、70 kDa 为红色 / 绿色，其余蓝色） |
| 8 | 免染PAGE凝胶快速制备试剂盒(10%) | PG122 125gels(0.75mm胶) | 1.上层胶浓度：4.5%（浓缩胶） 2.下层胶浓度：10% 3.适用蛋白分子量：20–100 kDa |
| 9 | 免染PAGE凝胶快速制备试剂盒(12.5%) | PG123 125gels(0.75mm胶) | 1.上层胶：4.5%（浓缩胶） 2.下层胶：12.5%（分离胶） 3.最佳分离分子量：10–80 kDa |
| 10 | NC膜 0.22 | B500-NC 30cm×3/卷 | 1.规格：3m × 30cm / 卷 2.孔径：≧0.22 μm 3.适配小分子蛋白≦30kDa 4.结合载量：80–100 μg/cm² |
| 11 | Omni-ECL™超灵敏化学发光检测试剂盒(飞克级) | SQ201L 500ml/盒 | 1.灵敏度：≦1 fg 2.发光体系：增强鲁米诺 + 稳定过氧化物（HRP 底物） 3.适用膜：NC 膜、PVDF 膜 |
| 12 | WB抗体快速剥离缓冲液(温和通用型) | PS107 500ml/瓶 | - 类型：温和通用型 - 不含强变性剂 - 剥离时间：10–20 min / 次 - 重复次数：≥10 次 - 适用膜：NC 膜、PVDF 膜 |
| 13 | 通用型抗体稀释液 | PS119L 500ml/瓶 | - 成分：含抗体保护剂、稳定剂、封闭剂 - 无血清、无生物素 - 适用抗体：HRP/AP/ 荧光标记二抗、多克隆 / 单克隆一抗 - 适用实验：Western Blot、免疫组化 IHC、免疫荧光 IF |
| 14 | 无蛋白快速封闭液(1×) | PS108P 500ml/瓶 | 1.浓度：1×（直接用，无需稀释） 2.封闭时间：5–15 min / 室温 3.适用膜：NC、PVDF |
| 15 | 转膜缓冲液(10×) | PS109 5L/桶 | - 浓度：10× 浓缩 - 配方：标准 Tris - 甘氨酸体系，无甲醇 - 适用转膜：湿转（恒压 / 恒流） |
| 16 | Tris/甘氨酸/SDS电泳缓冲液(10×) | PS105 5L/桶 | - 浓度：10× 浓缩 - 配方：0.25M Tris、1.92M 甘氨酸、1% SDS，pH 8.3（标准体系） - 适用凝胶：4%–15% Tris - 甘氨酸 SDS-PAGE 胶 |
| 17 | Annexin V-FITC/PI凋亡检测试剂盒 | CX006L 100次/盒 | - 适用样本：悬浮细胞、贴壁细胞 - 检测平台：流式细胞仪、荧光显微镜 |
| 18 | 快速细胞冻存液(无血清) | BY002 100ml/瓶 | - 无血清 - 化学成分明确 - 不含动物源成分，降低病毒 / 支原体污染 - 保存时限：≧5 年 - 复苏率：≧90% - 无需配制、无需分装 |
| 19 | 支原体清除剂 | CX402L 200ul*5/包 | 1.≧成分：抗菌肽 + 穿膜肽复配，不含四环素、喹诺酮类抗生素 2.安全性：低毒 - 适配 iPS、原代、工程细胞等各类细胞 4.储存：2～8℃冷藏，禁冻 5.有效期: ≧24 个月 6.pH:6.8-7.4 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1）投标人对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向投标人追偿。

2）所供应货物非人为损坏出现问题,投标人在接到正式通知后 1 小时内响应，4小时内到达现场进行答疑,解决问题时间不超过 24小时，若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在3个工作日内提供与原问题产品同品牌规格型号的全新产品服务，期间产生的所有费用均投标人承担。

3）对于临近效期的产品，投标人应根据采购人要求及时予以无偿更换产品。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人需按照招标文件要求提供配送方案、售后服务方案等。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无

（三）验收标准

1.采购人有权拒绝接收不符合质量、有效期、包装或订单数量的产品，投标人应对不符合要求的产品及时进行更换，不得影响采购人的正常使用。

2.采购人有权对投标人交付的产品进行抽样检验，采购人检验应当由具备检验资质的机构并承担检测费用。如检测不合格采购人有权退回并要求及时更换。

（四）其他要求

无