[bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621]北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目-第二批(第4包、第6包、第8包)公开招标公告
一、项目基本情况
1.项目编号：2610-HXTC-IS1609（11000026210200186434-XM001）
2.项目名称：北京市疾病预防控制中心公共卫生危害因素监测与干预项目试剂耗材采购项目-第二批
3.项目预算金额：454.367394万元、项目最高限价（如有）：同预算金额万元
4.采购需求：
	包号
	标的名称
	采购包预算金额
（万元）
	单位
	规格（参考）
	数量
	简要技术需求或服务要求
	是否接受进口产品

	4
	样品保存液
	28.736
	盒
	12支/盒
	13
	适配我单位现有朗司ASE-200p空气气溶胶采样仪器
	否

	
	PE一次性方形塑料瓶
	
	包
	100ml，1 个/包
	600
	适用于生活饮用水采样。PE材质，容量100mL，方形瓶，带盖。材质耐酸，不含有金属元素，不会对水中金属指标检测产生干扰
	否

	
	军团菌/嗜肺军团菌/LP1分型/铜绿假单胞菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒
	
	盒
	25人份/盒
	68
	适用于嗜肺军团菌荧光PCR快速检测
为2025版新国标新增的快速检验方法
	否




	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	单位
	包装规格（参考）
	数量
	简要技术需求或服务要求
	是否接受进口产品

	6
	BCYE平板培养基
	47.5772
	　盒
	20皿/盒
	30
	1、GBT 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品采用进口原料；
3、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
4、有效期：60天以上。
	否

	
	BCYE无半胱氨酸平板培养基
	
	盒　
	20皿/盒
	20
	1、GBT 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品采用进口原料；
3、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
4、有效期：60天以上。
	否

	
	Baird-Parker氏培养基平板
	
	　盒
	20皿/盒
	12
	1、符合GBT 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB 7918.5-1987 化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
3、有效期：60天以上。
	否

	
	GVPC平板培养基
	
	盒　
	20皿/盒
	30
	1、GBT 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品采用进口原料；
3、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
4、有效期：60天以上。
	否

	
	军团菌采样吸收液
	
	盒　
	25支/盒
	1
	1、符合GBT 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
2、产品采用进口原料；
3、产品为大口离心管无菌灌装；
4、产品装量为20mL/支；                                  5、有效期：90天以上。
	否

	
	CNA血平板
	
	盒　
	20皿/盒
	2
	1、符合GBT 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 GB 7918.5-1987 化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
3、有效期：60天以上。
	否

	
	军团菌酸处理液
	
	盒　
	50支/盒
	4
	1、符合GBT 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物  GBT 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统
*2、易开合管盖，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为5mL/支；                              4、有效期：90天以上。
	否

	
	哥伦比亚血平板
	
	包　
	10块/包
	20
	1、用于细菌培养。
2、90mm*10块/包。
3、有效期60天以上
	否

	
	L型涂布棒
	
	箱　
	1000个/箱
	1
	1、原料采用100%聚苯乙烯；
2、EO灭菌；
	否

	
	38种病原体核酸多重实时荧光PCR
检测试剂盒
	
	　盒
	25T/盒
	7
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。                               2、可用于检测38种病原体；                             3.检测技术：多重实时荧光PCR技术；                       4.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。                                      5、有效期：10个月以上。
	否

	
	细菌核酸提取试剂盒（预混）
	
	　盒
	25T/盒
	1
	1.用途‌：适用于从拭子洗液等多种液体样品中快速提取病毒DNA和病毒RNA，提取的病毒DNA和病毒RNA纯度高、质量稳定，可广泛应用于各种常规操作，包括酶切、PCR、文库构建、Southern杂交等实验。
2.‌检测原理‌：利用磁珠吸附原理，通过磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取‌
3.‌试剂盒组成‌：预封装试剂、蛋白酶K等‌
4.‌储存条件及有效期‌：室温保存，有效期一年‌
	否

	
	冻存管
	
	箱　
	50个/包
10包/箱
	2
	1、自立式设计，2ml圆底，内旋盖；
2、带有刻度和较大的标记区；
3、可耐受-196℃的低温；
4、配有硅胶垫圈；
5、经过γ-辐照灭菌；
6、经认证无热原且不含DNase/RNase；
7、可单手操作
	否

	
	一次性无菌培养皿
	
	　箱
	10块/包
50包/箱
	2
	1、环氧乙烷灭菌；      
2、规格：90mm；
3、高度：16mm；            
4、有效期：2年以上
	否

	
	1%TTC 溶液
	
	盒　
	5支/盒
	1
	1、用途：用于肠球菌的滤膜法计数
2、有效期：1年
	否

	
	液体石蜡
	
	箱　
	100个/箱
	1
	1、无菌，螺口独立包装；                                         2、规格：290ml
	否

	
	肠球菌肉汤（单料）
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标 用于肠球菌的MPN法测定、增菌培养
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；                                4、有效期：60天以上。
	否

	
	乳糖-明胶培养基
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为5mL/支；                                 4、有效期：60天以上。
	否

	
	1.5ml离心管
	
	　箱
	250个/盒， 10盒/箱
	2
	1、离心管均具有便于标记的磨砂盖表面以及便于书写的侧面磨砂标记区，且管盖中心带有穿孔口。
2、可承受的最大RCF为14,000xg
3、弹簧锁盖可确保有效密封
4、不含RNase/DNase，无热原
	否

	
	15 mL离心管（不含支架）
	
	箱　
	50个/包，10包/箱
	4
	1、盖子具有防漏功能
#2、最大RCF不小于12,500 xg；
#3、温度范围为-80℃至120℃，或更大范围；
4、刻度清晰且准确；
5、可在管体进行书写标记；
6、不含RNA和DNA酶；
#7、色母料不含重金属；
8、材质：医用级聚丙烯；
9、无热原、无菌
	否

	
	15ml离心管（含支架）
	
	　箱
	50个/包，10包/箱
	3
	1、有平顶，带有宽大压纹和滚边。盖子具有的防漏功能；内含支架
#2、最大RCF为12,500 xg；
#3、温度范围为-80℃至120℃；
4、刻度清晰且准确；
5、大块白色标记区；
6、不含RNase/DNase；
#7、色母料不含重金属；
8、医用级聚丙烯；
9、无热原、无菌
	否

	
	50 mL离心管（不含支架）
	
	箱　
	25个/包，20包/箱
	4
	1、螺口锥底；
#2、最大离心力17,000 xg；
#3、温度范围-80-120℃；
4、易开合管盖，防漏设计；
5、具有白色标记区；
6、不含RNase/DNase，无热原；
7、无菌
	否

	
	50ml离心管（含支架）
	
	　箱
	25个/包，20包/箱
	3
	1、螺口锥底；内含支架
#2、最大离心力17,000 xg；
#3、温度范围-80-120℃；
4、易开合管盖，防漏设计；
5、具有白色标记区；
6、不含RNase/DNase，无热原；
7、无菌
	否

	
	亚硫酸铋琼脂平板(BS)
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
3、有效期：60天以上。
	否

	
	营养琼脂平板
	
	盒　
	20块/盒
	10
	1、符合生活饮用水GB/T5750要求；                        2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；
3、有效期：60天以上。
	否

	
	乳糖蛋白胨培养液（单料）
	
	　盒
	50支/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标 
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
*3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
*4、产气后倾斜到一定角度可排气；
*5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支；
7、有效期：60天以上。
	否

	
	伊红美蓝平板培养基
	
	盒　
	20皿/盒
	2
	1、符合GB 15982-2012 医院消毒卫生标准 GB15979－2002 一次性使用卫生用品卫生标准    GBT 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                          3、有效期：60天以上。
	否

	
	品红亚硫酸钠培养基
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	MFC琼脂平板
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	肠球菌琼脂培养基
	
	盒　
	20皿/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	胆汁七叶苷琼脂平板（BEA）
	
	盒　
	20皿/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	含6.5%氯化钠脑心浸液肉汤
	
	盒　
	50支/盒
	1
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	BHIB培养基
	
	　盒
	50支/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；                                4、有效期：60天以上。
	否

	
	CATC琼脂平板
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	缓冲蛋白胨水（BPW）均质袋
	
	盒　
	10袋/盒
	1
	1、符合GB4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 符合GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验
*2、均质袋为PE材质的可立透明袋；
*3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏；
*4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分；
5、产品装量为≥225mL/袋；
6、产品为进口原料配制；
	否

	
	亚硫酸盐-多黏菌素-磺胺嘧啶琼脂平板（SPS）
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	液体硫乙醇酸盐FT培养基
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；                                4、有效期：60天以上。
	否

	
	亮绿乳糖胆盐培养液
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为5mL/支；                                 4、有效期：60天以上。
	否

	
	卵黄琼脂平板
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、GB 4789.12-2023 食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉毒梭菌及肉毒毒素检验  GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                         3、有效期：60天以上。
	否

	
	脑心浸萃琼脂平板培养基
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	磷酸盐缓冲液均质袋
	
	　盒
	10袋/盒
	1
	1、符合GB 4789.2-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 用于菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、霉菌等样品制备
*2、均质袋为PE材质的可立透明袋；
*3、袋口采用双股条密封，确保液体无渗漏；
*4、均质袋上有激光打码及色卡标识，可对不同产品进行明显区分；
5、产品装量为≥225mL/袋；
	否

	
	过氧化氢酶
	
	　盒
	100T/盒
	1
	1、触酶有色鉴定试剂
2、用途：参与氧化还原反应,促进许多生物体的代谢过程,如糖类代谢、脂质代谢、氨基酸代谢等。
	否

	
	胆汁液态培养基管
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品采用进口原料；
4、产品装量为10mL/支；
	否

	
	假单胞菌琼脂基础培养基/ CN 琼脂平板
	
	盒　
	20皿/盒
	2
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期60天以上。
	否

	
	金氏B培养基
	
	盒　
	50支/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为5mL/支；                                 4、有效期：60天以上。
	否

	
	胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂平板（TSC）
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期60天以上。
	否

	
	M-H 琼脂培养基
	
	　盒
	20块/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期60天以上。
	否

	
	肠道菌增菌肉汤
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标 用于大肠埃希菌增菌培养
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；
	否

	
	LB 液体培养基
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标 用于大肠埃希菌增菌培养
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；
	否

	
	7.5%氯化钠肉汤增菌液
	
	盒　
	50支/盒
	5
	1、符合GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；
	否

	
	EC肉汤管
	
	盒　
	50支/盒
	1
	1、符合 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标  
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
*3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；每批产品需提供定性定量质控报告；
*4、产气后倾斜到一定角度可排气；
*5、满足50支产品同时排气。
6、产品装量为10mL/支；
	否

	
	GN增菌液
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为9mL/支；
	否

	
	HE琼脂平板
	
	盒　
	20皿/盒
	2
	1、符合GB15982-2012消毒技术规范 GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                         3、有效期60天以上。
	否

	
	KF粪链球菌琼脂
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	SS琼脂
	
	盒　
	20皿/盒
	2
	1、符合GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准
2、产品采用进口原料；
3、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                         4、有效期：60天以上。
	否

	
	含铁牛奶培养基
	
	盒　
	50支/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；
	否

	
	绿脓菌素测定
	
	盒　
	100支/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
*2、产品为无菌斜面灌装，斜面3cm,便于接种后观察结果；
3、产品装量为3.5mL/支；
	否

	
	纳氏试剂
	
	盒　
	5ML*2/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
2、用途：加入乙酰胺肉汤中，作为添加剂使用。用于绿脓杆菌的确诊试验，由橙黄色变为砖红色沉淀。
	否

	
	乳糖蛋白胨培养基
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
*3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
*4、产气后倾斜一定角度可排气；
*5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支；
	否

	
	乳糖蛋白胨培养液（双料）
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法微生物指标 
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
*3、产品底部中心有透视集气窗，透视集气窗观察面为双平面，产气清晰可见；
*4、产气后倾斜一定角度可排气；
*5、满足50支产品同时排气；
6、产品装量为10mL/支；
	否

	
	三糖铁琼脂培养基
	
	盒　
	100支/盒
	1
	1、符合GB 15982-2012 医院消毒卫生标准 SNT2206.1-2008化妆品微生物检验方法 第1部分：沙门氏菌 GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验
2、产品采用进口原料；
*3、产品为无菌斜面灌装，斜面3cm,便于接种后观察结果；
4、产品装量为3.5mL/支；
	否

	
	沙氏平板
	
	　盒
	20皿/盒
	15
	1、符合GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物  GBT 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物   GB 15982-2012 医院消毒卫生标准
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天以上。
	否

	
	沙氏葡萄糖肉汤增菌液
	
	盒　
	50支/盒
	1
	1、符合2020 中国药典 无菌检测法
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；每批产品需提供定性定量质控报告；
	否

	
	亚硫酸盐酰胺酸增菌（SC)液
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB15982-2012消毒技术规范 GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；
	否

	
	胰蛋白胨大豆肉汤
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB 15982-2012 医院消毒卫生标准
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；
	否

	
	改良胰蛋白胨大豆肉汤
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB 15982-2012 医院消毒卫生标准
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为10mL/支；
	否

	
	乙酰胺平板
	
	　盒
	20皿/盒
	2
	1、符合GB 7918.4-1987 化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌 
2、产品采用9cm培养皿无菌灌装；                        3、有效期：60天。
	否

	
	乙酰胺肉汤
	
	　盒
	50支/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
*2、易开合管盖，可单手操作，可单手开合，单手开合时不触及管口；
3、产品装量为5mL/支；                                 4、有效期：60天以上。
	否

	
	无菌生理盐水管
	
	盒　
	9mL/支50支/盒
	2
	1、用于样品制备、稀释等；                              2、有效期：90天以上。
	否

	
	硝酸盐还原试剂
	
	　盒
	10ML*2/盒
	1
	1、符合GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
2、用途：用于产气荚膜梭菌的动力和硝酸盐还原试验。
	否

	
	水合茚三酮
	
	　盒
	0.35g/盒
	1
	1、含实验用辅助试剂；                                  2、有效期6个月以上。
	否

	
	马尿酸钠
	
	盒　
	20测试/盒
	1
	1、含实验用辅助试剂；                                  2、有效期6个月以上。
	否

	
	水合茚三酮
	
	　瓶
	5g/瓶
	2
	1、包装规格：5g/瓶；                                     2、有效期：12个月以上。
	否

	
	马尿酸钠生化试剂盒
	
	盒　
	20支/盒
	2
	1、包装规格：20支/盒；                                     2、有效期：12个月以上。
	否

	
	革兰氏染色液
	
	　盒
	250ml/瓶 
4瓶/盒
	1
	1、用于区分革兰氏阳性细菌和阴性菌，尤其适用于鉴别细菌和非细 菌的蓝色微颗粒状物质（如钙盐）；
2、通过优化改进配方，使用苏木素和铁苏木素碘液加强染色；
	否

	
	十五种腹泻细菌核酸多重联检试剂盒（实时荧光PCR法）
	
	盒　
	50 T/盒
	2
	1.检测方法‌：多重实时荧光PCR（常采用TaqMan探针法）
2.‌样本类型‌：粪便、肛拭子、增菌液、呕吐物、食品或水样
3.‌检测时长‌：约 ‌1.5–2 小时‌（含核酸提取与扩增）
4.灵敏度‌：最低检测限通常为 ‌10²–10³ CFU/mL
5.包装规格：常见为48T/盒或50T/盒，包含反应液、酶液、阳性质控品、阴性质控品等组分。
6.保存条件：-20℃避光保存，有效期一般为12个月
	否

	
	10358-HQB生孢梭菌定量标准菌株
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 产气荚膜梭菌阴性对照；                    
2、参考值：10~100 CFU/100 mL；                                  3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的菌株证明。
	否

	
	22949-HQB产气荚膜梭状芽孢杆菌定量标准菌株
	
	　盒
	1支/盒
	1
	1、标准物质包含GB/T18883-2022中方法要求的参数；有效期两年；
2、距离购买至临期至少一年；
3、需提供厂家盖章的菌株证明。
	否

	
	23658-HQA粪肠球菌定量标准菌株
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 肠球菌 滤膜法；                    2、参考值：10~100 CFU/100 mL；                                  3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的菌株证明。
	否

	
	23658-HQB粪肠球菌定量标准菌株
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 肠球菌 多管发酵法；                  
2、参考值：10~100 CFU/100 mL；                                  3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的菌株证明。
	否

	
	23658-HQC粪肠球菌定量标准菌株
	
	　盒
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 肠球菌 多管发酵法；    
2、参考值：100~1000 CFU/100 mL；                                  3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的菌株证明。
	否

	
	24176-HQG大肠埃希氏菌定量标准菌株
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 肠球菌 滤膜法；                    2、参考值：10~100 CFU/100 mL；                                  3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的菌株证明。
	否

	
	24176-HQH大肠埃希氏菌定量标准菌株
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 肠球菌 多管发酵法；                   
2、参考值：1000~5000 CFU/ mL；                                  3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的菌株证明。
	否

	
	24176-HQI大肠埃希氏菌定量标准菌株
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标；                    
2、参考值：10~100 CFU/100 mL；                                  3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的菌株证明。
	否

	
	FTQC-75-01菌落总数质控样品
	
	　盒
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标；                                       2、参考值:10~200 MPN/100mL；                                        3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	FTQC-75-05酶底物法质控样品
	
	　盒
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标；                                     2、参考值:10~1000 MPN/100mL；                                        3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	FTQC-75-09肠球菌质控样品
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标；                                  2、参考值:20~200 CFU/100mL；                                        3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	FTQC-75-10肠球菌质控样品
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标；                                     2、参考值:20~200 CFU/100mL；                                        3、有效期6个月以上。
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	FTQC-75-11产气荚膜梭菌质控样品
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法；                                            2、参考值：20~2000 MPN/100mL；                                   3、有效期：6个月以上。
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	FTQC-85-01大肠菌群质控样品
	
	　盒
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法；                                            2、参考值：20~200 CFU/250mL；                                   3、有效期：6个月以上。
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	FTQC-85-02粪链球菌质控样品
	
	　盒
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB 8538-2022 食品安全国家标准饮用天然矿泉水检验方法；                                            2、参考值：20~200 CFU/250mL；                                   3、有效期：6个月以上。
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	FTQC-85-03铜绿假单胞菌质控样品
	
	盒　
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法；                                    2、20~200 CFU/50mL；                                           3、有效期：6个月以上；
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	FTQC-85-04产气荚膜梭菌质控样品
	
	　盒
	2支/盒
	1
	1、适用标准：GB 8538-2022 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法；                                    2、20~200 CFU/50mL；                                           3、有效期：6个月以上；
4、需提供厂家盖章的质控样品证书。
	否

	
	产气荚膜梭菌CICC22949
	
	　支
	斜面1支
	1
	1、菌种来源于国家级菌种保存中心；                
2、菌号：CICC22949                             
3、新鲜培养物储备液1份；                            4、冻干菌株1份；                                   5、冻干菌种为O代菌株；                               6、需提供厂家盖章的供菌种证明；                             7、干粉有效期1年以上。
	否

	
	产气荚膜梭菌CICC25011
	
	　支
	斜面1支
	1
	1、菌种来源于国家级菌种保存中心；                
2、菌号：CICC25011                         
3、新鲜培养物储备液1份；                                                              4、冻干菌种为O代菌株；                               5、需提供厂家盖章的供菌种证明；                                6、干粉有效期1年以上。
	否

	
	艰难梭菌CICC25028
	
	支　
	斜面1支
	1
	1、菌种来源于国家级菌种保存中心；                
2、菌号：CICC25028；                                 3、新鲜培养物储备液1份；                                                               4、冻干菌种为O代菌株；                               5、需提供厂家盖章的供菌种证明；                                6、干粉有效期1年以上。
	否

	
	艰难梭菌CICC25028
	
	支　
	干粉1支
	1
	1、菌种来源于国家级菌种保存中心；                
2、菌号：CICC25028；                                                           3、冻干菌株1份；                                   4、冻干菌种为O代菌株；                               5、需提供厂家盖章的供菌种证明；                                6、干粉有效期1年以上。
	否

	
	酿脓链球菌
	
	　支
	干粉1支
	1
	1、菌种来源于国家级菌种保存中心；                
2、菌号：CICC10373；                                                            3、冻干菌株1份；                                   4、冻干菌种为O代菌株；                               5、需提供厂家盖章的供菌种证明；                                6、干粉有效期1年以上。
	否

	
	酿脓链球菌
	
	支　
	斜面1支
	1
	1、菌种来源于国家级菌种保存中心；                
2、菌号：CICC10373；                                 3、新鲜培养物储备液1份；                                                              4、冻干菌种为O代菌株；                               5、需提供厂家盖章的供菌种证明；                                6、干粉有效期1年以上。
	否

	
	生孢梭菌CICC10385
	
	支　
	干粉1支
	1
	1、菌种来源于国家级菌种保存中心；                
2、菌号：CICC10385；                                                             3、冻干菌株1份；                                   4、冻干菌种为O代菌株；                               5、需提供厂家盖章的供菌种证明；                                6、干粉有效期1年以上。
	否

	
	生孢梭菌CICC10385
	
	　支
	斜面1支
	1
	1、菌种来源于国家级菌种保存中心；                
2、菌号：CICC10385；                                 3、新鲜培养物储备液1份；                                                               4、冻干菌种为O代菌株；                               5、需提供厂家盖章的供菌种证明；                                6、干粉有效期1年以上。
	否

	
	嗜肺军团菌核酸检测标准品
	
	　套
	1支/套
	5
	1、冻干粉形态；                                      2、细菌界，军团菌属，Legionella pneumophila；
3、定值方法：经过数字PCR绝对定值及荧光定量PCR相对定值；                                            4、参 考 值：(6.6±1.3)×105copies/mL
	否

	
	嗜肺军团菌质控样品
	
	　套
	1支/套
	5
	1、冻干菌片开形态；                                      2、嗜肺军团菌质控；                                  3、适用标准：GB/T18204.5-2013公共场所卫生检验方法第5部分:集中空调通风系统；
	否

	
	500mL方形取样瓶含硫代硫酸钠
	
	包　
	6个/包
	10
	1、500ml带刻度取样瓶；                                      2、内含硫代硫酸钠；                                            3、规格：6个/包                                                     4、有效期：6个月以上：
	否

	
	诺如病毒GI/GII型和轮状病毒A组核酸检测试剂盒
	
	盒　
	50人份/盒
	3
	1.检测原理‌：实时荧光RT-PCR（含TaqMan探针法或染料法），可同时检测诺如病毒GI型、GII型及轮状病毒A组‌
‌2.样本类型‌：粪便、呕吐物、食品（贝类、果蔬）、水样等（部分注明“仅限科研”或“不可用于临床诊断”）‌
3.‌检测通量‌：常见规格为 ‌25T/盒‌ 或 ‌50T/盒‌
4.‌适用仪器‌：需具备多通道荧光检测功能的实时荧光定量PCR仪，如：
ABI 7500/7500Fast、StepOnePlus
Bio-Rad CFX96/CFX384
Roche LightCycler 480等
5.‌保存条件‌：‌-20℃避光保存‌，避免反复冻融；
6.‌检测时间‌：约 ‌60–90分钟‌（含逆转录与扩增）‌
7.‌灵敏度‌：产品检测限为 ‌10–100拷贝/反应‌‌
	否

	
	诺如病毒GI/GII型核酸检测试剂盒
	
	盒　
	50人份/盒
	3
	1.检测原理‌：实时荧光RT-PCR（含TaqMan探针法或染料法），可同时检测诺如病毒GI型、GII型
2.‌样本类型‌：粪便、呕吐物、食品（贝类、果蔬）、水样等（部分注明“仅限科研”或“不可用于临床诊断”）‌
3.‌检测通量‌：常见规格为 ‌25T/盒‌ 或 ‌50T/盒‌
4.‌适用仪器‌：需具备多通道荧光检测功能的实时荧光定量PCR仪，如：
ABI 7500/7500Fast、StepOnePlus
Bio-Rad CFX96/CFX384
Roche LightCycler 480等
5.‌保存条件‌：‌-20℃避光保存‌，避免反复冻融；
6.‌检测时间‌：约 ‌60–90分钟‌（含逆转录与扩增）‌
7.‌灵敏度‌：产品检测限为 ‌10–100拷贝/反应‌‌
	否

	
	去RNA酶水
	
	　包
	1 ml × 10 支/包
	10
	1、经DEPC（diethylpyrocarbonate，焦碳酸二乙酯）处理过并高温高压灭菌的超纯水，经检测不含RNase、DNase和proteinase。                              2、可用于RNA沉淀的溶解、RNA提取、反转录、siRNA的退火等，以及其它要求无RNase、DNase和proteinase的反应体系。
	否

	
	1.5ml EP管
	
	　箱
	500支/包 ， 10包/箱
	1
	1、用于样品制备、样品保存；                           2、聚丙烯材质；                                           3、可用于–80˚C 至 120˚C环境下使用。
	否

	
	2ml EP管
	
	箱　
	500支/包, 10包/箱
	1
	1、用于样品制备、样品保存；                           2、聚丙烯材质；                                           3、可用于–80˚C 至 120˚C环境下使用。
	否

	
	污水病毒浓缩富集试剂盒  （磁珠法）
	
	　盒
	24次/盒
	15
	1、处理样本量：8000uL/次
2、磁珠回收率>98% 
3、不需添加蛋白酶K、直接接入样本就上机提取，可单样本上机
4、试剂独立预分装，可常温运输
5、储存条件：室温（4-25℃）保存12个月。
	否

	
	五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	
	　盒
	25T/盒
	2
	1.最低检测限（LoD）‌： ‌10³ CFU/mL‌‌
2.高灵敏度产品可达 ‌10² CFU/mL‌ 或 ‌100–500 拷贝/mL‌‌
3.‌特异性‌：与沙门氏菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌等常见肠道病原体‌无交叉反应‌‌
4.‌检测时间‌：‌2–3小时‌（含核酸提取）‌
5.‌精密度‌：批内/批间变异系数 ‌<5%‌‌
6.‌防污染设计‌：含 ‌UNG-dUTP 防污染系统‌，防止PCR产物气溶胶污染 ‌
	否

	
	肠道病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	
	　盒
	50人份/盒
	2
	1. 包装规格：常见为48T/盒或50T/盒，包含反应液、酶液、阳性质控品、阴性质控品等组分。
2.检测范围：通常为线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL
3.最低检测限：最低检测限：500 copies/mL；
4.保存条件：-20℃避光保存，有效期一般为12个月
	否

	
	1000ul盒装灭菌滤芯枪头
	
	　箱
	96支/盒
10盒/箱
	2
	1、滤芯防气溶胶吸头；
2、适合DNA扩增和微生物学应用；
3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染；
4、不含RNase/DNase；
5、无热原；
6、无菌
	否

	
	0.5-10ul盒装灭菌透明滤芯吸头
	
	　箱
	96支/盒，50盒/箱
	2
	1、不含RNase/DNase；                                          2、无热原、无菌、透明；                                           3、加长滤芯，盒装；                                          4、可适配艾本德、瑞宁、吉尔森等品牌加样枪；                                       5、规格：96支/盒，50盒/箱；
	否

	
	200ul盒装灭菌滤芯枪头
	
	　箱
	96支/盒，50盒/箱
	2
	1、不含RNase/DNase；                                          2、无热原、无菌、透明；                                           3、加长滤芯，盒装；                                          4、可适配艾本德、瑞宁、吉尔森等品牌加样枪；                                       5、规格：96支/盒，50盒/箱；
	否




	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	单位
	包装规格（参考）
	数量
	简要技术需求或服务要求
	是否接受进口产品

	8
	25cm细胞培养瓶
	47.4977
	箱
	20个 /包 
10包/箱
	2
	1、斜颈透气盖；
2、25cm²的生长面积；
3、材质：聚苯乙烯；
4、可达到最佳的细胞粘附性能；
5、100%完整性检测；
6、经过γ-辐照灭菌；
7、无热原
	否

	
	75cm细胞培养瓶
	
	箱
	20包/箱
	3
	1、75cm²的生长面积，带透气盖；
2、材质：聚苯乙烯；
3、经过处理，可达到最佳的细胞粘附性能
4、100%完整性检测；
5、经过γ-辐照灭菌；
6、无热原；
7、易于抓握和操作
	否

	
	甲醇 HPLC级
	
	瓶
	4L/瓶
	40
	1、HPLC甲醇；
2、性能：高纯度，平滑的紫外吸收曲线，低紫外吸收，低于或接近理论截止波长，低蒸发残留，低含水量，详尽的分析证书（COA）。
	否

	
	乙腈 HPLC级
	
	瓶
	4L/瓶
	40
	1、乙腈 HPLC级；
2、性能：高纯度；平滑的紫外吸收曲线；低紫外吸收；低于或接近理论截止波长；低蒸发残留；低含水量；详尽的分析证书（COA）
	否

	
	农残级二氯甲烷
	
	瓶
	4L/瓶
	12
	1、农残级二氯甲烷；
2、性能：特别纯化，超低紫外吸收；简化缓冲液制备过程；改善选择性和分离度； 提高峰形对称度。
	否

	
	农残级正己烷
	
	瓶
	4L/瓶
	8
	1、农残级正己烷；
2、性能：特别纯化，超低紫外吸收；简化缓冲液制备过程；改善选择性和分离度； 提高峰形对称度。
	否

	
	农残级环己烷
	
	瓶
	4L/瓶
	4
	1、农残级环己烷；
2、性能：特别纯化，超低紫外吸收；简化缓冲液制备过程；改善选择性和分离度； 提高峰形对称度。
	否

	
	农残级乙酸乙酯
	
	瓶
	4L/瓶
	12
	1、农残级乙酸乙酯；
2、性能：特别纯化，超低紫外吸收；简化缓冲液制备过程；改善选择性和分离度； 提高峰形对称度。
	否

	
	15 mL离心管（不含支架）
	
	箱
	50个/包，10包/箱
	20
	1、盖子具有防漏功能
#2、最大RCF不小于12,500 xg；
#3、温度范围为-80℃至120℃，或更大范围；
4、刻度清晰且准确；
5、可在管体进行书写标记；
6、不含RNA和DNA酶；
#7、色母料不含重金属；
8、材质：医用级聚丙烯；
9、无热原、无菌
	否

	
	50 mL离心管（不含支架）
	
	箱
	25个/包，20包/箱
	20
	1、螺口锥底；
#2、最大离心力17,000 xg；
#3、温度范围-80-120℃；
4、易开合管盖，防漏设计；
5、具有白色标记区；
6、不含RNase/DNase，无热原；
7、无菌
	否

	
	15ml离心管（含支架）
	
	箱
	50个/包，10包/箱
	15
	1、有便于开合的平顶，带有宽大压纹和滚边。盖子具有的防漏设计；内含支架
#2、最大RCF为12,500 xg；
#3、温度范围为-80℃至120℃；
4、刻度清晰且准确；
5、大块白色标记区；
6、不含RNase/DNase；
#7、色母料不含重金属；
8、医用级聚丙烯；
9、无热原、无菌
	否

	
	50ml离心管（含支架）
	
	箱
	25个/包，20包/箱
	15
	1、螺口锥底；内含支架
#2、最大离心力17,000 xg；
#3、温度范围-80-120℃；
4、易开合管盖，防漏设计；
5、具有白色标记区；
6、不含RNase/DNase，无热原；
7、无菌
	否

	
	微量螺口进样瓶（透明玻璃不带刻度）
	
	盒
	0.2ml/个，100个/盒
	40
	0.2mL透明玻璃不带刻度微量螺口进样瓶
	否

	
	移液盒装滤芯 无菌无菌滤芯吸头 加长滤芯吸头
	
	箱
	96支/小盒 10小盒/中盒，5中盒/箱
	3
	盒装，灭菌，无RNA酶，无DNA酶，无热源，无变性
	否

	
	5ML盒装枪头
	
	箱
	24个/盒，30盒/箱
	3
	盒装，灭菌，无RNA酶，无DNA酶，无热源，无变性
	否

	
	橡胶手套(小号)
	
	箱
	小号,100只/盒，20盒/箱
	15
	1.符合GB10213-2006/ISO11193.1:2002；
2.采用丁腈橡胶胶乳制造，不含过敏原； 
3.无粉表面。
4.穿戴时可不分左右手；
5.不透水性：AQL≥2.5；老化前扯断力：不低于7.0N；老化前扯断 伸长率：不低于500%；老化后扯断力：不低于7.0N；老化后扯断伸长率：不低于400%；
	否

	
	橡胶手套(中号)
	
	箱
	中号,100只/盒，20盒/箱
	5
	1.符合GB10213-2006/ISO11193.1:2002；
2.采用丁腈橡胶胶乳制造，不含过敏原； 
3.无粉表面。
4.穿戴时可不分左右手；
5.不透水性：AQL≥2.5；老化前扯断力：不低于7.0N；老化前扯断 伸长率：不低于500%；老化后扯断力：不低于7.0N；老化后扯断伸长率：不低于401%；
	否

	
	橡胶手套(大号)
	
	箱
	大号,100只/盒，20盒/箱
	2
	1.符合GB10213-2006/ISO11193.1:2002；
2.采用丁腈橡胶胶乳制造，不含过敏原； 
3.无粉表面。
4.穿戴时可不分左右手；
5.不透水性：AQL≥2.5；老化前扯断力：不低于7.0N；老化前扯断 伸长率：不低于500%；老化后扯断力：不低于7.0N；老化后扯断伸长率：不低于402%；
	否

	
	金黄色葡萄球菌A型肠毒素
	
	瓶
	100ug/瓶
	4
	纯度大于98%
	否

	
	金黄色葡萄球菌B型肠毒素
	
	瓶
	1mg/瓶
	4
	纯度大于98%
	否

	
	金黄色葡萄球菌D型肠毒素
	
	瓶
	100ug/瓶
	4
	纯度大于98%
	否

	
	金黄色葡萄球菌E型肠毒素
	
	瓶
	100ug/瓶
	4
	纯度大于98%
	否

	
	水中α-鹅膏毒肽溶液，10μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	10μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	水中β-鹅膏毒肽溶液，10μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	10μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	水中γ-鹅膏毒肽溶液，10μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	10μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	乙腈中鹿花菌素溶液，100μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	100μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	甲醇中(+)-蕈毒碱氯化物溶液，100μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	100μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	水中二羟鬼笔毒肽溶液，10μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	10μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	水中羧基二羟鬼笔毒肽溶液，10μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	10μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	甲醇中蝇蕈醇溶液，100μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	100μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	鹅膏蕈氨酸
	
	瓶
	100μg/瓶
	3
	纯度大于98%
	否

	
	水中羧基三羟鬼笔毒肽溶液，10μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	10μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	隐杯伞素M
	
	瓶
	1mg/瓶
	3
	纯度大于98%
	否

	
	隐杯伞素S
	
	瓶
	1mg/瓶
	3
	纯度大于98%
	否

	
	水中5种毒素类混标溶液（BJS 202008），10μg/mL
	
	瓶
	1mL/瓶
	3
	10μg/mL,纯度大于98%
	否

	
	低背景拉曼测试载玻片
	
	盒
	5片/盒
	40
	表面喷涂铝金属, 具有空白拉曼背景信号
	否

	
	200ul黄吸头袋装
	
	箱
	1000支/包，20包/箱
	1
	1、滤芯防气溶胶吸头；
2、适合DNA扩增和微生物学应用；
3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染；
4、不含RNase/DNase；
5、无热原；
6、无菌
	否

	
	200ul黄吸头-盒装
	
	箱
	96支/盒， 50盒/箱
	4
	1、滤芯防气溶胶吸头；
2、适合DNA扩增和微生物学应用；
3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染；
4、不含RNase/DNase；
5、无热原；
6、无菌
	否

	
	1000µl蓝吸头-袋装
	
	箱
	1000支/包，5包/箱
	4
	1、滤芯防气溶胶吸头；
2、适合DNA扩增和微生物学应用；
3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染；
4、不含RNase/DNase；
5、无热原；
6、无菌
	否

	
	1000ul蓝吸头-盒装
	
	箱
	96支/盒， 50盒/箱
	4
	1、滤芯防气溶胶吸头；
2、适合DNA扩增和微生物学应用；
3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以 避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染；
4、不含RNase/DNase；
5、无热原；
6、无菌；
	否

	
	0.5-10ul盒装灭菌透明吸头
	
	箱
	96支/盒，10盒/大盒，5大盒/箱
	2
	1、滤芯防气溶胶吸头；
2、适合DNA扩增和微生物学应用；
3、聚乙烯滤芯均不含DNA抑制剂，采用自动操作方式插入吸头，以 避免核酸酶污染，底部密封吸头盒包装，以防止污染；
4、不含RNase/DNase；
5、无热原；
6、无菌；
	否

	
	1.5ml 透明灭菌离心管
	
	箱
	50支/袋，5袋/包，10包/箱
	1
	1.5ml 透明灭菌离心管,不含RNase/DNase；无热原；无菌
	否

	
	(别藻蓝蛋白 / 花青素 7 偶联人 CD71 抗体) APC/Cyanine7 anti-human CD71
	
	支
	100 tests/支
	1
	产品为纯化单克隆或多克隆抗体，宿主物种明确，亚型为 IgG，经亲和层析纯化，纯度不低于 95%；抗体特异性良好，仅识别目标抗原，无明显非特异性结合及交叉反应，适用人、小鼠、大鼠等常见种属，
	否

	
	(人类白细胞抗原 G 单克隆抗体 [G233]) Anti-HLA G antibody [G233]
	
	支
	100ug/支
	1
	产品为纯化单克隆或多克隆抗体，宿主物种明确，亚型为 IgG，经亲和层析纯化，纯度不低于 95%；抗体特异性良好，仅识别目标抗原，无明显非特异性结合及交叉反应，适用人、小鼠、大鼠等常见种属，
	否

	
	(多配体蛋白聚糖 1 单克隆抗体 [EPR6454]) Anti-Syndecan-1 antibody [EPR6454]
	
	支
	100uL/支
	1
	产品为纯化单克隆或多克隆抗体，宿主物种明确，亚型为 IgG，经亲和层析纯化，纯度不低于 95%；抗体特异性良好，仅识别目标抗原，无明显非特异性结合及交叉反应，适用人、小鼠、大鼠等常见种属，
	否

	
	(藻红蛋白标记人类白细胞抗原 G 单克隆抗体 [MEM-G/9]) PE Anti-HLA G antibody [MEM-G/9]
	
	支
	100ug/支
	1
	产品为纯化单克隆或多克隆抗体，宿主物种明确，亚型为 IgG，经亲和层析纯化，纯度不低于 95%；抗体特异性良好，仅识别目标抗原，无明显非特异性结合及交叉反应，适用人、小鼠、大鼠等常见种属，
	否

	
	( Alexa Fluor®488 标记 p63 蛋白单克隆抗体 [EPR5701]) Alexa Fluor® 488 Anti-p63 antibody [EPR5701]
	
	支
	100uL/支
	1
	产品为纯化单克隆或多克隆抗体，宿主物种明确，亚型为 IgG，经亲和层析纯化，纯度不低于 95%；抗体特异性良好，仅识别目标抗原，无明显非特异性结合及交叉反应，适用人、小鼠、大鼠等常见种属。 
	否

	
	(重组人骨形态发生蛋白 4) BMP4 (Recombinant Human BMP-4)
	
	支
	50ug/支
	2
	无支原体、无宿主蛋白残留；生物活性以 HEK293T 细胞 Topflash 报告基因法验证
	否

	
	(重组人 R - 脊椎蛋白 1（C 端 6 组氨酸标签）) Recombinant Human RSPO1 (C-6His)
	
	支
	50ug/支
	5
	无支原体、无宿主蛋白残留；生物活性以 HEK293T 细胞 Topflash 报告基因法验证
	否

	
	(成纤维细胞生长因子 4) FGF4
	
	支
	50ug/支
	2
	无支原体、无宿主蛋白残留；生物活性以 HEK293T 细胞 Topflash 报告基因法验证
	否

	
	(重组人肝细胞生长因子（C 端 6 组氨酸标签）) Recombinant Human HGF (C-6His)
	
	支
	50ug/支
	5
	无支原体、无宿主蛋白残留；生物活性以 HEK294T 细胞 Topflash 报告基因法验证
	否

	
	(重组人 Wnt-3A 蛋白) Wnt-3A
	
	支
	50ug/支
	2
	无支原体、无宿主蛋白残留；生物活性以 HEK294T 细胞 Topflash 报告基因法验证
	否

	
	(碱性成纤维细胞生长因子 / 成纤维细胞生长因子 2（143-288）) FGF-2/bFGF/FGF basic/FGFb (143-288)
	
	支
	50ug/支
	5
	无支原体、无宿主蛋白残留；生物活性以 HEK295T 细胞 Topflash 报告基因法验证
	否

	
	(重组人抑瘤素 M 蛋白) Recombinant Human Oncostatin M (OSM) Protein
	
	支
	10ug/支
	2
	无支原体、无宿主蛋白残留；生物活性以 HEK293T 细胞 Topflash 报告基因法验证
	否

	
	(人胚胎干细胞无血清培养基) mTeSR1
	
	瓶
	500mL/瓶
	3
	mTeSR1 为无血清、无饲养层、成分确定的人多能干细胞专用完全培养基。
	否

	
	(不含维生素 A 的 B-27 添加剂（50 倍浓缩）) B-27™ 添加剂 (50X)，去除维生素 A
	
	瓶
	10ml/瓶
	5
	B‑27™ 添加剂（50X，无维生素 A）为无血清神经细胞培养添加剂，成分稳定、无菌、低内毒素，适用于神经元及神经干细胞培养
	否

	
	(N-2 添加剂（100 倍浓缩）) N-2 添加剂 (100X)
	
	瓶
	5ml/瓶
	5
	N‑2 添加剂（100X）为化学成分明确的无血清添加剂，可支持神经细胞增殖与分化
	否

	
	革兰氏阴性菌96孔药敏板
	
	盒
	10块/盒
	70
	1、无菌带盖96孔板；
2、按布板要求装填药物；
3、应用：细菌药物敏感度测试 
	否

	
	弯曲杆菌96孔药敏板
	
	盒
	10块/盒
	25
	1、无菌带盖96孔板；
2、按布板要求装填药物；
3、应用：细菌药物敏感度测试 
	否

	
	9种卤代乙酸混标/EPA方法552
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	1000 ug/mL满足EPA要求，溶剂为甲醇，水或乙腈
	否

	
	极性C18色谱柱
	
	根
	1根/盒
	1
	粒径 1.6 μm，孔径 100 Å，表面积 260 m²/g，碳载量 11%，端基封尾，pH 范围 1.5–10，USP 分类 L1‌，柱长 100 mm，内径 2.1 mm。
	否

	
	乙腈中4种双酚内标混标溶液
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	1μg/mL：乙腈溶解
	否

	
	甲苯中7种有机磷酸酯内标混标溶液
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100 μg/mL；甲苯溶解
	否

	
	甲苯中12种有机磷酸酯内标混标溶液
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	100 μg/mL；甲苯溶解
	否

	
	十溴二苯乙烷内标
	
	瓶
	1mL/瓶
	1
	5μg/mL,纯度大于或等于98%，¹³C14标记
	否

	
	一次性医用外科口罩
	
	箱
	50只/盒20盒/箱
	3
	无菌单层熔喷布三层防护一次性医用外科口罩，17cm*17cm耳戴式，独立包装
	否



5.合同履行期限：自合同签订之日起至合同项下全部义务履行完毕。
6.本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向□中小□小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__________________。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.2其他特定资格要求：投标产品属于医疗器械的，投标人如为代理商，投标人应具有合法的医疗器械经营资格；投标人如为制造商，使用自身生产的产品投标时，投标人应具有合法的医疗器械生产资格。
3.3本项目是否接受分支机构参与投标：□是■否；

[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
1.时间：_2026_年_10_月_23_日至_2026_年_10_月_30_日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：北京市政府采购电子交易平台
3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。

[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 投标截止时间、开标时间：_2026_年_11_月_13_日_09_点_30_分（北京时间）。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台。
3. 解密时限：解密时限为北京市政府采购电子交易平台开启投标人自行解密功能后 30 分钟。
4. 开标、解密地点及方式：本项目采用远程电子开标方式，由投标人自行对电子投标文件进行解密，不接受纸质文件，无须投标人到达现场。
注意事项：本项目采用远程电子开标方式，为保证开标解密顺利进行，请投标人务必远程参加并保持联系人电话畅通，同时确保使用制作上传本项目电子投标文件的计算机设备及自身CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行自行解密操作，请投标人务必于解密功能开启后及时操作。
解密阶段技术电话：010-86483801
（1）	未在电子投标截止时间前按程序上传电子投标文件的投标无效。
（2）	电子投标文件制作、上传等注意事项详见招标文件《电子投标文件制作及上传说明》。
（3）	开标时具体操作流程及注意事项详见招标文件《投标人须知》“开标、解密及唱标”。

[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》、《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等。
2.本项目的采购年限为____年、预算金额为____万元、当年安排数为____万元。（本项目不适用）
3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA数字证书服务热线 010-58511086
电子营业执照服务热线 400-699-7000
技术支持服务热线    010-86483801
3.1办理CA数字证书或电子营业执照
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。
3.2注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
3.3驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
3.4 获取电子招标文件
供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。
供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。
3.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
3.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
3.7电子开标
供应商在开标地点使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：北京市疾病预防控制中心
地址：北京市东城区和平里中街16号
联系方式：郝老师，010-64407307
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：北京宏信天诚国际招标有限公司
地址：北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室
联系方式：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦，010-63974645、010-63961210
3.项目联系方式
项目联系人：修海龙、成歌、吉国侠、吴众为、彭怡、陈博维、赵洁、姬小雪、闫文娟、孙银英、王思晨、刘京、杨晓楠、王东衍、郝路、刘海英、黄艳、孙佳、陈曦
电话：010-63974645、010-63961210

