# 采购需求

- 采购标的

1. 采购标的

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 |  |

- 项目背景/项目概述

北京市儿童福利院位于北京市海淀区清河镇三街52号，占地面积约35936.9平米，建筑面积24084.28平方米、绿化面积约为1.1万平方米、建筑物共有13栋。基础设施配套有电梯、高压配电室、太阳能热水系统、中央空调机组等设施设备。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

服务期限：自合同生效之日起一年。

服务地点：北京市儿童福利院内。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1本项目物业服务费按季度支付。采购人在每次支付前需对当季服务进行验收，填写《服务类政府采购项目履约验收单》，采购人完成验收且收到中标人开具的等额法定税务发票后10个工作日内支付相关款项。

2.2采购人每次付款前，中标人应向采购人开具等额税务发票。中标人不开具发票或开具的发票不符合要求的，采购人有权迟延付款，不承担任何违约责任，并且有权要求中标人承担相应的违约责任，但中标人的各项合同义务仍应按合同约定履行。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

以包清工的方式为采购人提供物业管理服务，做好日常各项工作运行、检查、整改等记录资料归档工作，同时配合采购人做好上级及属地相关部门行政安全检查等工作需实现的功能，具体如下：

（1）房屋外观：完好率95%以上；

（2）设备运行：设备运行率95%；

（3）房屋及设施、设备的维修、养护：及时到位，完好率95%以上；

（4）公共环境和绿化管理：达到北京市有关标准要求；

（5）杜绝刑事案件、火灾事故、质量事故的发生；

（6）小修、急修：及时率100%；

（7）解决投诉及时率和处理率为100%；

（8）满意度调查需达到100％。

（9）采购人交办的其他临时性工作。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《物业管理条例》（2018修正）中华人民共和国国务院令第379号、《北京市物业管理条例》（2024修正）、北京市发展和改革委员会等12部门关于印发北京市进一步强化节能实施方案（2024年版）的通知[京发改〔2024〕182号]等。

2.服务内容及要求

2.1采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）服务内容

（1）办公及儿童生活所需相关设施、设备日常维修、养护、运行：

1）电力系统：配电室运行值班；院内现有电力系统、供电线路、灯具、开关、插座、空开、电表、漏电保护器等所有供电设备的维修维护；配电柜、配电箱、变压器检修、清扫；院区内路灯及景观照明设备维修更换等；配合采购人完成家属院宿舍楼定期查抄电表工作，保证数字准确无误后报行政管理科。

2）电梯系统：特种设备年检、维保、日常巡查、卫生保洁等。

3）空调系统：中央空调、分体空调的日常巡查，电源及电源线路安全检查。

4）内外线电话：电话线路的检修、调试。

5）给、排水系统：负责院区内供排水系统检查维修，保障供水系统、排水管道、污水管道通畅，处理堵漏问题，包括上下水管道、阀门、水笼头开关、卫浴设施维修更换等。

6）建筑物门、窗、墙面、顶面、地面等日常维修。

7）办公及儿童生活所需的各类设备检修、维护（桌、椅、凳、床、轮椅等）。

8）办公及儿童生活所需的各类电器检修、维护（电视、洗衣机、冰箱、消毒柜等）。

9）食堂机械设备检查、维护。

10）太阳能热水系统：设备维保、日常巡查、卫生保洁等。

11）根据相关规定，物业类零星维修维护项目实施[10万元（不含）以下且不改变主体结构、不影响外立面效果、不改变使用功能、不改变原有规划、消防、人防设计要求的维修、维护、零件或设备更新范畴内项目]。中标人可以包清工的方式为采购人提供维修维护项目，相关维修费用另行计算。

（2）环境卫生：

1）中标人以包清工的方式为采购人提供保洁服务，采购人承担所需的保洁材料，包括工具、设备、清洁剂、光亮剂、保养剂等。

2）保洁范围包括建筑物内电梯、大厅、玻璃、走廊、天台、护栏、电梯间、卫生间、休闲大厅及建筑物内其它公共区域，院区道路、停车场、绿地、门前三包等公共场地。

3）负责采购人的生活垃圾、厨余垃圾、大件垃圾清运和处理，化粪池及隔油池漂浮物的清掏工作。

4）根据采购人要求，负责对公共区域的消毒工作，必要时配合采购人及有关单位做好疫情防控工作。

（3）绿化美化管理：

中标人以包清工的方式为采购人提供包括院区树木、花草、绿地、景观等的日常维护和管理。

（4）司机服务：

负责院内儿童外出就读、就医及公务用车服务。

（5）其他服务：

（1）配合采购人做好应急预案及突发事件的快速处理。

（2）完成采购人所需的其他临时性服务工作。

（二）服务标准

1、电力系统：

（1）配电室运行值班：24小时值守；

（2）配电间、配电柜、配电箱、变压器等巡查检修：每周检查一次、日常维护保养；

（3）电器设备、照明器具、插座、开关等：日常维修、更换。

2、电梯系统：

（1）日常巡查：每日巡查一次，确保正常运行，发现问题及时安排专业人员维修；

（2）配合采购人完成日常检修、特种设备年检、及紧急事件处理、预案演练等。

3、空调系统：

对设备运行情况进行每日巡查，对电源及电源线路进行检修。

4、内外线电话：

对设备运行情况进行每日巡查；对外线电话、内线电话线路及控制系统进行维修、调试。

5、排水系统：

（1）排水管道、化粪池和隔油池：每周检查一次排水管道、化粪池和隔油池；遇堵漏问题及时安排专业人员处理。

（2）防汛设施：汛期前清理雨水井、屋面排水口；配合采购人完成汛期应急演练及抢险工作。

（3）室内给排水设施：每日巡查及日常维修、更换零配件。

6、太阳能热水系统：

（1）日常运行：对设备运行情况进行每日巡查；

（2）巡查维护：管路维护，集热器清洗，水泵维护、控制系统检修。

7、零星维修维护：

（1）24小时值班、及时进行维修，巡视、维修事项有记录。

（2）负责建筑物内门窗的检修、配玻璃、换纱窗；家具、电器、锁具、灯具等维修更换；房屋内墙面、顶面、地面的零星修补等。

（3）每月初对上月完成维修所用零配件数量进行汇总，经采购人确认后进行结算，费用单独支付，不包含在本项目中。

8、园林绿化服务：

（1）植物配置基本合理，达到黄土不露天。

（2）园林植物达到：

①生长势：正常。生长达到该树种该规格的平均生长量。
  ②叶子正常：叶色、大小、薄厚正常；较严重黄叶、焦叶、卷叶、带虫尿虫网灰尘的株数在2％以下；被啃咬的叶片最严重的每株在10％以下。
  ③枝、干正常：无明显枯枝、死树；有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；介壳虫最严重处主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下；树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。

④措施：按二级技术措施要求认真进行养护。
  ⑤行道树缺株在l％以下。
  ⑥草坪覆盖率达95％以上；草坪内杂草控制在20％以内；生长和颜色正常，不枯黄；每年修剪暖地型二次以上，冷地型10次以上；基本无病虫害。

（3）行道树和绿地内无死树，树木修剪基本合理，树形美观，能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

（4）绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物。

（5）室外公共区域栏杆、桌椅、井盖和标识牌等园林设施基本完整，做到及时维护和油饰。

（6）无人为损坏。

9、保洁服务：

（1）楼内各层步行梯、扶手，每天清洁1次，达到无尘土，无杂物。

（2）楼内各层楼道走廊地面每天墩擦，达到无尘土，无杂物，无水渍。

（3）楼内会议室等公用房间内桌椅、地面每天清洁1次，达到无尘土，无污渍。

（4）楼内公共区域墙踢脚、门头、门框、防火门、灭火器箱、指示牌每日清洁1次，达到无尘土。

（5）楼内各层大理石墙面每周清洁1次。大厅门玻璃随时保洁，达到无尘土，无污渍。

（6）楼内各层清洁间每天清洁2次，要求干净整洁。

（7）卫生间每天至少清洁2次，墙壁、镜面、台面、水龙头、大便池、小便池等，无污渍、无尘、无水渍、光亮、干净、整洁。

（8）电梯轿厢保持干净整洁。

（9）公共区域内每天至少清扫2次，自行车棚每日清洁1次，达到干净无杂物。

（10）门前三包每天清扫2次，并随时巡视，随时清理。

（11）负责门前三包清洁及冬季门前、院内扫雪。

（三）服务期限

自合同生效之日起一年

2.3采购标的的其他技术、服务等要求

1、本次物业管理服务要求配备人员包括：管理人员（包含项目经理）、配电室值班人员、维修服务人员、保洁服务人员、园林绿化服务人员。

2、院内提供办公场所、维修材料、设备基础资料等。

3、人员配备：包括公司基本项目详细组织机构，拟派管理人员及专业人员资质标准、各类人员、数量和专业素质要求、同类物业工作经验；如遇突发卫生公共事件（如疫情防控封闭管理）需配备保证正常运转的人员数量。

4、保证重点岗位物业人员的相对稳定（管理人员、水电维修等重点岗位），承诺未经采购人许可不得随意更换。中标人招聘的所有人员必须政治可靠，家庭住址详细，个人资料齐全、留有备案，专业技术人员要有专业证书，特种作业人员应取得相应特种作业操作证。所有员工不得有“两劳”释放人员和流窜犯，需于入职前提供全部人员无犯罪记录证明，同时采购人有权在服务期内要求中标人定期提供服务人员无犯罪记录证明。

5、人员培训：包括对各类人员的培训计划、方式、目标及言行规范、仪表仪容、职业技能等。

6、人员管理：由中标人负责服务人员的管理，包括但不限于录用、考核、优化机制、协调关系、量化管理及标准运营等，采购人有全程监督及不定期检查的权利。

7、服务人员：

（1）管理人员：需具有同类项目管理经验5年（含）以上，熟知物业管理流程和物业管理专业知识；具备强烈的责任心和优秀的团队领导能力、管理能力、部门协调能力、工作执行力、应急处理能力，能够承受较大工作压力，熟悉相关物业法规，业务素质和市场意识强，谨慎敏锐，品行优良；能发扬以身作则的精神，在关键时刻可以出面有担当。

★项目经理须在投标文件中承诺保证每月至少26天24小时在院，保障院内物业管理服务人员以及各项工作有序开展。更换项目经理必须提前得到采购人认可，未经采购人许可，中标人不得进行该岗位的人事变动。

（3）配电室值班人员：需具有3年（含）以上物业管理供、配电岗位工作经验；持有高压电工作业特种作业操作证；熟悉高低压配电设备程序，能按要求完成巡回检查和维护保养工作。具备较高的维修电工专业知识，了解变、配电设施的管理。

（4）维修维护人员：需具有3年（含）以上维修维护工作经验，且至少有1人为土建专业（如机电设备、给水排水、电气、暖通与空调等）并具备相应的工作经验，特种作业人员应取得电弧焊或氩弧焊或有限空间等相应的特种作业操作证；熟悉工程维修、设备维保、水电线路改造等工作流程及安全操作规程，具有规范操作及应急处理能力。

（5）园林绿化服务人员：需具有2年（含）及以上绿化养护服务经验。

（6）保洁服务人员：需具有2年（含）及以上保洁服务经验。

（7）司机：每周双休，法定节假日正常休息，不参加司机班正常轮岗值班及配班。根据院内儿童就医及公务用车使用情况，负责每日车辆的驾驶服务工作，包括配合院内处理使用车辆的违章处理、交通事故等，检查使用车辆基本情况，保持车辆清洁，保障院内儿童及公务用车正常安全出行，无出车任务时在岗待命。

注：★1.司机具备在有效期内C1机动车驾驶证书，提供证书扫描件加盖单位公章；

2.如遇特殊工作需延长劳动时间，投标人应积极配合，所需费用已包含在服务费中。

8、中标人对该项目所涉及的各项服务，要有详实的服务方案：内容包括：人员情况、管理制度、工作计划、日常巡检情况、问题解决整改、突发应急事件的处理、人员考核情况及物业管理服务档案资料管理等。

3. 验收标准

（一）所有物业人员上岗要整齐着装、佩戴公司胸牌，并对物业管理服务的各部位进行分门别类的登记、统计，合理安排服务人员具体工作范围及内容。

（二）保证采购人全院区域内的工作和生活的正常用水、用电，对停供水、电，应提前一天通知，如遇突然停水、停电等现象应及时与有关部门取得联系，尽快找准故障部位，及时排故障，恢复供应。由于设备检修不及时、检修不好造成停水、停电，将追究服务人员的责任。

（三）维修要及时，自接到报修电话后5-10分钟内应到达现场，一般故障在不影响整体工作的前提下，边排除边向采购人主管部门报告，对故障难度大排除不了的，应及时向采购人主管部门报告并向说明原因。

（四）对水、电气设备及土建房屋设施除接电报修要及时到位外，还要建立主动上门服务经常检查制度，每日巡查制度，发现问题及时解决。

（五）对土建房屋需零星修补（墙面、墙砖、地砖损坏面积不超过1平方米）及时修理，对难度大的及时向采购人主管部门报告，提出修复建议方案。

（六）保持热情良好的服务态度，进入修理部位时应主动打招呼，礼貌的说明来意，维修完毕后应及时将现场清扫干净，待使用部门满意后方可离开，并请相关的部门人员和领导在修理回单上签字。

（七）对采购人提出的相关意见立即整改，之后不得重复出现，对不适宜继续履行本合同约定服务的人员坚决调离。严格按安全操作规程操作，不得违章作业、违章指挥。

（八）在服务期内，采购人对中标人每季度进行考核，如采购人对中标人配置物业服务人员的服务满意率低于90%或未能按照合同约定达到履约验收要求，中标人应在采购人规定时间内，按照采购人提出的具体整改要求进行整改或人员调整，如在规定期限内中标人未能及时整改并且对采购人造成了损失，采购人有权与中标人解除合同，由中标人承担解除合同所产生的一切后果。