# 采购需求

| ## 序号 | ## 货物或服务名称 | ## 数量 | ## 单位 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 国家自然博物馆2026-2027年物业管理服务项目 | ## 1 | ## 项 |  |

国家自然博物馆是中国唯一的国家级、综合性自然博物馆，代表国家保护、研究、收藏、阐释和展示自然物以及人类社会发展过程中具有历史、科学和艺术价值的自然遗产。国家自然博物馆的前身可追溯至1951年4月的中央自然博物馆筹备处。1958年5月现址主体建筑落成，由时任中国科学院院长郭沫若题写馆名。1959年1月开馆，是新中国依靠自己的力量筹建的第一座大型自然历史博物馆。1962年1月定名为北京自然博物馆。2023年1月更名为国家自然博物馆。

国家自然博物馆是首批国家一级博物馆，免费对社会开放。主要从事古生物、动物、植物和人类学等地球科学、生命科学领域的标本收藏、科学研究和科学普及工作。目前是中国自然科学博物馆学会自然历史博物馆专业委员会主任单位，为全国科普教育基地、全国青少年科技教育基地。

国家自然博物馆地理位置重要，地处北京市东城区天桥南大街126号，位于北京核心区中轴线南段东侧，毗邻世界文化遗产北京天坛。现状地块面积约14072 ㎡，由庭院绿化、观众活动场地、观众疏散广场、办公区域、展览区域、藏品库房等组成。展览楼于 1958 年建成并投入使用、办公小楼为三层简易楼于 1980 年建成并投入使用，总建筑面积 约23246 ㎡；基础设施配套有中央空调系统、恒湿恒温空调系统、电梯、食堂、消防报警及自动灭火系统、安防监控入侵报警及门禁系统、高压配电室、水电配套管线、楼宇照明、绿化喷灌、水生维护系统等。

- 物业管理服务项目概况

1、服务名称：国家自然博物馆2026-2027年物业管理服务项目

2、服务地点：北京市东城区天桥南大街126号国家自然博物馆

3、服务人数：110人

- 4、服务期限：1年，自合同签订之日起12个月。

5、服务预算：￥726万元，人民币大写：柒佰贰拾陆万元整。

6、物业服务费选择包干制方式，是中标人为采购人提供的日常物业服务所需的费用，用于本项目合同各项物业服务的开支。

7、物业服务费按月支付（后支），中标人完成当月工作后物业项目经理向采购人提供月工作报告总结，提供正式发票后经采购人审核合格进行支付。

8、在满足合同约定条件的前提下，采购人应当自收到发票后10个工作日将资金支付到合同约定的中标人账户。如采购人逾期未支付相应资金，中标人有权要求采购人在下个支付周期提前支付。

- 二、物业服务人员框架合计110人（寒暑假、国庆节期间不少于 115人，5人5岗为指定卫生间保洁，高峰期增加的人员价格包含在本次投标总价中、寒暑假时间依据北京市小学生的放假安排进行）。

| 物 业 项 目 经 理 1 人 | 物 业 项 目副 经 理 1 | 综 合 服务主 管 1 人 | 保 洁 绿 化服务 主 管 1 人 | 工 程 服务 主管 1 人 | 安全生产主管 1 人 | 开放服务主管 1 人 | 保 洁 绿 化 服 务 34 人 |  |  | 综 合 保 障 服 务 12 人 |  | 展 馆 开 放 服 务 43 人 |  |  | 工 程 保 障 服 务 14 人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物 业 项 目 经 理 一 岗 1 人 | 物 业 项 目副 经 理 一 岗 1 人 | 综 合 服务 主 管 一 岗 1 人 | 保 洁 绿 化服务 主 管 一 岗 1 人 | 工 程 服务 主 管 一 岗 1 人 | 安全生产主管 1 人 | 开放服务主管一岗 1 人 | 办公楼三岗3人、食堂一岗1人，合计共4人 | 外 围 保 洁 及 绿 化 三 岗 4 人 | 展 厅 保 洁 十 八 岗 26 人 | 会 议 服 务 七 岗 9 人 | 车 辆 维 护 保 养 员 三 岗 3 人 | 展厅秩序维护十八岗24 人 | 咨询服务四岗5人 | 电话预约 两岗、 票务 两岗共6人、 检票六岗 8人， 合计共14人 | 工程高低压运行、 白班高低压运行两岗4人、 夜班高低压运行两岗4人， 合计共 8人 | 工程 综合 维修 四岗 6 人 |

1.保洁绿化服务：对全馆的房屋建筑进行室内、室外及公共区域进行日常及定期保洁，生活垃圾和厨余垃圾的分类、清运及消纳工作。庭院绿化区域定期维护、每年300㎡绿化面积的绿植花卉补栽工作；

2.综合保障服务：会议室会议服务、办公楼前台服务、传达室收发及会客登记、车辆维护保养；

3.展馆开放服务：观众入口及临时展览检票、票务相关服务、咨询台服务、展厅秩序维护服务；

4.工程保障服务：对全馆房屋建筑物日常维修维护，设备设施日常运行。

- 三、物业服务内容及要求（合计 110人）

项目一：项目经理（1人）

1.岗位设置：1岗，编制数1人

2.岗位职责要求

（1）大学本科及以上学历（须提供毕业证书）；

（2）具有5年（含）以上开放场馆管理经验（须提供相关证明材料），能够处理突发事件的能力，年龄55周岁（含）以内；

（3）主持项目日常管理工作。根据各时期的实际状况，提出改进和提高综合管理工作水平的意见措施；

（4）负责召集项目主管每月例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，就项目管理执行中的问题提出解决方案。若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向采购人汇报；

（5）进行巡视，对设备运行维护保养、绿化、保洁、开放运营等方面的服务情况进行了解，每天检查各个重点环节，发现问题及时解决；

（6）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（7）完成当月工作后向采购人提供月工作报告总结；

（8）对新入职员工进行岗前的培训工作。

（9）具有高级职称（由人社部颁发，网上可核验）须提供证书复印件或扫描件；

（10）具有有效期内的安全生产培训证书，须提供证书复印件或扫描件；

（11）品德端正，业务良好，无犯罪记录、处分辞退记录或其他不良记录；

（12）身体健康，专心敬业，为人办事勤快，易沟通。平时遵守并执行采购人的要求与规定。保持优秀的出勤率和充足的工作时间；

（13）能够统筹协调好服务项目，为采购人提供合法、安全、有效、和谐的服务保障；

（14）具有良好的上传下达、沟通、组织、协调与执行能力。能够凝心聚力，带领物业服务团队顺利完成采购人所交予的服务任务；能够将服务做到主动化、提前化、规范化、制度化、精细化、优质化；

（15）对采购人所采购的各个岗位业务服务的规则和流程能够第一时间进行了解把握。保持对项目各种现状或潜在问题的警惕性和思辨性，善于发现其中的不足并积极沟通完善。平时发扬以身作则的精神，深入一线坚持调研并在关键时刻可以出面有担当。

- 项目二：项目副经理（1人）

1.岗位设置：1岗，编制数1人

2 岗位职责要求

- 大学本科及以上学历（须提供毕业证书）；

- 具有中级职称（由人社部颁发，网上可核验）须提供证书复印件或扫描件；

- 具有5年（含）以上开放场馆管理经验（须提供相关证明材料），能够处理突发事件的能力，年龄55周岁（含）以内；

- 身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（5）协助项目经理与采购人就各相关部分进行沟通，确保服务合同约定的各服务方案按标准执行到位；

（6）协助项目经理对项目各岗位人员按计划进行培训、考核，确保客户满意度达到95%以上；

（7）协助项目经理保质保量落实采购人安排的其他工作；

（8）协助采购人并按采购人要求做好馆内能源管理系统的需求和功能规划及日常管理；

（9）协助采购人并按采购人要求做好馆内能源数据的深度挖掘和分析利用；

（10 协助采购人并按采购人要求做好馆内用能的评估和诊断，挖掘节能空间；

（11）协助采购人并按采购人要求做好馆内能源管理工作考核指标的制定和考核监督；

（12）协助采购人并按采购人要求做好馆内能源领域的需求收集和评审；

（13）协助采购人并按采购人要求做好馆内能源管理体系建立和运行工作；

（14）协助采购人并按采购人要求做好馆内碳核查应对工作；

（15）协助采购人并按采购人要求做好节能改造技术、节能改造项目推进及节

能成果评估。

（16）熟悉国家、行业相关能源法规、管理标准和北京市相关要求、了解耗能设备、生产工艺和流程，具备较强的研究和学习能力，有较强的文字组织能力和沟通能力，有责任心。

项目三：开放服务主管（1人）

1 岗位设置：1岗，编制数1人

2 岗位职责要求

（1）大学本科及以上学历（须提供毕业证书）；

（2）普通话标准，语言吐字清晰；

（3）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（4）性格开朗，具有良好、平和的性格特征和面对突发事件的应变能力；

（5）具有良好的沟通能力和语言表达能力，普通话发音标准、吐字清晰；

（6）具有一定的英语对话能力；

（7）具有高度的责任心、良好的服务意识和热情的服务态度；

（8）能够很好地完成各项任务，做好上通下达的工作；

（9）能够处理突发事件的能力，年龄30周岁（含）以内，女性身高1.65米（含）以上；

（10）具有5年（含）以上开放场馆管理经验（须提供相关证明材料）；

（11）具备救护技能证（须提供有效证书复印件）；

（12）每周向采购人对近期工作进行汇报。

项目四：保洁绿化服务主管（1人）

1 岗位设置：1岗，编制数不少于1人

2 岗位职责要求

（1）大学本科及以上学历（须提供毕业证书）；

（2）普通话标准，语言吐字清晰；

（3）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（4）性格开朗，具有良好、平和的性格特征和面对突发事件的应变能力；

（5）具有良好的沟通能力和语言表达能力，普通话发音标准、吐字清晰；

（6）具有高度的责任心、良好的服务意识和热情的服务态度；

（7）能够很好地完成各项任务，做好上通下达的工作；

（8）年龄55周岁（含）以内；

（9）具有5年（含）以上开放场馆保洁及绿化管理经验（须提供相关证明材料）。

（10）每周向采购人对近期工作进行汇报。

项目五：工程服务主管（1人）

1 岗位设置：1岗，编制数1人

2 岗位职责要求

（1）大学本科及以上学历（须提供毕业证书）；

（2）具有高压电工证（须提供有效证书复印件）；

（3）具有低压电工证（须提供有效证书复印件）；

（4）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（5）性格开朗，具有良好、平和的性格特征和面对突发事件的应变能力；

（6）具有良好的沟通能力和语言表达能力，普通话发音标准、吐字清晰；

（7）具有高度的责任心、良好的服务意识和热情的服务态度；

（8）能够很好地完成各项任务，做好上通下达的工作；

（9）年龄55周岁（含）以内（男）；

（10）具备大型变配电设备设施运转、维护、检修能力；

（11）具有制定完备的相关应急预案能力，能处置各种电气异常情况的能力，保障博物馆正常供电；

（12）具备大型建筑机电设备的运转、维护保养（包括设备的保养）等工作的能力；

（13）具备一定的设备安装、电源电缆敷设、配电箱安装、设备调试等；

（14）具有一定的组织、协调能力；

（15）具有空调机组，恒温恒湿机组，分体空调，风机盘管等运行、维护、检修能力；

（16）具有管道系统运行、维护、检修能力；

（17）具有集水坑、沉积池、管道井的日常巡查、维护、检修能力；

（18）每周向采购人对近期工作进行汇报。

项目六：综合服务主管（1人）

1 岗位设置：1岗，编制数1人

（1）大学本科及以上学历（须提供毕业证书）；

（2）具有一定的英语对话能力；

（3）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（4）性格开朗，具有良好、平和的性格特征和面对突发事件的应变能力；

（5）具有良好的沟通能力和语言表达能力，普通话发音标准、吐字清晰；

（6）具有高度的责任心、良好的服务意识和热情的服务态度；

（7）能够很好地完成各项任务，做好上通下达的工作；

（8）年龄30周岁（含）以内；

（9）具有3年及以上会议服务管理经验（须提供相关证明材料）；

（10）负责物业项目的人员考勤记录，与采购人及时沟通；

（11）每月结款前向采购人提供月工作考勤情况；

（12）负责物业项目的人员招聘、入职、离职等相关工作，并及时更新人员花名册报给采购人；

（13）具备救护技能证（须提供有效证书复印件）；

（14）每周向采购人对近期工作进行汇报。

项目七：安全生产主管（1人）

1 岗位设置：1岗，编制数1人

2 岗位职责要求

（1）大学本科及以上学历，安全工程、电气工程、建筑相关专业优先（须提供毕业证书）；

（2）普通话标准，语言吐字清晰，具备规范的书面及口头表达能力；

（3）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明），无职业禁忌病症，能胜任现场巡查、隐患排查、应急处置等外勤工作；

（4）性格沉稳严谨、责任心强，具备突发事件应急处置、临场应变能力；

（5）具备良好的沟通协调能力、语言表达能力，普通话发音标准、吐字清晰，可对接采购人、施工单位、维保单位及监管部门；

（6）具有高度的安全责任意识、底线思维，良好的服务意识和敬业态度，严格落实博物馆安全生产管理制度；

（7）执行力强，能够高效落实各项安全生产管理工作，做好上通下达、统筹衔接，保质保量完成各项安全管理任务；

（8）年龄55周岁（含）以内，男性，身心健康，能够适应岗位现场管理工作；

（9）熟悉公共建筑安全生产管理体系，了解特种作业、特种设备安全作业规范及管理流程，具备特种作业合规管控、作业审批、现场监管能力；

（10）具备安全生产制度、专项方案、应急预案编制与修订能力，可独立制定贴合博物馆场景的安全管理制度、隐患整改方案、应急处置预案，并落地实施；

（11）熟悉建筑本体维护、设施设备安全管理知识，具备建筑安全隐患排查、设施维保安全监管能力；

（12）具备施工现场安全监护、作业风险管控、动火/高空等危险作业监管能力；

（13）可开展全员安全知识、应急技能、特种作业规范、应急预案演练等常态化培训及宣教工作；

（14）能够排查场馆运营、设备运行、施工活动中的各类安全隐患，建立隐患台账、跟踪闭环整改；

（15）持有《特种设备安全管理A证》，须提供证书复印件或扫描件；

（16）每周定期向采购人汇报安全生产隐患排查、培训教育、施工监管、设备安全管理等近期工作情况，按时提交工作台账及工作总结；

（17）具备应急预案演练组织实施能力，可组织开展设备故障、突发事故等应急演练，优化应急处置流程。

项目八：保洁及绿化服务（34人）（含领班一名）

（一）保洁工作内容

1.场馆的日常保洁、定期清洁服务工作（展馆常规保洁面积约12000㎡，定期保洁面积约4000㎡，具体数字以招标方现场实测面积为准）；

2.为使场馆卫生状况保持良好而进行的辅助和支持的相关工作；

3.展厅内对观众的辅助服务和必要的观众咨询服务；

4.展厅或院内辅助秩序维护和展厅内定位巡视；

5.展厅开放负责区域的突发情况处置和安全疏散引导辅助；

- （二）绿化工作内容

- 1.按照馆内监管人员要求完成日常绿化养护等相关工作；

- 2.工作认真负责，积极肯干，服从管理；

- 3.在养护过程中发现问题及时报告并妥善处理；

- 4.楼内公共区域绿植配置及养护；

- 5.绿植冬季防寒保护（4株雪松）；

- 6.如冬季不需要修剪绿植，绿化岗调整成外围保洁岗。

7.负责采购人所管辖区域内花箱（46）个的养殖、修剪、补栽、养护工作。

（三）保洁工作具体内容及要求

1.日常保洁内容

| 岗位区域和数量 | 工作内容 | 工作周期 | 标准程序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 展楼（共计区块18个：地下一层： - 1.科普教室。 - 2.走进人体。 - 恐龙公园、临展4厅及连接空间。 - 临展3厅及工会活动室。 一层： - 5.无脊椎动物的繁荣、生命的起源及连接空间。 - 6.古哺乳动物厅。 - 7.脊椎动物的崛起及中厅。 - 9.多彩的动物世界。 - 10.人与动物、昆虫世界及连接空间。 - 11.临展1厅。 - 12.临展2厅。 - 13.被子植物繁荣与适应和植物与人类及连接空间。 - 14.植物演化。 - 15.神奇的非洲。 - 16.马赛人、临展5厅、探索角。 - 17.人之由来。 - 18.4D影院及三层卫生间。 - 注：水生生物馆保洁由水族养护人员负责，不在日常和定期保洁范围内）。 | 推擦地面、清洗地面；擦拭门窗玻璃 | 每日展厅开放之前、上午十一点、下午三点分别整体清扫一遍，视卫生情况增加次数，巡回动态清扫。每周不少于 2 次 | 地面无垃圾、无污迹；窗门洁净玻璃明亮 |
|  | 展柜玻璃擦拭、展柜后通道擦拭 | 每周不少于 2 次 | 无灰尘、手指印 |
|  | 墙壁及装饰物擦拭 | 每周不少于 2 次 | 无灰尘、手指印 |
|  | 镜面处理、指示牌擦拭 | 每周不少于 2 次 | 轻力擦拭，无灰尘 |
|  | 垃圾桶清倒 | 随时清倒，巡回动态清扫 | 无垃圾、污迹水迹 |
|  | 遇展厅改造施工关闭时，相应调整保洁人员及增加保洁要求，保洁工作量不变。 |  |  |
| 会议室（5 个） | 擦拭桌面清扫地面 | 会前会后进行 | 无污迹、灰尘 |
|  | 玻璃、窗帘、沙发巾清洗 | 每月不少于一次 | 会议中的相关服务工作 |
| 办公室（包含六里桥办公区） | 擦拭桌面清扫地面 | 每周每个办公室房间至少两次擦拭地面、桌面，做好垃圾桶清理，每年不少于4次擦拭玻璃 | 无污迹、灰尘 |
| 母婴室（1 个） | 擦拭桌面清扫地面 | 每日展厅开放之前、上午十一点、下午三点分别整体清扫一遍，视卫生情况增加次数。 | 无污迹、灰尘 |
| 馆内所有库房、楼道、食堂及其他功能用房 | 清扫地面、擦拭楼梯扶手、食堂设施 | 每日不少于 2 次；职工食堂用餐区域卫生餐前、餐后彻底清洁；办公区域楼道每天至少 1 次。标本楼库区每季度深度清洁1 次，视情况增加清洁次数。 | 无污迹、灰尘 |
| 卫生间（含广场卫生间1处、展楼内卫生间5处、办公楼2处、食堂卫生间1处） | 擦拭地面冲洗便池 | 专人专岗巡回动态维护 | 无污渍、水渍、污物、异味 |
|  | 擦拭洗手盆、龙头、镜面 | 专人专岗巡回动态维护 | 无污渍、水渍、污物、异味 |
|  | 清倒垃圾桶、擦拭墙面 | 专人专岗巡回动态维护 | 无污渍、水渍、污物、异味 |
|  | 洗手液补充、便池香球更换 | 专人专岗巡回动态维护 | 保证充足 |
| 室外（国家自然博物馆的所有责任区域的室外部分） | 清扫地面 | 巡回动态维护 | 无垃圾、物污 |
|  | 座椅擦洗 | 每日2次 | 无污迹 |
|  | 围栏擦洗 | 每月一次 | 无污迹 |
|  | 雨雪 | 组织清扫，馆方提供融雪剂 | 无污迹路面不打滑，路边不堆雪 |
|  | 门前三包：按照门前三包协议的要求 |  |  |
| 室外的区域划分：国家自然博物馆的所有责任区域 |  |  |  |
| 电梯轿厢保洁 |  |  | 无污渍、水渍、污物、异味 |
| 生活垃圾（含厨余垃圾）清运及消纳 |  |  | 生活垃圾每日清运消纳，保证垃圾不堆积 |

- 2.定期保洁内容

（1）在藏品管理部管理人员的指导下对在展的标本进行清洁，每半年1次，不少于2次；

（2）展厅内水磨石地面打腊，地胶地面保养，保持光洁，每半年1次，不少于2次；

（3）定期对院内的广场石材地面及围墙基座进行清洁，保持石材本质面貌，每半年1次，不少于2次；

（4）博物馆内所有建筑物外窗玻璃及纱窗进行清洁（遇特殊情况需及时清理应增加清洗次数），保持光洁，每季度1次，不少于4次；每年1次对博物馆内所有外墙面（包括第五立面）进行水洗清洁；

（5）对藏品楼内（含公共区域和收藏区）卫生进行除尘、擦拭，收藏区的保洁需要藏品部工作人员现场指导；根据收藏区清洁情况随时按要求打扫，每季度1次，不少于4次；

（6）每年对展厅内展板后维修通道进行清扫工作，每半年1次，不少于2次；

- （7）每年对食堂家具（不包含厨具）进行保养及清理，每半年1次，不少于2次。

- （8）寒暑假、国庆节期间卫生间增加驻点保洁（共计区块5个）

- 1.人之由来女卫生间；

- 2.人之由来男卫生间；

- 3.主展厅二层女卫生间；

- 4.广场卫生间男卫生间及临展男卫生间；

- 5.广场卫生间女卫生间、第三卫生间及临展女卫生间。

- 寒暑假、国庆节保洁岗位，该岗位为临时增加岗位，增加岗位：五岗5人

- （1）岗位设置：5岗，编制人数不少于5人；

- （2）岗位职责及要求：博物馆内卫生间保洁。

- 增加的岗位人员要求：

- （1）年龄：60周岁（含）以内；

- （2）普通话标准，语言吐字清晰；

- （3）身体状况适合本岗位任职要求；

- （4）具有良好的服务意识和热情的服务态度；

- （5）具有高度的责任心。

3.场馆安全协助及相关工作

（1）负责每日展厅开门工作，在开放期间负责对展品的保护及安防设备的看护；

（2）闭馆前配合相关人员对展厅进行全方位清场，关闭电源及电器设备开关并锁紧门窗；

（3）出现异常情况时应及时处理和报告；

（4）保洁区域的设施报修；

（5）为使场馆卫生状况保持良好而进行的辅助和支持的相关工作；

（6）展厅内对观众的指引服务；

（7）展厅或院内辅助秩序维护和展厅内定位巡视。

4.突发情况的组织和处理

（1）遇雪及时组织清扫，遇大风等及时对负责区域易动物品进行妥善安置；

（2）遇安全等突发事件，须坚守岗位并服从指挥；

（3）房屋设备设施有“跑、冒、滴、漏”现象时应及时上报。

（三）保洁工作相关要求

1.对保洁及绿化人员的要求

岗位编制34人

（1）办公楼、食堂保洁

- 岗位设置：3岗，编制人数不少于4人（包含六里桥办公区1岗1人）；食堂上岗1人，编制1人。要求保洁工作人员身体健康，年龄在60周岁（含）以内（女），会讲普通话，举止、说话要有礼貌。

（2）外围保洁及绿化

岗位设置：3岗，编制人数不少于4人，要求保洁工作人员为男性，身体健康，年龄在60周岁（含）以内，会讲普通话，举止、说话要有礼貌。

（3）展厅保洁

岗位设置：18岗，编制人数不少于26人，要求保洁工作人员相貌端正、身体健康，年龄在60周岁（含）以内，会讲普通话，举止、说话要有礼貌。遇展厅改造或其他原因致使服务区域增加或减少而需要相关工作人员增减时，相应调整内容，确保工作量不变。

- 2.物业公司在日常保洁工作中应为使用方配备相关专用设备（以下所需机器均为锂电池款）须提供设备清单，出厂合格证书等材料：

- 手推式扫雪机2台；

- 驾驶式扫地机1台；

- 单刷机2台；

- 手推式洗地机2台。

3.保洁用品及材料的说明

根据保洁范围及要求，列出由投标人提供的主要的保洁材料，如：各类清洁剂、除垢剂、药水、垃圾袋、擦布等常用物料，另须列明在承包范围内投标人所使用杀虫剂的名称。一并列下（不限于以下表格，此表应附在分项报价表后）:

| 清洁材料名称 | 厂牌名称 | 产品名称 | 出产地 |
| --- | --- | --- | --- |

- 4.物业公司在保洁工作中所需使用相关设备的说明

根据保洁范围及要求，列出由投标人提供的主要的保洁设备。（不限于以下表格，此表应附在分项报价表后）

| 设备名称 | 厂牌名称 | 型号 | 生产地 | 数量 | 专用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目九：会议服务（9人）

（一）工作内容

1.为5个会议室提供会议服务；

2.办公楼前台服务。

3.传达室收发信件服务。

（二）会议服务具体要求：

1.岗位设置：7岗，编制人数不少于9人。（在会议期间，前台至少需保留1名会服在岗，另一名员工在会场服务；非会议期间，则要求2名会服同时在职在岗。

2.会议保障服务

（1）会前会议室预约安排、会场布置、会议用设备、茶具等的准备；会中设备调整、添加茶水等；会后清理会场；

（2）会议室设备的管理。

3.前台服务

（1）开馆及工作时间内保证服务不间断；

（2）应急状况下的报警、疏导；

（3）对进入办公楼的人员进行登记、联系、协调；

（4）严格交接班制度，并做好记录；

（5）下班后若会议尚未结束，前台至少需保留1名会服在岗；

（6）会服人员为专职人员、其他岗位人员不得串岗。

4.传达室服务

4.1.负责收发报刊、信件，来客登记、接听咨询电话等传达室值班工作。

4.2.传达室服务岗位职责范围：

（1）传达室值班人员应服从采购人的领导，负责收发报刊、信件，来客登记、接听咨询电话等传达室值班工作；

（2）传达室值班人员需严格执行采购人的规章制度，认真做好传达室值班工作，详细做好值班记录；发现异常情况要通知相关人员及时跟进处理，并及时向主管领导报告；

（3）传达室值班人员要保持传达室卫生；严格遵守上下班时间，严禁擅自脱岗、误岗；

（4）对挂号信、汇款单、包裹进行登记，及时填写领取通知单，领者有签字，电报属于单位的要送往单位，属于个人的要及时通知个人领取，加急电报收到后要马上处理；

（5）采购人发出的信件应及时发出，每天报纸、信件到达后应及时分检，不得积压，拖延时间；

（6）严禁捎信捎报，杜绝差错及丢失现象，加强与邮局联系，发观问题及时解决。

（7）对采购人值班记录本及值班钥匙保管交接进行辅助管理。

（三）岗位相关要求

会议服务的要求

会议服务工作人员形象气质较好、身体健康，服从采购人的领导，大学专科及以上学历（须提供毕业证书），年龄在 30周岁（含）以下，身高1.65（含）以上（女），普通话较好，行为举止符合办公礼仪，着装规范。

项目十：展馆开放服务（43人）

（一）工作内容

1.展厅秩序维护服务；

2.咨询台咨询服务；

3.预约及票务（发票、售票、参观预约登记、检票）；

（二）岗位具体要求

1.展厅秩序维护服务

1.1 岗位设置：18岗，编制数不少于24人（含领班一名）

领班具备救护技能证（须提供有效证书复印件）；

1.2 岗位职责要求

负责维护展厅参观秩序，管理博物馆展区财产，引导观众文明参观；协助博物馆开展各项活动；负责回答观众有关问题，发生意外情况及时处突并上报；每天按时开启/关闭展厅内的电子、机械设备。发现展厅内藏品、展览及其他公物的损坏时，及时按照程序报修。

（1）学历：大学专科及以上学历（须提供毕业证书）；

（2）年龄：30岁（含）以内；

（3）身高：男性1.70米以上、女性：1.60米以上；

（4）普通话标准，语言吐字清晰；

（5）身体状况适合本岗位任职要求；（中标后提供 3 个月内体检证明）；

（6）不少于10人具备救护技能证；

（7）具有良好的服务意识和热情的服务态度；

（8）具有高度的责任心；

（9）为上岗每人配备D 型耳挂耳机。

（10）遇展厅改造或其他原因致使服务区域增加或减少而需要相关工作人员增减时，相应调整内容，确保工作量不变。

2.咨询台咨询服务

2.1 岗位设置：4岗，编制数不少于5人（含领班1名）

领班具备救护技能证（须提供有效证书复印件）；

2.2 岗位职责要求

负责解答观众疑问，处理简单问题；负责展厅广播服务；负责讲解咨询，影院及临展售票；负责轮椅及母婴室的租用；负责统计观众量，并形成报表；负责展厅活动咨询及推广。

（1）大学专科及以上学历（须提供毕业证书）；

（2）普通话标准，语言吐字清晰，男性身高1.70米（含）以上；女性身高1.65米以上，年龄35周岁（含）以内。

（3）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（4）性格开朗，具有良好、平和的性格特征和面对突发事件的应变能力；

（5）具有良好的语言能力，普通话发音标准、吐字清晰、声音宏亮；

（6）具有一定的英语对话能力；

（7）具有高度的责任心、良好的服务意识和热情的服务态度。

3.预约及票务

3.1 岗位设置：10岗，编制数不少于14人（含领班2名）

领班具备救护技能证（须提供有效证书复印件）；

3.2 岗位职责要求

负责临展售票工作，严格执行票务管理制度；负责接听预约电话，准确记录预约信息；做好预约用电话机和电脑的维护工作，有问题及时上报或报修；负责门口及临展检票。

预约票务岗

（1）大学专科及以上学历（须提供毕业证书）；

- （2）普通话标准，语言吐字清晰，年龄45周岁（含）以内。

（3）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（4）掌握文博基本知识和博物馆业务；

（5）具有良好的服务意识和热情的服务态度；

（6）熟悉基本的电脑操作，经过短期培训后即可熟练掌握电子票务系统。

检票岗

（1）大学专科及以上学历（须提供毕业证书）；

（2）普通话标准，语言吐字清晰，男性身高1.70米（含）以上；女性身高1.60米（含）以上，年龄45周岁（含）以内。

（3）身体状况适合本岗位任职要求（须提供3个月内体检证明）；

（4）了解文博基本知识和博物馆业务；

（5）具有良好的服务意识和热情的服务态度；

（6）熟悉基本的电脑操作，经过短期培训后即可熟练掌握电子票务系统。

项目十一：设备设施保障服务、房屋建筑物日常维修维护（14人）

一、房屋建筑日常维护，设备设施日常运行及维护岗

（一）工作内容

房屋建筑、供电设备、给排水设备、中央空调、楼宇照明等设备日常运行及维护、协助完成馆内零散维修相关工作（例如木工、油工、瓦工等）。

（二）工作质量要求

1.岗位设置

（1）高低压运行岗：四岗8人，其中白班高低压运行二岗4人；夜班高低压运行二岗4人。高低压运行人员须具有高低压运行及设备设施维修维护等经验，能够及时处理突发事件的能力，年龄55周岁（含）以内（男）；

（2）综合维修岗：四岗6人，其中6人均须具有低压电工证。具有空调、给排水设备运行专业知识，年龄55周岁（含）以内（男）；

空调运行工须具有制冷与空调设备运行操作证，2岗2人；

空水维修工须具有管道工或焊工证，2岗2人；

综合维修工须熟悉物业瓦、木、油等维修工作，从事相关工作者须具备三年及以上工作经验，2岗2人；

2.质量要求

（1）确保房屋建筑、设备设施正常运行，及时维护；地面、墙面、门窗、顶棚、屋面等及时维修；基础设施（如门窗、屋顶防水、喷灌系统等）小修；

（2）高低压配电室24小时双人值班，不得离岗；

（3）馆内末端电气设备的检查、维修，包括照明、用电设施设备、配电箱的检查和维护；

（4）给排水的检查、小修，包括下水疏通、基础设施小修等，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生；

（5）供暖系统调试，采暖、空调系统的末端设备检查、维护、小修，并做好相应登记，解决小修范围的故障；

（6）每年2次对水电冷暖管道及末端设备的分解式强制检查和维护，包括每年2次（换季保养前后）清洗中央空调末端新风系统的过滤网、检查新风机传动系统、检查保养电机；

（7）所有外包设备设施维护维修合同的监督落实，配合维修；

（8）及时做好房屋建筑及设备设施维修养护及巡检记录，并存档；

（9）与采购人项目部其他专业联动，严格执行开闭馆流程中本专业应分担的工作；

（10)在处理突发事件时集中人力予以配合。

（三）岗位相关要求

1.对本专业工作人员的要求

（1）工程部组成人员必须持证上岗，其中高低压运行人员需持高低压电工作业证，综合维修其人员均须具有低压电工证。具有空调、给排水设备运行专业知识；

（2）专业人员配备应兼具水、电管道及末端设施和基础设施的维修能力；

（3）统一着装，须提供符合国家标准的工作服、绝缘靴等用品。

（4）工程人员巡视过程中须重点检查特种设备作业、特种作业、临电搭接、高空作业、有限空间作业等，形成检查台账。

2.对本专业所需器材的说明

（1）由采购人提供人员工作场所；

（2）由采购人提供水、电、瓦、木、油等维修维护工具；

（3）由采购人提供维修材料。

项目十二：车辆维护保养员（3人）

- 1.岗位设置：3岗，编制数不少于3人

- 2.岗位职责要求

- （1）年龄要求60周岁（含）以内，身体健康，无不良嗜好，无重大交通责任事故记录；

（2）持有A1驾驶执照。

（3）车辆内外部的日常清洁、保持车辆的外观整洁，保证汽车油料充足；

（4）熟悉车辆的保险、验车、保养、维修等工作、日常做好对车辆的维修和保养、定时检查车辆的情况，查看是否有零件发生磨损；

（5）服从上级安排，不能擅自离开工作岗位，不得私自动用车辆；

（6）负责车辆年审手续的办理以及相关证件的保管等。

四、本项目需要说明的问题

1.本项目禁止任何形式的转包、分包。如出现转包、分包的行为，采购人将发函至中标人，责令30日内进行整改。自发函之日起超过30日内仍未整改完毕的，采购人将扣除当月转包人数相对应的服务费用。自发函之日起超过60日内仍未整改完毕的，采购人有权解除合同。所有损失由违约的中标人承担。

2. 本项目采用随机抽查的方式进行考核，针对当日岗位缺岗情况，依次采取以下措施：某一岗位首次扣除300-1000元，第二次缺岗扣除1000-2000元，第三次缺岗扣除2000-3000元，从第四次缺岗起均扣除3000元，并从当月项目服务费用中相应扣除。因缺岗给博物馆带来重大安全隐患或不良社会影响的，将视情况追究安保公司责任并加重处罚。

3.采购人项目现场提供的基本条件：

（1）项目办公室一间，面积约30 平米左右，宽带接入，不提供办公用具；

（2）采购人不提供饮食，提供夜间值班场所，中标人在制定服务方案时应认真考虑，项目在被采购后对此不再有任何洽商。

4.物业项目能源费由采购人提供，除本采购文件规定的项目外，国家规定的其他房屋、设备设施强制检测费由采购人提供。

（1）要求为采购人提供不低于110人的服务团队，提供加盖中标人公章的承诺函。

（2）中标人须满足采购人对服务团队人员数量及任职要求(具体人员要求及任职要求详见物业服务采购需求)。

（3）服务人员相对保持稳定，每月服务人员流失调换率不得超过总人数的10%。

（4）需提供以下证书复印件：高低压电工作业证、其他特种作业操作证、护士执业证书或中华人民共和国医师执业证书与医师资格证书。

（5）中标人应承诺与项目经理、项目主管签订劳动合同（提供盖章复印件交给采购人），并承诺为其缴纳社保。

（6）根据实际情况，采购人可对服务团队人员架构进行调整，中标人应满足采购人需求。

5.针对本项目实施方案的编制

根据采购人要求的工作范围及要求，中标人要制订出包含以下要素的工作方案及相关管理规章制度，保证方案合理，符合博物馆工作要求、国家和北京市的相关法律法规。

（1）项目需要的员工总数、组织机构及一线岗位人员安排，中标人对该标项目要有精细化的人力资源配置规划，根据一般岗位、关键岗位、持证上岗岗位、管理岗位的层次特点，建立一整套渐进式的让员工实现自我价值且能体现企业文化的项目架构，创造良好工作氛围；

（2）工作的分配、工作流程及具体工作内容，涉及到工程类的服务项目时，中标人应制定各系统检查、测试、管理、维护保养的相关办法和操作规程；

（3）服务人员合理的劳动时间和休息、休假时间，安排员工休假期间保证博物馆不缺人、不缺岗、工作不受影响；

（4）各项目单项管理运行成本和费用支出测算及说明，项目综合管理运行成本和费用支出测算及说明。

6.中标人委派的服务人员应符合国家相关法律政策规定和采购人需求的上岗条件，且重点岗位人员必须经采购人面试认可；各专业根据岗位需求要统一着装，样式颜色美观大方，符合博物馆开放要求。有相关经验、技术特长的可放宽学历及年龄，放宽比例不超过总人数的10%，须经采购人认可。

7.凡是关乎采购人安全、形象的重点岗位人员，以及项目经理、项目副经理、项目主管等骨干成员的入职或调离，必须提前和采购人进行请示协商，经双方达成一致后方可调整。

8.中标人委派的各岗位工作人员，中标人应对管理人、相关岗位人员进行有针对性的相关培训，人员要熟悉相关情况方可上岗。中标人在项目实施过程中要对人员进行定期管理和服务质量培训；

9.配置的服务人员要相对固定，擅自调整人员或将采购人的相关岗位作为人员“实习”基地的行为，采购人可终止合同或按照缺岗处理。

10.遇展厅改造或其他原因，致使服务区域增加或减少而需要相关工作人员增减时，中标人要承诺人员增减相应的费用变更标准。如遇不可抗力导致的闭馆超过30日以上的，按照政府部门相关规定、核减的工作量对人员费用进行相应的核减。

11.中标人负责发放委派出的服务人员的工资、加班费、奖金及相关的保险等一切费用，提供委派出的服务人员一年四季的工作服，负责办理服务人员在京务工的各种证件；工作服样式须经采购人认可。

12.中标人派出的项目部在采购人行政安保部门、公共服务部的指导下工作，采购人派出专业人员负责监督、检查中标人驻采购人项目部的工作实施情况，对中标人各项工作进行监督、检查和调整，对不适合在采购人项目工作的服务人员由中标人及时调换，对服务质量和标准不到位的情况予以经济惩罚，中标人项目部应服从采购人监管人员的检查、监督，按合同规定的要求做好相关服务工作，无法完成相关工作或服务质量无法达标者，按缺岗处理；

13.中标人对服务范围内存在的安全隐患应及时向采购人提出改进意见和措施；

14.中标人须与采购人保持经常联系，随时沟通及时解决工作中存在的问题，中标人受聘的服务人员要爱护并妥善保管采购人提供的各种工作用具和生活用品，如非正常损坏须照价赔偿；

15.中标人委派出的服务人员因公致伤、致残，由中标人按国家规定办理并承担责任，采购人不承担任何责任；

16.中标人委派出的服务人员在工作中，因违法违规、失职渎职给采购人造成损失的（人身、财产、名誉等），由中标人承担责任并负责消除影响。采购人同时可根据情况扣减服务费，扣减额度不高于当月全额服务费用的30%；情况严重的，采购人可单方面解除合同并追究法律责任；

17.中标人委派出的服务人员在值勤过程中，如与政府职能部门、观众发生冲突，由中标人承担责任，采购人协助处理。

18.中标人要根据开放场馆要求和国家的相关政策、制度，制订服务目标及措施（如对重点岗位工作人员流失严重等问题的管理措施），制订切实可行的各类应急预案，同采购人有效沟通后具体实施；制定岗位目标不及时，服务质量不合格，管理措施不得力，应急预案效果不明显、不切实际，在采购人提出建议后改正不及时且给采购人项目造成不良影响的，采购人同时可根据情况扣减服务费，扣减额度不高于当月全额服务费用的20%。

19.项目终止时，中标人应移交专业服务权，撤出采购人场所，移交或配合采购人移交管理服务值班休息室、其他应当移交的安防、消防、水电等设施设备材料。如遗失或破坏的，中标人应全额赔偿；情况严重的，采购人可追究中标人的相关负法律责任。

20.中标人协助采购人处理项目相关设施设备问题，负责按专业收集、整理系统的使用说明书、设备档案资料等，编制成册。在中标人产生并签订新的合同生效之日起15日内完成向中标人移交，具体移交的资料由双方签字确认。

21.招标报价明确事项：

（1）按项目需求的具体要求制定的服务方案制定相应的报价表；

（2）供暖（含制冷）系统终端，电梯维保另行聘请的专业维保公司负责，不在本次招标报价的范围；水电冷暖末端系统维护维修时需要的工具、相应材料由采购人负责，不在本次招标报价范围之内；采购人组织的大型特展所需要的特殊安全维护服务另行签订协议，不在本次招标报价的范围之内。

22.对在处理突发情况或承担日常工作中表现突出的物业人员，中标人应给予一定的奖励。中标人应制定奖励制度方案，阐明定期的奖励措施（按年），采购人有权对中标人所奖励的人员进行审核，并给予相关意见。 合同签订后，服务期第10个月内完成奖励工作。中标人应拿出不低于合同价0.5%的专项资金（每年）用于对不少于30%的优秀员工进行奖励。采购人会启动奖励制度的落实情况，一旦查实未落实奖励制度，将从下一次的服务费里直接扣除相应的奖励金额。

23.当出现中标人委派至本项目的物业人员有违反采购人要求和规定的情形或给采购人造成负面影响或损失时，经采购人主管部门报请采购人领导并经相关会议确认，对中标人进行相应的处罚。

24.除办公楼卫生间擦手纸、办公楼湿纸巾、办公楼抽纸、外围卫生间卷纸、外围卫生间大盘纸、除臭剂、香薰、洗手液、一次性马桶坐垫由采购人负责外，其他所有物料均需中标人提供（所有物料投入使用前需经采购人认可，并做到及时补充更换，不影响采购人开放运营）。

25.重点岗位人员指项目经理、项目副经理、项目主管、工程岗、会服岗、办公楼保洁岗、车辆维护保养岗和咨询台岗。

注：重点岗位的人员上岗之前需经中标人针对此项目进行专业岗前培训（不可脱岗培训），培训合格提供培训记录后方可上岗。重点岗位的人员如有变动，需提前跟采购人沟通，经采购人同意后方可更换人员。

- 26.中标人自签订合同之日起须在10日内补齐相应岗位人员，超过10日未补齐人员的将按缺岗处理。

- 27.中标人负责采购人场馆内生活垃圾分类、消纳、清运及厨余垃圾的分类、消纳、清运。

28.中标人在藏品管理部管理人员的指导下对在展的标本进行清洁，每半年1次，不少于2次。

29.中标人对展厅内水磨石地面打腊，地胶地面保养，保持光洁，每半年1次，不少于2次。

30.中标人负责定期对院内的广场石材地面及围墙基座进行清洁，保持石材本质面貌，每半年1次，不少于2次。

31.中标人负责博物馆内所有建筑物外窗玻璃及纱窗进行清洁（遇特殊情况需及时清理应增加清洗次数），保持光洁，每季度1次，不少于4次；每年1次对博物馆内所有外墙面（包括第五立面）进行水洗清洁。

32.中标人负责对藏品楼内（含公共区域和收藏区）卫生进行除尘、擦拭，收藏区的保洁需要藏品部工作人员现场指导；根据收藏区清洁情况随时按要求打扫，每季度1次，不少于4次。

33.中标人负责在藏品管理部负责人的指导下对1200平方米外设库房进行清扫工作，每半年1次，不少于2次。

34.中标人负责对展厅内展板后维修通道进行清扫工作，每半年1次，不少于2次。

35.中标人负责对食堂家具（不包含厨具）进行保养及清理，每半年1次，不少于2次。

36.中标人负责馆内节日花坛的摆放面积约20㎡，五一期间、十一期间共2次。

37.中标人负责馆内绿化养护面积内花草树木的种植、补栽、砍伐、修剪及清运工作；

38.中标人负责提供馆内绿化养护全部工具如肥料、病虫害药物、打草机、绿篱机、打药机、养护材料、树枝清运等；

39.项目经理、项目副经理、项目主管请假3天（含）以内须向采购人主管领导申请，批准后方可请假，请假3天以上须向采购人主管领导申请，并由中标人选派符合采购需求的人员临时替班，批准后方可请假。重点岗位请假须报项目主管批准。

40.中标人需在馆外为项目员工提供不少于40人的宿舍（提供承诺函并加盖公章），中标人在馆外承租的宿舍要符合法律法规要求，并承担安全管理责任。

41.在岗人员须严格按照《中华人民共和国劳动法》要求工作。

42.如遇临时活动、接待等工作，采购人不再单独支付任何费用。

43.中标人所有项目人员须确保无基础疾病，如因身体突发疾病产生的人员安全事件由中标人负责。

五、付款方式

1、物业服务费选择包干制方式，是中标人为采购人提供的日常物业服务所需的费用，用于本项目合同各项物业服务的开支。

2、物业服务费按月支付（后支），中标人完成当月工作后物业项目经理向采购人提供月工作报告总结，提供岗位考勤情况，提供正式发票后经采购人审核合格进行支付。

3、在满足合同约定条件的前提下，采购人应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的中标人账户。如采购人逾期未支付相应资金，中标人有权要求采购人在下个支付周期提前支付。

六、期限及服务地点

合同期限：自合同签订之日起12个月。

服务单位及地点：国家自然博物馆（北京市东城区天桥南大街126号）。

七、为在项目中充分落实《政府采购法》规定的“政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标”等相关要求，以项目为载体推动北京市环境社会治理(ESG)体系高质量发展，请供应商提供在本项目中落实ESG理念的工作措施。